公开招标公告

项目概况

医疗设备一批（ECMO 体外膜肺机等设备）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2025-4-15   13点30分（北京时间）前在系统中上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0121

项目名称：医疗设备一批（ECMO 体外膜肺机等设备）

采购方式：公开招标

预算金额：570.000000万元

最高限价（如有）：570.000000万元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMO 体外膜肺机 | 1套 | 220.000000 | 220.000000 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 胃肠镜 | 1套 | 350.000000 | 350.000000 | 接受进口产品投标 |

合同履行期限：

质保期：整机原厂保修≥三年，自验收之日起算

交货时间：接到采购人通知后60天内送至指定地点并安装调试完成

交货地点：根据采购人要求送达指定地点

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.具有所投产品经营许可资格；

3.所投产品若为进口产品，须提供生产厂商针对本项目产品授权书（生产厂家、国产产品可不提供）。

三、获取采购文件

时间：

自公告上网之日至2025-4-2，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：苏采云

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-4-15 13:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启

时间：2025-4-15 13:30（北京时间）

地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.申领CA证书
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.售价：无。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用。

6.注意事项：

6.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.各投标人必须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》。

8.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

9.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

10.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

名 称：昆山市第二人民医院

地址：昆山市前进西路91号

联系方式：0512-36920918

2.采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17楼

联系方式：0512-65158848-8017/0512-69165617

传真：0512-65153553

3.项目联系方式

项目联系人：华 琤/左 鑫

电　话：0512-65158848-8017/0512-69165617

政府采购招标

文  件

采购编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0121号

采购项目：医疗设备一批（ECMO 体外膜肺机等设备）

采购单位：昆山市第二人民医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年三月

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320583-SZWK-G2025-0121号 |
| 2 | 采购项目名称 | 医疗设备一批（ECMO 体外膜肺机等设备） |
| 3 | 投标有效期 | 提交电子投标文件的截止之日起90天内（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金，采购文件中的有关保证金的规定均不适用 |
| 5 | 标书售价 | 无 |
| 6 | 网上获取 文件时间 | 自公告上网之日至2025-4-2，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外） |
| 7 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 8 | 上传投标文件截止时间 | 2025-4-15 13:30 |
| 9 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2025-4-15 13:30 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 10 | 开标地点 | 苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室（投标人无需到场） |

| 11 | 采购人 | 昆山市第二人民医院 联系人：阚 劼 联系电话：0512-36920918 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市干将西路1296号1幢17楼 邮编：215005 联系人：华 琤/左 鑫 电话：0512-65158848转8017 传真：0512-65153553 |
| 11 | 中标服务费 | 由中标人支付，领取中标通知书时中标人按预算金额的如下比例支付，100万元以内1.5%、100～500万元1.1%，500～1000万元0.8%差额定率累进法计算并支付中标服务费,最低不低于3000元。领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标 因 素 | 电子投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目   录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同一般条款

第六章  合同特殊条款

第七章  评标方法、评分标准

第一章   招标邀请函

受昆山市第二人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开采购。欢迎符合要求的供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0121号

2、采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMO 体外膜肺机 | 1套 | 220.000000 | 220.000000 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 胃肠镜 | 1套 | 350.000000 | 350.000000 | 接受进口产品投标 |

3、采购需求：详见采购文件；

4、网上报名截止时间：自公告上网之日至2025-4-2，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）（北京时间）

5、网上投标电子文件递交截止时间：2025-4-15    13：30（北京时间）

6、开标时间：2025-4-15  13:30

公开评标时间：远程开标结束后即进行评标

7、开标地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）开标室。（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、采购项目联系人及联系方式：

（1）采购人：昆山市第二人民医院

地  址：昆山市前进西路91号

联系人：阚 劼                     联系电话：0512-36920918

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路1296号1幢17楼    邮政编码：215005

电  话：0512-65158848转8017，0512-65153553 （FAX）

联系人：华 琤/左 鑫

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章   投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制电子投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6供应商（乙方）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件

3.2供应商应当具备下列特殊条件：

3.2.1具有所投产品合法经营资格；

3.2.2

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署电子投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的电子投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或电子投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以更正公告的形式在网上发布公告。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正电子投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以更正公告的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部令第94号第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取采购文件后依法进行质疑。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料与质疑函一起递交。

10.3在采购活动中本身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

10.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.5联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.6收件人：祝女士

10.7联系电话：0512-69165625

10.8通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17楼

10.9供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2投标人应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，电子投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的电子投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函；

（2）投标单位情况表；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

3.6具有所投产品经营许可资格；（提供医疗器械经营许可（备案）资格复印件）

3.7所投产品若为进口产品，须提供生产厂商针对本项目产品授权书（生产厂家、国产产品可不提供）

13.4符合性审查响应文件

13.4.1医疗器械注册证（如属医疗设备）；

13.4.2投标报价明细表；

13.4.3商务条款偏离表；

13.4.4投标设备技术对照表；

13.5综合评审响应文件

13.5.1设备清单表；

13.5.2设备的安装、调试、验收方案；

13.5.3产品质量承诺；

13.5.4投标设备的使用说明书或彩页样本等能证明参数的材料（需能真实体现设备的技术指标及性能，电子投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准）；

13.5.5货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

13.5.6对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.5.9其他评分标准中要求的可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

13.6企业报价折扣证明

投标人所投产品如全部属于小型或微型企业，提供《中小企业声明函》或提供《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，必须为具有公章的扫描文件或具有电子签章的文件，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

14.3在网上报名和系统操作过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5其他注意事项

14.5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于提交响应文件截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14.5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

14.6投标报价（编制）要求的说明

14.6.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括采购文件规定的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.6.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.6.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.6.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.6.5电子投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.6.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1电子投标文件需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.2全套电子投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或代理人签字证明 。

16、电子投标文件的有效期

16.1自提交电子投标文件的截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、电子投标文件的解密

17、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

六、开标和评标

18、开标

18.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19、投标文件的澄清

19.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

19.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

19.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20、对投标文件的初审

20.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

20.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，将以书面形式向评标委员会进行反馈。

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

20.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

20.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

21、评标委员会

21.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

21.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

21.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

21.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

21.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

21.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.4.4参与评标报告的起草；

21.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

21.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

22、评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

23、废标

23.1无效投标条款

23.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

23.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

23.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

23.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

23.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

23.1.6未通过符合性审查的。

23.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

23.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

23.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

23.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

23.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

23.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

23.2废标条款

23.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

23.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.2.3因重大变故，采购任务取消的。

23.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

22.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

23.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

23.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

24、电子投标文件的评价和比较

24.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

24.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

24.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

25、中标人的确认

25.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对电子投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

25.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

25.3中标人数量： 1个。

26、合同授予标准

26.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

26.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

27、中标通知书

27.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

27.2中标通知书将成为合同的组成部分。

27.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

28、合同的签订

28.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

28.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

29、中标服务费

29.1中标人应按前附表的规定向采购代理机构交纳中标服务费。

29.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，保留诉讼的权利。

30、监督

30.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

31、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括全部设备的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按采购文件中的规定，本投标书的有效期限为提交电子投标文件的截止之日起90天内。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行电子投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的中标资格，并同意采购人有权就我方违约而致对方损失的向我方要求经济赔偿。

11、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，可提出诉讼的权力；

12、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签名或签章）               年     月     日

格式2、开标一览表

开标一览表

（格式）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式3、投标分项报价表

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

格式4、投标设备技术对照表

投标设备技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 采购技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：各投标人可参照上述格式自制《投标设备技术对照表》投标

格式5、设备清单表

- 设备清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 免费维修 |  |  |
| 3 | 服务响应 |  |  |
| 4 | 到达现场 |  |  |
| 5 | 解决问题 |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（原章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明： 我           （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式10、资格证明文件

（1）、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（代理人）：（签名或签章）

日  期：          年      月     日

（2）、投标人情况表

投标人情况表

投标人：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）、开户银行资信证明

银行资信证明

鉴于                         （单位名称）将于      年      月      日参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为                            号的采购活动，本银行提供以下证明：

（单位名称）在本银行开设基本账户，开户许可证号码为                         ，账户号码为                            ，开设此账号的时间为           年      月    日，开具本证明日该账户的余额为                  元。

本银行对本证明的真实性承担责任。

银行名称（业务专用章）：

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

年    月    日

注：可使用出具资信证明所在银行的固定格式

格式11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，本项目的主要采购标的由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、ECMO 体外膜肺机，属于工业；

制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业或小型企业或微型企业）；

2、胃肠镜，属于工业；

制造商            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业或小型企业或微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致: (采购人)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

代理人(签名):

日期：    年     月     日

第四章 招标书

受昆山市第二人民医院之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其拟采购的以下设备进行国内公开采购。欢迎符合要求的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320583-SZWK-G2025-0121号

二、采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECMO 体外膜肺机 | 1套 | 220.000000 | 220.000000 | 接受进口产品投标 |
| 2 | 胃肠镜 | 1套 | 350.000000 | 350.000000 | 接受进口产品投标 |

三、采购清单及技术参数：

（一）ECMO 体外膜肺机

1、离心泵系统

1.1要求离心泵底座和显示屏一体化，全中文触摸显示屏，便于临床操作和患者转运

1.2离心泵转速范围：0-4000转/分钟

*1.3离心泵流量范围：0-9.99升/分钟

*1.4主机重量：≤7.5Kg，适用于患者转运

1.5具备紧急模式按钮，在显示屏损坏无法显示时，可启动紧急模式，在机身显示转速，确保安全灌注

1.6具有流量监测和气泡监测功能

*1.7具备图文并茂的操作向导功能，逐步指导用户完成系统设置、连接、预充和检查

*1.8要求离心泵具备应急手摇驱动装置，且具备LED转速显示

1.9内置两块锂电池，断电情况下运转时间≥90分钟

1.10具备报警输出接口，RS232接口以及B型USB接口

1.11设备预期使用期限≥8年，提供中文说明书为证

2、 ECMO配套耗材要求

*2.1能够提供完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用时间至少10天

2.2氧合纤维采用PMP（聚甲基戊烯) 材质

2.3氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟

2.4气体最大流量≥14L/min

2.5氧合器膜面积：≥1.8平方米

2.6氧合器预充容量：≤220ml

2.7整个套包预充容量≤590ml

2.8离心泵头内无轴杆设计、无金属，预充容量：≤32ml

2.9 离心泵头表面积：≤190平方厘米

2.10氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包为同一品牌，提供整套解决方案，无须额外组装其他品牌附件，插管经国家药监局（NMPA）批准可连续使用时间至少10天

3、空氧混合器

3.1 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给

3.2 FiO2：21%-100%

3.3 带氧气和空气管道

4、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 驱动器 | 1 |
| 3 | 便携支架 | 1 |
| 4 | ECMO移动架车 | 1 |
| 5 | 空氧混合器 | 1 |
| 6 | 变温水箱 | 1 |
| 7 | 高压空气管 | 1 |
| 8 | 高压氧气管 | 1 |
| 9 | 空气压缩机 | 1 |

5、质保期：设备整机原厂保修≥三年，自验收之日起算。

（二）胃肠镜

1、模拟信号输出：VBS复合端口

2、数字信号输出：可选择12G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI

3、用户设置：最多可以保存20名用户的功能设置

4、对比度调节：H（高）模式：暗的区域更暗，亮的区域更亮；L（低）：暗的区域更亮，亮的区域更暗

5、色调调节：红色调节±8档；蓝色调节±8档；色度调节±8档

6、具备自动增益控制功能，因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强

7、可以设定图像对比度

8、测光模式：不少于平均测光、峰值测光、全自动测光三总模式

9、强调设定：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓来提高图像锐度。具备不少于两种强调模式，A模式：强调内镜图像的细微形态和轮廓；B轮廓：比A模式强调更精细的部分

10、电子放大：可选择电子放大模式，具备不少于3种模式之间切换

11、图像大小选择：通过键盘可以改变内镜图像的大小，内镜图像的尺寸可以在两个等级之间切换

12、快速实时冻结：可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来

13、患者数据输入：可以在术前输入不少于50名患者的数据，包括患者ID、患者姓名、性别、年龄、出生日期、注释

14、内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上

*15、拥有多种特殊光观察模式(不少于4种特殊光模式)

*16、主机与光源为一体机

*17、LED光源为多色LED光源，使用寿命大于10000小时

- 主机配套触控面板，操作简便，无需配套键盘

- 摄像主机具有连接超声内镜图像处理装置的接口，在该摄像主机上建立与超声内镜图像处理装置的通讯

20、其他配置要求：

（1）高清电子治疗胃镜：1根

1.1视野角：140°

1.2视野方向：直视

1.3景深：3-100mm

1.4弯曲角度：上 ≥210°，下 ≥90°，左≥100°，右≥100°

1.5先端部外径：≤9.8mm

1.6插入部外径：≤9.9mm

1.7有效长度：1030mm

1.8电子胃镜全长：1350mm

1.9钳子管道内径：≥3.2mm

1.10最小可视距离：距离先端3mm

1.11可兼容激光

1.12可兼容高频电

1.13主机接头：防水一触式接头

1.14具备副送水功能

（2）高清电子肠镜：1根

2.1视野范围170°

2.2视野方向：0°（直视）

2.3景深：5-100mm

2.4弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

2.5先端部外：≤12.2mm

2.6插入部外径：≤12mm

2.7工作长度：1330mm

2.8全长：1655mm

2.9最小可视距离：3mm

2.10钳子管道内径：≥3.2mm

2.11具有附送水功能

2.12配备兼容激光

2.13配备兼容高频电

2.14具有RIT(反应性插入技术)

（3）高清电子肠镜：1根

3.1视野范围170°

3.2视野方向：0°（直视）

3.3景深：5-100mm

3.4弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

3.5先端部外：≤12.2mm

3.6插入部外径：≤12mm

3.7工作长度：1680mm

3.8全长：2005mm

3.9最小可视距离：3mm

3.10钳子管道内径：≥3.2mm

3.11具有附送水功能

3.12配备兼容激光

3.13配备兼容高频电

3.14具备RIT(反应性插入技术)

（4）超细电子治疗胃镜：1根

4.1视野角：140°

4.2视野方向：直视

4.3景深：3-100mm

4.4弯曲角度：上 ≥210°，下≥ 90°，左≥100°，右≥100°

4.5先端部外径：≤5.4mm

4.6插入部外径：≤5.8mm

4.7有效长度：1100mm

4.8电子胃镜全长：1420mm

4.9钳子管道内径：≥2.15mm

4.10最小可视距离：距离先端2mm

4.11可兼容激光

4.12可兼容高频电

4.13主机接头：防水一触式接头

（5）十二指肠镜：1根

5.1视野角：100°

5.2视野方向：15°向后斜视

5.3景深：5-60mm

5.4弯曲角度：上 ≥120°，下 ≥90°，左≥90°，右≥110°

5.5先端部外径：≤12.6mm

5.6插入部外径：≤11.3mm

5.7有效长度：1240mm

5.8全长：1550mm

5.9钳子管道内径：≥3.65mm

5.10最小可视距离：距离先端10mm

5.12可兼容高频电

（6）高清电子治疗肠镜：1根

6.1视野范围140°

6.2视野方向：0°（直视）

6.3景深：5-100mm

6.4弯曲角度：上≥210°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

6.5先端部外：≤9.8mm

6.6插入部外径：≤10.5mm

6.7工作长度：1330mm

6.8全长：1655mm

6.9最小可视距离：距先端4mm

6.10钳子管道内径：≥3.2mm

6.11具有附送水功能

6.12配备兼容激光

6.13配备兼容高频电

6.14具备RIT(反应性插入技术)

（7）医用监视器：1台

7.1屏幕尺寸：≥31.5英寸

7.2分辨率/长宽比：≥3840*2140/16：9

7.3亮度：450cd/m²

7.4对比度：1000：1

7.5色域范围：BT.2020/BT.709

7.6视野角度：178°

7.7色量：10.7亿

7.8背光源：LED

（8）专用台车 1台

21、质保期：设备整机原厂保修≥三年，自验收之日起算。

注：打“*”的为重要技术指标，如出现负偏离将重点扣分；

四、质保及售后服务要求：

1、按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购人审核。

2、质保期：详见技术参数，自验收之日起算。保修期内产品有任何质量问题报修后2小时内响应，12小时内上门服务；质保期满后终身维护，维修只收取零件费用，免收人工费，厂家免费提供设备与医院PACS系统对接的软、硬件及人工服务费用。

3、要求生产厂家直接提供维修和保养服务、提供培训服务。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜（提供生产商支持的售后服务证明文件和售后服务条款）。

4、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。

5、提供系统完整专业的培训计划，提供两人厂家免费培训，并提供维修资料，提供中文的用户操作手册。

五、综合说明：

1、本采购项目接受进口产品投标；

2、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加投标。

3、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

4、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、本次采购共一个标段；投标总报价一次报定，总报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、报关、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及质保期间的一切费用。

6、投标人所投产品在市场上有一定占有率，合同复印件等证明文件。

7、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

8、交货时间：收到甲方通知后60天内交货并安装调试结束。

9、交货地点：根据采购人要求送达指定地点。

10、付款方式：

在合同签订完毕生效，待全部货物到达甲方指定地点，安装调试结束，验收合格后，甲方收到乙方提供的合格发票后3个月内，由甲方按合同总价支付60%的货款；质保期第二年无质量问题3个月内按合同总价支付30%的货款；余款10%在质保期（三年）满后，无质量问题，三个月内一次性付清。

11、验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。若所投设备为进口产品，须提供经过海关提货的证明资料。

12、投标人在网上投标时，以收到系统生成的PDF格式的投标回执为投标成功的唯一依据，否则视为投标无效。

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网及政府采购指定媒体上发布的通知为准。

第五章 合同一般条款

一、合同文件

1. 合同文件适用法律

1.1适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2. 合同文件组成和解释顺序

2.1合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和采购文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于_________年。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.  不可抗力

15.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16.  索赔

16.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

16.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案。同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

八、合同的解除和转让

17.  合同的解除

17.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19.  合同的生效

本合同在双方签字盖章后即生效，同时还需完成电子备案。

十、争议解决

20.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在采购代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21.  合同份数。

本合同一式四份，甲方二份、乙方一份，采购代理机构一份。

22.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

根据昆山市政府采购采购编号JSZC-320583-SZWK-G2025-0121招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价一次报定，总报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、报关、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及质保期间的一切费用。

2、付款方式：

在合同签订完毕生效，待全部货物到达甲方指定地点，安装调试结束，验收合格后，甲方收到乙方提供的合格发票后3个月内，由甲方按合同总价支付60%的货款；质保期第二年无质量问题3个月内按合同总价支付30%的货款；余款10%在质保期（三年）满后，无质量问题，三个月内一次性付清。

3、付款方式：银行汇票或转账。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

四、售后服务：

1、质保期为       年；

2、按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、交货和安装：

1、交货时间：收到甲方通知后60天内交货并安装调试结束，发货前应通知甲方；

2、交货地点：由供方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

- 六、违约责任：

按采购文件的规定执行。

- 七、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向备案机构和采购代理机构备存。

第七章 评标方法、评分标准

1、评标方法采用综合评分法。即在完全满足采购文件全部实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品技术、调试技术、财务状况、信誉、公司综合实力、业绩、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。（保留小数点后2位）

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。电子投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。根据采购人委托，评标委员会应确定第一中标候选人为中标人。

5、政策优惠

（1）针对小、微企业、监狱企业及残疾人企业的评审

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）等文件的精神，在政府采购项目中，投标人所供货物（主要标的物，主要标的物详见声明函）全部由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标（响应）报价为准。

监狱企业或残疾人企业均视为小微企业，享受同等价格折扣优惠。

残疾人企业或监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。

投标人在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的材料与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

（2）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件三中提交。

（3）若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分。

（一）价格：（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有）），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

初审评审指标  包件名称

| 指标 | 描述 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 |  |  |

复审评审指标   包件名称

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30分 | 价格评审指标（30分） | （评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超预算的投标报价不进入评标程序。 | 30分 |
| 设备配置与质量（54分） | 技术参数、性能等符合性比较（50分） | 所投设备的技术参数、性能等应最大限度地满足招标文件技术参数要求 打“*”的参数为关键技术指标，如有负偏离，每一个扣1分；扣完为止。各投标人均应提供相关的证明材料（提供技术参数偏离表以及可达到技术要求的证明资料，如彩页或说明书或注册证附页或技术白皮书），否则评委可视为负偏离处理； 其他一般技术指标出现负偏离，每一个扣0.5分；扣完为止。各投标人均应提供相关的证明材料（提供技术参数偏离表），否则评委可视为负偏离处理； | 50分 |
|  | 肝素涂层套包 使用时间比较（2分） | 满足采购文件需求可连续使用时间10天的基础上，每增加1天的得0.5分，最高得2分；（提供国家药监局签发的文件证明材料） | 2分 |
|  | 氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包使用时间比较（2分） | 满足采购文件需求可连续使用时间10天的基础上，每增加1天的得0.5分，最高得2分；（提供国家药监局签发的文件证明材料） | 2分 |
| 售后服务及培训（12分） | 投标人服务体系比较（4分） | 投标人服务体系的完备性、技术力量、有解决措施、有合理化建议的，上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的，每项扣1分。 | 4分 |
|  | 维保服务方案（4分） | 根据零配件和维修备品备件的价格、根据零配件和维修备品备件的供应保障、提供维保期满后维保收费及维保方案的、在市场价基础上提供一定维保收费优惠的；上述内容叙述完整的，得4分，存在缺项或者不符合采购需求的，每项扣1分。 | 4分 |
|  | 维保服务单位（4分） | 提供原厂维保服务的得4分；其他单位提供维保服务的得2分；（需提供相关证明材料） | 4分 |
| 所投品牌的履约能力比较（4分） | 提供所投ECMO品牌2022年1月1日至今的业绩比较（2分） | 提供所投ECMO品牌2022年1月1日至今的业绩，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分；（以合同签订日期为准，提供完整的合同复印件） | 2分 |
|  | 提供所投胃肠镜品牌2022年1月1日至今的业绩比较（2分） | 提供所投胃肠镜品牌2022年1月1日至今的业绩，每提供一个合同复印件得1分，最高得2分；（以合同签订日期为准，提供完整的合同复印件） | 2分 |

注：1、以上评分标准中的技术参数部分，各投标人均应提供相关的证明材料（含技术参数的彩页或厂方说明书等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

2、技术部分得分低于技术部分总分75%为无效投标（响应）。

3、上传的电子投标文件中的内容需和采购文件相关指标及评分要点对应绑定，未绑定不得分。

（全文完）