昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0102

项目名称：物业管理服务项目

项目类别：服务类

采购单位：昆山市妇幼保健院

采购代理机构：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）

采购时间：2025年8月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	15

第四章 采购需求	31

第五章 合同主要条款	63

第六章 评标方法、评标标准	68

# 第一章 投标邀请

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市妇幼保健院的委托，为其拟采购的物业管理服务项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0102；

2.项目名称：物业管理服务项目；

3.项目类型：服务类；

4.预算金额：人民币贰仟捌佰捌拾陆万元整（¥28,860,000.00）；

5.采购需求：详见第四章；

6.合同履行期限：合同签订后贰年；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年8月25日24:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2025年9月8日9:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年9月8日9:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市妇幼保健院；

2.地址：昆山市开发区青阳中路5号；

3.联系人：顾春芳；

4.联系方式：0512- 57027235；

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；

2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；

3.联系人：梁书豪；

4.联系方式：0512-57335378。

七、投标人中标后注意事项

1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。

2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。

# 第二章 投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投服务或货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）投标文件的组成说明

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 资格审查文件

投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

4.1投标人情况表（格式见第三章）；

4.2投标承诺函（格式见第三章）；

4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：

如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。

4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

4.4.3监狱企业证明文件；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

4.7法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）

- 符合性审查文件

5.1 报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.2偏离表（技术要求）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.3偏离表（商务要求）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.4人员配置表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

- 综合评审文件

6.1服务方案（服务理念及组织架构、管理服务制度、管理服务方案、服务创新、客户满意度提升方案）；

6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；

6.3与本次招标相关材料；

- 绿色采购

7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 注意事项

8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

（二）评标委员会、评标内容的保密

1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对投标文件的初审

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）异常低价投标审查

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

1.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.启动异常低价投标审查程序后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内(由评审委员会商定澄清时间，澄清时间不少于20分钟)，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（六）无效投标条款

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标信息

投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

中标信息

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标人名称 |  |
| 3 | 中标人地址 |  |
| 4 | 中标金额 | 大写人民币： （小写¥ ） |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |
| 7 | 免费维保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额（若有） | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |

4.合同的签订

4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。

## 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 报价分析表

（项目名称）  报价分析表

| 一、人员费用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 综合单价（元/人*月） | 合计（人数×综合单价×__个月） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 | 人员费用合计： |  |  |  |
| 二、其它费用 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 |  |  | 合计 |
| 1 | 税金（税率：___） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 | 其它费用合计： |  |  |  |
| 总计 | 总报价（大写）： |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：

1.投标人须按以下要求填写报价分析表，否则视为无效响应：

1.1人员费用为投标人为本项目服务人员支付的劳动报酬、社会保险等法律法规保障的福利待遇；1.2其它费用为除人员费用外，投标人为本项目支出的其它费用，税金必须填写且须明确税率；

2.投标人中标后，请将已中标的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

## 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

## 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

## 6.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为物业管理。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不享受相关中小企业扶持政。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

## 6.3监狱企业证明文件

## 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

## 法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                              职务：

身份证号码：                          联系电话：

代理人签字：                          法定代表人签字：

投标人：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 偏离表（技术要求）

偏离表（技术要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例如：服务内容 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |
| 服务人员配置需求 |  |  |  |
| 服务人员综合素质 |  |  |  |
| 服务内容及标准 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

## 偏离表（商务要求）

偏离表（商务要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例如：商务要求 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

## 人员配置表

人员配置表

| 关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 专业能力 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他岗位人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 数量 | 专业能力 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据采购文件实质性响应要求及评审指标中涉及的人员配置填写相关人员信息。其中，关键岗位人员为在响应环节需要明确相关信息的人员以及评审指标中涉及的人员，其他岗位人员为在响应环节无需明确具体信息的人员。专业能力填写学历、工作经验、持证情况等。关键岗位人员的身份证、证书及社保缴纳证明的电子件均须附在此表后，其中工作经验须提供项目合同（若合同内容无法体现工作岗位的，须另外提供业主单位岗位证明并加盖公章），国家职业资格等级证书必须提供技能人才评价证书全国联网查询并加盖公章，特种作业操作证提供特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询截图并加盖公章。（电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件）。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

## 类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。

## 与本次招标相关材料

# 第四章 采购需求

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0102；

2.项目名称：物业管理服务项目；

3.项目介绍：昆山市妇幼保健院编制开放床位 320 张 ,保洁区域面积为10万平方米 .根据二期改造后设置，物业服务项目共设置岗位人数261人其中管理人员 10 人，保洁116人(其中包括新增的内镜室 4人，输血科1人，洗消中心1人,ICU8人，四个层面待定科室8 人共 20 人),医废5 人，驻守 43人,专项 15人,中心运送 29 人,电梯司乘 10 人，工程服务 33 人；

4.物业服务区域：

| 楼宇 | 楼层 | 科室 |
| --- | --- | --- |
| 急诊楼 | 1F | 急诊、急诊大厅 |
|  |  | 输液室、留观、急诊药房 |
|  | 2F | 孕产保健产科、急诊手术室、生活区 |
|  | 3F | 儿童保健科 |
|  | 4F | 国医堂 |
| 门诊楼 | 1F | 门诊大厅、药房、卫生间 |
|  | 2F | 儿外、产科、公共区域、卫生间 |
|  | 3F | 五官、儿内、公共区域、卫生间 |
|  | 4F | 妇科、生殖中心、计生、人流室、公共区域、卫生间 |
| 医技楼 连廊 | 2F | 功能检查、超声科、放射科、公共区域、卫生间 |
|  | 3F | 手术中心 |
|  | 4F | 手术设备层、病理科、卫生间 |
| 住院楼 | 1F | 住院大厅、出入院、公共区域、卫生间 |
|  | 2F | 检验科 |
|  | 3F | 输血科 |
|  |  | 内镜中心 |
|  | 4F | 会议中心 |
|  |  | 静配中心、住院药房 |
|  | 5AF | 教学基地、会议室 |
|  | 5F | ICU |
|  | 6F | 待定 |
|  | 7F | 产后病房 |
|  | 8F | 产前病房 |
|  | 9F | 产房 |
|  | 10F | LDR产房 |
|  | 11F | 新生儿 |
|  | 12F | 妇科 |
|  | 13F | 儿内科 |
|  | 15F | 儿内科 |
|  | 16F | 儿外科 |
|  | 17F | 待定 |
|  | 18F | 待定 |
|  | 19F | 待定 |
|  | 20F | 行政办公层 |
|  | B1 | 停车场、设备库房、放疗、后勤库、药库 |
|  |  | 洗消中心运送 |
| PCR实验室 |  | 实验室 |
| 供应室 |  | 供应室 |
| 全院机动 |  | 中班保洁 |
| 垃圾清运 |  | 生活垃圾、医废垃圾转运 |
| 运送岗位 | 运送中心 | 调度 |
|  |  | 科室陪检 |
|  |  | 中心即时 |
|  |  | 标本运送 循环 |
|  |  | 中班 |
|  |  | 夜班 |
|  | 运送 | 收发员（报刊、书信） |
|  | 电梯 | 电梯员 |
| 专项岗位 | 外围 | 外围 |
|  | 专项 | 专项（打蜡、石材保养） |
|  |  | 洗地工 |
|  |  | 玻璃工 |
|  |  | 不绣钢保养 |
|  |  | 物品搬运 |
|  |  | 天沟地沟平台清洁 |
| 设备运维 | 供配保障 | 配电值班 |
|  | 供水保障 | 锅炉及冷热水值班 |
|  | 暖通保障 | 暖通值班 |
|  | 综合维修 | 维修值班 |
|  |  | 综合维修 |

备注：包含同丰院区及衡山院区（托育中心）

## 二、项目采购需求

## ★（一）服务内容

医院物业服务内容所有相关服务，包含但不限于下列内容：

1.服务区域内卫生保洁（含办公区域）；

2.公共设施、特种设备日常巡检、维护及维修；

3.工程服务

4.中央运送；

5.病区驻点以及特殊科室驻守辅助医疗服务；

6.电梯司乘服务

7.重大活动服务保障；

8.其他采购人合理要求的内容。

## ★（二）服务人员配置需求

本项目须配备物业服务项目共设置岗位人数261人，其中管理人员 10 人，保洁116人(其中包括新增的内镜室 4人，输血科1人，洗消中心1人,ICU8人，四个层面待定科室8 人共 20 人),医废5 人，驻守 43人,专项 15人,中心运送 29人,电梯司乘 10 人，工程服务 33 人。

1.投标文件中拟派的项目经理必须服务于本项目、并且要求经理98%的时间在本项目上，不得更换和兼顾其他项目，否则甲方有权终止合同；（标书内须提供承诺函，否则视为无效响应）

2.每周工作时间40-42小时（5天8小时制或6天7小时制），具体工作时间采购人根据实际情况做相应调整。

3.上岗前中标供应商需将人员配置要求中的相关材料提供给采购人核查，待采购人确认后方可上岗。上岗后所有人员调整必须书面报告采购人，新进人员需符合岗位配置等采购需求，并经采购人书面同意后方可进行调整。

4.因特殊情况或特殊时间段（病事假、节假日）导致人员流失，可通过调整在家休息的人员来替班或者延长在岗工人工作时长，来保证所有岗位不出现空缺，完成相应岗位工作任务。实际空岗人数不得少于总配置人数的5%。采购方可根据项目实际情况以约定的岗位人员综合单价来增减人员。

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 年龄 | 岗位人数 | 工作时间（日） | 专业能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 45周岁以下 | 1 | 8小时 |  |
| 2 | 文员 | 1 | 45周岁以下 | 1 | 8小时 |  |
| 3 | 工程主管 | 1 | 58周岁以下 | 1 | 8小时 | 1.一年及以上的三级医院高配及维修项目管理经验和医院工程系统、设施设备（如暖通、锅炉、压力容器、电梯等）的管理经验 2.具有特种作业操作证（制冷与空调作业） |
| 4 | 勤卫主管 | 2 | 48周岁以下 | 2 | 8小时 | 1.两年及以上三级医院保洁或运送项目管理经验 |
| 5 | 项目领班 | 5 | 45周岁以下 | 5 | 8小时 |  |
| 6 | 保洁人员 | 104 | 男不超过60周岁， 女不超过55周岁 | 116 | 7小时 | 其中一名内镜保洁人员须有消化内镜清洗、消毒培训证 |
| 7 | 医废收集人员 | 5 | 不超过60周岁 | 5 | 7小时 |  |
| 8 | 驻守人员 | 40 | 不超过60周岁 | 43 | 8小时 |  |
| 9 | 中心运送员 | 24 | 不超过60周岁 | 29 | 8小时 |  |
| 10 | 专项人员 | 11 | 不超过60周岁 | 15 | 8小时 |  |
| 11 | 电梯司乘员 | 10 | 不超过45周岁 | 10 | 8小时 |  |
| 12 | 工程服务人员 | 25 | 男性，不超过50周岁 | 33 | 8小时 | 其中至少3人具备特种作业操作证（高压电工作业）；另外至少2人具有特种作业操作证（制冷与空调作业） |
| 合计 |  | 229 |  | 261 |  | 备注：包含同丰院区及衡山院区（托育中心），岗位数按照实际运行情况酌情安排。 |

说明：

1.有专业能力要求的岗位为关键岗位，投标时须提供该岗位相关人员的身份证、有效证书及社保缴纳证明的电子件并加盖公章。其中工作经验须提供项目合同（若合同内容无法体现工作岗位的，须另外提供业主单位岗位证明并加盖公章），国家职业资格等级证书必须提供技能人才评价证书全国联网查询并加盖公章，特种作业操作证提供特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询截图并加盖公章。上述材料附在苏采云符合性评审指标人员配置表后，否则视为无效响应。

2.上岗前成交供应商需将人员配置要求中的相关材料提供给采购人核查，待采购人确认后方可上岗。上岗后所有人员调整必须书面报告采购人，新进人员需符合岗位配置等采购需求，并经采购人书面同意后方可进行调整。

3.年龄说明：以上、以下包含本数，如45周岁以下是指未到46周岁。

## ★（三）服务人员综合素质

1.项目经理：熟悉医院管理的重点和难点，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

2.工程主管：能够配合医院做好各项后勤运维保障工作，做好项目的内部管理工作。

3.勤卫主管要求：熟悉医院保洁或运送管理的重点和难点，沟通和协调能力强，能积极配合医院各项工作。

4.领班要求：具有一定管理沟通协调能力，能够协助项目经理做好项目的日常管理、检查工作，熟悉医院的保洁、运送服务等工作，及时解决存在问题，并积极配合条线主管和项目经理开展各项工作。

5.内窥中心洗消镜员工：具有消化内镜清洗、消毒等从业经验。

6.特殊工种员工要求：具有手术室、新生儿、产房、急诊等从业经验。

7.其余工种员工要求：公司内部有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗；保洁员、运送员等从业人员，应具有相关的健康证；

8.工程人员要求

8.1高压值班电工，须持相关管理技术部门颁发的有效的高压电工上岗证书，持证上岗；

8.2锅炉值班员，须持相关管理技术部门颁发的有效的压力容器上岗证书，持证上岗；

8.3水电暖维修人员，年龄50周岁（含）以下，须持相关管理技术部门颁发的有效证书，持证上岗；

8.4工程服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。

## ★（四）服务内容及标准

### 1.综合服务

1.1服务双方签订物业服务合同，权利义务关系明确；

1.2财务管理运作规范，账目清晰；

1.3有完善的管理方案，员工岗位责任与考核制度、报修服务与投诉处理制度、业主（用户）资料保密制度、员工工作程序与工作标准等制度健全；

1.4物业服务档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索；

1.5物业服务经理（项目经理）、专业管理人员具备相应的岗位资格证书；

1.6管理人员服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、言行规范。

### 2.保洁服务内容及标准

2.1保洁服务内容

（1）负责医院服务范围内室内及公共区域清洁卫生，包括：天花、顶棚、顶房平台、内墙、玻璃、风口、不锈钢、高处灯具、地面、标识、室内家俱、医疗信息设备设施、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、电梯间（货梯\客梯\餐梯）、公共通道、院落等；

（2）保持服务范围内的清洁，随时净化环境卫生，清洁室内的卫生，清运垃圾，及时处理，防止院内传播和交叉感染病菌；

（3）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分（一床一巾、一卫一巾、床单元终末处理）；病区实行一室一地巾，符合院感要求；特殊感染按照院感要求执行；

（4）按时巡视、清洁各楼层公共洗手间，保持洗手间清洁、干燥、无异味；

（5）严格执行生活垃圾分类投放，及时分类收集和运送生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点，做好登记；

（6）地面湿式打扫，随脏随扫，随脏随拖；

（7）每天更换套垃圾桶上的垃圾袋，装满2/3随时更换；

（8）洗手间内垃圾,装满2/3 随时清倒；

（9）每周彻底擦拭消毒治疗车、平车、轮椅、床架、病历车、病历夹等，随脏随擦；

（10）定期给各种车辆清理线头并加润滑油；

（11）使用空调期间每周清洁出入风口；其它时间段每两周清洁出入风口；

（12）每季拆装清洗窗帘、病床隔帘、诊查围帘一次（特殊科室除外）；清洗由洗涤公司负责；

（13）房屋平顶每周清扫至少2次，保持下水道口通畅，随堵随疏；

（14）地砖地面每天至少机器洗地1次，PVC地面每周抛光2次以上；

（15）公共区域及室内地面地砖、PVC 、花岗岩等的养护；公共区域PVC地面每季度一次的标准化养护，石材地面一年不少于2次的标准化养护。其他室内PVC地面一年不少于2次的标准化养护，石材地面一年不少于2次的标准化养护；

（16）做好中标区域范围内的开荒保洁、PVC打蜡、石材处理和养护（不含外幕墙清洗）。

（17）做好医院搬迁期间的保洁配合工作；

（18）配合做好突发情况（如水管爆裂等）、重大活动和检查期间的保洁配合工作；

（19）如未详尽事宜以实际操作情况为准。

2.2各区域保洁频次及标准

严格按照医院感染管理的要求，认真遵守各项操作流程，做到保洁工具分区使用，熟悉消毒液的配比和使用方法，严防交叉感染。具体要求详见以下各表：

（1）电梯保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 轿厢地面、壁、按键、顶、门、槽、照明 | 无杂物、污渍、灰尘、手印、纹路清晰 | 2次/天清拖地面并及时巡视 |
|  | 不锈钢保养 | 无手印、积灰、光亮 | 1次/月保养 |

（2）会议室保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 地面、桌面 | 地面、桌面无灰尘、污迹 | 会前、会后打扫一次 |
|  | 门窗、挂件、玻璃、空调出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、玻璃洁净 | 1次/周擦拭 1次/月擦拭玻璃、出回风口、灯具 |

（3）门诊保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 地面、窗台、检查用器材、各种自助设备 | 地面无积水、垃圾、污迹、踢脚无灰尘；窗台、桌椅无污渍 | 2次/天清拖地面 1次/天擦拭并及时巡视 |
|  | 水池、台面、水龙头、皂盒 | 均无污迹、台面无水迹、龙头光亮如新 | 1次/天擦拭消毒 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无异味；及时倾倒、不得过半；外部无污渍、周围地面无洒落垃圾 | 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 2次/周清洗 1次/月不锈钢保养 |
|  | 门、间隔板、指示牌、消防设施、电视机、挂件、空调的出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、表面无污渍 | 1次/月出回风口、灯具除尘擦拭 |
|  | 墙面、天花板、窗户 | 目视无蜘蛛网、灰尘 | 1次/月除尘擦拭 |
| 备注 | 地面不间断巡视，特殊情况能及时清理，反应时间不超过15分钟，所有工作每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（4）停车场、外围保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 地面、挂件、消防设施 | 无垃圾、烟头、杂物 | 地面1次/天清扫 定时巡视 挂件、消防设施1次/周擦拭 |
| 外围 | 屋顶、遮阳棚、台阶、天花、标识牌、墙面、风口、灯具 | 目视无灰尘、蜘蛛网，无散落垃圾、无积水、标识牌清洁 | 1次/月除尘、清扫 1次/周刷洗台阶、标识牌 |

（5）公共区域保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 地面、垃圾桶（塑料、不锈钢） | 地面无垃圾、烟头、积水；垃圾桶无异味、外部无污迹、周围无洒落垃圾 | 2次/天清拖地面 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 2次/周洗垃圾桶 1次/月不锈钢保养 |
|  | 门窗、挂件、墙面张贴、等候椅、消防设施、空调的出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、污渍；无过期、破损张贴 | 1次/月擦拭墙面、灯具、风口 |
|  | 不锈钢保养 | 无污迹、光亮如新 | 1次/周擦拭 1次/月保养 |
| 楼梯 | 台阶 | 无杂物、烟头、痰迹积水、踢脚无灰尘 | 2次/天清拖 1次/周刷洗 |
|  | 扶手、玻璃、窗台、灯具、通风口 | 手摸无灰尘、窗台无污渍 | 1次/天擦拭扶 手、窗台 1次/月擦拭玻璃、通风口、灯具 |
| 公共卫生间 | 地面、便池斗 | 室内无异味；地面无杂物、积水；便池斗内无污迹、尿垢；卫生球随时更换 | 2次/天拖洗地 2次/天刷洗消毒便池及时巡视 |
|  | 洗手池、拖把池、台面、水龙头、镜面 | 无污迹、附着物；台面、镜面无水迹、洁净 | 2次/天擦拭，根据实际情况随时擦拭 |
|  | 门、隔板、墙面 | 无污渍、无张贴、无涂画 | 2次/周擦拭 |
|  | 天花、玻璃、灯具、风口 | 目视无灰尘、蜘蛛网、玻璃光洁 | 1次/月擦拭除尘 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无满溢、无散落垃圾；内外洁净 | 随时倾倒 2次/天换垃圾袋 2次/天擦垃圾桶 2次/周洗垃圾篓 |
|  | 门、窗台、墙面 | 无污渍、无张贴、涂画 | 1次/天擦拭窗台 1次/周擦拭墙面、门 |
| 备注 | 所有区域不间断巡视，遇突发情况能及时处理，反应时间不超过15分钟。服务内容每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（6）病区保洁

| 服务区域 | 保洁内容 | 保洁标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房保洁 | 地面 | 无垃圾、积水、污渍、无死角 | 2次/天清拖(公共区域机器清拖) 2次/周移开清拖(能移动的设备) |
|  | 挂件、电视机、设备带、输液架、护墙板 | 手摸无灰尘 | 1次/周擦拭（其中设备带1次/天） |
|  | 卫生间 | 室内无异味；地面无积水；淋浴房、墙面无污渍；台面镜面龙头光亮无水迹；马桶内无尿垢、外围底盘无积垢；垃圾袋无满溢 | 1次/天擦拭消毒 2次/天刷消马桶 2次/天换垃圾袋 随时倾倒垃圾 2次/周洗垃圾桶 |
|  | 门、开关、把手、橱门、窗台、玻璃、空调出回风口、高处灯具 | 无污渍、灰尘、周围无污染 | 2次/周擦拭橱门、窗台 1次/周空调出风口 大于2次/天擦拭消毒门把手、开关 1次/月擦拭玻璃、灯具 |
|  | 床单元 | 按照院感标准执行 | 按照院感要求执行 |
| 辅助用房 | 地面、水池 | 无垃圾污渍、踢脚无灰尘 | 1次/天清拖擦拭 2次/天处置室、治疗室、换药室 |
|  | 门、窗、窗台、橱门、挂件及办公用具等 | 无灰尘、污迹 | 2次/周擦窗台 1次/周擦拭、上油 |
|  | 天花、墙面、玻璃、出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、目视无蜘蛛网 | 1次/月除尘 |
|  | 垃圾桶 | 无满溢、外围无污迹 | 1次/天换垃圾袋 1次/周洗垃圾桶及时倾倒 |
| 走廊通道 | 地面 | 无积水污迹、踢脚无灰尘 | 2次/天清拖 |
|  | 扶手 | 手摸无灰尘、污渍 | 大于2次/天擦拭扶手 |
|  | 天花、墙面、电梯厅墙面、风口、灯具、消防设施 | 目视无灰尘、蜘蛛网、不锈钢光亮无手印 | 1次/月擦拭除尘 1次/周擦消防设施 |
| 开水间 配餐间 | 地面、设施 | 无积水、无污渍 | 2次/天清拖擦拭 |
|  | 水池、龙头、微波炉、墙面、消毒柜、开水炉、灯具 | 无积垢、灰尘 | 1次/天擦拭 1次/月擦拭墙面、灯具 |
| 医护及病区公用卫生间 | 保洁范围、标准、要求同表2.5）公共卫生间 |  |  |
| 备注 | 所有区域工作要及时跟踪快速处理并每周安排周重点细做一次。 根据院感实际要求，随时调整擦拭液及擦拭频次 |  |  |

（7）其他

①复用清洁用具洗消中心管理要求

人员要求：明确本院关于复用清洁工具管理要求，熟练掌握日常清洁、消毒等工作要求。

服务内容：负责全院复用清洁工具，包括布巾（一床一巾），地巾、拖把头（一室一巾/一室一拖把头）的清洁与消毒；

规范：含有效氯500mg/L含氯消毒液中浸泡30min，清水冲洗，干燥备用；采取机械清洗、热力消毒、机械干燥、装箱备用（热力消毒符合医院感染管理要求）。并按类实施下收下送，使用专用工具箱，运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。

洗涤要求：所有清洁工具完整无破损、不褪色、无明显污渍。

特殊说明：感染性疾病科等产生的特殊感染织物要求进行预处理（先浸泡消毒）后使用专用洗消设备进行清洁消毒处理。

②专项保养要求

按照院方要求定期清洗、起蜡、打蜡；打蜡前需发放打蜡须知，征询各科室负责人的意见安排具体时间。

不能影响科室的正常工作，一切以为临床服务为宗旨；注重安全生产，防止摔倒滑到等事故的发生。

按合同要求采取打蜡的方式，选用适合医院使用的蜡液品牌；严格按标准完成各个打蜡程序。

质量：地面光洁透亮，蜡面均匀，不留缝隙，内无污迹，无死角；感官效果好。

石材按照规范标准保养。

③医疗垃圾清运管理要求

首先了解医疗废弃物的管理制度；熟练掌握医疗废物的分类、包装、计量、运送路线等相关要求。

规范：严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行处置。为了防止生活垃圾混入医疗垃圾增加处置成本，更防医疗垃圾放入生活垃圾造成社会危害，应严格分类放置，医疗垃圾装满3/4需打包封口；并按类派专人下收、就地称重，集中装箱运送。运送医疗垃圾时工作人员需穿戴个人防护用品，使用专用推车通过污梯运送；运送中严防泄漏；运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。

及时：按照医院垃圾车运送时间每天两次准时将垃圾运送至暂存点，防止垃圾在病区滞留。发现医疗垃圾流失、泄漏、扩散等意外事故，应按紧急预案进行处理并及时汇报医院相关职能部门。每年组织医疗废物意外应急演练。

消毒：暂存贮存时间不得超过2天。暂存地和医疗废物运送工具的清洁、消杀（每天2次）；协助收集人员扫码出库、登记；

接受外单位转运至本院暂存点的医疗垃圾，按照本院与外院签订的合作要求，仔细检查外单位的医疗垃圾是否满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定，若满足则允许回收，做好分类、包装、计量，并记录准确，外单位签字确认；若不满足则不予以回收，并汇报医院相关职能部门。

④一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）清运管理要求

首先了解一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）管理制度；熟练掌握一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）的分类、包装、计量、运送路线等相关要求。

规范：严格按照规定对一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）进行处置。为了防止生活垃圾混入一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）包装袋增加处置成本，更防止医疗垃圾放入一次性塑料（玻璃）输液袋（瓶）包装袋造成社会危害，应严格分类放置，装满3/4需打包封口；并按类派专人下收、就地称重，集中装箱运送。运送时工作人员需穿戴个人防护用品，使用专用推车通过污梯运送；运送中严防泄漏；运送工具在使用后应及时清洗消毒，并建立台账。

⑤生活垃圾清运管理要求

明确本院关于生活垃圾的管理要求，熟练掌握生活垃圾的分类运输、运送路线等要求。

规范：严格按照院方规定和环保部门的要求对生活垃圾进行收集、清运至医院指定的垃圾暂存处。对有毒有害垃圾、建筑垃圾等按规定存放。清运过程要专人负责，及时清理各楼层、病区产生的垃圾。垃圾清运车要每日清洗，垃圾暂存点的垃圾桶、场地要定期清洗消杀，防止产生异味、孳生蚊蝇等。

医院统一收集、处理硬纸板等院内有值废品，严禁私自外卖可回收物。所有垃圾分类处理均需按生活垃圾分类的要求和规范执行，即可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。

（8）保洁设备要求

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁车 | 美国乐柏美 | 辆 | 50 |
| 2 | 速净地擦机 | 德国凯驰 | 台 | 2 |
| 3 | 驾驶性洗地机 | 德国凯驰 | 台 | 1 |
| 4 | 手推式洗地机 | 德国凯驰 | 台 | 3 |
| 5 | 吸尘式抛光机 | 德国凯驰 | 台 | 1 |
| 6 | 吸水洗尘机 | 德国凯驰 | 台 | 2 |
| 7 | 高压水枪 | 德国凯驰 | 台 | 2 |
| 8 | 吹干机 | 德国凯驰 | 台 | 4 |
| 9 | 50公斤洗衣机 | 德国尼萨福 | 台 | 2 |
| 10 | 50公斤烘干机 | 德国尼萨福 | 台 | 2 |
| 11 | 多功能喷雾车 |  | 台 | 1 |
| 12 | 外环境扫地车 |  | 台 | 1 |
| 13 | 对讲机 |  | 台 | 30 |
| 14 | 生活垃圾转运车 |  | 台 | 2 |
| 15 | 榨水车 |  | 台 | 50 |

注：以上品牌为参考品牌，投标时可选用同等或优于以上品牌的产品。

### 3.运送服务内容及标准

3.1中心运动服务范围

|  | 床 位 统 计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 楼层 | 科室 | 床位数 |
| 住院楼 | 1F | 住院大厅、出入院、公共区域、卫生间 |  |
|  | 2F | 检验科 |  |
|  | 3F | 输血科 |  |
|  |  | 内镜中心 |  |
|  | 4F | 会议中心 |  |
|  |  | 静配中心、住院药房 |  |
|  | 5AF | 教学基地、会议室 |  |
|  | 5F | ICU |  |
|  | 6F | 待定 |  |
|  | 7F | 产后病房 |  |
|  | 8F | 产前病房 |  |
|  | 9F | 产房 |  |
|  | 10F | LDR产房 |  |
|  | 11F | 新生儿 |  |
|  | 12F | 妇科 |  |
|  | 13F | 儿内科 |  |
|  | 15F | 儿内科 |  |
|  | 16F | 儿外科 |  |
|  | 17F | 待定 |  |
|  | 18F | 待定 |  |
|  | 19F | 待定 |  |
|  | 20F | 行政办公层 |  |
|  | B1 | 停车场、设备库房、放疗、后勤库、药库 |  |
| 急诊楼 |  | 急诊、急诊大厅 |  |
| 医技楼 | 3F | 手术室 |  |
|  |  | 供应室 |  |
|  |  | 同丰院区、衡山院区 |  |

3.2中央运送服务内容

（1）常规收送血尿便标本；

（2）急送各种标本；

（3）取送血和回收血袋；

（4）送行动不便的病人院内做检查；

（5）为病人导检（引导可行走病人）；

（6）临时领办公用品；

（7）运送氧气等其他气瓶（特殊科室使用，标准病区备用）；

（8）医疗设备或物品借用；

（9）设备或物品送修；

（10）行政或办公用物的临时搬运；

（11）整理会场和会场服务

（12）尸体运送至尸体暂存点；

（13）协助医技科室搬运床边检查仪；

（14）拆装围帘和窗帘；

注：负责全院所有运送服务，可以借助医院物流系统。以实际现场勘察，科室需要为主。

3.3中央运送服务要求

（1）对以上服务内容和服务范围，保证24小时/天，365天/年的连续服务；

（2）必须设置呼叫调度中心，保障24小时/天，365天/年随时有人接听电话处理服务需求；

（3）为保障良好的就医环境，运送员工必须配戴对讲机耳机（或手机软件接单）；

（4）为维护医院良好形象，投标人服务员工必须配置统一制服；

（5）调度中心应配置电脑（使用软件），定期给护理部提供工作量时段分析报表、工作延迟报表等，对相关工作流程调整提供数据基础；

（6）运送所需一般性防护用品（如：一次性手套、口罩）和一般运送工具，由中标人承担；

（7） 送标本要及时；化验结果正确与否和标本的采集及时送检有着密切的关系，而化验结果又是医生诊断及治疗的依据，因此有需要人工送标本时，标本送检要及时，以免影响结果；

（8）护送病人做医技检查时，需在医务人员的指导下正确使用运送工具和安全措施，按照流程规范护送，以病人为中心，以病人满意为目标，如途中发现意外情况，及时通知医护人员。

（9）其他标本的运送，按医护人员要求执行；

（10）运送氧气等其他气瓶（特殊科室使用，标准病区备用）

（11）其他物品、设施、设备的临时搬运

（12）利用信息化手段，使用配送模块。

注:负责全院所有运送服务，可以借助医院物流系统。以实际现场勘察，科室需要为主。

### 4.驻守科室服务内容及标准

4.1清洗并消毒扫床毛巾；

4.2负责值班房、办公室等工作区域的清洁工作，更换值班床上棉织品（按科室需求，每周一次）；

4.3擦拭消毒护理车、病历车、平车和轮椅；

4.4清洁平车和轮椅轱辘上的毛发（2周1次）；

4.5生活冰箱内部清洁；

4.6协助病人更换病员服；

4.7病房脏棉织品交接；（打包）

4.8病房净棉织品接收点数并放指定位置；

4.9医护人员脏工服交接；

4.10医护人员净工服接收点数并放指定位置；

4.11协助护士送病人转科；

4.12协助迁床（更换床上棉织品）；

4.13协助保洁完成床单元终末处理（更换病床上的棉织品等）；

4.14整理外包装袋等可回收物到指定地点；

4.15给行动不便的病人打开水（每天2次）；

4.16库房整理（2次/周），随时保持整洁；

4.17管理陪护椅，夏季电蚊香的管理、季节更换时被服的管理；

4.18其他护理辅助工作。

### 5.内窥中心消洗服务内容及标准

5.1洗消间及镜房常规检查，准备好使用的镜子；

5.2协助洗消工人配置消毒液，监测各类消毒液的浓度，酸水浓度，电位值，含氯试纸，并签字；

5.3开诊前的准备工作；

5.4监测酸水ph0值，解决洗消间突发状况；

5.5整理治疗后的附件，检查完好度，登记，合格包装后送供应室消毒；

5.6监测酸水ph值，督促更换酸水；

5.7接收已消毒好的附件，核对附件送消本，无误后签字；

5.8把消毒合格的附件按分类及地点分别放置，检查1诊间的消毒物品有效期及数量，每周进行交接班；

5.9诊疗过程中随时关注镜子使用情况，有故障者随时排除，无法解决的上报以做进一步监测；

5.10诊疗结束后协助洗消员做好镜子的常规测漏工作。

注：以实际现场勘察情况及临床需要为主。

### 6.医疗垃圾运送服务内容及标准

6.1医废暂存地设专职人员1名，负责暂存地和医疗废物运送工具的清洁、消杀（每天2次）；协助收集人员扫码出库、登记；

6.2严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》的医疗废物管理制度，熟悉医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置流程和自我防护要求，熟练掌握医院医疗废物信息化系统管理；

6.3医疗废物专车专人负责运送，严格按医院规定的线路收集垃圾；

6.4必须按废物收集人员防护要求着装∶防护衣、雨靴、戴口罩、帽子、手套；

6.5做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等安全工作；

6.6收集医疗废物（每天最少2次），特殊科室需增加收集频率；

6.7禁止转让、买卖医疗废物，禁止在非收集、非暂时贮存地点堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；

6.8医疗废物不得露天存放，避免阳光直射，暂存贮存时间不得超过2天。

6.9如发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时应按《医疗废物流失、泄漏、扩散应急方案》进行处理。每年公司组织医疗废物意外应急演练。

### 7.特殊岗位服务内容及标准

7.1特殊岗位服务内容：根据科室所需调整。

| 科室 | 服务内容 |
| --- | --- |
| ICU、RICU、PICU、CCU、EICU | 1.完成病区运送的服务内容 2.各种检查单、会诊单的记账和传送及标本的运送 3.设置门禁岗位的科室，门禁管理员还需要按照科室的要求做好门禁管理 4.协助更换各种无菌包与洗衣房一起清点污染的病员服与被服 5.积极参加项目部组织的培训、会议等集体活动 6.完成上级领导交代的其他工作 |
| 产房 | 1.完成普通病区运送的服务内容 2.产房特殊服务内容 3.完成产房内部区域的清洁卫生工作 4.各类敷料的交接工作 5.完成产妇的转床工作 6.协助护士完成产房内设备与仪器的日常清理及终末消毒处理 7.协助护士完成新生儿转科工作 |
| 手术室 | 1.完成普通病区运送的服务内容 2.手术室特殊服务内容 3.完成平诊、急诊手术病人的安全接送 4.负责敷料的收发工作 5.急诊、抢教病人时取血制品 6.负责手术室内部区域的清洁卫生工作 |
| 中心供应室 | 1.完成普通病区及手术室下收下送的服务内容 2.协助护士接收病房特殊污染器械并进行分类清洗 3.协助护士完成酶、油的配置工作,协助测定酸化水的浓度 4.协助护士完成手术室特殊器械的手工清洗、上架、上机工作 5.完成并保持清洁区、污染区环境卫生清洁工作 6.协助护士完成去污区库房物品基数的清点，上报（酶、油、碱等） 7.完成防护服的每日清洗消毒干燥工作 8.协助护士完成清洁区吉污染区的工作，如接收、清点、分类、清洗、打包 9.协助护士按常规准备第二日各班所需的各类敷料、包布等 10.协助护士完成过氧化氢低温等离子和环氧乙烷灭菌的塑封包装和上机工作 11. 完成领导交代的其他工作 |
| DSA | 1.完成病区运送的服务内容 2.负责导管室的病人的安全接送 3.负责导管室内部的清洁卫生工作 4.工作与休息时间与科室工作安排同步 5.听从科室医护人员调派，完成相关工作 6.负责至中心药房、病区取回术中急救用药 7.负责敷料的收发工作 8.负责手术间外围清洁工作及门禁管理 9.完成领导交代的其他工作 |
| 内镜中心 | 1.完成病区运送的服务内容 2.内镜室特殊服务内容（内镜清洗消毒等） 3.内镜室室内清洁卫生工作 4.各检查台次间病人的转送工作 |
| 新生儿NICU | 1.完成病区运送的服务内容 2.新生儿室特殊服务内容 3.负责新生儿室室内环境及物品的清洁、消毒工作 4.协助护士完成新生儿室内设备及仪器日常清洁及终末消毒处理（暖箱消毒等） 5.协助当班护士完成患儿外出检查工作，取检查报告 6.清点交接送消的被服、奶缸等物品，并且做好登记，定期清点，保证基数； 7.配合完成迎检的相关工作 8.积极参加科室组织的院感培训、会议等集体活动 9.完成领导交代的其他工作 |
| 妇科手术室 | 1.完成病区运送的服务内容； 2.领取医疗辅助用品并在科室放至到位； 3.负责科室内环境卫生及手术完器械的清洗工作； 4.及时、安全、准确地更换手术包及手术床单； 5.配合完成迎检的相关工作； 6.积极参加项目部组织的培训、会议等集体活动； 7.清点交接送洗的被服等敷料，并且做好登记； 8.完成领导交代的其他工作。 |

### 8.电梯服务服务内容及标准

8.1范围及内容：负责全院所有电梯运行服务。

（1）门诊楼医用电梯 7：30-12：00，13：30-17：00（每周7天），主要保障电梯运行正常，发现异常及时报修，运送门诊病人诊疗及检查。

（2）门诊楼扶梯  7：30-12：00，13：30-17：00（每周7天），负责巡视扶梯，发现异常及时报修。

（3）病房楼手术专用梯（16小时，每周7天），主要保证运送接送手术病人时电梯的运行。

（4）病房楼乘用电梯 7：30-12：00，13：30-17：00（每周7天），主要保证病人入院、做检查时电梯的运行和引导，安全乘坐电梯。

（5）急诊楼乘用电梯 7：30-12：00，13：30-17：00（每周7天），主要保证病人入院、做检查时电梯的运行和引导，安全乘坐电梯。

8.2电梯岗位行为标准

（1）提供主动服务，热爱本职工作，尽心尽意为医护和患者服务；

（2）严格执行公司的各种规章制度；

（3）电梯操作员认真学习电梯运行知识，不断提高操作水平，熟练掌握电梯运行过程中的各环节和安全操作规程以及意外应急处理；

（4）在操作电梯的同时，不准与乘客聊天、看书、玩手机等与工作无关的事情，严禁误操作运行；

（5）认真听取乘梯者的意见，及时向电梯保养人员汇报电梯运行情况；及时做好电梯运行记录，不准代签名，电梯出现故障时，及时通知维修人员进行维修；

（6）保持电梯内的卫生，定期消毒电梯按钮和轿厢；

（7）电梯出现故障要做到：“发呼救、报险情、保现场”；

（8）电梯司机要及时满足乘梯者的正当需求，对乘梯者的不合理需求要做到：“一劝阻、二制止”对运行时间以外的服务或不能满足乘梯者的特殊需求时，要耐心做好解释工作；

（9）电梯司机下班时要将电梯卫生清洁完毕；

（10）走路时应该抬头挺胸；注意不靠墙站立；服务时面带微笑，礼貌用语。

（11）如无紧急情况不可跑动。

（12）每年组织电梯故障应急演练。

### 9.工程服务服务内容及标准

9.1总体要求

（1）负责公用设施正常运行及应急抢修与维护的岗位,必须全年24小时不间断服务。

（2）有严格的员工管理和考核体系。

（3）所有操作人员必须着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，具备相关的上岗证书和资质。对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训，以确保其良好的技术状态，能完成相应的技术工作。定期召开例会，总结设备维护与巡检情况，并针对设备运行情况向院方提出建设性意见和建议。

（4）完善文档管理体系

对所有的设备、设施进行编号和登记，对其型号、规格、主要的技术参数，使用寿命、供应商信息等进行登记并造册列表。对所有的管线和设备、设施放置地点进行图纸标绘，从而建立完整的设备档案，以计算机和纸质文档两种方式保存；对所有设备和节点建立标识卡和识别铭牌，并与纸质和计算机文档确保一一对应，并要求员工在工作前进行确认。建立完善的技术资料，对于设备的原始说明书和供应商移交资料对应于设备进行编号和登记，并加以妥善保存，供应商应将根据国家相关规定、产品说明书和供应商的技术手册编制对每项业务操作的具体业务流程，以规范员工操作。建立员工工作日志和运行维护日志，对于设备的每日运行状况、检查情况和维修情况进行登记，并作为设备档案长期保存。项目将定期根据运行维护相关记录对设备和设施的运行状况进行分析，同时将统计数据提供给供应商专业人员进行评估和分析，并根据分析结果确定管理关键节点、修订设备运行和维护计划、工作整改计划、预警信息等加以执行。

（5）计划性维护保养

建立起以每日巡检、计划性定期保养和供应商的联合维护管理。对于在日常巡检过程中发现的设备和设施在运行过程中的事故苗头将及时通过自身和联系供应商提前解决。如技术性运行中断（如检修），应提前向院方管理部门提出预报和应急方案。事故和险情出现时第一时间告知客户。每月向院方报送运行及维护情况月报，并提出工作建议。

（6）设立一站式报修调度中心

①要求中标人使用专业管理软件进行工程部日常维修、设备运行维护管理（如投标人无软件管理信息平台，需提供院方管理软件平台的接口费用，并协助完成相关基础数据的建立与使用）并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给招标人的决策进行支持。

②有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

③特种岗位须持证上岗。

④建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域。

⑤仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

⑥层流设备机房的维护管理。

⑦高压配电室要求双人24小时值班。

⑧动力设备运行的维护管理。

⑨每天24小时提供紧急维修服务。

9.2服务内容及服务标准

（1）供配电系统

①确保供电设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

②负责380伏及以下的电力电缆维护，发电机维护、巡视、试机等定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

③对医院照明的正常运行，及时维修。公共部分的照明每月一次、应急灯要求每季一次巡察，发现问题及时维修，并有记录。

④对医院内部的380伏及以下配电箱要求每季一次保养，保持干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点得温度检测、各路断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检、清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

⑤负责排风扇的正常运行，即时维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

⑥对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、护理带的设备进行每季度一次巡查，并有记录。做好零星新增插座及配线工作。

⑦负责对医院采购的电风扇、取暖器等电器维修。

⑧建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并定期（每月/每季/每年）提交院方并归档，作为年终考核依据。

⑨负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

⑩负责每月一次向院方总务处汇报工作，接受检查和监督。

⑪负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

⑫做好相关记录和接受医院的考核工作。

（2）中央空调系统

①中央空调设备设施正常运行过程中应24小时安排人员值班，每日早、中、晚巡查一次中央空调机组，并纪录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。

②中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况，以一个月为单位装订成册，交院方审核并存档。

③空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如下：主机系统及管线每年进行一次防腐处理。

a.冷却塔的维修养护：监管第三方每年对冷却塔进行一次清洁保养，并有记录。

b.变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，每月清洗一次空气过滤网。

c.水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有纪录。

d.阀类、仪表、检测器件的维修养护：监管第三方按时对中央空调系统所有阀类、仪表、检测器件进行一次养护，并有纪录。

e.新风空调机组：监管第三方每月一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有纪录。

f.监管第三方对中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，手动机组的全自动控制改造，中央空调水系统管路改造设计和系统安装与调试，并有纪录。室内风道检查修补每年一次、更换系统循环水每年一次。（需要资质）

g.手术室、门诊手术室等特殊科室的空调过滤网，每周清洗一次，并有记录。

h.负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

④提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

⑤建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交院方并归档，作为年终考核依据。

⑥负责每年一次相关人员操作培训，并记录。

⑦负责每月一次向院方总务处汇报工作，参与总务处组织的外包单位协调工作会议，接受检查和监督。

⑧负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

⑨做好相关记录和接受医院的考核工作。

（3）锅炉及供热系统

①确保锅炉及热水设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

②生活热水板式热交换器系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。做好每月蒸汽抄表及记录工作。

③配合压力容器年检时部分配件的拆装。

④建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交院方并归档，作为年终考核依据。

⑤负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

⑥负责定期向院方基建工程部汇报工作，接受检查和监督。

⑦负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

⑧做好相关记录和接受医院的考核工作。

⑨燃气热水锅炉24小时值班运行

（4）给排水系统

①确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。每天做好抄水表，及每天抄天然气和记录工作。做好与自来水公司，节水办工作沟通。

②应对水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水，并有纪录。生活水泵每星期至少轮换一次。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有纪录。负责做好机房的6S管理工作。

③监管水箱定期外观保养、防腐，阀门维护，水位控制系统的保养，并有纪录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。

④化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。

⑤管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。负责化粪池定期清理（与环卫处联系）。

⑥每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有纪录。

⑦给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

⑨地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有纪录，如遇故障及时维修。

⑨每月对感应龙头进行一次保养，并有纪录。

⑩每周巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。

⑪建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交院方并归档，作为年终考核依据。

⑫负责每年两次相关人员操作培训，并有纪录。

⑬负责每月一次向院方总务处汇报工作，接受检查和监督。

⑭负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

⑮做好相关记录和接受医院的考核工作。

（5）医用气体系统

①确保医用气体系统设备正常运行，联系并做好定期设备维保工作。

②负责每天对医用气体设备包括空气压缩机、吸引、液氧站的巡查，检查仪表气调阀的压力是否正常，检查水路、气路、油路是否畅通，检查报警系统是否正常，检查所属设备的螺栓有无松动现象，检查压力表及各类安全阀是否正常定期送检，检查油位各安全附件等，并有记录。

③负责医院24小时的液氧灌充装记录及其他医用气体进出库的记录，相关人员必须持证上岗。

④负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

⑤建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交院方并归档，作为年终考核依据。

⑥负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

⑦负责每月一次向院方总务处汇报工作，接受检查和监督。

⑧负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

⑨做好相关记录和接受医院的考核工作。

（6）医院智慧后勤综合运维信息化平台

安排人员24小时负责对医院智慧后勤信息化系统进行监控，如出现故障、异常、报警等及时通知维修部门处理并做好记录。

（7）其他维护保养

①确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗，做好水、电、气等各类维护维修保养和记录工作。医院发生停电时，做好低压配电柜切换供电以及发电机组应急供电，做好平时应急演练工作。

②负责医院门窗、平顶、推车、不锈钢焊接、办公家俱等配件的零星小维修，即时拆装小型物件（如挂钟、挂勾等），并有记录。

③对院内围墙路灯、景观灯、广告牌、墙面、地面破损等公共设施做好巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

④负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

⑤负责每月一次向院方总务处汇报工作，接受检查和监督。

⑥负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

⑦做好相关记录和接受医院的考核工作。

⑧参与总务处组织的每月外包单位协调会议。

⑨做好零星的小安装，如木工类、综合工类、电工类、管道工类等的小安装。

⑩服务要求：接到电脑或电话保修后，不得推诿，实行首接负责制。紧急项目立即奔赴现场（5-10 分钟），一般项目当天完成，如有配件确实积极与所在科室沟通并报总务处，配件到货后当天完成。

⑪做好工作区域管道井、强电井的清理工作，维修工作结束后做好现场清理工作。

（8）运维工具物资配置要求

| 序号 | 名称 | 品规 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作梯 | 2米、3米、5米 | 把 | 5 |
| 2 | 充电式手电钻 |  | 把 | 6 |
| 3 | 冲击电钻 |  | 把 | 3 |
| 4 | 电工包（含常用工具） |  | 套 | 12 |
| 5 | 钳形万用表 | 数字式 | 个 | 12 |
| 6 | 红外线测温仪 |  | 个 | 5 |
| 7 | 摇表 |  | 个 | 5 |
| 8 | 安全帽 |  | 个 | 20 |
| 9 | 亚弧焊机 |  | 台 | 1 |
| 10 | 电焊机 |  | 台 | 1 |
| 11 | 砂轮机 | 250mm | 台 | 1 |
| 12 | 切割机 |  | 台 | 1 |
| 13 | 台钻 | 16mm | 台 | 1 |
| 14 | 绞丝机 |  | 台 | 1 |
| 15 | 大力钳 | 10寸 | 把 | 1 |
| 16 | 工作行灯 | 10米 | 个 | 5 |
| 17 | 防护眼镜 |  | 副 | 5 |
| 18 | 手动液压钳 |  | 把 | 1 |
| 19 | PPR管熔接器 |  | 套 | 1 |
| 20 | 卡簧钳组套 | 直内直外弯内弯外 | 套 | 1 |
| 21 | 梅花扳手组套 | 8mm～32mm | 套 | 1 |
| 22 | 套筒扳手组套 | 各种规格 | 套 | 1 |
| 23 | 呆扳手组套 | 8mm～32mm | 套 | 1 |
| 24 | 管子台虎钳 | 8寸 | 台 | 1 |
| 25 | 高压水枪 |  | 台 | 2 |

（9）其他

①院方工程部监管人员直接参与运管单位的运行管理，在日常运管工作和安全生产质控标准条例下，院方的安监专职人员有责任、有权利监督运管单位所有工程技术人员的工作情况，审核运管单位人员个人技术素质，严格实施动态标准化管理程序；

②中标人提供工作用房需求（房间数量，面积），由院方估量后给出具体用房的房间数及面积；

③合同期间，院方认为工作人员不能胜任工作岗位的，向中标人提出，中标人要及时更换合适的人员；

④服从和遵守院方制定各项安全制度、工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。供应商的服务人员应积极主动学习院方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与工作有关的资料、文件和手册，严格按照院方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，供应商的常驻工作人员必须服从院方统一的日常管理，包括日常的考勤、考核，服从工作安排；

⑤中标人必须建立和完善安全责任制度，建立安全服务保证体系，保障医院安全、稳定的运营和服务，防止责任事故发生；所有设施及工作均不得对运营服务造成影响；

⑥中标人要加强医院工程运管服务的安全巡检，消除安全隐患，对危及医院的隐患应及时制止并上报院方；

⑦安全责任的承担

a.医院工程运管服务过程中产生的所有安全责任事故的后果由中标人承担，中标人应严格执行各项国家地方有关规定，实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作，在服务期间，若发生安全事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，院方概不负责。安全事故包括但不限于以下情况：

对第三人造成安全事故的；如因工作不当引起的病人跌倒等伤害事件，由中标人负责纠纷处置及经济赔偿。

在服务期内，设备或物品意外被盗或损失、人为损坏的赔偿；

中标人所属员工在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故的一切责任及费用由中标人全部负责。

在服务期内，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由中标人承担。

b.中标人与员工之间的各种纠纷，由中标人自行解决。

c.中标人因违规操作或失职等造成院方设备、设施损坏以及中标人员工工伤事故发生的，一切责任由中标人负责，并承担由此给院方造成的全部经济损失，负责受损设备的检修安装，保证设施的正常运行。

d.责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，中标人应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致院方受到追诉而遭受损失，中标人应予全部赔偿。

⑧中标人的工作人员在工作时间违反院方的管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，供应商应立即采取有效措施，恢复院方的名誉，并按合同约定向院方支付违约金，若造成院方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由院方依据安全事故的性质、程度以及院方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

⑨社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）

a.第三者责任保险：中标人应为承包区域的设备运行维护工作人员投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

b.员工人身意外保险：在承包期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。

⑩在服务期内，中标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

## ★三、商务要求

（一）履约期限：合同签订后贰年（实际进场时间以甲乙双方书面确认为准）；

（二）履约保证金：

1.合同签订前一周内乙方向甲方交纳合同金额5%的履约保证金，如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务，无质量异议后，五个工作日内退回；

2.履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担；

（三）付款方式：

1.预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同总金额的10%作为预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除；

2.进度款：按月结算费用，每期支付的服务费用=每月实际在岗人员*该岗位人员综合单价（该项不超过合同总价/24）+缺岗替班人员工时数*该岗位人员小时单价-每月考核扣除金额。每月考核扣除金额由甲方根据乙方（中标人）的《综合物业服务考核评分表》考核得分情况而定，每月支付金额以转帐方式直接转入中标人的账户；

2.1甲方按月度对服务内容进行考核，并根据考核情况在结算周期次月支付相应的服务费用。

2.2付款前，乙方需向甲方提供：

2.2.1合格发票（发票必须备注乙方的收款银行和账号）；

2.2.2经甲乙双方签字确认的物业管理考核结果。

2.3合同期内管理人员、特殊门诊、电梯工、医废暂存点等特殊岗位专职人员缺岗，每月按照报价分析表中的人员综合单价在服务费中扣除。

（四）考核办法：

1.考核的主体单位为采购人。采购人采取随机抽查的不定期考核与定期考核相结合的办法，除每周进行常规检查外，每月考核不少于一次，月末对考核评分进行汇总。每月考核结果与服务费用挂钩，考核不合格甲方有权停止支付服务费，考核详见《综合物业服务考核评分表》。

2.采购人在检查中发现的问题及时通知中标人，中标人及时整改，同时中标人须主动联系采购人，在考核表上签字确认，如若中标人不及时签字确认，采购人一律视为中标人默认采购人的考核评分。

3.合同签订后，甲方（采购人）预付合同金额的10%作为预付款，余款由甲方根据乙方（中标人）的《综合物业服务考核评分表》考核得分情况按月付款，月付款金额为每月实际结算金额（扣除考核扣款）从预付款中扣除，预付款扣完为止。之后每月结算金额以每月实际在岗人员乘以该标段岗位人员综合单价来计算。以转帐方式直接转入中标人的账户。所得分值作为拨付物业服务费用的依据。

3.1.合同期内管理人员、发热门诊、电梯工、医废暂存点、停尸房等特殊岗位专职人员缺岗，每月按照合同约定的人员综合单价在服务费中扣除。考核评分内容和标准及附加分由甲乙双方协商拟定；

3.2乙方当月得分大于等于80分的，甲方全额支付当月服务费；

3.3乙方当月得分大于等于70分、小于80分的，每下降1分，扣除服务费的0.1%；

3.4乙方当月得分小于70分的，每下降1分，扣除服务费的0.2%；

3.5乙方人员不服从管理，威胁或袭击院方人员，当月考核为不合格，扣除当月劳务费一半；

3.6乙方当月得分低于60分的，则不予以支付当月服务费；

3.7乙方连续2个月考核得分低于60分或合同期内累计3次考核得分低于60分的，甲方有权终止合同，中标人须无条件办理移交、退场手续；

4.若中标人在合同履行期间，出现下列规定，采购人有权解除物业管理服务合同。

4.1乙方派驻甲方工作6个月以上的员工，连续3个月或累计6个月流失率≥10%或者月流失率≥20%；

4.2员工最低工资低于国家标准，乙方拒绝依法予以调整的；

4.3因乙方原因导致派驻甲方的员工有聚众闹事、员工集体罢工等严重影响到医院正常医疗秩序的行为；

4.4未经甲方同意而更换项目经理；

4.5乙方管理人员或员工不服从院方管理人员要求，且乙方不予限期整改时；

4.6乙方未采取有效措施，导致出现重大安全事故（一人及以上重伤或死亡事故）；

4.7因质量下降，甲方要求更换项目经理，乙方不予更换；

4.8被发现有转包行为的；

4.9拖欠员工工资及群众信访、媒体曝光，核查属实三次以上（含三次）；

4.10乙方人员在合同规定的期限内威胁、恐吓甲方领导及管理人员；

4.11其他重大违规现象。

5.考核表

《综合物业服务考核评分表》

考核人：                    考核日期                       得分

注：考核以百分制计分。

| 项目及权重 | 序号 | 考核内容及要求 | 分值 | 考核方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理（20%） | 1 | 公司有相关制度和工作流程；工作有月计划、周重点、日安排；有质量持续改进管理 | 8 | 无计划扣5分；有计划落实改进不到位扣2分 |  |
|  | 2 | 新老员工按规定培训，有记录和效果 | 8 | 查阅台帐，酌情扣分 |  |
|  | 3 | 管理人员定期开展院感知识及安全知识培训 | 5 | 查阅台帐通过得5分 |  |
|  | 4 | 有日常管理巡查制度，对区域员工实施现场督导和考核，考核档案要妥善保管备查；重点或特殊部门有视频督查，有跟踪记录 | 10 | 无巡视扣3分；其他酌情扣分 |  |
|  | 5 | 每月按照要求将各类资料台帐上交总务处 | 5 | 不及时或不全扣2分；连续3次不得分 |  |
|  | 6 | 个人防护：正确佩戴口罩、帽子，规范手卫生 | 5 | 发现一处不符扣2分 |  |
|  | 7 | 上报不良事件3例，有原因分析和改进措施 | 5 | 发现漏上报一次扣2分 |  |
|  | 8 | 投诉处理及时，并有记录和反馈；院级层面投诉需要主管以上处理 | 5 | 病人有效投诉，一次扣0.5分；查阅台帐通过得5分 |  |
|  | 9 | 关心员工，调动积极性，熟悉各特殊区域员工需求，有激励机制体现 | 5 | 查阅台帐通过得5分 |  |
|  | 10 | 水电气安全：无违规使用电热器具、接线板；员工知晓报警电话(报修电话：7000)；气瓶存放定位、固定，标识清楚，在有效期内 | 6 | 发现一处不符扣1分 |  |
|  | 11 | 保洁安全：拖地、雨天等按照要求摆放警示牌和脚垫；各井道通畅、设备机房无杂物放置和人员使用 | 5 | 发现一处不符扣1分 |  |
|  | 12 | 医废收集规范；收集完毕及时关门，个人防护到位；清洁消毒符合规范；台账完整 | 10 | 发现一处不符扣2分 |  |
|  | 13 | 每月通报现场服务人员数量 | 10 | 人员数少于总人数的6-10%扣3分，少的人数大于10%扣5分 |  |
|  | 14 | 交社保等种类保险符合招标要求 | 3 | 交社保人数少于1/3不得分 |  |
|  | 15 | 满意度调查（病区综合测评）≥95% | 10 | 90-94%之间下降1%扣1分；85%-89%下降1%扣2分；≤84%不得分 |  |
| 保洁（40%） | 1 | 工作时间保洁人员着装规范，佩戴胸卡，无迟到、早退、不聚众闲谈、玩手机、做私活，工作服不进入食堂用餐，工作时不擅离岗位 | 6 | 发现未佩戴胸卡1例扣0.2分；一处不符扣1分；擅自离岗扣3分 |  |
|  | 2 | 语言规范，态度和蔼，不与病人及家属或同事发生争吵、纠纷，不在工作场所吸烟 | 5 | 发现吸烟扣3分；其他酌情扣分 |  |
|  | 3 | 遵守保密规定，员工不得出现损害、偷窃、私自外卖医院公共设施和一切医疗用品、物品以及医疗废物 | 5 | 发现保洁买卖纸板等可回收一次扣3分 |  |
|  | 4 | 保洁设备、工具分类摆放正确，药剂齐全，区域分类分色擦洗/拖地 | 8 | 一处不符扣1分(查3处污洗间) |  |
|  | 5 | 地面、道路、绿地、车库内外等无垃圾杂物、污迹、无积水、地上无泡泡糖、缝隙内无杂草、无死角 | 10 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6 | 病房（含阳台）设备带、陪客椅等无污迹、床头柜后、床底下无积灰和垃圾；床头柜一桌一巾，终末处理符合要求；微波炉无污迹；盆栽表面无污迹，绿叶无积灰 | 10 | 一处不符合扣1分（查3个病区3张床单元） |  |
|  | 7 | 垃圾桶定点放置，加盖不溢出，外观、内胆清洁；垃圾分类正确；垃圾袋不着地放；垃圾通道投放规范； | 5 | 一处不符扣1分，最高分5分 |  |
|  | 8 | 区域内设施(包括指示牌、灯具、监控等)无污迹、无粘贴物、无蛛网、灰尘、无乱张贴涂划、无小广告等；空调风口无积灰 | 6 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 9 | 门窗玻璃透明锃亮、无污迹，对全院的PVC地面定期清洗、维护、保养。不锈钢定期保养（楼道护栏、污洗间、投放口） | 8 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 10 | 卫生间无异味、无堵塞、无积水，便器清洁、无便迹、无尿垢，墙面整洁，镜子、扫描设施、淋浴房挡水条无污迹、毛发 | 10 | 一处不符扣1分（查3个卫生间） |  |
|  | 11 | 终末处理符合要求；床头柜一桌一巾 | 6 | 一处不符扣1分（查3个病区3张床单元） |  |
|  | 12 | 每月组织员工进行素质和技能培训（含院感知识）。保洁人员培训、管理到位 | 6 | 无培训扣4分；培训不到位扣2分 |  |
|  | 13 | 考核提问：□消毒液的配制及使用；□正确洗手；□针刺作后处理；□停电停水应急处理；□灭火器使用方法；□垃圾分类及处理；□其他： | 5 | 按提问和回答正确比例扣分 |  |
|  | 14 | 每月对保洁服务进行满意度调查，患者满意度调查≥95% | 10 | 90-94%之间下降1%扣1分；85%-89%下降1%扣2分；≤84%不得分 |  |
| 运送、驻守（40%） | 1 | 工作时间着装规范，佩戴胸卡，无迟到、早退、不聚众闲谈、玩手机（运用运送软件除外）、做私活，工作服不进入食堂用餐，工作时不擅离岗位 | 6 | 发现未佩戴胸卡1例扣0.2分；发现聚集大于3人、玩手机一处扣2分；擅自离岗扣3分 |  |
|  | 2 | 语言规范，态度和蔼，不与病人及家属或同事发生争吵、纠纷，不在工作场所吸烟 | 5 | 发现吸烟扣3分；其他酌情扣分 |  |
|  | 3 | 遵守保密规定，员工不得出现损害、偷窃、私自外卖医院公共设施和一切医疗用品、物品以及医疗废物 | 5 | 发现驻守买卖纸板等可回收一次扣3分 |  |
|  | 4 | 调度中心语言规范，保障24小时/天，365天/年随时有人接听电话处理服务需求；合理安排工作秩序，遇到不能解决问题及时反馈 | 6 | 发现一处扣1分；擅自离岗扣3分 |  |
|  | 5 | 运送工具定点定位放置；每日有安全检查及清洁消毒记录；如遇损坏及时报修，并悬挂“损坏维修中”警示标牌 | 6 | 查看台账，发现一处不符扣1分 |  |
|  | 6 | 规范运送（与护士交接核对病人、注意安全带、护栏和轮椅刹车的使用；使用结束及时归位；病人发生病情变化时，与医护人员及运送中心取得联系并就近抢救） | 10 | 一处不符扣2分 |  |
|  | 7 | 注意手卫生；运送时按院感要求做好自我防护； | 5 | 一处不符扣1分（查3个工人） |  |
|  | 8 | 及时收送各类申请单、会诊单、化验单、报告等，杜绝漏送遗失；完成科室所需运送服务（血、药、标本、医疗设备等），严格执行签收制度，不可中途转手运送 | 5 | 一处不符扣2分 |  |
|  | 9 | 协助护士规范完成晨午间护理工作；协助发放病员服；做好科库房物品整理和收发织物；污衣通道投放规范； | 5 | 一处不符扣1分（查3个病区），污衣投放错误扣3分 |  |
|  | 10 | 协助病员出院，做好床单元终末处理 | 6 | 一处不符扣1分（查3个病区3张床单元） |  |
|  | 11 | 特殊科室：（ICU、RICU、PICU、EICU、CCU、产房、手术室、中心供应室、DSA、急诊、内镜中心、新生儿NICU）等内部清洁服务工作考核 | 10 | 一处不符扣1分（查3个特殊科室） |  |
|  | 12 | 电梯运行前评估电梯是否运行正常（检查警铃、电话，环境，上下运行等）并有记录，故障及时报修并有反馈记录；按键按时消毒，电梯有消毒和保养记录 | 6 | 查看台账，一处不符扣1分（查3部电梯） |  |
|  | 13 | 电梯操作员语言规范，清楚电梯故障困人的应急处理，陪伴安抚被困人员 | 5 | 酌情扣分（查3个工人） |  |
|  | 14 | 运送中心及时处理设备、物资等临时搬运，并做好记录 | 5 | 查看台账，一处不符扣1分 |  |
|  | 15 | 考核提问：□消毒液的配制及使用；□正确洗手；□特殊病人搬运；□停电停水应急处理；□陪检流程；□灭火器使用方法；□其他： | 5 | 按提问和回答正确比例扣分 |  |
|  | 16 | 每月对运送、驻守服务进行满意度调查，患者满意度调查≥95% | 10 | 90-94%之间下降1%扣1分；85%-89%下降1%扣2分；≤84%不得分 |  |
| 附加分 | 1 | 不良事件主动上报 | 加分 | 最终考核分基础上一例加0.2分，最高1分 |  |
|  | 2 | 拾金不昧；获得锦旗 | 加分 | 最终考核分基础上一次加0.5分，最高1分 |  |
|  | 3 | 项目主管以上管理人员缺岗大于3个月；领班缺岗大于2个月 | 减分 | 最终考核分基础上一例扣3分 |  |
|  | 4 | 发热门诊、特殊科室、医废暂存点、停尸房专职人员，缺岗大于1个月 | 减分 | 最终考核分基础上一例扣3分 |  |
|  | 5 | 其他（详见医院外包业务考核办法） |  |  |  |

《工程运维人员月度考核评分表》

考核人                                            考核日期

| 考核 项目 | 测评标准及要求 | 标准 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动 纪律 （25分） | 遵守工作时间，按时上下班，不迟到，不早退。 | 5 |  |  |
|  | 严格执行书面请假制度，外出、调休、调班等情况须事先请假。 | 5 |  |  |
|  | 坚守岗位，严格执行值班、备班以及交接班制度，不离岗，不脱岗。 | 5 |  |  |
|  | 上班期间不看电视，不玩电脑，不玩手机游戏。 | 5 |  |  |
|  | 规范穿工作服上岗，工作服干净整洁，佩带工号牌，穿工作鞋。 | 5 |  |  |
| 工作 质量 （45分） | 严格遵守各类操作规程，无违规操作现象。 | 5 |  |  |
|  | 工作积极、主动，不拖拉，不推诿。 | 5 |  |  |
|  | 服务态度热情，不得与病员、家属及医务人员发生争执及吵闹。 | 5 |  |  |
|  | 严格执行值班制度，工作保质保量，按时完成工作任务。 | 5 |  |  |
|  | 认真做好维修记录、值班记录等相关工作记录。 | 5 |  |  |
|  | 认真做好设备设施日常安全巡查及下收、下修、下送工作。 | 5 |  |  |
|  | 爱护公共财产，合理正确使用设备和工具。 | 5 |  |  |
|  | 努力节能降耗，节约维修配件和材料，做到不浪费。 | 5 |  |  |
|  | 严格执行清洁卫生制度，保持维修场所、工作场所和值班室等环境卫生。 | 5 |  |  |
| 应急处置 （20分） | 严格执行后勤应急处理相关制度和规定。 | 5 |  |  |
|  | 熟练掌握设备设施报警应急处置工作流程。 | 5 |  |  |
|  | 熟练掌握停电、停水、停气、漏气、漏水等突发事件的处置，做到人员到位及时，处置应对正确。 | 10 |  |  |
| 其他 （10分） | 刻苦钻研业务，努力提高自身技术水平，起到传帮带作用。 | 5 |  |  |
|  | 服从上级领导的工作安排及应急调度，积极完成临时性工作任务。 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

备注：项目管理人员资质及相关证书应与中标文件保持一致，不得擅自并更，擅自变更且未报备，视为当月考核不合格。

## ★四、其他要求

1.工作场地

（1）物业管理用房：若中标供应商需要物业管理用房，则由采购人无偿提供，物业管理用房的水电费由中标供应商承担。

（2）根据需要在适当的位置配备洁具堆放间，其它房间（如工程管理需要的应急备件仓库、设备工具间、工程值班室、保洁仓库、保洁工作间、员工更衣室、会议工作间），进场后视情况协调解决。

2.中标供应商承担的配套工作及费用

2.1生活垃圾分类运送车；

2.2保洁工作所需的清洁、洗涤剂、消毒片；

2.3擦拭用消毒剂，含物表、地面；

2.4地面养护费；

2.5地面养护材料；

2.6保洁工具、运送工具、维护工具；

2.7保洁工作的办公用品；

2.8员工制服；工作服的清洗

2.9服务使用布类的洗涤、烘干；

2.10公众责任险（第三方责任险）。

3.医院承担的配套工作及费用

3.1垃圾分类桶；

3.2医护人员手消毒剂；

3.3超标排污费；

3.4运送轮椅、平车；

3.5医疗废物转运车；

3.6医疗垃圾袋。

4.项目管理服务人员工作服装由中标供应商自行配备，费用自理；服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作，样式需经过采购人认可。

5.中标供应商需建立上岗前培训制度。所有管理服务人员在服务期间按岗位要求进行定期培训，必要时应接受采购人对服务人员的集中培训。

6.中标供应商应按国家和当地政府有关劳动法规、条例，向项目管理服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。

# 第五章 合同主要条款

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标（响应）文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件；

2.乙方的投标（响应）文件；

3.乙方在采购活动中的书面澄清及承诺；

4.中标（成交）通知书；

5.合同补充条款；

6.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条 合同标的

1.项目名称：昆山市妇幼保健院物业管理服务项目；

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0102；

3.服务范围、标准及要求：乙方提供的服务应符合投标（响应）文件的服务范围、标准及要求、以及乙方做出的书面澄清及承诺；

4.合同履行期限：合同签订后贰年（2025年__月__日起至2027年__月__日止）；

5.履约地点：详见本项目采购文件；

6.岗位配置表：详见本项目采购文件；

7.关键岗位人员信息表：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 专业能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：专业能力为采购需求或投标（响应）文件中提供的人员证书情况。

第三条 合同总价款

合同总价款（含税）：（大写）人民币________元整，（小写）¥__________。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

第四条付款约定

1.甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

2.付款方式

2.1预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同总金额的10%作为预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除；

2.2进度款：按月结算费用，每期支付的服务费用=每月实际在岗人员*该岗位人员综合单价（该项不超过合同总价/24）+缺岗替班人员工时数*该岗位人员小时单价-每月考核扣除金额。每月考核扣除金额由甲方根据乙方（中标人）的《综合物业服务考核评分表》考核得分情况而定，每月支付金额以转帐方式直接转入中标人的账户；

2.3甲方按月度对服务内容进行考核，并根据考核情况在结算周期次月支付相应的服务费用。

2.4付款前，乙方需向甲方提供：

2.4.1合格发票（发票必须备注乙方的收款银行和账号）；

2.4.2经甲乙双方签字确认的物业管理考核结果。

2.5合同期内管理人员、特殊门诊、电梯工、医废暂存点等特殊岗位专职人员缺岗，每月按照报价分析表中的人员综合单价在服务费中扣除。

第五条 履约验收

1.为加强物业管理项目合同履行情况及服务质量的有效监控，完善物业管理规范化、标准化、制度化运行机制，形成甲乙双方务实、高效、有序的良性互动，从而持续提升物业管理满意度，甲方特制定物业管理服务考核办法对乙方提供的物业服务履行情况及服务质量进行考核，考核结果与物业服务费用进行挂钩，具体考核办法详见本项目采购文件。

2.履约保证金：

2.1合同签订前一周内乙方向甲方交纳合同金额5%的履约保证金，如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务，无质量异议后，五个工作日内退回；

2.2.履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担；

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1.对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标（响应）文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

2.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

3.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

4.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

5.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

6.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

7.乙方在履约过程中，因自身原因造成甲方或第三人的人身或财产损失的，由乙方自行承担全部责任。

8.因乙方过错导致物业共用部位、共用设施设备损坏的，乙方应承担相应的赔偿责任。

9.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

第七条违约责任及合同终止

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。

2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

3.乙方实际履约过程中提供人员持证情况低于中标（成交）的投标（响应）文件中相应标准的，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任

4.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。违约金不足以弥补损失的，乙方有权继续追偿。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

6.乙方或乙方工作人员违反保密义务，泄漏甲方信息的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担合同总价款百分之二十的违约金。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

7.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条分包

未经甲方书面同意，乙方不得将本项目服务内容以任何形式分包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担不高于合同总金额百分之二十的违约金。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

第九条不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。诉讼费、律师费由败诉方负担。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

（以下无正文）

甲方（公章）：                                    乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签订日期：                                       签订日期：

# 第六章 评标方法、评标标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为35%，技术部分及其他分值占总分值的比重为65%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业提供，投标人可享受价格扣除政策：

如投标人所投服务均由小微企业提供，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如投标人所投服务均由小微企业提供，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（35分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分35分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 35 |
| 技术及商务部分 | 服务理念及组织架构 | 投标人根据本项目特点，制定下列内容。 1.物业管理理念； 2.物业服务目标； 3.梳理服务内容，设置服务组织机构，明确分工及职责。 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得1分，共3分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 3 |
|  | 管理服务制度 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务制度。 1.项目管理服务制度； 2.服务人员管理及培训考核制度； 3.设施设备管理制度； 4.保洁管理制度； 5.运送（含驻守、电梯、设备运行）制度； 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每项得2分，共10分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 10 |
|  | 管理服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案。 1.环境保洁管理方案； 2.设施设备运行、维修和养护方案； 3.防止交叉感染方案； 4.医废处置方案（含信息化管理方案）； 5.员工绩效激励方案； 6.特殊科室驻守服务方案； 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每小项得2分，最高得12分；每小项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 12 |
|  | 物资配置方案 | 投标人按照采购需求提供保洁设备配置方案及完成本项目所需的物资配置方案，设备配置完善，物资有详细的品牌规格等说明，配置齐全、能满足项目使用需求的得3分，否则不得分。 注：投标文件内须提供具体设备、物资图片及详细的技术参数，否则不得分。 | 3 |
|  | 应急预案 | 投标人根据本项目特点，提出以下应急预案 1.应对自然灾害，包括恶劣天气、地震、火灾与紧急疏散； 2.应对突发事件，包括突发公共卫生事件、断水断电； 上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰，每小项得2分，最高得4分；重点说明具体应急措施、操作流程、时效及人员安排，否则不得分。 | 4 |
|  | 服务创新 | 投标人根据企业自身能力及项目的采购需求，提供提质增效或节能减排等方面的创新服务，每提供一项切实可行的服务得2分，最高4分。 | 4 |
|  | 客户满意度提升方案 | 投标人根据本项目特点，制定客户满意度提升方案，方案内容需包含服务全部内容，应具备奖惩机制，符合本项目采购需求的，得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | ▲项目经理 | 投标人拟派的项目经理具有（中标后须在本项目工作）： 1.物业项目经理证书，得1分； 2.市级或以上医院感染管理质量控制中心颁发的医院感染管理培训合格证明，得1分； 3.三年及以上三级医院物业项目经理工作经验证明，得1分； 注：投标文件内提供身份证电子件、有效证书扫描件、工作经验须提供项目合同（若合同内容无法体现工作岗位的，须另外提供业主单位岗位证明并加盖公章）、社保缴纳证明，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲工程主管 | 投标人拟派的工程主管具有： - 市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A)，得1分； - 市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（项目代号G1) ，得1分； - 市场监督管理局颁发的特种安全管理和作业人员证（项目代号G3) ，得1分； 注：投标文件内提供身份证电子件、有效证书扫描件、特种设备安全管理和作业人员证书提供全国特种设备公示信息查询平台截图、社保缴纳证明，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲服务人员要求 | 投标人拟派的服务人员具有： 1.拟派电梯司乘具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A），每人次得1分，最高2分 2.拟派工程人员具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号G1），每人次得1分，最高1分 3.拟派服务人员具有五级及以上消防设施操作员（建（构）筑物消防员）国家职业资格证的，每人次得1分，最高2分 注：一个人只能提供一张证，投标文件内提供身份证电子件、有效证书电子件、其中国家职业资格等级证书另须提供技能人才评价证书全国联网查询系统截图，特种设备安全管理和作业人员证书提供全国特种设备公示信息查询平台截图，否则不得分。 | 5 |
|  | ▲智能化管理平台 | 投标人提供信息化管理平台证明，包括但不限于保洁、运送、报修平台；并且提供相关平台对应的项目实际运用情况，在类似医疗机构服务项目中有利用以上软件的实例（有实际管理运行的三个月的数据截图，软件界面需体现投标人名称）；并承诺中标后免费提供该软件用于本项目管理的得3分，最高3分。 注：投标文件内须提供相关证明材料、承诺函，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有有效期内的： - 质量管理体系认证证书，得1分； - 环境管理体系认证证书，得1分； - 职业安全健康体系认证证书，得1分； - 能源管理体系认证证书，得1分； - 信息安全管理体系认证证书，得1分。 注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，否则不得分。 | 5 |
|  | ▲奖项 | 投标人自2022年1月1日起管理过的公共物业项目获得政府主管部门或政府部门授权的物业管理协会颁发的优秀或示范项目的，每有一个得1分，最高得3分。 注：投标文件内须提供相关证书及证明文件扫描件，时间以证书（获奖文件）落款时间为准。 | 3 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人提供已履约完成的公共物业项目（完成日期在2022年1月1日及之后，合同内容须包含医疗垃圾运送内容，医疗器械洗消，新生儿、产房、手术室特殊科室服务），每提供一个得1分，最高3分。 注：投标文件内须提供有效合同扫描件和不低于合同金额50%发票扫描件，否则不得分。若合同中没有明确的服务内容，可以通过合同服务人员岗位名称、合同甲方出具的服务内容证明文件、项目对应的招标文件采购需求等任意一份材料进行佐证。 | 3 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值60%的视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

5.打“▲”项目为客观分。

全文完