## 封面
2023年度连云港市东海县房山镇芝麻片高标准农田建设项目（中央预算内）一标段
双店镇西池村冷库建设项目
投 标 报 价 书
| 投标报价（小写）： |  | （大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 时 间：

## 汇总表
双店镇西池村冷库建设项目
项目清单报价汇总表
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 总 价（元） | 备注
1 | 速冻库 | 5*4.5*2.5m | 座 | 1
2 | 连体冷冻库 | 23*10*4.5m | 座 | 1
3 | 物流运输中心冷冻机组 |  | 项 | 1
总价(元）
注：进退场费等临时费用、文明施工费及税收等其它费用均包含在工程单价内，不单列。投标时自行考虑。
投标单位： （公章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）
年 月 日

## 速冻库
双店镇西池村冷库建设项目
分类分项工程量清单计价表1-1
工程名称： |  | 速冻库 | 规格： | 外形尺寸：5*4.5*2.5m |  | 计量单位：1座
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 制冷机组
1 | 制冷压缩机组 | 30P | 项 | 1
2 | 储藏供回液酸洗无缝管紫铜管道 | 直径42、22mm | 套 | 1
3 | 速冻搁架长4米宽1.2高8层 |  | 项 | 1
二 | 制冷系统配件
1 | 微电脑可调式机组控制箱 | FYZ200 | 台 | 1
2 | 供液控制系统 |  | 项 | 1
3 | 冷库供液控制及电源电线 |  | 套 | 1
4 | 电线照明 | 冷库专用含电线 | 套 | 1
5 | 主流风机 |  | 台 | 2
6 | 制冷剂 | R507 | 桶 | 12
三 | 保温及其它辅助
| 聚氨脂冷库板 | 厚度15cm，0.4mm彩钢 | ㎡ | 92
| 镀锌角铁吊点 站退支架 |  | 宗 | 1
| 聚氨脂双面彩冷库门 | 平移门，规格1m×2.0m | 樘 | 1
| 风幕机 | 贯流式 | 台 | 1
四 | 预留金 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000
合计
注：1、本表单价为全费用综合单价(含设备费、材料费、安装费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。 2、制冷压缩机组30P，冷库温度：-30℃，机组电压：380V/50HZ，设备电耗：冷库功率25 KW/小时。
投标单位： （公章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）
年 月 日

## 物流中心机组
双店镇西池村冷库建设项目
分类分项工程量清单计价表1-2
工程名称： |  | 物流运输中心冷冻机组 | 规格： |  |  | 计量单位：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 制冷机组
1 | 压缩机组 | 20匹V型，YBF4H-20-2ZR | 台 | 2
2 | 蒸发器 | DD100，550*3 | 个 | 2
二 | 制冷系统配件
1 | 化霜控制箱 | 微型，FYZ200 | 个 | 2
2 | 膨胀阀 | FYZ200 | 个 | 4
3 | 铜管 | 直径19、42mm | 项 | 1
4 | 电缆电线 | 6*3+1 | 项 | 1
5 | 阀门管件 | 19 42 | 项 | 1
6 | 冷冻机油 | 3GS | 项 | 1
7 | 制冷剂 | R22 | 桶 | 3
8 | 电路电缆防爆照明 | LTD冷库专用 | 项 | 4
9 | 辅材 | 钢材吊筋底座保温等 | 项 | 1
三 | 预留金 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
合计
注：1、本表单价为全费用综合单价(含设备费、材料费、安装费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。 2、制冷压缩机组30P，冷库温度：-18℃，机组电压：380V/50HZ，设备电耗：冷库功率25 KW/小时。
投标单位： （公章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）
年 月 日

## 连体冷冻库
双店镇西池村冷库建设项目（连体冷冻库）
分类分项工程量清单计价表
工程名称： |  | 连体冷冻库 | 规格： | 外形尺寸：23*10*4.5m |  | 计量单位：1座
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 制冷机组
1 | 制冷压缩机组 | 30P | 项 | 1
2 | 储藏供回液酸洗无缝管紫铜管道 | 直径4222 | 套 | 1
3 | 吊顶铝排 |  | 平方 | 230
二 | 制冷系统配件
1 | 微电脑可调式机组控制箱 | FYZ200 | 项 | 1
2 | 供液控制系统 |  | 套 | 12
3 | 热氟化霜阀 |  | 套 | 12
4 | 冷库供液控制及电源电线 | 冷库专用含电线 | 套 | 1
5 | 电线照明 |  | 套 | 10
6 | 制冷剂 | R22 | 桶 | 8
三 | 保温及其它辅助
| 聚氨脂冷库板 | 厚度15cm，0.4mm彩钢 | ㎡ | 524
| 镀锌角铁吊点 站退支架 |  | 宗 | 1
| 聚氨脂双面彩冷库门 | 平移门，规格2.5m×2.0m | 樘 | 1
| 风幕机 | 贯流式 | 项 | 1
| 地面冷库喷涂 | 聚氨酯喷涂4厘米厚 | 立方 | 10
| 地面保温板 | 挤塑板厚度8厘米 | 立方 | 20
| 安装辅材 库板发泡阴阳角 | 吊筋支架，铆钉庖丁螺丝 | 项 | 1
四 | 其它
1 | 拆除 | 厂房内原设备 | 项 | 1
2 | 砼地坪 | C30砼，厚度15cm，含基层清理 | ㎡ | 260
五 | 预留金 |  | 项 | 1 | 45000 | 45000
合计
注：1、本表单价为全费用综合单价(含设备费、材料费、安装费、运输费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、临时设施、安全文明施工费等完成项目的全部费用)。 2、制冷压缩机组30P，冷库温度：-20℃，机组电压：380V/50HZ，设备电耗：冷库功率25 KW/小时。
投标单位： （公章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）
年 月 日