如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：长江镇学校校园、教室监控系统采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004

采购人名称：如皋市长江镇教育管理中心

采购代理机构名称：南通中江工程项目管理有限公司

2024年05月07日

- 第1章 竞争性磋商公告

- 一、项目基本情况

1.项目名称：长江镇学校校园、教室监控系统采购项目

2.项目编号：JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004

3.预算金额：人民币298.96万元。

4.最高限价：人民币298万元

5.采购需求：长江镇学校校园、教室监控系统采购，详见第三章。

6.合同履行期限：2024年6月20日前完成全部设备安装、调试并验收，验收合格后进入维保（质保）期。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否

10.项目类型：货物

11.项目所属行业：工业

- 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4.本项目的特定资格要求：无

5.供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 三、获取竞争性磋商文件

1.时间：公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

- 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2024年5月20日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2024年5月20日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2.磋商保证金及履约保证金：免收

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：如皋市长江镇教育管理中心

地    址：江苏省南通市如皋市教育路6号

项目经办人姓名：陈永祥

项目经办人联系方式：13912203779

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：南通中江工程项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：朱向阳

项目经办人联系方式：0513-87565088

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

- 第2章 磋商须知

- 1.参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2.磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

- 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

- 5.磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

- 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 7.政府采购政策功能落实

7.1对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

- 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

- 9.询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 10.政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

- 11.采购代理服务费

11.1磋商文件制作费用300元，供应商投标时收取。

11.2采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率1.5%；100万元（含）~500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）~1000万元部分，费率0.8%；1000万元（含）~5000万元部分，费率为0.5%）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由中标供应商承担。本项目预算中包含此费用，投标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.3采购代理服务费由中标供应商支付。中标供应商自中标结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.4.采购代理机构账户信息：

（1）收款单位名称为：南通中江工程项目管理有限公司；

（2）账户号码：3200 1647 2360 5251 7630；

（3）开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016

- 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目简介

长江镇教育管理中心根据学校教学场景的特点，拟为长江镇15个学校安装视频监控系统，以防盗窃、防抢劫、防暴力事件、防非法入侵、及时处理突发事件为主要目的。主要针对校区各出入口、各楼出入口及校区主要公共活动区域进行实时监视，对校区周边进行防翻越探测，以达到威慑犯罪分子、防潜伏作案、防智能化作案、防暴力抢劫作案、及时处理突发事件等目的，保障校区安全，实现对校区的安全防范的有序化管理。各学校建设名单如下：

| 序号 | 学校 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车马湖小学 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 2 | 车马湖幼儿园 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 3 | 港城初中 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 4 | 港城实验小学 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 5 | 港城幼儿园 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 6 | 郭园初中 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 7 | 郭园小学 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 8 | 郭园幼儿园 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 9 | 新港幼儿园 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 10 | 永平小学 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 11 | 永平幼儿园 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 12 | 长新小学 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 13 | 长新幼儿园 | 教室内部及公共区域监控安装 |
| 14 | 如皋师范第三附属小学 | 教室内部监控安装 |
| 15 | 如皋港城第二实验幼儿园 | 教室内部监控安装 |

- 二、采购内容

| 长江镇学校校园、教室监控系统采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学校教室内部建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 网络半球摄像机 | 336 | 台 |  |  |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 9 | 台 |  |  |  |
| 4 | 6T硬盘 | 56 | 块 |  |  |  |
| 5 | 24口交换机 | 15 | 台 |  |  |  |
| 6 | 10口交换机 | 84 | 台 |  |  |  |
| 7 | 光模块 | 198 | 对 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 38800 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | 5000 | 米 |  |  |  |
| 10 | 光缆 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 11 | 机箱 | 84 | 个 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 15 | 项 |  |  |  |
| 二、学校公共区域建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 双光全彩相机 | 374 | 台 |  |  |  |
| 2 | 结构化相机-A款 | 14 | 台 |  |  |  |
| 3 | 结构化相机-B款 | 14 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能网络球机 | 18 | 台 |  |  |  |
| 5 | 公共区域监控主机（64路接入） | 12 | 台 |  |  |  |
| 6 | 公共区域监控主机（128路接入） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 视频解码器 | 13 | 台 |  |  |  |
| 8 | 存储硬盘 | 81 | 块 |  |  |  |
| 9 | 核心交换机 | 12 | 台 |  |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 | 12 | 台 |  |  |  |
| 11 | 接入交换机 | 104 | 台 |  |  |  |
| 12 | 光模块 | 232 | 对 |  |  |  |
| 13 | 球机立杆 | 23 | 根 |  |  |  |
| 14 | 室外监控汇聚箱 | 80 | 个 |  |  |  |
| 15 | 机房机柜 | 6 | 个 |  |  |  |
| 16 | 挂壁式汇聚箱 | 24 | 个 |  |  |  |
| 17 | 电源线 | 14300 | 米 |  |  |  |
| 18 | 网线 | 17410 | 米 |  |  |  |
| 19 | 光缆 | 11490 | 米 |  |  |  |
| 20 | 自动重合闸 | 29 | 套 |  |  |  |
| 21 | 断路器 | 104 | 个 |  |  |  |
| 22 | 多用插排 | 117 | 个 |  |  |  |
| 23 | hdmi高清线 | 130 | 米 |  |  |  |
| 24 | PVC管 | 5150 | 米 |  |  |  |
| 25 | PE波纹管Φ25 | 1750 | 米 |  |  |  |
| 26 | PE波纹管Φ75 | 6750 | 米 |  |  |  |
| 27 | 辅材 | 13 | 项 |  |  |  |
| 28 | 服务配置 | 13 | 批 |  |  |  |
| 29 | 数视融合硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、学校综合安防舆情系统建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 综合安防舆情监测系统 | 1 | 套 |  |  |  |

本项目核心产品为：网络半球摄像机

- 三、技术要求

| 长江镇学校校园、教室监控系统采购 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校教室内部建设清单 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：200万； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8.支持DC12V/POE供电方式 |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 1.接入路数：64路； 2.硬盘接口：8个SATA 3.报警输入：16路；报警输出：4路； 4.画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 5.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 6.支持自动跟踪。 7.当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发。 8.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 9.音频输入：1路；音频输出：1路； 10.可同时接入1路主码流，1路辅码流的视频图像。 11.支持双音轨网络摄像机两路音频同时接入； 12.HDMI接口：1个；VGA接口：1个 13.网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45) |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 1.接入路数：32路； 2.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； 3.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 4.解码能力：2路 16 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps； 5.支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中 6.多路回放：最大支持16路回放； 7.报警输入：16路；报警输出：4路； 8.支持手动抓图模式。 9.支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 10.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 11.支持单独对算法模型文件进行升级。 12.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 13.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改； 14.可同时接入1路主码流，2路辅码流的视频图像； 15.音频输入：1路；音频输出：1路； 16.支持配置导出功能。 17.HDMI接口：1个；VGA接口：1个； 18.可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备。网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 19.人脸识别前智能性能（路数）：8路； 20.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)： （1）前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒； （2）后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； |
| 4 | 6T硬盘 | 1.单盘容量：6TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：5400RPM； 4.缓存：256MB |
| 5 | 24口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 3.设备采用降噪设计，整机噪声≤59dB； 4.要求所投产品端口须支持抗浪涌； 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 9.实配：单芯单模模块；100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率370W |
| 6 | 10口交换机 | 1.10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 2.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； 3.设备采用静音无风扇节能设计； 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 9.实配：单芯单模模块；光口，固化单交流电源和风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 |
| 7 | 光模块 | 光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，SC |
| 8 | 网线 | 超六类网线 |
| 9 | 电源线 | 2*1.5 |
| 10 | 光缆 | 室外带凯防水4芯光缆 |
| 11 | 机箱 | 400*300*150 |
| 12 | 辅材 | 含水晶头、插头、关卡等 |
| 学校公共区域建设清单 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数要求 |
| 1 | 双光全彩相机 | 1.像素：400万； 2.补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 3.镜头焦距：3.6mm；6mm；8mm；12mm可选 4.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 5.内置MIC； 6.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 7.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 8.供电方式：DC12V/PoE； 9.防护等级：IP67 |
| 2 | 结构化相机-A款 | 1.传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 2.像素：通道1（全景）：400万 通道2（细节）：400万； 3.补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）通道2（细节）：3颗（柔光双色灯）； 4.两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面4个不同区域补光强度进行手动控制。 5.镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～32mm； 6.全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~15°，水平旋转范围:0°~300°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~15°。 7.智能说明：通道2（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计 8.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。； 9.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 10.智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 11.内置双MIC；内置扬声器； 12.最大Micro SD卡：512GB； 13.低照等级：超星光； 14.RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路； 15.报警输入：3路；报警输出：2路； 16.模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 17.电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 18.供电方式：DC12V； 19.防护等级：IP67； 20.机身外壳内嵌圆形水平仪,可检测样机前后方向、左右方向的水平程度。 |
| 3 | 结构化相机-B款 | 1.采用双镜头、双通道一体化K1型枪设计；支持内置双MIC自适应降噪拾音,内置高保真扬声器； 2.支持电动云台支架，水平调节范围-175° ~ 175°，垂直调节范围-10° ~ 30° 3.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 4..通道1：支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、周界防范、人数统计、道路监控； 5..支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 6.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 7.支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 8.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 9.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 10.支持双通道视频，每路通道支持五码流功能，三路高清视频显示； 11.采用超星光超低照度800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器+超星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 12.最大可输出800万(3840×2160)@25fps； 13.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 14.内置高效双光灯，最大红外监控距离120米，最大暖光监控距离80米，人脸检测距离25米； 15.支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 16.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 17.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，最大支持512G Micro SD卡； 18.内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音； 19.内置高保真大口径扬声器，可覆盖30米距离； 20.支持DC12V供电方式。 |
| 4 | 智能网络球机 | 1.像素：400万； 2.补光类型：红外； 3.红外灯开启时,样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 4.镜头焦距：5mm~115mm； 5.光学变倍：23倍； 6.可视域功能：支持； 7.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 8.人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 9.防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾； 10.供电方式：DC24V/2.5A±25%； 11.防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； |
| 5 | 公共区域监控主机（64路接入） | - 接入路数：64路； 2.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； 3.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 4.解码能力：2路16MP@30fps;4路8MP@30fps; 8路4MP@30fps;16路1080p@30fps； 5.支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中； 6.多路回放：最大支持16路回放； 7.报警输入：16路；报警输出：4路； 8.支持接入1路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。 9.应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； 10.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 11.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 12.支持通过USB本地或接入互联网对添加的设备进行在线升级。； 13.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 14.音频输入：1路；音频输出：1路； 15.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示； 16.支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现；HDMI接口：1个；VGA接口：1个； 17.网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 18.可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备。 29.人脸识别前智能性能（路数）：8路； 20.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)： （1）前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒； （2）后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； |
| 6 | 公共区域监控主机（128路接入） | 1.接入路数：128路； 2.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。； 3.可同时正放或倒放20路H.265或H.264编码、 1920×1080分辨率的视频图像；或16路H.265 或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像； 或10路H.265或H.264编码、4096×2160分辨 率的视频图像；或3路H.265或H.264编码、8192 ×3840分辨率的视频图像。 4.人脸库容量：最大40个人脸库，30万张图片，总容量48G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生 日、地区、地址、证件类型、证件编号； 5.报警输入：16路；报警输出：8路； 6.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、车辆密度、物品监控； 7.最多支持128路网络摄像机接入，总码流为1024Mbps；最大存储码流为1024Mbps；最大转发码流为1024Mbps；最大回放码流为1024Mbps。可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备； 8.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析、SMD； 9.音频输入：1路；音频输出：2路； 10.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改； 11.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；HDMI接口：4个；VGA接口：2个； 12.网络接口：2个（10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口)； 13.应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 14.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前FD+后FR支持20路，前FD+前FR支持64路，后FD+后FR支持4路2、支持视频流人脸12张/秒，支持图片流人脸20张/秒； 15.人脸识别前智能性能（路数）：64路； 16.结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路； 17.结构化前智能性能（路数）：32路 |
| 7 | 视频解码器 | 1.2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口； 2.支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 3.可通过HDMI接口同时将4路分辨率为3840×2160的视频图像输出至分辨率为3840×2160的显示终端上。。 4.支持预案轮巡支持底色选择； 5.支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 6.支持鱼眼图像矫正功能，具有顶装、壁装和地装三种显示模式，可用多分割画面显示局部图像。应具有智能模式，可对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示;支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 7.其他通讯接口:2个RS-232、1个RS-485、2个USB; 。 |
| 8 | 存储硬盘 | 1.单盘容量：6TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：5400RPM； 4.缓存：256MB |
| 9 | 核心交换机 | 1.交换容量≥64Tbps，转发性能≥12600Mpps； 2.采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，独立业务插槽 (非电源)≥8个； 3.支持POE/POE+，同时可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W； 4.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议； 5.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性； 6.支持终端识别，具有终端识别模型，用户管理、提供WEB、MAB、PPPOE、802.1X等多种认证方式； 7.支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。可对接入交换机的业务模板进行极速部署； 8.实配要求：内嵌版SDN软件管理平台，双电源，千兆电口数≥8个，千兆光口数≥8个。 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 3.设备采用降噪设计，整机噪声≤59dB； 4.要求所投产品端口须支持抗浪涌；具备防雷能力。 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 9.实配：单芯单模模块； |
| 11 | 接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 2.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； 3.设备采用静音无风扇节能设计； 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）， 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 9.实配：单芯单模模块； |
| 12 | 光模块 | 光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，SC |
| 13 | 球机立杆 | 5*1.5 |
| 14 | 室外监控汇聚箱 | 600*600*450 |
| 15 | 机房机柜 | 2000*600*600 |
| 16 | 挂壁式汇聚箱 | 400*300*150 |
| 17 | 电源线 | 2*1.5 |
| 18 | 网线 | 6类防水网线 |
| 19 | 光缆 | 室外带铠防水4芯光缆 |
| 20 | 自动重合闸 | 4G重合闸（220V-63A) |
| 21 | 断路器 | 2P 60A |
| 22 | 多用插排 | 过载保护 |
| 23 | hdmi高清线 | HDMI A Type高清屏蔽传输 |
| 24 | PVC管 | Ø20PVC-U |
| 25 | PE波纹管Φ25 | Φ25 |
| 26 | PE波纹管Φ75 | Φ75 |
| 27 | 辅材 | 含水晶头、插头、关卡等 |
| 28 | 服务配置 | 集成施工维护服务 |
| 29 | 数视融合硬盘录像机 | 1.主处理器：工业级微控制器 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统 3.操作界面：Web，本地GUI 4.接入路数：16路 5.硬盘接口：2个SATA，单盘最大16T 6.支持集成IO数采程序，能够通过数视堡垒的串口和TCP直接采集数据 7.支持每一路视频都能够自由叠加相关数据，该数据由IO数采程序采集而来 8.支持通用行为分析、工装检测、人数统计、人脸识别、离岗分析等算法 9.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 10.支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 11.支持2路后智能实时智能读表、安全帽佩戴识别、工作服穿着识别、围栏跨越识别、误入误出划定区域识别、人脸识别，可选指压板状态、状态指示灯状态及其他状态识别 12.支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 13.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 14.支持远程管理IPC功能，对前端IPC远程升级，远程对IPC的编码配置修改等操作 15.支持通过PC客户端创建和导入数采工程，设备可设置不少于500种驱动协议，支持不同厂家或型号的IOT设备接入或转发。 16.支持根据报警类型设置不同的报警阈值，包括低限、高限。当超过对应阈值时触发报警。 17.可通过RS232串口采集传感器数据。 18.支持同时接入2路非智能网络摄像机，触发离岗报警事件时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。 |
| 学校综合安防舆情系统建设清单 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 主要参数要求 |
| 1 | 综合安防舆情监测系统 | 1.舆情数据采集： 系统能够全面、准确、及时的获取与用户有关的网络信息。重点网站分钟级数据采集监测，采集范围覆盖20W+网站频道,支持论坛、新闻、博客、微博、电子报纸、视频信息、搜索引擎、贴吧、APP、微信公众号在内的主要网络媒体信息的抓取。可按时间周期统计出数据采集情况。 2.舆情数据分析： 系统信息分析准确，每日舆情处理量1000W+,拥有成熟的舆情分析模型，自然语言处理算法准确，情感分析准确率90%以上。能够计算出与用户相关的各项舆情的热度和正负面属性。自动进行舆情分类，能自动转载计算。自动计算舆情的热度，生成舆情热点以及舆情事件，APP端同样支持快速创建舆情事件分析，提供舆情事件信息列表，自动生成报告。 3.舆情预警： 支持负面信息自动预警，利用人工智能技术对信息进行正负面判断，按照负面信息达到的严重级别的进行不同方式的预警，预警方式包括PC弹窗、APP推送、邮件推送、短信推送、微信推送。APP支持市场主流的安卓手机和苹果手机，具有良好的兼容性且APP端数据与网页版系统同步，支持按照设置的专题进行信息查看以及修改。 4.舆情处理： 协同管理处置舆情，由发现舆情-上报舆情-审批舆情-下发处置部门-最终形成情报，统一管理，支持舆情信息的回溯功能，对重点人物网络活动轨迹的统计追踪。 5.舆情查看： 支持按照不同监测方案查看信息，每条信息提供标题、摘要、媒体类型、发帖人、发布时间、原文链接、相同信息条数、标红关键词等信息。支持小视频监测：对抖音、快手、西瓜、火山、微视、哔哩哔哩、美拍、梨视频、AcFun、秒拍等小视频平台的原发视频进行监控、预警和数据统计。 6.舆情报告： 支持舆情报告功能，报告类型包括日报、周报、月报以及自定义。舆情报告形式包括Word、PDF、Excel等格式，将搜寻分析结果提交，可下载至本地，用于领导传阅。页面设计美观、简洁且能同步到邮箱。 7.数据接口： 系统提供SaaS账号、APP、Web页面、手机H5页面以及多种数据接口等方式可以让客户在现有或待建的软件系统中做嵌入使用。 8.系统后台： PC端、APP端可同时多人登录，支持200+用户并发访问系统。可以自定义专题（20个以上）、自定义关键词（每专题1000个以上）、自定义重点监测人（100个以上）。可配置手机子账号（50个以上）。 9.支持预警推送设置：支持按照工作需要设置预警方案，并支持设置多重预警关键词。 |

说明：1.上表中所有技术参数均为基本技术参数要求，不满足将视为无效响应。根据响应供应商提供的产品技术说明书、官网截图或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，进行符合性审查。

2.如上表中参数要求为指定值，均指该参数的最低要求，供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

- 四、质量标准

（一）成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

（二）成交人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（三）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（四）成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（五）成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（六）成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。

（七）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（八）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

- 五、交货期限和地点

交货期限：2024年6月20日前完成全部设备安装、调试并验收，验收合格后进入维保（质保）期。

地点：采购人指定地点

- 六、验收方案

（一）验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

（二）全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 七、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计3年。

- 八、售后服务

（一）培训服务

1.本项目面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

2.培训内容要求分为运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

3.响应供应商应在响应文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

（二）售后服务

1.设备维护措施：成交后提供所有设备提供原厂3年质保；质保期内应根据用户单位需要提供现场技术支持服务。

2.故障响应时间：接到故障通知后，如需上门维修的，应在24小时内到达用户单位；

3.维修与备品备件服务：提供备品备件服务。

4.培训：现场对用户技术人员进行培训。

5.提供技术服务信息，提供售后服务机构名称、地址以及专业技术人员名单和联系电话。

- 九、付款方式

安装验收合格后第一年农历年底支付合同价的40%；第二年农历年底支付至审计价的70%；第三年付至审计价的100%。

每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

- 十、磋商过程中可能会实质性变动的内容

合同草案

- 十一、其他要求

1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

2.响应供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。

3.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则视为无效投标，相应后果及损失由中标或成交供应商承担。

4.成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。

5.本项目产品类别较多，响应供应商应对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，确保满足采购需求，履约验收时将核对实际供货产品铭牌标识。投标产品与实际供货产品不一致的，将无法通过验收，由此导致的包括终止合同等一切后果将由响应供应商承担。

6.成交供应商须提供两份纸质版响应文件（一份正本一份副本）送至采购代理机构。

- 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 如皋市长江镇教育管理中心

乙方 :

（如皋市长江镇教育管理中心）（长江镇学校校园、教室监控系统采购项目）委托（南通中江工程项目管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学校教室内部建设清单 |  |  |  |  |  |
| 网络半球摄像机 |  | 台 | 336 |  |  |
| 64路硬盘录像机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 32路硬盘录像机 |  | 台 | 9 |  |  |
| 6T硬盘 |  | 块 | 56 |  |  |
| 24口交换机 |  | 台 | 15 |  |  |
| 10口交换机 |  | 台 | 84 |  |  |
| 光模块 |  | 对 | 198 |  |  |
| 网线 |  | 米 | 38800 |  |  |
| 电源线 |  | 米 | 5000 |  |  |
| 光缆 |  | 米 | 3000 |  |  |
| 机箱 |  | 个 | 84 |  |  |
| 辅材 |  | 项 | 15 |  |  |
| 二、学校公共区域建设清单 |  |  |  |  |  |
| 双光全彩相机 |  | 台 | 374 |  |  |
| 结构化相机-A款 |  | 台 | 14 |  |  |
| 结构化相机-B款 |  | 台 | 14 |  |  |
| 智能网络球机 |  | 台 | 18 |  |  |
| 公共区域监控主机（64路接入） |  | 台 | 12 |  |  |
| 公共区域监控主机（128路接入） |  | 台 | 1 |  |  |
| 视频解码器 |  | 台 | 13 |  |  |
| 存储硬盘 |  | 块 | 81 |  |  |
| 核心交换机 |  | 台 | 12 |  |  |
| 汇聚交换机 |  | 台 | 12 |  |  |
| 接入交换机 |  | 台 | 104 |  |  |
| 光模块 |  | 对 | 232 |  |  |
| 球机立杆 |  | 根 | 23 |  |  |
| 室外监控汇聚箱 |  | 个 | 80 |  |  |
| 机房机柜 |  | 个 | 6 |  |  |
| 挂壁式汇聚箱 |  | 个 | 24 |  |  |
| 电源线 |  | 米 | 14300 |  |  |
| 网线 |  | 米 | 17410 |  |  |
| 光缆 |  | 米 | 11490 |  |  |
| 自动重合闸 |  | 套 | 29 |  |  |
| 断路器 |  | 个 | 104 |  |  |
| 多用插排 |  | 个 | 117 |  |  |
| hdmi高清线 |  | 米 | 130 |  |  |
| PVC管 |  | 米 | 5150 |  |  |
| PE波纹管Φ25 |  | 米 | 1750 |  |  |
| PE波纹管Φ75 |  | 米 | 6750 |  |  |
| 辅材 |  | 项 | 13 |  |  |
| 服务配置 |  | 批 | 13 |  |  |
| 数视融合硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 三、学校综合安防舆情系统建设清单 |  |  |  |  |  |
| 综合安防舆情监测系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：自交货并验收合格之日起计3年

- 交货时间：2024年6月20日前完成全部设备安装、调试并验收，验收合格后进入维保（质保）期。

- 交货地点：采购人指定地点

- 付款：安装验收合格后第一年农历年底支付合同价的40%；第二年农历年底支付至审计价的70%；第三年付至审计价的100%。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票；

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式四份份，甲方持两份，乙方持两份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8.在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方磋商响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

- 第5章 评审标准和方法

1.评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3.价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4.评分表范本

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 26 | 根据响应产品的技术说明书、官网截图或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，对下列参数进行评审，评分标准如下，本项最高得分26分。 1.64路硬盘录像机： （1）设备可以利用分屏功能，自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在小窗口中，能够显示大于等于5个窗口的得1分。 （2）可同时接入辅码流大于等于2路的得1分。 2.32路硬盘录像机： （1）具有定时抓图和事件抓图功能的得1分。 （2）具有配置数据加密导出功能的得1分。 3.24口交换机： （1）设备采用噪声控制在40~50dB之间的得1分，整机噪声控制≤39dB的得2分。 （2）所投产品支持快速环路检测功能，可保障网络安全更流畅、运行更稳定的得1分。 4.10口交换机：设备噪声控制在40~50dB之间的得1分，整机噪声控制≤39dB的得2分。 5.结构化相机-A款： （1）每颗补光灯可以独立控制,可对画面大于等于5个不同区域补光强度进行手动控制的得1分。 （2）全景摄像机旋转范围优于基本参数的得1分。 6.公共区域监控主机（64路接入）： （1）公共区域监控主机支持接入大于等于2路普通的网络摄像机，并可以触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录的得1分。 （2）公共区域监控主机支持单独对算法模型文件进行升级的得1分。 7.公共区域监控主机（128路接入）： （1）公共区域监控主机可同时正放或倒放32路H.265或H.264编码、1920×1080分辨率的视频图像的得1分； （2）公共区域监控主机总码流大于1024Mbps；最大存储码流大于1024Mbps；最大转发码流大于1024Mbps；最大回放码流大于1024Mbps的得1分。 8.视频解码器： （1）可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上的得1分。 （2）其他通讯接口:增加1个接口的得1分，最多得1分。 9.核心交换机： （1）设备可自动软件下发，无需在接入设备端刷入配置的得1分。 （2）设备可图形化创建不同的业务模板，实现端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）的得1分。 10.汇聚交换机： 抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）的得1分。 - 11.接入交换机： 支持快速环路检测功能的得1分。 12.数视融合硬盘录像机： （1）设备可设置不少于1000种驱动协议的得2分。 （2）支持根据报警类型设置不同的报警阈值，具有4种不同阈值的得1分。 （3）设备具有TCP采集传感器数据，支持485、国标等方式实时上报至平台的得1分。 （4）设备支持同时接入4路非智能网络摄像机，触发离岗报警事件时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录功能的得1分。 |  |
| 2 | 响应供应商能力 | 9 | 综合考虑系统的稳定性、网络的安全性，响应供应商需要具备以下能力，以保障项目的正常建设及运维。 1.响应供应商具备信息系统业务安全服务资质、信息技术服务管理体系、大数据服务安全能力评价认证、隐私信息管理体系，每提供一项证明材料得1分，最高得4分。 2.本项目主要建设工作为音视频系统集成，响应供应商提供音视频系统集成资质一级得3分；二级得2分；三级得1分。 3.响应供应商拟派本项目技术负责人具备系统集成项目管理工程师资格得1分；具有网络与信息安全应急人员认证证书得1分；本项最高得分2分。 以上响应文件中须提供有效证书原件扫描件，并加盖响应供应商公章。 |  |
| 3 | 业绩 | 6 | 提供响应供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似智能化建设或供货业绩的，每提供一个得1分，满分为6分。提供合同复印件，加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分。 |  |
| 4 | 所投产品综合实力 | 12 | 1.为了保障服务质量，所投交换机原厂售后服务体系须通过售后服务成熟度认证，8星级得3分，5-7星级得2分，1-4星级得1分；没有不得分；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称、查询官网名称）。 2.所投舆情监测系统，提供的舆情方案需结合实际使用需求，针对舆情获取、舆情展示、舆情预警、舆情分析、舆情报告、舆情检索等各项功能提出针对性的解决方案，上述6方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止,本项最多得3分。 注：解决方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 3.2021年1月1日以来所投舆情监测系统具有相关合作案例的，提供合同一份得2分，满分6分。 |  |
| 5 | 项目方案 | 12 | 1.项目实施、验收方案：根据响应供应商针对本项目编制项目实施方案：项目组织、质量管理、安全管理、进度计划、人员培训、安装调试验收，上述6方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止,本项最多得6分。 注：解决方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.为保证安装位置及安装效果，响应供应商对现场进行勘察，提供各学校监控安装点位示意图，15个学校提供齐全得6分，缺一个扣0.4分。 |  |
| 6 | 维保服务方案 | 5 | 质保期内接到维修通知后：①一般故障承诺在1小时内到达现场解决，重大故障 2小时内解决，得5分；②一般故障承诺在 2小时内到达现场解决，重大故障 4小时内解决，得2分；须提供承诺函，不提供不得分。 |  |
| 7 | 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：长江镇学校校园、教室监控系统采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

- 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

（七）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加磋商采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：长江镇学校校园、教室监控系统采购项目编号:JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：采购人

根据贵方的长江镇学校校园、教室监控系统采购项目（项目编号：JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

- 二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 26 | 根据响应产品的技术说明书、官网截图或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，对下列参数进行评审，评分标准如下，本项最高得分26分。 1.64路硬盘录像机： （1）设备可以利用分屏功能，自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在小窗口中，能够显示大于等于5个窗口的得1分。 （2）可同时接入辅码流大于等于2路的得1分。 2.32路硬盘录像机： （1）具有定时抓图和事件抓图功能的得1分。 （2）具有配置数据加密导出功能的得1分。 3.24口交换机： （1）设备采用噪声控制在40~50dB之间的得1分，整机噪声控制≤39dB的得2分。 （2）所投产品支持快速环路检测功能，可保障网络安全更流畅、运行更稳定的得1分。 4.10口交换机：设备噪声控制在40~50dB之间的得1分，整机噪声控制≤39dB的得2分。 5.结构化相机-A款： （1）每颗补光灯可以独立控制,可对画面大于等于5个不同区域补光强度进行手动控制的得1分。 （2）全景摄像机旋转范围优于基本参数的得1分。 6.公共区域监控主机（64路接入）： （1）公共区域监控主机支持接入大于等于2路普通的网络摄像机，并可以触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录的得1分。 （2）公共区域监控主机支持单独对算法模型文件进行升级的得1分。 7.公共区域监控主机（128路接入）： （1）公共区域监控主机可同时正放或倒放32路H.265或H.264编码、1920×1080分辨率的视频图像的得1分； （2）公共区域监控主机总码流大于1024Mbps；最大存储码流大于1024Mbps；最大转发码流大于1024Mbps；最大回放码流大于1024Mbps的得1分。 8.视频解码器： （1）可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上的得1分。 （2）其他通讯接口:增加1个接口的得1分，最多得1分。 9.核心交换机： （1）设备可自动软件下发，无需在接入设备端刷入配置的得1分。 （2）设备可图形化创建不同的业务模板，实现端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）的得1分。 10.汇聚交换机： 抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）的得1分。 - 11.接入交换机： 支持快速环路检测功能的得1分。 12.数视融合硬盘录像机： （1）设备可设置不少于1000种驱动协议的得2分。 （2）支持根据报警类型设置不同的报警阈值，具有4种不同阈值的得1分。 （3）设备具有TCP采集传感器数据，支持485、国标等方式实时上报至平台的得1分。 （4）设备支持同时接入4路非智能网络摄像机，触发离岗报警事件时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录功能的得1分。 |  |  |
| 2 | 响应供应商能力 | 9 | 综合考虑系统的稳定性、网络的安全性，响应供应商需要具备以下能力，以保障项目的正常建设及运维。 1.响应供应商具备信息系统业务安全服务资质、信息技术服务管理体系、大数据服务安全能力评价认证、隐私信息管理体系，每提供一项证明材料得1分，最高得4分。 2.本项目主要建设工作为音视频系统集成，响应供应商提供音视频系统集成资质一级得3分；二级得2分；三级得1分。 3.响应供应商拟派本项目技术负责人具备系统集成项目管理工程师资格得1分；具有网络与信息安全应急人员认证证书得1分；本项最高得分2分。 以上响应文件中须提供有效证书原件扫描件，并加盖响应供应商公章。 |  |  |
| 3 | 业绩 | 6 | 提供响应供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似智能化建设或供货业绩的，每提供一个得1分，满分为6分。提供合同复印件，加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分。 |  |  |
| 4 | 所投产品综合实力 | 12 | 1.为了保障服务质量，所投交换机原厂售后服务体系须通过售后服务成熟度认证，8星级得3分，5-7星级得2分，1-4星级得1分；没有不得分；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称、查询官网名称）。 2.所投舆情监测系统，提供的舆情方案需结合实际使用需求，针对舆情获取、舆情展示、舆情预警、舆情分析、舆情报告、舆情检索等各项功能提出针对性的解决方案，上述6方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止,本项最多得3分。 注：解决方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 3.2021年1月1日以来所投舆情监测系统具有相关合作案例的，提供合同一份得2分，满分6分。 |  |  |
| 5 | 项目方案 | 12 | 1.项目实施、验收方案：根据响应供应商针对本项目编制项目实施方案：项目组织、质量管理、安全管理、进度计划、人员培训、安装调试验收，上述6方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止,本项最多得6分。 注：解决方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.为保证安装位置及安装效果，响应供应商对现场进行勘察，提供各学校监控安装点位示意图，15个学校提供齐全得6分，缺一个扣0.4分。 |  |  |
| 6 | 维保服务方案 | 5 | 质保期内接到维修通知后：①一般故障承诺在1小时内到达现场解决，重大故障 2小时内解决，得5分；②一般故障承诺在 2小时内到达现场解决，重大故障 4小时内解决，得2分；须提供承诺函，不提供不得分。 |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

- 符合技术要求的相关证明材料

第三章项目需求中所有技术参数均为基本技术参数要求，不满足将视为无效响应。根据响应供应商提供的产品技术说明书、官网截图或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，进行符合性审查。

（三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

1.网络半球摄像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； |  |  |  |  |
| 2 | 2.像素：200万； |  |  |  |  |
| 3 | 3.最大分辨率：1920×1080； |  |  |  |  |
| 4 | 4.最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； |  |  |  |  |
| 5 | 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米； |  |  |  |  |
| 6 | 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持DC12V/POE供电方式。 |  |  |  |  |

2.64路硬盘录像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.接入路数：64路； |  |  |  |  |
| 2 | 2.硬盘接口：8个SATA |  |  |  |  |
| 3 | 3.报警输入：16路；报警输出：4路； |  |  |  |  |
| 4 | 4.画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； |  |  |  |  |
| 5 | 5.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； |  |  |  |  |
| 6 | 6.支持自动跟踪。 |  |  |  |  |
| 7 | 7.当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发。 |  |  |  |  |
| 8 | 8.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； |  |  |  |  |
| 9 | 9.音频输入：1路；音频输出：1路； |  |  |  |  |
| 10 | 10.可同时接入1路主码流，1路辅码流的视频图像。 |  |  |  |  |
| 11 | 11.支持双音轨网络摄像机两路音频同时接入； |  |  |  |  |
| 12 | 12.HDMI接口：1个；VGA接口：1个 |  |  |  |  |
| 13 | 13.网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45) |  |  |  |  |

3.32路硬盘录像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 接入路数：32路； |  |  |  |  |
| 2 | 2.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； |  |  |  |  |
| 3 | 3.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； |  |  |  |  |
| 4 | 4.解码能力：2路 16 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps； |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中； |  |  |  |  |
| 6 | 6.多路回放：最大支持16路回放； |  |  |  |  |
| 7 | 7.报警输入：16路；报警输出：4路； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持手动抓图模式。 |  |  |  |  |
| 9 | 9.支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 |  |  |  |  |
| 10 | 10.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； |  |  |  |  |
| 11 | 11.支持单独对算法模型文件进行升级。 |  |  |  |  |
| 12 | 12.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； |  |  |  |  |
| 13 | 13.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改； |  |  |  |  |
| 14 | 14.可同时接入1路主码流，2路辅码流的视频图像； |  |  |  |  |
| 15 | 15.音频输入：1路；音频输出：1路； |  |  |  |  |
| 16 | 16.支持配置导出功能。 |  |  |  |  |
| 17 | 17.HDMI接口：1个；VGA接口：1个； |  |  |  |  |
| 18 | 18.可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备。网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； |  |  |  |  |
| 19 | 19.人脸识别前智能性能（路数）：8路； |  |  |  |  |
| 20 | 20.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)： - 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒； （2）后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； |  |  |  |  |

4.6T硬盘

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.单盘容量：6TB； |  |  |  |  |
| 2 | 2.硬盘接口：SATA； |  |  |  |  |
| 3 | 3.转速：5400RPM； |  |  |  |  |
| 4 | 4.缓存：256MB |  |  |  |  |

5.24口交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； |  |  |  |  |
| 2 | 2.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； |  |  |  |  |
| 3 | 3.设备采用降噪设计，整机噪声≤59dB； |  |  |  |  |
| 4 | 4.要求所投产品端口须支持抗浪涌； |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； |  |  |  |  |
| 6 | 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |  |  |  |  |
| 9 | 9.实配：单芯单模模块；100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率370W |  |  |  |  |

6.10口交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； |  |  |  |  |
| 2 | 2.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； |  |  |  |  |
| 3 | 3.设备采用静音无风扇节能设计； |  |  |  |  |
| 4 | 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； |  |  |  |  |
| 6 | 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； |  |  |  |  |
| 9 | 9.实配：单芯单模模块；光口，固化单交流电源和风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电。 |  |  |  |  |

7.光模块

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，SC |  |  |  |  |

8.网线

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超六类网线 |  |  |  |  |

9.电源线

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2*1.5 |  |  |  |  |

10.光缆

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外带凯防水4芯光缆 |  |  |  |  |

11.机箱

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400*300*150 |  |  |  |  |

12.辅材

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水晶头、插头、关卡等 |  |  |  |  |

13.双光全彩相机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.像素：400万； |  |  |  |  |
| 2 | 2.补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； |  |  |  |  |
| 3 | 3.镜头焦距：3.6mm；6mm；8mm；12mm可选 |  |  |  |  |
| 4 | 4.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； |  |  |  |  |
| 5 | 5.内置MIC； |  |  |  |  |
| 6 | 6.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； |  |  |  |  |
| 7 | 7.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； |  |  |  |  |
| 8 | 8.供电方式：DC12V/PoE； |  |  |  |  |
| 9 | 9.防护等级：IP67 |  |  |  |  |

14.结构化相机-A款

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS 通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； |  |  |  |  |
| 2 | 2.像素：通道1（全景）：400万 通道2（细节）：400万； |  |  |  |  |
| 3 | 3.补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）通道2（细节）：3颗（柔光双色灯）； |  |  |  |  |
| 4 | 4.两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面4个不同区域补光强度进行手动控制。 |  |  |  |  |
| 5 | 5.镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～32mm； |  |  |  |  |
| 6 | 6.全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~15°，水平旋转范围:0°~300°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~15°。 |  |  |  |  |
| 7 | 7.智能说明：通道2（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计； |  |  |  |  |
| 8 | 8.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置。； |  |  |  |  |
| 9 | 9.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； |  |  |  |  |
| 10 | 10.智能编码：H.264:支持；H.265:支持； |  |  |  |  |
| 11 | 11.内置双MIC；内置扬声器； |  |  |  |  |
| 12 | 12.最大Micro SD卡：512GB； |  |  |  |  |
| 13 | 13.低照等级：超星光； |  |  |  |  |
| 14 | 14.RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路； |  |  |  |  |
| 15 | 15.报警输入：3路；报警输出：2路； |  |  |  |  |
| 16 | 16.模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； |  |  |  |  |
| 17 | 17.电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； |  |  |  |  |
| 18 | 18.供电方式：DC12V； |  |  |  |  |
| 19 | 19.防护等级：IP67； |  |  |  |  |
| 20 | 20.机身外壳内嵌圆形水平仪,可检测样机前后方向、左右方向的水平程度。 |  |  |  |  |

15.结构化相机-B款

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.采用双镜头、双通道一体化K1型枪设计；支持内置双MIC自适应降噪拾音,内置高保真扬声器； |  |  |  |  |
| 2 | 2.支持电动云台支架，水平调节范围-175° ~ 175°，垂直调节范围-10° ~ 30° |  |  |  |  |
| 3 | 3.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； |  |  |  |  |
| 4 | 4..通道1：支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、周界防范、人数统计、道路监控； |  |  |  |  |
| 5 | 5..支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； |  |  |  |  |
| 6 | 6.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； |  |  |  |  |
| 9 | 9.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； |  |  |  |  |
| 10 | 10.支持双通道视频，每路通道支持五码流功能，三路高清视频显示； |  |  |  |  |
| 11 | 11.采用超星光超低照度800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器+超星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； |  |  |  |  |
| 12 | 12.最大可输出800万(3840×2160)@25fps； |  |  |  |  |
| 13 | 13.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； |  |  |  |  |
| 14 | 14.内置高效双光灯，最大红外监控距离120米，最大暖光监控距离80米，人脸检测距离25米； |  |  |  |  |
| 15 | 15.支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； |  |  |  |  |
| 16 | 16.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； |  |  |  |  |
| 17 | 17.支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，最大支持512G Micro SD卡； |  |  |  |  |
| 18 | 18.内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音； |  |  |  |  |
| 19 | 19.内置高保真大口径扬声器，可覆盖30米距离； |  |  |  |  |
| 20 | 20.支持DC12V供电方式。 |  |  |  |  |

16.智能网络球机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.像素：400万； |  |  |  |  |
| 2 | 2.补光类型：红外； |  |  |  |  |
| 3 | 3.红外灯开启时,样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 |  |  |  |  |
| 4 | 4.镜头焦距：5mm~115mm； |  |  |  |  |
| 5 | 5.光学变倍：23倍； |  |  |  |  |
| 6 | 6.可视域功能：支持； |  |  |  |  |
| 7 | 7.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； |  |  |  |  |
| 8 | 8.人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； |  |  |  |  |
| 9 | 9.防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾； |  |  |  |  |
| 10 | 10.供电方式：DC24V/2.5A±25%； |  |  |  |  |
| 11 | 11.防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； |  |  |  |  |

17.公共区域监控主机（64路接入）

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 接入路数：64路； |  |  |  |  |
| 2 | 2.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； |  |  |  |  |
| 3 | 3.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； |  |  |  |  |
| 4 | 4.解码能力：2路16MP@30fps;4路8MP@30fps; 8路4MP@30fps;16路1080p@30fps； |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显示在5个小窗口中； |  |  |  |  |
| 6 | 6.多路回放：最大支持16路回放； |  |  |  |  |
| 7 | 7.报警输入：16路；报警输出：4路； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持接入1路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。 |  |  |  |  |
| 9 | 9.应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； |  |  |  |  |
| 10 | 10.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； |  |  |  |  |
| 11 | 11.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； |  |  |  |  |
| 12 | 12.支持通过USB本地或接入互联网对添加的设备进行在线升级。； |  |  |  |  |
| 13 | 13.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； |  |  |  |  |
| 14 | 14.音频输入：1路；音频输出：1路； |  |  |  |  |
| 15 | 15.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示； |  |  |  |  |
| 16 | 16.支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现；HDMI接口：1个；VGA接口：1个； |  |  |  |  |
| 17 | 17.网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； |  |  |  |  |
| 18 | 18.可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备。 |  |  |  |  |
| 19 | 29.人脸识别前智能性能（路数）：8路； |  |  |  |  |
| 20 | 21.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)： （1）前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒； （2）后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； |  |  |  |  |

18.公共区域监控主机（128路接入）

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.接入路数：128路； |  |  |  |  |
| 2 | 2.硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。； |  |  |  |  |
| 3 | 3.可同时正放或倒放20路H.265或H.264编码、 1920×1080分辨率的视频图像；或16路H.265 或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像； 或10路H.265或H.264编码、4096×2160分辨 率的视频图像；或3路H.265或H.264编码、8192 ×3840分辨率的视频图像。 |  |  |  |  |
| 4 | 4.人脸库容量：最大40个人脸库，30万张图片，总容量48G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生 日、地区、地址、证件类型、证件编号； |  |  |  |  |
| 5 | 5.报警输入：16路；报警输出：8路； |  |  |  |  |
| 6 | 6.前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、车辆密度、物品监控； |  |  |  |  |
| 7 | 7.最多支持128路网络摄像机接入，总码流为1024Mbps；最大存储码流为1024Mbps；最大转发码流为1024Mbps；最大回放码流为1024Mbps。可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备； |  |  |  |  |
| 8 | 8.后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析、SMD； |  |  |  |  |
| 9 | 9.音频输入：1路；音频输出：2路； |  |  |  |  |
| 10 | 10.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改； |  |  |  |  |
| 11 | 11.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；HDMI接口：4个；VGA接口：2个； |  |  |  |  |
| 12 | 12.网络接口：2个（10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口)； |  |  |  |  |
| 13 | 13.应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； |  |  |  |  |
| 14 | 14.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前FD+后FR支持20路，前FD+前FR支持64路，后FD+后FR支持4路2、支持视频流人脸12张/秒，支持图片流人脸20张/秒； |  |  |  |  |
| 15 | 16.人脸识别前智能性能（路数）：64路； |  |  |  |  |
| 16 | 17.结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路； |  |  |  |  |
| 17 | 18.结构化前智能性能（路数）：32路 |  |  |  |  |

19.视频解码器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口； |  |  |  |  |
| 2 | 2.支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； |  |  |  |  |
| 3 | 3.可通过HDMI接口同时将4路分辨率为3840×2160的视频图像输出至分辨率为3840×2160的显示终端上。。 |  |  |  |  |
| 4 | 4.支持预案轮巡支持底色选择； |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； |  |  |  |  |
| 6 | 6.支持鱼眼图像矫正功能，具有顶装、壁装和地装三种显示模式，可用多分割画面显示局部图像。应具有智能模式，可对前端智能设备的码流进行解码显示，当前端设备触发绊线、区域入侵等多种智能行为时进行屏幕提示;支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； |  |  |  |  |
| 7 | 7.其他通讯接口:2个RS-232、1个RS-485、2个USB; 。 |  |  |  |  |

20.存储硬盘

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.单盘容量：6TB； |  |  |  |  |
| 2 | 2.硬盘接口：SATA； |  |  |  |  |
| 3 | 3.转速：5400RPM； |  |  |  |  |
| 4 | 4.缓存：256MB |  |  |  |  |

20.核心交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交换容量≥64Tbps，转发性能≥12600Mpps； |  |  |  |  |
| 2 | 2.采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，独立业务插槽 (非电源)≥8个； |  |  |  |  |
| 3 | 3.支持POE/POE+，同时可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W； |  |  |  |  |
| 4 | 4.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议； |  |  |  |  |
| 5 | 5.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性； |  |  |  |  |
| 6 | 6.支持终端识别，具有终端识别模型，用户管理、提供WEB、MAB、PPPOE、802.1X等多种认证方式； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持内嵌版SDN，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。可对接入交换机的业务模板进行极速部署； |  |  |  |  |
| 8 | 8.实配要求：内嵌版SDN软件管理平台，双电源，千兆电口数≥8个，千兆光口数≥8个。 |  |  |  |  |

21.汇聚交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； |  |  |  |  |
| 2 | 2.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； |  |  |  |  |
| 3 | 3.设备采用降噪设计，整机噪声≤59dB； |  |  |  |  |
| 4 | 4.要求所投产品端口须支持抗浪涌；具备防雷能力。 |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； |  |  |  |  |
| 6 | 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |  |  |  |  |
| 9 | 9.实配：单芯单模模块； |  |  |  |  |

22.接入交换机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； |  |  |  |  |
| 2 | 2.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； |  |  |  |  |
| 3 | 3.设备采用静音无风扇节能设计； |  |  |  |  |
| 4 | 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）， |  |  |  |  |
| 5 | 5.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； |  |  |  |  |
| 6 | 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |  |  |  |  |
| 9 | 9.实配：单芯单模模块； |  |  |  |  |

23.光模块

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，SC |  |  |  |  |

24.球机立杆

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5*1.5 |  |  |  |  |

25.室外监控汇聚箱

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600*600*450 |  |  |  |  |

26.机房机柜

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000*600*600 |  |  |  |  |

27.挂壁式汇聚箱

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400*300*150 |  |  |  |  |

28.电源线

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2*1.5 |  |  |  |  |

29.网线

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类防水网线 |  |  |  |  |

30.光缆

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外带铠防水4芯光缆 |  |  |  |  |

31.自动重合闸

| 序号 | 4G重合闸（220V-63A) | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G重合闸（220V-63A) |  |  |  |  |

32.断路器

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P 60A |  |  |  |  |

33.多用插排

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过载保护 |  |  |  |  |

34.hdmi高清线

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI A Type高清屏蔽传输 |  |  |  |  |

35.PVC管

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20PVC-U |  |  |  |  |

36.PE波纹管Φ25

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ25 |  |  |  |  |

37.PE波纹管Φ75

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ75 |  |  |  |  |

38.服务配置

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，SC |  |  |  |  |

- 数视融合硬盘录像机

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.主处理器：工业级微控制器 |  |  |  |  |
| 2 | 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统 |  |  |  |  |
| 3 | 3.操作界面：Web，本地GUI |  |  |  |  |
| 4 | 4.接入路数：16路 |  |  |  |  |
| 5 | 5.硬盘接口：2个SATA，单盘最大16T |  |  |  |  |
| 6 | 6.支持集成IO数采程序，能够通过数视堡垒的串口和TCP直接采集数据 |  |  |  |  |
| 7 | 7.支持每一路视频都能够自由叠加相关数据，该数据由IO数采程序采集而来 |  |  |  |  |
| 8 | 8.支持通用行为分析、工装检测、人数统计、人脸识别、离岗分析等算法 |  |  |  |  |
| 9 | 9.支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 |  |  |  |  |
| 10 | 10.支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD |  |  |  |  |
| 11 | 11.支持2路后智能实时智能读表、安全帽佩戴识别、工作服穿着识别、围栏跨越识别、误入误出划定区域识别、人脸识别，可选指压板状态、状态指示灯状态及其他状态识别 |  |  |  |  |
| 12 | 12.支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 |  |  |  |  |
| 13 | 13.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 |  |  |  |  |
| 14 | 14.支持远程管理IPC功能，对前端IPC远程升级，远程对IPC的编码配置修改等操作 |  |  |  |  |
| 15 | 15.支持通过PC客户端创建和导入数采工程，设备可设置不少于500种驱动协议，支持不同厂家或型号的IOT设备接入或转发。 |  |  |  |  |
| 16 | 16.支持根据报警类型设置不同的报警阈值，包括低限、高限。当超过对应阈值时触发报警。 |  |  |  |  |
| 17 | 17.可通过RS232串口采集传感器数据。 |  |  |  |  |
| 18 | 18.支持同时接入2路非智能网络摄像机，触发离岗报警事件时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。 |  |  |  |  |

40.综合安防舆情监测系统

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.舆情数据采集：系统能够全面、准确、及时的获取与用户有关的网络信息。重点网站分钟级数据采集监测，采集范围覆盖20W+网站频道,支持论坛、新闻、博客、微博、电子报纸、视频信息、搜索引擎、贴吧、APP、微信公众号在内的主要网络媒体信息的抓取。可按时间周期统计出数据采集情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 2.舆情数据分析：系统信息分析准确，每日舆情处理量1000W+,拥有成熟的舆情分析模型，自然语言处理算法准确，情感分析准确率90%以上。能够计算出与用户相关的各项舆情的热度和正负面属性。自动进行舆情分类，能自动转载计算。自动计算舆情的热度，生成舆情热点以及舆情事件，APP端同样支持快速创建舆情事件分析，提供舆情事件信息列表，自动生成报告。 |  |  |  |  |
| 3 | 3.舆情预警：支持负面信息自动预警，利用人工智能技术对信息进行正负面判断，按照负面信息达到的严重级别的进行不同方式的预警，预警方式包括PC弹窗、APP推送、邮件推送、短信推送、微信推送。APP支持市场主流的安卓手机和苹果手机，具有良好的兼容性且APP端数据与网页版系统同步，支持按照设置的专题进行信息查看以及修改。 |  |  |  |  |
| 4 | 4.舆情处理：协同管理处置舆情，由发现舆情-上报舆情-审批舆情-下发处置部门-最终形成情报，统一管理，支持舆情信息的回溯功能，对重点人物网络活动轨迹的统计追踪。 |  |  |  |  |
| 5 | 5.舆情查看：支持按照不同监测方案查看信息，每条信息提供标题、摘要、媒体类型、发帖人、发布时间、原文链接、相同信息条数、标红关键词等信息。支持小视频监测：对抖音、快手、西瓜、火山、微视、哔哩哔哩、美拍、梨视频、AcFun、秒拍等小视频平台的原发视频进行监控、预警和数据统计。 |  |  |  |  |
| 6 | 6.舆情报告：支持舆情报告功能，报告类型包括日报、周报、月报以及自定义。舆情报告形式包括Word、PDF、Excel等格式，将搜寻分析结果提交，可下载至本地，用于领导传阅。页面设计美观、简洁且能同步到邮箱。 |  |  |  |  |
| 7 | 7.数据接口：系统提供SaaS账号、APP、Web页面、手机H5页面以及多种数据接口等方式可以让客户在现有或待建的软件系统中做嵌入使用。 |  |  |  |  |
| 8 | 8.系统后台：PC端、APP端可同时多人登录，支持200+用户并发访问系统。可以自定义专题（20个以上）、自定义关键词（每专题1000个以上）、自定义重点监测人（100个以上）。可配置手机子账号（50个以上）。 |  |  |  |  |
| 9 | 9.支持预警推送设置：支持按照工作需要设置预警方案，并支持设置多重预警关键词。 |  |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计3年。 |  |  |  |
| 2 | 培训服务 | 本项目面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。 |  |  |  |
|  |  | 培训内容要求分为运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行 |  |  |  |
|  |  | 响应供应商应在响应文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容； |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 1.设备维护措施：成交后提供所有设备提供原厂3年质保；质保期内应根据用户单位需要提供现场技术支持服务。 |  |  |  |
|  |  | 2.故障响应时间：接到故障通知后，如需上门维修的，应在24小时内到达用户单位； |  |  |  |
|  |  | 3.维修与备品备件服务：提供备品备件服务。 |  |  |  |
|  |  | 4.培训：现场对用户技术人员进行培训。 |  |  |  |
|  |  | 5.提供技术服务信息，提供售后服务机构名称、地址以及专业技术人员名单和联系电话。 |  |  |  |
| 4 | 交货期限 | 2024年6月20日前完成全部设备安装、调试并验收，验收合格后进入维保（质保）期。 |  |  |  |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 | 安装验收合格后第一年农历年底支付合同价的40%；第二年农历年底支付至审计价的70%；第三年付至审计价的100%。每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 7 | 报价要求 | 本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

- 竞争性磋商文件规定提交的其他材料

按照评分标准要求详细列出。

- 三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：长江镇学校校园、教室监控系统采购项目 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004 |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：长江镇学校校园、教室监控系统采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004                                     分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校教室内部建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 |  |  | 336 | 台 |  |  |  |
| 2 | 64路硬盘录像机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 32路硬盘录像机 |  |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 4 | 6T硬盘 |  |  | 56 | 块 |  |  |  |
| 5 | 24口交换机 |  |  | 15 | 台 |  |  |  |
| 6 | 10口交换机 |  |  | 84 | 台 |  |  |  |
| 7 | 光模块 |  |  | 198 | 对 |  |  |  |
| 8 | 网线 |  |  | 38800 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源线 |  |  | 5000 | 米 |  |  |  |
| 10 | 光缆 |  |  | 3000 | 米 |  |  |  |
| 11 | 机箱 |  |  | 84 | 个 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  |  | 15 | 项 |  |  |  |
| 学校公共区域建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双光全彩相机 |  |  | 374 | 台 |  |  |  |
| 2 | 结构化相机-A款 |  |  | 14 | 台 |  |  |  |
| 3 | 结构化相机-B款 |  |  | 14 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能网络球机 |  |  | 18 | 台 |  |  |  |
| 5 | 公共区域监控主机（64路接入） |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 6 | 公共区域监控主机（128路接入） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 视频解码器 |  |  | 13 | 台 |  |  |  |
| 8 | 存储硬盘 |  |  | 81 | 块 |  |  |  |
| 9 | 核心交换机 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 10 | 汇聚交换机 |  |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 11 | 接入交换机 |  |  | 104 | 台 |  |  |  |
| 12 | 光模块 |  |  | 232 | 对 |  |  |  |
| 13 | 球机立杆 |  |  | 23 | 根 |  |  |  |
| 14 | 室外监控汇聚箱 |  |  | 80 | 个 |  |  |  |
| 15 | 机房机柜 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 16 | 挂壁式汇聚箱 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 17 | 电源线 |  |  | 14300 | 米 |  |  |  |
| 18 | 网线 |  |  | 17410 | 米 |  |  |  |
| 19 | 光缆 |  |  | 11490 | 米 |  |  |  |
| 20 | 自动重合闸 |  |  | 29 | 套 |  |  |  |
| 21 | 断路器 |  |  | 104 | 个 |  |  |  |
| 22 | 多用插排 |  |  | 117 | 个 |  |  |  |
| 23 | hdmi高清线 |  |  | 130 | 米 |  |  |  |
| 24 | PVC管 |  |  | 5150 | 米 |  |  |  |
| 25 | PE波纹管Φ25 |  |  | 1750 | 米 |  |  |  |
| 26 | PE波纹管Φ75 |  |  | 6750 | 米 |  |  |  |
| 27 | 辅材 |  |  | 13 | 项 |  |  |  |
| 28 | 服务配置 |  |  | 13 | 批 |  |  |  |
| 29 | 数视融合硬盘录像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 学校综合安防舆情系统建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防舆情监测系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市长江镇教育管理中心的长江镇学校校园、教室监控系统采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函（根据响应供应商具体情况而定，如不属于可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为JSZC-320682-NTZJ-C2024-0004的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。