招　标　文　件

项目名称：三水小学教育装备采购

项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2025-0013

泰州市姜堰区公共资源交易中心

- 2025年7月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受[泰州市姜堰区城西实验学校]的委托，泰州市姜堰区公共资源交易中心就[三水小学教育装备采购]([JSZC-321204-JZCG-G2025-0013])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(三水小学教育装备采购) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年8月1日上午9点（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2025-0013

2.项目名称：三水小学教育装备采购

3.预算金额：4451000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：4367000.00元。

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：采购合同签订后20个工作日内完成安装调试。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月1日上午9点（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泰州市姜堰区城西实验学校

地址：泰州市姜堰区三水街道滨河路（三水初中校区君安世纪城北侧）

联系人：陈先生

联系方式：15005264408

2.泰州市姜堰区公共资源交易中心

地　址：泰州市姜堰区上海路88号

联系人：李先生

联系方式：0523-88810186

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市姜堰区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

4.如果招标文件有现场演示或提供样品等要求的，各投标人必须另外安排相关人员在规定时间之前到达现场（泰州市姜堰区公共资源交易中心一楼开标二室，地址：泰州市姜堰区上海路88号），并配合专家的评审工作，否则后果自负。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市姜堰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按招标文件中约定的规则进行修正。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市姜堰区公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目□不收取□收取履约保证金。若收取履约保证金，按以下条款进行。

6.1.1乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（备注：不超过合同金额的10%）

6.1.2缴纳方式：履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.1.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.1.4履约保证金的退还：

6.1.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.1.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.1.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.1.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.1.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后   日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后30日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7若本项目涉及数据中心相关设备、运维服务，采购人将在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测。根据项目实际情况，采购人有权委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证，或要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》中的“商品包装环保要求”，以及《快递包装政府采购需求标准（试行）》中的“快递包装环保要求”。根据项目实际情况，采购人有权要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概况

本项目主要为满足城西学校教育集团三水小学校区学生用课桌椅(凳)、办公家具、各功能室设计及配套设备等教学装备采购安装需求。

投标人应对照采购清单，自行勘察现场，根据现场实际情况编制详细的实施技术、安全文明施工及环境保护措施、售后培训方案，按校方指定地点交货并完成学生用课桌椅(凳)、办公家具、各功能室配套设备安装调试所需要的全部工作。

二、采购设备清单及技术指标要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、家具 |  |  |  |  |
|  | 升降灵巧台 | 台面：790*600mm抗倍特板，钢架：高度可调。 1.底脚+接头：ADC12压铸铝合金。 2.上托盘：Q235钢。 3.立柱：ADC12压铸铝合金。 4.手柄+拉线：尼龙+碳钢扁丝+PVC+PE。 5.轮子：ABS。 6.连接螺丝：45＃钢。 | 2 | 张 |
|  | 音乐椅 | 470*590*1040mm 1.尼龙加玻纤靠背框、优质耐磨特网饰面、PP可前后活动扶手、高回弹切割海绵带座胶壳、高级耐磨弹力绒布座饰面、喷 2.涂黑色蛋型管4脚椅架。 铝合金连接件、座板可翻转、架子可折叠、铝合金支架配尼龙 3.写字板面、写字板可180°翻转。 4.配固定脚轮 | 50 | 张 |
|  | 组合柜1 | 1000*450*900mm 1.对开门，板材均采用18mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 2.五金件：优质铰链和三节静音滑轨。 | 6 | 张 |
|  | 组合柜2 | 1000*450*900mm 1.下对开门，上栅内嵌彩色吸音棉，颜色多种可选。 2.板材均采用18mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 3.五金件：优质铰链和三节静音滑轨。 | 4 | 张 |
|  | 音乐凳 | 上部：342*327mm；下部：400*400mm；高度：466mm。 1.ABS工程塑料模具成型，椅面后方预留提拉口，可多张堆叠。 2.椅面下内置60mm防堆叠挤压装置避免叠放时产生真空效应。 | 50 | 张 |
|  | 合唱台 (折叠PP) | 尺寸:三层尺寸1220*1150*610mm；每层台阶高380mm，高200mm；转换成小舞台尺寸:1530*1220*300mm。 1.材质：高密度PE； 2.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 5 | 组 |
|  | 乐器后墙收纳柜 | 6000*450*2200mm； 1.产品结构：板式结构； 2.柜体参数：柜体采用18mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，柜体组合柜造型，部分板式柜门造型，部分柜门配备磁吸板，左右两侧下部柜门配双移门板，上下为移门轨道，一块为装饰性洞洞板，一块为可粘贴磁吸板，部分柜体配pp储物盒。中间上部配可挂式格栅板，下部造型可摆放乐器； 3.五金件：优质铰链和三节静音滑轨。 | 1 | 套 |
|  | 教师工作台 | 1800*700*850mm 1.钢木结构：尺寸1800*700*850mm。 2.台面：采用12mm抗倍特板制作，台面有过线孔，配备过线盖；台面下有18mm生态免漆板制作的前挡板，封边。 3.桌腿采用无缝管焊接打磨，前横梁、中间横梁全部采用无缝管制作；连接件采用铝合金注塑模具一次成型。 4.演示台底部配备一个储物的移动柜，钢板制作，底部配备可移动万向轮。 | 1 | 张 |
|  | L教师工作台 | 主台：1500*600*750mm 副台：1500*500*620mm 1.产品结构：钢木结构 2.台面参数：采用12mm厚实芯抗倍特板，台面立面倒角。 3.台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，设前挡板。副台采用16mm厚E1级生态免漆板，副台预留主机箱位置，配备散热孔，设三组抽屉和拉门；五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨。(配备柜门锁一个) | 1 | 张 |
|  | 教师办公椅 | 740*300*620mm 1.面料采用双层网抗耐磨，防阻燃定型海绵。 2.PA黑色背框,活动升降腰靠，PU升降扶手。 3.3档倾仰锁定底盘，黑色尼龙高脚，3级汽杆，φ60mm黑色PU轮。 | 2 | 张 |
|  | 学生美术桌 | 2000*1000*760mm 1.钢木结构 2.台面：采用12mm抗倍特板制作； 4.桌腿采用60*60*1.5mm无缝管焊接打磨，表面平整，左右桌架采用1.0mm冷轧钢板激光铣型，可悬挂配件盒； 前横梁、中间横梁全部采用60*30*1.5mm无缝管制作，；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 8 | 张 |
|  | 学生凳 | 尺寸380*415*120mm，座高440mm； 1.材质：PP+钢管； 2.坐垫:采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采用圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，可垂直堆叠。 | 100 | 张 |
|  | 水柜 | 6000*600*760mm 1.产品结构：铝木结构 2.台面参数：采用12mm厚抗倍特板，台面立面倒角。 3.台身参数：采用16mm厚E1级三聚氰胺环保板加工制作，机械封边，采用连接件连接。所有板材加工截面均机械封边。 | 3 | 套 |
|  | 水槽套装 | 500*400*140mm 1.台上式安装，高温陶瓷。 2.包含配套下水器，进水软管，三角阀，排水管等套件。 | 9 | 套 |
|  | 后墙组合柜 | 6000*500*2200mm 1.产品结构：板式结构 2.柜体参数：上部对开门采用磁性白板加工制作，可展示学生作品，可做公布栏，手写板用；中间储物格储存小型石膏雕像、物品等；储物小抽屉储存各种小物品，铅笔，橡皮；下部摆放架摆放学生作品，也可晾干；配可移动小推车，收纳绘画工具、颜料及手工制作工具等。整体材料采用18mmE1级生态免漆板加工制作。 | 2 | 套 |
|  | 室内家具给排水安装 | 基于已有的给排水点位，合理、安全地进行给排水连接与安装。给水采用优质金属软连接，地上每套水槽设一个控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 3 | 室 |
|  | 准备台 | 2400×1200×760mm 1.产品结构：钢木结构 2.台面参数：采用30mm厚实木橡胶木指接板，立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台身参数：采用60*30*1.2mm方管，左右边腿下面向外倾斜，所有钢管经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。柜体采用16mm厚生态免漆板加工制作，四边用1.2mm厚封边条机械封边。两个中间钢腿之间设2组学生电源二三孔插座，插座后面必须配PVC阻燃暗盒。 | 1 | 张 |
|  | 美术后墙柜 | 4800*500*2200mm 1.产品结构：全木结构； 2.板材均采用18mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；中间有一组造型门板抽屉，底部配备工具小车两组，版画夹两组及工具收纳盒； 3.五金件：优质铰链和三节静音滑轨。 | 2 | 组 |
|  | 储物货架 | 1500*500*2000mm 1.立柱40*80*0.8mm，横梁40*60*0.7mm，层板0.35mm，每层承重200Kg； 2.通立柱货架，优质冷轧钢板，壁厚1.0mm，可自由调节高度。 | 8 | 张 |
|  | 实木组合柜 | 5000*500*2000mm 实木结构： 1.立柱和横梁截面尺寸为30*30mm，隔板尺寸为12mm； 2.博古架尺寸为1000*500*2000mm,所有柜体内的立柱和横梁截面尺寸为30*30mm，翘头截面尺寸为50*50mm，上部二层展示层带翘头装饰；门板框截面尺寸为40*20mm，门上栅格条尺寸为20*20mm； 3.展示边柜尺寸为1000*500*800mm,立柱截面尺寸为30*30mm，隔板厚度12mm，整体柜身表面采用木蜡油擦拭工艺。 | 1 | 套 |
|  | 教师书法桌 | 1800*700*760mm 1.实木结构：榆木 2.台面参数：台面厚度35mm，其中两侧翘头尺寸为600*70*40mm，台面外侧边缘圆角处理；桌腿采用外侧半圆锥形φ62mm，内侧平直斜面； 3.桌身参数：桌腿两侧的置物柜为矩形圆角处理，尺寸为200*565*265mm,板材厚度为12mm，置物柜中设一层隔板。桌腿40*22mm，中间横梁40*25mm，上置挡板，挡板厚度16mm。 4.工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 1 | 张 |
|  | 学生书法桌 | 1300*600*750mm 1.实木结构：榆木 2.台面参数：台面厚度30mm，密度板贴实木皮，其中两侧翘头尺寸为600*70*40mm。 3.桌身参数：桌腿尺寸50*40mm的框架制作，外侧圆角处理，内设有中立柱为20*20mm*4根；桌腿铣凹面轮廓造型。 4.工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 25 | 张 |
|  | 书法凳 | 420*360*420-450mm 1.实木结构：榆木 2.台面参数：整体榆木制作，凳面厚30mm 3.凳身参数：凳腿采用40*30m的框架制作，外侧圆角处理，内设有中立柱为25*20mm*3根；凳腿铣凹面轮廓造型。 4.工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 51 | 张 |
|  | 博古架 | 1000*500*2000mm 1.博古架采用传统榫卯连接结构，所有柜体内的立柱和横梁截面尺寸为30*30mm，翘头截面尺寸为50*70mm，上部三层展示层带翘头装饰；门板框截面尺寸为50*20mm，门上栅格条尺寸为15*12mm;所有芯板厚度为12mm; 2.涂装采用高级木蜡油擦磨工艺。 | 2 | 个 |
|  | 把杆 | 水曲柳杆长2m、3m、4m，根据教室实际尺寸配置，直径55mm，内有22mm直径锰钢，带弹性，ABS移动底座，支架采用优质无缝钢管焊接而成，颜色珍珠白、高亮。活动升降內芯为优质电镀圆管，螺旋拉销式升降控制装备，升降高度可调节40cm（80-120cm）。 | 24 | 米 |
|  | 换鞋凳 | 1000*400*400mm； 1.产品结构：板式结构； 2.凳面参数：18mmE1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，下部设柜体一层，上部40mm软包坐垫。 | 8 | 张 |
|  | 舞蹈压腿凳 | 240*300*2000mm； 松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 20 | 个 |
|  | 教师演示讲台 | 3000*700*900mm 1.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整，表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2.柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3.拉手：采用不锈钢拉手。 4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 1 | 张 |
|  | 学生实验桌 | 1212*607*780mm 1.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能； 2.左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3.台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587*88*90mm，壁厚≥2.5mm中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前后中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm*320mm*110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4.主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100*44*710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527*56*95mm，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 | 25 | 张 |
|  | 学生实验凳 | 凳面直径315mm，高450-500mm（可调节） 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式； 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 106 | 个 |
|  | 仪器柜 | 1000*500*1970mm 1.PP材质 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 3.下储物柜门，内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃；上柜视窗门，内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手，采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便；门铰链，采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 | 4 | 个 |
|  | 多媒体教师演示台 | 1100*780*1020mm 1.材料：桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水； 2.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 3.上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸； 4.分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单； 5.预留显示器安装位，上方抽屉预留键盘，鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉。单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等扩展孔； 6.下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地60mm，防潮、防锈。 | 1 | 张 |
|  | 六边形学生桌 | 对角距1380mm，侧面边宽700mm 1.采用不低于环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，桌面厚度不小于25mm,优质PVC封边。2.学生六角桌架；桌腿采用优质方钢管，厚度不小于2.0mm。 | 9 | 张 |
|  | 历史模型展柜 | 1200*680*910mm 1.材质：采用环保免漆板板材，板材厚度不低于16mm，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边收边；上柜为1/4球面流线型的铝合金框架配5块5mm全透明钢化玻璃，上柜底面铺绒布。 2.工艺：优质五金螺丝，三合一链接件等。 | 4 | 个 |
|  | 器械柜 | 850*390*1800mm 普通亚光灰色，采用Q235A0.5mm以上高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 2 | 个 |
|  | 物品柜 | 850*500*1800mm 1.柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 2.座面采用优质板材； 3.配备抽屉与书写板选项；中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 4.采用整体一体化设计，均配备固定三层隔板。 | 1 | 个 |
|  | 资料柜 | 900*390*1850mm 1.柜体：采用≥0.6mm冷轧钢板； 2.表面处理：采用热固性喷涂色粉静电喷塑； 3.把手：采用ABS材料射出成型； 4.隔板：上对开钢框玻璃掩门内配1块活层板，中双抽屉，下对开掩门内配1块活层板； 5.锁具：机械锁。 | 8 | 张 |
|  | 咨询沙发 | 布艺沙发2张：770*700*830mm 实木茶几1张：直径600*700mm | 1 | 套 |
|  | 讲台 | 1050*710*1000mm 1.材料：采用优质冷轧钢板；实木扶手； 2.表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑灰白皱色； 3.产品特点：显示器框、键盘托选用可隐藏手动翻转式,选用高档导轨、滑道轴承等附件，一把锁控制讲台开启。 | 14 | 张 |
|  | 课桌椅套装1 | 午休课桌： 1.课桌尺寸：600mm*400mm（桌面高度调节范围490mm-790mm,供货前根据学校需求确定具体范围，可调节范围不少于4档，标准参照GB/T3976-2014）。 2.桌面：桌面材质采用18mm米色平行条纹三聚氰胺双饰面高密度板，桌面设有一个笔槽，桌面四周边缘封边及笔槽采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。 3.桌斗：外径规格565mm*380mm*135mm，内径规格495mm*345mm*130mm，材质采用环保pp塑料一次性注塑成型；桌斗左右后三侧斗壁均设有透气孔；桌斗底部设有排水孔，桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计。 4.桌架：地脚管采用30mm*60mm*1.5mm椭圆钢管，立柱采用40mm*72mm*1.2mm蛋形管，升降管采用31mm*61mm*1.2mm蛋形管，立柱连接横档采用20mm*50mm*1.2mm椭圆钢管。 5.书包挂钩：上升降管外侧设有一个椭圆形书包挂钩，采用卡扣式连接在上升降管上，材质采用PP塑料一次性注塑成型。 6.桌面桌斗翻转结构：翻转结构位于桌斗两侧，整体分为上方支撑架、中间塑料扳手和下方底座三个部分组成，通过轻按调节塑料扳手的方式使桌面与桌斗可整体向上翻转呈35±5°倾斜，便于前排学生躺下时不用移动课桌。 7.脚套：采用PP塑料一体注塑成型脚套，尺寸匹配钢脚，用1支螺丝锁付，后端脚套左右配1个水平调节螺丝。 8.课桌升降结构：采用螺栓调节高度。 午休课椅： 1.坐板：材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，坐板规格420mm*430mm*108mm，坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹，贴合人体工程学，坐板带有散热孔。 2.靠背板：靠背板材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；靠背规格440mm*490mm*160mm，靠背板整体呈曲线形，贴合人体背部，两侧向内弯曲包裹住腰部，靠背板带有散热孔。靠背上端设有一个的头枕，材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，头枕规格280mm*150mm*37mm，头枕采用塑料卡件安装在靠背板上，可上下滑动调节。 3.腿托板：材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，腿托板规格338mm*210mm*55mm，采用两段式可伸缩钢管连接，两端连接点设有翻转配件，腿托板下方设置钢制托架增强腿托板的强度，托架采用15mm*30mm*1.5mm钢管制作。 4.椅架：地脚管采用30mm*60mm*1.5mm椭圆钢管，立柱采用40mm*72mm*1.2mm蛋形管，升降管采用31mm*61mm*1.2mm蛋形管，立柱连接横档采用20mm*40mm*1.2mm椭圆钢管，靠背支架采用直径25mm*1.5mm圆管。 5.储物篮：材质采用环保PP塑料一次性注塑成型，储物篮规格320mm*420mm*130mm，储物篮底部有漏水孔。 6.靠背板后躺结构：椅架内安装有气杆机构，并在坐板一侧设有调节扳手，通过按压扳手带动气杆机构实现向后躺，靠背可在90°-165±5°范围内任意调节。 7.脚套：采用PP塑料一体注塑成型脚套，尺寸匹配钢脚，并用1支螺丝锁付，后端脚套左右配1个水平调节螺丝。 8.课椅升降结构：采用螺栓调节高度。（课椅高度调节范围270mm-460mm,供货前根据学校需求确定具体范围，可调节范围不少于4档，标准参照GB/T3976-2014） ▲提供与投标产品一致的成品课桌椅检测报告复印件加盖投标人公章，检测内容至少包含：表面理化性能、力学性能、有害物质限量，且检测结果为合格（封面具有CMA标识）。 | 1700 | 套 |
|  | 课桌椅套装2 | 课桌： 1.课桌面尺寸及规格：600mm*400mm*18mm基材采用优质环保密度板，四周采用TPU环保材料经模具一次注塑成型，四周9mm软包边与板材平边无缝设计，桌面靠右边设置一个卡槽，使桌面可以单片使用，也可以两片桌面拼接在一起用卡槽链接呈双人桌面使用。 2.升降冷轧侧板:主体上宽340mm下宽240mm总高度340mm厚度0.8mm的优质冷轧板一次冲压而成，书斗开口处高度为190mm，内空高度为203mm，升降片具有两列调节升降孔，4档调节，升降片周围及边缘有三根加强筋增加韧性，增加书斗承重力，书斗开口处做卷边处理，升降片每块侧板带有两个一次冲压成型挂钩。 3.桌钢架:桌底底腿采用20*49*1.2mm厚的优质扁圆管，横管采用27*37*1.2mm厚鹅蛋管与立柱焊接，底腿立柱采用20*49*1.2mm厚的优质扁圆管。 椅子： 1.座板尺寸：400*365*18mm，背板尺寸：400*170*18mm。均采用AAA级密度板贴面防火板高密度PP材料一次注塑包边成型，椅面四角磨出圆角，四周无接头一次性注塑封蓝边。 2.椅子升降冷轧侧板：主体上宽200mm下宽170mm总高度180mm厚度0.8mm的优质冷轧板一次冲压而成，升降片具有两列调节升降孔。 3.椅子钢架：椅子底腿采用20*49*1.2mm厚的优质扁圆管，双横管采用27*37*1.2mm厚鹅蛋管与立柱焊接，底腿立柱采用20*49*1.2mm厚的优质扁圆管。 4.脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部加厚加宽，增加着地面积。 5.钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面采用环氧树脂粉末静电喷塑，全部采用止退螺丝帽加固。 | 72 | 套 |
|  | 课桌1 | 1400*600*750mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 4.桌脚：冷轧钢板，表面热固性喷涂色粉静电喷涂。 | 29 | 张 |
|  | 课桌2 | 1200*1200*750mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 4.桌脚：冷轧钢板，表面热固性喷涂色粉静电喷涂。 | 15 | 张 |
|  | 课桌3 | 1200*600*750mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 4.桌脚：冷轧钢板，表面热固性喷涂色粉静电喷涂。 | 58 | 张 |
|  | 四人位组合办公桌 | 2800*1200*750mm 1.基材：采用环保刨花板 2.面材：采用优质环保级三聚氰胺饰面人造板 3.封边：采用优质同色PVC封边条封四周 4.胶水：采用优质环保热熔胶。 5.钢架稳固结实，承重强，结构稳定。 | 30 | 套 |
|  | 办公椅 | 580mm*620mm*1040mm 1.PP+纤高韧性灰色背框； 2.PP+纤回型固定扶手，双截分段靠背，符合人体工学顶腰设计； 3.弹力加厚特网背网，弹力座布； 4.高密度定型海绵，坐感舒服，不易变形； 5.25#钢管电镀弓形架。 | 145 | 张 |
|  | 书柜 | 900*420*2000mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 45 | 组 |
|  | 茶水柜1 | 1200*420*860mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 38 | 张 |
|  | 茶水柜2 | 规格：800*400*805mm 1、面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2、基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3、封边：实木封边； 4、油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5、五金：采用优质铰链等五金件。 | 8 | 张 |
|  | 阶梯教室排椅 | 中心距:520mm、座高：450mm、整椅深度:855mm。写字板高度：750mm 写字板：桌面板采用宽度300mm，厚度25mm刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面环保耐用。 站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。 椅背：430mm(高）*515mm（宽）*10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 椅座：430mm(深）*450mm（宽）*15mm（厚），采用多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，符合人体工程学设计。 桌面支撑件：固定桌面支撑件：采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 书网：支撑件采用优质φ5*φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm，方便放取书物。采用M6自攻螺丝与写字桌连接，坚固耐用，承受力强。 回复机构：采用铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。有静音处理回复机构。 | 160 | 位 |
|  | 课凳 | 340*240*430mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 4.椅脚：冷轧钢板，表面热固性喷涂色粉静电喷涂。 | 118 | 位 |
|  | 办公桌1 | 1400*700*750mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 2 | 张 |
|  | 办公桌2 | 1400*700*750mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 2.采用水胶性胶黏剂。 3.五金件：优质三合一连接件、铰链。 | 7 | 张 |
|  | 办公桌3 | 1600*800*750mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然； 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 3 | 张 |
|  | 储物柜 | 900*420*1850mm 1.柜体：采用≥0.6mm冷轧钢板； 2.表面处理：采用热固性喷涂色粉静电喷塑； 3.锁具：机械锁。 | 1 | 张 |
|  | 快递货架 | 1000*500*1830mm 1.柜体：采用≥0.6mm冷轧钢板； 2.表面处理：采用热固性喷涂色粉静电喷塑； | 2 | 组 |
|  | 实木凳子 | 300*300*450mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理； 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）； 3.采用优质环保型油漆。 | 6 | 张 |
|  | 会议桌 | 规格约4800*1800*760mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然； 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 3 | 张 |
|  | 课凳 | 340*230*400mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 4.椅脚：冷轧钢板，表面热固性喷涂色粉静电喷涂。 | 116 | 张 |
|  | 班台1 | 2400*1100*760mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 张 |
|  | 班台2 | 2800*1050*760mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 张 |
|  | 班台3 | 1600*800*750mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 12 | 张 |
|  | 书柜1 | 2790*450*2000mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 组 |
|  | 书柜2 | 2400*400*2000mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 组 |
|  | 班椅 | 720*720*1140mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性； 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）； 3.采用优质环保型油漆； 4.面料：西皮，内部采用优质阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉）。 | 2 | 张 |
|  | 班前椅 | 560*630*930mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性； 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）； 3.采用优质环保型油漆； 4.面料：西皮，内部采用优质阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉）。 | 4 | 张 |
|  | 接待椅子 | 1070*920*900mm 1.框架：采用优质环保实木， 2.油漆：采用优质环保油漆手感好，色泽美观，具防刮。 | 8 | 张 |
|  | 茶几 | 680*480*560mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 张 |
|  | 会议桌 | 10000*2400*760mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 张 |
|  | 阅览架 | 2800*450*2000mm 1.实木护板板材采用橡胶木，木纹色泽均匀，所有实木须经脱脂烘干等处理，达到国家相关标准；所有胶水、须符合国家环保标准，油漆要求，采用五底三面工艺，环保聚酯漆。 2.书架采用冷轧钢板,喷塑前经严格去锈去油和磷化处理。 | 32 | 组 |
|  | 阅览桌 | 1200*600*750mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，桌腿直径最粗部分达到50mm，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性。 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）。 3.采用优质环保型油漆。 | 24 | 张 |
|  | 餐桌 | 1200*700*750mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，桌腿直径最粗部分达到50mm，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性。 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）。 3.采用优质环保型油漆。 | 50 | 张 |
|  | 实木椅 | 430*430*780mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率符合国家标准； 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）； 3.采用优质环保型油漆。 | 320 | 张 |
|  | 餐边柜 | 1230*380*880mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 4 | 张 |
|  | 主席台1 | 2100*600*760mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 张 |
|  | 主席台2 | 1400*600*760mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 4 | 张 |
|  | 会议椅 | 620*750*1030mm 1.基材：采用优质实木橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率符合国家标准. 2.采用优质胶粘剂（白乳胶） 3.采用优质环保型油漆 4.面料：西皮，内部采用优质阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉） | 86 | 张 |
|  | 演讲台 | 800*600*1150mm 1.面材：优质胡桃木木皮，本纹清晰； 2.基材：采用环保中密度纤维板，所有材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 3.封边：实木封边； 4.油漆：水性油漆美观，不变色，光滑，耐磨性好，纹理清晰自然。 5.五金：采用优质铰链等五金件。 | 1 | 张 |
|  | 礼堂椅 | 1.靠背及坐垫海绵：采用优质高密度定型海绵，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷。靠背尺寸：695mm*470mm*125mm 2.椅面料:优质麻绒面料，不起球不掉色。 3.最大承受力：坐垫最大承受不小于150kg，椅背最大承受冲击力不小于100kg，扶手最大承受不小于200kg。 4.脚架：采用优质钢材1.6mm钢板模压成型经过焊接并喷塑而成，多次除油酸洗中和，表调上膜静电喷涂而成，表面平整光洁喷塑均匀。 5.坐垫翻起采用双弹簧回复，座内框结构为木框架结实耐用性价比高。 6.侧板：采用优质纤维板外覆海绵和麻绒面料，上插式嵌入脚架内部，不易松动破坏。 7.排椅尺寸：每座椅面内宽500mm，扶手宽80mm，地面到座面高420-450mm，地面到背高990-1020mm，横侧面宽730mm，单独脚片距离250mm，两个脚片之间的对中的尺寸为560mm，一般排距为900-1000mm。 8.写字板：高密度双面免漆板。9.布料颜色和油漆颜色都可定制。 ▲提供与投标产品一致的成品礼堂椅检测报告复印件加盖投标人公章，检测内容至少包含：消音装置、表面理化性能、力学性能、有害物质限量，且检测结果为合格（封面具有CMA标识）。 | 600 | 张 |
|  | 礼堂桌子 | 1200*400*750mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 | 15 | 张 |
|  | 可折叠会议椅 | 520*550*820mm 1尼龙可活动靠背， 2.靠背连接件为尼龙，异型扁管除锈除油喷涂， 3.靠背网布条纹网， 4.座位海绵加耐污弹力布饰面。 5.椅子可折叠，超节约空间，便于收纳，可联排 | 200 | 张 |
|  | 可折叠条桌 | 1200*400*750mm 1.基材：采用优质环保三聚氰胺刨花板。 2.封边条采用优质PVC封边条。 3.采用水胶性胶黏剂。 4.桌脚：优质冷轧钢板，表面热固性喷涂色粉静电喷涂。 5.脚轮采用PU万向脚轮，带刹车。 | 108 | 张 |
|  | 椅子 | 460*570*890mm 1尼龙可活动靠背 2.靠背连接件为尼龙，异型扁管除锈除油喷涂， 3.靠背网布条纹网 4.座位海绵加耐污弹力布饰面。 | 216 | 张 |
|  | 休闲沙发组合 | 沙发：1600*840*800mm 1.西皮：优质西皮 2.海绵：优质高密度回弹海绵 3.内架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4.沙发脚：采用钢沙发脚。 茶几：1000*450*430mm 基材采用优质橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性；采用优质胶粘剂（白乳胶）；采用优质环保型油漆。 | 6 | 组 |
|  | 休闲桌椅组合 | 桌：直径1000mm*高度750mm，椅：480*500*850mm 1.基材：采用优质橡胶木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性； 2.采用优质胶粘剂（白乳胶）； 3.采用优质环保型油漆 4.采用优质布艺 5.采用优质阻燃定型海绵 | 6 | 套 |
| 部分家具参考图片 | 乐器后墙收纳柜 |  |  |  |
|  | 美术后墙柜 |  |  |  |
|  | 后墙组合柜 |  |  |  |
|  | 实木组合柜 |  |  |  |
| 二、文创 |  |  |  |  |
|  | 音乐教室文化展板 | 1.材质：20mm PVC。 2.工艺：画面高清UV喷绘。 3.内容：由校方配合提供。 | 32 | ㎡ |
|  | 美术教室文化展板 | 1.材质：20mm PVC。 2.工艺：画面高清UV喷绘。 3.内容：由校方配合提供。 | 48 | ㎡ |
|  | 舞蹈教室文化展板 | 1.材质：20mm PVC。 2.工艺：画面高清UV喷绘。 3.内容：由校方配合提供。 | 16 | ㎡ |
|  | 生物和史地教室文化造型展板 | 1.材质：20mm PVC。 2.工艺：画面高清UV喷绘。 3.内容：由校方配合提供。 | 16 | ㎡ |
| 三、教学设备 |  |  |  |  |
|  | 数字音乐教学仪教学系统 | 利用一套音乐教学系统，实现多功能音乐教学。 (1)歌唱教学 1.1．支持简谱在原谱页面内生成五线谱参照谱，五线谱在原谱页面内生成简谱参照谱，生成的参照谱与简谱上下混合排版，方便简谱、五线谱的对照教学； ▲1.2．支持五线谱变调后，在原谱页面内生成对应调号的五线谱参照谱，生成的五线谱参照谱随着调号的改变而改变；（提供产品功能截图加盖投标人公章） 1.3．支持简谱、五线谱在原谱页面内生成节奏参照谱，生成的节奏参照谱与原曲谱上下混合排版，方便节奏教学； (2)创编教学 2.1.完备的音乐创编元素，简谱至少包含十六分音符、三十二分音符、连音符、延音线、高音、低音、变音标记等，五线谱至少包含音符、和弦的输入，并具备自动调整符尾功能；支持简谱、五线谱混合排版； 2.2.支持可播放的五线谱、简谱乐谱与文本框、表格（非Excel表格）混合编辑，可将谱表中的乐符和乐符组直接拖拉至文本框或表格中，可设置文本框或表格中乐符的大小、颜色； 2.3.同一课件内支持多个页面的课件，支持用创编模块内自带白板标注工具进行标注，标注内容可与课件一并保存； (3)乐理教学 3.1.五线谱高低音谱表、虚拟音乐键盘与接入系统的MIDI设备（电钢琴、MIDI键盘等）相互映射。教师在MIDI设备（电钢琴、MIDI键盘等）上的弹键，虚拟音乐键盘同时高亮显示键位，五线谱高低音谱表上以全音符的形式显示出键位对应的位置； 3.2.内置调式循环图，通过调式循环图修改调号后，五线谱谱表上的调号随之改变，至少支持14种调式切换； 3.3.支持在虚拟音乐键盘上一键显隐音名、唱名，包括唱名中等音的显示。唱名随调式的改变而改变；虚拟音乐键盘上的等音，可以根据键盘触摸区域输入升音和降音，并在五线谱表上显示有升音符和降音符的变音音符； (4)器乐教学： 4.1.与教师指法采集仪硬件无缝挂接，MIDI设备（电钢琴、MIDI键盘）与虚拟音乐键盘琴键一一对应，弹奏MIDI设备（电钢琴、MIDI键盘），虚拟音乐键盘上高亮显示弹奏键位； 4.2.教师指法采集仪画面完整覆盖电钢琴88键，无需上下调节教师指法采集仪的高度； 4.3.可直接操作电子琴或电钢琴的音色按钮改变音色进行播放，可任意调用电子琴或电钢琴的音色，并通过电子琴或电钢琴的扬声器发声； (5)音乐教学仪演示终端： 5.1.音乐教学仪演示终端为便携式视频设备，支持电脑USB供电或外接电源，视频幅面完全覆盖音乐琴键，完整展示教师演奏示范； 5.2.音乐教学仪演示终端至少支持500万像素（2592×1944），支持至少10倍数码放大，500万高清像素下，动态速度至少在15帧/秒以上； 5.3.音乐教学仪演示终端支持免驱系统 | 1 | 套 |
|  | 五线谱电教板 | 尺寸：2000mm*1200mm*68mm 1.88键带力度感应电钢琴实体键盘；具有高、中、低、关4种力度模式，默认中级力度模式。 2.五线谱表：一组可书写和教鞭演示的大谱表,音域范围：C-e3。 3.音色：200种以上音色。 4.人声录音：内置高灵敏度驻极体话筒，可录制老师或同学现场演唱的声音。 5.控制：控制面板采用不小于7英寸彩色液晶触控屏，主机所有控制全部采用触摸控制。 6.外置接口：MIDI输入、输出接口；线路输入、线路接口；USB接口。 7.蓝牙扩展功能：可连接手机等蓝牙设备。 | 1 | 块 |
|  | 手风琴 | 1.120BS律制：十二平均律标准音：小字一组a音为440Hz，音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度纯，四度，五度均匀。键盘：防刮划材料，主要材质使用合金铝板、铝材。 | 1 | 架 |
|  | 收录机 | 1.便携式； 2.CD可任意编程不少于20首曲目，MP3可编程不少于99首曲目； 3.LCD播放曲目显示/具有随机播放功能； 4.支持磁带放音/FM/AM/CD/MP3/蓝牙/AUX/USB/遥控器播放功能； | 2 | 台 |
|  | 音箱 | 1.8寸二分音电路，采用大功率的低频单元； 2.侧装两只高音； 3.单元数量:LF:8""x1，HF:3""x2； 4.持续功率: 150-300W； 5.频率响应: 40-20Hz； | 2 | 对 |
|  | 功放 | 1.输出功率：2X250W/8Ω，4X130W/8Ω； 2.信噪比：≥80dB； 3.频率响应：20Hz-20KHz(±2dB)； 4.音乐控制：高低音、左右平衡、音乐总音量控制旋钮； 6.四路麦克风输入； 7.具一键蓝牙、USB接口功能； | 2 | 台 |
|  | 无线话筒 | 1.接收技术规格：具有音量显示，数字导频； 2.机箱规格：标准1U； 3.通道组数：双通道； 4.频率稳定性：±0.005%,PLL锁相回路频率控制； 5.载波频段：UHF500-900MHz内； 6.工作有效距离：50-80米（空阔地方）； | 2 | 套 |
|  | 音乐节拍器 | 1.材质：注塑外壳纯金属机芯； 2.结构：高档金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为40~208拍/分，节拍为0、2、3、4、6，速度误差<1% | 1 | 个 |
|  | 音叉 | 1.材质：不锈钢； 2.规格：总长≥11.4cm，把手长度≥4cm，叉长≥7.2cm，叉厚：≥0.3cm，音叉直径：≥1.7cm； 3.结构：呈“Y”形的标准音乐音叉； 4.使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 | 1 | 个 |
|  | 多用划线规 | 1.材质：全新环保无毒塑料； 2.规格：多用划线归的直径大于等于119mm，高度大于等于100mm，每个夹笔孔的直径为12mm，高度为14mm； 3.结构：由手握固定划线区和5个夹划线控，用螺丝组装而成； | 1 | 个 |
|  | 音筒 | 1.材质：塑料，八个一组； 2.外观：色泽均匀，光滑，无劈裂，与人体接触部位无锐利边角及毛刺。无变型； 3.音质：音准-35-+35音分；发音清脆，音高清晰可辨，无其他杂音； 4.尺寸:直径：40-45mm。 | 4 | 套 |
|  | 钟琴 | 1.材质：木质+优质塑料合成框架、优质钢铝片、不锈钢支架； 2.规格：裸琴直径≥60cm，裸琴右边宽度≥15cm，左边宽度≥34cm，高度≥4.5cm，琴片的直径均为≥2.5cm，壁厚≥0.5cm，2根敲棒的长度均为≥27cm，上排13个琴片的长度分别为：≥18cm；≥17cm；≥16cm；≥15cm；≥14cm；≥13cm；≥12cm；≥11.5cm；≥10.5cm；≥10cm；≥9cm；≥8.5cm；≥8cm。 下排19个琴片的长度分别为：≥18.5cm；≥17cm；≥16cm；≥15.5cm；≥15cm；≥14.5cm；≥13.5cm；≥13cm；≥12.5cm；≥11.5cm；≥11cm；≥10.5cm；≥10cm；≥9.5cm；≥9cm；≥8.5cm；≥8.2cm；≥7.8cm；≥7.5cm，不锈钢支架的高度为≥60cm，支架中心钢管的直径≥2.5cm | 2 | 套 |
|  | 音条 | 1.材质：铝制，实木； 2.规格：17音，最长：190-220mm；最短：110-140mm。高度40mm；每个依次递减8mm； 3.结构：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒； | 4 | 套 |
|  | 沙锤 | 1.材质：桦木； 2.规格：锤球直径≥70mm，锤头长≥130mm，手柄长度≥130mm，手柄直径≥23mm； 3.结构：由2个椭圆带把彩色刻画沙锤组成，内装铁沙粒，两个为一付； | 8 | 对 |
|  | 沙筒 | 1材质：金属； 2.规格：铁砂桶长为≥200mm，直径≥50mm； 3.结构：由一个金属砂桶组成，里面装有小颗粒； | 10 | 个 |
|  | 沙蛋 | 1.材质：原木，环保安全漆； 2.规格：沙蛋长度56mm，直径40mm； 3.结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付； | 8 | 对 |
|  | 摇铃（串铃） | 1.材质:木制.牛皮.金属； 2.结构：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和10颗金属铃铛构成；2个为一付； | 8 | 对 |
|  | 棒铃 | 1.材质：木质、金属； 2.规格：产品整体长度180mm、宽度80mm，木质棒体最大直径为30mm，铃铛直径为10mm； | 8 | 个 |
|  | 卡巴萨 | 1.材质：松木盖板，电镀串珠； 2.规格：直径：≥130mm，全长≥180mm； 3.结构：优质松木盖板，电镀串珠； | 8 | 个 |
|  | 双响筒 | 1.材质：材质为桦木，原木色或竹制 2.规格：筒长度：≥190mm，筒外径：≥41mm，孔内径：≥27mm，高音孔深：≥65mm，低音孔深：≥75mm，开缝缝宽：1.9mm-3.5mm，高音一侧缝长44mm-58mm，低音一侧缝长50mm-65mm，握把长：≥154mm，握把直径：≥13mm，打棒长：≥152mm。 | 8 | 副 |
|  | 响板 | 1.材质：木质； 2.结构：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成；两个为一套； | 8 | 个 |
|  | 响棒 | 1.材质：橡胶木； 2.规格：长≥245mm，直径≥24mm； 3.结构：由两根圆柱体橡胶木棍构成，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； | 8 | 副 |
|  | 刮棒 | 1.材质：橡胶木； 2.规格：全长≥245mm，刮棱部长≥140mm，直径≥25mm； 3.结构：由一根粗细一致的橡胶木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，配敲棒一支； | 8 | 副 |
|  | 铃圈 | 1.材质：木质、金属、丝带等； 2.结构：产品整体呈六芒星造型，辅以三色丝带点缀装饰 | 4 | 个 |
|  | 五音木鼓 | 1.材质：实木材质； 2.结构：产品整体呈长方体中空造型； 3.规格：鼓体尺寸为200*200*90mm； | 4 | 套 |
|  | 蛙鸣筒 | 1.材质:木质，表面带木纹； 2.规格：全长≥200mm，头部长≥70mm；加沟处长≥70mm，直径≥55mm；尾长≥63mm，尾直径≥34mm；敲棒长≥150mm，直径≥12mm； 3.结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； | 8 | 副 |
|  | 北梆子 | 1.材质：枣木 2.结构：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装 | 2 | 副 |
|  | 南梆子 | 1.材质:木质； 2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材制为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≥0.8cm，配一支敲棒； | 2 | 副 |
|  | 木鱼 | 1.材质:椿木； 2.结构：椿木，环保红漆、金漆，音质：发音清脆，音高清晰可辨，没有杂音。八个为一组（8音）； | 1 | 套 |
|  | 铃鼓 | 1.材质：优质4层木制板材，优质金属铃片，厚羊皮，织带，金属泡钉。 2.结构：羊皮鼓面，鼓面有彩色地图图案，并有地域风格的色彩，鼓皮表面边缘有红色织带包裹；鼓圈周围镶嵌6对优质金属铃片，并配有5个毛球，毛球上有彩色丝带；鼓身周围有24颗优质泡钉固定鼓皮，鼓皮内部印有字母； | 4 | 个 |
|  | 三角铁 | 1.材质：响铜、铝合金、原木 2.结构：主要由4、5、6、7、8、10寸三角铁和打击棒组成，三角铁顶端带有黄色橡胶制作的拉手，金属敲击棒顶端带有黄色软胶保护垫； | 1 | 套 |
|  | 碰钟 | 1.材质：响铜； 2.规格：碰钟外直径≥47mm，碰钟内直径≥44mm； 3.结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮； | 4 | 副 |
|  | 棒钟 | 1.材质：木制手把+金属； 2.规格：直径37mm长度130mm带把； 3.结构：木制手柄和响筒碰铃组成； | 4 | 副 |
|  | 大锣 | 1.材质：响铜； 2.尺寸：约300mm 3.结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 | 1 | 个 |
|  | 小锣 | 1.材质：响铜 2.尺寸：约210mm 2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用； | 1 | 个 |
|  | 大钹 | 1.材质：响铜 2.尺寸：约300mm | 1 | 副 |
|  | 小钹 | 1.材质：响铜 2.响铜材质，钹面直径145-150mm，帽口直径65-70mm； 3.钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副； | 1 | 副 |
|  | 教师用葫芦丝 | 1.材质：天然葫芦； 2.规格：全长≥425mm；葫芦≥150mm；主音管≥250mm； 3.调性：降B调 | 1 | 支 |
|  | 葫芦丝 | 1.材质：天然葫芦； 2.结构：由1个天然葫芦、仿花牛角吹口、2根附管、1根主音管、1个小DIY中国结组成； 3.调性：C调 | 1 | 支 |
|  | 大军鼓 | 1.规格：鼓面的直径≥620mm，鼓高直径≥270mm，鼓棒长≥320mm； 2.内附:鼓棒、背带 | 4 | 个 |
|  | 小军鼓 | 1.规格：鼓面的直径≥365mm，鼓高直径≥115mm，鼓棒长≥320mm； 2.内附:背带、鼓棒 | 16 | 个 |
|  | 松香 | 1.标配/拉弦乐松香 | 8 | 盒 |
|  | 乐谱架 | 材料：铁、铝合金、塑料 普板尺寸：约485*340mm 整体高度：约730-1400mm 外表处理工艺：静电喷粉 | 50 | 套 |
|  | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器 | 2 | 套 |
|  | 人体结构活动模型 | 高度≥400mm，木质 | 8 | 个 |
|  | 画架 | 1.材质：榉木； 2.画架整体尺寸≥580*650*1400mm； 3.置画高度≥1800mm； 4.平放高度≥800mm； 5.表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤 | 2 | 个 |
|  | 画板 | 椴木板，边框松木，规格：600*900*18mm，结实耐磨，坚硬不变形。 | 2 | 张 |
|  | 彩铅画笔 | 24色彩铅笔一套 | 1 | 套 |
|  | 油彩棒 | 24色重彩油画棒一套 | 1 | 套 |
|  | 水彩笔 | 24色水彩笔一套 | 1 | 套 |
|  | 云台 | 塑钢转台，300*115mm | 1 | 件 |
|  | 篆刻工具 | 篆刻刀、印床、章料2块、印泥、砂纸 | 1 | 套 |
|  | 绘图工具 | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 1 | 套 |
|  | 大圆规 | 演示用，工程塑料，画圆最大直径为800mm，附橡皮脚 | 1 | 套 |
|  | 丁字尺 | 演示用，有机塑料，不小于800mm | 1 | 套 |
|  | 学生画板 | 椴木板，边框松木，规格：600mm*450mm*18mm，结实耐磨，坚硬不变形 | 50 | 个 |
|  | 学生画架 | 尺寸：300*350*460（620)mm，置画高度：580mm，材质：榉木 | 50 | 个 |
|  | 美工工具 | 小剪刀、美工刀、A3切割垫板、刻纸刀、直尺、卷笔刀 | 55 | 套 |
|  | 画纸 | 160g，4k水彩画纸、水粉纸和素描纸各一袋，每袋20张 | 4 | 套 |
|  | 写生教具（1） | 石膏像包含：阿古力巴切面1件，腊空半面1件，太阳神头像1件，海盗头像1件，小大卫头像1件，亚历山大1件，要求石膏像色泽洁白，轮廓清晰，形态逼真，表面无裂纹无沙眼 | 4 | 套 |
|  | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、六棱锥、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方带方、方锥带方、圆锥带圆、多面体、八棱柱、圆切、十二面体，要求色泽洁白，轮廓清晰 | 4 | 套 |
|  | 写生教具（3） | 蜡果六件，花瓶2件，仿瓷瓷碗2件，仿瓷瓷盘2件，砂锅2件，陶罐2件，玻璃制品4件，不锈钢器皿2件 | 4 | 套 |
|  | 静物台 | 尺寸：600*800*620（带背板1190）mm，材质：红榉木 | 4 | 个 |
|  | 衬布 | 1000*2000mm；棉、麻、丝、绒各色 | 12 | 块 |
|  | 写生灯 | 1.立式可升降,落地升降总高度1260mm~2600mm; 2.三节升降杆,升降固定钮用高强ABS件组成; 3.聚光灯罩合金板喷塑，直径≥260mm; 4.支撑架用高强ABS而成，脚用直径16mm不锈钢管制成; 5.照度角度不少于120度可调,高强LED灯与灯罩一体，光源功率≥18W; 6.配≥2200mm长的优质电线，开关带有遥控装置、插头； | 4 | 只 |
|  | 素描工具 | 素描铅笔一套包括：2H2支、2B4支、HB1支、B2支、3B1支、4B1支、5B1支、6B1支、7B1支、8B1支），橡皮1块、可塑橡皮1块、美工刀1把、炭笔、炭条、铅笔延长器、纸笔各1支 | 1 | 套 |
|  | 水彩画颜料 | 水彩颜料24色12ml/支 | 1 | 套 |
|  | 水粉颜料 | 水粉颜料24色12ml/支 | 1 | 套 |
|  | 展示画框 | 600mm*450mm实木画框，边框宽22mm厚31mm，配背板，高透明亚克力面，挂钩 | 6 | 个 |
|  | 展示画框 | 600mm*900mm实木画框，边框宽22mm厚31mm，配背板，高透明亚克力面，挂钩 | 6 | 个 |
|  | 彩泥 | 12色超轻粘土一套 | 5 | 套 |
|  | 陶泥 | 500g普白瓷泥，软硬适中，健康安全，无毒无铅，好用易塑 | 5 | 块 |
|  | 印染材料包 | 靛青染料100ml、一次性食品级纸盘1000ml，染布540*540mm高密包边、一次性手套2付、皮筋10根、小木夹4个、小木棍4个 | 5 | 套 |
|  | 手工耗材 | 双面胶1卷，美纹胶带1个，固体胶1支，大红色剪纸练习纸1包（50张/包），10色彩纸1份，卡纸2张，白板纸2张，布料2块等 | 5 | 套 |
|  | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块、云台1个 | 5 | 套 |
|  | 学生笔搁 | 花梨木材质100*20mm | 50 | 只 |
|  | 学生笔挂 | 塑钢龙头笔挂，六挂十二针 | 25 | 只 |
|  | 学生墨盒 | 分槽式墨盒134*76*20mm | 50 | 只 |
|  | 学生笔洗 | 仿玉塑料笔洗，不易损坏，表面光滑，直径≥110mm | 25 | 个 |
|  | 学生书画毡 | 优质书画画毡，尺寸≥800*1200mm | 25 | 张 |
|  | 半生熟宣纸 | 半熟宣266*470mm100张/包 | 5 | 包 |
|  | 多目书画教学示范仪 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，整机≤5kg。 2.整机一体化设计，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm。 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度。 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1.5%；梯形失真 <1.5%；出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率3264×2448@15帧；图像色彩≥24位。 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1.5%；梯形失真 <1.5%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制；图像帧率2592*1944@10帧；图像色彩≥24位。 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整。 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位。 | 1 | 台 |
|  | 书法教学示范系统 | 1.支持接入多目书画教学示范仪进行直播示范教学； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学微课资源； 5.支持录制画面的切换，可进行单画面、画中画、双画面的视频录制； 6.录制视频时支持同步录制教学音频； 7.支持将录制的视频导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 8.支持截取直播示范视频画面为图片，支持将截图直接推送至学生端； 9.支持将截图进行保存，支持将保存的截图推送至学生端； 10.支持将保存的截图导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 11.支持视频、截图的管理，可进行查看、删除等操作； 12.系统支持屏幕任意批注功能，可在显示范围的任意位置进行批注操作。 | 1 | 套 |
|  | 硬笔生字同步教学系统 | 1.系统支持通过浏览器登录书法在线云课堂，具有网络化云平台服务功能。 2.系统提供教育部审定版语文教材硬笔生字一年级上册至六年级下册共十二册的写字表内容。 3.每册教学内容按照教材目录进行排序，并提供快速定位功能。 4.每课时的例字按照教育部审定版语文教材提供，且低年级提供拼音注解，与教材保持一致。 5.教学例字提供五种不同的书写示范视频画面，包括俯拍单画面、侧拍单画面、俯拍和侧拍左右双画面视频、俯拍嵌入侧拍画中画视频以及侧拍嵌入俯拍画中画视频，视频画面支持播放时不间断切换。 6.教学例字的教学面板支持修改字格类型、字格颜色、背景颜色和字体颜色。 7.教学例字采用矢量化图形字帖，可以自由拖拽调整例字大小，不失真。 8.教学例字支持调取笔画分解序列图，查看例字的书写笔顺。 9.教学例字提供笔顺演示动画。 10.教学例字提供说文解字、康熙字典以及详细释义功能。 11.系统提供硬笔书写笔顺的书写评测功能。 12.教学例字提供单字边看边练功能，学生可以一边观看示范视频，一边进行临摹书写练习。 | 1 | 套 |
|  | 软笔书法辅助授课系统 | - 提供软笔书法基础知识教学内容，包括书写工具、书写技巧、书法鉴赏、书体教学等教学板块； ▲2.软笔书法教学内容提供至少欧、颜、柳和赵四种字体楷书教学内容，支持老师一键切换教学字体；（提供产品功能截图及具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） 3.提供软笔书法笔画教学内容，每种笔画提供教学讲义，讲解笔画的起笔行笔和收笔的书写方式，帮助教师讲毛笔笔画，每种笔画提供不少于3个字的教学示范例字； 4.提供软笔偏旁部首教学内容，每种偏旁部首提供教学讲义，讲解偏旁部首的书写方式和特点，辅助教师讲授毛笔偏旁部首，每种偏旁部首提供不少于3个字的例字； 5.提供软笔间架结构的教学内容，每种结构提供简要书写讲义，讲解此类结构的特点和写法，辅助教师讲授毛笔间架结构教学内容，每种结构提供不少于3个字的例字； 6.提供楷书的结字规律，每种结字规律提供简要的讲义内容，讲解此类字的规律特点，辅助教师讲授楷体字的结字规律，每种规律提供不少于3个字的例字； 7.每个教学例字提供原碑原帖形式、字帖形式、双钩形式和单钩形式，支持老师一键切换例字教学形式； 8.教学例字的教学面板支持修改书写格形式，包括方格、九宫格、米字格、田字格和回米格五种形式，支持修改格子线条颜色，支持更换例字颜色和例字背景颜色； 9.教学例字采用矢量化图形字帖，可以自由拖拽调整例字大小，不失真； 10.教学例字支持调取书写笔顺序列图，查看例字的书写笔顺； | 1 | 套 |
|  | 教师书法专用套装 | 红木6挂12针笔架1个、大中小号优质毛笔各一支、中国四大名砚之一高端精雕石质砚台1个、墨盒1个、精品徽墨墨条100g、竹质中号扁木四边有布袋笔帘1套、优质陶瓷笔洗6寸1个、书画专用高档羊毛毡1块、黑檀木笔筒1个、加重型黑梓木长度≥250mm1对、精品墨汁500ml一瓶、花梨木笔搁1个 | 1 | 套 |
|  | 压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：230*150*70mm | 50 | 个 |
|  | 瑜伽垫 | 尺寸：1850mm*800mm*15mm，高密度NBR材质 | 20 | 块 |
|  | 舞蹈练功球 | 直径：55cm，加厚防爆 | 30 | 个 |
|  | 舞蹈拉力带 | 材质天然乳胶；尺寸：1500mm*150mm*0.35mm | 50 | 根 |
|  | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 25 | 个 |
|  | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 25 | 个 |
|  | 学生安全电源 | 1.AC220V/3A输出为2个五孔插座 2.采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V,交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 3.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作。 | 25 | 个 |
|  | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0-24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5-24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，支持自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0-24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 个 |
|  | 边台 | 规格：6000*750*800mm 1.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2.柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4.拉手：采用一字拉手。 5.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
|  | 挡水条 | 采用12.7mm厚实验室专用理化板 | 4 | 个 |
|  | 实验室专用水槽套装 | 规格：800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。（含配套给水设备） | 4 | 套 |
|  | 实验室专用水槽套装 | 规格：550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。（含配套给水设备） | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | PP材质 1.整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 2 | 组 |
|  | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
|  | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
|  | 显微镜与细胞实验箱 | 1.以《义务教育生物课程标准（2022年版）》为依据，结合各大版本初中生物课程教材，满足初中生物课程的所有实验； 2.外观尺寸：485*370*155mm； 3.箱体颜色：灰色； 4.箱体材料：高密度工程塑料，使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷铭牌； 5.箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作。每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 6.实验器材：玻片标本（100片/盒）、载玻片、盖玻片（100片/盒）、100mL烧杯、镊子等； 可做实验： 1.实验：练习使用显微镜； 2.实验：制作并观察植物细胞临时装片等 | 1 | 箱 |
|  | 植物及其生命活动实验箱 | 1.以《义务教育生物课程标准（2022年版）》为依据，结合各大版本初中生物课程教材，满足初中生物课程的所有实验； 2.外观尺寸：485*370*155mm； 3.箱体颜色：灰色； 4.箱体材料：高密度工程塑料，使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷铭牌； 5.箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作。每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 6实验器材：试管架、玻片标本（100片/盒）、护目镜、酒精灯、三脚架、陶土网、解剖剪刀、试管（150mm）、培养皿（90mm）、镊子、载玻片、盖玻片（100片/盒）、玻璃棒（200mm）、100mL烧杯、400mL烧杯等； 可做实验： 1.实验：观察种子的结构； 2.实验：观察根毛和根尖的结构； 3.实验：观察叶片的结构； 4.实验：绿叶在光下制造有机物； 5.探究：观察绿叶细胞中的叶绿体； 6.探究：解剖和观察花的结构； 7.探究：观察植物的导管和筛管； 8.探究：观察绿色开花植物体的结构层次； 9.探究：观察池塘水中的藻类植物； 10.探究：茎的疏导功能； 11.实验活动：绿色植物的蒸腾作用； 12.实验活动：植物的嫁接等。 | 1 | 箱 |
|  | 动物及其生命活动实验箱 | 1.以《义务教育生物课程标准（2022年版）》为依据，结合各大版本初中生物课程教材，满足初中生物课程的所有实验； 2.外观尺寸：485*370*155mm； 3.箱体颜色：灰色； 4.箱体材料：高密度工程塑料，使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套铭牌； 5.箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 6.实验器材：玻片标本（100片/盒）、100mL烧杯、镊子、放大镜、秒表、解剖剪刀、培养皿、玻璃棒等； 可做实验： 1.实验：观察草履虫； 2.实验：观察小鱼尾鳍内血液的流动； 3.实验：观察蚯蚓； 4.实验：观察鸡卵的结构； 5.探究：草履虫对外界刺激的反应； 6.探究：解剖蚯蚓； 7.探究：观察和解剖蝗虫； 8.探究：鸟适于飞行的形态结构特点； 9.探究：观察和解剖鲫鱼； 10.探究：模拟保护色的形成过程等 | 1 | 箱 |
|  | 动植物标本实验箱 | 1.以《义务教育生物课程标准（2022年版）》为依据，结合各大版本初中生物课程教材，满足初中生物课程的所有实验； 2.外观尺寸：485*370*155mm； 3.箱体颜色：灰色； 4.箱体材料：高密度工程塑料，使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套铭牌； 5.箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作。每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 6.实验器材：放大镜(外径60mm)；花生的发芽过程；小麦的发芽过程；玉米的发芽过程；水稻的发芽过程；大豆的发芽过程；害虫的种类；益虫的种类；蝴蝶的生活史；青蛙的发育顺序；观察和了解水蛇等。 可做实验： 1.探究：观察花生的发芽过程； 2.探究：观察玉米的发芽过程； 3.探究：观察水稻的发芽过程； 4.探究：观察小麦的发芽过程； 5.探究：观察大豆的发芽过程； 6.探究：了解害虫的种类； 7.探究：了解益虫的种类； 8.探究：观察和了解水蛇等。 | 1 | 箱 |
|  | 人体结构模型实验箱 | 1.以《义务教育生物课程标准（2022年版）》为依据，结合各大版本初中生物课程教材，满足初中生物课程的所有实验； 2.外观尺寸：485*370*155mm； 3.箱体颜色：灰色； 4.箱体材料：高密度工程塑料，使用0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套铭牌； 5.箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 6.实验器材：颅骨神经的结构、躯干的结构、眼的结构、骨骼的结构、耳的结构、肌肉的结构、手的结构、心脏的结构等； 可做实验： 1.探究：观察颅骨神经的结构； 2.探究：观察躯干的结构； 3.探究：观察眼的结构； 4.探究：观察骨骼的结构； 5.探究：观察耳的结构； 6.探究：观察心脏的结构等 | 1 | 箱 |
|  | 黄土地貌 | 1.规格：600*400mm，采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2.包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地） | 1 | 个 |
|  | 海岸侵蚀地貌 | 1.规格：600*400mm，采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2.包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台 | 1 | 个 |
|  | 丹霞地貌 | 1.规格：600*400mm，采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 2.包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷 | 1 | 个 |
|  | 荒漠（风蚀）地貌 | 1.规格：600*400mm，采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材； 2.包括：(1)风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂；(2)风积：新月形沙丘，戈壁 | 1 | 个 |
|  | 等高线试验箱试验套装 | 1.规格：外径≥420*320*220mm； 2.材质：采用PP材质，一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味； 3.器材：一体化设计成型的等高线模型、水箱、定制笔套各1个，激光笔1支，透明胶片5张，量杯1个等； | 1 | 套 |
|  | 河流污染试验套装 | 1.规格：外径≥420*320*220mm； 2.验箱材质：采用PP材质，一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味； 3.器材：计时器1个，烧杯1个等； | 1 | 套 |
|  | 海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装 | 1.规格：外径≥420*320*220mm； 2.材质：采用PP材质，一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味； 3.器材：500ml烧杯2个，细线1卷，酒精温度计2支，细沙500g，发热装置1套，电子计时器1个，铁架台1个等； | 1 | 套 |
|  | 褶皱/断层/流水分选性试验套装 | 1.规格：外径≥420*320*220mm； 2.材质：采用PP材质，一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味； 3.器材：定制模拟褶皱断层2条，量杯1个，定制水槽2个，粘土500g，透明塑料瓶1个等； | 1 | 套 |
|  | 水循环试验套装 | 1.规格：外径≥420*320*220mm； 2.材质：采用PP材质，一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味； 3.器材：铁架台套装1套，带瓶塞及导管烧瓶1套，酒精灯1个，石棉网1块等。 4.试验内容：通过模拟水循环主要环节过程，使学生了解自然界的水的移动，以及水的固液气三态的转化，形成总量平衡的循环运动。 | 1 | 套 |
|  | 活动星盘 | 规格：175*175mm，可手动调节观看时间、日期、月份 | 8 | 张 |
|  | 太阳高度与昼夜演示仪（天文历） | 规格：φ140mm，查昼夜长短、太阳高度等 | 8 | 张 |
|  | 太阳直射点移动规律演示模型 | 规格：板材高度为225mm，宽180mm。材质：3mm有机板雕刻，塑料底座。学习太阳直射点照射角度。 | 1 | 套 |
|  | 地球内部构造模型 | 规格：320mm，立杆式，高分子材质 | 1 | 个 |
|  | 历史AR教学系统 | 1.硬件组成：平板1个、支架1个、专用识别板1块; 2.软件部分：可通过平板无线识别到识别板，可实现无线投屏到大屏，便于学生观看；系统采用AR现实增强技术方式展示、动态互动，对教学知识进行全方位观察，同时配合文字、图片、语音等元素，学习起来更加生动、形象、直观；加强学生的参与感，提高学生的学习兴趣；系统设置有课程内容目录、难题详解、退出等控制。软件具有答题交互功能，每个AR内容均设置有题库，每次可从题库中随机组题作答，每道题作答时设置倒计时，答题结束后自动统计作答成绩，并可查看答题详情，同时也可以选择重新答题，重新作答的题目从题库中重新抽取； 3.课程内容： （1）AR资源内容涉及到3D模型、视频、图片、史料链接，部分资源可实现拆解、旋转、合并、放大、缩小等操作； （2）可用手指对自己某个感兴的模型特殊位置进行点读，对资源进行深度的介绍； （3）AR资源内容： 1)人面鱼纹彩陶盆：出土时间、位置，材质、外观结构特征，制作工艺，仰韶文化，新石器时代，历史意义； 2)骨耜：材质，外观结构，使用方法，河姆渡文化，历史意义； 3)四羊方尊：用途，出土时间，外观结构特征，铸造工艺，象征意义，先秦时期对羊的个性归纳； 4)后母戊鼎：出土时间、位置和所属历史背景，陶质块范铸法（制模-制范-浇铸-修整），外观结构特征（尺寸、重量、铭文、纹理），历史意义； 5)甲骨文：甲骨文的定义，发现、内容及意义，甲骨文多种造字方法，甲骨文互动游戏； 6)步辇图：阎立本画作，松赞干布统一西藏，松赞干布求婚，文成公主入藏，唐蕃进一步友好交往，唐蕃和亲历史意义； 7)五大名窑：中国瓷器的发展史，宋朝的五大名窑，其各自的风格特色，及各自的代表作品； 8)北京人：北京人遗址，北京人特征与现代人头骨比较，旧石器时代，用火的意义，北京人遗址历史意义； 9)纸币：北宋纸币铜版拓片； 10)活字印刷术：印刷术的发展历史（雕版印刷，活字印刷），工艺流程（胶泥刻字-烧制字模-制版-排版-融化松脂，压平字版-印书-泥字拆开，再次排版），木活字，铜活字，重大影响（文化传播），印刷术互动游戏； 11)司南模型：磁石指南的发现，指南工具的发展历史，航海应用，历史意义； 12)楔形文字：两河流域，古巴比伦王国，楔形文字； 13)帕特农神庙：建筑艺术，文化意义，城邦民主制度； ▲提供历史AR教学类的软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章 | 1 | 套 |
|  | 殷墟甲骨文模型 | 盒装，规格：260*230*40mm,一甲一骨，高度仿真制作 | 1 | 套 |
|  | 四羊方尊模型 | 1.规格：180*170*230mm； 2.材质：仿铜合金 | 1 | 个 |
|  | 司母戊鼎 | 1.规格:160*115*195mm； 2.材质：合金，高仿 | 1 | 个 |
|  | 筒车 | 1.规格：445*185*370mm； 2.材质：木质 | 1 | 个 |
|  | 冶铁水排模型 | 1.规格：505*200*285mm； 2.材质：木质 | 1 | 个 |
|  | 耧车模型 | 1.规格：480*300*270mm； 2.材质：木质 | 1 | 个 |
|  | 司南模型 | 1.规格：220*220*50mm； 2.材质：铜、木框 | 1 | 个 |
|  | 唐三彩载乐俑 | 1.规格：260*100*280mm,材质：陶器； | 1 | 个 |
|  | 景德镇青花瓷盘 | 1.规格：直径245mm； 2.材质：陶瓷 | 1 | 个 |
|  | 景德镇五彩瓷瓶 | 1.规格：直径200mm，高300mm； 2.材质：陶瓷 | 1 | 个 |
|  | 三星堆青铜立人像 | 1.规格：50*50*280mm； 2.材质：青铜，高仿 | 1 | 个 |
|  | 铜爵 | 规格:126*60*175mm | 1 | 个 |
|  | 三轮汽车模型 | 规格:230*170*150mm | 1 | 个 |
|  | 早期飞机 | 1.规格：305*260*130mm，双翼； 2.材质：金属 | 1 | 个 |
|  | 展板 | 1.规格：600*800mm； 2.参数：5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷； 3.内容：介绍各种地理、历史知识 | 6 | 幅 |
|  | 录放音机 | 1.尺寸:约230mm*210mm*110mm； 2.支持CD/MP3/CD-R/CD-RW及一般碟片； 3.磁带立体声录音/放音支持U盘SD卡接入(播放MP3文件)支持蓝牙连接(8米)； 4.支持多功能遥控操作，自带3.5mm立体声音频输出口，直流电6V(使用6节2号电池)或使用交流电(220V/50Hz) | 1 | 台 |
|  | 扩音设备 | 1.长度350mm，喇叭口径230mm； 2.功率不低于100瓦； 3.可录音不低于260秒，插U盘，插内存卡； 4.扩音距离不低于800m | 4 | 台 |
|  | 打气筒 | 1.整体尺寸30*520mm； 2.底座与手柄皆为ABS材质，优质橡胶充气管； 3.人工充气,适合给各种球类充气 | 3 | 个 |
|  | 电动充气泵 | 1.主体尺寸250*100*200mm，双杠铜芯结构； 2.适用电压：220V，最大气压不小于150PSI，三孔直插，铜嘴加长管 3.配有高精度气压表,可用于篮、足、排、手、艺术体操等学校用球的充气 | 1 | 台 |
|  | 布卷尺 | 1.20m规格，整体尺寸为直径140*22mmABS外壳； 2.苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 3.收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质 | 2 | 盒 |
|  | 布卷尺 | 1.30m规格，整体尺寸为直径160*22mmABS外壳； 2.苎麻布卷尺，防水，防腐蚀； 3.收放手柄可折叠，卷尺扣为不锈钢材质 | 2 | 盒 |
|  | 数字秒表 | 1.分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s； 2.100道计时，倒计时，节拍器、闹铃、显示时间的功能； 3.abs外壳，挂绳设计； 4.可应用于学校教学、训练、比赛使用 | 10 | 块 |
|  | 体育器材架 | 1.整体尺寸：2000*600*2000mm，立柱厚度0.8mm，横梁厚度0.6mm，层板厚度0.3mm； 2.四层结构； 3.外表采用环保静电喷涂处理 | 4 | 个 |
|  | 接力棒 | 1.长280mm-300mm，直径30mm-42mm，质量不小于50g； 2.优质铝材，卷边处理； | 12 | 根 |
|  | 跳高架 | 1.由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。可装拆； 2.固定立柱与移动立柱及底座选用铝型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱采用铝异形圆管并且立柱上印有标尺，刻度调节范围：500-2500mm，移动立柱采用铝质异形方管,两端铝合金塞封口； 3.底座呈T字形方管组成，方管尺寸为8cm*2.3cm； 4.横杆托架采用铝压铸件； 5.底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 | 2 | 付 |
|  | 跳高垫 | 规格：3000*2000*300mm； 1.套经缝纫组合，四角为直角，每个角有皮革复合保护，棱角加白牙子，置4个把手； 2.人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30~40mm，弹跳高度为20~120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保，压缩强度测试≥100kpa,吸水率测试≤0.6%，符合国家标准； 3.表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移 | 2 | 个 |
|  | 跳高横杆 | 1.适用范围：适用于中小学体育教学训练、竞赛使用； 2.跳高横杆由横杆和横杆接头组成； 3.材质：横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm； 4.横杆接头采用特殊的外形结构； 5.横杆固定在立柱上时，中心自然下垂20mm； 6.横杠具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂不超过70mm； | 4 | 根 |
|  | 起跑器 | 1.起跑器由底座和踏脚座组成，塑胶场地与灰渣场地两用； 2.起跑器长760mm,宽300mm；三角体抵脚板,长150mm,宽100mm,高120mm，倾斜度可调整； 3.起跑器底座结构采用航空铝材，插钉为圆钢； 4.起跑器踏脚座分固定座和活动座，镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，活动座面板斜度可调； 5.所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理 | 6 | 付 |
|  | 发令枪 | 1.材质：塑胶手柄，外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑、擦伤、划痕等缺陷； 2.容弹量不少于2发，单发； 3.声响：镗口水平正前方100米处，声强值不小于60分贝； 4.烟雾：在规定背景下，镗正前方150米清晰可见； 5.军用钢发射装置,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 2 | 支 |
|  | 标志筒 | 1.多功能标志桶，全塑料制品,高度为380mm，底部边长为260mm，顶部为正方形，边长不低于50mm； 2.呈圆锥体状，筒体分布不低于13个定位孔； 3.放置平稳，可作为标识及障碍物使用 | 20 | 个 |
|  | 实心球 | 1.圆周长350mm-780mm； 2.质量1000g； 3.PVC软性材料，可充气，球体表面有规则的防滑圆点,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷； 4.10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 24 | 个 |
|  | 投掷靶 | 1.靶面800mm*800mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m-1.4m； 2.铁框架为20*40*2mm钢管拼焊而成，并设有支撑杆； 3.靶面为厚度不低于9mm木板，鲜明的环状标记 | 4 | 套 |
|  | 钻圈架 | 1.钻圈架两立柱及底座为30mm*30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm-750mm； 2.外表采用环保静电喷涂处理，加长底脚，表面无尖锐接触面 | 4 | 个 |
|  | 标志杆 | 1.高1.2m-1.6m，立柱直径25mm，底座直径不低于200mm；2.立柱为ABS材质，颜色多样且鲜艳；三角形红色旗面，春亚纺材质；底座为橡胶材质，不低于1kg； 3.底座光滑稳定，立杆坚韧挺直，旗面易飞扬 | 20 | 根 |
|  | 划线器 | 1.划线宽度：40mm-50mm； 2.采用钢板厚度≥1.2mm，焊接平整、牢固，无假焊、飞边等缺陷； 3.外表采用环保静电喷涂处理； 4.活动部分松紧适度，活动自如 | 2 | 个 |
|  | 塑料小栏架 | 塑料小栏架，小号、中号、大号各40个 | 120 | 个 |
|  | 软式练习铅球 | 1.直径85mm-100mm，质量：1000g； 2.外胆由柔软PVC塑胶材料制成； 3.内装铁砂，达到配重效果； 4.颜色鲜艳，无杂色 | 12 | 个 |
|  | 软式练习接力环 | 1.外圈直径170mm-190mm，内圈直径90mm-100mm； 2.环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成； | 18 | 个 |
|  | 软式趣味绳套 | 1.长度9500mm，每节长度500mm，直径30mm； 2.柔软泡沫材料制成，中间穿插棉绳； 3.黑白或彩色相间，可随意摆放成各种格子供跑跳练习 | 4 | 个 |
|  | 软式跳高横杆 | 1.长度3500mm，杆体直径25mm-30mm； 2.杆体由柔软泡沫材料制成； 3.中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接制成； 4.杆体颜色鲜艳多样，无毒无刺鼻味道 | 4 | 个 |
|  | 彩色标志杆组合 | 1.杆长1200mm-1500mm，底座直径200mm-250mm； 2.由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成； 3.底座可充沙子，充水，pp塑料材质；杆体为ABS塑料，强度高不易折弯；链接卡子为三通结构可链接横杆与立杆，变性塑料；标志小旗为春亚纺材质，随风飘荡； 4.颜色多样，放置稳定，可用于跨，投，跳运动 | 24 | 套 |
|  | 助跳板 | 1.规格：900mm*500mm*150mm； 2.主体木质材料，表面覆盖防滑地毯； 3.底座与起跳面呈一固定角度，方便助跳使用； 4.设有安全防护绳（弹簧跳板） | 2 | 块 |
|  | 小跳垫 | 1.小体操垫规格为1200*600*50mm； 2.内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼湊； 3.垫套牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角； 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移 | 100 | 块 |
|  | 大跳垫 | 1.规格：2000*1000*100mm； 2.内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允许拼湊； 3.垫套为牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角； 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移 | 12 | 块 |
|  | 体操棒 | 1.长1000mm，截面直径25mm-30mm； 2.木质或塑料，塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm；木质为硬木，直径不低于25mm，表面光滑无毛刺 | 25 | 根 |
|  | 体操凳 | 1.长3000mm±10mm,宽300mm±5mm,高300mm-400mm,板面厚度50mm-70mm； 2.放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥； 3.表面覆盖毛毯，PU布料 | 4 | 张 |
|  | 艺术体操圈 | 1.内径80cm-90cm，质量约300g； 2.ABS材质，强度高，反弹性好； 3.颜色多样，无刺鼻味道，表面光滑印刷清晰； | 25 | 个 |
|  | 艺术体操棒 | 1.长40cm-50cm，质量至少150g； 2.PP材质，手感清晰，亲肤性强； 3.颜色多样，无刺鼻味道 | 25 | 根 |
|  | 艺术体操带 | 1.带长6m，宽40mm-60mm，重35g以上；棍长500mm-600mm，直径不超过10mm； 2.杆子为玻璃钢材质，韧性强；丝带为绸带，丝滑不打结； 3.颜色多样，无刺鼻味道 | 25 | 条 |
|  | 小学生用篮球 | 1.5号篮球，圆周长680mm-700mm，质量480-550g； 2.高档PU革面，橡胶内胆，耐冲击次数2000次不变形、无开胶； 3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象 | 90 | 个 |
|  | 小学生用篮球架 | 1.箱体尺寸：1800*900*2.5mm，篮球架箱体采用优质钢板焊接，立柱采用优质钢材：150*150*3mm； 2.地面至篮圈上平面2350mm，伸臂长度1850mm； 3.篮板：规格1800*1050*12mm，高强度钢化玻璃，加厚保护条； 4.篮球网：长度为400-450mm，12扣型高强度涤纶材质； 5.表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。 ▲提供与投标产品一致的篮球架检测报告复印件加盖投标人公章，检测内容至少包含：篮圈抗弯性能、篮板弹性、篮板架体刚性，且检测结果为合格（封面具有CMA标识）。 | 2 | 副 |
|  | 标准篮球架 | 1.箱体尺寸:2000*1000*2.75mm，篮球架箱体采用优质钢板焊接，立柱采用优质钢材150*150*3mm； 2.地面至篮圈上平面3050mm，伸臂长度1850mm； 3.篮板:规格1800*1050*12mm，高强度钢化玻璃，加厚保护条； 4.篮球圈:为20mm直径的圆条钢，表面橙色，抗弯性能≤5mm，下沿有12个均匀分布的挂钩； 5.篮球网:长度为400-450mm，12扣型高强度涤纶材质； 6.表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理 | 1 | 副 |
|  | 篮球网 | 1.篮网长400mm-450mm，网口直径450mm，网底直径350mm；2.12扣型高强度涤纶材质 | 30 | 个 |
|  | 小学生用排球 | 1.4号排球，圆周长610mm-640mm，质量220-250g； 2.材料为超细Pu，手感柔和，冲击力小； | 50 | 个 |
|  | 气排球 | 1、圆周长为610mm-630mm，质量150g-170g； 2.材料为发泡EVA，手感柔和，冲击力小； | 30 | 个 |
|  | 排球网柱 | 1.移动配重式，箱体620mm*400mm*320mm，厚度不低于2mm。立柱采用89*3mm钢管内套76*3mm钢管； 2.高度可调尺寸，支持2.43米，2.24米，2.1米，1.9米，满足男女排球，男女气排球使用； 3.表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理 | 2 | 付 |
|  | 排球网 | 1.排球网长度9500mm-10000mm，宽度700mm±25mm； 2.4mm涤纶材质，三面5mm白边，100*100mm网孔，中间需拉钢丝绳 | 2 | 个 |
|  | 少年足球 | 1.4#，圆周长620mm-650mm；质量350g-380g； 2.表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准； 3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象 | 50 | 个 |
|  | 足球网 | 1.根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网； 2.4mm聚乙烯材质，网孔100*100mm，无节网； 3.白色 | 2 | 付 |
|  | 乒乓球台 | 台面尺寸：2740mm*1525mm*760mm， 1.台面采用SMC材料，翻边高度50mm；背面主加强筋高度18mm，主加强筋横切面呈梯形，背面采用井字型结构和小米字型结构加强筋双结构组成，并设置30*20mm*1mm尺寸，田子型加强框架。 2.结构特点：彩虹腿，螺栓连接牢固，支架直径60mm的圆管,厚3.0mm，弓形，球台网架为小圆孔设计，一次性冲孔而成。能有效防止手指伸入产生危险。圆管为加厚圆管折弯与网架焊接而成，表面进行采用酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 6 | 张 |
|  | 乒乓球 | 1.直径43.4mm-44.4mm，质量2.20g-2.60g，弹跳220mm-250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂； 2.高分子聚合物材质 | 60 | 个 |
|  | 乒乓球拍 | 1.横拍与直拍，底板为纯杨木制品； 2.用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 40 | 付 |
|  | 羽毛球 | 1.球口外径65mm-68mm，球头直径25mm-27mm，球头高度24mm-26mm，毛片插长63mm-64mm，质量4.50g-5.80g，毛片数量16片； 2.球头为软木材质，毛片为鸭毛或鹅毛； | 100 | 个 |
|  | 羽毛球拍 | 1.总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm-25mm； 2.碳复合一体材质，可拉线不低于20磅； | 50 | 付 |
|  | 羽毛球网柱 | 1.移动式羽毛球柱由铸铁底座、立柱（喷塑）、锁紧设备组成； 2.底座外形尺寸590*400*100mm；立柱直径42mm，总高度1550mm，重量80kg； 3.底座材质为铸铁，立柱为钢管，外表面采用静电粉末喷塑工艺； 4.支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网 | 2 | 付 |
|  | 羽毛球网 | 1.羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm； 2.3cm白色缝边，涤纶材质，孔径18mm | 4 | 件 |
|  | 装球车 | 1.整体尺寸≥1140*850*640mm，材质∶不锈钢管；整体框架为≥19*19mm方管，立柱为≥19*19mm圆管，管材厚度不低于1.5mm中心间距不大于200mm；四轮为尼龙脚轮（轮的直径不小于40mm）； 2.用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车上面（盖面）四角均为圆角。可四轮移动，可折叠。 | 4 | 辆 |
|  | 武术棍 | 1.木制品，直径20mm-30mm； 2.表面平整，无毛刺、缺损、木疥； 3.首尾粗细一致。 | 25 | 根 |
|  | 短跳绳 | 1.短跳绳，绳长度2600mm-2800mm，直径4mm-4.5mm，质量60g-80g,柄(2个)：长度130mm-170mm，直径26mm-33mm，质量70g-90g； 2.手柄为塑料材质，外层包裹泡棉，内含不锈钢轴承，pp绳 | 150 | 根 |
|  | 长跳绳 | 1.长跳绳，绳长度4000mm-6000mm，直径8-9mm，质量140g-235g；柄(2个)：长度140mm-170mm，直径26mm-33mm，质量70g-90g； 2.手柄为塑料材质，外层包裹泡棉，内含不锈钢轴承，编织绳。 | 24 | 根 |
|  | 超长跳绳 | 1．长跳绳，绳长度7000mm-8000mm，直径8-9mm，质量230g-300g，柄(2个)：长度140mm-170mm，直径26mm-33mm，质量70g-90g； 2.手柄为塑料材质，外层包裹泡棉，内含不锈钢轴承，编织绳 | 12 | 根 |
|  | 拔河绳 | 1.长30m,质量10kg左右,采用天然麻棕线绞制； 2.直径不低于45mm，中间有颜色标记 | 2 | 根 |
|  | 花毽 | 键毛应采用8支-10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm-32mm，厚度3mm-4mm，球高130mm-180mm，球重13g-15g | 100 | 个 |
|  | 塑料圈(呼啦圈) | 1.直径800mm，PVC管； 2.强度高，反弹性好； 3.颜色多样，表面光滑印刷清晰 | 50 | 个 |
|  | 小沙包 | 1.尺寸不低于70*70mm，质量约200g； 2.双层帆布材质 | 50 | 只 |
|  | 空竹 | 1.由绳杆、空竹构成； 2.直径120mm，长度130mm； 3.双轴承结构 | 50 | 套 |
|  | 铁环 | 1.铁环直径约500mm，材料直径不低于5mm； 2.附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动 | 50 | 套 |
|  | 陀螺 | 1.由陀螺，抽绳，杆子组成； 2.陀螺直径75mm，杆子为玻璃钢材质。 | 50 | 套 |
|  | 软式飞盘 | 1.直径不低于200mm，厚度不低于30mm； 2.PU发泡材料制成； 3.环身设有响哨，投掷过程中会发出声音 | 25 | 个 |
|  | 窄橡皮拉力带 | 1.规格：2080*4.5*22mm，TPE材质； 2.轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 20 | 条 |
|  | 宽橡皮拉力带 | 1.规格：2080*4.5*44mm，TPE材质； 2.重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 20 | 条 |
|  | 身高体重测试仪 | 1.身高：量程：900mm-2100mm，分度值1mm，允差：±2mm， 2.体重：量程：5.0kg-150kg，分度值0.1kg；允差：±0.1kg（≤100kg）±0.15kg（＞100kg）； 3.5寸和3寸双液晶显示屏，自动测量身高，体重，健康指数BMI体型胖瘦，全程语音播报指导测量，微信扫码测量结果可发送手机，机身可以折叠，下面有小轮子，方便携带移动。 | 2 | 台 |
|  | 肺活量测试仪 | 1.自动测量人体一次呼吸的最大气体通量； 2.吹管可自由拆卸冲洗；可扩展语音播报； 3.主要技术参数： 测量范围：100mL-9999mL； 测量分度值：1mL； 测量精度：±2.5%。 | 4 | 台 |
|  | 坐位体前屈测试仪 | 1.自动测量坐位体前屈的数值； 2.可扩展语音播报； 3.主要技术参数： 测量范围：－200mm-350mm； 分度值：1mm； 测量精度：±1mm； 电源：DC12V1A（由电源适配器提供）。 | 4 | 台 |
|  | 仰卧起坐测试仪 | 1.自动测试一分钟仰卧起坐的次数； 2.高位探头、低位探头与大屏幕显示器三者之间均采用有线连接； 3.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，测试动作标准化管理； 4.测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，抗阳光干扰；可扩展语音播报； 5.主要技术参数： 测量范围：1次-999次； 分度值：1次； 测量精度：±1次； | 2 | 台 |
|  | 立定跳远测试仪 | 1.用红外线非接触自动测量立定跳远的距离； 2.采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用；可扩展犯规检测功能； 3.可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩；测试垫宽度1.2米； 4.测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；可扩展语音播报 5.主要技术参数： 测量范围：900m-3300mm； 分度值：10mm； 测量精度：±10mm； 显示：LED独立显示器； 电源：DC12V1A（由电源适配器提供）。 | 1 | 台 |
|  | 体育教师专用口哨 | 1.材质参数‌：ABS塑料 2.尺寸规格‌：约50*30*20mm； | 10 | 个 |
|  | 电子计分牌 | 1.规格：4000*1500mm； 2.含电子显示牌（含壁挂配件）； 3.含控制器（含双手柄） | 1 | 个 |
|  | 推沙器 | 1.材质：不锈钢； 2.颜色：银色； 3.采用众多凹槽设计。手柄采用防滑设计，带孔可收纳 | 2 | 个 |
|  | 记分器 | 充电款式；记分器大小适中，可随处移动；一键操作，比分立即更新，高清显示屏； | 2 | 个 |
|  | 房树人心理测验系统 | 1.具有HTP测试分析操作功能，支持导入作品照片，可进行内容分析和形式分析，分析完毕即可生成测试分析报告，支持对测试报告进行重新分析。 2.HTP测试分析报告功能，包含个人基本信息、作品照片、总体评述、过程记录、内容分析、形式分析、咨询师总结等； 3.支持自定义测试分析项目，支持自主添加新的分析项目，可编辑参考图例、项目名称、分析内容等。确保软件专业性与HTP技术的发展同步； 4.系统具有HTP档案管理功能，可对档案进行查询操作、查看人员下的多份测试报告，且支持报告批量导出； 5.系统具有房树人知识库功能，提供丰富的知识库资源和帮助信息，支持用户自主录入新的知识库内容； | 1 | 套 |
|  | 情绪识别训练提升系统 | 1.具有情绪识别小屋、积极训练中心、趣味体验场、个人小屋、档案信箱、心情日记等功能； 2.系统具有面部登录功能，用户注册并绑定人脸信息后，后续登录可通过面部识别进入； ▲3.情绪识别小屋，包含快速识别和多维情绪检测，能够识别用户当前情绪，并出具相应报告（提供产品功能截图并盖投标人公章）； 3.1快速识别功能，可通过情绪扫描快速了解用户当下状态，并出具详细报告； 3.2多维情绪检测功能，可从情绪积极性、情绪稳定性、情绪弹性等不少于3个维度，详细检测用户心理状态； 4.积极训练中心功能，包含如心理体验、心理文章、心理课程等功能模块，采用多元化形式综合提升用户积极情绪状态； 4.1心理体验功能，包含如绘制生命树、感恩留声机等不少于6款互动体验项目，能够以娱乐互动方式，结合积极心理学技术引导用户进行个人体验； 4.2心理文章功能，包括如“情绪是什么”“如何避免情绪化？”等不少于30篇心理主题科普文章，帮助用户了解心理健康及情绪管理等相关知识； 4.3心理课程功能，包括如“原来真的可以气出胃病”“拒绝情绪化进食”等不少于30节心理主题课程，提供丰富的学习资源； 5.趣味体验场功能，包含如奔跑的方块、印章糖、小羊回家、文字速辨别、能听的情绪等不少于20款趣味互动项目，通过寓教于乐，以游戏互动方式促用户进积极情绪感受； 6.档案信箱功能，详细记录快速情绪识别、多维情绪检测报告； 7.心情日记功能，用户可根据自己的情况选择情绪状态、产生原因，记录详细内容。 8.个人小屋功能，包含基本信息、面部信息、成长等级等内容。 8.1基础训练任务，用户可通过如登录岛屿、多维情绪识别等不少于6项的任务操作，获取一定贝壳值及成长值。 8.2支持用户使用贝壳值，解锁积极训练中心的部分心理课程或心灵之舞的部分音乐。 9.心灵之舞功能，包括如和谐轻音、夜航临星、平静之韵等不少于30款音频，帮助用户在音乐中舒缓身心。 产品组成： 包含情绪识别训练提升系统1套（预置安装）；控制台1套。 | 1 | 套 |
|  | 心理自助系统 | 1.系统具有心理自助及迎宾宣传展示两种功能，两种功能可进行一键切换，自助功能可进行心理知识的宣传普及；迎宾宣传功能可以进行心理中心的宣传； 2.至少包含心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理树洞、中心介绍、心理互动、咨询辅导、迎宾宣传等栏目，由系统前台和管理后台两部分组成； 3.自助方案栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含学习工作、人际交往、压力应对、环境适应、情绪管理、挫折成败、家庭关系、应激调节、生命认知、自我成长等二级栏目； 4.心理悦读栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等二级栏目； 5.健康医典栏目，包含抑郁症、焦虑症、恐怖症、神经衰弱症、精神分裂症以及常见的多种人格障碍等内容； 6.能力训练栏目，具有视觉追踪训练、注意广度训练、逻辑思维训练、注意集中性训练、选择性注意训练、空间认知训练、记忆力训练、问题解决训练、认知灵活性训练等多个心理认知训练方向的训练项目； 7.心理视频栏目，支持二级栏目定义，包含科普动画、心理课堂、放松训练、心理电影、心灵动画等二级栏目； 8.放松减压栏目，支持二级栏目定义，包含减压音乐、钢琴名曲、催眠音乐等二级栏目； 9.心理图库栏目，支持二级栏目定义，包含三维立体图、错觉图片、双关图形、测试图片、美图欣赏、心灵漫画、生涯图片、似动图片、视觉后像等二级栏目； 10.心理测评栏目，具有SCL-90、SDS、SAS等多个常用测评量表，测评后即时给出测评结果； | 1 | 套 |
|  | HRV身心反馈训练系统 | 1.HRV生物反馈监测功能，采用指夹式脉搏血氧传感器，要求可实时采集训练者的心率、血氧、协调指数、压力指数、M-HRT、SD-HRT、M-NN、SD-NN、P-NN50、RMS-SD、M-SD、SD-SD、TP、VLF、LF、HF、HF-norm、LF-norm、LF/HF等生物反馈参数。监测结束后，可生成详细的监测报告，支持导出为文档格式； 2.心理评估功能，提供如焦虑自评量表SAS、SCL-90，抑郁自评量表SDS等不少于14款心理测评量表，测评过程中监测训练者生物反馈指标，测评结束后出具详细的测评报告； 3.如呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等减压放松训练项目，要求提供呼吸助手，可自定义呼吸助手的呼吸时间节律。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告； 4.多款互动训练游戏，提供如百花齐放、射箭冠军、水墨丹青、心理冲击波、心语星空、云中行走、竞技赛跑、许愿灯、元宵灯会、意念识字、钢琴家、标枪大赛等至少12款互动游戏，游戏须具备简单、普通、困难三个训练难度，要求可自定义设置游戏训练难度值。游戏界面中须实时显示训练者协调度值，同时游戏中具有呼吸助手，指导训练者通过调节呼吸节律来提升协调度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告； 5.系统须包含至少8个类型的放松音乐，可通过音乐播放列表自由进行音乐放松训练。具有播放、停止、上一首、下一首等功能按钮。要求具有音乐管理模式，可自定义添加音乐分类、音乐文件。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告； 6.须具有如火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流等至少14种心理应激训练素材。具有全屏播放模式，训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告； 7.具备如大海、草原、森林、山峰、星空、雪景等至少14个放松主题。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告； 8.具有心理训练报告数据管理功能，支持多用户档案管理，采用分级权限保护，具有管理员和训练者角色权限，管理员可查看所有训练者训练记录数据、训练成绩等，支持导出训练记录结果； 9.具有无线蓝牙音乐椅姿态控制功能，软件界面须具有音乐椅姿态控制的展开、收起按钮，可利用无线蓝牙模式对音乐椅的展开、收起姿态进行控制，方便训练者便捷的操控音乐椅姿态； 二、产品组成 1.包含HRV身心反馈训练系统1套（预置安装）；音乐放松椅1台；指夹式生物反馈采集仪1套；训练端1台； | 1 | 套 |
|  | 心理沙盘 | 1.个体沙箱1个：规格长度70cm*宽度60cm*高度10cm；橡木板材，内侧蓝色； 2.沙具1000件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类等至少15大类组成； 3.沙具摆放架3个：高度约160cm*宽度约80cm*深度约30cm；橡木板材，多层设计； 4.细沙不低于15KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好； 5.要求提供至少30课时的沙盘培训微课一套，课程以双人访谈QA一对一解答的方式，分主题讲解沙盘游戏咨询的理论背景、实操技术，能让初学者迅速入门 | 1 | 套 |
|  | 智能击打呐喊宣泄系统 | ▲1.系统具有击打、呐喊双模式功能，支持一键击打、呐喊功能模式切换。系统提供多主题训练方案和多款互动训练游戏，通过采集训练者击打力度或呐喊分贝值，以游戏方式完成情绪宣泄训练。（提供产品功能截图并盖投标人公章）； 2.系统具有严格的权限验证机制，用户类型分为管理员和训练用户，管理员登录后具有用户管理、训练档案管理等高级功能，可查看所有训练者的训练档案。训练用户登录后可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。系统登录页面具有注册帐号功能，要求训练用户既可以通过自主注册帐号登录系统，也可以利用管理员分配的帐号登录系统； 3.系统具有心理评估功能，要求须具有如自我压力测试、焦虑自评量表、人际关系诊断等至少8个专业心理测评量表，采用逐题答题模式设计，测试后立即生成测评报告，且报告支持导出文档格式； 4.系统提供如“学习工作、恋爱情感、人际交往、环境适应、情绪管理、自知自省、生命认知、挫折成败、家庭关系、应激调节”等至少十大宣泄主题。进入主题训练后，系统自动播放主题指导语，主题训练倒计时提示，训练结束后给出训练时间、最大值、平均值、标准差等详细的统计分析数据，并生成主题训练档案，支持导出文档格式； 5.系统具有男声、女声两种互动指导语音库，支持两种语音库模式自由切换。通过高灵敏度无线加速度传感器以及高灵敏度麦克风精准采集训练者击打力度、呐喊声音分贝值和持续时间，智能匹配互动指导语音，给予训练者积极正向引导； 6.系统具有情境游戏互动训练功能，要求击打模式下提供如“打爆气球、功夫小子、力量测试、拳击大赛、拳击小丑、忍者切炸弹、心花怒放、旭日东升、点球大战、投篮训练、摘苹果、风车发电”等至少12款互动训练游戏。呐喊模式下提供如“飞机起飞、花开蝴蝶、火箭升空、宣泄气球、萝卜丰收、热气球之旅、跳跳鸭、超级自行车、举重训练、玫瑰花开、震碎玻璃杯、钓鱼”等至少12款互动训练游戏，共至少24款互动训练游戏，所有游戏均须具备简单、普通、困难三级难度设置，满足训练者不断进阶来提升自身能力。训练者通过调整击打力度、呐喊声音分贝值和持续时间进行互动游戏训练，训练结束后生成训练档案，支持导出文档格式； 7.提供管理模式下的音乐放松管理功能，管理员可添加、管理音乐文件，组建新的音乐列表。系统预设不少于8类音乐训练处方，包括如α波心理能量训练、催眠安神训练、放松减压训练、经典古乐放松训练、精力再生训练、五行放松减压、心理能量音乐、自然背景减压音乐等，满足不同放松对象的训练需要。 8.内置如呼吸放松训练、冥想放松训练、肌肉放松训练等不少于16款训练指导，配备专业指导语，有效指导训练者如何把握自我情绪，掌握合理宣泄的方法； 9.具有档案信息管理功能，管理员可自定义添加、修改用户信息，设置登录密码，管理员可查看所有训练者的训练档案。训练者只能查看自己的训练档案，训练档案支持导出文档格式； 10.通过高灵敏度无线加速度传感器以及高灵敏度麦克风，精准采集训练者击打力度或呐喊声音分贝值和持续时间来进行互动宣泄训练。采用移动式击打靶设计，击打舒适安全，击打靶须内置高灵敏无线加速度传感器，采用无线传输模式，通过接收器自动将力度模拟信号转为数字信号，传输到系统进行阈值分级分析后，予以互动式反馈，进行人机互动的宣泄训练； | 1 | 套 |
|  | 情绪宣泄器材 | 一、功能要求 1.宣泄人1个：不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体最大直径约65cm，高约170cm； 2.宣泄沙袋1个：不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体直径约30cm，高约170cm； 3.拳击手套2副：手感柔软，佩戴方便，击打舒适； 4.加强型宣泄棒2只：充气式设计 | 1 | 套 |
|  | 智慧体育运动互助终端 | 1.集成式一体化智能设备 （1）屏幕、摄像头、主板、扬声器、毫米波雷达均在一体化密闭箱体中。支持室外使用； （2）摄像头：双摄像头，不低于400万像素，摄像头帧率不低于40帧； （3）屏幕：不低于32寸高分辨率户外显示屏，最大亮度不低于1500尼特，屏幕支持触控操作，表面钢化玻璃，支持手动和自动两种亮度调节模式； （4）扬声器：一体化扬声器设计，2个主动扬声器+1个被动振膜，不低于30W输出； （5）网络通讯：支持蓝牙5.1、Wifi，可外接4G/5G模组； （6）支持毫米波雷达：可检测到活动人体，人体接近可自动唤醒屏幕； （7）防尘防水等级≥IP55。 2.测评管理功能 ▲（1）屏幕点击发起：运动一体机设备支持通过屏幕发起测评，进入流程时需要进行人脸识别，识别成功后进入到测评锻炼流程（提供相关功能截图加盖投标人公章）； （2）支持通过运动一体机设备进行人脸识别发起：引体向上、仰卧起坐、跳远项目进行自由发起模式，学生自行前往准备区域，面向摄像头举手自动识别身份后，按照硬件设备提示进行项目测评，实时播报展示学生结果并生成报告； （3）运动成绩&处方：测评过程中会分析学员的动作标准性，并及时给到成绩反馈，测评完成后给学员成绩，并根据教务配置的成绩表同步给到成绩分级、得分等数据，依据学员的成绩，给到学员的运动处方； （4）运动数据：终端设备展示全校学员近期的运动整体情况及详细运动数据供查看，支持点击详细学员数据到详情页进行播放运动回放视频及运动处方，支持查看各项运动在各个年级的排行榜，通过成绩排序进行陈列数据； 3.支持立定跳远AI动作识别及成绩分析 4.支持引体向上AI动作识别及成绩分析 5.支持仰卧起坐AI动作识别及成绩分析 6.支持跳绳AI动作识别及成绩分析 8.支持支持学生通过设备进行趣味化pk 9.支持周/月报视频自动生成，基于生成式大语言模型，将设备拍摄的各项运动视频，自动生成运动的周/月报。 | 3 | 台 |
|  | 智慧体育校级云服务平台 | 1.体训管理系统 （1）支持班级数据管理 （2）支持学生信息管理 （3）支持人脸信息管理 2.成绩报告 （1）支持学生体测报告呈现 （2）支持班级体测报告呈现 （3）支持学校体测报告呈现 （4）支持教师通过PC端进行数据分析，报表导出等功能 | 1 | 套 |
|  | 体育家校共育系统 | 1.运动任务管理系统（教师端） （1）支持运动任务布置 （2）支持学生运动任务完成后呈现报告 （3）支持班级体测报告 （4）支持学生体测报告 2.运动评测系统（学生端） （1）支持查看运动任务与完成情况 （2）支持AI项目动作识别与分析：内容至少包括开合跳、仰卧起坐、深蹲、平板支撑、俯卧撑、跳绳、高抬腿等运动项目。 （3）支持AI运动练习：内容至少包括开合跳、仰卧起坐、深蹲、平板支撑、俯卧撑、跳绳、高抬腿等运动项目。 （4）支持校内体测运动报告呈现 （5）支持登录后个人运动中心相关信息的统计与呈现。 | 1 | 套 |
|  | 网络摄像头（跑步） | 1.最大图像分辨率：3840*2160； 2.快门至少覆盖：1/3s~1/100,000s； 4.传感器类型：不小于1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 5.防尘防水等级：不低于IP67； 6.分辨率：不低于2K。 | 2 | 台 |
|  | 跑步立杆（含横杆） | 1.立杆高度：3米以上； 2.横杆长度：根据实际情况定制； 3.材质：Q235b钢板； 4.工艺：热镀锌+白色喷塑工艺； 5.横臂与立杆连接形式：法兰盘连接,横臂开线孔； 6.基础：预埋件。 | 2 | 套 |
|  | 50米安装物料包 | 1.枪机摄像机吊装支架 （1）材料：铝合金 （2）厚度：≥3mm （3）承重力：≥15KG 2.电源防水盒 （1）尺寸：≥400*300*200mm （2）安装方式：抱柱安装/壁挂安装 3.光纤收发器 （1）支持标准至少如下：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x； （2）接口：至少包含1个1.25GbpsSC光纤接口、1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45接口； 4.poe交换机（不低于5口供电） （1）端口数量：不低于5口； （2）上行端口速率：千兆； （3）下行端口速率：千兆； | 2 | 套 |
|  | 施工与服务保障 | 1.智慧操场安装调试 （1）立杆基础部署 基坑开挖、地笼安装，混凝土基础浇筑； （2）设备安装 多种监控立杆安装、配电箱安装、监控及音柱安装、AP安装； 2.其他支持服务 （1）设备安装调试 （2）设备培训服务 （3）软件安装调试 （4）设备运维服务 （5）现场技术支持 | 1 | 套 |
|  | 中小学图书馆服务平台 | 1.系统架构：系统采用B/S架构，读者、学校管理员使用自己的用户登录信息，通过浏览器登录服务平台，根据各自的用户权限进行业务和操作管理； 2.提高馆员工作效率，简化应用系统操作过程，规避密码安全风险，增强信息系统安全性，系统需采用单点登录和统一身份认证机制； 3.支持图书、报刊、音像、过刊的管理； 4.系统支持集团学校图书馆的管理，系统中可设置总馆或分馆，在总馆系统中可统计分馆的基本情况、藏书情况、使用情况； 5.支持图书馆馆员的管理（馆员信息至少包含姓名、专职兼职、上岗证书、到馆时间、是否正式职工、手机号码等）； 6.学校能够自行设置单位类型（如小学、初中、高中、大专院校等）、单位性质（如公办、民办），适合不同类型的学校管理需求； 7.支持书库及阅览室的管理，库室信息至少包含库室名称、开馆时间、建筑面积、阅览室座位数、库室类型（如学生书库、工具书库等）、读者可使用的电脑台数、库室建立的时间等； 8.支持书架的管理，管理员可自行添加书架信息（如书架编号、书架所在书库名称、每层书架条码号、每层书架电子标签ID号等）； 9.支持系统操作日志记录和查看功能，至少包含用户登录、用户管理、读者管理、书刊管理的操作日志； 10.支持馆员工作量的统计，至少包含图书编目上架、借出、归还、期刊征订和新刊登到、题录登记工作量的统计； 11.支持读者按学年进行管理，新建学年时，毕业班学生能够自动毕业，其他年级学生能够自动升级，学年建立错误时可退回至上一学年； 12.支持读者按班级管理或部门管理，可统一设置读者借阅规则； 13.支持读者管理，至少包含批量导入Excel读者名单、批量修改读者基本信息、批量调整读者所在班级、读者导出功能； 14.支持读者注销、取消注销、停借、取消停借、挂失、取消挂失、重置读者密码等功能； 15.读者字段信息至少包含，姓名、性别、部门/班级、借阅规则、读者照片、一卡通卡面号、一卡通物理号、工号/学籍号、身份证号、手机号、办证日期等； 16.支持读者按班级、年级、部门、性别来统计； 17.支持书刊总括单或批次号的管理，总括单字段信息至少包含总括单编号、名称、来源、实洋、码洋、书刊册数、凭证单据、制单人、制单日期等； 18.支持图书编目入库管理，图书目录信息至少包含，ISBN、正题名、副题名、第一责任者、其他责任者、分类索书号、出版年月、出版者、出版地、页数、图、定价、附件、版本版次、尺寸、分辑名、分辑号、丛编正题名、丛编责任者、分类说明； 19.图书上架时支持馆藏地点、总括单的选择；支持条码号、电子芯片ID号、复本数、图片的录入和上传； 20.图书编目入库，支持Excel文件批量导入，可导入字段至少包含ISBN、正题名、条码号、副题名、第一责任者、其他责任者、分类索书号、出版年月、出版者、出版地、页数、图、定价、附件、版本版次、尺寸、分辑名、分辑号、丛编正题名、丛编责任者； | 1 | 套 |
|  | 自助借还机 | 硬件参数： 1.尺寸：长度530mm，宽度620mm，高度1600mm； 2.采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。 3.设备支持设定自动开机和自动关机时间； 4显示屏：分辨率不低于1920x1080，确保显示内容的清晰度；高清触控显示屏，支持多点触控；尺寸不低于23英寸，提供清晰、直观的用户界面； 5摄像头：内置可调节上下角度的高清摄像头，支持人脸识别功能； 6材质：采用冷轧钢板和铝型材包边设计，表面覆盖亚克力或钢化玻璃，圆角处理，确保设备的安全性和美观性。 软件功能： 1.至少支持IC卡、生物人脸识别2种身份识别方式； 2.人脸识别支持活体检测，能有效抵御视频、平面照片、不同弯曲程度照片等作弊手段； 3.采用不依托第三方平台的人脸识别技术，自建人脸数据库，在局域网环境下可实现人脸识别功能。 4.支持管理员后台批量导入读者人脸照片；支持读者通过自助服务平台上的人脸采集功能自主采集人脸头像；支持图书借阅、归还、续借、查询功能； 5.支持读者借阅信息的明细查询； 6.支持读者借阅、部门（班级）借阅和图书流通排行榜查询； 7.支持今日、本周、本月图书借出和归还册数的统计； 8.图书检索，能够根据图书正题名，实时查询图书详细信息； 9.系统需提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书借还系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务； 10.后台支持RFID读写器型号、连接方式的设置，确保设备的兼容性； ▲11.提供自助图书馆系统类的软件著作权登记证书、人脸识别软件类著作权登记证书（提供复印件加盖投标人公章）； | 1 | 台 |
|  | RFID馆员工作台 | 1.支持ISO15693标准； 2.最大输出功率不高于2W； 3.抗干扰：抗金属设计，阅读器放在金属桌面使用性能不受影响； 4.通讯接口：USB 5.可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力； 6.标签加工程序要有准确的操作提示，若条码录入成功，能够显示录入的条码信息及预设信息，若录入失败，界面会显示录入失败提示； 7.RFID天线采用屏蔽式设计，适用于各种现场应用场合，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到； 8.可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签； 9.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； 10.可通过USB接口连接至计算机设备； | 1 | 台 |
|  | 单通道RFID安全门 （含踏板） | 1.支持ISO15693标准； 2.通道宽度：单个通道宽度80-150cm； 3.联动接口：不低于4路继电器输出，不低于2路MOS输出，支持有线和无线网络连接； 4.外壳材质：亚克力、铝型材和钣金； 软件参数： 1.支持声光报警，记录存储容量＞100000条； 2.支持人流量统计，人流量记录存储容量＞3500条； 3.非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 4.对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 5.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置；支持配置蜂鸣器报警或者选配语音报警模式。 | 1 | 套 |
|  | 升降式移动还书箱 | 1.外观美观，结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； 2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境； 3.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 4.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好； 5.材质要求：铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 6.尺寸：长度不低于800mm，宽度不低于700mm，高度不低于600mm； 7.装书容量不小于100L（可放80-150册)； | 1 | 台 |
|  | 智能图书漂流柜 | 硬件参数： 1.尺寸：高度不小于150CM，长度不小于80CM，宽度不小于40CM； 2.显示屏：不小于10英寸，最大分辨率不低于4096x4096，高清触控显示屏，支持多点触控； 2.容量：存放图书册数不低于150册； 3.材质：钣金工艺，喷漆处理； 4.采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。 5.支持IC卡识别 6.内置空气开关，在漏电或短路时自动断电； 7.摄像头：内置可调节上下角度的高清摄像头，支持人脸识别功能，嵌入式安装在自助借还机内； 8.防倒装置：柜体背面设有防倒装置，可与墙壁固定，防止柜体倒落； 9.整机材质：柜体采用冷质冷扎钢，单开门采用亚克力板； 10轮：所有柜体设有可移动、可固定、可调节高低的静音福马轮； 11锁：每一柜门独立内置电控锁，单独控制开门； 12明：每层设有LED灯带并配有控制板，自动实现开关； 软件功能： 1.支持IC卡、生物人脸识别至少2种身份识别方式； 2.人脸识别支持活体识别，能有效抵御视频、平面照片、不同弯曲程度照片等作弊手段； 3.可使用借书证号或其他证件号，自助采集绑定人脸；人脸成功采集绑定后，通过人脸能够立刻在所有借还终端上借书； 4.支持宣传图片自动播放功能，播放过程中点击屏幕，系统自动关闭图片播放并转入自助服务平台主界面； 5.具有语音提示功能，便于操作提醒； 6.支持与图书馆管理系统进行数据交互； 7.管理员在软件后台中能够设置自动关机时间； 8.能够通过学校图书馆管理软件，远程开启和关闭自助借还机；远程监控自助借还机的状态； 9.确保人脸数据的安全和保密性，所有人脸识别信息必须存储在本地进行校验识别； 10.系统需提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书借还系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务； ▲15.具有借书、还书、续借、借阅信息查询、图书检索、借还统计等功能。（提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章） | 1 | 台 |
|  | RFID电子标签 | 1.标签为无源标签，无需电池； 2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 3.标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露； 6.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 7.标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 8.具备防盗功能； 9.标签固有频率误差率小于或等于±300KHz范围； 10.可0.1s时间内读取存储在标签中的资料； 11.须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害； 12.支持ISO15693标准； 13.内存容量：≥1024bits； 14.标签天线：铝质蚀刻天线 15.图书标签尺寸：50mm*50mm（长x宽）（误差±5mm）； 16.图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID安全门≤800mm； 17.图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷LOGO； | 10000 | 张 |
|  | 非接触式IC卡借书证 | 1.具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用 2.对于使用分级密钥的系统，每个扇区都可拥有两套独立的密钥 3.包含每张IC信息录入到图书馆系统服务 4.高可靠的EEPROM读写控制电路，大于10万次的擦写测试 5.可添加学校名称、LOGO、学校照片、条码 | 1000 | 张 |
|  | 条码阅读器 | 1.光源：660nm红光LED2048像素 2.扫描宽度：不低于67mm 3.扫描景深：0-30mm 4.至少支持以下条码类型：JAN/UPC/EAN，Codabar，Code39，Code93，Code128 5.接口：USB | 1 | 个 |
|  | IC卡读卡器 | 1.通讯接口：USB 2.操作距离：30-50mm | 1 | 台 |
|  | 不干胶条码 | 1.条码类型：Code39 2.条码尺寸：50mm*15mm 3.数量：1卷不低于5000张 4.材质：铜板不干胶 5.字迹清晰，不易褪色，粘性好，易粘贴，表面光滑，易撕易贴，简单实用 | 2 | 卷 |
|  | 不干胶书标纸 | 1.纸张尺寸：200mm*310mm，4列8行，免裁剪； 2.标签尺寸：50mm*39mm； 3.颜色：白色背景，红色边框； 4.包装：1包不低于100张，1张不低于32枚； 5.材质：铜板不干胶 6.粘性好，易粘贴，表面光滑，易撕易贴，简单实用 | 4 | 包 |
|  | 电子标签绑定服务 | 1.每册图书最后一页内页上粘贴一张电子标签； 2.通过RFID读写器，将电子标签UID和图书条码进行绑定； 3.电子标签UID号必须实时同步到图书馆系统中； | 10000 | 册 |
|  | 直饮机 | 1000*420*1450mm 水胆容量不低于35L 出水方式支持：一开水、三温开水 制水能力不低于：开水：40-60升，温开水：140-260升 过滤系统不低于：四级过滤或五级400RO反渗透配置+10G压力桶 产品材质： 1.机身主体201不锈钢； 2.水槽304不锈钢，厚度不低于0.8mm，防溅水设计； 3.水胆304不锈钢，厚度不低于1.0mm。 安全技术配置功能特点： 1.主体不锈钢表面防指纹处理，耐腐蚀； 2.跟饮用水接触的部件为食品级304不锈钢； 3.带灯光提示触摸按键取水； 4.水胆内的开水在24小时内降温不超过30度。 节能技术配置： 1.采用热能转换技术，吸收开水降温的热量预热自来水。饮用温开水省电不低于80%； 2.支持各工作状态和故障提示，高清LCD显示； 3.支持自动或手动定时定量排空水箱内隔夜水； 4.支持定期或实时手动对各饮水管道进行一键式高温杀菌消毒。 | 19 | 套 |
|  | 速印机 | 1.工作方式:高速数字式热敏制版、全自动孔版印刷； 2.原稿类型:书刊/单页（10KG以下原稿），扫描分辨率至少支持:600*600dpi，印刷分辨率至少支持:300*600dpi 3.快速制版:可设定快速制版，支持300*400dpi（穿孔600*400dpi）； 4.最大原稿尺寸：使用稿台时至少支持：50*90mm-310*430mm，最小原稿尺寸：选配使用自动进稿器时至少支持：100*150mm-300*430mm； 5.用纸尺寸范围至少包含:（最小）100*150mm（最大）310*430mm，印刷纸张重量支持:50-150g/㎡，最大扫描面积不低于:290*430mm，最大印刷面积不低于：250*350mm； 6.制版时间:不高于18秒（A4，短边进纸）快速制版打开时不高于15秒（A4，短边进纸）； 7.用户界面:采用LED显示面板、中文液晶LCD，印刷时缩放倍率:支持无倍缩放（50%-200%）、100%缩放比率支持多级放大和缩小； 8.图像处理模式:文字、照片、图文、铅笔，印刷速度至少满足:60-130张/分钟（支持多档位调节）； 9.印刷位置调整:垂直：±10mm，水平：±15mm； 10.油墨容量:不低于全自动1000ml/筒（环保型米糠黑油墨），可选多种颜色油墨； 11.版纸供给:不低于全自动200张/卷，废版盒容量:不低于100张； ▲12.预留支持国产操作系统的模块。（提供投标产品支持国产操作系统的相应佐证材料（产品彩页、官网截图、认证证书、检测报告等任意一个均可）复印件加盖投标人公章） | 1 | 台 |
|  | 复印机 | 1.复印速度：不低于25页/分 2.复印方式：激光扫描和静电打印 3.复印分辨率：不低于600*600dpi 4.连续复印张数：不低于999张 5.缩放倍率至少包含以下比例：400%、200%、141%、122%、115%、100%、93%、87%、82%、71%、61%、50%、25% 6.变焦倍率至少覆盖：25%-400% 7.纸张容量：不低于1200页容量 8.纸张规格：标配纸盘1/标配纸盘2：自动检测：A3横向、A4、A5纵向等； 9.纸张重量至少覆盖：纸盘1/纸盘2：60–300g 10.打印速度：不低于25页/分 11.扫描速度：不低于100页自动双面翻转输稿器，速度不低于80页/分钟(单面)(A4LEF/200dpi/300dpi)可选不低于220页自动双面同步输稿器；支持名片、收据、支票等小尺寸原稿扫描 12.耗材更换引导方式：显示屏通过视频方式引导用户更换粉盒，订书钉，废粉盒等更换步骤 | 1 | 台 |
|  | 网络时钟 | 1.采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管； 2.网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4.应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5.断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 6.支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 7.支持对网络时钟秒位远程开启和关闭； 8.网络时钟外壳采用金属材质； 9.设备支持开机自动进行全部数码管检测； 10.网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； | 66 | 台 |
|  | 电源适配器 | 满足网络时钟的供电需求，电压和电流：直流12V/2A | 66 | 个 |
|  | 考场时钟监管系统服务器软件 | 1.平台至少可以监测到多个GPS或北斗卫星的卫星信号，并可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 2.为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间； 3.考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态； 4.平台应支持对所有时钟数码管进行检测，以便实现数码管故障报警，达到精确定位故障数码管的目的； 5.平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 6.平台应可以通过IP对上下级平台进行级联，下级平台主动上报本级平台时钟状态（数量、正常/异常），上级平台可以对所有下级平台时钟状态进行统计与查看； 7.应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级； 8.平台应具备用户管理功能，包括日志查询、数据还原与备份、恢复权限划分； | 1 | 套 |
|  | 管理终端 | 1.支持GPS和北斗双模。 2.提供支持应用软件运行的配套操作系统、数据库和中间件等运行环境。 3.支持作弊防控系统软件部署在同一个操作系统中。 | 1 | 台 |
| 注：所有技术参数中外观尺寸：桌椅的长和宽尺寸可在±3%以内浮动，高度可在±2%以内浮动，若有钢架，钢管尺寸可±5mm，厚度不低于要求的数值，若有板材，厚度不低于要求数值；柜体的长和宽尺寸可在±5%以内浮动，高度可在±3%以内浮动；其他器材尺寸只作参考，能满足实际功能需求即可。 |  |  |  |  |

1.本项目核心产品为“课桌椅套装1”。

2.设备安装费需投标人自行勘察现场，投标报价需包含采购货物运输安装调试所需要的全部工作。

三、付款方式

合同签订后，采购人自收到发票之日起30日内支付合同总价30%的预付款，货物安装调试验收合格后，自收到发票之日起30日内支付至合同价的100%。

四、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

五、合同履行期限

采购合同签订后20个工作日内完成安装调试。

六、项目总体实施要求

本项目涉及的教学装备品种及数量多，投标人应根据招标文件要求和项目实际情况，对整个项目需全面把控，理解项目背景，要统筹制定建设目标、需求分析、系统功能优化、进度安排、组织架构、风险控制管理、质量方面保障措施等方案，项目总体实施方案要符合学校实际且内容全面完整、质量保证措施实用、整体进度安排科学有序、安全生产措施落实到位，有针对性措施。

七、质量及商务等要求

1.所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的重要技术参数及配置情况根据采购设备清单及技术指标要求中的说明由投标人提供相关技术资料予以支持。

2.本项目质保时间为2年，中标人必须对货物提供终身维修维护服务，质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，中标人在接到维修电话后24小时内现场响应，48小时内修复，如不能及时修复应提供备品，以保证采购人的正常工作。

3.供应商应根据采购项目内容要求确定报价。包括但不限于设备费（包括必备的附件、辅材）、安装费（包括安装材料费）、运输装卸费、系统集成费、安装调试费、售后培训费、相关配套工程费（包括但不限于管线的开凿、预埋、恢复及过路的破除、恢复等）、管理费、税金、利润、招投标费用等为完成本项目至验收合格所产生的一切费用。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能无法诚信履约的，评标委员会有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，评标委员会有权将该供应商的投标文件作无效标处理。

5.在货物的生产、运输、装卸、安装、施工等过程中出现的安全问题，均由中标人承担，中标人要制定与本项目对应的应急管理措施，施工现场安全措施保障到位，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

6.本项目实施过程要文明施工，注重环境保护，实施过程中产生的垃圾及项目竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备基础、硬化场地等产生的垃圾，由中标人及时分类，就地资源化利用或运送至具备资质处理企业处置，运距自行考虑。相关费用由各投标人在报价时自行考虑，结算不作调整。清理标准及清理结果应得到采购人认可。

7.货物验收合格后，由采购人及中标人双方签署《收货验收合格单》（采购人单独验收的，由采购人单独签署）。如中标人提供的货物与现行相关验收标准及招标文件要求不符，采购人有权要求退货或换货（要求退货或换货的货物不得重复入场），中标人应无条件接受退货、换货，并承担由此发生的一切费用和损失。中标人实际交货时间以中标人最终提交合格货物时间为准。

8.如果采购人及中标人双方对货物质量有争议的，采购人有权将货物送有资质的质量检验机构进行检验。若经检验合格，检验费用由采购人承担，经检验不合格，检验费用由中标人承担，中标人并承担质量不合格的全部责任，不论该不合格的货物采购人是否已经投入使用，采购人可选择由中标人全部更换该不合格的货物或作退货处理（如退货的，中标人应相应退还采购人货款），无论按何种方式处理，中标人均须承担采购人因其货物不合格造成的全部损失。

9.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.在保修期内，如遇软件产品升级、改版，应提供更新、升级服务。

11.售后培训：提供至少3次现场集中售后培训，培训有计划，实施组织合理，培训内容设置至少包括：系统简介、用户功能介绍、现场操作、日常维护等实战培训，培训组织方式多样，培训讲师专业能力高，培训效果好。

八、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

评标方法与评标标准

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 按满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。 |
| 功能指标及技术参数要求 | 25 | 根据投标人所投软硬件的技术参数、性能指标的响应情况进行综合评审，全部符合采购需求的得25分。打“▲”项为核心参数有一项负偏离扣1分（投标时应根据投标文件要求提供的相对应的证明文件的复印件，并加盖投标单位公章），不提供不得分。其余参数有一项负偏离扣0.01分。 |
| 项目人员实施能力 | 4 | 1.项目负责人：具有系统集成项目管理工程师证书，得1分； 2.项目团队成员：项目团队成员（不含项目负责人），具有软件评测师证书、信息系统管理工程师证书、网络工程师证书，每提供一个证书得1分，不提供不得分，不同人员获得的同类证书按1个证书计入，本项最高得3分。 （以上须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明材料，并加盖投标单位公章，不提供不得分） |
| 项目实施技术方案 | 12 | 投标供应商需提供完整详细的项目总体实施和技术方案，包括但不限于项目背景理解、建设目标、需求分析、系统功能优化、进度安排、组织架构、风险控制管理、质量方面保障措施等。 对项目背景理解透彻、建设目标和技术方案覆盖所有品目，且具备创新设计，能提出超出采购需求的核心技术并能付诸实施，实施进度节点精确，组织架构标注岗位责任矩阵，关键岗位全部持证上岗，冗余度高，风险控制能进行量化，质量保障措施详尽的，得12分； 对项目背景理解全面、建设目标和技术方案覆盖所有品目，需求分析完整，与招标要求完全匹配，系统功能设计有优化点，实施进度节点清晰，工期符合要求，组织架构完整，持证率高，风险控制有定性措施，能充分保障质量合格率的，得9分； 方案基本满足要求，需求分析描述浅显，功能设计仅满足最低标准，实施进度划分了具体阶段，组织架构有岗位职责，风险控制仅通用条款，质量保障有承诺的，得6分； 方案基本满足要求，需求分析模糊，未对应具体条款，功能设计存在缺陷，实施缺失核心要素，针对性不强，质量能保障的，得3分； 方案不全面或未提供的，不得分。 |
| 安全文明施工及环境保护措施方案 | 8 | 投标供应商需提供安全文明施工及环境保护措施方案，方案具有可操作性，包括但不限于文明施工方案、环境保护措施、施工现场安全措施、应急管理措施等。 方案细化明确，环保监测设备到位，安全措施含安全培训覆盖全面，应急管理预案与项目需求充分匹配且应急演练充分，能创新采用智能监测的，得8分； 方案全面，环保措施符合标准，安全措施有明确的检查频次，有应急管理预案并能管理到位的，得6分； 有安全文明施工及环境保护措施方案，环保措施基本符合标准，有相应的安全措施，应急管理到位的，得4分； 安全文明施工方案针对性不强，环保措施、安全措施、应急管理等措施为通用条款，没有针对性的，得2分； 方案不全面或未提供的，不得分。 |
| 售后培训方案 | 8 | 投标供应商需提供售后培训方案，包括但不限于培训计划，实施方案、培训内容设置、培训组织方式、培训老师介绍等方面。 方案能从计划维度设定量化指标，实施内容细化，资源分配合理，内容覆盖全面，组织形式多样，培训老师专业分工细致的，得8分； 方案能分阶段进行，覆盖全面，核心指标明确，实施流程完整，内容基本覆盖，组织形式一般，培训老师业分工模糊的，得6分； 方案计划单一，周期模糊，资源欠丰富，内容和组织形式单一，无培训老师专业分工说明的，得4分； 方案仅简单罗列课程，实施描述不具体，内容单一且未分类，组织形式未明确，不涉及培训老师介绍的，得2分； 方案不全面或未提供的，不得分。 |
| 类似业绩 | 10 | 投标人提供2022年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来类似(至少包含家具)项目业绩情况，每提供1个得2分，最多10分。（提供合同复印件和履约验收报告并加盖投标单位公章。合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） |
| 企业资质 | 3 | 投标人需具备以下证书： 1.ISO14001，环境管理体系认证证书； 2.ISO9001，质量管理体系认证证书； 3.ISO45001，职业健康安全管理体系认证证书； （投标人须提供有效期内的证书复印件加盖投标单位公章，每提供1个得1分，全部提供得满分。) |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：泰州市姜堰区公共资源交易中心

根据贵方的（项目编号）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（泰州市姜堰区城西实验学校）的（三水小学教育装备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为（项目编号）的（项目名称）项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市姜堰区公共资源交易中心组织的采购编号为（项目编号），（项目名称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。