昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2025-0007

采购项目：2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务

采购单位：昆山市张浦镇人民政府

昆山登峰项目管理有限公司

二0二五年八月

总 目 录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法、评分标准

# 第一章 投标邀请函

:

昆山登峰项目管理有限公司受昆山市张浦镇人民政府的委托，为其拟采购的2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务进行公开招标，欢迎具备资格条件的国内服务商前来参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2025-0007号

2.项目名称：2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务

3.预算金额：人民币壹仟壹佰玖拾玖万叁仟玖佰玖拾伍元整（¥11993995.00）

4.最高限价：人民币壹仟壹佰零叁万肆仟肆佰柒拾伍元肆角（¥11034475.40）

5.采购需求：2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务，具体要求详见招标文件。

6.合同履行期限：合同签订之日起一年或完成项目合同金额为止

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

8. 本项目分为以下4个采购包：

| 包号 | 区域 | 服务期 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 大市南港 | 合同签订之日起一年或完成项目合同金额为止 | 3139281.23 | 2888138.73 |
| 采购包2 | 镇东 |  | 2970476.06 | 2732837.98 |
| 采购包3 | 镇北 |  | 2940804.02 | 2705539.70 |
| 采购包4 | 镇南 |  | 2943433.69 | 2707958.99 |
| 注：①评标按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4的顺序依次进行。 ②投标供应商最多只能在一个采购包中标，已中标的投标供应商不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审，每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包招标失败。 ③采购包1-4：如需投标，必须对4个采购包全部投标，否则4个采购包均为无效投标。 ④投标供应商所投采购包的报价不得超过各采购包的最高限价，否则为无效投标。 |  |  |  |  |

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-10   09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（10分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：昆山市张浦镇人民政府

联系人：赵先生

联系电话：0512-50137269

联系地址：昆山市张浦镇

2.采购代理机构：昆山登峰项目管理有限公司

联系人：胡工

联系电话：0512-50318558

联系地址：昆山市萧林东路188号店面房东侧三楼

昆山登峰项目管理有限公司

2025年08月19日

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于昆山登峰项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于昆山登峰项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.8、天：日历日。

2.9、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.10、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11、实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

二、投标人

1、合格投标人的范围

详见“第一章投标邀请函”中申请人的资格要求。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、联合投标

本项目不接受联合体投标

三、招标文件的说明

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标无效。

1.2投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

1.3招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

1.4投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清和修改

2.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。

3、招标文件的修改

3.1在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

4、质疑

4.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

4.2质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或招标人不予受理：

4.3.1质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

4.3.2提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

4.3.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。

4.3.4质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

4.3.5质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

4.3.6供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标人正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。

4.4、采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”上以公告方式通知，与质疑事项有关的投标人可通过 “苏州市政府采购网”采购公告栏自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

4.5、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门对其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.6、供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商登陆“苏采云”系统在法定时间内自行下载采购文件，并打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时与质疑函一并提交。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、投标文件的组成和顺序

2.1、基本目录：

2.1.1投标文件封面；

2.1.2开标一览表（详见投标文件格式）；

2.1.3公开分项报价（详见投标文件格式）；

2.1.4投标人必须提交“2.1.2-2.1.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.2、资格条件：

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图。

2.2.3投标人符合相关扶持政策的证明材料（至少提供一份）

2.2.3.1中小企业声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.2残疾人福利性单位声明函；（详见投标文件格式）

2.2.3.3监狱企业证明文件。

2.2.4、投标人必须提交“2.2.1-2.2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.3、符合性条件：

2.3.1、法定代表人授权委托书，双方身份证、被授权人近期社保证明（如有授权，必须提供，详见投标文件格式）；

2.3.2、安全承诺责任书（详见投标文件格式）；

2.3.3、投标承诺函（详见投标文件格式）；

2.3.4、偏离表（技术）（详见投标文件格式）；

2.3.5、偏离表（商务）（详见投标文件格式）；

2.3.6、项目负责人情况一览表（详见投标文件格式）；

2.3.7、项目组成员一览表（详见投标文件格式）；

2.3.8、其他有关符合性证明的文件（如有）；

2.3.9、投标人必须提交“2.3.1-2.3.8”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.4、综合评审评分项：

2.4.1评分标准所需的相关材料；

2.4.2投标人所提交的2.4.1款规定资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.5、投标文件由规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

2.6、制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.7、开评标过程中如有问题招标代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

2.8、投标文件电子档封面至少注明项目名称、项目编号、投标人名称，并加盖投标人电子公章，并由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

2.9、如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。

2.10、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

3、投标文件编制说明

3.1、电子投标文件包含的所有模块文件须按招标文件规定加盖电子公章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2、投标人根据招标文件内容自行现场勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

4、对本次投标的详细说明的编制

4.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致。

4.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：

4.2.1投标人提出的合理化建议；

4.2.2技术服务和售后服务的内容及措施。

5、投标报价

5.1、除非合同中另有规定，投标人对《公开分项报价》中的整个投标项目的报价应包括但不限于完成全部服务的所有劳务、运输、管理、安装、检测、排查、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.2、投标人应按《公开分项报价》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《公开分项报价》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

5.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，各采购包应分别计算填写单价和总价

5.4、一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

5.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

5.6、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.7、最低报价不能作为中标的保证。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

1、本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件。

2、投标截止时间

2.1、电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

2.2、投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.3、招标代理人推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3、投标文件的拒收

3.1、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1、 投标文件的撤回

4.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

六、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标，开标仪式由采购代理机构主持。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2、开标由采购代理机构通过“苏采云”系统自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

1.3 、在开标时，有下列情况之一者将视为无效投标：

1.3.1、远程解密失败。

1.3.2、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、评标委员会或评标小组

2.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由招标采购单位依法组建。

2.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

2.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

2.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

2.2.4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

2.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

2.3.4、参与评标报告的起草。

2.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.6、配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3、评标内容的保密

3.1、凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3、 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 、采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1、投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

4.1.1、资格审查：采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

4.1.2、投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

4.1.3、符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.4、未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

4.2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.2.1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

4.2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上一条款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3、评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

4.4、投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

4.5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.6、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

4.8、下列投标文件为无效投标：

4.8.1、与招标文件有重大偏离。

4.8.2、投标人的报价是选择性的。

4.8.3、投标报价超过最高限价的。

4.8.4、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

4.8.5、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

4.8.6、评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

5、异常低价投标审查

5.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

5.1.1、投标报价低于采购项目预算 50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

5.1.2、投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

5.1.3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6、投标的澄清

6.1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

7、废标与无效投标

7.1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

7.1.1、进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；

7.1.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.1.3、因重大变故，采购任务取消的。

7.1.4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.1.5、因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.2、 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

7.2.1、如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.3、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

7.3.1、投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.3.2、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.3.3、同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.3.4、投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.3.5、投标人的报价超过了采购最高限价的。

7.3.6、未通过符合性审查的。

7.3.7、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

7.3.8、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.3.9、 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.3.10、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.3.11、投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.3.12、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标人如有异议，应在中标结果公告期满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理单位提出质疑。招标代理单位将在收到经投标人法定代表人或授权的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如在公示期内发现成交候选单位不具备中标资格（包含但不限于资格文件弄虚作假等其他未实质性响应招标文件要求的情况）或拒绝签订合同的，将取消其中标资格。

1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标单位后，采购代理机构在法定时间内向中标单位发出中标通知书。请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标单位对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

4.1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；

4.2、采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.3、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4.4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

按差额定率累进法计算收费：按每采购包预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%。

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理人将保留诉讼的权利。

1.3、中标服务费缴纳信息：账户名称：昆山登峰项目管理有限公司   帐号：695002820   开户行：中国民生银行股份有限公司昆山支行。

2、监督

2.1、政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

| 序号 | 标题名称 |
| --- | --- |
| 1 | 1、（投标方）法定代表人授权委托书 |
| 2 | 2、投标承诺函 |
| 3 | 3、开标一览表 |
| 4 | 4、公开分项报价 |
| 5 | 5、安全承诺责任书 |
| 6 | 6、项目负责人情况一览表 |
| 7 | 7、项目组成员一览表 |
| 8 | 8、偏离表（技术、商务） |
| 9 | 9、中小企业声明函 |
| 10 | 10、残疾人福利性单位声明函 |

## 1、（投标方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）         （身份证号码）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山登峰项目管理有限公司组织实施的编号为                 号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 2、投标承诺函

投标承诺函

昆山市张浦镇人民政府、昆山登峰项目管理有限公司：

经仔细阅读和研究，我单位同意招标文件的各条款要求，自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标，并做出如下承诺：

1、我单位已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件；

2、我单位同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我单位承担一切责任；

3、我单位愿意按照招标文件的一切要求，响应该项目的全部实质性内容。

4、我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

5、我单位同意按采购单位确定的评标办法及评分标准有评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议。

6、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

7、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

8、我单位同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 3、开标一览表

开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）： 供应商名称

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： 元 |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：   年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 4、公开分项报价

采购包1分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 31613.02 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 79032.55 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 47419.53 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |  |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 530 |  |  |  |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 2655 |  |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 420 |  |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求 | 座 | 5710 |  |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 30 |  |  |  |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 690 |  |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 26 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 250 |  |  |  |
| 27 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 20 |  |  |  |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 20 |  |  |  |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |  |  |  |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |  |  |  |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |  |  |  |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |  |  |  |
| 39 | 投标总报价：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：金额与采购包开标一览表金额保持一致。如不一致，以开标一览表为准。如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

采购包2分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 29795.38 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 74488.45 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 44693.07 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |  |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 900 |  |  |  |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 650 |  |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 48 |  |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求 | 座 | 2432 |  |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 100 |  |  |  |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 600 |  |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 38 |  |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 102 |  |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 80 |  |  |  |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 36 |  |  |  |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 42 |  |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 26 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 300 |  |  |  |
| 27 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 22 |  |  |  |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 22 |  |  |  |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |  |  |  |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |  |  |  |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |  |  |  |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |  |  |  |
| 39 | 投标总报价：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：金额与采购包开标一览表金额保持一致。如不一致，以开标一览表为准。如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

采购包3分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 29554.2 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 73885.5 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 44331.3 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |  |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 700 |  |  |  |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 510 |  |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，满足招标文件质量要求 | 座 | 106 |  |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求 | 座 | 1850 |  |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 150 |  |  |  |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 600 |  |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 40 |  |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 50 |  |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 90 |  |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 50 |  |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 26 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 250 |  |  |  |
| 27 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 22 |  |  |  |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 22 |  |  |  |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |  |  |  |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |  |  |  |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |  |  |  |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |  |  |  |
| 39 | 投标总报价：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：金额与采购包开标一览表金额保持一致。如不一致，以开标一览表为准。如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

采购包4分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 28558.8 |  |  |  |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 71397 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 42838.2 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |  |  |  |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |  |  |  |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 600 |  |  |  |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 800 |  |  |  |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 64 |  |  |  |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求求 | 座 | 800 |  |  |  |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 40 |  |  |  |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |  |  |  |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 600 |  |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 92 |  |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 104 |  |  |  |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 56 |  |  |  |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 92 |  |  |  |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 36 |  |  |  |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 44 |  |  |  |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 35 |  |  |  |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |  |  |  |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 50 |  |  |  |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 35 |  |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 40 |  |  |  |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 55 |  |  |  |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 26 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |  |  |  |
| 27 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 250 |  |  |  |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 22 |  |  |  |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 22 |  |  |  |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |  |  |  |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |  |  |  |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |  |  |  |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |  |  |  |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |  |  |  |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |  |  |  |
| 39 | 投标总报价：大写 元（¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

注：金额与采购包开标一览表金额保持一致。如不一致，以开标一览表为准。如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月    日

## 5、安全承诺责任书

安全承诺责任书

昆山市张浦镇人民政府：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 6、项目负责人情况一览表

项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目经理等级： |  |  |  |  |  |
| 6 | 所获表彰： |  |  |  |  |  |
| 7 | 职称： |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 7、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 8、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

偏离表（商务）

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

## 9、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

昆山登峰项目管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2．本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人（单位盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

## 10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

年  月  日

## 第四章  招标书

受昆山市张浦镇人民政府委托，昆山登峰项目管理有限公司对其所需采购的2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务进行国内公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-KSDF-G2025-0007号

二、采购内容：2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务

采购包1：大市南港；

采购包2：镇东；

采购包3：镇北；

采购包4：镇南；

三、服务时间：合同签订之日起一年或完成项目合同金额为止。

四、服务清单及要求：

（一）清单：

①采购包1：大市南港

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 31613.02 |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 79032.55 |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 47419.53 |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 530 |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 2655 |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 420 |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求 | 座 | 5710 |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 30 |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 690 |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 26 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 250 |
| 27 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 20 |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 20 |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |

②采购包2：镇东

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 29795.38 |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 74488.45 |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 44693.07 |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 900 |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 650 |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 48 |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求 | 座 | 2432 |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 100 |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 600 |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 38 |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 102 |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 80 |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 36 |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 42 |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 26 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 300 |
| 27 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 22 |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 22 |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |

③采购包3：镇北

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 29554.2 |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 73885.5 |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 44331.3 |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 700 |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 510 |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，满足招标文件质量要求 | 座 | 106 |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求 | 座 | 1850 |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 150 |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 600 |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 40 |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 50 |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 90 |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 50 |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 26 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 250 |
| 27 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 22 |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 22 |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |

④采购包4：镇南

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 28558.8 |
| 2 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ300-600以内、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 71397 |
| 3 | 塑料管 | 机动绞车疏通管道 适用管径(mm) φ600～φ1000、人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 42838.2 |
| 4 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300以下，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 600 |
| 5 | 塑料管 | 人工疏通管道 适用管径(mm)φ300～φ500，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | m | 500 |
| 6 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 600 |
| 7 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深2m以外～3m以内，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 800 |
| 8 | 砌筑井 | 人工清疏检查井 井上清疏 深3m以外，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 64 |
| 9 | 砌筑井 | 人工清掏雨水边井(尺寸综合考虑）并运至装车点，满足招标文件质量要求求 | 座 | 800 |
| 10 | 砌筑井 | 机械清疏检查井 国产吸污车，人工清泥运到装车地点，满足招标文件质量要求 | 座 | 40 |
| 11 | 余方弃置 | 自卸汽车运碴 运距自行考虑（运至指定地点，含处置费） | 吨 | 200 |
| 12 | 余方弃置 | 中型5.0吨污泥车，运距自行考虑(运至指定处理点无公害处理) | 吨 | 600 |
| 13 | 砌筑井 | 更换井盖座 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 92 |
| 14 | 砌筑井 | 更换井盖 500*500 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 104 |
| 15 | 砌筑井 | 更换井盖座 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 56 |
| 16 | 砌筑井 | 更换井盖 600*600 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 92 |
| 17 | 砌筑井 | 更换井盖座 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 36 |
| 18 | 砌筑井 | 更换井盖 800×800 A15级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 44 |
| 19 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 35 |
| 20 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ600 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 30 |
| 21 | 砌筑井 | 更换井盖座 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 50 |
| 22 | 砌筑井 | 更换井盖 Φ700 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 35 |
| 23 | 砌筑井 | 更换井盖座Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 40 |
| 24 | 砌筑井 | 更换井盖Φ800 B125级，含旧井盖拆除及清理 | 座 | 55 |
| 25 | 雨水口 | 更换混凝土篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 26 | 雨水口 | 更换铸铁篦盖，尺寸综合考虑 | 座 | 30 |
| 27 | 防坠网 | 防坠网 | 个 | 250 |
| 28 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400以下 | 处 | 22 |
| 29 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN400-DN600 | 处 | 22 |
| 30 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵DN800 | 处 | 20 |
| 31 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1000 | 处 | 20 |
| 32 | 砖砌封堵 | 专业潜水员封堵 DN1200及以上 | 处 | 20 |
| 33 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400以内 | 处 | 20 |
| 34 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN400-DN600以内 | 处 | 20 |
| 35 | 气囊封堵 | 专业潜水员井下封堵DN600-DN1000以内 | 处 | 20 |
| 36 | 汛期排水 | 工程车 | 台班 | 500 |
| 37 | 汛期排水 | 内燃单级离心清水泵 250 | 台班 | 500 |
| 38 | 汛期排水 | 点工 | 工日 | 500 |

注：（1）上述清单中工程量为暂估量，具体按现场实际情况而定。

（2）现场所有养护及维修等工作，都必须按照采购方指定的管理软件（启呈APP）操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报；

现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购方指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整；

现场养护及维修的工程量结算以后台管理软件（启呈APP）的统计结果为主要依据。

（二）服务要求

1、服务单位对所承担的工作负责，并保证按时、保质保量地完成招标清单中的任务要求，中标人在履行合同期间，应根据委托人就本项目所要求作业速度、时间作出响应，并按要求提交成果报告，并根据报告成果给予委托人合理化的管道养护建议；对突发的管道事故，在接到委托人电话或指令后24小时内给予响应，组织专业队伍进行检测、施工及抢修工作；积极配合委托人其它临时性的工作。

2、服务单位的排查养护工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及采购方的要求，并按照相关要求做好质控措施，提供的报告和服务中涉及的人员符合相关上岗要求。

3、服务单位必须严格遵守廉政要求及职业操守，应对相关信息资料保密并负有保密责任。

4、未经采购方允许，服务单位接受的业务不得外包，排查养护结果不得作其他用途，不得泄露或散布核查数据和结果。

5、服务单位应按照相关要求，做好服务过程中的安全生产工作，对安全生产全面负责。

6、本项目涉及污泥外运弃置应符合政府相关法律法规规定及国家环保相关要求，不得随意倾倒，由此产生的相关责任由供应商自行承担；（采购方不负责提供指定场所）。

7、防汛期间各服务单位须无条件服从甲方调度。

（三）考核标准：

详见附件二《养护考核标准要求》。

五、综合说明及其它要求：

1、服务商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、中标单位须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

3、服务商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

4、服务商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、投标总报价一次报定，包含全部服务的所有劳务、运输、管理、安装、检测、排查、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、在服务过程中如涉及岗位调整，服务单位需无条件服从采购单位统一调度安排，派驻人员需能履行该岗位职责。

7、采购过程中未尽事宜，以采购方实际要求为准，服务单位须无条件服从。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以 “苏州市政府采购网”发布的文件为准。

# 第五章 合同主要条款

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

根据昆山登峰项目管理有限公司招标编号为                  的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就昆山市张浦镇人民政府关于2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务工作，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责2025年张浦镇市政雨水管网日常排查养护服务

2、采购包号及对应区域：

3、服务时间：合同签订之日起一年（     年     月     日至       年     月     日）或完成项目合同金额为止。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止，应在协议期内提前半个月通知对方。

4、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

4、招标清单中的工程量为暂估量，本项目最终按实际完成工程量结算。现场所有养护及维修等工作，须按照甲方指定的管理软件(启呈APP)操作要求进行真实填写上传。

二、价格与支付：

1、本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元）

合同总金额应包括但不限于完成全部服务的所有劳务、运输、管理、安装、检测、排查、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：

付款方式双方自愿约定：项目竣工验收合格后付至合同价的60%，余款待审计结束后三年内付清。余款不计任何利息。质保金为合同金额的5%，在全部项目保修期满后一年内返还，质保期内如有返修，发生费用应在质量保修金内扣除。甲方将每季度对乙方进行考核，具体考核方式见附表《养护考核标准和评分细则》。综合考评细则进行结算，考评细则为本合同不可分割的一部分。

在每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的合法有效的增值税专用发票及其他甲方要求提供的结算资料。否则甲方有权延后付款，由此产生的一切责任由乙方承担。

本项目招标方为：昆山市张浦镇人民政府，付款方为：昆山市张浦镇经济发展办公室。

三、养护考核标准要求详见附件二。

四、服务要求：按文件、行业及甲方及上级单位要求执行

五、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格服务；

2、服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

3、服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

4、验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方，由甲方组织相关人员进行验收。

六、服务承诺：按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

七、不可抗拒事件：

由于不可抗力的原因造成项目延期，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快完成项目。意外事件持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

八、违约责任：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除不可抗力因素外，乙方在在项目质量、进度、安全文明上与甲方要求有重大违背的视为违约，乙方须向甲方支付合同总价每日万分之五的违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

2、乙方所提供的人员、车辆、设备等，必须满足招标文件的要求和项目质量、进度、安全文明的要求，且乙方所提供的项目施工组织设计和技术方案须满足项目质量、进度、安全文明的要求，如不能满足要求，则甲方可认为乙方无履行该合同的能力，并有权单方终止合同。

3、如乙方连续2个月内项目质量和进度不能满足技术要求和计划进度安排，或在项目安全文明施工要求方面存在重大隐患或偏离的，则甲方可认为乙方无履行该合同的能力，并有权单方终止合同。

4、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

5、乙方应在规定时间前（或甲、乙双方另外规定的时间内）完成本项目全部工作，并经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外。任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述四项违约金条款的执行。

6、乙方项目经理一经确认，项目实施过程中不得自行变更，如有擅自变更按违约处理。在项目实施过程中乙方项目经理必须保证常驻现场，未经甲方允许不得离开现场，若不能保证，视为违约，甲方有权要求乙方支付合同总价款每日万分之五的违约金，必要时甲方有权立即终止合同。同时为保证项目连续进行，未经甲方允许，乙方不得擅自撤离现场所有设备和设施，由此造成的一切损失由乙方负责。

本项目乙方项目经理（项目负责人）姓名：            身份证号：

7、乙方须将投标文件中拟投入本项目的专业车辆、设备配置到本项目中，并保证根据项目实际需要添加必须的其他车辆、设备。如合同履行过程中，发现因乙方自身原因造成专业车辆、设备投入不足影响工期进度的，甲方有权按每缺一台/次处以人民币1万元的违约金，并要求立即补齐。

九、特别条款：

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、招标代理人壹份，各份具有同等法律效力。

十、其他：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

3、由于养护不到位造成的一切事故，均由养护单位承担一切责任。

十一、保密：

1、乙方对在本合同签订、履行合同过程中所获悉、取得的甲方的经营信息、管理信息、财务信息、工程信息等信息资料（简称“保密信息”，保密信息的表现形式包括但不限于书面形式、电子形式等），乙方负有保密义务。未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方披露或泄露甲方的保密信息。

2、在本合同终止后，乙方应根据甲方要求，将载有甲方保密信息的复制件、电子数据等交还甲方或予以销毁、删除，即在本合同终止后，乙方不得保留任何形式的载有甲方保密信息的复制件、电子数据等；

3、乙方的保密期限自乙方获悉、取得甲方保密信息之日起，至甲方书面同意公开该等保密信息之日止。

4、乙方违反以上约定的，甲方有权要求乙方支付相当于合同暂定总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以全部赔偿。

十二、未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的权利义务的全部或部分转让给任何第三方，否则甲方有权单方解除本合同，乙方需返还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于本合同约定总金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以全部赔偿。

十三、附件

附件一：《安全生产合同》

附件二：《养护考核标准要求》

甲方：                                乙方：

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

签约日期：                            签约日期：

合同签订地：

附件一：

安全生产合同

（建设单位与施工单位）

建设单位： 昆山市张浦镇人民政府             （以下简称“甲方”）

施工单位：                                  （以下简称“乙方”）

为在                           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7、对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13、建立健全食品卫生安全管理制度。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                              乙方：

法定代表人（或授权代理人）：        法定代表人（或授权代理人）：

地    址：                          地    址：

电    话：                          电    话：

日    期：                          日    期：

附件二：

《养护考核标准要求》

1、考核标准和评分细则

养护考核标准和评分细则

| 序号 | 考核 指标 | 具体内容 |  | 基本分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度管理及计划报表、台账资料上报 15分 | 年度养护计划按合同签订后一个月内上报。 每月20日前上报下月养护计划。 |  | 3分 | - 未按时上报，每延迟一天-0.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  |  |  | - 数据不全、不规范及不准确，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 3、年度计划未按时上报，-1分 |  |
|  |  | 每月10日前上报上月完成养护设施工程量（包括管道和清疏及日常养护等）。清疏记录表及养护台账等资料（含管道疏通台帐、井室清掏台帐、巡查台帐、临时封堵排水管道台帐等）。 |  | 4分 | - 未按时上报，每延迟一天-0.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  |  |  | - 不全、不规范及不准确，每次-0.5分。 |  |
|  |  | 制定齐全的规章制度。 设置合理的组织机构。 |  | 3分 | 1、不全、不规范及不合理，每项-1分。 2、未制定-3分。 |  |
|  |  | 养护作业人员、车辆设备、工具等应满足采购要求。 |  | 5分 | 1、不满足要求每缺一项-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、养护车辆未经甲方同意，擅自离开养护区域，每次-1分。 |  |
| 2 | 养护工作质量要求 45分 | 管道及检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合规定要求。 |  | 7分 | - 出现雨、污水冒溢现象（突发事件除外），每次-0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  | - 积泥超出规定范围及留有石块等阻碍排水的杂物，每发现一次-0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 雨污水检查井井盖及井内防坠网完好情况。 |  | 7分 | 1、井盖破损或缺失，每只-0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、在车辆经过时，井盖出现跳动，每处-0.2分 |  |
|  |  |  |  |  | - 验收期间发现井盖仍有未开启过，每只-1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  |  |  | - 疏通后防坠网缺失或拆卸后未及时补缺或复位，每只-0.2分。 |  |
|  |  | 养护计划及巡查人员、设备等要求 |  | 10分 | - 1、巡查计划每月20日上报，未按时上报，每延迟一天-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 2、养护区域不少于4个巡查人员及一辆巡逻车等，每缺少一项-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 3、巡查车辆的车身标志及巡查人员着装，不满足要求，每发现一例-0.2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 4、重点区域巡查每天不低于一次，其他区域每周不少于二次，低于要求，每发现一次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 5、对损坏排水设施或乱排放行为未能及时制止并向监理和采购方汇报，每发现一次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 6、当天巡查计划路段中对已有堵塞管道未进行备案并未及时疏通，每发现一次-0.5分。 |  |
|  |  | 文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当。 |  | 7分 | - 被发现作业结束，影响周边环境整洁，每处-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 污泥运输过程中，污泥落地，沿途洒落，每处-1分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 污泥处置不当，对环境造成污染，每次-2分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 养护过程中未按要求设置临时围挡的，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 施工围挡不满足当地行政主管部门及采购方要求，每次-1分。 |  |
|  |  | 管道疏通、冲洗、检查井清淤满足规定 |  | 7分 | 1、未按计划及时清理，每次-0.5分 |  |
|  |  |  |  |  | 2、不满足规定，每次-0.5分 |  |
|  |  | 养护维修施工等工作应满足验收规范要求 |  | 7分 | 1、不满足验收规范要求，需维修整改的，每处-0.5分 |  |
|  |  |  |  |  | 2、不满足验收规范要求，需返工的，每处扣1分 |  |
| 3 | 安全作业要求 22分 | 地面作业 | 井盖开启后，须立即加盖安全网盖或设置安全护栏。白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯。 | 3分 | - 被发现采取的安全措施不规范，每处-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 被发现未采取安全措施，每处-1分。 |  |
|  |  |  | 在交通繁忙作业时，应指派专人维护现场秩序。 | 4分 | - 未指派专人疏导，每次-1分。 |  |
|  |  |  |  |  | - 擅离职守，懈怠工作，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  | 作业人员从事维护作业时，必须统一着装，佩戴安全帽等防护用具。 | 5分 | 1、发现未统一着装，每次-0.1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、发现未佩戴防护用具，每次-0.2分。 |  |
|  |  | 井下作业 | 下井作业前，应履行报批程序，同意后由有资质的专业人员才能下井作业。 | 3分 | 1、被发现未报批直接下井作业，每次-1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、非专业人员进行操作，每次-2分。 |  |
|  |  |  | 专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。 | 2分 | 1、被发现未采取保护安全措施，每次-1分。 |  |
|  |  |  | 专业人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。 | 3分 | 1、被发现未配备监护人员，每次-1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、被发现监护人员擅离职守，每次-0.5分。 |  |
|  |  | 安全教育及培训 | 每天上岗前应进行安全教育，每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台账记录。 | 1分 | 1、台账内容不全不规范，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、发现未进行或无台账，每次-1分。 |  |
|  |  |  | 新工人的安全培训工作。 | 1分 | 1、台账内容不全不规范，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、发现未进行或无台账，每次-1分。 |  |
| 4 | 应急预案措施 临时配合 18分 | 应急预案 | 建立各类应急预案，健全专项应急值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 4分 | 1、未建立应急预案，每次-3分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、无应急保障措施或物资储备，每次-2分。 |  |
|  |  |  |  |  | 3、现场安全演练，每半年不少于一次，缺一次-1分。 |  |
|  |  | 应急处置 | 在接到因外力不可抗拒的原因引起排水不畅的污水冒溢或井盖缺失（破损）事件，应在1个半小时以内到达现场进行处理。 | 3分 | - 未及时赶到，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、超过6小时未到场处理，每次-2分。 |  |
|  |  | 防汛排涝 | 在汛期，管养范围内道路出现积水，应在规定时间内到达现场进行处理。 | 4分 | 1、汛期道路积水未能及时安排人员、机械、车辆疏通管道、排水、降水的，每次-0.5分。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、人员、机械设备不足的，每次-0.5分。 |  |
|  |  | 临时任务 | 接受临时性工作任务时，如协助采购方办理管网竣工验收、雨污混接排查、移交手续等，按质按时完成的。 | 2分 | 未完成，每次-1分 |  |
|  |  | 处理投诉 | 根据采购方意见及时落实、处理投诉事件。 | 5分 | 因办理不力，引起“民生110”、数字城管等相关平台重复投诉的，每次-1分。 |  |
|  |  |  |  |  | 发生有责事件，每次-2分 |  |
|  |  |  |  |  | 新闻媒体曝光经查实是由于养护原因导致的，每次-3分。 |  |
| 5 | 激励 机制 | 奖励措施 | 主动为居民排忧解难，受到表扬。 |  | 受到新闻媒体表扬的每次+3分。 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |

注：上述细则甲方可根据实际情况进行调整，服务单位应无条件服从。

2、月养护经费的核拨与考核结果挂钩：

（1）、月考核分优秀（90—100分）：按100%比例拨付；

（2）、月考核分良好（80—89分）：按95%比例拨付；

（3）、月考核分一般（70—79分）：按90%比例拨付；

（4）、月考核分差（70分以下）：按85%比例拨付

3、对于连续两次季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续三次季度考核为末位的企业，可解除养护合同。

4、发生以下情况的，判定本月考核不合格。

（1）、在养护工期内发生重大伤亡安全事故，造成恶劣影响的。

（2）、在养护工期内发生质量事故，造成经济损失达到10万元及以上，造成恶劣影响的。

（3）、在养护工期内发现施工单位所使用材料抽检不合格（以次充好），造成恶劣影响的。

（4）、计划报表、台账资料等连续2次未上报或累计3次未上报。

（5）、管道疏通、冲洗、检查井清淤及养护维修等施工同一事件连续三次不满足验收要求。

（6）、连续五次发现不满足安全作业要求的。

（7）、连续三次对应急处置不配合的。

（8）、由于养护单位原因发生的重大有责事件，经新闻媒体曝光，造成恶劣影响的。

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策：

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

2、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

3、监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

5、若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格部分（10分）

1、投标总报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如某投标人的投标报价中有清单漏项等构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）技术及商务分（90分）

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（61分） | 对项目理解 | 投标人针对本项目的理解符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括： ①项目实际情况分析，2分； ②重难点分析及应对措施，2分。 | 4 |
|  | 服务方案 | 投标人针对本项目服务方案详细完善、表述清晰，包括： ①文明作业计划安排措施，2分； ②安全生产防范保障措施，2分； ③交通组织措施，2分； ④夜间施工措施，2分； ⑤日常及雨天巡查，2分； ⑥强降雨或台风等恶劣天气的处置等，2分。 | 12 |
|  | 雨水管网养护方案 | 投标人针对雨水管网养护方案详细完善、表述清晰，包括： ①雨水井疏挖养护，3分； ②雨水管道疏通养护，3分； ③派单案件的处置，3分； ④雨水井盖（含窨井、边井）养护或更换等，3分； ⑤潜水作业技术方案等，3分。 | 15 |
|  | 养护人员管理制度和养护台帐管理 | 投标人有针对本项目的养护人员管理制度和养护台帐管理，方案详细完善、表述清晰、可操作性强，包括： ①项目组人员组织结构，2分； ②项目组人员分工与责任落实，2分； ③人员奖惩条例，2分； ④养护与巡查报表填写规范，2分； ⑤台账制作规范，2分。 | 10 |
|  | 污泥专项处置方案 | 投标人对本项目污泥的详细专项处置方案。方案全面详细完善，包括： ①淤泥收纳、处置措施，3分； ②淤泥清运措施，3分； ③养护过程中其他建筑垃圾消纳处置措施等，3分。 | 9 |
|  | 应急预案 | 投标人针对本项目提供的应急预案，要求每项内容符合项目实际情况且详细完善，包括： ①管道外溢和堵塞，2分； ②管道沉降损坏、塌方，2分； ③遇到有害气体排放，2分； ④应急排涝等，2分。 | 8 |
|  | 合理化建议 | 投标人针对本项目提出的本项目进度控制及质量控制的合理化建议，3分。 | 3 |
| 综合实力（29分） | ▲管道疏通车或吸污车 | 投标单位具有特种作业车辆（管道疏通车或吸污车），每1辆得1.5分，最高3分。 注：①自有的提供购置发票；租赁的提供租赁协议（租赁期限需涵盖本项目服务期）。②中标后提供的，提供承诺书。 | 3 |
|  | ▲联合疏通车或者清洗吸污车 | 投标单位具有特种作业车辆（联合疏通车或者清洗吸污车），每1辆得1.5分，最高3分。 注：①自有的提供购置发票；租赁的提供租赁协议（租赁期限需涵盖本项目服务期）。②中标后提供的，提供承诺书。 | 3 |
|  | ▲自卸封闭式污泥清运车或自装卸式垃圾车 | 投标单位具有特种作业车辆（自卸封闭式污泥清运车或自装卸式垃圾车），每1辆得1.5分，最高3分。 注：①自有的提供购置发票；租赁的提供租赁协议（租赁期限需涵盖本项目服务期）。②中标后提供的，提供承诺书。 | 3 |
|  | ▲巡检机动车辆 | 投标单位具巡检机动车辆，每1辆得1.5分，最高3分。 注：①自有的提供购置发票；租赁的提供租赁协议（租赁期限需涵盖本项目服务期）。②中标后提供的，提供承诺书。 | 3 |
|  | ▲检测仪器 | ①投标单位具有QV 有1台得1.5分，最高得3分； ②投标单位具有CCTV管道检测仪器有1台得1.5分；最高3分。 注：①自有的提供购置发票；租赁的提供租赁协议（租赁期限需涵盖本项目服务期）。②中标后提供的，提供承诺书。 | 6 |
|  | ▲污泥泵 | 投标单位具有口径100mm及以上污泥泵，有1台得2分，最高2分。 注：①自有的提供购置发票；租赁的提供租赁协议（租赁期限需涵盖本项目服务期）。②中标后提供的，提供承诺书。 | 2 |
|  | ▲体系证书 | 投标单位提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每本证书得1分，最高3分。 注：提供有效证书及国家认证监督委员会官网查询截图。 | 3 |
|  | ▲类似业绩 | 投标单位2022年1月至今独立承接本项目类似业绩的，每有一份得2分，最高6分 注：提供项目合同。 | 6 |

- 备注：

1、投标报价超过最高限价的，投标单位不得进入评标程序。

2、如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

3、打“▲”项目为客观分。

4、中标单位在与甲方签合同前根据实际需求份数打印投标文件作为归档备案使用（纸质投标文件必须保证与电子投标文件一致，如因纸质文件与电子投标文件不一致所可能造成的后果与责任全部由中标单位承担）。

5、投标单位技术部分的分值低于75%（67.5分）作无效标处理。

全文完