- 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

- 项目名称：GE3.0T磁共振保修服务

- 项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0026

- 采购人：无锡市锡山人民医院

- 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二〇二五年六月

- 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 6

三、项目技术要求和有关说明………………………………………………………… 15

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 18

五、附件………………………………………………………………………………… 26

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市锡山人民医院的委托，对GE3.0T磁共振保修服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：GE3.0T磁共振保修服务

2.项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0026

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：309万元。投标最高限价：309万元。

5.采购内容：GE3.0T磁共振保修服务。

6.服务期：合同签订之日起三年，合同一年一签。

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，或供应商应为监狱企业，或供应商应为残疾人福利企业。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具备有效期内的《医疗器械经营许可证》或备案凭证。

（2）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年6月13日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JYJF-G2025-0026项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱发送（244290207@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年7月17日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2025年7月17日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：苏采云平台

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其他

采购人：无锡市锡山人民医院

采购人地址：无锡市锡山区安镇街道大成路1128号

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

代理机构地址：无锡市锡山区迎宾南路17号7楼

代理机构联系人：邱天

代理机构电话：0510-88207527、13861820327

代理机构邮编：214000

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏建圆建方工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并电子签章；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）扫描件并电子签章；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（6）法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同扫描件并电子签章（法定代表人亲自参加的除外）；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年或2024年的年度审计报告和所附已审财务报表扫描件并电子签章；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（9）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（10）中小企业声明函（格式见附件）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）电子签章；

（11）承诺书扫描件并电子签章（格式见附件）；

（12）采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）。

3．开标一览表（总价）（格式见附件）

4．开标一览表附表（格式见附件）

5．明细报价表（格式见附件）

6．项目人员配置表（格式见附件）

7．服务偏离表（格式见附件）

8．服务保障承诺书（格式见附件）

9．技术文件（服务方案）（如有，格式自拟并自行添加）

10．评分标准中对应的其他所需证明材料（如有，自行添加）

11．要求采购人提供的配合（如有，自行添加）

12．其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行添加）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标人未按招标文件要求解密的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、条理不清、页数偏少的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

本次代理服务费用由中标人支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下费率为0.66%计取，100万-500万部分费率为0.352%。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购标的需实现的功能或者目标：

为保证锡山人民医院核磁共振成像系统的稳定运行，拟招标核磁共振保修服务。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小/小微企业采购，专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 序列号 | 数量 | 维保期限 | 预算 | 装机时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振成像系统 | GE MR 3.0T Signa Architect | PG75S2000074SC | 1 | 3年 | 309万 | 2021年4月15日 | 整机全保 |

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的数量：三年。

2.采购标的交付或者实施的地点：采购人指定位置。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1. 服务期内针对该设备提供人工技术服务、零备件更换（包括且不限于制冷系统、电子系统、磁体、线圈、冷头、液氦、水冷机、后处理工作站等，第三方品牌设备设施除外），定期维护保养、软硬件安全性改版升级、设备管理服务等。其中液氦液位需要保证在70%以上。

2.投标供应商在服务期内针对MR类型的设备，至少配备4名专业现场维修工程师。

3.维保服务期间保证维保设备开机率达到95%以上；如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期顺延一天。

4.需具备客户服务专线电话，具有稳定的服务机构，服务期内，接到采购方故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师响应时间小于1小时，到达现场维修时间小于24小时，提供其相关办事处详细地址与联系电话以供采购方核实。

5.服务期内，对MR设备每年4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及紧急性质的维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）液氦液位检查与加注；（4）重建系统检查；（5）软件升级等等。保修服务期内提供维护保养记录、检测报告。

6.在国内设有零备件仓库，服务期内所更换的配件必须是原厂同型号合格配件，且应具备100%备件供应能力。

7.国内设有专门的线圈、零备件仓库，中标后，提供仓库租赁合同或产权证供核查。

8.能保证更换的磁体为原厂全新同型号的磁体。

9.维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

10.保证在维保期内使用经校正的专业维修工具，仪器，设备，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件，其中GE MR专用励磁、匀场工具≥2套，GE MR梯度涡流校正工具至少一套、GE MR专用射频调试工具≥2套。

11.需提供服务期内培训方案，针对采购方的使用人员，投标人提供临床应用专家定期进行课堂或上门式的培训服务。

六、采购标的的验收标准：按照国家现行法律法规的要求进行验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

2.付款方式：合同签订，每期服务开始6个月后，根据考核情况支付50%维保费，当期服务结束后，根据考核情况支付当期剩余服务费用。如因特殊原因中止合同，按实际服务天数折算支付。

3.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付服务费的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

4.履约保证金：

（1）乙方应在合同签订前，按采购文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。

（2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的履约担保等非现金形式提交。

（3）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金或损失以取得补偿。

（4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格无息退回。

（5）履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

第四章 合同书（格式）

医疗设备保修合同

签约日期:   年  月  日

签约地点：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

为保证甲方 _____________医疗设备正常运行，经友好协商，甲乙双方签订本协议，共同信守。

第一  保修设备名称、型号

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 序列号 | 数量 | 维保期限 | 预算 | 装机时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振成像系统 | GE MR 3.0T Signa Architect | PG75S2000074SC | 1 | 3年 | 309万 | 2021年4月15日 | 整机全保 |

第二  保修期限

服务期限：自     年  月  日起三年。合同一年一签，后一年将根据前一年考核情况决定是否续签合同。

本合同服务期限：    年  月  日至    年  月  日。

第三  保修类型：核磁共振成像系统整机保修，常用备件等。采购范围内提供不限次数的现场人工技术服务及备件维修和更换，所更换的零部件必须为原厂同型号匹配备件。

第四  保修期内双方责任

（一）保修期内甲方责任

1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。

3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备资料及故障记录以备使用。

5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

（二）保修期内乙方责任

1.乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。

2.乙方在系统故障维修过程中，必须免费更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及数据升级等一切费用。若系统升级则承担升级中所牵涉的任何费用。

3.如在维修中有任何设备零配件的更换，乙方保证其质量合格，符合该设备运转需要，并对该零配件在本合同保修期限内进行本合同约定之保修。

4.保修期内，每次故障维修及保养事件，必须提供保养记录并到设备部门备案登记。

5.乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。

第五  维保服务要求

1. 服务期内针对该设备提供人工技术服务、零备件更换（包括且不限于制冷系统、电子系统、磁体、线圈、冷头、液氦、水冷机、后处理工作站等，第三方品牌设备设施除外），定期维护保养、软硬件安全性改版升级、设备管理服务等。其中液氦液位需要保证在70%以上。

2.乙方在服务期内针对MR类型的设备，至少配备4名专业现场维修工程师。

3.维保服务期间保证维保设备开机率达到95%以上；如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期顺延一天。

4.需具备客户服务专线电话，具有稳定的服务机构，服务期内，接到甲方故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师响应时间小于1小时，到达现场维修时间小

于   小时，提供其相关办事处详细地址与联系电话以供甲方核实。

5.服务期内，对MR设备每年4次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及紧急性质的维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）液氦液位检查与加注;（4）重建系统检查;（5）软件升级等等。保修服务期内提供维护保养记录、检测报告。

6.在国内设有零备件仓库，服务期内所更换的配件必须是原厂同型号合格配件，且应具备100%备件供应能力。

7.国内设有专门的线圈、零备件仓库，中标后，提供仓库租赁合同或产权证供核查。

8.能保证更换的磁体为原厂全新同型号的磁体。

9.维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。

10.保证在维保期内使用经校正的专业维修工具，仪器，设备，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件，其中GE MR专用励磁、匀场工具≥2套，GE MR梯度涡流校正工具至少一套、GE MR专用射频调试工具≥2套。

11.需提供服务期内培训方案，针对甲方的使用人员，乙方提供临床应用专家定期进行课堂或上门式的培训服务。

第六  保修费及支付方式

1.保修款总额（人民币）：

（大写）：

2.支付方式由双方协商签订：

合同签订，每期服务开始6个月后，根据考核情况支付50%维保费，当期服务结束后，根据考核情况支付当期剩余服务费用。如因特殊原因中止合同，按实际服务天数折算支付。

第七    保密

1.本合同签订后，乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅与设备有关的资料等，在不影响甲方正常业务的情况下，甲方应予积极配合。

2.合同签订、履行过程中，乙方均有义务妥善保管和保护由甲方提供的全部信息和资料等，并不得泄露给任何第三方或用于与本合同目的无关的事项，负有为甲方保密的义务。

3.乙方对甲方提供与甲方业务有关的商业秘密文件、资料不得丢失，除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，不得自行复制，不得向任一第三方提供，不得用于本合同之外的任何地方。本合同履行完毕后，乙方返还甲方全部资料文件并不得留存复制件。

第八    违约责任

由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

维修维保过程中，由于更换零配件、维保不当等乙方原因导致机器损坏产生的一切费用及其他纠纷由乙方承担。

3.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，扣除履约保证金，不足以覆盖损失的，乙方负责赔偿直接损失及间接损失。

4.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

5.在执行维修合同期间，如双方终止合同，需经双方协商解决。

第九   合同变更

1.双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2.因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。

第十   合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，双方协商后无果，任意一方有权解除合同；

2.2因合同一方严重违约导致合同不能履行或导致合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

5.合同的部分和全部都不得转让。

第十一   争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地的人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

第十二  履约保证金

1.乙方应在合同签订前，按采购文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。

2.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的履约担保等非现金形式提交。

3.如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金或损失以取得补偿。

4.履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后无息退回。

5.履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

第十三  合同不可分割部分

供方在报价、谈判过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第十四   本协议一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，见证方壹份。双方代表签字并盖公章生效到本合同约定的维修期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

签约方：                                 签约方：

甲方单位：                               乙方单位：

开户银行：

账    号：

（盖章）                                 （盖章）

甲方法定代表人                            乙方法定代表人

或授权委托人：（签章）                    或授权委托人：（签章）

见证方： （盖章）

附件：磁共振维保考核表

| 磁共振维保考核（ 年 月考核） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托服务： 考核时间： 考核人员： |  |  |  |
| 项目 | 质量标准 | 扣分细则 | 考核扣分情况 |
| 工作纪律 | 1、工作时礼貌用语，服务认真、热情，不使用服务忌语，不得与病员及家属或工作人员发生争执，有问题向设备科汇报，无投诉现象。 | 不符合要求，每项每次扣2分 |  |
|  | 2、服从管理，遵守医院各项规章制度，认真履行工作职责 | 不符合要求，每项每次扣2分 |  |
|  | 3、保守医院机密，未经授权或批准，不准对外提供密级文件、业务数据等 | 不符合要求，每项每次扣20分 |  |
|  | 4、接到报修电话时做到礼貌用语，热情接待，认真记录。工程师响应时间小于1小时，到达现场维修时间小于 小时 | 不符合要求，每项每次扣2分 |  |
| 工作质量 | 1、按合同要求，做好设备、系统的维护工作，设备、系统故障抢修及时、快速，完成维修后应认真填写维修记录，并由报修科室签字确认。 | 不符合要求，每项每次扣2分 |  |
|  | 2、建立维修保养标准，定期对所负责范围的各项设备、系统进行巡查，发现问题及时处理，并做好巡查、维修记录。 | 不符合要求，每项每次扣2分 |  |
|  | 3、工作认真负责，不得损毁医院设施、设备及系统。 | 根据评估损失情况，酌情扣10-50分 |  |
|  | 4、当期开机率达到95%以上 | 不符合要求，每低1%，扣2分 |  |
|  | 5、所有相关台账资料齐全，及时归档。不得有遗失、漏写、缺项。 | 不符合要求，每项每次扣2分 |  |
| 说明： | 得分≥95分为合格，得分＜95分，每分扣100元 |  |  |
| 总计： |  |  |  |

第五章 附件

附件一：评分标准

（一）投标报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／投标报价）×价格权值×100（计算结果保留两位小数）。

评标委员会认为投标供应商的报价明显高于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）供应商评价（16分）

1、业绩：投标人2022年01月01日以来完成过与本项目相关业绩的：每提供一份合同得1分，共2分（业绩合同原件扫描件电子签章上传至投标文件中，未提供或提供不全者不得分）。

2、投标人针对本项目提供专业现场维修工程师，接受过原厂培训且持有培训证书(培训资质证书内容须涵盖本次项目设备型号)，有一个得1分，最多得4分；接受过非原厂培训且持有培训证书(培训资质证书内容须涵盖磁共振设备，若培训证书无法精确体现磁共振设备，则提供其他相关证明材料佐证)，有一个得0.5分，最多得2分；本项最高得4分。培训证书及证明材料扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。

3、投标人在国内设有自有或租赁的零备件仓库，提供零备件仓库地址、联系人、联系电话备查。满足本项目采购需求的基础上（一处），多提供一处零备件仓库信息得1分（仓库有效证明文件扫描件电子签章上传至投标文件中，不提供不得分）。

4、响应时间承诺：维修到达现场时间满足招标文件要求基础上（24小时），到达现场时间每提前3小时加0.5分，最多加1分（提供承诺书，承诺书格式及内容自拟，不提供不得分）。

5、投标单位具备远程网络维修诊断预警监控系统的得2分（远程网络维修诊断预警监控系统详细介绍材料与安全认证证书等证明文件扫描件电子签章上传至投标文件中，不提供不得分）。

6、响应单位可提供报修平台并有后台支持得2分（报修平台登录界面截图以及操作流程说明扫描件电子签章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

7、响应单位承诺维修所用零部件为原厂同型号匹配的全新配件得4分，承诺书扫描件并电子签章上传至投标文件中，承诺书格式自拟，不提供或提供不符合要求不得分。

（三）服务方案（59分）

（1）本项目设备的维护保养范围、维护保养计划、维护保养服务方案（12分）：

投标人根据本项目设备的维护保养范围、维护保养计划、维护保养服务方案进行描述，内容包括但不限于①维护保养范围（4分）、②维护保养计划（4分）、③维护保养服务方案（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。描述内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

（2）维护保养服务流程、现场支援服务、维修设备工具、维护保养服务监督管理机制（12分）：

投标人针对本项目提出的维护保养服务流程、现场支援服务、维修设备工具、维护保养服务监督管理机制进行描述，内容包括但不限于①维护保养服务流程（3分）、②现场支援服务（3分）、③维修设备工具（3分）、④维护保养服务监督管理机制（3分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。描述内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

（3）本项目应急预案、质量保证措施、重大故障处理方案情况（12分）：

投标人根据本项目应急预案及质量保证措施方案进行描述，内容包括但不限于①应急预案（4分）、②质量保证措施方案（4分）、③重大故障处理方案（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。描述内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

（4）拟投入本项目人员配置情况、组织机构设置情况及人员培训方案（12分）：

投标人根据本项目拟投入本项目人员配置情况及组织机构设置情况进行描述，内容包括但不限于①人员配置情况（4分）、②组织机构设置情况（4分）、③人员培训方案（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。描述内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

（5）管理重点难点和措施（8分）：

投标人根据本项目管理重点难点和措施进行描述，内容包括但不限于①管理重点难点分析（4分）、②重点难点解决措施（4分）。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。描述内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵则该条得2分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

（6）项目协调方案（3分）：

投标人根据项目需求提供与采购人及相关业务部门协调进行描述。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。描述内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵则该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵则该条得1分；未提供描述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵该条得0分。

本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二〇二五年  月  日

- （一）（投标人）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号 JSZC-320205-JYJF-G2025-0026  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0026

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次项目GE3.0T磁共振保修服务进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0026

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目GE3.0T磁共振保修服务的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- （四） 承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价 |
| --- | --- |

年   月   日

- 开标一览表附表

投标人全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：

| 投标报价（三年） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

日期：   年   月   日

（六）明细报价表 （格式）：

- 明细报价表

格式及内容自拟。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（七）服务偏离表（格式）

服务偏离表

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0026

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 人员资格 | 职称 | 工作年限 | 本项目 所任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附人员相关资料。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（九）服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

（投标人名称）   针对GE3.0T磁共振保修服务在此承诺：

（内容自拟）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：以上内容由投标供应商根据采购要求自行完善。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

（十二）技术文件（服务方案）

服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

- （十三）其他资料

- 投标人认为有必要提供的声明和文件；如有，自拟并自行添加。