# 常州市金坛区政府采购

## 招标文件（货物类）

## 资格后审

项目名称：金坛国家现代农业产业园农副产品仓储交易市场设施设备采购与安装项目（第二次）

项目编号：JSZC-320413-DXSJ-G2025-0016

采 购 人：常州市金坛区指前镇人民政府

江苏信达建设工程咨询有限公司

# 目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

## 第一章  投标邀请

江苏信达建设工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）就下述采购项目的相关货物及服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

### 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-DXSJ-G2025-0016

1.2项目名称：金坛国家现代农业产业园农副产品仓储交易市场设施设备采购与安装项目

1.3预算金额：600万元

1.4最高限价：5860940元。

1.5采购需求

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金坛国家现代农业产业园农副产品仓储交易市场设施设备采购与安装项目 | 1 | 项 | 主要包括冷冻库、保鲜库、恒温车间、暂养车间、智能设备等及其配套设施设备的采购、安装及调试，具体详见招标文件。 | / |

1.6合同履行期限：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，60天内完成安装调试验收。

1.7 本项目不接受联合体投标

### 二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

2.3.2其他特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2025年 7 月 25 日至2025年 7 月 31 日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。

售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-8-18-14:30 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

6.1供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

6.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.9关于常州市政府采购供应商信用管理

6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：

1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

4）法律法规规定的其他诚信义务。

6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

6.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

6.12若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市金坛区指前镇人民政府

联系人：纪先生

联系电话：18362298955

地址：江苏省常州市金坛区指前镇洮湖路66号

2.代理机构信息

名称：江苏信达建设工程咨询有限公司

地址：常州市金坛区汇金路227号901、903室

邮箱：153707725@qq.com

项目经办人：李女士         联系电话：0519-82798174

## 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 |  | 常州市金坛区指前镇人民政府 |
| 2 | 最高限价 |  | *2.1最高限价为人民币5860940元。 *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或控制单价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| 3 | 是否接受分支机构参与投标 |  | ■ 否 |
| 4 | 投标人提供的资格要求材料 |  | *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | *4.2投标人特定资格要求材料：/ |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
| 5 | *是否需要通过系统上传演示视频 |  | ■ 否 |
| 6 | *是否允许联合体投标 |  | ■ 否 |
| 7 | *是否接受进口产品投标 |  | ■ 否 |
| 8 | 电 子 投 标 文 件 格 式 | 基本目 录材料 | 8.1封面； 8.2 投标人情况说明； *8.3开标一览表； *8.4投标函； *8.5法定代表人授权委托书； *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； *8.7分项报价明细表； *8.8实质性条款响应情况表。 |
| 9 |  | 资格条件材料 | *9.1资格审查材料； 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有） *9.2政府采购供应商信用承诺书； 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| 10 |  | 符合条件材料 | 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
| 11 |  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
| 12 |  | 价格折扣文件格 式 | 12.1本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的投标人需按照招标文件格式要求提供企业报价折扣证明（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件）。请正确填写企业报价折扣证明，如未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 12.4企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。 |
| 13 | 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | ■ 否 |
| 14 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| 15 | 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） |  | 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2025年8月1日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（153707725@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| 16 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 |  | 2025年7月25日至投标文件接收截止之日15日前 |
| 17 | 采购人对招标文件澄清方式 |  | 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| 18 | 投标文件（电子标书）份数及相关说明 |  | *18.1开标前不需要提供纸质投标文件。 *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| 19 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ■ 不允许 |
| 20 | 投标文件有效期 |  | * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 21 | 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | 详见采购需求、合同部分 |
| 22 | 投标保证金 |  | ■ 本项目不收取投标保证金 |
| 23 | 是否收取履约保证金 |  | 履约保证金：中标价的5%。 履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在项目竣工验收合格后退还剩余的履约保证金（不计息） 履约保证金退还条件：项目竣工验收合格且经过采购人、成交供应商双方确认，扣除成交供应商应承担的款项后（若有）。 履约保证金不予退还的情形：若成交供应商未能履约或合同期内成交供应商给采购人造成的损失超出履约保证金的额度，采购人有权不予退还。 |
| 24 | 主观分是否暗标 |  | ■否 |
| 25 | 样品 |  | 投标样品递交： ■不需要 |
| 26 | 是否有节能、环保产品 |  | 本次投标产品类别如属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。详见采购需求 |
| 27 | *核心产品及评审要求 |  | ■大闸蟹自动捆扎机（名称） 27.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的按照随机抽取方式确定，其他投标无效； 27.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 28 | 其他 |  | *满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 |
| 29 | - 代理费 |  | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：根据委托代理合同要求，以最高投标限价为依据按差额定率累进法计算，即：1000万元（不含）以内的项目，100万以内执行1%的费率，100万元至500万元的部分，费率为3‰，超出500万元的部分，费率为2‰，服务费最低1000元。 本项目采购代理服务费为23722元。 - 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

- 2.本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

### 第一节  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为江苏信达建设工程咨询有限公司，以书面解释为准。

1.3本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：江苏信达建设工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“货物”是指供应商按招标文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等；“相关服务”系指应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。具体内容详见第五章采购需求

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条。

3.3核心产品详见投标须知前附表第27条。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求详见投标须知前附表第25条。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小微企业扶持政策。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整详见投标须知前附表第12.2条。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6.相关要求

6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

### 第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12评审相关材料要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.3电子签章

12.3.1 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

### 第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的硬件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的，评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

### 第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

### 第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购代理机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第15条要求向采购人或采购代理机构提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购代理机构质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章、第六章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收联系地址：常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼招投标办公室，联系电话：0519-82798174。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1详见投标须知前附表第29条。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

## 第三章  资格审查

### 第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

### 第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 6 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

## 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

### 第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

### 第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。 | 如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

### 第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1.评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5落实政府采购政策的价格调整：投标须知前附表第12条。

### 第四节  投标文件的比较和评价

1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.评标方法和评标标准

2.1本次招标采用最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

3.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：金坛国家现代农业产业园农副产品仓储交易市场设施设备采购与安装项目

2.预算金额：600万元

3.最高限价：5860940元，投标报价超过最高限价或控制单价的均作无效标处理。

4.采购项目概况（简介）：主要包括冷冻库、保鲜库、恒温车间、暂养车间、智能设备等及其配套设施设备的采购、安装及调试。

5.合同履行期限：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，60天内完成安装调试验收。

6.是/否接受联合体投标：否。

7.是/否接受分支机构参与响应：否。

8.是/否属于政府购买服务：否。

9.是/否接受进口产品投标：否。

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小企业采购,对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

11．本项目的特定资格要求：无。

12．项目类别：货物类。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

1.1交付时间：90天完成设备的供货安装及调试，具体时间根据采购人通知送货，成交供应商负责将货物安全无损运抵采购人指定地点。

1.2交付地点：常州市金坛区指前镇

1.3项目实施背景

1.3.1项目资金来源：项目资金全部来源于国家现代农业产业园中央财政奖补资金。

1.3.2项目实施依据：依据农办计财〔2023〕5号、农办计财〔2023〕10号、农规（示范）〔2023〕7号等文件精神，对照《江苏省常州市金坛区现代农业产业园中央财政奖补资金使用方案》。

- 2.付款条件：

- （1）项目验收合格系统调试完成满足采购人使用后，支付至合同价款的85%；

- （2）项目验收合格系统调试完成满足采购人使用满一年且经过审计后付至审定价款的90%；

- （3）项目验收合格系统调试完成满足采购人使用满三年后按审定价款付清余款。

3.包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

- 4.售后服务

- （1）成交供应商应按采购文件规定和投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）成交供应商应向采购人免费提供7×24小时的技术指导和售后服务工作。

（3）如在使用过程中发生质量问题，成交供应商在接到通知后在24小时内到达现场。

（4）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

（5）在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量或安全问题负责处理解决并承担一切费用（包括由于质量、安全问题引起的损失赔偿）。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由成交供应商承担更换货物所发生的全部费用。

②退货处理：无条件退货，并退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。采购人不承担发生任何费用。

③赔偿：成交供应商应承担因为质量或安全问题给采购人带来的直接经济损失。

④终止供货：更换、退货后，仍存在质量问题，采购人有权终止供货协议。

（6）上述的货物的保质期3年。

（7）采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，投标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

5.保险：无。

三、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

提供的技术条款应与采购文件规定的技术条款相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

★2.货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- （一）冷冻库采购与安装要求

- （1）库体采购与安装要求

- 库体外形：60×15×5.2m（长×宽×高），占地面积900m2，分2间，冷冻 库一400m2；冷冻库二500m。

- 冷库板：侧板及顶板为15cm双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，聚氨酯密度42kg/m2 。B1级(GB8624-2012)标准防火聚氨酯冷库保温板，库板安装接合面不允许有外漏发泡，结合面上不得有凹凸大于1.5mm的缺陷；库体为挂钩连接，保温板的前后错位不大于5mm；安装前需做好密封处理。吊顶加固：用蘑菇头和C型扣加固，顶部用6号钢丝绳与屋顶横梁连接加固，库板与顶板对接处用T型铝外吊。

- 库门：共5套自动平移门，规格为2.5×3.0m（宽×高），冷冻库一2套，

- 冷冻库二3套。共5套回归门，规格为2.5×3.0m（宽×高），每套自动平移门后各配有一套回归门。库门符合行业标准，聚氨酯整体发泡标准冷库门，整体厚≥100mm，彩钢板厚度≥0.5mm，单开手拉门；门密封条。适应工作温度-30~+80℃,使用寿命确保5年以上，冷库门锁：可从冷库内部手动开启，防止 操作人员被误关在库内，发生安全事故。

- 库体地面：共 900m2，混凝土地面、金刚砂固化地坪。地坪做法：10cmC20混凝土垫层； 0.12mm厚塑料膜或油毡防潮隔气层；15cm厚挤塑板保温；15cmC30配筋砼地坪（直径 8mm 钢筋单层双向摆放），金刚砂固化面层。

- 配件及耗材：硅酮结构胶：590mL/支，冷库专用；聚氨酯发泡料：手工双组份，冷库专用；聚氨酯填缝剂：750mL/瓶，冷库专用；顶板吊架、装饰板、 拉铆钉、焊料、五金件等。

- （2）设备采购与安装要求

- 制冷机组：制冷机组外机采用一组风冷50P双并联螺杆机1套，散热器采用500kW蒸发冷风机，并配备4套控制箱。

- 蒸发系统：铝顶排，总长度6750m，铝顶排上安装有热氟化霜，自动化霜。

- 制冷工质：R22制冷工质。

- 冷冻温度：-20℃。

- （二）保鲜库采购与安装要求

- （1）库体采购与安装要求

- 库体外形：20×15×3m（长×宽×高），占地面积300m2，分2间，保鲜库一150m2，保鲜库二150m2。

- 冷库板：侧板及顶板为10cm厚双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，聚氨酯密度42kg/m2。B1级(GB8624-2012)标准防火聚氨酯冷库保温板，库板安装接合面不允许有外漏发泡，结合面上不得有凹凸大于1.5mm的缺陷；库体为挂钩连接，保温板的前后错位不大于5mm；安装前需做好密封处理。吊顶加固：用蘑菇头和C型扣加固，顶部用6号钢丝绳与屋顶横梁连接加固，库板与顶板对接处用T型铝外吊。

- 库门：共2套平移门，规格为2×2.5m（宽×高）。库门符合行业标准，聚氨酯整体发泡标准冷库门，整体厚≥100mm，彩钢板厚度≥0.5mm，单开手拉门；门密封条。适应工作温度-30~+80℃,使用寿命确保5年以上，冷库门锁：可从冷库内部手动开启，防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。

- 库体地面：共 300m2，混凝土地面、金刚砂固化地坪。地坪做法：10cmC20混凝土垫层； 0.12mm厚塑料膜或油毡防潮隔气层；10cm厚挤塑板保温；15cmC30配筋砼地坪（直径 8mm 钢筋单层双向摆放），金刚砂固化面层。

- 配件及耗材：硅酮结构胶：590mL/支，冷库专用；聚氨酯发泡料：手工 双组份，冷库专用；聚氨酯填缝剂：750mL/瓶，冷库专用；顶板吊架、装饰板、 拉铆钉、焊料、五金件等。

- （2）设备采购与安装要求

- 制冷机组：保鲜机组采用15.2P风冷机组2台，并配备4套控制箱。

- 蒸发系统：铝排顶，总长度720m。

- 制冷工质：R22工质制冷。

- 保鲜温度：0℃。

- （三）恒温车间采购要求

- （1）库体采购与安装要求

- 库板：占地面2810m²。侧板及顶板为10cm厚双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，聚氨酯密度 42kg/m²。B1 级(GB8624-2012)标准防火聚氨酯冷库保温板，库板安装接合面不允许有外漏发泡，结合面上不得有凹凸大于 1.5mm 的缺陷;库体为圭钩连接，保温板的前后错位不大于 5mm;安装前需做好密封处理。吊顶加固:蘑菇头和C型扣加固，顶部用6号钢丝绳与屋顶横梁连接加固，库板与顶板对接处用T型铝外吊。

- 库体地面：共2810m²，混凝土地面、金刚砂固化地坪，混凝土地面、环氧地坪金刚砂固化地坪。地坪做法：15cmC30混凝土地面；金刚砂固化面层。

- 排水沟：砖砌排水沟，长174m，宽0.6m，高0.4m，砖砌排水沟厚度：120mm，底板5cmC15混凝土，排水沟内侧水泥粉刷；排水沟盖板采用4×6热镀锌方管现焊，再喷防腐漆二遍。

- 冷却池：共3个，总长87m，分三个开挖，每个冷却池的长度25m，宽度 12m，高度1.5m，冷却池开挖土方外运，四面铺设黑色薄膜网防止坍塌，冷却池与车间之间建设一道挡水墙，C30钢筋混凝土现浇，墙长88m，墙底板1.5m(宽)*0.6m（高），配Φ18@200双层双向钢筋；墙高1.8m，墙下口宽0.6m,上口宽0.2m，配Φ12@200双层双向钢筋。

- 配件及耗材：硅酮结构胶：590mL/支，冷库专用；聚氨酯发泡料：手工双组份，冷库专用；聚氨酯填缝剂：750mL/瓶，冷库专用；阴角条、10cm包边等。

- （2）设备采购与安装要求

- 采购要求：2台20.2P水冷机组，1只30T冷却塔，3个水循环冷却池，9台10.2P顶出风机组、13台DL125m2 双侧出风机组，11套全自动控制箱。单机在-10℃/+45℃工况下，制冷量为40kw，轴功率为11kw，车间恒温保持在10℃。

- 安装要求：机组故障保护和自动控制，压缩机组配有电机、排气压力超高、吸气压力低、吸气压差大等保护措施。压缩机的开停有手动调试、本地自动控制二种控制方式。进行自动控制和显示。根据设置库温自动开停机。

（四）暂养车间采购要求

（1）库体采购与安装要求

库板：库体外形：24×24.5×3.3m（长×宽×高）占地面积588m²。侧板及顶板为5cm厚双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，聚氨酯密度42kg/m2。：B1级（GB8624-2012）标准防火聚氨酯冷库保温板，库板安装接合面不允许有外漏发泡，结合面上不得有 凹凸大于1.5mm的缺陷；库体为挂钩连接，保温板的前后错位不大于5mm；安装前需做好密封处理。吊顶加固：用蘑菇头和C型扣加固，顶部用6号钢丝绳与屋顶横梁连接加固，库板与顶板对接处用T型铝外吊。

配件及耗材：硅酮结构胶：590mL/支，冷库专用；聚氨酯发泡料：手工双组份，冷库专用；聚氨酯填缝剂：750mL/瓶，冷库专用；顶板吊架、装饰 板、拉铆钉、焊料、五金件、蘑菇头、铝吊梁、钢丝绳、阴角条等。

（2）设备采购与安装要求

A.制冷机组

采购要求：4套10.2P顶出风机组，4套冷风机DL125 m2 双侧出风机组。单机在-10℃/+45℃工况下，制冷量为40kW，轴功率为11kW，满足使用要求。

安装要求：机组故障保护和自动控制：压缩机组配有电机、排气压力超高、吸气压力低、吸气压差大等保护措施。压缩机的开停有手动调试、本地自动控制二种控制方式。进行自动控制和显示。根据设置库温自动开停机。

B.制冷设备

采购数量：10套；

规格参数：一拖二嵌入式、室内机1050×750×245mm、室外机1120×1558×400mm；室内机0.146+1.8kW、室外机8.2kW。含遥控器、6m长铜管等配件。

C.制冷设备

采购数量：20套；

规格参数：吸顶式室内机840×840×300mm，室外机950×840×360mm；室内机1.6kW、室外机5.0kW。含遥控器、6m长铜管等配件。

D.过滤水池

水池规格：24m×4m×2.8m（长×宽×高），现浇15cmC30钢筋混凝土底板，砖砌墙体厚度：240mm，墙体内侧水泥砂浆粉刷，盖板：10cmC30现浇钢筋混凝土盖板预留检修口。

水池设备：3台15.2P风冷机组，3台3kW的冷凝水泵。

水池安装：底板上火山石平铺过滤，管道用直径45pvc连接暂养池与水池，使暂养池中的水达到过滤循环使用效果，提高螃蟹的成活率。

E.配件及耗材

30个30wLED灯；25m直径45 PVC管；4套全自动控制箱；蘑菇头、铝吊梁、钢丝绳、阴角条等。

（五）智能设备采购要求

（1）大闸蟹自动捆扎机

采购数量：10套；

设备尺寸（长×宽×高）：1.4×0.85×1.4m；

设备材质：方通白色烤漆；

设备显示屏：10英寸彩色触摸屏；

捆扎速度：8~10S/只；

适用规格：2两~6两；

输送带离地高度：700mm±50mm；

重量约：300kg；

气源要求约：300kg；

功率约：2kW；

电源：220V±10% 50Hz。

- （2）两机芯侧封机（左、右）

- 采购数量：2套；

- 机器尺寸（长×宽×高）：0.86×0.93×1.25m；

- 包装尺寸（长×宽×高）：不限×150~400×120~400mm；

- 技术参数：

- 消耗功能：240kW；

- 供给电源：220V/50Hz；

- 机器重量：150kg；

- 采用即贴胶带封口，经济快速、容易调整，可一次性完成整圈封箱，封 箱效果更牢固；选用侧面封箱，便于填装产品。

- （3）斜滚筒

- 采购数量：1套；

- 设备尺寸（长×宽×高）：1×0.8×0.7m；

- 用于链接前后设备作用，箱体从封边机出来后，经过斜滚筒直接滑入贴单机中，无需连接接电源。

- （4）触摸屏贴单机

- 采购数量：1套；

- 外形尺寸（长×宽×高）：约1200×600×1200mm；

- 送标机器类型：研控步进马达控制；

- 贴单速度：20~50件/分以上（根据产品大小有关）贴标速度：40-80件/分钟；

- 贴单精度：±3mm（未计被贴物和标签误差）；

- 出标速度：31m/min；

- 输送带速度：31m/min；

- 输送带长度：1200mm；

- 输送线台面高度：600~850mm；

- 主机方向：右→左；

- 重量：约120kg；

- 功率：约400W；

- 电源：AC220V±5% ，50/60Hz；

- 面单贴完时机器会自动报警停机，以提示操作人员添加面单；独特的卷单装置，面单底纸不易断裂；操作简单，实现傻瓜式操作；不锈钢和铝合金机身；漏贴单报警停机，防出两张单。

- （5）套膜机（含热收缩机）

- A.直线袖口式套膜机

- 采购数量：1套；

- 外形尺寸（长×宽×高）：1658×1020×2064mm；

- 最大包装尺寸（长×宽×高）：L≥120 ，W≤600 ，H≤420 ，W+2/3H≤680mm；

- 最小包装尺寸（长×宽×高）：120×120×80mm；

- 电源电压：AC220V，50Hz；

- 功率：1.6kW；

- 压缩空气压力：0.5~0.8MPa；

- 包装形式：袖口式；

- 切刀：喷涂特氟龙；刀宽750mm；

- 包装速度：0~12次/min；

- 封口温度：140~180℃;

- 薄膜规格：PE等收缩膜，厚度0.03~0.12mm；

- 膜横向收缩比：30~40%；

- 膜纵向收缩比：60~70%；

- 工作台面高度：803mm。

- B.热收缩机（套装）

- 采购数量：1套；

- 炉腔尺寸（长×宽×高）：2000×1500×330mm（根据产品大小变化）；

- 外形尺寸（长×宽×高）：3000×1600×1530mm（根据产品大小变化）；

- 电源：3P，AC380V，50Hz，28kW；

- 工作台面高度：750~850mm；

- 热缩机温度使用范围：150~230℃；

- 输送线速度：0~100m/min现场调试根据尺寸调速；

- 适用收缩膜：PE；

- 适用薄膜厚度：0.06~0.30mm；

- 设备主材质：冷板、Q235~A钢；

- 加热管：不锈钢加热管；

- 输送带：采用链杆、特氟龙网输送；

- 机械性能：变频调速，自动调温，固态继电器控制，稳定可靠，寿命长，低噪音；

- 电气配置：接触器、按钮，温控仪表、继 电器、热电偶，电机等；

- 环境条件：湿度≤90%，温度0~40℃；

- 噪声：工作环境下≤75dB（A）；

- 功能齐全，自动化程度高，大幅减轻操作人员劳动强度，适合配套自动化包装流水线完成产品的自动无人化包装，适合于纸箱、单个产品包装、有底托物品包装，有效提高打包效率，封切速度可达0~12包每分钟，封口牢固美观，不易破损。

- （6）3D高能播种墙

- 采购数量：1套；

- 存放盒：13组存放盒，每组20个盒子（长200cm宽32cm高170cm），承重≥30kg/盒；食品级耐腐蚀材料，防水设计（支持冲洗）；可控制开合定位，支持自动化存取；内置温湿度/漏水监控，报警联动。

- 输送带：10组活动性输送带（长50cm宽36cm），防水伺服电机驱动，速度/启停/转向可控；防滑防侧翻设计。

- 输送口：80个，口径32cm，带缓冲层和防水帘；视觉识别（条码/包装）+ 重量/体积检测；按规则自动分落入位，支持混箱分拣。

- 智能控制：处理效率≥800件/小时，库存准确率≥99.99%。自动订单波次，支持“即到即分”；实时状态监控与报警，故障自处理。对接企业系统及底层硬件；支持7×24小时运行，内置散热系统。

- （7）热收缩机

- 采购数量：1套；

- 机器尺寸（长×宽×高）：1500×920×2000mm；

- 机器技术参数：YS-ZB-2；

- 机器重量：300kg；

- 工作台高度：850mm；

- 输送速度：0~23m/min，可调；

- 包装速度：15~20包/min；

- 气压：0.5~0.7MPa；

- 安装功率：3kW；

- 封刀材料：不锈钢，喷特氟珑；刀宽：750/850mm；

- 加热体：2根，1000W/根；

- 切膜及封口时间：＜1.5秒/道；

- 封口温度：150~280℃;

- 使用薄膜种类：PE收缩膜；

- 薄膜厚度范围：60~100μm；

- 膜横向收缩比：30~40%；

- 膜纵向收缩比：60~70%；

- 包装物体：箱体型或柱型瓶；

- 噪音：≤75DB；

- 环境条件：湿度≤98%，温度 0~40℃;

- 供电：3P，380V，50Hz，16A。

- （8）封箱贴单一体机

- 采购数量：4套；

- 外形尺寸（长×宽×高）：2380×1170×1450mm；

- 电源电压：AC220V/50Hz；

- 传动方式：上下皮带传动；

- 功率：240W；

- 适用封箱尺寸（长×宽×高）：最小150×90×70mm，最大L∞×500×500mm

- 输送速度：20m/min；

- 机器重量：约230kg。

- （9）重型货架

- 采购数量：100套；

- 规格（长×宽×高）：2300/1200×1000×4350mm/2层；

- 横梁、立柱：90×70×2.0mm;

- 横梁：120×50×1.5mm；

- 立柱片（高）：4350×1000mm；

- 横梁1和2（长）：2300/1200mm；

- 防撞护角（高）：300mm；

- 防撞护栏（长×高）：1000×500mm。

- （10）定制流水线

- A.流水线

- 采购数量：1套；

- 设备尺寸（长×宽×高）：6000×800×800mm；

- 运行速度：25m/min~120m/min；

- 载重量≤50kg/m；

- 动力电机：减速电机-型号CH28-1500-10S-G1；

- 开关电源：24V。

- B.DWS

- 采购数量：1套；

- 设备尺寸（长×宽×高）：2000×800×800mm；

- 称重模块（长×宽×高）：1000×800×800mm；

- 运行速度：运行速度：90~150m/min；

- 显示器：19寸显示屏；

- 视觉扫码系统：MV-ID6200M-00C-NNG；

- 开关电源：24V。

- C.信息处理段

- 采购数量：1套；

- 设备尺寸（长×宽×高）：2000×800×800mm；

- 运行速度：60~120m/min；

- 载重量≤50kg/m；

- 开关电源：24V。

- D.皮带

- 型号：P2；

- 采购数量：1套；

- 主机：专用工控主机I3主机；

- 内存8+128/定制千兆网口扩展；

- 显示屏：19寸显示屏；

- 电源：48V专用电源。

- E.伸缩机

- 采购数量：1套；

- 设备尺寸（长×宽×高）：6000×800×1200mm；

- 输送速度：10~40m/min（变频可调）；

- 伸缩速度：10m/min（变频）；

- 液压系统：液压；

- 传动滚筒：Ø89无缝钢管精制，管壁厚度≥6mm，轴芯45#钢，双内置轴承。

- F.托盘

- 采购数量：500个；

- 规格（长×宽×高）：1200×1000×140mm。

- 2.2 产品清单

| 编号 | 项目名称 | 特征内容 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）冷冻库：60×15×5.2m（长×宽×高） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 15cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成该项工作的全部内容。 | m2 | 970 | 250 |
| 1.2 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 15cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含吊筋制作安装、顶部反向支撑及加固、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成吊顶工作全部内容。 | m2 | 900 | 260 |
| 1.3 | 金刚砂固化保温地面 | 10cmC20混凝土垫层；0.12mm厚塑料膜或油毡防潮隔气层；15cm厚挤塑板保温；15cmC30配筋砼地坪（直径 8mm 钢筋单层双向摆放），金刚砂固化地坪面层。（取土厚度根据标高），含土方、砼浇筑、地面保温板、表面固化处理、相关措施费等完成地面施工的全部工作。 | m2 | 900 | 255 |
| 1.4 | 电动平移门 | 宽2.5m，高3m，具体要求见采购需求，含门制作安装、配套电机、相关辅材及配件、相关措施费完成该项工作全部内容。 | 樘 | 5 | 13500 |
| 1.5 | 自动回归门 | 宽2.5m，高3m，具体要求见采购需求，含门制作安装、相关辅材及配件、相关措施费完成该项工作全部内容。 | 樘 | 5 | 10200 |
| 1.6 | 制冷机组外机 | 50P双并联螺杆机 转速≥2950RPM，排气量180m³/h ,额定380V、50Hz，压缩机质量≥330kg，启动电流465A，运行电流≤80A，并配套控制箱。 | 套 | 1 | 138500 |
| 1.7 | 制冷机组散热器 | 蒸发冷风机 换热量：500KW，设计压力2.0 MPa，制冷剂：R507/22，设计温度：75°C，水泵功率：1.1KW，风机功率：4.4KW，风机风量：5000m³，并配套控制箱。 | 只 | 1 | 48500 |
| 1.8 | 蒸发器 | 铝顶排 DN32 二次片排管壁厚度为2.2mm | m | 6750 | 20 |
| 1.9 | 铝排化霜 | 热敷化霜阀门配件：阀门1型号KM-3/8 0DF HFC/HCFC、阀门2型号KM-1/2 SAE HFC/HCFC、膨胀阀型号T2 R22/R407C、化霜四通阀 DSF-200-3101C1TK77A1010、CV-12T-2311296、12号螺帽、10号螺帽等 | 套 | 2 | 32000 |
| 1.10 | 冷库控制箱（带热氟化霜） | 50路化霜控制箱、2个冻库恒温分控制箱（40CM*50CM)、主控制箱1个（1M*1.2M）等 | 套 | 1 | 34500 |
| 1.11 | 连接管道 | 无缝钢管1口径：48mm、260米长、无缝钢管2口径：32mm，65米长、铜管1口径：22mm，520米长、管2口径：10mm,50米长、全部管道增加保温层等其他配件 铜管厚度2.6mm、管道配套保温-B1级橡塑保温管厚度4mm 等。 | 套 | 1 | 88500 |
| 1.12 | 制冷工质 | 制冷剂R22（22.7kg） | 瓶 | 100 | 850 |
| （二）保鲜库：20×15×3m（长×宽×高） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成该项工作的全部内容。 | m2 | 270 | 220 |
| 2.2 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含吊筋制作安装、顶部反向支撑及加固、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成吊顶工作全部内容。 | m2 | 300 | 230 |
| 2.3 | 金刚砂固化保温地面 | 10cmC20混凝土垫层；0.12mm厚塑料膜或油毡防潮隔气层；10cm厚挤塑板保温；15cmC30配筋砼地坪（直径 8mm 钢筋单层双向摆放），金刚砂固化地坪面层。取土厚度根据标高确定，含土方、砼浇筑、地面保温板、表面固化处理、相关措施费等完成地面施工的全部工作。 | m2 | 300 | 235 |
| 2.4 | 平移门 | 宽2m，高2.5m，具体要求见采购需求，含门制作安装、相关辅材及配件、相关措施费完成该项工作全部内容。 | 樘 | 2 | 4000 |
| 2.5 | 保鲜机组 | 15.2P风冷机组：额定电压：380-420V、频率50-60Hz，最大工作电流：31、启动、堵转电流：81-132、排气量（制冷量）：48.5-58.5、转速：1450-1750 、防火等级：IP85、重量：≥147Kg。 | 台 | 2 | 9800 |
| 2.6 | 蒸发器 | 铝顶排 DN32 二次片、铝排管壁厚度为2.2mm | m | 720 | 20 |
| 2.7 | 冷库控制箱 | 2个冻库恒温主控制箱（40CM*60CM)、2个冻库恒温分控制箱（10CM*25CM)等 | 套 | 2 | 1500 |
| 2.8 | 连接管道 | 铜管1口径：22mm，120米长，所有管道增加保温层、铜管2口径：10mm，20米长等其他配件 铜管厚度2.6mm、管道配套保温-B1级橡塑保温管厚度4mm 等。 | 套 | 1 | 17920 |
| 2.9 | 制冷工质 | 制冷剂R22 (22.7kg) | 瓶 | 4 | 850 |
| 2.10 | 热氟化霜机组 | 热氟化霜 型号：CZW07MSK-XGC-ER,制冷剂：R22，额定电压：380V，输入功率：6.8KW，制冷量：36.1KW(-7.2/54.4°C）等 | 套 | 2 | 33200 |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| （三）恒温车间 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，双面彩钢板0.476mm，含板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费完成该项工作的全部内容，结算时不另外增加费用 | m2 | 1383 | 220 |
| 3.2 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 10cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，双面彩钢板0.476mm，含吊筋制作安装、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费完成吊顶工作全部内容。 | m2 | 2810 | 230 |
| 3.3 | 金刚砂固化地坪 | 15cmC30混凝土地坪，金刚砂固化地坪，含土方、砼浇筑、表面固化处理、相关措施费等完成地面施工的全部工作。 | m2 | 2770 | 110 |
| 3.4 | 车间排水沟 | 砖砌排水沟：长174m，宽0.6m，高0.4m，砖砌厚度：12cm，底板5cmC15现浇非泵送砼含模板，排水沟内侧、底面水泥砂浆粉刷，排水沟盖板采用4*6热镀锌方管焊接，喷涂防腐漆二遍（挖出土方外弃，弃置点自行考虑）排水沟砌筑、底板浇筑、粉刷、相关措施费等完成排水沟施工的全部内容。 | m | 174 | 315 |
| 3.5 | 室外冷却水池 | 总长87m，宽度12m，高度1.5m，冷却池的长度25米，宽度12米，高度1.5米，共三个冷却池，冷却池开挖放坡，土方外运，弃置点自行考虑，冷却池内满铺黑色薄膜防止坍塌，冷却池之间的土埂宽度为2米、4米，共有4条埂，相关措施费等完成冷却池施工的全部内容。 | m2 | 1044 | 20 |
| 3.6 | 冷却池挡水墙 | C30钢筋混凝土现浇挡土墙，墙长88m，墙底板1.5m(宽)*0.6m（高），配Φ18@200双层双向钢筋；墙高1.8m，墙下口宽0.6m,上口宽0.2m，配Φ12@200双层双向钢筋。，含浇筑、模板制作、相关辅材及配件、相关措施费等完成混凝土挡墙的全部内容。 | m | 88 | 1450 |
| 3.7 | 制冷机组（一） | 10.2P顶出风机组 额定电压：380-420V、频率：50Hz、最大工作电流：21A、启动电流：59-99A、排气量：34.7m³/h、转速：1450RPM。单机在-10℃/+45℃工况下，制冷量为40kW，轴功率为11kW，满足使用要求。 | 台 | 9 | 9450 |
| 3.8 | 制冷机组冷风机 | DL125m2双侧出风机组：化霜电压：220V、电机电压：380V、冷却面积：125㎡、制冷量：26.3KW、风机风量：3*7000m³/h、含冷风机配套配件等 | 台 | 13 | 9070 |
| 3.9 | 制冷机组（二） | 20.2P水冷机组（单机在10℃/+45℃工况下，制冷量为40kw，轴功率为11kw） | 台 | 2 | 12000 |
| 3.10 | 制冷机组散热器 | 30T冷却塔 规格：Φ1650*H2100 型号：DBNL-30T | 只 | 1 | 6000 |
| 3.11 | 灯具 | 30W-LED冷库专用防水灯 规格：360mm*120mm | 套 | 200 | 65 |
| 3.12 | 连接管道 | 铝合金管32mm口径，长200米、铜管28mm口径，长35米，铜管10mm口径，长230米，所有管道全部增加保温层 铜管厚度2.6mm、管道配套保温-B1级橡塑保温管厚度4mm 等。 | 套 | 1 | 35800 |
| 3.13 | 全自动控制箱 | 10P电柜：JDS-503缺项保护器、DZ47-63断路器、CJX2-2510接触器、线圈电压220V、温度显示器、2个信号灯等 | 套 | 9 | 460 |
| 3.14 | 全自动控制箱 | 20P电柜：JDS-503缺项保护器、DZ47-100断路器、CJX2-4011接触器、线圈电压220V、温度显示器、2个信号灯等 | 套 | 2 | 1200 |
| 3.15 | 制冷工质 | 制冷剂R22(22.7kg) | 瓶 | 80 | 850 |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| （四）暂养车间 24×24.5×3.3m（长×宽×高） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 旧车间拆除 | 拆除车间原顶、托运，清理拆除垃圾 | 项 | 1 | 10300 |
| 4.2 | 旧车间线路改造 | 整理旧电线，重新排置线路 | 项 | 1 | 7850 |
| 4.3 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 5cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成该项工作的全部内容。 | m2 | 353 | 190 |
| 4.4 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 5cm厚聚氨酯B1级复合发泡双面彩钢夹心板，彩钢板厚0.476mm，具体参数见采购需求，含吊筋制作安装、顶部反向支撑及加固、吊顶板材制作安装、相关辅材及配件（含阴阳角彩钢板包边）、相关措施费等完成吊顶工作全部内容。 | m2 | 588 | 200 |
| 4.5 | 制冷机组 | 10.2P顶出风机组 额定电压：380-420V、频率：50Hz、最大工作电流：21A、启动电流：59-99A、排气量：34.7m³/h、转速：1450RPM。单机在-10℃/+45℃工况下，制冷量为40kW，轴功率为11kW，满足使用要求。 | 套 | 4 | 9450 |
| 4.6 | 制冷机组冷风机 | DL125m2双侧出风机组：化霜电压：220V、电机电压：380V、冷却面积：125㎡、制冷量：26.3KW、风机风量：3*7000m³/h | 套 | 4 | 8250 |
| 4.7 | 灯具 | 30W-LED冷库专用防水灯 规格：360mm*120mm | 套 | 30 | 65 |
| 4.8 | 全自动控制箱 | 电柜:JDS-503缺项保护器、DZ47-63断路器、CJX2-2510接触器、线圈电压220V、温度显示器、2个信号灯等 | 套 | 4 | 460 |
| 4.9 | 制冷设备 | 一拖二嵌入式、室内机1050×750×245mm、室外机1120×1558×400mm；室内机0.146+1.8kW、室外机8.2kW。含遥控器、6m长铜管等配件 | 台 | 10 | 15500 |
| 4.10 | 制冷设备 | 吸顶式室内机840×840×300mm，室外机950×840×360mm；室内机1.6kW、室外机5.0kW。含遥控器、6m长铜管等配件。 | 台 | 20 | 8900 |
| 4.11 | 过滤水池 | 砖砌过滤水池：240*115*53mm砼砖，墙厚：240mm，长24m，宽4m，高2.8m，底板15cmC30现浇钢筋混凝土含模板，含墙体拉结筋，墙体内侧水泥砂浆粉面，水池盖板为10cmC30现浇钢筋混凝土盖板含模板、钢筋，盖板预留检修口，相关辅材及配件、相关措施费等完成过滤水池的全部内容。 | 座 | 1 | 52000 |
| 4.12 | 过滤材料 | 火山石平铺过滤 | 项 | 1 | 2475 |
| 4.13 | 暂养池恒温冷水机 | 15.2P风冷机组：CA-1500-TWM-200、50Hz、380-400V、24.3A（MRA)、排气量：54m³/h、制片式风冷凝器：型号：FNV-50/180电机风量2*10500m³/h、制冷量：50KW、制冷面积：180㎡、电机功率：2*650W、电压：380V、测试压力：3.0MPa. | 套 | 3 | 48000 |
| 4.14 | 冷凝水泵 | 3kW冷凝水泵 功率：1.5KW、电压：380V、转速：2840r/min、重量：21Kg | 台 | 3 | 1020 |
| 4.15 | 连接管道 | 暂养池中下部位置开口，开口口径为45mm，用PVC管道连接，达到水循环效果。 | m | 25 | 65 |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| （五）智能设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 大闸蟹自动捆扎机 | 设备尺寸（长×宽×高）：1.4×0.85×1.4m；设备材质：方通白色烤漆；设备显示屏：10英寸彩色触摸屏；捆扎速度：8~10S/只；适用规格：2两~6两；输送带离地高度：700mm±50mm； 重量约：300kg；气源要求约：300kg；功率约：2kW；电源：220V±10% 50Hz。 | 套 | 10 | 52400 |
| 5.2 | 两机芯侧封机 | 供给电源：220V/50HZ、约长0.86m、宽0.93m、高1.25m；包装尺寸（长×宽×高）：不限×150~400×120~400mm；消耗功能：240kW；采用即贴胶带封口，经济快速、容易调整，可一次性完成整圈封箱，封箱效果更牢固；选用侧面封箱，便于填装产品 | 套 | 2 | 10200 |
| 5.3 | 斜滚筒 | 规格约长1m、宽0.8m、高0.7m；用于链接前后设备作用，箱体从封边机出来后，经过斜滚筒直接滑入贴单机中，无需连接接电源 | 套 | 1 | 6500 |
| 5.4 | 触摸屏贴单机 | 外形尺寸 ：约L1200×W600×H1200 ( mm)，贴单速度 ： 20-50件/分以上，贴单精度 ：±3mm，出标速度 ：约31米/分钟，输送带速度：31米/分钟，输送带长度：1200（mm） 面单贴完时机器会自动报警停机，以提示操作人员添加面单；独特的卷单装置，面单底纸不易断裂；操作简单，实现傻瓜式操作；不锈钢和铝合金机身；漏贴单报警停机，防出两张单 | 套 | 1 | 18500 |
| 5.5 | 套膜机（含热收缩机） | 外形尺寸（长×宽×高）：1658×1020×2064mm；最大包装尺寸（长×宽×高）：L≥120，W≤600，H≤420，W+2/3H≤680mm；最小包装尺寸（长×宽×高）：120×120×80mm；电源电压：AC220V，50Hz；功率：1.6 kW；压缩气压力：0.5~0.8MPa；包装形式：袖口式；切刀：喷涂特氟龙；刀宽750mm；包装速度：0~12次/min；封口温度：140~180℃；薄膜规格：PE等收缩膜，厚度0.03~0.12mm；膜横向收缩比：30~40%；膜纵向收缩比：60~70%；工作台面高度：803mm。 | 套 | 1 | 55000 |
| 5.6 | 3D智能播种墙 | 存放盒：13组存放盒，每组20个盒子（长200cm宽32cm高170cm），承重≥30kg/盒；食品级耐腐蚀材料，防水设计（支持冲洗）；可控制开合定位，支持自动化存取；内置温湿度/漏水监控，报警联动。 输送带：10组活动性输送带（长50cm宽36cm），防水伺服电机驱动，速度/启停/转向可控；防滑防侧翻设计。 输送口：80个，口径32cm，带缓冲层和防水帘；视觉识别（条码/包装）+ 重量/体积检测；按规则自动分落入位，支持混箱分拣。 智能控制：处理效率≥800件/小时，库存准确率≥99.99%。自动订单波次，支持“即到即分”；实时状态监控与报警，故障自处理。对接企业系统及底层硬件；支持7×24小时运行，内置散热系统。 | 套 | 1 | 210000 |
| 5.7 | 热收缩机 | 机器尺寸（长×宽×高）：1500×920×2000mm；机器技术参数：YS-ZB-2；机器重量：300kg；工作台高度：850mm；输送速度：0~23m/min，可调；包装速度：15~20包/min；气 压：0.5~0.7MPa；安装功率：3kW；封刀材料：不锈钢，喷特氟珑；刀宽：750/850mm；加热体：2根，1000W/根；切膜及封口时间：＜1.5秒/道；封口温度：150~280℃；使用薄膜种类：PE收缩膜；膜厚度范围：60~100μm；膜横向收缩比：30~40%；膜纵向收缩比：60~70%；包装物体：箱体型或柱型瓶；噪音：≤75DB；环境条件：湿度≤98%，温度 0~40℃；供电：3P，380V，50Hz，16A。 | 套 | 1 | 75000 |
| 5.8 | 封箱贴单一体机 | 外形尺寸（长×宽×高）：2380×1170×1450mm；电源电压：AC220V/50Hz；传动方式：上下皮带传动；功率：240W；适用封箱尺寸（长×宽×高）：最小150×90×70mm 最大L∞×500×500mm 输送速度：20m/min； 机器重量：约230kg。 | 套 | 4 | 15500 |
| 5.9 | 重型货架 | 货架规格：2300/1200×1000×4350mm /2层；横梁、立柱：90×70×2.0mm；横梁：120×50×1.5mm； 立柱片（高）：4350×1000mm；横梁1和2（长）：2300/1200mm；防撞护角（高）：300mm；防撞护栏（长×高）：1000×500mm。 | 套 | 100 | 1400 |
| 5.10 | 定制流水线 | 定制流水线：约6000mm*800mm*800mm，运行速度：25m/min-120m/min,载重量≤50Kg/m。含（DWS、信息处理段、皮带快手、伸缩机等）详细参数见采购需求 | 套 | 1 | 287000 |
| 5.11 | 托盘 | 塑料托盘 规格：1200*1000*140mm、重量约：18KG | 个 | 500 | 168 |

2.3 采购标的需满足的服务标准：确保所有生产设施及其设备的质量安全、配套完整、运行顺利，确保后本项目所有设备能有序、高效、平稳地正常开展 生产、展示、观摩、学习等工作。

2.4其他技术要求：

2.4.1供货方需自行组织现场踏勘，要结合设备安装实际情况勘测现场布线及辅材实际用量。供应商无权因现场调查不周而修改有关文件或要求补偿。

2.4.2货物资料完善要求

货物参数优化：供货方可结合现场实际条件和在不低于招标文件技术参数的前提下，优化完善各货物具体参数，编制完整的、准确的报价清单，明确所有货物的主材、辅材的品牌、规格、型号等详细参数，并详述具体的安装工艺流程。

货物供应保证：供货方投标的货物型号必须是真实存在的且尚未停产，在供货周期内按照货物的所有参数要求（包括品牌、型号、规格、数量等）供应全部货物。如不能按期提供全部货物，供货方应处以该货物总价3倍以上的罚款。投标单位在中标后必须提供相关证明材料原件（包括但不限于国家认可的第三方检测报告），所报货物品牌、质量、档次、性能、技术参数须经甲方认可，否则视为放弃中标。

2.5核心产品：大闸蟹自动捆扎机。

3.验收标准：鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。供货方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、维修方案（以下称“安装方案”），以及负责这些货物设备的现场勘察、采购、安装、调试、检验、验收、使用培训、售后服务等工作，确保所有生产设施及其设备的质量安全、配套完整、运行顺利，确保后本项目所有设备能有序、高效、平稳地正常开展生产、展示、观摩、学习等工作。

- 4.其他要求：

- （1）供应商报价明显低于市场价，需提供产品成本分析表（需同时提供相关材料证明）。

- （2）投标报价范围：投标报价应包括本项目按“交钥匙工程”竣工交付时所需全部费用，包括但不限于：安装方案编制和修改完善，所有设备及配套设施采购、安装、施工、保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全过程的交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、建筑垃圾清运费用（施工过程中产生的建筑垃圾，就地资源化利用或运至场外建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾。垃圾处置费用由供货方自行考虑列入报价，结算时不再调整）、招标投标综合服务费、政策性文件规定费用等；相关设备应提供采购方操作手册、配件备件等。供应商需踏勘现场、充分考虑现场情况后综合考虑，结算时不再调整。

- （3）投标报价要求：投标时货物单价为固定单价。报价清单中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余单价中，结算时不予增加。除采购方认可的方案变更引起的调整外，供应商不得提出任何增加费用的要求。

- （4）中标供应商负责产品到采购人规定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

★5.实质性要求：

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |

| 编号 | 项目名称 | 特征内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （五）智能设备 |  |  |  |
| 5.1 | ★大闸蟹自动捆扎机 | 设备尺寸（长×宽×高）：1.4×0.85×1.4m；设备材质：方通白色烤漆；设备显示屏：10英寸彩色触摸屏；捆扎速度：8~10S/只；适用规格：2两~6两；输送带离地高度：700mm±50mm； 重量约：300kg；气源要求约：300kg；功率约：2kW；电源：220V±10% 50Hz。 | 提供相关的证明材料 |
| 5.2 | ★两机芯侧封机 | 供给电源：220V/50HZ、约长0.86m、宽0.93m、高1.25m；包装尺寸（长×宽×高）：不限×150~400×120~400mm；消耗功能：240kW；采用即贴胶带封口，经济快速、容易调整，可一次性完成整圈封箱，封箱效果更牢固；选用侧面封箱，便于填装产品 | 提供相关的证明材料 |
| 5.3 | ★斜滚筒 | 规格约长1m、宽0.8m、高0.7m；用于链接前后设备作用，箱体从封边机出来后，经过斜滚筒直接滑入贴单机中，无需连接接电源 | 提供相关的证明材料 |
| 5.4 | ★触摸屏贴单机 | 外形尺寸 ：约L1200×W600×H1200 ( mm)，贴单速度 ： 20-50件/分以上，贴单精度 ：±3mm，出标速度 ：约31米/分钟，输送带速度：31米/分钟，输送带长度：1200（mm） 面单贴完时机器会自动报警停机，以提示操作人员添加面单；独特的卷单装置，面单底纸不易断裂；操作简单，实现傻瓜式操作；不锈钢和铝合金机身；漏贴单报警停机，防出两张单 | 提供相关的证明材料 |
| 5.5 | ★套膜机（含热收缩机） | 外形尺寸（长×宽×高）：1658×1020×2064mm；最大包装尺寸（长×宽×高）：L≥120，W≤600，H≤420，W+2/3H≤680mm；最小包装尺寸（长×宽×高）：120×120×80mm；电源电压：AC220V，50Hz；功率：1.6 kW；压缩气压力：0.5~0.8MPa；包装形式：袖口式；切刀：喷涂特氟龙；刀宽750mm；包装速度：0~12次/min；封口温度：140~180℃；薄膜规格：PE等收缩膜，厚度0.03~0.12mm；膜横向收缩比：30~40%；膜纵向收缩比：60~70%；工作台面高度：803mm。 | 提供相关的证明材料 |
| 5.6 | ★3D智能播种墙 | 规格尺寸：根据格口数、产品大小、订单结构做需求定制；总功率(kw)：5kW；机器净重：1500kg；电源类型：AC220V，50~60Hz； 工控机：机箱：M2901全金属屏蔽机箱/自适应散热风扇；主板：H610M系列工控主板；CPU：INTEL 12代 CPU / LGA 1700 / Intel UHD Graphics 710；内存：DDR4 3200 8G；硬盘：M.2固态 1T （超高速）； 模组：MK85-3600-LT-M7-C3-5 MS1H4-75B30CB-M134Z-刹车电机；主机：PLC EASY-521-0808TN；伺服电机：MS1H4-75B30CB-M134Z-总线控制；读码器：千兆网口，读码专用相机套件。 | 提供相关的证明材料 |
| 5.7 | ★热收缩机 | 机器尺寸（长×宽×高）：1500×920×2000mm；机器技术参数：YS-ZB-2；机器重量：300kg；工作台高度：850mm；输送速度：0~23m/min，可调；包装速度：15~20包/min；气 压：0.5~0.7MPa；安装功率：3kW；封刀材料：不锈钢，喷特氟珑；刀宽：750/850mm；加热体：2根，1000W/根；切膜及封口时间：＜1.5秒/道；封口温度：150~280℃；使用薄膜种类：PE收缩膜；膜厚度范围：60~100μm；膜横向收缩比：30~40%；膜纵向收缩比：60~70%；包装物体：箱体型或柱型瓶；噪音：≤75DB；环境条件：湿度≤98%，温度 0~40℃；供电：3P，380V，50Hz，16A。 | 提供相关的证明材料 |
| 5.8 | ★封箱贴单一体机 | 外形尺寸（长×宽×高）：2380×1170×1450mm；电源电压：AC220V/50Hz；传动方式：上下皮带传动；功率：240W；适用封箱尺寸（长×宽×高）：最小150×90×70mm 最大L∞×500×500mm 输送速度：20m/min； 机器重量：约230kg。 | 提供相关的证明材料 |
| 5.9 | ★重型货架 | 货架规格：2300/1200×1000×4350mm /2层；横梁、立柱：90×70×2.0mm；横梁：120×50×1.5mm； 立柱片（高）：4350×1000mm；横梁1和2（长）：2300/1200mm；防撞护角（高）：300mm；防撞护栏（长×高）：1000×500mm。 | 提供相关的证明材料 |
| 5.10 | ★定制流水线 | 定制流水线：约6000mm*800mm*800mm，运行速度：25m/min-120m/min,载重量≤50Kg/m。含（DWS、信息处理段、皮带快手、伸缩机等）详细参数见采购需求 | 提供相关的证明材料 |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 编号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| （一）冷冻库：60×15×5.2m（长×宽×高） |  |  |
| 1.1 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 工业 |
| 1.2 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 工业 |
| 1.3 | 金刚砂固化保温地面 | 工业 |
| 1.4 | 电动平移门 | 工业 |
| 1.5 | 自动回归门 | 工业 |
| 1.6 | 制冷机组外机 | 工业 |
| 1.7 | 制冷机组散热器 | 工业 |
| 1.8 | 蒸发器 | 工业 |
| 1.9 | 铝排化霜 | 工业 |
| 1.10 | 冷库控制箱（带热氟化霜） | 工业 |
| 1.11 | 连接管道 | 工业 |
| 1.12 | 制冷工质 | 工业 |
| （二）保鲜库：20×15×3m（长×宽×高） |  |  |
| 2.1 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 工业 |
| 2.2 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 工业 |
| 2.3 | 金刚砂固化保温地面 | 工业 |
| 2.4 | 平移门 | 工业 |
| 2.5 | 保鲜机组 | 工业 |
| 2.6 | 蒸发器 | 工业 |
| 2.7 | 冷库控制箱 | 工业 |
| 2.8 | 连接管道 | 工业 |
| 2.9 | 制冷工质 | 工业 |
| 2.10 | 热氟化霜机组 | 工业 |
| （三）恒温车间 |  |  |
| 3.1 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 工业 |
| 3.2 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 工业 |
| 3.3 | 金刚砂固化地坪 | 工业 |
| 3.4 | 车间排水沟 | 工业 |
| 3.5 | 室外冷却水池 | 工业 |
| 3.6 | 冷却池挡水墙 | 工业 |
| 3.7 | 制冷机组（一） | 工业 |
| 3.8 | 制冷机组冷风机 | 工业 |
| 3.9 | 制冷机组（二） | 工业 |
| 3.10 | 制冷机组散热器 | 工业 |
| 3.11 | 灯具 | 工业 |
| 3.12 | 连接管道 | 工业 |
| 3.13 | 全自动控制箱 | 工业 |
| 3.14 | 全自动控制箱 | 工业 |
| 3.15 | 制冷工质 | 工业 |
| （四）暂养车间 24×24.5×3.3m（长×宽×高） |  |  |
| 4.1 | 旧车间拆除 | 工业 |
| 4.2 | 旧车间线路改造 | 工业 |
| 4.3 | 库板双面彩钢夹心板（墙板） | 工业 |
| 4.4 | 库板双面彩钢夹心板（顶板） | 工业 |
| 4.5 | 制冷机组 | 工业 |
| 4.6 | 制冷机组冷风机 | 工业 |
| 4.7 | 灯具 | 工业 |
| 4.8 | 全自动控制箱 | 工业 |
| 4.9 | 制冷设备 | 工业 |
| 4.10 | 制冷设备 | 工业 |
| 4.11 | 过滤水池 | 工业 |
| 4.12 | 过滤材料 | 工业 |
| 4.13 | 暂养池恒温冷水机 | 工业 |
| 4.14 | 冷凝水泵 | 工业 |
| 4.15 | 连接管道 | 工业 |
| （五）智能设备 |  |  |
| 5.1 | 大闸蟹自动捆扎机 | 工业 |
| 5.2 | 两机芯侧封机 | 工业 |
| 5.3 | 斜滚筒 | 工业 |
| 5.4 | 触摸屏贴单机 | 工业 |
| 5.5 | 套膜机（含热收缩机） | 工业 |
| 5.6 | 3D智能播种墙 | 工业 |
| 5.7 | 热收缩机 | 工业 |
| 5.8 | 封箱贴单一体机 | 工业 |
| 5.9 | 重型货架 | 工业 |
| 5.10 | 定制流水线 | 工业 |
| 5.11 | 托盘 | 工业 |

第六章   合同文本（范本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：

金额：国别：品牌：规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

二、合同金额

1.合同金额小写：

大写：

2.合同定价方式：固定单价。合同单价在合同执行期内，除非甲方同意或合同约定，否则无论何种情况均不予调整(投标单价明显高于市场价的情况除外，在合同执行期间，甲方有权要求将明显高于市场价的合同单价降低至市场价水平，乙方不得拒绝)。税率政策如有调整，按国家相关文件执行。

3.付款方式：项目验收合格系统调试完成满足采购人使用后，支付至合同价款的85%；项目验收合格系统调试完成满足采购人使用满一年且经过审计后付至审定价款的90%；项目验收合格系统调试完成满足采购人使用满三年后按审定价款付清余款。

注：

（1）本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据（如需复审、按复审结果作为结算依据）。

（2）设备、材料单价等均需按采购文件项目要求详细、完整列出，结算时不予调整。漏报项目将视为已含在合同总价中。

（2）各支付节点支付项目款时需同时提供等额的发票（发票需符合国家税务总局的相关要求，发票税点需符合税法相关要求）。(如为小微企业可按相关规定执行，小规模纳税人征收率可按现行优惠政策执行。如为小微企业，提供小微企业声明函，格式自拟)，否则甲方有权延迟付款期限，且不承担违约责任。

4.本项目结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如8%＜核减费费率≤12%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。以上费用不累进。

5.项目结算要求

（1）项目费用结算要求：本合同价格包括设备（材料）费、制作安装费、调试费、运输费（含上、下人力资费）、管理费、利润、措施费、临时设施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件、仓储、检测验收、保险、质保、售后服务与维护、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

（2）项目税费结算要求：根据现行税法规定，与本合同相关的税费由各自承担方支付。甲方承担所有针对甲方的税费，乙方承担所有针对乙方的税费。

三、货物交付要求及履约担保

（1）合同履行期限：合同签订后，30天内所有货物到达项目现场，60天内完成安装调试验收。

（2）履约地点：常州市市金坛区指前镇。

（3）货物的所有权自货物交付时转移

（4）履约担保：是否收取履约保证金：þ是¨否

履约保证金：中标价的5%。

履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在项目竣工验收合格后退还剩余的履约保证金（不计息）

履约保证金退还条件：项目竣工验收合格且经过采购人、成交供应商双方确认，扣除成交供应商应承担的款项后（若有）。

履约保证金不予退还的情形：若成交供应商未能履约或合同期内成交供应商给采购人造成的损失超出履约保证金的额度，采购人有权不予退还。

四、技术要求

1.项目技术规范：所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

2.项目验收要求：鉴于本项目属于设备货物采购安装类项目，为严格控制项目总价成本，高效推进项目实施，本项目应按“交钥匙”工程的竣工交付标准。乙方必须按照国家及省市安全及其相关规范要求，编制所有设备货物的安装图纸、安装说明、使用说明、维修方案（以下称“安装方案”）。

- 五、安装方案总体要求

- 1.安装方案编制依据：本项目安装方案编制时除符合本项目技术方案要求外，还应符合国家和江苏地区颁发的现行有关设计、施工验收等相关方面的规范、规定。采购方案未详尽之处，请乙方按国家及本地区现有规范进行施工。

- 2.技术资料提交要求：乙方应提供包括但不限于满足货物日常使用、专用的维修工具以及使用、维护的技术文件，如设备和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册。

- 3.安装方案编制要求：乙方签定合同后，需根据甲方的要求和项目现场的实际情况，编制《安装方案》，直至甲方完全满意为止。《安装方案》的编制应由具有相关资质的单位负责完成，乙方若无相关资质，可分包给具有相关资质的单位。乙方需全部承担《安装方案》编制的质量与安全责任，确保项目建成后所有设备能正常运行，能满足甲方的高效生产要求。

- 4.安装方案审核要求：如《安装方案》未经过甲方认可，经3次协商交流未达成共识后，甲方有权与乙方解除部分或全部合同。合同解除后，甲方委托本项目技术服务方（扬州大学）向乙方支付安装方案编制的补偿费叁仟元整（¥3000.00元）。乙方开具发票，服务方付清该费用后，乙方提交的安装方案及其知识产权均归甲方和服务方所有和使用，不再需要另行支付其他任何费用。

- 5.知识产权保护要求：乙方应承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 6.验收资料上交要求：产品调试完成后，需经甲方验收合格，乙方负责将全部《安装方案》以及有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 六、项目现场管理要求

- 1.安全管理要求：乙方应遵守现场的一切规章制度，按照甲方要求文明建设，施工人员的安全由乙方负责，甲方监督执行，如发生安全事故，由乙方负全责。现场协调工作由乙方负责，甲方配合。

- 2.货物保管要求：乙方负责为工具设备、安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的工具设备及附配件直至验收合格，以免受损。

- 3.垃圾清运要求：在安装、调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理现场垃圾。

- 五、知识产权

- 乙方应承担由于甲方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、货物质量与验收要求

1.货物质量标准：供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。需提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由乙方提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

2.货物包装要求：货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

3.货物检验原则：指货物的生产、调试、维修、检验、验收原则。有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

4.货物检验标准：所有设备、附（配）件应符合方案与招标文件要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。所有货物在到达现场时须经甲方代表验收，验货时须提交该产品的质量合格证明。如商检或货物测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

5.货物验收内容：甲方及有关部门依招标文件要求，对全部货物的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。乙方必须为使用单位调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障，提供设备的有关证明。

6.调货换货要求：如设备运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证设备调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

7.补充货物说明：乙方提供的货物品牌、质量、档次、性能、技术参数等须经甲方和使用方确认后方可进场实施，否则视为不合格。甲方按中标价格和数量向乙方采购本项目货物后，在合同执行期若需增加采购相同品牌型号的货物，乙方必须按相同的配置和不高于中标价格销售给甲方。本项目清单所列设备相关配套的软件与模型终身免费维护升级更新。

8.逾期交货处罚：如乙方逾期交付货物、验收超过10个工作日的，应以合同货物总额为基数，按每天2‰向甲方支付滞纳金。

七、包装运输

乙方应当按照约定的包装方式交付货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式。

八、交付和验收

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5.甲方在合同履行期结束后，对乙方的供货情况进行验收，乙方无条件予以配合。

6.乙方若出现以下情况之一，视为验收不合格，甲方有权立即终止本合同并将立即停止付款：

（1）甲方或项目管理部门对乙方的货物质量指标进行抽检不合格，且未及时整改到位；

（2）指定单位的投诉及举报经行业执法部门查实并立案；

（3）相关部门或媒体的曝光经查实造成严重影响。

7.货物的所有权自货物交付时转移。

九、对货物提出异议的时间和办法

1.甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将货物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2.如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交货物符合合同规定。

3.乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、货物质保与售后要求

1.质量保证期限：自验收合格之日起，3年免费质保。国家和省市有关农机三包规定和厂商标准高于该要求的，应按相关规定和厂商标准执行。质保期结束后，乙方对合同中的设备提供免费保修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。

2.质保维修范围：质保期内因乙方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由乙方免费负责维修、更换。因台风、地震不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但乙方需配合甲方承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。

3.质保响应时间：无论保修期内还是保修期外，乙方应满足甲方售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对甲方的故障通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，乙方须免费提供同档次的货物给甲方临时使用，确保甲方的业务正常开展。

4.货物维护培训：乙方无偿培训甲方操作使用与维修人员（直至教会为止），主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按甲方要求，培训地点主要在设备现场或按甲方安排。

5.缺陷保修要求：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷，乙方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.货物退回处理：乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，甲方有权单方面决定退货，并依法追究乙方的违约责任。

十一、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付：

（1）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天4‱支付逾期付款违约金。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天4‱支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十二、其他责任

1.凡发生的一切安全事故，按政府规定的手续和程序进行处理，责任由责任方自负。

2.供货产品本身质量引起的质量缺陷由乙方负责整改，因人为损坏引起的质量缺陷，乙方不承担质量责任，但应积极配合甲方进行整改。

3.对于合同的货物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

十三、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十四、索赔

1.甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.在本合同规定的检验期限和质量保证期内，甲方因乙方原因提出索赔或存在质量差异，乙方需按甲方同意的一种或多种方式解决索赔事宜，具体方式如下：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低货物的价格。

（3）乙方需以满足规格、质量和性能要求的新部件替换或修补有缺陷部分，承担所有费用、风险，并支付甲方所产生的全部直接费用。同时应合同约定，延长替换或修补部件（货物）的保质期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十五、合同的解除和转让

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十六、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地金坛区人民法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十七、未尽事宜

1.未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

2.除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

3.合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，采购代理机构贰份；

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或 其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购〔2023〕150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1、经营状况严重恶化；2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 货物交付后5个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议（2）政府采购合同专用条款（3）政府采购合同通用条款；（4）中标（成交）通知书（5）投标（响应）文件（6）采购文件（7）有关技术文件，图纸（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定 |
|  | 指定现场 | 根据甲方指定的地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物交付验收合格之日起3年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 对甲方的故障通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付 时间 | 项目验收合格系统调试完成满足采购人使用后，支付至合同价款的85%；项目验收合格系统调试完成满足采购人使用满一年且经过审计后付至审定价款的90%；项目验收合格系统调试完成满足采购人使用满三年后按审定价款付清余款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 若乙方未能履约或合同期内乙方给甲方造成的损失超出履约保证金的额度，甲方有权不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 项目竣工验收合格且经过甲方、乙方双方确认，扣除乙方应承担的款项后（若有）。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修 期限 | 无论保修期内还是保修期外，乙方应满足甲方售后服务的紧急需求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。对甲方的故障通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决故障的，乙方须免费提供同档次的货物给甲方临时使用，确保甲方的业务正常开展。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，甲方有权单方面决定退货，并依法追究乙方的违约责任 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 满足甲方的要求 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | （1）质保期内因乙方产品质量不可靠，导致产品非主观故意损坏或遗失，由乙方免费负责维修、更换。因台风、地震不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但乙方需配合甲方承担维修或更换工作，价格依产品审计单价按实结算。 （2）乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，甲方有权单方面决定退货，并依法追究乙方的违约责任。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | （1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 （2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天4‱支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

## 第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 电 子 投 标 文 件 格式 | 基本目录材料 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件材料 | *Error: Reference source not found |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件材料 | 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

### *开标一览表

注意： 投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

### * 投标函

致：江苏信达建设工程咨询有限公司

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

### * 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

### * 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人名称（电子签章）：

日期：

### *分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格/品牌/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 核心产品品牌 我单位所投核心产品的品牌为： 。 备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.本表可按同样格式扩展。

2.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求作负偏离处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的控制单价，否则将导致投标无效。

### *实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |  |  |  |
| 2 | ★大闸蟹自动捆扎机。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 3 | ★两机芯侧封机。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 4 | ★斜滚筒。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 5 | ★触摸屏贴单机。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 6 | ★套膜机（含热收缩机）。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 7 | ★3D智能播种墙。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 8 | ★热收缩机。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 9 | ★封箱贴单一体机。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |
| 10 | ★定制流水线。注：提供相关证明材料，上传至符合证明文件格式材料模块中，否则作无效投标文件处理。 |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至响应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

### *资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

江苏信达建设工程咨询有限公司：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购代理机构或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

### *政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

### 与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。

### 与评审相关的其他符合证明文件格式材料

★证明材料

投标人名称（电子签章）：

### 日期：

注：按照第五章采购需求要求上传证明材料，否则作无效投标文件处理！

### 综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

### 企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                  （采购人名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于      （招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元[从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.企业报价折扣证明：（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件），请投标人自行选择对应的证明格式之一即可，无须重复填写。

2.《中小企业声明函》中的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.如符合条件的投标人需出具企业报价折扣证明中的其中一种证明材料（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。），除可填报项目外，不得调整格式，否则不享受相关中小企业扶持政策。

4.声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

（全文完）

- 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：