招　标　文　件

项目名称：宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目

项目编号：JSZC-321311-JSYL-G2024-0006

（货物类项目，专门面向中小企业）

采购人：宿迁市宿豫区城市管理局

采购代理机构：江苏耀龙项目管理咨询有限公司

2024年10月30日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式 	39

第一章  投标邀请

受[宿迁市宿豫区城市管理局]的委托，[江苏耀龙项目管理咨询有限公司]就[宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目](JSZC-321311-JSYL-G2024-0006	)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目)招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JSYL-G2024-0006

2.项目名称：宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目

3.预算金额：99万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为99万元。

5.采购需求（简介）：宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目，宿豫区城管局拟采购一座智慧化装配式公厕1座，内设男、女厕间、 第三卫生间、管理间、工具间、智慧化设备等，建筑总面积约 120平米。

6.合同履行期限：签订合同后80日历天内安装完毕；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月01日09:00至2024年11月07日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月21日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿豫区城市管理局

地址：宿豫区湘江路30号

联系人：张波

联系方式：0527-84468830

2.采购代理机构信息

名 称：江苏耀龙项目管理咨询有限公司

地　址：百事美特六楼

联系人：李豪杰

联系方式：19825112555

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏耀龙项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件规定的收费标准的95%收取；支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、包装费、运输费、人工费、装卸费、税金、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿豫区城市管理局/江苏耀龙项目管理咨询有限公司

联系电话：0527-84468830/19825112555

通讯地址：宿豫区湘江路30号/百事美特六楼

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/ 按采购合同总价的/%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场安装调试完毕，经招标人初验收合格后付至合同总价款的90%，终验合格后招标人将货款支付到合同总价款的100%。

付款前，中标人应向招标人提供符合要求的增值税发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户或中标人数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目政府采购合同

专用条款

采 购 单位（全称）：宿迁市宿豫区城市管理局（简称甲方）

中标供应商（全称）：                            （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目  相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为人民币          （¥：    元）的标的（货物）。

标 的 清 单

| 货物的名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）：（¥：元） |  |  |  |  |

1、本合同设备单价采用固定单价合同。

（1）供货时按采购清单供货，其单价在合同实施期间不予调整，货物清单中数量根据实际甲方接受合格的货物数量按实调整。

（2）货物（含配件）本身采购价格、及其包装、运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、保险、售后服务、调试、试验检测、验收、人员培训、技术服务、税费及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

（3）项目从中标后至供货期间的 “货物（含配件）”市场价格的风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时不作调整。该合同价应是完成采购项目范围的全部，乙方不得以任何理由予以重复计算。在采购过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的合同价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

二、交货时间、地点

（一）合同履行期限：签订合同后80日历天内安装完毕。

（二）交货地点： 按采购人指定的地点交货、安装、调试    。

三、质量技术标准

1、质量标准：合格。

2、乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

（1）乙方应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

（2）包装要求及费用承担：按规范的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在合同价中，由乙方承担与支付。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  3  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。甲方在验收中，如发现乙方提供的货物中有与招标文件采购需求及投标文件不符的，甲方有权要求乙方退回整改，如乙方拒绝整改的，则甲方不予接收。

（二）采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人及以上单数组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。本项目，由代理机构和采购单位共同组织验收，从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委组成验收小组，财政部门、纪检监察部门现场监督。从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，费用由乙方支付。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，乙方在接到甲方书面意见后，应在 2 天内予以处理。

六、付款方式

预付款：合同签订后自收到发票后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款；货物到现场安装调试完毕，经招标人初验收合格后付至合同总价款的90%，终验合格后招标人将货款支付到合同总价款的100%。

付款前，中标人应向招标人提供符合要求的增值税发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户或中标人数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、售后服务全部货物安装

（一）验收通过之日起对设备免费保修   年（免费保修期从本项目竣工验收之日起计算）。维保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）从本项目验收合格之日起计算。维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）内：a、如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由中标方承担。b、如出现采购人要求的软件维护和升级，项目中标单位必须免费予以维护和升级至最新状态，由此产生的一切费用，均由中标方承担。c、如项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，对采购需求的软件升级不予升级的，采购人将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和软件维护、升级的一切费用，采购人将从中标单位的合同价款中扣除。

（二）技术支持响应时间。一般问题  24  小时内电话支持，难点、重点问题 2   天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过  7  日，甲方有权强制解除合同。

（二）如中标单位货物未满足参数需求，必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由中标方承担。更换后的货物仍达不到采购需求，无法按照期限供货，每延迟交付一天，应向甲方支付违约金，按合同总价款的3‰支付违约金；延期超过 7 日，甲方有权强制解除合同。

（三）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

乙方在接到甲方通知后，必须确保在三个工作日内到位维修，否则甲方有权另行委派其他单位维修，由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失由乙方承担。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（六）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，代理机构一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即宿迁市宿豫区城市管理局。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即          。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

1、乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

- （一）除合同另有规定外，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务及其他费用

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务及其它费用，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用

（五）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货款中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，可向由宿迁仲裁委员会仲裁解决。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：             （盖章）    乙方：             （盖章）

地址：                         地址：

法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

联系人：                        联系人：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目 不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目，宿豫区城管局拟采购一座智慧化装配式公厕1座，内设男、女厕间、 第三卫生间、管理间、工具间、智慧化设备等，建筑总面积约 120平米。项目预算及最高限价99万元。

二、合同履行期限、地点及要求

（一）合同履行期限：签订合同后80日历天内安装完毕。

（二）交货地点：合同签定后根据与招标人约定的时间送至指定地点。

（三）质量要求：合格。

（四）维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）：5年。

维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）从本项目验收合格之日起计算。维保期（设备免费保修期及免费售后服务期）内：

- 如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用，均由中标方承担。

- 如出现采购人要求的软件维护和升级，项目中标单位必须免费予以维护和升级至最新状态，由此产生的一切费用，均由中标方承担。

- c、如项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，对采购需求的软件升级不予升级的，采购人将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和软件维护、升级的一切费用，采购人将从中标单位的合同价款中扣除。

三、付款方式

预付款：合同签订后自收到发票后10个工作日内支付合同价款的30%作为预付款；货物到现场安装调试完毕，经招标人初验收合格后付至合同总价款的90%，终验合格后招标人将货款支付到合同总价款的100%。

付款前，中标人应向招标人提供符合要求的增值税发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户或中标人数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

四、货物的包装、发运及运输

- 4.1投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。本次采购供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 4.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 4.3投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

- 4.4货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

- 4.5货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

五、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 公厕名称 | 建设类型 | 面积（㎡） | 建设标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿里山河公园（长江路）公厕 | 装配式 | 120 | 二类标准 |

| 名称 | 装配式公厕 |
| --- | --- |
| 整体结构要求 | 整体设计风格符合宿迁的历史文化和风土人情，要求厕所钢架在工厂制作，吊运至现场组合安装，能满足整体迁移要求，安装现场做到不扰民，不造成空气污染。 |
| 深化设计 | 建筑物外观净高不低于4.5米，室内净高不低于3.5米，所有厕所必须按照采购方确认深化设计图实施，如因现场施工环境等因素导致修改，中标人必须无条件按照新的图纸实施且不改变原有的报价。 |
| 屋顶设计 | 屋顶设计应具有防雨、保温的功能，保证厕间的室内外通风。同时屋顶造型与厕所整体相协调。 |
| 配置要求 | 内设男、女厕间、小便区、管理间、第三卫生间、工具间、监控室，男厕间蹲位、座便器，小便斗，女厕间蹲位、座便器，设高低洗手盆（其中低的为儿童洗手盆）、烘手器3个（男、女、第三卫生间），除臭机2台（男、女厕间）等。 |
| 安装要求 | 厕所主体设计使用年限为二十年以上，总体包含厕所主体、厕所基础以及化粪池等。厕所钢架在工厂制作，吊运至现场组合安装。 |
| 冲洗方式 | 为 PLC微电脑逻辑编程控制，自动冲洗（手动+门锁自动控制）。 |
| 排污方式 | 经化粪池沉淀后吸粪车抽吸。 |
| 使用环境温度 | -20℃~50℃（给水管设置加热装置）。 |
| 供电电源 | 市电220V/50Hz |
| 电源进户线 | BV—500/3×6.0mm2（暂估） |
| 防雷接地 | 厕所设置防雷接地保护装置 |
| 高清摄像头 | 1080p像素500万镜头；焦距4-60米；适合不同场景，且有远程喊话功能。 |
| 网络 | 设置无线网络 |
| 水龙头 | 智能感应龙头,全铜主体，具有良好的耐腐蚀性、耐热性和防锈功能，冷热双控，1-2S出水，采用蜂窝起泡器。注：水龙头须采用品牌水龙头。 |
| 烘手器 | 智能感应式，220V，2个。冷热风切换（20-40℃,全区域感应，进气过滤，防尘防水）入墙一体化机。 |
| 洗手液 | 感应式，2个，配防洒托盘。 |
| 直饮机 | 食品级304不锈钢内胆，流水管道全封闭式装置，内胆容量30升，出水龙头两个（一开一温），三级过滤，放干烧保护。 |
| 出纸机 | 智能人脸识别，2个（男、女各一）。 |
| 花盆 | 绿萝6盆，不低于1.2米高盆景3盆（直径不低60mm）。 |
| 纸篓 | 按照实际蹲位数量进行配置。 |
| 灭蝇设施 | 节能节电，3个（男、女、公共区域各一）。 |
| 地砖 | 水渍擦拭即没，防火且阻燃、耐磨抗刮、防滑，规格800mm*800mm（以上具体尺寸由投标人进行深化设计，根据整体效果或由采购人确定）；采用美缝处理。注：地砖须采用品牌地砖。 |
| 公厕基础 | 基础按现场情况做成下挖基础，下挖地面以下600-900mm，保证维修人员正常维修排污管道及供水管道。水泥地坪：素土夯实找平，10㎝厚的中石子垫层，10㎝厚C30砼。在砼垫层上砌600mm×600mm砖模承台，承台内部浇C30砼并设置钢质预埋件，所有基础预埋件标高一致，基础四周后砌挡土墙，挡土墙内用水泥砂浆抹面，四周回填夯实。 |
| 智能化控制系统 | 1.电气智能控制系统及辅助安全系统功能要求 用电器均符合安全性能要求，电器元件符合国家标准，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套。厕间的顶部（外侧）应设有LED滚动显示“有人”/“无人”中英文对照使用状态指示。LED显示屏的尺寸不小于300*70mm，电控箱内设置漏电控制开关，保证用电安全。通用厕间及残障间设置应急求助按钮开关，以便于应急情况时向厕所管理求助。 相关房间应合理设置电器设备的开关及插座。 智能化显示系统部分：大厅安装不小于55寸的显示屏，管理间控制柜上不小于7寸显示屏，显示屏内容与大厅显示屏内容同步，方便管理人员了解实际情况。 厕所达到智能化控制要求如下：1.用电消耗管理系统：实时用电量采集，并在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统。 2.用水消耗管理系统：实时用水量采集，并在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统。 3.数据统计系统：实时人流量、用电量、用水量的采集，并在厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统。 4.厕所配置无线网络覆盖、监控摄像头5个。(大厅1个，厕所外围4个) 5.厕位检测系统：感知厕间里面有人无人状态并在厕间门楣的LED显示屏、厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示。 6.环境监控系统：温湿度、NH3、等气体浓度检测、厕所大厅如厕引导系统的显示终端、管理间的控制显示屏、云端平台作出相应的显示，将数据发送至城市综合管理网络系统。 7.烟雾检测系统：感知男女厕间里面烟雾、达到浓度值，即发出声光警报，云端平台将数据发送至城市综合管理网络系统。 8.紧急呼救求助语音通话系统：A在每个厕间安装智能语音通话终端，如遇到紧急情况，如厕人员可以按终端上的求助按钮，系统将自动接通管理间主机进行通话；B当如厕时间超过系统设定的时间（默认20分钟，管理员可以修改）系统会在大屏上显示，便于管理员及时发现进行语音通话，避免了管理员去厕间敲门的尴尬。 9.环境调控系统：A男女厕所换气系统：在自动模式下根据采集的环境气体的浓度，在管理间的控制终端可以设置对应的浓度数值，达到该设置值，将自动开启新风换气系统；在手动模式下，管理员可以手动启闭该系统。B单独厕间换气系统：检测到有人如厕，自动开启厕间换气系统，人离开延时自动关闭。C智能灯光系统：检测到有人如厕，自动开启厕间局部照明，人离开延时自动关闭。 10.用户反馈与体验评价系统：可以在多媒体触摸屏上进行评介和留言操作，并上传到城市综合管理网络系统。 11.物品遗留检测系统：厕间配置的智能搁物板和智能衣帽钩，当厕间门锁打开，而搁物板或衣帽钩上有遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，大厅及管理间显示屏有物品遗留的厕间会显示标记，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品。 12.智能报修系统：如遇到厕所设备损坏，需要维修，可以直接在管理间的触摸显示控制终端上，点击相应的虚拟按钮，报修信息将发送至管理后台，修复后将报修按钮复位，系统后台显示相应的报修内容和报修时间、修复的时间信息。 13.感知数据汇聚、公厕集成控制终端：公厕现场采用三屏互动，各司其职，大厅显示终端为如厕引导系统，显示厕位占用情况、公告信息的发布、实时天气预报、公益视频和图片的发布等；多媒体显示屏实现用户互动，用户体验评价；管理间触摸管理终端用于公厕运行参数设定，灯光、外景灯光、报警系统、排风启闭、报修系统等。 14.智能厕所管理系统与宿迁市城管局管理平台大数据平台系统免费对接。注：最终功能以施工图及采购方要求为准。 |
| 电气及自动控制要求 | 放置优质电控箱，所有电路汇总于此。电控箱置于管理间内，做到防水、防潮、防火，保证电路正常运作。箱内设置优质漏电控制开关，保证用电安全。厕所内部应设置换气系统，功率不小于25W，换气扇手动开启工作。采用LED节能照明灯，保证厕内所有区域照明充分。男女卫生间和大厅安装音乐播放器。 |
| 公厕底座 | 采用10#及14#热镀锌槽钢与50mm×50mm角钢焊接成型构，带钢耳便于移动，底盘焊接处做好防腐防锈处理。 |
| 墙体 | 边框、主梁采用80×80×2.5mm 镀锌方管焊接。辅料部分采用镀锌矩形管≥（40×40×1.5mm），墙体填充保温层，确保厕所保温、隔热、隔音效果。 |
| 顶部 | 边框、主梁采用80×40×2.5mm 镀锌方管焊接。辅料部分采用镀锌矩形管≥（40×40×1.5mm）顶部为防火保温钢质岩棉瓦。 |
| 外墙面 | 外墙装饰正面及左右两面采用铝合金穿孔板制作，背面采用铝塑板装饰。 |
| 窗户 | 窗户选用优质铝合金材质，窗户大小需做到在满足自然通风条件的基础上做到隐蔽性，保护如厕人员的隐私安全；所有窗户要有防蚊钢纱窗。 |
| 吊顶 | 采用铝材集成吊顶（300mm×300mm或600mm×600mm），珠光白铝板。 |
| 厕所内墙及地面 | 内部墙体在钢架上贴装防腐阻燃的10mm以上硅酸钙板，墙面安装生态木板材。在底部钢架上铺设厚度不低于10mm的竹胶板或水泥压力板，上铺设沙灰垫层，再铺设防滑地砖。 |
| 蹲便器 | 选用纳米自洁釉面，光滑透亮，不易挂污，涂层细密的陶瓷蹲便器，蹲便器自带防臭水弯，以满足防臭、防堵功能，配自动冲洗阀，实现自动冲洗。注：蹲便器须采用品牌蹲便器。 |
| 座便器 | 选用纳米自洁釉面，光滑透亮，不易挂污，涂层细密的陶瓷座便器，并安装助力扶手，第三卫生间紧急呼叫器。注：座便器须采用品牌座便器。 |
| 隔断 | 各蹲位及小便斗之间的隔断材料用厚度不低于18mm的专业公厕隔断板，采用优质铝型材封边，铰链和门扣均为不锈钢材质。各蹲位隔断高度不低于1900mm，小便斗隔断的长不低于900mm，宽不低于400mm,安装高度不低于1400mm；蹲位尺寸满足国家标准。 |
| 厕位间配置 | 每个男女厕位间均安装不锈钢衣帽勾承重≥2.5kg、不锈钢多功能手机台。衣帽钩，手机台需要有智能提示防遗漏功能。 |
| 洗手池 | 洗手池使用大理石的台面（尺寸不小于1200mm×600mm），安装陶瓷洗手盆（含儿童洗手盆），地面到台面高度为600-800mm。配备单独的智能镜子（根据洗手池数量配备）、暖水宝。注：洗手池须采用品牌洗手池。 |
| 制冷系统 | 采用中央空调风管机，厕所内部，男、女厕间、管理间、大厅、第三卫生间、监控室均设置出风口，确保风量能满足使用要求。 |
| 门 | 厕所大门选用肯德基门 厕所内部空间涉及的门应选用优质复合门防水防腐。 |
| 小便间 | 选用纳米自洁釉面，光滑透亮，不易挂污，涂层细密的陶瓷小便斗， 配感应器，实现自动冲洗；小便斗上面有载物台，载物台下面配置灯带亮化，下面需要配置304不锈钢制作的300MM宽的排水槽。 注：小便斗须采用品牌小便斗。 |
| 第三卫生间 | 设置成年人以及儿童座便器、洗手盆、并安装残疾人扶手。室内配备折叠式多功能台、儿童安全座椅，安装紧急呼叫器。 |
| 管理间 | 配置控制箱、电源插座、开关，桌、椅、床（1.5m*2.0m）各1张，衣柜（1.8m*1.2m)1个，微波炉、吹地机、灭火箱各1个，灭火器2个。 |
| 工具间 | 拖把池、7尺挂钩、120cm*30cm不锈钢滴水槽 |
| 给排水要求 | 自来水室外管径不小于φ50mm，给水管采用PPR材质。水路保温系统采用低电压碳纤维加热技术给管道壁加热，有效保证管道冬天不易上冻，同时在在管道上包裹一层10-30mm聚乙烯保温护套管有效防止热量散发，可保在冬季正常开放使用。 |
| 电线、电缆 | 用电器均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套或波纹管保护管。 |
| 水电 | 配备智能水表、智能电表各一套。水电均由中标人负责，市政用水、电220V/50Hz。施工用临时水电业主帮协调，费用由施工单位承担。 |
| 化粪池 | 暂定20立方米标准化粪池，须设有检修口和吸粪口，因现场原因化粪池无法接入市政污水管网，具体如何施工届时和业主现场确认后实施，确保吸粪车可以抽吸。 |
| 标识牌及外观亮化 | 公厕导向牌两块（具体尺寸根据现场实际使用需求制作） 外部标识：公厕标识：发光字（具体按采购人需求制作） 内部标识齐全：自动冲洗指示：不锈钢牌（中、英）双种语言 外观亮化：配备外观整体轮廓灯。 |
| 质保期 | 5年。 |
| 执行标准 | a.产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求。 b.产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》中水冲式厕所标准要求。 c.产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。 d.产品在企业生产经营范围之内；产品制造严格执行ISO9001-2000的质量管理标准 |
|  | 顶管,因现场接入自来水需要需进行顶管，约200米 |
|  | 监控室单独一路线，因现场需要卫生间监控室需加装单独电路 |

六、验收标准

（一）在货物进场并安装调试后3日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。甲方在验收中，如发现乙方提供的货物中有与招标文件采购需求及投标文件不符的，甲方有权要求乙方退回整改，如乙方拒绝整改的，则甲方不予接收。

货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人及以上单数组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，乙方在接到甲方书面意见后，应在 2 天内予以处理。

七、项目实施要求

根据项目具体特点和实际需要编制项目实施方案、设计方案，同时应对售后服务方案提出相应技术措施。

- 项目实施方案：项目管理、装配式厕所安装及基础施工应包含项目计划安排、机构设置、计划目标、安全文明施工措施、应急处理方案等项目总体实施方案。方案完整、内容表述清晰，针对性强、可操作性强方便招标人现场管理。

- 设计方案：提供的设计方案，包括效果图、平面图、基础图，要求能结合现场实际情况提供合理可行的深化设计方案，给水、排污、供电图及解决方案。深化设计效果图可真实反映空间效果，材质和色彩清晰，可实施性强，给水、排污、供电图详细全面。

- （3）售后服务：售后服务方案、服务体系、服务范围、培训以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话，内容全面、详尽并符合实际操作。

（4）货物安装、调试后，自验收合格之日起计算。在质量保证期内依据详细使用说明书正常使用，如有损坏或质量不合格者，中标供应商应及时给予免费的修复和更换。质保期内，所有产品维修服务均为上门服务，不收取任何费用。质保期后，提供终身维修服务，只收取配件、耗材成本费，不收取其他任何费用。质保期内，中标供应商负责修理任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障，无法修理或影响采购人使用时，中标供应商应及时更换货物。

（5）平面布局及面积要求：投标人应根据拟安装地点的用地条件，本着各空间合理布局，提高内部面积利用率的原则和具体配置要求，投标时提供平面布局方案并提供平面图，采购人有权根据实际安装现场的具体情况在招标要求范围内对中标人提出适当性调整要求。项目实施后未经采购人同意不得自行变更。

八、售后服务

（一）验收通过之日维保期为 5 年。项目主体、给排水管材、电缆、地砖、吊顶、电子产品和智能化系统等5年内不得出现质量问题。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题必须 2 小时内解决，疑难问题 24 小时内处理完毕，重大疑难问题 3 日内完全解决，保证设备正常运转。中标供应商在质保期内安装（更换）的任何货物、配件，必须是货物生产厂家原厂的或是经采购人认可的货物、配件。所有货物及更换配件必须是全新未使用、未经修复的。质保期内，所有产品维修服务均为上门服务，不收取任何费用；质保期后，提供终身维修服务，只收取配件、耗材成本费，不收取其他任何费用。

（三）质保期内提供 7x24 小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后 2 小时内予以响应，24 小时现场解决问题。4 小时内不予以响应，甲方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供货方承担。48 小时内不能现场解决问题的，必须提供备品，以确保使用方正常工作,否则承担合同价的10%作为违约金。

（四）质保期内，货物发生严重故障无法修复，或者维修达 3 次的，必须以同样材质、同样规格的货物予以免费更换。

九、节能产品及环境标志产品政策要求

★对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

十、其他要求

（1）在满足进场供货条件下，按采购人要求的进度计划组织供货。

（2）本项目中标单位中标后必须3日内向甲方提供效果图，由甲方确认后方可供货。

（3）所有设备的运输、安装、调试均由供应商承担，在货物到达使用单位后,供应商派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务并协助使用单位组织验收，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

（4）报价内容包括：货物（含配件）本身采购价格、及其包装、运输、装卸、安装、维保、材料损耗、加工费用、检验费、管理、利润、保险、售后服务、调试、试验检测、验收、人员培训、技术服务、税费及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

（5）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

（6）商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

（7）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 钢结构抗震性、抗风、 承载能力 | 3.00分 | 投标人提供已供货完成的装配式公厕安全性能检测报告；具有防 12级台风作用下抗倾覆和8度地震作用下抗滑移的，得 3分。 注：投标人需提供第三方检测机构出具的“钢结构抗震性、抗风、 承载能力评估”检测报告原件扫描件，未提供不得分。 |
|  | 钢结构焊缝质量 | 3.00分 | 投标人提供已供货完成的装配式公厕“钢结构焊缝质量”检测报告，得3分。 注：投标人需提供第三方检测机构出具的检测结果合格的检测报告原件扫描件，未提供不得分； |
|  | 地基基础承载能力 | 3.00分 | 投标人提供已供货完成的装配式公厕“地基基础承载能力评估”检测报告，得3分。 注：投标人需提供第三方检测机构出具的检测结果合格的检测报告原件扫描件，未提供不得分； |
|  | 窒内空气质量 | 3.00分 | 投标人提供类似产品具有第三方检测机构出具的“窒内空气质量检测报告”的，得3分。 注：投标人需提供第三方检测机构出具的标志结论为：厕所管理间，甲醛HCHO≤0.10mg/m³,苯C6H6≤0.11mg/m³,总挥发性有机物TVOC≤0.6mg/m³的检测报告原件扫描件，未提供不得分。 |
| 企业经营业绩、节能环保 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项目最高得分为12分。 注：以投标文件中提供中标(成交）通知书、合同、验收合格证明原件扫描件为准，业绩合同主要内容、标的、数量、金额、合同签订时间等需清晰可见，否则该业绩不得分。 |
|  | 相关证书 | 6.00分 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分；具有有效的知识产权管理体系认证证书的得3分，本项最高得6分。 - 注：须提供证书电子件且内容清晰可见；知识产权管理体系认证证书认证范围需涵盖装配式公厕或智能环保移动厕所等相关内容， 未提供或提供不符合要求的均不得分。 |
|  | 专精特新 | 3.00分 | - 投标人具有“专精特新”中小企业的有效证明材料的得3分。 - 注：投标人需提供证书原件扫描件或相关证明材料，未提供不得分。 |
|  | 环境、节能认证 | 2.00分 | - 投标人所投产品在财政部、生态环境部公布的 “环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分； - 投标人所投产品中有财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内品目（强制节能除外）的，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 10.00分 | 项目管理、装配式厕所安装及基础施工应包含项 目计划安排、机构设置、计划目标、安全文明施 工措施、应急处理方案等项目总体实施方案。方 案完整、内容表述清晰，针对性强、可操作性强 方便招标人现场管理的得10分；技术方案及内容表述基本清晰，有计划、有目标、应急处理方案有针对性、基本可行的得6分；技术方案简单、内容表述笼统的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 设计方案 | 9.00分 | 根据投标人提供的设计方案，包括效果图、平面图、基础图，要求能结合现场实际情况提供合理可行的深化设计方案，给水、排污、供电图及解决方案的全面性、科学性、针对性和符合性等进行评分： 深化设计效果图可真实反映空间效果，材质和色 彩清晰，可实施性强，给水、排污、供电图详细 全面的得9分；效果图基本能反映空间效果,材质和色彩较为清晰，给水、排污、供电图完整，解决方案可以实施的得5分；效果图材质无法识别，提供了给水、排污、供电图，但不完善的得2分； 没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 8.00分 | - 各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围、培训以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。评标委员会将根据各投标人提供的资料进行打分。服务内容全面、详尽并符合实际操作的得8分；服务内容不全面、但措施详实贴实度高的得4分；服务内容不全面且实际操作不完善的得2分；没有内容不得分。本项最高得8分。 |
|  | 项目负责人 | 4.00分 | 投标人拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上建造师执业资格证书（同时提供B证）的，得 4 分。 注：项目负责人必须为本单位人员，需提供人员相关证书电子件及开标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料，未提供不得分。 |
|  | 项目组人员 | 4.00分 | - 投标人拟派项目组人员具有人力资源和社会保障部门颁发的建设工程相关专业中级及以上职称证书的，每提供一个得2分，本项最高得4分。 - 注：项目组人员必须为本单位人员，需提供人员相关证书电子件及开标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料，未提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿豫区阿里山河公园（长江路）新建1座智慧化装配式公厕采购项目

招标编号：JSZC-321311-JSYL-G2024-0006

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。