询 价 通 知 书

项目编号：JSZC-321181-JZCG-X2024-0006

项目名称：丹阳市污水处理监测平台采购项目

丹阳市政府采购中心

2024年4月15日

提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。

总  目  录

第一章 投标邀请……………………………………

第二章 投标人须知…………………………………

第三章 合同文本……………………………………

第四章 采购需求……………………………………

第五章 评标方法与评标标准………………………

第六章 投标文件格式………………………………

第一章   询价邀请

项目概况 丹阳市污水处理监测平台采购项目 JSZC-321181-JZCG-X2024-0006招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网 获取招标文件，并于2024-04-26 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-JZCG-X2024-0006

项目名称：丹阳市污水处理监测平台采购项目

预算金额：72万元

最高限价（如有）：

72万元

采购需求：详细内容及要求见采购需求。

工期：3个月（自合同签订之日起）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。2022或2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。投标人书面函；或提供资格承诺函。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面函；或提供资格承诺函）

6.资格承诺函供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购面向：中、小、微型企业

（三）本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

时间：2024年04月12日 至2024年04月23日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网

方式：线上获取

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-04-26 09:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购网

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：丹阳市住房和城乡建设局

单位地址：丹阳市东门外大街38号

联系人：戎志云

联系电话：13062931188

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：丹阳市政府采购中心

单位地址：丹阳市开发区兰陵路88号

联系人：周洋

联系电话：0511-86906230

3.项目联系方式

项目联系人：周洋

电话：0511-86906230

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注丹阳市政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722803、0519-86722805。

4. 本次招标不收取投标保证金。

### 第二部分    投标人须知

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于丹阳市污水处理监测平台采购项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市住房和城乡建设局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：丹阳市政府采购中心。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即建设智慧平台系统将原本分散分布于各地的污水处理厂、提升泵站、一体化泵站等实现数据整合、联动可视、打破系统墙和数据墙，为决策、指挥、应急、监测场景提供直观的数据支持。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取询价方式 □综合评分法☑最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：式☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.4中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏省政府采购网-政采贷”。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

- 投标报价

12.1 投标应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提

供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”

第 5 项规定进行修正。

- 投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

### 14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

22.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

22.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

22.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

22.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

22.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

22.1.6未通过符合性审查的。

22.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

22.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

22.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

22.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

22.1.12如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的。

22.1.13投标文件中提供了虚假或失实资料的。

22.1.14投标人存在串通投标情形的。

22.1.15加“★”服务要求响应有负偏离的。

22.1.16为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

22.1.17不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的。

22.1.18项目服务期有负偏离的。

22.1.19不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

### 23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

### 24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 28．中标通知书

### 28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 29.履约保证金

29.1 本项目不收取履约保证金。

### 30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

采购人及采购中心接收以纸质原件形式送达或邮件发送形式的质疑,建议供应商尽量通过邮件发送形式提交质疑。

邮箱：cgzx@dyspj.com

联系人：丹阳市政府采购中心

联系地址：丹阳市开发区兰陵路88号四楼

联系电话：0511-86906230。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

32.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 33．投诉

33.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

九、诚实信用和解释权

### 34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 35.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 36.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归丹阳市政府采购中心所有。

第三部分  合 同

- 丹阳市政府采购合同

- 项目编号：

- 项目名称：

- 采购人：

- 中标供应商：

- 签订日期：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据               项目                 】询价的结果，签署本合同。

1、定义：

合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指丹阳市住房和城乡建设局。

1.2 “乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商。

1.3 “货物”系指供应商提供的智能化设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

1.4“服务”系指按合同规定乙方必须承担的供货安装、设备调试、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。服务亦包括询价文件中特别描述的其它形式的服务。

1.5 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方

应支付给乙方的价格。

2、合同组成部分

下列关于丹阳市污水处理监测平台采购项目【JSZC-321181-JZCG-X2024-0006】的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)投标函；

(2)开标（报价）一览表；

(3)服务方案及服务承诺；

(4)中标通知书；

(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。

3、服务范围

本合同所提供服务详见招标文件第四部分及投标文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、工期及合同价

4.1 工期：

4.2 合同金额（大写）为人民币   元整 ， ¥  元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款方式

合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价的10%作为预付款，项目验收合格甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内支付至合同价的 60 %，项目验收合格满一年后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，付至合同价的90%，项目验收合格两年后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

6、甲、乙双方权利义务

6.1 甲方的权利与义务：

1......

2.......

3......

6.2 乙方的权利义务

1......

2.......

3......

7、验收要求：

1......

23

24

2.......

3......

8、知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯

其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要

求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责

任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用

由乙方承担。

9、转让和分包

9.1 本合同不得转让和分包。

10、合同纠纷处理

10.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始 30 天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后 30 天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

10.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

11、不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同

履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

12、税费

12.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

13、履约保证金

13.1本项目不收取履约保证金。

14、违约终止合同

14.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作;

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后 10 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

14.2 在甲方根据上述第 14.1 条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以

依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16、合同生效及其它

16.1 本合同经甲方、乙方盖章签字后生效。本合同一式四份，甲方、乙方、见证方、 丹阳市政府采购监督管理部门各执一份。

16.2 乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。

16.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交丹阳市政府采购监督管理部门一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

见证方（单位盖章）：

地址：丹阳市兰陵路 88 号公共资源交易中心

联系电话：0511－8690623

代表签字：

签订日期： 年 月 日

第四部分  采购需求

一.项目概况

根据丹阳市给排水管理中心的建设需求，建设智慧平台系统将原本分散分布于各地的污水处理厂、提升泵站、一体化泵站等实现数据整合、联动可视、打破系统墙和数据墙，为决策、指挥、应急、监测场景提供直观的数据支持。

本项目属性为服务类项目，项目所属行业：软件和信息技术服务业

- 采购标的汇总表

（一）系统配置方案

根据规划，本次平台建设所涉及的范围如下表

| 序号 | 污水厂 | 传统泵站 | 一体化泵站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石城污水厂 | 九曲、阜阳、南门、云阳四号、生命科学产业园、丹金路（未改造）、蒋墅 | 留雁、丹金人家、西河西路、和平桥派出所、水中仙、乾泽园、北二环、北环路、丹延路（共9个） |
| 2 | 沃特污水厂 | 丹桂路 | 九经路、荆林集镇、立曜路、运河东路（共4个） |
| 3 | 欣盛污水厂 | 河阳 | 毛家河、车站路（1）、车站路（2）、恒神北站（共4个） |
| 4 | 访仙污水厂、后巷污水厂、新桥污水厂、导墅污水厂、珥陵污水厂、司徒污水厂 | 延陵、皇塘、陵口、导墅、界牌、新桥、后巷、埤城、吕城南、吕城北、界牌新农村、新桥1号、后巷2号、吕九路 | 32个 |

1.1 前端配置

根据上表所示，本平台所监管的站点分为：污水厂、传统式提升泵站、一体化泵站三种，基于现实的状况，在前端采集段采用两种不同的方式进行数据通讯采集：

第一种，物联网网关方式

基于传统式提升泵站与一体化泵站的特点（地理位置偏僻、监控数据量少），采用无线物联网关，通过4G无线网络信号将数据传输给平台服务器的方式；

物联网关必须采用工业级设计，在-35度-75度范围内无凝结，做到7*24h稳定运行，支持断线重连，支持标准协议不受制于产品本身的平台限制，保持永久在线，支持MQTT通讯协议时远程配置，更新固件等，支持全网通4G。

第二种，企业VPN方式

目前丹阳市属的所有污水厂都实现了自动化控制功能，配置了中控室，且每个污水厂都很能很容易的连上互联网。在基于安全、可靠、可行的前提下，采用企业VPN方式，在保证网络安全的前提下，采用SSLVPN将各污水厂的数据通过互联网传输给平台服务器。

采集的数据类型具体包括但不限于生产运行中的液位、流量、压力、电压、电流、频率、功率、水质指标（COD、氨氮、总磷、总氮、PH值）等；被监管的污水厂及配套泵站生产运行中的流量、液位、水质指标（COD、氨氮、总磷）等（具体点数可根据实际状况做调整，各被监管污水厂及泵站的可采集数据不尽相同）；数据的采集可后台配置，自行增加、编辑和删除站点。

1.2后台配置

本智慧管理平台利用物联网、大数据、边缘计算等前沿技术，整合智慧水处理中涉及的软硬件系统，将数据报表、数据分析、站点管理、设备管理、人员管理与巡检管理通过一个平台进行闭环管理，形成数字化运营管理、智能化监控预警、集中式远程控制、智慧化决策支撑和移动化掌上运维的新模式。

通过平台的建设，集中管理所监管的所有站点，实现各个站点的数据互通，精准管控，促进内外部资源协调和利用，实现决策的科学化，提高经营效率和管理效率。

1.3服务器

本方案建设方案为自建服务器模式，服务器机柜安置在给排水管理中心会议室中。

服务器要求：机架式2U：双电源，CPU至强银牌4310 8核2.1GHz以上，内存64G及以上，6*1T 10K SAS硬盘以上；

服务器是整个采集系统的核心主体，主要功能是数据采集、管理，存储和分配、系统的通信。

1.4计算机

用于监控采集的数据和管理，要求选择同一品牌，显示器尺寸及分辨率需统一。计算机配置不低于要求：I7-13700/16G/1T/27'。

★1.5软件开发

1.5.1综合平台建设功能需求

1.5.1.1采用B/S架构完成对采集到的数据进行收集、分析、报表、报警等，完成分析和报表功能，综合平台，并实现手机客户端查看。

1.5.1.2大屏看板：在数据中心建设一套智能大屏幕显示系统，为了更直观的掌握本智慧平台系统的实时监控信息、问题处理信息、统计信息、报警管理信息等，实现远程指挥和调度功能；在出现一些突发事件时，管理人员可在后台中心通过大屏幕的可视化功能迅速准确的做出安排，本方案设计在数据中心（给排水管理中心会议室）打造一个智能化的显示大屏幕。本大屏幕系统不仅是远程监控指挥，还有数据分析等用途，可以接入多台电脑及其他信号源。（含视频监控画面）

1.5.1.3仿真功能： 融合VR仿真技术和3d建模技术对河道水体和各站点进行三维建模，高精度模拟污水厂、泵站的真实运行状态，并将数据信息及设备进行3D可视化展示和统计。包括各个站点总览可展示，水质河道动画展示、航拍展示站点:开关动画、显示位置、实时流量、设备信息、检修记录摄像头(无画面)，帮助管理人员更直观地了解系统运行情况，及时发现问题并进行调整优化。

1.5.1.4水质预测：基于SWMM\SWAT水文模型，模拟和预测降雨径流、水质等水文水质过程。利用SWMM模型对雨水排放系统进行模拟，预测降雨情况下的排水量、排水速度等参数，帮助优化排水系统设计和运行。利用SWAT模型可以对水质进行预测，包括各站点的水质监测数据、水质变化趋势等，帮助管理人员及时发现水质异常情况，采取相应措施保障水质安全。

1.5.1.4视频监控：支持分区域查询各个站点的视频监控，并且在平台查看站点的实时监控画面。

1.5.1.5事件处理：手动上报各类型的案件，支持上传照片，支持处理人提交处理流程，能够查看待办任务及已办历史任务。

1.5.1.6水质检测：手动上报各个站点的水质检测情况，包括温度、CODcr、TN、NH3-N、TP等参数，根据水质信息可自动生成报表和折线图，包含所有站点的统计、及合格率分析。

1.5.1.7系统监控：实时监控平台的运行情况，包括但不限于服务器性能监控、JVM性能监控。

1.5.1.8报警管理：自动监测各种类别的报警，并在画面上显示报警点，发出声光报警，显示故障点和故障状态，能够自动弹出报警相关信息。报警随即存入历史数据库，可长期存储和根据用户的需求进行各种查询，如按用户、故障类型、发生时间等条件或条件组合进行查询。

1.5.1.9数据管理与备份：可对所有采集数据任意设定存取间隙和存取方式；提供多种数据管理功能（包括历史数据存储，导出数据库及生成各种数据报表，保证系统处于最佳运行状态）；采取有效的措施防止数据存储介质的损坏和数据丢失。可以以单个日或数小时为单位存放数据及恢复数据，当单日/数小时数据失效不会引起整个数据库失效。

1.5.1.10可扩展性：预留数据共享接口，便于其它系统的数据收集, 支持控制信号接入、数字型号接入、倾斜摄像接入（可导入BIM实景展示）;完成与“江苏省城镇污水处理信息管理系统”的对接，满足该省级平台所有的数据接入要求，保证自动检测、数据报警与省级平台联动，如果后续省级平台有更新升级，本平台需要无偿同时完成适配更新。（接口由采购人免费提供）

1.5.1.11可配置性：平台确保足够的灵活性，站点、设备、点位、告警都需要支持动态在线配置，提供更快的实施速度，更方便的客户化功能，更少的系统维护费。

1.5.1.12安全性与稳定性：是一套关键的物联网平台，应当具有非常高的可靠性、安全性及容错性。对关键服务器进行冗余配置，保证系统能够不间断的运行；将内网与外网相隔离，避免病毒的侵入；在设计时，充分考虑数据的保密，对不同的用户设置严格的访问权限；充分考虑系统的异常情况处理，并对系统运行情况进行详细的记录。当系统出现故障时，应能快速地解决问题和恢复运行。

1.5.2手机应用

在手机端的APP，实现丹阳市污水系统多个要素的信息查看、设施查询、外勤作业辅助等功能。具体包含综合监控、报警查询、水质检测、查询统计（站点状态、设备状态、故障历史、设备运行统计）、水质标准预警管理。综合监控页面需在地图显示各检测点的位置、以颜色区分水质正常或超标以及设备是否正常、在地图上点击监测点能显示该点的详细信息（包括各设备的运行状态和重要水质指标数据）；水质标准预警管理指各检测站点的各水质指标排放标准的上限（部分需按照温度区分）报警值可设置。

1.6 4G通讯网关

| 网络参数 |  |
| --- | --- |
| 工作网络 | 支持移动/联通/电信4G,5G |
| 基本参数 |  |
| 安装方式 | 定位孔固定或DIN35导轨 |
| 工作环境 | -35°C~75°C，5~95%无凝结 |
| 工作电源 | DC5V~24V |
| 工作电流 | <130mA @DC12V ，<80mA @DC24V |
| 硬件及接口 |  |
| MCU | 工业级Cortex-M 32bit,200MHz |
| 以太网 | RJ45 10M/100M自适应 |
| RTC | 支持, NTP自动或手动对时 |
| 串行通讯口 | 1个RS232，1个RS485（或2个RS485） |
| 天线接口 | SMA-K内孔 *产品配套： 50Ω 2dbi SMA内针吸盘天线 |
| SIM卡座 | 标准3V/1.8V抽屉式SIM卡座 |
| 软件功能 |  |
| 通用功能 | 支持APN，DNS域名解析或固定IP地址 |
| TCP | 1,透传，2,边缘采集主动上报，3,边缘计算 |
| HTTP | 1,透传，2,边缘采集主动上报，3,边缘计算 |
| MQTT | 1,透传，2,边缘采集主动上报，3,边缘计算,4,远程管理与配置 |
| 边缘采集协议 | 串口：ModbusRTU/ASCII,DLT645-97/07,Siemens S7-200 PPI,FX 2N/3U 网口：ModbusTCP,S7-200 Smart PLC,S7-300/400;S7-1200/1500PLC |
| 边缘采集点数 | 1024 |
| 边缘计算 | 支持算术、逻辑、比较、赋值、联动等运算与操作 支持M2M，将数据转发到其它设备 |
| 远程管理 | 选择MQTT通讯协议时支持远程配置，更新固件等 |
| 断网续传 | 选配（可选配128M Flash） |
| SSL | 4G联网的，支持自签CA证书 |
| 上线及遗嘱 | 支持 带Retained |
| 平台 | 私有云，阿里云、华为云，ThingsBoard等 |

# （二）主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后台（监控中心） |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 机架式2U：双电源，CPU至强银牌4208 8核2.1GHz以上，内存64G及以上，6*1T 10K SAS硬盘以上；配24寸显示器 | 1 | 套 |
| 2 | 防火墙 | 支持丰富高可靠性的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、GRE等；提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN、L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入。支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法 | 1 | 套 |
|  |  | 认证标准 |  |  |
|  |  | 一体化防护：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 |  |  |
|  |  | 应用识别与管控：可识别常见应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |  |  |
|  |  | 云管理模式：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局。远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理。 |  |  |
|  |  | 云应用安全感知：可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。 |  |  |
|  |  | 入侵防御与Web防护：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |  |  |
|  |  | 防病毒：病毒库每日更新，可迅速检出超过500万1种病毒。 |  |  |
|  |  | 数据防泄漏：对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对内容进行过滤。 |  |  |
|  |  | URL过滤：URL分类库超过1.2亿，可对特定类别网站的访问进行加速，保障对高优先级网站的访问体验。 |  |  |
|  |  | 支持DNS过滤，直接根据域名对访问的网页进行过滤。 |  |  |
|  |  | 支持safesearch，对google等搜索引擎的资源进行过滤，保障访问健康网络的资源。 |  |  |
|  |  | 行为和内容审计：可基于用户对访问内容进行审计、溯源。 |  |  |
|  |  | 负载均衡：支持链路负载均衡，充分利用现有网络资源。 |  |  |
|  |  | 业务智能选路：支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。 |  |  |
|  |  | DSVPN：动态智能VPN，为公网地址动态变化的分支之间建立VPN隧道，降低大量分支间的组网和运维成本。 |  |  |
|  |  | SSL加密流量检测：检测并防御隐藏在SSL加密流量中的威胁，包括入侵防御、反病毒、内容过滤、URL过滤等应用层防护。 |  |  |
| 3 | 企业级路由器 | 支持丰富可靠的VPN特性，如IPSec VPN，SSL VPN，L2TP VPN，GRE等，提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN，L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入，支持DES，3DES，AES，SHA，SM2/SM3/SM4等多种加密算法 | 1 | 台 |
|  |  | 带宽管理：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等 云管理模式：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理；应用识别与管控：识别1200+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率 |  |  |
|  |  | 一体化防护：集传统防火墙，VPN，入侵防御，防病毒，数据防泄漏，带宽管理，本地URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 |  |  |
|  |  | 云应用安全感知：可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求 |  |  |
| 4 | 交换机 | 网管企业级交换机 12口千兆；支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | 1 | 套 |
| 5 | 服务器机柜 | 800*800*2200；（含PDU、风扇灯） | 1 | 套 |
| 6 | 客户端计算机 | I7-12700/16G/1T/27' | 2 | 套 |
| 7 | GIS接口 | 以污水GIS管网为底图，实现常规的查询等功能，各厂、站在上面标注。 | 1 | 批 |
| 8 | 软件开发 | 采用b/s架构、应用前后端分离技术，实现数据采集、分析、报表、报警及现场事件上报、视频监控功能。支持web上在线组态配置设备、采集点、告警。支持仿真功能、水质预测、省级平台接入。提供手机端应用，实现信息查看、设施查询、外勤作业辅助等功能。 | 1 | 套 |
| 9 | 数据库 | MYSQL Server 定制开发 | 1 | 套 |
| 10 | 配件辅材 |  | 1 | 批 |
| 前端（现场） |  |  |  |  |
| 1 | 企业级路由器 | 路由器参数(2×GE (SFP) + 10×GE,含AC/DC 电源适配器,含SSL VPN 100用户) ; 参考用户数：1-50 ； 防火墙吞吐量（1518byte）：800 Mbps ； 最大并发连接数：24万 ； 每秒新建连接数：2万；IPSec吞吐量： 800Mbps ； IPSec最大连接数：1000 ； SSL VPN并发用户数：100 ； | 9 | 台 |
| 2 | 4G网关 | YK-G5600/西安云垦 | 80 | 套 |
| 3 | 配件辅材 |  | 1 | 批 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 宽带、流量费 | 企业固定IP 、100M带宽；物联网手4G通讯卡、流量池费用 | 2 | 年 |
| 2 | 运维费 | 硬件维护、软件升级、故障排除、定期巡检 | 2 | 年 |

# 服务要求

## 1.施工安全及要求：

1.1施工现场管理：安全第一，预防为主。施工管理无任何安全事故。全面按照国家标准施工流程规章制度进行施工作业。

1.2根据现场实际情况制定详细施工进度表，在不同实施阶段安排项目的相关人员在现场的工作，对可能存在的问题制定可行的解决方案。投标文件中要详细说明在各阶段的场所的声音、灰尘、质量保证等各项计划，初步认定为：方案设计、方案审定、安装、试运行、验收这几个阶段，投标方可以对这几个阶段进行扩展。

## 2 工期及人员要求：

## 2.1项目工期为：3个月（自合同签订之日起）。

★2.2人员要求：针对施工复杂性，投标方应派遣富经验的项目经理专门负责该项目。中标方安排合适的工程师和技术人员，在确保安装过程符合相关安全规范和标准的情况下（不影响设备运行），独立负责现场网关安装和调试工作，招标方提供必要的支持和协助工作。但与之相关的现场跑点、通讯协议对接等其他专业性的问题，由中标方自行负责与相关第三方沟通协调。

## 3.试运行要求：

3.1注意各子系统与平台调试的完整性，所有网关和通讯接口是否全部完成，并做好调校记录，要按检查表逐项检查，系统调试要求确认所有单元、所有回路都已投入系统正常运行，并进行了正常的数据通信，确认系统与系统之间的洗脑传送和连锁等相互关系都符合设计和生产要求。

3.2调试覆盖面应分别按调试计划、系统机构图、回路图和接线图、逻辑图、程序表等分系统、分单元、分回路进行确认，并在图纸上做出调试标记，完成调试记录。

3.3为尽量减少故障及其造成的危害和损失，在系统试验中要采取相应的措施，保证设备和系统的安全和正常运行。如隔离措施、防静电措施、防干扰措施、消除环境损害措施、防止误操作措施等。

3.4人员配置中各类工作及相应证件应配备齐全。仪表工、电工、上下位机系统工程师、施工现场监理、联络员等。

## 4.竣工要求：

竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不得超过6个月。竣工验收应具备以下条件：工程已按设计全部完成；工程最大设计变更已经有审批权的单位比准；各单位工程能正常运行；历次验收所发现的问题已基本处理解决完毕；各专项验收已通过；竣工财务决算已通过竣工审计，审计意见中提出的问题已整改并提交了整改报告；质量和安全监督工作报告已提交，工程质量达到了合格标准；竣工验收资料已准备就绪等。

## 5.售后服务

项目验收通过后，投标人需要提供设备产品至少两年的质保期以及7×24 小时快速反应维护机制；在此免费维护期间，中标人应免费处理所有故障、免费设备维修和更换及相关技术支持服务，包括系统免费升级、故障排除、性能优化、 技术咨询和小范围功能调整等。

投标人必须有可靠的售后服务保障，投标人服务维护人员均经过良好的系统技术培训，了解项目情况，并有丰富的维护经验。

投标人应在投标文件中应具体陈述售后服务方案，包括增加免费维护年限、维护范围、服务回应时间、服务方式及内容、需求变更、免费维护期后每年的维护费用等内容。

## 6.培训与资料提交

6.1人员的培训

为了使本智慧水务监控平台在接收后正常地进行操作和测试。供方应按需方批准的培训计划负责对需方的工作人员分层次进行系统功能、操作使用和维护方面的培训。培训包括需方到供方公司所在地的培训，也包括在设备安装现场对需方的操作人员进行设备的操作、维护、保养等方面的培训。以保证工作人员能对本污水处理系统所涉及的知识的全面掌握和设备的维护保养、检修及实际运行操作全面的知识了解。

现场培训将在安装、调试和检测期间，供方应派专人对操作工人进行培训，务必使受训人员在招标人接管后能胜任设备的运行和维护工作。

6.2资料的提交

竣工资料及图纸的要求包括但不局限于下列：

所有供货产品的设备清单及说明书、合格证；

竣工图纸；

操作及维护保养手册；

注：对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

采购需求部分标注“★”为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

- 评标办法和标准

1. 询价小组义务

询价小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

2.评审程序

2.1询价组织方按询价小组名单核对身份并签到。

2.2询价组织方宣布询价及评审纪律，询价小组确认有无回避的情形。

2.3询价小组推选组长，负责组织询价及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4询价小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，审查采购文件。

2.5询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项对响应文件进行实质性审查。未实质性响应询价文件供应商提交的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知有关供应商。

2.6询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.10询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

3.供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《政府采购法》第二十二条第一款的规定 | （1）询价承诺函。 （2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 （3）2022年度或2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。 （4）供应商相关信息一览表；或提供资格承诺函。 （5）参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。 （6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本次采购面向：中、小、微型企业 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 无 |
| 4 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上相应的证明材料。资格承诺函格式要求见询价响应文件组成部分。 |

4. 询价响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的； |
| 2 | 商务要求响应 | 商务要求响应不存在重大偏离或实质性偏离 |
| 3 | 服务要求响应 | 服务要求响应不存在重大偏离或实质性偏离 |

审查询价响应文件与询价通知书要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到询价通知书规定的货物（服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与询价通知书不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经询价小组半数以上同意）。询价小组决定询价响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

供应商存在下列情况之一的，其询价响应无效：

（1）未按照询价通知书要求盖公章的；未按询价通知书要求由供应商的法定代表人签字或盖章的；

（2）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（3）报价超出采购项目预算或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合法律、法规和询价通知书规定的其它实质性条款（须经询价小组半数以上同意）：

☑如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

☑不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

☑“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

☑报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

☑未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

☑供应商存在串通竞标情形的：

有下列情形之一的，视为供应商串通询价，询价响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者询价报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

☑为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

☑项目工期有负偏离的；

☑项目服务要求响应有负偏离的；

☑免费质保期有负偏离的；

☑参数部分负偏离程度过大，经评委会认定影响采购人实际使用的；

5.评审

5.1.价格调减

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单优先采购范围中的，每有一种对其最后报价进行×2%的调减。（须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

2.对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物均由小型、微型企业制造的，对其投标报价给予15%的调减。应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》；

3.监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

4.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一供应商报价上述2、3、4三项价格调减优惠不得重复享受。调减后的价格作为评审价格，成交价格仍以的实际报价为准。

二、评审办法和标准

1.询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价（经调减后）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.报价相同的，按质量和服务由高到低顺序排列。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

基本目录

一、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人盖章（公章）：

二、询价承诺函

致   （询价组织方）：

根据贵方关于   （项目编号）询价邀请，我方经详细审阅和研究，现决定参加本项目询价，正式授权下述   、   (姓名和职务)代表   （供应商名称），全权处理本项目询价的有关事宜。我方声明如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.我方承诺：根据询价通知书及询价响应文件的规定和承诺，完成项目合同的相应责任和义务（如有偏离，响应文件中另作说明）。

2.我方承诺：采购人在使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品和服务而引起的侵权指控，我方将承担全部责任。

3.我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书变更通知（如果有），我公司完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方保证向贵方提供的响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

5.我方同意从规定的询价日期起遵循本询价通知书，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

6.我方承诺在规定的询价开始时间后，在询价有效期内不撤回响应文件。

7.我方同意提供贵方可能要求的与本询价有关的任何证据或资料。

8.我方如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

9.遵守询价通知书中要求的收费项目和标准。

10.与本询价活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：

三、清单及明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） |  | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1、本表仅供参考，请各投标人仔细核对第四部分项目需求。本表中“投标人认为与此次招标有关的必须的费用”由投标人根据招标文件第四部分项目需求相关报价要求填写，项目总报价包含与本项目相关的所有费用。

2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。

3、本表中项目总价应与开标（报价）一览表中报价保持一致。总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

四、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

资格条件

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购面向：中、小、微型企业

七、资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：___________

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

符合条件

一、投标报价

二、技术要求响应

| 序号 | 名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |  |

注：针对采购需求中的“（一）系统配置方案”、“（二）主要设备清单”进行逐条响应。

- 投标人在《技术响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

- 行数不够可自行添加。

- 相关证明材料附后。

三、服务要求响应

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的服务 | 投标实际响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对采购需求中的“（三）服务要求”进行逐条响应。

- 1、投标人在《服务响应及偏离表》中须如实表述服务内容，虚构服务内容的，将视为虚假应标，按照无效投标处理。

- 2、行数不够可自行添加。

价格折扣文件格式

- (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

(三)按招标文件要求供应商所能提供的其他文件