## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 东海县房山镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 东海县房山镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-12-12
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 东海县房山镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 东海县房山镇人民政府 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025-12-12 | 复核时间： | 2025-12-12
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：东海县房山镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 东海县房山镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  | 20000.00
合 计 |  |  | 20000.00
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：东海县房山镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 道路排水工程 |  | 0.00
2 | 园林绿化工程 |  | 20000.00
3 | 太阳能路灯 |  | 0.00
4 | 新建公厕 |  | 0.00
合 计 |  |  | 20000.00
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：道路排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 道路提升 |  |  |  | 1
1 | 040203001001 | 抗裂贴 | 1.路面新旧板块横缝、纵缝、裂缝清理后贴抗裂贴（30cm宽） 2.材质：Pe高强路面抗裂贴 3.宽度：满足设计及规范要求 4.其他：使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 2994.5
2 | 040203002001 | 粘油层 | 1.材料品种:黏油层（采用改性乳化沥青（喷洒型，PCR） 2.喷油量:乳化沥青用量 0.6～0.8kg/m2） 3.其他:使用材料性能均需满足设计规范要求 |  | m2 | 19950
3 | 040203006002 | 沥青混凝土路面 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13CⅡ类 3.厚度:6cm，摊铺压实 |  | m2 | 19950
4 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:每隔4m切一道缩缝,缝宽0.4cm,缝深5cm,缝内灌30#热沥青 4.其他:包含模版安拆养护相关费用 |  | m2 | 365
5 | 040205006001 | 标线 | 1、热熔型涂料，150宽彩色道路中心线、含摊位划线 2、满足国标（GB5768-2009）及设计图纸要求 |  | m2 | 1186.5
|  | 排水工程 |  |  |  | 1
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑 4.包含人工配合修整边坡费用 5.投标人应充分对现场勘查，结合地勘报告、周边环境等，将地下及地上障碍（含野土、建渣、红线范围内的杂草、灌木、乔木及树兜等）拆除、挖石、装石、解小、破碎、修整底边等费用综合考虑在报价中。 |  | m3 | 763.25
7 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人踏勘现场综合考虑 |  | m3 | 404.55
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖多余土方、石方、废弃物 2.运距:投标人踏勘现场综合考虑 |  | m3 | 358.7
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 040501001001 | DN200钢筋砼管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200厚石粉垫层 2.规格:N200 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:包含管道试压、消毒冲洗、闭水试验等相关费用 |  | m | 50
10 | 040501001004 | DN400钢筋砼管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200厚石粉垫层 2.规格:承插式C30预制钢筋混凝土结构，管材型号为RCPⅡ400×2000（执行标准 GB/T 11836 3.接口方式:接口采用符合JC/T946-2005标准的O型柔性橡胶圈密封，接头外侧采用M12水泥砂浆封堵，封堵厚度≥20mm且压实密室，封堵工艺符合JC/T2126.1-2023 中接口防护相关规定 4.包含管道试压、消毒冲洗、闭水试验等相关费用 |  | m | 12
11 | 040501001003 | DN800钢筋砼管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200厚石粉垫层 2.规格:承插式C30预制钢筋混凝土结构，管材型号为RCPⅡ-800×2000（执行标准 GB/T 11836 3.接口方式:接口采用符合JC/T946-2005标准的O型柔性橡胶圈密封，接头外侧采用M12水泥砂浆封堵，封堵厚度≥20mm且压实密室，封堵工艺符合JC/T2126.1-2023 中接口防护相关规定 4.管道检验及试验要求:包含管道试压、消毒冲洗、闭水试验等相关费用 |  | m | 600
12 | 040501018001 | 400*600砌筑渠道 | 1.断面规格:400*600mm，坡度详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C25素砼垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥实心砖 4.混凝土强度等级:30厚细石砼压顶 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 6.勾缝、抹面要求:20厚水泥砂浆抹面 7.伸缩缝（沉降缝）要求:每20m设置一道沉降缝,缝宽2cm,采用泡沫板填充 8.盖板:80厚C25预制砼盖板，包含12以内钢筋制安费用 |  | m | 913
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土井基，厚200 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.勾缝、抹面要求:20厚水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:DN700铸铁井盖 5.埋深:接入支管超挖部分用级配碎石、混凝土或砌砖填实，井室高度自井底至盖板底净高一般为1800，具体详见设计图纸 |  | 座 | 15
14 | 040504009001 | 600*800雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:700*900*60成品球墨铸铁排水沟盖板 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C25素砼垫层，底部C25细石砼找坡 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥实心砖 4.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑，20厚水泥砂浆抹面 5.其他:盖板底部设置10*10钢丝网 |  | 座 | 15
15 | 040202013001 | 山场碎石土 | 1、200厚山场碎石土回填 |  | m2 | 700
|  | 庄前渠道安装护栏1000m |  |  |  | 1
16 | 010607001001 | 仿竹栅栏 | 1、不锈钢仿竹栅栏，主管采用Φ50钢管，连接横管才用Φ25钢管，斜管采用Φ12钢管 2、包含土方挖填、砼基础、碎石垫层相关费用 3、包含二次深化设计费用，投标人综合考虑 |  | m | 450
分部分项合计
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆费用，投保人综合考虑结算时不作调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：道路排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 20000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 园林景观工程 |  |  |  | 1
1 | 040204007001 | 花岗岩树池 | 1.材料品种、规格:750*100*100花岗岩路沿石树池 2.树池尺寸:1500*1500 3.砂浆:20mm厚M10水泥砂浆 4.垫层:150mm厚C20素砼垫层 |  | 个 | 139
2 | 040204004001 | 芝麻灰路沿石 | 1.材料品种、规格:1000*200*100芝麻灰花岗岩路牙 2.砂浆:20厚1:2.5水泥砂浆 3.基础、垫层：材料品种、厚度:C25素砼、100厚山场碎石土（具体详见设计图纸 |  | m | 208
3 | 040204002001 | 芝麻灰花岗岩铺设 | 600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 100厚C30混凝土垫层 100厚山场碎石垫层 |  | m2 | 400
4 | 040204002002 | 浅灰色透水砖铺设 | 60*100*200浅灰色面包砖路面 20厚M10水泥砂浆结合层 100厚C30混凝土垫层 100厚山场碎石垫层 素土压实,密实度 |  | m2 | 70.74
5 | 050305006001 | 砖砌坐凳（500宽） | 300×600×30厚芝麻白光面花岗石 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 MU15标准砼砖M10水泥砂浆砌筑 100厚C25混凝土 100厚山场碎石垫层 素土夯实(压实系数≥0.93) |  | m | 26.39
|  | 绿化工程 |  |  |  | 1
6 | 050102001001 | 法国梧桐 | 1.胸径或干径:10cm 2.株高、冠径:株高400cm，冠幅250cm 3.养护期:二级养护二年 |  | 株 | 196
7 | 050102002001 | 红花紫薇 | 1.根盘直径:6cm 2.冠丛高:高度200cm，冠幅150cm 3.养护期:二级养护，养护期二年 4.:全冠疏枝,树干通直,分支点1.2米,不偏冠,生长健壮 |  | 株 | 7
8 | 050102002003 | 海桐球 | 1.冠丛高:高度100cm，冠幅100cm 2.养护期:二级养护，养护期二年 3.:净球 |  | 株 | 2
9 | 050102002005 | 大叶黄杨球 | 1.冠丛高:高度120cm，冠幅120cm 2.养护期:二级养护，养护期二年 3.:净球 |  | 株 | 1
10 | 050102007001 | 宿根福禄考 | 1.株高或蓬径:H*W=350*200 2.单位面积株数:红色 30~42株/平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 5.93
11 | 050102007002 | 万寿菊 | 1.株高或蓬径:H*W=300*200 2.单位面积株数:49株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 6.82
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 050102007003 | 大花金鸡菊 | 1.株高或蓬径:H*W=300*200 2.单位面积株数:49株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 11.43
13 | 050102007004 | 石竹 | 1.株高或蓬径:H*W=300*200 2.单位面积株数:常夏石竹,49株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 8.01
14 | 050102007005 | 凤尾鸡冠花 | 1.株高或蓬径:H*W=300*200 2.单位面积株数:36株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 5.15
15 | 050102007006 | 八角金盘 | 1.株高或蓬径:H*W=800*500 2.单位面积株数:64株/平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 0.57
16 | 050102007007 | 鸢尾 | 1.株高或蓬径:H*W=300*250 2.单位面积株数:25株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 0.84
17 | 050102007010 | 玉簪 | 1.株高或蓬径:H*W=300*150 2.单位面积株数:5~9株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 0.58
18 | 050102007011 | 四季草花 | 1.单位面积株数:满植 2.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 7.1
19 | 050102012001 | 草坪 | 1.草皮种类:高羊茅、黑麦草、早熟禾混播,满植,不见土 2.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 295.75
20 | 050102007009 | 红叶石楠 | 1.株高或蓬径:H*W=500*500 2.单位面积株数:修剪高度0.5米,25株/ 平方米 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 175.75
21 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:满足设计及规范要求 2.取土运距:投标人踏勘现场自行考虑 3.回填厚度:满足设计及规范要求 4.找平找坡要求:满足设计及规范要求 5.弃渣运距:投标人踏勘现场自行考虑 |  | m2 | 612.93
22 | 050102002007 | 金桂 | 1.冠丛高:高度250cm，冠幅200cm 2.养护期:二级养护，养护期二年 3.:全冠疏枝,树干通直,分支点1.2米,不偏冠,生长健壮 |  | 株 | 4
23 | 050102007012 | 青竹 | 1.株高或蓬径:H*W=300*200 2.单位面积株数:4-5支/筒,杆径2-3cm,留全尾,9支/㎡ 3.养护期:二级养护，养护期二年 |  | m2 | 95
|  | 和美大穆村标志 |  |  |  | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告及结合现场踏勘综合考虑 2.挖土、石深度：综合（开挖基坑时，应预留适当厚度的土或石，等基础验槽时，再清理至基础设计要求及修边捡底） 3开挖方式：人机综合（含人工捡底），投标人无论使用何种方式综合单价均不作调整 4.运距：投标人综合考虑 5.投标人应充分对现场勘查，结合地勘报告、周边环境等，将地下及地上障碍（含野土、建渣、红线范围内的杂草、灌木、乔木及树兜等）拆除、挖石、装石、解小、破碎、修整底边等费用综合考虑在报价中。实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 |  | m3 | 8
25 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 2.填方材料品种:满足现行施工验收规范要求 3.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 4.夯填（碾压）及回填部位：分层夯实，基坑及池顶覆土，并满足设计图纸要求 5.填方来源、运跑：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 |  | m3 | 2.96
26 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.:包含模版安拆及养护相关费用 |  | m3 | 5.04
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRP400钢， Φ≤12 |  | t | 0.33
28 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:工10、-20、-16镀锌钢板，勒板及开孔费用综合考虑 |  | t | 0.862
29 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.螺栓种类:M24螺栓、配套螺母及垫片 |  | 套 | 48
30 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:口150*150*5镀锌钢管，连接件综合考虑（连接件外喷白色氟碳漆） |  | t | 3.205
31 | 010605002001 | 不锈钢板墙板 | 1.2厚不锈钢板,外喷白色氟碳漆，折边20,干挂 |  | m2 | 25.52
32 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1、5厚镀锌钢板封面 |  | m2 | 69.12
33 | 011208001001 | 人造青瓦片面板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:轻质人造青瓦片，AB胶粘贴 |  | m2 | 43.6
分部分项合计
34 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树木支撑架，材料规格投标人综合考虑报价结算时不作调整。 |  | 项 | 1
35 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树干，投标人综合考虑报价结算时不作调整。 |  | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 050401001001 | 钢结构安装脚手架 | 1、投标人踏勘现场综合考虑报价 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 20000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13

## 4.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：园林绿化工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：太阳能路灯 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:单臂太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:杆高6m，主灯悬挑长1.0m，仰角10°，采用优质Q235板材模压成型，灯杆内外表面镀锌处理，灯杆表面热镀锌处理后打磨，无锌瘤、毛刺，表面平整光滑，采用聚氨粉体喷涂，灯杆壁厚≥3mm 3.光源数量:主灯具结构均为一体化30WLED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级IP65，进口高亮芯片，大功率高亮度，单W功率最高达200L2,显指≥75,均匀度>0.9,色温5500-6000K 4.灯具：暂定双火非对称灯型,主灯为LED灯型 5.太阳能电池板：:采用多晶硅电池板90W,电池60Ah，阴雨天可亮1-2天 6.含路灯基础施工、基础土方开挖回填、防腐、接地及配套预埋件等所有配套设施费用 7,未尽事宜详见设计图纸及相关规范 |  | 套 | 150
分部分项合计
本页小计
合 计
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：太阳能路灯 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：太阳能路灯 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13

## 5.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：太阳能路灯 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
表-21

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：新建公厕 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 公厕土建 |  |  |  | 1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:投标人勘察现场综合考虑 3.取土运距:投标人勘察现场综合考虑 |  | m2 | 62.83
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告及结合现场踏勘综合考虑 2.挖土、石深度：综合（开挖基坑时，应预留适当厚度的土或石，等基础验槽时，再清理至基础设计要求及修边捡底） 3开挖方式：人机综合（含人工捡底），投标人无论使用何种方式综合单价均不作调整 4.运距：投标人综合考虑 5.投标人应充分对现场勘查，结合地勘报告、周边环境等，将地下及地上障碍（含野土、建渣、红线范围内的杂草、灌木、乔木及树兜等）拆除、挖石、装石、解小、破碎、修整底边等费用综合考虑在报价中。实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整 |  | m3 | 65.37
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 2.填方材料品种:满足现行施工验收规范要求 3.填方粒径要求:满足现行施工验收规范要求 4.夯填（碾压）及回填部位：分层夯实，基坑及池顶覆土，并满足设计图纸要求 5.填方来源、运跑：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 |  | m3 | 46.84
4 | 010401001001 | 砖基础-240 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土普通砖 2.基础类型:直行砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚水泥砂浆掺5%防水剂 |  | m3 | 10.67
5 | 010401003001 | 实心砖墙-240 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10KP1多孔砖 2.墙体类型:承重墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 |  | m3 | 21.52
6 | 010401003002 | 实心砖墙-120 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10KP1多孔砖 2.墙体类型:承重墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 |  | m3 | 1.68
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲便平台 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m2 | 1.82
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.34
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.33
10 | 010501002002 | 隔墙基础 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.22
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.19
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.52
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.28
14 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.03
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRP400钢， Φ≤12 |  | t | 4.946
16 | 010901001001 | 平屋面 | 40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔C14双向@150设分格缝缝宽20,内填DS M15砂浆,纵横间距≤10m 10厚DSM 15砂浆隔离层 SBS聚酯胎改性沥青防水卷材Ⅱ型3mm厚,周边上翻至完成面以上300 20厚DSM 15砂浆找平层 最薄处30厚发泡混凝土向排水沟找坡2% 1.5厚JS防水涂料,周边上翻至完成面以上300 |  | m2 | 59.09
17 | 011102003001 | 块料地面 | 10厚地面砖(防滑型瓷砖),专用防霉型美缝剂擦缝 撒素水泥面一道 (撒适量清水) 20厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘接层 刷素水泥浆(或界面剂)一道 40厚C20细石混凝土 聚氨酯三遍涂膜防水层,厚1.8 60厚C15混凝土,表面撒1:1干水泥中粗砂压实抹光 100厚碎石或碎砖夯实,灌1:5水泥砂浆 素土夯实 |  | m2 | 52.24
18 | 010507001001 | 散水 | 散水沿长度方向每隔6000设变形缝一道，缝宽20，散水与外墙间通长缝，缝宽10，二种缝均填沥青胶泥 60厚C15混凝土,撒1:1水泥砂子,压实抹光 120厚碎石垫层 素土夯实,向外坡4% |  | m2 | 17
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010507001002 | 石材坡道 | 30厚花岗岩石面层(无障碍坡道用30厚),表面剁平 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 素水泥浆一道 100厚C15混凝土 200厚碎石或碎砖,灌1:5水泥砂浆 素土夯实(坡度i=1:8) |  | m2 | 15.96
20 | 011201001001 | 砖基础抹灰 | 1、两侧用1:2防水水泥砂浆粉刷20厚 |  | m2 | 109.32
21 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底找平 |  | m2 | 149.52
22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 |  | m2 | 71.47
23 | 011204003001 | 块料墙裙 | 5厚釉面砖白水泥擦缝 聚氨酯涂膜防水层1.2厚 6厚1:2.5水泥砂浆拉毛 12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 刷界面处理剂一道 |  | m2 | 84.24
24 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、内墙乳胶漆1底2面 2、满刮腻子2道 |  | m2 | 71.47
25 | 011301001001 | 天棚找平 | 混凝土结构板表面清理打磨修补平整 刷素水泥浆一道 满刷白色耐水腻子 分两遍刮平 |  | m2 | 51.88
26 | 011406001002 | 外墙真石漆 | 罩面涂料+水性多彩涂料1道 中层底色涂料2道+立体中层涂料1道(真石漆、质感涂料) 根据实际情况、效果图进行分格 耐碱封闭底漆一遍 刮柔性耐水腻子两道,3mm,干燥后打磨 |  | m2 | 149.52
27 | 010802001001 | 金属门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2727,2700*2700（成品铝合金门） 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:9厚钢化玻璃 4.:包含嵌缝塞口及五金辅材费用 |  | 樘 | 2
28 | 010802001002 | 金属门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024.1000*2400mm（成品钢质门） 2.:包含嵌缝塞口及五金辅材费用 |  | 樘 | 2
29 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:成品铝合金窗，洞口尺寸详图纸 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5磨砂安全玻璃 4.:含配套金刚纱网，投标人综合考虑 5.:包含嵌缝塞口及五金辅材费用 |  | m2 | 16.92
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗，洞口尺寸详图纸 2.框、扇材质:铝合金 3.:包含嵌缝塞口及五金辅材费用 |  | m2 | 14.04
31 | 011508005001 | 公共卫生间艺术字 | 1、投标人结合图纸综合考虑报价，包含二次深化设计相关费用 2、款式参数需经招标人确认 |  | 个 | 5
|  | 安装工程 |  |  |  | 1
32 | 030404017001 | 电表箱 | 1.名称:电表箱1AW 2.型号:单相2表位金属电表箱 3.安装方式:明装，底边距地为 1.8 米 4.:由电力部门另行设计安装 |  | 台 | 1
33 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1AL1 2.规格:PZ30S 3.安装方式:暗装，底边距地为 1.8 米 |  | 台 | 1
34 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1AL2 2.规格:PZ30S 3.安装方式:暗装，底边距地为 1.8 米 |  | 台 | 1
35 | 030404033001 | 壁装排气扇 | 1.名称:壁装排气扇 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 2
36 | 030412001001 | 室外防水壁灯 | 1.名称:室外防水壁灯 2.规格:LED灯1*22W（防护等级不低于IP67） 3.:壁装，底边距地 3.0 米 |  | 套 | 2
37 | 030412005001 | 双管高效节能荧光灯 | 1.名称:双管高效节能荧光灯 2.规格:T5系列LED光源2*35W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
38 | 030412001002 | 自带人体感应开关的吸顶灯 | 1.名称:自带人体感应开关的吸顶灯 2.规格:LED灯1*16W 3.:吸顶安装 |  | 套 | 11
39 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 17
40 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 16
41 | 030404035001 | 安全型单相三孔带开关插座 | 1.名称:安全型单相三孔带开关插座 2.规格:K86Z系列-16A 3.安装方式:单相壁挂空调插座，安装高度为 2.2 米 |  | 个 | 1
42 | 030404035002 | 安全型单相五孔插座 | 1.名称:安全型单相五孔插座 2.规格:K86Z223A10 3.安装方式:安装高度为 0.3 米 |  | 个 | 6
43 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座（数据，暗装） 2.安装方式:暗装，底边距地为 1.0 米 |  | 个 | 1
44 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:K86K11-10 3.安装方式:安装高度为 1.3 米 |  | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030404034002 | 暗装红外人体感应开关 | 1.名称:暗装红外人体感应开关 2.规格:K86K系列 3.安装方式:吸顶安装，三个开关并联，均能控制排气扇 |  | 个 | 6
46 | 030404034003 | 暗装三极开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:K86K31-10 3.安装方式:安装高度为 1.3 米 |  | 个 | 1
47 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:TD22 3.:暗装，底边距地为 0.5 米 |  | 台 | 1
48 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4热镀锌扁钢 |  | m | 1.25
49 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:利用基础地梁内两根主筋联结 |  | m | 43.64
50 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.:普通/重型 |  | m | 64.42
51 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 |  | m | 1.3
52 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 |  | m | 14.16
53 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV10 |  | m | 2
54 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV2.5 |  | m | 180.35
55 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV4 |  | m | 21.64
56 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV6 |  | m | 50.89
57 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 |  | 系统 | 1
58 | 010902004001 | 侧入式雨水口 | 1.:侧入式雨水口 2.:DN100 |  | 只 | 4
59 | 031004014001 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 3
60 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.:蹲便器 2.附件名称、数量:含配套阀门等附件安装 3.:卫生洁具选型由甲方自定 |  | 组 | 6
61 | 031004004001 | 拖布池 | 1.:拖布池 2.附件名称、数量:含配套阀门等附件安装 3.:卫生洁具选型由甲方自定 |  | 组 | 1
62 | 031004003001 | 面盆 | 1.:面盆 2.附件名称、数量:含配套阀门等附件安装 3.:卫生洁具选型由甲方自定 |  | 组 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 031004007001 | 小便器 | 1.:小便器 2.附件名称、数量:含配套阀门等附件安装 3.:卫生洁具选型由甲方自定 |  | 组 | 3
64 | 040504008001 | 成品化粪池 | 1.型号、规格:7#成品玻璃钢化粪池 2.:有效容积20m\U+00B3，施工参见图集苏 S12—2016 3.:包含土方开挖机回填等 |  | 座 | 1
65 | 010401011001 | 污水检查井 | 1.:直径630塑料检查井 2.:阀门井、水表井做法参见图集05S502 |  | 座 | 2
66 | 010401011002 | 水表井 | 1.:水表井 2.:阀门井、水表井做法参见图集05S502 |  | 座 | 1
67 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DE63 |  | 个 | 1
68 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:DE63 2.附件配置:含表前阀门 |  | 组 | 1
69 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
70 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 1
71 | 010902006001 | 溢流口 | 1.:溢流口 2.:溢流口WxH:100x150mm（ |  | 处 | 2
72 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DE63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.:含管件、管卡支架安装 |  | m | 17.19
73 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DE50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.:含管件、管卡支架安装 |  | m | 3.44
74 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DE40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.:含管件、管卡支架安装 |  | m | 6.56
75 | 031001006004 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DE32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.:含管件、管卡支架安装 |  | m | 5.99
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
76 | 031001006005 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DE25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.:含管件、管卡支架安装 |  | m | 1.64
77 | 031001006006 | 塑料管 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR DE20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.:含管件、管卡支架安装 |  | m | 13.64
78 | 031001006007 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC排水管 de50 3.连接形式:粘接 |  | m | 11.51
79 | 031001006008 | 塑料管 | 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC排水管 de110 3.连接形式:粘接 |  | m | 27.2
80 | 031001006009 | 塑料管 | 1.介质:室外污水 2.材质、规格:de315 聚乙烯(PE)双壁波纹管,环刚度Sp=8(kN/m2) 3.:管道基础先垫10cm厚小碎石垫片,夯实;再铺10cm厚细沙,平整夯实 4.:埋地塑料排水管基础、开挖、回填参见图集04S520-57 |  | m | 13.27
81 | 031001006010 | 雨水管 | 1.介质:雨水 2.材质、规格:UPVC雨水管 de110 |  | m | 14.58
82 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方，三类土 2.挖土深度:1.5米以内 3.弃土运距:包含余土外运，投标人根据现场综合考虑 |  | m3 | 17.1
83 | 010103001002 | 回填方 | 1.:土方回填 2.填方来源、运距:投标人根据现场综合考虑 |  | m3 | 17.1
分部分项合计
84 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3.9m |  | m2 | 47.52
85 | 011702009001 | 过梁 |  |  | m2 | 15.36
86 | 011702001001 | 基础 |  |  | m2 | 3.34
87 | 011702001002 | 基础 |  |  | m2 | 4.68
88 | 011702016001 | 平板 |  |  | m2 | 64.56
89 | 011702008001 | 圈梁 |  |  | m2 | 45.98
90 | 011702003001 | 构造柱 |  |  | m2 | 46.51
单价措施合计
本页小计
合 计
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建公厕 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建公厕 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
表-12

## 6.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：新建公厕 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
表-13

## 6.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建公厕 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
表-21