# 编号：JSZC-321000-JCGJ-C2024-0005

扬州市中心血站后勤托管服务采购项目

竞争性磋商文件

采   购  人：扬州市中心血站

采购代理机构(章)：江苏京采国际招标有限责任公司

发 放 日 期：2024年4月10日

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	8

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法和评审标准	29

第六章 竞争性磋商响应文件格式	33

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况 扬州市中心血站后勤托管服务采购项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行下载获取采购文件，并于2024年4月22日下午15：00(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

# 1、项目编号：JSZC-321000-JCGJ-C2024-0005

2、项目名称：扬州市中心血站后勤托管服务；

# 3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：98万元；最高限价：98万元，投标报价超过最高限价按无效响应文件处理；

5、采购需求：详见招标文件第四章

- 6、合同履行期限：1年（自合同签订之日起）

- 7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件扫描上传)；

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)(原件扫描上传)；

1.3投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)(原件扫描上传)；

1.4上一年度的财务状况情况(成立不满一年不需提供)(原件扫描上传)；

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.8供应商信用承诺函；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅苏财购【2020】52号文规定，本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。：

3.本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

# (1)供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

# (2)凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2、方式：本项目采用网上注册登记方式；

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统(苏采云)的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年4月22日 15：00 (北京时间)；

2、地点：“苏采云”系统(网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“报名详情”。

五、开启

1、时间：2024年4月22日 15：00 (北京时间)；

2、地点：“苏采云”系统(网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”。

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2、供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3、投标保证金要求：根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购【2020】52号)文件的要求，本项目免收投标保证金。

4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

5、潜在供应商对招标文件项目须求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应文件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

8、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台(https://www.crcrfsp.com)”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

9、落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：扬州市中心血站

地  址：江苏省扬州市邗江区玉人路11号

联系人：殷铭

联系方式：13301458662

2、采购代理机构信息

名  称：江苏京采国际招标有限责任公司

地　址：扬州市邗江区来鹤台广场四号楼三楼

项目联系人：曹俊枫

电  话：0514-82721919

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、采购方式

1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于此项目。

2、供应商

2.1参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费

4.2.1本项目采购代理费按国家收费标准的四折取费，由成交供应商领取成交通知书前一次性支付给招标代理单位，专家评审费按扬财购【2020】40号文《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

4.2.2代理服务费不在投标报价中单列，但包含在投标总价中，由成交供应商支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：江苏银行股份有限公司扬州分行京杭支行

开户名称：江苏京采国际招标有限责任公司

开户帐号：90110188000161483

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、采购文件构成

6.1采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括：

1、资格审查响应对照表

2、符合性审查响应对照表

3、非实质性响应对照表

4、磋商响应报价表

5、技术参数响应及偏离表

6、商务条款响应及偏离表

- 7、业绩（如有）

8、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书等）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“扬州市政府采购交易管理系统”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“扬州市政府采购交易管理系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“扬州市政府采购交易管理系统（苏彩云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效投标及采购活动终止的情况

27.1无效投标条款

27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4未通过符合性审查的。

27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

27.2采购活动终止的情况：

27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8以下情形的质疑不予受理：

29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，在采购人指定的时间、地点并按照采购人的要求与采购人签订政府采购合同。成交供应商不得更改采购人确定的合同条款和内容。本磋商文件后附的“合同条款及格式”条款，采购人有权根据需要作出变更和修改。

若成交供应商未能按上述规定签约，采购人将有充分理由取消该成交决定，并没收其磋商保证金（若有），成交供应商还应承担赔偿损失等法律责任。在此情况下，采购人将按国家有关规定另选成交供应商或重新招标。对未能成交的供应商，采购人无任何义务和责任对其未能成交的原因作出说明和解释，供应商不得提出任何异议。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人书面同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担违约及赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2履约保证金：无。

33、联合投标

两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体各方应共同签订《联合投标协议》，明确各方承担的工作和相应的责任，《联合投标协议》及联合体各方的资格证明文件应按要求扫描上传。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同

项目名称：扬州市中心血站后勤托管服务采购项目

编号：

甲方（采购人/买方）：  扬州市中心血站

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏京采国际招标有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照磋商文件和成交供应商的响应文件以及关于本项目竞争性磋商的结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                      。

服务内容等要求详见竞争性磋商文件及响应文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

2.3 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的竞争性磋商文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）磋商响应文件；               （2）磋商报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加磋商时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

无

7、转包或分包

本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

8、服务期限及地点

8.1 合同签订后，平台搭建完成开始正式使用后一年或所涉采购预算全部使用。

8.2 服务地点：采购人指定地点或献血者在线上指定的收货地点。

9、服务期、交付方式、交付地点、平台对接方式及完成时间及每次供货完成时间

9.1 服务期：_壹_年

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价30%的预付款；服务开始后，剩余合同总价的70%，甲乙双方按三个月为一个周期结算服务费用，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按竞争性磋商文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合竞争性磋商文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后 一年内完成服务事项，竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方磋商响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据竞争性磋商文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照竞争性磋商文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性磋商文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏京采国际招标有限责任公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方、见证方各执一份。

甲方：扬州市中心血站		            乙方：

地址：江苏省扬州市邗江区玉人路11号	    地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

日期：      年    月    日              日期：      年    月    日

见证方：江苏京采国际招标有限责任公司

项目经办人：曹俊枫

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

## 一、后勤托管服务标准及范围

1、建筑物及构筑物的安全维护。包括：大楼屋顶、外墙面、楼梯、过道、门厅等。

2、设施、设备的运行、维护。包括、高低压配电房、低压配电柜、配电箱、水泵房、消防系统、报警系统、智能监控系统、排污系统、给排水系统等。

3、附属建筑物的安全维护和管理。包括外场地、道路、绿化地，各类沟、渠、池、井、上下水管路、停车库(场、棚)等。

4、院内安全保障及秩序维护。包括门岗24小时保卫、安全巡查、突发事件应急处置、各类车辆停放的管理。门卫、消防、监控、高压配电房24小时轮流值班、日常巡视巡查管理、车库检查（含地面与地下车库）等（消防值班地点：消防控制室；高压配电房值班地点：高压配电房；保安(监控)值班地点：门口传达室）。

5、大型活动的协调配合与安全保障。

6、管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及场所管理。

7、供水、供电、排污、电信等专业单位在管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。

8、服务管理区域内各类应急预案的制定和落实。

9、服务档案资料的接收与保管及有关管理服务费用的账务管理等。

10、服务管理区域内消防设施维保。

11、制定各工种的岗位职责。

12、按要求制定设施设备的保养和维修制度。

13、设施设备保养和维修事项并建立档案。

14、服务区域控烟工作。

15、采购人的医废处理。场所内部医用废物的收集并移交给专业团队及洁净消毒相关表单记录等。

16、采购人提出的其它服务事项。

## 二、服务主要要求

### （一）供电、避雷系统的运行管理和维护

1、供电系统

（1）、确保高、低压配电房安全运行，定时巡查，做好相关设备、设施检修、维保计划的编报以及代表采购人与有关单位联系年检、专业维修等工作。

（2）、供配电系统管理维护：建立完善的管理体系，落实有关规章制度，必须要有安全操作规程、事故分析和处理规程、巡视检查制度、维护维修制度和交接班制度等。值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书。保持配电房清洁卫生，每班清扫地面，每周擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍。每班检查变压器电压、电容柜运行状态、电流互感器、电压互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。每年协助专业单位对变压器、高压开关柜等进行1次预防性试验、等项目的维修保养；每季对变压器外部进行1次清洁保养，保证正常电力供应。限电、停电按规定时间通知采购人（使用人）；每年协助采购人委托第三方检测，费用由中标人支付；妥善保管高压操作工具，并每年送专业公司检测，保证有效期内。潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥。每班检查1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝。每班填写运行记录，建档备查。

（3）弱电系统：操作人员受过专业培训，持证上岗。工作时认真负责，精神集中，对异常情况能及时判断；发现异常及时处理。有切实可行的维修保养计划；保养、检修及时。对相关设备、设施定期进行调试，使系统处于最佳工作状态。操作、维修、维护时有记录，特殊系统设备的进入需经过授权，密码有效保护。分系统定时检查和记录各部分、各监控点的工作及运行状态，定期对各类信息、数据进行统计分析，形成日、月报表。

2、空调系统

（1）建立一套科学合理的运行维护规章制度；

（2）按时巡查巡检，确保空调系统始终处于安全、良好的运行状态；

（3）根据采购人要求结合季节气节变化，科学计划开启和关闭系统的时间，有效降低能耗；

（4）配合专业维保单位对空调系统进行例行“体检”及全面维护保养，同时严格按照产品说明书及交接要求进行维护保养，有效延长使用寿命。

3、避雷接地系统：每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在雷雨过后及时对系统进行检查，发现腐蚀、松脱等立即更换或坚固。

### （二）消防系统的运行管理和维护（可由成交单位分包专业维保单位）

１、维保范围、标准、总体要求

（1）维保范围：①消防供配电设施；②火灾自动报警系统；③消防供水设施；④消火栓（消防炮）灭火系统；⑤自动喷水灭火系统；⑥泡沫灭火系统；⑦气体灭火系统；⑧防排烟系统；⑨火灾应急照明和疏散指示标志；⑩应急广播系统；⑪消防专用电话；⑫防火分隔设施；⑬消防电梯；⑭细水雾灭火系统；⑮干粉灭火系统；⑯电气火灾监控系统；⑰可燃气体探测报警系统；⑱灭火器；⑲其他建筑消防设施等。

（2）按照DB32／T 4696—2024 建筑消防设施维护保养规程等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求执行，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、保养、测试等技术服务。

（3）在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

２、维保方式

（1）例行检修

1、每周进行一次日常检查。

1.1每周派员对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4发现以上隐患，在24小时内排除修复，重大隐患应立即与采购人委托相关管理机构采取应急措施。

2、每月进行一次常规检查。

2.1在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.3每月一次对报警系统的联动进行测试。

2.4首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。

2.5把电梯迫降至首层。

2.6启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试。

3.1将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2测试顶层消防栓出水是否正常。

4、在有采购人相关工作人员参与的情况下，每月进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.1在日常测试、维护、保养的基础上每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；

5.1.1进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.1.3报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.1.5对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

5.1.6对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7对防火卷帘系统联动功能测试；

5.1.8事故广播系统联动功能测试。

5.2消火栓灭火系统

5.2.1对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3、消防广播、消防对讲系统

5.3.1对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4、应急照明和疏散指示系统

5.4.1电源切换试验；

5.4.2外观完整；

5.5、喷淋系统

5.5.1巡检大楼内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6、气体灭火系统

5.6.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3储气瓶内压力应正常；

5.6.4驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

5.6.7报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8是否反馈至报警控制器；

5.6.7每年对所有瓶重量重新称重。

5.7、防火卷帘门系统

5.7.1巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

5.7.2检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.7.3检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.7.4对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.7.5防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.8、防排烟系统—包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.8.1启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.8.2检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.8.3检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.8.4防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.8.5和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.8.6对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.8.7检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.8.8启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

（2）故障突击抢修

当维保单位接到采购人的故障通知书或电话通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知采购人工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

（3）年度检测

维保期年底12月份，成交供应商需委托消防检测单位进行检测并出具合格的年度检测报告。

（4）其它要求

1.1在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，成交供应商应及时写出书面说明，由双方共同研究确定，待采购人认可后方可实施。

1.2维保方须固定2-3个熟悉采购人消防系统的工作人员，负责消防设施的维保。

1.3做好消防设施资料建档工作，及时更新旧资料。

1.4有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

1.5全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从扬州市消防管理部门的技术指导。

1.6消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

1.7消防系统和设备发生故障，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

1.8消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

1.9维保质量标准参照国家和扬州市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

1.10依据工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备。

1.11参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

1.12维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

1.13供应商需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并有针性制定维保方案和实施方案，对于采购人提出的维保要求，如有缺少相关维保规范要求，供应商应按规范要求给予补充完善。

1.14维保单位未按采购要求落实每周、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

1.15依照“安全第一，预防为主”方针，结合大楼管理与服务实际，制订一系列规章制度、作业规程和应急预案，确保大楼消防工作的在控和可控。

1.16配备具有相应资质与资格的消防设备运维人员；设立24小时监控值班岗，建立岗位记事本，发现有异常情况应记录备案，做好交接班的口头和书面交接材料。值班人员不得离岗，不得随意向外人提供本大楼监控点、消防设备等保安方面的情况，未经采购人许可非工作人员不得进入监控室，不得接受外单位摄影采访等。

1.17按时巡查巡检，适时实施消防设备试验，确保现有消防系统、设备一直处于安全、良好的运行状态。

1.18成立大楼义务消防队，并定期组织消防演练。

1.19经常开展全员消防知识和技能培训，全员行动，严格管理，防患于未然。

1.20符合上级所有部门的检查与验收（如有检查或验收不合格而致的处罚由成交供应商承担）。

### （三）给排水系统的运行管理和维护

1、建立一套科学合理的给排水系统运行、维护、修理规章制度；

2、配备具有相应实际技能的给排水设备管理人员；

3、按时巡检巡修，确保大楼供水管网、消防水管网、排水管网以及卫生洁具、各类给排水设备正常工作；公共雨污水管道、房顶雨水管道保证畅通无堵。院内窨井每季度清朝疏通一次，做到内壁无粘附物、井底无沉淀物；

4、建立给排水设备故障、水浸事故应急处置机制；

5、科学管理、厉行节约水资源。

6、负责化粪池清捞每年一次。费用由中标方支付；确保污水排放合规、正常无堵（出现检查或验收不合格或因未及时清捞而致隐蔽设备损坏由成交供应商承担）。

7、给水设施：操作人员按照程序操作，操作时无二次污染，有严密的管理设施；保持水箱结构完好，无渗漏，表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补。经常检查保养水箱入口是否上锁（钥匙领用要登记）、进水管、溢水管、泻水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门；冬季水箱有可靠的保温措施，且不得对水质产生污染。

（1）保持泵房清洁卫生，良好的通风和照明，地面排水畅通，每日打扫1次泵房卫生；水泵运行正常，每2小时巡查泵房1次，以防低位水池液压阀（浮球阀）失灵，各种仪表指示稳定正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月至少启动1次，保持水泵能正常运行；每月检查2次消防泵及管道阀门，便之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件经常加油，保持润滑灵活；每年对水泵清进行大养1次；标明各种标志；每日填写水泵运行记录，建档备查。

（2）每半年对共用明装给水管道进行1次全面检查维修，对轻度锈蚀应将脱皮清理干净，在管道干澡的情况下，涂刷防锈漆两遍，然后再刷两遍面漆。各类阀门定期开关，对出现故障的阀门及时修复，阀门应开关灵活。

（3）专人巡视，每日检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，定期保养、维护，出现问题随时处理。

8、排水设施：化粪池每年清理不少于1次；每周巡查1次。保证出入口畅通，并内无积物浮于面上，池盖无污溃、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管、落水口等保持畅通完好，发现开裂、破裂及时更换。每月清扫1次沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；必要时用清洁剂擦洗排水沟。达到干净无污渍、无青苔、杂草，排水畅通，无积水、臭味。每月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。地下排污泵每日巡查1次，巡视重点检查污水泵电机工作是否正常，并做详细记录；对发生跑水区域的地面，及时通知保洁进行清扫。

### （四）建筑物、道路、停车场及附属设施的管理和维护

1、合理建档，全面了解掌握大楼各部结构及附属设施情况，包括各类管网及隐蔽工程情况，有的放矢地开展工作；

2、建立严格完整的管理制度，科学管理所辖区域各类建筑及附属设施；

3、加强巡视检查，发现问题及时报告采购人，并如期进行维修养护，材料费用由采购人承担。

4、制订年度建筑及附属设施的大、中修计划，报采购人决策实施。

5、巡检：每日对房层公用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查，在冰冻、雨季、暴风、高温及天气异常时及时组织巡视，对重点部位重点检查，掌握其完损状况，对完损程度做出评价；发现质量问题及时向采购单位报告与建议，根据采购单位的委托，组织或配合维修工作；每次巡检有记录；巡检结束及时将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目报告采购单位。

6、房屋：将建筑物室内外装修过程中的禁止行为和注意事项告知装修商，并对其进行卫生监管；墙面、天花板有明显污迹的，应当及时进行清洗。

7、道路、停车场（车栅、车库）及配套设施：加强道路维修与养护，制定详细的道路维修养护计划，认真组织实施；保持办公区域道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通；设立报修渠道，并有巡查制度，专人负责，发现损坏及时修补或报告；及时劝阻工作日期在办公区域溜狗、健身、游玩嬉戏等有碍办公秩序行为；制止人为损坏路面、在路面焚烧垃圾、落叶或其他杂物等行为；停车场设施完好无损，及时维护保养计划；停车场内照明设施完好，通道畅通无阻。符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆；按采购单位规定加强停车场规范管理。自行车、电瓶车、摩托车按指定位置分类停放，做到整齐有序。

8、办公楼内的日常水电维修服务。包含本办公楼、各县市区采血点、街头采点的水电维修。

9、确保水、电、水泵、有线电视等设备设施的正常安全运行，做好日常维护维修。

10、定期对不经常使用、运行或非正常情况下使用的设施设备的保养和检查，如消防泵、喷淋泵等。

11、维修人员应在接到报修信息后5分钟内到达现场；一般性故障现场能排除的应即时排除；暂时不能排除的，应立即向采购人汇报，联系有关专业机构人员及时检修。

12、遇有各类突发事件、重大故障等危急情况时，应及时启动有效的应急措施

### （五）安全防范

1、人员组织：专职安全护卫人员，身体健康，责任心强，工作认真负责，体态良好；接受过安全护卫或相关训练，训练有素，掌握基本安全护卫技能，并定期进行安全防范学习，增强安全防范能力；熟悉办公区域环境，熟悉项目管理及有关法律法规，能恰当的处理和应对护卫工作；思想品质好，作风正派，热爱安全护卫工作，无犯罪记录；安全护卫人员配备对讲装置和其他必备的安全护卫工具；当班时佩戴统一标志和执勤工号，穿戴统一制服，工具佩戴规范，仪容仪表规范整齐；上岗时精神饱满，举止应文明，姿态良好、大方、得体，抬头挺胸，注意检查和保持仪表；在执勤时不吸烟、吃零食，不袖手、背手、插腰或将手插入衣袋，不弯腰驼背，前倾后靠；交接班制度完善，并有工作及交接班记录。

1.1门岗秩序维护，主出入口应安排24小时值岗，重要节假日、特殊时期要服从采购人管理需求；对外来人员（施工、送货、参观等）实行进出管理；对献血者、来访客人用语规范，认真登记来访人员信息，必要时引导至办公室门口或指定区域；非办公时间进入人员应实施详细登记；对物品进出实施分类管理，实行大件物品进出审验制度，拒绝危险物品进入。

1.2工作日上、下班时间前后半小时以及采购人重要接待所需，在大楼主出入口设立“礼仪岗”；

1.3负责安全保卫工作。对办公区域定时巡视检查，下班后，应检查办公场所用电、用水、用气等安全工作，发现空调、照明未及时关闭的，应切断电源。要多巡查公共区域内节约用水情况，多检查用电安全，遇有火警或盗窃犯罪的，应及时报警。

1.4负责单位门卫值班室的电话接听、登记、突发事件的处置工作。

1.5疏通大门及大院交通秩序，保障内部职员安全畅通，有序出入；

1.6按采购人规定严格控制外来人员、车辆进入管理区域；同时对服务对象做好热情接待服务工作；

1.7完成好采购人交办的其他任务，如收发报刊杂志及信函；准确地收发快递快件等。对重要文件（快递、快件等）实行签收制度。

1.8按照委托合同要求进行进出车辆管理、访客登记；对非本大楼人员进出进行询问，发现可疑人员及时向汇报。

1.9每月应组织不少于1次的突发公共事件应急演习。

2.0安全防范，防火、防盗、防泄密、防意外等事件的发生。

2.1做好每班《值班记录》、《交接班记录》、《巡查记录》等档案管理工作。

2、监控中心管理

2.1监控中心实行24小时轮流值班制，全面了解和密切监视大楼安全状况、消防状况以及相关智能化系统运行状况，发现情况，及时报告处置；

2.2设立监控作业记录本，详细记录当班值班情况；建立严格的交接班制度，严格交接班手续，界定值班责任；

2.3监控中心人员需持证上岗，责任心强、警惕性高，能熟练操控各类设备，大院实行定点监控、同步录像；

2.4负责监控设备的维护保养，并确保监控室的整洁和有序。

3、安保、消防、电房实行电子巡逻服务，巡视人员按规定时间和线路电子巡更，巡视率达100%。

3.1实行双休日、节假日及非工作时间、夜间巡逻制度；

3.2及时发现、报告和处置各种可疑情况，检查发现和防范有关管理漏洞，详细记录巡逻日记；下班后及时巡查楼内安全及水电情况，杜绝长明灯、长流水。

3.3警告、制止有损采购单位财产和利益的行为；

3.4维护项目区域周边正常的治安秩序，保障区域的安全。

3.5巡逻范围包括所有服务区域。白天工作日巡逻次数不少于2次、非工作日4次；夜间巡逻次数不少于4次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；在遇到突发事件时，及时报告警方与中心血站主管部门，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。

4、车辆管理

4.1车辆停放秩序管理。负责血站停车场车辆管理，有序停放单位内部车辆和外来办事车辆，实行“一车一位” ，车头一律朝外，并停放在停车场指定区域。

4.2单位公务车辆须停放在固定车位，外来临时办事车辆停放引导至指定区域，不得占用公务车辆的固定停车位。每天晚上20:00准时对单位的公务车辆巡查一遍，认真如实记录公务车辆入库情况。

4.3实行规范的交通管理，区域内做好行车畅通，停车有序；依据采购单位要求和制度，管理内、外车辆；

4.4实行内部车辆凭证准行制以及外来车辆授权准入制度；

4.4内外、公私车辆统一指挥，分区停放；

4.5所有携带大件物品出入的人员、车辆，均需实行严格的验证出入制度。

4.6有较为完善的车辆管理制度；设置明显的交通标志；维持交通秩序，发现车辆未上锁及乱停乱放进行忠告并及时纠正，发现偷盗车辆、破坏交通设施等现象及时制止；按照合同特别约定履行车辆保管责任。

5、紧急事故反应：制定紧急事故处理预案，至少包括：上访、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散、食堂等；有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；按消防要求组织进行疏散演习；对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度；按照采购单位委托组织恢复办公秩序，如：帮助恢复电力供应、抢救财产等。

5、配电间管理

5.1保障变电配电间双路供电设施安全可靠，达到最优化供电。

5.2保障各处的计量仪表准确，指示灯信号灯齐全，有检查、维修保养记录；

5.3坚持每日24小时轮流值班制；担任值班的人员需持证上岗；

5.5负责采购人各楼层的高低压电维护工作及外出采血接电事项，能及时处理各种情况。

6、设备维修管理

6.1负责血站一般的水、电、木、小五金类维修服务；

6.2负责电器与电气线路的维修和安装，确保电气设备的安全运行；同时做好发电机的维护与保养；

6.3对主楼及附属用房所有的照明灯具、电器、开关、插座的巡视与维修；

6.4负责主辅楼照明、动力开关箱、开关柜及供电线路桥架（母线管路）的检查与维修；

6.5做好强弱电间的安全防范措施及消防措施，随时检查电器设备的运行状态，保证设备安全运行；

6.6准确无误地完成当天的维修单任务，对无法完成的工作必须及时汇报；

6.7熟悉本大楼的电视、音响、通讯弱电系统的设备装置设施；

6.8负责对电视系统、音响系统、通讯设备的正常运行，并对该设备作好维护保养工作；负责会议所需音响设备的安装和调试；

6.9熟悉大楼的供排水系统，严格按照工作程序，保证维修质量及时完成维修任务；

6.10负责主楼及附属用房的卫生洁具、水嘴、供排水设备及管路的维修与保养工作；

6.11负责主楼及附属用房内的设备维护保养工作，发现问题及时记录及协调解决，保证设备的正常运转）；

6.12加强对楼层的巡视检查工作，发现问题应及时处理解决。

6.13按照采购人的安排，负责各献血场所的维修工作。

7、行政管理

7.1负责管理和协调综合部门、安全保卫、卫生保洁、工程维修保养各部门的工作；

7.2按月对工作人员实施考勤、督查和考核，并每月将考勤、督查和考核情况向血站反馈（每月将15%的费用作为考核的标准进行考核）。考核不合格人员采购人提出更换需要在15天内更换到位，并列入考核指标。

7.3负责配合采购人上级有关部门对管理有关的各项检查并达标。

7.4所有工作人员必须严格遵守采购人的各项规章制度。

8、公共安全及公共秩序维护的服务要求

紧急事故反应：制定紧急事故处理预案，至少包括：上访、爆炸、地震、炸弹恐吓、安全疏散等；有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练；按消防要求组织进行疏散演习；对紧急事故做出快速、正确的反应；尽可能减少破坏和损失程度；按照采购单位委托组织恢复办公秩序，如：帮助恢复电力供应、抢救财产等。

1、日常巡检：每个工作日对房层公用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查，在冰冻、雨季、暴风、高温及天气异常时应加强对办公区域的巡视，及时关好门窗，并检查排水系统是否畅通、天台有无积水，并及时进行处理，防止雨水流入办公楼；遇有降雪，应做好扫雪除冰工作等安全保障工作。

2、对重点部位重点检查，掌握其完损状况，对完损程度做出评价；发现质量问题及时向采购人报告与建议，根据采购人的委托，组织或配合维修工作；每次巡检有记录；

3、房屋检查维护：将建筑物室内外装修过程中的禁止行为和注意事项告知装修商，并对其进行卫生监管；墙面、天花板有明显污迹的，应当及时进行清洗、粉饰。

4、排水设施检查维护：保证出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管、落水口等保持畅通完好，发现开裂、破损及时更换。每月清扫1次沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；必要时用洗洁剂擦洗排水沟。达到干净无污渍、无青苔、杂草，排水畅通，无积水、臭味。每月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

5、供配电系统管理维护：建立完善的管理体系，落实有关规章制度，必须要有安全操作规程、事故分析和处理规程、巡视检查制度、维护维修制度和交接班制度等。值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书。保持配电房清洁卫生，每班清扫地面，每周擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍。每班检查变压器电压、电容柜运行状态、电流互感器、电压互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。每年协助专业单位对变压器、高压开关柜等进行1次预防性试验、等项目的维修保养；每季对变压器外部进行1次清洁保养，保证正常电力供应。限电、停电按规定时间通知采购人（使用人）；每年协助采购人委托第三方检测1次保安接地电阻；每年检测1次配电房主要电器设备的绝缘强度；妥善保管高压操作工具，并每年送供专业公司检测1次。潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥。每班检查1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝。每班填写运行记录，建档备查。

8、避雷接地系统管理维护：每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；在雷雨过后及时对系统进行检查，发现腐蚀、松脱等立即更换或紧固。

7、电梯运行与管理：每工作日进行不间断循环保洁；确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况，发现情况及时向采购人报告，配合电梯专业维保商开展维保检修工作。

8、消防管理：执行《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关消防法律、法规；健全消防组织，建立消防责任制；定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高自防自救的能力。制定防火安全管理办法，指定专人维护、管理消防器材、设备和设施，保持完整好用；发现火警有义务迅速向采购人和消防救援队报警（电话：119），并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥员的统一指挥；每日巡查消防栓、箱、消防水阀、消防标志等消防设备是否完好、齐全，并及记录，发现问题及时给予维修；发现设备故障时，必须及时修理或通知厂方处理，保证设备24小时正常运转；每年模拟火灾操作演练不少于2次，组织安全教育培训不少于2次，以熟悉操作和检查消防监控设备；监控箱表面无污渍；每日填写工作记录，建档备查。

9.配电房服务要求

1）工作人员必须持有国家供电部门培训发放的上岗证，并定期复审。认真执行有关部门的各项规章制度，严格按操作规程进行操作。

2）工作人员每班定期巡视，检查设备运行及安全情况，并有详细记录，发现问题及时处理解决。

3）严格控制进入人员，因公来站检查人员必须登记签字。

4）有计划的对电气设备定期进行停电检修，将事故消灭在萌芽状态。

5）电气发生火灾时，应沉着冷静，迅速切断电源，缩小火灾的范围，正确果断使用消防器材进行灭火。

6）配电房人员人人学会使用消防器材，人人掌握处置突发事件程序，并定期检查消防器材的完好性。

10．保安服务要求

1）实行管理区域24小时值班制度, 按照委托合同要求进行进出车辆管理、访客登记，谢绝未经采购人批准的商贩等采购人拒绝访问人员入内，大件物品搬出实行登记。

2）规范着装，不酒后上岗，不脱岗、串岗。白班大门正常常开，晚班关闭。

3）保持传达室内、外的清洁卫生，加强巡查，对可疑人员进行盘查，及时报告；严禁闲杂人员进入。

4）车辆指引，尤其对进入管理区域的机动车辆，严禁逗留，确保出入口通畅。

5）加强对管理区域非机动车辆的管理和巡查，防止车辆丢失。

6）认真做好夜巡值班工作，晚班人员22:00-23：00，早上4:00-5：00必须进行巡查，后其余每2小时巡查一次，时时刻刻需保持警觉，发生意外情况要及时向上级报告，如实填写夜巡值班记录。

7）遇有采购人重要活动，要增派保安人员，加强管理区域的交通管理，维持好秩序。

8）发现打架斗殴、社会闲杂人员骚扰滋事等违纪违法事件，要依法处理，并及时向公司领导及采购人汇报，必要时可直接与辖区派出所联系。

9）做好报刊信件的收发工作，重要信件要登记，并及时通知或转交收信人。

10）执勤过程中，不得与任何方面发生肢体冲突。

11）文明执勤，不得有打骂行为。发生矛盾冲突，由投标人自行承担相关责任。

12）发现出入可疑人员均应进行严格的检查，对携带易燃、易爆等危险物品的人员，及时采取控制措施；

13）在国家法定节假日期间要加强巡视、监控、安检等工作；

14）对各类活动场所开放、结束关闭后，要即时清理环境，检查火种等，确保无安全隐患：及时关闭所有电源，做好记录，建立安检台账。

15）做好采购人交办的其它相关工作。

11.水电维修服务要求

1）投标人要有熟练、专职的专业技术人员对各水电设施设备进行日常和定期的维修、养护。严禁无证操作。

2）对消防设施、设备药剂定期更换，灭火器锈蚀严重的进行更换。对消防设施、设备，服务公司管理人员要做到人人懂消防知识，个个会基本操作，杜绝火灾事故，要做好巡视检查工作，制止破坏消防设施现象发生。

3）维修保养工作要建立制度，强调时效性。设备突发故障，停水停电等紧急情况即时处理，按照应急预案处理。

4）维修要求：

投标人应使用维修三联单。维修材料审计以三联单为依据，以三联单记录检验维修返修率。

维修要坚持以修为主，以换为辅的原则。

投标人要做好日常巡检制度，随时发现问题及时处理故障。

维修工具由投标人负责提供。

维修物料需更换由采购人确认后提供。

12.消防服务要求

应建立健全消防管理制度，建立消防责任制；明确专人维护、管理消防器材，保持其完好；本项目内应设置消防设施，保持消防通道畅通；定期对消防设备设施进行巡视、检查和维护，保持其完整、完好，能正常使用；消防带圈绕均匀，灭火器材保险栓及喷嘴外壳良好，压力指示在区域线范围内，器材不超过有效期，各类设备设施能正常运行与使用；检查记录详细，如发现消防器材有异常情况，应及时予以调换或报修；定期进行消防宣传和消防演习；对易燃易爆品设专人专区管理。

值班人员要充分认识消防监控中心工作的重要性，忠于职守，树立高度的责任感，具有良好的警惕性，严肃认真地做好值班室工作。值班人员应知、掌握消防基本常识，持上岗证工作。对消防监控中心设备及通讯器材等进行经常性的检查，定期做好系统功能测验，协助技术人员做好修理、维护工作，不得挪用或擅自拆除、停用消防设备设施，保证设备设施正常运行。熟悉和掌握消防监控中心设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防监控中心设备的正常运行；熟悉和掌握院内各楼宇情况及消防设备设施情况；熟悉和掌握正确处置火情的方法和应急措施。值班人员接到火警信息后，应尽快核实清楚，必要时请相关人员配合并采取相应措施；情况紧急时，按应急预案规定操作并协同保卫人员排除火情隐患，同时将操作及处置结果登记备案。不间断职守岗位，做好消防监控中心火警、故障和值班记录。

严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退，值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。严禁脱岗、串岗、集中精力实施监控。发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告主管负责人。消防监控中心为消防重地，非经允许严禁入内，并按规定做好相关保密及来员登记工作。确认火情时，应立即报告安全管理部门及部门主管，并按预案迅速紧急处理，并拨打119火警电话通知消防部门。 保持监控中心内清洁，严禁室内吸烟，搞好包干区的卫生。

13.监控室和冷链服务要求

大楼的监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证对本项目安全出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并通知及相关部门保安人员及时赶到现场进行前期处理。

相关部门及个人因工作需要须查看监控录像资料，应经部门领导、分管领导同意，办理相关手续后，方能到监控室进行查看并做记录。查看录像需讲明原因，说明要查看的时间、地点及相关内容，由监控室操作人员进行查看后，将结果反馈给查看者。公安机关人员因办案、取证、需要查看中心监控录像资料，须经属地派出所认可，并得到安全管理部门及分管领导同意，办理相关手续后方可查看。凡查看的录像资料，监控室工作人员都应把查看的具体时间和情况进行记录并将相关影像资料进行备份，以备以后查阅。监控室监控录像资料不得外借、转存，如遇特殊情况须借监控录像资料的，应经主管部门和分管领导同意或批准，监控室同时做好借用登记。监控室工作人员对监控工作中发现的有关问题和监控录像内容，应遵守保密原则，不得外泄，违者将视情节严重给予相应。

按照采购人要求实施对冷链监控系统进行监测，冷链监控系统发生报警及时登记和处理。电话通知相关科室负责人。严禁关闭报警系统。定期检查报警系统是否正常。

14．食堂内餐饮服务要求

1、餐饮服务要求：为采购人食堂提供工作日中餐的餐饮制作供应服务。确保食品安全，制定每周菜谱，做到菜品花样翻新，做好成本把控，杜绝不必要的浪费。定期收集就餐人员的意见和建议，不断改善服务。

2、厨师负责制定每周菜谱，报采购人审核后实施，厨师要负责对采购的食堂原材料进行验收，严格把关。

16、医疗废物收集服务要求

负责医废收集处理，符合医疗卫生单位医废处置条例执行，按规范要求做好收集、存放、计量、交接。医废保洁工需经过专门培训方可上岗，医废收集处理过程中发生的意外由成交供应商负责。

（1）服务公司工作人员负责医疗废物收集、交接、暂存地及设施的消毒工作，登记、统计、汇总、签名等相关工作。

（2）医疗废物的收集由服务公司工作人员负责，正常工作日内星期一至星期五下午15点30分，服务公司的工作人员按照相关要求进行着装从五楼开始进行收集，各部门及时将医疗废物运送到医疗废物专用电梯医疗废物转运车处，与服务公司工作人员进行当面交接，服务公司工作人员将收集的医疗废物运至医疗废物暂存地，按类存放。如当日部门医疗废物较多时，可拔打服务工作人员电话，通知服务公司工作人员增加交接转运频次。

（3）对于下班后或节假日加班所产生的医疗废物，由产生部门自行通知服务公司工作人员，产生部门将医疗废物运送到医疗废物专用电梯医疗废物转运车处与服务工作人员进行交接，并做好记录；江都、仪征采血点的医疗废物由驾驶员与采血点工作人员进行交接，并由驾驶员带回本站暂存地与服务公司交接，并做好记录。

（4）团体小分队及街头医疗废物交接，由相关工作人员通知服务工作人员在暂存地与服务公司工作人员进行交接，并做好记录。

（5）服务公司工作人员在收集医疗废物前，应认真检查有无生活垃圾及其它危险物品，有没有按照规定进行分类和包装等。如未按照相关规定进行分类和包装等可以不进行收集，由相关科室进行整改，整改以后服务工作人员才能进行交接。

### 17、除四害按国家标准执行

1、灭鼠工作

1.1把除四害工作列为本单位爱卫工作、创建文明机关工作的重要内容来抓，人人参与，个个动手，不留死角。

1.2灭鼠工作坚持经常与突击相结合，防、灭相结合，药物与工具相结合，每季度开展一次药物突击灭鼠活动，常年有灭鼠工具，有切实可行的防鼠措施。

1.3及时清理室内外杂务，经常检查库房、墙角、墙缝、鼠洞，及时堵塞，对鼠笼、鼠夹应及时投放和清理。

检验标准和方法：

①检验标准：老鼠密度不超过1﹪，鼠洞每2万平方米不超过1个，室内、院落无明显鼠迹。

②检验办法：布粉法，用100块布粉取值，抽查三处约2万平方米面积，查鼠洞。

③清洁频率：投药1次/月，堵鼠洞1次/半月，或及时发现及时处理。

2、灭蝇、灭蚊工作

2.1彻底清除蚊、蝇孳生场所和卫生死角，翻盆倒罐，清除积水，不乱倒乱丢垃圾。

2.2定点、定人、定时对孳生场所进行药物喷洒消灭。

2.3完善防蝇设施，垃圾箱有盖有门，厕所定人打扫，定时喷洒药水。

检验标准和方法（灭蚊）：

①标准：蚊幼虫孳生在5﹪以下，仓库或地下室在10﹪以下，目视无明显蚊虫在飞。

②方法：抽检10—20处。

③清洁频率：喷药、投药，草地和室内等1次/月，垃圾箱1次/周。

检验标准和方法（灭蝇）：

①标准：每1万平方米暴露的苍蝇孳生地不超过1处，办公室无蝇孳生地。

②检验办法：目视抽查。

③清洁频率：喷、投放药物1次/月，垃圾箱1次/周。

3、灭蟑螂工作

3.1每年秋季开展药物消灭蟑螂突击活动。

3.2各科室及院落要经常彻底清理蟑螂栖息场所，搞好室内外卫生，为采购人提供安全、卫生的办公场所。

检验标准和方法：

①标准：室内不超过5﹪，室外污、雨水井不超过10﹪。

②检验办法：抽查室内20间，污雨水井20个，取平均值。

③清洁频率：喷药1次/月。

18.资料档案管理相关要求

加强后勤综合管理区域内有关后勤综合管理服务档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：电房管理档案、消防管理档案、保卫管理档案、食堂管理档案、人事管理及人员培训档案以及具体的管理方案、工作计划等资料档案，所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。

19.建立健全后勤综合管理制度

根据采购人的具体情况，制定内部管理、日常服务运作等管理制度。如中标后，未能按这些制度执行，应视为违约，采购人将按违约处理。

1、后勤综合管理员工行为规范；

2、各部门工作职责；

3、各类工作人员岗位职责；

4、各类工作人员培训计划、岗位考核办法和考核奖惩制度；

5、会议服务制度；

6、其他管理服务制度。

## 20、其他说明

１、物管处方面

成交供应商要按采购人要求确保相关人员提前介入，与前期服务方进行详细交接，熟悉大楼结构、功能，了解设施、设备性能，确保服务管理到位。

2、设施、设备方面

（1）成交供应商负责采购人主辅楼所有设备的日常维护保养，保修期内的做好协调维护与保养。保安、维护所需工具、耗材均由成交供应商自行负责。

（2）日常低耗用材如灯泡、灯管、门锁、水龙头、消防器材等由成交供应商按要求进行日常保养维修，由采购人采购提供。成交供应商按程序办理领用手续，对人为造成的损坏成交供应商要承担相应的责任。电工工具、维修工具等均由成交方负责。

21、本项目人员岗位配备要求

（1）投标人所有拟投入人员均须满足采购人的人数要求，配齐配足专职14人（人员配备应满足所有要求，所有人员不得兼职；承诺配备的全体员工从合同生效之日起到岗，提供承诺函，格式自拟，扫描上传）资格证书原件交采购人上墙公示并上传江苏省社会单位消防安全管理系统

| 序号 | 人员类别 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 男，年龄55周岁以下，大专及以上学历，具有近6年以上行政办公楼后勤管理服务经历，掌握智能化行政办公楼管理的相关知识和技能，服务管理项目负责人经验。（须提供毕业证书及所服务的业主单位开具的的工作经验证明，投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保证明，原件扫描上传）。有协调、沟通及指挥能力，能处置突发事件，会操作电脑，很好的完成采购人安排的任务。 |
| 2 | 保安主管 | 1 | 男，50周岁以下，身高，男性1.70米以上，具有高中毕业或以上学历，具有3年以上相关工作经验，具备高级保安员证含有服务单位联系方式的管理经验证明材料（须提供相关证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明，原件扫描上传） |
|  | 保安员 | 2 | 男，55周岁以下，身高，男性1.70米以上，具有初中毕业或以上学历，具有2年以上相关工作经验，承诺签订合同前持保安员证上岗。 |
| 3 | 综合工程师（电房主管） | 1 | 男性，年龄55周岁以下，高中及以上学历，各类工程类及强弱电的维修、维护事宜具有5年以上相关工作经验。含有服务单位联系方式的工作经验证明材料，（提供学历证明、高压电工证、低压电工证、投标人提供近3个月连续为其缴纳的带二维码核验的社保，原件扫描上传） |
|  | 高压电房工作人员 | 2 | 男，55周岁以下，初中及以上文化程度，具有5年以上相关工作经验。含有服务单位联系方式的工作经验证明材料、持有行政主管部门颁发的高压电工证、（须提供高压电工证及可查验的网络截图证明，近三个月內任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明、原件扫描上传)。有房屋、公共设施及机电设备维护、维修经验和能力。 |
| 4 | 消控及电梯主管 | 1 | 男，年龄50周岁以下，须有高中及以上学历，身体匀称，近3年内相关工作经验。含有服务单位联系方式的管理经验证明材料（须提供行政主管部门颁发的消防设施操作员证（中级）和行政主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保证明，原件扫描上传）。熟练操作电脑技能,熟练掌握和操作消防控制系统及讲解消防控制系统及设施。消防控制室发生火灾扑警按照处理规范要求熟悉掌握处置程序及时处理，会组织消防技能训练及制定相关预案及演习等。 |
|  | 消控值班人员 | 5 | 男，年龄55周岁以下，须有初中及以上文化程度，身体匀称，近3年内相关工作经验。含有服务单位联系方式的工作经验证明材料（须提供行政主管部门颁发的消防设施操作员证（中级）及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保证明，原件扫描上传）。，熟练操作电脑技能,熟练掌握和操作消防控制系统及讲解消防控制系统及设施。消防控制室发生火灾扑警按照处理规范要求熟悉掌握处置程序及时处理，会组织消防技能训练及制定相关预案及演习等。 |
| 5 | 食堂厨师 | 1人 | 男性，年龄55周岁以下，有6年以上连续工作经验，持有中式烹调师中级证书厨师证。（须提供厨师证，投标人近3个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保、医保证明，原件扫描上传。） |

共性要求：

（1）爱岗、敬业、专业、精干、高效、健康、思想品质好，作风正派，服务意识强。

（2）男员工不准留胡须、蓄长发、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩戴过分的饰物；女员工不准浓妆艳抹或佩带过分的饰物，头发染色不能过艳。

（3）所有进驻的工作人员工作时间不准抽烟、吃零食、闲谈以及做和工作无关的事，同时要注意文明用语，举止大方，要具有一定的工作经验。

（4） 进驻的工作人员需统一着装上岗。

（5）所有进驻的工作人员不得有任何不良记录。

（6）上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标人和采购人协商安排，相关费用包括在投标总价内）

（7）所有人员基本信息、身份证明、无违法犯罪纪录证明、健康证等均需送采购人备案。成交供应商对上述人员有用人自主权，但人员的配备需采购人认可。成交供应商派出的管理团队人员为成交供应商单位员工，与采购人没有任何劳动人事关系。

22、服务期限及其他

1、服务期限：1年（自合同签订之日起）

2、投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、法定的社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、高温补贴、服装费、管理费、法定节假日加班费、福利费、税费及投标人自行考虑的其他费用。

3、人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

4、中标人须提供在职人员所缴纳的各类保险票据定期交于采购人审查。

5、中标人应配合采购人开展各类创建活动，配合属地社区开展有关活动。

6、采购人不负责中标人所有工作人员的衣住行等非合同约定事项。

7、中标人在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册，并报采购单位备案。

8、中标人的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

9、如果发生因中标人工作失职造成安全事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标人承担经济和法律责任。

10、中标人不得利用服务区域内的采购人房产、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

11、中标人所有工作人员在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核（须提供承诺书）。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。服务公司工作人员上下班必须进行人脸识别考勤机进行考勤，每月数据统计报采购人（考勤机由成交供应商提供）。

12、中标人所有工作人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。

13、服装要求：每人4套工作服。一套冬装，一套春秋装；2套夏装短袖。统一着装。

14、中标人不得随意调整主要管理人员和重要技术岗位人员，如需调整须经采购人同意和备案。

15、中标人所有工作人员年龄严格按招标文件要求不得超龄。

16、采购人根据工作实际需求视情提供工作餐（费用与采购人商量）。

17、投标人投标前请充分了解采购人项目需求。

18、成交供应商对本项目的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本项目内改、扩建或完善配套项目，须经采购人同意并报有关部门批准后方可实施。

19、本合同终止时，成交供应商必须向采购人移交全部管理用房及项目的全部档案资料。

20、成交供应商接受有关政府部门和采购人的监督。

21、成交供应商建立本单位的项目管理档案并负责及时记载有关变更情况，档案资料齐全完整；分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账物相符。

22、成交供应商工作人员应爱护大楼内各种设备，注意节水节电。在服务中给采购人设施、物品造成损失的，成交供应商承担赔偿责任。

23、成交供应商应遵循安全操作、文明作业的有关规定，工作过程中采取严格的安全措施，如因自身责任发生人身安全事故，责任与费用全由成交供应商承担。成交供应商工作人员在上下班时间如发生安全事故，由成交供应商承担责任及费用与采购人无关。

24、如果发生因成交供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由成交供应商承担经济和法律责任。

25、采购人将对成交供应商定期进行考核和评议，如成交供应商对采购人指出的问题整改不到位，将扣除相应的管理费。

26、成交供应商无正当理由不得无故终止合同，否则应按本合同管理费的20%向采购人支付违约金。

27、成交供应商在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册和相关资质进行审核。原件交采购人上墙公示，并签订安全管理协议。

28、成交供应商的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。

29、服务人员须报采购人处备案；在工作时间须全员全时在岗，接受采购人的检查和考核（须提供承诺书）。不得有脱岗、混岗、串岗现象发生。

30、成交供应商每月必须提供工作人员值班表，如值班人员调整需报采购人主管部门负责人批准。

31、成交供应商值班人员按照采购人的要求进行电子巡更，值班人员严格执行采购人的值班各项规定。

32、成交供应商值班人员严禁携带个人物品进值班室。

33、成交供应商实施服务前，应将保安人员资料送公安局治安警察支队备案。

34、成交供应商于签订合同之日起5日内进行项目服务交接。

35、文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

36、成交供应商不得将成交服务进行转包。费用包含委托第三方对市辖区5个献血屋外立面清洗工作，每季度一次，未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

37、成交供应商定期组织服务满意度调查，召开会议分析存在的问题和下一步整改措施；对全体工作人员进行培训及各岗位针对性和共同性演练工作，每月至少组织1次，培训材料整理完成交主管部门审核。

## 附件1

扬州市中心血站

保 安 工 作 岗 位 检 查 表

| 岗位：保安员 总分：100分 |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 考核内容 | 考核标准 | 检查 方式 | 检查 分值 | 检查标准 |  |
| 1 | 出勤 （5分） | 1、上班迟到或早退； | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 2、未请假外出，不按时请销假。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 3、无故旷工三天以上的作违纪辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 4、未提出申请，而且未经公司批准擅自休假的，作违纪辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 5、以非真实事由，申请请假的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
| 2 | 遵规守纪 （10分） | 1、严重失职而造成重大事故的，作违纪辞退处理或交公安机关处理； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 2、因失职尚未造成严重后果又及时报告的扣； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 3、当值时，发生案件未及时处理报告的，作辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 4、不按规定办理请、销假手续或请假后无特殊情况不按时归队的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 5、请假后在外做违法乱纪造成不良影响或造成空岗一天的，作违纪辞退处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 6、未经同意，私自挪用、侵占采购人或公司财物的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 7、当值时脱岗2分钟—5分钟的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 8、无故不参加例会、训练、培训者 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 9、未经班长、队长或上级主管领导批准自行调班、顶班造成空岗的，作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
| 3 | 员工守则 （10分） | 1、 遵守国家政策法律、法规、遵守社会公德及职业道德，遵守本公司规章制度，如有违反扣考核分。 | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 2、 人事部门要求如实填写各类表格，提供有效证件，不得有隐瞒或假造，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 3、 按照本公司的要求接受业务指导、各类培训及考核，否则扣考核分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 4、 服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助，按时按质完成各项工作任务，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 5、 严格遵守劳动纪律，按质量标准要求开展工作，作业场所禁止无关人员逗留，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 6、 讲究社会公德和职业道德，严守公司机密，廉洁奉公，维护集体利益和公司声誉，如有不符合规范要求的扣分,如造成严重后果的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 7、 爱护公物及公用设施，自觉维护和保持环境卫生，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 8、 勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 9、 衣容整洁，精神饱满、待人热情，文明用语，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 10、 关心企业，主动提出合理化建议，发扬企业精神，为企业作贡献，如有不符合规范要求的扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
| 4 | 岗位执勤 （15分） | 1、上岗后晚到5分钟内算迟到； | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 2、值班时干私事或其它娱乐活动的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 3、不按规定时间巡查或不作记录和记录不实、书写不规范、有涂改的；每发现一次 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 4、损坏或丢失警戒装备（除照价赔偿外） |  | 2分 | 另扣2分 |  |
|  |  | 5、脱岗、离岗而造成公司或采购人、顾客的人身财物损失的；除赔偿外还作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 6、执勤中私自扣留采购人和顾客的物品或证件不归还或不上缴；擅自处理或挪用的；作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 7、利用执勤工作之便向他人实施勒索或受贿者作违纪辞退处理并送公安机关处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 8、当值时睡觉、看书、听收音机、闲聊、吸烟、吃东西、喝酒或酒后上班、将手插入口袋的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 9、当值时对来访者不按规定履行职责；不登记、不问明情况；对出入的人员或物品不检查登记的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 10、未履行交接班手续离开岗位的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 11、上岗时将帽子拿在手中玩耍的；姿态不端正、行为不规范的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 12、岗位及岗楼内的卫生脏、乱、差发现一次扣； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 13、巡查时发现小区内楼宇外观有污染，不及时报告的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 14、不能完成岗位职责任务，未按职责相关工作程序要求完成工作， |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
| 5 | 工作态度（10分） | 1、服从领导，不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配，不服从者扣分； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 2、严于职守，坚持本职岗位，不得擅自离岗、窜岗或睡岗，违者扣分； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 3、 正直诚实，对上级领导、同事和客户要以诚相待，不得阳奉阴违，否则扣分； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 4、 团结协作，各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力的解决困难，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 5、 勤勉高效，发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所担负的工作，否则扣分。 |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
| 6 | 服务态度（10分） | 1、 礼貌，这是员工对客人和同事最基本的态度，在任何时刻均使用礼貌用语，“请”字当头、“谢”字不离口，否则扣分 | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 2、 乐观，以乐观的态度接待客人，热情周到，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 3、 友善，“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来迎接客人及与同事相处，不合付规范的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 4、 热情，尽可能为同事和客户提供方便，热情服务，否则扣分处理； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 5、 耐心，对客户的要求应认真、耐心地聆听，并尽量在不违背本公司规定的前提下办理，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 6、 平等，一视同仁地对待所有客户，不应有贫富之分，厚此薄彼，否则扣分处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
| 7 | 仪容仪表（9分） | 1、 员工必须保持衣冠整洁，按规定要求着装，并将工作卡端正佩戴在左胸前，不合付规范的； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 2、 在当值班时候，在工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋，违者扣分； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 3、 皮鞋要保持干净、光亮，不准钉响底，否则扣分处理； |  | 1分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 4、 男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头；女员工头发应梳理整齐，不做怪异发型，否则扣分处理； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 5、 保持口腔清洁，上班前不吃异味食物，违者扣分处理。 |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
| 8 | 停车管理（15分） | 1、车辆出入小区或停车场没做好记录的或车上装载的物品没检查记录的； | 月检 | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 2、当班时不按规定发卡、收卡的或丢失车辆出入卡（智能卡）的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 3、不按规定收取车辆停放费的或不收取车辆停放费的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 4、不按规定指挥车辆出入或停放的；利用职能之便，故意刁难车主的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 5、对停放在小区内的车辆完好情况未做好记录的或未提醒车主拿走车内物品造成损失的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 6、不制止车主在小区内鸣笛、修车、试车的或在车内睡觉的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 7、对停车场内的消防设施设备不按时巡查、检修的及记录的； |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 8、车库内车辆没按规定位置停放或停放不整齐，巡查时保安员未及时整理的或未阻止违章停放的； |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 9、私自贪污、挪用停车费的。 |  | 2分 | 每发现一次扣2分 |  |
| 9 | 遵纪守法（10分） | 1、不安心工作从事第二职业导致不能胜任本职工作的或利用值勤之便为他人派广告、名片从中获利的；情节严重的作违纪辞退处理。 | 月检 | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 2、搞不团结、拉帮结派，造成不良影响的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 3、有偷盗或串通他人偷盗的，诈骗等作违纪辞退或交公安部门处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 4、发生斗殴或其它民事纠纷，所造成的经济损失和法律责任由本人负责承担，情节严重的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 5、不听指挥，顶撞上级，不服从管理的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 6、无故不参加保安队培训、训练、出操；在培训期间无故旷课一节或以上情节轻的。情节严重的作辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 7、外出酗酒造成不良影响的，作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 8、不协助办公室管理人员工作或不执行公司临时性任务的，情节严重的作违纪辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 9、因违规违纪而拒签名的，主管领导或公司有权对其作出辞退处理。 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
|  |  | 10、不遵守国家的法律法规及公司的规章制度，而造成严重法律后果的，作违纪辞退处理，并追究承担相关的法律责任 |  | 1分 | 每发现一次扣1分 |  |
| 10 | 综合素质（6分） | 服务意识、操作、学习、表达能力强，业务知识广，有较好的敬业爱岗、团结合作精神，对人礼貌，工作态度好，工作积极主动并参加集体活动、对企业忠诚、为人诚实守信。 | 月检 | 6分 | 每项、一般扣1分、 差扣2分 |  |
| 11 | 考核应用 | 保安员考核相关细则也同时适用考核班长、队长。 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

## 检查人：      项目负责人 ：   检查时间：      
附件2

扬州市中心血站

配 电、消 控 人 员 检 查 表

| 配电、消控人员检查细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位：维修人员 总分：100分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 内容 | 标准 | 检查方式 | 检查分值 | 检查标准 | 得分 |
| 工作态度（40分） | 出勤 | 1.在岗期间未按规定着制服，佩戴工作卡； | 月检 | 4分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 2.自觉遵守公司各项制度,不迟到,不早退,不旷工 |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 3.请、休假提前申请,并在安排好工作代理人后方可休假； |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 4.未提出申请，而且未经公司批准擅自休假的，作违纪辞退处理； |  | 4分 | 每发现一次另扣2分 |  |
|  | 遵规守纪（自觉遵守公司规章制度，服从领导，严格履行职责） | 1.工作期间不脱岗,不偷懒，不做与工作无关的事情； |  | 3分 | 每发现一次扣3分 |  |
|  |  | 2.全月工作态度勤恳,无接到投诉或不良反映； |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 3.无故不参加例会、训练、培训者 |  | 4分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 1.礼貌是对采购人最基本的态度，在任何时刻均使用礼貌用语，否则扣分 | 月检 | 4分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  | 服务态度 | 2.友善，“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来面对采购人及与同事相处，不合符规范的； |  | 3分 | 每发现一次扣1.5分 |  |
|  |  | 3.热情，尽可能为采购人和住户提供方便，热情服务，否则扣分； |  | 3分 | 每发现一次扣3分 |  |
|  |  | 4.因工作不负责和态度不端正被投诉 |  | 3分 | 每发现一次扣3分 |  |
|  |  | 当值班员安排维修人员去客户处维修时，应20分钟内达到目的地 | 周检 | 8分 | 不按规定时间到达目的地，扣4分 |  |
| 任务绩效（40分） | 维修及时性 | 熟悉维修程序、材料、品种、性能，采取合理的维修方法，达到良好维修效果。严格按相关操作规程进行操作 | 周检 | 8分 | 不按操作规程操作，未造成事故的扣5分，造成事故的按损失的大小进行扣罚。 |  |
|  | 操作规范 | 设备房、管井、电缆井、水泵站沟等无小动物、无杂物卫生清洁，值班房、物品、工具摆放整齐、环境请洁，照明良好。 | 周检 | 8分 | 一项不符扣4分，扣完为止。 |  |
|  | 设备房环境 | 1.有定期维修保养计划、保养，并有完整保养记录，保养效果达到设备正常使用规定标准。2.定期巡视工作，认真检查各配电室、消防、水泵等公共设施运行使用情况，发现问题及时处理，杜绝事故于未然。负责辖区内公共照明定时开启和关闭（有时应根据季节、气候做相应的调整）。 | 周检 | 8分 | 有计划无保养扣8分，无保养记录扣5分，保养效果不达标准扣4分 |  |
|  | 设备设施保养 | ①设备设施完好，可随时启用； ②设备运行记录完整，日常巡检记录及时； ③警示牌等安全防护措施齐备； ④消防通道通畅。 | 周检 | 8分 | 发现一项不合格扣4分，扣完为止。 |  |
|  | 供电、消防系统 | ①设备运行正常； ②喷水池按期清洗并有水质检测记录； ③管道与管件等无跑冒滴漏现象 ； ④运行记录完整，日常巡检记录齐全 ； ⑤警示牌等安全防护措施完好齐备。 | 周检 | 8分 | 在原来系统完好的前提下，日后的管理中出现不合格项则扣相应的分，每项4分。 |  |
|  | 给排水设备 | ①设备运行正常；②设备运行记录完整，日常巡检记录齐全，定期保养记录与停电事故等记录齐全；③困人救援工具等安全防护措施齐备；④机房内有相应合格的灭火设施。 | 周检 | 8分 | 在原来系统完好的前提下，日后的管理中出现不合格项则扣相应的分，每项4分。 |  |
|  | 电梯 | 每星期一次认真巡视管辖住宅区公共照明、供水管道运行情况，保证公共照明和公共用水正常使用 | 日检 | 8分 | 发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 公共照明 | 执行能力：服从领导,听从指挥，工作认真负责，不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配，不服从者扣分； |  | 5分 | 每发现一次扣2分 |  |
| 能力（20分） | 能力素质 | 协作能力：与同事和睦相处,做事不斤斤计较,不因小事与同事闹矛盾，更不能当众吵架； |  | 5分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 沟通能力：耐心细致，有效与采购人沟通，对采购人的要求应认真、耐心聆听，并尽量在不违背本公司规定的前提下办理，否则扣分处理； |  | 5分 | 每发现一次扣2分 |  |
|  |  | 责任感：在干好本职工作的同时，能主动担负起小区“安全巡视员”的责任，发现安全隐患或可凝人（事）及时向小区管理人员或保安队长报告。 |  | 5分 | 发现异常情况不制止、不报告每一次扣1分；造成后果的扣3分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

检查人：                     项目负责人 ：           检查时间：

## 附件：3

扬州市中心血站

食 堂 服 务 检 查 表

| 项目 | 检查具体内容 |  | 检查标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 质量 (30分） | 仪容仪表 | 1.厨师工作期间需着整洁干净的工作制服 | 发现1人次减2分 | 15 |  |
|  |  | 2.炊事人员必须保持整洁，不允许佩戴手饰，双手干净 |  |  |  |
|  |  | 3.操作食品时禁止吸烟、挖鼻孔、对食品打喷嚏等不卫生行为 |  |  |  |
|  |  | 4.操作食品时不能用手直接接触食品，必须佩戴一次性手套、口罩 |  |  |  |
|  | 服务 | 1.食堂服务人员要微笑服务、热心解答 | 不文明行为减2分。每举报1人次减4分 | 15 |  |
|  |  | 2.不得发生争吵、打骂等不文明行为 |  |  |  |
|  |  | 3.按规定时间开饭、回收餐具 | 发现1次减1分 |  |  |
| 卫生标准 (50分） | 制作 | 1.原料、半成品、成品的加工、存放及使用容器是否存在交叉污染并有明显的区分标志 | 存在交叉污染并无明显的区分标志减2分，生、熟食品未分开且食品存放没有分类分架减3分 | 10 |  |
|  |  | 2.生、熟食品分开 |  |  |  |
|  |  | 3.食品存放分类分架 |  |  |  |
|  |  | 4.无过期、变质食品原材料 |  |  |  |
|  | 厨房 | 1.灯管、风扇、鲜风机、排气扇、墙壁、抽油烟机干净无油污、灰尘、蜘蛛网、尘渍 | 有一项不清洁减1分。无消毒作业减2分。不按食品安全工作规定执行减2分 | 30 |  |
|  |  | 2.各种蒸饭、煲汤炉具整洁，里外干净光亮，饭盘无饭粒 |  |  |  |
|  |  | 3.工作间地面干净、无积水、无杂物 |  |  |  |
|  |  | 4.各种刀具手套保持干净，摆放整齐 |  |  |  |
|  |  | 5.操作台、灶台及售饭台干净整洁 |  |  |  |
|  |  | 6.洗菜池、炊具、餐具、菜具、熟食容器定期消毒并保持清洁，做到“一洗二清三冲四消毒” |  |  |  |
|  |  | 7.各种机器设备保持整洁，标示清晰 |  |  |  |
|  |  | 8.下水道无菜渣、无尘渍、堵塞等现象 |  |  |  |
|  | 餐厅 | 1.餐厅地面每日清扫，地面整洁， | 发现一次/一项减1分 | 10 |  |
|  |  | 2.桌椅摆成一条线，桌椅、壁柜洁净无污渍、桌面无菜渣、水渍 |  |  |  |
|  |  | 3.水房、餐余回收处干净整洁、无残渣。 |  |  |  |
|  | 库房 | 1.地面保持清洁 | 有一次/一项不清洁减1分 | 10 |  |
|  |  | 2.所有食物必须上架，禁止随意摆放 |  |  |  |
|  |  | 3.夏季须保持通风换气，库房无异味，保持蔬菜新鲜 |  |  |  |
|  |  | 4.冰箱责任落实到的人，标志、温控清楚，外表整洁、生熟分区标志清晰，冰箱内结霜适中，摆放整齐 |  |  |  |
| 日常 管理 (20分） |  | 1.严禁非食堂人员随意进入厨房及食品库房 | 发现一次扣2分 | 20 |  |
|  |  | 2.合理的使用水电，做到人走灯灭，开水机及时断电，杜绝长流水现象 |  |  |  |
|  |  | 3.制作食品严禁原材料浪费 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

检查人：                   项目负责人 ：            检查时间：

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审

评标标准

| 项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价分 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%.（四舍五入保留小数点后两位。） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 综合服务 方案 （42分） | 1、项目分析、服务设想和总体目标：考察供应商对项目现状的熟悉程度，是否了解项目的重点难点，针对重点难点的措施是否切实合理，服务目标是否满足招标文件要求等。（满分6分） 对项目基本情况熟悉，了解采购人的服务需求，重点难点分析正确，针对重点难点的措施切实可行得6分； 对项目基本情况熟悉度一般，基本了解采购人的服务需求，重点难点分析基本正确，针对重点难点的措施基本可操作得3分； 对项目基本情况熟悉度一般，对采购人的服务需求了解度一般，重点难点分析不符合实际，针对重点难点的措施可操作差得1分； 没有不得分。 |
|  | 2、安保服务方案：安保服务整体模式，根据招标文件提出的标准及要求制定的服务内容及具体措施，消防的管理措施演练方案、安保巡逻、车辆管理、监控中心及门卫岗24小时值班等。（满分6分） 方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得6分； 方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分； 方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分； 没有不得分。 |
|  | 3、各类设备的管理、运行和维修服务方案：根据招标文件提出的标准及要求制定的各类设施设备（空调、高低压配电房、水泵房、消防系统、报警系统、智能监控系统、排污、会议室音响系统以及给排水系统）的日常运行维护措施，建筑物及附属设施、水电的维修维护服务模式及服务时限承诺等。（满分6分） 方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得6分； 方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分； 方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分； 没有不得分。 |
|  | 4、食堂服务方案：制定“细中有粗，营养搭配”合理营养的工作餐服务，食堂环境卫生保洁措施等。（满分6分） 方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得6分； 方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得3分； 方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分； 没有不得分。 |
|  | 5、各项管理规章制度：供应商有无健全规章管理、组织架构、机构运作等制度，包括：员工管理考核、作业指导、监督机制、信息反馈处理机制、培训计划、录用与考核及淘汰机制、服务档案制度。（满分6分） 规章制度健全规范、操作性强、完全满足需求的得6分； 规章制度基本健全、可操作性一般、需求响应度较高的得3分； 规章制度不够健全、可操作性差、需求响应度一般的得1分； 没有不得分。 |
|  | 6、安全事故处理措施，包括：意外伤害赔偿、工伤赔偿、风险规避措施。（满分6分） 投标人措施设计合理、阐述详实、可操作性强的得6分； 投标人措施一般、操作性较强的得3分； 投标人方案不完整、操作性差的得1分。 未提供不得分。 |
|  | 7、突发事件应急预案：供应商突发事件应急响应预案是否全面、切合项目实际情况。（满分6分） 各类应急预案健全且符合项目需求得6分； 各类应急预案基本健全且基本符合项目需求得3分； 各类应急预案不健全得1分； 没有不得分。 |
| 项目人员 (24分) | 1、拟派项目经理资质及从业经验：（满分8分） （1）项目经理具有本科及以上学历的得2分； （2）项目经理持有中级工程师证的得2分； （3）项目经理持有特种设备安全管理和作业人员证的得2分 （4）项目经理具有6年行政办公场所服务从业经验的得1分（提供业主单位证明材料），每增加1年加1分，满分2分。 （以上须提供相关证书、身份证、任职证明及投标人近3个月连续为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不满足不得分） |
|  | - 拟配备项目组成员：（满分16分） （1）拟派3名设备管理配电水电维修人员全部持有高压电工证，其中1名有低压电工证书在有效期内得3分； （2）拟派6名消控室人员全部持有四级（中级）消防设施操作员证，证书在有效期内得6分。 （3）保安服务人员持证情况： ①保安领队持有退伍证的得2分； ②保安领队持有三级（高级）保安员证的得2分； ③保安人员全部持有保安员证的得1分 （4）食堂厨师持有四级（中级）中式烹调师证的得2分； （以上相关人员提供证书等证明材料及投标人近3个月连续为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不满足不得分） |
| 综合实力 （5分） | 1、投标人具备①ISO9001系列质量管理体系认证证书、②ISO14001系列环境认证证书、③IS045001系列职业健康安全认证证书的，每有1个得1分，满分3分。 2、投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得2分，AA级的得1分，A级的不得分。 注1：须提供相关证书等证明材料，认证证书在有效期内，原件扫描上传，不满足不得分； 注2：管理体系认证证书还须提供证书在全国认证认可信息公共服务平台：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&currentPosition=undefined）上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。 |
| 业绩 (15分) | 1、投标人提供2020年1月1日至今类似项目的业绩（以合同签订时间为准），结合本项目实际需求进行评审，认为供应商提供的业绩与本项目相匹配的，有1个业绩得1分，满分10分。 2、2020年1月1日以来，原项目服务单位的业主对项目评价意见优秀的，有一家得1分，满分5分。（需提供业主服务评价意见书，上面必须有单位、联系人、联系电话，信息不全不得分） 注：提供合同原件扫描上传、评价意见书，同一业主单位不同年度不重复计算，原件扫描上传，不满足不得分。 |
| 企业荣誉 (4分） | 投标人2020年1月1日以来获得过省级政府主管部门评定的服务示范项目的，有1个得4分，最多得4分；获得过市级政府主管部门评定的服务示范项目的，有1个得2分，最多得2分。本项满分4分（同一个项目不同年限，只计一次得分）。（以获表彰荣誉的行文日期为准，需提供相关证明材料扫描盖章上传） |

注：（1）评分标准中要求提供原件的，投标人须提供相关原件或公证件，否则与之对应项不得分。

（2）投标人提供的相关证明材料，如弄虚作假，根据《政府采购法》予以处罚。

（3）评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

（4）上述原件或公证件或演示用的电子媒体等属于投标文件的组成部分，须在投标当天随投标文件一起在投标截止时间前同时递交，若有缺失，将导致对应项不得分且不允许在开标后补正。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：（电子签章）

日      期：

说明：

对本章所有的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件主要目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

- 七、业绩（如有）

八、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 10 | 根据江苏省财政厅苏财购【2020】52号文规定，本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。： |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 11 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 12 | 磋商响应函 |  |
| 13 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：     。

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：_2024_年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

2024年  月  日

磋商响应函

致：_         _ （采购人）

根据贵方的       号            (项目名称)磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                                    邮 编：

电 话：                                    传 真：

供应商开户行：                             账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：_2024_年___月___日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：____________________________

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：________________________________

地址：________________________________________

日期： 2024_年___月___日

被授权人身份证复印件：

二、符合性审查响应对照表

| 序 号 | 符 合 性 审 查 响 应 内 容 | 是 否 响 应 （填 是 或 者 否） | 响 应 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序 号 | 非 实 质 性 响 应 内 容 | 是 否 响 应 （填 是 或 者 否） | 响 应 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的

通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏京采国际招标有限责任公司采购编号为          的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称(盖章)：

日 期：2024年  月  日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 名 称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 是否是小微企业 |  |
| 备 注 |  |

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年  月   日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 磋商要求 | 响应承诺 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

七、业绩一览表(如有)

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目简介 | 项目负责人 | 开始/完成日期 | 成果评审结论及获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

八、其他

（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |