招标文件

项目名称： 市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

采 购 人：徐州市大数据管理中心

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二五年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对市级政务云灾备服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年8月15日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年8月15日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市大数据管理中心

2.地址：徐州市云龙区昆仑大道1号

3.联系方法：0516-80800095

4.采购项目联系人：董自强

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019051、67019037

4．采购项目联系人：魏雷电话：0516-67019051、67019037

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市大数据管理中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：740.25万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； ### 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）供应商的本项目提交响应文件截止时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）供应商的本项目提交响应文件截止时间前6个月内任何1月（不含提交响应文件截止时间当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1. 机房设备技术规格与技术性能方案 2. 灾备中心技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）包括以下方案： （1）数据备份恢复方案 （2）灾备业务容灾方案 （3）灾备云架构设计方案 （4）灾备验证演练方案 （5）灾备云平台监控和报表支持方案 （6）数据库双活方案 （二）商务部分 1. 人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2. 灾备中心服务实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3. 投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 ### 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过740.25万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年8月15日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年8月15日9:30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年8月15日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，由采购人自行确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市大数据管理中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市大数据管理中心(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市大数据管理中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市大数据管理中心（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市大数据管理中心 联系电话：0516-80800095 通讯地址：徐州市云龙区昆仑大道1号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 价格 （15分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |  | 是 |
| 技术部分（65分） | 机房设备技术规格与技术性能方案（25分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“五、机房设备技术规格与技术性能要求”的，得基本分25分。 技术规格与技术性能中每有一项重要响应指标不满足的，从基本分中扣2分，扣完为止； 技术规格与技术性能中每有一项重要响应指标不满足的，从基本分中扣1分，扣完为止； 招标文件《第六章 采购需求》中“五、机房设备技术规格与技术性能要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。 未提供的得0分，本项最高得25分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 灾备中心技术方案（40分） | 数据备份恢复方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（一）数据备份恢复方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备业务容灾方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（二）灾备业务容灾方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备云架构设计方案（8分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（三）灾备云架构设计方案要求”的4项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备验证演练方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（四）灾备验证演练方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备云平台监控和报表支持方案（8分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（五）灾备云平台监控和报表支持方案要求”的4项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 数据库双活方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（六）数据库双活方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（20分） | 人员配备方案（6分） | （1）投标文件中提供项目经理(1名)，自有员工且具有人社部门或工信部门颁发的网络规划设计师（高级）资格或中华人民共和国信息产业部颁发的计算机应用软件专业工程师（高级程序员）资格或注册信息安全工程师或工业和网络通信安全管理员三级及以上资格证书的，每提供一个资格证书的得1分，不提供不得分，最高得2分，最低0分。 （2）投标文件中提供技术负责人（1人），自有员工且具有人社部门颁发的高级工程师资格或注册信息安全工程师资格证书的，每提供一个资格证书的得1分，不提供不得分，最高得2分，最低0分。 （3）投标文件中提供技术人员（除项目经理、项目技术负责人外），自有员工具有人社部门颁发的高级工程师资格或具有人社部门或工信部门颁发的中级及以上通信专业技术人员职业资格（互联网技术专业）或注册信息安全工程师资格证书的，每提供一个资格证书的得1分，不提供不得分，最高得2分，最低0分。 （注：同一人员不能同时兼任不同岗位） 投标文件中提供以上人员证书扫描件及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。 综合以上(1)(2)(3)，本项最高得6分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 灾备中心服务实施方案（10分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“九、灾备中心服务实施要求”中5项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 投标人业绩（4 分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2021年1月1日（含）之后，合同内容涵盖本项目类似的灾备服务的合同扫描件（含合同首页、签署盖章页、服务内容条款页等），每提供一份，得2分，未提供或提供不全的得0分，最高得4分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市大数据管理中心         项目名称：市级政务云灾备服务

乙方：                        项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

签订地点：徐州市大数据管理中心

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照市级政务云灾备服务[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064]发出的招标文件和中标通知书及乙方递交的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同服务内容

1、乙方向甲方提供服务，服务内容详见本项目招标文件第六章《采购需求》（详见合同附件1）。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；   ②招标文件；  ③乙方投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

二、合同期限

1.机房建设期限：本项目自合同签订后90天内完成全部建设。

2.服务期限：三年。服务期限自灾备中心建设完成验收合格后开始。

三、支付

1、合同金额：小写￥        元 ，大写：人民币	       。包括完成该服务的全部人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。该合同总价为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格，甲方不再支付任何其他费用。

2、付款步骤

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

第一种付款方式:

合同总价的百分之十(10%)即￥  大写：人民币  ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

预付款抵扣后期应支付的服务费。预付款抵扣完后，每三个月服务费=合同总价*90% /12。

第二种付款方式：在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可在灾备中心建设完成验收合格后，每三个月支付服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）每三个月服务费=合同总价/12。

3、每三个月服务费的支付

灾备中心建设完成验收合格后，每三个月支付服务费用。每次付款前根据服务考核要求（详见合同附件6）结果通知乙方开具发票，自收到发票10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方（服务方）账户。

服务周期内定期进行考核，对乙方在服务期内提供的服务进行考核打分。根据服务考核得分，考核结果分为良好、基本合格、不合格三个档次，各档次应用如下：

1、服务考核得分≥90分为良好档次，按合同约定向乙方全额支付服务费用。

2、80分≤服务考核得分＜90分为基本合格档次，乙方需延时服务15天。

3、服务考核得分＜80分为不合格档次，乙方需延时服务30天，甲方有权终止合同。

乙方需提交的支付文件包括：

1、乙方出具的全额正式发票；

2、甲方出具的验收合格证明。

四、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

（1）验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，¨否

是否存在破坏性检测：是，þ否

履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后5个工作日内进行验收。合同乙方需向甲方提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：¨一次性验收         ¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

项目每满3个月进行验收，先由乙方进行自检，自检合格后申请甲方进行验收。甲方确认乙方的自检内容后，组织验收，验收时乙方应派人员参加，共同对验收结果进行确认，并承担相关责任。

（5）履约验收的内容：

应当包括每一项技术和商务要求的履约情况。

（6）履约验收标准：

验收时按照乙方投标文件中的响应及考核办法验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：无

五、服务要求

1、按照徐州市大数据管理中心市级政务云灾备服务[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064]招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

2、机房设备技术规格与技术性能方案：详见合同附件2。

3、灾备中心技术方案：详见合同附件3。

4、人员配备方案：项目组成员要求配备1名项目经理、1名技术负责人、2名技术人员(其中1名技术人员须提供三年服务期间驻场服务)。技术人员驻场期间由采购人提供办公场所，驻场人员要按照采购人的作息时间进行工作，接受甲方的管理和工作安排。详见合同附件4。

5、灾备中心服务实施方案：详见合同附件5。

六、机房要求

1. 机房标准及机房基本要求

| 机房标准 | 满足GB50174-2017 《电子信息系统机房设计规范》中的B级要求； |
| --- | --- |
| 机房基本 要求 | a.灾备机房至少8个机柜，并具备平滑扩容到30个机柜的空间和配套设施。每机柜提供不间断供电，功率不小于4KW。投标文件中要详细说明机房相关设施的设计方案,特别是从节能建设绿色机房、IT设备的总功率、数据中心总能耗方面要进行测算，机房PUE值要小于等于1.8。 b.配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控须覆盖机房各区域、建筑物周围和停车场，无监控死角，监控录像保存时间大于6个月。 c.提供机房综合布线，按照现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016的规定执行。 d.中标人提供的机房，需设置专职管理运维人员。 |

2. 机房选址:

机房选址地点为:    ;距离徐州市政府所在地的距离为     公里。

七、机房设备及服务清单要求

| 一、网络出口设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 互联交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 2 |
| 4 | 智能DNS服务 | 套 | 1 |
| 二、容灾设备 |  |  |  |
| 1 | 容灾计算服务器 | 台 | 5 |
| 2 | 存储万兆交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 容灾环境存储 | 台 | 1 |
| 4 | 容灾接入交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |
| 三、备份设备 |  |  |  |
| 1 | 备份服务器1 | 台 | 20 |
| 2 | 备份服务器2 | 台 | 4 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 480 |
| 4 | 备份接入交换机 | 台 | 2 |
| 四、灾备软件 |  |  |  |
| 1 | 灾备软件（不低于1200T备份灾备容量授权及30个系统应急接管容灾功能授权） | 套 | 1 |
| 五、数据库一体机 |  |  |  |
| 1 | 数据库一体机，每套包括不少于2台数据库服务器、不少于3台存储服务器、不少于2台存储交换机，以及配套的操作系统、存储管理软件。 | 套 | 1 |
| 六、线路及实施 |  |  |  |
| 1 | 与政务云节点1（徐州）直连10Gb电路 | 条/3年 | 2 |
| 2 | 与政务云节点2（徐州）直连10Gb电路 | 条/3年 | 2 |
| 3 | 1Gb互联网电路（含256个C类IPV4公网地址和充足的IPV6地址） | 条/3年 | 1 |
| 4 | 10Gb电子政务专网 | 条/3年 | 2 |
| 5 | 安装调试服务 |  | 1 |
| 6 | 机房租赁及运维服务 | 3年 | 1 |

八、灾备中心服务范围及内容具体明细

| 名称 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容灾环境 | 云主机类型1配置（4C、8G、500G） | 台 | 10 |
|  | 云主机类型2配置（8C、8G、500G） | 台 | 20 |
|  | 云主机类型3配置（8C、16G、500G） | 台 | 20 |
|  | 云主机类型4配置（16C、32G、500G） | 台 | 10 |
|  | 应急灾备接管数量 | 台 | 30 |
| 备份环境 | NAS存储容量 | T | 300 |
|  | 备份存储容量 | T | 1200 |
|  | 备份虚机数量 | 台 | 2000 |
| 数据库云平台 | 计算能力 | 核数 | 48 |
|  |  | 内存G | 768 |
|  | 存储能力 | 核数 | 48 |
|  |  | 内存G | 576 |
|  |  | 持久性内存T | 4.5 |
|  |  | PCIe闪存T | 38.4 |
|  |  | 磁盘T | 252 |
| 配套网络 | 与政务云节点1（徐州）直连10Gb电路 | 条 | 2 |
|  | 与政务云节点2（徐州）直连10Gb电路 | 条 | 2 |
|  | 1Gb互联网电路 | 条 | 1 |
|  | 10Gb电子政务专网（到市政务外网主用、备用节点） | 条 | 2 |
| 安全防护能力 | 至少满足二级等保要求 |  |  |

注：云主机CPU超配比不超过1:3，内存超配比不超过1:1，硬盘超配比不超过1:1。

九、保密条款

1、乙方在工作期间必须遵守甲方的各项安全管理和保密制度。

2、乙方在项目实施中要严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案和档案信息的安全保密，确保各环节工作符合行业标准的要求，并建立完整、规范的工作记录。

3、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

4、乙方须对项目技术文件以及由甲方提供的所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密；未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

5、乙方违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

十、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，经财政监管部门同意后，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、违约责任

1、甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。

2、合同一方违反本合同规定，造成另一方经济损失的，守约方有权要求终止本合同，并由违约方承担赔偿责任。

3、甲方无故单方面取消或终止合同，甲方应按合同金额的5%赔偿乙方。

4、 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

5、时间要求违约：若乙方违反投标文件中项目实施时间的承诺，逾期5个工作日，乙方应向甲方支付合同金额1%的违约金，如无实质性改进的，甲方可中止本合同。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、故障排除违约：如乙方未在规定的时间内进行日常故障排除，甲方有权要求乙方采取补救和补偿措施及继续履行本合同所规定的义务，同时，每延期24小时，乙方应向甲方支付合同总金额的1%的违约金；但违约金的总数不超过合同总金额的10%。

7、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金、赔偿金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于7天内答复对方，并支付违约金、赔偿金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本项目以强行实施违约金、赔偿金。

十二、合同生效及其它

1、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同章之日起生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十三、争议解决

如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他

1. 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同     部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同    部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

十五、附则

1、合同份数。

合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

2、未尽事宜

（1）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（2）本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064]规定为准。

| 甲方 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

合同附件

合同附件1：采购需求（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件2：机房设备技术规格与技术性能方案（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件）

合同附件3：灾备中心技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件）

合同附件4：人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件）

合同附件5：灾备中心服务实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件）

合同附件6：服务考核要求

合同附件6：服务考核要求

| 类型 | 评估项目 | 评估内容 | 评估标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务安全性 | 安全等保测评 | 政务灾备云平台年度安全等保测评通过情况 | 灾备云供应商须每年按时通过政务灾备云平台的二级安全等保测评，未按时通过扣10分。 | 10 |
|  | 安全事件 | 因灾备云供应商自身原因而发生的安全事件 | 因灾备云供应商自身原因发生重大安全事故（如核心数据丢失、数据泄露等），每次扣5分。 | 10 |
| 交付质量 | 交付及时性 | 交付资源是否及时 | 按照计划灾备业务上线，因供应商原因延迟一次扣1分。 | 8 |
|  |  |  | 灾备资源变更、扩容等情况下，因供应商交付延迟原因造成业务中断，一次扣1分 |  |
|  | 交付准确性 | 交付资源是否准确 | 交付方案可行，上线前测试充分，未达此标准，一次扣1分。 | 8 |
|  |  |  | 交付资源完整，满足业务要求，未达此标准，一次扣1分。 |  |
| 服务响应性 | 技术咨询响应 | 灾备云供应商为使用单位提供技术和解决方案咨询类服务响应情况 | 使用单位有新业务需求，在技术和解决方案方面咨询灾备云供应商，响应不及时，每次扣0.5分。 | 5 |
|  | 工单响应 | 灾备云供应商为使用单位提供的工单服务响应情况 | 使用单位现有灾备云服务，在灾备云服务新增、变更、注销及网络相关操作方面需灾备云供应商协助，响应不及时，每次扣0.2分。 | 2 |
|  | 故障受理响应 | 因灾备云供应商自身原因导致灾备云服务故障的处理情况 | 导致个别用户的某些业务功能不能使用的一般故障，10分钟内响应，在用户配合情况下，24小时内解决，响应不及时或处理不及时每次扣0.5分。 | 6 |
|  |  |  | 同一时间且同一故障导致超过50%用户核心业务受影响的重大故障，5分钟内响应，4小时内解决，事后提供故障报告，发生一次扣2分。 |  |
|  |  |  | 同一时间且同一故障导致用户全部业务受影响的严重故障，5分钟内响应，2小时内解决，事后提供故障报告，发生一次扣3分。 |  |
| 运维管理 | 管理制度 | 运维管理制度建设 | 灾备云供应商须制定规范化的运维管理制度，包括灾备云平台监控、人员管理、资产管理、巡检管理、告警管理、运维工单管理等。一项制度不完善扣1分。 | 8 |
|  | 人员配置 | 运维人员数量和运维人员能力 | 配置不少于4人的专业运维团队，不满足扣1分 | 5 |
|  |  |  | 所有人员须通过专业技能认证（中级及以上），有1人未通过扣1分； |  |
|  | 运维报告 | 运维报告执行情况 | 灾备云供应商每月提交1次运维报告。每缺少1次，扣1分。 | 2 |
| 应急管理 | 应急预案 | 应急预案完善性和有效性 | 灾备云供应商须制定完善和有效的应急预案，适时修订预案内容。不满足扣5分。 | 5 |
|  | 应急演练及重保 | 应急演练及重保执行情况 | 应急演练，每季度1次，总结演练报告； | 6 |
|  |  |  | 重大节假日安排专人保障，其中春节、两会和国庆节，需安排专人现场保障平台安全稳定运行； |  |
|  |  |  | 每缺少1次，扣2分。 |  |
|  | 应急事件处理 | 应急事件处理情况 | 如遇应急事件，灾备云供应商按照预案完善处理事件，总结处理报告，必要时修订预案内容。未达成扣5分。 | 5 |
| 安全管理 | 安全制度 | 安全管理制度建设 | 灾备云供应商须制定规范化的安全管理制度，包括人员安全管理、密码管理、权限管理、安全监测、安全事件通报和处理、安全审计等。制度不完善扣5分。 | 5 |
|  | 安全监测 | 灾备云平台安全监测情况 | 灾备云供应商须对灾备云平台安全做7x24小时监测，及时更新安全补丁，定期对云平台管理主机、云数据库等做漏洞扫描和修复，定期对日志、监测和报警等数据做统计分析，所有操作留痕。未达成扣5分。 | 5 |
|  | 安全事件处理 | 安全事件处理情况 | 如遇安全事件，灾备云供应商及时通知用户并配合用户有效处理事件，总结处理报告。未达成扣5分。 | 5 |
|  | 安全报告 | 安全运行报告执行情况 | 灾备云供应商每月提交1次安全报告。每缺少1次，扣2分。 | 5 |
| 总计 |  |  |  | 100 |

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市大数据管理中心

（二）采购项目名称：市级政务云灾备服务

（三）采购标的：市级政务云灾备服务

（市级政务云灾备服务）对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（四）本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目不接受超过740.25万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目基本概况

（一）项目建设背景及必要性

按照《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《江苏省“十四五”数字经济发展规划》（苏政办发〔2021〕44号）、《江苏省政务“一朵云”建设总体方案》（苏政办发〔2023〕36号）等文件要求，完善容灾备份体系，增强容灾备份能力，确保一旦发生灾难能够及时恢复数据和业务,保障业务应用系统运行的连续性。徐州政务云节点按需利用异地灾备能力开展异地灾备业务。

同城双活采用数据层同步复制和应用层负载均衡等技术,保证在重大故障或灾难情况下生产中心关键数据不丢失、业务不中断，适用于核心业务场景。同城主备采用数据层同步复制和应用层主备容灾等技术,保证在重大故障或灾难情况下生产中心关键数据不丢失、业务快速切换，适用于重要非核心业务场景。异地灾备采用数据层异步复制技术，提供异地灾备服务能力﹐在生产中心发生空间地理灾难的情况下，由异地灾备中心恢复数据。

（二）灾备云现状

2021年9月，徐州市大数据管理中心通过公开招投标方式采购了市级政务云3年灾备服务，灾备机房资源池位于丰县东城路，资源池包括云资源池、灾备资源池、存储资源池和数据库资源池。截至目前，全市已对市直单位的业务云主机进行了灾备，需备份的云主机基于X86和ARM架构部署。灾备云目前灾备资源授权容量1200TB，容灾服务器5台，灾备服务器24台，数据库一体机1套。现政务云灾备服务期已满，需要采购新的政务云3年灾备服务，同时需要增加对信创业务系统的备份和业务应急拉起功能需求。

三、灾备中心机房要求

(一) 机房标准及机房基本要求

| 机房标准 | 满足GB50174-2017 《电子信息系统机房设计规范》中的B级要求； |
| --- | --- |
| 机房基本 要求 | a.灾备机房至少8个机柜，并具备平滑扩容到30个机柜的空间和配套设施。每机柜提供不间断供电，功率不小于4KW。投标文件中要详细说明机房相关设施的设计方案,特别是从节能建设绿色机房、IT设备的总功率、数据中心总能耗方面要进行测算，机房PUE值要小于等于1.8。 b.配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控须覆盖机房各区域、建筑物周围和停车场，无监控死角，监控录像保存时间大于6个月。 c.提供机房综合布线，按照现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016的规定执行。 d.中标人提供的机房，需设置专职管理运维人员。 |

(二)选址距离要求

1.要求投标人提供服务于本项目的机房，在徐州市行政区域内且直线距离徐州市政府所在地60公里以上。

2.为下一步开展双活应用，投标人提供服务于本项目的机房，在徐州市行政区域内且直线距离徐州市政府所在地100公里以下。

3.明确机房选址地点及距离徐州市政府所在地的距离。

说明：本“灾备中心机房要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

四、机房设备及服务清单要求

| 一、网络出口设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 互联交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 台 | 2 |
| 4 | 智能DNS服务 | 套 | 1 |
| 二、容灾设备 |  |  |  |
| 1 | 容灾计算服务器 | 台 | 5 |
| 2 | 存储万兆交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 容灾环境存储 | 台 | 1 |
| 4 | 容灾接入交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |
| 三、备份设备 |  |  |  |
| 1 | 备份服务器1 | 台 | 20 |
| 2 | 备份服务器2 | 台 | 4 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 480 |
| 4 | 备份接入交换机 | 台 | 2 |
| 四、灾备软件 |  |  |  |
| 1 | 灾备软件（不低于1200T备份灾备容量授权及30个系统应急接管容灾功能授权） | 套 | 1 |
| 五、数据库一体机 |  |  |  |
| 1 | 数据库一体机，每套包括不少于2台数据库服务器、不少于3台存储服务器、不少于2台存储交换机，以及配套的操作系统、存储管理软件。 | 套 | 1 |
| 六、线路及实施 |  |  |  |
| 1 | 与政务云节点1（徐州）直连10Gb电路 | 条/3年 | 2 |
| 2 | 与政务云节点2（徐州）直连10Gb电路 | 条/3年 | 2 |
| 3 | 1Gb互联网电路（含256个C类IPV4公网地址和充足的IPV6地址） | 条/3年 | 1 |
| 4 | 10Gb电子政务专网 | 条/3年 | 2 |
| 5 | 安装调试服务 |  | 1 |
| 6 | 机房租赁及运维服务 | 3年 | 1 |

说明：本“机房设备及服务清单要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

五、机房设备技术规格与技术性能要求

（一）网络出口设备要求

1. 核心交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥86Tbps、包转发率≥26000Mpps |
|  | 业务槽位数量≥6 |
| ▲多业务安全板卡支持 | 支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4094 |
| ▲接口要求 | 单槽位40G端口密度≥4， 单槽位100G端口密度≥2， |
| 虚拟化技术要求 | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； |
|  | 支持1：N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响； |
| QOS | 优先级队列调度：每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、CBWFQ队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法，支持流量整形，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持标准和扩展ACL，基于VLAN的ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管 |
| ▲Macsec | 支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae） |
| 可靠性 | 支持VRRP，RRPP，Ethernet OAM（802.3ah），支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS |
| ▲配置要求 | 提供主机2台，单台设备配置如下： 双主控，双电源，48千兆光接口，32万兆光接口,48千兆电接口，32个万兆单模光模块，48个千兆单模光模块 |

2. 互联交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 参数 | 48端口万兆以太网光接口板(X6E,SFP+)，双控制引擎模块，双高压直流电源模块，16个光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |

3. 防火墙

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 产品拥有≥2个USB接口，≥1个RJ45串口, ≥2个RJ45管理口， ≥4个SFPP万兆光口，≥6个接口扩展槽位，含交流冗余电源。三年入侵防护IPS模块、三年AV杀毒模块、三年URL库升级模块、三年内容过滤模块、无限授权SSL VPN模块，系统吞吐≥20Gbps，最大并发≥800万，每秒新建≥10万，三年硬件维保和三年软件升级服务。 |
| 防火墙功能 | 支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。 |
|  | 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。 |
|  | 采用智能高效策略匹配，能够最大程度提高防火墙处理性能。 |
|  | 支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT。 |
|  | 支持基于IPv6的访问控制，并可灵活配置。 |
|  | 支持IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN； |
| 识别能力 | 支持对1500+种应用平台及2200+种的应用进行识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用。 |
|  | 可不通过主机扫描等技术，即可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。 |
|  | 可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态。 |
| 入侵防护 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为4000。 |
| 防病毒 | 支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀 |
|  | 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持到10层压缩文件的病毒查杀。 |
| 系统管理 | 能够支持云端入侵防护事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。 |
|  | 在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘。 |

4. 智能DNS服务

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 3年； |
| 域名 | xz.gov.cn一个域名的3年服务。 |
| 云解析 | 最低TTL值：10秒 子域名级别：9级 A记录负载均衡≧30条 URL转发≧5条 DNS防护流量≧80G DNS防护QPS≧80WQ/s 海外DNS防护：共享1G 最低监控频率：10分钟 |

（二）容灾设备要求

1. 容灾计算服务器

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器 |
|  | 机型在官方网站中文资料齐全，包含中文版（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等）。 |
| 处理器 | 配置≥2颗intel处理器，单处理器：主频≥3.0GHZ，≥24物理核心 |
| 内存 | 配置≥24根32G DDR4内存 |
| 存储 | 配置≥2块1.92T SSD |
| 磁盘阵列卡 | 配置一块独立12g/s 磁盘阵列卡，2G缓存，配置断电保护，支持raid 0、1、5、6等 |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口和≥4*10 GE光口，满配光模块 |
| 管理 | 产品板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶，可检测SSD盘使用寿命。 |
| 安全特性 | 支持中文BIOS界面设置，支持TPM安全模块，支持带内和带外安全管理。 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 电源 | 满配交直流自适应电源，满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |

2. 存储万兆交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥2.5T，包转发率≥1000Mpps |
| 设备性能 | 支持智能表项技术，整机 路由地址表可调 整机最大路由地址表>=120K |
|  | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表>=200K |
|  | 支持智能表项技术，整机 MAC地址表可调 整机最大MAC地址表>=280K |
|  | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，限速粒度<=8Kbit/s |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 每端口支持的输出队列数>=8 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 单堆叠组堆叠台数>=4台； 堆叠带宽(单向)>=160G，双向>=320G； 支持远距离堆叠，最大堆叠距离>=10KM |
| 转发模式 | 支持Cut Through 转发模式和存储转发模式 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| FCoE/FC特性 | 支持DCBX，支持PFC、ETS |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联 |
| 配置要求 | 单台配置如下:主机一台，冗余电源、冗余风扇，48个万兆光口+6个40G光口（或2个100G光口）。 万兆单模光模块26个，堆叠授权。 |

3. 容灾环境存储

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 体系架构▲ | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能 |
| 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
| 控制器配置 | 配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥24个硬盘槽位 |
| 控制器处理器▲ | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥32核 |
| 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构） |
| 前端主机通道接口 | 配置：8*1Gbps Ethernet ＋ 8*10Gbps Ethernet + 8*16Gbps FC接口；（万兆和FC接口满配多模光模块） |
| IO扩展能力 | 双控制器提供≥4个空白PCIE插槽，用于主机接口扩展 |
| 主机接口热插拔 | 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔。 |
| 后端磁盘通道 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps |
| 支持硬盘类型 | 支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插 |
| 配置硬盘 | 配置≥4个3.84TB企业级双端口SAS SSD硬盘（非SATA接口），配置≥77个10TB NL-SAS盘 |
| 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥1200 |
| 支持RAID | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置，支持RAID虚拟化技术，每TB重构时间≤30Min。 |
| 性能 | 实测SPC-1性能≥151万， |
|  | 可创建自动精简Lun，单Lun初始化占用空间≤20GB，并支持批量创建。 |
|  | 支持同厂商在售所有混合闪存型号之间的低端-中端-高端平台远程复制功能，支持同厂商混合闪存与全闪之间的远程复制功能，用于不同类型、不同档次的存储设备之间进行数据复制 |
|  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间。 |
| NAS操作系统 | NAS采用厂商自研企业界NAS操作系统，非开源软件 |
| NAS功能 | 配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能；NFS业务支持日志审计功能； |
| 文件系统全局命名空间 | 多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问。 |
|  | 支持同厂商在售所有混合闪存型号之间的低端-中端-高端平台NAS远程复制功能，支持同厂商混合闪存与全闪之间的远程复制功能，用于不同类型、不同档次的存储设备之间进行数据复制 |
| SAN与NAS一体化免网关双活 | 支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切 |
| 存储专用多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 |
| SAP HANA兼容性 | 产品通过SAP HANA认证 |
| 性能监控 | 配置全自研的性能监控软件，图形化界面查看实时和历史性能数据。可在图形界面上查看≥1年的性能数据，可按控制器、前端端口、后端端口、主机、硬盘域、硬盘等多粒度统计，也可统计到QoS、协议、Cache命中率等粒度的性能。 统计项包括IOPS、带宽、单IO响应时间。能做逻辑筛选，可查看最高IOPS，平均响应时间等数据。 |
| 故障处理 | 接口卡可热插拔，拔出有告警提示，插回后告警可自动恢复。 端口故障，IO自动漂移，主机业务不中断 |
| 告警监控 | 7*24小时告警远程监控，IT设备全覆盖，自动报障并建单，主动式问题处理， 减少排障时间提高运行效率 |
| 资产管理 | 支持自助式查看设备存量、维保合同状态、产品EOS时间 |
| 存储容量预测 | 支持查看存储容量的整体情况和详细使用情况 |
|  | 自动识别容量消耗模式，匹配最佳预测算法，识别可回收资源以及提前3个月预警过载资源 |
|  | 预测未来12个月，按照存储层推荐具体的扩容空间，指导准确采购 |
| 硬盘风险预测 | 平均提前14天预测风险硬盘，提前备货，在业务空闲期进行更换，把对业务影响降低到最小 |
| 设备健康评估 | 从系统、硬件、配置、容量、性能维度分析设备健康状态，结合专家经验，综合打分，发现设备潜在风险，为客户提供解决方案，实现风险的主动预防， |
| VM-Array性能分析 | 支持端到端性能分析，端到端拓扑 |
| 远程维护 | 支持远程巡检、信息收集，专家在线坐诊，保障业务稳定运行， |

4. 容灾接入交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥2.5T，包转发率≥1000Mpps |
| 设备性能 | 支持智能表项技术，整机 路由地址表可调 整机最大路由地址表>=120K |
|  | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表>=200K |
|  | 支持智能表项技术，整机 MAC地址表可调 整机最大MAC地址表>=280K |
|  | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，限速粒度<=8Kbit/s |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 每端口支持的输出队列数>=8 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 单堆叠组堆叠台数>=4台； 堆叠带宽(单向)>=160G，双向>=320G； 支持远距离堆叠，最大堆叠距离>=10KM |
| 转发模式 | 支持Cut Through 转发模式和存储转发模式 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| FCoE/FC特性 | 支持DCBX，支持PFC、ETS |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联 |
| 配置要求 | 单台配置如下:主机一台，冗余电源、冗余风扇，48个万兆光口+6个40G光口（或2个100G光口）。 万兆单模光模块26个，堆叠授权。 |

5. 虚拟化软件

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ▲虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | ▲虚拟化软件拟采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，有超过三年技术积累。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  | 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等。 |
| 数据安全 | 提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 |
|  | 提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 |
|  | ▲虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。 |
| 网络能力 | 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题。 |
| 管理能力 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存优先级、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 |
|  | 支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡出入流量的图形化展示。 |
| 容灾能力 | 虚拟化平台管理平台融合容灾功能，无需原厂商提供接口，即可跨X86物理机、各种虚拟化平台实现异构容灾。 |
| ▲定制化 | 支持一键切换大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等虚拟化环境，同时支持展示内容用户自定义，方便用户日常监控。 |
|  | 虚拟化软件界面支持客户自助式定制化修改界面背景、产品LOGO、产品名称等信息。 |
| ▲迁移能力 | 虚拟化平台管理平台融合虚拟机迁移功能，支持VMware、华为、hyper-V等异构虚拟化平台在线迁移。 |
| ▲配置要求 | 虚拟化软件（含管理平台）一套，含16颗CPU授权许可。软件要求配置动态资源调度、智能电源管理、分布式虚拟交换机、网络IO控制、虚拟机回收站、虚拟化平台内置健康巡检、虚拟化软件备份、大屏展示等功能。 |

（三）备份设备要求

1. 备份服务器1

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器 |
|  | 机型在官方网站中文资料齐全，包含中文版（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等）。 |
| 处理器 | 配置≥2颗intel处理器，单处理器：主频≥2.1GHZ，≥16物理核心 |
| 内存 | 配置≥8根16G DDR4内存 |
| 存储 | 配置≥2块480G SSD，具有≥24个磁盘槽位3.5" SAS、SATA磁盘接口 |
| 磁盘阵列卡 | 配置一块独立12g/s 磁盘阵列卡，支持raid 0、1、10、5、50、6、60，2G缓存，超级电容 |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口和≥2*10 GE光口，满配光模块 |
| 管理 | 产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。 |
|  | 产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |

2. 备份服务器

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器 |
| 处理器 | 配置≥2颗国产ARM处理器，单处理器：主频≥2.6GHZ，≥48物理核心 |
| 内存 | 配置≥512GDDR4内存 |
| 存储 | 配置≥2块480G SSD |
| SAS直通卡 | 配置一块独立12g/s SAS直通卡 |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口和≥2*10 GE光口，满配光模块 |
| 管理 | 产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位。 |
|  | 产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效。 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 2块220V交流和240V高压直流自适应电源模块（铂金级或CQC能效Ⅳ级、额定功耗900W、含配套电源线）。 |

3. 硬盘

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 硬盘 | 8TB 6Gb/s SATA 7200转 3.5寸硬盘 |

4.备份接入交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥2.5T，包转发率≥1000Mpps |
| 设备性能 | 支持智能表项技术，整机 路由地址表可调 整机最大路由地址表>=120K |
|  | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表>=200K |
|  | 支持智能表项技术，整机 MAC地址表可调 整机最大MAC地址表>=280K |
|  | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，限速粒度<=8Kbit/s |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 每端口支持的输出队列数>=8 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 单堆叠组堆叠台数>=4台； 堆叠带宽(单向)>=160G，双向>=320G； 支持远距离堆叠，最大堆叠距离>=10KM |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联 |
| 配置要求 | 单台配置如下:主机一台，冗余电源、冗余风扇，48个万兆光口+6个40G光口（或2个100G光口）。 万兆单模光模块26个，堆叠授权。 |

（四）灾备软件要求

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 资源池化 | 系统采用分布式集群架构，可将3台及以上物理服务器主机的计算、网络、存储资源池化，提供计算虚拟化、基于分布式存储技术的存储虚拟化和网络虚拟化能力，非融合第三方超融合/分布式存储，实现整个平台一体化； |
|  | 灾备资源统一管理，所有灾备节点对被外发布的为一个IP地址，防止因灾备系统单节点物理主机资源隔离导致单点故障，或因单个节点的故障导致该部分灾备任务无法执行、灾备数据无法使用 |
| 任务负载 | 灾备系统物理服务器出现单点故障，无需人工介入，该物理服务器上所运行的灾备任务支持自动漂移至其他节点，具备多副本数据存储机制，不影响灾备系统运行和灾备数据安全。 |
|  | 灾备任务(数据备份、验证演练、应急接管和重建恢复)可在多个备份节点上自动负载均衡，且能对负载任务进行监控和管理。 |
|  | 灾备应急容灾时，灾备系统可根据物理节点资源进行自动负载，还可人工介入对应急容灾任务进行物理节点调整，如更改到物理资源更大的宿主机上提供性能更好的应急容灾服务 |
| 可扩展性 | ▲灾备系统支持计算能力、存储能力的线性扩展，在线不停机扩展灾备物理服务器节点，节点扩展后，旧数据会自动迁移到新节点，实现负载均衡，避免单点过热的情况，集群系统的整体容量和性能也随着节点增加而线性扩展； |
|  | 单套灾备云系统可支持扩展到128 节点，最大物理裸容量 115PB，最大物理 CPU256 颗，最大物理内存 384T，最大备份容量 57PB。 |
| 故障转移 | 物理节点损坏，该节点上所有的灾备业务均可自动漂移，节点互为主备、仲裁，构建灾备系统的高可靠，任何一个节点故障对节点上运行的灾备任务以及灾备数据不造成任何影响； |
|  | 运行应急容灾业务的虚拟机的物理节点损坏时，应急容灾虚拟机能自动漂移到其他物理节点并继续执行应急容灾服务； |
|  | ▲存储支持2副本以上冗余功能，且保存在不同的物理节点，任意节点发生故障时负载能够自动切换到其他节点且可在不间断业务的情况下进行修复； |
| 平台健康监控 | 支持对灾备云平台健康运行状况进行展示，包括云节点的个数、客户端数量、存储空间用量。可根据不同的租户，分别展示整机定时备份客户端、CDP备份客户端、免代理客户端、数据库备份客户端、NAS客户端的健康状况，例如在线、离线、任务执行中、任务异常信息，提供客户端所属节点、操作系统类型、名称及IP信息，方便定位排查异常客户端。支持展示灾备云平台可提供接管验证的计算资源总量(vCPU)以及内存资源总量(GB),展示云存储副本数量、总容量、健康状态信息。支持展示灾备云平台不同主机节点的IP与云平台IP,展示各节点状态以及所能提供的最大应急容灾资源。 |
| 系统性能监控 | 支持对灾备云平台整体的系统性能参数运行情况进行监控展示，可集中展示整体CPU占有率、内存使用率、业务数据吞吐量、内部节点通信吞吐量、灾备云存储IOPS与读/写数据量。支持对单节点CPU占有率、单节点内存使用率、单节点业务数据网络接受和发送进行排行和展示。支持将不同的任务类型(整机备份、整机恢复、卷恢复、快速验证)与系统性能对照统计，每2秒自动刷新。 |
|  | 支持对灾备任务RPO与RTO进行监控展示。可根据不同备份类型(整机定时/整机CDP)展示备份RPO以及自动验证后RPO达优率。可将备份风险时长以及自动验证后风险时长按照高、中、低、无风险进行统计展示，并展示未来24小时将执行的备份计划数量，便于对备份质量的掌握。支持对不同恢复方式(整机恢复、应急容灾、热备切换、文件恢复、卷恢复)进行恢复成功率展示，并统计恢复所需的最短时长、最高时长以及平均时长，便于对业务RTO掌握。支持对恢复终止原因进行统计，便于排查故障，改进策略。 |
| 灾备任务监控 | 支持对灾备云平台正在进行的任务活动和历史任务的运行情况进行监控展示。支持展示不同租户、不同任务类型、不同运行节点正在运行中任务的数据流走向，可对120秒内数据流量的累计接收/发送值，平均接收/发送值，以及流量峰值情况进行统计，从而方便观察业务网络负载情况。对当前任务列表以及历史任务列表可查看客户端名称、租户名称、任务类型、开始时间、运行节点、数据流量统计信息，并可按开始时间、累计流量、瞬时流量进行排序。 |
|  | 支持展示应急容灾与临时整机验证虚拟机列表，展示计算资源使用情况。包括统计展示各节点CPU、内存使用情况。展示应急容灾与临时整机验证虚拟机基本信息、网络配置、占总资源、所属租户情况。可对应急容灾与临时整机验证虚拟机执行开机、关机、重启、查看操作。 |
| 统计报表 | 支持汇总统计多个客户端/单个客户端备份计划及其执行与RPO达标情况并生成报表；支持汇总统计客户端每次整机恢复/模拟演练/应急容灾/临时整机验证的结果及RTO数据以及每次热备切换/文件恢复/卷恢复的结果及RTO数据并生成报表；支持汇总展示多个租户的灾备存储配额及使用情况，展示多个客户端备份数据占用以及备份数据空间策略配置情况并生成报表。 |
| 一云多芯架构设计 | ▲支持将X86、C86、ARM等不同CPU架构服务器组成同一个灾备系统，基于分布式架构设计，将不同CPU架构服务器底层打通，形成统一的计算资源池、存储资源池和网络资源池，统一对外提供灾备保护，而非不同架构主机堆叠，避免因单机故障导致灾备系统不可用情况。 |
|  | ▲基于分布式架构将X86、C86、ARM等不同CPU架构服务器组成同一个灾备资源池，可创建X86、C86、ARM等混合架构容灾主机，并对容灾主机可进行编排、创建、克隆等一系列操作，从而实现国产/非国产容灾资源统一提供（提供一个平台下管理混合容灾主机截图和证明材料）； |
|  | ▲为实现灾备系统平滑向全国产化演进，可直接将X86服务器替换成国产服务器，该服务器所运行的灾备数据以及任务可无缝平滑迁移到国产服务器上，无需重做灾备任务，无需重新采购灾备设备及授权，平滑演进，保护投资。（提供替换X86服务器到国产服务器全流程证明材料） |
| 整机备份 | 提供基于磁盘数据块复制技术的整机一体化备份功能，可对物理机、虚拟机、云主机提供统一的灾备保护。整机保护内容包括主机的操作系统、应用系统、数据库、文件等，备份前无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 |
| CDP备份 | ▲要求提供数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能。 |
|  | ▲在对主机进行微秒级CDP保护的过程中，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。 |
| 接管编排 | 支持创建业务集群接管容灾/主机验证预案,可以对预案进行编辑、拷贝及删除，应对复杂多主机业务系统容灾接管； |
|  | ▲支持接管预案编排，可对多个业务主机进行指定时间次序进行业务接管，一键实现的业务系统多主机按业务启动逻辑顺序依次接管，无需逐一创建接管任务； |
|  | 支持接管预案编排，支持按最新或指定时间备份点进行拉起主机接管；可预设接管主机CPU、内存、网卡、启动时间间隔等规格参数； |
| 应急接管容灾 | 具备原机故障时的接管容灾能力，无需集成、配置第三方虚拟化平台，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的容灾虚拟机以接管原机业务。 |
|  | 应急接管容灾时，需支持同时对一个备份点自动化构建多个不同配置（内存大小、CPU个数、IP地址等）的虚拟化容灾主机，也可基于多个备份点按照同一时间构建多个虚拟机用于容灾，以便选择最佳时间点的备份副本，满足对副本使用、灾难应急等不同功能、性能需求。 |
|  | ▲为保护应急接管时的新增数据，要求支持对应急接管主机执行即刻开始的增量CDP持续数据保护，应急接管新增的数据会形成备份点可用于灾难恢复。 |
|  | 应急容灾时，可同时配置将容灾主机整机回迁至原生产环境的相关参数，应急容灾期间整机包含新增数据的无缝回迁至生产环境主机，应急容灾结束后择机可秒级回切至生产环境。 |
| CDM副本数据管理 | 支持即时挂载恢复技术，无需恢复数据即可将任意时间点的数据副本分钟级挂载，可读可写且不限访问数量，即时挂载后的副本数据可用于应急使用、软件开发测试验证、备份数据有效性验证、恢复演练等场景。 |
| 热备容灾 | ▲为满足任意环境下的业务高可靠，保障业务连续性，需要支持在相同CPU架构的任意品牌/技术/芯片组的物理主机、虚拟机和云主机间构建热备容灾架构，支持1分钟内重要系统双机HA的灾备切换功能。 |
|  | 热备容灾架构可选择任意CDP历史点进行灾备切换，且目标机无需部署操作系统、应用系统以及数据库，确保在遭受勒索病毒、逻辑错误等情况下可恢复正常有效系统状态。 |
| 国产化灾备系统兼容性 | ▲提供对任意品牌技术的X86、C86、ARM服务器的统一灾备保护功能，提供对Windows/Linux/AIX操作系统的灾备保护功能，满足对32/64位系统平台及应用支持，具体如下：Windows Sever 2003以上版本；WindowsXP/7/8/10；Redhat /Centos/Oracle Linux 5.x及其之后；Suse 10 sp1~sp4/11sp1~sp4/12 sp1~sp4；Ubuntu12 -~Ubuntu16；Debian8 ~ Debian9；AIX 6.x 7.x；提供对国产操作系统中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等的灾备保护； |
| 国产化灾备数据库兼容性 | ▲提供对武汉达梦、人大金仓、神州通用、南大通用、云和恩墨、万里数据库等国产数据库的灾备保护 |
| 断点续传 | 支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据 |
| 安全特性 | 备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性； |
|  | 备份系统采用磁盘数据块复制而非传统文件级复制，存储数据需要原厂定制系统才能识别，同时采用“AES256”加密传输，即便在传输过程中被截取，也无法被获取有价值的数据，保障用户数据安全。支持配置登陆超时锁定策略、登录失败锁定。 |
| 勒索病毒防护 | 支持不可变存储功能，避免病毒篡改、删除存储数据 |
|  | 灾备系统支持内置勒索拦截功能，通过对病毒的“读、加密、写”等行为进行判断，阻断勒索病毒，保证自身数据安全性 |
| 售后服务承诺函 | ▲提供针对本项目的3年售后服务承诺函。 |

（五）数据库一体机要求

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| ▲总体要求 | 数据库一体机采用软硬件深度优化、集成化的全冗余架构，要求内置计算、存储、互联网络、存储网络及分布式存储管理软件等一体化预集成。 数据库一体机至少由以下几类硬件设备构成： 1）至少1套42U标准机柜，机柜至少有2路PDU电源。 2）至少2台相同型号同等配置的数据库服务器节点。 3）至少3台相同型号同配置的存储服务器节点。 4）至少2台内联100Gb/s以太网交换机。 5）1台管理交换机。 |
| ▲数据库服务器 | 每套一体机配置不少于2台同型号同配置的机架式数据库服务器。 每套一体机实际配置参与数据库SQL处理的CPU总核数（core）应不少于112个。 每台数据库服务器配置相当或优于1颗32核处理器，CPU主频不低于2.6Ghz。 每台数据库服务器实配不低于384GB 内存。 每台数据库服务器配置2块容量>=3.84TB 的NVME SSD作为本地存储。 每台数据库服务器至少配置总带宽>=200Gb网络端口用于内部互联，包括数据库服务器之间以及数据库服务器与存储服务器之间的互联，并提供所需的数据线缆和传输模块。 每台服务器提供2块双口10Gb以太网络网卡，提供所需的万兆光纤传输模块 |
| ▲存储服务器 | 每套一体机配置不少于3台同型号同配置的机架式存储服务器。 每台存储服务器配置相当或优于1颗16核的处理器，CPU主频不低于2.2 GHz。 每台存储服务器实配内存不低于256GB。 每台存储服务器配置768GB 持久化内存。 每台存储服务器实配PCIe闪存容量不小于12.8TB。 每台存储服务器实配磁盘容量不小于108TB。 每台存储服务器至少配置不少于2个的网络端口用于内部互联，总带宽>=200Gb/s网络。 |
| ▲存储能力要求 | 如果内置存储管理软件支持数据库混合列压缩功能，实际配置主存储裸容量不低于324TB；如果不具有混合列压缩功能，要求实际配置主存储裸容量不低于1620TB。【混合列压缩指在同一数据库中，结合数据记录的行存储和列存储的方式存储数据，实现5至20 倍、平均10倍（或更高）的数据压缩比。】 |
| 存储交换机 | 每套一体机配置不低于2台36口100Gb/s内联用网络交换机，全部端口激活，提供本次配置内部互联所需的线缆和模块。 每套一体机配置不少于一台48口以太网管理交换机，100M/1000Mbps自适应。 |
| ▲内置操作系统认证 | 配置硬件原厂商或OEM硬件原厂商同品牌的64位操作系统；操作系统必须经过原厂商的企业版数据库认证。 |
| ▲高可用性 第三方权威认证 | 数据库一体机（含OEM的原厂商产品）经过第三方权威机构（比如IDC，Gartner）进行的软硬一体整体高可用性认证，并达到可用性的最高级别AL4级，即可用性达到99.999%以上。 |
| ▲节点间通信协议 | 数据库一体机内的各计算、存储服务器之间通信必须通过100Gb/s交换机，设备需提供详细的通信协议说明。 |
| ▲一体机扩展能力 | 单机架支持扩展到不少于22台服务器，其中存储服务器至少可以扩展到14台，在不增加机架外交换机的情况下，单个集群至少可以扩展到12套一体机级联组成。需做出详细说明及机架内部署图。 |
| 数据库服务器处理器扩展能力 | 数据库一体机单个机柜数据库服务器可配置的全部CPU最大可扩展总核数不低于512核（Core） |
| 数据库服务器内存扩展能力 | 数据库一体机单个机柜数据库服务器内存最大可扩展不低于16TB。 |
| 存储服务器接口最大扩展能力 | 数据库一体机单个机柜存储服务器支持的最大主机接口总带宽不低于2800Gbps。 |
| 存储层SQL执行功能 | 具备将数据密集型SQL操作从数据库服务器分流至存储服务器，存储服务器只将查询到的相关行和列发送回数据库服务器。 |
| 存储层自动索引功能 | 可以在存储层内存中生成并维护数据库数据的存储索引，过滤掉不需要的数据I/O，以提升数据访问性能。 |
| 数据库集群要求 | 每套数据库一体机至少由2台数据库服务器组成数据库集群，提供高可靠及负载均衡架构。 |
| 数据保护功能 | 具备常规冗余或高冗余数据镜像保护，支持数据分布的自动再平衡。 |
| SQL闪存带宽 | 每台存储服务器提供SQL闪存带宽不低于23GB/秒。 |
| SQL闪存峰值IOPS(非控制器缓存的IOPS) | 每台存储服务器最高SQL读取IOPS≥115万，最高SQL写IOPS≥30.7万；（IOPS基于运行SQL的8K IO请求）。 |
| ▲直接内存访问功能 | 具备RDMA通信能力，支持数据库进程使用RDMA通过100Gb/s以太网络直接访问另一台计算机数据，而不占用操作系统或CPU资源。 |
| 智能闪存缓存 | 一体机可自动缓存频繁访问的数据，而将不常访问的数据保留在磁盘中，一体机知道何时不用缓存哪些对整体性能有影响的数据。 |
| 网络资源管理功能 | 具备数据库网络资源优先级管理功能，确保集群缓存融合通信和日志写入等对延迟敏感的网络操作在高优先级的网络通道上传输，而低优先级的网络通信在其他通道上传输。 |
| 故障设备驱逐功能 | 具备亚秒级节点死机检测功能，避免应用长时间中断。 |
| 数据库I/O资源管理 | 数据库中设置的资源管理会传递到存储服务器，确保CPU操作和I/O操作按照数据库设置的优先级为准，该管理方式适用于一体机上同时部署多个数据库的情况。 |
| 高可用 | 一体机采用完全冗余的硬件配置，包括冗余网络、冗余PDU、冗余电源，以及冗余数据库服务器和存储服务器。 |

注：“五、机房设备技术规格与技术性能要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。

（六）投标文件要求

1. 投标文件中提供《机房设备技术规格与技术性能方案》文件。

2. 《机房设备技术规格与技术性能方案》对照以上“（一）网络出口设备要求” “（二）容灾设备要求” “（三）备份设备要求” “（四）灾备软件要求” “（五）数据库一体机要求”编制。

六、灾备中心技术方案要求

（一）数据备份恢复方案要求：

1.整机备份：提供基于磁盘数据块复制技术的整机一体化备份功能，可对物理机、虚拟机、云主机提供统一的灾备保护。整机保护内容包括主机的系统、应用系统、数据库、文件等，备份前无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。支持任意的分/时/天/月/年/仅备份一次等策略执行定时备份，简单，策略灵活。

2.实时备份：要求提供数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能。

3.永久增量备份：支持完整备份和增量备份，首次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续所有备份均采用增量备份，大幅减少备份的数据量。

（二）灾备业务容灾方案要求：

1.应急接管容灾：具备源机故障时的接管容灾能力，无需集成、配置第三方虚拟化平台，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的容灾虚拟机以接管源机业务。

2.全场景重建恢复：千兆网络环境中，无需预置恢复目标端环境（操作系统、应用、数据库等），即可将无论数据量大小的备份副本在15分钟内将应用系统灾备点重建至目标主机上，以非存储挂载方式实现业务服务恢复。

3.文件恢复：支持将备份副本加载为CIFS文件共享和网络共享路径，可直接在WEB浏览器中进行URL访问，快速恢复备份副本中的文件与文件夹。

（三）灾备云架构设计方案要求：

1.任务负载：灾备系统物理服务器出现单点故障，无需人工介入，该物理服务器上所运行的灾备任务支持自动漂移至其他节点，具备多副本数据存储机制，不影响灾备系统运行和灾备数据安全。

2.可扩展性：灾备系统支持计算能力、存储能力的线性扩展，在线不停机扩展灾备物理服务器节点，节点扩展后，旧数据会自动迁移到新节点，实现负载均衡，避免单点过热的情况，集群系统的整体容量和性能也随着节点增加而线性扩展

3.故障转移：物理节点损坏，该节点上所有的灾备业务均可自动漂移，节点互为主备、仲裁，构建灾备系统的高可靠，任何一个节点故障对节点上运行的灾备任务以及灾备数据不造成任何影响。

4.资源池化：系统采用分布式集群架构，可将3台及以上物理服务器主机的计算、网络、存储资源池化，提供计算虚拟化、基于分布式存储技术的存储虚拟化和网络虚拟化能力，非融合第三方超融合/分布式存储，实现整个平台一体化。

（四）灾备验证演练方案要求：

1. 文件验证：为验证备份文件的有效性，要求具备极简的文件验证功能。支持将备份副本加载为CIFS文件共享和网络共享路径，可直接在WEB浏览器中进行URL访问，快速查看备份副本的文件信息、目录信息。

2.快速整机验证：支持数据和业务的即时验证，无需准备第三方挂载环境，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的验证虚拟机，即时验证备份数据的完整性、一致性和业务应用的可用性。

3.仿真演练：支持数据和业务的即时恢复演练，无需预置演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）即可实现千兆网络环境下的十五分钟内快速恢复重建，模拟故障后自动化的灾备演练重建。

（五）灾备云平台监控和报表支持方案要求：

1.平台健康监控：支持对灾备云平台健康运行状况进行展示，包括云节点的个数、客户端数量、存储空间用量。可根据不同的租户，分别展示整机定时备份客户端、CDP备份客户端、免代理客户端、数据库备份客户端、NAS客户端的健康状况，例如在线、离线、任务执行中、任务异常信息，提供客户端所属节点、操作系统类型、名称及IP信息，方便定位排查异常客户端。支持展示灾备云平台可提供接管验证的计算资源总量(vCPU)以及内存资源总量(GB),展示云存储副本数量、总容量、健康状态信息。支持展示灾备云平台不同主机节点的IP与云平台IP,展示各节点状态以及所能提供的最大应急容灾资源。

2.系统性能监控：支持对灾备云平台整体的系统性能参数运行情况进行监控展示，可集中展示整体CPU占有率、内存使用率、业务数据吞吐量、内部节点通信吞吐量、灾备云存储IOPS与读/写数据量。支持对单节点CPU占有率、单节点内存使用率、单节点业务数据网络接受和发送进行排行和展示。支持将不同的任务类型(整机备份、整机恢复、卷恢复、快速验证)与系统性能对照统计，每2秒自动刷新。

3.灾备任务监控：支持对灾备云平台正在进行的任务活动和历史任务的运行情况进行监控展示。支持展示不同租户、不同任务类型、不同运行节点正在运行中任务的数据流走向，可对120秒内数据流量的累计接收/发送值，平均接收/发送值，以及流量峰值情况进行统计，从而方便观察业务网络负载情况。对当前任务列表以及历史任务列表可查看客户端名称、租户名称、任务类型、开始时间、运行节点、数据流量统计信息，并可按开始时间、累计流量、瞬时流量进行排序。

4.统计报表：支持汇总统计多个客户端/单个客户端备份计划及其执行与RPO达标情况并生成报表；支持汇总统计客户端每次整机恢复/模拟演练/应急容灾/临时整机验证的结果及RTO数据以及每次热备切换/文件恢复/卷恢复的结果及RTO数据并生成报表；支持汇总展示多个租户的灾备存储配额及使用情况，展示多个客户端备份数据占用以及备份数据空间策略配置情况并生成报表。

（六）数据库双活方案要求：

1. 热备容灾：为满足任意环境下的业务高可靠，保障业务连续性，需要支持在相同CPU架构的任意品牌/技术/芯片组的物理主机、虚拟机和云主机间构建热备容灾架构，支持1分钟内重要系统双机HA的灾备切换功能。

2.主机实时同步容灾：在物理机、虚拟机和云主机间配置主机级实时同步容灾，源机故障时一键即可切换至容灾目标机切目标机无需部署操作系统、应用系统和数据库

3.断点续传： 持因网络中断、备端数据库异常等原因导致同步中断，在故障恢复后可自动恢复同步能力。

（七）投标文件要求：

1.投标文件中提供《灾备中心技术方案》文件。

2. 《灾备中心技术方案》包含《数据备份恢复方案》《灾备业务容灾方案》《灾备云架构设计方案》《灾备验证演练方案》《灾备云平台监控和报表支持方案》《数据库双活方案》，分别对照以上“（一）数据备份恢复方案要求”“（二）灾备业务容灾方案要求”“（三）灾备云架构设计方案要求”“（四）灾备验证演练方案要求” “（五）灾备云平台监控和报表支持方案要求”“（六）数据库双活方案要求”编制。

七、灾备中心服务范围及内容具体明细

| 名称 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容灾环境 | 云主机类型1配置（4C、8G、500G） | 台 | 10 |
|  | 云主机类型2配置（8C、8G、500G） | 台 | 20 |
|  | 云主机类型3配置（8C、16G、500G） | 台 | 20 |
|  | 云主机类型4配置（16C、32G、500G） | 台 | 10 |
|  | 应急灾备接管数量 | 台 | 30 |
| 备份环境 | NAS存储容量 | T | 300 |
|  | 备份存储容量 | T | 1200 |
|  | 备份虚机数量 | 台 | 2000 |
| 数据库云平台 | 计算能力 | 核数 | 48 |
|  |  | 内存G | 768 |
|  | 存储能力 | 核数 | 48 |
|  |  | 内存G | 576 |
|  |  | 持久性内存T | 4.5 |
|  |  | PCIe闪存T | 38.4 |
|  |  | 磁盘T | 252 |
| 配套网络 | 与政务云节点1（徐州）直连10Gb电路 | 条 | 2 |
|  | 与政务云节点2（徐州）直连10Gb电路 | 条 | 2 |
|  | 1Gb互联网电路 | 条 | 1 |
|  | 10Gb电子政务专网（到市政务外网主用、备用节点） | 条 | 2 |
| 安全防护能力 | 至少满足二级等保要求 |  |  |

注：云主机CPU超配比不超过1:3，内存超配比不超过1:1，硬盘超配比不超过1:1。

说明：本“灾备中心服务范围及内容具体明细”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、人员配备要求

（一）人员配备数量要求：

项目组成员要求配备1名项目经理、1名技术负责人、2名技术人员(其中1名技术人员须提供三年服务期间驻场服务)。

投标人针对本项目组建专门实施团队，技术人员驻场期间由采购人提供办公场所，驻场人员要按照采购人的作息时间进行工作，接受采购人的管理和工作安排。

说明：本“人员配备数量要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）人员配备资格要求：

投标人针对本项目组建专门实施团队，技术人员驻场期间由采购人提供办公场所，驻场人员要按照采购人的作息时间进行工作，接受采购人的管理和工作安排。

1.项目经理：自有员工，具有人社部门或工信部门颁发的网络规划设计师（高级）资格或中华人民共和国信息产业部颁发的计算机应用软件专业工程师（高级程序员）资格或注册信息安全工程师或工业和网络通信安全管理员三级及以上资格。

2.技术负责人：自有员工，具有人社部门颁发的高级工程师资格或注册信息安全工程师资格。

3.技术人员: 自有员工，具有人社部门颁发的高级工程师资格或具有人社部门或工信部门颁发的中级及以上通信专业技术人员职业资格（互联网技术专业）或注册信息安全工程师资格。

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《人员配备方案》文件。

2.《人员配备方案》对照以上“（一）人员配备数量要求”“ （二）人员配备资格要求”编制。

九、灾备中心服务实施要求

（一）容灾要求

针对等保要求的业务系统需采用应用级容灾建设，一旦生产系统发生故障，灾备端可立即无缝接管，从而保障业务连续不中断运行。

（二）备份要求

1.虚拟机和物理机的整机备份

针对一些重要的业务虚拟机和物理机，需要进行整机的定时备份保护，当整机因物理错误或逻辑错误出现数据丢失时，可以实现整机恢复，找回整机中的业务环境和数据；

2.非结构化数据备份

政务云平台中存在大量的非结构化数据，比如文档、附件、图片、影像等，其中冷数据需要进行定时备份，归档留存；热数据需要进行实时备份，多副本保护，实现数据细粒度秒级恢复；

3.结构化数据备份

针对政务云平台中的数据库等应用数据，需要对核心数据库数据进行实时备份，非核心数据库数据进行定时备份，当数据库出现逻辑错误、误删除等问题时，可快速找回数据，保证数据安全。

（三）数据库云平台建设要求

1.为了满足全市政务数据的采集、存储、使用、开放、共享、交易等任务，将从软件和硬件两个层面，提升全方面的数据库私有云服务能力。

2.本期数据库云平台建设的目标：采用云计算、结合先进的数据库、硬件等技术，构建一个具有高性能、海量数据处理能力、高可靠性、高可用性、高安全性、可快速开发、简单运维、强数据一致性、技术和生态都非常成熟的、资源可快速供应和灵活扩展的数据库私有云平台。

（四）安全要求

灾备中心除提供电子政务外网出口能力，还提供互联网出口能力。鉴于与互联网上平台进行数据交互存在感染病毒风险，所以需要在灾备中心出口配置1套防火墙，要求该防火墙除了提供普通的地址映射、黑白名单功能之外，还需提供VPN、IPS、AV、URL检测等下一代防火墙功能，要求能够及时的中断、调整或隔离一些不正常的有害性网络入侵行为，并具备网关杀毒功能。

（五）服务标准

1.项目培训标准

提供符合本项目特点的，通俗易懂，详细实用的培训方案，要求包括培训计划，培训人员、培训内容、培训方式、培训时间安排、承诺原厂培训等。

2.运维服务标准

2.1须提供一名技术人员驻场服务。

2.2维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须及时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。

2.3供应商需提供按月回访服务，并输出巡检报告，对采购人提出的合理优化建议应及时响应。

2.4所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

3.灾备演练标准

维护期内需每年协助采购人组织两次容灾系统的演练测试，以验证业务的可靠性、稳定性，保障使用部门的业务系统可以应对可能发生的灾难事故。

（六）投标文件要求

1.投标文件中提供《灾备中心服务实施方案》文件。

2.《灾备中心服务实施方案》对照以上“（一）容灾要求”“（二）备份要求”“（三）数据库云平台建设要求”“（四）安全要求” “（五）服务标准”编制。

十、机房建设期限及服务期限

1.机房建设期限：本项目自合同签订后90天内完成全部建设。

2.服务期限：三年。服务期限自灾备中心建设完成验收合格后开始。

说明：本“机房建设期限及服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、投标报价的相关说明

1.不接受超过740.25万元人民币（采购项目采购预算）的投标报价。

2.报价需充分考虑市级政务云灾备服务项目建设期限及服务期的市场因素和成本变化状况的风险。

3.报价包含驻场人员的全部费用。

4.采购人不支付报价以外的任何费用。

说明：本“投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十二、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

十三、支付要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

说明：本“支付要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十四、绿色数据中心政府采购需求标准

具体要求见《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）文件及其附件《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

说明：本“绿色数据中心政府采购需求标准”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十五、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据 市级政务云灾备服务项目 [项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 市级政务云灾备服务 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（市级政务云灾备服务）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市大数据管理中心）的（市级政务云灾备服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（市级政务云灾备服务），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（市级政务云灾备服务）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市大数据管理中心单位的市级政务云灾备服务项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 市级政务云灾备服务 ，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：市级政务云灾备服务

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “灾备中心机房要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 机房选址地点为: ;距离徐州市政府所在地的距离为 公里。 |
| 2 | “机房设备及服务清单要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | “灾备中心服务范围及内容具体明细”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | “人员配备数量要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | “机房建设期限及服务期限”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 6 | “投标报价的相关说明”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 7 | “支付要求”的响应情况 |  |  |  |
| 8 | “符合绿色数据中心政府采购需求标准相关要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

徐州市大数据管理中心市级政务云灾备服务项目

公开招标更正(澄清)公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

原公告的采购项目名称：市级政务云灾备服务项目

首次公告日期：2025-07-23

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）原招标公告修改的内容：

1.原招标公告“项目概况”中“……并于2025-08-15 09:30（北京时间）前递交投标文件。”修改为“……并于2025年9月11日09:30（北京时间）前递交投标文件。”。

2.原招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中“2025-08-15 09:30（北京时间）”修改为“2025年9月11日09：30（北京时间）”。

3.原招标公告“六、其他补充事宜”中“（一）投标文件的递交” 中 “1.投标文件递交截止时间：2025年8月15日9：30”修改为“1.投标文件递交截止时间：2025年9月11日09：30”。

（二）原招标文件修改内容：

1.原招标文件中“投标截止时间”全部修改为：2025年9月11日日9：30。

2.原招标文件中“开标时间”全部修改为：2025年9月11日9：30。

3.原招标文件中“投标文件递交截止时间”全部修改为：2025年9月11日9：30。

4.原招标文件“第四章《评标标准》”内容修改为：具体见本更正公告附件1;

5. 原招标文件“第六章《采购需求》”中“二、项目基本概况”中“（二）灾备云现状”内容修改为：

2021年9月，徐州市大数据管理中心通过公开招投标方式采购了市级政务云3年灾备服务，灾备机房资源池位于丰县东城路，资源池包括云资源池、灾备资源池、存储资源池和数据库资源池。截至目前，全市已对市直单位的业务云主机进行了灾备，需备份的云主机基于X86和ARM架构部署。灾备云目前灾备资源授权容量1200TB，容灾服务器5台，灾备服务器24台，数据库一体机1套（一体机目前承载了市人社局核心业务数据库、市卫健委业务数据库、市公积金管理中心业务数据库等系统数据库，使用oralce数据库环境）。现政务云灾备服务期已满，需要采购新的政务云3年灾备服务，同时需要增加对信创业务系统的备份和业务应急拉起功能需求。

6.原招标文件“第六章《采购需求》”中“四、机房设备及服务清单要求”中“五、数据库一体机”的数量修改为：“2”。

7. 原招标文件“第六章《采购需求》”中“五、机房设备技术规格与技术性能要求”内容修改为：具体见本更正公告附件2;

8. 原招标文件“第六章《采购需求》”中“八、人员配备要求”中“（二）人员配备资格要求：”内容修改为：

“投标人针对本项目组建专门实施团队，技术人员驻场期间由采购人提供办公场所，驻场人员要按照采购人的作息时间进行工作，接受采购人的管理和工作安排。

1.项目经理：具有人社部门和工信部门颁发的网络规划设计师（高级）资格或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师或人社部门颁发的高级工程师资格。

2.技术负责人：具有人社部门颁发的高级工程师资格或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师资格。

3.技术人员: 具有人社部门颁发的高级工程师资格或具有人社部门或工信部门颁发的中级及以上通信专业技术人员职业资格（互联网技术专业）或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师资格。”

9.原招标文件“第三章《投标资料表》”中“九、灾备中心服务实施要求”中“（三）数据库云平台建设要求” 内容修改为：

“1.为了满足全市政务数据的采集、存储、使用、开放、共享、交易等任务，将从软件和硬件两个层面，提升全方面的数据库私有云服务能力。

2.本期数据库云平台建设的目标：采用云计算、结合先进的数据库、硬件等技术，构建一个具有高性能、海量数据处理能力、高可靠性、高可用性、高安全性、可快速开发、简单运维、强数据一致性、技术和生态都非常成熟的、资源可快速供应和灵活扩展的数据库私有云平台。

3.中标服务商要确保数据库一体机所承载业务系统的运行连续性，如涉及业务系统迁移，中标供应商必须在30天内完成迁移工作，迁移过程中需要的软件、硬件、适配等各项投入由中标供应商提供。”

（三）其他事项不变。

更正日期：2025-08-13

三、其他补充事宜

（一）采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（二）询问和质疑

1.根据徐州市政府采购中心与徐州市大数据管理中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市大数据管理中心(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市大数据管理中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市大数据管理中心（采购人）依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：徐州市大数据管理中心

联系电话：0516-80800095

通讯地址：徐州市昆仑大道1号北2区

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：徐州市大数据管理中心

单位地址：江苏省徐州市云龙区昆仑大道1号行政中心北2区

联系人：董自强

联系电话：19952129967

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：徐州市政府采购中心

单位地址：江苏省徐州市云龙区新安路5号

联系人：魏雷

联系电话：0516-67019051

3.项目联系方式

项目联系人：魏雷

电话：0516-67019051

五、附件（适用于更正中标、成交供应商）

更正公告附件1

更正公告附件2

预览

更正公告附件1：

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |  | 是 |
| 技术部分（70分） | 机房设备技术规格与技术性能方案（24分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“五、机房设备技术规格与技术性能要求”的，得基本分24分。 技术规格与技术性能中每有一项重要响应指标不满足的，从基本分中扣2分，扣完为止； 技术规格与技术性能中每有一项非重要响应指标不满足的，从基本分中扣1分，扣完为止； 招标文件《第六章 采购需求》中“五、机房设备技术规格与技术性能要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。 未提供的得0分，本项最高得24分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 灾备中心技术方案（46分） | 数据备份恢复方案（9分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（一）数据备份恢复方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得9分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备业务容灾方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（二）灾备业务容灾方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备云架构设计方案（8分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（三）灾备云架构设计方案要求”的4项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备验证演练方案（6分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（四）灾备验证演练方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 灾备云平台监控和报表支持方案（8分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（五）灾备云平台监控和报表支持方案要求”的4项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 数据库双活方案（9分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“六、灾备中心技术方案要求”中“（六）数据库双活方案要求”的3项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得9分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（3分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（20分） | 人员配备方案（6分） | （1）投标文件中提供项目经理(1名)，具有人社部门和工信部门颁发的网络规划设计师（高级）资格或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师或人社部门颁发的高级工程师资格证书，每提供一个资格证书的得1分，最高得2分，不提供不得分，最低0分。 （2）投标文件中提供技术负责人（1人），具有人社部门颁发的高级工程师资格或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师资格证书的，每提供一个资格证书的得1分，最高得2分，不提供不得分，最低0分。 （3）每有1名技术人员（不含项目经理和技术负责人）具有人社部门颁发的高级工程师资格或具有人社部门或工信部门颁发的中级及以上通信专业技术人员职业资格（互联网技术专业）或中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师资格证书的，得1分，最高得2分，不提供不得分，最低0分。 （注：同一人员不能同时兼任不同岗位） 投标文件中提供以上人员证书扫描件及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。 综合以上(1)(2)(3)，本项最高得6分，最低得0分。 |  | 是 |
|  | 灾备中心服务实施方案（10分） | 方案要求对招标文件第六章《采购需求》中“九、灾备中心服务实施要求”中5项内容进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 投标人业绩（4 分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2021年1月1日（含）之后，合同内容涵盖本项目类似的灾备服务的合同扫描件（含合同首页、签署盖章页、服务内容条款页等），每提供一份，得2分，未提供或提供不全的得0分，最高得4分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

更正公告附件2

五、机房设备技术规格与技术性能要求

（一）网络出口设备要求

1. 核心交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 单台交换容量≥19.2Tbps（备注：以官网最小值为准）、包转发率≥28800Mpps（备注：以官网最小值为准） |
|  | 业务槽位数量≥8 |
| 多业务安全板卡支持 | 支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4K |
| 虚拟化技术要求 | 虚拟化聚合功能：可将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； |
|  | 支持1：N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响； |
| QOS | 支持SP、WRR、WFQ队列调度算法，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于端口/端口队列输出流量整形，支持基于报文流分类结果进行优先级重标记或速率限制；支持标准和扩展ACL，基于VLAN的ACL； |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管 |
| Macsec | 支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae） |
| 可靠性 | 支持VRRP，RRPP，Ethernet OAM（802.3ah），支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS |
| 配置要求 | 提供主机2台，冗余配置。单台设备配置如下： 双主控，双电源。千兆光接口，万兆光接口,千兆电接口，万兆单模光模块，千兆单模光模块要满足使用需求并有1倍以上的冗余。 |

2. 互联交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥19.2Tbps（备注：以官网最小值为准）、包转发率≥14400Mpps（备注：以官网最小值为准） |
|  | 业务槽位数量≥4 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4094 |
| 可靠性 | 支持VRRP，RRPP，Ethernet OAM（802.3ah），支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS |
| 配置要求 | 配置不低于48端口万兆以太网光接口板，双控制引擎模块，双高压直流电源模块，16个光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC)，放置于徐州政务云机房，用于对接政务云数据交换。 |

3. 防火墙

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 配置不低于≥2个USB接口，≥1个RJ45串口, ≥2个RJ45管理口， ≥4个SFPP万兆光口，≥6个接口扩展槽位，含交流冗余电源。三年入侵防护IPS模块、三年AV杀毒模块、三年URL库升级模块、三年内容过滤模块、无限授权SSL VPN模块，系统吞吐≥20Gbps，最大并发≥800万，每秒新建≥10万，三年硬件维保和三年软件升级服务。 |
| 防火墙功能 | 支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。 |
|  | 能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。 |
|  | 采用智能高效策略匹配，能够最大程度提高防火墙处理性能。 |
|  | 支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT。 |
|  | 支持基于IPv6的访问控制，并可灵活配置。 |
|  | 支持IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN； |
| 识别能力 | 支持2100+种的应用进行识别和控制。 |
|  | 可不通过主机扫描等技术，即可识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息。 |
|  | 可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态。 |
| 入侵防护 | 系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断，攻击特征库数量至少为3500。 |
| 防病毒 | 支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀 |
|  | 查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持多层压缩文件的病毒查杀。 |
| 系统管理 | 能够支持云端入侵防护事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。 |
|  | 在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘。 |

4. 智能DNS服务

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 3年； |
| 域名 | xz.gov.cn一个域名的3年服务。 |
| 云解析 | 最低TTL值：10秒 子域名级别：9级 A记录负载均衡≧30条 URL转发≧5条 DNS防护流量≧80G DNS防护QPS≧80WQ/s 海外DNS防护：共享1G 最低监控频率：10分钟 |

（二）容灾设备要求

1. 容灾计算服务器

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器 |
|  | 机型在官方网站中文资料齐全，包含中文版（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等）。 |
| 处理器 | 配置≥2颗X86架构处理器，单处理器：主频≥2.0GHZ，≥24物理核心 |
| 内存 | 配置≥24根32G DDR4内存 |
| 存储 | 配置≥2块1.92T SSD |
| 磁盘阵列卡 | 配置一块独立12g/s 磁盘阵列卡，2G缓存，配置断电保护，支持raid 0、1、5、6等 |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口和≥4*10 GE光口，满配光模块 |
| 管理 | 产品板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶，可检测SSD盘使用寿命。 |
| 安全特性 | 支持中文BIOS界面设置，支持TPM安全模块，支持带内和带外安全管理。 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 电源 | 满配交直流自适应电源，满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |

2. 存储万兆交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps |
| 设备性能 | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； |
| 转发模式 | 支持Cut Through 转发模式和存储转发模式 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| FCoE/FC特性 | 支持DCBX，支持PFC、ETS |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW 支持OpenFlow |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联 |
| 配置要求 | 单台配置如下:主机一台，冗余电源、冗余风扇，48个万兆光口+6个40G光口（或2个100G光口）。 万兆单模光模块26个，堆叠授权。 |

3. 容灾环境存储

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能 |
| 控制器扩展能力 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
| 控制器配置 | 配置双Active-Active控制器；采用盘控一体架构，控制器框提供≥20个硬盘槽位 |
| 控制器处理器 | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥24核 |
| 存储缓存容量 | 系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构） |
| 前端主机通道接口 | 配置不少于：8*1Gbps Ethernet ＋ 8*10Gbps Ethernet + 8*16Gbps FC接口； |
| IO扩展能力 | 双控制器提供≥4个空白PCIE插槽，用于主机接口扩展 |
| 主机接口热插拔 | 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔。 |
| 后端磁盘通道 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps |
| 支持硬盘类型 | 支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插 |
| 配置硬盘 | 配置≥4个3.84TB企业级双端口SAS SSD硬盘（非SATA接口），配置≥77个10TB NL-SAS盘 |
| 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥1000 |
| 支持RAID | 支持RAID 0、RAID1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID50等可选配置，支持RAID虚拟化技术，每TB重构时间≤60Min。 |
| 性能 | SPC-1性能≥150万， |
|  | 可创建自动精简Lun，单Lun初始化占用空间≤22GB，并支持批量创建。 |
|  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间。 |
| NAS操作系统 | NAS采用厂商自研企业界NAS操作系统，非开源软件 |
| NAS功能 | 配置NAS功能支持日志审计功能； |
| 文件系统全局命名空间 | 多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问。 |
| SAN与NAS一体化免网关双活 | 支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切 |
| 存储专用多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 |
| 性能监控 | 配置全自研的性能监控软件，图形化界面查看实时和历史性能数据。可在图形界面上查看≥1年的性能数据，可按控制器、前端端口、后端端口、主机、硬盘域、硬盘等多粒度统计，也可统计到QoS、协议、Cache命中率等粒度的性能。 统计项包括IOPS、带宽、单IO响应时间。能做逻辑筛选，可查看最高IOPS，平均响应时间等数据。 |
| 故障处理 | 接口卡可热插拔，拔出有告警提示，插回后告警可自动恢复。 端口故障，IO自动漂移，主机业务不中断 |
| 告警监控 | 7*24小时告警远程监控，IT设备全覆盖，自动报障并建单，主动式问题处理， 减少排障时间提高运行效率 |
| 存储容量预测 | 支持查看存储容量的整体情况和详细使用情况 |
|  | 自动识别容量消耗模式，匹配最佳预测算法，识别可回收资源以及提前3个月预警过载资源 |
|  | 预测未来12个月，按照存储层推荐具体的扩容空间，指导准确采购 |
| 硬盘风险预测 | 平均提前14天预测风险硬盘，提前备货，在业务空闲期进行更换，把对业务影响降低到最小 |
| 设备健康评估 | 从系统、硬件、配置、容量、性能维度分析设备健康状态，结合专家经验，综合打分，发现设备潜在风险，为客户提供解决方案，实现风险的主动预防， |
| 远程维护 | 支持远程巡检、信息收集，专家在线坐诊，保障业务稳定运行， |

4. 容灾接入交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps |
| 设备性能 | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； |
| 转发模式 | 支持Cut Through 转发模式和存储转发模式 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| FCoE/FC特性 | 支持DCBX，支持PFC、ETS |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW 支持OpenFlow |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联 |
| 配置要求 | 单台配置如下:主机一台，冗余电源、冗余风扇，48个万兆光口+6个40G光口（或2个100G光口）。 万兆单模光模块26个，堆叠授权。 |

5. 虚拟化软件

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | 虚拟化软件拟采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，有超过三年技术积累。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  | 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、RedHat、SUSE、Ubuntu、中标麒麟等。 |
| 数据安全 | 提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 |
|  | 提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 |
|  | 虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。 |
| 网络能力 | 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题。 |
| 管理能力 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存优先级、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 |
|  | 支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡出入流量的图形化展示。 |
| 容灾能力 | 虚拟化平台管理平台融合容灾功能，无需原厂商提供接口，即可跨X86物理机、各种虚拟化平台实现异构容灾。 |
| ▲定制化 | 支持一键切换大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等虚拟化环境，同时支持展示内容用户自定义，方便用户日常监控。 |
|  | 虚拟化软件界面支持客户自助式定制化修改界面背景、产品LOGO、产品名称等信息。 |
| ▲迁移能力 | 虚拟化平台管理平台融合虚拟机迁移功能，支持VMware、华为、新华三等异构虚拟化平台在线迁移。 |
| ▲配置要求 | 虚拟化软件（含管理平台）一套，含全部用于虚拟化服务器的CPU授权许可。软件要求配置动态资源调度、智能电源管理、分布式虚拟交换机、网络IO控制、虚拟机回收站、虚拟化平台内置健康巡检、虚拟化软件备份、大屏展示等功能。 |

（三）备份设备要求

1. 备份服务器1

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器 |
|  | 机型在官方网站中文资料齐全，包含中文版（产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南等）。 |
| 处理器 | 配置≥2颗X86架构处理器，单处理器：主频≥2.1GHZ，≥16物理核心 |
| 内存 | 配置≥8根16G DDR4内存 |
| 存储 | 配置≥2块480G SSD，具有≥24个磁盘槽位3.5" SAS、SATA磁盘接口 |
| 磁盘阵列卡 | 配置一块独立12g/s 磁盘阵列卡，支持raid 0、1、10、5、50、6、60，2G缓存，超级电容 |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口和≥2*10 GE光口，满配光模块 |
| 管理 | 产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件。 |
|  | 产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面中清晰的展示每个部件的故障信息。 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |

2. 备份服务器2

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 机架式国产服务器 |
| 处理器 | 配置≥2颗国产ARM处理器，单处理器：主频≥2.6GHZ，≥48物理核心 |
| 内存 | 配置≥512GDDR4内存 |
| 存储 | 配置≥2块480G SSD |
| SAS直通卡 | 配置一块独立12g/s SAS直通卡 |
| 网卡 | 配置≥2*GE电口和≥2*10 GE光口，满配光模块 |
| 管理 | 产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位。 |
|  | 产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面中清晰的展示每个部件的故障信息。 |
| 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效。 |
| 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 2块220V交流和240V高压直流自适应电源模块。 |

3. 硬盘

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 硬盘 | 8TB 6Gb/s SATA 7200转 3.5寸硬盘 |

4.备份接入交换机

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps |
| 设备性能 | 支持USB接口及MINI USB接口，支持带外管理接口 |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
|  | 支持带外网管 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； |
| 转发模式 | 支持Cut Through 转发模式和存储转发模式 |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| FCoE/FC特性 | 支持DCBX，支持PFC、ETS |
| 数据中心特性 | 支持VXLAN GW 支持OpenFlow |
|  | 支持大二层网络，支持多链接半透明互联 |
| 配置要求 | 单台配置如下:主机一台，冗余电源、冗余风扇，48个万兆光口+6个40G光口（或2个100G光口）。 万兆单模光模块26个，堆叠授权。 |

（四）灾备软件要求

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| 资源池化 | 系统采用分布式集群架构，可将3台及以上物理服务器主机的计算、网络、存储资源池化，提供计算虚拟化、基于分布式存储技术的存储虚拟化和网络虚拟化能力，非融合第三方超融合/分布式存储，实现整个平台一体化； |
|  | 灾备资源统一管理，所有灾备节点对被外发布的为一个IP地址，防止因灾备系统单节点物理主机资源隔离导致单点故障，或因单个节点的故障导致该部分灾备任务无法执行、灾备数据无法使用 |
| 任务负载 | 灾备系统物理服务器出现单点故障，无需人工介入，该物理服务器上所运行的灾备任务支持自动漂移至其他节点，具备多副本数据存储机制，不影响灾备系统运行和灾备数据安全。 |
|  | 灾备任务(数据备份、验证演练、应急接管和重建恢复)可在多个备份节点上自动负载均衡，且能对负载任务进行监控和管理。 |
|  | 灾备应急容灾时，灾备系统可根据物理节点资源进行自动负载，还可人工介入对应急容灾任务进行物理节点调整，如更改到物理资源更大的宿主机上提供性能更好的应急容灾服务 |
| 可扩展性 | 灾备系统支持计算能力、存储能力的线性扩展，在线不停机扩展灾备物理服务器节点，节点扩展后，旧数据会自动迁移到新节点，实现负载均衡，避免单点过热的情况，集群系统的整体容量和性能也随着节点增加而线性扩展； |
|  | 单套灾备云系统可支持扩展到128 节点，最大物理 CPU256 颗，最大物理内存 384T。 |
| 故障转移 | 物理节点损坏，该节点上所有的灾备业务均可自动漂移，节点互为主备、仲裁，构建灾备系统的高可靠，任何一个节点故障对节点上运行的灾备任务以及灾备数据不造成任何影响； |
|  | 运行应急容灾业务的虚拟机的物理节点损坏时，应急容灾虚拟机能自动漂移到其他物理节点并继续执行应急容灾服务； |
|  | 存储支持2副本以上冗余功能，且保存在不同的物理节点，任意节点发生故障时负载能够自动切换到其他节点且可在不间断业务的情况下进行修复； |
| 平台健康监控 | 支持对灾备云平台健康运行状况进行展示，包括云节点的个数、客户端数量、存储空间用量。可根据不同的租户，分别展示整机定时备份客户端、CDP备份客户端、数据库备份客户端、NAS客户端的健康状况，例如在线、离线、任务执行中、任务异常信息，提供客户端所属节点、操作系统类型、名称及IP信息，方便定位排查异常客户端。支持展示灾备云平台可提供接管验证的计算资源总量(vCPU)以及内存资源总量(GB),展示云存储副本数量、总容量、健康状态信息。支持展示灾备云平台不同主机节点的IP与云平台IP,展示各节点状态以及所能提供的最大应急容灾资源。 |
| 系统性能监控 | 支持对灾备云平台整体的系统性能参数运行情况进行监控展示，可集中展示整体CPU占有率、内存使用率、业务数据吞吐量、内部节点通信吞吐量、灾备云存储IOPS与读/写数据量。支持对单节点CPU占有率、单节点内存使用率、单节点业务数据网络接受和发送进行排行和展示。支持将不同的任务类型(整机备份、整机恢复、卷恢复、快速验证)与系统性能对照统计，不高于3秒自动刷新。 |
|  | 支持对灾备任务RPO与RTO进行监控展示。可根据不同备份类型(整机定时/整机CDP)展示备份RPO以及自动验证后RPO达优率。可将备份风险时长以及自动验证后风险时长按照高、中、低、无风险进行统计展示，并展示未来24小时将执行的备份计划数量，便于对备份质量的掌握。支持对不同恢复方式(整机恢复、应急容灾、热备切换、文件恢复、卷恢复)进行恢复成功率展示，并统计恢复所需的最短时长、最高时长以及平均时长，便于对业务RTO掌握。支持对恢复终止原因进行统计，便于排查故障，改进策略。 |
| 灾备任务监控 | 支持对灾备云平台正在进行的任务活动和历史任务的运行情况进行监控展示。支持展示不同租户、不同任务类型、不同运行节点正在运行中任务的数据流走向，可对一定时间内数据流量的累计接收/发送值，平均接收/发送值，以及流量峰值情况进行统计，从而方便观察业务网络负载情况。对当前任务列表以及历史任务列表可查看客户端名称、租户名称、任务类型、开始时间、运行节点、数据流量统计信息，并可按开始时间、累计流量、瞬时流量进行排序。 |
|  | 支持展示应急容灾与临时整机验证虚拟机列表，展示计算资源使用情况。包括统计展示各节点CPU、内存使用情况。展示应急容灾与临时整机验证虚拟机基本信息、网络配置、占总资源、所属租户情况。可对应急容灾与临时整机验证虚拟机执行开机、关机、重启、查看操作。 |
| 统计报表 | 支持汇总统计多个客户端/单个客户端备份计划及其执行与RPO达标情况并生成报表；支持汇总统计客户端每次整机恢复/模拟演练/应急容灾/临时整机验证的结果及RTO数据以及每次热备切换/文件恢复/卷恢复的结果及RTO数据并生成报表；支持汇总展示多个租户的灾备存储配额及使用情况，展示多个客户端备份数据占用以及备份数据空间策略配置情况并生成报表。 |
| ▲一云多芯架构设计 | 支持将X86、C86、ARM等不同CPU架构服务器组成同一个灾备系统，基于分布式架构设计，将不同CPU架构服务器底层打通，形成统一的计算资源池、存储资源池和网络资源池，统一对外提供灾备保护，而非不同架构主机堆叠，避免因单机故障导致灾备系统不可用情况。 |
|  | 基于分布式架构将X86、C86、ARM等不同CPU架构服务器组成同一个灾备资源池，可创建X86、C86、ARM等混合架构容灾主机，并对容灾主机可进行编排、创建、克隆等一系列操作，从而实现国产/非国产容灾资源统一提供； |
|  | 为实现灾备系统平滑向全国产化演进，可直接将X86服务器替换成国产服务器，该服务器所运行的灾备数据以及任务可无缝平滑迁移到国产服务器上，无需重做灾备任务，无需重新采购灾备设备及授权，平滑演进，保护投资。 |
| 整机备份 | 提供基于磁盘数据块复制技术的整机一体化备份功能，可对物理机、虚拟机、云主机提供统一的灾备保护。整机保护内容包括主机的操作系统、应用系统、数据库、文件等，备份前无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 |
| CDP备份 | 要求提供数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的CDP数据保护功能。 |
|  | 在对主机进行微秒级CDP保护的过程中，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。 |
| 接管编排 | 支持创建业务集群接管容灾/主机验证预案,可以对预案进行编辑、拷贝及删除，应对复杂多主机业务系统容灾接管； |
|  | 支持接管预案编排，可对多个业务主机进行指定时间次序进行业务接管，一键实现的业务系统多主机按业务启动逻辑顺序依次接管，无需逐一创建接管任务； |
|  | 支持接管预案编排，支持按最新或指定时间备份点进行拉起主机接管；可预设接管主机CPU、内存、网卡、启动时间间隔等规格参数； |
| 应急接管容灾 | 具备原机故障时的接管容灾能力，无需集成、配置第三方虚拟化平台，无需恢复数据，直接将备份副本拉起为运行在灾备系统上的容灾虚拟机以接管原机业务。 |
|  | 应急接管容灾时，需支持同时对一个备份点自动化构建多个不同配置（内存大小、CPU个数、IP地址等）的虚拟化容灾主机，也可基于多个备份点按照同一时间构建多个虚拟机用于容灾，以便选择最佳时间点的备份副本，满足对副本使用、灾难应急等不同功能、性能需求。 |
|  | 为保护应急接管时的新增数据，要求支持对应急接管主机执行即刻开始的增量CDP持续数据保护，应急接管新增的数据会形成备份点可用于灾难恢复。 |
|  | 应急容灾时，可同时配置将容灾主机整机回迁至原生产环境的相关参数，应急容灾期间整机包含新增数据的无缝回迁至生产环境主机，应急容灾结束后择机可秒级回切至生产环境。 |
| CDM副本数据管理 | 支持即时挂载恢复技术，无需恢复数据即可将任意时间点的数据副本分钟级挂载，可读可写且不限访问数量，即时挂载后的副本数据可用于应急使用、软件开发测试验证、备份数据有效性验证、恢复演练等场景。 |
| 热备容灾 | 为满足任意环境下的业务高可靠，保障业务连续性，需要支持在相同CPU架构的任意品牌/技术/芯片组的物理主机、虚拟机和云主机间构建热备容灾架构，支持1分钟内重要系统双机HA的灾备切换功能。 |
|  | 热备容灾架构可选择任意CDP历史点进行灾备切换，且目标机无需部署操作系统、应用系统以及数据库，确保在遭受勒索病毒、逻辑错误等情况下可恢复正常有效系统状态。 |
| 国产化灾备系统兼容性 | 提供对任意品牌技术的X86、C86、ARM服务器的统一灾备保护功能，提供对Windows/Linux/AIX操作系统的灾备保护功能，满足对32/64位系统平台及应用支持，具体如下：Windows Sever 2003以上版本；WindowsXP/7/8/10；Redhat /Centos/Oracle Linux 5.x及其之后；Suse 10 sp1~sp4/11sp1~sp4/12 sp1~sp4；Ubuntu12 -~Ubuntu16；Debian8 ~ Debian9；AIX 6.x 7.x；提供对国产操作系统中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等的灾备保护； |
| 国产化灾备数据库兼容性 | 提供对武汉达梦、人大金仓、神州通用、南大通用等国产数据库的灾备保护 |
| 断点续传 | 支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据 |
| 安全特性 | 备份系统的专用嵌入式操作系统维护后台采用动态口令机制，动态口令由设备管理员和原厂口令组成，原厂口令随着设备管理员的改密码操作而变化，确保系统后台密码都是唯一的，减少被攻破的可能性； |
|  | 备份系统采用磁盘数据块复制而非传统文件级复制，存储数据需要原厂定制系统才能识别，同时采用“AES256”加密传输，即便在传输过程中被截取，也无法被获取有价值的数据，保障用户数据安全。支持配置登陆超时锁定策略、登录失败锁定。 |
| 勒索病毒防护 | 支持不可变存储功能，避免病毒篡改、删除存储数据 |
|  | 灾备系统支持内置勒索拦截功能，通过对病毒的“读、加密、写”等行为进行判断，阻断勒索病毒，保证自身数据安全性 |

（五）数据库一体机要求

| 技术指标 | 技术规格与技术性能 |
| --- | --- |
| ▲总体要求 | 数据库一体机采用国产软硬件深度优化、集成化的全冗余架构，要求内置计算、存储、互联网络、存储网络及分布式存储管理软件等一体化预集成。 数据库一体机至少由以下几类硬件设备构成： 1）至少2台相同型号同等配置的数据库服务器节点。 2）至少3台相同型号同配置的存储服务器节点。 3）至少2台内联100Gb/s以太网交换机。 4）1台管理交换机。 |
| ▲数据库服务器 | 每套一体机配置不少于2台同型号同配置的机架式数据库服务器。 每套一体机实际配置的所有CPU均能参与SQL的运算。 每台数据库服务器配置相当或优于1颗24核处理器，CPU主频不低于2.4Ghz。 每台数据库服务器实配不低于384GB 内存。 每台数据库服务器配置>=2块且单块容量>= 1TB 的磁盘或 SSD作为本地存储。 每台数据库服务器至少配置总带宽>=200Gb网络端口用于内部互联，包括数据库服务器之间以及数据库服务器与存储服务器之间的互联，并提供所需的数据线缆和传输模块。 每台服务器提供2块双口10Gb以太网络网卡，提供所需的万兆光纤传输模块 |
| ▲存储服务器 | 每套一体机配置不少于3台同型号同配置的机架式存储服务器。 每台存储服务器配置相当或优于1颗16核的处理器，CPU主频不低于2.2 GHz。 每台存储服务器实配内存不低于192GB。 每台存储服务器配置768GB 持久化内存。 每台存储服务器实配PCIe闪存容量不小于12.8TB。 每台存储服务器实配磁盘容量不小于80TB。 每台存储服务器至少配置不少于2个的网络端口用于内部互联，总带宽>=200Gb/s网络。 |
| ▲存储能力要求 | 如果内置存储管理软件支持数据库压缩功能，实际配置主存储裸容量不低于240TB；如果不具有压缩功能，要求实际配置主存储裸容量不低于1200TB，存储能力不低于现有业务水平。 |
| 存储交换机 | 每套一体机配置不低于2台24口100Gb/s内联用网络交换机，全部端口激活，提供本次配置内部互联所需的线缆和模块。 每套一体机配置不少于一台48口以太网管理交换机，100M/1000Mbps自适应。 |
| ▲节点间通信协议 | 数据库一体机内的各计算、存储服务器之间通信必须通过一体机内部的交换机。 |
| 数据库集群要求 | 每套数据库一体机至少由2台数据库服务器组成数据库集群，提供高可靠及负载均衡架构。 |
| 数据保护功能 | 具备常规冗余或高冗余数据镜像保护，支持数据分布的自动再平衡。 |
| SQL闪存带宽 | 每台存储服务器提供SQL闪存带宽不低于12GB/秒。 |
| SQL闪存峰值IOPS(非控制器缓存的IOPS) | 每台存储服务器最高SQL读取IOPS≥75万，最高SQL写IOPS≥23万；（IOPS基于运行SQL的8K IO请求）。 |
| 直接内存访问功能 | 支持数据库进程通过内置以太网络直接访问另一台计算机数据，而不占用操作系统或CPU资源。 |
| 自动数据分层功能 | 一体机可自动缓存频繁访问的数据，而将不常访问的数据保留在磁盘中。 |
| 网络资源管理功能 | 具备数据库网络资源优先级管理功能。 |
| 数据库资源管理 | 可管理多个用户、多数据库资源配置。 |
| 高可用 | 一体机采用完全冗余的硬件配置，包括冗余网络、冗余PDU、冗余电源，以及冗余数据库服务器和存储服务器。 |

注：“五、机房设备技术规格与技术性能要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。

（六）投标文件要求

1. 投标文件中提供《机房设备技术规格与技术性能方案》文件。

2. 《机房设备技术规格与技术性能方案》对照以上“（一）网络出口设备要求” “（二）容灾设备要求” “（三）备份设备要求” “（四）灾备软件要求” “（五）数据库一体机要求”编制。

预览

徐州市大数据管理中心市级政务云灾备服务项目公开招标更正(澄清)公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0064

原公告的采购项目名称：市级政务云灾备服务项目

首次公告日期：2025-07-23

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）原招标公告修改的内容：

1.原招标公告中递交投标文件时间修改为：于2025年9月19日09:30（北京时间）前递交投标文件。

2.原招标公告中提交投标文件截止时间、开标时间修改为：2025年9月19日09：30（北京时间）。

3.原招标公告中投标文件递交截止时间修改为：2025年9月19日09：30（北京时间）。

（二）原招标文件修改内容：

1.原招标文件中“投标截止时间”全部修改为：2025年9月19日日9：30。

2.原招标文件中“开标时间”全部修改为：2025年9月19日9：30。

3.原招标文件中“投标文件递交截止时间”全部修改为：2025年9月19日9：30。

因“苏采云”系统内采购文件（后缀名为“.kedt”）电子投标文件格式调整，敬请各潜在投标人通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

更正日期：2025-09-03

三、其他补充事宜

（一）采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（二）询问和质疑

1.根据徐州市政府采购中心与徐州市大数据管理中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市大数据管理中心(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市大数据管理中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市大数据管理中心（采购人）依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：徐州市大数据管理中心

联系电话：0516-80800095

通讯地址：徐州市昆仑大道1号北2区

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：徐州市大数据管理中心

单位地址：江苏省徐州市云龙区昆仑大道1号行政中心北2区

联系人：董自强

联系电话：19952129967

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：徐州市政府采购中心

单位地址：江苏省徐州市云龙区新安路5号

联系人：魏雷

联系电话：0516-67019051

3.项目联系方式

项目联系人：魏雷

电话：0516-67019051

五、附件（适用于更正中标、成交供应商）

无

预览