招标文件

项目名称：宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目

项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163

代理机构编号：1214-254111530WDX

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年12月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本…………………………………… 16

- 采购需求…………………………………… 21

- 评标方法与评标标准……………………… 29

- 投标文件格式……………………………… 38

第一章  投标邀请

受[宝应县人民医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司就[宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目](项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月12日14时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163

2.项目名称：宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目

3.预算金额：260万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为260万元

5.采购需求（简介）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前急救信息平台 | 1套 | 260 | 不接受 |

6.合同履行期限：以签订合同为准

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求

3.在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，在“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

4.本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年1月12日14时整（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团高科有限公司在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采 购 人：宝应县人民医院

联系地址：宝应县安宜东路3号

联 系 人：闵科长

联系电话：0514-88200272

2.采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

联 系 人：黄琳霖、朱笑青

联系电话：025-52875968、025-52875975

3.项目联系方式：

项目联系人：吴冬晓、魏欣倩

电话：025-52874082、025-52875946

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构不收取标书工本费。

4.3代理费收费标准：本项目采购代理服务费参照江苏省政府采购代理服务收费指导意见[苏政采协［2024］20号]文收取，应在领取中标通知书前缴纳。专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。服务费应在领取中标通知书前缴纳。

账户信息：

户    名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户银行：工商银行江苏省南京市白下支行

账    号：4301013119100888895

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务合同响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务合同响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

招标代理机构质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____   _

项目编号：_____   _

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据（项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币0元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

备注：若收取履约保证金：双方签订合同后5日内，乙方可以自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳中标金额的  作为本合同的履约保证金。（不得超过10%）

6.1合同履行结束后，甲方应及时退还缴纳的履约保证金。

6.2履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

6.3履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。

6.4履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

6.5履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

6.6履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。不收取该段删除）

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后且乙方向甲方出具发票后，甲方10个工作日内支付合同款的30%，项目验收合格后，且甲方收到乙方开具的等额发票10个工作日内，甲方一次性支付合同款的70%。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

经办人：                                       经办人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目概述：

宝应县调度系统已建设运行近十年。应用平台系统包括：计算机网络平台（设备严重老化）、语音通讯平台、受理调度平台（系统已极不稳定）、信息管理平台（基本瘫痪）、车载信息平台（严重老化、设备基本损坏无法维修）、市县联网平台（与市中心已无法联网）等。随着我县经济和社会的快速发展，院前急救量每年以很高的速度在增长，人民群众对急救服务、技术、设施等方面的需求越来越高，当前的急救指挥调度系统已经无法满足和支撑业务需求，设备基本老化。

本次项目建设将通过建设本地调度中心接入扬州市区域急救服务平台，实现急救网络体系纵向连通。以市级“统筹规划、节约集约、互联互通、共享开放、安全可靠”为原则实现市级平台软件功能复用。

日常情况下，系统工作采取属地管理原则，宝应县急救站负责辖区内老百姓日常急救呼救的受理、指挥、调度。若需市中心或临近区县急救力量增援，可向市急救中心或临近区县发送请求，由市中心统一调度。以市急救中心平台为中心的急救网络体系如下图所示：

项目技术原则：

项目建设遵循“统筹规划、节约集约、互联互通、共享开放、安全可靠”的原则，依托全民健康信息平台，拓展应用，做到一个系统纵贯到底、市县共用，严格按照“一部门一系统” 要求，加强单位内部系统清理整合，不得无序建设、重复投入、粗放管理。统一接入云平台，实现统一指挥平台建设，支持应急指挥统一联动能力。

项目需遵循的有关标准和规范：

1、WS 365-2011 《城乡居民健康档案基本数据集》

2、WS370-376《卫生信息基本数据集编制规范》等23项强制标准

3、WS445《电子病历基本数据集》

4、《江苏省卫生信息平台共享数据集》

5、WST 451-2014 《院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范》

6、《急救医疗调度指挥信息系统基本功能规范》

7、WS/T 《292-2008 救护车》

8、《江苏省病历书写规范》

9、《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》

10、《道路交通事故受伤人员临床诊疗指南》

11、《江苏省信息化支撑县域医共体业务协同与资源共享中心建设基本业务规范（2版）》（苏卫基层[2024]8号）

12、《江苏省健康信息平台共享数据集和编码标准》（公卫部分）（苏卫办基层〔2024〕4号）

13、《江苏省县域医共体信息化建设技术指南(征求意见稿)》

14、《江苏省县域医共体信息化共享数据标准(征求意见稿)》

### 一、采购需求：

1.1采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前急救信息系统 | 1套 | 260 | 不接受 |

1.2

（1）★维保期内，免费提供后续急救车辆及分站系统软件接入服务，硬件价格不高于本次采购价。

（2）★本次项目全面基于扬州市区域急救平台建设，宝应本地不再提供任何服务器资源。

（3）★本次项目全面接入扬州市区域急救平台，要求实现平时独立调度，战时统筹调度的能力，须承诺战时最高权限可在市级统筹下直接调度宝应县所有急救车辆。

投标人须对上述要求逐一响应并提供承诺函（格式自理，未提供将作无效响应）。

### 二、软件建设技术要求

2.1调度台软件功能要求

具备多维度核心操作与管理模块：坐席登录需选择用户名、填写密码、选定台类型（受理调度台可受理电话及派车，调度台功能与之一致，班长台新增 “监控信息”）及班次（早班、中班、晚班，未选则无法登录），以明确责任主体并为统计分析和工作质量评价提供依据；界面分为主屏（受理调度屏，展示排队电话、车辆信息等，来电时显示详情）、左屏（地理信息屏，默认接入高德或百度地图）、右屏（信息管理屏，包含事件信息、电话簿等多项内容）；系统监控可实时追踪排队电话、落单事件、出车及受理超时情况，对应事件发生时会通过颜色变化和声音发出提醒，且受理超时的告警与超时时间可按中心规定设置；班台信息及状态展示所有当班台状态，实时显示受理中坐席的现场地址，避免重复派车；车辆管理支持以列表形式展示含 DBD 状态、分站名称等多字段的车辆信息，不同状态车辆以不同颜色区分，可进行通话、轨迹回放、视频查看等操作，支持车辆与事件关联、状态过滤、多条件查询、按固定顺序更改状态，以及中止任务、暂停 / 恢复调用、上下班操作、更改车辆分站等功能；电话呼入时系统自动显示来电信息（姓名、号码、上次来电时间等）和呼入信息详情（仅历史来电号码会弹出），并提供 F4、F5 快捷键用于摘机、挂机；电话呼入后可分类处理非要车电话（含恶意电话、医疗咨询等类型），对应有继续接听、退出接听、暂停接听三种操作及不同状态切换；突发事件相关功能支持生成事件、填报患者流向、自动生成并发送上报短信，且支持突发事件与普通事件的多事件关联合并；电话簿提供快速检索、联系相关人员的功能，包含分类查找、检索等；电话流水可查询指定时间段内各类电话记录，支持听录音、回拨功能；交班日志支持新增、修改、删除个人及班组交接日志（班组日志可通知所有调度台）；报停记录为系统自动生成，支持条件查询；通知单功能涵盖发送及查看历史；事件管理以列表形式展示近期事件，支持状态过滤及唤醒待派、改派等多项操作；班长坐席除具备受理调度席全部功能外，还可监控急救任务与受理调度过程、监听强插通话、监控坐席及设备运行状态，通过监控信息分类查看坐席工作状态，在警情通传中查看事件详情并执行监听、接管等操作，且当非任务车辆超出设定城市范围时会收到围栏提醒。

2.2地图程序

系统支持接入国内主流网络地图，并支持基于网络地图的地址查询、路径规划、车辆监控、电话定位、现场地址定位、车载北斗位置显示、地图直接拨打电话、电子围栏、急救资源标记等功能。另外，系统同样支持接入本地地图，如果网络地图无法使用，则可以使用本地地图。

2.3呼叫定位软件

需在急救指挥中心通信机房配置由信令采集器与扬州市区域呼叫定位平台软件组成的信令采集终端，通过中心网络出口与运营商定位网关通信，向该定位平台软件送出电话信令及定位请求数据，再由运营商定位网关将鉴权结果及定位结果反推至宝应县调度台；定位平台与 120 调度系统通过数据接口通信，定位平台输出的定位数据经调度平台接口后，会展示在一机三屏的电子地图中供调度员参考，同时需满足接入国内主流运营商集团定位网关及具备呼叫核查功能的数据服务要求、涵盖系统运行状态监控、采集器在线状态监控、定位成功率监控等的运维服务要求，以及包含国内主流运营商基站定位三年授权的定位授权要求。

2.4分站管理软件授权

提供分站管理软件授权。支持市县一体化调度，且调度台软件需具备以下功能：（1）实时任务模块：实时任务模块主要用于实时接收指挥中心的调派命令（与救护车接收同步），调派任务的单类型包括命令单、补发单和通知单等，一个急救任务可能对应1个命令单和多个补发单，具体可以根据任务号进行对应关联。（2）历史查询模块

，主要用于查询一定时间内不同单类型的命令单情况。（3）分站地图模块，主要用于展示分站车辆的状态和位置分布。（4）车辆管理模块，主要用于：车辆管理模块主要用于展示分站车辆的当前状态和任务地址等，并且可以通过配置赋予分站人员修改车辆状态的权限，同时，支持帮随车人员上下班。（5）菜单设置模块，主要用于：菜单设置模块主要用于设置分站车辆分组、任务预警和接收的相关指数配置、报表模板的更新、使用手册的查阅以及最小化等；（6）分站监控模块，主要用于：分站监控及归属于分站的车辆监控查询、下载。

2.5医院急诊预告知接收端软件

须具备区域事件接收能力：要求可接收基于扬州市区域平台下发任务时间数据展示能力，实现区域一体化能力；医院端告知信息显示设计：将院前救护车上传来的救护车位置信息、病人基本信息、伤情分级、伤情描述等显示在急症抢救室的大屏幕上，具体需要显示的内容包括：车牌号、随车电话、距离和预计到达时间、现场地址、患者性别和年龄、预警信息、伤情描述；病人抢救记录填写功能：要求软件可对患者的抢救记录填写，并回传至120指挥中心。

2.6远程视频会诊要求

基于扬州市区域远程视频会诊平台，要求增加5路视频会诊授权、5路视频会诊录制授权及10路会诊并发。远程会诊视频通讯平台主要用于搭建急救医生、120督导专家、院内专科医生等建立多方视频通话，实现患者病情的远程诊断和救治前移。比如，当随车医生发现自身经验难以应对患者救治时，可以通过远程会诊视频通讯平台请求院内医生的协助，也可以接受来自中心或院内的远程会诊请求：①提供医院、救护车、指挥调度中心各业务点实时在线的视频用户列表； ②支持向在线视频用户发起远程会诊通话请求，对方接听或对方自动应答后系统自动建立双方视频会话； ③支持挂断正在进行的音视频会话； ④支持调整音视频会话音量高低功能； ⑤因网络丢包、信号不好等原因导致系统音视频通话中断时，如果在30秒以内系统网络得到恢复，系统需要支持立即自动恢复音视频会话功能。

2.7院内系统对接

符合扬州市区域“上车即入院”数据对接标准，依据扬州市区域“上车即入院”统一要求，制定数据对接及业务对接标准，实现全面数据互联互通；急救调度指挥系统与各医院HS系统或急诊分诊系统对接，实现信息互联互通，构建高效的数据共享机制，推动院前与院内救治无缝衔接，为提前启动院内救治流程提供支撑；利用5G技术实现急救车与医疗机构的互联互通，打通院前院内信息平台接口，实现信息平台之间的数据传输，实现车内救治信息及患者生命体征信息实时传输、院前急救病人转归查询的目标。

2.8督导端软件

可实时掌握急救事件进展、状态、关键时间节点、动态医疗信息、关键提示信息、救护车位置及救护舱视频信息，必要时能对急危重症患者开展远程指导，有效解决院前急救医生面临的救治难题 —— 当医生遇到无法处理的情况或患者病情危急时，可通过终端的即时通讯、远程会诊功能与中心人员沟通请求协助，或由中心协调联系医院医生，同时终端支持将患者信息推送至目标医院，助力医院提前做好救治准备；在功能应用上，终端可通过任务列表展示当前全部执行中的急救任务并支持按事件等级查询，通过任务详情查看 GPG 上传时间、车辆当前状态、随车人员等信息及定位车辆位置，通过心电监控查看救护车上医疗设备采集的患者心电图等生命体征数据，通过任务地图在地图上标记车辆和事件坐标并查看相关车辆信息；可实时跟踪定位救护车位置、查看急救任务状态，估算患者病发地点到送达医院的行驶距离和时间，完整记录救护车从收到任务指令、驶向现场、到达现场到驶向医院等全流程各状态的时间，监控所有车辆的实时位置和行驶状态，通过车载摄像头、话筒采集救护舱内音视频，结合医疗设备采集的患者生命体征数据，直观掌握病患救治情况及生命状态；在远程急救指导方面，终端支持信息交互与视频会议两种形式，随车医生可发起协助请求，督导端专家也可主动发送督导意见，双方还能上传发送图片、视频以便更直观了解情况，督导端可响应或自动发起与随车医生的视频通话，也可邀请院内医生参与三方视频会诊；在患者信息推送与督导记录方面，督导端可填写详细患者信息，从列表展示的所有医院中选择目标医院发送，同时会完整记录督导相关信息，包括督导对象（如市民、医生、护士等）、督导时机（如呼叫 120、驶向现场等）、督导情境（如问诊、体格检查等）、指导事项（如安抚情绪、提醒注意事项等，需结合具体情境记录细节，如器械检查需注明使用的器械，提醒注意事项需列明携带医保卡、病历本等）及具体指导与督导内容，为事后质控及纠纷追溯提供依据。

2.9医学录像通用系统基础信创平台

系统基础包：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务；系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人设备的关联关系配置能力。

2.10医学录像通用系统与调度系统对接

移动摄录终端具备上下班功能后，推送设备登录人员及设备编码信息给调度系统，调度系统匹配车辆，确认设备与车辆绑定；车载更改状态时将任务号与开始时间推送至设备，供设备后台自动标记任务下视频开始时间；车载更改状态为任务结束时推送结束时间至设备后台，供设备后台自动标记任务下视频结束时间；要求可实现在急救管理平台下通过任务查阅调度事件视频的功能，包括实时视频查看和过往视频查看调阅。

2.11▲多媒体报警软件（投标人所投多媒体报警软件平台需具备软件著作权证书，提供扫描件并加盖投标人公章。）

微信小程序听障人士报警功能：文字与语音互转功能，实现听障人士与调度员无障碍沟通；当听障人士通过微信小程序进行报警时，自动采集当前报警人位置等信息；当听障人士报警时，在调度台上使用声音、图片、文字等信息提示调度人员，此呼救为听障人士；调度员通过听障人士受理模块实现报警信息登记、语音文字转换等；事件信息中使用特殊图标、文字标注此呼救信息为听障人士，以便提醒相关人员后续事件跟踪处理；任务信息中使用特殊图标、文字标注此呼救信息为听障人士，以便提醒出车人员通过短信与听障人士沟通；听障人士相关数据流水报表、统计报表

2.12可视化呼叫

呼救者利用微信小程序进入急救视屏呼救界面，点击视屏呼救，可直接通过视屏通话方式与急救中心进行通话，获得急救服务；在呼救120过程中，由于无法具体描述病情或其它重要信息，调度台可主动推送一条包含视屏呼救连接的短信至呼救者手机上，待呼救者点开连接后便可直接建立视屏呼救通道，使得120调度人员可以与现场呼救人员视屏通话，以此更好的为呼救者提供急救支撑服务。

2.13▲急救集中监控告警软件（投标人所投急救集中监控告警软件需具备软件著作权证书，提供扫描件并加盖投标人公章。）

急救记录监督软件，要求可直观地监控各个子系统以及相关服务的运行状态。系统可将监控的服务程序或者系统的状态一一展示出来，使得用户一目了然地了解当前系统运行情况，同时显示历史状态信息以及操作告警记录信息，以便跟踪各个服务程序或系统状态的时间节点，以及快速定位异常信息。另外，系统可查电话流水记录及播放电话录音，页面可嵌入到其它系统，也可以为分配不同权限来控制不同角色所能访问的页面；监控统计模块：首页主要展示各个监控模块的实时状态和统计数据，包括服务监控统计、系统监控统计、网络监控统计、资源监控统计、业务监控统计、日志汇总统计及汇总统计数据等。监控模块：①业务监控：系统主要提供对调度受理派车业务的相关监控，包括出车监控、出车超时监控、任务超时监控、突发事件超时未上报监控以及车载DBD长时间断传监控等。②服务监控：针对业务系统相关服务程序（包括应用、通服、地图、消息服务等）进行监控，主要监控服务是否正常开启、是否正常运行、是否正常关闭或异常退出等。③系统监控：主要包括对数据库、中间件等系统服务的监控，比如监控服务是否正常运行，定时去连接服务，如果不能连接可判断服务异常。④资源监控：主要监控服务器或者主机的cpu、内存、磁盘空间等硬件的使用情况，判断是否异常或超出设定的阈值等。⑤网络监控：主要监控服务器的网络是否异常或者中断等，定时去ping服务器，如果长时间不通可判定异常；日志模块：

监听读取各个业务系统的日志，根据日志的等级来判定程序是否异常，同时提供日志的下载功能；告警模块：系统监控到相关异常后，需要做出相应的告警处理，目前告警方式主要有短信通知、语音电话通知、调度台通知等。告警通知方式可同时配置一个或者多个，各个监控模块也能单独配置对应的告警通知方式：短信通知：根据监控的模块，在对应模块的通知方式中配置对应的电话号码，当触发告警时即可发送告警短信通知对应人员；语音通知：根据监控的模块，在对应模块的通知方式中配置对应的电话号码，当触发告警时即可拨打语音电话给对应人员；调度台通知：根据监控的模块，在对应模块的通知方式中配置对应的调度台，当触发告警时即可发送告警通知到对应调度台上；告警操作记录：显示告警操作记录，主要包括记录时间、告警类型、事件名称、告警内容等，开启定时器后时间节点在当天内可自动刷新最新记录信息；告警流水模块：电话流水：显示电话流水记录，内容主要包括电话号码、通话结果、任务编码、车辆编码、通话的各个时间节点、录音播放等；短信流水：当服务程序或系统发生异常时，会发送短信通知用户，主要显示服务ID、发送内容、手机号码等信息；告警配置模块：基础配置：告警类型说明以及告警字段默认值设置，如超时未完成预警的预警时间、出车数预警值、敏感词预警值、突发事件未上报预警时间等；个性化配置：支持中心根据实际需求进行个性化预警配置，如检测到调度台有派车自动预警、语音告警电话拨打次数和拨打方式（循环/统一拨打）设置、是否给领导发送告警通知等；维护管理模块①权限管理：配合角色使用，将权限赋予角色，可为人员分配角色，从而实现不同人员浏览相对应权限的页面。②人员管理：支持增删改查人员信息，也可同步调度库的人员信息。③角色管理：维护人员角色，支持增删改查角色信息并为角色分配相应权限。

2.14领导指挥终端软件（安卓版）

具备统计、查询及信息展示功能，整体统计以直观图形展示电话总量、接警总量等核心数据，默认展示当日数据且支持查询；车辆统计首页展示总数并可导航至明细页，按任务中（红色）、待命中（绿色）、不能调用（灰色）等状态分组展示且支持地图定位；分站统计首页展示总数，可导航至列表查看明细、跳转地图查看位置及查看所属人员与车辆列表；坐席统计首页展示总数，导航至列表可查看详细信息且已登录与未登录坐席有颜色区分；通讯录首页展示总数，导航至列表按组织机构树状展示，支持按所属机构、人员名称等条件搜索并可维护一人多角色及多个电话；事件统计以环状图展示普通急救、大型事件等类型数据及占比，任务统计以柱状图展示病人数、无车数等数值，电话统计以环状图展示事件相关与无关电话数及占比，突发事件统计以进度条展示公共卫生事故、事故灾难等各类突发事件数；同时支持接收调度台发送的重大事故单并回复已查收，可按时间段、事件类型等单个或多个条件组合查询事件，查看包含事件详细、受理数据详细及任务详细的事件详情，以列表形式分类展示全部分站、车辆、医院信息并在地图界面扎点定位，在地图的车辆列表中可按车辆标识等条件查询车辆且能查看车辆行驶轨迹。

2.15领导指挥终端软件（PC版）

### 涵盖多维度统计、查询、信息展示及交互功能：电话统计通过饼状图或数据展示调度台受理电话中事件相关（红色）与事件无关（蓝色）的占比；事件统计以列表或环状图呈现普通事件、大型事件等各类事件的数量及占比；平均时间统计用仪表盘展示平均受理、出车、派车时间，且通过红（效率低）、绿（效率一般）、蓝（效率高）三色提示服务质量；突发事件统计以列表或面积图统计公共卫生事件、事故灾难等类别事件的数量；综合统计与数据总览均展示电话总量、事件总数等核心数据；车组数据统计呈现全部车辆数、任务中车辆数等信息，分站数据统计展示分站总数、人员及车辆情况，分站出车数统计以列表展示分站名称、任务量、出车量；车辆状态以列表滚动展示所属分站、车牌号、车辆状态，支持按状态（分配任务、到达现场等）、实际标识查询，可分组查看不同状态车辆，还能点击查看车辆位置及轨迹回放；事件查询支持按起止时间筛选普通事件与突发事件，可查看事件具体位置及包含受理次数、调度员等信息的详情；地图上以列表形式展示全部分站、医院的位置分布，支持按名称查询及查看详细信息与位置，点击分站可查看其下调度员、司机等各类人员信息；调度坐席模块在调度在线时展示台号、姓名等多维度信息，离线时仅展示台号及离线状态；支持按电话分类名称、电话所属名称查询相关数据；还可查看司机、医生、分站、车辆、中心的工作统计，涵盖平均救治时间、出车次数等多项指标，同时能接收调度台发送的重大事故单并点击回复已查收。

### 三、配套设备技术要求

3.1调度专用一机三屏调度终端2套

处理器需采用板载设计；配置不少于1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W，内存≥16G；固态硬盘≥1TB；千兆网卡；定制适配独立显示接口≥3个；须预装正版国产桌面操作系统(永久授权，原厂3年技术支持服务)；高性能≥23寸以上曲面液晶显示器3台、音箱。

3.2专用调度配套桌椅2套

专用调度桌

应急调度指挥坐席台直排形，可根据现场情定制各种款式。调度台长1800mm,深900mm,台面距地面高750mm,桌面围挡高180mm,亚克力板固定在围挡上，内含遥控氛围多彩灯带；主体框架结构立柱承重采用不小于2.3mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件采用不小于1.5mm厚优质冷轧钢板钣金加工。主体框架结构为360框架，由冲压成形的冷轧钢构件通过上下水平横梁及左右侧柜组成一个坚固的矩形框架结构，用标准件螺栓连接成型，确保强度及方正性，控制台可提供足够的腿部空间。主体框架下部采用可调整水平的固定脚支撑，其支撑脚采用高强度专用螺栓调整；主体框架结构采用模块化结构，具备灵活性，在变化角度位置时，钻孔及加工的情况下重新配置。所有钣金配件经过酸洗、磷化、防锈、防腐处理静电喷涂工艺，整体结构合理；台面上围挡分为整体、支撑部件和安装锁紧部件组成；采用高强度精密合金铝型材1800mm*150mm*30mm，截面壁厚为1.5mm挤压成型，表面阳极氧化处理，两端安装时封闭；围挡上端添加亚克力和LED灯光，实现装饰效果。

配套调度专用工学椅

头枕、背垫、腰枕及座垫网布；黑色塑胶框架，PU扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手；背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光。

3.3 IP程控交换机2套

≥19英寸机架式服务器主机；含信创操作系统、支持信创国产化部署，具备信创兼容认证；IP软硬一体语音网关，支持E1转IMS、E1转FXO、E1转FXS、E1转E1；内置ISDN30B+D、7号信令2M及SIP中继接口，本次配置2块30B+D接口板；中继数量：支持≥500路SIP中继；通话并发：≥60方通话并发，支持扩展至120并发；语音编码：支持G.711A / G.711U / iLBC / G722 / G726 / G729A / GSM / SPEEX / ADPCM；支持T2非平衡变换组件 RJ45/同轴接口；支持自动录音（支持内置5年录音）；网络支持：静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, 静态NAT, STUN
；内置多语言语音提示功能；可视化用户配置界面；CSTA 服务器软件授权；支持双机热备；支持数字中继双机热备模式；在双机热备模式下，系统支持数字中继热备接入，提供数字中继冗余可靠性保障；系统支持内置通话计费功能；监听：系统管理员可以设置分机用户的监听权限；强插：系统支持内置强插功能；强拆：系统支持内置强拆功能；网页端软电话：系统支持内置；录音配件2套；专用耳机2套；话机电源2套。

3.4调度室静电地板1项

机房调度室地面找平、钢架铺设，陶瓷面防静电地板安装，并在机房及调度室之间开槽预留线槽，完成施工后恢复；实木或不锈钢踢脚线；原房间做接地处理；原有强弱电拆除，新增符合调度系统、机房的专用国标强电线及六类专用网线；电箱改造适配ups系统。

3.5网络机柜1个

2米高标准网络机柜，1.1米深。

3.6 UPS 1项

≥32节电池、1个UPS机头、保障中心核心设备≥6个小时供电，包含设备安装。

3.7交换机2台

24口三层交换机；交换容量：≥598Gbp；转发性能：≥216Mpps；接口类型：千兆电口≥24，千兆复用光口≥8个，万兆光口≥4个，扩展槽≥1个；VxLAN：支持二层VxLAN、支持三层VxLAN、支持EVPN；智能管理中心：内置及图形化管理界面，可以解决大量分散的边缘接入设备的集中管理问题，实现对网络的统一运维及管理；安全板卡扩展：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。

3.8防火墙2台

3.8.1产品架构:采用国产芯片，国产操作系统；性能要求: 吞吐率(bps)≥2G，最大并发连接数≥480万，每秒新建连接数≥7万，提供IPSec VPN隧道数≥2000条，并发零信任授权数≥8个。并发SSL VPN 用户许可≥8个，最大可扩展至500个；硬件要求:标准机架，≥1个CON 口，≥2个USB口，1个MGT口，≥10 个10/100/1000MBase-T电口，≥4个Combo口，2个通用扩展槽；基本功能：支持口令认证、短信认证、口令+短信方式的Web认证，短信认证支持阿里云和ACC CEP2.0协议的电信等4种短信服务网关，支持WebAuth认证页面定制。

3.8.2▲SNAT/DNAT支持冗余检测分析，帮助管理员梳理冗余NAT规则。(提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求)。

3.8.3▲支持按设备对象放行iot终端流量，对非指定设备阻断其流量。(提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求)。

3.8.4▲支持Docker管理功能，通过该功能，用户可以在系统中创建Docker，为Docker分配系统资源，导入Docker镜像文件，并基于Docker运行容器应用；(提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求)。

3.8.5运维与监控：提供手机APP，实时监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态，提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析。

3.9心电图/监护仪数据采集终端10台

一体化设计：采用车规级芯片与设计，可在-40℃—+85℃工作，防尘防潮防雷击，可靠性远高于民用CPE类产品。可直接使用车辆点烟器电源供电，方便快捷，内置LGA封装无铅焊接通讯模块，避免M2/PCIE接口的通讯模块在长期使用不抗震、易氧化、易松动等问题；高度集成，将医疗设备生命体征数据/波形传输、电子病历、车载CPE、车载网关等功能集于一体，便于安装实施，无需改动车辆原有线路。开机后即可传输车载医疗设备数据及波形；车载医疗设备连接：可同时连接多参数监护仪、除颤监护仪、心电图机、呼吸机等车载设备，各项功能可以按需开通，即开即用；具备VPN/APN配置功能：所有数据从医疗设备进入一体化网关后，全部进行128位加密、压缩处理，并且采用SSL安全连接发送到服务器，确保数据安全；数据传输丢包率小于1%，出现网络中断时，暂存不小于30分钟的数据并可在网络恢复后自动重连并补传发送；保证采集多台医疗设备时数据时间戳一致，误差小于1秒。自动解析设备协议填写每条数据采集时间（无需不同设备逐个修改时间），确保发送到服务器的数据采集时间真实有效；具备以太网、WIFI、MAX232/485、串口等多协议接口，根据需要可接入多种医疗设备；具有车辆定位/管理功能：可以实时记录车辆实时位置、运行轨迹回放等详细数据；具有远程生命体征传输接口：连接车载监护仪，将心电波形、心率、呼吸、体温、无创血压、血氧饱和度等生命体征参数实时无线传输至急救中心或接诊医院，让急救医生提前了解状况，为提前制定急救方案及远程指导救治提供必要依据，并且能够长期存储，随时可以进行调阅、下载、打印；具有车载除颤监护仪接口：通过网络接口直接连接现有车载除颤监护仪，无需提供相关无线模块，能够实时传输各项除颤监护仪监测数据及除颤能量，具有实时报表、时间列表、趋势图表、趋势列表等功能；具有车载急救呼吸机接口：连接主流品牌呼吸机，实现呼吸波形及数据等参数的实时远程传输，便于发现异常及时处理，满足讯息万变的呼吸状况救治需要；具有十二导心电图机远程传输系统接口：患者十二导心电图报告可实时传送至接诊医院及胸痛中心，便于对胸痛疾病患者提前发现心电异常，进行专家指导干预，数据共享交流，远程查询/会诊；所有车载医疗设备开机后自动进行传输，无需任何人工操作；所有车载医疗设备波形及数据、电子病历、车辆位置信息、数据列表回顾等功能均和救护车车牌号绑定，只需要点击车牌后以上信息同步切换，无须单独选择。

3.10单北斗急救车载信息终端10套

3.10.1一体式工业结构设计：适合台面安装，不可拆卸使用；（提供现场安装彩色图片）。

3.10.2触摸显示屏≥7寸；显示屏分辨率≥1024*600；支持RFID、IC卡司机信息卡；无线通信：支持4G全网通；

3.10.3定位：支持BDS单模板，不得支持其他定位方式。

3.10.4支持VOIP语音通话；支持安装第三方应用程序，扩展终端行业应用功能；具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端。

3.10.5▲具有车辆启动点火检测功能，当车辆熄火后，设备向监控中心发送休眠信号并进入休眠状态，并在下次车辆启动后自动退出休眠状态。休眠状态数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率;关闭除无线通信模块外其它不必要设备，卫星定位模块在需要上传时自动唤醒；（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描上传）。

3.10.6▲具备电气性能（含电源电压适应性、耐电源极性反接、耐电源过电压性、断电保护性能、低压保护性能等）合格检测报告；（提供具有CMA标识的第三方检测机构检测报告，扫描件上传）。

3.10.7原设备损坏后，设备上APP及授权可转移到其他设备上使用。

3.11急救车载监控10套

设备内置的硬盘盒上带有风扇模块和加热模块；硬盘盒可插拔；可支持2盘位硬盘(2.5寸),最大可支持4TB,可显示硬盘健康状态；设备内置硬盘盒支持录像导出,导出平均速度可达50MB/秒以上；可外接车载键盘,并可用车载键盘对接入的云台进行转动、抓图、录像、变倍、聚焦、亮度、照明等控制；SD卡最大可支持256G,具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能;SD卡可用作备份或存储；可设置智能编码功能开启或关闭；支持接入H,265、H.264、H,264H、H.264B、MPEG4编码格式的网络视频；支持录像回放,回放最高分辨率为800W (3840× 2160)；配置3个摄像头，2*2T硬盘。

3.12电子病历终端10套

硬件配置：屏幕采用2K直屏，充电67W快充，电池容量5500mAh，运行内存12GB；存储：256GB；电子病历APP及授权：符合院前急救病历书写规范；需与中心现行调度系统的调度任务关联；需与中心在用电子病历服务端配套使用；需与分站电子病历平台互通，无论在两者任何一处填输均可实现自动同步；APP自带中心服务端账号授权。

3.13急救联网调度监控1套

图像传感器总像素：≥248万数；最低照度： 彩色：0.05Lux/F1.4 黑白：0.005Lux/F1.4   0Lux（红外灯开启）；白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯；主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)；子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)；网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE。

3.14急救调度打印机1套

A4幅面、黑白激光、USB接口，网络打印，输出精度≥600dpi。

3.15急救调度任务接收终端1套

处理器需采用板载设计；配置不少于1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W，内存≥16G；固态硬盘≥500GB；千兆网卡；须预装正版国产桌面操作系统(永久授权，原厂3年技术支持服务)；高性能≥23寸以上曲面液晶显示器1台，音箱。

3.16医院急诊预告知联网专用终端1套

≥75寸触控一体机，预装正版操作系统；工业工控主板；内存：≥8G；硬盘：≥500G固态硬盘。

3.17医用单兵设备10台

3.17.1Android11以上操作系统；≥4G+64G运行内存；支持WIFI和蓝牙；≥2.4寸IPS全视角高清高亮触摸显示屏。

3.17.2▲摄像头：设备具备≥3个摄像头，至少具有一个微云台防抖摄像头和一个红外摄像头。（提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求）。

3.17.3▲防抖功能：设备同时支持微云台机械防抖功能和 EIS 电子防抖功能，且设备在1Hz振动频率、振动幅度 ≥6°条件下，同一位置点在视音频信息中的最大振动像素差应≤10 像素。（提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求）。

3.17.4▲防抖摄录功能：设备支持在预览界面和打开录像状态下，自动开启微云台防抖功能，在微云台作用下摄像头向不同方向运动并保持平衡。（提供承诺函，承诺提供的设备能够满足招标文件要求）。

3.18采集站1套

采集站，高清触摸液晶屏≥10.1英寸，硬盘位≥2个，支持Mini/Micro/typeC- USB *≥10口高速采集；含≥4T存储；与急救音视频平台配套使用，支持执法记录仪音视频数据采集，查询、播放、下载等。

3.19领导指挥终端PAD1套

5G全网通；处理器不低于2.2HZ；运行内存8G；存储内存256G；电池≥7000mAh；工作温度：-20℃~+60℃；含定制保护壳。

3.20领导指挥终端1套

CPU主频≥2.6GHz；最高睿频≥ 5GHz运行流畅；核心/线程数 ≥十二线程多任务运行强；三级缓存≥12MB；内存容量≥16GB运行流畅；硬盘容量≥256GB；硬盘描述 SSD固态硬盘 ；屏幕类型 IPS；屏幕尺寸≥15.6英寸；显示比例 16:9；屏幕分辨率≥1920x1080全高清屏；屏幕刷新率≥60Hz；内置扬声器；内置麦克风；无线网卡 WiFi6，支持802.11ax无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz）；支持蓝牙。

### 四、商务要求

下列条款中甲方为：宝应县人民医院，乙方为：本项目的中标投标人

4.1★交货期：自合同签订之日起3个月内完成开发调试进入试运行阶段，并稳定运行1个月；验收时间：系统试运行满30天；验收标准：符合招标文件及合同要求。

4.2★交货地点：宝应县人民医院

4.3★付款条件：合同签订后且乙方向甲方出具发票后，甲方10个工作日内支付合同款的30%，项目验收合格后，且甲方收到乙方开具的等额发票10个工作日内，甲方一次性支付合同款的70%。

4.4包装和运输：

乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货；货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.5售后服务：

4.5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理；更换：由乙方承担所发生的全部费用；贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）；如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.5.2★供应商所投货物提供整体质保期（可以优于但不能低于）≥3年，并提交服务承诺函（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。如质保期内甲方增加采购本项目供货清单中的货物，乙方供货价不得高于本项目单价（以分项报价表为准）

4.6技术培训

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

4.7违约金

4.7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

4.7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

4.8人员配置要求：需要根据项目建设内容和进度需要，派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组对急救信息系统进行实施及服务，要求项目建设期团队人员不少于2人,其中驻场专职人员不少于2人（其中项目负责人1人，技术负责人1人）。人员名单均需报采购方备案。

4.9★乙方须承诺质保期满后，整体项目的售后服务费用不超过合同金额的8%/年。

五、其他说明：

4.1上述加注“★”符号的关键条款指标，不允许负偏离，否则投标无效；加注“▲”符号的为需要提供佐证资料条款；其他为一般条款指标。本招标文件中第四章《采购需求》所有加粗黑体字子项不允许缺漏，否则投标无效。

4.2本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不允许负偏离，否则投标无效。

4.3关键技术指标及重要技术指标均需提供佐证材料。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## （一）资格审查要求

按照招标文件《第一章 投标邀请》申请人的资格要求进行资格审查。

## （二）符合性审查要求

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 《开标一览表》的投标总报价没有超过最高限价的 | 符合招标文件要求 |
| 《投标分项报价表》的设备名称、交付期（交货期）、数量和招标文件要求一致，且按照招标文件要求填写的 | 符合招标文件要求 |
| 《技术要求响应及偏离表》按照要求填写的 | 符合招标文件要求 |
| 《商务合同响应及偏离表》没有任何负偏离或缺漏的 | 符合招标文件要求 |
| 《第六章 投标文件格式》没有实质性缺漏的（即加斜体下划线内容） | 符合招标文件要求 |
| 没有采购人不能接受的附加条件 | 符合招标文件要求 |
| 没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款 | 符合招标文件要求 |

## （三）评标方法与评标标准

| 评分因数 | 评分项 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价 | 评标委员会只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评价，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公报价式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。 | 30 |
| 技术部分 （40分） | 技术 响应 | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》之款二技术规格及款三商务服务条款，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全满足招标文件要求的得40分（“▲”符号的为重要指标共有10项总分20分，其他为一般指标计40项总分20分）；正偏离不加分，重要指标每负偏离一项扣2分，一般指标每条0.5分，直至扣完为止；（注：带“▲”项重要技术参数须根据“项目技术要求”中的要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，如未提供或不符合要求的则视为该项负偏离。） | 40 |
| 商务部分 （30分） | 整体 规划 | 根据投标人提供针对本项目的整体规划进行打分，内容包括但不限于：系统建设背景、建设要求、数据安全、执行规范、总体思路和对120指挥调度系统业务关联配套使用的要求。 以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求的得0.5分，满分3分。 每一项内容出现一处存在缺陷的扣0.5分，缺项不得分。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。) | 3 |
|  | 售后 服务 | 根据投标人提供针对本项目的售后服务进行打分，内容需包括但不限于：售后服务承诺和保证、售后服务保证体系、售后服务网点配置和响应时间、遇重大技术问题中标人可提供现场技术支持、零配件优惠供应承诺。满分3分： 以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求的得0.5分，满分3分。 每一项内容出现一处存在缺陷的扣0.5分，缺项不得分。(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。) | 3 |
|  | 综合 实力 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质证书且在有效期以内的得4分；具有电子与智能化工程专业承包二级资质证书且在有效期以内的得2分。 2、投标人具有信息系统服务交付能力（CCID）等级一级证书且在有效期以内的得3分，具有信息系统服务交付能力（CCID）等级二级证书且在有效期以内的得2分。 3、投标人具有信息系统建设和服务能力(CS5)证书在有效期以内得2分,具有信息系统建设和服务能力(CS4)证书在有效期以内得1分。 4、投标人具有信息安全服务资质认证证书(CCRC)且在有效期以内的，一级得3分，二级得2分。 （提供以上1-4项证书，原件扫描上传） | 12 |
|  | 类似 业绩 | 业绩合同签订时间应自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，签订类似项目业绩的，每提供一个合同得1分，满分3分。（需附合同扫描件，扫描件内容须包括但不限于合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页。） | 3 |
|  | 项目 成员 实力 | 投标人投入本项目的项目团队成员具有如下能力： 1、项目经理，具有信息系统项目管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、信息系统业务安全服务工程师证书；每提供一个得1分，满分3分。 2、项目技术负责人，具有IT服务项目经理证书、注册信息安全工程师 （CISP）证书；每提供一个得1分，满分2分。 3、项目组成员（不含项目经理、项目技术负责人），具有用户研究工程师证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书、具有软件测试工程师证书；每提供一个得1分，满分4分。 （提供以上1-3项证书和投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分） | 9 |

注：.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当现场要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（如适用）（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议（不适用）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务合同响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 六、供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

## 七、特定资格要求的证明文件

## 无
八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附：法人代表及被授权人的身份证正反面

## （九）投标函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方的项目编号为JSZC-321023-SHGK-G2025-0163（代理机构编号：1214-254111530WDX）的招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

中小微企业划型标准如下：

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、联合体协议（本项目不适用）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏豪创新科技集团高科有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标分项报价表

项目名称：宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目

项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163

代理机构编号：1214-254111530WDX

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期/交货期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.该表格须按照招标文件《第四章 采购需求》之2：软件建设技术要求、3：配套设备技术要求的全部内容进行填写，本表格未填写或存在缺项的，视为无效投标。

## 十三、技术要求响应及偏离表

项目名称：宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目

项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163

代理机构编号：1214-254111530WDX

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加。;

2.本表格须按照招标文件《第四章 采购需求》的技术要求及商务要求的全部内容逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离；

3. ▲参数须在本表格后附对应的证明材料。

## 十四、商务合同响应及偏离表

项目名称：宝应县人民医院院前急救信息平台采购项目

项目编号：JSZC-321023-SHGK-G2025-0163

代理机构编号：1214-254111530WDX

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.投标人须对招标文件《第三章 合同文本》进行填写此表，负偏离一条视为无效投标。

2.若投标人对招标文件《第三章 合同文本》没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为投标人完全接受招标文件《第三章 合同文本》内容。

## 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

是否小微企业制造：□是 □否

日期：       年   月   日

## 十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

## 十七、投标人认为有必要提供的其他资料

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。