招标文件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JCEC-G2025-0072

项目名称：镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站

运营项目

江苏省设备成套股份有限公司

2025-03-19

招 标 文 件 目 录

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 拟签订的合同文本

第四部分 采购需求

第五部分 评标办法和标准

第六部分 投标文件（格式）

第一部分 投标邀请

项目概况

镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云平台（网址：

http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取招标文件，并于2025-04-10，09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JCEC-G2025-0072

项目名称：镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目

预算金额：2233.8万元，3年。

☑最高限价：136元/吨，投标报价不得超过最高限价。

采购需求：对镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站提供运营管理服务，实现达标排放，详细内容及要求见第四部分采购需求。

服务期限：首次合同签订之日起三年，合同一年一签，详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体： ☑不接受

本项目邀请方式：☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；如投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书扫描件）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表或资格承诺函）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本次招标专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条的规定。

2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。

3．本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年03月26日23:59（北京时间）

获取地点：（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;或进入江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为.kedt”）。

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年04月10日 09:30（北京时间）

地点：网上开标大厅

注意事项：网上开标大厅地点：“江苏政府采购网——苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

4.注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

5.请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

6、根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目无需缴纳投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市环境卫生管理服务中心

地 址：镇江市运河路47号

联系方式：0511-84402889

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地 址：南京市鼓楼区清江南路18号D栋10楼1007室

联系方式：025-83325579、17895028187

项目联系人：陈工

江苏省设备成套股份有限公司

日期：2025年03月19日

第二部分  供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包  RA本项目不同意分包。 £B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | RA不组织 £B组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | RA不统一组织 £B统一组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 5 | 演示 | RA无 £B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。 |
| 6 | 样品 | RA不要求提供。 £B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：£否；£是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 |  RA本项目不允许采购进口产品。 £B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | £A货物类。 RB服务类。 本项目核心产品为：渗滤液处理站运营服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：环境和公共设施管理业 ，属于其他未列明 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市环境卫生管理服务中心。

2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏省设备成套股份有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：/。

2.5“服务”系指本招标文件所述供应商应该履行的承诺和义务，即：渗滤液处理站运营服务。

2.6“

√

”系指适用本项目的要求，“

☐

”系指不适用本项目的要求。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式：☑综合评分法 □最低评标价法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

3.4本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构缴纳壹拾伍万肆仟元服务费。

收费标准：按苏服采网上商城本项目采购代理服务确定的收费标准执行。

代理服务费用收款信息：

收款单位：江苏省设备成套股份有限公司 收款账号：4301 0109 1910 0367 140

开户银行：中国工商银行南京城北支行

☑其他费用：与本项目有关的其他费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6．招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，供应商应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、招标响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过苏采云系统提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9．投标文件语言及度量衡单位

9.1供应商的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明供应商提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1供应商应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由供应商自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1招标应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供货物（服务）已支付或将支付的所有费用。为完成采购需求内容所必须的现场勘查、调查、制定方案、现场检测、人员工资、人员保险费、水质检测费、设备及用具、设施设备维护保养等运输、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、代理费、不可预见费及其他一切相关费用（综合报价）。

12.4最低招标报价不能作为成交的唯一保证。

12.5招标最后报价即为合同签约价。

13．招标保证金

13.1本项目不收招标保证金。

14．投标有效期

14.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15. 投标文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1供应商须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交投标文件时，供应商须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2供应商在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，供应商不得撤回其投标。

四、开标与评审

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2供应商应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 供应商不足3家，不进入解密程序。

18.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，供应商必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5因供应商原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有供应商宣布供应商名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9供应商代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理供应商代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10供应商须配合开标工作，否则一切后果由供应商自行承担。

19.供应商资格审查

19.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.供应商符合性审查

21.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格供应商不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1供应商应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2供应商的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3开标至评标结束期间，供应商应保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由供应商自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同供应商的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）供应商存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同供应商的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1 本项目不收取履约保证金。

30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址 镇江市运河路47号综合业务科。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35.适用法律及约束力

35.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

35.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

36．解释权

36.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏省设备成套股份有限公司所有。

第三部分  拟签订的合同文本

政府采购合同

- 乙双方根据  2025 年   月    日镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目（项目编号：           ）招标的结果， 签订本合同。

- 总 则

第一条：本合同当事人

甲方（全称）：镇江市环境卫生管理服务中心（以下简称甲方）

乙方（全称）：                         （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目相关事项协商一致，订立本合同，本合同由下列文件一起构成：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 招标文件；

- 投标函；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 根据上述合同文件要求，单价为    元/吨，合同总金额（大写）为      人民币      元整，¥        元。（项目增加费用不得超过原合同金额的10%，同时双方必须签订补充合同）

- 本项目不收取履约保证金。

- 乙方承诺保证完全按照合同约定提供运营服务。

- 甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

- 本项目服务期限为首次合同签订之日起三年，合同一年一签。

第二条：项目名称、概况及服务内容

项目名称：镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目。

项目服务内容：镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护，具体运维工作内容包含：渗滤液处理并达标排放、设备日常运行管理及维修保养、药剂采购及使用管理、日常化验及水质检测、污泥及危废处置以及其他需要配合甲方开展的渗滤液处置相关工作，并保证渗滤液处理站区内的卫生清洁。

服务数量：以实际处理量（进水量）为准。

第三条：本合同依法签订后，即具有法律约束力，甲、乙双方必须严格遵守合同条款，履行合同规定的义务。

## 运营内容、范围和期限

第四条：乙方负责运营服务期内配备水质化验室，每日对处理水质进行日常常规检测，并接受由甲方或上级部门派出的第三方检测单位进行非定期抽检。

第五条：乙方负责整理并记录运行数据，定期形成书面报告及电子版；每月上报甲方当月运行月报一份，包括整体运行和水质、水量情况。

第六条：乙方负责定期采购运维所需各种化学药剂并按照规范管理，负责设施设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换。负责处理紧急故障，保证设备正常运转。负责规范管理及处置运维过程中产生的污泥和危废。

第七条：乙方负责运维工作区域的保卫和卫生工作，运行设备的安全运行。

第八条：乙方负责配合各级部门的各项检查及考核工作。

第九条：乙方负责对渗滤液处理站系统的维护和信息填写上报，包括记录每日运行状况，填写工作日志（含电子版，并存档备查）。提供设备检查计划，定期对设备进行检查，对仪表进行校准。

第十条：乙方负责渗滤液处理站内外配套的所有设备、基础设施的维护，及时修复、更换损坏的部件，保证系统完好。不得随意改变设施结构和功能，确保全套设备正常运行。

第十一条：乙方负责制定应急预案并报甲方审核备案，并组织培训和应急演练，做好台账记录。乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生，如出现重大意外事故，乙方应及时通知甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务，在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行抢救，减少事故对公众、环境的影响，由于乙方运营不当造成的事故，乙方承担由此造成的全部责任和费用。

第十二条：乙方负责甲方临时交办的事务性工作；

## 三、双方权利和义务

第十三条：甲方权利和义务

- 向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2. 甲方变更委托项目内容，或对所提供的资料作较大修改时，应及时告知乙方，双方可视具体情况另行协商签订补充合同，重新明确有关条款。

3. 甲方应当保证乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的便利条件（不负责食宿） 。

4. 甲方保证项目款及时到位，以保证项目的顺利进行。

5. 根据合同约定，乙方出现重大管理失误或严重违约、或有多次投诉而得不到纠正的，甲方有权取消合同。

第十四条：乙方权利义务

1．按照本合同第二章“运营内容、范围和期限”的约定进行运营。

2．乙方应在当地成立项目管理团队直接负责本项目的运营。

3．根据有关法律法规及本合同的约定，制定完备的管理制度。

4．乙方必须在入场前提交合同时间范围内的运营计划。

5．在运营过程中，如因发生不可抗力、极端天气条件、发生安全事故等原因导致处理站无法正常运营，乙方有权发出暂停运营通告，但必须事先经甲方的认可。

6．在运营过程中，应充分考虑环境影响、维护生态环境，因乙方运营不当造成的环境污染，乙方承担由此造成的全部责任和费用。

7．乙方应确保在运营过程中，配备足额的人员、设备及材料，提供运营人员花名册、组织架构、管理制度和应急预案。

8．执行甲方相关管理制度及消防管理制度，并有权对违反管理制度的行为给予纠正或制止。

9．接受甲方的监督、指导。

10．乙方有权在在合同约定的期限内对甲方所提出的扣分项目提出异议，但必须书面提交相关说明及证明材料，其他任何形式（口头、邮件、电话）所提出的异议均不具约束力。

## 四、运营工作要求

第十五条：运维服务要求

1、设备维护要求

①乙方须按规定负责渗滤液处理站内外配套的所有设备、基础设施的维护，及时修复、更换损坏的部件，保证系统完好。不得随意改变设施结构和功能，确保全套设备正常运行，同时有义务配合政府部门对渗滤液处理站进行检查。

②运维期内，确保整体设施设备完好并正常运行，设施设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换等产生的所有费用均由乙方自行承担。不可为降低运维成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、消耗品与配件，如因以上原因导致了处理效率与处理质量降低，甲方在责令乙方更换有关配件后15天内未完成的，则甲方可委托第三方实施更换，费用由乙方承担。

2、卫生要求

乙方负责运维期内的现场环境卫生管理，保证设备及场地的整洁卫生。渗滤液处理系统运行过程中产生的一般固体废弃物和危险废物等需要委托有资质的单位进行处置，不得对环境造成二次污染。

3、人员、设备配备要求

①在运维期间，24小时运营，乙方根据运营工作要求，按需排班，运营工作必须安排至少9名及以上的工作人员（须包含1名项目负责人，1名技术负责人，1名化验员，其余为操作人员，操作工均须参加培训且合格方可上岗，培训、考核由投标人开展，甲方监督），并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。项目负责人、技术负责人不得随意更换，如需更换需经甲方同意。乙方应根据运维需求合理安排人员，并保证所有在岗人员持证上岗。实际运营团队的人员需要与投标文件中一致，实际运营时必须人、证合一，并定期核查。

②服务期间如遇突发紧急情况，乙方应根据甲方需求，及时响应，无条件配合甲方处理突发紧急情况。

③项目组人员工作内容包括但不限于以下内容：

负责现场的协调工作；

负责运维过程中的监督管理工作；

负责记录每天水处理量；

负责水质取样检测；

负责规范管理与处置污泥与危废；

对不能处理的问题及时向甲方、上级汇报。

④人员配备需按运维要求进行运维。乙方负责提供管理、运维人员必备的卫生防护设施和管理、运维人员的安全、技术培训。

⑤在运维期间，乙方必须对运维人员进行合理安排，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。

4、水质监测要求

乙方需配备水质化验室，每日对处理水质进行日常常规检测，指标包括：COD、氨氮、总氮、pH、SS等主要指标。水质化验室应在人员管理、设备和设施管理、实验材料管理、实验室安全管理等方面制定和落实详细管理制度。并接受由甲方或上级部门派出的第三方检测单位进行非定期抽检。同时，甲方有权委托住建局排水管理部门和辖区内污水处理厂对乙方服务进行抽查监管。

5、运行资料要求

乙方需详细记录日常运行情况，并按时向甲方通报运维情况，及时提交相关报告、数据、资料。

6、建章立制要求

乙方应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等，并报甲方审核备案。

7、安全管理要求

①乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响；同时承担一切事故处理责任和费用。

②渗滤液处理站的安全、卫生、防火要符合甲方和上级单位的管理要求，并接受甲方和上级单位的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由乙方负责。

③乙方在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。

④乙方需要对在运维期间在场工作的所有人员，购买意外伤害保险。

第十六条：管理要求

本项目发包范围内的项目，未经甲方同意一律不得分包。一经发现立即终止采购合同，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

## 五、运营监督管理

第十七条：运营质量考评办法

1、甲方根据《镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运行监管考核方案》，进行运营质量考评、检查，不固定考评时间和次数。

2、考评执行实查实扣分制度；若因人力不可抗拒因素(如地震、台风、水灾等)引起的运营质量问题，则不作为检查验评的依据，但不可抗力造成的人员伤亡和设备损坏，依据不可抗力相关法律和要求承担各自风险。

3、每次考评后，甲方将以书面形式把当次考评结果送达乙方。

4、甲方每月一次考核监管打分，每季度一次核拨服务经费。月度考核监管得分高于90分（含90分）为合格，全量计算服务费；得分低于90分，每低1分扣月度服务费的5%，累计计算；得分低于85分（不含85分），每低1分扣月度服务费的10%，累计计算。连续三次月度考核监管得分低于80分（不含80分），本项目合同终止。每季度服务经费为本季度3个月费用累计额。

5、服务期间，考核过程中如果发现有偷排等行为或者发生重大环境事故，终止合同并由乙方承担全部责任和费用。

## 六、运营费用及支付方式

第十八条：运营费用

## （1）结算方式：按渗滤液实际处理量（即进水量）进行结算，以系统实际进水计量为准。每季度结算一次，按实际处理量（进水量）*中标服务单价。（因财政拨款延时甲方不负任何责任）

第十九条：支付方式

- 甲乙双方在本合同签订后，甲方应于收到乙方发票后的10个工作日内，支付年服务费的10%。

- 乙方在每个季度结束后5个工作日内提交结算清单给甲方，甲方在收到发票的15日内结算乙方上季度运营服务费【同时根据季度考核评分结果扣除该季度扣费额（若有）】。

## 七、渗滤液达标排放要求

第二十条：实现服务范围内全部渗滤液处理达标纳管，排入污水处理厂；执行标准：《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2024）》。

## 八、调价机制

第二十一条：调价机制

市场风险和管理风险导致的价格变动均不进行调价。

九、违约责任

第二十二条：甲方违约责任

（1）合同签订后，由于甲方原因而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还预付款；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款。

（2）甲方未按要求支付乙方运维费用，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。

第二十三条：乙方违约责任

（1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，甲方有权要求乙方归还已付的全部项目款。

（2）在甲方提供了必要的工作，并且保证了项目款按时到位，乙方未能达到合同规定运营要求时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同总价款的＿＿％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

（3）乙方提供服务不合格的，乙方应负责无偿采取补救措施，以达到项目要求。因不合要求造成损失后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

十、项目移交

第二十四条：入场移交

1、乙方入场前，需按照合同约定的内容办理移交手续，发现不满足合同约定的，应由甲方协助提供或解决。

2、乙方入场后对相应排水设施进行检查，并办理移交手续（需双方确认设备的完好率），避免设计或施工质量缺陷导致运营过程的环境污染或成本增加,发现不满足合同约定的，应由甲方协助提供或解决。

第二十五条：服务期满移交

1、在本项目运营期结束前，乙方须对相关设施进行一次保养、维护，确保系统在项目移交时能正常使用和处于正常运营状态，且相关的运营资料经甲方验收合格后需完全移交给甲方。

2、在本项目运营期结束时，乙方依据进场时甲方交付的设备清单进行移交，需双方确认设备的完好率（正常折旧及易耗品除外）。

3、在本项目的移交日或之前，乙方必须妥善处理与本项目有关的任何种类或性质的债务、留置权或者其他担保物权，以及相关债权，以保证将本项目的设施、器材、配件以及所有对场地的使用权无偿的毫无妨碍的移交给甲方。移交后的本项目应是得到良好维护和处于良好运行状态的。乙方还应将本项目所有的运营手册、运营记录、移交记录和甲方合理要求的其他资料提交给甲方，以使其能够直接或通过其指定的执行机构继续本项目的运营。

4、在本项目的移交日或之前，乙方应付清本项目相关的人员工资、福利、工伤待遇、险金（其中人身意外险保额不低于100万元）、材料费、维修等费用及其他相关的一切费用。

第二十六条：移交后的有关事项

1、在本项目的移交日之后15天之内，乙方应自行从本项目场地移走其全部的所属物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及设备，不包括本项目的设计图纸和技术资料或者其他本项目营运和维护的必需物品。乙方如果在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走或将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担该搬移、运输和保管的合理费用和风险。

2、在本项目的移交过程中和移交之后，甲方无须向乙方支付任何补偿或移交费用。双方应负责各自的成本和费用，包括将本项目移交给甲方的法律费用和支出。

十一、合同提前终止的条件

第二十七条：甲方可提出合同提前终止的条件：

1、乙方将运营服务作业分包其他单位进行运营；

2、乙方丧失运营资质或无力继续正常履行运营合同；

3、乙方有偷排等行为或者发生重大环境事故；

4、未达到考核要求的相关规定；

5、国家、省、市生态环境部门进行环保检查，检查结果为不合格。

第二十八条：提前终止合同的责任归属：因乙方过失导致甲方提出合同提前终止的，乙方应支付甲方为确定下一任运营者所需的费用；因甲方过失导致乙方提出合同提前终止的，甲方应支付乙方为办理撤场所需的费用。

第二十九条：双方可对本同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议 ， 补充协议与本合同具有同等效力；在本合同履行过程中，如甲方认为合同条款需要变更，应与乙方协商，并就变更事宜与乙方签订协议。

第三十条：本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字经双确认后与印刷文字具有同等效力。

本合同附件：

附件1：《镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运行监管考核方案》

补充协议（如有）

本项目中标人投标文件

本项目采购文件

本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第三十一条：本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

第三十二条：本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定处理。

第三十三条：争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在下列一种方式解决   （2）  。

（1）向镇江市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第三十四条：合同期满本合同自然终止。

甲方（单位盖章）：镇江市环境卫生管理服务中心      乙方（单位盖章）：

单位地址：镇江市运河路47号                       单位地址：

联系电话：                                        联系电话：

法定代表或委托代理人（签字）：            法定代表或委托代理人（签字）：

合同签订日期：   年   月   日

第四部分  采购需求

一、项目概况

项目名称：镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目。

项目地点：镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站内。

范围及规模：服务范围内全部渗滤液处理达标纳管，排入污水处理厂，最大程度降低渗滤液对周边环境的影响。

项目规模：设计规模为150 m3/d，年处理量为150m³/d*365天=54750m³。

处置工艺：采用“两级A/O+超滤（UF）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺，膜处理浓缩液预处理后回调节池，处理后清水接管京口污水处理厂。

渗滤液处理工艺流程图

工艺简述：

垃圾渗滤液经调节池（添加碳源），经提升泵提升并经袋式过滤器过滤后进入一体化生物反应池，该反应池由两级A/O组成，渗滤液依次流经一级反硝化、一级硝化、二级反硝化、二级硝化，同时通过生物载体在反应池内构建双污泥系统，通过内回流，在交替缺氧、好氧条件下，渗滤液中的有机物、氨氮、硝态氮得到有效去除。当氮负荷较高时，有时需要向曝气池投加碱来维持pH值并补充碱度。当罐内泡沫偏多时，适当加入消泡剂可有效地控制液体中的泡沫形成，防止罐内泡沫溢出。

生化系统单元出水经内置式超滤系统（UF）分离后，清液添加硫酸调节pH至6.0-6.5，进入NF膜（纳滤）系统（中间添加阻垢剂以防难溶结晶盐结垢堵塞膜系统）进行深度处理，出水达标排放，当出水不达标时，启用备用RO（反渗透）系统（中间添加阻垢剂以防难溶结晶盐结垢堵塞膜系统），保障出水达标。

UF清液通过膜深度处理系统后，剩余有机污染物及盐类大部分被膜拦截于浓缩液中，透过的清液达标排放，浓缩液排入浓缩液池后，添加PAC、PAM预处理进入回灌池，由泵打入调节池。

生化系统剩余污泥通过超滤系统排泥进入储泥池，添加PAC、PAM沉淀污泥，经压滤机压滤泥外运。同时运维过程中产生的危废委托具有资质的单位进行处置并做好监督管理工作，保证符合环保等部门的安全要求。

本项目所属行业：其他未列明行业。

采购预算（最高限价）：人民币136元/吨。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目 | C07020199其他水污染治理服务 | 项 | 1 | 对镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站提供运营管理服务，实现达标排放。 |  |

三、项目要求及内容

1、总体要求：

实现服务范围内全部渗滤液处理达标纳管，排入污水处理厂，最大程度降低渗滤液对周边环境的影响。

主要工作包括镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营维护，具体运维工作内容包含：渗滤液处理并达标排放、设备日常运行管理及维修保养、药剂采购及使用管理、日常化验及第三方水质检测、污泥及危废处置以及其他需要配合采购人开展的渗滤液处置相关工作，并保证渗滤液处理站区内的卫生清洁。

| 镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务工作范围 |  |
| --- | --- |
| 整体工作 |  |
| 1 | 投标人需配备水质化验室，每日对处理水质进行日常常规检测，并接受由采购人或上级部门派出的第三方检测单位进行非定期抽检。 |
| 2 | 整理并记录运行数据，定期形成书面报告及电子版；每月上报采购人当月运行月报一份，包括整体运行和水质、水量情况。 |
| 3 | 定期采购运维所需各种化学药剂，负责设备维护及检修、更换，污泥及危废处置。 |
| 4 | 运维工作区域的保卫和卫生工作，运行设备的安全运行。 |
| 5 | 配合各级部门的各项检查及考核工作。 |
| 镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站渗滤液处理系统 |  |
| 1 | 记录每日运行状况，填写工作日志（含电子版，并存档备查）。 |
| 2 | 提供设备检查计划，定期对设备进行检查，对仪表进行校准。 |
| 3 | 设施设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换。 |
| 4 | 处理紧急故障，保证设备正常运转。 |
| 5 | 联系设备供货商，对特殊部件的维护等。 |
| 6 | 给加药系统添加各类处理药剂。 |

2、运营服务的主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量(台、套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液下搅拌器 | N=4kW | 4 |  |
| 2 | 一级射流循环泵 | Q=310m3/h,H=13m,N=18.5kW | 2 |  |
| 3 | 硝酸盐回流泵 | Q=125m3/h,H=15m,N=11kW | 1 |  |
| 4 | 消泡循环泵 | Q=50m3/h,H=30m,N=7.5kW | 1 |  |
| 5 | 二级射流循环泵 | Q=80m3/h,H=13m,N=5.5kW | 1 |  |
| 6 | 超滤进水泵 | Q=65m3/h,H=17m,N=5.5kW | 2 | 1用1备 |
| 7 | 冷却污泥泵 | Q=100m3/h，H=16m，N=7.5kW | 1 |  |
| 8 | 射流器 | 负压式 | 3 |  |
| 9 | 消泡剂投加泵 | Q=1.5L/h，H=160m，N=0.024KW | 2 |  |
| 10 | 罗茨风机 | Q=1500m3/h，H=800mbar，N=55kW | 3 | 变频 |
| 11 | 生物载体 | -- | 若干 |  |
| 12 | 剩余污泥泵 | Q=10m3/h，H=20m，N=5.5kW | 1 |  |
| 13 | MBR自吸泵 | Q=8m3/h,H=8m，N=0.75kw | 2 | 1用1备 |
| 14 | MBR主机 | 每套含20支SPMW-12B12膜 | 3 |  |
| 15 | 膜池污泥回流泵 | Q=80m3/h，H=15m，N=5.5kw | 2 | 1用1备 |
| 16 | 罗茨风机 | Q=3.6m3/min，P=49kpa，N=5.5kw | 2 | 1用1备 |
| 17 | MBR反洗泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw | 1 |  |
| 18 | 反洗滤器 | 10m³/H,10μm | 1 |  |
| 19 | 产水箱 | V=1000L | 1 |  |
| 20 | CIP清洗水泵 | Q=5m3/h,H=10m，N=0.37kw | 2 |  |
| 21 | 清洗滤器 | 5m3/h,10μm | 2 |  |
| 22 | 清洗水箱 | V=500L | 2 |  |
| 23 | 碳源储罐 | V=8m3 | 1 |  |
| 24 | 碳源投加泵 | Q=0~100L/h，H=8.5bar，P=0.1kw | 2 | 1用1备 |
| 25 | NF进水泵 | Q=6.25m3/h，H=30m，N=1.5kW | 1 |  |
| 26 | NF集成设备 | 进水量Q>150m3/d，清液产率85%，N=20kW | 1 |  |
| 27 | RO进水泵 | Q=5.5m3/h，H=30m，N=1.1kW | 1 |  |
| 28 | RO集成设备 | 进水量Q>130m3/d，清液产率75%，N=20kW | 1 |  |
| 29 | 浓缩液提升泵 | Q=10m3/h，H=30m，N=11kW | 1 |  |
| 30 | 混凝沉淀装置 | -- | 1 |  |
| 31 | 回流系统 | -- | 1 |  |
| 32 | 潜水搅拌器 | N=1.5kW | 1 |  |
| 33 | 污泥脱水进料泵 | Q=10m3/h，H=30m，N=4KW | 2 |  |
| 34 | 离心脱水机 | Q=10m3/h，N=22+5.5kW | 1 |  |
| 35 | 絮凝剂制备装置 | Q=1.5m3/h，N=5KW | 1 |  |
| 36 | 倾斜无轴螺旋输送机 | Q=1.5t/h，N=1.5KW | 1 |  |

3、运维服务要求

3.1、设备维护要求

①中标人须按规定负责渗滤液处理站内外配套的所有设备、基础设施的维护，及时修复、更换损坏的部件，保证系统完好。不得随意改变设施结构和功能，确保全套设备正常运行，同时有义务配合政府部门对渗滤液处理站进行检查。

②运维期内，确保整体设施设备完好并正常运行，设施设备维修保养更换、主要消耗件、消耗品更换等产生的所有费用均由中标人自行承担。不可为降低运维成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、消耗品与配件，如因以上原因导致了处理效率与处理质量降低，采购人在责令中标人更换有关配件后15天内未完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

3.2、卫生要求

中标人负责运维期内的现场环境卫生管理，保证设备及场地的整洁卫生。渗滤液处理系统运行过程中产生的一般固体废弃物和危险废物等需要委托有资质的单位进行处置，不得对环境造成二次污染。

3.3、人员、设备配备要求

①在运维期间，24小时运营，投标人根据运营工作要求，按需排班，运营工作必须安排至少9名及以上的工作人员（须包含1名项目负责人，1名技术负责人，1名化验员，其余为操作人员，操作工均须参加培训且合格方可上岗，培训、考核由投标人开展，采购人监督），并建立相应的排班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。项目负责人、技术负责人不得随意更换，如需更换需经采购人同意。中标人应根据运维需求合理安排人员，并保证所有在岗人员持证上岗。实际运营团队的人员需要与投标文件中一致，实际运营时必须人、证合一，并定期核查。

②服务期间如遇突发紧急情况，投标人应根据采购人需求，及时响应，无条件配合采购人处理突发紧急情况。

③项目组人员工作内容包括但不限于以下内容：

负责现场的协调工作；

负责运维过程中的监督管理工作；

负责记录每天水处理量；

负责水质取样检测；

负责规范管理与处置污泥与危废；

对不能处理的问题及时向上级、业主汇报。

④人员配备需按运维要求进行运维。中标人负责提供管理、运维人员必备的卫生防护设施和管理、运维人员的安全、技术培训。

⑤在运维期间，中标人必须对运维人员进行合理安排，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。

3.4、水质监测要求

投标人需配备水质化验室，每日对处理水质进行日常常规检测，常规检测的水质指标包括：COD、氨氮、总氮、pH、SS等主要指标。水质化验室应在人员管理、设备和设施管理、实验材料管理、实验室安全管理等方面制定详细管理制度和方案，需在投标文件中有具体体现。

接受由采购人或上级部门派出的第三方检测单位进行非定期抽检。经采购人及中标人双方见证，由第三方检测机构对进水口、出水口进行人工采样。同时，采购人有权委托住建局排水管理部门和辖区内污水处理厂对中标人服务进行抽查监管。

3.5、运行资料要求

中标人需详细记录日常运行情况，并按时向采购人通报运维情况，及时提交相关报告、数据、资料。

3.6、建章立制要求

中标人应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等，并报采购人审核备案。

3.7、安全管理要求

①中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响；同时承担一切事故处理责任。

②渗滤液处理站的安全、卫生、防火要符合采购人和上级单位的管理要求，并接受采购人和上级单位的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由中标人负责。

③中标人在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。根据运维质量标准，由投标单位按要求自行配置作业所需的材料、设备。

④中标人需要对在技改、运维期间在场服务的所有人员，购买意外伤害保险。

3.8、其他要求

①中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运维的交接工作。所需费用由中标人负责。

②服务期满，中标人未能继续获取运维资格时，中标人要积极配合与下一运维单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

③在运维期间，渗滤液处理站必须随时接受采购人或采购人委托的第三方的检查、考核等。

④运维期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。如因中标人管理不善造成设备丢失或损坏的，中标人应补全缺失设备或修复受损设备，并承担所有费用。

3.9、售后服务

运营期内，中标人应免费提供系统设备大修技改时更换的设备及新增设备的质保售后服务，并确保设备的完好率、备品备件的完整性，包括对各种故障及对各种突发事件采取应急措施、故障诊断、提交解决方案、系统恢复等。

3.10、管理要求

本项目发包范围内的项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即终止采购合同，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

3.11、其他事项

①以上提出的是最低限度要求，并未对所有技术细节作出规定，各投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准或国际标准的优质服务。

②技术要求及标准的执行：中标人提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

5、其他要求

5.1报价范围：

①水、电费：根据招标给出的设备清单，由投标人自行核算所需水、电费用。

②药剂费：系统运行所需的化学药剂等费用，包括膜清洗药剂、阻垢剂及消泡剂、酸、碱、PAC、PAM等。

③人工费：包含处理站内管理人员和运行人员的工资、保险、培训等所有费用。

④设备维保费：委托运营维护期内，处理中心现有场地、厂房等配套设施、渗滤液处理系统的损坏、丢失等均由运行方负责。渗滤液处理设备维修、运行的各种配件、材料消耗由运营方提供，包括但不限于保安过滤器滤袋、NF膜、RO膜定期更换、各类压力传感器、pH计等定期维护，损坏需更换、风机、各类泵、定期维护维修等内容。

⑤污泥及危废处置费：渗滤液处理站产生污泥经脱水后委外处置所产生的费用；运营过程中产生的废滤芯、化验室废物、废包装桶、废灯管等危废委外处置的费用。

⑥其他费用：包括税金等其他费用。

5.2质量标准：合格，出水水质要求达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表4间接排放的水污染物排放限值。

6、付款方式：

（1）每季度结算一次。

（2）结算方式：按渗滤液实际处理量（进水量进行结算，以系统实际进水计量为准。实际处理量（进水量）*中标服务单价进行结算。

7、保密要求

供应商对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由供应商承担。

8、考核要求

镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站

第三方运行监管考核方案

为加强镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务的监管考核，根据国家相关标准规范，结合服务项目招投标文件、合同等，制定本方案。

一、监管考核目标

通过对（中标供应商）规范渗滤液运维处理、数据计量和报送等行为的监管考核，保障渗滤液处理站安全达标规范运行，确保服务合同中约定的各项数据指标全面达成，为核拨服务经费提供依据。

二、监管考核责任主体及监管对象

1、监管考核责任主体：镇江市环境卫生管理服务中心（简称市环卫中心）。

2、监管考核对象：                 。

3、监管考核时间：运营服务期内，2025年  月  日-   年  月  日。

三、监管考核内容

1、渗滤液处理站运维规范性；

2、渗滤液处理后出水达标性；

3、原始记录数据及统计数据等项目基础台账完整性；

4、安全生产和突发应急处置情况；

5、处理设施保养、维修、质检等基础资料。

四、监管考核方式

1、日常监管：由镇江市城东垃圾填埋场派员检查现场和台帐，每周随机检查1次及以上。

2、定期监管：由市环卫中心派员每月对渗滤液处理站开展一次现场核查。

3、环保监测：包括生态环境行政主管部门在线监测、不定期监督性监测、市环卫中心委托的第三方检测单位监测等。

4、考核打分：每月对监管考核情况进行量化打分，得分作为核拨服务经费的依据。对于当期考核低于80分的，责令限期内整改达标。如连续3次考核均低于80分，委托方可无责单方终止合同。服务期间，如果发现有偷排等行为或者发生重大环境事故，终止合同并由中标供应商承担全部责任和费用。

五、考核监管措施

1、落实监管责任，明确专人负责。市环卫中心具体负责渗滤液处理站日常运行监管。

2、监管方根据日常监管和定期监管情况，统计汇总渗滤液处理日报表和月报表，达标处理量按进水量合计，正常运行天数按日常生产的天数合计，月报表需经市环卫中心和运营服务单位认可后盖章确认，作为考核和付费的重要依据。

4、日常维护和计划性维保等事项需经市环卫中心认可后方可实施，超过10日以上的，运营服务单位需书面报告市环卫中心同意后方可实施。因日常维护、计划性维保、外部因素和非运营服务单位过失造成的停产天数不计入正常运行天数，期间进入处理系统的渗滤液达标处理的，计入达标处理量。运营服务单位未经市环卫中心同意擅自停产的，在月度考核中予以扣分。

5、因运行单位不规范运行导致生态环境部门下达的所有行政处罚，应依法承担连带责任，并按合同约定承担所有经济损失。

6、市环卫中心每月一次考核监管打分，每季度一次核拨服务经费。月度考核监管得分高于90分（含90分）为合格，全量计算服务费；得分低于90分，每低1分扣月度服务费的5%，累计计算；得分低于85分（不含85分），每低1分扣月度服务费的10%，累计计算。每季度服务经费为本季度3个月费用累计额。

7、若连续三次月度考核监管得分低于80分（不含80分），本项目合同终止。

8、服务期间，考核过程中如果发现有偷排等行为或者发生重大环境事故，市环卫中心有权终止合同并由运行单位承担全部责任和费用。

附件：

1、镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务月度考核评分表

2、镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务处理量月度统计表

镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务月度考核评分表 考核月度： 考核时间： 考核项目; 考核内容; 评分情况; 得分. 1.运行规范 （40分）; 1.1渗滤液处理站站水、气、声各项指标监测达标（第三方检测报告为准）； 1.2运营时设备运转正常，且出水水质达标排放（以在线监测数值（除仪器故障等设备原因）为准）。 1.3 渗滤液处理站产生的污泥和危废按照规范管理与处置。 本项20分; 1.检测报告所有指标合格不扣分，出现一次一个指标不达标扣1分，如果有多次监测不合格累计计算； 2.出水水质未达标排放，被属地环保、国发平台等相关单位通报，出现一次扣5分。 3.渗滤处理站产生的污泥和危废未按照规范管理与处置，出现一次扣5分。. 2.根据监管方提出的整改意见在限定期限内有效整改到位。 本项5分。; 1.整改意见得到解决得5分，每缺1个扣3分； 2.未在规定时间内整改，每1个扣2分。. 3.渗滤液处理站各处理单元构筑物和设施设备维护规范到位，按照运行维护规范操作，无责任性损坏。 本项10分。; 1.设施设备因维护不规范导致损坏，发现一次扣1分。 2.日常巡检工作不到位，发现一次扣1分。 3.运行中常规损坏未及时报修，发现一次扣1分。 4.构筑物维护不到位，发现一次扣1分。 5.运行有偷工减料、以次充好问题，发现一次扣5分。 本项最低得分0分。. - 渗滤液处理站场区环境得到较好维护，现场无满溢、无堆积、无积尘等现象。 本项5分。; 1.场区环境差，场地有暴露垃圾扣1分，设施设备有满溢痕迹扣2分，现场有杂物或污泥、药品堆积扣1分，场区绿化维护不力扣0.5分，处理车间设备积尘扣1分，其他环境问题扣1分。本项最低得分0分。. 2.安全生产(10分); 安全生产，全年无安全事故。 本项10分。; 1.无人员伤亡安全事故，当月发生一起扣10分。 2.无突发环境事件安全事故，当月发生一起扣10分。. 3.人员管理及台账资料(30分); 3.1管理体制顺畅，管理权限明确；技术工人经培训上岗，自觉遵守各项规章制度；有职工培训计划和演练计划并按计划实施； 3.2各项管理规章制度健全，包括操作规程、岗位责任制度、检查报告制度、安全生产管理制度等；管护责任主体制定管护办法和考核细则，要求具体适用；其中操作规程、岗位责任制度、检查报告制度均应上墙明示； 3.3每月对设备设施进行全面检查至少1次，并作记录报告:检查内容全面，记录详细规范； 3.4台账资料齐全、整编有序；记录全面详尽；台账无伪造、专人负责分类保管；危险药剂台账必须专人负责记录并定期上报。 本项30分。; 1.管理计划有1项不符合要求扣1分，技术人员资质不符合要求扣5分，未遵守规章制度有1处扣1分，未制定培训和演练计划，扣3分，未按计划实施扣3分，最多10分； 2.规章制度少一项扣0.5分；上墙制度少一项扣1分，最多5分； 3.巡查次数少一次扣一分；未及时记录发现一次扣1分，最多5分； 4.台账资料有1处不符合标准扣0.5分，最多10分。. 4.各级检查(10分); 主动接受各级检查，顺利通过不失分不受到处罚。 本项10分。; 1.在国家、省、市、区等各级各部门检查中顺利通过，不扣分。 2.因运维方原因导致各项检查扣分的，扣除当月该项得分10分。. 5.社会反响(10分）; 接受公众监督，与周边村民、相邻企业和谐共处。 本项10分。; 因渗滤液处理站运行管理产生环境问题，导致村民堵门上访、相邻企业投诉、媒体曝光等社会反响事件，扣除当月该项得分10分。. 考核成员：

| 镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营处理量月度统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 月 份 | 正常运行天数 | 达标处理量（立方米） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 市环卫中心（盖章）： 负责人签字： |  | 运营服务单位（盖章）： 负责人签字： |  |  |  |

第五部分  评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1评标开始后，至向中标的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商以及与评标无关的其他人员透露。

4.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

6.供应商资格审查



6.1采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；如投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表或资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见投标函或提供资格承诺函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函 |

7.供应商符合性审查

7.1评标委员会将对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8．商务和技术评估

本项目采用综合评分法，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 46 | 34 | 20 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案评价 |  |  | 46.0 |
| 1.1 | 服务总体方案 | 根据投标人对项目处理服务总体方案，包括不限于对本项目总体要求的理解、项目概况、运营管理服务总体方案性进行评审。 对本项目的理解透彻深入，与本项目的契合性高，得3.0分； 针对本项目的理解较为透彻，与本项目的契合性较高，得2.0分； 针对本项目的理解可行，与本项目的契合性一般，得1.0分； 未提供或与实际现场不符不得分。 | 3.0 |
| 1.2 | 组织架构及人员配置方案 | 根据组织机构及人员配置方案的设置完整度、岗位职能、人员配置情况、应急保障人员配置情况、人员管理措施等方面进行综合评比。 方案完整、安排科学合理、措施切实可行，得5.0分； 方案较完整、安排较科学合理、措施较可行，得3.0分； 方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般，得1.0分； 未提供或与实际现场不符不得分。 | 5.0 |
| 1.3 | 渗滤液处理站管理及操作制度方案 | 针对设备场地管理制度和卫生制度、设备维护管理制度、安全操作规程、电控系统操作规程、主要设备操作规程、设备故障（事故）处理规程、实验室管理等方面进行综合评比。 管理制度及操作规程方案完整、安排科学合理、措施切实可行，得9.0分； 管理制度及操作规程方案较完整、安排较科学合理、措施较可行，得6.0分； 管理制度及操作规程方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般，得3.0分 未提供或与实际现场不符不得分。 | 9.0 |
| 1.4 | 质量控制措施 | 针对质量控制保障方案科学合理，质量目标明确、层级清晰、质量 考核体系健全等方面进行综合评比； 方案切实可行，质量保证体系方案完善，得7.0分； 较切实可行，质量保证体系方案较完善，得4.0分； 方案可行一般，质量保证体系方案一般，得1.0分； 未提供或与所投方案不符不得分。 | 7.0 |
| 1.5 | 安全作业方案 | 针对安全作业方案措施周全可靠，各项制度完善、安全设施配备方案等方面进行综合评比。 方案完整、安排科学合理、措施切实可行，得7.0分； 方案较完整、安排较科学合理、措施较可行，得4.0分； 方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般，得1.0分； 未提供或与所投方案不符不得分。 | 7.0 |
| 1.6 | 应急处理方案 | 针对环境风险源与环境风险评价、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、应急培训和演练、保障措施等方面综合评比。 方案完整、安排科学合理、措施切实可行，得7.0分； 方案较完整、安排较科学合理、措施较可行，得4.0分； 方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般，得1.0分； 未提供或与所投方案不符不得分。 | 7.0 |
| 1.7 | 后期设施设备检修维护更换方案 | 针对后期维保要求、设施设备的免费更换配件和耗材、维护、大修等，设施设备检修维护更换计划进行综合评比。 方案完整、安排科学合理、措施切实可行，得5.0分； 方案较完整、安排较科学合理、措施较可行，得3.0分； 方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般，得1.0分； 未提供或与所投方案不符不得分。 | 5.0 |
| 1.8 | 人员定期培训方案 | 结合项目采购需求及实际情况，对项目组人员定期提供培训的内容（如岗位标准、专业知识、职业道德规范）和培训的方式（如理论学习和实践操作，定期培训和考试制度等）等内容进行综合评比。 方案完整、安排科学合理、措施切实可行，得3.0分； 方案较完整、安排较科学合理、措施较可行，得2.0分； 方案科学合理性一般，安排科学合理性一般，措施一般，得1.0分； 未提供或与所投方案不符不得分。 | 3.0 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力评价 |  |  | 34.0 |
| 1.1 | 业绩 | 2022年3月1日至今，供应商承揽过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得18分； 同一项目续签的业绩不可重复得分，须提供中标公示网站截图、中标通知书、合同原件（或彩色复印件）扫描件，未提供不得分。上述类似业绩是指与垃圾填埋场渗滤液运营服务相关的业绩，时间以合同签订时间为准。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式以及中标网站公示网络查询链接）以供核实。 | 18.0 |
| 1.2 | 供应商实力 | （1）具有环境保护设施运营服务认证的，一级得2分，二级得1.5分，三级得1分； 提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”网上验证查询记录截图，不提供不得分。 （2）具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分3分。 提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”网上验证查询记录截图 （3）具有五星级售后服务认证证书，得2分。 提供证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”网上验证查询记录截图。 | 7.0 |
| 1.3 | 项目组成员 | 拟为本项目实施配备专业的团队成员，人数不低于采购需要的要求，并委派驻场技术人员，建立相应的排班制度，设立专门的应急队伍，以及负责运营期间突发事件的处理，确保渗滤液处理达标排放。其中： （1）项目负责人：具有环境类高级及以上工程师职称的得3分；具有环境类中级工程师职称的得1分；其余不得分。 （2）其他拟投入本项目的运营人员：具有污废水处理工、维修电工、分析工（化学检验工）、专职安全生产管理人员（C证）证书，证书配备齐全的得6分，每缺一个扣2分，扣完为止。 注：项目组团队成员中（1）（2）两条人员不得为同一人。提供人员相关证书原件（或彩色复印件）扫描件及供应商为其缴纳的2024年9月-2025年2月至少一个月的社会保险缴纳凭证，如职称证书不能体现专业的，需同时提供环境类大专及以上毕业证书，以毕业证书所学专业为准。未提供或未按要求提供不得分。 | 9.0 |

- 价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 20.0 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20.0 |

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的投标无效。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见供应商须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分（得分保留到小数点后2位，四舍五入）由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

供应商（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；供应商为自然人的，提供其身份证复印件

2.资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

如提供了《资格承诺函》 可不提供该项材料。

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

如提供了《资格承诺函》 可不提供该项材料。

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求

1.本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业主要为其他未列明行业。

3.请招标供应商按招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（七）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加招标响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

（八）法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的招标活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目招标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人招标的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

二、技术部分

（一）技术方案

投标供应商根据招标文件需求及评分细则自拟

（二）响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 正偏离/负偏离 | 供应商实际响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |

备注：（1）供应商应根据招标文件第四章“采购需求”填写本表。

（2）供应商如果对招标文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明，行次不够请自行增加；如供应商无偏离事项，则在表格中“项目”栏填写“无偏离项”即可。

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足招标文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

供应商（公章）：

日      期：     年    月    日

三、商务部分

（一）供应商能力

投入本项目设施设备相关证明材料

（二）经验

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主单位 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

1. 按招标文件评标方法与评标标准中对应评分要求提供相关证明资料扫描件；

2.行数不够，可自行添加。

（三）项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注:1.按招标文件评标方法与评标标准中对应评分要求提供相关证明资料扫描件；

2.行数不够，可自行添加。

（四）开标一览表

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价（综合单价） | 金额（大写）：××××元人民币/吨 ¥：××××××××元/吨 |
| 项目工期/服务期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

（五）明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用（培训、售后、联合试运转等与项目相关的一切费用） |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 元，即单价 元/吨 |  |  |  |

注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

四、其他部分

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加镇江市环境卫生管理服务中心的镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务采购项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 镇江市城东垃圾填埋场渗滤液处理站运营服务采购项目， 属于 工信部联企业〔2011〕300号文件中规定的其他未列明（行业） ；承接企业为       （企业名称），从业人员    人， 营业收入为      万元， 资产总额为       万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，其中残疾人福利性单位须按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定出具《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业须按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除。如残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，文件网址如下：http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm。

4、成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局