目    录

第一章   招标公告……………………………………………1

第二章   投标人须知…………………………………………5

第三章   招标内容及要求……………………………………21

第四章   评标办法及评分标准………………………………31

第五章   合同主要条款………………………………………35

第六章   投标文件及格式……………………………………40

- 招标公告

项目概况 建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目JSZC-320925-JTGS-G2024-0108招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-2-11 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-JTGS-G2024-0108

项目名称：建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目

预算金额：290万元

最高限价：211.35万元，投标报价高于该最高限价的作无效标论处。

采购需求：采购范围内建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件。

供货期：签订合同后90个日历天内完成设备供货、安装、调试、验收并交付采购人使用。

设备质保期：2年

免费运维期：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政府采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理。

5.采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

6.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

7.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-2-11 09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室

地址：建湖县九龙口镇迎宾大道1号

联系电话：18069861982

2. 采购代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：盐城市金融城6号楼1501室

联系方式：15380596666

3. 项目联系方式

项目联系人：赵女士

电话：15380596666

第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 采购范围内建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 孙女士 | 电 话 | 18069861982 |
| 代理机构联系人 | 赵女士 | 电 话 | 15380596666 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 供货期 | 签订合同后90个日历天内完成设备供货、安装、调试、验收并交付采购人使用。 |  |  |
| 设备质保期 | 2年 |  |  |
| 免费运维期 | 1年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年2月11 日9时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间: 2025年2月11 日9时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏骏通建设项目管理咨询有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 最高限价 | 本项目最高限价为211.35万元，投标报价高于该最高限价的作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室/江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 联系电话：18069861982/15380596666 通讯地址：建湖县九龙口镇迎宾大道1号/盐城市金融城6号楼1501室 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年2月 8日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目最高限价为211.35万元，投标报价高于该最高限价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、伴随服务、税金，文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按照苏招协【2022】002号文收费标准收取（中标金额50万元以下(含50万元)，服务费为1万元；中标金额50万元-400万元(含400万元)，服务费按中标金额的1.5%；服务收费按差额定率分档累进法计算。），此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-5必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

- （1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效。

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤实施方案。

（3）技术响应：

《技术响应表》

9.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

14.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

14.7.1提供虚假材料谋取中标的。

14.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

14.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

14.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

14.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（控制器）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

- 21.中标通知书和签订合同

  - 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.4采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目属性: 货物类项目

2.项目名称：建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目

3.预算金额：290万元

4.最高限价：211.35万元，投标报价高于该最高限价的作无效标论处。

5.采购需求：采购范围内建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设的采购、安装、调试及售后服务，具体内容详见招标文件。

6.供货期：签订合同后90个日历天内完成设备供货、安装、调试、验收并交付采购人使用。

7.设备质保期：2年

8.免费运维期：1年

9.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

10.本项目（是/否）进口产品投标：不接受进口产品。

11.项目来源于“关于下达2024年第二批江苏省林业发展专项资金的通知（苏财资环〔2024〕67号）中的启动江苏省重要湿地监测监控（一期）建设，新建与完善里下河重要湿地监测监控设施”。

二、技术要求及相关说明

| 序号 | 名称 | 功能模块 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鸟类图像智慧监测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集 传输模块 | 控制器 | 多通道控制器，可采集设备运行状态数据并进行控制动作，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成；支持电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯；支持多路模拟接口、数字接口通讯，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 4 | 台 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G，用于物联网通讯，超低功耗，支持串口通讯。 | 4 | 个 |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 4G物联网专用流量卡，含3年流量费用。 | 4 | 张 |
| 4 | 摄像头 | 40倍400W球机 | 400万像素7寸40倍红外网络高清智能球机，焦距: 5.9~236mm，40倍光学变倍，16倍数字变倍，高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，图像尺寸 2560×1440，支持H.265高效压缩算法，支持背光补偿、支持3D降噪、支持透雾，支持巡航扫描、花样扫描、3D定位，支持预设点位，防护等级IP66。 | 4 | 台 |
| 5 | 网络与存储 | 无线网桥 | 无线桥接设备，无线速率800Mbp以上，最大无线传输距离5km，全千兆网口，水平方向天线覆盖角度不小于45°，IP55防尘防水。 | 4 | 套 |
| 6 |  | 交换机 | 8口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 4 | 台 |
| 7 |  | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路信号，1个硬盘位，视频接入带宽80Mbps，支持HDMI、VGA等输出，支持视频入侵报警功能，支持智能侦测报警功能。 | 4 | 台 |
| 8 |  | 硬盘录像机硬盘 | SATA3监控级硬盘，3.5英寸，64MB缓存，4TB容量。 | 4 | 块 |
| 9 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 太阳能专用胶体防水电池，100AH×2，12VDC，循环寿命不少于500次。 | 4 | 套 |
| 10 |  | 光伏电板 | 200W×2，单晶光伏电板，IP68防护。 | 4 | 套 |
| 11 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流50A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护，高清数显，支持5V/1A USB输出。 | 4 | 个 |
| 12 |  | 太阳能电池板支架 | 400W电池板支架，抱柱安装，安装于监控点立杆上。 | 4 | 套 |
| 13 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5m，直径140mm，4 mm厚，镀锌喷塑，用于安装摄像设备、户外箱等配件。 | 3 | 套 |
| 14 |  | 立杆基础施工 | 监测站点立杆基础施工，地基尺寸600*600*600mm，混凝土标号：C25。 | 3 | 套 |
| 15 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 4 | 套 |
| 16 |  | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架。 | 4 | 套 |
| 17 | 识别中心 | 识别服务器 | 4U机架式服务器，10核心处理器，32GB内存，256G SSD高速固态存储，2*4T硬盘，500W电源，带机箱锁，搭载多路视频识别服务软件，识别服务软件应当可以从摄像头或NVR取得视频流，重采样后将其推流至边缘计算服务器，重采样率可配置。 | 2 | 个 |
| 18 |  | 边缘计算服务器 | 384核GPU，48个Tensor Core，21TOPS的INT8运算能力；6核CPU为，10MB缓存，64位，主频1900MHz，支持大型、复杂的深度神经网络，如运用TensorFlow、OpenCV、JetPack、Keras、MXNet、PyTorch等，实现物体识别，目标检测追踪、语音识别、及其他视觉开发等功能。 | 2 | 套 |
| 19 |  | 中心服务器 | 2U机架式服务器，多核至强处理器、32GB内存、4TB硬盘、板载RAID阵列卡，2GB以太网口，6PCIe3.0扩展槽，搭载web应用服务，应用服务用于提供识别软件的用户界面，应当支持用户认证、实时视频查看、识别视频查看、识别记录（视频、照片）查看、数据评价、数据下载等功能。 | 1 | 个 |
| 20 |  | 专线宽带 | 100M专线宽带2年，含固定IP地址。 | 1 | 条 |
| 21 |  | 机架 | 19寸，42U标准机架。 | 1 | 套 |
| 22 |  | 路由器 | 机架式企业路由器，双核CPU，256MB内存，5口千兆企业VPN路由器，支持多WAN口，支持防火墙/VPN/AP管理，支持上网行为管理，支持负载均衡与线路备份。 | 1 | 台 |
| 23 |  | 交换机 | 24口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 1 | 台 |
| 24 |  | 展示大屏 | 100寸显示器4k分辨率，配置管理计算机（i5以上处理器，16GB内存，1TB SSD），接入大数据平台管理页面，用于展示监测成果。 | 1 | 台 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、网络中继点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集 传输模块 | 控制器 | 多通道控制器，可采集设备运行状态数据并进行控制动作，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成；支持电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯；支持多路模拟接口、数字接口通讯，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G，用于物联网通讯，超低功耗，支持串口通讯。 | 1 | 个 |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 4G物联网专用流量卡，含3年流量费用。 | 1 | 张 |
| 4 | 网络与存储 | 无线网桥 | 无线桥接设备，无线速率800Mbp以上，最大无线传输距离5km，全千兆网口，水平方向天线覆盖角度不小于45°，IP55防尘防水。 | 1 | 套 |
| 5 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 太阳能专用胶体防水电池，100AH×2，12VDC，循环寿命不少于500次。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 光伏电板 | 200W×2，单晶光伏电板，IP68防护。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流50A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护，高清数显，支持5V/1A USB输出。 | 1 | 个 |
| 8 |  | 太阳能电池板支架 | 400W电池板支架，抱柱安装，安装于监控点立杆上。 | 1 | 套 |
| 9 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5m，直径140mm，4mm厚，镀锌喷塑，用于安装摄像设备、户外箱等配件。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 立杆基础施工 | 监测站点立杆基础施工，地基尺寸600*600*600mm，混凝土标号：C25。 | 1 | 套 |
| 11 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架。 | 1 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、鸟类声纹智慧在线监测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备 | 动物声纹监测仪 | 自动采集周边环境声音，支持自动切片采集有效鸟声，采集范围100米，支持4G网络在线传输，传声器灵敏度≥-20dB（0dB=1V/pa@1kHz）；指向能力：全向；支持远程设备管理。 | 2 | 套 |
| 2 |  | 存储卡 | 32GB高速存储卡。 | 2 | 张 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、高塔监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 多通道控制器，可采集设备运行状态数据并进行控制动作，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成；支持电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯；支持多路模拟接口、数字接口通讯，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G，用于物联网通讯，超低功耗，支持串口通讯。 | 1 | 个 |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 4G物联网专用流量卡，含3年流量费用。 | 1 | 张 |
| 4 | 摄像头 | 400万重载激光一体化云台 | 高清400万重载激光一体化云台，800mm长焦激光全彩双目云台摄像机，采用双镜头设计，兼顾全景细节，监控距离可达4km，内置3km激光补光，支持光学防抖、光学透雾等，内置GPS/北斗/电子罗盘，自动获取和方位角显示，支持自动智能雨刷，采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪；高精度传动机构，可保证高精度、运动平稳，运动精度0.1°以内。 | 1 | 套 |
| 5 | 计算模块 | 边缘计算服务器 | 384核GPU，48个Tensor Core，21TOPS的INT8运算能力；6核CPU为，10MB缓存，64位，主频1900MHz，支持大型、复杂的深度神经网络，如运用TensorFlow、OpenCV、JetPack、Keras、MXNet、PyTorch等，实现物体识别，目标检测追踪、语音识别、及其他视觉开发等功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 网络与存储 | VPN | 1年VPN网络50M，用于连接监测点至监测中心 | 1 | 条 |
| 7 |  | 交换机 | 8口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路信号，1个硬盘位，视频接入带宽80Mbps，支持HDMI、VGA等输出，支持视频入侵报警功能，支持智能侦测报警功能。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 硬盘录像机硬盘 | SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，64MB缓存，4TB容量。 | 1 | 块 |
| 10 | 供电模块 | 市电供电模块 | 空开、插座、电缆、线管等。 | 1 | 套 |
| 11 | 配件 | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架。 | 1 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、固定样地建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 样地标识 | 标识牌 | 标注湿地生态站名称、样地名称、地理坐标、海拔高度、面积大小等信息，标识牌尺寸2米*3米，材质为不锈钢立柱和铝面板。 | 1 | 个 |
| 2 |  | 样桩 | 杉木木，桩直径：20cm，长度：2m。 | 25 | 根 |
| 3 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 多通道控制器，可采集设备运行状态数据并进行控制动作，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成；支持电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯；支持多路模拟接口、数字接口通讯，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G，用于物联网通讯，超低功耗，支持串口通讯。 | 1 | 个 |
| 5 |  | 3年物联网流量 | 4G物联网专用流量卡，含3年流量费用。 | 1 | 张 |
| 6 | 摄像头 | 37倍200W星光球机 | 支持最大1920×1080@60fps高清画面输出,支持H.265高效压缩算法，星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR;支持37倍光学变倍，16倍数字变倍; 高效红外阵列，照射距离最远可达200m。 | 2 | 台 |
| 7 | 网络与存储 | 无线网桥 | 无线桥接设备，无线速率800Mbp以上，最大无线传输距离5km，全千兆网口，水平方向天线覆盖角度不小于45°，IP55防尘防水。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 交换机 | 8口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路信号，1个硬盘位，视频接入带宽80Mbps，支持HDMI、VGA等输出，支持视频入侵报警功能，支持智能侦测报警功能。 | 1 | 台 |
| 10 |  | 硬盘录像机硬盘 | SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，64MB缓存，4TB容量。 | 1 | 块 |
| 11 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 太阳能专用胶体防水电池，100AH×2，12VDC，循环寿命不少于500次。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 光伏电板 | 200W×2，单晶光伏电板，IP68防护。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流50A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护，高清数显，支持5V/1A USB输出。 | 1 | 个 |
| 14 |  | 太阳能电池板支架 | 400W电池板支架，抱柱安装，安装于监控点立杆上。 | 1 | 套 |
| 15 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5m，直径140mm，4 mm厚，镀锌喷塑，用于安装摄像设备、户外箱等配件。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 立杆基础施工 | 地基尺寸600*600*600mm，混凝土标号：C25。 | 1 | 套 |
| 17 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 1 | 套 |
| 18 |  | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架。 | 1 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 六、多光谱物候观测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 多通道控制器，可采集设备运行状态数据并进行控制动作，由控制系统、通讯端口、指示灯、供电系统等部分组成；支持电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯；支持多路模拟接口、数字接口通讯，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G，用于物联网通讯，超低功耗，支持串口通讯。 | 1 | 个 |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 4G物联网专用流量卡，含3年流量费用。 | 1 | 张 |
| 4 | 多光谱摄像头 | 多光谱植被球机 | 400万像素可见光和多光谱6通道，整机8通道；传感器类型1/1.8'；自带环境光传感器，雨量传感器，可以外接支持气象参数；可见光：30倍光学变焦；多光谱6通道：30倍光学变焦；6个光谱波段：450nm 560nm 660nm 720nm 750nm 850nm；提供 NDVI\GNDVI\NDRE\OSAVI\LCI等植被指数，同时提供6通道反射率数据，可自行反演更多植被指数。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络与存储 | 无线网桥 | 无线桥接设备，无线速率800Mbp以上，最大无线传输距离5km，全千兆网口，水平方向天线覆盖角度不小于45°，IP55防尘防水。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 交换机 | 8口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 1 | 台 |
| 7 |  | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路信号，1个硬盘位，视频接入带宽80Mbps，支持HDMI、VGA等输出，支持视频入侵报警功能，支持智能侦测报警功能。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 硬盘录像机硬盘 | SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，64MB缓存，4TB容量。 | 1 | 块 |
| 9 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 太阳能专用胶体防水电池，100AH×2，12VDC，循环寿命不少于500次。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 光伏电板 | 200W×2，单晶光伏电板，IP68防护。 | 1 | 套 |
| 11 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流50A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护，高清数显，支持5V/1A USB输出。 | 1 | 个 |
| 12 |  | 太阳能电池板支架 | 400W电池板支架，抱柱安装，安装于监控点立杆上。 | 1 | 套 |
| 13 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5m，直径140mm，4mm厚，镀锌喷塑，用于安装摄像设备、户外箱等配件。 | 1 | 套 |
| 14 |  | 立杆基础施工 | 监测站点立杆基础施工，地基尺寸600*600*600mm，混凝土标号：C25。 | 1 | 套 |
| 15 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架。 | 1 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 七、涡动通量观测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集模块 | 扩展模块 | 数据采集仪扩展模块，用于扩展开路涡流协方差系统数据接口，提供16 个差分或32个单端输入通道和4个激励通道。同时提供2个12V端口和2个开关12V 端口为外设供电，以及四个5V 端口作为外部供电控制。 | 1 | 套 |
| 2 | 传感器 | 开路涡流协方差系统 | 由气体分析仪、三维超声风传感器以及其他配件和配套操作软件组成，可用于大气与生态系统之间的二氧化碳、水汽、热量和动量交换的长期监测，红外气体分析仪与三维超声风速仪集成设计，易于安装并提高测量精度。支持同时测量CO2/H2O、空气温度、大气压力、三维风速和超声温度，最大输出频率20Hz。CO2测量精度1%，校准范围0~1000umol/mol；H2O测量精度2%，校准范围0~70mmol/mol。x、y轴风向测量范围：±65m/s，偏离误差：±0.08m/s；z轴风向测量范围：±8m/s，偏离误差：±0.04m/s；风向测量范围：±170°，偏离误差±0.7°。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 电缆 | 30m四芯屏蔽电缆，用于在传感器和数据采集器之间传输电力及数据信号。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 存储卡 | 16GB存储卡。 | 2 | 套 |
| 5 |  | 数采软件 | 嵌入在数据采集器及扩展模块中，用于接收、处理数据采集仪所采集的监测数据。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 温湿度传感器套件 | 温湿度传感器：温度测量范围：-20～80℃，精度0.5℃；湿度测量范围：0～99.9%， 精度2%；含辐射屏蔽罩。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 大气压力传感器 | 测量范围：500 至 1100 hPa，精度：±1 hPa ( +20°C)。 | 1 | 套 |
| 8 |  | 土壤温度传感器 | 土壤温度测量范围：-40℃～+ 80℃，精确度：0.5℃。 | 3 | 套 |
| 9 |  | 红外辐射计（地表温度） | 非接触、远距离地表温度探测技术，利用红外原理多点探测地表温度，波长范围：8～14 μm，当目标和探测器温度在20C以内时准确度：±0.2°C（-10°～+65°C）；当目标和探测器温度差异大于20 C 时准确度：±0.5°C。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 光合有效辐射传感器 | 光谱范围：400～700nm，灵敏度：5～50μV/μmol·s1 | 1 | 套 |
| 11 |  | 四分量辐射传感器 | 四分量净辐射表，用于科研级能量平衡和地表通量研究。提供太阳总辐射和反射以及向上和向下的长波辐射的4个独立的测量。使用2个传感器面朝上和2个传感器面朝下。测量范围：0~2000W/m2，短波光谱范围：305~2800nm，长波光谱范围：4500~50000nm；辐射表符合ISO9060 2级表标准。测量值：向下的长波辐射，向上的长波辐射，太阳总辐射，太阳反射，净辐射，配双轴调平系统。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 雨量传感器 | 翻斗式雨量传感器，带虹吸管和磁簧开关；量程：0～4mm/min,精度：0.2mm；孔口直径：20.0cm。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 地表热通量传感器 | 通过热电堆来测量温度差异，从而计算出热通量，应符合ISO 9869、ASTM C1046和ASTM 1155标准，测量范围 ：-2000 to 2000 W/m2 ，灵敏度：60 x 10-6 V/(W/m2 ) 。 | 3 | 套 |
| 14 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 太阳能专用胶体防水电池，100AH×2，12VDC，循环寿命不少于500次。 | 1 | 套 |
| 15 |  | 光伏电板 | 200W×2，单晶光伏电板，IP68防护。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流50A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护，高清数显，支持5V/1A USB输出。 | 1 | 个 |
| 17 |  | 太阳能电池板支架 | 400W电池板支架，抱柱安装，安装于监控点立杆上。 | 1 | 套 |
| 18 | 立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5 m，直径140 mm，4 mm厚，镀锌喷塑，用于安装摄像设备、户外箱等配件。 | 1 | 套 |
| 19 |  | 立杆基础施工 | 监测站点立杆基础施工，地基尺寸600*600*600mm，混凝土标号：C25。 | 1 | 套 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 八、红外相机监测仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外相机 | 4G红外感应相机 | 物理像素：500W，录像分辨率：3K（2560*1920），H264；镜头光圈F=1.8，FOV=58度，宽光谱兼容性；感应距离25米，相机启动速速0.6s；支持拍照、录像、拍照+录像工作模式；超低待机功耗，待机时长可达2年；支持充电电池，支持太阳能直冲；配置可旋转显示屏，方便安装对位；支持4G网络通讯，拍摄成果自动上传至云平台；配备GPS模块，自动定位。 | 4 | 套 |
| 2 | 供电模块 | 光伏电板 | 12V 5W。 | 4 | 个 |
| 3 |  | 锂电池 | 18650锂离子电池6节。 | 4 | 套 |
| 4 | 配件 | 流量及云存储 | 电信40G流量套餐，含50G云存储空间，提供2年服务。 | 4 | 张 |
| 5 |  | TF/SD卡 | 64GB U1速度存储卡。 | 4 | 张 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 九、技术服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定样地调查 | 样地植物现场调查 | 在固定样地内开展植被观测，调查内容包括湿地植被特征：类型、面积、覆盖率。 湿地植物群落特征：组成、生活型、多度、盖度、高度、叶面积指数。 湿地植物群落生物量：地上生物量、地下生物量。 湿地植物凋落物：厚度、重量。 人工监测，每年1次。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 固定样地碳储量观测 | 开展固定样地地上生物质碳、地下生物质碳、土壤有机碳、枯落有机碳的测定。 人工监测，每年1次。 | 1 | 个 |
| 3 | 运输 | 监测点运输 | 所有监测站点设备运输，包括所有设备的公路运输、水路运输、人力运输。 | 7 | 套 |
| 4 | 安装调试运维 | 监测设备安装调试运维 | 所有监测站点的安装调试运维，包括设备调试、设备总装、软硬件联调、维护保养、设备维修、耗材更换等，服务期2年。 | 7 | 套 |
| 5 |  | 监控中心安装调试运维 | 包括网络连接，视频信号的接入，管理平台接入，监测大屏安装，交换机、路由器、管理计算机等设备的联动调试，运维2年。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 动物声纹监测仪安装运维 | 技术人员到安装现场进行声学勘察，并安装设备及运维服务，运维服务期2年。 | 2 | 台 |
| 7 |  | 样桩安装服务 | 根据样地调查计划确定样桩安装点位，将样桩安装到位。 | 30 | 套 |
| 8 | 高塔租赁 | 高塔租赁 | 铁塔使用租赁费及电费、网络服务费等，2年。 | 1 | 套 |
| 9 | 识别配套软件及服务 | AI鸟类声纹识别服务 | 支持设备采集的每一条声纹数据智能识别服务（500种以上鸟类），服务期2年。 | 2 | 套 |
| 10 |  | AI鸟类视频识别服务 | 利用鸟类在线监测点采集需要训练的对象照片，进行特征标注，数据转换，进行识别模型训练。训练周期2年，训练有效素材总计不少于500张。 | 4 | 套 |
| 11 |  | 声纹动态监测软件系统 | 展示设备实时采集的动物声纹和识别结果，并且可以直接播放声音和查看生成的声谱图。 | 1 | 套 |
| 12 | 数据接入及分析服务 | 大数据平台技术服务 | 提供保护地“一张图”、生态环境监测、生物监测、人为活动监测等数据收集、整理、上传平台服务。 | 1 | 项 |
| 13 |  | 涡动通量在线计算程序编制服务 | 在涡动通量观测系统的数据采集仪中编写碳通量实时计算程序，计算程序可对原始高频三维风速风向、二氧化碳时间序列数据进行计算和修正，最终计算得到经过完全修正的二氧化碳通量、潜热通量、显热通量及动量通量，同时输出数据质量分级、足迹评估等质控数据，并可结合能量平衡传感器进行能量闭合度计算。在程序中的慢序列循环中，对监测数据进行统计，并编排数据报文，使其可以通过http和mqtt协议上送处理后的监测数据。 | 1 | 项 |
| 14 |  | 监测平台接入 | 开通账号，获取各监测点数据权限，开发各监测点数据接口，使上送数据符合省级平台数据标准，将所有监测站点数据接入“江苏省重要湿地监测与管理平台”。 | 7 | 套 |
| 15 |  | 年度监测报告 | 对以上获取的原始监测数据进行统计及数据处理，分析湿地基本状况、湿地生态环境要素、人为活动影响等监测现状、变化趋势，识别影响因素，提出合理化建议，形成1份年度监测报告。 | 1 | 次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 三、服务保障和承诺要求

1.各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2.中标单位自行承担运输和服务过程中的安全责任。

3.投标人在供货、服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品标的 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（八）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 （30分） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 |
| 二 | 业绩 （6分） | 6分 | 投标人2021年1月以来完成过（以合同签订时间为准）类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目内容相关的业绩，须提供合同原件扫描件，不提供不得分。 |
| 三 | 技术响应 （25分） | 25分 | 根据招标文件第三章中“技术要求及相关说明”进行评审，全部满足技术参数的得25分，有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：1、需提供《技术响应表》加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离，未在《技术响应表》中响应的条款，视同负偏离。 |
| 四 | 企业实力（9分） | 1分 | - 软件著作权证书：所投产品具有智慧识别、生物多样性数据采集相关软件著作权证书的，每有一个得0.5分，本项最多得1分； - 注：以上需提供相关证书原件扫描件。 |
|  |  | 3分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每有1个得1分，最高得3分。（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）须提供相关证明材料原件扫描件及网站查询截图，未提供的不得分。 |
|  |  | 5分 | 项目成员具有生态学、环境科学、植物学、动物学和计算机技术等相关技术领域中级及以上职称证书，每满足一个领域得1分，本项最高得5分。 注：以上均需要提供相关证书扫描件。 |
| 五 | 实施方案（28分） | 9分 | 评委根据投标人针对本项目实施的系统架构、点位布局、监测方法和售后及服务、响应时间，根据投标方所提供项目整体实施方案的先进性、科学性、合理性、完整性、稳定性、易用性和集成性酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①投标人根据本项目上述内容先进性、科学性、合理性、完整性、稳定性、易用性和集成性等优的得9分； ②内容先进性、科学性、合理性、完整性、稳定性、易用性和集成性等较好的得8.5分； ③内容先进性、科学性、合理性、完整性、稳定性、易用性和集成性等一般的得8分。 未提供相关说明的此项不得分。 |
|  |  | 9分 | 评委根据投标人提供鸟类识别系统方案且提供强化训练方案酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①投标人根据本项目方案针对性、完整性、合理性优的得9分； ②投标人根据本项目方案针对性、完整性、合理性较好的得 8.5分； ③投标人根据本项目方案针对性、完整性、合理性一般的得8分。 未提供相关说明的此项不得分。 |
|  |  | 10分 | 评标委员会根据各投标人提供的数据接入方案：在线监测数据结构符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017），以供接入湿地公园“江苏省重要湿地监测与管理平台”。提供数据结构设计及数据接入方案进行横向比较后进行量化打分，将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 ①投标人提供的方案合理、可操作性强的得10分； ②投标人提供的方案合理、可操作性较全面合理的得9.5分； ③投标人提供的方案合理、可操作性一般的得9分。 未提供相关说明的此项不得分。 |
| 六 | 节能 环保 （2分） | 2分 | ①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； ②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

注：上述加分项中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室 （以下简称甲方）

中标人（全称）：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.合同中合同总价应包含但不限于以下内容：人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、伴随服务、税金，文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等费用，对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：项目服务期满后退还。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.交付时间：签订合同后90个日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付采购人使用；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

5.项目验收，全部设备与软件系统安装调试后中标人出具书面项目验收申请，招标人需及时组织验收小组验收本项目，并出具书面验收结论。

6.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

7.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为     年，免费质保期间出现的问题，必须以优良的服务态度，便利快捷的方式在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。

2.乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。

3.免费运维期：1年。

八、结算方式及期限

1. 结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续

2. 付款方式及期限：

2.1根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2.2项目完成供货、安装、调试、验收并交付采购人使用后付至合同价的90%；质保期满后一个月内一次性付清剩余价款。

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

# 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-JTGS-G2024-0108

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室

1.根据建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证签订合同后90个日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付采购人使用；

3.验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准；

4.我方本项目的投标核心产品“控制器”品牌为               。

5.我方承诺所投产品质保期为     2   年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。我方承诺免费运维期为    1    年，负责承担指导建设方与运营相关的包括但不限于技术指导、人员培训等所有服务。

6.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

7.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

8.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

9.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

11.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室的建湖九龙口省重要湿地A类监测站建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

江苏省建湖九龙口旅游度假区管理办公室：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 功能模块 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 投标品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鸟类图像智慧监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集 传输模块 | 控制器 | 详见招标文件要求。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 详见招标文件要求。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 详见招标文件要求。 | 4 | 张 |  |  |  |
| 4 | 摄像头 | 40倍400W球机 | 详见招标文件要求。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 网络与存储 | 无线网桥 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 |  | 交换机 | 详见招标文件要求。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 硬盘录像机 | 详见招标文件要求。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 硬盘录像机硬盘 | 详见招标文件要求。 | 4 | 块 |  |  |  |
| 9 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 光伏电板 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 太阳能控制器 | 详见招标文件要求。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 太阳能电池板支架 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 13 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 详见招标文件要求。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 14 |  | 立杆基础施工 | 详见招标文件要求。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 15 | 配件 | 金属防水箱 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 16 |  | 视频监控零配件 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 17 | 识别中心 | 识别服务器 | 详见招标文件要求。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 |  | 边缘计算服务器 | 详见招标文件要求。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 |  | 中心服务器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 |  | 专线宽带 | 详见招标文件要求。 | 1 | 条 |  |  |  |
| 21 |  | 机架 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 |  | 路由器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 |  | 交换机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 |  | 展示大屏 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、网络中继点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集 传输模块 | 控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 详见招标文件要求。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 网络与存储 | 无线网桥 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 |  | 光伏电板 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 |  | 太阳能控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 |  | 太阳能电池板支架 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 立杆基础施工 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 配件 | 金属防水箱 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 |  | 视频监控零配件 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、鸟类声纹智慧在线监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备 | 动物声纹监测仪 | 详见招标文件要求。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 存储卡 | 详见招标文件要求。 | 2 | 张 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、高塔监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 详见招标文件要求。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 摄像头 | 400万重载激光一体化云台 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 计算模块 | 边缘计算服务器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 网络与存储 | VPN | 详见招标文件要求。 | 1 | 条 |  |  |  |
| 7 |  | 交换机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 硬盘录像机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 |  | 硬盘录像机硬盘 | 详见招标文件要求。 | 1 | 块 |  |  |  |
| 10 | 供电模块 | 市电供电模块 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 配件 | 视频监控零配件 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、固定样地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 样地标识 | 标识牌 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 |  | 样桩 | 详见招标文件要求。 | 25 | 根 |  |  |  |
| 3 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 4G无线通讯模块 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 |  | 3年物联网流量 | 详见招标文件要求。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 6 | 摄像头 | 37倍200W星光球机 | 详见招标文件要求。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络与存储 | 无线网桥 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 |  | 交换机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 |  | 硬盘录像机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 |  | 硬盘录像机硬盘 | 详见招标文件要求。 | 1 | 块 |  |  |  |
| 11 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 |  | 光伏电板 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 |  | 太阳能控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 |  | 太阳能电池板支架 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 |  | 立杆基础施工 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 配件 | 金属防水箱 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 |  | 视频监控零配件 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、多光谱物候观测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 3年物联网流量 | 详见招标文件要求。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 4 | 多光谱摄像头 | 多光谱植被球机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 网络与存储 | 无线网桥 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 |  | 交换机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 硬盘录像机 | 详见招标文件要求。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 硬盘录像机硬盘 | 详见招标文件要求。 | 1 | 块 |  |  |  |
| 9 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 光伏电板 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 太阳能控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 太阳能电池板支架 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 安装结构件 立杆5m | 5m立杆 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 |  | 立杆基础施工 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 配件 | 金属防水箱 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 |  | 视频监控零配件 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、涡动通量观测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集模块 | 扩展模块 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 传感器 | 开路涡流协方差系统 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 |  | 电缆 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 存储卡 | 详见招标文件要求。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 数采软件 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 |  | 温湿度传感器套件 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 |  | 大气压力传感器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 |  | 土壤温度传感器 | 详见招标文件要求。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 9 |  | 红外辐射计（地表温度） | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 光合有效辐射传感器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 四分量辐射传感器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 |  | 雨量传感器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 |  | 地表热通量传感器 | 详见招标文件要求。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 14 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 |  | 光伏电板 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 |  | 太阳能控制器 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 |  | 太阳能电池板支架 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 立杆5m | 5m立杆 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 |  | 立杆基础施工 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、红外相机监测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外相机 | 4G红外感应相机 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 供电模块 | 光伏电板 | 详见招标文件要求。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 锂电池 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 配件 | 流量及云存储 | 详见招标文件要求。 | 4 | 张 |  |  |  |
| 5 |  | TF/SD卡 | 详见招标文件要求。 | 4 | 张 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定样地调查 | 样地植物现场调查 | 详见招标文件要求。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 |  | 固定样地碳储量观测 | 详见招标文件要求。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 运输 | 监测点运输 | 详见招标文件要求。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 4 | 安装调试运维 | 监测设备安装调试运维 | 详见招标文件要求。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 监控中心安装调试运维 | 详见招标文件要求。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 动物声纹监测仪安装运维 | 详见招标文件要求。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 样桩安装服务 | 详见招标文件要求。 | 30 | 套 |  |  |  |
| 8 | 高塔租赁 | 高塔租赁 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 识别配套软件及服务 | AI鸟类声纹识别服务 | 详见招标文件要求。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | AI鸟类视频识别服务 | 详见招标文件要求。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 声纹动态监测软件系统 | 详见招标文件要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 数据接入及分析服务 | 大数据平台技术服务 | 详见招标文件要求。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 |  | 涡动通量在线计算程序编制服务 | 详见招标文件要求。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 |  | 监测平台接入 | 详见招标文件要求。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 15 |  | 年度监测报告 | 详见招标文件要求。 | 1 | 次 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、检验、培训及售后服务、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、伴随服务、税金，文件规定的其他各项应有的全部费用(综合报价)等费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.最高限价：本项目最高限价为211.35万元，投标报价高于该最高限价的作无效标论处。

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“控制器”。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

________年     月    日

（十三）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 | 1.各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2.中标单位自行承担运输和服务过程中的安全责任。 3.投标人在供货、服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目招标文件中的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求“第三章 二、技术要求及相关说明”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术符合性的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供加盖投标单位公章的相关佐证材料扫描件为准。

- 2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十五）实施方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)