编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0077

扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室

公开招标文件

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2025年8月22日

目 录

第一章 扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室项目公开招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	41

第六章 投标文件格式	45

# 第一章 扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室项目公开招标公告

受扬州职业技术大学的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就扬州职业技术大学科研实验室家具进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室招标项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0077

2.项目名称：扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室

3.预算金额：58.2万元

4.本项目设置最高限价，58.2万元

5.采购需求：具体详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月12日09点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：扬州职业技术大学

地  址：扬州市文昌西路458号

联系人：孔老师

联系方式：0514-87697823

2.代理机构信息

名  称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地　址：扬州市邗江北路68号3楼西入口

联系人：刘泽容

联系方式：0514-89787281

- 落实好政府采购履约资金扶持政策及其他相关政策

- 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

- 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.请供应商使用已经安装过苏采云系统控件的电脑参加开标，登录谷歌浏览器进入开标大厅，需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-HCZX-G2025-0077号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前缴纳代理服务费。代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类的标准*33%收取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：

开户名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

开户行:中信银行扬州邗江支行

帐号:7328410182600010543

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13异常低价投标（响应）

26.1.13.1 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.13.2 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.13.3 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.13.4 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（JSZC-321000-HCZX-G2025-0077）

项目名称：扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室项目

项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0077

分 包 号：

甲方：（买方）扬州职业技术大学

乙方：（卖方）_________

见证方：

甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同折扣率为（大写）：百分之               （_______________%）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_________

9.2 交付方式：_________

9.3 交付地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订，甲方自收到发票后15天内，支付乙方合同总价的30%；乙方按照甲方需求供应货物，并完成相应的伴随服务后，经甲方验收合格审计结束，乙方开具发票，甲方在收到发票15个工作日内凭发票付至审定价的100%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏汇诚投资咨询管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

| 甲方：扬州职业技术大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 项目需求

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为投标人参与投标时产品质量或标准的参考,投标人所投产品质量或标准不得低于参考品牌，投标人选择的产品不得低于参考品牌产品的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。招标文件中推荐的型号也非指定的型号，投标人可在货物参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号。

- 本项目最高限价58.2万元，实际结算价款不得高于最高限价。

- 一、项目概况

1.项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2025-0077

2.项目名称：扬州职业技术大学瘦西湖校区新建物理实验室

3.预算金额：58.2万元

二、项目清单：

| 类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验设备 | 1 | 游标卡尺 | 只 | 20 |
|  | 2 | 螺旋测微计 | 只 | 20 |
|  | 3 | 电子天平 | 台 | 20 |
|  | 4 | 米尺、圆柱体、钢球、物理天平等 | 套 | 20 |
|  | 5 | 转动惯量测定仪（三线摆） | 套 | 20 |
|  | 6 | 天平、游标卡尺、计时器等 | 套 | 20 |
|  | 7 | 待测物体 | 套 | 20 |
|  | 8 | 短距杨氏模量测定仪等 | 套 | 20 |
|  | 9 | 稳压电源 | 台 | 20 |
|  | 10 | 检流计 | 只 | 20 |
|  | 11 | 电阻箱 | 只 | 60 |
|  | 12 | 滑动变阻器 | 个 | 20 |
|  | 13 | 数字万用表、开关、导线、待测电阻等 | 套 | 20 |
|  | 14 | 数字示波器 | 台 | 20 |
|  | 15 | 函数/任意波形发生器 | 台 | 20 |
|  | 16 | 直流电源 | 台 | 20 |
|  | 17 | 滤波器等 | 套 | 20 |
|  | 18 | 霍尔效应实验仪 | 套 | 16 |
|  | 19 | 大学物理仿真软件及物理耗材管理软件等 | 套 | 1 |
| 实验配套 | 20 | 智慧屏 | 块 | 5 |
|  | 21 | 实验桌 | 张 | 60 |
|  | 22 | 实验凳 | 张 | 120 |
|  | 23 | 专业讲台 | 张 | 2 |
|  | 24 | 仪器柜 | 组 | 4 |
|  | 25 | 室内柜机空调 | 台 | 2 |
|  | 26 | 专业音响 | 对 | 4 |
|  | 27 | 专业功放 | 台 | 4 |
|  | 28 | 有线话筒 | 个 | 6 |
|  | 29 | 无线话筒 | 个 | 4 |
|  | 30 | 实验室强弱电布线、插座、文化氛围等 | 间 | 2 |
|  | 31 | 多媒体教学设备 | 台 | 2 |

三、、项目技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 要求：全金属高碳钢材质，严格遵循国标刻度，尺身光滑无毛刺，具备测量内径、外径、厚度、深度等功能，度量尺寸范围不小于0～150mm，精度0.02mm； | 只 | 20 |
| 2 | 螺旋测微计 | 要求：不锈钢材质，硬质合金钢测量面，具有锁紧装置，1个，度量尺寸0～25mm，精度0.001mm； | 只 | 20 |
| 3 | 电子天平 | 要求： ①、仪器外形尺寸：≥长312*宽262*高150mm，使用外接220V AC供电，仪器背部带电源开关； ②、需采用≥5寸液晶显示触摸屏，分辨率：≥800*480，可视化程度高，易于操作，带数据存储和查询功能，操作方便，最大量程不低于2000g，最小分辨率0.01g； 投标书需提供图文说明加盖公章 ③、触摸屏界面可以进行质量测量，具有一键清零功能，可以输入体积自动计算密度； ④、触摸屏界面可以显示日期时间等； ⑤、硅压阻力敏传感器：受力量程：0～20N；灵敏度：约100.000mV/N（用标准砝码定标）；非线性误差：≤0.2%；工作电压：直流12V； | 台 | 20 |
| 4 | 米尺、圆柱体、钢球、物理天平等 | 要求： ①、钢卷尺：尺带材质高碳钢，外壳ABS，度量尺寸≥3m一把。 ②、金属圆柱体组： 铜柱尺寸≥20mm*32mm，一个； 铝柱尺寸≥20mm*32mm，一个； 铁柱尺寸≥20mm*32mm，一个。 ③、不锈钢钢球：尺寸17mm±0.1mm一个。 不锈钢圆环：外径≥100mm、内径≥94mm一个。 ④、物理天平：最大量程500g、精度0.02g一台 | 套 | 20 |
| 5 | 转动惯量测定仪（三线摆） | 要求： ①、采用龙门架式机架，上、下圆盘等均用优质钢材料； ②、支架高度：不小于80cm，摆线长度≥500mm； ③、上下盘均装有水准器监视水平状况； ④、摆动角度：5度~15度； ⑤、扭摆钢丝直径：d=0.5mm；扭摆圆环质量：M=550g; | 套 | 20 |
| 6 | 电子天平、游标卡尺、计时器等 | 要求： （1）、电子天平： ①、仪器外形尺寸：≥长312*宽262*高150mm，使用外接220V AC供电，仪器背部带电源开关； ②、需采用≥5寸液晶显示触摸屏，分辨率：≥800*480，可视化程度高，易于操作，带数据存储和查询功能，操作方便，最大量程不低于2000g，最小分辨率0.01g； 投标书需提供图文说明加盖公章 ③、触摸屏界面可以进行质量测量，具有一键清零功能，可以输入体积自动计算密度； ④、触摸屏界面可以显示日期时间等； （2）、游标卡尺：全金属高碳钢材质，严格遵循国标刻度，尺身光滑无毛刺，具备测量内径、外径、厚度、深度等功能，度量尺寸范围不小于0～150mm，精度0.02mm； （3）、计时器： ①、仪器外形尺寸：≥长312*宽262*高150mm，使用外接220V的AC供电，仪器背部带电源开关； ②、需采用5寸及以上的液晶显示触摸屏，具有数据存储和查询功能，操作方便； ③、需具有多种测量功能，可实现时间、速度、加速度、计数等参数的测量； ④、自动记录并保存每个挡光时刻功能，数据可查询和回溯；并可以自动计算出角加速度，计时范围0~9999s,时间分辨率0.0001S；误差：0.004%；最大功耗0.3W； 投标书需提供图文说明加盖公章 | 套 | 20 |
| 7 | 待测物体 | 要求：每套含有常规大小的物体（圆环1个、圆盘1个、圆柱2个）； | 套 | 20 |
| 8 | 短距杨氏模量测定仪等 | 要求： 1、相对不确定度：优于3%； 2、光杠杆组件：可将刻度变化放大倍数25～50倍，倍数可调； 3、实验时旋轮可施加力最大为200N； 4、实验采用高精度拉力传感器，灵敏度高，数据准确； 5、金属丝：长度≥80cm，直径≥0.60mm； 6、望远镜：观测范围≥0.3～1m，观察刻线变化，观察视数变化方便快捷； ★7、数显拉力试验箱：需采用触摸屏操控，量程≥0～200N，分辨率：0.1N，含清零功能； 投标书需提供图文说明加盖公章 8、发光标尺：量程≥0～80mm，分辨率：≥1mm，含背光源； 9、实验所需配备卷尺、螺旋测微计、游标卡尺测量金属丝直径和长度； ★10、拉力计外形尺寸至少为≥312*262*150mm，需使用外接220V的AC供电。拉力计需采用≥5寸液晶触摸屏显示所测拉力值，具有清零功能，可触摸屏调节标尺背光源亮度，便于实验观察测量； 投标书需提供图文说明加盖公章 11、杨氏模量仪外形尺寸至少为≥300*300*1040mm。 | 套 | 20 |
| 9 | 稳压电源 | 要求：仪器外形尺寸至少为≥312*262*150mm，使用外接220V 的AC供电。机箱正面需采用不小于5寸液晶触摸屏，可手动调节输出电压/电流。切换输出模式，可实现双路电压输出，双路电流输出，单路电压加单路电流输出。 投标书需提供以下各功能详细截图文件加盖公章 ①、单路输出高精度±5V,±12V稳压电压，单路输出+24V,+3.3V稳压电压； ②、双路输出0～30V/0～0.9A高精度恒流、恒压电源，电流分辨率：1mA,电压分辨率：0.01V； ③、输出电压电流调节旋钮可三档位调节， 分别为×0.1，×1，×10，可满足快速、高精度调节； ④、输出电压电流切换可通过触摸屏手动切换，切换迅速便捷； ⑤、双调节模式，可于触摸屏手动输入需要输出电压值，也可调节调节旋钮调节； ⑥、电路内部设有短路保护，短路时可保护设备； ⑦、具有通信接口及全网络数据监测功能，可扩展 LABVIEW 及手机 APP 软件等云端工具。 | 台 | 20 |
| 10 | 检流计 | 要求：0～±30μA；电子检流计放大电路盒 | 只 | 20 |
| 11 | 电阻箱 | 要求：提供十进制可调电阻箱，阻值为0~99999.9Ω/2W，采用全数字化设置，至少具有6位数码指示当前电阻值，具有12个按键对应相应电阻值设置，具有标准通信接口。 | 只 | 60 |
| 12 | 滑动变阻器 | 要求：测量范围0～1000Ω，允许通过电流最大为1A，精度至少为1%以上。 | 个 | 20 |
| 13 | 数字万用表、开关、导线、待测电阻等 | 要求： ①、开关导线 提供实验所配套的各种开关以及实验所需的足量导线等； ②、待测电阻 三个待测电阻标称值为：R1=20Ω、R2=510Ω、R3=22kΩ； ③、数字万用表 （1）交流电压 (V)200mV/2.2V/22V/220V/1000V±(0.8%＋10) （2）交流电流 (A)220uA/2200uA/22mA/220mA/20A±(0.8%＋10) （3）直流电压 (V)200mV/2.2V/22V/220V/1000V±(0.05%＋5) （4）直流电流（A）220uA/2200uA/22mA/220mA/20A±(0.5%＋10) （5）电阻 (Ω)220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ±(0.5%＋10) （6）电容 (F)22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF±(3.0%＋5) （7）频率（Hz）10Hz~220MHz±(0.01%＋5) （8）占空比（%）0.1%~99.9%±(2.0%＋5) （9）显示位数22000 （10）频响40~10kHz （11）功能：自动/手动量程选择/真有效值/LPF/ACV+DCV/占空比/NCV/二极管测试/三极管测试/自动关机/通断测量/低电压显示/数据保持 (H)/相对值(REL)/最大/最小值/峰值/USB数据传输/LCD背光/模拟条 （12）具有输入保护；输入阻抗≥10MΩ | 套 | 20 |
| 14 | 数字示波器 | 要求： ★（1）、100MHz带宽；双通道同时打开，每通道最高1GS/s实时采样率； 投标书需提供图文说明加盖公章 （2）、至少具有2个模拟通道； （3）、每通道56Mpts存储深度(双通道开启) 波形捕获率高达500,000wfms/s； （4）、7英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)； （5）、时基范围：2ns/div 至1000 s/div(显示当前采样率、存储深度)时基模式Y-T、X-Y、Roll，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； （6）、低底噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽； （7）、支持通道交替触发，使不同时钟源且不同频率的信号波形稳定显示在屏幕上； （8）、1M点增强FFT功能：检波方式、瀑布图、频率设置范围； （9）、支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能； （10）、触发类型标配：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型；RS232/UART，I2C，SPI； （11）、支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码； （12）、标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX Out（Trigger Out / Pass/Fail）； （13）、多种校准信号输出：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz； （14）、XY李沙育波形可用光标进行相位测量，内嵌web server,直接通过浏览器远程操作； | 台 | 20 |
| 15 | 函数/任意波形发生器 | 要求： （1）、输出波形至少具有：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC等6 种及以上标准波形，同时还须具有200种内置任意波形； （2）、输出频率范围：正弦波：1µHz~20MHz，方波/脉冲波：1µHz~10MHz； （3）、双通道等性能独立输出； （4）、内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz； （5）、USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； （6）、输出幅值：1mVpp～10Vpp （50Ω）；2mVpp～20Vpp （高阻）； ★（7）、输出阻抗：1Ω至999Ω连续可调； 投标书需提供图文说明加盖公章 （8）、200MSa/s 采样率，16 bit 垂直分辨率； （9）、模拟数字调制类型：丰富的模拟和数字调制功能： AM、FM、PM 、FSK、ASK、 PSK 和 PWM；Sweep、Burst； （10）、显示：4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，显示频率、幅值等信息； | 台 | 20 |
| 16 | 直流电源 | 要求： ★（1）、四通道独立输出CH1&CH2：0～32V，0～5A CH3：0～6V，0～3A CH4：5V/2A（USB输出），额定输出348W； 投标书需提供图文说明加盖公章 （2）、具有风扇智能控速功能，根据工作条件自动判断控制风扇转速，有效降低工作时的风扇噪声 ,具有风扇故障检测报警功能； （3）、内部 10 组文件存储、调出，支持 U 盘读存；使用列表模式和延时器功能时，可使列表模式依次输出用户定义的参数组（最多 2048 组）； （4）、电源调整率：恒压≤0.01%+2mV恒流≤0.01%+250μA； （5）、负载调整率：恒压≤0.01%+2mV恒流≤0.01%+250μA； （6）、纹波及噪声(5Hz~1MHz)：CV＜350μVrms/2mVpp，CC≤2mArms； （7）、四位电压/四位电流高精度显示，分辨率为：10mV/1mA； （8）、设置精度：电压：±（0.03%+20mV），电流：±（0.2%+5mA）； （9）、4.3寸 TFT LCD,WVGA(480*272), 可同时显示三路输出信息； （10）、可分别存储“列表模式，延时器，状态文件”三个功能 10 组设置值，同时这三个功能的设置也支持外部存储； （11）、具备波形显示功能，可在屏幕上显示各通道的输出电压、电流及功率； （12）、提供USB Host、USB Device、LAN、RS232、Digital IO等多个接口。 | 台 | 20 |
| 17 | 滤波器等 | 要求：满足本次采购的实验需求，需配套上述仪器进行相关测量。 | 套 | 20 |
| 18 | 霍尔效应实验仪等 | 要求： 1、霍尔灵敏度：190～230（mV/mA·T）; 2、实验铁芯：32×16mm,气隙宽度：3mm; 3、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)，最大工作 10mA； 4、螺线管参数：螺线管长度：L=260mm，内径为25mm，外径为45mm，匝数为2500匝； 5、铁芯与螺线管：铁芯截面：32*16mm，气隙宽度为3mm； 6、电源及仪表需求：需提供标准仪器箱，仪器外形尺寸≥312*262*150mm，使用外接220V AC供电。机箱正面需采用5寸液晶触摸屏，可通过触摸屏手动调节输出电流。切换输出模式等，需具备以下功能： ★①、数控直流恒流源：需采用工业级柜装48mm*96mm，有专用黑色10mm厚度显示面板带4个稳定支点，4位数码显示，用专用插接短接连接，采用轻触开关，模具红色软体设计，白色激光雕字，具有多功能按键可选择，编码器调节，3档可调(2mA-20mA-1000mA),最小调节精度0.001mA。 投标书需提供图文说明加盖公章 ②、霍尔元件工作电源（恒流）：12V，0～5mA，连续可调，三位半数显； ★③、直流数字电压表2只：精度不低于0.2 级，电压：0-500V，5档量程（500mV-5V-50V-500V-锁定）； 投标书需提供截图证明加盖公章 | 套 | 16 |
| 19 | 大学物理仿真软件及物理耗材管理软件等 | 1、物理实验室器材管理软件平台： 需具有物理实验室材料库存统计、权限管理、产品类别管理、标准库制作、入库、出库管理、出库记录显示、成品清单制作，半成品清单制作，任务清单制作，库存预警等单元模块，可满足工程管理相关知识培训及实验室众多物理仪器、电子元器件管理等功能； 投标书需提供截图证明加盖公章 2、大学物理3D线上虚拟仿真平台 一、软件教学管理平台功能： （1）、软件前端界面需由标准语言来开发实现，具有友好的交互用户界面和3D实验效果展示。后端程序需由轻量级框架开发完成，存储用户的基本数据信息，对用户提交的实验数据进行分析统计。实验内容需由3D引擎开发，开发语言为通用的c#或者其它高级语言，开发完成后输出文件格式为WEBGL或其它常用格式；软件分为后台管理（教师端）及实验选择、操作（学生端）。 （2）、虚拟仿真软件通过对教学实验设备实物进行等比例建模和渲染搭建成虚拟的实验室场景，虚拟的实验设备可以让用户脱离实物进行实验方法和操作技能的学习，避免线路故障、硬件损坏等突发情况的发生。 （3）、用户登录与权限管理模块：可以通过用户名密码进行登录，区分为学生端与教师端。账号权限由教师端统一管理。教师端支持批量导入账号、重置密码、设置权限角色； （4）、选择物理实验模块功能：用户可从实验菜单中选择所需的物理实验模块，包括但不限于转动惯量测量、杨氏模量测定等实验内容；支持根据课程安排进行模块开启/关闭。 （5）、查看实验介绍：支持文字、图文混排的形式提供每个实验的背景介绍、研究意义。 （6）、查看实验原理：提供对应实验的物理原理、关键公式、变量解释。 （7）、查看实验器材（恒压恒流电压、数字拉力计、通用计算器、转动衡量试验仪、杨氏模量仪等），可旋转查看物体3D模型、器材实物图和文字功能说明； 二、实验仿真操作模块需求： （1）、查看实验步骤：支持按步骤引导操作，可显示当前进度和剩余任务。 （2）、器材可以接线：用户可模拟使用导线将器材进行正确连接，提供实时接线反馈。 （3）、器材拖放与布局：部分实验器材可从左侧列表拖拽，放置到实验桌上，自由布局。 （4）、器材聚焦与交互：支持点击聚焦器材，进行如调节旋钮、滑块等仿真操作。 （5）、可以多选视角：支持自由视角漫游，或将视图分屏查看多个器材交互（如观察输入输出）。 （6）、错误提示与操作建议：接线错误、操作顺序错误等支持弹窗提示，辅助用户完成操作。 （7）、场景漫游功能：用户可通过鼠标或键盘在实验环境中漫游、观察全局视图。 三、实验报告与评估模块 （1）、实验数据填写：报告中包括填空题、表格内容，用户需将实验结果填入报告内； （2）、自动判分与反馈：系统根据预设正确值进行自动评分，自动标注错误项目。 （3）、报告下载与编辑：实验报告可导出为Word格式；教师可在线编辑学生分数与评语。 四、成绩管理模块 （1）、学生用户每次实验之后的成绩都可以提交至服务器进行存档，在历史成绩界面可以看到每次实验的得分组成。 （2）、教师用户可以对学生的成绩进行修改，对学生提交的实验报告进行批注，可同步至学生前端。 （3）、对于班级成绩可以直接导出成绩表格，方便查看。 五、预约管理模块 （1）、对于需要考试或者成绩计入考核的课程，需要教师在后端进行课程添加，包括时间节点，课程日期以及最大上课人数。 （2）、学生做完仿真实验之后，成绩达到系统设置的分数，可以在 历史成绩界面对相应课程进行预约。 （3）、可以查看并导出预约成功的学生信息。 六、学习资源库 （1）、需支持上传多种格式的资源如：PDF、Word、PPT 、视频等。 （2）、需提供树状结构展示资源分类，便于用户直观浏览和查找资源。 （3）、用户可发布主题帖，支持设置标题、正文内容，支持文本编辑器，添加图片、视频、代码片段、超链接等。 （4）、支持按主题、兴趣、学科等创建多个版块。 七、题库管理 （1）、支持录入不同类型的题目（例如单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等） （2）、教师端进行题库数据导入，根据课程类型设置不同的习题库。 （3）、教师可手动选择题目组成试卷，并设置试卷的考试时间。 八、仿真内容需求：通过对教学仪器实物进行等比例建模和渲染搭建成虚拟的实验室场景，虚拟的试验台可以让用户脱离实物进行实验方法和操作技能的学习，包括实验介绍、实验原理、实验器材、实验搭建、实验报告五个模块，每个模块之间可以进行自由切换。 （1）、登陆页面：通过用户名密码进行账号登录，方便统计每个学生的实验结果 （2）、实验内容选择页面：根据课程需要选择对应的实验内容，包括但不限于气垫导轨实验仪、组合式综合光学实验装置、多球碰撞演示仪、静电场描绘仪、空间磁场、真空自由落体实验仪、电子比荷测定仪、刚体转动惯量等实验内容； （3）、理论知识：实验内容进行理论知识介绍； （4）、实验报告：根据实验要求填写实验数据，包括表格、问答题、判断题等，提交后会自动计算分数。 九、仿真模型需求，包括但不限于以下几种： （1）、气垫导轨实验仪主要组成： A、气垫导轨：通常为铝合金材质，导轨上有均匀分布的微小孔； B、气源（气泵）：提供压缩空气，通过导轨孔吹出，形成气垫； C、滑块（滑车）：安装在导轨上，底部被气流托起，几乎无摩擦。 （2）、组合式综合光学实验装置主要组成： A．光学平台/导轨：通常为长直轨道或蜂窝式平台，用于安装和移动各类光学元件； B.光源系统； C.光学元件及组件：凸透镜、凹透镜、平面镜、棱镜、分光片。 （3）、多球碰撞演示仪：用于展示动量守恒和能量守恒原理，尤其是碰撞过程中能量和动量的传递过程。 （4）、静电场描绘仪：通过电导液进行描图的物理实验装置，通过探针探测电势并描绘出等势线图形，进而反推出电场线分布，可直观呈现静电场的空间结构。 （5）、真空自由落体实验仪：用于验证伽利略自由落体规律的实验装置，重点演示在无空气阻力条件下，不同质量的物体将以相同加速度下落，从而说明重力加速度与质量无关。 （6）、刚体转动惯量：主要目标是通过实验手段测量物体的转动惯量与理论值进行对比，验证转动定律和相关物理原理，如平行轴定理、能量守恒等。 | 套 | 1 |
| 20 | 智慧屏 | 要求 1、智慧黑板硬件要求： ①、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，无推拉式结构，采用拼接一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，整机尺寸宽不小于4300mm，高不小于1350mm，厚度不小于95mm。中间区域显示屏幕采用不小于98英寸LED背光液晶面板，图像分辨率3840*2160及以上，显示比例16:9。 ②、中间黑板表面为高强度防眩光书写钢化玻璃，主屏支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，书写效果好，挂粉率高。中间黑板下方支持一体化铝合金型材粉笔槽设计，可用于放置触摸笔、粉笔教学用品。黑板侧边书写板采用专用书写玻璃。 ③、采用电容触控模式，支持人机交互的核心免驱技术，表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺。 ★④、为方便老师操作，整机具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量、设置等，均具有清晰简体中文标识有效避免教学误操作。电源按键不具有支持开机、关机、熄屏三合一功能。 提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ⑤、智慧黑板触控玻璃的碎片状态、耐热冲击性能、玻璃外观质量、弯曲度、抗冲击、霰弹袋冲击性能、防飞溅满足国家玻璃质量检验测试要求,适应学校复杂环境，保障教学安全。 ★⑥、为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试。提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ⑦、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持多系统下识别，无需区分。 ⑧、为保障师生健康，智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。 提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ★⑨、为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，智慧黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业名称，非OEM产品。 提供3C证书复印件并加盖原厂公章 ★⑩、整机内置开源操作系统，采用不低于八核CPU，开源操作系统系统版本不低于12.0，内存2G RAM，存储不低于16G ROM。 提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ⑾、开源操作系统下具有云盘网盘功能，支持在开源操作联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接教学白板的云端课件，云端课件既可以在窗口 下使用又可以在开源操作系统下使用。提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ⑿、开源操作系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、HDMI等通道，可进入全屏显示。支持隐藏通道预览窗口。 ⒀、支持信号源通道的名称自定义设置，可自定义各信号源名称，满足不同场景的使用需求。 ⒁、支持自定义开机通道，可设置为安卓、HDMI、OPS等通道，整机开机时自动进入此通道。 2、内置OPS电脑配置要求： ①、采用标准80针OPS-C模块化硬件方案，不接受企业自定义接口，向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全。 ★②、CPU采用中端十代及以上的处理器或更高配置；内存：≥8G或以上配置 ；硬盘:≥256G SSD或以上。 3、相关课堂教学软件： ①、软件应用模块应整合成统一界面，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，教学模块包括备课、视频展台、投屏、云资源、意见反馈等。 提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ②、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 ③、屏幕截图：支持一键进行屏幕截图，支持自定义截图区域，且可选择隐藏备课主窗口，方便老师快速截取屏幕图像。 ④、图形插入：支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动，拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 ⑤、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可选择直接进入授课模式，符合用户满足课堂教学使用需求。 ⑥、支持资源库功能，不少于700个教程资源。 提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ⑦、支持学校老师通过手机号码注册账号，支持手机验证码，账号、钉钉和微信等登录方式；老师的个人账号提供不少于50G云端存储空间，用户无需通过完成特定任务就能获取，方便老师存储资料。 ⑧、云资源分享：分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。 4、具有云盘功能： ①、云盘支持多种打开方式，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开。 ②、多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 ③、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据以节省本地存储空间。 ④、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 ⑤、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 5、提供录屏功能 ①、用户无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ②、支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制。提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ③、在以上录制模式下分别支持录制系统声音，麦克风声音，系统＋麦克风声音，或者选择不录制声音四种方式。 ④、支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。录制的视频自动生成视频列表，并可在列表内点击播放，查看文件位置，以及删除操作。6、集中控制管理平台： ①、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 ②、支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 ③、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 ④、支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 ⑤、管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 ⑥、管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 ⑦、管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。 ⑧、管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 ⑨、管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。提供检测报告复印件并加盖原厂公章 ⑩、管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 | 块 | 5 |
| 21 | 实验桌 | 要求： 1、可同时容纳至少2名以上学生； 2、整体铝型材框架结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌面前端安装黑色凹槽铝材，防止元器件掉落等； 3、实验装置主框架需采用四根75mm×75mm弧形，四周采用成型“8”字型铝材支架固定，安装螺丝采用M8+滑块螺母（可随时便于拆卸），型材立柱底部装有专用黑色高度可调节底角，可适用于不同高度的地面安装环境，桌面下方配置2个储物抽屉，三节滑轨推拉设计； 4、桌面以上为仪器放置平台，背后需安装挡条，防止设备掉落；钣金部分颜色可根据用户需求定制； 5、实验桌尺寸不小于长1800*宽800*高800mm。图片参考 | 张 | 60 |
| 22 | 实验凳 | 要求： 尺寸不小于460*380*280mm 1.凳面框架：采用优质铝合金一体压铸成型，具有足够的强度，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。框架厚度≥5mm，尺寸380*280mm，凳面框架与凳面连接处设有凹槽，凹槽内宽30mm，安装完成后与座面板完美契合，使坐凳更加稳固，减少缝隙方便清洁。 2.凳面：采用优质工程塑料，一体中空吹塑成型，凳面表面设有18个条形凹槽，凳面采用凹陷工艺处理，符合人类工效学原理，使坐凳整体造型更加美观，增加坐凳的透气性，坐感舒适，凳面尺寸350*250mm。 3.凳脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，凳脚厚度≥5mm，尺寸420*80mm。 4.防滑脚垫：每只凳腿支架附有防滑脚垫，采用PP（聚丙稀）材质，预防坐凳滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。 | 张 | 120 |
| 23 | 专业讲台 | 要求： （1）整体需采用铝型材框架结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌面前端安装黑色凹槽铝材，防止写字笔及小模块掉落等； （2）实验装置主框架需采用四根70mm×70mm弧形欧标型材，四周采用成型“8”字型铝材支架固定，安装螺丝采用M8+滑块螺母（可随时便于拆卸），型材立柱底部装有专用黑色高度可调节底角，可适用于不同高度的地面安装环境，桌面下方需配置1个储物抽屉，三节滑轨推拉设计；1个主机架； （3）桌面以上为显示器放置平台，背后需安装挡条，防止显示器掉落；钣金部分颜色可根据用户需求定制； （4）提供模块化电源条，安装讲台桌下方，提供不少于8个5孔插座（220V），单相空开带漏电保护； （5）讲台桌尺寸不小于长1500*宽700*高750mm； （6）投标书需提供讲台桌三维图、桌面板及配套型材检测报告。 - 图片参考 | 张 | 2 |
| 24 | 仪器柜 | 要求： （1）框架结构，钢材质，带两个抽屉、玻璃对开门2组，均带锁，外置金属拉手。 （2）尺寸≥高1800 mm*宽900 mm*深420 mm。 （3）厚度1.35 ±0.1mm。 | 组 | 4 |
| 25 | 室内柜机空调 | 要求： （1）室内机尺寸：≥宽370*高1833*深400mm； （2）室外机尺寸：≥宽860*高655*深310mm； （3）额定制冷量：≥7350W； （4）额定制冷功率：≥2025W； （5）额定制热量：≥10200W； （6）额定制冷功率：≥2900W； （7）一级能效； （8）支持app远程控制； （9）≥3匹 | 台 | 2 |
| 26 | 专业音响 | 要求： 低音单元：1X10寸 ；高音单元：2X3寸；分频器：三路三分频；阻抗：8Ω；中低音分频点：1.6KHz；灵敏度：90dB；额定功率：150W；频率响应：50Hz-19KHz；板材：中纤板；表面材料：黑色PVC皮；面罩：黑色亚光铁网；接线柱：红黑两极接线柱；声音：低音弹性好，力度足，人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好。需配有安装的音响支架和高保真优质的音响线（长度由教室大小决定）若干，电脑音频输出与功放音频输入相连的优质品牌音频线。 | 对 | 4 |
| 27 | 专业功放 | - 要求： - （1）300W*2/8Ω面板材料：铝合金面板、铝合金拉手面板字体； - （2）中文音乐输入：五路，自动搜索并显示BGM、MP3，另外二路MP3插卡输入、一路蓝牙输入音乐调节：高低音、左右平衡、总音量话筒调节：每路增益、回声、延时、高低音、混响深度话筒直达声高中低音，话筒总音量后板连接：录音输出、混音输出、二路音频同步输出、MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收；支持防啸叫功能。 | 台 | 4 |
| 28 | 有线话筒 | - 要求：连接主体：音箱，功放机；单体：背极式驻极体；指向性能：心型指向；使用方式：桌面式；频率响应：100Hz-16KHz；灵敏度：-37dB±3dB；输出阻抗：100Ω±30% 供电方式：9-52V幻象电源或1.5VAAA可换电池。 | 个 | 6 |
| 29 | 无线话筒 | 要求：频率范围：470~960 MHz(分段）；通道数：单通道/双通道；信道数 : 50个（单通道）A、B各25个（双通道）；调频宽度：30MHz；信道间隔：600KHz；调制/解调方式：FM；静音控制：导频；频率响应：20Hz~18KHz；频率稳定度：±0.015%；信噪比：≥92dBA+（line out）；失真度：≤0.8% （At 1KHz）；使用距离：约100米（空旷地带）；麦克风规格：电容式全指向； 接收器参数： 内置供电：2节AA电池；外接供电：Type-C接口；天线接口：SMA/阻抗50欧姆；接收灵敏度：≤-80dBm (接线测试）；音频输出方式：3.5mm线路输出 +3.5mm耳机输出；耳机输出功率：25mW(RMS) @32Ω；使用时间 :约10小时（单通道）、约8小时（双通道）； 发射机参数： 麦克风输入方式：3.5mm插座；发射机供电：2节AA电池；发射机功率：≤10mW；低切：200Hz 10dB/Oct；使用时间:约10小时。负责免费安装，报价含有施工所需的各类耗材！ | 个 | 4 |
| 30 | 实验室强弱电布线、插排座等 | 要求： 1、布线：需包含本项目实验室所含电源桥架、电源空开、电源断路器、管材及配套辅材、明盒面板、其他辅材、施工集成等所需的各类辅助耗材（未尽事宜，以用户需求为准，费用含在报价中）和劳力费用，在施工前提供用户要求的实验室走线布局效果图，不符合要求不准施工，合理布置设备所需的电源位置、电源走线的布局，要求美观大方、符合高等院校实验室安全标准、不影响教学；需与现有实验室布线一致。 2、插排：5孔4插，公牛插座，与实验桌数量配套一致。 3、物理实验操作规程等文化氛围建设。 | 间 | 2 |
| 31 | 多媒体教学设备 | 要求： 多媒体教学设备： 1.CPU：主频≥3.0GHz 缓存≥16M ，核心数≥8。 2.主板： 600系列及以上芯片组。 3.内存：不小于16G DDR4内存。 4.显卡：独立显卡，基础频率≥1.83GHz，核心数量≥2560，标准显存≥8G DDR6，显存位宽≥128位 5固态硬盘:：≥1TB SSD M.2 NVME及以上 6.显示器：≥23.8显示器（与主机同一品牌），分辨率≥1920*1080。 7.有线网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 8.键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标。 9.USB接口：USB接口总数≥10个，其中前置: USB3.0 ≥4 个，后置: USB3.0≥2 个 10.视频接口：（不少于3种类别）视频输出端口（HDMI/DP/Type-C/VGA） 11.电源：≥520W。（须提供产品说明书或功能截图等证明材料） 12.操作系统：预装正版操作系统。 （投标人须提供承诺） 13.机箱：体积≥21L。 | 台 | 2 |

四、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）

1、投标产品硬件整体质保五年，软件部分终生免费升级维护；其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

2、产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3、安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训。

4、为确保设备品质与服务以及本次采购产品是成熟的，中标单位需在接到中标通知书三日内联系用户提供完全满足招标需求的相关硬件所有设备以及配套大学物理3D线上虚拟仿真平台供用户进行相关测试，包括安装，功能演示、操作等全部内容，验证所供产品均能满足采购文件的要求后方可签订合同，不提供相关技术资料或者不符合招标文件需求的作为虚假应标处理。

五、售后服务及交货：

1、质保期：5年

2、交货时间及其它

（1）交货期:合同签订后总供货期30日历天，要求25日历天内设备到货，30日历天内完成项目并由采购人进行组织验收。

（2）交货地点：校方指定地点。

本次采购全部内容为“交钥匙”工程，所有的费用等均包含在报价内；请各投标供应商认真考虑各种风险。除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 三、评标标准

| 评标项目 | 评标分项 | 评议打分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 （30分） | 1、以满足招标文件要求的最低投标报价为评审基准价，得满分30分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。注：依评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 （48分） | 产品技术参数响应（42分） | 投标产品完全响应“项目采购需求”中技术规格、参数要求得满分42分； 技术指标中“★”参数出现负偏离一个扣4分，无“★”参数出现负偏离一个扣2分，扣完为止。 注：投标人必须如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责。项目采购需求中“★”不能提供佐证材料,按负偏离响应。（需提供原件扫描上传）。 |
|  | 安装调试、验收方案及培训方案（6分） | 根据投标人的安装调试、验收方案及培训方案（包括但不限于产品到达现场有专人装卸并安装到位；有针对性的人员安排、时间计划；有施工进度计划；有技术人员配备情况；有培训计划、培训内容、培训时间、培训方式、培训对象；有承诺垃圾自行清理满足验收要求等）进行评分。 1、方案合理可行，内容丰富、逻辑清晰、覆盖点广且完全符合项目要求的得6分； 2、方案基本合理且满足项目需求、针对性一般的得3分； 3、方案存在部分不合理项，针对性较差的得1分； 4、方案不可行或未提供的不得分。 |
| 商务部分 （22分） | 类似业绩及客户评 价 （6分） | 1、投标人2022年1月1日至今具有类似业绩（以合同签订时间为准）， 每个得2分，最多得6分。（需提供原件扫描上传，1、类似项目业绩供货范围须包含实验室设备；2、提供合同关键页，关键页应包括合同首页、合同范围、签字盖章页、合同金额所在页。所提供的证明材料如不能详细清晰描述以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效响应）。 |
|  | 认证体系 （6分） | 1、投标人具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书、 ISO14001(GB/T24001)环境管理体系认证证书、ISO45001或 OHSAS18001(GB/T28001)职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证得1分，满分3分，不提供不得分。 2、投标人具有“安全生产标准化”证书的得3分（提供相关证书复印件并加盖公章）； （认证证书须在有效期内，须提供以上认证证书复印件及以上证书在中国认证认可监督管理委员会官方网站平台www.cnca.gov.cn查询的页面网址截图扫描上传，否则不得分）。 |
|  | 售后服务方案 （6分） | 根据投标人的售后服务方案（包括但不限于售后维护职责、服务时间响应、售后服务技术人员情况、售后服务问题简述及解决方案、 售后服务承诺、产品常用备用件的完整度、质保期后服务承诺等） 进行评分。 1、售后服务体系齐全完善，售后服务方案合理、可行、有针对性，符合采购人实际情况的得6分； 2、售后服务体系较完善，售后服务方案较合理，基本符合采购人实际情况的得3分； 3、售后服务体系及方案有明显欠缺的得1分； 4、方案不可行或未提供的不得分。 |
|  | 质保期 （4分） | 在招标文件要求的基础上，质保期每整体延长一年得2分，最多得4分。(提供承诺函原件扫描上传，格式自拟。) |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：