编 制 说 明

工程名称：时话食说红线外市政电力管线土建工程

- 一、工程概况： - 时话食说红线外市政电力管线土建工程，项目起于创新大道，终于永盛路，管网全长586m。主要工程量为： - 道路拆除与修复（31m长*2m宽）：预算中考虑了原道路的拆除及垃圾清运；道路面层及结构层的恢复，包括：夯实路床、灰土层、C30砼垫层、植筋、钢筋网、砼侧石安装、封层、AC-20C中粒式沥青砼、粘层、SMA-13沥青砼；做法详见清单项目特征描述。 - 绿化移除及恢复（355长*2m宽）：预算中清除地被植物及恢复草坪按绿地占用面积的60%考虑，砍挖灌木丛及恢复绿篱按绿地占用面积的40%考虑，工程量均为暂估；预算中考虑了移栽各规格灌木、乔木工程，工程量均为暂估；结算时按实计量，单价不调整。 - 电力电缆排管C-PVC 6孔φ200*8.5+2孔φ110*5敷设，总长586m。 - 6000长*1600宽*1900高（内净尺寸）钢筋砼直通井10座，6527长*1600宽*1900高（内净尺寸）钢筋砼转角井2座。 - 其他：警示带586m，电缆路径标识桩按10根考虑。 - 二、编制范围： - 从该项目图纸及清单范围内的工程完工后，直至场地清理、工完料清等全部工作内容，包括所需要的各类措施费，以及各类取费和税金。 三、编制依据： - 由南京城建设计研究院有限公司设计的《时话食说红线外市政电力管线工程》施工图，图纸不明之处详见预算清单特征描述； - 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其9本工程量计算规范； - 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容； - 江苏省住房和城乡建设厅苏建价函〔2019〕178 号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》； - [2018]24号文《关于扬尘污染防治增加费》的规定； - 《省住建厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》[2019] 19#文； - 2014《江苏省市政工程计价定额》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》； - 人工单价按苏建函价〔2023〕391号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行； - 材料参考《泰州工程造价管理》2025年第6期信息价及现行市场询价计入； - 其他现行质量验收规范要求。 四、工程量清单编制有关说明： - 1.本工程类别： 市政工程三类； - 2.安全文明施工已计取了基本费，安全文明施工措施增加费未计取。 - 3.本工程临时设施按中间值计取。 - 五、其他需说明问题： - 1.本工程清单工程量均为暂估量，结算时按实调整； - 2.建筑垃圾及土方外运运距投标人自行考虑，结算时不调整； - 3.结构砼按非泵送预拌砼考虑，水泥按袋装水泥考虑； - 4.预算中已考虑标准化围挡施工围栏搭拆、水马工程量，结算时不调整； - 5.预算中已考虑降水措施费用，施工中如需降水，经参建各方共同确认，按实结算； - 6.临时施工用水、用电接入或自发电增加费施工单位自行考虑； - 7.本预算暂列金额按分部分项工程量清单的5％考虑，由招标人控制使用； - 8.投标人投标报价时应认真熟悉招标文件、清单及现场实际情况，充分考虑各类风险因素，慎重报价。 2025年07月30日