招 标 文 件

项目名称：东台市实验中学城东分校未来实验室建设项目（第二次）

项目编号：JSZC-320981-CCGC-G2025-0041

采购单位：东台市实验中学城东分校

采购代理机构：江苏策诚工程咨询有限公司

2025年10月31日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

东台市实验中学城东分校未来实验室建设项目（第二次） JSZC-320981-CCGC-G2025-0041招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025-11-24 09：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-CCGC-G2025-0041

项目名称：东台市实验中学城东分校未来实验室建设项目（第二次）

采购方式：公开招标

预算金额：160.000000万元

最高限价（如有）：160万元

采购需求（简介）：

东台市实验中学城东分校未来实验室建设项目（第二次），拟建设未来实验室2间，其中一间为VR虚拟仿真实验室，另一间为数字化综合探究实验室。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：合同签订后30日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度或上上年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件或扫描件）；

7.投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明（如有）；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺，格式自理）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，投标人投标文件中须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

（三）本项目的特定资格要求：

无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-24 09:00（北京时间）

“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：是。

6.供应商成交后打印纸质响应文件（正本壹份、副本叁份），在领取成交通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子响应文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：东台市实验中学城东分校

单位地址：东台市城东高新区雅居路176号

联系人：王先生、贲先生、陈先生

联系方式：13851021589、15851068991、13815541125

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏策诚工程咨询有限公司

单位地址：东台市唯诚大厦20层

联系人：王先生

联系电话：13505110858

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：13505110858

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或委托的代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或委托的代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人委托的代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书图片)。未提供认证证书的视为未实质性响应采购要求，作废标处理。（本项目涉及强制节能产品为：三联水嘴）

如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的《环境标志产品政府采购品目清单》实行优先采购政策。供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书)。未提供认证证书的视为放弃优先采购政策。（本项目涉及优先采购产品为：教师演示台、学生操作台、学生凳、教师椅）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述

29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市实验中学城东分校

联系地址：东台市城东高新区雅居路176号

联系电话：13851021589

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：东台市实验中学城东分校未来实验室建设项目（第二次）

合同编号：JSZC-320981-CCGC-G2025-0041-001

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：东台市实验中学城东分校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：东台市实验中学城东分校未来实验室建设项目（第二次）

采购项目编号：JSZC-320981-CCGC-G2025-0041

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号（版本号） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是     否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是 ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       þ否

（7）合同是否分包：是       þ否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       þ否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否   ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

分期付款：1.所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；2.初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款，其中涉及预付款的： 合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。）

注：⑴结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。⑵支付方式：银行转账。⑶以上付款均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

- 合同履行

（1）合同履行期限：合同签订后30日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

（2）履约地点： 东台市（采购人指定地点）

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

收取履约保证金金额：合同金额的10% 。

履约担保期限：合同签订后90天。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：   东台市实验中学城东分校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：þ否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出书面验收申请之日起 7 日内组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

（4）履约验收程序：（1）甲方依法组织履约验收工作。（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。（4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）履约验收的内容：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）履约验收标准：乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

验收标准具体如下：

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。

C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

I无线彩屏力与加速度传感器、无线彩屏多量程电压传感器、无线彩屏多量程电流传感器、无线彩屏电导率传感器、无线彩屏压强传感器、无线彩屏pH传感器、无线彩屏二氧化碳传感器、无线彩屏高温传感器、无线彩屏温湿度传感器、无线彩屏心率脉搏传感器等产品的检验标准符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》。

J、产品包装材料归甲方所有。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  þ否

（8）履约验收其他事项：本项目涉及政策法规要求办理的相关证件，由乙方负责资料收集和整理工作，并积极协助甲方报送办理相关手续，直至取得使用许可，否则甲方有权暂停支付合同价款。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 在竣工验收完成后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 协助、协调乙方与相关单位的配合工作 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权等相关权利的指控。 2、如货物的硬（软）件质量、规格在使用期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方或乙方有权凭有关证明文件向供方提出索赔，并交有关部门处理。 3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额5‰元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同 5、乙方如提供的货物或者人员不能满足甲方要求，甲方可要求其无条件更换，直至满足要求为止。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 东台市（采购人指定地点） |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的货物损失及人员安全风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | （1）所投产品免费质保期不低于3年。（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权）。 （2）数字化传感器、AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端：原厂家提供硬件不低于3年质保承诺（投标时投标人仅提供承诺书即可，中标人合同签订前提供相关产品厂家承诺）。 （3）因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 在质量保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方在任何情况下的泄密给甲方造成不良影响时，甲方有权立即终止合同并不支付全部货款（货款已付时乙方须无条款退还已收到的全部货款），同时支付20%的违约金，并作为不良记录公示。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，原则上在收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项； ③初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 ④结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | （1）所投产品免费质保期不低于3年。（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权）。 （2）数字化传感器、AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端：原厂家提供硬件不低于3年质保承诺（投标时投标人仅提供承诺书即可，中标人合同签订前提供相关产品厂家承诺）。 （3）因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.5% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 2、详见附件 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 10 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：合同签订之日起30日内完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 东台市（采购人指定地） 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后，乙方提出验收申请之日起的 7 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任和经济赔偿责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》、国家法律法规、行业规范等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）数字化综合探究实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1 | 把 |
| 3 | 实验室智能控制系统（智能控制箱） | 1 | 台 |
| 4 | 多功能水槽柜 | 1 | 个 |
| 5 | 三联水嘴 | 1 | 个 |
| 6 | 洗眼器 | 1 | 台 |
| 7 | 学生实验台 | 28 | 张 |
| 8 | 多功能柱 | 28 | 个 |
| 9 | 实验凳 | 56 | 只 |
| 10 | 学生操作终端（智能学生终端） | 28 | 台 |
| 11 | 多功能水槽柜 | 14 | 个 |
| 12 | 三联水嘴 | 14 | 个 |
| 13 | 给排水管 | 1 | 项 |
| 14 | 系统辅材 | 1 | 项 |
| 15 | 图文展示墙、顶、地面 | 1 | 组 |
| 16 | 知识窗帘 | 1 | 项 |
| 17 | 无线彩屏光强传感器 | 1 | 套 |
| 18 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 套 |
| 19 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 15 | 套 |
| 20 | 阿基米德原理实验仪 | 1 | 套 |
| 21 | 升降台 | 1 | 套 |
| 22 | 运动学轨道 | 15 | 套 |
| 23 | 运动学轨道附件 | 15 | 套 |
| 24 | 无线数智小车 | 15 | 套 |
| 25 | 智能化电机 | 1 | 套 |
| 26 | 摩擦块 | 1 | 套 |
| 27 | 摩擦面 | 1 | 套 |
| 28 | 50g钩码 | 1 | 套 |
| 29 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 15 | 套 |
| 30 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 15 | 套 |
| 31 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1 | 套 |
| 32 | 初中物理电学实验箱 | 1 | 套 |
| 33 | 无线彩屏电导率传感器 | 15 | 套 |
| 34 | 无线彩屏压强传感器 | 15 | 套 |
| 35 | 无线彩屏pH传感器 | 15 | 套 |
| 36 | 无线彩屏滴数传感器 | 1 | 套 |
| 37 | 滴定实验装置 | 1 | 套 |
| 38 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 15 | 套 |
| 39 | 无线彩屏高温传感器 | 1 | 套 |
| 40 | 无线彩屏温湿度传感器 | 1 | 套 |
| 41 | 无线彩屏心率脉搏传感器 | 1 | 套 |
| 42 | 无线蓝牙适配器 | 15 | 套 |
| 43 | USB充电站 | 11 | 套 |
| 44 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 | 1 | 套 |
| 45 | 初中酸和碱实验箱 | 1 | 套 |
| 46 | 初中生物体的结构层次实验箱 | 1 | 套 |
| 47 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 | 1 | 套 |
| 48 | 智慧黑板 | 2 | 套 |
| 49 | 风管机 | 2 | 台 |
| 50 | 数据处理系统 | 15 | 台 |
| （二）VR虚拟仿真实验室 |  |  |  |
| 1 | AI裸眼XR便携式终端 | 1 | 台 |
| 2 | 偏振式VR智慧黑板 | 2 | 套 |
| 3 | AI偏振式3D VR便携式终端 | 9 | 台 |
| 4 | 偏振式3D观察眼镜 | 56 | 副 |
| 5 | 初中理化生实验探究软件 | 1 | 套 |
| 6 | 模拟显微镜互动系统 | 1 | 套 |
| 7 | 无线彩屏三维磁传感器 | 1 | 套 |
| 8 | 无线路由器 | 1 | 台 |
| 9 | 高清录播主机 | 1 | 台 |
| 10 | 录播流媒体处理软件 | 1 | 套 |
| 11 | 教师摄像机 | 1 | 台 |
| 12 | 智能跟踪拍摄软件 | 1 | 套 |
| 13 | 学生全景摄像机 | 1 | 台 |
| 14 | 高清摄像机传输处理软件 | 1 | 套 |
| 15 | 扩声系统 | 1 | 套 |
| 16 | 资源管理平台 | 1 | 套 |
| 17 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 18 | 消毒柜 | 1 | 台 |
| 19 | 风管机 | 2 | 台 |
| 20 | 教师演示台 | 1 | 组 |
| 21 | 学生操作台 | 9 | 张 |
| 22 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 23 | 图文展示墙壁、地面、屋顶 | 1 | 组 |
| 24 | 知识窗帘 | 1 | 套 |

本采购包核心产品为学生实验台；核心产品品牌相同的按一家供应商计。

二、技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）数字化综合探究实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | - 规格尺寸（长×宽×高）：3000×700×850mm（±10mm）； 2.台面：采用≥13mm厚优抗理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。 3.结构：全钢结构柜体，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控抽屉、键盘抽屉以及多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 4.桌体：采用≥1.0mm一级冷轧钢板成型，焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理； 5.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 7.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链； 8.拉手：采用内嵌入式拉手； 9.脚垫：ABS注塑专用垫。 - 10.含安装调试。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：500*460*850mm（±10mm）。 2.椅面、靠背选用网布面料，透气性强、无异味。 3.背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化。 4.配有扶手，圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 1 | 把 |
| 3 | 实验室智能控制系统（智能控制箱） | 尺寸：420*220mm（±10mm），装置在主控台组合柜内，微电脑控制，数码显示，轻触按钮操作。 1.交流输出:0-24V或30V,每档2V,输出电流≤8A，过载保护。 2.稳压输出:0-24V或30V,连续可调，每档0.1V,输出电流≤8A.过敷保护。 3.直流9V输出:启动一次，输出10+2S，自动复位。直流高压:240/300V输出，电流100mA,过载保护。 4.低压输出:0-24V或30V,叠加式选择电压。 5.总开关控制: 叠加式选择电压，控制学生低压0-24V输出，220V输出分共四组由老师控制所有高压、低压。 6.含安装调试。 | 1 | 台 |
| 4 | 多功能水槽柜 | - 规格（长×宽×高）：465mm*600mm*820mm（±2mm），整体柜体选用环保ABS工程塑料制作，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型。 2.化验水槽规格壁厚最低不小于2mm，主结构不小于3mm，由环保型PP材料一次性注塑成型。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上，槽面设有三联水嘴放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管。 4.水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 5.柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 6.水槽台上部为多功能安装平台，采用≥2.0mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、≥10条试管位滴水架。 - 7.含安装调试。 | 1 | 个 |
| 5 | 三联水嘴 | 规格550*230*170mm（±2mm），鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径约22mm，整体高度约550mm，臂管管径约20mm，鹅颈管径约16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管约160mm，双柄间距约230mm，双柄出水嘴距离台面约113mm，进水接管长度约60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径约55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，连接后不易松动稳定性强。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。高精度陶瓷阀芯，高头，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 1 | 个 |
| 6 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛，含安装调试。 | 1 | 台 |
| 7 | 学生实验台 | - 规格尺寸（长×宽×高）：1200*600*780mm（±10mm），新型铝塑结构； 2.结构组成：由台面、桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁等组成； 3.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。 5.上腿规格：≥长590*宽55*高110mm，部分壁厚≥3.0mm，内侧设有凹槽。 6.下腿规格：≥长540*宽55*高105mm，部分壁厚≥3.0mm，下脚正面设有塑料卡盖。 7.立柱：采用≥120*55mm，壁厚≥1.5mm。立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位。 8.前横梁：≥37*30mm，壁厚≥1.2mm。中横梁：≥40*30mm，壁厚≥1.5mm。 9.后横梁：≥37*30mm,壁厚≥1.2mm。后横梁上侧设约50mm挡水板，防止物品滑落，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理安全不刮伤。 10.加强横支撑件：采用≥60*30mm椭圆管，壁厚≥1.2mm。表面喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀。 11.书包斗:≥420*260*155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，两个书包斗中间设有电源盒。 - 12.含安装调试。 | 28 | 张 |
| 8 | 多功能柱 | 1.尺寸（长×宽×高）：345*200*750mm（±10mm），由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理。 2.以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，含安装调试。。 | 28 | 个 |
| 9 | 实验凳 | 1.四爪升降凳，规格尺寸：Φ315mm×450mm（±10mm）。 2.凳面：ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 3.脚垫：PP材料一次注塑成型。 4.脚钢架：椭圆形无缝钢管全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 5.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 | 56 | 只 |
| 10 | 学生操作终端（智能学生终端） | - ABS翻转式电源盒，数字表显示，置于书包盒中间。 2.上下键调节电压电流。 3.学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。 4.学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制。 5.配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关。 6.电源具有工作、过载状态指示，能清楚的判断。 7.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 - 8.含安装调试。 | 28 | 台 |
| 11 | 多功能水槽柜 | - 规格（长×宽×高）：465mm*600mm*820mm（±2mm），整体柜体选用环保ABS工程塑料制作，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型。 2.化验水槽规格壁厚最低不小于2mm，主结构不小于3mm，由环保型PP材料一次性注塑成型。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上，槽面设有三联水嘴放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管。 4.水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 5.柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面纹理与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 6.水槽台上部为多功能安装平台，采用≥2.0mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水快速接口、信号控制接口、≥10条试管位滴水架。 - 7.含安装调试。 | 14 | 个 |
| 12 | 三联水嘴 | 规格550*230*170mm（±2mm），鹅颈式实验室专用化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径约22mm，整体高度约550mm，臂管管径约20mm，鹅颈管径约16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管约160mm，双柄间距约230mm，双柄出水嘴距离台面约113mm，进水接管长度约60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径约55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，连接后不易松动稳定性强。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。高精度陶瓷阀芯，高头，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 14 | 个 |
| 13 | 给排水管 | 1、给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 3.供给教室水槽以及各学生桌水槽给排水使用，长度≥25米，含安装调试。 | 1 | 项 |
| 14 | 系统辅材 | 1.线管采用UPVC国标管，线管直径≥φ20mm，壁厚≥1.35mm，线管长度≥50米；电线耐压≥500V。BVΦ4.0mm²作为主电线源，长度≥20米；BV2.5mm²做为支电线源，长度≥400米；BV1.5mm²做为地电线源，长度≥100米。 2.线管及电线源需达到相关国家标准，符合安全用电要求，含安装调试。 | 1 | 项 |
| 15 | 图文展示墙、顶、地面 | 针对数字化综合探究实验室文化环境、氛围营造的特点，对实验室前后及两侧墙壁（除去窗户、黑板等位置）进行合理布置，设计符合现代中学生基本审美标准。实验室尺寸约为长11.8米*宽8.76米*高3.76米，内容定制墙面、顶、地面，含设计、制作与安装。主要包含墙面找平、环保乳胶漆涂刷，总面积约106㎡；铝方通吊顶总面积约100㎡，板材外观整洁、无毛刺、裂边，目视无明显色差，无明显擦伤和毛刺；室内地面找平与铺设，总面积约100㎡；墙面学科文化展板总面积约5㎡，所用材质为PVC，厚度约5mm。 | 1 | 组 |
| 16 | 知识窗帘 | 为教室内四扇窗定制窗帘，防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠，含制作与安装。四扇窗尺寸分别约为：宽4.75米*高1.44、宽4.73米*高1.44米、宽3.53米*高2.32米、宽3.53米*高2.32米。 | 1 | 项 |
| 17 | 无线彩屏光强传感器 | 1.测量范围：≥0Lx～5000LX～150000Lx，分辨率：≤1LX； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 18 | 无线彩屏温度传感器 | 1.测量范围：≥-50ºC - 200ºC，分辨率：≤0.1ºC；≥24Bit高精度高速采样； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 19 | 无线彩屏力与加速度传感器 | - 力：≥-50N~+50N，分辨率：≤0.01N；3轴加速度：≥±16g ，分辨率：≤0.01g；内置陀螺仪：≥±35rad/s（±2000d/s），分辨率：≤0.06d/s；≥24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片。 ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.力：≥-50N~+50N，分辨率：≤0.01N；3轴加速度≥±16g ，分辨率：≤0.01g；内置陀螺仪：≥±35rad/s（±2000d/s），分辨率：≤0.06d/s；≥24Bit高精度高速采样；在超重与失重现象的实验中，它能够实时、准确地采集力、加速度实时数据；配合向心力实验器，在研究向心力与角速度关系的实验中，其中力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）。 B.内置≥2寸液晶屏；内置无线充电模块，实现无线快充。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 15 | 套 |
| 20 | 阿基米德原理实验仪 | 用途∶学生分组实验，探究阿基米德原理 主要部件及参数;塑料圆柱体重物1个，带有刻度的塑料圆形盛液筒1个（容积等于重物体积），带有刻度的溢水杯1个等组成。 重量∶一套净重约206g（重物约120g） | 1 | 套 |
| 21 | 升降台 | 尺寸：100*100mm（±2mm）；升降高度：≥45-150mm；配合完成探究影响浮力大小的因素等实验； | 1 | 套 |
| 22 | 运动学轨道 | 主要部件及参数：≥1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 15 | 套 |
| 23 | 运动学轨道附件 | 滑轮*1个、光电门支架*1个、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、50g钩码*5个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、角度指示器1个。 1、滑轮：用于牛顿力学，适合厚达≥2.0 厘米的轨道或桌面。 2、角度指示器：配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； 3、光电门支架（2个）：该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；螺钉2个； 4、挡光片：主要部件及参数：四种挡光片：≥1cm挡光片1个；≥2cm挡光片1个；≥4cm挡光片1个；≥6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个； 5、轻质软弹簧：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用；主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm； 6、固定螺栓：探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝； 7、钩码固定底座：固定在数智小车上方，用于固定小车配重（50g钩码）； | 15 | 套 |
| 24 | 无线数智小车 | 1、数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 2、数智小车使用时，无需数据采集器； 3、数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力； 4、小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 5、使用可充电锂聚合物，内置≥1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口； 6、校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 7、节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源； 8、主要部件及参数：无线数智小车1个： ≥24Bit高精度高速采样；力-测量范围：≥-50N~+50N，分辨率：≤0.01N；位移-分辨率：≤±0.2mm；速度-测量范围：≥±3m/s；加速度-测量范围：3轴，≥-16g~+16g(g=9.8m/s²)；陀螺仪-测量范围：≥-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）。 | 15 | 套 |
| 25 | 智能化电机 | 主要部件：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有≥1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；电机与数智小车组合，可研究摩擦力等实验（人教版必修一P62）、探究影响滑动摩擦力大小的因素（苏科版八下P38），使小车作匀速运动，从而匀速拉动摩擦块完成实验； | 1 | 套 |
| 26 | 摩擦块 | 尺寸：10*8*4cm（±2mm），材质：4孔木块；配合完成探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关等实验； | 1 | 套 |
| 27 | 摩擦面 | 尺寸10*8*4cm（±2mm），卡入摩擦块底部，用来改变摩擦面使用； | 1 | 套 |
| 28 | 50g钩码 | 50g*10，金属钩码； | 1 | 套 |
| 29 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1.测量范围1：≥-20V~+20V，分辨率：≤0.01V ；测量范围2：≥-5V~+5V，分辨率：≤0.001V；测量范围3：≥-500mV~+500mV，分辨率：≤0.1mV。≥24Bit高精度高速采样。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≥1.0MΩ（并联使用,分流极小）。 ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围1：≥-20V~+20V，分辨率 ：≤0.01V ；测量范围2：≥-5V~+5V，分辨率：≤0.001V；测量范围3：≥-500mV~+500mV，分辨率：≤0.1mV。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）。 B.内置≥2寸液晶屏。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 15 | 套 |
| 30 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1.测量范围1：≥-3A~3A，分辨率：≤0.01A；测量范围2：≥-500mA~500mA，分辨率：≤0.1mA；测量范围3：≥-20mA~+20mA，分辨率：≤0.01mA。≥24Bit高精度高速采样。 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.内阻：≤0.5Ω（串联使用，分压极小）; ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围1：≥-3A~3A，分辨率：≤0.01A；测量范围2：≥-500mA~500mA，分辨率：≤0.1mA；测量范围3：≥-20mA~+20mA，分辨率：≤0.01mA。 B.内置≥2寸液晶屏。 C.传感器使用时，无需数据采集器。 D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。 E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 | 15 | 套 |
| 31 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1.测量范围1：≥-100μA~+100μA，分辨率：≤0.1μA；测量范围2：≥-10μA~10μA，分辨率：≤0.01μA；≥24Bit高精度高速采样；配合光电效应的定量研究实验板，在光电效应实验中，此微电流能够实时、精准地监测光电流的变化。该传感器具备极高的灵敏度和快速响应能力，可有效捕捉光电流随入射光频率、光强以及外加电压变化的动态过程。实验中，通过调节反向电压直至光电流降为零，我们能够准确测定遏制电压，从而验证光电效应的基本规律，继而求出普朗克常量； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可置零、调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 32 | 初中物理电学实验箱 | 规格尺寸：400*300*100mm（±10mm）；将所有元器件模块化，在需要的电路图上，即用即插，做到所有电路，所有元器件通用，方便。电学实验箱配有指针式电流表（≥0.6A、3A双量程）、指针式电压表（≥3V、15V双量程）、指针式检流计（≥±200μA），数显电流表（≥0-3A，精度≤0.001A）、数显电压表（≥0-33V，精度≤0.0001V）、数显毫安表（≥0-50mA，精度≤0.001mA）,直流电源（≥1.2-5.5V连续可调，输出电流<2A ）,电压与电流输出显示；箱内配有≥30种电学元件。可以完成初中所有电学实验与部分电磁学实验。 可完成以下初中实验： 1、 如何使一个小灯泡亮起来;2、 观察电流的效果;3、 利用发光二析管判断电流的方向;4、 让一个小灯泡亮起来;5、 串联电路和并联电路的比较;6、 探究电路的设计;7、 用电流表测量电流;8、 用电表表测量电压;9、 判断化学电池的正负极;10、 探究串联电路的特点;11、 探究并联电路的特点;12、 探究影响导体电阻大小的因素;13、 用铅笔芯改变电路中的电流;14、 学习使用滑动变阻器;15、 观察热敏电阻电阻值随温度的变化;16、 观察光敏电阻电阻值随光强的变化;17、 探究通过导体的电流与电压、电阻的关系;18、 用电流表与电压表测电阻;19、 测量小灯泡的电功率;20、 探究影响电流热效应的因素;21、 演示电路过载现象;22、 模拟安装家庭电路;23、 探究通电直导线周围的磁场;24、 通电线圈的磁场;25、 磁场对电流的作用;26、 直流电动机模型;27、 电磁继电器;28、 探究直线线切割磁感线的感应电流;29、 探究线圈中的感应电流;30、 风力发电机; | 1 | 套 |
| 33 | 无线彩屏电导率传感器 | ▲1.测量范围：≥0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：≤0.001 mS/cm；（提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件）； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含电导率电极1个； | 15 | 套 |
| 34 | 无线彩屏压强传感器 | ▲1.测量范围：≥0~700kPa，分辨率：≤0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）；（提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件） 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 15 | 套 |
| 35 | 无线彩屏pH传感器 | 1.测量范围：≥0~14，分辨率：≤0.01； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.含pH复合电极1个； ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：≥0~14，分辨率：≤0.01； B.内置≥2寸液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 15 | 套 |
| 36 | 无线彩屏滴数传感器 | 1.全窗口检测，检测面积：≥29*32mm，无盲区，计数能力≥20次/秒，液滴直径≥2mm； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； 11.测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）等； | 1 | 套 |
| 37 | 滴定实验装置 | 由两通阀*2 ，≥1.6mm鲁尔滴头，≥60ml储液器*1，固定夹*1。双两通阀能够分别实现速度调整和液体开关功能，方便实验操作。 | 1 | 套 |
| 38 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.测量范围：≥0ppm～100000ppm，分辨率：≤1ppm； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：≥0ppm～100000ppm，分辨率：≤1ppm； B.内置≥2寸液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 15 | 套 |
| 39 | 无线彩屏高温传感器 | 1.测量范围：≥-200℃~1200℃，分辨率：≤0.1℃； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.量程：≥-200℃~1200℃，分辨率：≤0.1℃； B.内置≥2寸液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 40 | 无线彩屏温湿度传感器 | 相对湿度测量范围：≥0～100%，分辨率：≤0.1％；温度范围：≥-40ºC~125ºC，分辨率：≤0.1ºC ； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.相对湿度测量范围：≥0～100%，分辨率：≤0.1％；温度范围：≥-40ºC~125ºC， 分辨率：≤0.1ºC； B.内置≥2寸液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 41 | 无线彩屏心率脉搏传感器 | 1.测量范围：≥0次～200次，分辨率：1次 ；满足人体生理特征，脉搏规律变化； 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； ▲提供该产品由第三方检测机构出具的检验报告扫描件，且检验报告中需不少于以下检验项： A.测量范围：≥0次~200次，分辨率1次，满足人体生理特征，脉搏规律变化； B.内置≥2寸液晶屏； C.传感器使用时，无需数据采集器； D.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式； E.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接. | 1 | 套 |
| 42 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离≥10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持Win7及以上系统。 | 15 | 套 |
| 43 | USB充电站 | 可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电。USB3.0接口，数量≥7个，PC+ABS材质，供电接口DC，供电线长≥1.5米，数据线长≥1米。 | 11 | 套 |
| 44 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*350*170mm（±10mm）。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 材料工艺：PP料，无锐口，安全牢固。 最大承重：≥35公斤。 箱体内部构造：内衬采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 烧杯(高硼硅≥250ml)*2、直型干燥管(高硼硅 标准口24/29)*1、红色颜料*1、酒精灯升降台*1、平口试管(高硼硅 ≥φ15*150mm)*2、玻璃棒(高硼硅 ≥φ8*200mm)*1、木炭（≥50g）*1、圆形茶蜡(白色 ≥φ35*9mm)*2、一次性针筒（≥20mL）*1、小喷壶(≥30ml)*1、胶头滴管(高硼硅 ≥φ8*100mm)*1、平口试管(高硼硅 ≥φ30*200mm)*1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)*2、长直角玻璃导管(高硼硅 ≥φ8mm 50*150mm)*2、玻璃研钵(≥φ80mm)*1、玻璃直导管(高硼硅 ≥φ8*120mm)*1、铁氧体磁铁(≥U61*52*12*9)*1、广口瓶(≥250ml 透明)*1、棉球（≥25颗装棉球）*1、锥形瓶(高硼硅 ≥150ml 标准口24/29)*1、长颈漏斗(高硼硅 ≥φ60mm 下口径≥10mm)*1、集气瓶(≥125ml 透明)*1、发泡硅胶塞（1#）（双孔无砂芯)*1、短直角玻璃导管(高硼硅 ≥φ8mm ≥80*80mm)*1、圆木棍*1、弹簧止水夹*1、大理石（100g）*1、活性炭（≥50g）*1、双内磨口燃烧玻璃管(高硼硅 长度≥200mm 标准口24/29)*1。 三、主要器材配置 烧杯：≥250ml。直型干燥管：上粗下细的玻璃管，统一标准内外磨口24/29，下部用于储放固体干燥剂。平口试管：≥φ15*150mm。玻璃棒：≥φ8*200mm。胶头滴管：≥φ8*100mm。平口试管：≥φ30*200mm。硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23-48mm。长直角玻璃导管：≥φ8mm ≥50*150mm 90度。研钵：≥φ82*46mm。玻璃直导管：≥φ10*120mm。广口瓶：≥250ml，透明。锥形瓶：≥150ml，统一标准内外磨口24/29。长颈漏斗：≥204*62mm。集气瓶：≥125ml。硅胶塞（1#）：双孔，孔径≥6mm，米白色，可用孔径23-48mm。短直角玻璃导管：≥φ8mm ≥80*80mm 90度。双内磨口燃烧玻璃管：≥204*27mm，标准口：24/29。 四、实验清单 1.二氧化碳的实验室制取及性质；2.活性炭、木炭的吸附性；3.用木炭还原氧化铜；4.二氧化碳灭火实验；5.探究二氧化碳的水溶性；6.碳酸的生成与验证；7.一氧化碳还原氧化铁；8.鸡蛋入瓶；9.探究二氧化碳与氢氧化钠的反应现象。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 1 | 套 |
| 45 | 初中酸和碱实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*350*170mm（±10mm）。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 材料工艺：PP料，无锐口，安全牢固。 最大承重：≥35公斤。 箱体内部构造：内衬采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 平口试管(高硼硅 ≥φ15*150mm)*8、胶头滴管(高硼硅 ≥φ8*100mm)*4、蒸发皿(高硼硅 ≥30ml φ60mm)*1、点滴板(≥6孔)*2、小铁钉（≥二十枚）*1、圆木棍*1、小毛巾*1、烧杯(高硼硅 ≥100ml)*7、4.8V电珠*2、金属片（铜板）*2、红色≥30cm 香蕉插头导线*2、蓝色≥30cm 香蕉插头导线*2、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、电极固定板（穿电极）(≥Φ70*3mm黑色)*1、单刀单掷开关模块*1、3V/6V电池盒模块*1、双电珠模块*1、透明玻璃板(≥60×80×2mm)*6、肥皂*1、洗洁精(≥50ml）*1、量筒*1、PH试纸(PH1-14)*1、玻璃棒(高硼硅 ≥φ8*200mm)*3、平口试管(高硼硅 ≥φ30*200mm)*1、短直角玻璃导管(高硼硅 ≥φ8mm ≥80*80mm 90度)*3、长直角玻璃导管(高硼硅 ≥φ8mm ≥50*150mm 90度)*3、玻璃研钵(≥φ80mm)*1、纱布绷带(宽≥10cm 长6m/卷)*1、细口瓶(普通料 ≥30ml 透明)*1、坩埚钳*1、烧杯(高硼硅 ≥250ml)*1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)*1、量筒(高硼硅 ≥10ml)*1、小苏打（30g）*1、透明塑料圆盒(≥φ7cm×3.5cm)*1、棉球（≥25颗装棉球）*1。 三、主要器材配置 平口试管：≥φ15*150mm。胶头滴管：≥φ8*100mm。蒸发皿：≥30ml ≥φ60mm。烧杯：≥100ml。单刀单掷开关模块：≥90*95*45mm，主体为ABS材质，2mm香蕉插座标准接口。3V/6V电池盒：≥90*95*45mm，主体为ABS材质，2mm香蕉插座标准接口。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。双电珠模块：≥90*95*45mm，主体为ABS材质，2mm香蕉插座标准接口。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。量筒：≥φ16*152mm。玻璃棒：≥φ8*200mm。平口试管：≥φ30*200mm。短直角玻璃导管：≥φ8mm ≥80*80mm 90度。长直角玻璃导管：≥φ8mm ≥50*150mm 90。研钵：≥φ82*46mm。细口瓶：≥250ml ≥23*65*140mm 透明。烧杯：≥250ml。发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23-48mm。量筒：≥φ16*152mm。 四、实验清单 1.溶液酸碱性的检验；2.酸、碱的化学性质；3.浓硫酸的腐蚀性；4.溶液的导电性；5.PH试纸的测定；6.土壤的酸碱性；7.碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质探究；8.植物花朵汁液遇酸碱溶液的颜色变化9.自制酸碱指示剂；10.盐酸和氢氧化钠反应；11.碳酸钠溶液与盐酸反应；12.探究氯化钡溶液分别与氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液反应现象（探究复分解反应条件）；13.鉴别氢氧化钠与碳酸钠；14.鉴别氢氧化钙与氢氧化钠；15.鉴别碳酸钠与氢氧化钙；16.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应；17.自制汽水。 五、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、电、酒精。 | 1 | 套 |
| 46 | 初中生物体的结构层次实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*350*170mm（±10mm）。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 材料工艺：PP料，无锐口，安全牢固。 最大承重：≥35公斤。 箱体内部构造：内衬采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管(高硼硅 ≥φ8*100mm)*2、玻璃棒(高硼硅 ≥φ8*200mm)*1、培养皿(高硼硅 ≥φ100mm)*1、烧杯（高硼硅 ≥100ml)*1、装片/切片盒(≥5片装)*2、人血涂片*1、小肠切片*1、心肌切片*1、运动神经元装片*1、疏松结缔组织装片*1、平滑肌分离装片*1、骨骼肌纵切装片*1、字母“e”装片*1、南瓜茎纵切装片*1、单层扁平上皮装片*1、双镜片带灯放大镜(小镜片22mm45倍 大镜片75mm3倍 长度≥190mm)*1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 ≥118*62*50mm)*1、水晶泥*1、透明保鲜塑料袋(≥300*400mm)*1、生物的结构层次图册(印刷图册)*1、人体四类基本组织挂图(A4卡纸)*1、棉球（25颗装棉球）*1、绿豆种子（≥50g）*1。 三、主要器材配置 胶头滴管：≥φ8*100mm。玻璃棒：≥φ8*200mm。培养皿：≥φ100mm。烧杯：≥100ml。 四、实验清单 1.认识显微镜的结构，练习使用显微镜；2.观察植物细胞的基本结构（如洋葱、番茄、叶片的下表皮细胞等）；3.观察动物细胞的基本结构（如人的口腔上皮细胞等）；4.观察草履虫（草履虫的外形和对外界刺激的反应）；5.观察洋葱根尖细胞分裂的切片；6.观察、制作动植物细胞模型；7.植物的组织观察；8.认识绿色开花植物体的结构层次；9.观察人体的几种基本组织；10.认识人体的结构层次。 五、附加配置及注意事项 1.需供电供水； 2.自备：新鲜的黄瓜、苦草、纯牛奶、恒温箱、洋葱片、10%稀盐酸（30ml）、70%工业酒精（250ml）、龙胆紫（30ml）、龙眼、红枣、南瓜茎、不同植物体的完整植株、显微镜等； | 1 | 套 |
| 47 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*350*170mm（±10mm）。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 材料工艺：PP料，无锐口，安全牢固。 最大承重：≥35公斤。 箱体内部构造：内衬采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管(高硼硅 ≥φ8*100mm)*2、长直角玻璃导管(高硼硅 ≥φ10mm 50*150mm 90度)*1、玻璃棒(高硼硅 ≥φ8*200mm)*1、培养皿(高硼硅 ≥φ100mm)*5、普通漏斗(高硼硅 ≥φ60mm)*1、平口试管(高硼硅 ≥φ30*200mm)*2、平口试管(高硼硅 ≥φ15*150mm)*1、烧杯（高硼硅 ≥100ml)*1、量筒(高硼硅 ≥25ml)*3、装片/切片盒(≥5片装)*2、根尖纵切装片*1、叶片横切面的永久装片*1、木本双子叶植物茎横切装片*1、南瓜茎纵切装片*1、顶芽纵切装片*1、团藻装片*1、水绵装片*1、胞间连丝切片*1、水绵接合生殖装片*1、长条温湿度计(红水+指针（寒暑表）)*1、红水温度计(玻璃 量程：0℃-200℃)*2、电子秒表*1、双镜片带灯放大镜(小镜片22mm45倍 大镜片75mm3倍 长度190mm)*1、钢卷尺(1.5m)*1、直尺(20cm)*1、透明胶带(≥12mm*14米/卷)*1、毛笔(大≥4.2cm中≥3.9cm小≥3.7cm（三支一套)*1、食用油*1、黑色卡纸(A4,≥230克)*1、≥5mm圆木棍(直径≥5毫米，长≥15厘米)*1、透明保鲜塑料袋(≥300*400mm)*3、生日蛋糕蜡烛(≥12支)*1、棉球包（≥25颗装棉球）*1、颜料(≥10ml)*1、短直角玻璃导管（高硼硅 ≥φ8mm ≥80*80mm 90度)*2、黄豆种子（≥20g)*1、绿豆种子（≥20g)*1、蚕豆种子（≥20g)*1、曲别针（≥40枚)*1。 三、主要器材配置 胶头滴管：≥φ8*100mm。长直角玻璃导管：≥φ8mm 90度。玻璃棒：≥φ8*200mm。培养皿：≥φ100mm。普通漏斗：≥φ161*102mm。平口试管：≥φ30*200mm。平口试管：≥φ15*150mm。烧杯：≥100ml。量筒：≥168*46*20mm。短直角玻璃导管：≥φ8mm ≥80*80mm 90度。长直角玻璃导管：≥φ8mm ≥50*150mm 90度。 四、实验清单 1.观察藻类、苔藓、蕨类和种子植物；2.观察种子的结构；3.探究植物呼吸作用过程中能量的转化；4.探究种子萌发的条件；5.测定种子的发芽率；6.观察植物的根毛和根尖结构；7.观察植物的芽结构；8.解剖并观察花和果实的结构；9.观察茎的结构和输导功能；10.观察导管和筛管；11.探究植物细胞的吸水和失水；12.观察叶片的结构；13.观察植物的蒸腾失水现象；14.探究植物生长需要营养物质（水、无机盐等）；15.探究植物光合作用产生的气体是氧气；16.绿叶在光下制造有机物；17.探究植物的光合作用需要二氧化碳；18.探究植物光合作用的条件、原料和产物；19.探究植物呼吸作用的原料和产物；20.探究植物对空气温度和湿度的影响；21.设计校园绿化方案。 五、附加配置及注意事项 1.需供电供水； 2.自备：30%盐酸—间苯三酚饱和液、3只粗细相近的树枝、A4白纸、保温杯、大小相似的小麦幼苗、带有顶芽的杨柳（或其它的植物）的枝条、带幼根的新鲜黄豆芽、发好的绿豆芽、各种植物的花（如桃花）、黑纸片、胡萝卜根、黄瓜、金鱼藻(浮萍、满红红、黑藻)、浸软的玉米种子、酒精盐酸混合液、蕨类和种子植物等代表性的植物、萝卜块、青菜、伞、苔藓、天竺葵植株、土壤浸出液、一枝百合花或一段芹菜、已经长出根毛的绿豆苗、藻类、显微镜等； | 1 | 套 |
| 48 | 智慧黑板 | - 整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能。 3.嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 5.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥89db，10米处声压级≥80dB。 7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥179°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥11m。 8.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。 9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 11.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 - 12.整机支持蓝牙5.4标准；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 13.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 14.长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 15.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 16.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 17.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 18.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 19.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，不低于8核12线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 2 | 套 |
| 49 | 风管机 | 电压/频率：220V/50Hz 制冷量不小于7300W， 制冷功率不小于2300W 制热量不小于8000W 制热功率不小于2400W 适用面积：35-50平米 | 2 | 台 |
| 50 | 数据处理系统 | 屏幕尺寸不小于13英寸，处理器不低于4核4线程，主频≥0.8GHz，屏幕分辨率2.8-3.2K，运行内存≥16GB，存储容量≥512GB，自带键盘。预装数字化实验数据采集系统，实现以下功能： 01.数据终端：支持从台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端设备采集数据。 02.系统兼容：微软、安卓、鸿蒙、未来可升级为兼容国产操作系统。 03.实时展示：具备多页面展示数据、表格、图形、仪表，支持实时采集、显示分析数据，支持图像的缩放、自适应、平移；能够实现实时多路传感器同时采集数据与曲线对比，也能够采集多次实验数据与曲线实现多次实验对比；每次实验可以自由设计多种表格，数字，图线布局组合，多页视图可以随意添加曲线坐标分析各种变量关系； 04.数据来源：包括传感器数据、输入数据、自带常量、计算数据；可设置多区域多Y轴/X轴，便于实验数据对比分析。 05.数据处理：包括图像处理与表格处理，图像处理-支持多种函数的拟合（显示拟合函数表达式）、积分、最大值、最小值、平均值，同时可以显示任意点的坐标、斜率；表格处理-支持多种数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差，同时通过公式建立变量之间的关系； 06.实验模板：内置实验模板，依照教材顺序进行选择实验，适合入门用户；可生成自建模板并进行系统化管理；同时允许熟练用户根据需求自定义模板。含有物理、化学、生物、科学等课标实验、拓展实验、创新实验。 07.智能管理：打开电源的传感器且自动搜索，按距离排序，支持通过识别码选择性连接。传感器单位转换、实验报告编写与生成、数据表格导出及界面截图。 08.更新提示：传感器固件及软件版本更新时，自动提醒用户并支持在线升级。 09.在线帮助：每个实验中可点击帮助，查看实验视频，内置软件使用指南及实验视频操作。 10.兼容实验：集通用软件、专用软件、测试软件及理化生软件功能于一体，生成的一个桌面快捷方式，无需额外软件，全面适用于项目所有数字化产品的软件。 | 15 | 台 |
| （二）VR虚拟仿真实验室 |  |  |  |  |
| 1 | AI裸眼XR便携式终端 | - AI裸眼XR便携终端，要求采用便携化设计，支持无外部供电的移动使用。要求支持基于眼球追踪定位的裸眼3D显示技术、基于光学定位的VR交互技术。使用户无需佩戴3D眼镜以裸眼方式即可体验到3D/XR的景深效果，满足用户以更为便捷的方式使用内置适用于教学的虚拟现实VR软件；3D显示：要求设备支持3D显示和2D显示自动切换，要求支持显示面积尺寸≥15英寸，要求显示分辨率≥3840*2160；裸眼3D显示：要求无需佩戴3D眼镜，仅通过裸眼方式即可观看到3D/VR的景深效果； 2、处理器：≥8核16线程；标准化存储：≥1T（固态硬盘）；标准化内存：≥32G；接口：要求具备≥USB*4、≥TypeC*2、≥1个RJ45网络接口；视频输出：具备≥1个HDMI输出接口。 3、眼球跟踪：要求具备可追踪眼球的多目摄像头，通过摄像头系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼球追踪视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的XR效果；支持键鼠、光学追踪操控笔三种交互方式； | 1 | 台 |
| 2 | 偏振式VR智慧黑板 | - 整机设计：整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤200mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - 显示区域对角线尺寸不小于 84 英寸；显示区域尺寸不低于1800mm*1000mm； - 偏光式3D液晶显示技术，物理分辨率≥3840*2160； - 支持偏光式3D眼镜，无需电池，即戴即用，便携轻巧，免维护； - 支持左右格式、上下格式的3D内容； - 整机背光亮度≥300cd/m2，对比度≥3000:1；寿命≥30000小时； - 整机可视角度≥178°（水平）/178°（垂直）； - HDMI2.0接口，支持4K@60Hz输入； - 支持H.264、VP9、H.265等全4K；格式硬解码（特别支持H.265 4K@60Hz 10bit超高清解码，支持所有4K片源）；触摸采用红外识别技术，支持最大20点触摸，可实现对象的拖动，放大缩小旋转等；触摸感应功能，在使用触摸时，自动降低亮度，有效保护使用者的视力；一个触摸框可以在多个信号源下进行切换使用，根据当前信号源自动切换对应触摸接口； - 可开启自动识别信号源，自动接入信号时，自动跳转到插入的信号源通道； - 防眩光玻璃，观看舒适，有效保护师生视力； - 具有按键式一键切换2D/3D功能； - 支持RS232串口智能控制2D/3D显示模式，系统配置有无线发射单元及无线接收单元，可实现教师机对本机的2D与3D工作状态进行无线智能化控制； - 本产品与AI裸眼XR便携式终端连接，可以把AI裸眼XR便携式终端呈现的教学内容通过偏振式VR智慧黑板以飞屏形式的、3D立体形式的呈现出来，学生可以通过偏振式3D观察眼镜看到VR立体效果； | 2 | 套 |
| 3 | AI偏振式3D VR便携式终端 | - AI偏振式3D VR便携式终端整体要求：3D显示单元、光学追踪定位单元，电脑单元采用一体式设计，显示尺寸：≥15英寸；VR 3D显示器亮度：≥250cd/m2；3D显示物理分辨≥1920*1080；采用全高清偏振式3D显示技术；支持键鼠、显示屏触摸、光学追踪操控笔三种交互方式；支持虚拟现实3D显示方式与普通2D显示方式自动切换功能；支持无外部供电的移动使用； 2、具体参数要求：AI 图形处理器≥8核;内存：≥8G；存储容量：≥250G；独立NPU ，AI 算力:≥14TOPS；≥USB*2、≥TypeC*2。 3、系统配备空间交互笔：支持6自由度坐标轴和空中姿态转动； 系统配备3D光学追踪眼镜，采用轻便的偏光式3D眼镜，无需电池及开关，即戴即用，免开关、免维护；具有≥5个追踪点设计；设备具备无需外挂设备、无需任何互联网的场景下进行无线推送功能，要求该设备能和本校教室里的教学大屏实现无线推送效果，达到后期教师可以实现常态化的教学使用；实验室智能拓展展示终端，尺寸≥23英寸，具备HDMI接口。 | 9 | 台 |
| 4 | 偏振式3D观察眼镜 | 采用轻便的偏振式VR 3D眼镜，无需任何电源、电池及开关，即戴即用，免开关、免维护； | 56 | 副 |
| 5 | 初中理化生实验探究软件 | - 实验探究教学软件整体要求：为实现教学的统一性，理化生实验探究教学软件须为同一款软件，须适配本项目中AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端等虚拟现实相关的硬件设备，并提供软件安装调试服务，软件需要本地化部署。 - ▲本校的理化生实验、教学探究软件采购需求目录在附件中，投标产品的数量不低于招标文件提供的各科资源目录（共计239个）的70%，投标时各投标公司自行匹配本校提供的目录清单，投标文件中须提供课件资源的软件截图加盖投标人公章进行佐证； - 每个独立的VR课件必须符合本校教材中规定的实验活动或教学探究活动所涉及的教学知识点，单一实验活动或教学探究活动对应单一VR课件；同一实验活动或教学探究活动重复对应多个VR课件的，重复内容仅计为一个独立VR课件；并同时有飞出屏幕的立体效果；理化生实验探究软件的所有课件需要非视频类的资源，可以深度交互，能自主的拆分、实验内容自由搭建等功能的VR课件。▲在每个课件中需要有：实验原理、实验器材、实验目的、实验步骤、实验结论或者讨论等相关内容提示。（投标文件中须提供软件截图加盖投标人公章进行佐证） 4、本校的教学教材分别是：①生物：江苏省凤凰教育出版社初中生物；②物理：江苏省凤凰教育出版社初中物理；③化学：人民教育出版社初中化学；▲理化生实验探究软件需和本校的教学教材同步，并在投标文件中提供相关证明材料：提供匹配附件目录中实验内容的实验名称清单。所投产品若在课件数量不足的情况下，此理化生实验探究软件课件内容可以接受定制；需要提供定制内容清单和课件设计脚本内容，后期需要本校学科组讨论后方可实施制作。（投标文件中须提供挂网资源清单匹配情况表加盖投标人公章进行佐证） 5、在中标之后，与甲方签署合同之前，需要提供所投产品虚拟现实硬件和理化生实验教学软件内容和本校使用的最新教材同步的课本课程进行展示、核对。 | 1 | 套 |
| 6 | 模拟显微镜互动系统 | 1、微镜是生物学研究的基本工具。在中学生物学课程中，许多微观的生物知识需要通过显微镜来观察和理解。例如细胞的结构，包括植物细胞的细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡等结构，以及动物细胞的细胞膜、细胞质和细胞核。通过显微镜操作，学生能够亲眼看到这些细胞结构，而不是仅仅依靠书本上的图片和文字描述。这有助于他们建立起直观的认识，对细胞这个生命的基本单位有更深入的理解，从而为学习细胞的功能、分裂等知识打下坚实的基础。 2、显微镜操作是一项基本的实验技能。学会正确的显微镜操作方法，如对光、调焦、标本放置等步骤，可以培养学生的动手能力。在操作过程中，学生需要仔细调整显微镜的各个部件，这要求他们具备一定的手眼协调能力和精细操作能力。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线彩屏三维磁传感器 | 1.测量范围1：X轴≥-5mT~+5mT，Y轴≥-5mT~+5mT，Z轴≥-5mT~+5mT；分辨率≤0.001mT；测量范围2：X轴≥-130mT~+130mT，Y轴≥-130mT~+130mT，Z≥轴-130mT~+130mT；分辨≤0.1mT。 2.内置≥2寸液晶屏，能够显示实时传感器数据，可调整小数位数、设置关机或休眠时间； 3.内置≥800mAh大容量可充电电池，通用TypeC标准充电数据接口； 4.内置无线充电模块，实现无线快充； 5.能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 6.传感器内置蓝牙无线模块，无遮挡传输距离≥20m；传感器与数据采集终端直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 7.传感器使用时，无需数据采集器； 8.能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；脱机实验为传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集（可设置脱机实验采样时间及采样频率）；无线连接模式下，模块兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps ； 9.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 10.内置≥128Mbit数据存储芯片； | 1 | 套 |
| 8 | 无线路由器 | LAN 口类型: 电口、不支持IPv6、 APP 管理，命令行， WEb 页面， USB口 、放装 AP 、 机身材质塑料、自然散热、总带机量 81-100终端、Wi - Fi 6、适用面积 61-120m2、需供电 | 1 | 台 |
| 9 | 高清录播主机 | 一、整体设计 1.录播主机整体采用嵌入式设计，非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。 2.性能：录播主机CPU核心数≥8，同时内置GPU与NPU协处理器。 3.嵌入式架构的录播主机应具有环保特性，整机正常工作状态下功耗不超过50W； 4.主机支持≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps； 5.主机支持≥1路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥1路3.5mm线性音频输出接口； 6.主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设； 7.主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps画面录制，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 8.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 9.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、语音、板书等相关数据进行分析； 二、功能设计 10.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 11.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 12.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤100ms的同步效果，满足最佳的使用体验； 13.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 14.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 15.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改； 16.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 17.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 18.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； 19.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 20.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 21.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 三、其他要求 22.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌； 23.平台对接：支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传； 四、配套产品 1.硬件设计 1）支持壁挂式上墙部署； 2）具备≥8英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 4.录像资源管理控制 1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。" | 1 | 台 |
| 10 | 录播流媒体处理软件 | 1.嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用； 2.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储； 3.多流录制：支持教师全景画面、学生全景画面、电脑画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装； 4.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、帧率、码率等参数； 5.要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存； 6.要求录播主机支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中； 7.要求录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制； 8.录播主机支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换； 9.录播主机支持8个摄像机电子云台预置位设置，在导播预览界面可便捷调取摄像机预设位置的画面； 10.录播主机支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可最多预设5个字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 11.录播主机支持通过导播界面进行音量控制，调整音量大小与一键静音功能； 12.录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒； 13.支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。并可在对应使用场景自动生效； 14.支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果； 15.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播； 16.支持自定义直播分辨率和码率，最高支持4K@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 17.要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 18.要求支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用； 19.要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上； 20.通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 21.要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 22.要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。 | 1 | 套 |
| 11 | 教师摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥8倍； 5.视场角大小：支持水平视场角≥44°，垂直视场角≥25°； 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 8.音频接口：Line in输入口≥1； 9.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 10.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 11.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 12.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 13.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 14.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 15.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 17.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 18.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 19.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 20.摄像机与录播主机为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 12 | 智能跟踪拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 14.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； | 1 | 套 |
| 13 | 学生全景摄像机 | 1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸 2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于846万。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50° 5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应 6.编码技术：视频H.264/H.265 7.支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电 8.摄像机与录播主机为同一品牌 | 1 | 台 |
| 14 | 高清摄像机传输处理软件 | 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 1 | 套 |
| 15 | 扩声系统 | 包括：指向拾音话筒（2支）无线麦克风（1手持1领夹）： 一.领夹麦克风: - 载波频段：UHF564~589MHz; 2.调制方式：FM; 3.输出功率：5mW/10mW可设置切换; 4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 5.单体：背极式驻极体; 6.指向性：心形; 7.频率响应：50Hz-13kHz; 8.灵敏度：-37dB±3dB; 二.手持发射麦克风: 1.载波频段：UHF512~536MHz; 2.输出功率：5mW/10mW可设置切换; 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成; 4.单体动圈式音头; 5.指向性心形指向; 6.频率响应：70Hz-16kHz; 7.灵敏度-50dB±3dB; 三.麦克风: 1.频段：UHF512-536.75MHz; 2.转换头：具有固定螺环的XLR插座; 3.发射功率：5mW/10mW可设置切换; 4.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%; 5.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能; 6.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段; 7.连续使用时间：＞5小时; 8.频率响应：120Hz-15kHz 四.无线接收机 1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器; 2.接收频率范围：需具备双频段接收通道，通道1频率范围在512-537MHz；通道2频率范围在564-589MHz; 3.频率响应：对应腰包麦克风需支持50Hz~13kHz；对应手持麦克风需支持70Hz~16kHz；对应手雷麦克风需支持120Hz~15kHz; 4.信噪比≥96dB; 5.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡; 6.模拟输出电平：最大输出≥1.2V@1KHz; 7.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔; 8.耳机输出电平：100mW@32Ω; 五、功放： 1.额定功率：立体声2×200W/8Ω； 2.频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB ； 3.额定输入灵敏度：线路-12dB±1dB、话筒-34dB±1dB； 4.失真度：≤0.5%；8.信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB； 5.额定电源电压：交流220V /50Hz； 六、音箱（一对）： 1.额定阻抗：8Ω； 2.额定功率：120W ； 3.最大功率：480W ； 4.有效频率范围（-3dB）：70Hz－18KHz ； 5.灵敏度：91dB /w/m ； 6.连续声压级：112 dB ； 7.最大声压级：118 dB ；圆锥； | 1 | 套 |
| 16 | 资源管理平台 | 一、资源管理 1)提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。注册完毕后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能。 2)资源管理平台支持与录播系统无缝对接，录播资源通过手动、自动方式上传至平台。资源管理平台应具有较好的扩容能力，对录播教室的接入应无数量限制。 3)支持通过资源管理平台完成录播教室的使用申请、审核和批准。支持一次性进行大批量、长时间段的录播教室预约申请，教师通过导入课表即可完成相应时间段的录播教室申请，支持管理员进行批量审核。该预约申请机制应可取消或屏蔽。 4)为管理员和教师能够更加便利地管理各录播教室录播设备，资源管理平台应提供便利的远程监管功能，能够通过资源管理平台对各录播设备的状态进行实时监控、进行基本录播设备参数设置，支持进行远程开关机操作。 5)视频资源可按出版社、年级、学科等分类，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。同时提供搜索功能，可通过关键词搜索到相关视频文件。 6)提供视频专辑创建功能，由管理员或教师对各种视频文件按照意愿进行分类整合，组成一个新的系列或专辑，专辑中成系列视频可按顺序不间断播放。每个用户均可创建自己的视频专辑。 7)提供批量上传客户端工具，支持教师通过电脑客户端上传视频文件到资源平台中，支持多种视频文件格式，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等。同时上传后的视频文件应能自动转换为标准MP4格式，便于视频文件的统一管理。 8)资源管理平台应支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的知识点和教学环节，包括全屏播放时。划分后视频保留其完整性而非真实剪切。该功能应能同时支持PC、手机和平板用户端。提供“知识点”和“教学环节”修改和添加的功能，教师可以进行错误修正和添加缺少的知识点和教学环节。 9)提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频的知识点和教学环节进行搜索，点开该知识点，就能观看该视频片段。 10)教学视频在录制过程中应能根据教师和学生的跟踪数据进行分析并生成弗兰德斯教学行为分析法（S-T），并以曲线图、饼图等多种方式进行呈现。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。对于教师手动上传而非录播录制的教学视频，应提供在线教学行为分析工具，对上传的视频进行S-T行为数据设置并生成相关图表，便于教师进行教学行为的深入分析。 11)根据国家“三通两平台”的规划，资源管理平台应支持网络空间人人通，提供个人空间功能。每个用户需有独立的个人空间，在空间中管理个人视频资源、视频收藏夹以及修改个人信息等。不同用户类型应拥有不同的个人空间权限。 二、直播、点播 1)提供直播模块，支持公开课、学校大型会议现场直播，用户在观看直播过程中能进行视频高清、标清切换。 2)直播界面应可直观查询到目前所有已申请直播的录播教室列表及其直播状态，包括录播教室名称、直播或内容、直播时间、播放状态（直播中、未直播、已结束）等。支持查询历史直播记录、支持点击观看已结束的直播内容，直播列表和直播界面在同一界面内。 3)在收看直播时，应支持教师和学生进行实时文字评论，能看到他人的评论及回复。 4)应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件，同时无需下载附件即可边在线浏览附件内容边观看视频。 三、应用平台APP： 1)资源管理平台应支持移动设备访问，包括手机、平板电脑等，提供自主研发的平台移动端APP，APP应通过相关标准审核，在AppStore可直接搜索下载，方便教师和学生使用。 2)移动端APP应提供基本的视频在线直播、教学视频点播、评论等功能。 3)移动端应同时支持知识点和教学环节虚拟切片点播功能，满足学生和教师直接通过移动设备即可在全屏观看的状态下实现知识点和教学环节的快速切换观看、学习，提高学生的学习效率。 4)移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 | 1 | 套 |
| 17 | 系统集成 | 满足系统需要 线辅材 人工安装调试 | 1 | 项 |
| 18 | 消毒柜 | - 插电式紫外线消毒技术，主要是利用紫外线光波杀灭细菌； - 便携双把手，推拉上锁抽屉，横隔式透明存放格，360°旋转车轮，金属推拉把手； 3、3D眼镜消毒柜及组件说明：插电式消毒紫外灯、上锁抽屉、透明存放格、车轮、金属把手，金属锁一把、充电接口一个、把手每层两个； 4、充电接口可连接≥220V电源，电源线2米长，中规3脚电源线； 5、转轮360°转角，透明存放格采用亚克力材料，上下松紧卡扣，竖向隔板4格； 6、紫外线消毒灯采用75克单铜纸、8W灯管，配两把钥匙，铝制防滑把手，滚动滑轮，含安装调试； | 1 | 台 |
| 19 | 风管机 | 电压/频率：220V/50Hz 制冷量不小于7300W， 制冷功率不小于2300W 制热量不小于8000W 制热功率不小于2400W 适用面积：35-50平米 | 2 | 台 |
| 20 | 教师演示台 | - 尺寸：整体尺寸2400×700×850mm（±10mm）。 2、结构：桌体为铝木结构，采用一体化设计，设有储物柜、抽屉，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用≥12mm厚，四周边缘双层加至25mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、框架： （1）采用一次成型的金属材制作，框架立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 （2）立柱横截面的尺寸 φ50mm，金属材壁厚≥1.2mm；框架的横梁横截面不小于30mm×28mm，金属材壁厚≥1.2mm。 （3）连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与金属立柱紧紧扣牢。 （4）金属材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。 （5）金属型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 5、桌体：采用≥16mm厚三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用PVC封边条，不透水、不变形。 6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。 7、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链。 8、拉手：采用C型不锈钢拉手。 9、脚垫：规格≥φ42mm*H65mm，采用ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮。 10、含安装调试。 | 1 | 组 |
| 21 | 学生操作台 | 1200mm×600mm×750mm（±10mm），台面采用≥12mm厚实心理化板，边缘加厚至≥25mm。台身采用≥16mm厚三聚氰胺浸渍板，金属框架结构，框架采用国标①50 mm±1.2mm圆管为立腿，横管为32×28±1. 2mm方管，金属型材的壁厚不小于1.2mm(±0.2 mm)。金属表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。金属型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。其它部位均采用2mm厚塑制封边条封边，含安装调试。 | 9 | 张 |
| 22 | 学生凳 | 1.四爪升降凳，规格尺寸：Φ315mm×450mm（±10mm）。 2.凳面：ABS工程塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。 3.脚垫：PP材料一次注塑成型。 4.脚钢架：椭圆形无缝钢管全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 5.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度约5cm。 | 56 | 张 |
| 23 | 图文展示墙壁、地面、屋顶 | 针对VR虚拟仿真实验室文化环境、氛围营造的特点，对实验室前后及两侧墙壁（除去窗户、黑板等位置）进行合理布置，设计符合现代中学生基本审美标准。实验室尺寸约为长11.8米*宽8.76米*高3.76米，内容定制墙面、顶、地面，含设计、制作与安装。主要包含墙面找平、环保乳胶漆涂刷，总面积约106㎡；铝方通吊顶总面积约100㎡，板材外观整洁、无毛刺、裂边，目视无明显色差，无明显擦伤和毛刺；室内地面找平与铺设，总面积约100㎡；墙面学科文化展板总面积约5㎡，所用材质为PVC，厚度约5mm。 | 1 | 组 |
| 24 | 知识窗帘 | 为教室内四扇窗定制窗帘，防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠，含制作与安装。四扇窗尺寸分别约为：宽4.75米*高1.44、宽4.73米*高1.44米、宽3.53米*高2.32米、宽3.53米*高2.32米。 | 1 | 套 |

三、其他要求：

1.所有招标要求条款投标供应商均必须如实反映响应或偏离情况，如投标单位虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标供应商自行承担。招标单位保留追究法律责任的权利；

2、 “▲”为重要技术参数，响应文件须按照要求提供相关有效佐证材料或提供具有国家权威检测机构出具的检测报告，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款，但全部参数中如出现5条及以上负偏离的，技术响应项不得分；

3、投标人须在投标前自行踏勘现场，了解本项目的现场环境及现有平台接入的要求（投标人可联系招标人提前试接入），确保与现有视频图像信息应用等各类平台对接；

4、单价、报价及总价中除标的物的价款外还应包括（但不限于）标的物、采购、包装、运输、验收、售后服务、货物（含附配件）的价格、安装调试、包装费、运输费、装卸费、保险费、验收费、与各类系统对接、设备接入兼容所需的费用、技术服务费、检测费、售后服务费、保险、代理费（苏政采协[2024]20号×28%）、规费、税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价；

除清单中明确总价包干的项以外，其他项采用按实结算方式，综合单价不论在何种情况下一律不予调整，供货时按实际供货并通过验收的数量结算。结算价=Σ中标综合单价*实际供货并通过验收的数量。

5、投标商需在投标之前充分调研现状，所投的报价含系统开发、升级、调试、对接、运维、培训、服务费、税金及质保期内的后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。

三、商务要求

（一）项目完成时间、地点、要求：

1.项目完成时间：合同签订后30日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

2.项目地点：采购人指定地点。

3.中标人需严密组织设备安装工作，并建立项目台账资料备查。

（二）培训、质保要求及售后服务

1.培训要求：

为确保项目的长效运维保障，本次培训要求包括但不限于以下（1）至（4）项内容。

（1）根据采购单位要求，中标人提供现场操作培训，至操作人员可熟练操作。

（2）投标人为本项目培训中自有或聘用的培训师具有物理、化学、生物或信息技术专业高级教师资格证书。

（3）数字化传感器：产品厂家提供不少于6次的免费培训，并配合我校每年组织我校参与省、市等有关部门组织的教学比赛3次以上（上级教育主管部门审批备案的），申请部级、省级课题时的培训和辅助制作相关内容 ，组织申报课题项目至少1个。

（4）初中理化生实验探究软件：产品厂家提供不少于6次的免费培训，并配合我校每年组织我校参与省、市等有关部门组织的教学比赛3次以上（上级教育主管部门审批备案的），申请部级、省级课题时的培训和辅助制作相关内容 ，组织申报课题项目至少2个。

注：投标时投标人仅提供质保期内的项目培训承诺书即可，中标人在合同签订前须提供经厂家确认的专项培训承诺书，未按时提供或内容不符合要求的，将视为放弃中标资格。

2.质保要求：

（1）所投产品免费质保期不低于3年。（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权）。

（2）数字化传感器、AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端：原厂家提供硬件不低于3年质保承诺（投标时投标人仅提供承诺书即可，中标人合同签订前提供相关产品厂家承诺）

（3）乙方应按招标文件规定的服务技术要求、质量标准向甲方提供合格服务。

（4）在质量保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

（5）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

（6）如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

（7）遵守相关保密协议，保证不擅自使用用户数据，并不将用户数据泄露给第三方。

（三）验收

（1）甲方依法组织履约验收工作。（按采购人的招标文件、投标人的响应文件、国家及行业相关规定验收）

（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

（4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5） 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收标准如下：

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。

C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

I、产品包装材料归甲方所有。

（6）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

（四）付款方式：

1、合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款。

2、所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项；

3、初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款；

4、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

5、结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。

6、甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

7、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、演示要求

上传视频演示

（1）上传视频及演示内容：

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，在演示过程中如若出现无法打开，识别，格式错误等情况导致无法进行评审打分的，责任由投标人承担，演示视频超出规定时间的视为不响应，不得分。

2.演示内容如下：

2.1 无线数智小车。

（1）功能性演示

①小车前端具有力传感器，可测量拉力和压力。 小车内置位移、速度、加速度、角速度，便于测量运动中的物体的位移、受力情况，加速度和角速度。 传感器已设唯一ID号，ID号显示在传感器外侧。

（2）实验演示： 可完成探究影响滑动摩擦力大小的因素实验：

②调平水平支架，使轨道水平。无线智能小车与计算机连接，实验采用无线智能小车、轨道、智能化电机、摩擦块、摩擦面、钩码等完成。

③软件界面中可对小车智能化电机进行调节，通过软件中对智能化电机的控制为无线小车提供动力；对小车的力传感器置零，设置电机速度，更改小车速度传感器正负号，开始实验，实时采集不同摩擦面下以及不同压力下的小车速度和力的数据图像，同一图表中对比前后不同的5组实验数据。

2.2 无线彩屏滴数传感器。

（1）功能性演示

①pH传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量pH值；滴数传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量滴数及滴定体积；传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线；

（2）实验演示：

②运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，保证液滴单滴滴入且被采集（采集到的数据有变化）；

③点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线；滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示；实验模板进行增加版面等操作。

2.3 AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端功能性演示。

（1）视频演示内容

初中物理的观察色光混合的现象、初中化学的高锰酸钾分解制取氧气、初中生物的绿叶在光照下能合成淀粉；

①软件提供的实验要求符合课本教学需求。要求每个资源都提供实验内容简介，包含：实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论或者讨论、实验原理或者注意事项；

②要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型；

③在观察色光混合的现象实验中，要求提供模拟有光照的实验操作场景并提供关灯功能，方便老师和学生更准确的观察色光混合现象。要求提供的红色、蓝色、绿色射灯支持在实验桌上任意移动且调整照射角度，支持调整射灯的光线强度，能准确呈现两两或两个以上射灯光源混合的实验现象；

④在高锰酸钾分解制取氧气实验中，要求在反应进行时支持查看反应方程式和实验药品的数据。要求支持错误实验操作能够呈现液体倒流导致的试管炸裂，且支持重新实验。以便加深学生对实验的理解，规范学生的实验操作；

⑤在绿叶在光照下能合成淀粉实验中，为了提高老师上课效率，要求提供长时步骤短时化的功能，能快速展示植物一键放入黑暗处48小时和一键放入阳光下5小时的快捷操作。要求在加热叶片过程中小烧杯中的溶液颜色是缓慢变色的，实验现象高度仿真实验室操作结果；

（2）视频演示内容呈现方式

要在AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端进行演示。

2.4 模拟显微镜互动系统。

①软件包含洋葱表皮切片、花粉萌发永久装片、人口腔上皮细胞装片、蚯蚓横切永久切片、洋葱根尖细胞分裂、草履虫、人血细胞装片等模拟观察操作。

②可以模拟真实显微镜旋转物镜、目镜以及调整显微镜光源来找到切片的最佳观察图片，也可以一键切换到最佳视角。

- 本项目 不接受 进口产品投标（接受/不接受）

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| （一）数字化综合探究实验室 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 工业 |
| 2 | 教师椅 | 工业 |
| 3 | 实验室智能控制系统（智能控制箱） | 工业 |
| 4 | 多功能水槽柜 | 工业 |
| 5 | 三联水嘴 | 工业 |
| 6 | 洗眼器 | 工业 |
| 7 | 学生实验台 | 工业 |
| 8 | 多功能柱 | 工业 |
| 9 | 实验凳 | 工业 |
| 10 | 学生操作终端（智能学生终端） | 工业 |
| 11 | 多功能水槽柜 | 工业 |
| 12 | 三联水嘴 | 工业 |
| 13 | 给排水管 | 工业 |
| 14 | 系统辅材 | 工业 |
| 15 | 图文展示墙、顶、地面 | 工业 |
| 16 | 知识窗帘 | 工业 |
| 17 | 无线彩屏光强传感器 | 工业 |
| 18 | 无线彩屏温度传感器 | 工业 |
| 19 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 工业 |
| 20 | 阿基米德原理实验仪 | 工业 |
| 21 | 升降台 | 工业 |
| 22 | 运动学轨道 | 工业 |
| 23 | 运动学轨道附件 | 工业 |
| 24 | 无线数智小车 | 工业 |
| 25 | 智能化电机 | 工业 |
| 26 | 摩擦块 | 工业 |
| 27 | 摩擦面 | 工业 |
| 28 | 50g钩码 | 工业 |
| 29 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 工业 |
| 30 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 工业 |
| 31 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 工业 |
| 32 | 初中物理电学实验箱 | 工业 |
| 33 | 无线彩屏电导率传感器 | 工业 |
| 34 | 无线彩屏压强传感器 | 工业 |
| 35 | 无线彩屏pH传感器 | 工业 |
| 36 | 无线彩屏滴数传感器 | 工业 |
| 37 | 滴定实验装置 | 工业 |
| 38 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 工业 |
| 39 | 无线彩屏高温传感器 | 工业 |
| 40 | 无线彩屏温湿度传感器 | 工业 |
| 41 | 无线彩屏心率脉搏传感器 | 工业 |
| 42 | 无线蓝牙适配器 | 工业 |
| 43 | USB充电站 | 工业 |
| 44 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 | 工业 |
| 45 | 初中酸和碱实验箱 | 工业 |
| 46 | 初中生物体的结构层次实验箱 | 工业 |
| 47 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 | 工业 |
| 48 | 智慧黑板 | 工业 |
| 49 | 风管机 | 工业 |
| 50 | 数据处理系统 | 工业 |
| （二）VR虚拟仿真实验室 |  |  |
| 1 | AI裸眼XR便携式终端 | 工业 |
| 2 | 偏振式VR智慧黑板 | 工业 |
| 3 | AI偏振式3D VR便携式终端 | 工业 |
| 4 | 偏振式3D观察眼镜 | 工业 |
| 5 | 初中理化生实验探究软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 模拟显微镜互动系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 无线彩屏三维磁传感器 | 工业 |
| 8 | 无线路由器 | 工业 |
| 9 | 高清录播主机 | 工业 |
| 10 | 录播流媒体处理软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 教师摄像机 | 工业 |
| 12 | 智能跟踪拍摄软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 学生全景摄像机 | 工业 |
| 14 | 高清摄像机传输处理软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 扩声系统 | 工业 |
| 16 | 资源管理平台 | 工业 |
| 17 | 系统集成 | 工业 |
| 18 | 消毒柜 | 工业 |
| 19 | 风管机 | 工业 |
| 20 | 教师演示台 | 工业 |
| 21 | 学生操作台 | 工业 |
| 22 | 学生凳 | 工业 |
| 23 | 图文展示墙壁、地面、屋顶 | 工业 |
| 24 | 知识窗帘 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

本项目专门面向中小企业采购，不再对小微企业服务给予价格扣除。

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

本次招标采用使用综合评分法，综合评分法，是指各标段投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为该标段中标候选人的评标方法。

具体评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品功能配置指标评价 | 24 | 根据投标人提供的技术参数响应情况进行综合性评审： 1、投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的，得满分 19分。 2、带“▲”项为主要技术参数，须按招标文件要求提供有效的佐证材料，如有一项负偏离，扣1.5分；其余技术条款，每有一项负偏离扣1分。 3、投标人所投“初中理化生实验探究软件”中VR课件资源在满足采购需求目录中匹配的VR课件资源的基础上，每增加1个采购需求目录中匹配的VR课件资源得0.2分，本项最多得5分。（投标文件中需要提供采购需求目录中匹配的VR课件资源清单和软件截图加盖投标人公章）。 注：①技术参数要求提供的证明材料（检测报告）的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②相同产品，相同技术参数不重复扣分； ③投标文件中出现5条及以上负偏离的，“产品功能配置指标评价”项不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 10 | 评审委员会根据投标人提供的项目实施方案包含但不限于①安装调试方案（安装调试、安装顺序、安装阶段划分、安装方法、各类系统无缝对接等）；②质量保证措施（产品的质量性能、原材料的控制、生产过程中控制措施及检测与检验方案等）；③进度计划方案（备货及运输计划、安装进度计划）；④安全文明施工方案（文明施工措施、安全管理规定、职责分工、现场用电安全措施、噪声治理方案、施工固体废弃物的处置措施等）；⑤安全保障措施方案（用电应急措施、人员抢救应急措施、事故应急措施、不可抗力应急措施等）；结合现场实际情况及现有系统资源情况，进行系统性配置，针对方案系统性、实施可行性，要充分考虑到本次新建设备与已建成设备的融合。 满足上述5项要求最多得10分；满足任意1项要求最多得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得2分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1.4分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.8分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
|  |  | 专项设计方案 | 6 | 评委根据投标人提供的深化设计方案(包括采购需求中所有空间)，包括但不限于:(1)各空间平面布置图及说明方案(每个教室须提供1张平面图):(2)各空间效果图及具体说明(每个教室室须提供1张效果图)；（3）配套平面图的强弱电等施工图(每个教室须提供1张水电点位图)。 满足上述3项要求最多得6分；满足任意1项要求最多得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： 1.图纸完整，方案合理且规范、美观，完全符合现场实际情况的得2分； 2.图纸较完整，方案较合理且规范，较能符合现场实际情况的得1.4分； 3.图纸基本完整，方案基本合理目规范、美观，基本符合现场实际情况的得0.8分； 4、图纸不完整，方案不合理规范、不美观，设计存在缺陷不能符合现场实际情况或未提供的不得分。 ☆注：最终需按照提供的专项设计方案实施。 |
|  |  | 视频演示 | 15 | 1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟，在演示过程中如若出现无法打开，识别，格式错误等情况导致无法进行评审打分的，责任由投标人承担，演示视频超出规定时间的视为不响应，不得分。 2.演示内容如下： 2.1 无线数智小车。 （1）功能性演示 ①小车前端具有力传感器，可测量拉力和压力。 ②小车内置位移、速度、加速度、角速度，便于测量运动中的物体的位移、受力情况，加速度和角速度。 ③传感器已设唯一ID号，ID号显示在传感器外侧。 （2）实验演示： 可完成探究影响滑动摩擦力大小的因素实验： ④调平水平支架，使轨道水平。无线智能小车与计算机连接，实验采用无线智能小车、轨道、智能化电机、摩擦块、摩擦面、钩码等完成。 ⑤软件界面中可对小车智能化电机进行调节，通过软件中对智能化电机的控制为无线小车提供动力，小车不受其他外力影响；对小车的力传感器置零，设置电机速度，更改小车速度传感器正负号，开始实验，实时采集不同摩擦面下以及不同压力下的小车速度和力的数据图像，同一图表中对比前后不同的几组实验数据。 2.2 无线彩屏滴数传感器。 （1）功能性演示 ①pH传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量pH值；滴数传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键，可测量滴数及滴定体积；传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； （2）实验演示： ②运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入且被采集（需明显看到液滴滴入后采集数据随之变化的画面）； ③点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线；滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示（需明显看到滴定终点的图形变化）；实验模板进行增加版面等操作。 2.3 AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端功能性演示。 （1）视频演示内容 初中物理的观察色光混合的现象、初中化学的高锰酸钾分解制取氧气、初中生物的绿叶在光照下能合成淀粉； ①软件提供的实验要求符合课本教学需求。要求每个资源都提供实验内容简介，包含：实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论或者讨论、实验原理或者注意事项； ②要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型； ③在观察色光混合的现象实验中，要求提供模拟有光照的实验操作场景并提供关灯功能，方便老师和学生更准确的观察色光混合现象。要求提供的红色、蓝色、绿色射灯支持在实验桌上任意移动且调整照射角度，支持调整射灯的光线强度，能准确呈现两两或两个以上射灯光源混合的实验现象； ④在高锰酸钾分解制取氧气实验中，要求在反应进行时支持查看反应方程式和实验药品的数据。要求支持错误实验操作能够呈现液体倒流导致的试管炸裂，且支持重新实验。以便加深学生对实验的理解，规范学生的实验操作； ⑤在绿叶在光照下能合成淀粉实验中，为了提高老师上课效率，要求提供长时步骤短时化的功能，能快速展示植物一键放入黑暗处48小时和一键放入阳光下5小时的快捷操作。要求在加热叶片过程中小烧杯中的溶液颜色是缓慢变色的，实验现象高度仿真实验室操作结果； （2）视频演示内容呈现方式 要在AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端进行演示。 2.4 模拟显微镜互动系统。 ①软件包含洋葱表皮切片、花粉萌发永久装片、人口腔上皮细胞装片、蚯蚓横切永久切片、洋葱根尖细胞分裂、草履虫、人血细胞装片等模拟观察操作。 ②可以模拟真实显微镜旋转物镜、目镜以及调整显微镜光源来找到切片的最佳观察图片，也可以一键切换到最佳视角。 注：以上演示合计15小项，演示时每一小项能满足要求的，得1分/小项，无演示或显示不全不得分，最高得15分。 |
|  |  | 售后服务及培训方案 | 12 | 评审委员会根据投标人提供的售后服务方案包含但不限于①故障处理保障措施（维修及响应时间）；②备品备件情况（易损件的备品备件清单、质保期后的配件及耗材优惠政策）；③售后服务人员配置；④售后服务及运维期内、外保障措施等方面进行综合评审；⑤培训师资力量⑥培训计划及内容。 满足以上6项要求最多得12分；满足任意1项要求最多得2分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得2分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，思路基本清晰，基本符合项目需求该项得1.4分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得0.8分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |
| 三 | 商务部分 | 业绩 | 1 | - 投标人自2020年1月1日以来(以合同签订日期为准)投标人承担过类似项目的成功案例(指类似数字化综合探究实验室项目)，每提供1份有效业绩得0.5分，本项最多得0.5分。 - 投标人自2020年1月1日以来(以合同签订日期为准)投标人承担过类似项目的成功案例(指类似 VR虚拟仿真实验室)，每提供1份有效业绩得0.5分，本项最多得0.5分。 注：①本项需自行拟制业绩汇总表； ②投标文件中须同时提供合同及相关验收证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

## 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

九、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320981-CCGC-G2025-0041号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

## 年      月          日

十、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| （一）数字化综合探究实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  | 1张 |  |  |
| 2 | 教师椅 |  |  |  |  | 1把 |  |  |
| 3 | 实验室智能控制系统（智能控制箱） |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 4 | 多功能水槽柜 |  |  |  |  | 1个 |  |  |
| 5 | 三联水嘴 |  |  |  |  | 1个 |  |  |
| 6 | 洗眼器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 7 | 学生实验台 |  |  |  |  | 28张 |  |  |
| 8 | 多功能柱 |  |  |  |  | 28个 |  |  |
| 9 | 实验凳 |  |  |  |  | 56只 |  |  |
| 10 | 学生操作终端（智能学生终端） |  |  |  |  | 28台 |  |  |
| 11 | 多功能水槽柜 |  |  |  |  | 14个 |  |  |
| 12 | 三联水嘴 |  |  |  |  | 14个 |  |  |
| 13 | 给排水管 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 14 | 系统辅材 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 15 | 图文展示墙、顶、地面 |  |  |  |  | 1组 |  |  |
| 16 | 知识窗帘 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 17 | 无线彩屏光强传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 18 | 无线彩屏温度传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 19 | 无线彩屏力与加速度传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 20 | 阿基米德原理实验仪 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 21 | 升降台 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 22 | 运动学轨道 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 23 | 运动学轨道附件 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 24 | 无线数智小车 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 25 | 智能化电机 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 26 | 摩擦块 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 27 | 摩擦面 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 28 | 50g钩码 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 29 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 30 | 无线彩屏多量程电流传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 31 | 无线彩屏多量程微电流传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 32 | 初中物理电学实验箱 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 33 | 无线彩屏电导率传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 34 | 无线彩屏压强传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 35 | 无线彩屏pH传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 36 | 无线彩屏滴数传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 37 | 滴定实验装置 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 38 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 39 | 无线彩屏高温传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 40 | 无线彩屏温湿度传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 41 | 无线彩屏心率脉搏传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 42 | 无线蓝牙适配器 |  |  |  |  | 15套 |  |  |
| 43 | USB充电站 |  |  |  |  | 11套 |  |  |
| 44 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 45 | 初中酸和碱实验箱 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 46 | 初中生物体的结构层次实验箱 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 47 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 48 | 智慧黑板 |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 49 | 风管机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 50 | 数据处理系统 |  |  |  |  | 15台 |  |  |
| （二）VR虚拟仿真实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI裸眼XR便携式终端 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 偏振式VR智慧黑板 |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 3 | AI偏振式3D VR便携式终端 |  |  |  |  | 9台 |  |  |
| 4 | 偏振式3D观察眼镜 |  |  |  |  | 56副 |  |  |
| 5 | 初中理化生实验探究软件 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 模拟显微镜互动系统 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 7 | 无线彩屏三维磁传感器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 8 | 无线路由器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 9 | 高清录播主机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 10 | 录播流媒体处理软件 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 11 | 教师摄像机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 12 | 智能跟踪拍摄软件 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 13 | 学生全景摄像机 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 14 | 高清摄像机传输处理软件 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 15 | 扩声系统 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 16 | 资源管理平台 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 17 | 系统集成 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 18 | 消毒柜 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 19 | 风管机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 20 | 教师演示台 |  |  |  |  | 1组 |  |  |
| 21 | 学生操作台 |  |  |  |  | 9张 |  |  |
| 22 | 学生凳 |  |  |  |  | 56张 |  |  |
| 23 | 图文展示墙壁、地面、屋顶 |  |  |  |  | 1组 |  |  |
| 24 | 知识窗帘 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）数字化综合探究实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  |  |  |
| 2 | 教师椅 |  |  |  |  |
| 3 | 实验室智能控制系统（智能控制箱） |  |  |  |  |
| 4 | 多功能水槽柜 |  |  |  |  |
| 5 | 三联水嘴 |  |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 |  |  |  |  |
| 7 | 学生实验台 |  |  |  |  |
| 8 | 多功能柱 |  |  |  |  |
| 9 | 实验凳 |  |  |  |  |
| 10 | 学生操作终端（智能学生终端） |  |  |  |  |
| 11 | 多功能水槽柜 |  |  |  |  |
| 12 | 三联水嘴 |  |  |  |  |
| 13 | 给排水管 |  |  |  |  |
| 14 | 系统辅材 |  |  |  |  |
| 15 | 图文展示墙、顶、地面 |  |  |  |  |
| 16 | 知识窗帘 |  |  |  |  |
| 17 | 无线彩屏光强传感器 |  |  |  |  |
| 18 | 无线彩屏温度传感器 |  |  |  |  |
| 19 | 无线彩屏力与加速度传感器 |  |  |  |  |
| 20 | 阿基米德原理实验仪 |  |  |  |  |
| 21 | 升降台 |  |  |  |  |
| 22 | 运动学轨道 |  |  |  |  |
| 23 | 运动学轨道附件 |  |  |  |  |
| 24 | 无线数智小车 |  |  |  |  |
| 25 | 智能化电机 |  |  |  |  |
| 26 | 摩擦块 |  |  |  |  |
| 27 | 摩擦面 |  |  |  |  |
| 28 | 50g钩码 |  |  |  |  |
| 29 | 无线彩屏多量程电压传感器 |  |  |  |  |
| 30 | 无线彩屏多量程电流传感器 |  |  |  |  |
| 31 | 无线彩屏多量程微电流传感器 |  |  |  |  |
| 32 | 初中物理电学实验箱 |  |  |  |  |
| 33 | 无线彩屏电导率传感器 |  |  |  |  |
| 34 | 无线彩屏压强传感器 |  |  |  |  |
| 35 | 无线彩屏pH传感器 |  |  |  |  |
| 36 | 无线彩屏滴数传感器 |  |  |  |  |
| 37 | 滴定实验装置 |  |  |  |  |
| 38 | 无线彩屏二氧化碳传感器 |  |  |  |  |
| 39 | 无线彩屏高温传感器 |  |  |  |  |
| 40 | 无线彩屏温湿度传感器 |  |  |  |  |
| 41 | 无线彩屏心率脉搏传感器 |  |  |  |  |
| 42 | 无线蓝牙适配器 |  |  |  |  |
| 43 | USB充电站 |  |  |  |  |
| 44 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 |  |  |  |  |
| 45 | 初中酸和碱实验箱 |  |  |  |  |
| 46 | 初中生物体的结构层次实验箱 |  |  |  |  |
| 47 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 |  |  |  |  |
| 48 | 智慧黑板 |  |  |  |  |
| 49 | 风管机 |  |  |  |  |
| 50 | 数据处理系统 |  |  |  |  |
| （二）VR虚拟仿真实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI裸眼XR便携式终端 |  |  |  |  |
| 2 | 偏振式VR智慧黑板 |  |  |  |  |
| 3 | AI偏振式3D VR便携式终端 |  |  |  |  |
| 4 | 偏振式3D观察眼镜 |  |  |  |  |
| 5 | 初中理化生实验探究软件 |  |  |  |  |
| 6 | 模拟显微镜互动系统 |  |  |  |  |
| 7 | 无线彩屏三维磁传感器 |  |  |  |  |
| 8 | 无线路由器 |  |  |  |  |
| 9 | 高清录播主机 |  |  |  |  |
| 10 | 录播流媒体处理软件 |  |  |  |  |
| 11 | 教师摄像机 |  |  |  |  |
| 12 | 智能跟踪拍摄软件 |  |  |  |  |
| 13 | 学生全景摄像机 |  |  |  |  |
| 14 | 高清摄像机传输处理软件 |  |  |  |  |
| 15 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 16 | 资源管理平台 |  |  |  |  |
| 17 | 系统集成 |  |  |  |  |
| 18 | 消毒柜 |  |  |  |  |
| 19 | 风管机 |  |  |  |  |
| 20 | 教师演示台 |  |  |  |  |
| 21 | 学生操作台 |  |  |  |  |
| 22 | 学生凳 |  |  |  |  |
| 23 | 图文展示墙壁、地面、屋顶 |  |  |  |  |
| 24 | 知识窗帘 |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

上表内容须提供“第四章 采购需求”中要求的证明材料，作为填列证明材料附在本表之后。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目完成时间：合同签订后30日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。 |  |  |  |
| 2 | 项目地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 中标人需严密组织设备安装工作，并建立项目台账资料备查。 |  |  |  |
| 4 | 根据采购单位要求，中标人提供现场操作培训，至操作人员可熟练操作。 |  |  |  |
| 5 | 投标人为本项目培训中自有或聘用的培训师具有物理、化学、生物或信息技术专业高级教师资格证书。 |  |  |  |
| 6 | 数字化传感器：产品厂家提供不少于6次的免费培训，并配合我校每年组织我校参与省、市等有关部门组织的教学比赛3次以上（上级教育主管部门审批备案的），申请部级、省级课题时的培训和辅助制作相关内容 ，组织申报课题项目至少1个。（投标时投标人仅提供承诺书即可，中标人合同签订前提供相关厂家承诺） |  |  |  |
| 7 | 初中理化生实验探究软件：产品厂家提供不少于6次的免费培训，并配合我校每年组织我校参与省、市等有关部门组织的教学比赛3次以上（上级教育主管部门审批备案的），申请部级、省级课题时的培训和辅助制作相关内容 ，组织申报课题项目至少2个。（投标时投标人仅提供承诺书即可，中标人合同签订前提供相关厂家承诺） |  |  |  |
| 8 | 所投产品免费质保期不低于3年。（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证招标人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对招标人的永久使用授权）。 |  |  |  |
| 9 | 数字化传感器、AI裸眼XR便携式终端、AI偏振式3D VR便携式终端：原厂家提供硬件不低于3年质保承诺（投标时投标人仅提供承诺书即可，中标人合同签订前提供相关产品厂家承诺） |  |  |  |
| 10 | 乙方应按招标文件规定的服务技术要求、质量标准向甲方提供合格服务。 |  |  |  |
| 11 | 在质量保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。 |  |  |  |
| 12 | 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。 |  |  |  |
| 13 | 如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。 |  |  |  |
| 14 | 遵守相关保密协议，保证不擅自使用用户数据，并不将用户数据泄露给第三方。 |  |  |  |
| 15 | （1）甲方依法组织履约验收工作。（按采购人的招标文件、投标人的响应文件、国家及行业相关规定验收） （2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。 （3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。 （4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。 （5） 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。 验收标准如下： A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准； B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。 C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。 D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下： ①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 ②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 ③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 ④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。 E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。 F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。 I、产品包装材料归甲方所有。 （6）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。 |  |  |  |
| 16 | （四）付款方式： 1、合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款。 2、所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的90%款项； 3、初步验收合格且项目运行满12个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款； 4、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。 5、结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。 6、甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。 7、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十六、开标一览表（备注：经办人在有总报价有核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。