无锡市惠山区政府采购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0037

采购项目名称：新馆档案库房系统设备采购项目

集中采购机构: 无锡市惠山区政府采购中心

二○二五年六月

目     录

一．投标邀请函	2

二．投标人须知	5

三．项目需求	18

四．合同书（格式文本）	49

五．评分方法与评分标准	53

六. 投标文件内容与格式	58

一．投标邀请函

我中心受无锡市惠山区档案史志馆（本级）的委托，对其新馆档案库房系统设备项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：新馆档案库房系统设备采购项目

2.项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0037

3.项目预算：588.44万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：无锡市惠山区档案史志馆（本级）

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）专门面向中小企业；

（2）本项目不接受联合体投标。

（三）获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月24日14点15分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市惠山区档案史志馆（本级）

地    址：无锡市惠山区文惠路8号

联 系 人：吕学新

联系方式：15995208220

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市惠山区政府采购中心

地    址：无锡市惠山区政和大道209号

联 系 人：马胜、许江

联系方式：0510-83596131

（七）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“苏采云”或者直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市惠山区政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市惠山区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不将召开开标前现场答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8.招标文件的修改

8.1采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务部分）和暗标（技术部分）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

（2）技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

（3）不得有其他体现投标人身份的内容。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的。

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  项目需求

本项目为新馆档案库房系统设备采购项目，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

第一部分  项目技术要求

本项目核心产品为：手动密集架。

一、采购数量清单

| 序号 | 楼层 | 设备名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼 | 手动密集架 | W3970*D600*H2400四组一列共19列 W3970*D1000*H2400四组一列共1列 W4920*D600*H2400五组一列共9列 W7770*D600*H2400八组一列共218列 W7770*D700*H2400八组一列共2列 W7770*D1000*H2400八组一列共19列 双面六层六空 | 立方米 | 3001.49 |
| 2 | 二楼 | 智能密集架 | W6820*D600*H2500七组一列共37列 W6820*D800*H2500七组一列共3列 双面六层六空 | 立方米 | 419.43 |
| 3 | 二楼 | 手动密集架 | W5870*D600*H2500六组一列共6列 W5870*D800*H2500六组一列共1列 W6820*D600*H2500七组一列共36列 W6820*D800*H2500七组一列共4列 | 立方米 | 487.41 |
| 4 | 二楼 | 手动防磁密集架 | W5870*D600*H2500七组一列共3列 每组一层+一组防磁柜 | 立方米 | 26.42 |
| 5 | 二楼 | 手动实物货架式密集架 | W5870*D600*H2500六组一列共8列 W5870*D800*H2500六组一列共1列 每组四层四空 | 立方米 | 82.18 |
| 6 | 二楼 | 手动古籍密集架 | W5870*D600*H2500六组一列共17列 W5870*D800*H2500六组一列共1列 每组双面三层+八个抽屉 | 立方米 | 161.43 |
| 7 | 二楼 | 手动底图密集架 | W5330*D950*H2500四组一列共5列 每组20抽A0图纸抽屉 | 立方米 | 63.29 |
| 8 | 二楼 | 手动锦旗密集架 | W5870*D600*H2500六组一列共5列 每组一层+八个抽屉 | 立方米 | 44.03 |
| 9 | 二楼 | 手动奖杯密集架 | W5870*D600*H2500六组一列共4列 每组双面四层四空 | 立方米 | 35.22 |
| 10 | 二楼 | 手动战备、印章密集架 | W5870*D800*H2500六组一列共1列 每组三层放战备柜+八抽印章抽屉 | 立方米 | 11.74 |
| 11 | 二楼 | 手动油画密集架 | W5870*D820*H2500六组一列共2列 | 立方米 | 24.07 |
| 12 | 二楼 | 手动抽拉式密集架 | W5870*D800*H2500六组一列共5列 每组六个抽屉抽拉式 | 立方米 | 58.7 |
| 13 | 二楼 | 手动宗谱密集架 | W5870*D700*H2500六组一列共16列 双面四层四空 | 立方米 | 164.36 |
| 14 | 二楼 | 防磁柜 | W525*D480*H1500mm ；9个抽屉 | 个 | 21 |
| 15 | 二楼 | 战备柜 | W850*D400*H390mm 双侧带把手 | 个 | 18 |
| 16 | 二、三楼 | 档案书梯 | 1、规格：高1290*长700*宽450mm，四层 2、框架式钢构架，组合式装配；外侧四周均做圆弧处理；各部件表面光滑、平整，架体稳定坚固，使用灵活可靠； 3、采用1.0mm优质冷轧板制成，优质φ25钢管焊接。 4、万向轮：静音轮，移动时轻便灵活，无噪声。 | 个 | 15 |
| 17 | 二、三楼 | 档案书车 | 1、规格：高1100*长700*宽450mm，三层 2、采用优质冷轧钢板，用材厚度1.0mm。 3、行走轮采用优质超静音万向轮，轻便灵活，运行自如。 4、焊接牢固，所有产品无影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放资料的部分无毛边、锐角、突出物或棱角；底板进行防滑处理。 | 个 | 15 |
| 18 | 二、三、四楼 | 漏水监测设备 | 1、多功能漏水报警器 供电：Micro USB 5V/1000mA 后备电池：3.7V 锂电池 功耗：<55mA@待机 无线频率：433Mhz GSM：850/900/1800/1900MHz 工作温度：-10~55℃ 净重/毛重：244g/690g 尺寸：产品：18*11.5*2.2CM 彩盒：18.5*17*9CM 2、漏水感知节点 接点容量：DC30V，1A 整机功耗：<1VA（DC3V时） 探测灵敏度：<50KQ 工作环境：10~50℃，20%~90%无凝露 工作电压：DC3V 3、区域漏水控制器接入授权 将区域漏水控制器接入一体化平台 | 套 | 3 |
| 19 | 二、三楼 | 立式消毒净化一体机 | 1、臭氧产量：18000mg/H 2、适用面积：200㎡--300㎡ 3、消毒方式：臭氧+光触媒 4、臭氧发生量：18000mg/h 5、净化方式：负离子净化+过滤网净化 6、冷却方式：自然冷却 7、额定电源：220V-50HZ 8、额定功率：240W 9、操作方式：遥控器操作 10、安装方式；落地立式柜式 | 台 | 10 |
| 20 | 二楼 | RFID层架标签 | 1、工作频率：860~960MHz 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C 3、标签尺寸：102×18×3.5mm 4、工作模式：可读写 5、存储容量：TID96bits、EPC96bits 6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读 7、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm 8、材质：透明亚克力、不干胶面纸、3M强力背胶 9、可定制打印层架信息、馆徽标等 10、环境温度：-20℃～50℃ 11、存储温度：-20℃～60℃ 12、使用寿命：>10年、10万次读写 13、极化方向：线极化 | 个 | 3300 |
| 21 | 二楼 | 档案标签 | 1、工作频率：920~925MHz 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C 3、标签尺寸：112×25×0.23mm 4、工作模式：可读写 5、存储容量：TID≥96bits、EPC≥96bits 6、防盗标识：采用AFI或EAS作为防盗的安全标志方法，且AFI或EAS标志位用户可以自由修改 7、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读 8、存储温度：-20℃～60℃ 9、使用寿命：>10年、10万次读写 10、极化方向：线极化 | 个 | 60000 |
| 22 | 二楼 | RFID监测显示一体机 | 1、工作频率：920～925MHz； 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C； 3、通讯接口：TCP\IP、USB； 4、供电电压：AC220V±10%； 5、材质：防火ABS、钣金、钢化玻璃，具有防爆性质、耐磨损、防划伤； 6、安装方式：膨胀螺丝固定安装、固定踏板两种方式可选； 7、走线方式：预埋线管、踏板穿线两种方式可选； 8、单通道监测宽度：80～200cm； 9、单片门的尺寸：1485×380×65mm，底座长宽尺寸：155×375mm； 10、门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命； | 套 | 1 |
| 23 | 二楼 | RFID馆员工作站 | 1、工作频率：920～925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C 3、产品尺寸：操作平台不小于450×500mm，平台厚度不超过20mm 4、通讯接口：USB6个、网口1个、WIFI（选配） 5、显示屏：不小于23寸液晶显示屏，分辨率1920×1080，窄边框设计。 6、主机：CoreI3四核、8GDDR4内存，256G固态硬盘 7、嵌入式一体静音键盘，与操作平台一体式化设计； 8、操作平台采用铝+钢化玻璃，厚度不超过16mm； 9、屏幕可升降，可升降幅度不低于5cm； 10、屏幕视角可上下调节，可调节角度为85~105度。屏幕左右旋转，左右旋转转度不低于30度； 11、可根据用户喜好，选择横屏或竖屏模式； 12、标签读取：>100次/秒 13、写入成功率：>99% 14、材质：整机铝+钢化玻璃 15、电源供电：AC220±10% 16、工作温度：-10℃～50℃ 17、存储温度：-20℃～60℃ | 套 | 1 |
| 24 | 二楼 | RFID盘点车 | 1、工作频率：920～925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C 3、产品尺寸：不大于长600×宽550×高1550mm 4、交互方式：不小于21寸电容触摸屏，分辨率：1920×1080； 5、屏幕可升降，可升降幅度不低于5cm； 6、屏幕视角可上下调节，可调节角度为85~105度。屏幕左右旋转，左右旋转转度不低于30度； 7、工业级主机：J1900CPU、4G内存、64G固态硬盘、无风扇静音设计； 8、RFID手持天线，采用红外感应开关，根据感应距离自动开启或关闭读取状态，不需要手工切换； 9、档案暂存框容量：≥20份（脊背厚度2CM档案盒）； 10、通讯接口：USB3个、网口1个、WIFI； 11、电池容量：≥48Ah磷酸铁锂电池，工作时间≥8小时，待机时间≥24小时； 12、提供独立的电池电量液晶显示屏，低电量报警； 13、充电电压：AC220V±10% 14、4个3寸万向轮，车底部装有LED氛围灯； 15、材质：钣金、铝板（厚度≥1cm）； 16、重量：45kg 17、工作温度：-10℃～50℃ 18、存储温度：-20℃～60℃ | 辆 | 1 |
| 25 | 二楼 | RFID手持终端（PDA） | 1、工作频率：920～925MHz 2、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C 3、操作系统：Android8.1以上 4、CPU：Cortex-A532.0八核 5、RAM+ROM：2GB+16GB 6、显示屏：不小于5.5寸，支持多点触控 7、尺寸：不大于170×80×30mm 8、重量：不大于500g 9、电池容量：可充电锂聚合物电池7200mAh，工作时间>8小时，待机时间>300小时 10、通讯接口：type-C、蓝牙4.2、WIFI 11、防护等级：IP65，达到IEC密封标准 12、RFID天线：圆极化 13、功率：1w（30dBm，支持+5dBm～30dBm调节） 14、群读速率：>200标签每秒 15、工作温度：-20℃～50℃ 16、存储温度：-40℃～70℃ | 台 | 1 |
| 26 | 二楼 | 无线路由器 | 1、无线标准：支持Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E 2、频段：支持2.4 GHz、5 GHz频段 | 个 | 2 |
| 27 | 二楼 | 条码打印机 | 1、打印方式：热敏/热转印 2、分辨率：300 DPI（11.8点/mm） 3、最大打印速度：6 IPS（152.4mm/s） 4、RFID功能：集成高性能超高频RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen2/ISO 18000-6C兼容的标签。 5、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式。 | 台 | 1 |
| 28 | 二楼 | RFID智能档案管理系统 | 1、实现档案的RFID标签电子化标识，RFID标签存储档案的基本信息。 2、采用SQLSever关系型数据库，存储RFID标签数据、借还记录、告警记录等。 3、档案加工：可根据馆方需求，以卷为单位，或以盒为单位粘贴RFID标签。与档案管理系统对接，自动获取档案信息，并写入RFID标签或数据库。具有标签注册、更换、注销等功能。 4、上架：通过手持机或盘点车，实现档案与层架的关联，实现档案上架。 5、调档申请：与档案管理系统对接，实现调档申请的自动获取。 6、借阅出库：根据调档申请，使用盘点车或馆员工作站，实现档案的出库操作，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时出库。 7、归还入库：档案归还时，通过盘点车或馆员工作站实现档案入库，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时入库。 8、密集架联动：可与档案馆电动智能密集架联动，实现开架、闭架、通风等功能。 9、非法出库告警：档案未办理借阅手续时出库，系统声光报警提供，并记录，上报档案管理系统。 10、盘点：通过盘点车或手持机实现档案盘点，并生成盘点报告。 11、提供档案加工、借阅、出入库等详细的操作日志记录。 12、提供超期借阅的提醒功能。 13、提供档案的借阅、加工等多种统计报表。 | 套 | 1 |
| 29 | 二、三楼 | 预防虫害装置 | 尺寸：长400*宽190*高22mm 材质：产品采用优质ABS（树脂）为材料，经整体热塑成型，壁厚2mm。产品外形尺寸：长度400mm*宽度（190mm至198mm之间）*高度（22mm至25mm之间）长度允许（±5%）微小偏差面板、底座盒设有均匀排列透气孔，盒内外整洁无毛刺，产品可采用平移卡扣或翻盖结构，易于更换。内置装有170-180颗香樟木球，樟木球直径≥1.6mm干燥物体湿度<9.5%。 安装方式：采用磁吸式安装，不能采用锚固或捆绑式安装，预防虫害装置安装在密集架钢制层板下方，不影响档案存放，每组六层密集架安装4盒预防虫害装置。 | 盒 | 3500 |

备注：供应商所投产品必须开放相关数据接口。

二、技术参数

（一）智能密集架

一、产品执行标准

产品需遵循主要国家标准和行业标准。

二、产品结构

为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。

三、产品部件制作要求

1、轨道：采用优质304不锈钢板一次折弯成型，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，单根导轨直线度偏差应不大于1.0mm/m，轨道之间任何位置的水平偏差不大于1.0mm/m。 轨芯采用304不锈钢，轨道板底部设有焊接圆孔与轨芯隐藏式焊接。

2、底盘：底梁采用优质热轧钢板折弯成型，外侧面压制25*40mm加强筋，连接稳定、牢固，长期载重存放档案资料不易变形，底架与立柱设有防倾倒装置，防止架体倾倒，提高底架的承载能力。轴承横梁采用优质冷轧钢板一次成型制作，尺寸≥W55*H45mm，在轴承装配的平面压印深≥1.4mm，宽≥40mm凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。

3、立柱：采用优质冷轧钢板一体成型，立柱正面≥50mm，侧面≥35mm。

4、搁板：采用优质冷轧钢板经多道弯边成型，双面组合结构。每块搁板成型尺寸根据档案盒尺寸设计，设计尺寸确保档案盒与搁板外边缘距离≥10mm，搁板折边≥25mm，在每层搁板上加载40kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。

5、挂板：采用优质冷轧钢板数控一体冲压成型，挂板与立柱之间的连接方式采用多扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用多扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

6、档棒：采用优质冷轧钢板一次成型多道弯边制作工艺，档棒成型尺寸≥13*13mm。

7、侧护板：采用1.0mm优质冷轧钢板，三段式拼色设计，颜色可根据采购单位需求定制，整体美观，强度大不易变形。

8、门板：采用优质冷轧钢板折弯成形，背面点焊加强筋，右门上装有专用锁具，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活；采用上下分隔式。

9、顶板：采用优质冷轧钢板经双面二次折弯，顶板四角对焊，使其成框架结构。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。

10、操纵手柄：造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。

11、传动系统（包含底盘传动系统、总承传动系统）：

1）底盘轴承安装采用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，既可单列移动也可多列同时移动；

2）双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动为主传动，两边为从动驱动方式；

3）链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62；

4）链条采用摩托车链条Φ8.5，节距12.7，链条破断力≥1800kg；

5）滚轮采用高强度铸钢制造，数控精密加工成型；

6）中轴和短轴采用Φ20mm45#实心圆钢。

12、限位装置：采用不锈钢材质加工和优质塑料限位模块组合装配，防止密集架手摇超出导轨。

13、密集架运输、安装及相关所需配件均由供应商提供，并符合相关行业要求。

四、产品部件用材一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 材质 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | δ≥3.0mm | 304不锈钢 | GB/T 11170-2008 | 轨道安装对接采用嵌入式结构。 |
|  |  | 轨芯 | δ≥20mm×20mm | 304不锈钢 | GB/T 11170-2008 |  |
| 2 | 底盘 | 底梁 | δ≥3.0mm | 热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 整体组装式，钢性足，不变形。底梁外侧面压制25*40mm加强筋，增强底梁结构强度，同时起到防鼠作用。 |
|  |  | 轴承横梁 | δ≥2.3mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
| 3 | 架体 | 立柱 | δ≥1.5mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无气泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。 |
|  |  | 搁板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 挂板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 档棒 | δ≥0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
| 4 | 侧面板 | 钢制侧护板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 采用三段式，拼色设计。精密度高，耐压与耐磨性能好。 |
| 5 | 门面 | 门框 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 表面（内外）平整、亚光喷塑。 |
|  |  | 门板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 定位模块 | ABS |  |  |  |
| 6 | 传动 机构 | 轴承 | HR204E级 | 带座托架轴承 | GB/T 230.1-2018 | 优质轴承。 |
|  |  | 传动主轴 | φ20 | 45#实心圆钢 | GB/T 230.1-2018 | 传动机构配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。 |
|  |  | 连接钢管 | φ25×2.0 | 钢管 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 滚轮 | ZG200 | 铸钢铸造 | GB/T 6445-2021 |  |
|  |  | 链 轮 | ZG45 | 滚齿精致 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 摩托车链条 | FR530 | φ8.5节距12.7 | GB/T 3325-2017 | 链条破断力≥1800kg。 |
|  |  | 摇手 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | GB/T 3325-2017 | 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动。 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  |  |  |
| 7 | 制动 装置 | 边列锁定装具（总锁） | 808锁 | 808锁 | GB/T 3325-2017 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 |
|  |  | 中列制动装置 | 制动开关 | 制动开关 | GB/T 3325-2017 |  |
| 8 | 防护装置 | 防震、防尘装置 | 25mm | 特种抗老化PVC磁封条 | QB/T 1294-2013 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 |
|  |  | 防尘板、顶板 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 防鼠板、底板 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 防倒钩 | 5.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 镀铬 |
| 9 | 表面 处理 | 前处理工艺标准 | 无磷脱脂剂 | 无磷脱脂剂 | HG/T 2006-2022 | 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 |
|  |  |  | 陶化剂 | 陶化剂 | GB/T 1740-2007 | 钛锆复合物、氟化物、络合剂 |
|  |  | 喷涂工艺标准 | 静电喷塑 | 亚光 | HG/T 2006-2022 |  |

五、外观要求

1、各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起。

2、焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整。

3、电镀件镀层应明亮，外露部位不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛剌等缺陷。

六、表面涂层理化性能要求

1、硬度：≥5H。

2、冲击强度：冲击高度 80cm，应无剥落、裂纹、皱纹。

3、附着力：应不低于1级。

4、耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

5、产品所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

七、装配要求

1、外形尺寸偏差：单元架外形尺寸的极限偏差为±4mm。

2、单根导轨偏差：直线度应不大于1.0 mm/m；水平偏差不大于1mm/m。

3、相邻两根导轨偏差：宽度之间的平行度偏差不大于1mm/m；水平高度偏差应不大于1mm。

4、导轨对接处高低差应不大于0.3mm。

5、垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

6、位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于5mm。

7、间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于2.0mm；防尘门缝间隙应不大于2.0mm。

8、可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度。

9、互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。

10、传动装置的性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象。

11、防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置。

12、限位：导轨上应安装限位装置。

13、固定：导轨与地面应有固定装置；固定架列应有固定装置。

八、载重性能要求

1、搁板静载荷：搁板经静载荷试验后，不得有裂缝，最大挠度应不大于4.0mm，残余变形量应不大于 0.30 mm。

2、全静载荷：经24h连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形。

3、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻现象。手柄摇力应不大于11.8 N。

九、智能密集架系统技术及功能要求

| 序号 | 项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定列电脑一体机 | 釆用15英寸以上集成摄像头、视频条码识别技术、超高频RFID刷卡及指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，采用Windows CE 或安卓操作系统，在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）、左移、右移、停止、通风、合 架、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。具有开架列表功能，有多项档案操作任务的处理功能。 |
| 2 | 移动列电动控制功能 | 采用8英寸彩色触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示序列号，温湿度数值、架体状态、报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解 锁）、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可直接在参数设置里设定。活动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。 |
| 3 | 固定列电脑一体机配置可调节摄像头 | 固定列电脑一体机集成有可调节摄录高度的摄像头（以适应工作人员的高度），用于人脸识别登录以及截图保存以及在屏保时通过侦测移动人体自动退出屏保的作用。 |
| 4 | 登入管理 | 固定列可以通过密码、指纹、九宫格、电子标签刷卡登入多种方式登入系统。 |
| 5 | 参数下发 | 固定列可以设置公共参数并下发到每一列移动列上，并且移动列无需单独配置公共参数。 |
| 6 | 动态曲线 | 移动列控制移动完成后，可以显示电机的实际运行速度、电流、功率的曲线。要求曲线平稳，满足架体运行的缓起、匀速、缓降3个阶段，并可以从曲线中明确看出3个阶段。 具有升速值、匀速值、降速值、堵转值实际数据显示。 在移动中演示遇到阻力架体的运行，查看动态曲线的实际变化，与实际相符合。 |
| 7 | 硬件检测界面 | 活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 |
| 8 | 快速通道打开功能 | 在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。 |
| 9 | 智控移动 | 支持架体移动时显示移动距离，及检测移动时电机工作的电流值数据，具有缓启动，快速运行、低速合拢的运动曲线效果。 架体移动时可以显示移动距离和检测移动时电机工作的电流值数据。 |
| 10 | 无人操作断电节能功能 | 固定列触摸屏可设置无人操作断电架时间，智能密集架在无人操作情况下开始自动倒计时，时间截至后移动列自动断电，固定列智能休眠。 |
| 11 | 自动可调节亮度通道灯 | 智能密集架的通道灯采用PWM（脉冲宽度调制）灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮。灯光亮度可在页面上进行设置。 |
| 12 | 长距离非接触式到位检测功能 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 |
| 13 | 控制主板的接口功能 | 密集架控制主板具有完整的输入输出接口， 并粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、 开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、 前进入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、 照明灯光以及可控继电器一路、可控232接口1路、可控485接口1路、可扩左右按键功能组1路。 |
| 14 | 用电节能保护 | 设置时间后，无操作时，倒计时可自动切断电源，起到节能和电子产品使用寿命保护功能。倒计时中，如有操作，重新启动倒计时。 |
| 15 | 图片抓拍功能 | 可以设置固定列主机操作痕迹的视频抓拍功能，可通过固定列内置摄像头进行图片抓拍，抓拍图片分辨率为640×480。 |
| 16 | 紧急停止以及锁定功能 | 移动列架体通道内配置紧急锁定按钮，锁定按钮按后所有电动手动功能被禁止。配置遥控紧急停止按钮，具有10米以上遥控距离可以覆盖单边移动区域，但又不能影响区域另一边或其它区域的电动功能。 |
| 17 | 语音识别 | 密集架可以识别文字语音、操控架体运行；系统软件可以语音识别或者双麦克硬件语音识别控制。 |
| 18 | 电机堵转保护功能 | 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 |
| 19 | 运行超时保护功能 | 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 |
| 20 | 全通道红外保护功能 | 设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。过道红外除了无人操作断电保护以及通道闭合情况外必须实时进行监控。全通道人员监控，不可使用人员通道计数方式不稳定的安全保护模式。 |
| 21 | 防挤压保护功能 | 智能密集架具有防挤压保护功能，可以检测架体在不同载重下运行方向相反的阻力，满足20-50KG以下可靠有效停止，且可通过参数可调阻力大小，遇阻移动停止，本功能可以有效的解决过道红外、压力杆传感器、急停按钮失效的情况下，对人员的保护作用。 |
| 22 | 漏电保护及规范布线 | 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。电缆布线采用线槽架空，不缠绕、不打结；过线架采用坦克连走线，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。 |
| 23 | 防反弹锁定功能 | 智能密集架移动到位后架体立即进行锁定，此时使用手摇非常费劲，防止架体反弹通道开缝。 |
| 24 | 系统架构功能 | 软件基于B/S和C/S混合架构，可以通过移动端APP方式访问和控制。 支持连接BS、CS管理系统控制，可在设置界面选择，连接的版本。 |
| 25 | 数据备份功能 | 数据库数据备份（通过电脑软件实现）。 |
| 26 | 权限保密功能 | 管理系统不同功能可以通过权限划分分账号管理。 |
| 27 | 分区管理功能 | 管理系统具备分区管理功能。 |
| 28 | 网络管理功能 | 连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动、停止，可以查看架体通道打开状态。 |
| 29 | 抗电强度 | 对于交流220V供电的电控装置，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受有效值为1.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 |
| 30 | 绝缘电阻 | 电控装置电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于或等于100MQ，湿热条件下应大于或等于10MQ。 |
| 31 | 泄漏电流 | 电控装置的泄漏电流应小于或等于5mA （AC、峰值）。 |
| 32 | 密集架控制主板的防浸水功能 | 密集架控制主板的主机盒底部隔空高度1cm。 |
| 33 | 数据接口功能 | 具有数据接口功能，智能密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，档案数据查询接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。 |

（二）手动密集架

一、产品执行标准

产品需遵循主要国家标准和行业标准。

二、产品结构

为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。

三、产品部件制作要求

1、轨道：采用优质304不锈钢板一次折弯成型，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，单根导轨直线度偏差应不大于1.0mm/m，轨道之间任何位置的水平偏差不大于1.0mm/m。 轨芯采用304不锈钢，轨道板底部设有焊接圆孔与轨芯隐藏式焊接。

2、底盘：底梁采用优质热轧钢板折弯成型，外侧面压制25*40mm加强筋，连接稳定、牢固，长期载重存放档案资料不易变形，底架与立柱设有防倾倒装置，防止架体倾倒，提高底架的承载能力。轴承横梁采用优质冷轧钢板一次成型制作，尺寸≥W55*H45mm，在轴承装配的平面压印深≥1.4mm，宽≥40mm凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。

3、立柱：采用优质冷轧钢板一体成型，立柱正面≥50mm，侧面≥35mm。

4、搁板：采用优质冷轧钢板经多道弯边成型，双面组合结构。每块搁板成型尺寸根据档案盒尺寸设计，设计尺寸确保档案盒与搁板外边缘距离≥10mm，搁板折边≥25mm，在每层搁板上加载40kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。

5、挂板：采用优质冷轧钢板数控一体冲压成型，挂板与立柱之间的连接方式采用多扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用多扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

6、档棒：采用优质冷轧钢板一次成型多道弯边制作工艺，档棒成型尺寸≥13*13mm。

7、侧护板：采用1.0mm优质冷轧钢板，三段式拼色设计，颜色可根据采购单位需求定制，整体美观，强度大不易变形。

8、门板：采用优质冷轧钢板折弯成形，背面点焊加强筋，右门上装有专用锁具，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活；采用上下分隔式。

9、顶板：采用优质冷轧钢板经双面二次折弯，顶板四角对焊，使其成框架结构。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。

10、操纵手柄：造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。

11、传动系统（包含底盘传动系统、总承传动系统）：

1）底盘轴承安装采用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，既可单列移动也可多列同时移动；

2）双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动为主传动，两边为从动驱动方式；

3）链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62；

4）链条采用摩托车链条Φ8.5，节距12.7，链条破断力≥1800kg；

5）滚轮采用高强度铸钢制造，数控精密加工成型；

6）中轴和短轴采用Φ20mm45#实心圆钢。

12、限位装置：采用不锈钢材质加工和优质塑料限位模块组合装配，防止密集架手摇超出导轨。

13、密集架运输、安装及相关所需配件均由供应商提供，并符合相关行业要求。

四、产品部件用材一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 材质 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | δ≥3.0mm | 304不锈钢 | GB/T 11170-2008 | 轨道安装对接采用嵌入式结构。 |
|  |  | 轨芯 | δ≥20mm×20mm | 304不锈钢 | GB/T 11170-2008 |  |
| 2 | 底盘 | 底梁 | δ≥3.0mm | 热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 整体组装式，钢性足，不变形。底梁外侧面压制25*40mm加强筋，增强底梁结构强度，同时起到防鼠作用。 |
|  |  | 轴承横梁 | δ≥2.3mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
| 3 | 架体 | 立柱 | δ≥1.5mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无气泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。 |
|  |  | 搁板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 挂板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 档棒 | δ≥0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
| 4 | 侧面板 | 钢制侧护板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 采用三段式，拼色设计。精密度高，耐压与耐磨性能好。 |
| 5 | 门面 | 门框 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 表面（内外）平整、亚光喷塑。 |
|  |  | 门板 | δ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 定位模块 | ABS |  |  |  |
| 6 | 传动 机构 | 轴承 | HR204E级 | 带座托架轴承 | GB/T 230.1-2018 | 优质轴承。 |
|  |  | 传动主轴 | φ20 | 45#实心圆钢 | GB/T 230.1-2018 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。 |
|  |  | 连接钢管 | φ25×2.0 | 钢管 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 滚轮 | ZG200 | 铸钢铸造 | GB/T 6445-2021 |  |
|  |  | 链 轮 | ZG45 | 滚齿精致 | GB/T 230.1-2018 |  |
|  |  | 摩托车链条 | FR530 | φ8.5节距12.7 | GB/T 3325-2017 | 链条破断力≥1800kg。 |
|  |  | 摇手 | ZG45 | 双向超越离合器结构 | GB/T 3325-2017 | 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动。 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  |  |  |
| 7 | 制动 装置 | 边列锁定装具（总锁） | 808锁 | 808锁 | GB/T 3325-2017 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 |
|  |  | 中列制动装置 | 制动开关 | 制动开关 | GB/T 3325-2017 |  |
| 8 | 防护装置 | 防震、防尘装置 | 25mm | 特种抗老化PVC磁封条 | QB/T 1294-2013 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 |
|  |  | 防尘板、顶板 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 防鼠板、底板 | 0.8mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 |  |
|  |  | 防倒钩 | 5.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 3325-2017 | 镀铬。 |
| 9 | 表面 处理 | 前处理工艺标准 | 无磷脱脂剂 | 无磷脱脂剂 | HG/T 2006-2022 | 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 |
|  |  |  | 陶化剂 | 陶化剂 | GB/T 1740-2007 | 钛锆复合物、氟化物、络合剂 |
|  |  | 喷涂工艺标准 | 静电喷塑 | 亚光 | HG/T 2006-2022 |  |

五、外观要求

1、各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起。

2、焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整。

3、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。

4、电镀件镀层应明亮，外露部位不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。

六、表面涂层理化性能要求

1、硬度：≥5H。

2、冲击强度：冲击高度 80cm，应无剥落、裂纹、皱纹。

3、附着力：应不低于1级。

4、耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

5、产品所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

七、装配要求

1、外形尺寸偏差：单元架外形尺寸的极限偏差为±4mm。

2、单根导轨偏差：直线度应不大于1.0 mm/m；水平偏差不大于1mm/m。

3、相邻两根导轨偏差：宽度之间的平行度偏差不大于1mm/m；水平高度偏差应不大于1mm。

4、导轨对接处高低差应不大于0.3mm。

5、垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

6、位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于5mm。

7、间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于2.0mm；防尘门缝间隙应不大于2.0mm。

8、可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度。

9、互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。

10、传动装置的性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象。

11、防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置。

12、限位：导轨上应安装限位装置。

13、固定：导轨与地面应有固定装置；固定架列应有固定装置。

八、载重性能要求

1、搁板静载荷：搁板经静载荷试验后，不得有裂缝，最大挠度应不大于4.0mm，残余变形量应不大于 0.30 mm。

2、全静载荷：经24h连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形。

3、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻现象。手柄摇力应不大于11.8 N。

（三）手动防磁密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、挂板、档条、顶板、侧板、传动系统、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、每节架体上面设置1层搁板，用于存放文书。下层嵌入防磁柜。

2、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

3、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（四）手动实物货架式密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、顶板、侧板、传动系统、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、每节四层，立柱采用≥ 65*40*1.8mm 冷轧钢板，立柱正面蝴蝶扣，横梁采用≥60*40*1.5mm P型管（型材），横梁两端焊接扣钩，材料厚度≥2.0mm。

2、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

3、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（五）手动古籍密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、搁板、抽屉、顶板、侧板、传动系统、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、上三层存放古籍，下为8个抽屉存放古籍。

2、抽屉：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，组焊成型，四周带弯边，接口处点焊焊接并打磨光滑、无毛刺；每个抽屉带有四个双防尘盖轴承，具有限定装置及导向装置，保证抽屉内外运行平稳，抽屉拉出80%以上始终保持水平；抽屉推拉轻便自如，关抽屉时只需轻点面板，抽屉就会自动吸紧到位；各件连接时焊点多，牢固性好，抽屉整体造型新颖大方；面板设有拉手装置。

3、抽屉滑轨：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，采用高强度滑道与两根立柱相连，以保证抽屉满负荷不变形；各抽屉轨道距离均由工夹具控制，保证各抽屉间距离。

4、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

5、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（六）手动底图密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、顶板、侧板、传动系统、抽屉、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、每组配有20个A0图纸抽屉。

2、抽屉：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，组焊成型，四周带弯边，接口处点焊焊接并打磨光滑、无毛刺；每个抽屉带有四个双防尘盖轴承，具有限定装置及导向装置，保证抽屉内外运行平稳，抽屉拉出80%以上始终保持水平；抽屉推拉轻便自如，关抽屉时只需轻点面板，抽屉就会自动吸紧到位；各件连接时焊点多，牢固性好，抽屉整体造型新颖大方；面板设有拉手装置。

3、抽屉滑轨：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，采用高强度滑道与两根立柱相连，以保证抽屉满负荷不变形；各抽屉轨道距离均由工夹具控制，保证各抽屉间距离。

4、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

5、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（七）手动锦旗密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、搁板、挂杆支架、抽屉、玻璃门、顶板、侧板、传动系统、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、上一层挂锦旗，下为8个抽屉存放锦旗。

2、抽屉：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，组焊成型，四周带弯边，接口处点焊焊接并打磨光滑、无毛刺；每个抽屉带有四个双防尘盖轴承，具有限定装置及导向装置，保证抽屉内外运行平稳，抽屉拉出80%以上始终保持水平；抽屉推拉轻便自如，关抽屉时只需轻点面板，抽屉就会自动吸紧到位；各件连接时焊点多，牢固性好，抽屉整体造型新颖大方；面板设有拉手装置。

3、抽屉滑轨：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，采用高强度滑道与两根立柱相连，以保证抽屉满负荷不变形；各抽屉轨道距离均由工夹具控制，保证各抽屉间距离。

4、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

5、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（八）手动奖杯密集架

一、产品结构：

橱式，整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。具体由轨道、底盘、立板、层板、中封板、背板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。该款式的主要特点是：每层、每组、双面之间均有分层板封闭。

二、其他要求

1、立板采用≥1.5mm优质冷轧钢板，中封板、背板、采用≥1.0mm优质冷轧钢板。

2、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

3、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（九）手动战备、印章密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、搁板、挂杆支架、抽屉、玻璃门、顶板、侧板、传动系统、手轮机构、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、上三层放战备柜，下为8个抽屉存放印章。

2、抽屉：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，组焊成型，四周带弯边，接口处点焊焊接并打磨光滑、无毛刺；每个抽屉带有四个双防尘盖轴承，具有限定装置及导向装置，保证抽屉内外运行平稳，抽屉拉出80%以上始终保持水平；抽屉推拉轻便自如，关抽屉时只需轻点面板，抽屉就会自动吸紧到位；各件连接时焊点多，牢固性好，抽屉整体造型新颖大方；面板设有拉手装置。

3、抽屉滑轨：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，采用高强度滑道与两根立柱相连，以保证抽屉满负荷不变形；各抽屉轨道距离均由工夹具控制，保证各抽屉间距离。

4、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等处理工序。

5、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（十）手动油画密集架

一、结构要求

本产品由底盘、立柱、顶板、侧板、传动系统、制动装置及总锁、门面锁具、防震装置、防倾倒装置等构件组成。

二、其他要求

1、双面油画架采用中间全通式工艺。

2、柜体中间设有双层网架，网架采用Φ≥5的网丝以及≥1.5mm边框组成。

3、相关构件须进行除油、去锈、脱脂、表调、陶化、水洗等处理工序。

4、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（十一）手动抽拉式密集架

一、结构要求

本产品由底架、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。具体由轨道、底梁、立柱、字画支架、顶板、侧板、传动装置、防倾倒件、防震制动件、缓冲装置组成，该款式的主要特点是：字画支架装配滑轨可实现侧向抽出。

二、其他要求

1、支架框体采用优质冷轧板，折弯成型，装配成长方形框体。边框规格为≥50*745mm，框体中间镶嵌≥50*50mm网格中，网格采用φ3mm铁丝。框体抽出面为120mm，装配铝合金拉手，实现整个架框侧向抽出，满足字画存取需求。

2、字画支架用材厚度为≥1.0mm优质冷轧钢，网格≥50mm*50mm。

3、其他部件与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（十二）手动宗谱密集架

与手动密集架各结构部件的技术、功能要求一致。

（十三）防磁柜

1、技术要求：规格≥W525*D480*H1500mm；配置：9个抽屉，容积：180L，重量：92KG。柜体材质≥1.0mm，抽屉≥1.0mm

2、结构特点：采用整体抗震设计，防磁柜立式门结构，门板采用整体折弯成型，设有锁定装置。柜体和门板夹层中填充铝粉用于防磁，防止光盘被磁化，防磁柜内部设计有9个抽屉，抽屉内带格挡，格挡可以自由调整间距，成纵向排列。抽屉带轴承跑道，并带有防抽出功能，抽动灵活，平稳轻灵无噪音。

3、防磁特点：采用先进的防磁方式在柜体的夹层内填充新型防磁材料。可有效抵御来自外界的磁场，湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止物品褪色、霉变、锈蚀和质变。

4、功能：（1）防尘、防光。装具门装有抗老化密封条，防止灰尘及光线进入装具内，破坏磁性记录信号。（2）防磁装具抽屉内设有各种规格的磁性载体的光盘架（可调节隔断板），以适应存放各种规格的磁性载体，并可防止磁性载体发生碰撞。（3）防磁等级，柜体外面5000高斯，柜内不大于3高斯。

（十四）战备柜

一、用材

柜体、柜门均采用1.0mm优质冷轧钢。

二、产品结构

1、柜门采用双开门设计，门面设有两个锌合金按压式旋转平面锁具，方便操作人员柜门开启关闭。

2、柜体正面设有两个≥φ8实心不锈钢可折叠U型拉手，与柜体螺栓紧固连接为一体，可从架内快速抽提取移动柜子。

三、产品性能特点

1、柜体空间利用率>98%，利用率高、储藏量大、密封性好、不易遭到损坏。

2、组装件尺寸公差小，精确度高，互换性强；

3、在温度-40℃—250℃，相对湿度40%—90%，海拔高度不大于6000m，产品不生锈，不变形。

4、设计外形线条优美流畅，最新国际流行亚光静电喷塑，经久耐用、美观大方、立体感强，充分体现出现代文化氛围。

5、每套配有一把钥匙，专人使用。

（十五）档案书梯

1、规格：高1290*长700*宽450mm，四层。

2、框架式钢构架，组合式装配；外侧四周均做圆弧处理；各部件表面光滑、平整，架体稳定坚固，使用灵活可靠。

3、采用1.0mm优质冷轧板制成，优质φ25钢管焊接。

4、万向轮：静音轮，移动时轻便灵活，无噪声。

（十六）档案书车

1、规格：高1100*长700*宽450mm，三层。

2、采用优质冷轧钢板，用材厚度1.0mm。

3、行走轮采用优质超静音万向轮，轻便灵活，运行自如。

4、焊接牢固，所有产品无影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放资料的部分无毛边、锐角、突出物或棱角；底板进行防滑处理。

（十七）漏水监测设备

1、多功能漏水报警器

供电：Micro USB 5V/1000mA。

后备电池：3.7V锂电池。

功耗：<55mA@待机。

无线频率：433Mhz GSM：850/900/1800/1900MHz。

工作温度：-10~55℃。

净重/毛重：244g/690g。

尺寸：产品：18*11.5*2.2CM。

彩盒：18.5*17*9CM。

2、漏水感知节点

接点容量：DC30V，1A。

整机功耗：<1VA（DC3V时）。

探测灵敏度：<50KQ。

工作环境：10~50℃，20%~90%无凝露。

工作电压：DC3V。

3、区域漏水控制器接入授权

将区域漏水控制器接入一体化平台。

(十八)立式消毒净化一体机

1、臭氧产量：18000mg/H。

2、适用面积：200㎡--300㎡。

3、消毒方式：臭氧+光触媒。

4、臭氧发生量：18000mg/h。

5、净化方式：负离子净化+过滤网净化。

6、冷却方式：自然冷却。

7、额定电源：220V-HZ50。

8、额定功率：240W。

9、操作方式：遥控器操作。

10、安装方式：落地立式柜式。

（十九）RFID层架标签

1、工作频率：860~960MHz。

2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C。

3、标签尺寸：102×18×3.5mm。

4、工作模式：可读写。

5、存储容量：TID96bits、EPC96bits。

6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读。

7、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm。

8、材质：透明亚克力、不干胶面纸、3M强力背胶。

9、可定制打印层架信息、馆徽标等。

10、环境温度：-20℃～50℃。

11、存储温度：-20℃～60℃。

12、使用寿命：>10年、10万次读写。

13、极化方向：线极化。

（二十）档案标签

1、有一定的抗冲突性，具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被非法读写。

2、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。

3、标签采用AFI位或EAS作为防盗的安全标志方法，标志位可由用户自由修改。

4、标签自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落。

5、标签可以非接触式的读取和写入。

6、标签具有较高的安全性，非专用设备无法读取标签存储信息，防止存储在其中的信息资料被泄露。

7、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息。

（二十一）RFID监测显示一体机

1、具备RFID标签检测与防盗报警功能。

2、具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入档案详细信息。

3、具备离线报警功能，在网络断开时能够检测档案是否办理出库手续，并正常报警。

4、提供声光报警模式；通电正常为蓝灯，报警显示红灯。

（二十二）RFID馆员工作站

1、具备标签转换功能，可将档案的档号等信息写入RFID标签。

2、支持档案的借阅、归还等功能。

3、根据全宗号、案卷号、目录号等关键字段，进行档案的检索。

4、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多本档案。

5、可以对档案标签防盗位进行复位或置位

6、提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件。

（二十三）RFID盘点车

1、实现档案的批量定位、上架、下架、盘点、倒架、查找等功能。

2、可实现按档案件、盒、层架三级管理，档案盒可以采用RFID标签或二维码。

3、盘点：能显示当前层应有档案数量，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置。

4、上架：读取上架档案，提示档案应在的物理位置。

5、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示。

6、档案定位：能将档案架位信息与档案信息相关联，更新档案位置信息，并提供系统显示。

7、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单

8、具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步。

9、可与档案系统对接，实现调档申请的自动展示，并推送借还记录。

10、可与智能密集架对接，实现架体的自动开架、闭架操作。

（二十四）RFID手持终端（PDA）

1、实现档案的批量定位、上架、下架、盘点、倒架、查找等功能。

2、盘点：能显示当前层应有档案数量，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置。

3、上架：读取上架档案，提示档案应在的物理位置。

4、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示。

5、档案定位：能将档案架位信息与档案信息相关联，更新档案位置信息，并提供系统显示。

6、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单。

7、具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步。

8、可与档案系统对接，实现调档申请的自动展示，并推送借还记录。

9、可与智能密集架对接，实现架体的自动开架、闭架操作。

（二十五）无线路由器

1、无线标准：支持Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E。

2、频段：支持2.4 GHz、5 GHz频段。

（二十六）条码打印机

1、打印方式：热敏/热转印。

2、分辨率：300 DPI（11.8点/mm）。

3、最大打印速度：6 IPS（152.4mm/s）。

4、RFID功能：集成高性能超高频RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen2/ISO 18000-6C兼容的标签。

5、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式。

（二十七）RFID智能档案管理系统

1、实现档案的RFID标签电子化标识，RFID标签存储档案的基本信息。

2、采用SQLSever关系型数据库，存储RFID标签数据、借还记录、报警记录等。

3、档案加工：可根据馆方需求，以卷为单位，或以盒为单位粘贴RFID标签。与档案管理系统对接，自动获取档案信息，并写入RFID标签或数据库。具有标签注册、更换、注销等功能。

4、上架：通过手持机或盘点车，实现档案与层架的关联，实现档案上架。

5、调档申请：与档案管理系统对接，实现调档申请的自动获取。

6、借阅出库：根据调档申请，使用盘点车或馆员工作站，实现档案的出库操作，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时出库。

7、归还入库：档案归还时，通过盘点车或馆员工作站实现档案入库，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时入库。

8、密集架联动：可与档案馆电动智能密集架联动，实现开架、闭架、通风等功能。

9、非法出库报警：档案未办理借阅手续时出库，系统声光报警提供，并记录，上报档案管理系统。

10、盘点：通过盘点车或手持机实现档案盘点，并生成盘点报告。

11、提供档案加工、借阅、出入库等详细的操作日志记录。

12、提供超期借阅的提醒功能。

13、提供档案的借阅、加工等多种统计报表。

（二十八）预防虫害装置

尺寸：长400*宽190*高22mm。

材质：产品采用优质ABS（树脂）为材料，经整体热塑成型，壁厚2mm。产品外形尺寸：长度400mm*宽度（190mm至198mm之间）*高度（22mm至25mm之间）长度允许（±5%）微小偏差面板、底座盒设有均匀排列透气孔，盒内外整洁无毛刺，产品可采用平移卡扣或翻盖结构，易于更换。内置装有170-180颗香樟木球，樟木球直径≥1.6mm干燥物体湿度<9.5%。

安装方式：采用磁吸式安装，不能采用锚固或捆绑式安装，预防虫害装置安装在密集架钢制层板下方，不影响档案存放，每组六层密集架安装4盒预防虫害装置。

第二部分  有关说明

1）本项目总报价一次报定，包括系统及配件、包装、运杂、安装调试、税收及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费维护期内所发生的一切费用。

2）投标人所投产品必须满足以上技术参数要求，本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。若有关设备和材料涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标供应商在投标时可选用替代品牌型号产品，并在《细目报价表》中列明所投产品的品牌、型号。但替代品须实质上相当于或优于采购文件技术性能参数要求，且项目实施前须经采购人备案同意。如有偏离，投标供应商应在投标文件的有关表格中作出详细说明，因表述含糊导致的评标风险将由投标供应商自行承担。

3）本项目中所有产品均须符合国家3C质量标准等相关标准。

4）通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。（如财政部门审核同意购买进口产品的，本条改为：本项目中……可以采购进口产品。）

5）质量保修期：三年。（质量保修期：自本项目验收合格之日起开始计算）

6）投标人须按照招标文件“项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请另列表说明。

7）完工期：自合同生效之日起100个日历日内完成全部货物的交付、安装、调试及验收供采购人正常使用。

8）中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

9）付款方式：合同签订后 10 日内，预付款支付比例：合同金额的 40%。乙方第一批到货后付至合同金额的80%，剩余 20%待完成货物交付、安装及调试，经甲方验收合格后一次性付清。

10）质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

11）根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

12）中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14）中标（成交）供应商按签约合同价的10%提供履约保证金。中标供应商和采购人签订合同时应提交履约保函证明。中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

如果中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在供货完毕并验收合格后无息退回。

15）知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

16）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目如有采购的产品为政府强制采购节能产品（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

17）本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

18）中标供应商在项目实施过程中需文明工作，期间的安全责任由中标供应商负全责，给他人造成害的，由中标供应商承担一切后果。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。

合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

  - 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

  - 采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第四章  合同书（格式文本）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市惠山区政府中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

第五章  评分方法与评分标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

| 类别 | 评分项目 | 标准分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（40分） | 报价部分 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。 如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分（26分） | 相关认证 | 3 | 投标供应商或生产厂家具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证（认证范围均需包含“密集架”产品）。每提供一项得1分，本项最高得分3分。 评审依据：提供认证证书复印件加盖公章及上述证书在全国认证认可信息公共服务平台官网上的网页截图，未提供不得分。 |
|  | 项目业绩 | 5 | 投标供应商每提供一份2021年1月1日以来密集架市场销售业绩合同的得1分，此项最高得5分。 评审依据：提供合同复印件加盖投标人公章。 |
|  | 质保期 | 2 | 在满足质保期3年基本要求的基础上，每增加1年得1分，本项最高得分2分。 |
|  | 产品检测 | 16 | 以下抽检内容为密集架重要零部件，投标供应商或生产厂家需提供有效的通过CMA认可的整份检测报告，每满足一项得1分，在此基础上，还通过CNAS认可的每满足一项另加1分。整份检测报告原件扫描并上传至系统中，不提供或提供不完整不得分，检测报告不完整视作无效。（报告需体现所投产品制造商名称，检测报告上的名称与要求中所对应的名称不同但内容实质相同的视作等同）。 - 夹紧块，检测依据：QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准，检测内容至少包括：外观要求、金属电镀层抗盐雾检测项目。 2、承重底框，检测依据：QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准，检测内容至少包括：外观、金属电镀层抗盐雾检测项目。 3、抽屉板，检测依据：QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准，检测内容至少包括：金属喷涂层理化性能、表面涂层的可溶性元素等检测项目。 4、防倒钩，检测依据：QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准，检测内容至少包括：外观、金属电镀层抗盐雾检测项目。 5、传动自锁装具，检测依据：QB/T 4767-2014 《家具用钢构件》标准，检测内容至少包括：金属喷涂层理化性能、表面涂层的可溶性元素等检测项目。。 6、热固性粉末，检测依据：HG/T 2006-2022、QB/T 4767-2014标准，检测内容至少包括：外观、表面涂层的可溶性元素：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等检测项目。 7、嵌入式轨道，检测依据：GB/T 11170-2008 《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》标准，检测内容至少包括：化学成分：C、S、Mn、Si、P、Ni、Cr等检测项目。提供检测报告复印件加盖公章。 8、智能密集架架体控制系统，具备国产化嵌入式验证检测报告，检测内容包括智能密集架系统的软硬件均为国产，检测报告内具有链接对应的功能佐证视频。 每提供一项得2分，本项最高得分16分。 |
| 政府采购政策功能落实 |  | 3 | 1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分）（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章或签电子公章，不提供或提供不符合要求不得分）。 2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |
| 技术部分（31分） | 质量保障措施方案 | 11 | 质量保障措施方案包括但不限于：1.质量保证承诺，2.产品生产质量控制措施，3.环境保护及保证措施，4.安全保障措施等内容。 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵得11分；存在1处瑕疵得8分；存在2处瑕疵得5分，存在3个瑕疵得2分；未提供方案不得分。 |
|  | 实施方案 | 10 | 实施方案包括但不限于：1.实施步骤及交货期，2.设备调试，3.质量保证及保修期外维修措施，4.应急预案等内容。 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵得10分；存在1处瑕疵得7分；存在2处瑕疵得5分，存在3个瑕疵得2分；未提供方案不得分。 |
|  | 售后服务 | 10 | 售后服务方案包括但不限于：1.售后服务承诺书内容，2.售后服务回访，3.售后培训计划，4.备品备件管理等内容。 投标供应商须针对上述评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。以上内容不存在瑕疵得10分；存在1处瑕疵得7分；存在2处瑕疵得5分，存在3个瑕疵得2分；未提供方案不得分。 |

注：技术方案部分属于暗标，投标供应商在制作技术部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。技术方案所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；针对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任一种情形。

- 投标文件内容与格式

- 投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的或法人亲自参与的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

1.上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

4.上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

1.上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

2.如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0037

项目名称：新馆档案库房系统设备采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320206-JZCG-G2025-0037项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

2.当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

3.供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

4.被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市惠山区政府采购中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320206-JZCG-G2025-0037进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.手动密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）；

2.智能密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

3.手动密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

4.手动防磁密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

5.手动实物货架式密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

6.手动古籍密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

7.手动底图密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

8.手动锦旗密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

9.手动奖杯密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

10.手动战备、印章密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

11.手动油画密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

12.手动抽拉式密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

13.手动宗谱密集架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

14.防磁柜，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

15.战备柜，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

16.档案书梯，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

17.档案书车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

18.漏水监测设备，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

19.立式消毒净化一体机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

20.RFID层架标签，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

21.档案标签，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

22.RFID监测显示一体机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

23.RFID馆员工作站，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

24.RFID盘点车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

25.RFID手持终端（PDA），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

26.无线路由器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

27.条码打印机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

28.RFID智能档案管理系统，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

29.预防虫害装置，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中 型 企 业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市惠山区政府采购中心：

我方收到贵方JSZC-320206-JZCG-G2025-0037招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市惠山区政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320206-JZCG-G2025-0037在此对服务保障做如下承诺：

1．本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0037

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

- 分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0037

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 是否属于 小、微型企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期/交货期 |  |  |  | 合同签订生效后的 日内完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”， 投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市惠山区政府采购中心有权将相关内容进行公示。

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320206-JZCG-G2025-0037

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。