公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0095 项目名称：医用气体供应项目

苏美达国际技术贸易有限公司

二〇二五年七月

- 第一章 招标公告

项目概况

医用气体供应项目的潜在供应商应在微信公众号“苏美达达天下”获取采购文件，并于2025年8月6日14:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0095

项目名称：医用气体供应项目

采购方式：公开招标

预算金额：284万元，超过预算金额及单价最高限价（详见招标文件第四章）的作无效投标处理。

采购需求：医用气体供应，具体要求详见招标文件第四章。

合同履行期限：三年

本项目不接受进口产品。

本项目不接受联合体。

本项目所属行业：工业（制造业）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件及投标人2025年1月至2025年6月任意一个月为其缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明）。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前六个月内（2025年1月至2025年6月）（至少一个月）企业编制的会计报表（至少包括资产负债表、利润表）或者2023或2024年度的财务审计报告，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（2025年1月至2025年6月）（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（详见附件）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如为制造商，必须具备药品生产许可证、氧（液态）和氧（气体）的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》、《气瓶充装许可证》、《移动式压力容器充装许可证》；

（2）投标人如为代理商，必须提供制造商出具的合作协议以及制造商资质、药品经营许可证、危险化学品经营许可证；

（3）投标人需提供《道路运输经营许可证》（经营范围需包含危险货物）或《道路危险货物运输许可证》，如投标人委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标人需提供与该运输企业的协议书，且运输企业应具有道路运输经营许可证。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1、时间：2025年7月17日至2025年7月23日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）；若潜在投标人未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。

2、地点：本项目仅接受在线获取采购文件

3、方式：在线购买

4、售价：400元人民币，售后不退。

5、我司提供了在线获取采购文件服务，操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

（2）进入公众号-“在线服务”-“在线购标”。

（3）输入本项目的项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0095，点击查询。添加您所要获取的采购文件到购物车，输入投标单位名称、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付，我们将会把采购文件电子版发送到领购人的邮箱。

注意事项：

（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到此邮箱。

（2）目前发票仅提供电子票，开出后发送至领购人邮箱。

（3）“苏美达达天下”付款平台填写的投标单位名称必须与开票信息一致。如不一致投标人自行承担后果。请认真填写领购人信息及发票信息。

（4）非采购代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

四、投标文件提交

截止时间：2025年8月6日14:00（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼303会议室

五、开启

时间：2025年8月6日14:00（北京时间）

地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼303会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目公告媒体:江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)

2、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏大学附属医院

地址：江苏省镇江市解放路438号

联系人：张老师

联系方式：0511-80820337

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531619

3.项目联系方式

项目联系人：邓梦诗、杨扬

电　　 话：025-84531619、025-84532455

- 第二章 投标人须知

- 一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购，必须提供《中小企业声明函》，否则作无效投标处理。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：中标通知书发出后一周内，中标供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）规定的标准的45%向采购代理机构支付代理服务费，不足2500元按照2500元收取。（单个项目的招标代理服务费最高不超过￥25400.00）该费用一次付清，本项费用无需在投标报价表中单列。

服务费受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

- 二、投标文件编制

5、供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致招标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、投标文件的组成

7.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足公开招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效，否则其投标将做无效处理：

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）*法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）*第一章招标公告中“二、申请人的资格要求” 3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）*《商务条款偏离表》；

（7）合同草案条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效，否则其投标将做无效处理：

（1）*货物、服务和工程内容的详细说明；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3）项目服务方案

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。。

（4）供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

（5）《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，仅供唱标时使用。

7.5 投标文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

8、投标保证金（本项目不收取投标保证金）

投标保证金金额：/

投标保证金的形式：/

8.1 供应商应按照8款提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

8.2 投标保证金应按照8款规定的数额和办法缴纳。

8.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。（本次不适用）

8.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内退还。（本次不适用）

8.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还或者扣除相应信用分：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

9、投标有效期

9.1 自开标之日起90天内投标有效。

9.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 三、投标文件签署与提交

10、投标文件签署

10.1 投标文件份数：1式6份（1份正本、5份副本），电子版投标文件1份（投标文件电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。U盘形式、随纸质版文件一并提交。电子文件命名要求：单位名称+项目编号+项目名称）。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

注：如提交的电子版和纸质版不一致导致的后果由投标人自负，纸质版与电子版不一致的以纸质版为准。

10.2 投标文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

10.3 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

10.4 有下列情形之一的投标文件将拒收：

10.4.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

11、开标

11.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

11.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

11.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

11.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

11.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判或者磋商，改为竞争性谈判的，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商，改为竞争性磋商的，按照原评标方法及评分标准进行评审。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判、磋商或单一来源方式采购。

12、评标

12.1 评标组织

12.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

12.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术等方面的专家组成，独立开展评审工作。

12.2 评标程序

12.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

12.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论采购文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如需要CCC认证等），否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

12.2.2.1 实质性要求（参数）是指本招标文件中用带星号（“★”）标注的商务和技术要求。

12.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

12.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照11.6款执行。

12.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

12.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

12.3 评标方法和标准

12.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

12.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩等。

12.3.3相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌（制造商名称）相同的，按前两款规定处理。

12.3.4 评分标准详见第三章。

13、确定中标供应商

13.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照11.6款执行。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

13.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

13.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

13.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与预算金额2%的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

13.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还或者扣除相应信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

13.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

13.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

14、编写评标报告

14.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

15、评标过程的保密性

15.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

15.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

15.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

16、中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

17、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

19、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

20.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

21.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在苏美达国际技术贸易有限公司网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

- （一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 20 |
| 1.1 | 技术部分1 | 根据投标人提供的根据采购人的地理位置以及实际需求制定配送服务方案，包括设备配置、紧急(急救) 配送、退换货、随访等内容的合理性、可行性进行打分。 方案中包括上述所有要点、切实可行的得10分； 方案中基本包括上述要点、可行性一般的得7分； 方案中上述要点包括较少、可行性较差的得4分； 方案中上述要点包括少、可行性差的得1分； 未提供不得分。 | 10.0 |
| 1.2 | 技术部分2 | 根据投标人提供的应急需求预案(包括风险评估、应急程序、应急专业队伍配备、应急专用设备、反应速度等)的合理性、可行性打分。 预案中包括上述所有要点、切实可行的得10分； 预案中基本包括上述要点、可行性一般的得7分； 预案中上述要点包括较少、可行性较差的得4分； 预案中上述要点包括少、可行性差的得1分； 未提供不得分。 | 10.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  | 30 |
| 1.1 | 业绩 | 投标人具有自2022年1月1日以来(时间以合同签订时间或发票开具时间为准)医用液氧供应的合同，每提供一个医疗机构的业绩合同得2分，满分6分。 注: 以上业绩材料需提供合同复印件并加盖投标人公章 (合同内容需反映出含有液氧),不提供不得分。 | 6.0 |
| 1.2 | 供货能力 | 投标人应具备多家生产厂商供货保障能力，2家医用液氧生产厂家得2分，3家医用液氧生产厂家得3分，4家医用液氧生产厂家及以上得5分，2家以下不得分。 注: 生产厂家参与投标的，提供营业执照或其他有效证明材料复印件证明；经销商参与投标的，提供其与生产厂家的合作协议复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 5.0 |
| 1.3 | 运输能力 | 根据供应商提供的运输车辆配备完善情况综合打分： 运输车辆配备完善，完全满足本项目要求的得6分； 运输车辆配备基本完善，基本满足本项目要求的得3分； 运输车辆配备不够完善，部分满足本项目要求的得1分； 未提供车辆或者提供车辆完全不满足本项目要求的不得分。 注:（1）由于医院场地有限，需要10m*2.6m*3.4m,载重14吨以下，总质量不能超30吨的车辆进行运输，载重14吨及以上的车辆无法进入，投标人须提供至少2台承载量14吨以下的车辆。 （2）提供的车辆须符合危化品运输要求车辆。车辆为自有车辆的提供行驶证登记证，为租赁车辆的提供行驶证登记证及租赁合同复印件，证明材料上须表明车辆承载量，未按要求提供的不得分。 | 6.0 |
| 1.4 | 产品质量保证 | 根据投标人提供的液氧和瓶氧制造工艺、质量保证措施、质量保障方案、承诺等情况进行综合打分： 方案中包括上述所有要点、切实可行的得5分； 方案中基本包括上述要点、可行性一般的得3分； 方案中上述要点包括较少、可行性较差的得1分； 未提供不得分。 | 5.0 |
| 1.5 | 投标人生产设备及环境、产品包装情况 | 根据投标人提供的生产场所、生产设施、暂存库或暂存设备、贮存场所、液态氧气包装等情况进行综合打分。 （需提供包括但不限于生产场所图片或设备清单或设备图片或设备购置发票等有效证明材料，未提供有效证明材料的不得分） 投标人提供的材料中包括上述所有要点、切实可行、满足项目要求的得4分； 投标人提供的材料中基本包括上述要点、可行性一般、基本满足项目要求的得2分； 投标人提供的材料中上述要点包括较少、可行性较差、不满足项目要求的得1分； 未提供不得分。 | 4.0 |
| 1.6 | 供货响应时间 | 为保证供货时效性，投标人需承诺一小时内（含）供货得4分，投标人两小时内（含）供货得3分，投标人三小时内（含）供货得2分，其余不得分。 注：投标人需提供承诺函（格式自拟）并加盖公章，如生产厂家距离医院超过200km（含）(需提供地图导航货车路线截图)的不得分。 | 4.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分部分 |  |  | 50 |
| 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位)： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 | 50.0 |

注意事项：

1、评分办法中所涉及的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料在投标文件中提供复印件（加盖投标人公章），复印件不清晰时提供原件备查，以供评标委员会评标核实。

2、为便于评分，请投标供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

3、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的投标文件以打分的形式进行服务和报告评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分；计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

- 第四章 招标技术规格及要求

- 一、项目概况及总体要求

1.江苏大学附属医院是一座规模较大，功能较全，环境优美、技术水平一流的卫生部首批命名的三级甲等综合性医院。目前在用液氧罐共计四只16m³，2024年实际发生液氧费用66.0748万元，医用气体瓶装气2024年实际发生量约为28万元。

2.预算金额：284万元，超过预算金额及单价最高限价（详见“三、采购需求与服务要求”）的作无效投标处理。

3.合同履行期限：三年

- 二、采购用途

采购用途：医疗

用途说明：医用气体供应

- 三、采购需求与服务要求（投标人须满足以下所有条款，不满足的作无效投标处理）

| 序号 | 名称 | 纯度 | 规格 | 单价最高限价（元） | 用量（预估） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 医用液氧（核心产品） | 纯度≥99.5% | 液态/吨 | 1650/吨 | 325吨 |
| - 2. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 40L/瓶 | 40/瓶 | 60瓶 |
| - 3. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 10L/瓶 | 35/瓶 | 500瓶 |
| - 4. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 4L/瓶 | 30/瓶 | 650瓶 |
| - 5. | 高纯二氧化碳 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 | 1500/瓶 | 130瓶 |
| - 6. | 纯氮 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 | 80/瓶 | 60瓶 |
| - 7. | 二氧化碳 | 纯度≥99.9% | 40L/瓶 | 80/瓶 | 180瓶 |
| - 8. | 高纯氮气 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 | 180/瓶 | 100瓶 |
| - 9. | 笑气 | 纯度≥99% | 40L/瓶 | 2200/瓶 | 50瓶 |
| - 10. | 液氮 | 纯度≥99.999% | 升 | 10/升 | 2000升 |
| - 11. | 乙炔 | 纯度≥98% | 40L/瓶 | 100/瓶 | 3瓶 |
| - 12. | 纯氩 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 | 100/瓶 | 3瓶 |
| - 13. | 混合气 | O2：20.9%、N2：余 | 4L/瓶 | 700/瓶 | 1瓶 |
| - 14. | 混合气 | O2：2.4%、CO2：5.01%、N2：余 | 4L/瓶 | 800/瓶 | 1瓶 |
| - 15. | 混合气 | N2：95%、CO2：5% | 4L/瓶 | 700/瓶 | 1瓶 |
| - 16. | 肺功能气 | O2：21%，CO：0.3%,CH4：0.3%,N2：余 | 40L/瓶 | 1320/瓶 | 3瓶 |

注：招标清单内用量为医院一年的预估数量，仅作为招标评标计算依据，仅供参考，按实结算。

- 四、技术及商务要求（投标人须满足以下所有条款，不满足的作无效投标处理）

- 技术要求：

- 严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典2020版》要求。

- 投标人应在接到院方需求通知后24小时内将货品送达。

- 投标人配置该项目送货车辆通行证应符合镇江市交通管理局相关规定，确保按院方要求送至需求地点。

- 投标人需具备24小时随叫随到的应急能力，能够派出专业技术人员保障用气供给相关技术保障和服务。由于医院场地限制，投标人必须具备两辆及以上载重14吨以内的医用氧专用槽车。液氧罐式送货车辆及运输瓶装气体厢式货车的长宽高是否能到达医院指定交货位置（10m*2.6m*3.4m,车辆吨位14吨以下，总质量不能超30吨，所有参数只能小于等于此要求不能高出，特别是液氧罐式送货车辆超过此尺寸无法进入院内）；提供车辆有效行驶证。

- 投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。到货接收货物流程按院方管理流程执行，中标人应义务配合完成。

- 商务要求：

- 为满足采购人医用液氧的使用，由中标人免费按照规范在原址进行液氧站安装，包括但不限于2只5m³ 1.6MPa液氧储罐、2台1000m³/h汽化器、2只3m³ 1.6MPa液氧储罐、1台300m³/h汽化器以及相关的调压阀组、数字化远程监控等，取得合格使用证书。液氧站具备自动切换功能无需人工切换，储罐及各安全阀门和压力表的的安装、报装建及年检、定期检测、校验，所有费用由中标人负责。中标人免费提供协议期内液氧站的维修、保养、巡检服务，巡检次数每月1次。（原液氧站建设单位无需重复建设）。

- 中标人负责液氧站的合规手续的办理，不能取得相关手续无法安装液氧站的投标人，投标结果作废。

- 中标人需在中标后按院方需求，在指定时间配送100只40L医用氧气瓶到达医院指定地点，作为发生液氧泄露、恶劣天气等紧急情况时的紧急供应措施。

- 中标人需承担所有因本次招标对原液氧站拆除、改造、新建等环节所产生的相关费用，包括不局限于对原单位的违约赔偿等。如需拆除、改造、新建液氧站，需提供所有相关手续后动工，施工期间不得对院方的液氧使用造成任何影响。

- 液氧站设备组应符合以下要求（若气站安装后不符合以下要求，甲方将终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿，并且气站安装的所有费用由投标人自行承担。）：

| 液氧站设备 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| - 储罐 | 4台 | - 4.99m³ 1.6MPa*2（储罐容积＜5m³） - 3.0m³ 1.6MPa*2（储罐容积≤3m³） |
| - 汽化器 | 3台 | - 1000Nm³/h*2 300Nm³/h*1 |
| - 调压阀 | 3路 | - DN40 |
| - 阀门 |  | 截止阀、安全阀、单向阀等 |

- ★五、其他（投标人须满足下列表格中的所有条款，不满足的作无效投标处理）

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期（合同履行期限） | 三年 |
| 2 | 付款方式 | 每月按实结算，发票开具后三个月内付款。 |

- 第五章 合同草案条款

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

医用气体供应协议

合同编号：

甲    方：  江苏大学附属医院

乙    方：

住所地：                        ，联系电话：

法定代表人                      ，职务             。

- 产品需求与标准

甲乙双方根据本协议的条款和条件购买和销售产品医用气体。乙方承诺，向甲方供应的产品必须全新的、符合国家有关部门的规范标准，符合环保标准，并与招投标文件的要求及样品相一致。

- 价格

  - 乙方将按以下价格向甲方供应医用气体及相关服务，该价格为含税价格，且包含运输、装卸、保险、供气设备维护运行等所有相关费用，甲方无需支付任何其他费用：

| 序号 | 名称 | 纯度 | 规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 医用液氧（核心产品） | 纯度≥99.5% | 液态/吨 |  |
| - 2. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 40L/瓶 |  |
| - 3. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 10L/瓶 |  |
| - 4. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 4L/瓶 |  |
| - 5. | 高纯二氧化碳 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 |  |
| - 6. | 纯氮 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 |  |
| - 7. | 二氧化碳 | 纯度≥99.9% | 40L/瓶 |  |
| - 8. | 高纯氮气 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 |  |
| - 9. | 笑气 | 纯度≥99% | 40L/瓶 |  |
| - 10. | 液氮 | 纯度≥99.999% | 升 |  |
| - 11. | 乙炔 | 纯度≥98% | 40L/瓶 |  |
| - 12. | 纯氩 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 |  |
| - 13. | 混合气 | O2：20.9%、N2：余 | 4L/瓶 |  |
| - 14. | 混合气 | O2：2.4%、CO2：5.01%、N2：余 | 4L/瓶 |  |
| - 15. | 混合气 | N2：95%、CO2：5% | 4L/瓶 |  |
| - 16. | 肺功能气 | O2：21%，CO：0.3%,CH4：0.3%,N2：余 | 40L/瓶 |  |

- 供气设备

  - 为了履行本供应协议，甲方现场需安装所需的设备用于供应医用液氧，以满足甲方需求。该供气设备的提供方为乙方。

  - 设备提供方都保持对设备的唯一所有权，除本合同约定情形外，另一方不得自行移走设备标识或标记，也不能自行或允许任意其他第三方以任何方式出售、抵押、出租、占有设备或设备的任何部分。

  - 双方应各自为其财产进行保险。

  - 无论设备所有权归属，甲方均对设备具有看管的义务。

  - 双方合同签订的条件是基于合同签订时的供气设备条件，如果供气设备发生变更，双方可进行重新约定合同条件。

  - 若设备由乙方出资安装，乙方应在15日内安装完毕。乙方安装完毕后，需向甲方提供《气站设备与主要管件交付表》及《设备交付通知》。根据适用的法规、条例和相关约定，乙方承诺出资履行对设备因正常磨损所需的维修保养。乙方应赔偿设备故障给甲方造成的损失。在本合同有效期内若甲方提出对设备进行移动、改装或拆除，全部工作只能由乙方完成（乙方经甲方通知后仍未完成的，甲方可予以拆除），其费用由甲方承担。无论因何种原因终止本协议，乙方有权拆走设备。

  - 若设备为甲方出资，甲方应自行根据适用的法规、条例和相关约定，出资履行对设备因正常磨损所需的维修保养并承担相关的费用。在本合同有效期内，若甲方需要对自有设备进行移动、改装或拆除，视情况可提前通知乙方，乙方应予以配合保障供气安全。

  - 甲方应为乙方车辆提供进入设备的通道，并保通道畅通。在乙方车辆需通行的任何时候，该通道应始终保持硬质路面。若甲方处于道路禁行区域，甲方有义务协助乙方办理道路通行手续。

  - 甲方应按照国家相关规定，根据实际气体需求设计安装医用气体备份气源设备。

- 订货、交货与计量

  - 订货：

    - 甲方将按需订货。甲方须至少提前24小时在乙方订货时间内拨打乙方指定电话订货乙方的联系方式为           ，须保证24小时响应。建议增加其他可留痕的联系方式，如短信或邮件等。

乙方承诺在接到甲方订货通知24小时交付货物，不得以任何理由减少或中断供应。在甲方情急情形下，乙方应在甲方通知后      小时交付。乙方未及时响应或者延迟交付应向甲方承担XX元/次的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。

    - 甲方需在订货中清晰表述送货的地点和供气设备。若甲方的送货地点和供气设备发生变化时，需提前通知乙方以便妥善安排送货。

    - 若甲方的医用气体用量有规律可预估，乙方可根据乙方安装的远程监控系统获取的储槽液位的最近数据为基础进行用量预估，主动安排随后的送货计划并在得到甲方的确认后予以送货，甲方对此应积极配合。

    - 任何情况下，甲方有义务监控设备中医用气体的库存液位。一旦医用气体的库存液位低于安全液位(推荐参考值为30%),甲方应立即通知乙方。

  - 交货

    - 乙方交货地点为

    - 甲方应确保甲方院内送货道路通畅，应甲方通知乙方的运送车辆在每周七天、每天二十四小时的任何时间送货。

    - 每次送货时乙方将向甲方提供一份纸质或电子形式的送货单和检验报告作为结算依据经甲方确认后，对双方具有约束力。

    - 医用气体所有权和风险，包括损失风险，甲方验收合格并签收相关文件后，应在送货时在设备入口法兰处，一并转移给甲方。从交付结束后开始，医用气体的用途将完全并唯一由甲方负责。甲方申明该气体是适合于其预定用途的。

  - 计量方式

□车载流量计       □储槽液位计      □地磅

- 付款条件

  - 发票将每月开出，甲方应自开票日起3个月内付清全部款额，甲方的付款前提至少包含乙方无任何存量的违约行为，否则对应的付款期限对应顺延。

  - 甲方须用电汇或银行转账向乙方支付全部款项。

- 责 任条款

  - 乙方应赔偿乙方违约给甲方造成的损失。

  - 乙方除以上第6.1条所约定的损失外，乙方还须对其造成的财产损失以及人身伤害承担赔偿责任。

  - 甲乙双方同意，过失方须赔偿由于其行为或疏忽造成的任何人员的伤亡，并保证不使非过失方就上述事项受第三方的任何索赔、指控或诉讼行为的损害。若由于双方的共同行为或疏忽而造成的人员伤亡，双方应根据其各自行为或过失占比分担责任。

- 非双方控制事件

甲乙双方均无须对超出其合理控制的事项负责。此类事项包括但不限于不可抗力。遇有上述事件的一方应立即通知另一方。对于受影响的一方，本协议的履行可在上述事件发生的期间暂停，但本协议项下支付未付款项的义务，以及甲方支付非双方控制事件期间的每月基本费的义务除外。

- 合同期限

  - 本协议经双方签署立即生效。

  - 本协议服务期为______年___月___日至______年____月___ 日。

- 其他要求

  - 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方盖章之日起生效；

  - 本合同签署地为镇江市京口区；

  - 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地人民法院解决；本合同载明的乙方住所地以及联系方式，既可作为甲方向乙方送达使用，亦可作为法院向乙方送达使用，且据此所作的前述送达均为有效；

  - 根据甲方招标要求及乙方中标承诺，产品清单、服务要求等内容可附合同附件。

  - 乙方服务存在严重问题整改无效，或者存在明显违约且对甲方利益造成影响，或者存在其他违约行为且未能按照甲方要求全部整改完毕，甲方均有权解除本合同。

  - 如基于乙方违约而解除合同，则甲方除无需再向乙方支付任何款项之外，还有权根据实际情况，要求乙方立即无条件退回从甲方处收到的相应款项，并向甲方承担违约金、赔偿损失。合同解除后乙方安装的设备应无偿提供甲方使用     日，或者乙方应甲方的通知应拆除相关设备，否则甲方有权处置相关设备，由此产生的费用由乙方承担。

  - 乙方保证其具备相应的资质。乙方因签订和履行本合同而涉及的所有安全义务以及对应的费用，均由乙方自行承担，由此产生的相应法律责任(包括民事\行政\甚至刑事)均由乙方承担。

  - 根据甲方招标要求及乙方中标承诺，产品清单、服务要求等内容为本合同附件。甲方的相关制度亦对乙方具备对应的约束力，构成乙方在本合同项下的义务来源并应得到乙方的全面遵守。

- 附 件 清 单

- 气站设备与主要管件交付表

- 设备交付通知

- 安全协议

- 其他

本协议中的附件是本协议不可分割的部分。

甲方(盖章)：江苏大学附属医院                   乙方(盖章)：

甲方代表(签字)：                               乙方代表(签字)：

______年______月______日                     ______年______月______日

- 第六章 投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

苏美达国际技术贸易有限公司：

贵公司              号招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第9条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，贵公司无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解贵公司不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费及其他相关费用；为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价总价（三年） | 大写： 元 小写： 元 |
| 所投核心产品制造商名称 |  |
| 合同履行期限 | 三年 |
| 是否为进口产品 | £是 £否 |
| 是否属于小微型企业 | £是 £否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件五所要求的对应文件。 |  |

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

- 3.投标分项报价表

报价单位：人民币（小数点后保留2位）

| 序号 | 名称 | 纯度 | 规格 | 单价最高限价（元） | 投标单价 （元） | 用量 （预估/年） | 投标总价 （元） | 原产地和 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 医用液氧 （核心产品） | 纯度≥99.5% | 液态/吨 | 1650/吨 |  | 325吨 |  |  |
| - 2. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 40L/瓶 | 40/瓶 |  | 60瓶 |  |  |
| - 3. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 10L/瓶 | 35/瓶 |  | 500瓶 |  |  |
| - 4. | 医用氧 | 纯度≥99.5% | 4L/瓶 | 30/瓶 |  | 650瓶 |  |  |
| - 5. | 高纯二氧化碳 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 | 1500/瓶 |  | 130瓶 |  |  |
| - 6. | 纯氮 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 | 80/瓶 |  | 60瓶 |  |  |
| - 7. | 二氧化碳 | 纯度≥99.9% | 40L/瓶 | 80/瓶 |  | 180瓶 |  |  |
| - 8. | 高纯氮气 | 纯度≥99.999% | 40L/瓶 | 180/瓶 |  | 100瓶 |  |  |
| - 9. | 笑气 | 纯度≥99% | 40L/瓶 | 2200/瓶 |  | 50瓶 |  |  |
| - 10. | 液氮 | 纯度≥99.999% | 升 | 10/升 |  | 2000升 |  |  |
| - 11. | 乙炔 | 纯度≥98% | 40L/瓶 | 100/瓶 |  | 3瓶 |  |  |
| - 12. | 纯氩 | 纯度≥99.99% | 40L/瓶 | 100/瓶 |  | 3瓶 |  |  |
| - 13. | 混合气 | O2：20.9%、N2：余 | 4L/瓶 | 700/瓶 |  | 1瓶 |  |  |
| - 14. | 混合气 | O2：2.4%、CO2：5.01%、N2：余 | 4L/瓶 | 800/瓶 |  | 1瓶 |  |  |
| - 15. | 混合气 | N2：95%、CO2：5% | 4L/瓶 | 700/瓶 |  | 1瓶 |  |  |
| - 16. | 肺功能气 | O2：21%，CO：0.3%,CH4：0.3%,N2：余 | 40L/瓶 | 1320/瓶 |  | 3瓶 |  |  |
| 投标报价（一年）： （元） 投标总价合计（三年）： （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、超过预算金额及单价最高限价的作无效投标处理。

2、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

3、表中表格行数可自行添加。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

### 4.商务条款偏离表

供应商名称：                 招标编号：            第    包：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |
|  |  | ...... |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 5、技术偏离表

| 招标文件项目需求书技术规范对应序号 | 招标文件 技术规范要求 | 投标文件 对应技术应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、按照招标文件中列明的技术性能、功能及配置或服务要求进行如实逐条应答。

2、对于那些可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，对于那些非量化的条款供应商应以功能描述回答，指出所报提供的货物和服务是否做出实质性响应。

- 二、资格证明文件（以下为部分模版，详细要求见第一章）

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 - 没有重大违法记录的书面声明(参考格式) - 我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 - 供应商名称（公章）： - 授权代表签字： - 日期： 年 月 日

## 三、其它相关文件

### 1.授权委托书

授权委托书

致苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人/负责人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的（招标编号为：      ）                     项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人/负责人  （签名）

年    月    日

### 附：须提供法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件及投标人2025年1月至2025年6月任意一个月为其缴纳社保的证明材料。（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明）。

2.相关资质、业绩证明文件

2.1

2.2

2.3

2.4

- 3.供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表格式（参考）

供应商拟承担本项目主要专业技术人员一览表

| 人员姓名 联系电话 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附技术人员相关资格证书复印件。

供应商单位公章：

供应商代表签字:

年   月    日

### 4.服务承诺

（结合评标办法，若有）

### 5.其它可以提供的关于投标的证明材料（样本、说明书或者检测报告等）

## 四、技术方案及建议书

供应商应根据招标文件中《技术规格及要求》，详细叙述拟提供技术及服务方案/服务情况。供应商提出的本项目技术及服务方案应包括：

（结合评标办法）

## 五、政府采购政策

- （一）政府采购促进中小企业发展政策

1、《中小企业声明函》

【不属于小微企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- （三）政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   招标编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- （四）政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于环境标志产品的（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   招标编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

## 六、江大附院招投标工作廉政协议书

江大附院招投标工作廉政协议书

项目名称：

甲方：江苏大学附属医院

乙方：

为进一步规范我院的招、投标工作，防止违纪违法事件的发生，根据医院廉政建设的有关规定，在医疗器械、药品，基建项目等招投标时，与各投标单位签订廉政协议，明确廉洁经商的义务，约束双方交易行为，特制订本协议如下：

一、甲方的廉政责任

（一）甲方工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉政建设的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉政情况进行监督。

（二）甲方工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

（三）甲方工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣或变相收受贿赂。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方工作人员负责在招标及执行合同过程中，召开廉政会议，通报情况，解决廉政建设问题。

（六）甲方工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的廉政责任

（一）乙方有权了解甲方在廉政建设方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（二）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

（三）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方工作人员报销任何费用；不得为甲方工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（四）乙方有责任对本单位工作人员进行廉政教育，按时参加甲方的廉政会议。

（五）乙方发现甲方工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方工作人员违反廉政责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人视情况予以通报批评、警告、记过等处分。情节严重者将追究其经济与法律责任。

（二）乙方违反廉政责任，经调查属实，甲方有权退回其投标；对中标的乙方，甲方有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订的经济合同总价款的1—20%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方不再考虑与乙方的合作。

四、协议的生效

（一）本协议在双方签字盖章后即生效。

（二）本协议一式两份，双方各执一份。

（三）本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为主合同的附件。

甲方：江苏大学附属医院

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

乙方：

法人代表（授权代表签字）：_______________

盖章：

签字日期：

## 七、其他针对评标办法的其他相关文件（自行补充）