昆山市政府采购

竞争性谈判文件

采购编号：JSZC-320583-KSDF-T2025-0003

采购项目：淀山湖沿线排涝站闸维护保养服务

采购单位：昆山市水务局

昆山登峰项目管理有限公司

二0二五年六月

目录

第一章竞争性谈判邀请函

第三章竞争性谈判程序

第四章评审方法

第五章合同主要内容

第六章投标文件格式

# 第一章竞争性谈判邀请函

：

昆山登峰项目管理有限公司受昆山市水务局的委托，为其拟采购的淀山湖沿线排涝站闸维护保养服务项目组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSDF-T2025-0003

2.项目名称：淀山湖沿线排涝站闸维护保养服务

3.项目类别：服务类

4.预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（¥1700000.00元）

5.采购需求：37个排涝站闸及其附属设施的维护保养。具体要求详见谈判文件。

6.服务期：合同签订后90天内完成。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起3个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-27  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5.注意事项

5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.2线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（10分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.3本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位：昆山市水务局

联系人：许先生

联系电话：0512-57487650

联系地址：昆山市开发区夏东街669号B栋

2.采购代理机构：昆山登峰项目管理有限公司

联系人：胡工

联系电话：0512-50318558

联系地址：昆山市萧林东路188号店面房东侧三楼

昆山登峰项目管理有限公司

2025年06月16日

# 第二章响应须知

昆山登峰项目管理有限公司受昆山市水务局的委托，为其拟采购的淀山湖沿线排涝站闸维护保养服务项目组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目名称：淀山湖沿线排涝站闸维护保养服务

二、项目编号：JSZC-320583-KSDF-T2025-0003

三、项目内容及要求：

1、37个排涝站闸及其附属设施的维护保养内容及清单

1.1 排涝站闸及其附属设施的维护保养内容表

| 序号 | 名称 | 项目内容 |  | 数量 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵机组检查养护 | 1、水泵养护： ①清除机组表面油污、灰尘及杂物，保持设备通风散热良好。检查水泵中油位及油质，补充或更换合格润滑油/脂。 ②检查螺栓、螺母、联轴器等连接部件，有松动或锈蚀的，紧固或更换配件。 ③检查水泵轴封、机械密封渗漏情况，及时更换老化或损坏的密封件，处理渗漏油、渗漏水。 ④运行中观察机组振动、异响，异常时停机排查原因并解决问题。 2、电动机检查养护：电动机检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、水泵电机绝缘检测。 |  | 45台 | 新开泾站闸2台； 小千灯浦站闸2台； 泖泾港站闸2台； 金家庄北站闸2台； 庙前港站闸4台； 斜路港站闸4台； 牛桥港站闸2台； 毛柴泾站闸2台； 梅浜站闸2台； 后港站闸2台； 浪浦港站闸2台； 红庙港站闸2台； 拖油港站闸2台； 泗安泾站闸2台； 道遏浦引水泵站3台； 新开泾引水泵站4台； 西分圩引水泵站3台 千灯浦引水泵站3台； |
| 2 | 水泵机组大修 | 1、机械部分 ①泵体解体检查：叶轮、轴承、密封件、轴套、联轴器等关键部件的磨损、腐蚀检测与修复/更换。 ②泵轴校直或更换，动平衡测试。 ③进出水管道、阀门、法兰的密封性检查与修复。 2、电气部分 ①电机绕组绝缘检测、轴承更换、转子检查。 ②电缆、接线端子、保护装置的可靠性测试。 3自动化与控制系统 ①传感器、变频器等设备的校准、调试或升级。 ②、控制柜内部元件检查及软件功能测试。 3、辅助系统 润滑系统、冷却系统、振动监测装置的维护与优化。 |  | 1台 | 千灯浦引水泵站； |
| 3 | 卷扬式启闭机、螺杆式启闭机检查养护 | 1、卷扬式启闭机传动系统、机架、罩壳、电动机等部件清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、油杯清洗加润滑油，减速箱润滑油缺少要添加，制动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测，机架固定螺栓紧固等。 2、检查钢丝绳磨损、断丝情况，清洗、抹黄油，有锈蚀、断丝要更换等。 3、螺杆式启闭机电动机等部件清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、螺杆螺母清洗加润滑油，减速箱润滑油缺少要添加，电动机绝缘检测，机架固定螺栓紧固等。 |  | 35台套 | 卷样式启闭机： 马家港闸1台套； 新开泾站闸1台套； 小千灯浦站闸1台套； 泖泾港站闸1台套； 金家庄南闸1台套； 金家庄北站闸1台套； 北巷港闸1台套； 庙前港站闸1台套； 斜路港站闸1台套； 官西港闸1台套； 千灯浦套闸2台套； 牛桥港站闸1台套； 宿浦港闸1台套； 毛柴泾站闸1台套； 梅浜站闸1台套； 后港站闸1台套； 虬南闸1台套； 南圣浜闸1台套； 浪浦港站闸1台套； 红庙港站闸1台套； 疗养院闸1台套； 马援庄闸1台套； 拖油港站闸1台套； 泗安泾站闸1台套； 可麻泾套闸2台套； 石杨河闸1台套； 周泾港西闸1台套； 潘泾闸1台套。 螺杆式启闭机： 小千灯浦西闸1台套； 金家庄西闸1台套； 新开河闸1台套； 西盛港西闸2台套； |
| 4 | 闸门检查养护 | 1、闸门清洗，检查闸门面板、梁系变形、锈蚀及焊缝开裂情况； 2、局部修补脱落的防腐涂层，锈蚀严重区域进行喷砂除锈并重新涂装； 3、侧滑轮和吊耳加油，损坏部分更换，确保启闭顺畅； 4、止清理止水橡皮表面杂物，更换老化或破损的止水条。 |  | 40扇 | 马家港闸1扇； 新开泾站闸1扇； 小千灯浦站闸1扇； 小千灯浦西闸1扇； 泖泾港站闸1扇； 金家庄南闸1扇； 金家庄西闸1扇； 金家庄北站闸1扇； 北巷港闸1扇； 庙前港站闸1扇； 斜路港站闸1扇； 官西港闸1扇； 千灯浦套闸2扇； 牛桥港站闸1扇； 宿浦港闸1扇； 毛柴泾站闸1扇； 梅浜站闸1扇； 后港站闸1扇； 新开河闸1扇； 虬南闸1扇； 南圣浜闸1扇； 浪浦港站闸1扇； 西盛港东闸1扇； 西盛港西闸2扇； 红庙港站闸1扇； 疗养院闸1扇； 马援庄闸1扇； 拖油港站闸1扇； 泗安泾站闸1扇； 可麻泾套闸2扇； 石杨河闸1扇； 周泾港西闸1扇； 潘泾闸1扇； 道褐浦北引水泵站1扇； 西分圩引水泵站1扇； 新开泾引水泵站1扇； 千灯浦引水泵站1扇； |
| 5 | 金属结构维修更换 | 1、结构件修复：对变形、开裂的钢梁、支撑件进行校正或补焊加固，对损坏的栏杆、铁爬梯进行修复。 2、锈蚀处理：清除金属表面锈层，涂刷防锈底漆及面漆。 3、螺栓更换：替换断裂或腐蚀的连接螺栓，采用高强度防腐螺栓。 4、腐蚀严重部件更换：整体更换无法修复的锈蚀门槽、轨道等部件。 设备除锈打磨刷防锈漆一遍、面漆两遍。颜色根据江苏省精细化管理要求分色喷涂。 |  | 37座 | 马家港闸； 新开泾站闸； 小千灯浦站闸； 小千灯浦西闸； 泖泾港站闸； 金家庄南闸； 金家庄西闸； 金家庄北站闸； 北巷港闸； 庙前港站闸； 斜路港站闸； 官西港闸； 千灯浦套闸； 牛桥港站闸； 宿浦港闸； 毛柴泾站闸； 梅浜站闸； 后港站闸； 新开河闸； 虬南闸； 南圣浜闸； 浪浦港站闸； 西盛港东闸； 西盛港西闸； 红庙港站闸； 疗养院闸； 马援庄闸； 拖油港站闸； 泗安泾站闸； 可麻泾套闸； 石杨河闸； 周泾港西闸； 潘泾闸； 道褐浦北引水泵站； 西分圩引水泵站； 新开泾引水泵站； 千灯浦引水泵站 |
| 6 | 拦污栅维修保养 |  | 1、栅体清理：清除栅条间缠绕的垃圾、水草等堵塞物，各部位清洁、除锈、油漆等。 2、变形校正：校正弯曲或倾斜的栅条，恢复栅体平整度，有损坏部件焊补、更换。 3、防腐处理：打磨锈蚀部位后补涂环氧防腐漆，延长使用寿命。 4、拦污栅更换：维保时，有损坏或腐蚀严重不能正常处理的，按照设计图图纸及现场实际情况更换拦污栅。 | 46扇 | 新开泾站闸2扇； 小千灯浦站闸2扇； 泖泾港站闸2扇； 金家庄北站闸2扇； 斜路港站闸4扇； 梅浜站闸2扇； 浪浦港站闸2扇； 泗安泾站闸2扇； 道褐浦北引水泵站3扇； 西分圩引水泵站3扇； 新开泾引水泵站4扇； 千灯浦引水泵站4扇； 庙前港站闸4扇； 牛桥港站闸2扇； 毛柴泾站闸2扇； 后港站闸2扇； 红庙港站闸2扇； 拖油港站闸2扇 |
| 7 | 液压启闭机保养 |  | 1、液压油管理：检查油箱油位及油质，过滤或更换浑浊、变质的液压油。 2、管路与接头检查：排查油管渗漏、接头松动，更换破损的软管。 3、滤芯更换：清洗或更换吸油、回油滤芯。 4、活塞杆维护：清洁活塞杆表面并涂抹防锈油，检查密封圈是否漏油 5、外表清理：启闭机油缸头、机架、罩壳、阀件、滤油器等部件清洁、除锈、局部油漆 6、传动系统与电机：传动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测，机架固定螺栓紧固等。 | 5台套 | 道褐浦北引水泵站； 西分圩引水泵站； 新开泾引水泵站； 千灯浦引水泵站； 西盛港东闸。 |
| 8 | 贯流泵常规养护 |  | 贯流泵的传动部分、滤油器及外露部分的除锈、紧固、清洁，油箱添加新油或换油，渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、电气系统的绝缘检查、运行测试等。 | 10台 | 道褐浦北引水泵站3台； 西分圩引水泵站3台； 新开泾引水泵站4台； |
| 9 | 配套设备检修保养 |  | 1、接线检查：紧固配电柜、电机、操作柜接线端子，清理接触器触点氧化层，检测示温片变化部分线路，解决线路问题。 2、元件测试：检测配套设备中断路器、继电器、电瓶等零部件灵敏度和运行情况，更换故障或失效的元件。 3、防潮防尘：检查配电柜、操作柜、配电箱封堵，有失效底泥需要更换重新封堵，防止动物侵入，损坏电路。 4、配套设备：操作柜、操作箱、配电柜等电器设备检修养护，更换易损零配件等。对检修闸门等配套的启闭设备和操作系统等进行检修，更换已损坏部件，测试运行系统，确保其正常运行。 | 37座 | 马家港闸； 新开泾站闸； 小千灯浦站闸； 小千灯浦西闸； 泖泾港站闸； 金家庄南闸； 金家庄西闸； 金家庄北站闸； 北巷港闸； 庙前港站闸； 斜路港站闸； 官西港闸； 千灯浦套闸； 牛桥港站闸； 宿浦港闸； 毛柴泾站闸； 梅浜站闸； 后港站闸； 新开河闸； 虬南闸； 南圣浜闸； 浪浦港站闸； 西盛港东闸； 西盛港西闸； 红庙港站闸； 疗养院闸； 马援庄闸； 拖油港站闸； 泗安泾站闸； 可麻泾套闸； 石杨河闸； 周泾港西闸； 潘泾闸； 道褐浦北引水泵站； 西分圩引水泵站； 新开泾引水泵站； 千灯浦引水泵站。 |
| 10 | 水下部分维修养护 |  | 水下结构检查：通过潜水或水下机器人检查闸门底部、门槽、拦污栅水下段腐蚀或变形。 清淤处理：清除闸门底坎、门槽及拦污栅底部淤积的泥沙、石块。 防腐修复：对水下金属结构进行水下喷砂或手工除锈后涂刷专用水下环氧涂料。 密封件更换：潜水更换闸门水下止水橡皮或破损的密封压板。 | 6座 | 道褐浦北引水泵站； 西分圩引水泵站； 新开泾引水泵站； 千灯浦引水泵站； 西盛港东闸； 泗安泾站闸； |

1.2 排涝站闸及其附属设施的维护保养清单表

| 序 号 | 站闸名称 | 型号 | 卷扬式启闭机维护 （台套） | 螺杆式启闭机(台套) | 液压式启闭机(台套) | 水泵机组检查养护 | 水泵机组大修 | 卷扬式启闭机、螺杆式启闭机检查养护 （台套） | 闸门检查养护 （扇） | 金属结构维修更换（座） | 拦污栅维修保养 （扇） | 液压启闭机保养 （台套） | 贯流泵常规养护 （台） | 配套设备检修保养 （座） | 水下部分维修养护 （座） | 低压配电柜更换 (套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新开泾站闸 | 700ZLB-160 55KW/JSL11-10 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 小千灯浦站闸 | 900ZLB-160 130KW/JSL13-12 | 1/QP2*100 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 泖泾港站闸 | 700ZLB-160 55KW/JSL11-10 | 1/QP2*100 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 金家庄北站闸 | 800ZLB-125 65KW/YSL450-10 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 庙前港站闸 | 800ZLB-125 80KW/JSL-12-10 | 1/QP2*80 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 斜路港站闸 | 800ZLB-125 65KW/YSL450-10 | 1/QP2*80 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 牛桥港站闸 | 1000ZLB-125 132KW/YSL500-12 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 毛柴泾站闸 | 1000ZLB-125 132KW/YSL500-12 | 1/QP2*100 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 后港站闸 | 1000ZLB-125 132KW/YSL500-12 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 梅浜站闸 | 700ZLB-160 55KW/JSL11-10 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 浪浦港站闸 | 800ZLB-125 65KW/YSL450-10 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 进线柜、出线柜、计量柜、电容柜 |
| 12 | 红庙港站闸 | 1000ZLB-125 132KW/YSL500-12 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 拖油港站闸 | 1000ZLB-125 132KW/YSL500-12 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 千灯浦闸 |  | 2/QP2*160 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 马家港闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 小千灯浦西闸 |  |  | 1/QLD*80 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 金家庄南闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 金家庄西闸 |  |  | 1/QLD*80 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 北巷港闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 官西港闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 宿浦港闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 新开河闸 |  |  | 1/自行式横移60KN |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 虬南闸 |  | 1/QP2*80 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 南圣浜闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 西盛港东闸 |  |  |  | 2/QY-2*1250KN*3.1M |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 西盛港西闸 |  |  | 2/QLD-10T |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 疗养院闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 马援庄闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 道遏浦引水泵站 | 1000GLS-160X 3台/165KW |  |  | 2/QRWY-2*1250KN*3.65m |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 千灯浦引水泵站 | 1000QGLS-160 4台/132kw |  |  | 2/QRWY-2*1250KN*4.4m | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 1 |  | 返厂大修 |
| 31 | 新开泾引水泵站 | 1000QGLS-160 4台/160kw |  |  | 2/QRWY-2*800KN*3.65m |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 西分圩引水泵站 | 1000QGL-160 3台/132kw |  |  | 2/QRWY-2*1250KN*3.65m |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 泗安泾站闸 | 1000ZLB-125 132KW/YSL5001-12 | 1/QP2*80 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 34 | 周泾港西闸 |  | 1/QP2*80 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 可麻泾闸 |  | 2/QP2*80 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 石杨河闸 |  | 1/QP2*80 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 潘泾闸 |  | 1/QP2*50 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | 合计 |  | 30 | 5 | 5 | 35 | 1 | 35 | 39 | 37 | 46 | 10 | 10 | 37 | 6 | 1 |  |

2、投标单位要求

投标人2023年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过类似项目。（提供项目合同）

注：以上未按要求提供材料做无效标处理。

3.项目组要求

3.1 项目经理1名：①具有水利类或机电类的高级工程师（含）及以上职称；（提供有效的证书及投标人近三个月为其缴纳社保的证明）

3.2 技术负责人1名：具有水利类或机电类的高级工程师（含）及以上职称（提供有效的证书及投标人近三个月为其缴纳社保的证明）

3.3 技术员至少4人（不含项目经理、技术负责人）：具有水利类或机电类中级工程师及以上证书（提供有效的证书及投标人近三个月为其缴纳社保的证明）

3.4 运维人员至少3人（不含不含项目经理、技术负责人、技术员）：具有电工证操作证书。

注：以上3.1-3.4未按要求提供材料做无效标处理。

4.维护保养要求

4.1 维护保养期间应至少每周巡检一次，并做好巡检记录。如遇汛期，须按招标人要求增加巡检次数。

4.2 维护保养原则：本次设备保养在材质、质量等各项参数均不低于原设计的基础上，必须符合水利部及江苏省颁发的《水利部工程管理考核办法》和《江苏省水利工程管理考核办法》中关于机电设备维护中标准及要求（水上及水下部分均需检查及维保）。

4.3 维修养护工作主要负责对设备进行日常常规保养，按照水利部及江苏省考核办法中相关要求进行机电设备的养护，并按照维护要求进行设备的保养、增加标志、标识。不包括对核心部件的更换维修。

4.4 中标人须严格按照操作规程作业，不得违规操作。

四、综合说明

1.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。报价应包括但不限于完成本项工作所需的人工、材料、机械（设备）、管理、维护、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.本项目服务过程中所有安全责任由中标人承担。

3.投标人提供的服务必须满足以上全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

4.承包人应保证发包人免除且承包人承担由于发包人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及发包人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5.投标文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值，并对于招标文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

6.投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则视为非实质性响应。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

7.供应商必须承诺谈判文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

8.成交单位须按照招标要求和技术标准实施，不得擅自修改。

9.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

六、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价应包括但不限于完成本项工作所需的人员工资、管理费、设备工器具费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等及为完成本次采购项目所发生的一切费用，结算不予调整。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。二次报价不得超过一次报价，两次报价均不得超过预算，否则为无效标。若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各项单价的，则其各项单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

（五）响应文件的组成

1.基本目录

1.1投标文件封面

1.2开标一览表（详见投标文件格式）

2.资格审查文件：

2.1供应商情况表（格式见第六章附件）；

2.2响应函（格式见第六章附件）；

2.3投标（响应）承诺函（格式见第六章附件）；

2.4满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.4.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

2.5落实政府采购政策需满足的资格要求（以下要求至少提供一项）：

2.5.1中小企业声明函（详见投标文件格式）；

2.5.2残疾人福利性单位声明函（详见投标文件格式）；

2.5.3如为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.6法定代表人授权委托书、被授权人身份证（如有授权，必须提供，格式见第六章附件）；

2.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站截图。

3.符合性审查文件

3.1报价分析表（格式见第六章附件）；

3.2偏离表（格式见第六章附件）；

3.3项目人员配置表（格式见第六章附件）；

4.综合评审文件：

4.1服务方案；

4.2类似业绩证明材料（格式见第六章附件）；

4.3与本次招标相关要求提供的材料（如有）；

5.响应文件由规定的内容共同组成，供应商必须提交“1-4”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

七、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

八、响应文件的提交、撤回和修改

1.响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子投标文件；

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

九、质疑

1.供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

十、成交服务费：成交服务费由中标单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；最低叁仟元整。该费用应在领取成交通知书时付清。账户信息：昆山登峰项目管理有限公司  帐号：695002820，开户行：中国民生银行股份有限公司昆山支行。

# 第三章竞争性谈判程序

一、谈判流程：

1.开标由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.8供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

7.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在项目交易系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）投标报价超出预算的；

（2）违反政府采购相关规定的；

（3）未实质性响应谈判文件要求的；

（4）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的；

（5）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第四章评审方法

一、成交规则

1.本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如谈判响应单位认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如谈判响应单位为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如谈判响应单位为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

# 第五章合同主要内容

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同标的：

1.项目名称：淀山湖沿线排涝站闸维护保养服务

2.项目编号：JSZC-320583-KSDF-T2025-0003

3.服务时间：合同签订后90天内完成。

4.服务内容：

5.保修期：自验收合格后免费保修一年。

6.下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

①招标文件；

②中标通知书；

③乙方的响应文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤采购文件及其附件；

⑥合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、价格与支付：

1.合同总价款：              元整，（小写：          ）。

2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、付款方式：合同签订后支付不超过合同价的30%预付款，验收合格后支付至不超过合同价的90%，余款在验收合格之日起一年内付清。

注：1：甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款责任。

2：具体验收标准、验收方式详见招标文件要求。

四、甲、乙双方权利与义务

1.甲方的权利义务

1.1甲方有要求并监督乙方提供满意符合双方约定质量的排涝站闸维护保养服务的权利。

1.2甲方有对乙方维护保养工作进行监督管理，检查审核的权利。

1.3因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

1.4甲方有按时支付服务费用的义务。

2.乙方的权利义务

2.1乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，履行符合甲方要求的排涝站闸维护保养服务。

2.2乙方负责管理所有乙方的工作人员。

2.3指定项目负责人与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准，对维护保养人员进行统一管理。乙方本项目负责人为：           电话：           。

2.4如甲方认为在岗维护保养人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的维护保养人员，须征得甲方许可。

2.5乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.6乙方在从事排涝站闸维护保养服务工作中应当做到安全文明工作，为维护保养人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择）合同期内若发生安全事故均由乙方负责并承担相应责任。

2.7乙方必须按照国家及昆山市的有关规定为聘用人员支付工资、国假等加班费，并为其缴纳社会保险，乙方不得安排工作人员超时限加班。

2.8承担因乙方责任造成财产损失的赔偿。

2.9乙方应严格按照招标文件要求、投标承诺和合同约定提供相关服务，否则由乙方承担相应的违约责任。

五、违约责任

甲方的违约责任：

1.合同生效后，由于甲方的原因造成本合同无法履行而解除合同的，甲方应向乙方偿付违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方有权要求甲方另行赔偿。不可抗力造成的除外。

因不可抗力法或法规政策因素而导致合同无法履行需要解除的，甲方不承担违约责任，在此情况下甲方根据乙方实际提供的服务内容和具体工作量而支付相应的服务费。

2.由于甲方原因造成合同履行过程中乙方发生经济损失时，乙方有权根据损失大小向甲方提出经济赔偿，并督促甲方整改完善。

3.甲方未按合同要求支付服务费的，乙方应书面催告甲方履行付款义务，并有权收取违约金。

乙方的违约责任

1.不能提供合同约定的服务或提供服务到期未达质量要求，造成本合同无法全面或部分履行而解除合同的，乙方应向甲方偿付合同总价款3%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方补足。不可抗力造成的除外。

2.乙方出现安全生产事故（水电安全、燃气安全、食品安全、交通安全等），甲方有权解除合同，解除合同造成的损失由乙方承担，乙方除承担事故造成的全部损失、向甲方支付违约金（违约金根据事故大小，在合同总额的10%~20%之间处罚）外，甲方还有权上报其他主管部门将乙方列入企业黑名单，禁止在公开市场参与投标。

六、合同的解除和转让:

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.在合同有效期内一方不得擅自变更或终止合同，如未经双方书面同意，擅自变更或终止合同的一方须承担违约责任。

3.有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

3.1因不可抗力致使不能实现合同目的，合同一方均有权解除合同；

3.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.3乙方擅自将合同的全部或任一项内容转包他人，甲方有权解除合同；

3.4因乙方管理不善，导致甲方或乙方出现生命财产安全重大事故（如有人员伤亡医药费在5万元以上或有财产损失5万元以上的），甲方有权终止合同。乙方对甲方造成的经济损失负有赔偿责任。

3.5有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部均不得转让。

七、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式（二）解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是苏州仲裁委员会；

方式二：向甲方所在地人民法院起诉。

八、需要补充的合同条款：（根据谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

九、履约保证金

无

十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或负责人或被授权代表，双方签字盖章后合同生效。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，谈判文件、成交的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.双方签订合同后应按规定至市政府采购管理部门备案。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执两份，采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                             乙方：

法定代表人（负责人或授权代表）：   法定代表人（负责人或授权代表）：

签约日期：                         签约日期：

# 第六章投标文件格式

响应文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 供应商情况表 | 附件1：供应商情况表 |
|  | 响应函 |  |
|  | 投标（响应）承诺函 | 附件3：投标（响应）承诺函 |
|  | 中小企业声明函 | 附件4：中小企业声明函 |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 附件5：残疾人福利性单位声明函 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 附件6：法定代表人授权委托书 |
|  | 开标一览表 | 附件7：开标一览表 |
|  | 报价分析表 | 附件8：报价分析表 |
|  | 偏离表 | 附件9：偏离表（技术、商务） |
|  | 项目人员配置表 | 附件10：项目人员配置表 |
|  | 类似业绩证明材料 | 附件11：类似业绩证明材料 |

说明：

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：响应函

响应函

昆山登峰项目管理有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320583-KSDF-T2025-0003号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们同意谈判文件的各条款要求并决定参加谈判：

1.我方已详细审查并确认全部谈判文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件；

2.我方同意提供与谈判有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

4.我方将按规定准时参加采购活动，积极响应采购人及代理机构的指令和操作要求，并保持通讯顺畅，采购活动中如需进行交流和沟通，因我方原因导致10分钟内无法与采购活动现场建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止谈判资格在内的任何处理结果。

5.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

6.我方同意按采购人确定的评审办法由评审专家进行评审。

7.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月。

8.我方承诺该项谈判响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：邮政编码：

联系人：联系电话：               传真：

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件3：投标（响应）承诺函

投标（响应）承诺函

致：___________________________(采购人名称）

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1.在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件4：中小企业声明函

中小企业声明函

昆山登峰项目管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2．本次采购项目所属行业为未列明其他行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件6：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

昆山登峰项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我______（法定代表人姓名）系______（公司名称）的法定代表人，现授权委托______（代理人姓名）______（代理人身份证号码）代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为______号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件7：开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：（元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 附件8：报价分析表

报价分析表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

注：（1）投标人按照采购清单中的内容进行填报，填报单价为全费用价格。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件9：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件10：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 附件11：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商应提供双方签订的合同扫描件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年月日