2025年高新区河道清淤工程清单及标底编制说明

- 工程概况

工程位于常熟高新技术产业开发区卫东河（剩余部分）、新华河及东竖头滃河，卫东河（剩余部分）河道长约480m，排水沟200m；新华河河道长约1080m，挡墙修复约108m；东竖头滃河道长约202m，新建挡墙约436m。

- 招标工期：见招标文件

- 工程招标范围：水利建筑工程

- 工程质量：见招标文件

- 编制依据

  - 《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)

  - 《江苏省水利工程预算定额建筑工程》（2010年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

  - 2019板《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》

  - 2019版《江苏省水利工程施工机械台时费用定额》

  - 《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》及有关文件取定费率（2017年版）

  - 业主提供招苏州安省建筑设计有限公司的施工图设计图纸、各类规范图集及相关资料

- 费用计算

  - 预留金：17.5万

  - 工程险的保险金额暂按建筑工程分类分项工程量清单计价表的合计金额加10%附加费，其保险费为0.4%*1.1=0.44%；第三者责任险的保险金额为1000000元，其保险费率为0.25%。

  - 本工程中税金9%。

- 工程量计算及套用图集

  - 本清单无论是否标注砼编制均采用商品砼，商品砼报价含运输到现场的短驳费用（或采用泵送），投标单位应踏勘现场，综合考虑，自主报价，结算单价不调整；

  - 本工程采用何种模板应由施工单位自主考虑，自主报价，结算单价不调整，仿木砼桩压顶底模不考虑回收。

  - 本工程的措施费用为总价承包项目（保险费、安全文明措施、单价报价、明标除外），详见清单。投标人应对可能发生的措施费进行充分的估算后综合报价，结算不做调整。

  - 标段内与已建公路、地下管线、高压线等有交叉、干扰的地段，施工单位应在不干扰公路、管线等正常运营的前提下合理安排施工组织，积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时做好交通疏导工作，此项费用包含在安全文明施工费中，不再另计费用。同时，施工单位应配合公路等部门办理相关手续。

  - 各投标单位自行对施工区域进行现场踏勘，应充分考虑施工进出场、现场临设的摆布、现场材料（含材料、预制件、半成品、成品等）堆放，可能发生的土方短驳、二次运输等在各自的报价中自行考虑，结算不调整。

  - 余方弃置处理必须满足建设（甲方）、规划、城管、环保等部门要求；

  - 渣土处置：工程渣土(土方)消纳处置费投标单位自行处置其根据市场调研自主报价，结算工程量需提供消纳点所出具的接收凭证；如建设单位提供消纳处置点，且不收取处置费的，结算时消纳处置费不计；如建设单位提供消纳处置点，并收取渣土处置费的，按实际收取的处置费结算；

  - 建筑工程一切险：按工程量清单各项目的合计金额*保险费率0.44%计取；第三者责任险：按1000000元*0.25%=2500元计取；建筑工程一切险及第三者责任险结算时按提供保险合同及发票实际发生调整，但不应超过投标报价金额，，其他保险费承包人应分摊到相应子目单价中，不另行计量结算；

  - 措施清单临时工程、交通工程，各投标单位在报价中根据现场实际情况需综合考虑临时工程、交通工程、施工范围内及周边交通疏导费用（包含标志标牌、警示桩、警示灯、临时便道等）及其他必要的相关费用,此类费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算不另增加。

  - 清单措施费用未单列施工围挡，如发生，在安全文明措施支出，投标单位结合项目特点及施工组织设计综合考虑报价，应做好相应的防护、维护，张贴警示标语、安装警示灯等，符合相关部门的规定与要求；含使用期间交通转换的改移、维修维护费用 ，采用何种材料、方式自行考虑，含筑、拆。

  - 清单措施费用考虑便道（形式包含但不限于：钢板便道、建筑垃圾便道）等）。

  - 安全文明措施费：清单费用为56000元。若投标单位认为安全文明措施费超出此费用，则自行摊销至分类分项工程单价中，不予另行结算；“安全文明措施”清单参照苏水安【2017】3号文，施工单位投标时须附安全文明措施费分解表，格式分为十大项和若干子项，项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整，“安全文明措施费”采用现场计量、按实支付方式，详见《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》

  - 扬尘污染防治费已含在安全文明施工费内，由投标人综合考虑，结算时不再另行结算。

  - 建筑工人实名制费、苏安码管理增加费用由投标人综合考虑，结算时不再另行结算。

  - 本工程中明标如下：

第三者责任险2500元，

预留金17.5万

安全文明措施费：5.6万元

合计0.25+5.6+17.5 =23.35万元

  - 本工程无甲供材料；

  - 清单未表述部分按设计；

  - 本清单所列工程量是根据图纸及现行情况计算和暂定的，仅作为投标的共同基础，最终以实际审计为准；

  - 其它未尽事宜按苏州市现行相关文件执行。

- 材料价格及其他

  - 材料按苏州信息[2025]7月文指导价价计算及自行了解的周边地区材料价格。定额人工价格执行苏水基【2015】32号文，借用其他专业的定额人工价格按苏建函价【2025】66号文件计取。

常熟市永拓工程咨询有限公司

2025年8月21日