竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320303-TTDL-C2025-0008

项目名称：2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目

采   购   人：徐州市云龙区房产服务中心

采购代理机构：江苏天同工程咨询有限公司

二〇二五年六月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320303-TTDL-C2025-0008

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏天同工程咨询有限公司对2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市云龙区房产服务中心

二、项目名称：2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目

三、项目编号：JSZC-320303-TTDL-C2025-0008

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同条款：见《磋商文件》附件7、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏天同工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏天同工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年6月18日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、 地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年6月18日09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年6月18日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）

1、提供合法有效的法人的营业执照。

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

3、财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供供应商2023年度或2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。

4、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

7、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见《竞争性磋商文件》第四章 磋商相关说明（二） 查询及使用供应商信用记录）。

8、本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），响应文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、磋商报价表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）

2、分项价格表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、偏离表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、承诺书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分

1.1服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

1.2后续保障方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、商务部分

2.1供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2.2人员配备（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2.3车辆配备（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2.4评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二） 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；

（4）“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求；不实质性响应磋商文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

12、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

13、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

14、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

15、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

16、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

17、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

18、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十九、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏天同工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：陈胜男       联系电话：0516-83799962

通讯地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市云龙区房产服务中心

地址：徐州市铜山路21号综合楼

联系人：史学聪             联系电话：0516-83169809

2、采购代理机构信息

名称：江苏天同工程咨询有限公司

地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135

联系人：陈胜男       联系电话：0516-83799962

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《供应商书面声明》

10、《中小企业声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《残疾人福利性单位声明函》

14、《代理服务收费标准》

15、《预付款保函支付条款模板》

- 1、评分细则

| 项目 | 评分办法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （16分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 各磋商供应商价格得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×16 |  |  |
| 商务部分（13分） | 供应商业绩 （4分） | 自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过已完工的类似服务合同，每提供1份得2分，最高4分。 注：响应文件中提供中标通知书和合同原件的扫描件并加盖电子签章，且合同必须明确体现项目名称、项目内容、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。 |  |
|  | 人员车辆配备 （9分） | - 1、项目管理人员10人及以上，人工50人及以上，得分5分；项目管理人员8-9人，人工30-49人，得分3分；项目管理人员6-7人，人工26-29人，得分1分；项目管理人员5人及以下，人工25人及以下不得分。 - 注：响应文件中提供上述项目管理人员、工人在本公司缴纳的社保证明材料原件电子扫描件（开标截止时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何1个月），否则不得分。 - 2、高压清洗吸污车10台及以上，得分4分；高压清洗吸污车8-9台，得分3分；高压清洗吸污车6-7台，得分1分；高压清洗吸污车5台及以下不得分。 - 注：响应文件中提供上述高压清洗吸污车行驶证、驾驶员驾驶证原件电子扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |  |
| 服务 方案 （63分） | 总体服务方案 （9分） | 依据响应文件中的总体服务方案进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 服务程序及总体 组织部署(9分) | 依据响应文件中的服务程序及总体组织部署进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 项目部组成主要技术人员、劳动力配置及保障措施 (9分） | 依据响应文件中的项目部组成主要技术人员、劳动力配置及保障措施进行综合评分。 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 安全文明施工保 证措施(9分) | 依据响应文件中的安全文明施工保证措施进行综合评分。 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 服务进度计划安排及保证措施(9分) | 依据响应文件中的服务进度计划安排及保证措施进行综合评分。 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 服务质量保证措施及目标（9分） | 依据响应文件中的服务质量保证措施及目标进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 主要施工机具配置 （9分） | 依据响应文件中的主要施工机具配置进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得9分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；内容一般、基本可行的得5分；内容较差得3分；无具体内容的，得0分。 |  |
| 后续保障（8分） | 后续保障方案 （8分） | 依据响应文件中的后续保障方案进行综合评分。内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得6分；内容一般、基本可行的得4分；内容较差得2分；无具体内容的，得0分。 |  |

说明：本项目采用综合评分法。

- （供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

- 2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目

二、本项目不接受超过154.4万元（采购项目预算金额）的报价。报价包括深化设计费用、设备产品价、税金、运费、安装调试、检验验收、保险、培训及售后服务、技术支持等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况：

1、项目内容：2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目，内容包含但不限于云龙区小区管网、化粪池清淤、冲洗，杂物清理；因该项目为应急服务，如出现采购人临时要求应急报修的小区，虽不在下列明细表内，但要及时进行保洁服务，遇到突发情况及时响应。老旧小区排水管网清淤疏浚，实施无物业居民小区雨污管网清淤，化粪池清掏工作，优先实施雨污管网淤堵、化粪池外溢小区和雨季积水点小区，汛期排水管网积水应急治理等内容。

2、服务期限：自合同签订之起13个月。

3、服务区域：小区内部雨污水管网、化粪池、检查井等包含但不限于以上内容。

4、项目地点：徐州市云龙区。（具体小区明细详见下表）

| 2025年云龙区居民小区清淤情况统计表（非物业小区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 住宅小区名称 | 所在街 道办事处 | 所属社区 | 管理单位全称 | 楼数 | 单元 | 雨水管网长度 | 污水管网长度 | 化粪池数量、容积 |
| 1 | 民和组团 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 11 | 32 | 3.8 | 4.2 | 25 |
| 2 | 政府1号院 | 彭城 | 钟鼓楼社区 | 社区代管 | 9 | 31 | 3.8 | 4.2 | 7 |
| 3 | 师大小区 | 彭城 | 晓光社区 | 社区代管 | 12 | 33 | 3.8 | 4.2 | 16 |
| 4 | 袁桥组团 （袁桥小区、丽都花园1栋） | 彭城 | 燎原社区 | 社区代管 | 14 | 48 | 3.8 | 4.2 | 17 |
| 5 | 燎原组团 （燎原小区、燎原一巷、燎原二巷、民主南路167号） | 彭城 | 燎原社区 | 社区代管 | 11 | 53 | 3.8 | 4.2 | 15 |
| 6 | 和平公寓 | 彭城 | 燎原社区 | 社区代管 | 1 | 3 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 7 | 解放里组团 （解放里4号、解放里5号、解放里47号、解放里60号） | 彭城 | 新生社区 | 社区代管 | 5 | 18 | 3.8 | 4.2 | 4 |
| 8 | 新生街组团 （新生街115号、119号、121号） | 彭城 | 建南社区 | 社区代管 | 7 | 7 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 9 | 新生里片区 (新生街4、12号6栋、27、29、30） | 彭城 | 新生社区 | 社区代管 | 6 | 17 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 10 | 铁货组团 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 11 | 28 | 3.8 | 4.2 | 18 |
| 11 | 海关宿舍 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 1 | 6 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 12 | 宣武片区 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 11 | 22 | 3.8 | 4.2 | 12 |
| 13 | 文化路片区 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 3 | 6 | 3.8 | 4.2 | 3 |
| 14 | 杂品公司宿舍（含民主南路58号院） | 彭城 | 钟鼓楼社区 | 社区代管 | 4 | 11 | 3.8 | 4.2 | 3 |
| 15 | 青年路、大同街片区 | 彭城 | 钟鼓楼社区 | 社区代管 | 6 | 13 | 3.8 | 4.2 | 8 |
| 16 | 中山路101、109号 | 彭城 | 莲花社区 | 社区代管 | 3 | 10 | 3.8 | 4.2 | 2 |
| 17 | 奎河65号 | 彭城 | 莲花社区 | 社区代管 | 1 | 4 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 18 | 圆梦花园组团 | 子房 | 圆梦社区 | 社区代管 | 32 | 105 | 3.8 | 4.2 | 56 |
| 19 | 子房美景 | 子房 | 子房社区 | 社区代管 | 30 | 112 | 20.3 | 25.4 | 45 |
| 20 | 津浦花园 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 15 | 47 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | 瑞丰花园 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 5 | 16 | 1 | 3.4 | 7 |
| 22 | 铁刹小区 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 12 | 40 | 1 | 3.4 | 35 |
| 23 | 金狮小区 | 子房 | 金狮社区 | 社区代管 | 28 | 87 | 1 | 1 | 56 |
| 24 | 康怡佳园多层 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 4 | 18 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 古槐园小区 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 16 | 59 | 1 | 1 | 7 |
| 26 | 铁41宿舍片区 | 子房 | 铁工社区 | 社区代管 | 9 | 21 | 1 | 1 | 17 |
| 27 | 铜山汽车站片区 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 天桥市场大平台 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 青年路组团 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 8 | 23 | 1 | 3.8 | 5 |
| 30 | 王杰中学片区 | 子房 | 津浦社区 | 社区代管 | 15 | 59 | 1 | 1 | 17 |
| 31 | 铜新小区 | 子房 | 津浦社区 | 社区代管 | 10 | 37 | 1 | 3 | 37 |
| 32 | 津浦东路棚户区 | 子房 | 津浦社区 | 社区代管 | 0 | 0 |  | 2.3 | 无 |
| 33 | 广山西路组团 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 20 | 59 | 1 | 3.2 | 40 |
| 34 | 建新小区 | 子房 | 王杰社区 | 社区代管 | 10 | 44 | 1 | 3.2 | 70 |
| 35 | 广山西路小区 | 子房 | 王杰社区 | 社区代管 | 10 | 22 | 1 | 1 | 7 |
| 36 | 九七医院片区 | 子房 | 王杰社区 | 社区代管 | 9 | 39 | 1 | 1 | 17 |
| 37 | 淮海电器宿舍 | 子房 | 金狮社区 | 社区代管 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 38 | 复南组团 | 子房 | 下洪社区 | 社区代管 | 8 | 17 | 1 | 1 | 18 |
| 39 | 津浦西路组团 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 40 | 大庆南巷片区 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 |
| 41 | 铁刹南街棚户区 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 42 | 铁路12宿舍 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 43 | 下洪新村 | 子房 | 下洪社区 | 社区代管 | 8 | 43 | 1 | 1 | 56 |
| 44 | 朝阳村 | 子房 | 下洪社区 | 社区代管 | 13 | 51 | 1 | 1 | 15 |
| 45 | 山水康桥 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 9 | 19 | 1 | 1 | 20 |
| 46 | 家和园 | 子房 | 金狮社区 | 社区代管 | 10 | 28 | 1 | 1 | 18 |
| 47 | 三达小区 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 9 | 25 |  | 1.8 | 7 |
| 48 | 徐州市军队离退休干部第二干休所 | 子房 | 金狮社区 | 民政局干休所自管 | 11 | 30 | 4 | 4 | 22 |
| 49 | 馨园小区 | 黄山 | 万达社区 | 社区代管 | 20 | 80 | 4.4 | 4.9 | 大70小260 |
| 50 | 黄山花园 | 黄山 | 梅园社区 | 社区代管 | 4 | 9 | 1.4 | 1.6 | 大9小27 |
| 51 | 坝山小区 | 黄山 | 坝山社区 | 社区代管 | 7 | 27 | 3.4 | 3.7 | 大21小63 |
| 52 | 南坝山小区 | 黄山 | 梅园社区 | 社区代管 | 9 | 22 | 2.3 | 2.5 | 大23小45 |
| 53 | 东方医院片区（橡胶厂宿舍、东方医院宿舍、粮运车队宿舍） | 黄山 | 庆丰社区 | 社区代管 | 18 | 34 | 0.2 | 0.3 | 大8小24 |
| 54 | 铁路34宿舍楼房铁路34宿舍南北平房 | 骆驼山 | 津东社区 | 津东社区 | 9 | 29 | 1 | 1 | 17 |
| 55 | 津浦东园 | 骆驼山 | 津东社区 | 津东社区 | 9 | 27 | 1.9 | 2 | 9 |

5、现场勘察：自行勘察现场。

四、项目人员及设备要求：

1、项目管理人员不少于5人，人工不少于25人。

2、高压清洗吸污车不少于5台。

五、服务目的及质量标准：

1、服务目的：确保清洗管道及化粪池畅通。

2、质量标准：管道疏通后，管道排水通畅，管道内无泥土、砖石、木块等杂物。

六、验收标准及验收方法：

1、验收形式：采购人主体验收，社区满意度调查结合。

2、验收标准：确保清洗管道及化粪池后畅通。

3、验收方法：现场检查验收。

七、其他要求：见《磋商文件》附件：8、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320303-TTDL-C2025-0008

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目 | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- 4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

格式自拟

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：年  月  日

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320303-TTDL-C2025-0008

项目名称：2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目

采购单位：徐州市云龙区房产服务中心

供应商：

签订日期： 年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（采购人）：徐州市云龙区房产服务中心

甲方地址：

甲方联系人：

联系电话：

乙方（成交供应商）：

公司地址：

乙方联系人：

联系电话：

甲乙双方本着公平、公正的原则，根据我国法律法规的规定，协商一致达成以下协议：

- 甲、乙双方经营资格及承诺

1、双方系依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。双方均符合本合同标的所需的资质等级要求和经营此合同标的所需的工商核准经营范围。

2、双方均拥有合法权利、许可【为本合同之目的，“许可”系指任何政府部门或主管部门（如有）颁发的任何执照、许可、登记注册、证书、同意、批准、批复、确认、备案及/或授权】和授权签订、履行本合同，且本合同一经签署即构成对该方有效、有约束力、并可执行的义务。

3、双方已采取一切适当和必要的行动获得签订和签署本合同所需的全部授权，且前述行动应持续有效。

4、本合同之签字页上双方名称一栏中的签字均系分别由获双方正式授权的签字人有效签署。

5、签署及履行本合同均不会与双方作为一方的任何合同或其他合同或文件的条款冲突和不履行，或者据此任何一方的财产可能受到限制。

6、如在任何时候，乙方违反任何上述的陈述或保证，或其上述的、或在本合同中所作的其他任何陈述或保证在任何方面成为不真实或不准确，则因此而导致及引起的甲方损失及/或损害应由乙方负责承担，并向甲方就该等损失及/或损害做出赔偿。

7、乙方有权利也有义务全面、清楚了解本合同的相关信息，应认真阅读并理解

本合同所有条款内容，一经签署本合同，乙方认可本合同不存在误导、欺诈或信息不对称，并认可本合同合法有效并愿遵照执行。

- 项目概况：

- 项目名称：2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目

- 项目地点：徐州市云龙区

- 承包范围：

| 2025年云龙区居民小区清淤情况统计表（非物业小区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 住宅小区名称 | 所在街 道办事处 | 所属社区 | 管理单位全称 | 楼数 | 单元 | 雨水管网长度 | 污水管网长度 | 化粪池数量、容积 |
| 1 | 民和组团 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 11 | 32 | 3.8 | 4.2 | 25 |
| 2 | 政府1号院 | 彭城 | 钟鼓楼社区 | 社区代管 | 9 | 31 | 3.8 | 4.2 | 7 |
| 3 | 师大小区 | 彭城 | 晓光社区 | 社区代管 | 12 | 33 | 3.8 | 4.2 | 16 |
| 4 | 袁桥组团 （袁桥小区、丽都花园1栋） | 彭城 | 燎原社区 | 社区代管 | 14 | 48 | 3.8 | 4.2 | 17 |
| 5 | 燎原组团 （燎原小区、燎原一巷、燎原二巷、民主南路167号） | 彭城 | 燎原社区 | 社区代管 | 11 | 53 | 3.8 | 4.2 | 15 |
| 6 | 和平公寓 | 彭城 | 燎原社区 | 社区代管 | 1 | 3 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 7 | 解放里组团 （解放里4号、解放里5号、解放里47号、解放里60号） | 彭城 | 新生社区 | 社区代管 | 5 | 18 | 3.8 | 4.2 | 4 |
| 8 | 新生街组团 （新生街115号、119号、121号） | 彭城 | 建南社区 | 社区代管 | 7 | 7 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 9 | 新生里片区 (新生街4、12号6栋、27、29、30） | 彭城 | 新生社区 | 社区代管 | 6 | 17 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 10 | 铁货组团 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 11 | 28 | 3.8 | 4.2 | 18 |
| 11 | 海关宿舍 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 1 | 6 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 12 | 宣武片区 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 11 | 22 | 3.8 | 4.2 | 12 |
| 13 | 文化路片区 | 彭城 | 宣武社区 | 社区代管 | 3 | 6 | 3.8 | 4.2 | 3 |
| 14 | 杂品公司宿舍（含民主南路58号院） | 彭城 | 钟鼓楼社区 | 社区代管 | 4 | 11 | 3.8 | 4.2 | 3 |
| 15 | 青年路、大同街片区 | 彭城 | 钟鼓楼社区 | 社区代管 | 6 | 13 | 3.8 | 4.2 | 8 |
| 16 | 中山路101、109号 | 彭城 | 莲花社区 | 社区代管 | 3 | 10 | 3.8 | 4.2 | 2 |
| 17 | 奎河65号 | 彭城 | 莲花社区 | 社区代管 | 1 | 4 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 18 | 圆梦花园组团 | 子房 | 圆梦社区 | 社区代管 | 32 | 105 | 3.8 | 4.2 | 56 |
| 19 | 子房美景 | 子房 | 子房社区 | 社区代管 | 30 | 112 | 20.3 | 25.4 | 45 |
| 20 | 津浦花园 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 15 | 47 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | 瑞丰花园 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 5 | 16 | 1 | 3.4 | 7 |
| 22 | 铁刹小区 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 12 | 40 | 1 | 3.4 | 35 |
| 23 | 金狮小区 | 子房 | 金狮社区 | 社区代管 | 28 | 87 | 1 | 1 | 56 |
| 24 | 康怡佳园多层 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 4 | 18 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 古槐园小区 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 16 | 59 | 1 | 1 | 7 |
| 26 | 铁41宿舍片区 | 子房 | 铁工社区 | 社区代管 | 9 | 21 | 1 | 1 | 17 |
| 27 | 铜山汽车站片区 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 天桥市场大平台 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 青年路组团 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 8 | 23 | 1 | 3.8 | 5 |
| 30 | 王杰中学片区 | 子房 | 津浦社区 | 社区代管 | 15 | 59 | 1 | 1 | 17 |
| 31 | 铜新小区 | 子房 | 津浦社区 | 社区代管 | 10 | 37 | 1 | 3 | 37 |
| 32 | 津浦东路棚户区 | 子房 | 津浦社区 | 社区代管 | 0 | 0 |  | 2.3 | 无 |
| 33 | 广山西路组团 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 20 | 59 | 1 | 3.2 | 40 |
| 34 | 建新小区 | 子房 | 王杰社区 | 社区代管 | 10 | 44 | 1 | 3.2 | 70 |
| 35 | 广山西路小区 | 子房 | 王杰社区 | 社区代管 | 10 | 22 | 1 | 1 | 7 |
| 36 | 九七医院片区 | 子房 | 王杰社区 | 社区代管 | 9 | 39 | 1 | 1 | 17 |
| 37 | 淮海电器宿舍 | 子房 | 金狮社区 | 社区代管 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 38 | 复南组团 | 子房 | 下洪社区 | 社区代管 | 8 | 17 | 1 | 1 | 18 |
| 39 | 津浦西路组团 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 40 | 大庆南巷片区 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 |
| 41 | 铁刹南街棚户区 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 42 | 铁路12宿舍 | 子房 | 铁刹社区 | 社区代管 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 43 | 下洪新村 | 子房 | 下洪社区 | 社区代管 | 8 | 43 | 1 | 1 | 56 |
| 44 | 朝阳村 | 子房 | 下洪社区 | 社区代管 | 13 | 51 | 1 | 1 | 15 |
| 45 | 山水康桥 | 子房 | 响山社区 | 社区代管 | 9 | 19 | 1 | 1 | 20 |
| 46 | 家和园 | 子房 | 金狮社区 | 社区代管 | 10 | 28 | 1 | 1 | 18 |
| 47 | 三达小区 | 子房 | 梁庄社区 | 社区代管 | 9 | 25 |  | 1.8 | 7 |
| 48 | 徐州市军队离退休干部第二干休所 | 子房 | 金狮社区 | 民政局干休所自管 | 11 | 30 | 4 | 4 | 22 |
| 49 | 馨园小区 | 黄山 | 万达社区 | 社区代管 | 20 | 80 | 4.4 | 4.9 | 大70小260 |
| 50 | 黄山花园 | 黄山 | 梅园社区 | 社区代管 | 4 | 9 | 1.4 | 1.6 | 大9小27 |
| 51 | 坝山小区 | 黄山 | 坝山社区 | 社区代管 | 7 | 27 | 3.4 | 3.7 | 大21小63 |
| 52 | 南坝山小区 | 黄山 | 梅园社区 | 社区代管 | 9 | 22 | 2.3 | 2.5 | 大23小45 |
| 53 | 东方医院片区（橡胶厂宿舍、东方医院宿舍、粮运车队宿舍） | 黄山 | 庆丰社区 | 社区代管 | 18 | 34 | 0.2 | 0.3 | 大8小24 |
| 54 | 铁路34宿舍楼房铁路34宿舍南北平房 | 骆驼山 | 津东社区 | 津东社区 | 9 | 29 | 1 | 1 | 17 |
| 55 | 津浦东园 | 骆驼山 | 津东社区 | 津东社区 | 9 | 27 | 1.9 | 2 | 9 |

- 三、服务要求：

（1）采用高压清洗车清洗；

（2）确保清洗管道及化粪池后畅通；

（3）疏通时必须竖立疏通提示；

（4）确保清洗管道无损坏。

- 四、合同期限：

本项目的服务期限为    ，自    年    月   日至    年   月  日止。

- 费用及付款方式：

本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：  元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十 (50%)即￥，大写：人民币，合同标的全部交付并安装完毕验收15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥     ，大写：    人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内且财政资金到位后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之五十(50%)即￥    ，大写：    人民币，整体普遍清淤疏通完毕后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同价款的百分之二十(20%)即￥    ，大写：    人民币，整体清淤疏通完毕经甲方验收合格且服务期满后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

每次付款前，乙方须向甲方开具合法有效的发票。若甲方未收到乙方提供合法有效的发票，则甲方有权拒付。

乙方收款账号信息:

开户名称:

开户银行:

银行账号:

若届时乙方上述信息有变动，要求在5个工作日内及时书面通知甲方，若乙方逾期未通知造成收款不能或延时收款的，则乙方自行承担责任，与甲方无关，甲方将不承担逾期付款的违约责任。

- 六、甲方权利义务

1、派1名对管道走向清楚的业务管理人员现场协助及协调居民的关系。

2、无偿提供疏通、清洗使用之水电，并提供指定地点供乙方放置器械、材料等物品及员工工作期间临时休息之用，乙方不得对上述场所进行改造或翻新，且不得超出该使用范围。

3、甲方要求乙方教育本公司工作人员自觉维护小区的管道，对破坏小区管道之行为应给予及时制止与纠正，屡次违章不改者应予以相应的处罚。

4、负责派员监督乙方承包范围内的疏通、清洗质量，发现问题及时通知乙方，以便处理。乙方也应根据甲方提出的要求进行相应的疏通、清洗工作，有变动时，按照甲方要求执行。在检查时如发现有不合格之处，甲方以书面形式通知乙方。如在规定的时间内没有整改到位，每一不合格项按照200元/次从合同款中扣款。

5、制定相应的管理措施，以保证乙方按照合同及其它双方议定要求运作。

6、有权对乙方提供的疏通、清洗机械设备和用品进行使用前的检查，确保乙方提供材料合格。对不符合现场管理要求、标准的材料，有权要求乙方更换。

7、提供给乙方疏通、清洗设备、器械及工具的存放场所，但甲方不负责乙方物品的保管。

- 七、乙方权利义务：

1、乙方应如期保质保量的实施。

2、由于实施操作不当造成的安全事故及经济损失，由乙方自负。

3、乙方对于其所有工作人员在履行本合同义务时发生的一切人身或财产损失承担所有赔偿责任，且该等责任与甲方无关。因乙方或其工作人员对第三方造成人身或财产损害的，由乙方负责处理并承担相应责任，甲方不负责任何赔偿。

4、乙方负责所属工作员工的社会保险、工资、劳保福利等国家规定的相关事宜，如由此产生的争议、纠纷均由乙方负责，甲方概不负责。乙方对于使用和雇佣的从事本业务工作的乙方工作人员，在有关的劳动法律上负有全部责任，乙方与其工作人员的劳动争议及赔偿一概与甲方无关，且乙方保证不因任何员工的劳动纠纷而影响服务项目的正常工作。

5、乙方须严格按照双方所共同制定各项作业要求（具体参照合同附件之相关规定），为小区提供专业疏通、清洗，并严格教育、培训和管理派驻小区之工作人员。甲方按实际需要对乙方进行培训，乙方应予以积极配合。乙方须遵守甲方所订规章制度，保持良好的生活环境和秩序，爱护甲方的财产，维护甲方良好的形象。对有违法乱纪或违反小区各项规定的乙方员工，乙方须予以人员调整处理。

6、乙方派驻甲方的所有工作人员，必须按甲方物业服务中心的有关规定办理相关手续并提交所有工作人员有效身份证明文件的复印件。工作时间，所有乙方工作人员必须统一着装、佩带工卡上岗。

7、在实施过程中用水用电管理方面，乙方承诺采取措施以尽可能节约用水用电以维护甲方合法权益：

8、不使用破损的水管及不规格电缆；

9、教育培养员工节水意识，不得有任何浪费行为发生，一经发现，甲方有权提出警告，达2次以上（含）的，按500元/次进行处罚，并在合同款结算中扣除；

10、其它节水措施。

11、在工作中若因乙方服务质量问题导致客户有效投诉的，甲方有权提出警告，并按每发生一次扣除乙方 500 元作为违约金，并在合同款结算中扣除。

12、负责承担乙方员工之保险、工资及其它一切费用，管理好员工并严格要求遵守各项规章制度。维护甲方一切公共设施，损坏物品照价赔偿。

13、乙方在进行疏通、清洗前，应要求对作业人员进行安全教育培训和培训记录，同时做好各项安全防护措施，不做好安全教育及防护工作，决不进行作业。

14、乙方自行负责承包业务所需之全部设备、工具、材料、及疏通、清洗技术，按合同规定的范围和工作要求，高质量完成各项工作，并严守有关安全作业规定。

15、乙方派驻甲方的工作人员，在乙方主管因特殊原因不在场时，应接受甲方主管的监督和指导，并接受甲方按双方确定的疏通、清洗工作检验标准对其工作进行检查和改正。

16、乙方现场工作人员不得向顾客索取小费及财物，因此造成的投诉或负面影响由乙方负责，甲方将视情节轻重做出相应的处罚直至终止合同。

17、在合同期内，发生污水管道堵塞等紧急情况，乙方接到甲方通知后 4 小时内赶到现场，如不能按时到达，甲方可每次扣除乙方 500元的合同款，在费用结算时预先扣除并承担相应损失。在本合同有效期内乙方保证甲方排水设施的畅通。

18、未经甲方书面同意，乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分权利和/或义务转让给任何第三方或设定担保或者进行其他形式的处分。

- 八、具体质量标准及验收：

1、管道疏通后，管道排水通畅，管道内无泥土、砖石、木块等杂物；

2、井内清理后无泥土、砖石、木块等杂物；

3、井盖安装：井盖鼻息完整，安装平稳，位置正确；

4、垃圾清理：垃圾、杂物应马上放至指定位置，并冲洗堆积位置，保证路面畅通，整洁等。

九、提前解除合同：

若乙方违反本合同及其附件约定，除本合同约定甲方可即时解除合同的情况外，甲方有权向乙方发出书面整改通知。如果乙方未在整改通知规定的期限内纠正，甲方有权提前单方面解除本合同，不向乙方支付任何费用且不承担任何违约责任，并有权要求乙方承担违约责任，支付甲方合同总金额20%的违约金。如果乙方的上述行为造成甲方损失的，本合同解除后，甲方仍有权要求乙方另行赔偿。

十、保密条款：

1、甲乙双方有义务对本合同的内容以及通过订立和履行本合同而获悉的对方的商业秘密严格保密。乙方对甲方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式进行利用、向任何第三方披露或以其他方式予以公开。如乙方未履行本合同约定的保密义务，将承担违约责任。如果给甲方造成了损失，除了承担违约金外，还应当赔偿甲方的实际损失。甲乙双方的上述保密义务不因本合同的无效、终止或被解除而终止。

2、双方应对合同的价格保密。

- 十一、违约责任：

1、乙方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给甲方造成损失的均由乙方承担责任，并赔偿甲方的经济损失。

2、因乙方原因本合同无法继续履行时，应提前一个月书面通知甲方，经甲方认可并共同签署合同解除协议。乙方擅自解约的，应支付甲方合同总金额30%的违约金，并由乙方赔偿甲方由此造成的其他损失。

3、乙方若未能有效履行本合同污水管网疏通清洗责任，经甲方以书面催告七个工作日内仍未有效改进且获甲方书面认可的，甲方有权单方面解除本合同，并有权不支付疏通、清洗费用。如由于乙方的疏通、清洗不当原因造成的设备故障，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担因此而造成的一切损失，乙方还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

4、乙方违反合同所规定之乙方责任，影响小区环境或导致甲方其他方面的损害，经甲方书面警告及罚款仍无效果，甲方有权单方终止合同，不承担任何违约责任，且不支付该项疏通、清洗费用，乙方还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，若给甲方造成经济损失的，乙方应另行赔偿。

5、合同期限内如乙方人员在作业区域内出现盗窃、打架、斗殴等违法行为，甲方有权每次扣除乙方 800-1000 元作为违约金并由乙方承担由此给甲方或他人造成的损失；因乙方原因造成他人人身伤害、重大财产损失、严重损害甲方声誉的行为，均由乙方承担全部赔偿责任，且甲方有权单方终止合同，不承担任何违约责任，且不支付该项疏通、清洗费用，乙方还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

6、因乙方或其工作人员原因造成任何人身伤亡事件或任何财产损坏、损失，乙方须负完全法律责任，并赔偿甲方遭受的一切损失，且甲方有权单方终止合同，不承担任何违约责任，且不支付该项疏通、清洗费用，乙方还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

7、本合同有效期间如因甲方同业主大会签订新的物业服务合同而发生变化，按新的物业服务合同约定进行相应调整。如因甲方不再对该小区/地块提供物业服务，则本合同自动终止，甲、乙双方互不承担责任。

- 十二、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况“书面”通知另一方，并应在30天内提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 十三、争议或纠纷处理：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响合同进度的前提下，双方可采取协商解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，任何一方应将争议提交甲方所在地的人民法院通过诉讼解决。

- 十四、通知

如有任何通告，应经邮局以挂号邮件的方式寄往一方下列地址或该方以挂号邮件方式通知对方更改的地址，在寄出三个工作日后，将被视为已送达收件人；如以快递的方式送达该等文件或通告，于投送快递处当日将被视为已送达收件人。在对方接到一方发出的变更其地址的通知之前，该方地址仍以先前地址为准。

甲方地址：

收件人：                                      电话：

乙方地址：

收件人：                                      电话：

- 十五、其他：

1、本合同自双方盖章后生效，除本合同约定外，任何一方不得单方面更改或解除本合同。若有特殊情况的，甲方可提前1个月书面通知乙方。本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、附件：本合同的所有附件均为本合同不可分割的部分，均具有同等法律效力。附件如下：管道疏通作业要求

3、合同部分条款的无效，并不影响其它合同条款的效力。

4、本合同经甲乙双方盖章后生效（同时加盖骑缝章）。本次合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同（文件）以打印稿为准，如有手写添加内容，手写处应有双方盖章方为有效。

（以下无正文）

附件：

管道疏通作业要求

1、保证按合同要求完成化粪池、雨水井、污水井的清理和管道检查、疏通、清理工作，保证甲方的正常使用不受影响。

2、乙方在工作过程中，不得将污水流到地面，如不慎污染地面应立即清理。

3、乙方在工作期间，不得损坏小区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。

4、乙方工作时必须遵守甲方各项管理规定，不得发生违反小区管理规定的行为。

5、安全责任。乙方在作业过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如在作业过程中发生安全事故造成乙方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

【签署页】

甲方：徐州市云龙区房产服务中心

法定代表人或授权代表签字：

注册地址：

联系电话：

传真：

签约时间：       年     月    日

乙方：

法定代表人或授权代表签字：

注册地址：

联系电话：

传真：

签约时间：       年     月    日

7、承诺书

致徐州市云龙区房产服务中心：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为60个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

移动电话：

日期：   年   月   日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：         ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人（联系电话）：

日期：   年   月   日

(受托人身份证原件的扫描件附后)

9、供应商书面声明

项目名称：

项目编号：

我单位承诺：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日期：    年  月 日

10、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区房产服务中心）的（2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目）采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（2025年云龙区老旧小区及无物业小区排水管网清淤和积水点治理项目），属于       （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（   企业名称   ），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：本项目采购项目属性（行业）为：其他未列明行业。

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加               项目（项目编号：               ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术

- 能力的书面声明

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：        ，项目编号：         ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.          （证明材料原件的扫描件附后）

2.          （证明材料原件的扫描件附后）

3.          （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.          （证明材料原件的扫描件附后）

2.          （证明材料原件的扫描件附后）

3.          （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年  月  日

13、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

- 14、代理服务收费标准

- 徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率 累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8、账户信息：

收款人：江苏天同工程咨询有限公司云龙分公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司御景湾支行

账号：3203020341010000010267

15、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。