招标文件

项目名称：睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目

项目编号：JSZC-320324-WYGS-G2025-0086

采 购 人：睢宁县桃园镇人民政府

采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

二〇二五年十月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏伟业项目管理有限公司对睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目

项目编号：JSZC-320324-WYGS-G2025-0086

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年11月13日北京时间9：10。

2.开标时间：2025年11月13日北京时间9：10。

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县桃园镇人民政府

2.地址：睢宁县桃园镇

3.联系方法：姚虎

4.采购项目联系人：17372229158

六、采购代理机构

1．名称：江苏伟业项目管理有限公司

2．地址：睢宁县睢河北路189号青蓝大楼5楼510

3．联系方法：18912027835

4．采购项目联系人：宋文祥

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：投标资料表；

第四章：评标标准；

第五章：拟签订的合同文本；

第六章：采购需求；

第七章：投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示之日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九）的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：睢宁县桃园镇人民政府 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （3）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； - 3.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 - 3.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 - 注： - （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（以下1-7必须提供且加盖电子签章，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件，加盖电子签章。 2.财务状况报告： （即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件）加盖电子签章； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： 投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；加盖电子签章。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“4”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》；） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 - 价格折扣文件格式 - 企业报价折扣证明：投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目预算总金额190万元人民币。本项目共分为3个采购包，采购包1最高限价:133万元，（其中8吨泡沫消防车最高限价77万元，4吨水罐消防车最高限价56万元）；采购包2最高限价:14万元，采购包3最高限价:43万元； 投标人的报价不得高于采购需求里的各采购包的最高限价，具体详见采购需求。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 说明：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，投标无效。 |
| （十八） | 电子投标文件的加密、签署、盖章要求： 1、投标文件的加密要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1、（十二）2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 一、投标文件提交时间：2025年11月13日北京时间9：10前。 二、提交投标截止时间：2025年11月13日北京时间9：10。 三、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年11月13日北京时间9：10 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十七） | 采用综合评分法。 |
| （二十八） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无。 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：宋文祥 联系电话：18912027835 通讯地址：睢宁县睢河北路189号青蓝大楼5楼510。 |
| 附加说明 | 中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正三副共4份，加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至江苏伟业项目管理有限公司存档。后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |

本章附件：                     招标代理服务收费标准

| 中标金额或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-l亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

- 采购包1：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （ 30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 技术部分（35分） | 技术参数 （35分） | 投标供应商完全响应招标文件技术参数、功能、质量等要求的得30分。招标文件技术参数中加“★”标志的为重要响应指标，每有一项不满足的扣3分；其他技术指标，每有一项不满足的扣2分；本项最低得0分。高于参数要求的每一项加1分；最高加5分。 |
| 商务部分（35分） | 管理体系认证 （3分） | 投标供应商有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001）认证证书彩色扫描件，每有一项得1分，最高3分。 |
|  | 综合评价 （5分） | 投标供应商供货组织方案，包括订货计划、运输计划、配送计划等，方案完善、合理、内容详细得5分；方案较完善、较合理、内容较详细得3分；方案不完善、不太合理、内容不详细得1分，未提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 （2分） | 投标供应商投标时，需提供近2022年6月1日至今消防车辆采购项目业绩的，每提供一份得1分，最高得2分。注：业绩证明材料须提供合同原件和中标通知书原件扫描件，未提供不得分。 |
|  | 认证证书（5分） | 能够提供所投车辆消防产品认证证书（提供国家级评定中心颁布的该车辆型号的消防产品认证证书复印件，及中国消防产品信息网查询页打印件）的得 5 分，否则不得分。 |
|  | 售后服务 （20分） | 1、1年免费质保期得2分，每增1年免费质保加1分，本项目得分最高不超过4分（评审依据：投标人提供售后服务承诺函） |
|  |  | 2、投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容不限 于①服务承诺及条款②服务响应方案③备件（易耗品）供应方案④服务人员配备⑤应急措施⑥质保外服务措施等方案完整、合理可行的得12分；方案较完整、较合理可行的得8分；方案针对性不强、不够完整的得3分，方案不完整不可行或未提供的得0分。 |
|  |  | 3、供应商售后服务承诺 10分响应， 2小时到达现场，4小时解决问题，得4分； 30小时响应，4小时到达现场，8小时解决问题，得2分； 1小时响应，8小时到达现场，24小时解决问题，得1分； 其余不得分。评分时以响应、到达、解决问题时间三者中最长的时间评分。提供能够实现售后承诺的证明材料并加盖公章。 |

- 采购包2：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （ 30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 技术部分（35分） | 技术参数 （35分） | 投标供应商完全响应招标文件技术参数、功能、质量等要求的得30分。招标文件技术参数中加“★”标志的为重要响应指标，每有一项不满足的扣3分；其他技术指标，每有一项不满足的扣2分；本项最低得0分。高于参数要求的每一项加1分；最高加5分。 |
| 商务部分（35分） | 管理体系认证 （3分） | 投标供应商有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001）认证证书彩色扫描件，每有一项得1分，最高3分。 |
|  | 综合评价 （10分） | 投标供应商供货组织方案，包括订货计划、运输计划、配送计划等，方案完善、合理、内容详细得10分；方案较完善、较合理、内容较详细得6分；方案不完善、不太合理、内容不详细得3分，未提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 （2分） | 投标供应商投标时，需提供近2022年6月1日至今类似消防执勤巡逻车采购项目业绩的，每提供一份得1分，最高得2分。注：业绩证明材料须提供合同原件和中标通知书原件扫描件，未提供不得分。 |
|  | 售后服务 （20分） | 1、1年免费质保期得2分，每增1年免费质保加1分，本项目得分最高不超过4分（评审依据：投标人提供售后服务承诺函） |
|  |  | 2、投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容不限 于①服务承诺及条款②服务响应方案③备件（易耗品）供应方案④服务人员配备⑤应急措施⑥质保外服务措施等方案完整、合理可行的得12分；方案较完整、较合理可行的得8分；方案针对性不强、不够完整的得3分，方案不完整不可行或未提供的得0分。 |
|  |  | 3、供应商售后服务承诺 10分响应， 2小时到达现场，4小时解决问题，得4分； 30小时响应，4小时到达现场，8小时解决问题，得2分； 1小时响应，8小时到达现场，24小时解决问题，得1分； 其余不得分。评分时以响应、到达、解决问题时间三者中最长的时间评分。提供能够实现售后承诺的证明材料并加盖公章。 |

- 采购包3：

| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 各投标供应商价格得分=最低报价（投标供应商的最低评审价格）÷各投标供应商评审价格×30。 投标供应商所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标供应商提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（63分） | 技术参数 （30分） | 投标供应商完全响应招标文件技术参数、功能、质量等要求的得30分。招标文件技术参数中标注“★”为核心响应指标，必须满足，否则投标无效；标注“▲”为重要响应指标，每有一项不满足的扣1分；一般响应指标，每有一项不满足的扣0.5分；本项最低得0分。 注：提供相应的有效证明材料（如设备生产厂家证明原件、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性。 |
|  | 项目实施方案（10分） | 投标供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括但不限于采购、生产、质检、运输、验收等。针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的措施方案、质量控制、服务团队及人员安排等，根据承诺内容进行评审： 1、整体方案思路清晰，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得10分； 2、整体方案思路较为清晰，针对性较强，描述较为明确合理的得7分； 3、方案针对性一般，内容有部分缺项的，得4分； 4、方案针对性较差，内容有缺项的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （23分） | - 1、1年免费质保期得2分，每增1年免费质保加1分，增加最高不超过4分（评审依据：投标供应商提供售后服务承诺函） |
|  |  | - 2、投标供应商针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少应包括不限于以下内容：①服务承诺及条款②服务响应方案③备件（易耗品）供应方案④服务人员配备⑤应急措施⑥质保外服务措施等方案。 1、整体方案思路清晰，架构完善，科学合理，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得10分； 2、整体方案思路较为清晰，架构较完善，比较全面、科学的，针对性较强，描述较为明确合理的得7分； 3、方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容有部分缺项的，得4分； 4、方案针对性较差，内容有缺项的，得1分； - 未提供不得分。 |
|  |  | 3、投标供应商提供产品操作及使用技术培训方案，培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握。 1、整体方案思路清晰，架构完善，科学合理，针对性强，描述明确合理，内容要素详尽无缺项的，得9分； 2、整体方案思路较为清晰，架构较完善，比较全面、科学的，针对性较强，描述较为明确合理的得6分； 3、方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容有部分缺项的，得3分； 4、方案针对性较差，内容有缺项的，得1分； 未提供不得分。 |
| 商务部分（7分） | 管理体系认证（3分） | 投标供应商有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001）认证证书彩色扫描件，每有一项得1分，最高3分。 |
|  | 投标人业绩 （4分） | 投标供应商2022年6月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得4分。投标文件中提供完整合同复印件，否则不得分。 注：业绩证明材料须提供合同原件扫描件及中标通知书原件扫描件，未提供不得分。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：

项目编号：

采购包：

采  购  人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

合同签订日期：  年  月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求”见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1合同价款的百分之三十(30%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后，合同标的按期全部交付并调试完毕并验收合格后，由甲方办理政府采购资金结算手续完成后支付给乙方。

4.2 剩余货款按照比例分6个季度支付，每一季度支付车款一次。由甲方办理政府采购资金结算手续完成后支付给乙方。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

4.3 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间:本项目履行完毕后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形:卖方拒绝履行合同义务。

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2项目实施详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.3 验收标准：

9.3.2合同标的涉及挥发性有机化合物，属于推荐性标准的，卖方使用的低挥发性原辅材料验收标准参考相关国家标准、行业标准或团体标准验收。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对              （项目名称）（项目编号：            的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________

第六章  采购需求

一、项目说明

1、睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目。

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目标的所属行业：工业。

4.本项目为非专门面向中小企业的项目。

二、采购预算

本项目预算总金额为190万元。投标报价包括产品、运费、安装、调试、检验、验收、维修、保险、培训、售后服务、税金、投标人的利润等全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目共分为3个采购包，采购包1预算金额:133万元；采购包2预算金额:14万元；采购包3预算金额:43万元；

采购包1预算金额:133万元

①8吨泡沫消防车最高限价77万元；

②4吨水罐消防车最高限价56万元；

采购包2预算金额:14万元

消防执勤巡逻车最高限价14万元；

采购包3预算金额:43万元

专职消防站救援器材最高限价43万元；

注：本项目3个采购包，供应商可选报任意或全部采购包，供应商可以兼投但不可兼中，如果采购包 1中标后，可继续参与采购包2、采购包3的评审，但不能再次中标(以此类推)，评标推荐中标候选人按采购包1、采购包2、采购包3依次进行。

三、项目概况

1、项目名称：睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目

2、供货地点：采购人指定地点。

3、供货期限：自合同签订之日起 30 日内交货并调试完毕。

4、质量标准：符国家“合格”标准。产品质量、性能指标、维修保养及售后服务等必须达到招标文件相关技术要求以及国家现行规范和规定标准。

四、采购清单及技术参数、配置要求

采购包1：8吨泡沫消防车，数量：一辆。

1.整车参数

1.1 外形尺寸：≤8700mm×2550mm×3800mm；

1.2乘员人数：2+4人 ；

1.3最高车速：≥95km/h；

★1.4排放标准：国六（可上地方牌照）；

1.5比功率：≥13kW/t。

2.底盘参数

2.1驱动形式：4×2；

2.2轴距：4700mm；

2.3驾驶室：原装四门双排座；准乘2+4人，电动举升翻转系统，四点全浮驾驶室悬置；驾驶员为可调座椅，前排座椅均装置三点式汽车安全带，后排标配有4个空呼器座椅，配有三点式安全带；驾驶室空调系统，三锁（车门锁、车辆启动开关、油箱盖锁）合一；两侧电动主后视镜，两侧广角后视镜，右侧补盲后视镜，右前下视镜；

★2.4额定功率：≥250kw/2200rpm；

2.5取力器:底盘原装夹心式取力器；

2.6制动系统:行车制动：双回路气压制动系统；驻车制动：弹簧储能放气制动；辅助制动：发动机排气制动；EBS电控制动系统（含ABS功能）；ESC电子车身稳定系统；

2.7轮胎型号：315/80 R22.5，子午线钢丝轮胎，共6条，备胎：1条（随车）；

2.8油箱容积：≥180L，油箱采用不低于铝合金材质，可有效减轻整车重量；尿素罐容积：≥40L；

★2.9配备底盘原装全轮胎压监测系统。

★3.消防泵泵系统参数

3.1裸泵参数：60L/s@1.0MPa；

3.2车载泵参数：≥1.0MPa，≥60L/s；

3.3引水时间：≤50s；

★4.消防炮系统参数

4.1水、泡沫两用手动消防炮；

4.2控制方式：手动；

4.3消防炮流量：≥45L/s；

4.4射程：≥60m；

4.5消防炮装车后水平回转角：≥350°；

4.6消防炮装车后俯角≤-18°，仰角：≥75°；

4.7泡沫系统：手动泡沫比例混合器，混合比例：3%，6%；

★5.消防罐

5.1材料：优质碳钢罐；

5.2载液量：≥水5500kg+≥泡沫1800kg；

5.3罐体：罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。水罐及泡沫罐的罐顶设有直径450mm的人孔，加装快速开启/锁定装置的罐盖，罐底设排污口，配球阀。罐配有液位显示器；罐至泵吸水口处有滤网，方便清洁和维修。水罐注水设施：安装4个向水罐注水的进水管；1个水泵向水罐注水的管道，配有控制阀。泡沫罐：1个放泡沫阀门，1个可向罐内注泡沫的接口；

5.4消防管路：铝合金管；

6.消防接口配置

外吸水接口        1×DN150     配闷盖     后侧

出水接口          2×DN80   2×DN65     手动阀门     两侧

罐体注水接口      4×DN80     配接口闷盖   两侧

泡沫罐外注泡沫接口/外吸泡沫接口  1×DN50  手动球阀配闷盖

水罐排污接口      1×DN40    手动球阀

泡沫排污口        1×DN50    手动球阀

7.电气、水路控制系统

7.1警灯：驾驶室顶部安装长排警灯；驾驶室内安装警报器。

7.2消防管路

7.2.1车体尾部设置1个连接外吸水管的DN150的吸水口，带接口、闷盖。

7.2.2车辆设有1个从水罐至水泵的进水管，1个由水泵向水罐注水的管路；

7.2.3车辆设置有4个压力出水口，配有出水口阀和接口及闷盖，均匀分布在泵室左右两侧；

7.2.4车体左右两侧各设置2个DN80注水口，注水管路采用上翻式结构，满足罐体内部水不倒流，注水管路无存水。

7.3泵室操纵控制系统：模块化操控面板，安装在车后部泵室内并设中文标识。设有便捷化操作按钮。

8.副车架、器材布置

8.1材质：骨架为优质结构钢。内饰板为氧化铝合金平板。

8.2卷帘门：所有器材厢及泵室都采用带锁卷帘门，后尾可采用上翻式翻转门。

8.3翻板踏板：采用铝合金型材一体开模制造而成，表面设置有横向防滑凸棱，承重≥150kg，设置有双重锁紧机构防止踏板受震动后自行翻转。

8.4器材布置：厢体内部空间利用及器材布置原则：

(1)所有器材放置确保战斗展开时队员互不干涉；

(2)按照使用频率和器材重量及外形放置器材；

(3)按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材；

(4)按照人体行为科学放置器材。

8.5采用贯通式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。

- 电气控制系统参数：

9.1泵室操纵控制系统：模块化操控面板；安装在车后部泵室内并设中文标识。

9.2警报器及警灯：:驾驶室内安装100w警报器及扩音装置；驾驶室顶部前端安装1.8m长排专用红色频闪警灯；车身两侧装有爆闪警示灯。

9.3标志灯及照明灯：:车体装有两侧安全侧标志灯、后示廓灯、黄色转向灯；泵室、器材箱内均有照明灯；车体侧部及尾部均设有外部照明灯，保障夜间作业。

★9.4其它配置：配备自动脱离充电装置、倒车影像、导航、行车记录仪。

- 随车消防器材

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡式消防水带 16-80-20 | 卷 | 8 |  |
| 2 | 16-65-20 卡式消防水带 | 卷 | 8 |  |
| 3 | 直流开关水枪 QZG3.5/7.5 | 件 | 2 |  |
| 4 | 导流式直流喷雾水枪 QLD6.0/8I | 件 | 2 |  |
| 5 | 泡沫管枪 QP8/0.7Z(DN65卡式接口） | 件 | 2 |  |
| 6 | KXK65(内扣)/80(雌) 异型接口 | 件 | 2 |  |
| 7 | KJK80(雄)/65(雌) 中压卡式异径接口 | 件 | 4 |  |
| 8 | FJ150雄/80雄×2-1.6 二集水器 | 件 | 1 |  |
| 9 | FIII80雄/65雌×3-2.5 三分水器 | 件 | 2 |  |
| 10 | 吸水管扳手 FS150 | 件 | 2 |  |
| 11 | 勾头扳手 78-85 | 件 | 1 |  |
| 12 | 橡皮锤JFRC-12 | 件 | 1 |  |
| 13 | 地上消防栓扳手 FS450 | 件 | 1 |  |
| 14 | 地下消防栓扳手 FBX800 | 件 | 1 |  |
| 15 | 水带护桥 | 件 | 2 |  |
| 16 | 水带包布 | 件 | 8 |  |
| 17 | 水带挂钩 | 件 | 8 |  |
| 18 | 消防尖斧GFJ815 | 把 | 1 |  |
| 19 | φ150×2000 吸水管 | 根 | 4 |  |
| 20 | 150 滤水器接口 | 件 | 1 |  |
| 21 | 150 滤水器 | 件 | 1 |  |
| 22 | 150 雄螺环 | 件 | 1 |  |
| 23 | 内六角扳手3-17 | 套 | 1 |  |
| 24 | 活扳手 6寸 | 件 | 1 |  |
| 25 | 活扳手 12寸 | 件 | 1 |  |
| 26 | 一字形螺丝刀 150×6 | 件 | 1 |  |
| 27 | 十字形螺丝刀 150×6 | 件 | 1 |  |
| 28 | 鲤鱼钳 8寸 | 件 | 1 |  |

11.消防车装箱单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |
| 2 | 操作/维修手册 | 册 | 1 |  |
| 3 | 零部件图册 | 册 | 1 |  |
| 4 | 消防炮使用说明书 | 份 | 1 | 采购件自带 |
| 5 | 消防泵使用说明书 | 份 | 1 | 采购件自带 |
| 6 | 底盘所规定的文件 | 份 | 1 | 按原包装 |

4吨水罐消防车，数量：一辆

1.1总体要求

1.1.1 ▲驾驶室准乘人数：≥3+3人

1.1.2国六底盘；

1.1.3 满载质量：≤11000kg；

★1.1.4 比功率：≥14kW/t；

1.1.5 最小转弯直径：≤17m；

1.1.6 载液量：≥3600kg（水）

1.1.7 ▲外形尺寸（长×宽×高）：≤6700×2250×3500mm。

1.2 底盘

★1.2.1 发动机功率：≥150kW；

1.2.2 燃料：柴油；

1.2.3 尾气排放：国六排放标准；

1.2.4 最高车速（km/h）≥100；

1.2.5 驱动型式：4×2

1.2.6 取力器：底盘原装夹心式取力器。

1.2.7 ▲驾驶室乘员：≥3+3人，主副驾座椅设置三点安全带，主驾带有安全带报警装置；

1.2.8 轮胎：前桥：235/75 R17.5，子午线钢丝胎；后桥：235/75 R17.5，子午线钢丝轮胎；共7条（含1条备胎）；

1.2.9 燃油箱 ≥90L，燃油箱带锁；≥25L尿素罐；

★1.2.10 轴距：≤4000mm。

1.3消防系统

1.3.1 罐体采用不锈钢材质。

1.3.2 水罐罐顶设有直径450mm的人孔，加装快速开启/锁定装置的罐盖，罐底设排污口，配球阀。

1.3.3 水罐注水设施：安装2个向水罐注水的进水管；1个水泵向水罐注水的管道，配有控制阀。

1.3.4罐体配有液位计用于测量水容积。

1.3.6消防泵

★1.3.6.1车载连续运转额定流量：≥40L/s，≥1.0MPa；

1.3.6.2引水时间：≤60s。

1.3.7 消防炮

1.3.7.1额定流量：≥30L/s；

1.3.7.2车载射程：≥60m（水）

1.3.7.3消防炮装车后俯仰角：≤-20°～≥﹢75°，水平回转角：≥360°。

1.3.8 消防接口配置

| 接口 | 规格 | 阀 |
| --- | --- | --- |
| 外吸水接口 | 1×DN125 | 配闷盖 |
| 出水接口 | 2×DN80 2×DN65 | 手动球阀 |
| 水罐排污接口 | 1×DN40 | 手动球阀 |

1.4  主要结构件

1.4.1 泵室：采用不低于优质碳钢焊接框架，蒙皮采用铝合金材质，防腐效果好。

1.4.2 翻转踏板：承重≥150kg，采用机械弹簧加锁止销双重锁紧。

1.4.4 卷帘门：拉杆式快速开启卷帘门。

1.4.5 尾部爬梯：车辆后部设置铝合金爬梯，踢蹬防滑设计，方便消防员攀爬到车顶作业。

1.4.6 副车架：采用框架式副车架设计技术，整体焊接，强度好，维修空间大，易于维护保养。

1.5 电气系统

1.5.1 驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：100W。

1.5.2 驾驶室顶部前端安装长排专用红色频闪警灯；车身两侧装有爆闪警示灯。

1.5.3 车体装有两侧安全侧标志灯、后示廓灯、黄色转向灯；泵室内均有照明灯；车体侧部及尾部均设有外部照明灯，保障夜间作业。

1.5.4 可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落。

1.6 车辆外观

1.6.1 梯蹬、车顶表面采用防滑材质；

1.6.2 车身周围加贴反光标志条。

1.7 随车器材

| 序号 | 名称规格与型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | 根 | 1 |  |
| 2 | 滤水器（含接口） 125 | 件 | 1 |  |
| 3 | 二分水器 | 件 | 1 |  |
| 4 | 集水器 FJ125 | 件 | 1 |  |
| 5 | 卡式异径接口KJK80(雄)/65(雌) | 个 | 2 |  |
| 6 | 消防水带 16-80-20 | 卷 | 2 |  |
| 7 | 消防水带 16-65-20 | 卷 | 8 |  |
| 8 | 地上消防栓扳手 | 把 | 1 |  |
| 9 | 地下消防栓扳手 | 把 | 1 |  |
| 10 | 消防尖斧 | 把 | 1 |  |
| 11 | 水带护桥 | 件 | 2 |  |
| 12 | 水带包布 | 件 | 8 |  |
| 13 | 水带挂钩 | 件 | 8 |  |
| 14 | 橡皮锤 | 把 | 1 |  |
| 15 | 开关直流水枪 | 把 | 2 |  |
| 16 | 导流式直流喷雾水枪 | 把 | 2 |  |
| 17 | 消防梯 6M | 件 | 1 |  |
| 18 | 勾头扳手 | 把 | 2 |  |
| 19 | 活扳手 | 把 | 1 |  |
| 20 | 内六角扳手3-17 | 套 | 1 |  |

注：以上消防车要在提供的消防车品牌内购买，详见消防车品牌附件。

采购包2：1辆消防执勤巡逻车

消防执勤巡逻车招标参数

总体要求：5门7座自动挡SUV汽油车

1.车身结构

外形尺寸（长×宽×高）：4742×1870×1720mm；轴距：2786mm

2.动力系统

排量：1.5T，进气形式：涡轮增压。最大功率：138kW，最大扭矩：300N·m。最大马力：188Ps。变速箱类型：7挡湿式双离合。驱动方式：前置前驱；底盘转向：前悬挂类型：麦弗逊式独立悬架；后悬挂类型：多连杆式独立悬架；转向助力类型：电动助力。

3.安全配置

主动安全配置：全系标配ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、胎压监测装置、安全带未系提示等。

被动安全配置：前排正面安全气囊、前/后排侧气囊、前/后排头部气囊（气帘）、ISO FIX儿童座椅接口等。

采购包3：专职消防站救援器材

专职消防站救援器材配备清单（16人）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 参考参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 16 | 本产品符合XF44-2015《消防头盔》标准的要求； 1、黄色外翻半盔式头盔，由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，采用橡胶内嵌金属包边，可安装照明灯。 2、下颏带采用芳纶阻燃材料，宽度≥20 mm，同时搭配有快速调节搭扣。 3、面罩采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成。 4、披肩为装卸式，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。 5、帽壳外表面前端正中位置粘贴立体阻燃浮雕式消防徽 6、防护性能：成品经检测，符合XF44-2015《消防头盔》标准。 7、冲击吸收性能： 1）经高温预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力：≤3313.5N 2）经低温预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力：≤2532.7.4N 3）经浸水预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力：≤3708.6N 4）经辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力：≤2637.6N 8、抗冲击力加速度性能 1）帽顶部：≤134gn 2）帽前部：≤354.1gn 3）帽侧部：≤350.7gn 4）帽后部：≤346.6gn 8、侧向刚性（帽壳后沿变形）：≤18.5mm 电绝缘性能：帽壳泄露电流：≤0.95mA 下颏带抗拉强度 延伸长度：≤14mm 面罩透光率浅色透明面罩：≥84.6% 披肩防水性能耐静水压：>17kPa 9、质量：≤1115g 本产品已取得国家消防检测中心出具的检测报告及消防产品认证证书 | 14款半盔 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 16 | 符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准。本防护服采用四层结构，分别是外层(歆泰、XT3900 PMIA三合一）、防水透气层（DENTIK\DYZ 14-1）、隔热层（歆泰、F70）和舒适层（歆泰、XT3800)。防护服具备阻燃、轻便、抗拉力强、防静电和标识醒目等优点，可保护消防员进行长时间灭火战斗。重量：2.534kg。 技术参数： 整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：30.1 外层：阻燃性能：续燃时间（s）:0S，损毁长度（mm）：经向40，纬向45，没有熔融、滴落现象。 隔热层：阻燃性能：续燃时间：经、纬向：0s；损毁长度mm:经向22，纬向26，没有熔融、滴落现象； 舒适层：阻燃性能：续燃时间：经、纬向：0s；损毁长度mm:经向27，纬向30，没有熔融、滴落现象； 反光标志带：阻燃性能：续燃时间：经、纬向：0s；损毁长度mm:经向27，纬向26，没有熔融、滴落现象； 外层加强材料：阻燃性能：续燃时间：经、纬向：0s；损毁长度mm:经向38，纬向42，没有熔融、滴落现象； 断裂强力：外层经向:1375N；纬向:1008N；舒适层经向:467.9N；纬向:490.1N； 撕破强力（N）：经向246.8，纬向170.1； 单位面积质量（g/㎡）：外层：193；防水透气层：107.3；隔热层：72.6；舒适层：124.5； 防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能≥3级；透湿率:9108g/m2•24h；抗油性能（级）≥3；针距密度：明暗线（针/3cm）≥12；外观：各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不会有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。本产品已取得国家消防检测中心出具的检测报告及消防产品认证证书。 | 24款 |
| 3 | 消防手套 | 32 | 1、技术性能符合XF7-2004《消防手套》标准要求。 2、消防手套由外层、防水层、隔热层等组合而成，消防手套为五指分开式，并带有袖筒，符合统型要求。 3、整体热防护性能 TPP（cal/cm²） ≥32检测合格。 4、阻燃性能：外层：手套掌心面损毁长度（经、纬向≤45mm）；隔热层：手套掌心面损毁长度（经、纬向≤55mm）。外层手套掌心面、手套手背面、隔热层手套本体续燃时间均≤0S，阴燃时间均≤0S。 5、耐热性能：经热稳定性能试验后，手套收缩率≤1％，衬里收缩率≤1％，且试样表面应无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 6、力学性能：耐磨性能（掌心＞2000）；割破力（掌心＞15N）；撕破强力（掌心≥110N）；刺穿力（掌心≥65N）。 7、阻隔性能：耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴；整体防水性能：无渗漏。 8、人体功效要求：灵巧性能≥4级；握紧性能≥94%；穿戴性能≤1.7s。 | 14款 |
| 4 | 消防安全腰带 | 16 | 1、技术性能符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2、安全腰带的织带为一整根无接缝，结构：由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成；采用高强度涤纶丝和45#碳钢制成。 3、织带宽度（70±1）mm；织带厚度（2.8±0.2）mm；金属拉环厚度（6±0.3）mm；正立方向静拉力≥13kN均检测合格。 4、安全腰带静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零件耐腐蚀性能均符合标准要求。 5、安全腰带具有永久性标志。 6、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 | 14款 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 32 | 1、技术性能符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 2、靴帮、靴底材料为钢中底，包头为钢包头，防砸性能静压力≥19.5mm,冲击力≥22.5mm，靴底防穿刺层采用防刺穿钢板均检测合格。 3、质量：样靴的整双靴总质量≤2.4kg。 4、整靴防水性能：灭火防护胶靴置于容器内后注水，水面距靴筒开口最低点的距离不大于（25±3）mm，经4h后，靴内不应有水渗透现象。 5、抗刺穿性能≥1250N，电绝缘性能：击穿电压≥5000v,泄露电流≤0.8mA。 6、隔热性能≤15℃；抗辐射热渗透性能≤9℃。 7、耐油性能-2-10%。 8、应有标志：生产灭火防护靴识别编号或制造年月和检验合格标记。 9、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 | 14款 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 16 | 本装具由气瓶、减压器、供气阀、全面罩、压力平视显示装置（HUD）、背具、气动报警器等组成。材料和部件具有耐高温、耐低温、阻燃、防腐、防水、防尘、防爆等性能；技术性能符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》，压力平视显示装置有独立的防爆证书。 1、气瓶容积6.8L，工作压力30MPa，爆破压力102MPa，空瓶重量≤4.8kg。气瓶保护层为全缠绕式碳纤维复合材料，内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。气瓶阀带自锁功能，配备安全膜片，左右手均可操作，自锁功能采用按压式设计。瓶体由阻燃气瓶保护套全方位保护，气瓶保护套配有两道荧光标识，在黑暗处可见。 2、全面罩为球形面罩，总视野率79%以上，双目视野保留率65%以上，吸入气体中二氧化碳CO2含量＜0.9%。镜面硬化处理，长久防刮擦。面罩内具有防雾功能，任何情况下不产生雾气。面罩与皮肤接触部位均采用硅胶材质，面罩头网采用杜邦Kevlar阻燃材料，永久阻燃，五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 3、供气阀设有保护套，单手可握，体积小不影响下视野。设有供气开关，无需定位快速连接面罩，可360°旋转，供气量＞500L/min。 4、压力平视显示装置内置于全面罩内，提示灯在视野右下角布置，不影响正常视线；光强柔和，避免干扰视线，伤害眼睛；重量≤40g；与压力信号发射装置无线连接，唯一配对，无线连接距离≥3米；三种颜色的指示灯指示不同状态的气瓶压力，提供预警、报警。在气瓶压力为0-6MPa时，红色指示灯闪烁；在气瓶压力为6-10MPa时，黄色指示灯常亮；在气瓶压力为10-30MPa，绿色指示灯常亮。当电量不足的时，黄色欠压灯闪亮，并且能继续工作超过2小时。连续工作时间≥5天；待机时间≥1年，具有独立的防爆证书。 5、背具总成肩带、腰带均采用杜邦Kevlar阻燃材料。高中压导气管采用隐藏设计。背架符合人机工程学设计，与人体背部贴合，重量分散在腰部，有效减少人员疲劳感；腰带采用前拉收紧方式；腰带扣采用新型插钩式，可单指解开，使用温度-30~+60℃，可有效避免低温变脆，插扣解开失效问题，使用寿命可达3万次。设有独立腰板，可随人体形态变化而适当转动，减轻疲劳感。 6、减压阀性能稳定可靠，设计使用寿命15年，输出压力在0.5MPa-0.9MPa。设有安全阀，具备超压保护功能。高中压导气管均由阻燃橡胶保护，柔韧性好，耐磨抗刮擦。胸前配有自锁式快速救援接口，满足他救需要。 7、气动警器与指针式压力表相连接，置于胸前。指针式压力表外壳有橡胶保护套，表盘和指针在黑暗环境中可视。24小时水下1米浸泡后，压力表内没有水。气动报警器报警压力5.5±0.5MPa,连续报警时间超过15秒，报警声≥90dB。从警报启动至气瓶压力下降至1MPa为止，警报器平均耗气量≤1.5L/min 8、整机性能：佩戴重量≤11kg；气瓶压力30MPa-2MPa，呼吸量40×25L/min，吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤620Pa；气瓶压力2MPa-1MPa，呼吸量25×25L/min，吸气阻力≤360Pa，呼气阻力≤520Pa。静态压力≤300Pa。 |  |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 16 | 性能特点: 1、选用新型进口大功率LED固态光源，高效长寿，低耗节能，有效照射距离达300米以上， 2、采用锂离子无记忆电池，充放电性能好、容量高、自放率低、经济又环保;一次充满电可连续使用强光8小时以上，强光工作光、弱光、爆闪、SOS求救五档切换。 3、轻质高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，特殊的密封结构设计防水防尘，可满足各种恶劣环境和气候气候条件下的工作需要。 4、优化的电量设计具有电池过放电保护、恒温恒压功能:不再出现电池电量下降时光亮度也下降的现象，只能型充电器设有过充保护和充电显示装置。 5、外形美观,结构紧凑,重量轻,既可手持,也可将挂带挂在手上,携带和操作方便。 技术参数： 1.额定电压DC3.7V 2.额定容量2600mAh 3.光源（LED）额定功率(LED）3W 4.电流700mA 5.光通量≥120lm 6.平均使用寿命≥100000h 7.连续放电时间强光8h,工作光16h,频闪32h 8.充电时间6h 9.电池使用寿命≥1000(循环) 10.外形尺寸直径28*长度140mm 11.重量125g 12.防护等级IP66 13.防爆标志Ex d ⅡC T6 Gb |  |
| 8 | 消防员呼救器 | 16 | ★1.总体性能符合 GB27900-2011《消防员呼救器》的标准，提供国家认证认可机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。 ★2.用途:具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压显示等多种功能 3.特点:体积小巧、结构坚固、红色闪光强烈 4.技术性能:发光亮度>300cd/m2，重量(包括电池):≤300g，允许静止时间：30s±2s，预报警时间：15s±2s，预报警声级响度≥80dB，报警声级响度≥100B，连续报警时间≥1500min，连续开机时间>24h，工作温度-25℃~70℃，相对湿度30~93%(+25℃) |  |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 16 | ▲1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供与所投产品型号一致且检验合格的、完整有效的型式试验检验报告或全性能委托检验报告。 2、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个绳包组成。 ▲3、安全绳：直径：8±0.5mm，长度：16±0.1m，最小破断强度：≥37kN。延伸率：≤2%。经204℃，5min 的耐高温性能试验后，安全绳未出现熔融、焦化现象。 3.1.安全绳由凯夫拉材质制成。 3.2.安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。 ▲4、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在闭合状态下长轴破断强度≥35kN，开口状态下长轴破断强度≥10kN，闭合状态下短轴破断强度≥14KN。 ▲5、中空连接扁带：破断强度≥51kN。 6、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷将使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序的排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。 |  |
| 10 | 消防腰斧 | 16 | 符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求。具备能砍、能凿、能撬等性能。腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、耐腐蚀性能。含腰斧套； 技术性能： 全长mm:285 斧头长度mm：160 斧头厚度mm：10 平刃宽度mm：56 柄刃宽度mm：22 撬口宽度mm：30 撬口深度mm：25 质量kg：0.848 本产品已取得国家消防装备质量检验中心出具的检测报告及消防产品认证证书。 配牛津布腰斧套 |  |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 16 | 1、技术性能符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 2、保护区域要求：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 3、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm，能满足空呼器面罩佩戴后正常使用，开孔贴合面罩。 4、面料阻燃性能良好，经向续燃时间≤0s，损毁长度≤25mm；纬向续燃时间≤0s，损毁长度≤40mm，不应有熔融，滴落现象。 5、面料热稳定性能：尺寸变化率≤1%，无变色、熔融和滴落现象。 6、面料水洗尺寸变化率：直向≤1%，横向≤1%。 7、面料单位面积质量（两层或两层以上）≥230g/m²均检测合格。 8、面料抗起球性能3-4级。 9、面料无甲醛，无异味，PH值4.0-7.5。 10、缝纫线耐高温性能良好，应无熔融、碳化的现象。 11、整体性能良好，接缝强力≥1200N，针距密度14针/3cm；质量≤130g。 12、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件。 |  |
| 12 | 消防护目镜 | 16 | 1、符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准要求。 2、抢险救援专用护目镜，有间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带，具有抗冲击、耐高温、耐腐蚀、耐磨等性能。 3、整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸脂鼻梁架、防冲击、防刮擦。 4、有可调系松紧带，根据使用者要求调试松紧。 5、护目镜质量≤80g均检测合格。 6、镜片颜色：无色透明。 7、光透射比局部变化%≤1。 8、抗重物锥击性能：分别在温度为（55±2）℃和（-20±2）℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后未出现镜片破损、镜片穿透、镜片脱落、镜片变形的情况。 9、提供省级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件。 |  |
| 13 | 消防员抢险救援头盔 | 16 | 1、技术性能符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，帽壳具有抗冲击、耐高温、阻燃、电绝缘等性能，帽徽采用新式消防帽徽，含滑轨、灯具支架。 2、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值，高温预处理≤2850N，低温预处理≤3500N，浸水预处理≤3500N。均检测合格。 3、耐穿透性能：按规定试验，钢锤不应与头模建立电接触。 4、热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，救援头盔边缘应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 5、下颌带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤11mm。 6、提供省级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件。 |  |
| 14 | 消防员抢险救援手套 | 32 | 1、技术性能符合GA633－2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求。 2、指尖采用翻指式设计，增加指尖的贴合度，五指指尖补强耐磨布，增加指尖保护。 3、手背采用橘红色芳纶材料，与抢险救援服搭配。 4、阻燃性能：续燃时间（经、纬向均≤0s）；损毁长度（经、纬向≤10mm）均检测合格。 5、热稳定性能：在（180±5）℃温度下保持5min，手套尺寸变化率（长方向≤1.5%、宽方向≤2%）。且表面均无明显变化，无熔融、熔滴和剥离现象。 6、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。 7、耐撕破性能：背面外层（经向≥200N、纬向≥130N）均检测合格。 8、抗切割性能：≥14N。 9、抗机械刺穿性能：≥220N。 10、灵巧性能：徒手控制百分比≤105%。 11、抓握性能：≥100%。 12、穿戴性能：≤9s。 13、提供省级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件。 |  |
| 15 | 消防员抢险救援服 | 16 | 1、技术性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，符合部局20式抢险救援服统型要求。整套服装包括上衣、裤子、布帽（新式消防救援帽徽）和腰带，服装标识和尺码以用户需求为准。 2、材料要求：采用单层织物, 原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的桔红色双重组织面料；具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 3、外层面料： 3.1、色牢度：耐洗沾色牢度≥4级；耐水摩擦色牢度≥4级。 3.2、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，尺寸变化率（经向、纬向≤1%），且试样表面无明显变化。 3.3、表面抗湿性能≥4级。 3.4、单位面积质量：200±10g/m2。 3.5、断裂强力：经向≥1600N、纬向≥1300N；撕破强力：经向≥520N、纬向≥300N均检测合格。 3.6、阻燃性能：续燃时间（经、纬向均≤0s），损毁长度（经、纬向≤25mm），且无熔融、滴落现象均检测合格。 4、接缝断裂强力：接缝断裂强力≥820N。 5、救援服针距密度：明暗线12针/3cm、包缝线12针/3cm。 6、救援服色差：≥3级。 7、质量：整套服装（衣服+裤子）≤1.1kg。 8、防静电性能≤0.3μC。 9、救援服反光标志带： 9.1、逆反射系数：≥550cd/（lx·m2）。 9.2、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，反光材料表面无炭化、脱落现象，逆反射系数：≥500cd/（lx·m2）。 9.3、耐洗涤性能：洗涤25次后，无破损、脱落、变色现象。 9.4、高低温性能：经高低温性能试验后，无断裂、起皱、扭曲的现象。 9.5、阻燃性能：续燃时间为≤0s；且无熔融、滴落现象。 10、缝纫线热稳定性能：经180℃、5min后，无熔融和烧焦现象。 11、硬质附件热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，硬质附件保持其原有功能。 12、外观质量符合标准要求。 13、背部印字，服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制，字体为简粗平黑，颜色为银色，四个字时每个字大小70mm×85mm，字间距20mm, 位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处印制字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。 14、提供省级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件。 |  |
| 16 | 护膝护肘 | 16 | 1、符合GB 24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》。 2、用途：用于抢险救援时膝部和肘部的加强防护。 3、耐摩擦性：110周期时未破损。 4、固定带扎实、牢固，佩戴舒适。 5、耐穿刺性≥220N均检测合格。 6、提供省级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件。 |  |
| 17 | 消防员抢险救援靴 | 16 | 1、参照公安部消防局统型要求，技术性能符合GA 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，用于抢险救援作业时的足部保护，皮质，防水、防刺、防滑、耐热。靴底选用天然橡胶柔软、耐磨、不变形。 设有防水胶条，防止水进入靴内。 侧面缝底，线不易磨断，重量轻。 2、整靴的主体颜色为黑色，且有醒目颜色反光标志。 3、靴帮材料为头层防水牛皮,靴帮内侧设有单向透气孔。 4、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 5、橡胶外底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、靴底纹路采用凹凸防滑设计结构、防滑（防滑系数高）、舒适度弹性更加明显。 6、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1200N。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，不位于保护包头卷边上方也不与之接触，固定好没有移动现象。 7、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。 8、质量≤1.8kg。 9、耐高温性能：抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 10、防滑性能：始滑角不应小于22°。 11、阻燃缝纫线的颜色与外层材料相匹配，如反光条、帮面。 12、隔热性能：在隔热性能试验中被加热 30min时，救援靴底内表面的温升不应大于10℃。 13、抢险救援靴的击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.1mA。 14、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤8℃。 15、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度≥20mm。 16、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度≥21mm。 17、鞋帮抗穿刺性能：≥205N均检测合格。 18、提供省级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件。 |  |
| 18 | 手持电台 | 4 | - 频率范围： 350-400MHz - 2、信道容量：≥1024个 - 3、组群：≥64（每组群≥128个组） - 4、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz - 5、工作电压：额定7.4V - 6、电池：≥2400mAh（锂电池） - 7、电池平均工作时间 （5-5-90工作循环，高功率发射）模拟：高容量锂电池18h 15h (GPS) - 8、频率稳定度：±1.5ppm - 9、重量（带标配电池和天线）：≤0.41Kg - 10、LCD 显示屏： 像素≥20000 1.8英寸，≥4行 - 11、防爆等级: Ex ib IIB T3 Gb - 12、灵敏度 0.3μV/BER5% - 13、互调TIA-603ETSI：TIA-603: 70dB @ 12.5/25KHzETSI: 65dB @ 12.5/25KHz - 14、额定音频失真≤5% - 15、音频响应+1 ~ -3dB - 16、输出功率：<3.5W - 17、传导/辐射发射：-36dBm<1GHz - 18、数字协议：ETSI-TS102 361-1,-2,-3 - 19、防水防尘≥IP67 - 20、工作温度：-20度到正60度 - 21、机器为数字、模拟二用机。 - 22、提供IP68第三方检测报告。 |  |
| 19 | 防蜂服 | 2 | 参照GA770-2008《消防员化学防护服装》标准规定； 1、断裂强力（N/m）；经向2370，纬向1576； 2、撕裂强力（N）：经向310，纬向203； 3、热老化性能（125℃*24h）：试样经125℃、24h后，均不粘、不脆； 4、阻燃性能：续燃时间（s）经向0，纬向0；损毁长度（mm）经向16，纬向17； 5、抗穿刺性能（整体2层面料叠加）N：250； 6、灵巧性能（化学防护手套）：试验条件下完成的最小测试棒的直径为8.0mm，性能等级：3级； 7、质量Kg：4.160； 8、外观质量：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护靴的外贴条应整齐，无部件欠缺； 9、靴底抗穿刺性能（化学防护靴）N:左：913，右：925； 10、防滑性能：二级化学防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角左22.0°，右22.5°。 |  |
| 20 | 通用安全绳 | 2 | ▲1.符合XF494-2023标准，提供具有国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 2.用途：消防救援人员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中使用。具有强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温等特点。 3.安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成；采用夹心绳结构；表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致；绳的两端妥善收尾。 4.直径16mm，长度20米。 ▲5.破断强度≥53kN。 ▲6.当承重达到最小破断强度的10％时，延伸率≤3%。 |  |
| 21 | 手提式强光照明灯 | 4 | 性能特点： 1、本产品完全按照GB3836.1-2010和GB3836.2-2010要求设计，隔爆型最高防爆等级，完全按照国家防爆标准生产，可在各种易燃易爆场所安全工作。 2、选用3只3W大功率正白光LED光源串联使用，光效极高、耗能极少、寿命长达10万小时，反光杯采用高科技表面处理工艺反光效率高，光斑光色均匀，灯具照射距离可达1500米以上。 3、特制锂电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，一次充满电强光可连续工作6小时以上;工作光可连续工作10小时以上,在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可做远距离信号指示。 4、外表面经阳极氧化处理，造型轻盈美观携带有手持、肩挎两种方式，轻触式开头，操作简单方便。 5、进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，密封性能好，可在100米水下长时间工作照明。 6、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询剩余电量，充电器采用专用充电管理芯片控制，可靠性高、快速充电、过充保护、短路保护、涓流保护、状态指示。 7、电量显示功能:开灯后开关按键处显示绿色表示为满电，显示红色表示为30%以下电量。 技术参数： 1.额定电压DC11.1V 2.额定容量6600mAh 3.光源（LED）额定功率3*3W 6.平均使用寿命≥100000h 7.连续放电时间强光9h,工作光16h，频闪光32h 8.充电时间6h 9.电池使用寿命约1000次(循环) 10.外形尺寸直径70*长度168mm 11.重量900g 12.防护等级IP68 13.防爆标志Ex dia IIC T4 Gb |  |
| 22 | 手抬泵 | 1 | 型号名称 JBQ5.5/10手抬式机动泵组 发动机型式 四冲程、单缸、风冷汽油机 (科勒) 额定功率 8.2 kW (420cc) 最大理论功率 10.8kW 启动方式 手启动/电启动 启动性能 ≤9 s 引水方式 旋片真空泵引水 引水性能 润滑液贮量满足连续5次引水需要 引水时间 ≤14 s 允许吸深 7m 额定流量 36 T/h 最大流量 55 T/h 额定压力 0.55 MPa 额定扬程 58 m 最大扬程 85 m 进水口径 65 mm 出水口径 65 mm 水泵型式 单级离心泵 水泵材质 铝合金表面喷漆防氧化处理 叶轮材质 高强度铸铝合金 泵轴密封 氟橡胶三重密封 燃油容量 4.5 L (可供泵连续运行≥1 h) 重 量 60 kg 体 积 L575*B580*H550 (mm) 水泵标准配置 含7 m直径65 mm引水管 、出口转换接头 |  |
| 23 | 二节拉梯6米 | 2 | 一、【产品简介】竹质6米二节拉梯，精选五年以上优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成，金属配件采用优质钢材模具精制而成。本产品使用轻便灵活，是消防部队训练、扑救火灾的必备器材。 本产品经国家消防装备监督检测中心检验，符合GA137-2007《消防梯》标准要求，并通过国家技术鉴定。 【技术参数】 1、符合国家XF137-2007《消防梯》标准要求；材质：竹质； 2、工作长度：6000±200mm； 3、整梯质量≤30kg； 4、最小梯宽：300mm 5、梯蹬间距：280 mm 6、水平弯曲残余变形比值≤0.05% 7、侧板悬臂弯曲最大变形值≤5mm 8、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 24 | 二节拉梯9米 | 1 | 一、产品介绍 竹质9米二节拉梯，精选五年以上优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成，金属配件采用优质钢材模具精制而成。本产品使用轻便灵活，是消防部队训练、扑救火灾的必备器材。 本产品经国家消防装备监督检测中心检验，符合GA137-2007《消防梯》标准要求，并通过国家技术鉴定。 二、基本技术参数 伸展高度：9m 梯蹬间距：340mm 最小梯宽：300mm 重量：43.5kg |  |
| 25 | 挂钩梯 | 2 | 一、产品介绍 该消防拉梯选用五年以上毛竹材料制成。主要用于中、小城市无举高车、普通 梯又达不到高度的场所。是消防队员登高救人，扑灭火灾时的必备工具。也适用于 工厂、机关、部队、商店、电工、安装工、市政建设人员登高作业，其用途广泛。 该消防梯产品严格按照国家GA137-2007《消防梯》执行标准生产，并通过国家消防装备质量监备检验中心的检验和应急管理部消防产品合格评定中心认证。 二、基本技术参数 1、符合国家XF137-2007《消防梯》标准要求；材质：竹质； 2、工作长度：4000±100mm； 3、最小梯宽：250mm 4、梯蹬间距：340mm 5、整梯质量11kg； 6、水平弯曲残余变形比值0.04%。 7、梯蹬弯曲残余变形比值0.32%； 8、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 26 | 各类警示牌 | 1 | 1、用于危险场所或环境警示。 2、规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。 |  |
| 27 | 闪光警示灯 | 2 | 用于道路或特定场所警示。有频闪型、频闪型透烟雾性强。 |  |
| 28 | 隔离警示带 | 10 | 用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度≥50m， 宽5cm,双面反光，可反复使用。 |  |
| 29 | 液压破拆工具组 | 1 | 全套产符合具有GB/T 17906-2021（消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件）标准要求，提供第三方或省级以上单位检测报告复印件 1、全套产品采用快速接口设计、可带压操作 2、双输出液压机动泵 2.1、工作压力72Mpa； 2.2、高压72Mpa输出流量0.75L/min 2.3、中压≥15Mpa输出流量1.3L/min 2.4、低压≥5Mpa输出流量3.0L/min 2.6、重量23.9Kg； 3、液压扩张器 3.1、工作压力72Mpa ▲3.2、最大扩张距离730mm； 3.3、最小扩张力56.1KN ▲3.4、重量16Kg 4、液压剪扩器 3、工作压力72Mpa 4、扩张距离473mm； ▲5、剪切开口距离320mm ▲6、剪断能力20mm钢板/φ36mm圆钢（Q235A材质）； 7、最小扩张力51.9KN 8、重量15Kg 5、剪切器 5.1、工作压力72Mpa ▲5.2、额定剪切能力40mm圆钢（Q235A材质），厚度20mm板材（Q235A材质）。 5.3、开口距离235mm； ▲5.4、质量12.5kg。 6、撑顶器 6.1工作压力72Mpa 6.2、撑顶力176Kn 6.3、撑顶行程315mm 6.4、闭合长度445mm ▲6.5、撑顶高度（不含延长杆）760mm ▲6.5、重量10.5Kg 7、液压千斤顶 7.1、用于地震、塌方、建筑物坍塌等灾害 现场的起重和支撑作业。 7.2、工作压力720bar, ▲7.3 最大支撑力20t 7.4 行程230mm 7.5 油缸内径50mm 7.6 油缸外径60mm ▲7.7 本体高度340mm 7.8 搭配手动泵使用 |  |
| 30 | 手动破拆工具组 | 1 | 手动破拆：无须动力，单人即可操作，可快速有效打通砖和混凝土阻隔墙，整套工具包括：凿子、钎子、冲杆等8件套。它综合了世界普遍使用的救援破拆工具功能，可以：撬、砍、扭、剪、凿、拔、切、撞、冲、顶、撕、铲、敲、拉、劈等。 包括： 1、伸缩冲击撬杆：与其它组合，作为杠杆、手柄、冲击、拷打之用； 2、撬锁拔钉器：撬掉挂锁，拔起钢钉等用； 3、金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）； 4、鹰 嘴 撬：撬开门窗，撬掉； 5、阔 斧：砍开木门； 6、V 型 凿： 冲击切割防盗门、飞机、车体等； 7、平 凿：冲击凿开任何坚硬物体； 8、尖 凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体； |  |
| 31 | 机动链锯 | 1 | 1.气缸排量≥50cm3。 2.功率≥2.4kw 。 3.怠速≥2700rpm。 4.最高功率转速≥9000rpm。 5.气缸缸径≥44mm。 6.活塞行程≥33mm。 7.燃油箱容量≥0.45升。 8.链条润滑油箱容量≥0.26升 9.推荐使用导板长度33-50 cm |  |
| 32 | 无齿锯 | 1 | 1.用于切割金属及混凝土材料，配备消声器和振动缓冲系统； 2.汽油单缸风冷二冲程发动机，汽缸排量≥70cm³； 3.汽缸缸管内径≥50mm； 4.空转速度≥2700rpm； 5.功率≥3.5kW； 6.锯片直径≥350mm，切割深度≥125mm； 7.动力切割机（不带切割锯片或燃油)≤12kg； 8.具有皮带紧张系统； 9.配置：砂轮片2片.专用工具.加油比例桶等； |  |
| 33 | 多功能挠钩 | 1 | 用于消防灭火、救援，10种功能头，2个加长杆，能够自由组合。 可装功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头消防锹、消防爪耙、消防榔头、消防斧、链刀锯、剪刀组件、双爪钩耙、单爪挠钩、双爪无头挠钩、双爪挠钩组成 |  |
| 34 | 绝缘剪切钳 | 2 | 24寸，主要由工作钳口、绝缘杆柄和绝缘手柄三部分组成。 |  |
| 35 | 液压开门器 | 1 | 用途结构和工作 是一种专用抢险救援动力输出装备。用于为专用救援工具提供动力源，使用救援工具完成各种救援作业，从而解救被困于危险环境中的受害者。 工作原理：将手动泵供油管上的快速接头与各种救援工具相连接，抬起和按下手动泵手柄带动手动泵符合柱塞运动，完成从油箱吸油到向救援工具的供油，使救援工具完成各种救援作业。 液压泵主要参数： 额定输出压力：63MPA 额定输出量：0.8ml/次 低压输出压力：1.3MPA 低压流量：3.2ml/次 手柄力：350N 液压管长：2M 质量：3.4kg 开门器主要参数 额定分离力：≥50KN 闭合长度：≥250mm 开启行程：≥130mm 工作范围：0-380mm 质量：3.5kg |  |
| 36 | 缓降器 | 3 | 1.符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分:逃生缓降器》； 2.钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应不小于 3mm，材质应符合 YB/T5197 的要求。有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳，直径应不小于 3mm，材质应符合 YB/T5197 的要求，外层材质应为棉纱或合成纤维。全绳应结构一致,编织紧密,粗细均匀并无扭曲现象； 3.对缓降器施加标准负荷连续进行20次下降试验,其每次下降速度相对于 20 次平均下降速度的偏差不应大于士20%； 4.经清水浸泡后进行标准负荷下降速度试验,其下降速度均应在 0.90m/s~1.50m/s之间； 5.经高温和低温处理后，对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在 0.90m/s~1.50m/s之间； 6.长度为30m； 7.应提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |  |
| 37 | 消防过滤式自救呼吸器 | 20 | 1.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》； 2.额定防护时间：30min； 3.呼吸器的佩戴质量≤500g； 4.在额定防护时间内，任何单个5min 过程中,一氧化碳透过浓度的时间加权平均值≤105mL/m3，吸气温度≤35°C，吸气阻力≤405Pa，呼气阻力≤240Pa； 5.滤烟效率≥97%； 6.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |  |
| 38 | 多功能担架 | 1 | 1、用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉，具有体积小、重量轻、便于携带、应用范围广，可单人操作等特点。 2、材料：多功能担架采用特殊塑料复合而成； 3．颜色：橙色； 4．载重：约120kg； |  |
| 39 | 救生照明线 | 2 | 产品执行GB26783-2011《消防救生照明线》标准。拥有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和消防产品认证证书。 长度100米。 工作电压：DC12V；最大工作电流650mA（100m）。 发光亮度：≥13 cd/m²； 抗拉性能：≥300N； 最高表面温度：≤25℃； 耐压强度：1500V±100V； 质量：≤4.5Kg。 产品特点 1、发光线体采用冷光源LED，环保省电。 2、线体防尘、防水级别IP65。 3、线体为5.0mm EL（消防专用）加强型冷光源材料。 4、线体可在-20℃～60℃环境下正常使用。 5、分体式结构，有电箱和绕线盘组成，电箱设有电量、电压显示，并带有两个USB(DC5v）电源输出插口，方便小功率LED照明，给手机、对讲机供电等。 6、本产品发光线体具有耐老化、抗震、安全、节能、寿命长等特点， 7、配电箱采用橘红色全金属外壳，抗冲击，电源采用免维护锂电池供电，可以任意移动摆脱了市电供电的局限性。充电时间<6小时。一次充电常亮可连续使用10小时以上，闪烁使用20小时以上。在电量不足时也可以使用车载12V电源使用。 8、线体发光型式具有常亮、闪烁等功能。每间隔2米有夜光导向标志。 |  |
| 40 | 医用急救箱 | 1 | 配置：防水创可贴，医用消毒湿巾，弹性绷带，医用胶带，烧伤敷料，三角巾，安全别针，无菌纱布 片，乳胶止血带，高分子急救夹板，医用剪刀，医用镊子， 一次性乳胶手套，带单向阀的人工呼吸罩，急救毯，急救说明书，急救手册等 |  |
| 41 | 移动式排烟机 | 1 | 型号名称 YY3.6/4.5-9移动式消防排烟机 发动机型式 四冲程、单缸、风冷汽油机 功 率 3.6 kW (165cc) 额定转速 3600 r/min 风 扇 42 cm*7个叶片 PPV风量 9000~12000 m3/h 重 量 30 kg 体 积 L350*B700*H790 (mm) 采用金属防腐导风筒，轮轴式支架，可手抬或手推。由小型汽油机直接驱动风扇叶轮。排烟角度任意调节。 |  |
| 42 | 移动照明灯组 | 1 | ★检验依据应符合以下要求： GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求 GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB3836.9-2014 爆炸性环境 第9部分：由浇封型m保护的设备 ★1.额定电压：22.2V ，额定功率：50W（须在防爆合格证中体现） 2.额定容量：10Ah ，工作时间：强光≥10小时，工作光≥16小时 3.光源寿命：10W小时，充电时间：6小时 4.外形尺寸：升500*150*1280mm, 收500*150*180mm ，重量：6.5kg 5.警示灯颜色/红/蓝，照明形式/聚光/泛光 ★6.防爆形式：Ex deibmb IIC T6Gb（须在防爆合格证中体现） ★7.外壳防护等级：IP66（须在防爆合格证中体现） ★8.检验项目：结构及参数检查、抗冲击试验、外壳防护等级（IP）、火花点燃试验、介电强度试验、复合物吸水性试验、复合物介电强度试验、温度测定、热剧变试验、耐热试验、耐寒试验。（须在检验报告中体现） ★提供带CNAS标志的国家级防爆检验报告，检验项目需在报告中体现，且检验结果为合格，原件备查，不提供或提供无效证明文件不得分。 |  |
| 43 | 多功能水枪 | 10 | 1.产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准，提供国家级检验机构出具的检验报告。 2.重量≤2.5kg。 3.流量调节范围（L/s）:2.5-5-6.5-8 4.额定工作压力（MPa）:≥0.6 ▲5.有效射程（m）≥32 6.喷雾角度：0°～70° 7.以上标注▲的参数应提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告佐证。 |  |
| 44 | 65水带 | 50 | 该型号消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告。 水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥1.3MPa，爆破压力4.56MPa，延伸率为0.5%，膨胀率为2.3%，附着力强度为82N/25MM,扯断伸长率346.1%，扯断强度55.1Mpa,每卷长度为20米。 水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运. | 13-65-20+内扣 |
| 45 | 战斗服架子 | 16 | 旋转双面放置战斗服(一面放置灭火服，一面放置抢险救援服)。 常规尺寸1950*650*650 201材质 |  |
| 46 | 器材库架子 | 6 | 尺寸定制 |  |
| 47 | 抢险救援腰带 | 16 | 配套抢险救援服使用 |  |
| 48 | 对讲机 | 16 | 详见下方附件一 |  |
| 49 | 通讯员马甲 | 2 | 定制 |  |
| 50 | 安全员马甲 | 2 | 定制 |  |

附件一：

TC-500S技术参数

产品特色

独特音腔设计

音腔结构采用更符合声学原理的前后腔空间设计，声音清晰洪亮;延续钢制喇叭网盲孔设计，保证音质提升质感。

电池电量指示

采用不同LED指示灯颜色进行电量指示，仅需一次按键操作即可让您判断当前电量，及时对电池进行充电。

VOX功能

支持VOX功能，当您使用耳机时，无需PTT按键操作即可实现畅通无阻的通话。

主要功能

优先信道扫描

与其他信道相比，TC-500S可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动您可以密切注意该信道上的活动，不会错失关键信息。

25 KHz /12.5 KHz信道间隔可调

您可以从25KHz信道间隔通过写频软件设置转换到12.5KHz信道间隔，您由此不必重新购买新的对讲机了。

监听功能

按下监听键，强制打开接收电路，收听当前信道上是否有话音。该功能对接收微弱信号特别有效。

CTCSS/CDCSS

可避免收听到相同信道上的不相关呼叫。

信道扫描

与其他信道相比，TC-500S可以更加频繁地监听您所设定的优先信道上的活动您可以密切注意该信道上的活动，不会错失关键信息。

自动省电

在未接收到信号或无操作时，对讲机将进入省电模式以降低耗电量，从而延长对讲机的使用时间。

电量不足告警

电池电量不足时自动提醒用户充电。

繁忙信道锁定

此功能防止用户机接收未经许可的信号及向一个繁忙信道发送信号，保持信道整洁和免受干扰。

发射超时计时器 (TOT)

计时器限制对讲机每次发射的时间，这样既可以节省电池，减轻信道堵塞程度，亦可避免因不慎而占用频道现象。

电脑编程

通过连接电缆将对讲机与电脑连接，您可读写频率、功能设置等参数以及调测对讲机的射频参数而无需拆开对讲机，省工省时。

有线复制

可将一台对讲机的功能参数通过复制电缆复制到另一台对讲机中。

静噪级别可调（1～9级）静噪电平决定静噪在何处关闭和打开，您可从1（浅）~9（深）中选择静噪电平。

|  | 海能达型号 | TC-500S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般规格 |  |  |  |
|  | 频率范围 | UHF: 400-420MHz，450-470MHz VHF：136-154MHz，146-174MHz |  |  |
|  | 信道数 | 16 |  |  |
|  | 信道间隔 | 25 KHz/12.5KHz |  |  |
|  | 工作电压 | 7.4V |  |  |
|  | 电池 | 1300mAh(锂电池)） |  |  |
|  | 平均电池寿命 （5-5-90工作循环） | 大于11 小时 |  |  |
|  | 频率稳定度(ppm) | ±5ppm |  |  |
|  | 工作温度范围 | -25℃~+60℃ |  |  |
|  | 天线阻抗(Ω) | 50Ω |  |  |
|  | 外型尺寸（高×宽×深） （带电池，不带天线） | 113x54x32mm |  |  |
|  | 重量 | 250g（带天线和电池） |  |  |
|  | 接收部分 |  |  |  |
|  | 灵敏度 | ≤0.224μV | ≤0.25/0.28μV |  |
|  | 邻道选择性 | 65dB |  |  |
|  | 互调 | 60dB |  |  |
|  | 杂散响应抑制 | 45dB |  |  |
|  | 信噪比 | 65dB |  |  |
|  | 额定音频输出功率 | 0.5W |  |  |
|  | 额定音频失真 | ≤5% |  |  |
|  | 发射部分 |  |  |  |
|  | 输出功率 | 4W/2W | VHF：5W/1W; UHF：4W/1W |  |
|  | 调制方式 | 16K0F3E |  |  |
|  | 杂波与谐波 | ≤-26dBm |  |  |
|  | 剩余调频 | 40dB |  |  |
|  | 音频失真 | ≤5% |  |  |

五、项目实施要求

1、交货地点：采购人指定地点.

2、供货时间：合同签订之日起 30  日内交货并调试完毕。

3、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

4、中标人负责供货、安装、调试、培训。

5、交车时需提供车辆上牌手续及车辆使用说明书。

6、中标人应缴纳车辆购置税的费用，并协助采购人办理车辆上牌手续。

7、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：

有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

8、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。

9、验收

（1）采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（2）货物送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行货物验收。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

(3) 验收时需提交的书面文件

①采购标的的所有检测报告及证明文件复印件并加盖公章。

②所有标的合格证明文件；

③保修卡或保修手册；

④车辆上牌手续及使用说明手册（中文）；

⑤设备配置详单。

六、售后服务及质保要求

1、中标人须提供至少1年免费质保服务。在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知1小时响应，24小时内必须上门或者出具详细的解决方案。质保期后，供应商提供终生技术服务，保证零配件的供给。

2、所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

3、中标人须设有维修服务电话，质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应到场，完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经供应商3次维修仍不能达到本项目要求的质量标准，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。未经使用人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。

4、采购人有权对供应商所供货物送检，如果不符合采购文件要求，供应商须承担相关费用和责任。

5、技术培训要求

（1）费用:按照采购人要求，提供不少于2次免费技术培训。

（2）内容：操作、维护保养、简单的故障诊断与排除。

（3）效果：能够独立操作；能够独立日常维护与保养；能够进行简单的故障诊断与排除。

6、从产品验收合格交付使用之日起，任何由制造、设计原因引起的损坏，应由中标人负责进行终身免费维修。

7、备品备件要求：中标人应具有零备件仓库，并保证零配件的终身供应，且需按产品出厂规定提供随机备品备件、随机易损件、特殊专用工具附件等。

七、其他要求

1、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

2、其它要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

消防车品牌附件：

|  | 消防车十大品牌 |
| --- | --- |
| 1 | 中集天达控股有限公司 |
| 2 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 |
| 3 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 |
| 4 | 北京中卓时代消防工程有限公司 |
| 5 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 |
| 6 | 捷达消防科技（苏州）股份有限公司 |
| 7 | 上海金盾消防安全设备有限公司 |
| 8 | 中联重科股份有限公司 |
| 9 | 徐州工程机械集团有限公司 |
| 10 | 三一重工股份有限公司 |

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 江苏伟业项目管理有限公司

根据（项目名称）[项目编号：      ]招标文件，       (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由江苏纳联工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购包：1

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 采购货物 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目 | 详见投标文件 | 8吨泡沫消防车 |  |
|  |  | 4吨水罐消防车 |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购包：2、3

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县桃园镇消防车、巡逻车及消防器材采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：

项目编号：

采购包：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏伟业项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：

项目编号：

采购包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（项目名称）（采购包：）项目（项目编号：）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

采购包：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （            ），属于（工业）；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日  期：   年    月    日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目行业种类为工业。

3.供应商如不提供此声明函，资格性审查不能通过。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（项目名称 ）（采购包：）项目（项目编号：       ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

采购包：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：         （电子签章）

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：

项目编号：

采购包：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：    ，项目编号：    ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

……

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

……

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：

项目编号：

采购包：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：

项目编号：

采购包：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。