无锡市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2024-0004

采购项目名称：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购人：无锡市照明和排水管理中心

采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

二○二四年五月二十九日

- 目  录

第一部分. 投标邀请	3-7

第二部分. 投标供应商须知	8-25

第三部分  采购需求	26-34

第四部分．合同条款	35-42

第五部分．附件（投标文件格式）	 43-68

- 第一部分. 投标邀请

中力奥工程建设咨询无锡有限公司受无锡市照明和排水管理中心委托，就其2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目 采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2024-0004 采购方式：公开招标 采购内容：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护 |
| 2 | 采购人：无锡市照明和排水管理中心 采购人地址：无锡市后西溪25号 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购范围：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护，包括维护范围内的系统软件及设备日常维护、故障修复、应急保障、中心值守等全套服务，具体如下： （1）传感控制中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机及UPS等照明传感监控系统正常运行的硬件设备进行维护，并保持系统的正常运行。 （2）传感监控系统软件维护：无锡照明传感监控系统（含门禁管理、智能抄表及互联网大数据信息管理平台等）。 （3）传感控制终端维护：无锡照明传感控制终端1488处（含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件）。 （4）24小时值守：值班人员按要求到无锡照明传感控制中心8楼值班室现场24小时轮值，负责无锡照明传感监控系统的操作、热线接报处置、系统软件及维护等，在岗人员不得少于2人。 2.维护期：1年，2024年7月1日-2025年6月30日。 3.维护目标：严格遵守《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，正常运行率100%，设施完好率100%，修复及时率100%。 4.维修响应时间：接到采购人报修通知后，30分钟内到现场，2小时内完成维修。 5.本项目采购预算金额： 136.3140万元。 6.本项目投标最高限价： 136.3140万元。 7.合同履行期限：与服务期限同步； 8.本项目是否接受联合体投标：否。 9.本项目是否专门面向中小企业：否。 10.本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（投标时提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章]； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(提供书面声明） （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；] （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供书面声明） （7）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[投标时提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同原件或公证件、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳2024年3月-2024年5月的社会保障资金的相关材料（提供含有县/区级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件），如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料。] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商必须具备由建设行政主管部门核发的有效的电子与智能化工程专业承包资质二级(含)以上资质；（投标时提供原件或公证件或带可验证二维码的电子证书打印件） （2）投标供应商必须具备有效的安全生产许可证；（投标时提供原件或公证件或带可验证二维码的电子证书打印件） （3）项目负责人必须具备有效的二级及以上注册建造师（机电工程）资格，同时具备项目负责人有效的安全生产考核合格证书（B证）；（投标时提供原件或公证件或带可验证二维码的电子证书打印件） （4）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；[投标时提供劳动合同原件或公证件、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳2024年3月-2024年5月的社会保障资金的相关材料（提供含有县/区级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件），如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料。] （5）投标供应商必须提供廉洁承诺书；（投标时提供承诺书） （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书） （7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为投标供应商自动放弃投标资格或中标资格。 |
| 5 | （1）提供招标文件时间：自2024年05月29日至2024年06月05日止，每天上午9：30-11：30，下午13：30-16:30，法定假日不办理。 （2）提供招标文件地点：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号103室。 （3）招标文件获取方式：纸质为主，电子文档为辅。现场获取采购文件的请供应商授权委托人带好U盘、单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章），异地供应商可将单位介绍信或法人授权委托书（加盖单位公章）的扫描件发送至代理机构邮箱（zhongliao_2021@163.com），并注明授权委托人身份证号、联系方式、电子邮件地址，确认无误后，以电子邮件形式发送采购文件。 （4）招标文件售价：贰佰圆，售后不退。 （5）其他相关事项：本项目招标文件不接受邮寄。 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论评标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 投标供应商要求修改招标文件的截止时间：2024年06月06日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的时间：2024年06月07日16时前，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在投标供应商。 |
| 7 | 本项目免收投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标文件接收时间：2024 年 06 月 24 日下午13：00～13:30 投标截止时间：2024 年 06 月 24 日下午13：30止，截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 101室 |
| 10 | 开标时间：2024 年 06 月 24 日下午13：30 开标地点：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 101室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2024 年 06 月 24 日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 102室 |
| 12 | 纸质投标文件份数：正本1份，副本4份；投标文件不可擦写电子光盘（包含投标文件所有内容）一份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市照明和排水管理中心 采购人统一社会信用代码：12320200MB1K89447B 联系人：刘工 联系电话：0510-66050952 地址：无锡市后西溪25号 采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司 统一社会信用代码：91320211MA25JHAE3B 联系人：顾芸、李颂庆、史隽莹 联系电话：0510-85039070 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向中力奥工程建设咨询无锡有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”第6项规定发送至中力奥工程建设咨询无锡有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、中力奥工程建设咨询无锡有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并由必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），如在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或者法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的视为无效质疑，采购人/采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：

投标文件包括：证明文件、投标函、报价文件、技术文件四个部分，同时还需提供投标文件不可擦写电子光盘（包含投标文件所有内容）。

- 1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳2024年3月-2024年5月的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件加盖供应商公章；[投标时提供劳动合同原件或公证件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

  - 投标供应商提供由建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书的复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件或带有可验证二维码的电子证书打印件）

  - 投标供应商拟派项目负责人的二级及以上注册建造师资格证书（机电工程）及项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B证）复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件或带有可验证二维码的电子证书打印件）

  - 项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳2024年3月-2024年5月的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件加盖供应商公章；[投标时提供劳动合同原件或公证件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

  - 廉洁承诺书（格式见附件）

  - 承诺书一、二（格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件

  - 投标供应商简介、设备、工程技术人员情况。

  - 投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

  - 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）

  - 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

  - 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

  - 主要业绩一览表（格式见附件）

  - 项目人员配备表（格式见附件）

  - 养护车辆配备表（格式见附件）

  - 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所需资料）

2．投标函部分：

  - 投标函（格式见附件）；

  - 开标一览表（格式见附件）；

  - 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

  - 商务条款偏离表（格式见附件）

  - 服务要求响应表（格式见附件）；

- 3.报价部分（格式见附件）；

  - 清单报价表；

  - 明细报价表；

4.技术文件部分：

  - 系统总体认识和理解

  - 运维总体服务方案

  - 日常巡查计划及维修保障措施

  - 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施

  - 汛期运维保障实施方案

  - 重大节假日运维保障实施方案

  - 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案

  - 咨询及技术支持服务方案

  - 安全文明管理保障措施

  - 运维技术资料及台账

  - 维护材料质量管理及备品备件保障措施

  - 技术培训方案

- （六）投标报价说明：

- 1.投标供应商应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

- 2.投标供应商在报价中应充分考虑维护期内终端备用电池的更换成本。

- 3.采购人要求在养护车辆上安装GPS定位装置，方便对运行轨迹考核，相应的安装及运行费用由投标供应商考虑在投标报价中。

- 4.中标后本项目维护作业必须使用原品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用同等质量的其他品牌型号。

- 5.除非合同中另有规定，各终端设备的维护单价应包含电缆、管材等全部设施的维护成本，不可另增报价子项。同时还需包括完成本项工作所需的人工费（包括人员工资、保险等），维护工具和维护车辆等相关机械设备使用费、以及在维护过程中发生的一切费用（含设施偷盗、意外损毁等恢复费用）等。

- 6.报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 7.维护清单中总报价=（控制中心年维护价格+每套控制终端年维护价格×控制终端数量）×1年，投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购人、中标供应商双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 8.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

- 9.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

- 10.投标供应商除对每个单项项目及总价进行报价外，还需要对每个单项项目的报价进行报价分析，并将报价分析附在报价单之后。投标报价的工程量清单仅作为各投标供应商统一报价的基本设施数据，投标供应商中标后，由采购方组织现场设施的清点和交接，最终根据现场的设施量，按照投标供应商的维护单价（单价不变更）重新计算维护总价后签订合同。投标报价的维护清单仅作为各投标供应商统一报价的基础。维护期内，传感控制终端数量以实际维护数量为准，传感控制终端维护单价不变。

- 11.经竞争性磋商小组认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标文件处理。

- 12.除采购人要求外，投标总价不作调整。

（七）投标文件的制作要求：

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

  - 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

  - 投标文件统一采用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，装订成册，并请编制目录及页码。

  - 投标文件份数：正本一份， 副本四份，同时提供投标文件电子光盘（并在光盘上清楚地标明供应商名称、项目名称）

  - 投标文件装袋要求：供应商应将投标文件正本及投标文件电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“投标文件正本”，将投标文件副本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“投标文件副本”；招标文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

  - 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

10.投标费用自理。

- （八）无效投标文件的确认：

- 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

  - 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

  - 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

  - 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

  - 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

  - 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

  - 不同投标供应商投标文件相互混装的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

  - 投标文件中无技术文件或技术文件编制粗糙、缺漏项较多，技术文件页数明显偏少；

  - 投标报价高于招标文件规定的预算/最高限价；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标文件未按要求制作、装订、密封包装的；

  - 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

  - 企业名称与获取招标文件时至采购代理机构登记的不一致且未提供相关变更证明的。

  - 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

  - 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响服务质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

  - 投标文件中采购需求中的技术指标响应出现负偏离的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- （九） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3 初步资格性审查

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

1.3.1投标供应商的投标文件是否在规定的期限、地点送达；

1.3.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

1.3.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4唱标

1.4.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.5唱标结束，投标供应商退场。

2.资格性审查：

2.1投标文件资格性检查由采购人及其委托的采购代理机构工作人员负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标文件接受截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，查询结果（网页截图打印件）提交评标委员会并与项目其他采购资料一并保存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.评标工作程序：

3.1由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖投标供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.3 投标文件符合性检查。

3.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查的内容包括但不限于采购需求中对本项目人员、车辆、设备、场所配备等技术要求及故障修复时间等维护工作要求。

3.3.2评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响服务质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认；投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4比较与评价

3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或采购人监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

4.1评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                             20分

（2）供应商评价                                           12分

（3）拟投入本项目人员、车辆配备、服务                     15分

（4）技术文件                                             53分

4.2各项目评分标准

（1）价格（20分）：

本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：1）根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）、政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业报价给予10%的扣除；投标供应商按采购文件要求提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）；

2）按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策支持。

3）按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策支持。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）供应商评价（12分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证证书 | 3 | 供应商具有经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询在有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有1个得1分；最多得3分。 | 投标文件的补充证明文件中提供认证证书及查询该证书截图的复印件或扫描件并加盖公章，投标时证书供原件，未按要求提供的不得分。 |
| 2 | 安全认证证书 | 2 | 供应商具有经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询在有效期内信息安全管理体系认证的，得2分。本项最多得2分。 |  |
| 3 | 服务认证证书 | 2 | 供应商具有经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询在有效期内信息技术服务管理体系认证的，得2分。本项最多得2分。 |  |
| 4 | 企业业绩 | 5 | 供应商近三年（2021年1月1日起）承担过类似项目的，有一项得2.5分，本项最多得5分。 | 投标文件的补充证明文件中提供中标通知书（或项目委托书）、施工合同、竣工验收证明文件复印件加盖公章，投标时须提供原件，不提供或提供不齐全不得分，有效期以合同签订日期为准。 |

（3）拟投入本项目人员、车辆配备、服务（15分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 2 | 本项目的项目负责人具备高级职称得2分；具备中级职称得1分，本项最多得2分。 | 1.项目负责人：投标文件的补充证明文件中提供项目负责人的职称证书，投标时须提供证书原件，不提供不得分。 2.运维人员：均需体现在《项目人员配备表》中，投标文件中的补充证明文件中提供人员的职称证书（如职称证书不显示专业的，另需提供职称申报评审表或毕业证书复印件或扫描件加盖公章）、上岗证书、劳动合同和最近三个月（不含投标当月）中任意一个月的社保缴费证明复印件或扫描件加盖投标供应商公章，投标时须提供证书原件，未按要求提供不得分。 |
| 2 | 人员配备 | 7 | 运维人员配备满足且优于采购文件采购需求要求的可加分： ①具有1名电气相关专业工程师及以上职称的得2分，最高得2分； ②具有1名电力系统自动化相关专业工程师及以上职称的得2分，最高得2分； ③具有1名高压电工证的得1分，最高得3分。 本项最高得7分。同一人员具备多张证书的仅获一项得分，不重复计分。 |  |
| 3 | 日常养护车辆配备 | 2 | 日常养护车辆满足且优于采购文件采购需求要求的可加分，每增加一辆（5座及以上）可在无锡（不含江阴、宜兴）范围内行使的车辆（每辆车需配备驾驶员一名），本车辆在任何情况下均优先为本项目使用，配置统一型号的车辆，办理特殊通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰，每增加1辆加1分，本项最多得2分。（注：根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，高空作业车、吊车、卡车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包含本项目实施区域。） | 1.若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆照片(车牌清晰可辨)；③车辆技术参数证明材料；④车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）；⑤本车辆的驾驶员驾驶证原件。（复印件或扫描件加盖公章装订入补充证明文件中，投标时提供原件，未按要求提供的不得分。） 2.若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件（租赁期涵盖本项目维护周期）；②出租方的车辆登记证原件；③车辆照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）；⑥本车辆的驾驶员驾驶证原件。（复印件或扫描件加盖公章装订入补充证明文件中，投标时提供原件，未按要求提供的不得分。） 注：所有车辆设备均需体现在《养护车辆配备表》中。 3.若投标时不具备日常养护车辆的，投标文件中提供中标后配备到位的承诺书（格式见附件 承诺书三），得2分，不提供不得分。 |
| 4 | 办公场所 | 2 | 供应商在无锡市区（不含江阴、宜兴）有常驻机构及固定的办公、管养场所的得2分。本项最多得2分。 | 1.若房屋为供应商自有，投标文件中的补充证明文件中提供房屋所有权证的复印件并加盖公章； 2.若房屋为供应商租赁，投标文件中的补充证明文件中须提供租赁协议及经住建局备案的房屋租赁备案证明的复印件并加盖公章，且租赁期涵盖本项目维护周期。 3.若投标时不具备的，提供中标后配备到位的承诺书（格式见附件 承诺书四），不提供不得分。 |
| 5 | 服务承诺 | 2 | 传感控制终端维修响应时间满足且优于文件要求的可加分，一般故障（一般故障在24小时内修复，可能影响开关灯的故障，必须在当天开灯前修复）维修完成时间每提前半小时得1分，本项最多得2分。（投标文件中提供承诺） | 投标文件的补充证明文件中提供承诺书。（格式自拟），否则不得分。 |

（4）技术文件:53分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统总体认识和理解 | 5 | A、投标人充分分析城市照明传感控制中心及系统架构，对城市照明传感控制中心及系统理解深入、到位，分析透彻全面的得 5 分； B、对城市照明传感控制中心及系统基本理解，有部分针对性分析基本说明系统架构的得3分； C、对城市照明传感控制中心及系统理解不透彻，分析简单局限，无针对性说明的得1分； D、未提供系统总体认识和理解或对各项内容无解释说明或未提供本项内容得0分。 |
| 2 | - 运维总体服务方案完整、合理（包括运维体系建设、运维服务内容、运维设施投入及运维服务机构设置） | - 5 | - 运维总体服务方案完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得5分； - 运维总体服务方案基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明的得3分； - 运维总体服务方案有所欠缺的，含有运维体系建设，有针对性解释说明得1分； - 未提供运维总体服务方案或运维总体服务方案不合理或不满足采购需求或对各项内容无解释说明或未提供本项内容得0分。 |
| 3 | - 日常巡查计划及维修保障措施 | - 5 | - 日常巡查计划及维修保障措施完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得5分； - 日常巡查计划及维修保障措施基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明的得3分； - 日常巡查计划及维修保障措施有所欠缺，无针对性解释说明：得1分； - 未提供日常巡查计划及维修保障措施或日常巡查计划及维修保障措施不合理或不满足采购需求得0分 |
| 4 | - 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施 | - 5 | - 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得5分； - 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施基本全面完整的缺漏1项，有针对性解释说明得3分； - 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施有所欠缺，无针对性解释说明的得1分； - 未提供重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施或重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 5 | - 汛期运维保障实施方案 | - 5 | - 汛期运维保障实施方案完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得5分； - 汛期运维保障实施方案基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得得3分； - 汛期运维保障实施方案有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； 未提供汛期运维保障实施方案或汛期运维保障实施方案不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 6 | - 重大节假日运维保障实施方案 | - 5 | - 重大节假日运维保障实施方案完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得5分； - 重大节假日运维保障实施方案基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得3分； - 重大节假日运维保障实施方案有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； 未提供重大节假日运维保障实施方案或重大节假日运维保障实施方案不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 7 | - 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案 | - 4 | - 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得4分； - 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案基本全面完整的缺漏1项，有针对性解释说明得2分； - 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； - 未提供设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案或设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 8 | 咨询及技术支持服务方案 | 4 | - 咨询及技术支持服务方案完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得4分； - 咨询及技术支持服务方案基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得2分； - 咨询及技术支持服务方案有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； - 未提供咨询及技术支持服务方案或咨询及技术支持服务方案 - 不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 9 | - 安全文明管理保障措施 | - 5 | - 安全文明管理保障措施完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得5分； - 安全文明管理保障措施基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得3分； - 安全文明管理保障措施有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； 未提供安全文明管理保障措施或安全文明管理保障措施不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 10 | - 运维技术资料及台账 | - 4 | - 运维技术资料及台账完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得4分； - 运维技术资料及台账基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得2分； - 运维技术资料及台账有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； D、未提供运维技术资料及台账或运维技术资料及台账不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 11 | - 维护材料质量管理及备品备件保障措施 | - 3 | - 维护材料质量管理及备品备件保障措施完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得3分； - 维护材料质量管理及备品备件保障措施基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得2分； - 维护材料质量管理及备品备件保障措施有所欠缺，无针对性解释说明得1分； 未提供维护材料质量管理及备品备件保障措施或维护材料质量管理及备品备件保障措施不合理或不满足采购需求的，得0分。 |
| 12 | - 技术培训方案 | - 3 | - 技术培训方案完整详实且符合实际，不漏项且有针对性解释说明得3分； - 技术培训方案基本全面完整，缺漏1项，有针对性解释说明得2分； - 技术培训方案有所欠缺的，无针对性解释说明得1分； 未提供技术培训方案或技术培训方案不合理或不满足采购需求的，得0分。 |

5.2评分说明

5.2.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

5.2.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属采购人。

- （十）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按招标文件的要求，在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。中力奥工程建设咨询无锡有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上公告中标结果。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》“第十二条 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”规定提交资料，并按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。

- 在发布中标公告的同时，中力奥工程建设咨询无锡有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.  未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

- 本项目无投标保证金。

- （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

    - 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为

- 签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 本项目无须提交履约保证金。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为1.316%，100万元-500万元费率为0.826%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

- （十六）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

第三部分．采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护，保证控制中心及系统正常运行。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

- 1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号）的要求，对小型和微型企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2）执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 3）执行《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除、鼓励联合体投标、鼓励分包等促进中小企业发展的政府采购政策。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》、CJJ 89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》、GB/T 20157-2006《信息技术软件维护》等，项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．质量要求：全面、真实，满足规范要求。

2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其维护现场的人员、设备的安全负责。

3．项目清单

（1）传感控制中心维护：1处

①中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机及UPS等照明传感监控系统正常运行的必要硬件设备进行维护，并保持系统的正常运行。

| 序号 | 类别 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班大厅操作电脑 | 联想ThinkCentre M910t-N000 | 台 | 3 |
| 2 | 值班大厅操作电脑 | 联想ThinkCentre M8200t | 台 | 4 |
| 3 | 值班大厅操作电脑 | 联想ZHENGJIUZHE REN 7000K-281MB | 台 | 1 |
| 4 | 值班休息室操作电脑 | ThinkM6250T | 台 | 1 |
| 5 | 机房一楼大屏操作电脑 | 联想启天M6966 | 台 | 1 |
| 6 | 三遥通讯服务器（主、备） | DELL R710 | 台 | 2 |
| 7 | 单灯服务器、文件共享服务器 | DELL R720 | 台 | 2 |
| 8 | 虚拟服务器（三遥系统、电子巡更系统、GIS及综合业务系统、运维系统） | DELL R730 | 台 | 1 |
| 9 | 虚拟服务器（三遥系统） | DELL R820 | 台 | 1 |
| 10 | 惠普服务器（排水GIS服务器） | DL580 | 台 | 1 |
| 11 | 虚拟化存储设备 | NET APP NAJ-1501 | 台 | 1 |
| 12 | 显示屏切换器 | 大唐保镖 | 台 | 1 |
| 13 | 硬件防火墙 | 天融信NGFW4000 | 台 | 1 |
| 14 | 上网行为管理机 | 网康科技NI3200 | 台 | 1 |
| 15 | 交换机 | Cisco WS2960 24TTL | 台 | 1 |
| 16 | 交换机 | 华为5700/AC6003-8 | 台 | 6 |
| 17 | 光纤交换机 | Brocade 300 | 台 | 1 |
| 18 | 打印机 | HP LaserJet P1106 | 台 | 1 |
| 19 | 短信息设备 | SM1103 | 台 | 1 |
| 20 | 四路照度计 | Kyoritsu 5202 | 台 | 5 |
| 21 | UPS主机1 | C10KS 10KVA 2H | 台 | 1 |
| 22 | 电池1 | 12V-120AH | 节 | 16 |
| 23 | UPS主机2 | 在线式3KW | 台 | 1 |
| 24 | 电池2 | 12V-120AH | 节 | 8 |
| 25 | 内部安防摄像头 | DS-8816HQH-F4/N | 台 | 10 |
| 26 | 外部景观摄像头 | DS-B832N-K8 | 台 | 13 |
| 27 | 视频硬盘刻录机 | 海康威视 | 台 | 2 |

②传感监控系统软件维护：无锡照明传感监控系统（含门禁管理、智能抄表功能及互联网大数据信息管理平台等）。

③24小时值守：值班人员按要求到无锡照明传感控制中心8楼值班室现场24小时轮值，值班人员总数不得少于2人。值班人员要求熟练掌握无锡照明传感监控系统的操作，能进行应急主副控切换及通讯主站切换操作、故障数据分析汇总，了解掌握无锡市12345、数字城管、12319等的热线处理流程。值班人员应熟悉传感控制中心（含机房）消防安全操作和规则，熟悉消防设备存放位置、操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领，并每月对消防设备进行检查，以保证其有效性；应保证传感控制中心（含机房）的整洁，每天进行一次清洁；值班期间应对传感控制中心（含机房）进行巡查一次，主要检查线路、电源是否正常，服务器、值班电脑等相关设备硬盘空间、CPU及内存占用率是否在正常范围内，机房温湿度是否正常；应监测网络以及各系统的运行情况、数据备份情况，做好工作日志。

（2）传感控制终端维护：

无锡照明传感控制终端1488处（含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件）。

维护单位须做好日常巡检维护、采购人要求的专项检查维护以及采购人在报修故障后进行处理。通过日常巡检、现场维护及时有效的解决现有问题，防范潜在问题。通过小故障及时修理，大故障及隐患及时上报等手段保证城市照明传感控制中心和传感控制终端的正常运转。

4.技术要求

（1）维护人员、设备、材料等配备要求：

①人员、车辆、设备、场所等基本配备要求：

| 人员 | 项目负责人：1人。 运维人员：电工2人，技术员1人、材料员1人，安全员1人（2名值班人员可从以上人员中安排，须保证人员到岗） |
| --- | --- |
| 车辆 | 须配备一辆（5座及以上）可在无锡（不含江阴、宜兴）范围内行使的车辆。中标供应商应按采购人的要求，配置统一型号的车辆，办理特殊通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰。提供承诺书。 |
| 设备 | 包括万用表、钳形表、接地电阻表、场强仪、编程器及西门子logo程序模块、继电保护校验仪、安全锥筒、成套人员防护用品等。 |
| 场所 | 有常驻机构及固定的办公、管养场所，须为商住办公楼或工业厂房。 |

②须提供车辆配置及办公场所承诺书，并在投标文件中承诺该车辆在任何情况下均优先为本项目使用。

（2）中标供应商须向采购人提供维护人员名单及联系方式，维护人员须具有相对稳定性。

（3）中标供应商的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

（4）维护材料要求：

为保障日常维护及应急抢修需要，供应商应购置一定数量的备品备件，最低库存量需满足以下要求:

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感控制终端（成套） | 3路电压、3路电流（5A)、24路分支电流(5A)、8路开关输出、8路开关输入，液晶显示面板及键盘、门禁、LOGO控制，全网通通讯模块 | 3 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V-7AH | 5 |  |
| 3 | 主控模块 | 数据采集、输出输入、通讯控制等，总线插口 | 5 |  |
| 4 | 通讯模块 | 全网通通讯模块，支持LOGO控制 | 10 |  |
| 5 | 电流、电压组合模块 | 3相电压、3相电流（5A)，精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 6 | 分支电流检测模块 | 6路电流（5A)，总线插口，精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 7 | 电源模块 | 13.3V（1A)、10V（1A)、5V（1A），具备后备电池切换及充电功能，总线插口， | 5 |  |
| 8 | 主板 | 总线底板（可插主控模块，电源模块，采集模块） | 5 |  |
| 9 | 继电器板 | 8路继电器12v控制电压、输出负载：250V，5A | 10 |  |
| 10 | 固态继电器 | GTJ48-10A | 10 |  |
| 11 | 过压保护器 | 220V交流过压防雷保护 | 10 |  |
| 12 | 电流互感器 |  | 20 |  |
| 13 | 时钟编程器 | 6ED1-057 | 1 |  |
| 14 | A6(A5)时钟模块 |  | 2 |  |
| 15 | 继电保护校验仪 | BC2110 | 1 |  |
| 16 | 照度计 | 照度量程0-200000Lux，照度精度：小于10000Lux时，±3%rdg，大于10000Lux时，±5%rdg | 1 |  |

注：本项目维护作业必须使用原品牌型号或高于原品牌性能产品，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用同等质量的其他品牌型号。

5.维护工作要求：

（1）符合CJJ 89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》、GB/T 20157-2006《信息技术软件维护》中相关技术要求及质量标准。

（2）符合如下维护要求：

| 工作职责 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 中心系统设备的维护检查 | 1、保证传感控制中心所有相关系统设备的正常运行。每天检查相关系统设备的运行情况，及时发现异常并报告市照明和排水管理中心工作人员。 2、做好每月至少一次的显示设备、视频探头、照度仪清洁维护保养工作。保证设备显示正常、图像清晰、控制测量正常。损坏设备及时维修更换。 3、做好UPS设备的电池充放电工作。做到每季度至少完整充放电一次。 4、控制中心传感控制软件的故障排查及维修，保证系统正常运行。对采购人现有软件进行维护，包括操作系统及应用程序等各类软件系统的安装和调试、各种程序编写完善、网络病毒防护和安全管理，负责合同期内各类软件的升级及更新。为采购人提出系统改进及软硬件的升级方案。 5、对系统运行参数及采集数据进行日常备份，备份方式为一般数据异机备份，重要数据异地备份。 |
| 照明传感控制终端的维护 | 1、掌握传感控制终端的安装调试技术，做到安装到位，接线合理，控制反馈正确，测量数据同实际数据差异在±5%范围之内，符合安装终端标准。 2、做到现场维护工具设备材料齐全充足，能够在现场无电源的情况下调试检测传感控制终端。 3、会分析排除传感控制终端的故障，保证传感控制终端设备的正常运行，做到简单故障及时排除，维护单位接到维修通知后，要求一般故障在24小时内修复；可能影响开关灯的故障，必须在当天开灯前修复；紧急故障要求半小时内到达故障现场，并在2小时内排除故障,并随时报告抢修进程。特殊故障确难在规定时间内修复的，由市照明和排水管理中心根据实际情况确定延长时限。 4、每季度至少一次对维护范围内的传感终端及附属设备进行例行巡查维护，要制定月巡检计划，按月实施，巡检过程中发现问题及时修复，无法及时修复的要立即上报，包括灰尘清洁、线路整理、数据测量、电池电压、开关量检查和私自占用或拆除城市照明传感设施等情况。 5、每半年做好一次终端配电设施电源、电流数据的整定和测试工作、并与控制中心测试数据和GIS表格核准(电压、电流、控制)，建立传感终端设施检修台帐。 6、熟知维护范围内的配电设施情况，做到熟悉地理位置，了解供配电情况，开关控制情况。 7、及时完成市照明和排水管理中心交办的维护事项。 8、遇到重大活动或重大节假日做好保障工作。 |
| 值班值守 | 1、做好传感控制系统的日常监控值守，包括城市照明启闭及模式控制、报警处理、故障排查分析、数据查询及校对、白天送电核准、远程开门等。 2、按要求做好城市照明应急抢险保障工作。 3、做好投诉电话、热线工单、运维故障等接报处置及跟踪工作。 4、每日做好监控中心安全保卫、日常保洁等工作，每周进行一次全面清洁。 5、保证系统各终端通讯正常（含门禁系统及智能电表远程抄表系统通讯），及时检查发现系统的通讯故障，并通知现场维护人员按要求修复异常。 6、随时掌握需要维护的相关传感终端的故障情况，地址名称、设施编号、通讯地址码、地理位置、钥匙情况，做好维护的前期工作，做好现场维护人员维护的指导工作，并做好相关台账。 |
| 应急管理 | 1、做好网络信息系统安全的日常巡查及其日志保存工作，以保障最先发现灾害并及时处置突发性事件。 2、在发生突发事件后，除在第一时间组织人员进行解决并及时向照排中心工作人员报告，并视安全突发事件的严重程度，及时协调公安、网信办、电信等部门进行处理。 3、维护人员保证手机24小时畅通，做到紧急情况立刻响应处理。 |
| 安全管理 | - 中标供应商应制定完善的安全规章制度，其维护人员应严格遵守。 - 中标供应商应为维护人员购买安全生产责任保险。 3、每月组织维护人员进行安全教育培训，并做好相关台账。 4、现场维护时严格按照电工手册、维护安全要求作业。 5、维护期间因未按照作业要求出现安全问题，均由中标供应商自行承担责任。 6、控制终端维护期间，不能损坏配电间、配电设施元器件，发现故意损坏行为的，发现一起赔偿一起，并根据损坏程度进行罚款处理。 7、维护期间杜绝发生任何安全事故，否则由中标供应商负全部责任。 8、网络安全相关要求 （1）严格按照约定进行收集、使用、存储、处理数据和个人信息，保证我中心对系统数据的访问、利用、支配。 （2）严格将政务数据与其他数据分存、处理，未经我中心同意，不得变更用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供；合同终止时，应当按照我中心的要求及时处理。 （3）严格按照数据安全和个人信息保护相关法律法规和制度要求，履行相关责任义务，加强个人信息保护。 （4）加强网络安全漏洞筛查和隐患排查，发现的网络安全漏洞和其他风险隐患，应及时向我中心报告，未经我中心同意，不得公开或向第三方提供。 （5）当发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变更，应提前向我中心报告。 （6）积极配合网信、公安、国安、审计、保密、密码管理等部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作，如实、完整提供外包网络安全管理相关情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。 （7）建立相对独立的管理技术团队，管理技术团队人员为正式员工，并指定网络安全负责人。 |
| 其他 | 1、台账资料整理： （1）及时上交相关工作台账，做到真实清晰准确。 （2）及时整理GIS数据表格，录入相关表格，协助市照明和排水管理中心工作人员修正系统数据。 2、技术支持： （1）中标供应商为采购人提供远程技术支持，形式可以是电话、传真、电邮、网络等服务。 （2）根据采购人要求不定期对运行人员进行操作培训，确保能正常使用各软件及一些故障的判断及应对方法。 3、其他要求 （1）严格遵守市照明和排水管理中心的相关规章制度和劳动纪律。 （2）严格遵守市照明和排水管理中心的保密要求，未经允许不得透漏市照明和排水管理中心的相关信息。 （3）完成市照明和排水管理中心布置的各项任务。 |

6.必须严格遵循以下维护考核办法：

《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，维护考核办法、应急预案等如发生修订，以最新修订稿为准。

7.值班人员要求熟练掌握无锡照明传感监控系统的操作，能进行应急主副控切换及通讯主站切换操作、故障数据分析汇总，了解掌握无锡市12345、数字城管、12319等的热线处理流程。值班人员应熟悉传感控制中心（含机房）消防安全操作和规则，熟悉消防设备存放位置、操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领，并每月对消防设备进行检查，以保证其有效性；应保证传感控制中心（含机房）的整洁，每天进行一次清洁；值班期间应对传感控制中心（含机房）进行巡查一次，主要检查线路、电源是否正常，服务器、值班电脑等相关设备硬盘空间、CPU及内存占用率是否在正常范围内，机房温湿度是否正常；应监测网络以及各系统的运行情况、数据备份情况，做好工作日志。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

2.实施时间：1年，2024年7月1日-2025年6月30日

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.维护目标：严格遵守《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，正常运行率100%，设施完好率100%，修复及时率100%。

2.维修响应时间：接到采购人报修通知后，30分钟内到现场，2小时内完成维修。

- 采购标的的验收标准：《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等维护要求，维护考核办法、应急预案等如发生修订，以最新修订稿为准。

采购人每月按《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等对供应商的维护工作进行考核打分。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：根据本项目的特点和专业要求，人员数量及岗位需配备齐全。

- 第四部分．合同条款(格式,投标时不需填写）

一、合同协议书

采购人：无锡市照明和排水管理中心

供应商：             （全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

维护目标：正常运行率100%，设施完好率100%，修复及时率100%。

二、维护范围和维护方式

维护范围：

1.传感控制中心维护：1处

（1）中心硬件维护：对系统服务器、工作站、操作电脑、照度仪、短消息器、网络防火墙、交换机、打印机及UPS等照明传感监控系统正常运行的必要硬件设备进行维护，并保持系统的正常运行。

| 序号 | 类别 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班大厅操作电脑 | 联想ThinkCentre M910t-N000 | 台 | 3 |
| 2 | 值班大厅操作电脑 | 联想ThinkCentre M8200t | 台 | 4 |
| 3 | 值班大厅操作电脑 | 联想ZHENGJIUZHE REN 7000K-281MB | 台 | 1 |
| 4 | 值班休息室操作电脑 | ThinkM6250T | 台 | 1 |
| 5 | 机房一楼大屏操作电脑 | 联想启天M6966 | 台 | 1 |
| 6 | 三遥通讯服务器（主、备） | DELL R710 | 台 | 2 |
| 7 | 单灯服务器、文件共享服务器 | DELL R720 | 台 | 2 |
| 8 | 虚拟服务器（三遥系统、电子巡更系统、GIS及综合业务系统、运维系统） | DELL R730 | 台 | 1 |
| 9 | 虚拟服务器（三遥系统） | DELL R820 | 台 | 1 |
| 10 | 惠普服务器（排水GIS服务器） | DL580 | 台 | 1 |
| 11 | 虚拟化存储设备 | NET APP NAJ-1501 | 台 | 1 |
| 12 | 显示屏切换器 | 大唐保镖 | 台 | 1 |
| 13 | 硬件防火墙 | 天融信NGFW4000 | 台 | 1 |
| 14 | 上网行为管理机 | 网康科技NI3200 | 台 | 1 |
| 15 | 交换机 | Cisco WS2960 24TTL | 台 | 1 |
| 16 | 交换机 | 华为5700/AC6003-8 | 台 | 6 |
| 17 | 光纤交换机 | Brocade 300 | 台 | 1 |
| 18 | 打印机 | HP LaserJet P1106 | 台 | 1 |
| 19 | 短信息设备 | SM1103 | 台 | 1 |
| 20 | 四路照度计 | Kyoritsu 5202 | 台 | 5 |
| 21 | UPS主机1 | C10KS 10KVA 2H | 台 | 1 |
| 22 | 电池1 | 12V-120AH | 节 | 16 |
| 23 | UPS主机2 | 在线式3KW | 台 | 1 |
| 24 | 电池2 | 12V-120AH | 节 | 8 |
| 25 | 内部安防摄像头 | DS-8816HQH-F4/N | 台 | 10 |
| 26 | 外部景观摄像头 | DS-B832N-K8 | 台 | 13 |
| 27 | 视频硬盘刻录机 | 海康威视 | 台 | 2 |

（2）传感监控系统软件维护：无锡照明传感监控系统（含门禁管理、智能抄表功能及互联网大数据信息管理平台）。

（3）24小时值守：值班人员按要求到无锡照明传感控制中心8楼值班室现场24小时轮值，值班人员总数不得少于2人。值班人员要求熟练掌握无锡照明传感监控系统的操作，能进行应急主副控切换及通讯主站切换操作、故障数据分析汇总，了解掌握无锡市12345、数字城管、12319等的热线处理流程。值班人员应熟悉传感控制中心（含机房）消防安全操作和规则，熟悉消防设备存放位置、操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领，并每月对消防设备进行检查，以保证其有效性；应保证传感控制中心（含机房）的整洁，每天进行一次清洁；值班期间应对传感控制中心（含机房）进行巡查一次，主要检查线路、电源是否正常，服务器、值班电脑等相关设备硬盘空间、CPU及内存占用率是否在正常范围内，机房温湿度是否正常；应监测网络以及各系统的运行情况、数据备份情况，做好工作日志。

2.传感控制终端维护：1488处

（1）无锡照明传感控制终端（含主板、显示屏、电源模块、通讯模块、电压电流测量模块、蓄电池、继电器板等全套硬件）。

（2）本项目维护作业必须使用原品牌型号或高于原品牌性能产品，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用同等质量的其他品牌型号。

（3）维护方式：包工包料。

三、维护期

维护起始日期：2024年 7 月 1 日，维护到期日期为2025年 6 月 30 日。

四、质量标准

质量标准：合格。

五、合同价款：  （大写）：          元（人民币）

（小写）￥：        元

（以上价格应包括在维护期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于维保设备、备品备件、各种税费、人工、检测验收、保险、劳保、管理、维保、利润、税金、培训、相关劳务支出、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

采购人每月按《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等对供应商的维护工作进行考核打分，根据考核结果，每季度支付维护费。传感控制终端数量以每月实际维护数量为准，维护单价不变。

六、维护工作管理、检查考核

见《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》等维护文件，维护考核办法、应急预案等如发生修订，以最新修订稿为准。每月做好维护考核台账。

七、合同生效及其它

  - 合同经双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，可依法向采购人所在地人民法院起诉。

  - 中标供应商除应做好职工的安全生产教育外，还应为维护工人提供必要的劳动保护条件，为维护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由中标供应商负责（保险种类由供应商自行选择）；

  - 维护期间，中标供应商须书面上报项目负责人、固定维护、巡检人员名单，固定车辆型号及车牌号，以及电工证复印件。人员变动、车辆更换等事宜，均须经过采购人同意后才能变更。中标供应商私自进行人员变动或车辆更换，当月维护考核不合格。

  - 维护期间，如因中标供应商维护不力，造成采购人直接损失的，中标供应商须按实赔偿采购人所有损失。

  - 中标供应商必须按要求对维护范围内的相关设施及时维护，如中标供应商不能及时修复，采购人有权雇用其他单位进行修复,相关费用从中标供应商工程款中扣除。

  - 维护期内，传感控制终端数量以实际维护数量为准，传感控制终端维护单价不变。

八、合同的解除和转让：

- 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 采购人和中标供应商协商一致，可以解除合同。

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 出现下列情况，采购人有权解除合同：

- 因维护不力，连续2个月或年度内累计达3个月维护考核不合格的；

- 因安全管理工作不到位，发生重大安全事故的；

- 因维护工作不到位，造成重大社会影响的（媒体曝光、群众投诉、热线投诉）；

- 不服从采购人工作安排的；

- 应急工作不到位的；

- 合同的部分和全部有转让的。

- 有权解除合同的一方，应提前十个工作日书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 因不可抗力（或采购人、中标供应商双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、组成合同的文件：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标书及其附件，《无锡市城市照明设施维护考核办法》、《无锡市城市照明设施维护考核细则》、《无锡市城市照明应急预案》、采购需求等最新文件。

- 标准、规范及有关技术文件

采购人：（公章）	供应商：（公章）

地        址：{采购人办公地址}	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电        话：{采购人电话}	电        话：

传        真：{采购人传真}	传        真：

开户银行：	开户银行：

帐        号：	帐        号：

邮政编码：    {采购人邮编}	邮政编码：

附件1

廉洁协议书

项目名称：

项目地址：

委托单位名称： 无锡市照明和排水管理中心（简称发包方）

承包单位名称：（简称承包方）

为加强本项目实施中的廉洁建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉洁建设规定，特订立本廉洁协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”、“评审费”。

（七）其它与项目有关的党风廉洁建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其它有关的党风廉洁建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉洁建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉洁教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

第五部分．附件（投标文件格式）

- （一）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司  ：

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司具有本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）         愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

中力奥工程建设咨询无锡有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证正、反面 复印件或扫描件 |  | 授权代表身份证正、反面 复印件或扫描件 |
| --- | --- | --- |

- （三）廉洁承诺书（格式）：

廉洁承诺书（格式）

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标采购文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8、不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

10、如我公司中标（成交），严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （四）承诺书（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二    备品备件承诺书（格式）

无锡市照明和排水管理中心：

我公司承诺，为保障“2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目”日常维护及应急抢修需要，我公司购置的备品备件规格、数量等标准不低于下列各项清单规格参数、数量标准要求，备品备件存放于相对独立的仓库中，便于采购人随时检查，若发现未按以上标准配备，则按照市照明和排水管理中心相关管理规定执行：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感控制终端（成套） | 3路电压、3路电流（5A)、24路分支电流(5A)、8路开关输出、8路开关输入，液晶显示面板及键盘、门禁、LOGO控制，全网通通讯模块 | 3 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V-7AH | 5 |  |
| 3 | 主控模块 | 数据采集、输出输入、通讯控制等，总线插口 | 5 |  |
| 4 | 通讯模块 | 全网通通讯模块，支持LOGO控制 | 10 |  |
| 5 | 电流、电压组合模块 | 3相电压、3相电流（5A)，精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 6 | 分支电流检测模块 | 6路电流（5A)，总线插口，精度1%，总线插口 | 10 |  |
| 7 | 电源模块 | 13.3V（1A)、10V（1A)、5V（1A），具备后备电池切换及充电功能，总线插口， | 5 |  |
| 8 | 主板 | 总线底板（可插主控模块，电源模块，采集模块） | 5 |  |
| 9 | 继电器板 | 8路继电器12v控制电压、输出负载：250V，5A | 10 |  |
| 10 | 固态继电器 | GTJ48-10A | 10 |  |
| 11 | 过压保护器 | 220V交流过压防雷保护 | 10 |  |
| 12 | 电流互感器 |  | 20 |  |
| 13 | 时钟编程器 | 6ED1-057 | 1 |  |
| 14 | A6(A5)时钟模块 |  | 2 |  |
| 15 | 继电保护校验仪 | BC2110 | 1 |  |
| 16 | 照度计 | 照度量程0-200000Lux，照度精度：小于10000Lux时，±3%rdg，大于10000Lux时，±5%rdg | 1 |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三 车辆设备配置承诺书（格式）

无锡市照明和排水管理中心：

我公司承诺：如我公司中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内，按采购人的要求，配备   辆（5座及以上）可在无锡（不含江阴、宜兴）范围内行使的车辆，本车辆在任何情况下均优先为本项目使用，配置统一型号的车辆，办理特殊通行证，同时按采购人提供的标识等对车辆进行统一装饰，并提供车辆证明材料：

1.若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件；②车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；③车辆技术参数证明材料；④车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）。

2.若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件（租赁期限不得少于本项目服务期）；②出租方的车辆登记证原件；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨)；④车辆技术参数证明材料；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）

同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

承诺书四 场所配置承诺书（格式）

无锡市照明和排水管理中心：

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供满足本项目需求的常驻机构及固定的办公、管养场所，并提供以上场所的证明材料：

1.若房屋为供应商自有，投标文件中的补充证明文件中提供房屋所有权证的复印件并加盖公章；

- 2.若房屋为供应商租赁，投标文件中的补充证明文件中须提供租赁协议及经住建局备案的房屋租赁备案证明的复印件并加盖公章，且租赁期涵盖本项目维护周期。

同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：     年   月    日

- （五）中小企业声明函（服务）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （七） 投标供应商基本情况声明

- 投标供应商基本情况声明

- （内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：本表可以扩展，投标供应商应当提供经会计、财务负责人、法定代表人签字、加盖公章的最近一个月财务报表复印件。

法定代表人或授权代表签字：

- （八）主要业绩一览表（格式）：

主要业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同主要内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （九）项目人员配备表（格式）：

- 项目人员配备表

项目名称：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购项目编号:

| 序号 | 姓名 | 性别、年龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供人员身份证和相关证书复印件

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十）养护车辆配备表（格式）：

养护车辆配备表

项目名称：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 额定功率（KW)） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可自行延长

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

（十一）投标函（格式）：

- 投标函

致：中力奥工程建设咨询无锡有限公司

一、根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元）。按招标文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供中力奥工程建设咨询无锡有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件包括：证明文件、投标函、报价文件、技术文件四个部分，及投标文件不可擦写电子光盘（包含投标文件所有内容）。

- 1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函；

  - 投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

  - 投标供应商法定代表人授权委托书；

  - 投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

  - 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳2024年3月-2024年5月的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件加盖供应商公章；[投标时提供劳动合同原件或公证件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

  - 投标供应商提供由建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书的复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件或带有可验证二维码的电子证书打印件）

  - 投标供应商拟派项目负责人的二级及以上注册建造师资格证书（机电工程）及项目负责人有效期内的安全生产考核合格证书（B证）复印件或扫描件加盖公章（投标时提供原件或公证件或带有可验证二维码的电子证书打印件）

  - 项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的由投标供应商企业为其依法缴纳2024年3月-2024年5月的社会保障资金的相关材料复印件或扫描件加盖供应商公章；[投标时提供劳动合同原件或公证件、含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料]

  - 廉洁承诺书；

  - 承诺书一、二；

1.2补充证明文件

  - 投标供应商简介、设备、工程技术人员情况。

  - 投标供应商基本情况声明；

  - 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供）

  - 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）

  - 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供）

  - 主要业绩一览表；

  - 项目人员配备表；

  - 养护车辆配备表；

  - 投标供应商认为必须提供的其他证明材料；

2．投标函部分：

  - 投标函；

  - 开标一览表；

  - 投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。

  - 商务条款偏离表；

  - 服务要求响应表；

- 3.报价部分；

  - 清单报价表；

  - 明细报价表；

4.技术文件部分：

  - 系统总体认识和理解；

  - 运维总体服务方案；

  - 日常巡查计划及维修保障措施；

  - 重大安全运行故障、突发事件等应急响应保障措施；

  - 汛期运维保障实施方案；

  - 重大节假日运维保障实施方案；

  - 设施清洁、数据检测、隐患排查等专项维护工作计划方案；

  - 咨询及技术支持服务方案；

  - 安全文明管理保障措施；

  - 运维技术资料及台账；

  - 维护材料质量管理及备品备件保障措施；

  - 技术培训方案；

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- （十二）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

采购项目编号:

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目投标报价 | 小写金额： 大写金额： |
| 项目负责人 |  |
| 维护期 |  |
| 维护目标 |  |
| 维修响应时间 |  |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位： 小型□ 微型□ 监狱企业□ 残疾人福利性单位□ |  |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十三）商务条款偏离表（格式）：

- 商务条款偏离表

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十四）服务要求响应表（格式）：

- 服务要求响应表

| 序号 | 招标文件服务要求内容 | 投标文件服务要求响应内容 |
| --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |

投标供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期：     年     月     日

- （十五）工程量清单报价表（格式另附）：

- （十六）明细报价表

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足竞争性磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 提醒：请各投标供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

- （十七）投标文件封面格式：

（正本）

2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目投标文件

采购项目编号：   JSZC-320200-ZHLA-G2024-0004

项目名称： 2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

投标文件内容：

2024  年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（副本）

2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目投标文件

采购项目编号：   JSZC-320200-ZHLA-G2024-0004

项目名称： 2024-2025年度无锡市城市照明传感控制中心及系统维护项目

投标文件内容：

2024 年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日