无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320292-ZRJJ-G2025-0005

采购项目名称：太湖街道排水设施运行维护作业权项目

采   购   人：无锡市滨湖区太湖街道办事处

采购代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司

二〇二五年五月

目 录

一、投标供应商须知前附表

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、 合同书

五、 附件（投标文件格式）

一、投标供应商须知前附表

无锡彰誉技术咨询有限公司受无锡市滨湖区太湖街道办事处的委托，对其太湖街道排水设施运行维护作业权项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：太湖街道排水设施运行维护作业权项目 政府采购编号：JSZC-320292-ZRJJ-G2025-0005 采 购 人：无锡市滨湖区太湖街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司 地 址：无锡市锡山区长泰国际社区南A区83－1 |
| 3 | 项目概况：主要对太湖街道范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换等，其中：污水管网约98.839千米，泵池、水泵、闸门、液压站53项（18台水泵需要更换，管养范围含配套设施），控制柜53项，提升井55座。并配合采购人做好排水户的排水许可证申办检查事宜等。具体内容及要求详见“三、采购需求”。 质量标准：一次性通过系统验收并达到“合格”标准。 养护期：一年（具体起止时间以合同签订为准）。 采购预算：130.69645万元。 最高限价：130.69645万元。投标供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效投标处理。 本项目是否专门面向中小企业：是（含监狱企业、残疾人福利性单位）。 本项目所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）具有独立承担民事责任的能力；【提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件】 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告】 （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）】 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目不接受联合体投标。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3、特定资格要求： （1）投标供应商须具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书且具有安全生产许可证；【提供证书原件扫描件】 （2）拟派项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；【提供证书原件扫描件】 （3）授权代理人、项目负责人必须为投标供应商企业在职员工；【需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）】 （4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） 备注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 ②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ③重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 ④采购人有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在报价供应商如确定投标，可在无锡政府采购网－－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网－－苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 4、报价供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标人提疑截止时间：2025年6月10日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2025年6月10日17:00时，采购代理机构以电子邮件形式告知各投标单位。 |
| 7 | 本项目无需提交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2025年6月25日下午13：30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）。 网上投标解密时间：2025年6月25日下午13：30，开启解密后30分钟。 响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：13809087601。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2025年6月25日下午13：30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 11 | 评标时间：2025年6月25日开标结束 评标地点：无锡市锡山区万马广场59-102二楼开标室 |
| 12 | 本项目采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 供应商主体信息库注册： 1、潜在报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”－－CA绑定与登录－－网上获取－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”－－“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。 （3）报价供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。技术服务电话：0510－81827781（服务时间：工作日9:00－11:30，13:00－17:00）。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－－办事指南－－“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－－下载专区－－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 4、如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市滨湖区太湖街道办事处 统一社会信用代码：11320211014031000R 联系人：沈彦晴 联系电话：0510-85079950 联系地址：江苏省无锡市滨湖区太湖街道周新东路58号 代理机构：无锡彰誉技术咨询有限公司 统一社会信用代码：91320211MA26Y0RR4K 联系人：冯非、章克礼 联系电话：0510－88710616、13771548616 电子邮件地址：2532046986@qq.com 联系地址：无锡市锡山区长泰国际社区南A区83－1 |
| 14 | 投标文件制作要求： 1、本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质响应文件。 2、中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份。 3、供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 4、本项目采用“苏采云”系统进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 15 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为5人（含）以上单数，由采购人依法组建。 |
| 16 | 中标标准：在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 本项目监督管理部门：无锡经济开发区财政局 |
| 19 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、除采购文件中有特殊要求外：投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；投标语言：中文（有关产品型号、专用名词等可除外）；投标币种：人民币。 2、投标供应商需检查采购文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标供应商应认真审阅采购文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购需求等。如果投标供应商的投标文件不能完全满足本采购文件的要求，责任由投标供应商自负。如投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致按无效投标处理。 3、投标供应商不得有下列法律禁止的行为，情节严重的由有权机关依法追究其法律责任： （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （3）向采购人、代理机构、评标委员会行贿或者提供其他不正当利益的； （4）以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标； （5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）提供虚假证明材料谋取中标的； （7）中标后无正当理由拒不与采购人签订合同的； （8）未按照采购文件确定的事项签订合同； （9）将采购合同转包； （10）擅自变更、中止或者终止采购合同； （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 4、采购人、代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受到《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章以及政府采购项目所在地有关法律的约束，其权利受到上述法律法规的保护。 |

二、投标供应商须知

- 一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 二、采购文件：

（一）采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

（二）投标人应在无锡政府采购网（https://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/index.shtml，下同）或登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

（三）采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

（四）采购文件仅作为本次招投标使用。

三、采购文件的解释：

（一）投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标供应商须知前附表”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至无锡彰誉技术咨询有限公司，联系方式详见投标供应商须知前附表。

（二）采购人、无锡彰誉技术咨询有限公司将按照“投标供应商须知前附表”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

（三）本文件的最终解释权归采购人。

四、采购文件的补充或修正：

（一）采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

（二）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标供应商应在采购文件规定时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

五、投标文件的组成：

第一部分 商务标部分

（一）资格、资信证明文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书原件扫描件；

3、投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

4、投标供应商法定代表人、法定代表人授权代表身份证原件扫描件（注：身份证应为正面、反面）；

5、投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告原件扫描件；

6、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

7、投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

8、投标供应商的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书及安全生产许可证扫描件；

9、投标供应商拟派项目负责人的市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件；

10、投标供应商拟派的授权代理人、项目负责人由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明扫描件；（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）

11、投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68 号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

12、承诺书一/二/三（格式见附件）。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供（原件扫描件上传）。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

（二）投标函部分（格式见附件）

1、投标函

2、开标一览表

3、明细报价表

4、投标偏离表

5、项目组人员配置表

6、类似项目业绩

7、投标供应商简介和经营情况说明

第二部分 技术标部分（格式自拟，内容根据评分标准编制）

注：参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（〔2011〕300号）。按属于小、微型企业产品投标偏离表认真填写）或参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。或参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

六、投标报价说明：

（一）最终报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家论证费、政策性文件规定的各项规费等费用，实际实施时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

（二）本次报价采用固定单价形式，工程量按实结算。

（三）除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的项目要求，填报价格。

（四）经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。

七、投标文件的要求：

（一）所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

（二）投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或授权代表（签字或盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

（三）投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

（四）投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

（五）投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

（六）投标费用自理。

（七）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（八）投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

（九）投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

（十）投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（十一）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

八、网上投标：

（一）供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应处理。

（二）投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

（三）供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

（四）因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（五）投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

（六）投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（七）投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

九、无效投标文件的确认：

- 投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- （一）未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

- （二）电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- （三）电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- （四）在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

- （五）未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- （六）投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- （七）项目（标段）投标总价（折扣率）超过本项目（标段）最高限价的；

- （八）以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

- （九）除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- （十）不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- （十一）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- （十二）投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- （十三）投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- （十四）不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- （十五）投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- （十六）不同投标供应商的投标文件相互混装的；

- （十七）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （十八）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （十九）不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- （二十）不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- （二十一）不同投标供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

- （二十二）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- （二十三）投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- （二十四）投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- （二十五）未按要求提供技术文件的；

- （二十六）不同投标供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- （二十七）不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- （二十八）同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- （二十九）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在一小时内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

- （三十）不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- （三十一）各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- （三十二）投标文件对采购文件采购需求中工期、质量的要求、标准未实质性响应的；

- （三十三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （三十四）投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- （三十五）未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- （三十六）投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；

- （三十七）商务标和技术标未按采购文件要求制作，未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表人签字或盖章的；

- （三十八）投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

- （三十九）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 十、开标、评标：

- （一）所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

- （二）投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

- （三）解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、电子投标响应文件与纸质投标响应文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

8、评标程序：

评标工作由无锡彰誉技术咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按技术部分得分由高到低顺序排列。

（一）评分项目及分值（总分100分，计分均保留2位小数）

1、投标报价                                  30分

2、综合实力                                  20分

3、技术文件（养护方案）                      50分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（30分）：

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的报价统一按照下列公式计算：

投标报价得分=评标基准价／投标报价×价格权值×100。

2、综合实力（20分）：

（1）投标供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。提供相关证书原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（2）投标供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至今承担过类似业绩（指管网运行维护类项目）的，每项得1分，最高得2分。提供相关中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章（或电子签章）上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。

（3）项目组人员配备（9分）：

1.拟派项目负责人具有给排水专业高级（含）以上技术职称的，得1分；

2.拟派技术负责人具有给排水专业高级（含）以上技术职称的，得1分；

3.项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）（7分）：

1）具备给排水专业或者市政养护中级（含）以上技术职称的，每人得1分，最高得3分；

2）具备市政排水管道有限空间作业安全证的，每人得1分，最高得2分。

3）具备市政排水管道检测与评估证的，每人得0.5分，最高得1分。

4）具备市政排水管道更新与非开挖修复证的，每人得0.5分，最高得1分。

注：一人多证不可重复得分；响应文件中须提供①相关证书或证明文件原件扫描件并签章（如职称证书不显示专业的，提供职称申报评审表或毕业证书）；②由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。

（4）设备配备（7.5分）

1.投标供应商每投入一辆清洗车或疏通车（自有或租赁）得0.5分，最高得1.5分；

2.投标供应商每投入一辆淤泥抓斗车或清淤车（自有或租赁）得1分，最高得2分；

3.投标供应商每投入一辆吸污车（带抽排一体系统，须提供相应的证明文件）（自有或租赁），得1分，最高得1分；

4.投标供应商每投入一辆的排水能力大于等于2000㎥/h（须提供相应的证明文件）的应急移动泵车或救险车或抢险车（自有或租赁），得1分，最高得2分；

5.投标供应商配备静音发电机组（功率大于等于100千瓦）、CCTV管道检测机器人、有毒有害气体检测设备、GPS定位系统与全站仪，配备齐全的得1分，缺任意一种设备均不得分。

注：1-4项自有车辆需提供发票（发票上购买方名称须与供应商名称一致）、行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与供应商名称一致）；租赁车辆需提供①出租方的车辆行驶证、②有效期内的车辆租赁协议、③租赁费发票（发票上租赁方名称须与供应商名称一致）。5项自有设备需提供发票（发票上购买方名称须与供应商名称一致）以上所有资料提供原件扫描件并签章，不提供或不符合要求的不得分。

3、技术文件（养护方案）（50分）：

（1）服务完成度的标准及承诺目标（7分）：

包括：①场地资料（如辨识场地变迁的资料），主要污染情况（如主要污染因子调查浓度结果）；②治理目标和治理范围、周边环境敏感目标（如周围居民区等敏感目标）。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3.5分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。

本项最高得7分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）日常养护、维修、巡查方案及保障措施（16分）：

包括：①管网的日常养护方案；②管网的维修方案；③管网的巡查方案；④管网养护保障措施。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得4分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。

本项最高得16分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）日常养护维修应急处置方案（9分）：

包括：①水体外溢应急处置方案；②管道沉降损坏应急处置方案；③污水提升泵站应急处置方案。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。

本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）管理制度（9分）：

包括：①人员组织、分工；②日常管理方案；③养护台账管理体系。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。

本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）防汛抗台等突发事件的应急预案（9分）：

包括：①防汛应急预案；②抗台应急预案；③其他突发应急预案；投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容翔实、需求契合度高且条理清晰的，该条得3分；

内容较为简单、可行、细节有待完善的，该条得2分；

内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的，该条得1分。

本项最高得9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

10、评标说明

（1）未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（2）评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终评审得分最高的投标供应商为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

十一、确定中标人：

- （一）评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。无锡彰誉技术咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- （二）投标、开标及定标的整个过程均由区政府采购监管部门的监督。

- （三）在中标公示的同时，无锡彰誉技术咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

十二、废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 十三、履约保证金：

- （一）履约保证金应按照采购文件规定的数额和办法缴纳。

- （二）如投标人未按采购人要求履约，则履约保证金将作为违约金不予退还。

- （三）中标供应商的履约保证金将在本项目招标内容履约结束后无息退还。

- 十四、中标无效的确认：

- （一）提供虚假材料谋取中标的；

- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- （四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- （五）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 履行合同：

- （一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡彰誉技术咨询有限公司见证后生效。

- （二）无锡彰誉技术咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 十六、政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

（一）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。（政府采购履约担保函格式见附件1）。

（二）合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

十七、政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

十八、代理服务费：

- 1.本项目代理服务费由采购人支付。

- 2.其中招标代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率打七折计取：100万元以下1.5%，100万-500万元0.8%；编标费按照差额定率累进法计算，按下列费率打七折计取：500万元以下：500×3.80‰。

十九、其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

二十、政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

二十一、政府采购合同融资：

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- 采购需求

一、本项目采购标的概况、养护期、质量标准及其他要求

1.项目名称：太湖街道排水设施运行维护作业权项目

2.项目概况：主要对太湖街道范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换等，其中：污水管网约98.839千米，泵池、水泵、闸门、液压站53项（18台水泵需要更换，管养范围含配套设施），控制柜53项，提升井55座。并配合采购人做好排水户的排水许可证申办检查事宜等。

3.养护期：一年（具体起止时间以合同签订为准）。

4.质量标准：满足国家、省市、行业标准和相应的规范、规定及采购人的需求。

5.付款方式：

合同签订后，采购人预付合同价款的30%；养护时间满6个月，支付至合同金额的50%，养护期满根据运行维护考核结果结清余款。每次付款前，成交供应商需向采购人提供相应的增值税专用发票。

6.项目实施地点：太湖街道

二、具体服务内容及要求

1.管道及其附属设施的检查与养护要求

（1）管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标供应商定期对污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接、地块雨水口情况以及影响管道排水的工程施工等情况，汛期要按要求增加巡视次数。巡查过程中如发现相关问题，如雨水口有不正常水流等，必须立即书面报告甲方，同时配合甲方进行排查分析，如需进行整改，另行安排。每年对污水管网全线疏通一次。如因养护不到位造成污水入河等情况，负责相关处置费用。

（2）中标供应商应在事故发生或接到报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应立即向太湖街道排水主管部门报告。

（3）养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

（4）中标供应商应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 3个月 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 | 1年 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 | 6个月 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 1年 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 | 3个月 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 | 2个月 |

（5）检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

（6）井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130 |

（7）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

（8）发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

（9）检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

（10）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

（11）管道养护应符合下列规定：

1）定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月1次。

3）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

4）管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

（12）倒虹管的养护应符合下列规定：

1）倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

2）过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

4）对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

2.污泥运输与处置

（1）污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

（2）污泥运输应符合下列规定：

1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

3）污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

4）污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

（3）污泥处置应符合下列规定：

1）污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

2）污泥处置不得对环境造成污染，处置需符合现行环保处置等相关要求。

3.泵站、提升井运行和维护

（1）检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

（2）水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90％；机组效率不应低于原机组效率的90％。

（3）泵站设施、机电设备和管配件外表除锈、防腐蚀处理宜1年一次。

（4）泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体监测装置必须根据相关规定定期检测，合格后方可使用。

（5）泵站附属设施应保持完好。

（6）如发生因养护不到位导致设备损坏（如垃圾清理不到位，导致水泵堵塞损坏、污水外溢）等情况，由成交供应商负责设备维修等费用；造成污水入河等情况，负责相关处置费用。

4.安全文明作业

（1）养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

（2）检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

（3）作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进人作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

（4）在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

（5）下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

（6）防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

（7）养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

（8）疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

（9）巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

（10）成交供应商应建立健全污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

（11）中标供应商应向社会公布服务承诺、投诉电话和电子信箱。

（12）中标供应商养护期内被政府部门行政处罚、被社会有效行政投诉或公众媒体有负面报道次数应少于3次。

5.工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 参数、规格、工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵站 | （具体位置详见附件2） |  |  |  |  |
| 1 | 水泵更换 | 1、为了确保水泵正常运转和提高设备的效率，需要对老旧或故障的水泵进行拆除更换。 | 台 | 18.00 |  |  |
| 2 | 泵池、水泵、闸门、液压站养护等 | 一、水泵检查周期为15天，检查内容：1、检查水泵是否堵塞；2、检查水泵电气线路；3：检查水泵耦合装置是否牢固；4：检查水泵管道是否漏水；5：检查保护水泵的浮球液位计是否损坏；6：检查水泵运行状态，是否正常或者有异响； 二、泵池每2个月整池清理垃圾和淤泥，平时清理漂浮物、格栅（滤网）等； 三、液压闸门养护，检查周期为15天（万科泵站）1：检查油管是否破损，漏油或者堵塞，油管连接直通是否松了漏油等。2：检查闸门的液压缸是否破损，油管和液压缸接头是否松动，液压缸内部是否进水等。3：检查密封圈是否破损或压坏。 四：液压站养护，检查周期为15天（万科泵站）1：检查液压站内液压油液位，是否有渗漏，及时添加液压油。定期更换液压油。2：检查电磁阀是否损坏，是否能正常得电吸合，吸合后油路是否正常开启等。3：定期检查液压站内油路，确保相关设备正常运转。4：检查液压站其他部件，包括压力表，接头，手动杆组合等。 五、泵站内其余设备设施日常检查 | 项 | 53.00 |  |  |
| 3 | 控制柜养护 | 控制柜养护检查周期为15天 1：检查柜内电气元器件是否有损坏； 2：检查柜内接线是否有老化或者松动，接地是否正常； 3：检查控制柜内潮气是否严重，如果水气严重需重新密封进线孔； 4：检查各设备是否能在控制柜正常操作； 5：检查控制柜供电是否正常； | 项 | 53.00 |  |  |
|  | 提升井 | （具体位置详见附件2） |  |  |  |  |
| 4 | 提升井内水泵、控制柜养护 | 一、检查周期为15天。1、检查水泵是否堵塞；2、检查水泵、控制柜电气线路；3：检查浮球液位计是否损坏；4、及时清理井内垃圾。确保提升井工作正常 | 座 | 55.00 |  |  |
|  | 管网 | （具体位置及长度详见附件1） |  |  |  |  |
| 5 | 管网清通养护 | 1、管道保养率100%，每年对污水管网全线疏通一次及零星清通，清通方式自行考虑；人工清运污泥及外运，运距自定，处置费用自行考虑，管道局部点位不能，采用反光镜或视频检查； 2、检查井保养率100%，人工清疏检查井； 3、检查井的井圈盖的破损更换及丢失补充、养护； 7、管道日常巡视率100%，地块雨水口巡查，保证每月一次，汛期视情况增加。 | 米/年 | 98839.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

6.考核

按照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用〔2011〕16号文）执行，具体考核内容见附表一至附表六。

中标供应商在市、区排水管理单位考核中，月考得分达到90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护经费。月考得分在85～90分的（包括85分），由各区排水管理机构扣除当月养护经费的10%；考核分在80～85分的（包括80分），由各区排水管理机构扣除当月养护经费的20%；考核分低于80分的，由各区排水管理机构扣除月度养护经费的40%，或者暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。

三、其他说明

中标供应商中标后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原成交供应商还应当予以赔偿：

（1）放弃中标项目；

（2）无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

四、报价要求

本次报价采用固定单价形式，工程量按实结算。最终报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家论证费、政策性文件规定的各项规费等费用，实际实施时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

五、综合说明及其他要求

本次采购项目的服务质量及与此相关的所有安全问题均由中标供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标供应商自行承担，与他人无涉。

中标供应商提供的相关服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明。如与竞争性磋商文件中的某些其他条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出。

中标供应商应建立人员职业道德规范与行为准则、人员岗位责任制度、人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度、技术服务规范与工作制度、服务质量管理制度等相关制度。落实文明管理、清理服务的措施，提供文明优质的服务。因中标供应商原因或工作人员工作失职或故意行为或违法犯罪行为造成采购人声誉影响或经济损失的，中标供应商应根据公安机关的立案调查结果或法院判决，承担相应的赔偿责任；因中标供应商自身原因所引发的一切纠纷，由中标供应商负完全责任；工作人员在非工作时间内发生的人身意外或其他纠纷，由中标供应商负责处理。如中标供应商拖欠本项目作业人员工资和其他薪酬、社会保险和商业保险投保费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权解除服务合同。

中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同养护期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

中标供应商必须无条件地接受采购人的监督，监督情况作为支付服务费用的依据。

投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

验收标准：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和标准进行验收。

知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1

| 序号 | 地块名称 | 自然村、道路长度（千米） | 安置房长度（千米） | 合计（千米） | 全费用单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH-06（周新苑一二期） |  | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 2 | TH-07（街道办派出所） | 0.863 |  | 0.863 |  |  |
| 3 | TH-08（东联新村） | 0.968 |  | 0.968 |  |  |
| 4 | TH-09（黄金湾工业园） | 5.243 |  | 5.243 |  |  |
| 5 | TH-12（丰裕苑二期） |  | 2.556 | 2.556 |  |  |
| 6 | TH-16（周新苑四期） |  | 9.695 | 9.695 |  |  |
| 7 | TH-18（周新苑三期） |  | 12.722 | 12.722 |  |  |
| 8 | TH-29（周新苑三期二批） |  | 7.176 | 7.176 |  |  |
| 9 | TH-30（周新苑五期） |  | 4.672 | 4.672 |  |  |
| 10 | TH-31（丰裕苑一期） |  | 1.971 | 1.971 |  |  |
| 11 | Z37（南桥蒋巷戈巷 ） | 1.58 |  | 1.58 |  |  |
| 12 | Z36（南桥于湾里 女人街） | 3.9 |  | 3.9 |  |  |
| 13 | Z42（大桥瓦屑坝） | 2.355 |  | 2.355 |  |  |
| 14 | Z43（大桥吴巷） | 0.413 |  | 0.413 |  |  |
| 15 | Z44（圩田里屠巷） | 4.15 |  | 4.15 |  |  |
| 16 | Z49（上风渚） | 1.585 |  | 1.585 |  |  |
| 17 | Z51（中学预留地白水塘） | 2.891 |  | 2.891 |  |  |
| 18 | Z53（绿岛家园） | 1 |  | 1 |  |  |
| 19 | Z54（税务局） | 0.84 |  | 0.84 |  |  |
| 20 | Z56（金城湾 张巷、戴巷） | 2.009 |  | 2.009 |  |  |
| 21 | Z61（周新老街） | 0.209 |  | 0.209 |  |  |
| 22 | Z62（周新菜场、蠡江新村） | 3.322 |  | 3.322 |  |  |
| 23 | Z63（周新老街） | 0.3 |  | 0.3 |  |  |
| 24 | Z64（周新老街） | 2.325 |  | 2.325 |  |  |
| 25 | Z66（梁南村） | 0.5 |  | 0.5 |  |  |
| 26 | Z69（湖东村民居） | 0.327 |  | 0.327 |  |  |
| 27 | Z85（格致、方桥老街） | 1.056 |  | 1.056 |  |  |
| 28 | Z90（双新园区雪浪商住楼） | 1.45 |  | 1.45 |  |  |
| 29 | Z91（双新园区北） | 0.569 |  | 0.569 |  |  |
| 30 | Z96（雪浪老师家舍） | 1.135 |  | 1.135 |  |  |
| 31 | Z97（双新园区中） | 2.532 |  | 2.532 |  |  |
| 32 | Z98（双新园区南） | 3.937 |  | 3.937 |  |  |
| 33 | 宪园道（新园路至大通路） | 0.45 |  | 0.45 |  |  |
| 34 | 观园路（北园路至蠡江新村） | 0.3 |  | 0.3 |  |  |
| 35 | 立信路（周新路至贡湖大道） | 0.59 |  | 0.59 |  |  |
| 36 | 周新路（金城电缆厂至五湖大道） | 2.4 |  | 2.4 |  |  |
| 37 | 衡源路（贡湖大道至宪园道） | 0.532 |  | 0.532 |  |  |
| 38 | 东兴路（贡湖大道至兴梁道） | 0.54 |  | 0.54 |  |  |
| 39 | 新园路（立信路至信成道） | 0.626 |  | 0.626 |  |  |
| 40 | 雪丰路（观顺道至锡南路） | 1.3 |  | 1.3 |  |  |
| 41 | 梁旺路（兴梁道至周新路） | 0.6 |  | 0.6 |  |  |
| 43 | 合计 | 52.797 | 46.042 | 98.839 |  | 0 |
| 备注：1、管道保养率100%，每年对污水管网全线疏通一次及零星清通，清通方式自行考虑；人工清运污泥及外运，运距自定，处置费用自行考虑，管道局部点位不能，采用反光镜或视频检查； 2、检查井保养率100%，人工清疏检查井； 3、检查井的井圈盖的破损更换及丢失补充、养护； 7、管道日常巡视率100%，地块雨水口巡查，保证每月一次，汛期视情况增加。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 序号 | 泵站、井名称 | 管线长度（座） | 全费用单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z36（于湾里、女人街） | 2 |  |  | 泵站 |
| 2 | Z36（于湾里、女人街） | 2 |  |  |  |
| 3 | Z37（蒋巷、戈巷） | 2 |  |  |  |
| 4 | Z42 （瓦屑坝） | 2 |  |  |  |
| 5 | Z44 （圩田里、屠巷） | 2 |  |  |  |
| 6 | Z49上风渚 | 2 |  |  |  |
| 7 | Z51（白水塘） | 2 |  |  |  |
| 8 | Z55小园三村 | 3 |  |  |  |
| 9 | Z56（张巷、戴巷） | 2 |  |  |  |
| 10 | Z85 （方桥老街） | 2 |  |  |  |
| 11 | TH53 （绿岛家苑） | 2 |  |  |  |
| 12 | 梁南村王巷浜 | 2 |  |  |  |
| 13 | 张巷戴巷 | 2 |  |  |  |
| 14 | 方桥老街 | 2 |  |  |  |
| 15 | 五湖大道 | 1 |  |  |  |
| 16 | TH24 （山水湖滨一期） | 2 |  |  |  |
| 17 | TH24 （山水湖滨一期） | 2 |  |  |  |
| 18 | TH25（万科） | 5 |  |  |  |
| 19 | TH25（万科） | 2 |  |  |  |
| 20 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 21 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 22 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 23 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 24 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 25 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 26 | 东绛实验学校小学 | 1 |  |  | 提升井 |
| 27 | 东绛实验学校小学 | 1 |  |  |  |
| 28 | 无锡市东绛第二实验学校 | 1 |  |  |  |
| 29 | 无锡金桥双语实验学校 | 1 |  |  |  |
| 30 | 观山路 | 2 |  |  |  |
| 31 | 观山路 | 2 |  |  |  |
| 32 | 观山路 | 2 |  |  |  |
| 33 | 周新桥西1 | 1 |  |  |  |
| 34 | 周新桥西2 | 1 |  |  |  |
| 35 | 周新苑一期 | 1 |  |  |  |
| 36 | 周新苑一期 | 1 |  |  |  |
| 37 | 周新苑三期二批 | 2 |  |  |  |
| 38 | 周新苑三期二批 | 2 |  |  |  |
| 39 | 周新苑三期二批 | 2 |  |  |  |
| 40 | 周新苑三期 | 1 |  |  |  |
| 41 | 南湖家园 | 1 |  |  |  |
| 42 | 南湖家园 | 1 |  |  |  |
| 43 | 南湖家园 | 1 |  |  |  |
| 44 | 瑞星家园（金石东路） | 1 |  |  |  |
| 45 | 绿岛家园北 | 1 |  |  |  |
| 46 | 东泉花苑西南 | 1 |  |  |  |
| 47 | 华盛苑东 | 1 |  |  |  |
| 48 | 俞甲里 | 1 |  |  |  |
| 49 | 吴巷 | 1 |  |  |  |
| 50 | 天鹅湖一期 | 1 |  |  |  |
| 51 | 山水湖滨花园二期 | 1 |  |  |  |
| 52 | 万科海上传奇1 | 1 |  |  |  |
| 53 | 万科海上传奇2 | 1 |  |  |  |
| 54 | 万科尊鹏云著1 | 1 |  |  |  |
| 55 | 万科尊鹏云著2 | 1 |  |  |  |
| 56 | 世家名门 | 1 |  |  |  |
| 57 | 中锐琅石名筑 | 1 |  |  |  |
| 58 | 富力十号B区1 | 1 |  |  |  |
| 59 | 富力十号B区2 | 1 |  |  |  |
| 60 | 融创瑷颐湾B区 | 1 |  |  |  |
| 61 | 融创瑷颐湾D区1 | 1 |  |  |  |
| 62 | 融创瑷颐湾D区2 | 1 |  |  |  |
| 63 | 融科玖玖城（北区） | 1 |  |  |  |
| 64 | 无锡海岸城郦园1 | 1 |  |  |  |
| 65 | 无锡海岸城郦园2 | 1 |  |  |  |
| 66 | 玉兰花园东1区1 | 1 |  |  |  |
| 67 | 玉兰花园东1区2 | 1 |  |  |  |
| 68 | 玉兰花园西1区1 | 1 |  |  |  |
| 69 | 玉兰花园西1区2 | 1 |  |  |  |
| 70 | 玉兰西花园 | 1 |  |  |  |
| 71 | 万科信成道1期 | 1 |  |  |  |
| 72 | 万科信城道3期1 | 1 |  |  |  |
| 73 | 万科信城道3期2 | 1 |  |  |  |
| 74 | 万科信城道3期3 | 1 |  |  |  |
| 75 | Z49上风渚（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 76 | Z55小园三村（更换水泵） | 3 |  |  |  |
| 77 | TH53 （绿岛家苑）（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 78 | 梁南村王巷浜（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 79 | 方桥老街（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 80 | 周新苑三期二批（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 81 | 周新苑三期二批（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 82 | 周新苑三期二批（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 83 | 吴巷（更换水泵） | 1 |  |  |  |
| 84 | 合计 |  |  | 0 |  |
| 备注：泵站养护主要指日常养护，如添加液压油、垃圾清理等，详见厂家养护手册。一、检查周期为15天。1、检查水泵是否堵塞；2、检查水泵、控制柜电气线路；3：检查浮球液位计是否损坏；4、及时清理井内垃圾。确保提升井工作正常 |  |  |  |  |  |

| 附表一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡市排水运行维护片区月度考核评分细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位（运行维护单位）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 |  | 评分标准 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 备注 |
| 1 | 基础台账统计资料情况 （20分） |  | 单位管理制度齐全得1分，管理制度基本具备得0.5分。无管理制度扣1分。内业统计资料表式统一规范，上报月报表及时正确得3分。表式不统一扣1分，上报月报表不及时扣1分，上报统计报表不正确扣1分，未上报月报表扣3分。各项基础设施资料完整齐全，分类归档，整理成册得1分（①排水户情况登记表 ②管网系统登记表 ③阳台排水情况登记表 ④控源截污信息基础资料以及竣工图）。少一项扣0.5分，少两项以上，扣1分。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按《规范》要求频率巡查，有日常巡查记录，记录齐全，装订成册得10分。缺项扣3分，基本齐全得5分，未装订成册扣3分，无记录扣10分。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护作业有计划，有养护维修记录，记录齐全装订成册得5分。缺项扣1分，基本齐全得3分，无记录扣3分。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 排水设施养护质量执行情况（60分） |  | 具体评分表格采用《无锡市排水达标区排水设施运行维护外业考核评分表》（ 附表四）×60%。 |  |  | 60 |  |  |  | 附表四 |
| 3 | 社会服务承诺情况 （10分） |  | 认真履行社会服务承诺，完成政协、人大议案、接受人民群众来电、来信、来访事项得3分。未完成一项扣1分，扣完3分为止。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 按时完成上级指令性、突击性任务及重点养护项目得2分。完成得2分，基本完成得1分，未完成扣2分。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 在规定限期内整改修复，排水管道检查井、收水井框盖完好吻合，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。对达到规定限期内整改修复得5分。信息及时反馈率100%得1分。每一处修补滞后，扣1分，扣完5分为止。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 安全文明作业情况 （10分） |  | 养护作业前依法办理相关手续得2分，未办理相关手续扣2分。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 职工须接受安全教育和上岗培训，按操作规程穿戴防护用具，严格执行操作规程进行作业得3分。职工未接受安全教育或上岗培训扣2分，未执行操作规程作业扣3分。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护作业现场须围护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，养护作业施工棚及其他临时设施规范、整齐、清洁，清理物应按指定地点堆放，不超范围，做到工完场清，养护材料按指定地点堆放整齐，松散材料需打围堆放，夜间养护作业噪声不超标。酌情扣分 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 评分记录人： |  |  |  |  |  | 考核时间： |  |  |  |  |
| 附表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无锡市排水运行维护片区季度考核评分细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核内容 |  | 评分标准 | 分值 |  | 得分 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 基础台账统计资料情况 （25分） |  | 上报统计报表及时正确得5分。上报统计报表不及时扣2分，上报统计报表不正确扣2分，无统计资料扣5分。 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核计划、月考核记录 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场抽查 （40分） |  | 以月考标准进行抽查，填报《无锡市排水运行维护片区月度考核评分细则》，得分×40% | 40 |  |  |  | 附表一 |  |
| 3 |  | 社会满意度（20分） |  | 20位街道社居委负责人及公益热心人按实打分，填写《无锡市排水运行维护片区社会满意度评分表》，平均得分×20% | 20 |  |  |  | 附表六 |  |
| 4 |  | 社会服务承诺情况 （15分） |  | 认真履行社会服务承诺，完成政协、人大议案，接受人民群众来电、来信、来访，处理网络投诉等，得10分。未完成一项扣1分，扣完10分为止。 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按时完成上级指令性、突击性任务得5分。完成得5分，基本完成得3分，未完成一项扣1分，扣完5分为止。 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 评分记录人： |  |  |  |  | 考核时间： |  |  |  |  |  |

| 附表三 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡市排水运行维护片区年度考核评分细则 |  |  |  |  |  |
| 受检单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 组织网络管理制度 （25分） | 有组织领导，管理组织网络，管理、技术人员配备到位，办公设施配备齐全。 | 10 |  |  |
|  |  | 各项工作有管理制度，有明确职责分工得5分。少一项扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 养护作业单位招标是否公开、公平、公正，招投标手续是否齐全 | 5 |  |  |
|  |  | 对养护作业单位有明确的考核机构，月考资料装订成册得5分。基本符合得3分。无考核机构扣5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 资金到位情况（25分） | 区排水达标区维护保养经费落实情况 | 20 |  |  |
|  |  | 养护作业有计划安排，经费拨款有资金计划，经费支付计划有效落实情况 | 5 |  |  |
| 3 | 季度考核情况（50分） | 4个季度考核平均分（附表二）×50% | 50 |  | 附表二 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 评分记录人： |  |  | 考核时间： |  |  |

| 附表四 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡市排水运行维护片区运行维护外业考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区：滨湖区 街道：太湖街道 排水区（编号及名称）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 评分 | 考核情况 |  |  |
| 雨污分流（10分） | 雨污分流 | 雨污水完全分流，雨污检查井之间水位有高低，从水质能分辨出污水和雨水 | 5 |  |  |  |  |
|  | 污水不私接 | 污水不私接、新增阳台污水及时上报 | 5 |  |  |  |  |
| 检查井（50分） | 违章占压 | 无违禁物品占压，不被挪作他用 | 5 |  |  |  |  |
|  | 积泥深度 | 无硬块杂物，落底井不超过下游管底以下50mm；流槽井不超过1/6管径 | 10 |  |  |  |  |
|  | 井壁 | 无裂缝、剥落；四壁老膏平均厚度不大于20mm | 6 |  |  |  |  |
|  | 爬梯 | 牢固无锈蚀（2008年以前的老井，对现状情况打报告备案） | 6 |  |  |  |  |
|  | 井框 | 无位移，无破损、缺陷，平稳不动摇；盖框高低差不大于10mm，井框与路面高差不大于±15mm或者按设计要求考核 | 8 |  |  |  |  |
|  | 井盖 | 无缺失、破损、裂缝；启闭灵活；标志正确（2008年以前的老井，对现状情况打报告备案） | 15 |  |  |  |  |
| 管 道（25分） | 积泥深度 | 不超过管径的1/5，过河管不超过管径的2/5（大于300mm水位的可以采用声呐检查） | 10 |  |  |  |  |
|  | 管道状况 | 无裂缝、变形、错位脱节等结构功能缺陷 | 10 |  |  |  |  |
|  | 水流情况 | 水流畅通 | 5 |  |  |  |  |
| 外墙立管（15分） | 总管 | 立管支架牢固，管材无破损、透气帽、接入口、下水封完好 | 5 |  |  |  |  |
|  | 支管 | 支管口完好，支架牢固 | 5 |  |  |  |  |
|  | 立管清扫口 | 外墙立管清扫口定期清扫，确保外墙立管不堵塞 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 被考核人： 考核人： |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表五 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡市排水运行维护片区社会满意度评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 作业人员到岗 | 能经常看到养护作业人员进行检查、养护。 |  | 20 |  |  |
|  | 问题处理 | 居民反映情况能及时得到处理，服务态度端正。 |  | 20 |  |  |
| 2 | 井框井盖 | 井圈、井盖开裂、丢失后，能及时补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。 |  | 20 |  |  |
|  | 污水冒溢 | 无严重的臭味，无污水冒溢情况 |  | 20 |  |  |
| 3 | 外墙立管 | 外墙立管支架牢固，管材无破损。 |  | 10 |  |  |
| 4 | 养护作业情况 | 作业现场须围护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 养护材料、清理物应按指定地点堆放，不影响居民正常生活，做到工完场清。 |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 评分记录人： |  |  |  | 考核时间： |  |  |

| 附表六 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡市排水运行维护片区运行维护信息年报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（区排水管理机构）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 运行维护区名称 | 达标区排水设施运行维护作业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水管道（m） |  | 检查井（只） |  |  | 立管（m） |  |
|  |  | 原有 | 增加 | 原有 | 增加 |  | 原有 | 增加 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、请填报单位盖章，相关人员签字后于每年11月15日前报无锡排水管理处。传真电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护期间，发生运行维护内容变化时，如：管道变化、排水户变化等，填写此表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 填报人： |  |  |  |  |  |  |

四、合同书

太湖街道排水设施运行维护作业权项目

服务合同

项目名称：太湖街道排水设施运行维护作业权项目

甲方（采购人）：无锡市滨湖区太湖街道办事处

乙方（成交方）：

签订日期：     年  月  日

合同协议书

- 采购项目编号：

- 采购内容：主要对太湖街道范围内的污水管网及其附属设施实施维护服务，包括泵站、污水管、提升井的疏通养护、清淤、淤泥外运、破损管道更换、缺损井框井盖更换等，其中：污水管网约98.839千米，泵池、水泵、闸门、液压站53项（18台水泵需要更换，管养范围含配套设施），控制柜53项，提升井55座。并配合采购人做好排水户的排水许可证申办检查事宜等。

- 合同总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量和包装要求及验收标准：满足国家、省市、行业标准和相应的规范、规定及甲方的需求

- 养护期：一年

- 交付地点：太湖街道

- 货款支付步骤和办法：合同签订后，甲方预付合同价款的30%；养护时间满6个月，支付至合同金额的50%，养护期满根据运行维护考核结果结清余款。每次付款前，乙方需向甲方提供相应的增值税专用发票。

- 售后服务：见合同条款

- 违约责任：见合同条款

- 解决争议的方式：见合同条款

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

磋商文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，供需双方各执两份，代理方执一份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

（本页无正文）

甲方（采购人）：                （盖章）  乙方（中标方）：              （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月

见证方：（盖章）                          乙方户名：

见证人：                                  乙方开户银行：

乙方账号：

- 合同条款（格式）

一、词语含义

1、甲方代表

甲方指派                      为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

2、甲方责任与义务

（1）负责向乙方提供中标区块的有关资料，按本合同有关条款，支付相应养护经费；

（2）协助乙方处理与各排水区块所属单位、社区关系，以便于运行维护工作的顺利进行；

（3）负责对乙方运行维护质量进行月度考核、管理和检查；

（4）根据乙方日常巡查中发现的公共污水管网（设施）存在的问题及时组织整改。

（5）在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任；甲方管理需要，要求乙方就近新增管道养护面积不超过原中标道路面积2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标养护标准进行养护。

（6）甲方对乙方由于养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

（7）甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3、乙方代表

（1）乙方指派      为管网养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

（2）项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

（3）乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

5、乙方责任与义务

（1）乙方应就近设立办事处，接受市民来信来访，醒目标识单位名称、市民投诉接待人员、联系电话等，运行维护作业人员应统一着装；

（2）乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方，严格按计划、采购需求要求落实养护工作。乙方须对承担运行维护的所有巡视员进行基础知识教育，做好巡视记录，明确责任到人。做好日常巡查巡察工作，主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接、地块雨水口情况以及影响管道排水的工程施工等情况，汛期要按要求增加巡视次数。巡查过程中如发现相关问题，如雨水口有不正常水流等，必须立即书面报告甲方，同时配合甲方进行排查分析。

（3）乙方应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，在运行维护合同期内，不发生人身伤亡事故和安全生产事故。根据招标文件内相关养护安全标准进行养护作业，同时应按照《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施。因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方负责承担。

（4）如因养护不到位，导致污水管网堵塞外溢，污染河道等情况，由乙方负责河道应急处置费用。

（5）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；

（6）养护期内应根据《无锡市建设工程文明施工管理办法》、结合采购需求中相关文明作业要求进行养护作业。

6、甲方工作

（1）负责向乙方提供中标有关资料。

（2）组织召开养护作业技术交底会。

（3）负责乙方的日常养护作业的管理和检查（全年考核方式：定期检查和抽查、第三方考核相结合）。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核，每年对成交供应商进行综合考评，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行。（具体以《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）执行。）

（4）甲方定期对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

（5）如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

（6）若乙方违反《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）及采购文件等有关规定而被解除承包合同的，甲方根据采购文件执行。

（7）在合同期内，因政府需要征用、改造、临时占用市政设施等需要调整乙方管护市政地段（范围）和管护等级时，退出原养护地段（范围），或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任；甲方管理需要，要求乙方就近新增管道养护面积不超过原中标道路面积2%的，不予追加相关经费，乙方按照就近纳入的招标养护标准进行养护。

（8）甲方对乙方由于养护管理不当，受到群众举报、媒体曝光和上级领导点名批评的，视情节扣除一定的养护经费，其中：群众举报经查实的，按1000～3000元/次扣除养护经费；媒体曝光后经查实的，按3000～5000元/次扣除养护经费；上级领导点名批评的，按3000～5000元/次扣除养护经费，情节严重的按5000～10000元/次扣除养护经费。

7、乙方工作

（1）根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：排水设施、管养标识牌等市政设施保养与维修及道板杂草清除。

（2）乙方应建立完善的巡查体系，严格按照管网等级结合养护规范要求频率进行巡查。同时，按标准做好巡视台账，在每月月底前提交甲方检查。巡视不到位、频率不满足要求、资料不齐全、不准确等，按《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》执行、处理。

（3）乙方应建立巡视报告制，须按照要求购买和安装GPS设备，对雨污水设施的巡视频率应满足 “城镇排水管渠与泵站维护技术规程”（CJJ68-2016）的要求。

（4）超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻市政设施，在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。

（5）及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

（6）按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

（7）加强法定节假日的正常养护维修工作。

（8）乙方应服从中标养护所在地的行业管理。

（9）在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

（a）因不可抗力造成的抢修保养工作；

（b）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作，服从甲方对区管道路应急抢险的统一调配、指挥；

（c）养护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

（d）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（e）确保法定节假日的养护维修工作。

（10）巡查内容主要包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接、地块雨水口情况以及影响管道排水的工程施工等情况，汛期要按要求增加巡视次数。巡查过程中如发现相关问题，如雨水口有不正常水流等，必须立即书面报告甲方，同时配合甲方进行排查分析；

（11）如因养护不到位，导致污水管网堵塞外溢，污染河道等情况，由乙方负责河道应急处置费用。

二、养护组织设计

1、进度计划

（1）乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该项目养护管理人员网络组成表，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方。甲方在7天内予以确认。

（2）乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

三、质量与考核

1、质量标准

乙方严格按照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用〔2011〕16号文）及《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）进行日常运行维护。达到养护质量验收要求的，按时支付养护经费，未达到养护质量验收要求的，重新返工，费用由乙方承担。

2、检查和考核

（1）乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

（2）对于养护不符合要求，在日常监管中指出的问题不能做到及时整改的，扣款1000元/次；经甲方发整改通知单后仍未在规定时间内整改到位的，扣款5000元/次；同一问题再次告知后，仍未整改的，扣款20000元/次，并通知其他养护公司进行整改，所需费用在该标段养护经费中支付。

（3）雨污水设施：要求乙方对排水管道进行及时疏通，确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤不超过管径的1/5，井圈和井盖开裂、丢失应在8小时之内补装完整，并及时做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。下水道主管道检测应每年进行一次，排水设施养护状况评定及管道影像资料每年按要求时间上交备案（包括视频、图片资料）。成交供应商在疏通排水管道和窨井清淤时，淤泥应及时运走，严禁堆放在路面上。同时对淤泥数量、堆放地点等做好台账。

（4）道路上其他管线井盖缺失、破损等影响行人和车辆安全的现象，乙方在巡视中要及时发现，做好安全保护警示措施，记录在案，并及时上报甲方。

（5）按照《无锡市排水达标区运行维护考核细则》（试行）（锡政园用〔2011〕16号文）执行。

中标供应商在市、区排水管理单位考核中，月考得分达到90分以上（包括90分），则全额支付该月度运行维护经费。月考得分在85～90分的（包括85分），由各区排水管理机构扣除当月养护经费的10%；考核分在80～85分的（包括80分），由各区排水管理机构扣除当月养护经费的20%；考核分低于80分的，由各区排水管理机构扣除月度养护经费的40%，或者暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。

（6）养护期内应根据磋商文件内相关文明作业标准进行养护作业。同时应按《无锡市建设工程文明施工管理办法》落实措施。同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

四、安全文明施工

自签订合同之日起，乙方全面负责其在养护作业区内的安全文明施工责任。

1、安全文明施工与检查

（1）乙方应做好养护作业管理区内的安全文明施工管理工作，设置合理的交通引导标志、施工隔离围挡装置、警示装置等，做到工完场清，不污染路面和绿化带，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（2）由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、安全防护

成交供应商应配备足够的安全文明防护设施，养护作业人员必须着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。排水井井下作业采取二级审批制度，防范措施到位，相关人员具有培训合格的操作证，擅自或违规下井作业的成交供应商承担一切后果。

3、安全责任：根据招标文件内相关养护安全标准进行养护作业，同时应按照《无锡市建设工程安全生产管理条例》的要求实施。因养护不及时、不合格或不规范及对养护区域内存在安全隐患的设施清理处置不及时等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其费用和责任由乙方负责承担。

4、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

五、合同价款与支付

1、合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

2、乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

3、如实际养护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

4、对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

5、本次报价采用固定单价形式，工程量按实结算。

6、合同价款支付

付款方式：合同签订后，甲方预付合同价款的30%；养护时间满6个月，支付至合同金额的50%，养护期满根据运行维护考核结果结清余款。每次付款前，乙方需向甲方提供相应的增值税专用发票。

六、违约和争议

1、违约

（1）因甲方原因导致乙方不能按合同约定履行义务的，相应顺延工期。

（2）甲方未按合同约定支付养护费的，甲方应按每日万分之二支付违约金。

（3）乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

（4）因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

2、争议

（1）甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解或向甲方所在地的人民法院起诉解决。

（2）发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

1）合同确已无法履行；

2）双方协议停止养护作业；

3）仲裁机关要求停止养护作业；

4）法院要求停止养护作业。

七、合同终止

1、承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

2、乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内养护费按合同价的月平均价50％付给。

3、乙方中标后一年内不履行投标承诺，未响应采购文件要求，购置管道养护设备、清淤设备、防汛应急设备等市政专用设备，甲方有权终止该合同。

八、其他

1、在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

2、如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

3、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

九、合同生效与终止

双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

合同附件：《廉政责任书》《安全管理协议书》《明细报价表》

以下无正文。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：无锡市滨湖区太湖街道办事处 | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 签订日期：2025年 月 日 | 签订日期：2025年 月 日 |

附件一：

廉政责任书

项目名称：太湖街道排水设施运行维护作业权项目

甲方：无锡市滨湖区太湖街道办事处

乙方：

为加强项目采购中的廉政建设，规范承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理（勘察设计、施工安装、建设监理）的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关等经济活动。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及工作人员索要、接受赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、 娱乐等活动。

四、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限， 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本责任书作为本项目采购合同的附件，与本项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格及保修期满时止。

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：             （盖章）                  乙方：                （盖章）

法定代表人或其                                  法定代表人或其

委托代理人：       （签字）                    委托代理人：           （签字）

年   月   日                            年   月   日

附件二：

安全管理协议书

项目名称：太湖街道排水设施运行维护作业权项目

甲方：无锡市滨湖区太湖街道办事处

乙方：

为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就太湖街道排水设施运行维护作业权项目的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、甲方权利义务

（一）甲方有权审查乙方安全生产信誉度。

（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切服务并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。

（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。

（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、乙方权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）乙方指派    为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送甲方安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期间发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。

（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，经常教育由乙方负责。

（十五）乙方须建立安全生产管理台账，接受甲方及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、法律责任

（1）甲方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

（2）乙方有违反本协议书责任行为，按照相关法律法规及相关规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有 关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

本协议书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本协议书的有效期为双方签署之日起至该养护期满时止。

五、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

甲方单位：无锡市滨湖区太湖街道办事处           乙方单位：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

（或授权委托人）                              （或授权委托人）

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

2025年  月   日                                2025年   月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

年  月  日

附件一：投标函（格式）

投标函

致     （采购人名称）     ：

我方收到贵公司                  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次投标。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的文件、资料（相应内容上传至无锡市政府采购交易管理系统）。

三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成监理服务任务。

五、我方认为贵单位有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡彰誉技术咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- 附件二：关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

致     （采购人名称）     ：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）      （投标供应商名称）      愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）     ：

（投标供应商名称）      系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

附件四：开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 养护期 | 一年 |
| 3 | 质量标准 | 满足国家、省市、行业标准和相应的规范、规定及采购人的需求 |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： 证号： 联系方式： |
| 备注 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件五：明细报价表（格式）

明细报价表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 参数、规格、工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵站 | （具体位置详见附件2） |  |  |  |  |
| 1 | 水泵更换 | 1、为了确保水泵正常运转和提高设备的效率，需要对老旧或故障的水泵进行拆除更换。 | 台 | 18.00 |  |  |
| 2 | 泵池、水泵、闸门、液压站养护等 | 一、水泵检查周期为15天，检查内容：1、检查水泵是否堵塞；2、检查水泵电气线路；3：检查水泵耦合装置是否牢固；4：检查水泵管道是否漏水；5：检查保护水泵的浮球液位计是否损坏；6：检查水泵运行状态，是否正常或者有异响； 二、泵池每2个月整池清理垃圾和淤泥，平时清理漂浮物、格栅（滤网）等； 三、液压闸门养护，检查周期为15天（万科泵站）1：检查油管是否破损，漏油或者堵塞，油管连接直通是否松了漏油等。2：检查闸门的液压缸是否破损，油管和液压缸接头是否松动，液压缸内部是否进水等。3：检查密封圈是否破损或压坏。 四：液压站养护，检查周期为15天（万科泵站）1：检查液压站内液压油液位，是否有渗漏，及时添加液压油。定期更换液压油。2：检查电磁阀是否损坏，是否能正常得电吸合，吸合后油路是否正常开启等。3：定期检查液压站内油路，确保相关设备正常运转。4：检查液压站其他部件，包括压力表，接头，手动杆组合等。 五、泵站内其余设备设施日常检查 | 项 | 53.00 |  |  |
| 3 | 控制柜养护 | 控制柜养护检查周期为15天 1：检查柜内电气元器件是否有损坏； 2：检查柜内接线是否有老化或者松动，接地是否正常； 3：检查控制柜内潮气是否严重，如果水汽严重需重新密封进线孔； 4：检查各设备是否能在控制柜正常操作； 5：检查控制柜供电是否正常； | 项 | 53.00 |  |  |
|  | 提升井 | （具体位置详见附件2） |  |  |  |  |
| 4 | 提升井内水泵、控制柜养护 | 一、检查周期为15天。1、检查水泵是否堵塞；2、检查水泵、控制柜电气线路；3：检查浮球液位计是否损坏；4、及时清理井内垃圾。确保提升井工作正常 | 座 | 55.00 |  |  |
|  | 管网 | （具体位置及长度详见附件1） |  |  |  |  |
| 5 | 管网清通养护 | 1、管道保养率100%，每年对污水管网全线疏通一次及零星清通，清通方式自行考虑；人工清运污泥及外运，运距自定，处置费用自行考虑，管道局部点位不能，采用反光镜或视频检查； 2、检查井保养率100%，人工清疏检查井； 3、检查井的井圈盖的破损更换及丢失补充、养护； 7、管道日常巡视率100%，地块雨水口巡查，保证每月一次，汛期视情况增加。 | 米/年 | 98839.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件1

| 序号 | 地块名称 | 自然村、道路长度（千米） | 安置房长度（千米） | 合计（千米） | 全费用单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH-06（周新苑一二期） |  | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 2 | TH-07（街道办派出所） | 0.863 |  | 0.863 |  |  |
| 3 | TH-08（东联新村） | 0.968 |  | 0.968 |  |  |
| 4 | TH-09（黄金湾工业园） | 5.243 |  | 5.243 |  |  |
| 5 | TH-12（丰裕苑二期） |  | 2.556 | 2.556 |  |  |
| 6 | TH-16（周新苑四期） |  | 9.695 | 9.695 |  |  |
| 7 | TH-18（周新苑三期） |  | 12.722 | 12.722 |  |  |
| 8 | TH-29（周新苑三期二批） |  | 7.176 | 7.176 |  |  |
| 9 | TH-30（周新苑五期） |  | 4.672 | 4.672 |  |  |
| 10 | TH-31（丰裕苑一期） |  | 1.971 | 1.971 |  |  |
| 11 | Z37（南桥蒋巷戈巷 ） | 1.58 |  | 1.58 |  |  |
| 12 | Z36（南桥于湾里 女人街） | 3.9 |  | 3.9 |  |  |
| 13 | Z42（大桥瓦屑坝） | 2.355 |  | 2.355 |  |  |
| 14 | Z43（大桥吴巷） | 0.413 |  | 0.413 |  |  |
| 15 | Z44（圩田里屠巷） | 4.15 |  | 4.15 |  |  |
| 16 | Z49（上风渚） | 1.585 |  | 1.585 |  |  |
| 17 | Z51（中学预留地白水塘） | 2.891 |  | 2.891 |  |  |
| 18 | Z53（绿岛家园） | 1 |  | 1 |  |  |
| 19 | Z54（税务局） | 0.84 |  | 0.84 |  |  |
| 20 | Z56（金城湾 张巷、戴巷） | 2.009 |  | 2.009 |  |  |
| 21 | Z61（周新老街） | 0.209 |  | 0.209 |  |  |
| 22 | Z62（周新菜场、蠡江新村） | 3.322 |  | 3.322 |  |  |
| 23 | Z63（周新老街） | 0.3 |  | 0.3 |  |  |
| 24 | Z64（周新老街） | 2.325 |  | 2.325 |  |  |
| 25 | Z66（梁南村） | 0.5 |  | 0.5 |  |  |
| 26 | Z69（湖东村民居） | 0.327 |  | 0.327 |  |  |
| 27 | Z85（格致、方桥老街） | 1.056 |  | 1.056 |  |  |
| 28 | Z90（双新园区雪浪商住楼） | 1.45 |  | 1.45 |  |  |
| 29 | Z91（双新园区北） | 0.569 |  | 0.569 |  |  |
| 30 | Z96（雪浪老师家舍） | 1.135 |  | 1.135 |  |  |
| 31 | Z97（双新园区中） | 2.532 |  | 2.532 |  |  |
| 32 | Z98（双新园区南） | 3.937 |  | 3.937 |  |  |
| 33 | 宪园道（新园路至大通路） | 0.45 |  | 0.45 |  |  |
| 34 | 观园路（北园路至蠡江新村） | 0.3 |  | 0.3 |  |  |
| 35 | 立信路（周新路至贡湖大道） | 0.59 |  | 0.59 |  |  |
| 36 | 周新路（金城电缆厂至五湖大道） | 2.4 |  | 2.4 |  |  |
| 37 | 衡源路（贡湖大道至宪园道） | 0.532 |  | 0.532 |  |  |
| 38 | 东兴路（贡湖大道至兴梁道） | 0.54 |  | 0.54 |  |  |
| 39 | 新园路（立信路至信成道） | 0.626 |  | 0.626 |  |  |
| 40 | 雪丰路（观顺道至锡南路） | 1.3 |  | 1.3 |  |  |
| 41 | 梁旺路（兴梁道至周新路） | 0.6 |  | 0.6 |  |  |
| 43 | 合计 | 52.797 | 46.042 | 98.839 |  |  |
| 备注：1、管道保养率100%，每年对污水管网全线疏通一次及零星清通，清通方式自行考虑；人工清运污泥及外运，运距自定，处置费用自行考虑，管道局部点位不能，采用反光镜或视频检查； 2、检查井保养率100%，人工清疏检查井； 3、检查井的井圈盖的破损更换及丢失补充、养护； 7、管道日常巡视率100%，地块雨水口巡查，保证每月一次，汛期视情况增加。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 序号 | 泵站、井名称 | 管线长度（座） | 全费用单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z36（于湾里、女人街） | 2 |  |  | 泵站 |
| 2 | Z36（于湾里、女人街） | 2 |  |  |  |
| 3 | Z37（蒋巷、戈巷） | 2 |  |  |  |
| 4 | Z42 （瓦屑坝） | 2 |  |  |  |
| 5 | Z44 （圩田里、屠巷） | 2 |  |  |  |
| 6 | Z49上风渚 | 2 |  |  |  |
| 7 | Z51（白水塘） | 2 |  |  |  |
| 8 | Z55小园三村 | 3 |  |  |  |
| 9 | Z56（张巷、戴巷） | 2 |  |  |  |
| 10 | Z85 （方桥老街） | 2 |  |  |  |
| 11 | TH53 （绿岛家苑） | 2 |  |  |  |
| 12 | 梁南村王巷浜 | 2 |  |  |  |
| 13 | 张巷戴巷 | 2 |  |  |  |
| 14 | 方桥老街 | 2 |  |  |  |
| 15 | 五湖大道 | 1 |  |  |  |
| 16 | TH24 （山水湖滨一期） | 2 |  |  |  |
| 17 | TH24 （山水湖滨一期） | 2 |  |  |  |
| 18 | TH25（万科） | 5 |  |  |  |
| 19 | TH25（万科） | 2 |  |  |  |
| 20 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 21 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 22 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 23 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 24 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 25 | 太湖国际 | 2 |  |  |  |
| 26 | 东绛实验学校小学 | 1 |  |  | 提升井 |
| 27 | 东绛实验学校小学 | 1 |  |  |  |
| 28 | 无锡市东绛第二实验学校 | 1 |  |  |  |
| 29 | 无锡金桥双语实验学校 | 1 |  |  |  |
| 30 | 观山路 | 2 |  |  |  |
| 31 | 观山路 | 2 |  |  |  |
| 32 | 观山路 | 2 |  |  |  |
| 33 | 周新桥西1 | 1 |  |  |  |
| 34 | 周新桥西2 | 1 |  |  |  |
| 35 | 周新苑一期 | 1 |  |  |  |
| 36 | 周新苑一期 | 1 |  |  |  |
| 37 | 周新苑三期二批 | 2 |  |  |  |
| 38 | 周新苑三期二批 | 2 |  |  |  |
| 39 | 周新苑三期二批 | 2 |  |  |  |
| 40 | 周新苑三期 | 1 |  |  |  |
| 41 | 南湖家园 | 1 |  |  |  |
| 42 | 南湖家园 | 1 |  |  |  |
| 43 | 南湖家园 | 1 |  |  |  |
| 44 | 瑞星家园（金石东路） | 1 |  |  |  |
| 45 | 绿岛家园北 | 1 |  |  |  |
| 46 | 东泉花苑西南 | 1 |  |  |  |
| 47 | 华盛苑东 | 1 |  |  |  |
| 48 | 俞甲里 | 1 |  |  |  |
| 49 | 吴巷 | 1 |  |  |  |
| 50 | 天鹅湖一期 | 1 |  |  |  |
| 51 | 山水湖滨花园二期 | 1 |  |  |  |
| 52 | 万科海上传奇1 | 1 |  |  |  |
| 53 | 万科海上传奇2 | 1 |  |  |  |
| 54 | 万科尊鹏云著1 | 1 |  |  |  |
| 55 | 万科尊鹏云著2 | 1 |  |  |  |
| 56 | 世家名门 | 1 |  |  |  |
| 57 | 中锐琅石名筑 | 1 |  |  |  |
| 58 | 富力十号B区1 | 1 |  |  |  |
| 59 | 富力十号B区2 | 1 |  |  |  |
| 60 | 融创瑷颐湾B区 | 1 |  |  |  |
| 61 | 融创瑷颐湾D区1 | 1 |  |  |  |
| 62 | 融创瑷颐湾D区2 | 1 |  |  |  |
| 63 | 融科玖玖城（北区） | 1 |  |  |  |
| 64 | 无锡海岸城郦园1 | 1 |  |  |  |
| 65 | 无锡海岸城郦园2 | 1 |  |  |  |
| 66 | 玉兰花园东1区1 | 1 |  |  |  |
| 67 | 玉兰花园东1区2 | 1 |  |  |  |
| 68 | 玉兰花园西1区1 | 1 |  |  |  |
| 69 | 玉兰花园西1区2 | 1 |  |  |  |
| 70 | 玉兰西花园 | 1 |  |  |  |
| 71 | 万科信成道1期 | 1 |  |  |  |
| 72 | 万科信城道3期1 | 1 |  |  |  |
| 73 | 万科信城道3期2 | 1 |  |  |  |
| 74 | 万科信城道3期3 | 1 |  |  |  |
| 75 | Z49上风渚（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 76 | Z55小园三村（更换水泵） | 3 |  |  |  |
| 77 | TH53 （绿岛家苑）（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 78 | 梁南村王巷浜（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 79 | 方桥老街（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 80 | 周新苑三期二批（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 81 | 周新苑三期二批（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 82 | 周新苑三期二批（更换水泵） | 2 |  |  |  |
| 83 | 吴巷（更换水泵） | 1 |  |  |  |
| 84 | 合计 |  |  | 0 |  |
| 备注：泵站养护主要指日常养护，如添加液压油、垃圾清理等，详见厂家养护手册。一、检查周期为15天。1、检查水泵是否堵塞；2、检查水泵、控制柜电气线路；3：检查浮球液位计是否损坏；4、及时清理井内垃圾。确保提升井工作正常 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

附件六：项目组人员配置表（格式）

项目组人员配置表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 身份证号码/证书证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 注：（1）投标供应商应当根据采购需求及评分办法的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

附件七：投标偏离表（格式）

投标偏离表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理；

- （5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式。

附件八：类似项目业绩（格式）

类似项目业绩

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签订时间 | 合同金额 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

备注：表格不够可自行扩展。

附件九：承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：无锡市滨湖区太湖街道办事处

我公司（单位）自愿参加贵单位（公司）        项目的投标，并接受对我公司（单位）的资格、资信审查，我公司（单位）承诺：我公司（单位）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故、质量事故、文明施工市级不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司（单位）递交的报价文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司（单位）可以拒绝我公司（单位）报价，如已中标，可取消我公司（单位）中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（格式）

致：无锡市滨湖区太湖街道办事处

我公司（单位）（供应商名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本公司（单位）在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、本公司（单位）保证贵单位（公司）在使用交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，本公司（单位）承担可能发生的一切法律责任和费用

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位平台的采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件十：供应商简介和经营情况说明

供应商简介和经营情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十一：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件十二：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件十三：证明文件

- 1、资格、资信证明文件

- 注：采购文件中要求的资格、资信证明文件原件扫描件附在此处。

- 2、补充性文件

- 注：评分办法中要求的证明文件原件扫描件附在此处。

- 3、技术文件（养护方案）

- （1）服务完成度的标准及承诺目标：包括：①场地资料（如辨识场地变迁的资料），主要污染情况（如主要污染因子调查浓度结果）；②治理目标和治理范围、周边环境敏感目标（如周围居民区等敏感目标）。

- （2）日常养护、维修、巡查方案及保障措施：包括：①管网的日常养护方案；②管网的维修方案；③管网的巡查方案；④管网养护保障措施。

- （3）日常养护维修应急处置方案：包括：①水体外溢应急处置方案；②管道沉降损坏应急处置方案；③污水提升泵站应急处置方案。

- （4）管理制度：包括：①人员组织、分工；②日常管理方案；③养护台账管理体系。

- （5）防汛抗台等突发事件的应急预案：包括：①防汛应急预案；②抗台应急预案；③其他突发应急预案。

- 投标供应商参照以上并按评分点编制完整的养护方案，以便评审。