宜 兴 市 政 府 采 购

- 磋

- 商

- 文

- 件

（电子标）

项目编号:JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

采购人：宜兴市官林镇人民政府

项目名称：官林镇污水管网设施巡查运维服务

采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司

二〇二五年九月

目录

第一章 报价邀请函	1

第二章 供应商须知	4

第三章 项目技术要求和有关说明	20

第四章 评审方法和标准	35

第五章 政府采购合同（格式）	38

第六章 响应文件（格式）	47

- 第一章 报价邀请函

宜兴市官林镇人民政府对官林镇污水管网设施巡查运维服务进行竞争性磋商方式采购，欢迎你单位竞争报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：官林镇污水管网设施巡查运维服务 项目编号:JSZC-320282-JSCW-C2025-0087 品 目：服务 本项目是否专门面向中小企业：是 本项目标的所属行业：其他未列明行业 采购方式：竞争性磋商 评审方法：参照综合评分法 预算金额：90.385万元 最高限价：同预算金额 集中考察或答疑：无 本项目不接受联合体，不接受分包 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 4.本项目不接受联合体，不接受成交后分包； 5.特定资格要求：无； 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 7.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 3 | 磋商 文件 | - 磋商文件的获取：首次响应文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子磋商文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版磋商文件。 - “CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 响应 文件 | 1.响应文件制作及提交：将电子磋商文件导入政府采购客户端工具制作响应文件，导出加密的响应文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传响应文件。 2.提交响应文件截止时间后的响应文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 磋商 保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |  |
| 6 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4响应文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始起30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因供应商自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由供应商承担； 1.5在评审结束前，各供应商应当随时关注不见面开标大厅，并按照磋商小组澄清、报价等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交首次响应文件截止时间及响应文件开启时间：详见本项目磋商公告 2.2确定成交供应商时间：评审结束后，详见成交结果公告。 |  |
| 7 | 联系方式 | 采购人 | 采购人：宜兴市官林镇人民政府 联系人：曹先生 联系电话：051087205618 联系地址：宜兴市官林镇 邮政编码：214200 |
|  |  | 采购代理机构 | 采购代理机构：江苏春为全过程工程咨询有限公司 联系人：宗萍 联系电话：15861535231 联系地址：宜兴市龙潭路333号沧浦社区二楼 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服 联系电话：16651529117、025-83633744、025-83633743 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体:宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与本项目政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “供应商（电子签章）”是指供应商的电子公章，自然人报价即指自然人私章或签名。

2.4 “服务”指本磋商文件中所述服务及相关产品。

2.5 “响应”指提交报价文件并对磋商文件提出的条件和要求进行实质性回应，采购公告及采购文件中的“投标”是指磋商报价，本采购文件中的“报价”除单独列明外均指项目总报价。

2.6 “证明材料”指磋商文件中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及磋商文件规定。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)“苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “报价无效”指供应商提交的响应文件不符合磋商文件或不符合采购人要求的情况，按无效响应处理。

2.10 “评审因素”是指评审方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.11 “正偏离”指供应商提供的服务（货物）响应情况优于磋商文件要求；“负偏离”指供应商提供的服务（货物）响应情况劣于磋商文件要求。

2.12 本磋商文件中的招标与采购、磋商文件与采购文件、报价无效与响应无效、产品与货物、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，若为服务类项目，只对提供服务的供应商是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件要求提供中小企业声明，供应商提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。对提供《中小企业声明函》的供应商，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若供应商同时为小微企业、残疾人福利性单位（或监狱企业），只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.5落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.6采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展及其他政府采购政策详见相关文件规定。

- 报价费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.2 采购代理与服务费用：

采购代理与服务费用由采购人支付，代理费用按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的70%计取。专家评审费由采购人支付，专家评审费参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2016)48号)执行。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1 供应商应登录“苏采云” 系统下载磋商文件(后缀名为“.kedt”)。供应商须按磋商文件要求提交资料并对磋商文件相关内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.2 磋商文件包括采购公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者采购代理机构联系解决。

6.3 磋商文件如与竞争性磋商公告有不一致的地方，以磋商文件为准；电子响应文件制作客户端工具中电子响应文件格式、说明与磋商文件格式、说明不一致的，以磋商文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评审方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、磋商文件的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日5日前，在原竞争性磋商公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商应登录系统查看相应内容。不足5日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的磋商文件、公告信息为准。

8.2如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传响应文件导致其提交的响应文件不符合要求的，造成的损失及风险由供应商自行承担。

三、响应文件

9、响应文件的组成

（1）磋商报价表

（2）资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③被授权代表身份证明2（社保）：提供供应商为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照或法人（登记）证书，供应商为自然人的提供自然人身份证；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

⑨联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑩分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑪中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑫特定资格要求：无。

注：以上近六个月、近十二个月是从提交响应文件截止日向前推算（不含响应文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交响应文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①响应函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

④项目人员配置清单

（4）价格折扣文件

（5）其他相关材料

上述（2）和（3）内容供应商应按要求提供有效证明材料，否则报价无效，相关材料格式见“第六章 响应文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书及社保证明的，视为供应商法定代表人亲自参加。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对供应商为非自然人。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，供应商应当按照所参与的采购包提交相应的响应文件资料，不同采购包的响应文件资料不得混用且不作为评审依据。供应商在响应文件中提交的以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。

10、报价

10.1所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为无效报价。

10.2 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

10.3 每种货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。10.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为报价无效。

10.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为报价无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、响应文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如供应商对磋商文件的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应磋商文件的要求。

11.4 不因响应文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决响应。本磋商文件中要求提供相关证明材料的，原则上供应商在响应文件中提交相关证明材料原件扫描件,若供应商无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由供应商自行承担证明材料被判定为无效的风险。供应商提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评审标准不一致，磋商小组认为其实质相同的视作等同。若供应商提交的响应文件格式与磋商文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评审判断的，视为符合要求，否则报价无效。

11.5供应商提交的响应文件中加盖的电子签章，均视为经供应商法定代表人同意或授权。

12、电子响应文件

12.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包，并在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的响应文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的（线上、线下）响应文件的损坏、丢失的，采购代理不承担责任。

13、响应文件的拒收：在磋商文件要求的提交截止时间之后提交的响应文件和磋商文件规定拒收情形的将被拒收。

14、响应文件的真实性

14.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、采购代理机构、磋商小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）磋商文件的要求。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含截止当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

16、响应文件的补充、修改或撤回

16.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、电子签章后，并作为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、采购代理机构、磋商小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

17、报价无效的确认

17.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 响应文件未按磋商文件规定签署或电子签章的；

- 不具备磋商文件中“供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按磋商文件规定的要求提供有效资格证明文件的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过磋商文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 属于磋商文件“不得参加本次采购活动”的供应商的；

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，退出磋商的或未提交最终报价的；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2、启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 响应文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合磋商文件中规定的实质性要求，其中之一的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

四、联合体报价、成交后分包

18、联合体、成交后分包（如有）

18.1联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

供应商如为联合体的，联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，响应文件其他地方需要供应商签名或电子签章的，只需主体单位进行签名或电子签章。

以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关报价均将被认定为报价无效。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

18.2 成交后分包

供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，须在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、采购活动

19、采购活动

19.1 采购人按磋商文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

提交响应文件或成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得开标。

19.2响应文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开启响应文件，相关注意事项详见报价邀请函。

20、磋商程序

20.1 具体评审事务由采购人依法组建的磋商小组（即评审委员会）负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

20.2 磋商小组按照磋商文件的要求对供应商进行资格性及符合性审查。未通过资格性或符合性审查的，其报价无效。

20.2.1 资格性审查是指磋商小组按照本须知“9、响应文件的组成”中“资格条件”的要求对供应商响应文件中资格证明材料进行审查。

20.2.2 信用查询。

① 查询时间：磋商小组将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，资格性审查不通过，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其报价无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，磋商小组在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。供应商不良信用记录以磋商小组在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因供应商不良信用记录改变而改变信用查询结果；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

20.2.3 符合性审查是指磋商小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、响应文件的组成” 中“符合条件”和磋商文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其报价无效。

20.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

20.4 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若供应商同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要供应商提供相关证明材料外，供应商提供的响应文件以外的证明材料一概不作为评审依据。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，采用不见面交易模式的，可以采用数据电文形式进行，并做好记录。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

20.5 磋商小组确定磋商程序和磋商内容后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。如重新提交的响应文件不满足实质性要求，作无效响应处理。

20.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交第2次磋商报价（即最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若供应商未及时在系统中填报并确认最后报价，视为放弃磋商资格、退出磋商，其报价无效。

20.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，其报价无效。

20.9 评审方法和标准。

20.9.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，各供应商的最终得分为磋商小组所有成员综合评分后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。磋商小组应当根据综合评分情况按照最终得分由高到低顺序排列，并作为成交候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按最后原始报价由低到高顺序排列；若最终得分且最后原始报价均相同的，按照技术指标优劣确定排序。评分标准详见“第四章 评审方法和标准”。

除了算术修正（21.9.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的价格进行任何调整。如有调整，根据调整后的报价参与评审。

20.9.2 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商电子签章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

20.10 采购人或采购代理机构宣读磋商小组初步评审意见。

21、确定成交供应商

21.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

21.2 成交结果确认后，采购代理机构将向成交供应商发出电子成交通知书，请成交供应商登录“苏采云” 系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由成交供应商自行承担。

22、采购终止

22.1 在竞争性磋商方式采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目以外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算、最高限价的供应商不足3家的。

- 注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

六、磋商保证金

23、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

七、签订合同

24、签订合同

24.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

24.2 成交供应商应于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

24.3 签订合同书及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

24.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

24.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25、政府采购合同融资

25.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

25.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、报价行为及报价产品

26、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（磋商文件中有特殊要求的除外）。

- 磋商文件中要求供应商出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照政府采购合同和磋商文件的规定以及供应商提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对供应商的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

28、询问

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28.2采购代理机构不负责向任何供应商解释评审情况。

29、质疑

29.1质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，供应商只能对其参与的采购包提出质疑。

29.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对磋商文件提出质疑的，应自磋商公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

29.5 若按相关规定提出的质疑、投诉成立或因其他情况，应取消第一中标候选人的中标资格，则本项目须重新组织招投标。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向报价邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、运维范围

1、官林镇主镇区及镇区周边区域（2.6平方公里+3.18平方公里）

2、丰义集镇区（1.13平方公里）

3、钮家集镇区（0.74平方公里）

4、2024年及2025年实施的农村污水范围

二、运维内容

本方案主要对官林镇“治本清源”一期、二期及三期地块，2024、2025两个年度农村污水实施的管网及泵坑进行第三方专业化、标准化运维工作。

1、镇区、集镇区总面积为：官林镇主镇区及镇区周边区域（2.6平方公里+3.18平方公里）+丰义集镇区（1.13平方公里）+钮家集镇区（0.74平方公里）=7.65平方公里

2、农村污水总户数：2024年（741户）+2025年（558户）=1299户

3、2024和2025年度官林镇自行实施的农村污水以外所有农村污水的出户管道疏通作业。

4、官林集镇区、建成区主要河道排口巡查及应急处置。

5、运维泵坑及净化槽清单

| 序号 | 委托运维净化槽及泵坑清单 |
| --- | --- |
| 1 | 白茫村沈芝摊净化槽 |
| 2 | 丰义村岳家净化槽 |
| 3 | 韶巷村石车坝净化槽 |
| 4 | 韶巷村彭黄卜净化槽 |
| 5 | 韶巷村彭黄卜泵站 |
| 6 | 韶巷村长沟河净化槽 |
| 7 | 杨舍村西丰圩净化槽 |
| 8 | 杨舍村西丰圩泵站1 |
| 9 | 杨舍村西丰圩泵站2 |
| 10 | 杨舍村岳摊净化槽 |
| 11 | 杨舍村岳摊泵站 |
| 12 | 前城村西荡净化槽 |
| 13 | 前城村土城净化槽 |
| 14 | 前城村张家泵站 |
| 15 | 前城村前巷净化槽 |
| 16 | 前城村江庄圩 |
| 17 | 前来村泵站 |
| 18 | 牡丹苑泵站 |
| 19 | 储巷村泵站 |
| 20 | 宗家边泵站 |
| 21 | 丰义村委泵站 |
| 22 | 365宾馆泵站 |
| 23 | 老海大食堂南侧泵站 |
| 24 | 建林羊肉店泵站 |
| 25 | 健康路西侧别墅区泵站 |
| 26 | 健康路杏君浴室泵站 |
| 27 | 官林村五桥泵站 |
| 28 | 东升电缆泵站 |
| 29 | 薛家渎泵站 |
| 30 | 孙家桥泵坑 |
| 31 | 三千圩泵站 |
| 32 | 丰义锦丰路南侧泵站 |
| 33 | 丰义菜场南侧泵站 |
| 34 | 凌霞南路幼儿园东侧泵站 |
| 35 | 邮电局西侧泵站 |

三、运维体系：

1、所有运维、巡检服务（包括管网、设施设备、河道排口等）不低于2次/周的巡检频次，并随时服从甲方调度。

2、服务内容：包括但不限于污水管网排口巡查，提升泵坑及净化槽巡查、检修，管网巡查、检修、疏通等。同时配备的清污车对污水井、检查井及泵坑按照至少半年一次的频次进行清掏清运，以保障各区域现有污水管网的畅通和完好。具体如下：

（1）管网系统一年最少两次进行清理养护（仅包含区域内官林镇自建的管网、设施的疏通及清淤）

（2）区域内污水设施（管网、井等）的维修、疏通。（仅包含区域内官林镇自建的管网、设施的疏通及清淤）

（3）所有提升泵、净化槽的日常巡检及检查，频次为不低于2次/周，以及不低于1次/月的格栅清理。

（4）污水井内液位监测，主要点位：影城门口污水井、吉麦隆超市门口、建材市场门口、西大街污水井、污水2号提升泵门口。

（5）巡查镇区主要河道雨水排口有无晴天旱流情况，主要区域为：东新河、南园河、庆子杆河、孟津河镇区段、北溪河、徐家桥河、大埝河、后渎古河、储巷河、牡丹苑河、官林高中河等。

（6）建立健全日常巡查管理和养护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作。

（7）12345群众热线、防汛应急等甲方其他指派任务。

四、工作要求：

1、根据运维范围及要求，至少指定7人进行专职巡检管理，3人专职负责对范围内的泵坑及净化槽进行专职日常巡检，3人专职对范围内的管网进行专职日常巡检，1人专做负责对主要河道直排口进行专职日常巡检同时做好相关巡检记录台账。

2、吸污疏通：至少配备1辆载水量1-1.5m³的小型疏通清洗车；1辆载水量为2-3m³的中型疏通清洗车；1辆载水量约2m³小型吸污车；1辆载水量为5m³的中大型疏通吸污一体车。另至少配备皮卡车1辆以便日常巡检，在巡检过程中，对存在管网堵塞，泵坑积淤严重等需进行及时疏通并吸污转运，同时为做好管网高质量运维，对管网及泵坑进行全年1次全覆盖吸污疏通保养工作。

3、日常管网清掏维修：在巡检过程中，对存在检查井破损更换、管网破损渗漏，管网路面下沉破损等情况及时汇报。

4、设备机修：在泵坑、净化槽运维过程中，存在电控柜、电器原件及水泵等故障情况需要抢修维修等，并安排专业维修人员及时进行抢修。

五、运维限价

| 序号 | 子项 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管网日常巡检 | 平方千米 | 7.65 | 60000 | 459000 | 一期2.6，二期3.18，三期1.87 |
| 2 | 农村污水 | 户 | 1299 | 150 | 194850 | 2024年实施741户，2025年计划实施558户（含区域范围内的泵站、净化槽等设施设备） |
| 3 | 管道疏通 | m | 5000 | 10 | 50000 | 仅针对DN315以上管网，根据派工单按实结算 |
| 4 | 设备维修、更换 | 项 | 1 | 100000 | 100000 | 按实结算；设备、配件见附件参照表 |
| 5 | 序号2范围以外农村污水出户疏通 | 户/次 | 500 | 200 | 100000 | 按实结算；以甲方派工单为准 |
| 合计 |  |  |  |  | 903850 |  |
| 备注： - 以上价格含3%普通发票 - 序列1：包含“治本清源”一期、二期、三期实施范围内新增的主、支管网，6万元/km²/年，即5000元/km²/月，其中，一期、二期已完工，按年计算，三期按竣工验收交付当月起，根据剩余运维的月份计算。 - 序列2：农村污水运维包含2024年、2025年实施的农村污水主、支管网，共1299户，其中2024年实施了741户按年计算，2025年计划实施558户（暂估），以竣工验收交付当月起，根据剩余运维的月份及实际实施的户数，按每户单价计算（例如：一年150元/户，折合每月12.5元/户，相应结算以此类推） - 序列4：设备修费为暂估项，以派工单为准。收费标准（含维修人工费）：500元以下纳入管网及农村污水运维范围内，不另外计费；500元以上（含维修人工费），提供故障件照片及恢复使用后照片，按实结算。 - 主管道日常巡检包含辖区内管线巡查、泵坑吸污、设备维护保养、12345热线处理等； - 农村污水运维单价为综合单价：包括但不限于日常巡检、泵坑清掏、设备维护保养、泵坑吸污、12345热线处理、净化槽内药剂填料添加、出水水质调试、每月快速试纸检测及台账记录等； 7.电器元件保修与更换，泵坑、净化槽控制柜内电器元件日常维修保养；包含日常保养人工及维修更换材料。但不包括污水泵、曝气器等大件设备维修及整体更换费用； |  |  |  |  |  |  |

设备维修材料参照表

|  | 电气维修保养价格参照表（免人工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制柜功率 |  | 元器件名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 备注 |  |
|  | 0-3KW |  | 断路器 | 1 | 个 | 90 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 1 | 个 | 65 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 1 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 1 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 浪涌保护器 | 1 | 个 | 102 |  |  |  |
|  |  |  | 接触器 | 1 | 个 | 130 |  |  |  |
|  |  |  | 热继电器 | 1 | 个 | 138 |  |  |  |
|  |  |  | 中间继电器 | 1 | 套 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | PLC | 1 | 套 | 1710 |  |  |  |
|  |  |  | PLC程序 | 1 | 次 | 1800 |  |  |  |
|  |  |  | 电源模块 | 1 | 个 | 140 |  |  |  |
|  |  |  | 物联网网关 | 1 | 个 | 320 |  |  |  |
|  |  |  | 温控加热器 | 1 | 个 | 260 |  |  |  |
|  |  |  | 按钮 | 1 | 套 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指示灯 | 1 | 套 | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 转换开关 | 1 | 套 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 急停开关 | 1 | 套 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 散热风扇 | 1 | 套 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | 端子排 | 1 | 批 | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 辅材 | 1 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 0-3KW |  | 断路器 | 1 | 个 | 255 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 1 | 个 | 190 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 1 | 个 | 95 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 1 | 个 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | 浪涌保护器 | 1 | 个 | 105 |  |  |  |
|  |  |  | 接触器 | 1 | 个 | 130 |  |  |  |
|  |  |  | 热继电器 | 1 | 个 | 138 |  |  |  |
|  |  |  | 中间继电器 | 1 | 套 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | PLC | 1 | 套 | 1710 |  |  |  |
|  |  |  | PLC程序 | 1 | 次 | 1800 |  |  |  |
|  |  |  | 电源模块 | 1 | 个 | 140 |  |  |  |
|  |  |  | 物联网网关 | 1 | 个 | 320 |  |  |  |
|  |  |  | 温控加热器 | 1 | 个 | 260 |  |  |  |
|  |  |  | 按钮 | 1 | 套 | 43 |  |  |  |
|  |  |  | 指示灯 | 1 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 转换开关 | 1 | 套 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 急停开关 | 1 | 套 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 散热风扇 | 1 | 套 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | 端子排 | 1 | 批 | 95 |  |  |  |
|  |  |  | 辅材 | 1 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 备注： 1. 维修完成后，提供故障件照片及恢复使用后照片，根据相应维修单或派工单为结算依据； 2. 维修时效：当天完成；如未完成也不再另收费； 3. 超出报价单外的维修项，需单独报价； 4. 质保期维修：更换的零部件如在甲方建设期保修范围内由建设方负责维修；如由乙方更换维修的质保期为6个月； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵维修价格目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 |  | 功率 |  | 维修项目 | 单价（元） |  | 备注 |  |  |
|  |  | 1.5KW以下 （不含1.5KW) |  | 定子线圈大修 | 180 |  | B级绝缘 |  |  |
|  |  |  |  | 更换机械密封 | 60 |  | 碳化硅材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换轴承 | 25 |  | 按只计算 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电容器 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泵轴修复 | 75 |  | 换轴价格不超过市场价 |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封及O型圈 | 12 |  | 丁晴材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电缆线（常规电缆） | 12元/米 |  | 多芯电缆需定制 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵外观油漆 | 40 |  | 防腐油漆 |  |  |
|  |  | 1.5KW-3KW |  | 定子线圈大修 | 280 |  | B级绝缘 |  |  |
|  |  |  |  | 更换机械密封 | 85 |  | 碳化硅材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电容器 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换轴承 | 45 |  | 按只计算 |  |  |
|  |  |  |  | 泵轴修复 | 100 |  | 换轴价格不超过市场价 |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封及O型圈 | 15 |  | 丁晴材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电缆线（常规电缆） | 15元/米 |  | 多芯电缆需定制 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵外观油漆 | 40 |  | 防腐油漆 |  |  |
|  |  | 1.5KW以下 （不含1.5KW) |  | 定子线圈大修 | 300 |  | F级绝缘 |  |  |
|  |  |  |  | 更换机械密封 | 450 |  | 按原有材质定制 |  |  |
|  |  |  |  | 更换轴承 | 48 |  | 按只计算 |  |  |
|  |  |  |  | 泵轴修复 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封及O型圈 | 25 |  | 氟胶材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电缆线（常规电缆） | 15元/米 |  | 多芯电缆需定制 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵外观油漆 | 40 |  | 防腐油漆 |  |  |
|  |  | 1.5KW-3KW |  | 定子线圈大修 | 480 |  | F级绝缘 |  |  |
|  |  |  |  | 更换机械密封 | 650 |  | 按原有材质定制 |  |  |
|  |  |  |  | 更换轴承 | 75 |  | 按只计算 |  |  |
|  |  |  |  | 泵轴修复 | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封及O型圈 | 35 |  | 氟胶材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电缆线（常规电缆） | 20元/米 |  | 多芯电缆需定制 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵外观油漆 | 40 |  | 防腐油漆 |  |  |
|  |  | 1.5KW以下 （不含1.5KW) |  | 定子线圈大修 | 220 |  | F级绝缘 |  |  |
|  |  |  |  | 更换机械密封 | 65 |  | 按原有材质定制 |  |  |
|  |  |  |  | 更换轴承 | 32 |  | 按只计算 |  |  |
|  |  |  |  | 泵轴修复 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封及O型圈 | 12 |  | 氟胶材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电缆线（常规电缆） | 15元/米 |  | 多芯电缆需定制 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵外观油漆 | 40 |  | 防腐油漆 |  |  |
|  |  | 1.5KW-3KW |  | 定子线圈大修 | 350 |  | F级绝缘 |  |  |
|  |  |  |  | 更换机械密封 | 85 |  | 按原有材质定制 |  |  |
|  |  |  |  | 更换轴承 | 45 |  | 按只计算 |  |  |
|  |  |  |  | 泵轴修复 | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封及O型圈 | 35 |  | 氟胶材质 |  |  |
|  |  |  |  | 更换电缆线（常规电缆） | 20元/米 |  | 多芯电缆需定制 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵外观油漆 | 40 |  | 防腐油漆 |  |  |
| 维修人工费 |  | 1.5KW以下 （含1.5KW) |  | 人工费 | 300元/台 |  |  | （含吊装，清堵） |  |
|  |  | 1.5KW-3KW |  | 人工费 | 400元/台 |  |  | （含吊装，清堵） |  |
| 备注： 1. 以上价格包含常规维修配件；不包含多芯电缆定制，叶轮，泵壳，耦合卡爪及其它铸件更换；如需更换价格另报（不超出市场价格）。 2. 以上价格含3%普通发票。 3. 水泵维修时效不超过7天。 4. 每台泵维修完成后出具拆检报告单，维修报价单及拆检照片。 5. 质保期维修：更换的零部件如在甲方建设期保修范围内由建设方负责维修；如由乙方更换的维修质保期为6个月。 6. 超出报价单功率以外的水泵，维修价格另外报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运维拟派人员机械清单

| 序号 | 人员或机械设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专职巡检人员 | 4 |  |
| 2 | 巡检兼维修人员 | 1 | 持电工作业操作证 |
| 3 | 专职电器维修人员 | 1 | 持电工作业操作证 |
| 4 | 台账记录人员 | 1 | 高效、及时记录各类巡查及检修 |
| 5 | 小型疏通清理车 | 1 | 载水量约1-1.5m³，应对农污及路面狭窄部位 |
| 6 | 中型疏通清洗车 | 1 | 载水量2-3m³ |
| 7 | 小型吸污车 | 1 | 载水量约2m³，应对农污及路面狭窄部位 |
| 8 | 中大型疏通吸污一体车 | 1 | 载水量约5m³，适合主管道清洗疏通吸污及日常保养 |
| 9 | 皮卡车 | 1 | 机动组，日常巡检维修 |
| 10 | 三轮车 | 1 | 机动组，日常巡检维修 |
| 11 | 潜污泵 | 2 | 2寸口径，消防水带若干 |
| 12 | 潜污泵 | 2 | 3寸口径，消防水带若干 |
| 13 | 发电机组 | 2 | 汽油3000W-6000W，机动组 |

六、考核办法

第一条 为了加强官林镇污水设施运行监督管理，规范运行管理行为，保证真空排导设施运行效果，切实改善城区人居环境和周边水环境，特制订本办法。

第二条 本办法适用于本次运维服务范围内污水管网及设施设施运行状况监督和综合评价。

第三条 考核对象为本次服务运维单位。

第四条 官林镇按照运维质量对设施运行情况进行综合评价。

第五条 运维单位每月10日前将每月运维台账提交至官林镇政府；考核工作小组不定期对设施运行情况进行现场抽查，主要包括经营行为、设备和管网维护运行情况、投诉意见等。

第六条 综合评价实施百分制。考核工作小组按考核内容逐项评分，并汇总各项指标得分。

第七条 运维单位在考评中有故意虚报、瞒报等不良行为的，该项对应指标不得分。

第八条 因巡查运维不到位导致相关设施、管网运行不正常、设施设备损坏的，在进行考核扣分的同时，进行5000元/次的处罚；因巡查及应急处置不到位导致河道排口晴天旱流的，在进行考核扣分的同时，进行10000元/次的处罚。

第九条 本服务每月考核一次，考核期内，有以下行为之一的运维单位，当月考核结果直接评定为不合格，甲方可以拒绝支付本月度服务费（含主管网日常巡检、农村污水）。

1）故意拖延、不配合政府部门管理和考核的；

2）管理不善，发生生产安全事故的；

3）考核得分低于75分的。

4）因巡查运维不到位导致相关设施、管网运行不正常、设施设备损坏，被上级部门督查检查发现或造成严重后果的。

官林镇镇村污水管网设施运维考核评分表

时间：    年     月    日

| 考核项目 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、台账资料考核（20） | 10 | 每日进行巡检拍照打卡，被发现未打卡一次扣0.1分。 |  |
|  | 5 | 运维台账（月、季度、半年维保记录）齐全，数据真实有效。运维台账少一项扣0.5分；台账记录不完整、不规范扣0.5；数据不真实、弄虚作假的扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 运维台账（月、季度、半年维保记录），内容完整，真实有效。超过规定期限7天内未提交、反馈的，一次扣0.5分。 |  |
| 2、运维维护考核（45） | 15 | 污水井污水满溢不及时处理每次扣0.5分; |  |
|  | 10 | 污水管道渗漏、冒溢不及时处理每次扣0.5分; |  |
|  | 10 | 现场检查中，发现设施、设备不能正常运行，设施故障损坏未及时维修的，设施现场环境脏乱等情况未在规定时间内及时处理的，发生一起扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  | 10 | 对甲方发出的运维调度指令，不立即服从、执行的，每发生一起扣1分，扣完为止 |  |
| 3、应急抢险考核（25） | 15 | 因运维公司自身原因造成抢险项目组织不当，导致未在规定时间内完成抢险处置的，每次扣0.5分 |  |
|  | 10 | 因运维公司自身原因造成抢险处置不当，引发重大事故的，每次扣1分 |  |
| 4、投诉意见（10） | 5 | 有效投诉次数。由于运维单位运维不当，有效投诉每发生一起扣0.5分 |  |
|  | 5 | 投诉处理情况。对于群众的有效投诉，如运维单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报镇里的，每发生一起扣0.5分。 |  |
| 考核情况 |  |  |  |

被考核单位：                   考核人员：

七、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起一年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、验收标准：采购人根据有关规定、招响应文件、合同约定的内容于项目全部完成后的10个工作日内组织验收，具体验收办法详见《转发江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》( 宜财采〔2025〕1号)，及采购人考核办法及其他相关要求。

4、付款步骤：合同签订后，按合同金额（含管道疏通、设备维修、更换、序号2范围以外农村污水出户疏通，且按实计量）按季度支付，支付至每季度合同金额的70%，剩余合同金额在第二年支付。

注：根据附件《官林镇排水系统设备运维管理考核评分表》，每次支付金额=约定金额*月均考核分对应系数（月均考核分在100-90分的（含90分），系数为1，月均考核分在90-60分的，系数=月均考核分/100*100%，扣除部分不再支付。月均考核分在60分以下的，本季度应付金额全部扣除）。

- 第四章 评审方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 70分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 15分 |
| 价格部分 | 15分 |

二、评审内容：

1、技术部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体概述方案 | 15 | 评委根据投标人提供的总体概述方案，就方案中的施工组织总体设想，内容的针对性、科学性、合理性、可行性等方面进行评审： 方案内容全面完善，科学合理，可行性强的，得15分； 方案内容较为全面，科学性、合理性、可行性良好的，得9分； 方案内容不够完善，针对性一般，科学性、合理性、可行性一般的，得4分； 其余不得分，本项最高得15分。 |
| 2 | 实施计划及保障措施 | 15 | 评委根据投标人保障措施方案，就措施方案中项目实施计划及时间把握的可行性、合理性，和项目推进过程中各项保障措施等方面进行评审： 方案内容全面完善，科学合理，可行性强的，得15分； 方案内容较为全面，科学性、合理性、可行性良好的，得9分； 方案内容不够完善，针对性一般，科学性、合理性、可行性一般的，得4分； 不提供不得分。本项最高得15分。 |
| 3 | 重点难点分析及建议措施 | 15 | 评委根据投标人提供的实施方案，就方案中对本项目关键工作的重点、难点的分析和所提供的建议，进行评审： 方案描述针对性强，科学合理，可行性强的，得15分； 方案描述针对性较强，较为科学合理，可行性良好的，得9分； 方案描述针对性一般，科学性合理性一般，可行性一般的，得4分 其余不得分，本项最高得15分。 |
| 4 | 安全文明施工方案 | 15 | 评委根据投标人提供的安全文明施工方案，就方案中针对本项目安全文明施工采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性及操作规程科学性等方面进行评审： 安全、文明措施全面、有针对性，且解决方案优秀的得15分； 安全、文明措施良好，有解决方案的得9分； 安全、文明措施一般，无解决方案的得4分； 其余不得分，本项最高得15分。 |
| 5 | 应急突发事件的措施 | 10 | 评委根据投标单位提供应急突发事件的措施方案，进行评审： 方案描述全面详细，针对性强，科学合理，可行性强的，得10分； 方案描述较为全面，针对性较强，较为科学合理，可行性良好的，得7分； 方案描述粗糙，针对性一般，科学性、合理性一般，可行性一般的，得3分； 其余不得分，本项最高得10分。 |

2、商务部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队实力 | 7 | 1、供应商为本项目配备项目负责人一名，项目负责人具有二级及以上市政公用工程专业注册建造师证书及有效的项目负责人安全生产考核合格证书B证证书得2分，具有高级及以上工程师职称证书的，得2分，本项最高得4分。 2、项目组其他成员（项目负责人除外）中，具有二级及以上市政公用工程专业注册建造师或中级及以上工程师职称证书的，有一个得1分，本项最高得3分。 （投标文件中须提供以上相关证书的扫描件，同时必须提供投标人为相关人员缴纳的近六个月中任意连续三个月的社保证明，不提供不得分） |
| 2 | 公司实力 | 2 | 自2020年1月1日以来（以获奖时间为准），供应商获得过市级部门颁发的荣誉证书的，得1分；省级（或直辖市、自治区）及以上的，得2分；本项最高得2分。（投标文件中须提供以上相关证书的扫描件，不提供不得分） |
| 3 | 业绩 | 6 | 供应商自2020年1月1日以来，承担过类似项目的，有一个得2分，本项最高得6分。 （投标文件中须提供以上业绩的合同扫描件，以合同签订日期为准，不提供不得分） |

3、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 15分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、响应文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

3、中标单位对照综合评分的所有得分，在今后签订合同、项目实施、交付验收直至使用时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行终止合同等相应处罚。

4、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

5、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦发现虚假情况等，将对供应商进行相应处罚，并报监管指定网站公示。

- 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年   月   日

年  月  日，宜兴市官林镇人民政府以竞争性磋商采购方式 对官林镇污水管网设施巡查运维服务进行了采购。经磋商小组评审，确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宜兴市官林镇人民政府(以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 项目名称：　　　　　　；

1.2.2 项目数量：　　　　　　　；

1.2.3 项目质量：　　　　　　　     。

1.3 价款

本合同总价为：￥　　　（大写：　　　元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：　　           　；

1.4.2 发票开具方式：　　　                  。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：　　　　　　　；

1.5.2 履行地点：　　　　　　　；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                    。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的　　%计算，最高限额为本合同总价的　　%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的　%计算，最高限额为本合同总价的　%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖电子签章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式伍份，供需双方各持贰份、江苏春为全过程工程咨询有限公司存档各壹份。（具体合同份数与采购人处确认）

| 甲方（采购人）：（电子签章） | 乙方（供应商）：（电子签章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期：年 月 日 | 日期：年 月 日 |

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如磋商文件“第一章 报价邀请函”中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 第六章 响应文件（格式）

- 响应文件

- 项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

项目名称：

项目编号：

供 应 商：              （电子签章）

日    期：

（一）报价文件：

1、报价一览表（格式）：

报价一览表

本轮为首轮报价

项目名称：官林镇污水管网设施巡查运维服务

项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

供应商名称（电子签章）：                                    单位：元

| 标题 | 内容 (小写) | 内容（大写） |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 元 | 元 |

注：

1、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

2、偏离说明：详见《项目技术要求偏离表》。

3、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

（二）、资格条件

- 关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

日期：

宜兴市官林镇人民政府：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320282-JSCW-C2025-0087）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320282-JSCW-C2025-0087）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市官林镇人民政府、江苏春为全过程工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087）的磋商报价，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

供应商（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、被授权代表身份证明2（社保）：详见第二章供应商须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章供应商须知相关要求

9、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087）的报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1、（联合体主体单位名称）              为本次报价的主体单位，联合体以主体单位的名义参加报价。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次采购项目响应文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在整个竞争性磋商方式采购活动所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次竞争性磋商有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

10、分包情况说明（格式）

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087）磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                        进行分包，分包承担主体为                                   ，拟分包合同金额             元，占报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见本章“价格折扣文件”附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求

无。

（三）符合条件

1、响应函（格式）：

响应函

致宜兴市官林镇人民政府、江苏春为全过程工程咨询有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087）磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供服务，总报价详见《磋商报价表》。

- 我方已对照采购要求，填写了报价服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与报价即表示认可并遵守本磋商文件的所有规定，不再对磋商文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方响应文件的有效期为响应文件提交截止之日起的60天（含提交截止当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及磋商小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守磋商文件和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按磋商文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供应商（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：官林镇污水管网设施巡查运维服务

项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管网日常巡检 | 平方千米 | 7.65 |  |  |
| 2 | 农村污水 | 户 | 1299 |  |  |
| 3 | 管道疏通 | m | 5000 |  |  |
| 4 | 设备维修、更换 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 序号2范围以外农村污水出户疏通 | 户/次 | 500 |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |

供应商（电子签章）：

注：供应商应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：官林镇污水管网设施巡查运维服务

项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应对照磋商文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）磋商文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

4、项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目名称：官林镇污水管网设施巡查运维服务

项目编号：JSZC-320282-JSCW-C2025-0087

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 资格证书 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.应按磋商文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则报价无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（电子签章）：

5、服务内容详细说明（格式自拟）

供应商根据“第三章 项目技术要求和有关说明”提出的技术、服务、人员等实质性要求，提供项目实施详细说明及相关证明材料。磋商文件中要求进行承诺的，应当进行承诺。

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：如本项目给予报价扣除优惠，供应商应当根据磋商文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	   万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应准确完整填写相关内容，详见第二章供应商须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：