无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-ZJZX-G2025-0034

采购项目名称：江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目

采   购   人：江苏省惠山中等专业学校

采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

二〇二五年六月

目  录

一、供应商须知前附表

二、供应商须知

三、采购需求

四、 合同书（格式文本）

五、 附件（投标文件格式）

一、供应商须知前附表

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司受江苏省惠山中等专业学校的委托，对其江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目 政府采购编号：JSZC-320206-ZJZX-G2025-0034 采购人：江苏省惠山中等专业学校 代建人：无锡惠山城市建设发展集团有限公司 |
| 2 | 采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司 地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室 |
| 3 | 采购内容：江苏省惠山中等专业学校原食堂进行安全改造、设备更新，现采购厨房设备一批（具体详见采购文件“第三部分 采购需求”）。 供货期限：合同签订生效后20日历天内交货并安装调试完毕，并保证满足合同质量要求及甲方正常使用需要；后续相关配套服务以甲方要求为准。 采购预算：207.6600万元。 最高限价：134.748663万元。供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。 项目整体免费质保期：2年。质保期自验收合格之日起计算。 质量标准：所供货物达到国家及行业标准，满足采购需求，并按照甲方要求安装调试到位。 本项目是否专门面向中小企业：是。 本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）具有独立承担民事责任能力的供应商的营业执照或相关部门登记证明文件或其他证明资料。 （2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 （4）本项目不接受联合体投标。 其他资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 备注：①按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。②重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。④采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在供应商如确定投标，可在“江苏政府采购网－苏采云”（http：jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商提疑截止时间：2025年7月4日10：00时前，以书面或电子邮件形式至采购代理机构。 答疑时间：2025年7月4日17：00时，采购代理机构以电子邮件形式告知各供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2025年7月21日14：00（投标截止时间后的投标文件恕不接受） 网上投标解密时间：2025年7月21日14：00，开启解密后30分钟。 响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： - 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 - 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。若被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2025年7月21日14：00 开标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心开标室7（无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼三楼） |
| 11 | 评标时间：2025年7月21日开标结束 评标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心评标室1（无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼四楼） |
| 12 | 本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化操作。 供应商主体信息库注册： 1、潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上获取－下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问苏采云（http：jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章的申请，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http：jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9：00-11：30，13：00-17：00）。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－办事指南－“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司 联系地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室 联系人：刘明、龚茜茜、赵亦文 联系电话：0510－68750826 电子邮件地址：439893083@qq.com |
| 14 | 本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质响应文件。 |
| 15 | 中标标准：在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为排名第一的中标候选人。 |
| 16 | 本项目中标供应商需缴纳履约保证金： 1、履约保证金的形式：见索即付的银行保函或现金。 2、履约保证金的金额：合同含税价的10%，中标供应商在收到中标通知书后，须在10日内向采购人足额提交履约保证金。 |

二、供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

1、采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、供应商应登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4、采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

1、供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“供应商须知前附表”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司，联系方式详见供应商须知前附表。

2、采购人、中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将按“供应商须知前附表”规定的时间对供应商针对采购文件提出的要求澄清的问题进行答疑。

3、本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、供应商应在采购文件规定时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成：

第一部分 商务标部分

1、资格、资信证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）；

2）提供具有独立承担民事责任能力的供应商的营业执照或相关部门登记证明文件或其他证明资料；

3）提供供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年度任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

4）提供供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

5）提供供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

6）提供供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无须提供）；

7）提供供应商法定代表人、授权委托人身份证正反面（法定代表人亲自参加的只需提供法定代表人身份证正反面）；

8）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件，如为监狱企业需由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

9）承诺书一/二/三（格式见附件）。

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供（原件扫描件上传）。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

2、投标函部分

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）细目报价表（格式见附件）

（4）类似项目业绩（格式见附件）

（5）项目组人员配备表（格式见附件）

（6）投标偏离表（格式见附件）

（7）供应商简介和经营情况说明（格式见附件）

（8）售后服务维修点（格式见附件）

（9）补充性文件（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

（10）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

第二部分 技术标部分（格式自拟，内容根据评分标准编制）

（六）投标报价说明：

1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、质保及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用，包括原有旧设备拆除、安装、维修等。

2、供应商在编制投标报价时应充分考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，综合单价一概不予调整。

3、供应商可自行至项目所在地点踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目所在地点情况而导致的费用变更将不被批准。

4、除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的项目要求，填报价格。供应商未填明细的子项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5、经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（60分钟）提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2、投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6、投标费用自理。

7、供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8、供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9、供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10、供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11、供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）网上投标：

1、供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效响应处理。

2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3、供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

4、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5、供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6、供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（九） 无效投标文件的确认：

- 供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1、未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

- 2、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 3、电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 4、在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

- 5、未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 6、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 7、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）最高限价的；

- 8、以联合体形式参加政府采购活动的双方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

- 9、除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 10、不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 11、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

- 12、投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 13、投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 14、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 15、投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 16、不同供应商的投标文件相互混装的；

- 17、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 18、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 19、不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 20、不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 21、不同供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

- 22、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 23、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 24、供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 25、未按要求提供技术文件的；

- 26、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 27、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 28、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 29、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在60分钟内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

- 30、不同供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 31、各供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 32、投标文件对采购文件采购需求中工期、质量的要求、标准未实质性响应的；

- 33、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 34、投标文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

- 35、未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 36、供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

- 37、未按采购文件要求加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 38、投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 39、法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- （十）开标、评标：

- 1、所有供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

- 2、投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

- 3、解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 4、开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、电子投标响应文件与纸质投标响应文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

8、评标程序：

评标工作由中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。若被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为第一中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按技术部分得分由高到低顺序排列。

- 评分项目及分值（总分100分，计分均保留2位小数）

- 价格部分                                  40分

- 商务部分                                  21分

- 技术部分                                  36分

- 加分因素                                   3分

- 各项目评分标准

- 1、价格部分（40分）：

- 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格（总价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价（总价）得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

- 本项目专门面向中小/小微企业，不做价格扣除。

- 2、商务部分（21分）：

- （1）产品材料保证（6分）：供应商具有第三方检测机构出具的304不锈钢板材的检验检测报告【内容包括：化学成分、力学性能、弯曲性能、理化指标（不锈钢的迁移物指标）】；检测报告中每有一项检测内容得1.5分，本项最高得6分。提供整份检测报告原件扫描并上传至系统中（检测报告上须体现CMA标识），不提供或提供不完整不得分，检测报告不完整视作无效。（检测报告上的委托单位需为投标供应商，检测报告上的名称与要求中所对应的名称不同但内容实质相同的视作等同）

- （2）产品质量保证（4分）：

①提供所投产品【灭火系统-厨房自动灭火设备】具备“可通过电脑或手机小程序登入端口,支持客户端一对多登入管理查看”的功能；检测依据GB/T 25000.51-2016。符合上述要求的得2分

- ②提供所投产品【油烟净化器】的检测报告，检测依据：GB 18483-2001，检测结果合格的得2分。

- 注：投标文件中提供带有CMA标识的检测报告原件扫描件，检测报告上的委托单位需与投标供应商名称或所投产品的制造商一致，检测报告上的名称与要求中所对应的名称不同但内容实质相同的视作等同，不提供或不满足不得分。

③类似业绩（2分）：供应商自2022年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份业绩得1分，本项最高得2分。提供合同及验收证明原件扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，不提供或不满足不得分。

④体系认证（3分）：供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。提供上述证书原件扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，不提供或不满足不得分。

⑤项目整体免费质保期（2分）：在满足招标文件基础需求上（2年），承诺每增加一年得1分，本项最高得2分。以投标文件开标一览表中承诺内容为准。

⑥项目人员配备（4分）：

A.供应商拟派焊接人员具有焊接与热切割作业证的，有一个得1分，最高得2分。

B.供应商拟派人员中具有电工证的，有一个得1分，最高得2分。

投标文件中提供上述人员相关证书，以及供应商与其签订的劳动合同或近三个月中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明材料原件扫描件加盖投标人公章，不提供或不满足不得分。

- 3、技术方案（36分）

- 1）针对本项目的安装、调试、验收方案（9分）：

- ①安装方案：包括但不仅限于安装人员安排、安装进度计划、安装施工流程；

- ②调试方案：包括但不仅限于调试技术人员安排、调试设备及仪器的准备；

- ③配合方案：包括但不仅限于项目在前期准备阶段、安装调试阶段、验收阶段、报批阶段提供的各项配合、协助措施等。

- 投标供应商针对上述每条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0.5分。本项最高得9分。

- 2）售后服务方案（10分）：

内容包括：①响应时间（包括一般故障响应修复时间、重大故障响应修复时间、更换或退货响应时间、零部件从预订至到货时间等）；②售后服务流程（包括人员培训）；③售后服务人员配备及管理体系；④应急保障措施；⑤备品备件保障措施。

投标供应商针对上述每条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得1.5分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0.5分。本项最高得10分。

- 3）安全文明、环境保护及质量保证措施（9分）：

- ①安全文明安装和环境保护目标及责任制度；

- ②污水、噪声、粉尘、有毒有害废弃物排放控制措施；

- ③针对本项目每个设备从生产到现场安装调试、验收的全过程质量保证措施。

投标供应商针对上述每条评分内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容全面、不漏项且有翔实的针对性解释说明的，该条得3分；阐述内容较全面、漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，该条得2分；阐述内容基本全面，有针对性解释说明的，该条得1分。阐述内容不全面，针对评分内容没有解释说明的，该条得0.5分。本项最高得9分。

- 4）图纸深化设计（8分）：

- ①厨房平面布置图：平面布置合理且完全符合使用功能，得2分；平面布置及使用功能的合理性有待完善，得1分；未提供布置图或平面布置及使用功能不合理的不得分。

- ②厨房设备点位图：布置合理且完全符合使用功能，得2分；布置及使用功能的合理性有待完善，得1分；未提供布置图或平面布置及使用功能不合理的不得分。

- ③厨房设备水位及排水图：布置合理且完全符合使用功能，得2分；布置及使用功能的合理性有待完善，得1分；未提供布置图或平面布置及使用功能不合理的不得分。

- ④厨房设备隔墙图：布置合理且完全符合使用功能，得2分；布置及使用功能的合理性有待完善，得1分；未提供布置图或平面布置及使用功能不合理的不得分。

4、加分因素（3分）

（1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 10、评标说明

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终评审得分最高的投标供应商为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一）确定中标人：

- 1、评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布公告中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 2、投标、开标及定标的整个过程均由无锡市惠山区政府采购监管部门的监督。

- 3、在中标公告发布的同时，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 3、供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 4、因重大变故，采购任务取消。

- （十三）履约保证金：

- 履约保证金应按照采购文件及合同规定的数额和办法缴纳。

- （十四）中标无效的确认：

- 1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十五）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司见证后生效。

- 2、中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

（1）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（2）合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

（十七）代理服务费：

本项目招标代理服务费以标段中标价格为计费基数，代理费按计价〔2002〕1980号文件根据中标价计取下浮20%（货物类）。由采购人支付。

（十八）质疑处理：

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体双方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

5、以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十九）其他：

1、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

4、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

5、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

6、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

8、采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附件1.政府采购履约担保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于年月日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

- 采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

一、项目概况：

本项目属性：货物类项目。

本项目中的油烟净化器为核心产品。

二、项目技术要求及需求数量清单：

| 序号 | 设备名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | 规格：200KG；电源220V50Hz，内置64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 平板推车 | 规格：900*600*800；采用SUS304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，拉丝处理，氩焊处满焊，推杆采用Φ38*1.2mm，车轮万向轮，后轮带刹车。 | 2 | 辆 |  |
| 杂物库/冷库/调料库/副食库/主食库/一次性消耗品仓库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层货架 | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 16 | 台 | 利旧 |
| 4 | 地货架 | 规格：1200*600*150；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 12 | 台 | 利旧 |
| 5 | 四层货架 | 规格：1800*600*1600；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 6 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 4 | 台 | 利旧 |
| 7 | 不锈钢冷藏库 | 规格：4300*2600*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～+5℃。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 不锈钢冷冻库 | 规格：4300*2900*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～-18℃。 | 1 | 台 |  |
| 工具间 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单眼拖把池连架 | 规格：1200*650*600+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 挂杆：ø30*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢挂钩； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 电储热式热水机 | 规格：符合现场安装要求；高密度无氟聚氨酯保温层，采用整体发泡技术，使整个内胆严密不留缝，保温效果好；304不锈钢加热管三层不锈钢加热管，多方位层层保护，耐磨耐用。380V 24KW，容量：400L。 | 1 | 台 |  |
| 素菜加工 |  |  |  |  |  |
| 11 | 单眼水池 | 规格：1100*1000*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 12 | 台 | 利旧 |
| 12 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 6 | 台 | 利旧 |
| 13 | 毛刷机 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 14 | 四层货架 | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 15 | 切菜机 | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 16 | 多功能切菜机 | 规格：1190*730*1280；机体材料SUS304不锈钢，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，根茎类块状物切成丁、丝片状，叶菜类长条状植物切成丁、片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度：2mm。切割尺寸：2～60mm；皮带宽：120mm；产量：300～1000KG/HR；电源：220V单相；马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 刀具消毒柜 | 规格：1200*600*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 水产/荤菜加工 |  |  |  |  |  |
| 18 | 单孔收残台 | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 19 | 双眼水池 | 规格：2240*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 20 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 21 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 22 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 23 | 全自动开水箱连架 | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 套 | 利旧 |
| 24 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 25 | 刀具消毒柜 | 规格：1200*600*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 26 | 四层货架 | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 27 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 主厨间 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ø900*双眼天然气灶 | 规格：2200*1200*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2；采用自动点火及熄火保护装置。配ø900深锅2台。 | 5 | 台 |  |
| 29 | 调料台 | 规格：400*1200*800+350； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 30 | 二主二水天然气炒灶 | 规格：2200*1200*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2；采用自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| 31 | 不锈钢油烟罩 | 7400*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 9.6 | 平方米 |  |
| 32 | 调料台 | 规格：600*1000*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 33 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 6 | 台 | 利旧 |
| 34 | 不锈钢油烟罩 | 规格：7400*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 9.6 | 平方米 |  |
| 35 | 地货架 | 规格：1200*600*150；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 4 | 台 | 利旧 |
| 36 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 37 | 单眼水池 | 规格：800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 38 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 2 | 套 |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| 39 | 双门电热蒸饭车 | 规格：20盘；箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；搁条：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，一次性折弯成型，宽度15mm；框架：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作；饭盘：厚度0.8mm，每台配置20个；保温：箱体采用保温棉，手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；密封条：橡胶条；电压：380V；功率：12kW*2。 | 5 | 台 |  |
| 40 | 不锈钢油烟罩 | 规格：9300*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 12.1 | 平方米 |  |
| 41 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 4 | 台 | 利旧 |
| 42 | 双层工作台 | 规格：1500*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 43 | 单眼水池 | 规格：1100*1000*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 44 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试 | 2 | 台 | 利旧 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 45 | 洗碗机 | 规格：6.5米；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 46 | 不锈钢集气罩 | 规格：5500*1100*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 6.1 | 平方米 |  |
| 47 | 双层工作台 | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 48 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |
| 49 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 4 | 台 | 利旧 |
| 50 | 不锈钢消毒房 | 规格：4800*2800*2500；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 33.6 | 立方米 | 利旧 |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 51 | 定制电热保温台 | 规格：2100*1100*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 12 | 台 |  |
| 52 | 单向移门工作台 | 规格：1800*650*800；材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 层板：厚度1.0mm；中层板加强支撑； 底层为平板式； 移门把手采用门边一体拉手，方便使用； 豪华型全钢重力脚。 | 6 | 台 |  |
| 53 | 单眼水池 | 规格：650*650*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 54 | 移门保洁柜 | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 5 | 台 | 利旧 |
| 55 | 留样冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 57 | 风幕机 | L：1500；试压要求：PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-/40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kW。 | 3 | 台 |  |
| 56 | 粘捕式灭蝇灯 | 规格：30W；规格：额定电压：220～240V；功率：30W，材质：ABS。 | 4 | 台 |  |
| 57 | 紫外线消毒灯 | 规格：220V 36W 适用于30㎡紫外线光波，产品尺寸需符合现场实际需求。 | 19 | 台 |  |
| 58 | 感应龙头 | 规格：4分； 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60Hz； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 4 | 台 |  |
| 59 | 立式冷热水龙头 | 规格：4分； 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 25 | 台 |  |
| 60 | 立式冷水水龙头 | 规格：4分； 1.座台式安装，单孔单温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 7 | 台 |  |
| 61 | 金属软管 | 规格：4分；材质：结构制管，压力容器，汽车用，食用机械，轨道交通，核电，化工设备，建筑装饰，太阳能，金属制品，卫生洁具，机械制造，长度根据实际情况配置。 | 88 | 根 |  |
| 62 | 角阀 | 规格：4分；材质：角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球形阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。 | 88 | 台 |  |
| 主厨间排烟管道 |  |  |  |  |  |
| 63 | 软接口 | 规格：1720*1430 *200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 64 | 低空排放油烟净化器 | 规格：48000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 | 1 | 台 |  |
| 65 | 低噪音中压风机 | 规格：18.5kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装。 | 1 | 台 |  |
| 66 | 缺相保护器 | 规格：380V/18.5kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 蒸饭间排气管道 |  |  |  |  |  |
| 67 | 软接口 | 规格：1000*600*200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 68 | 低噪音中压风机 | 规格：11kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装。 | 1 | 台 |  |
| 69 | 缺相保护器 | 规格：380V/11kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 洗碗间排气管道 |  |  |  |  |  |
| 70 | 软接口 | 规格：600*400*200；采用帆布制作。 | 1 | 台 |  |
| 71 | 中压箱式风机 | 规格：4kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 72 | 防虫网 | 规格：610*560；材质：采用304不锈钢板材；厚度1.2mm；连接方式：氩弧焊；含支架制作安装。 | 1 | 台 |  |
| 73 | 缺相保护器 | 规格：380V/4kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 仓库1-6 |  |  |  |  |  |
| 74 | 四层货架 | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 14 | 台 | 利旧 |
| 工具间 |  |  |  |  |  |
| 75 | 单眼拖把池连架 | 规格：1200*650*600+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 挂杆：ø30*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢挂钩； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 76 | 电储热式热水机 | 规格：符合现场安装要求；高密度无氟聚氨酯保温层，采用整体发泡技术，使整个内胆严密不留缝，保温效果好；304不锈钢加热管三层不锈钢加热管，多方位层层保护，耐磨耐用；380V 24kW；容量：400L。 | 1 | 台 |  |
| 点心加工/制作 |  |  |  |  |  |
| 77 | 单眼水池 | 规格：750*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 78 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 79 | 木面工作台 | 规格：1800*800*800；材质：采用SUS304板材；台面：5公分柳桉板，下层：厚度1.0mm拉丝板，脚通：不锈钢管，38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 80 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 81 | 三功能搅拌机 | 规格：670*620*1250；料桶容积：40L，额定电压：380V，额定频率：50Hz，电机功率：2.2kW/2.8kW，最大和面量：20kg，搅拌转速：73/109/143/216(r/min)电压380V 三段速，附搅拌配件三套，功率2.2KW。 | 1 | 台 |  |
| 82 | 双动双速和面机 | 规格：889*560*1183；最大合机量：50kg，额定电压：3~380V，额定频率：50Hz，电机功率：2.2kW，额定输入功率：3kW/2.7kW，防水等级：IPX1，主要技术特征：不锈钢机体电压380V/功率2.2KW。 | 1 | 台 |  |
| 83 | 揉压面机 | 规格：685*950*1105；功率：220V/2.2KW；压面厚度：2~30mm；压面宽度：282mm；生产能力：155kg/h；外形尺寸：685*950*1105。 | 1 | 台 |  |
| 84 | 双门醒发箱 | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 85 | 单眼水池 | 规格：750*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 86 | 烤盘架 | 规格：460*640*1600；材质：采用SUS304板材；主管采用30*30*1.2mm不锈钢管，隔条用1.5mm不锈钢板制作。 | 2 | 台 |  |
| 87 | 双向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 88 | 电饼铛 | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 89 | 电饼铛 | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 90 | 三层六盘电烤箱 | 规格：1220*805*1645；食品级内胆材质；正面1.5mm厚201#不锈钢，侧面镀铝锌板，两侧8mm保温耐火纤维硅酸铝棉，加厚双层钢化玻璃可视窗口，不锈钢拉手。外形尺寸：1220*805*1645mm；功率：380V 19.8kW。 | 1 | 台 |  |
| 91 | 烤盘 | 600*400*30 | 6 | 台 |  |
| 92 | 油烟一体机 | 规格：5200*1100*450；采用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。集成烟罩、净化器、风机一体化设计；各单元独立组合式结构设计、组装式安装，具有免清洗功能。触控/挥手双重控制模式，轻松开机/调档/关机无需触碰指尖油污不染烟机；电压：220V；功率：1000W*2。 | 5.7 | 平方米 |  |
| 水产加工 |  |  |  |  |  |
| 93 | 双眼水池 | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 94 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 95 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 96 | 全自动开水箱连架 | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 套 | 利旧 |
| 荤菜加工 |  |  |  |  |  |
| 97 | 单孔收残台 | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 98 | 双眼水池 | 规格：1500*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 99 | 双眼水池 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 100 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 101 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| 102 | 单眼水池 | 规格：750*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试. | 1 | 台 | 利旧 |
| 103 | 三眼水池 | 规格：1880*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 104 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 105 | 刀具消毒柜 | 规格：1200*600*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 106 | 三眼水池 | 规格：3000*850*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 107 | 洗碗机 | 规格：6.5米；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 108 | 不锈钢集气罩 | 规格：5500*1100*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 6.1 | 平方米 |  |
| 109 | 双层工作台 | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 110 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |
| 111 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 6 | 台 | 利旧 |
| 112 | 不锈钢消毒房 | 规格：4800*2800*2500；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 33.6 | 立方米 | 利旧 |
| 风味/档口1 |  |  |  |  |  |
| 113 | 不锈钢油烟罩 | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 5.5 | 平方米 |  |
| 114 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 115 | 四门冰箱 | 1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 116 | 三眼水池 | 规格：1700*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 117 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 118 | 移门保洁柜 | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 4 | 台 | 利旧 |
| 119 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 120 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 121 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 不锈钢油烟罩 | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 5.5 | 平方米 |  |
| 123 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 124 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 125 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 126 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 127 | 移门保洁柜 | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 128 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 129 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 130 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口3 |  |  |  |  |  |
| 131 | 不锈钢油烟罩 | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 5.5 | 平方米 |  |
| 132 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 133 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 134 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 135 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 136 | 移门保洁柜 | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 137 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 138 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 139 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口4 |  |  |  |  |  |
| 140 | 不锈钢油烟罩 | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 5.5 | 平方米 |  |
| 141 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 142 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 143 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 144 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 145 | 移门保洁柜 | 1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 146 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 147 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 148 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口5 |  |  |  |  |  |
| 149 | 不锈钢油烟罩 | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 5.5 | 平方米 |  |
| 150 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 151 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 152 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 153 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 154 | 移门保洁柜 | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 155 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 156 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 157 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口6 |  |  |  |  |  |
| 158 | 不锈钢油烟罩 | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 5.5 | 平方米 |  |
| 159 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 160 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 161 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 162 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 163 | 移门保洁柜 | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 164 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 165 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 166 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 167 | 风幕机 | 规格：L：1500；试压要求：PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-/40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kW。 | 3 | 台 |  |
| 168 | 粘捕式灭蝇灯 | 规格：30W；规格：额定电压：220～240V；功率：30W，材质：ABS。 | 4 | 台 |  |
| 169 | 紫外线消毒灯 | 规格：220V 36W 适用于30㎡紫外线光波，产品尺寸需符合现场实际需求。 | 15 | 台 |  |
| 170 | 立式冷热水龙头 | 规格：4分； 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 28 | 台 |  |
| 171 | 立式冷水水龙头 | 规格：4分； 1.座台式安装，单孔单温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 17 | 台 |  |
| 172 | 金属软管 | 规格：4分；材质：结构制管，压力容器，汽车用，食用机械，轨道交通，核电，化工设备，建筑装饰，太阳能，金属制品，卫生洁具，机械制造，长度根据实际情况配置。 | 95 | 根 |  |
| 173 | 角阀 | 规格：4分；材质：角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球形阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。 | 95 | 台 |  |
| 风味1-3排烟 |  |  |  |  |  |
| 174 | 软接口 | 规格：1440*1230*200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 175 | 低空排放油烟净化器 | 规格：42000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 | 1 | 台 |  |
| 176 | 低噪音中压风机 | 规格：15kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 177 | 缺相保护器 | 规格：380V/15kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 风味4-6排烟 |  |  |  |  |  |
| 178 | 软接口 | 规格：1440*1230 *200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 179 | 低空排放油烟净化器 | 规格：42000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 | 1 | 台 |  |
| 180 | 低噪音中压风机 | 规格：15kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 181 | 缺相保护器 | 规格：380V/15kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 洗碗间排气管道 |  |  |  |  |  |
| 182 | 软接口 | 规格：600*400*200；采用帆布制作。 | 1 | 台 |  |
| 183 | 中压箱式风机 | 规格：4kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 184 | 防虫网 | 规格：610*560；材质：采用304不锈钢板材；厚度1.2mm。 | 1 | 台 |  |
| 185 | 缺相保护器 | 规格：380V/4kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 备用间/杂物间/主食库/副食库/冷库/档口仓库1-3 |  |  |  |  |  |
| 186 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 21 | 台 | 利旧 |
| 187 | 地货架 | 规格：1200*600*150；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 12 | 台 | 利旧 |
| 工具间 |  |  |  |  |  |
| 188 | 单眼拖把池连架 | 规格：1200*650*600+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 挂杆：ø30*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢挂钩； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 189 | 电储热式热水机 | 规格：符合现场安装要求；高密度无氟聚氨酯保温层，采用整体发泡技术，使整个内胆严密不留缝，保温效果好；304不锈钢加热管三层不锈钢加热管，多方位层层保护，耐磨耐用；380V 24kW；容量：400L。 | 1 | 台 |  |
| 190 | 不锈钢冷藏库 | 规格：4300*2600*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～+5℃。 | 1 | 台 |  |
| 191 | 不锈钢冷冻库 | 规格：4300*2900*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～-18℃。 | 1 | 台 |  |
| 档口荤菜/水产加工 |  |  |  |  |  |
| 192 | 单孔收残台 | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 193 | 双眼水池 | 规格：1500*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 194 | 双层工作台 | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 195 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 196 | 双眼水池 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 197 | 单眼水池右平台 | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 198 | 单眼水池左右平台 | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 档口蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| 199 | 单孔收残台 | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 200 | 双眼水池 | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 201 | 双层工作台 | 规格：1200*750*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 202 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 203 | 单眼水池 | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| 204 | 双层工作台 | 规格：1200*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 205 | 单眼水池 | 规格：800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 206 | 双层工作台 | 1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 207 | 双门电热蒸饭车 | 规格：20盘；箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；搁条：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，一次性折弯成型，宽度15mm；框架：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作；饭盘：厚度0.8mm，每台配置20个；保温：箱体采用保温棉，手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；密封条：橡胶条；电压：380V；功率：12kW*2。 | 4 | 台 |  |
| 208 | 不锈钢集气罩 | 规格：7800*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 10.1 | 平方米 |  |
| 荤菜/水产加工 |  |  |  |  |  |
| 209 | 全自动开水箱连架 | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 套 | 利旧 |
| 210 | 单孔收残台 | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 211 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 7 | 台 |  |
| 212 | 双层工作台 | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 213 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 4 | 台 | 利旧 |
| 214 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 215 | 刀具消毒柜 | 规格：1200*600*1800；采用优质304板材；电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）。 | 1 | 台 |  |
| 216 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 217 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| 218 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 12 | 台 |  |
| 219 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 6 | 台 | 利旧 |
| 220 | 多功能切菜机 | 规格：1190*730*1280；机体材料SUS304不锈钢，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，根茎类块状物切成丁、丝片状，叶菜类长条状植物切成丁、片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度：2mm。切割尺寸：2～60mm；皮带宽：120mm；产量：300～1000KG/HR；电源：220V单相；马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。 | 1 | 台 |  |
| 221 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 3 | 台 | 利旧 |
| 222 | 刀具消毒柜 | 规格：1200*600*1800；采用优质304板材；电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）。 | 1 | 台 |  |
| 主厨间 |  |  |  |  |  |
| 223 | 单眼水池 | 规格：600*600*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm，深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 224 | 三门燃气海鲜蒸箱 | 规格：1200*950*1800； 面板：SUS304不锈钢板，板厚1.0mm； 炉身：上炉身及内胆壳体1.2mm不锈钢板，下炉身围板1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 内胆：每层单独控制，无异味混窜； 汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用； 炉头：采用双拼炉排。用气量不超4m³/H； 柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成型，嵌入式硅胶条； 炉膛：采用5mm厚A3钢板； 水胆：浸入式大热交换面，热效率高达90%； 炉脚：通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调不锈钢子弹脚；采用自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| 225 | 八眼天然气煲仔炉 | 规格：1500*1100*800+350； 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉架：连体铸铁炉花板； 炉体：SUS304不锈钢板，板厚1.0mm； 底部装不锈钢托盘； 脚通：SUS304光亮不锈钢方管，38*38*1.2mm； 炉脚：可调不锈钢子弹脚； 采用熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| 226 | 调料台 | 规格：400*1100*800+350； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 227 | 一主一水天然气炒灶 | 规格：1050*1100*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W。采用自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| 228 | 二主二水天然气炒灶 | 规格：2000*1100*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2。采用自动点火及熄火保护装置。 | 1 | 台 |  |
| 229 | 不锈钢油烟罩 | 规格：7400*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 9.6 | 平方米 |  |
| 230 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 6 | 台 | 利旧 |
| 231 | 双向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 232 | Ø900*双眼天然气灶 | 规格：2200*1200*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2。采用自动点火及熄火保护装置。配ø900深锅2台。 | 4 | 台 |  |
| 233 | 调料台 | 规格：400*1200*800+350； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 234 | 调料台 | 规格：600*1000*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 235 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 236 | 不锈钢油烟罩 | 10700*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 13.9 | 平方米 |  |
| 237 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 238 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 2 | 套 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 239 | 双眼水池 | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试 | 2 | 台 | 利旧 |
| 教师售卖间 |  |  |  |  |  |
| 240 | 定制电热保温台 | 规格：2100*1100*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 6 | 台 |  |
| 241 | 单向移门工作台 | 规格：1800*650*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 层板：厚度1.0mm；中层板加强支撑； 底层为平板式； 移门把手采用门边一体拉手，方便使用； 豪华型全钢重力脚。 | 5 | 台 |  |
| 242 | 单眼水池 | 规格：650*650*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| 243 | 留样冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 244 | 洗碗机 | 规格：6.5米；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 245 | 不锈钢集气罩 | 规格：5500*1100*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 6.1 | 平方米 |  |
| 246 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 247 | 双层工作台 | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 248 | 单眼水池 | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 |  |
| 249 | 全自动开水箱连架 | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 套 | 利旧 |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |
| 250 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 6 | 台 | 利旧 |
| 251 | 不锈钢消毒房 | 规格：800*2800*2500；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 33.6 | 立方米 | 利旧 |
| 风味/档口1 |  |  |  |  |  |
| 252 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 253 | 双眼水池左平台 | 规格：2100*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm，深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 254 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 255 | 不锈钢油烟罩 | 规格：6000*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 7.2 | 平方米 |  |
| 256 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 257 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 258 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 259 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口2 |  |  |  |  |  |
| 260 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 261 | 双眼水池左平台 | 规格：2100*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 262 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 263 | 不锈钢油烟罩 | 6000*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 7.2 | 平方米 |  |
| 264 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 265 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 266 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 267 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 风味/档口3 |  |  |  |  |  |
| 268 | 双层工作台 | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 269 | 双眼水池左平台 | 规格：2100*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 270 | 四门冰箱 | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 271 | 不锈钢油烟罩 | 规格：6000*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 | 7.2 | 平方米 |  |
| 272 | 四层孔板货架 | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 273 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 2 | 台 | 利旧 |
| 274 | 五池电热保温台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 275 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 276 | 单向移门工作台 | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 | 1 | 台 | 利旧 |
| 277 | 灭火系统 | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 | 1 | 套 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 278 | 风幕机 | 规格：L：1500；试压要求：PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-/40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kW。 | 3 | 台 |  |
| 279 | 粘捕式灭蝇灯 | 规格：30W；规格：额定电压：220～240V；功率：30W，材质：ABS。 | 4 | 台 |  |
| 280 | 紫外线消毒灯 | 规格：220V 36W 适用于30㎡紫外线光波，产品尺寸需符合现场实际需求。 | 20 | 台 |  |
| 281 | 立式冷热水龙头 | 规格：4分； 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 38 | 台 |  |
| 282 | 立式冷水水龙头 | 规格：4分； 1.座台式安装，单孔单温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 14 | 台 |  |
| 283 | 感应龙头 | 规格：4分； 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5%； 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60Hz； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 | 4 | 台 |  |
| 284 | 金属软管 | 规格：4分；材质：结构制管，压力容器，汽车用，食用机械，轨道交通，核电，化工设备，建筑装饰，太阳能，金属制品，卫生洁具，机械制造，长度根据实际情况配置。 | 115 | 根 |  |
| 285 | 角阀 | 规格：4分；材质：角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球形阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。 | 115 | 台 |  |
| 主厨间排烟管道 |  |  |  |  |  |
| 286 | 软接口 | 规格：1720*1430 *200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 287 | 低空排放油烟净化器 | 规格：48000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 | 1 | 台 |  |
| 288 | 低噪音中压风机 | 22kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 289 | 缺相保护器 | 规格：380V/22kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 蒸饭间排气管道 |  |  |  |  |  |
| 290 | 软接口 | 规格：900*500*200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 291 | 低噪音中压风机 | 规格：7.5kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 292 | 缺相保护器 | 规格：380V/7.5kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 风味1-3排烟管道 |  |  |  |  |  |
| 293 | 软接口 | 规格：1720*1430 *200；采用帆布制作。 | 1 | 套 |  |
| 294 | 低空排放油烟净化器 | 规格：48000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 | 1 | 台 |  |
| 295 | 低噪音中压风机 | 规格：22kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 296 | 缺相保护器 | 规格：380V/22kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |
| 洗碗间排气管道 |  |  |  |  |  |
| 297 | 软接口 | 规格：600*400*200；采用帆布制作。 | 1 | 台 |  |
| 298 | 中压箱式风机 | 规格：4kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 | 1 | 台 |  |
| 299 | 防虫网 | 规格：610*560；材质：采用304不锈钢板材；厚度1.2mm。 | 1 | 台 |  |
| 300 | 缺相保护器 | 规格：380V/4kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 | 1 | 套 |  |

- 三、其他有关说明：

- 1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、质保及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用，包括原有旧设备拆除、安装、维修等。

- 2、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

- 3、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

- 4、供应商必须按照采购方采购需求（以采购方提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所提供的配件必须为原厂生产，完全符合配件所使用生产厂商的质量要求。其各项技术性能指标、质量标准应满足企业标准（行业标准），满足使用要求。

- 5、服务标准：

- （1）包装要求

- 供应商提供的配件每个最小包装单元必须齐全有效，并且配件完好、无破损。配件的包装需由供应商自行解决，不得向采购方另外收取包装相关费用。供应商没有明确要求收回的配件包装，采购方不予保存。

- （2）安全要求

- 供应商在采购方工作区域送货、服务时，施工人员、车辆及工具需遵守采购方的各项安全规定，遵守采购方工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，并保持工作场地整齐、清洁。

- 6、验收标准：

- （1）对于国家或地方技术质量监督抽查不合格及因自身质量问题造成严重后果的配件，供应商需进行换货或返修，直至符合相关要求，期间造成影响采购方维修进度的或造成采购方设备损伤的，由供应商负责承担全部责任及连带责任。

- （2）根据质量缺陷的具体情况，供应商应对检验存在质量缺陷或安装使用后无法恢复设备使用性能的配件，应做出让步接收或退货等处理措施。对包装变形、破损、泄漏的配件进行及时更换。必要时服务项目完成后应出具工作记录或检验测试文件。

- 7、本项目合同履行地点为江苏省惠山中等专业学校内，中标方必须按甲方要求将本项目中设备送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装调试。

- 8、本项目中如有被列入《强制性产品认证目录》的强制性产品，应当按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》等法律、行政法规以及国家有关规定，由市场监管总局指定的认证机构对其生产、销售或者进口的产品进行认证合格后，方可出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用

- 9、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

- 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

- 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

- 合同书

江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目

合 同

甲方：江苏省惠山中等专业学校（采购人）

无锡惠山城市建设发展集团有限公司（代建人）

乙方：                   （中标人）

签订日期：2025年    月    日

合同协议书

甲方：江苏省惠山中等专业学校（采购人）、无锡惠山城市建设发展集团有限公司（代建人）

乙方：                                              （中标人）

甲乙双方依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购及安装项目，经协商一致，订立本合同。

- 定义

本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、会议纪要、各种往来函（如通知书，确认书等）等，以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据合同约定，乙方在正确地完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价款。

- “货物”系指乙方根据合同约定，须向甲方提供的保证正常运行的一切设备、随机附件、配件、图纸、装箱资料，及其他材料。

- “服务”系指根据合同约定，乙方承担与供货有关的配套服务，包括包装、运输、保险，以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中约定乙方应承担的其他义务。

- “项目现场”系指本合同项下甲方货物送达指定的场所。

- “验收机构”系指双方依据合同约定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，验收、确定合同项下的货物符合技术规范的要求。

- “代建人”系指采购人委托负责项目的整体管理和实施的组织或公司。采购人授权范围如下：代为履行采购人相应权责。如采购人委托进行代建的，代建人根据代建合同履行采购人相应权责。项目实行代建过程中由代建人根据代建合同履行采购人相应权责，对项目进行相应管理，并组织项目实施，乙方必须接受代建人的协调、管理和监督。

- 合同组成：

- 合同文本及条款；

- 经双方确认的有关本次供货的洽商、变更的书面文件以及构成合同部分的任何其他文件；

- 合同附件；

- 采购文件；

- 投标文件。

- 合同范围及价款：

合同范围：江苏省惠山中等专业学校原食堂进行安全改造、设备更新，现采购厨房设备一批（具体详见附件清单）。

注：

- 货物是由乙方按甲方指定的交货时间、地点、方式等要求进行报价的，是乙方真实意图的表达。

- 2）上述报价清单中的综合单价系指乙方送货到指定地点的含税价格。该综合单价已包含设备及其配套附件、运输装卸费、技术资料费、专利费、辅助材料和专用工具费用、图纸深化、安装调试费（含人工、水电费）、检测费、验收费、技术支持及培训费、质保及质保期内的备品备件（含易损易耗件）、售后服务等伴随服务的费用及相关劳务支出（含社保、福利等）以及乙方企业管理费、利润、措施费、规费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 3）安装调试期间的水电费用均由乙方承担，如需装表，相关费用由乙方自行承担，已含在合同价款中。

- 4）货物详细参数详见采购文件。

- 价款支付及结算审计原则：

- 1）本合同使用货币种类为人民币。

- 2）本合同含税总价为￥       元（大写：      元整）。

- 3）合同货款的支付：预付款为合同价款的30%；全部设备安装调试完成，并经验收合格（甲方签署合格《验收证明书》）后付至核定价款的70%；审计结束后付至审定价的90%；质保期满后付清余款。

- 预付款的扣回：支付第二次货款（全部设备安装调试完成，并经验收合格后付至核定价款的70%）时一次性扣回。

- 注：①付款前，乙方应向甲方提供本项目所在地税务认可的增值税专用发票（如出具假发票，后果由出具方负责），经核准后支付。

- ②在每次支付合同款时，甲方可扣除乙方违约金、赔偿金、甲方代扣代缴（如有）等的应扣款项后进行支付，且乙方须按扣款前金额开具本项目所在地税务认可的增值税专用发票。

- ③若乙方违反本合同约定的义务，甲方有权收回预付款。乙方须在合同签订后10日内支付合同价款30%的预付款担保，预付款担保形式：见索即付，银行保函（预付款保函内容应符合以下要求：一、应由银行开具以招标人为受益人的不可撤销、见索即付的保函。二、索赔条件一般只需索赔函及索赔金额证明材料，需附加其他条件的，应征得招标人书面同意，且不得出现以下要求：1、要求提供法院生效判决或仲裁生效裁决；2、要求提供违约方已确认违约金额或同意索赔的证明；3、要求提供违约方已不能履行债务的证明；4、要求提供已穷尽其他追偿手段的证明。三、保证责任应为连带保证责任。四、保证期限应能覆盖预付款扣回全周期，项目周期不定或过长导致单一保函无法完全覆盖的，投标人承诺无条件接续保函期限并出具相应的承诺书）。

- 说明：上述款项均由代建人代为支付。

- 货款结算方式：

- ①本合同设备综合单价以乙方的中标综合单价为准，在合同履约期内为不变价，最终按验收通过的实际供货情况按实结算。如招标清单中规定为总价包干之项目，除非合同另有约定，否则实际发生时该总价包干项目之费用不予调整。

- ②乙方应遵循实事求是的原则编制项目结算，对于审计（结算、变更联系单费用等的审核）费用支付的约定：乙方所交竣工结算，核减额低于5%（含5%）时，审计费由甲方支付；核减额超过5%时，审计费由乙方支付。审计核减额超过15%时，乙方须按审减额5%支付违约金；核减额超过20%时，乙方须按审减额10%支付违约金。违约金金额中不含审计费用。结算总价以最终审计部门审计价为准，结算审计中不再增加任何引起甲方费用增加的结算内容，乙方送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。对此，乙方接纳且无异议。

- 技术规范及标准：

- （1）安全要求：乙方在甲方工作区域送货、服务时，施工人员、车辆及工具需遵守甲方的各项安全规定，遵守甲方工作区域的消防管理规定，自觉接受消防安全检查，并保持工作场地整齐、清洁。

- （2）对于国家或地方技术质量监督抽查不合格及因自身质量问题造成不良后果的配件，乙方需免费进行换货或返修，直至符合相关要求，期间造成影响甲方维修进度的或造成甲方设备损伤的，由乙方负责承担全部责任并赔偿给甲方造成的全部损失。

- （3）根据质量缺陷的具体情况，乙方应对检验存在质量缺陷或安装使用后无法恢复设备使用性能的配件，应做出让步接收或退货等处理措施。对包装变形、破损、泄漏的配件进行及时更换。必要时服务项目完成后应出具工作记录或检验测试文件。

- 使用合同文件和资料：

- 没有获得甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或甲方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给予履行本合同无关的任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应事先获得甲方事先的书面同意，同时注意保密并仅限于履行合同必需的范围。

- 没有获得甲方事先的书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用本合同条款第6、“1）”条所列举的任何文件和资料。

- 知识产权：

乙方保证甲方使用本合同项下任何设备或部件、随机附件、配件，不会侵犯任何第三方的知识产权或商业秘密，否则乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失及费用（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、差旅费等其他费用）。

- 交货验收：

- 本项目合同履行地点为江苏省惠山中等专业学校内，乙方必须按甲方要求将本项目中设备送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装调试。

- 2）合同签订生效后    个日历天内交货并安装调试合格，并保证满足合同质量要求及甲方正常使用需要；后续相关配套服务以甲方要求为准。

2）货物产成后，甲方有权到乙方处目睹性能试验。

3）在交货前，乙方对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量等的最终检验。

4）验收机构的组成：

甲方、乙方相关人员；如有需要，将协商一致同意引入进行检测、检验的第三方。

- 上述检验，并不能免除乙方从货物交货起至质量保证期期满，对所提供的货物应承担的质量保证义务。

- 检验地点：项目现场。

交货时间：按甲方要求。

交货地点：甲方指定地点。

具体交货时间、地点，由甲方在发货前7天以书面通知乙方，并以此书面通知时间、地点为准。

最终验收合格并交付前，设备、材料、工具、配件的存放及保管概由乙方负责，相关费用及风险由乙方自行承担。因乙方未按甲方书面通知的时间、地点交货而引起的货物（指本合同附件清单所列全部货物）的仓储费、看护费、二次搬运费，以及由此给甲方造成的一切损失，均由乙方承担；甲方有权从尚未支付乙方的货款中直接扣除这些费用及赔偿金，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

5）货物到场后，乙方必须在甲方和监理单位（如有）的相关人员在场的情况下，当场拆封本合同项下的所有货物的包装，并将使用说明书、质量合格证书等一系列证明文件交与甲方；双方人员必须同时签字确认。该签字确认将作为甲方向乙方因其所提供的货物的短少、缺陷或其他与本合同不符情形而提出索赔的有效证据。该索赔权利至乙方所提供货物的质量保证期期满前一直有效。

6）验货过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效的措施保护现场，由乙方自担费用（如仓储费、看护费等；若有，还包括该货物退场的运输费、配合费等）并承担保管责任。

7）风险负担：

货物毁损、灭失、火灾和其他风险在本合同货物送至交货地点、安装调试完成验收合格并交付甲方前由乙方承担。

①乙方承担所有货物装箱、运输，以及撤场（包括但不限于剩余设备材料撤场，因故调换设备、合同终止等引起的撤场）安全责任和安全事故引起的经济责任。

②乙方提供用户货物资料（使用说明书、质量合格证书等），且保证这些资料能满足甲方以及资料归档的要求。

乙方须无任何条件地配合甲方完成相应的竣工图，包括电子和纸质版。

8）乙方在供货前，主要设备、材料（包括品牌、材质等）必须经甲方确认，否则甲方有权拒收。

9）乙方需确保所供设备通过相关验收，相关费用已含在投标报价中。

10）乙方中标后须向甲方提供详细完整的生产、供货计划进度表，并需经过甲方确认，甲方有权对乙方生产过程进行检查及监督，若发现有与采购要求的生产、供货进度计划、采用的产品材料、规格尺寸等明显不符等情况的，甲方有权责令其进行整改，乙方拒不整改的，甲方有权单方面解除合同，由此产生的一切问题由乙方负责，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

- 包装：

- 乙方应提供货物运至本合同约定的最终目的地所需要的包装，且该包装费用已包含在合同总价内。

- 本合同货物包装应符合国家最新的现行标准。

- 货物的包装为全新的、美观、坚固的，要求防潮、防雨淋、防震、防锈、防粗暴装卸、适合远程运输、能够经受多次搬运，确保货物安全无损运抵现场；且包装应能满足货物在项目现场露天堆放时的完好和安全。

- 由于采用不合适的包装而引起货物生锈、损坏、丢失等，乙方应承担由此造成的甲方所有损失。

- 乙方应在每件包装箱上用不褪色的油漆刷上箱号、体积、毛/净重，和诸如“请勿倒置”“小心轻放”“防潮”“易碎”等字样。

- 5）乙方提供的配件每个最小包装单元必须齐全有效，并且配件完好、无破损。配件的包装需由乙方自行解决，不得向乙方另外收取包装相关费用。乙方没有明确要求收回的配件包装，甲方不予保存。

- 检验、安装、调试：

- 甲方有权派遣检验人员到乙方（或制造商处）会同乙方检验人员对货物的制造过程和质量进行监督、检验。

- 全部货物最终验收合格并交付前，货物毁损、灭失、火灾和其他风险均由乙方承担。如果任何被检验的货物不能满足本合同的要求，甲方可以拒绝接收该货物，乙方应按甲方要求在24小时内免费更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足本合同的要求；对此，甲方有选择权。如果乙方未在甲方要求的期限内完成更换或修改，甲方可自行向第三方购买，一应费用和风险由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其他权利不受影响，乙方应承担逾期交货责任并赔偿给甲方造成的全部损失。

- 甲方验收机构/人员在货物到达现场后对货物进行验收，必要时拒绝接收货物的权力，不会因为货物起运前通过了甲方或甲方代表的检验、测试认可而受到限制或放弃。

- 全部货物安装调试完毕后，甲方按照安装、调试的相应要求对货物进行安装、试运行、投料生产、性能考核和验收工作，并签署相应的《验收证明书》。该证书的签署，并不能免除乙方对所提供的货物在货物质量保证期期满前应承担的质量保证义务。

- 如果在本合同条款约定的质保期内，根据检验结果发现货物的质量、规格等与本合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

- 在调试过程中，如需用到特种试剂/药剂，其供货、仓储、看护、运输、投放等责任及其相应的费用，均由乙方承担，相关费用已含在合同金额中。

- 乙方保证在甲方要求的期限内完成单体设备安装调试及系统联动调试，保证系统整体试运行、运行正常并在规定期限内验收合格。

- 运输：

- 乙方在签订本合同时，已完全了解货物①在项目现场外部运输路线上包括特殊路段通行的许可、道路拓宽、桥梁加固等，②在项目现场内部运输路线上包括临时道路铺设、钢板铺垫等在内的一切风险。

- 乙方应确保货物按照规定运输，运输费及相关费用、运输保险费由乙方承担；运输相关费用包括但不限于①在项目现场外部特殊路段通行的许可、道路拓宽、桥梁加固等，②在项目现场内部运输路线上临时道路铺设、钢板铺垫等保证运输畅通的一切费用。

- 保险：

- 乙方应针对依照本合同所提供货物在制造、运输及货到指定地点前的灭失、损坏，购买相应的保险，并承担保费。保险范围包括乙方依照本合同所提供所有货物。

- 伴随服务：

- 乙方被要求在项目现场无偿向甲方提供下列服务：实施所供货物的现场组装、安装调试、试运行、运行、维护、维修的指导，直至运作正常，以及符合各设备特点的组装、安装调试、试运行、运行、维护、维修的技术数据和参数：

①为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维修手册；

②在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维修或修理，但前提条件是该

服务并不能免除乙方在本合同保证期内所承担的义务；

③就所供货物的组装、试运行、运行、维护、修理，对甲方人员进行培训，直至全面掌握为止；

④低价（与市场价格相比）提供终身维修服务所需的零部件；

- ⑤维修响应时间要求：接到采购人报修后2小时内响应，12小时内到达现场并维修完毕。如乙方未按照上述约定履行维修义务的，乙方须按照3000元/次支付违约金，甲方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用及损失全部由乙方承担，甲方有权在应付乙方的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，甲方有权向乙方追偿。

- 为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已包含在合同总价内。

- 上述乙方提供的伴随服务的费用已包含在合同综合单价内。

- 配件、易损易耗件：

正如本合同条款所约定，乙方应给甲方提供下列与配件有关的材料、通知和资料：

1）项目整体免费质保期：    年。质保期自验收合格之日起计算。

2）免费质保期满后，甲方从乙方选购配件、易损易耗件，但前提条件是非货物自身缺陷或质量问题引起的，否则应由乙方免费提供；

3）在配件、易损易耗件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的配件；

4）在配件、易损易耗件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供其图纸和规格，不得以知识产权、保密为由拒绝。

5）乙方必须按照甲方采购需求（以甲方提供的需求清单为准）提供相应数量的配件，所提供的配件必须为原厂生产，完全符合配件所使用生产厂商的质量要求。其各项技术性能指标、质量标准应满足企业标准（行业标准），满足使用要求。

- 保证：

- 乙方应保证依照本合同所供货物是全新的、未使用过的、最新或目前的型号，并完全符合本合同约定的质量、规格和性能的要求。除非本合同另有约定，货物应含有设计方面和材料方面的全部最新改进。

- 乙方应保证所供货物经正确安装、正常运转和保养的指导，在其使用寿命期内具有满意的性能。在免费质保期内，乙方应对所供货物由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

- 乙方应保证所供货物、服务的质量符合本合同的要求。本项目整体免费质保期为：     年。质保期自项目验收合格之日起计算。乙方应在收到甲方通知后2小时内响应，12小时内到达现场并维修完毕。如乙方未按照上述约定履行维修义务的，乙方须按照3000元/次支付违约金，甲方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用及损失全部由乙方承担，甲方有权在应付乙方的款项中直接扣除赔偿金和违约金，不足扣除部分，甲方有权向乙方追偿。

- 在质保期内，如货物发生的缺陷是在正常使用下非人为因素导致的，甲方有权要求乙方立即进行更换，并承担甲方因此而遭受的全部损失。

- 因质量缺陷进行调换的货物，其质保期从调换之日起，重新开始计算。

- 乙方应提供甲方本合同货物的清单、检测报告、产品合格证等证明文件。

- 安装调试所需专用工具、设施物料由乙方自行备齐。

- 乙方应委派经验丰富的工作人员进行运输、卸货、安装、调试和培训，负责货物运输、卸货、安装、调试及培训期间的安全，遵守甲方、监理（如有）的安全管理。如因乙方原因造成任一方人员伤亡或财产损失，均由乙方承担相关责任，并赔偿甲方及第三方因此造成的一切损失。如一经发现乙方拟派本项目安装人员不具备相关从业证书的，甲方有权要求乙方进行更换，并要求乙方支付2000元/次的违约金；如相关人员不具备相关从业证书且在从业期间发生安全事故的，乙方自行承担一切经济及法律责任，且甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。上述违约金可从应支付的货款中直接扣除。

- 履约保证金的约定：

①履约担保形式：见索即付银行保函或现金。

②履约担保金额：金额为合同含税价款的10%。

③履约担保期限：覆盖项目全周期，且至项目验收完成为止。

④履约保函内容应符合以下要求：1）应由银行开具以甲方为受益人的不可撤销、见索即付的保函。2）索赔条件一般只需索赔函及索赔金额证明材料，需附加其他条件的，应征得甲方书面同意，且不得出现以下要求：①要求提供法院生效判决或仲裁生效裁决；②要求提供违约方已确认违约金额或同意索赔的证明；③要求提供违约方已不能履行债务的证明；④要求提供已穷尽其他追偿手段的证明。3）保证责任应为连带保证责任。4）保证期限应能覆盖项目全周期，且至项目验收完成为止，项目周期不稳定或过长导致单一保函无法完全覆盖的，乙方承诺无条件接续保函期限并出具相应的承诺书。

- 索赔：

- 如果甲方依据本合同条款第10条、第15条，或本合同的其他条款对检验、安装、调试、试运行、运行、验收的约定，在验收时或质保期内向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方要求或同意的下列方式，解决索赔事宜：

①乙方同意退货，并用本合同约定的货币将货款退还给甲方，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费，以及为看管和保护退回货物所需的其他必需费用。

②根据货物的偏差情况、损坏程度，以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方使用符合本合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物，来修补缺陷部分或更换有缺陷的部分/全部，并应承担一切费用和风险，以及甲方因此而遭受的全部费用损失，同时，应按照本合同条款第15条约定，相应延长所更换货物的质保期。

2）如果甲方在发出索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔应被视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方书面同意的延长期限内，按照甲方要求或同意的上述约定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付货款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，不足以赔偿甲方损失的部分，甲方有权向乙方追偿。

- 通知：

1）甲方可以在任何时候以书面形式向乙方发出通知，在本合同范围内变更下述一项或几项，乙方以书面形式确认发送到甲方指定地址，此通知与本合同具有同等法律效力：

①本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

②运输或包装的方法；

③交货地点或交货时间；

④乙方提供的服务。

- 如果上述变更使乙方履行本合同义务的费用或时间增加或减少，双方将对合同总价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改本合同。乙方依据本条进行调整的要求，必须在收到甲方发出的通知后5天内提出，并须获得甲方的书面同意。

- 有关本合同的任何通知应以书面形式为准。任何这类通知，如由一方亲自递交给对方，并获得对方的签收，即认为已经提交。电子邮件收件人收件后，必须给发件人回复；如自邮件发出时间计起3天（自然日）内，收件人不予回复，无论其收件与否，都被视为已成功收到该电子邮件并认可电子邮件内容。

- 合同修改：

除了本合同条款第17条的情况，不应对本合同条款进行任何变更或修改，除非甲乙双方另行同意并签订书面补充协议。

- 分包和转让：

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同全部或部分分包或转让。

- 乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的部分，并获得甲方的书面同意，但乙方的书面分包通知和甲方的书面同意并不能减少、解除乙方履行本合同的责任和义务，乙方和其分包人对本合同承担连带保证责任。

- 分包人仍应承担本合同条款中对乙方责任和义务的约束。

- 误期赔偿费：

- 除本合同条款第23条约定的情况外，如果乙方没有按照约定的时间在甲方要求的时间内完成交货并安装调试合格，在不影响本合同项下的其他补救措施的情况下，每延误一天，乙方应向甲方支付2000元/天的误期违约金，直至完成交货并安装调试合格为止。

- 如果乙方逾期超过7天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按实际延期总天数支付甲方逾期违约金，以及赔偿由此而给甲方造成的一切损失。甲方有权要求乙方另外支付甲方本合同总价20%的违约金作为赔偿；当该违约金不足以赔偿甲方因此而遭受的损失时，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

- 乙方其他违约责任：

- 乙方出现除本合同条款第20条之外的违约情形时，违约责任如下：

①自违约行为或事件发生之日起，每日给甲方支付违约金，其金额为合同总价的万分之五；

②违约天数为此违约行为或事件发生之日起至此违约行为或事件被纠正或消除之日；

③违约金（元）＝违约金（元∕日）×违约天数（日）。

- 因乙方违约而造成甲方实际损失大于违约金的，乙方还应给甲方支付实际损失与违约金的差额部分。

- 乙方不能交货的，视为乙方根本违约，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿甲方由此而遭受的一切损失。甲方有权要求乙方另外支付甲方本合同总价20%的违约金作为赔偿；当该违约金不足以赔偿甲方因此而遭受的损失时，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

- 违约合同终止：

- 在甲方对乙方违约采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

①乙方不具有履行本合同项下义务的资质和能力的；

②如果乙方未能履行本合同约定的任何一项义务的；

③如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

- “腐败行为”系指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方的采购或本合同实施的行为；

- “欺诈行为”系指为了影响采购或本合同实施而谎报、隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

2）如果甲方依据上述约定，终止了部分或全部合同，甲方可以以其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务类似的货物/服务，乙方应承担甲方因购买类似货物/服务而产生的额外支出。

- 不可抗力：

1）不可抗力事件系指甲乙双方在缔结本合同时所不能预见的，并且其发生及后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风和地震等。

2）如果甲乙双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能履行本合同时，经双方同意，履行本合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

3）受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后，尽快以电报、电传或传真通知另一方，并在事件发生后7天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给或送给另一方审阅确认。一旦发生不可抗力事件的影响持续14天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 因破产而终止合同：

1）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止本合同而不给乙方任何补偿。

2）该终止合同，将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 争端的解决：

- 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，则提交无锡市惠山区人民法院诉讼。

- 诉讼费、律师费、保全费、担保费等由败诉方负担。

- 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 适用法律：

本合同应按照中华人民共和国现行、有效的法律法规、规章进行解释。

- 有关税费：

本合同履行过程中，因国家政策导致税率发生变化的，双方按最新的税率结算合同价款中相应的税费（如调整后的税率大于投标税率，需按最新税率开票，合同总金额不予调整；如调整后的税率小于投标税率，结算时合同总金额按最新税率进行调整后再进行支付）。

- 合同文件、生效及其他：

- 本合同的附件、双方授权并签署的补充协议，文件等均为双方履行本合同不可分割的部分，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一经双方/代表签字、盖章，并经见证单位见证后即生效。

- 本合同壹式柒份；甲乙双方各执叁份，代理机构（见证单位）执壹份。

- 未尽事宜，双方友好协商解决。

- （以下无正文，合同签署页）

甲方名称：（公章）                  乙方名称：（公章）

法人或委托代理人：（签字或盖章）    法人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日                        年   月    日

见证单位（盖章）：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

附件：

安全管理协议书

甲方：江苏省惠山中等专业学校（采购人）、无锡惠山城市建设发展集团有限公司（代建人）

乙方：                            （中标人）

项目名称：江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目

中标人安全生产管理责任人：              联系方式：

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，做到安全管理工作的标准化与规范化，确保项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关双方的安全职责，提高项目安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障人身安全、保障企业信誉。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规章，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

一、采购人的权利、责任和义务：

1、宣传贯彻国家、地方政府颁布的有关安全生产的法律法规、规章、规范和强制性标准。

2、采购人有权要求中标人建立规范的安全生产保障体系，制定应急预案。

3、采购人有权依照法律法规、采购人公司相关制度、规定及本协议等，对施工现场进行安全监督管理，对中标人的违反安全管理要求的行为予以处罚并要求中标人承担违约责任。在实施安全检查过程中，发现存在安全事故隐患的，有权要求中标人立即改正；情况严重的，有权要求中标人暂时停止施工，并报告上级行政主管部门。

4、采购人有权对中标人的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见。

5、采购人不得要求中标人违反安全规定进行施工，因采购人违法违规造成安全生产事故的，采购人应承担相关责任。

6、采购人不得明示或者暗示中标人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

7、采购人应对中标人提出的安全生产相关合理要求积极提供帮助。

8、采购人可授权监理单位对施工现场进行安全文明生产活动的监督、检查、处理。

二、中标人的权利、责任和义务：

1、中标人依法对本协议约定的安全生产工作全面承担责任，是安全生产第一责任主体。

2、中标人应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、规章、规范和强制性标准以及采购人的安全管理规定，履行安全施工、文明施工义务，并随时接受采购人及行业安全检查人员依法实施的监督检查。

3、中标人必须建立安全管理组织机构。中标人按照法律法规要求配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的专职安全管理人员、安全员，并明确安全生产管理责任人。

4、中标人应建立健全门卫制度、安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的安装施工开展定期和专项安全检查，确保无关人员不得进入施工区域，并有责任对施工区域安全保卫工作。

5、中标人对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用，应用于施工安全中，不得挪作他用。

6、中标人施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

7、塔吊等大型设备在使用之前必须向相关部门报检，检测通过后方可使用。

8、中标人采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。在施工过程中，中标人安全监督检查人员、危险作业监护人必须全程监督，不得擅离职守。

9、中标人开工前及时办理安全报监手续，未办理安全报监的，不得开工。

10、中标人承担整个施工区域范围内的安全管理责任，负责现场的安全工作，包括分包现场，中标人应对现场实行封闭管理。

11、其他未注明的责任详见国家、地方政府颁布的有关安全生产的法律法规、规章、规范和强制性标准。

三、违约责任及其他约定

1、双方违反本协议规定但尚未造成安全生产事故的，按照双方签订的各类协议约定及采购人公司相关制度、规定进行处理（包括但不限于经济处罚、支付违约金、赔偿损失等）。

2、发生安全生产事故的，中标人有抢险、救灾的义务，采购人也应积极配合。

3、发生安全生产事故的，应根据国家规定进行调查，事故责任按政府有关部门的规定处理。

4、非因采购人过错造成的一切安全生产事故，中标人承担全部责任，对采购人造成损失的，中标人均应全额赔偿。

5、发生安全生产事故后，中标人存在弄虚作假、隐瞒不报、迟报瞒报等行为的，一经查出，按有关规定从重处罚，情节严重的，依法移交政府有关部门予以处理。

本协议书一式陆份，双方各执贰份。

本协议与双方签订的《江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目合同》时效相同。签订《江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目合同》的同时，签订本协议。《江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目合同》到期后，本协议同时终止。

（以下无正文，合同签署页）

甲方名称：（公章）                     乙方名称：（公章）

法人或委托代理人：（签字或盖章）       法人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日                           年   月    日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：

年  月  日

附件一：投标函（格式）

投标函

致     （采购人名称）     ：

我方收到贵公司                  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次投标。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的文件、资料（相应内容上传至江苏省政府采购（苏采云）平台）。

三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为提交投标文件的截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成供货及配套服务任务。

五、我方认为贵单位有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：

地址：

开户行：

开户行账号：

日期：

- 附件二：关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

致     （采购人名称）     ：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）      （供应商名称）      愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）     ：

（供应商名称）      系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公

司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文

件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件

附件四：开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 （含税） | 小写： 大写： |
| 2 | 供货期限 | 合同签订生效后 日历天（≤20）内交货并安装调试完毕，并保证满足合同质量要求及甲方正常使用需要；后续相关配套服务以甲方要求为准。 |
| 3 | 质量标准 | 所供货物达到国家及行业标准，满足采购需求，并按照甲方要求安装调试到位。 |
| 4 | 项目整体免费质保期 | - 年（≥2）。质保期自验收合格之日起计算。 |
| 5 | 其他优惠服务、措施或承诺内容 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件五：细目报价表（格式）

细目报价表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 设备名称 |  | 项目特征 |  | 数量 |  |  | 单位 |  | 全费用综合单价（元） | 合计（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子秤 |  | 规格：200KG；电源220V50Hz，内置64V/4AH维护充电蓄电池，开机自动至0，零点自动追踪。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 平板推车 |  | 规格：900*600*800；采用SUS304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，拉丝处理，氩焊处满焊，推杆采用Φ38*1.2mm，车轮万向轮，后轮带刹车。 |  | 2 |  |  | 辆 |  |  |  |  |  |
| 杂物库/冷库/调料库/副食库/主食库/一次性消耗品仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层货架 |  | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 16 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 4 | 地货架 |  | 规格：1200*600*150；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 12 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 5 | 四层货架 |  | 规格：1800*600*1600；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 6 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 7 | 不锈钢冷藏库 |  | 规格：4300*2600*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～+5℃。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢冷冻库 |  | 规格：4300*2900*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～-18℃。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 工具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 单眼拖把池连架 |  | 规格：1200*650*600+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 挂杆：ø30*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢挂钩； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电储热式热水机 |  | 规格：符合现场安装要求；高密度无氟聚氨酯保温层，采用整体发泡技术，使整个内胆严密不留缝，保温效果好；304不锈钢加热管三层不锈钢加热管，多方位层层保护，耐磨耐用。380V 24KW，容量：400L。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 素菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单眼水池 |  | 规格：1100*1000*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 12 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 12 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 13 | 毛刷机 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 14 | 四层货架 |  | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 15 | 切菜机 |  | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 16 | 多功能切菜机 |  | 规格：1190*730*1280；机体材料SUS304不锈钢，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，根茎类块状物切成丁、丝片状，叶菜类长条状植物切成丁、片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度：2mm。切割尺寸：2～60mm；皮带宽：120mm；产量：300～1000KG/HR；电源：220V单相；马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 17 | 刀具消毒柜 |  | 规格：1200*600*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 水产/荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 单孔收残台 |  | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 19 | 双眼水池 |  | 规格：2240*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 20 | 双层工作台 |  | 规格：1800*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 21 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 22 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 23 | 全自动开水箱连架 |  | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  | 利旧 |
| 24 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 25 | 刀具消毒柜 |  | 规格：1200*600*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 26 | 四层货架 |  | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 27 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 主厨间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ø900*双眼天然气灶 |  | 规格：2200*1200*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2；采用自动点火及熄火保护装置。配ø900深锅2台。 |  | 5 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 29 | 调料台 |  | 规格：400*1200*800+350； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 30 | 二主二水天然气炒灶 |  | 规格：2200*1200*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2；采用自动点火及熄火保护装置。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢油烟罩 |  | 7400*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 9.6 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 32 | 调料台 |  | 规格：600*1000*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 34 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：7400*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 9.6 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 35 | 地货架 |  | 规格：1200*600*150；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 36 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 37 | 单眼水池 |  | 规格：800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 38 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 双门电热蒸饭车 |  | 规格：20盘；箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；搁条：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，一次性折弯成型，宽度15mm；框架：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作；饭盘：厚度0.8mm，每台配置20个；保温：箱体采用保温棉，手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；密封条：橡胶条；电压：380V；功率：12kW*2。 |  | 5 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：9300*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 12.1 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 41 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 42 | 双层工作台 |  | 规格：1500*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 43 | 单眼水池 |  | 规格：1100*1000*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 洗碗机 |  | 规格：6.5米；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 46 | 不锈钢集气罩 |  | 规格：5500*1100*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 6.1 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 47 | 双层工作台 |  | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 48 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 50 | 不锈钢消毒房 |  | 规格：4800*2800*2500；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 33.6 |  |  | 立方米 |  |  |  |  | 利旧 |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 定制电热保温台 |  | 规格：2100*1100*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 12 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 52 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*650*800；材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 层板：厚度1.0mm；中层板加强支撑； 底层为平板式； 移门把手采用门边一体拉手，方便使用； 豪华型全钢重力脚。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 53 | 单眼水池 |  | 规格：650*650*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 54 | 移门保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 5 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 55 | 留样冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 风幕机 |  | L：1500；试压要求：PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-/40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kW。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 56 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 规格：30W；规格：额定电压：220～240V；功率：30W，材质：ABS。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 57 | 紫外线消毒灯 |  | 规格：220V 36W 适用于30㎡紫外线光波，产品尺寸需符合现场实际需求。 |  | 19 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 58 | 感应龙头 |  | 规格：4分； 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60Hz； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 59 | 立式冷热水龙头 |  | 规格：4分； 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 25 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 60 | 立式冷水水龙头 |  | 规格：4分； 1.座台式安装，单孔单温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 7 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 61 | 金属软管 |  | 规格：4分；材质：结构制管，压力容器，汽车用，食用机械，轨道交通，核电，化工设备，建筑装饰，太阳能，金属制品，卫生洁具，机械制造，长度根据实际情况配置。 |  | 88 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |
| 62 | 角阀 |  | 规格：4分；材质：角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球形阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。 |  | 88 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 主厨间排烟管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 软接口 |  | 规格：1720*1430 *200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 64 | 低空排放油烟净化器 |  | 规格：48000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 65 | 低噪音中压风机 |  | 规格：18.5kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 66 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/18.5kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 蒸饭间排气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 软接口 |  | 规格：1000*600*200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 68 | 低噪音中压风机 |  | 规格：11kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 69 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/11kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 洗碗间排气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 软接口 |  | 规格：600*400*200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 71 | 中压箱式风机 |  | 规格：4kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 72 | 防虫网 |  | 规格：610*560；材质：采用304不锈钢板材；厚度1.2mm；连接方式：氩弧焊；含支架制作安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 73 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/4kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓库1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 四层货架 |  | 规格：1500*500*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 14 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 工具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 单眼拖把池连架 |  | 规格：1200*650*600+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 挂杆：ø30*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢挂钩； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 76 | 电储热式热水机 |  | 规格：符合现场安装要求；高密度无氟聚氨酯保温层，采用整体发泡技术，使整个内胆严密不留缝，保温效果好；304不锈钢加热管三层不锈钢加热管，多方位层层保护，耐磨耐用；380V 24kW；容量：400L。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 点心加工/制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 单眼水池 |  | 规格：750*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 78 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 79 | 木面工作台 |  | 规格：1800*800*800；材质：采用SUS304板材；台面：5公分柳桉板，下层：厚度1.0mm拉丝板，脚通：不锈钢管，38*38*1.2mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 80 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 81 | 三功能搅拌机 |  | 规格：670*620*1250；料桶容积：40L，额定电压：380V，额定频率：50Hz，电机功率：2.2kW/2.8kW，最大和面量：20kg，搅拌转速：73/109/143/216(r/min)电压380V 三段速，附搅拌配件三套，功率2.2KW。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 82 | 双动双速和面机 |  | 规格：889*560*1183；最大合机量：50kg，额定电压：3~380V，额定频率：50Hz，电机功率：2.2kW，额定输入功率：3kW/2.7kW，防水等级：IPX1，主要技术特征：不锈钢机体电压380V/功率2.2KW。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 83 | 揉压面机 |  | 规格：685*950*1105；功率：220V/2.2KW；压面厚度：2~30mm；压面宽度：282mm；生产能力：155kg/h；外形尺寸：685*950*1105。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 84 | 双门醒发箱 |  | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 85 | 单眼水池 |  | 规格：750*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 86 | 烤盘架 |  | 规格：460*640*1600；材质：采用SUS304板材；主管采用30*30*1.2mm不锈钢管，隔条用1.5mm不锈钢板制作。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 87 | 双向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 88 | 电饼铛 |  | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 89 | 电饼铛 |  | 利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 90 | 三层六盘电烤箱 |  | 规格：1220*805*1645；食品级内胆材质；正面1.5mm厚201#不锈钢，侧面镀铝锌板，两侧8mm保温耐火纤维硅酸铝棉，加厚双层钢化玻璃可视窗口，不锈钢拉手。外形尺寸：1220*805*1645mm；功率：380V 19.8kW。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 91 | 烤盘 |  | 600*400*30 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 92 | 油烟一体机 |  | 规格：5200*1100*450；采用304不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。集成烟罩、净化器、风机一体化设计；各单元独立组合式结构设计、组装式安装，具有免清洗功能。触控/挥手双重控制模式，轻松开机/调档/关机无需触碰指尖油污不染烟机；电压：220V；功率：1000W*2。 |  | 5.7 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 双眼水池 |  | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 94 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 95 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 96 | 全自动开水箱连架 |  | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  | 利旧 |
| 荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 单孔收残台 |  | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 98 | 双眼水池 |  | 规格：1500*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 99 | 双眼水池 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 100 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 101 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 单眼水池 |  | 规格：750*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试. |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 103 | 三眼水池 |  | 规格：1880*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 104 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 105 | 刀具消毒柜 |  | 规格：1200*600*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 106 | 三眼水池 |  | 规格：3000*850*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 洗碗机 |  | 规格：6.5米；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 108 | 不锈钢集气罩 |  | 规格：5500*1100*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 6.1 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 109 | 双层工作台 |  | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 110 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 112 | 不锈钢消毒房 |  | 规格：4800*2800*2500；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 33.6 |  |  | 立方米 |  |  |  |  | 利旧 |
| 风味/档口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 5.5 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 114 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 115 | 四门冰箱 |  | 1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 116 | 三眼水池 |  | 规格：1700*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 117 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 118 | 移门保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 119 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 120 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 121 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 5.5 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 123 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 124 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 125 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 126 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 127 | 移门保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 128 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 129 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 130 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 5.5 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 132 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 133 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 134 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 135 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 136 | 移门保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 137 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 138 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 139 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 5.5 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 141 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 142 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 143 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 144 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 145 | 移门保洁柜 |  | 1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 146 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 147 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 148 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 5.5 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 150 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 151 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 152 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 153 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 154 | 移门保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 155 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 156 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 157 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：4600*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 5.5 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 159 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 160 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 161 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 162 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 163 | 移门保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 164 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 165 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 166 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 风幕机 |  | 规格：L：1500；试压要求：PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-/40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kW。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 168 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 规格：30W；规格：额定电压：220～240V；功率：30W，材质：ABS。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 169 | 紫外线消毒灯 |  | 规格：220V 36W 适用于30㎡紫外线光波，产品尺寸需符合现场实际需求。 |  | 15 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 170 | 立式冷热水龙头 |  | 规格：4分； 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 28 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 171 | 立式冷水水龙头 |  | 规格：4分； 1.座台式安装，单孔单温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 17 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 172 | 金属软管 |  | 规格：4分；材质：结构制管，压力容器，汽车用，食用机械，轨道交通，核电，化工设备，建筑装饰，太阳能，金属制品，卫生洁具，机械制造，长度根据实际情况配置。 |  | 95 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |
| 173 | 角阀 |  | 规格：4分；材质：角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球形阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。 |  | 95 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 风味1-3排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 软接口 |  | 规格：1440*1230*200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 175 | 低空排放油烟净化器 |  | 规格：42000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 176 | 低噪音中压风机 |  | 规格：15kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 177 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/15kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味4-6排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 软接口 |  | 规格：1440*1230 *200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 179 | 低空排放油烟净化器 |  | 规格：42000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 180 | 低噪音中压风机 |  | 规格：15kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 181 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/15kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 洗碗间排气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 软接口 |  | 规格：600*400*200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 183 | 中压箱式风机 |  | 规格：4kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 184 | 防虫网 |  | 规格：610*560；材质：采用304不锈钢板材；厚度1.2mm。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 185 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/4kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备用间/杂物间/主食库/副食库/冷库/档口仓库1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 21 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 187 | 地货架 |  | 规格：1200*600*150；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 12 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 工具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 单眼拖把池连架 |  | 规格：1200*650*600+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 挂杆：ø30*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢挂钩； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 189 | 电储热式热水机 |  | 规格：符合现场安装要求；高密度无氟聚氨酯保温层，采用整体发泡技术，使整个内胆严密不留缝，保温效果好；304不锈钢加热管三层不锈钢加热管，多方位层层保护，耐磨耐用；380V 24kW；容量：400L。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 190 | 不锈钢冷藏库 |  | 规格：4300*2600*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～+5℃。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 191 | 不锈钢冷冻库 |  | 规格：4300*2900*2500；材料：库板采用双面304不锈钢钢板，厚度：0.6mm；保温层为聚氨酯，整体厚度100mm；库板间采用偏心钩连接。制冷机组采用双内风冷式涡旋压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等；地板加铺3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯；温度范围：0～-18℃。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 档口荤菜/水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 单孔收残台 |  | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 193 | 双眼水池 |  | 规格：1500*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 194 | 双层工作台 |  | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 195 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 196 | 双眼水池 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 197 | 单眼水池右平台 |  | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 198 | 单眼水池左右平台 |  | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 档口蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 单孔收残台 |  | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 200 | 双眼水池 |  | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 201 | 双层工作台 |  | 规格：1200*750*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 202 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 203 | 单眼水池 |  | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 双层工作台 |  | 规格：1200*800*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 205 | 单眼水池 |  | 规格：800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 206 | 双层工作台 |  | 1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 207 | 双门电热蒸饭车 |  | 规格：20盘；箱体：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；内胆：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm；搁条：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm，一次性折弯成型，宽度15mm；框架：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm制作；饭盘：厚度0.8mm，每台配置20个；保温：箱体采用保温棉，手柄：旋进式高强度门锁，安全可靠；密封条：橡胶条；电压：380V；功率：12kW*2。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 208 | 不锈钢集气罩 |  | 规格：7800*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 10.1 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 荤菜/水产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 全自动开水箱连架 |  | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  | 利旧 |
| 210 | 单孔收残台 |  | 规格：800*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 211 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 7 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 212 | 双层工作台 |  | 规格：1500*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 213 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 214 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 215 | 刀具消毒柜 |  | 规格：1200*600*1800；采用优质304板材；电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 216 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 217 | 双层工作台 |  | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 蔬菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 12 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 219 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 220 | 多功能切菜机 |  | 规格：1190*730*1280；机体材料SUS304不锈钢，电机外壳SUS304材质，材料厚度1.5mm，根茎类块状物切成丁、丝片状，叶菜类长条状植物切成丁、片、丝状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切片精度：2mm。切割尺寸：2～60mm；皮带宽：120mm；产量：300～1000KG/HR；电源：220V单相；马力：3/4HP，设备带轮，移动方便，整机防水，可以用水直接清洗，刀盘拆卸、清洗方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 221 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 222 | 刀具消毒柜 |  | 规格：1200*600*1800；采用优质304板材；电压：220v，紫外线功率：17w，红外线功率：300w，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm）。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 主厨间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 单眼水池 |  | 规格：600*600*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm，深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 224 | 三门燃气海鲜蒸箱 |  | 规格：1200*950*1800； 面板：SUS304不锈钢板，板厚1.0mm； 炉身：上炉身及内胆壳体1.2mm不锈钢板，下炉身围板1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 内胆：每层单独控制，无异味混窜； 汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用； 炉头：采用双拼炉排。用气量不超4m³/H； 柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成型，嵌入式硅胶条； 炉膛：采用5mm厚A3钢板； 水胆：浸入式大热交换面，热效率高达90%； 炉脚：通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调不锈钢子弹脚；采用自动点火及熄火保护装置。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 225 | 八眼天然气煲仔炉 |  | 规格：1500*1100*800+350； 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉架：连体铸铁炉花板； 炉体：SUS304不锈钢板，板厚1.0mm； 底部装不锈钢托盘； 脚通：SUS304光亮不锈钢方管，38*38*1.2mm； 炉脚：可调不锈钢子弹脚； 采用熄火保护装置。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 226 | 调料台 |  | 规格：400*1100*800+350； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 227 | 一主一水天然气炒灶 |  | 规格：1050*1100*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚；来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W。采用自动点火及熄火保护装置。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 228 | 二主二水天然气炒灶 |  | 规格：2000*1100*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2。采用自动点火及熄火保护装置。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 229 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：7400*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 9.6 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 230 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 231 | 双向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 232 | Ø900*双眼天然气灶 |  | 规格：2200*1200*800+350；炉面：SUS304拉丝板，板厚1.5mm一次冲压拉伸成型，表面无焊缝；封板：板厚1.0mm；炉架：采用国标40mm*40mm*4mm镀锌角铁制作；炉膛：高AL203重质成型耐火砖；炉脚：Ф50无缝钢管外套Ф63*1.2mm不锈钢管，可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压强力风机，电压：220V，功率：250W*2。采用自动点火及熄火保护装置。配ø900深锅2台。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 233 | 调料台 |  | 规格：400*1200*800+350； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 234 | 调料台 |  | 规格：600*1000*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 下层：厚度1.0mm拉丝板； 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 235 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 236 | 不锈钢油烟罩 |  | 10700*1300*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 13.9 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 237 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 238 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 双眼水池 |  | 规格：1200*620*800；利旧；含设备搬运，安装及调试 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 教师售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 定制电热保温台 |  | 规格：2100*1100*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：拉丝板 厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度0.8mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 横档：不锈钢方管，25*38*1.2mm； 功率：220V 3kW电加热：恒温控制； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 241 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*650*800； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 层板：厚度1.0mm；中层板加强支撑； 底层为平板式； 移门把手采用门边一体拉手，方便使用； 豪华型全钢重力脚。 |  | 5 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 242 | 单眼水池 |  | 规格：650*650*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 243 | 留样冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 洗碗机 |  | 规格：6.5米；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 245 | 不锈钢集气罩 |  | 规格：5500*1100*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 6.1 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 246 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 247 | 双层工作台 |  | 规格：1000*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm；下衬15mm密度板； 下层：厚度1.0mm拉丝板 衬筋：不锈钢0.8mm折工字型； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 248 | 单眼水池 |  | 规格：1200*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 249 | 全自动开水箱连架 |  | 规格：90L；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  | 利旧 |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 251 | 不锈钢消毒房 |  | 规格：800*2800*2500；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 33.6 |  |  | 立方米 |  |  |  |  | 利旧 |
| 风味/档口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 双层工作台 |  | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 253 | 双眼水池左平台 |  | 规格：2100*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm，深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 254 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 255 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：6000*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 7.2 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 256 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 257 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 258 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 259 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 双层工作台 |  | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 261 | 双眼水池左平台 |  | 规格：2100*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 262 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 263 | 不锈钢油烟罩 |  | 6000*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 7.2 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 264 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 265 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 266 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 267 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味/档口3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 双层工作台 |  | 规格：1800*750*800+180；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 269 | 双眼水池左平台 |  | 规格：2100*750*800+180； 材质：采用SUS304板材； 台面：厚度1.2mm； 挡水板：1.2mm不锈钢板； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.2mm；深度280mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 270 | 四门冰箱 |  | 规格：1200*700*1900；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 271 | 不锈钢油烟罩 |  | 规格：6000*1200*500；材质：采用SUS304板材；罩体：不锈钢板，板厚1.2mm；两侧板：不锈钢板，板厚1.0mm；滤油板：不锈钢板，板厚0.8mm；优质防雾烟罩灯。 |  | 7.2 |  |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 272 | 四层孔板货架 |  | 规格：1200*480*1550；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 273 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 274 | 五池电热保温台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 275 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 276 | 单向移门工作台 |  | 规格：1800*800*800；利旧；含设备搬运，安装及调试。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  | 利旧 |
| 277 | 灭火系统 |  | 规格：双泵；主材为SUS304不锈钢；紫铜芯温感控制器；食用油专用无毒灭火药剂；三种安全启动方式（手动、自动、应急启动）。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 风幕机 |  | 规格：L：1500；试压要求：PTC辅助电加热，热量更强劲，显著改善换热效率，节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音使用环境：-20°C-/40°C，无腐蚀气体下外表采用静电喷塑烤制环保型，坚固耐用电压/功率：220v/0.2kW。 |  | 3 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 279 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 规格：30W；规格：额定电压：220～240V；功率：30W，材质：ABS。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 280 | 紫外线消毒灯 |  | 规格：220V 36W 适用于30㎡紫外线光波，产品尺寸需符合现场实际需求。 |  | 20 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 281 | 立式冷热水龙头 |  | 规格：4分； 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 38 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 282 | 立式冷水水龙头 |  | 规格：4分； 1.座台式安装，单孔单温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 14 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 283 | 感应龙头 |  | 规格：4分； 1.外形尺寸：160*62*169(mm)±5%； 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60Hz； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 284 | 金属软管 |  | 规格：4分；材质：结构制管，压力容器，汽车用，食用机械，轨道交通，核电，化工设备，建筑装饰，太阳能，金属制品，卫生洁具，机械制造，长度根据实际情况配置。 |  | 115 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |
| 285 | 角阀 |  | 规格：4分；材质：角阀就是角式截止阀，角阀与球形阀类似，其结构和特性是由球形阀修正而来。与球形阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。 |  | 115 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 主厨间排烟管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 软接口 |  | 规格：1720*1430 *200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 287 | 低空排放油烟净化器 |  | 规格：48000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 288 | 低噪音中压风机 |  | 22kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 289 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/22kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 蒸饭间排气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 软接口 |  | 规格：900*500*200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 291 | 低噪音中压风机 |  | 规格：7.5kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 292 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/7.5kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 风味1-3排烟管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 软接口 |  | 规格：1720*1430 *200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 294 | 低空排放油烟净化器 |  | 规格：48000风量；有国家环保认证，采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用除油烟率达82%以上，除异味率70%以上，达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³，自动调压电源，安装、清洁、维护方便。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 295 | 低噪音中压风机 |  | 规格：22kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 296 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/22kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 洗碗间排气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 软接口 |  | 规格：600*400*200；采用帆布制作。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 298 | 中压箱式风机 |  | 规格：4kW；风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，采用B级绝缘，外壳防护等级为IP44，冷却方式IC411。螺丝用超强度自锁螺帽，强度高，不易松动，可靠性更高。含减震器采购及安装，槽钢基础制作及安装。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 299 | 防虫网 |  | 规格：610*560；材质：采用304不锈钢板材；厚度1.2mm。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 300 | 缺相保护器 |  | 规格：380V/4kW；避免电动机启动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  | 暂列金 |  | 不可竞争费，投标时不得更改此数字金额。 |  | 1 | 项 |  | 40000 |  |  | 40000 |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

附件六：类似项目业绩（格式）

类似项目业绩

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签订时间 | 合同内容 | 合同金额 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

备注：表格不够可自行扩展。

附件七：项目组人员配置表

项目组人员配备表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 专业 | 联系方式 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件八：投标偏离表

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

附件九：承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：江苏省惠山中等专业学校

我公司（单位）自愿参加贵单位（公司）江苏省惠山中等专业学校食堂厨房设备采购项目的投标，并接受对我公司（单位）的资格、资信审查，我公司（单位）承诺：我公司（单位）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故、质量事故、文明施工市级不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司（单位）递交的报价文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司（单位）可以拒绝我公司（单位）报价，如已中标，可取消我公司（单位）中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（格式）

致：江苏省惠山中等专业学校

我公司（单位）（供应商名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本公司（单位）在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、本公司（单位）保证贵单位（公司）在使用交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，本公司（单位）承担可能发生的一切法律责任和费用。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件十：供应商简介和经营情况说明

供应商简介和经营情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 附件十一：售后服务维修点

售后服务维修点

售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话。

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十二：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 电子秤，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 平板推车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢冷藏库，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢冷冻库，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单眼拖把池连架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电储热式热水机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 多功能切菜机（规格：1190*730*1280），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单孔收残台（规格：800*750*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- Ø900*双眼天然气灶，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二主二水天然气炒灶，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢油烟罩（规格：7400*1300*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调料台（规格：400*1200*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双门电热蒸饭车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢油烟罩（规格：9300*1300*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢集气罩，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层工作台（规格：1200*750*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 定制电热保温台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单向移门工作台（规格：1800*650*800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单眼水池（规格：650*650*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风幕机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 粘捕式灭蝇灯，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 紫外线消毒灯，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 感应龙头，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 立式冷热水龙头，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 立式冷水水龙头，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 金属软管，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 角阀，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：1720*1430 *200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低空排放油烟净化器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低噪音中压风机（规格：18.5kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/18.5kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：1000*600*200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低噪音中压风机（规格：11kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/11kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：600*400*200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 中压箱式风机（规格：4kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 木面工作台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三功能搅拌机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双动双速和面机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 揉压面机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烤盘架，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三层六盘电烤箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 烤盘，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 油烟一体机，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双眼水池，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢集气罩（规格：5500*1100*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层工作台（规格：1000*750*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢油烟罩（规格：4600*1200*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 五池电热保温台（规格：1800*800*800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 灭火系统，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 风幕机（规格：L：1500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：1440*1230*200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低空排放油烟净化器，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低噪音中压风机（规格：15kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/15kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢冷藏库（规格：300*2600*2500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢冷冻库（规格：300*2900*2500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双层工作台（规格：1200*800*800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双门电热蒸饭车，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢集气罩（规格：7800*1300*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 刀具消毒柜（规格：1200*600*1800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单眼水池（规格：600*600*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三门燃气海鲜蒸箱（规格：1200*950*1800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 八眼天然气煲仔炉（规格：1500*1100*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调料台（规格：400*1100*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 一主一水天然气炒灶（规格：1050*1100*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 二主二水天然气炒灶（规格：2000*1100*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- Ø900*双眼天然气灶（规格：2200*1200*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调料台（规格：400*1200*800+350），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 调料台（规格：600*1000*800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢油烟罩（10700*1300*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 定制电热保温台（规格：2100*1100*800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单向移门工作台（规格：1800*800*800），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢集气罩（规格：5500*1100*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 单眼水池（规格：1200*750*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 双眼水池左平台（规格：2100*750*800+180），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 不锈钢油烟罩（规格：6000*1200*500），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：1720*1430 *200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低空排放油烟净化器（规格：48000风量），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低噪音中压风机（规格：22kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/22kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：900*500*200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 低噪音中压风机（规格：7.5kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/7.5kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 软接口（规格：1720*1430 *200），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/22kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防虫网（规格：610*560），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 缺相保护器（规格：380V/4kW），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

### 附件十三：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件十四：证明文件

- 1、资格、资信证明文件

- 注：采购文件中要求的资格、资信证明文件原件扫描件附在此处。

- 2、补充性文件

- 注：评分细则中要求的证明文件原件扫描件附在此处。