苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320507-SHYS-C2025-0024 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市相城区人民政府北桥街道办事处 |
| 采购内容： | 2025年北桥街道路灯维保服务 |
| 采购类别： | 服务类 |

苏州合亿盛工程咨询有限公司

二〇二五年四月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SHYS-C2025-0024 |
| 2 | 项目名称 | 2025年北桥街道路灯维保服务 |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用） |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 5 | 质疑 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的， 质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502 ；电话：0512-67210880；联系人：徐晓逸/吴雯瑜/胡欢）。 |
| 6 | 投标（响应）文件网上 提交截止时间 | 2025年4月23日09:30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间 开标地点 | 2025年4月23日09:30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 评标时间 评标地点 | 2025年4月23日09:30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼 |
| 9 | 投（响应）文件份数 | 本项目采用电子响应文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子响应文件，投标人无需提供纸质响应文件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一勘察 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金（采购文件中涉及履约保证金的条款均不适用） |
| 12 | 中标(成交)通知书 | 确定出中标(成交)人后，采购代理机构在法定时间内向中标(成交)人发出中标(成交)通知书。中标(成交)通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。 汇款银行资料： 收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司 开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行 银行账号：10541101040028625 |

目     录

第一章 磋商邀请函	4

第二章 磋商须知	9

第三章 响应文件格式	16

第四章 采购内容	35

第五章 合同及主要条款	53

第六章 评审办法	58

第一章 磋商邀请函

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市相城区人民政府北桥街道办事处的委托，就2025年北桥街道路灯维保服务采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320507-SHYS-C2025-0024号

2、项目名称：2025年北桥街道路灯维保服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：

人民币（大写）：捌拾叁万玖仟伍佰叁拾元整

人民币（小写）：￥839530.00元

5、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：供应商须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上同时具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证五级及以上资质。

三、获取采购文件：

（一）时间：自本项目采购公告发布之日起5个工作日

（二）地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

（三）方式：网上获取

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年4月23日09:30分（北京时间）；

2、开标时间：2025年4月23日09:30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006

4、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

5、响应保证金：本项目无需提交响应保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、如不同响应文件制作机器码一致，则响应无效。

8、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。

9、本项目支持政府采购合同信用融资。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称： 苏州市相城区人民政府北桥街道办事处

地 址：苏州市相城区北桥街道

联系人：蒋平

电 话：0512-65413508

2、采购代理机构信息

名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司

地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502

联系方式：0512-67210880

3、项目联系方式

项目联系人：徐晓逸/吴雯瑜/胡欢

电      话：0512-67210880

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

（一）文件组成：

1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

1.1磋商响应函；

1.2磋商报价表；

1.3磋商报价明细表；

1.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

2、响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：

2.1关于资格文件的声明函；

2.2磋商响应单位基本情况表；

2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件或相应主体资格证明文件；

2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

2.5磋商响应单位代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；

2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料。

2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；

2.6.7特定资格要求：供应商须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上同时具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证五级及以上资质；

2.6.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则磋商响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.7磋商供应商证明其为合格磋商供应商的证书、证明、文件等资料：

2.8《实施方案》；

2.9《拟投入本项目人员配备一览表》；

2.10《商务条款偏离表》《服务要求偏离表》；

2.11《投标（响应）保证承诺书》《磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；

2.12磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

2.13《企业类似项目一览表》；

2.14其它有关资格证明文件：

2.14.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

- 注1：以上2.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 注2：以上1.1-2.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- 注3：制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

- 注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 二、磋商程序

- 1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

- 3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

- 4、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。

- 5、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

- 6、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 7、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

- 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 8、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 9、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 10、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 11、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- *进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

- 12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 三、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、质疑递交地点：苏州合亿盛工程咨询有限公司

质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。

- 四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

五、服务费及履约保证金

1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。

2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

| 开票信息 |  |
| --- | --- |
| 报名单位公司名称 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

3、请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szhys505@163.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

- 4、履约保证金：本项目无需提交履约保证金。

- 六、政府采购政策

（一）节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。

- 七、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1、磋商响应函

磋商响应函

致：苏州合亿盛工程咨询有限公司

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括维保期内维护服务的需要的耗材、通讯、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、代理服务费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（不可抗力除外）。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                          价格单位：元

| 项目名称 | 响应总报价 （元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

注：上述报价包括维保期内维护服务的需要的耗材、通讯、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、代理服务费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（不可抗力除外）。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件3、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日      期：     年     月    日

- 附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件9、实施方案

实施方案

提示： 1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 附件12、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 附：中小企业划型标准规定

- （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日

- 附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 采购内容

采购内容

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市相城区人民政府北桥街道办事处的委托，就其拟采购的2025年北桥街道路灯维保服务采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320507-SHYS-C2025-0024号

二、项目名称：2025年北桥街道路灯维保服务

三、运维服务内容及要求：

1、项目概况：

本次维保范围为2025年北桥街道路灯维保服务，涉及路灯灯杆数量3225个，灯源数量4346个，控制箱61个，专变9个。

- 2、维保清单：

| 序 号 | 路灯 | 灯杆 | 光源规格 | 灯杆 | 灯盏 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格（m） | 参数 | 数量（杆） | 数量（盏） |  |
| 1 | 凤北公路 | 10 | LED180W | 166 | 166 | 凤凰泾大桥→广济北路 |
|  | (单叉灯) |  |  |  |  |  |
| 2 | 觉林路 | 10 | LED120W | 17 | 17 | 寺泾路→盛北桥 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 3 | 觉林路 | 10 | LED200W/ | 7 | 14 | 盛北桥→盛北街 |
|  | （双叉灯） |  | LED100W |  |  |  |
| 4 | 南、北贸街 | 10 | 2*LED120W | 6 | 12 | 北灵路→菜场公园 |
|  | (双叉灯） |  |  |  |  |  |
| 5 | 新贸街 | 8 | LED80W | 3 | 3 | 寺泾路→南贸街 |
|  |  | 10 | LED100W+80W | 7 | 14 | 南贸街→盛北街 |
| 6 | 菜场 | 4 | 2*LED120W | 12 | 24 | 环农贸市场 |
|  | （景观灯） |  |  |  |  |  |
| 7 | 菜场 | 4 | NG250W | 0 | 13 | 老菜场周边 |
|  | （电杆灯） |  |  |  |  |  |
| 8 | 菜场 | 12 | 6*LED150W | 1 | 6 | 菜场公园 |
|  | （高杆灯） |  |  |  |  |  |
| 9 | 成美街 | 10 | LED200W | 9 | 9 | 苏州银行→建设银行 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 10 | 康升路 | 10 | LED120W | 40 | 40 | 广济北路→凤湖路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 11 | 康升路 | 10 | 3*LED120W | 4 | 12 | 广济北路→凤湖路 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 12 | 北灵路 | 10 | LED100W | 79 | 79 | 凤北公路→谈埂路 |
|  | (单叉灯) |  |  |  |  |  |
|  | 北灵路 | 10 | 2*LED120W | 6 | 12 | 购物广场东→盛北街 |
| 13 | (双叉灯) |  |  |  |  |  |
| 14 | 未来路 | 10 | NG250W | 54 | 54 | 凤北公路→冯店路 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 15 | 新芮路 | 10 | NG250W | 50 | 50 | 凤北公路→凤北荡路 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 16 | 飞鸟路 | 10 | NG250W | 66 | 66 | 未来路→广济北路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 17 | 名扬路 | 10 | NG250W | 60 | 60 | S228 →新芮路 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 18 | 盛北街 | 10 | LED200W | 11 | 11 | 大坝河路→觉林路 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 19 | 盛北街 | 10 | LED200W/ | 28 | 56 | 觉林路→北灵路 |
|  | (双叉灯） |  | LED100W |  |  |  |
| 20 | 盛北街 | 12 | 2*LED400W | 2 | 4 | 盛北广场 |
|  | (高杆灯） |  |  |  |  |  |
| 21 | 石园路 | 10 | LED120W | 43 | 43 | 凤北路→常熟界 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 22 | 石园路 | 8 | 2*LED100W | 4 | 8 | 石园路绿化带隔离内 |
|  | (双叉灯） |  |  |  |  |  |
| 23 | 石星路 | 10 | LED120W | 17 | 17 | 凤北路农贸市场 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 24 | 老街 | 4 | LED100W | 0 | 13 | 建设银行→庄倪路 |
|  | （电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 24 | 建设银行→庄倪路 |
| 25 | 电影院后面 | 10 | NG250W | 4 | 4 | 电影院北侧 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 26 | 老年活动室 | 4 | NG250W | 0 | 4 | 农服公司东侧 |
|  | （电杆灯） |  |  |  |  |  |
| 27 | 镇干部住宅 | 4 | NG250W | 0 | 9 | 成美新村周边 |
|  | 区（电杆灯） |  |  |  |  |  |
| 28 | 老干部住宅区 | 10 | NG250W | 3 | 3 | 下塘街住宅区 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 29 | 教师楼 | 4 | NG250W | 0 | 6 | 寺泾社区东 |
|  | (电杆灯） |  |  |  |  |  |
| 30 | 派出所 | 4 | NG400W | 7 | 7 | 派出所内 |
|  | （低杆灯） |  |  |  |  |  |
| 31 | 盛莲路 | 10 | NG250W | 34 | 34 | 广济北路→凤北路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 32 | 南张路 | 10 | LED200W/ | 41 | 82 | 寺泾路→凤北荡路 |
|  | (双叉灯） |  | LED100W |  |  |  |
| 33 | 沈洋路 | 10 | NG250W | 83 | 83 | 凤北路→沈洋老村部 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 34 | 永吴路 | 10 | LED200W | 14 | 14 | 广济北路→北灵路 |
|  | （单叉灯） | 10 | LED120W | 22 | 22 | 北灵路→姚季埂路 |
|  |  | 10 | NG250W | 16 | 16 | 姚季埂路以西 |
| 35 | 聚鑫路 | 10 | NG250W | 23 | 23 | 聚鑫路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 36 | 姚季埂路 | 10 | NG250W | 32 | 32 | 姚浜路→灵埂路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 37 | 谈埂路 | 10 | NG250W | 22 | 22 | 北灵路 →御窑金砖厂往北 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 38 | 学林路 | 10 | LED100W | 25 | 25 | 觉林路→大坝河路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 39 | 大坝河路 | 10 | 2*LED120W | 26 | 52 | 盛北街→思嘉路 |
|  | （双叉灯） |  |  |  |  |  |
| 40 | 大坝河路 | 10 | LED100W | 40 | 40 | 盛北街→寺泾路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 41 | 大坝河路 | 12 | LED400W | 1 | 2 | 盛北街路口 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 42 | 荡东路 | 10 | LED100W | 14 | 14 | 大坝河桥→鹅东路 |
|  | （单叉灯) | 10 | LED150W | 2 | 2 | 大坝河桥→大坝河路 |
| 43 | 荡东路 | 12 | 3*LED150W | 2 | 6 | 大坝河桥→大坝河路 |
|  | （补角灯) |  |  |  |  |  |
| 44 | 兴漕路 | 10 | NG250W | 56 | 56 | 南张路→凤北荡路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 45 | 聚峰路 | 10 | LED100W | 5 | 5 | 广济北路→北灵路 |
|  | （单叉灯） | 10 | LED200W | 52 | 52 | S228 →广济北路 |
|  |  | 10 | 太阳能 | 6 | 6 | S228 →聚峰路下穿西 |
|  |  |  | LED120W |  |  |  |
| 46 | 冯店路 | 10 | LED180W | 44 | 44 | 冯店路→西张家浜路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 47 | 冯店路 | 12 | LED2*200W | 3 | 6 | 未来路口、张家浜路口 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 48 | 集宿楼 | 4 | 节能120W | 12 | 12 | 集宿楼内部 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 49 | 张家浜路 | 10 | LED180W | 26 | 26 | 冯店路→凤北荡路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 50 | 创新路 | 10 | 太阳能 | 31 | 31 | 谈浜路 →S228 |
|  | （单叉灯） |  | LED120W |  |  |  |
| 51 | 大圩娄路 | 10 | LED180W | 95 | 95 | 凤北荡路→北桥中学 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 52 | 大圩娄路 | 12 | LED240W | 9 | 27 | 凤北荡路→北桥中学 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 53 | 里河海路 | 10 | LED180W | 55 | 110 | 凤湖路→广济北路 |
|  | （双叉灯） |  |  |  |  |  |
| 54 | 里河海路 | 12 | LED240W | 6 | 18 | 凤湖路→广济北路 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 55 | 娄沿路 |  |  |  |  |  |
|  | （单叉灯） | 10 | LED180W | 61 | 61 | 大圩娄路→康升路 |
| 56 | 娄沿路 | 12 | LED240W | 2 | 6 | 大圩娄路→康升路 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 57 | 中泾路 | 10 | LED180W | 40 | 40 | 石牌泾路→凤湖路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 58 | 中泾路 | 12 | LED240W | 2 | 6 | 石牌泾路→凤湖路 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 59 | 石牌泾路 | 10 | LED180W | 60 | 60 | 大圩娄路→康升路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 60 | 石牌泾路 | 12 | LED240W | 4 | 12 | 大圩娄路→康升路 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 61 | 凤湖路 | 10 | LED180W | 4 | 4 | 凤北路→康升路 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 62 | 凤湖路 | 10 | 2*LED180W | 66 | 128 | 康升路→大圩娄路 |
|  | （双叉灯） |  |  |  |  |  |
| 63 | 凤湖路 | 12 | LED240W | 12 | 36 | 凤北路→大圩娄路 |
|  | （补角灯） |  |  |  |  |  |
| 64 | 盛北街北侧 | 10 | LED180W | 7 | 7 | 盛北街 →盛北6期 |
|  | （单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 65 | 寺泾路(双叉灯） | 10 | LED120W | 105 | 210 | 南张路→广济北路 |
| 66 | 寺泾路(补角灯） | 10 | LED120W/7W | 7 | 28 | 南张路→广济北路 |
| 67 | 盛桥路（单叉灯） | 10 | LED180W | 30 | 30 | 凤湖路→南张路 |
| 68 | 盛桥路（补角灯） | 10 | LED180W | 5 | 15 | 凤湖路→南张路 |
| 69 | 盛治路（单叉灯） | 10 | LED180W | 38 | 38 | 凤湖路→南张路 |
| 70 | 盛治路（补角灯） | 10 | LED180W | 4 | 12 | 凤湖路→南张路 |
| 71 | 下塘街（景观灯） | 3 | LED36W | 34 | 34 | 广济北路→凤湖路 |
| 72 | 凤北公路（景观灯） | 3 | LED60W | 6 | 6 | 广济北路→成美桥 |
| 73 | 盛北街（景观灯） | 3 | LED60W | 42 | 42 | 北灵路→综治中心 |
| 74 | 盛南公园（景观灯） | 4 |  | 42 | 42 | 中泾路 |
| 75 | 盛南公园（景观灯） | 0.5 |  | 40 | 40 | 中泾路 |
| 76 | 石牌泾路（景观灯） | 0.5 |  | 62 | 62 | 大圩娄路→里河海路 |
| 77 | 盛北公园 （景观灯） | 4 |  | 30 | 30 | 盛北公园内 |
|  |  | 6 |  | 18 | 18 | 盛北公园外围 |
| 78 | 友胜路（单叉灯） | 10 | NG250W | 53 | 53 | 凤北路→吴开路 |
|  |  | 10 | 太阳能 | 20 | 20 | 吴开路→御窑路 |
| 79 | 五金滩路（单叉灯） | 10 | NG150W | 38 | 38 | 吴开路→凤北荡路 |
| 80 | 吴开路（单叉灯） | 10 | LED120W | 36 | 36 | 凤北公路→凤北荡公路 |
|  |  | 10 | NG250W | 60 | 60 | 凤北荡公路路→三佳交通西门 |
| 81 | 徐家观路(双叉灯) | 10 | LED10W+60W | 48 | 96 | 创新路→鑫汇新型建材有限公司南侧 |
| 82 | 徐家观路（补角灯） | 15 | 3*LED100W | 1 | 3 | 创新路→鑫汇新型建材有限公司南侧 |
| 83 | 泗荡泾路(双叉灯) | 10 | LED80W+60W | 34 | 68 | 谈浜路→三佳交通东 |
| 84 | 泗荡泾路(补角灯) | 15 | 3*LED150W | 6 | 18 | 谈浜路→三佳交通东 |
| 85 | 谈浜路(双叉灯) | 10 | LED80W+60W | 31 | 62 | 创新路→泗荡泾路 |
| 86 | 谈浜路（补角灯） | 15 | LED100W | 4 | 12 | 创新路→泗荡泾路 |
| 87 | 思嘉路一期 | 12 | LED134W+64W | 52 | 104 | 大坝河路 →北灵路 |
|  | (双叉灯) |  |  |  |  |  |
| 88 | 思嘉路一期 | 15 | 2*LED300W | 2 | 4 | 盛北花园六期北门 |
|  | (补角灯) | 15 | 3*LED300W | 2 | 6 | 思嘉路一期与北灵路路口 |
| 89 | 思嘉路二期 | 10 | LED180W+90W | 37 | 74 | 广济北路→北灵路 |
|  | (双叉灯) |  |  |  |  |  |
| 90 | 思嘉路二期 | 15 | LED2*180W | 12 | 24 | 广济北路→北灵路 |
|  | (补角灯) |  |  |  |  |  |
| 91 | 石牌泾路二期（双叉灯） | 10 | LED180W+90W | 39 | 78 | 思嘉路二期→盛北街东延 |
| 92 | 石牌泾路二期（补角灯） | 15 | LED360W | 3 | 6 | 思嘉路二期→盛北街东延 |
| 93 | 盛北街东延（双叉灯） | 10 | LED180W+90W | 42 | 84 | 广济北路→北灵路 |
| 94 | 盛北街东延（补角灯） | 15 | LED360W | 15 | 30 | 广济北路→北灵路 |
| 95 | 庄南路（单叉灯） | 10 | NG250W | 26 | 26 | 广济北路→生态路 |
| 96 | 灵埂路（单叉灯） | 10 | NG250W | 20 | 20 | 灵太路→姚季埂路 |
| 97 | 樊店路（单叉灯） | 10 | NG250W | 25 | 25 | 生态路→广济北路 |
| 98 | 鹅东路 （单叉灯） | 10 | LED100W | 26 | 26 | 寺泾路→荡东路以北 |
|  |  | 10 | NG250W | 9 | 9 | 荡东路以北 →苏太猪养殖场门口 |
| 99 | 庄倪路（电杆灯） | 4 | NG250W | 0 | 2 | 北桥邮政→老成美桥 |
|  |  | 4 | LED80W | 0 | 14 | 老成美桥→南张路 |
| 100 | 莲花庄路（电杆灯） | 10 | LED100W | 0 | 7 | 庄倪路→南张路 |
| 101 | 海达路 | 10 | NG250W | 16 | 16 | 南张路→北渔礼堂 |
| 102 | 下塘街80号（单叉灯） | 10 | LED180W | 8 | 8 | 下塘街（兴北公司马路对面） |
| 103 | 盛南生活广场（单叉灯） | 4.5 | LED80W | 15 | 15 | 盛南生活广场篮球场及周边 |
| 104 | 盛南生活广场（景观灯） | 4.5 | LED30W | 22 | 22 | 盛南生活广场 |
| 105 | 盛南生活广场（草坪灯） | 0.8 | LED10W | 0 | 24 | 盛南生活广场草坪 |
| 106 | 盛南生活广场（地灯） | 0 | LED10W | 0 | 11 | 盛南生活广场 |
| 107 | 觉林公园（景观灯） | 3.5 | LED50W | 35 | 35 | 寺泾路觉林公园内 |
| 108 | 凤湖路南延 | 10 | 2*180W | 32 | 64 | 凤北荡路至大玕娄路 |
|  | (双叉灯） |  |  |  |  |  |
| 109 | 凤湖路南延 | 15 | 4*240W | 6 | 24 | 凤北荡路至大玕娄路 |
|  | 四火补角灯 |  |  |  |  |  |
| 110 | 创新路 | 5 | 7*40W | 14 | 98 | 渭塘界至北桥界 |
|  | 珍珠灯 |  |  |  |  |  |
| 111 | 创新路 | 10 | NG250W | 46 | 46 | 渭塘界至北桥界 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 112 | 创新路 | 15 | 2*400W | 2 | 4 | 渭塘界至北桥界 |
|  | 二火补角灯 |  |  |  |  |  |
| 113 | 观景路 | 10 | LED120W | 35 | 35 | 塘角码头至创新路 |
|  | (单叉灯） |  |  |  |  |  |
| 114 | 中泾路 | 5 | LED80W | 6 | 6 | 凤湖路以西 |
|  | 太阳能灯 |  |  |  |  |  |
| 115 | 冶长泾文化长廊 | 3.5 | 50W | 170 | 170 |  |
|  | 庭院灯 |  |  |  |  |  |
|  | 投光灯 |  | F3 72W | 6 | 6 |  |
|  | 射树灯 |  | DC-24V/15W | 235 | 235 |  |
|  | 光带 |  | LED 10W/24V | 1000米 | 1000 |  |
|  | 灯带 |  | LED 8W/24V | 550米 | 550 |  |
|  | 小品灯 | 1 | LED15W | 10 | 10 |  |
|  | 二火补角灯 | 9 | 2*LED200W | 2 | 4 |  |
|  | 五火补角灯 | 9 | 5*LED200W | 6 | 30 |  |
|  | 地埋灯 |  | LED15W | 28 | 28 |  |
|  | 草坪灯 | 0.5 | LED15W | 24 | 24 |  |
|  | 太阳能 |  | 50W | 4 | 4 |  |
|  | 柱头灯 |  | 10W | 10 | 10 |  |
| 116 | 盛南小游园 | 5 | LED200W | 21 | 42 |  |
|  | 二火补角灯 |  |  |  |  |  |
| 117 | 里河海路与凤湖路东北角 | 1 | LED 12W | 3 | 3 |  |
|  | 蒲公英灯 |  |  |  |  |  |
|  | 芦苇灯 | 1 | LED 12W | 40 | 40 |  |
| 118 | 新贸街公园 | 15 | 6*LED200W | 1 | 6 |  |
| 119 | 新北公园 | 3.5 | 50W | 25 | 25 |  |
|  | 庭院灯 |  |  |  |  |  |
|  | 草坪灯 | 0.5 | LED15W | 11 | 11 |  |
|  | 地埋灯 |  | LED15W | 5 | 5 |  |
|  | 投光灯 |  | F3 72W | 3 | 3 |  |
|  | 柱头灯 |  | 10W | 4 | 4 |  |
| 120 | 成美公园 | 3.5 | 50W | 10 | 10 |  |
|  | 庭院灯 |  |  |  |  |  |
| 121 | 辖区内路灯控制箱 |  |  | 61 |  |  |
| 122 | 辖区内专变 |  |  | 9 |  |  |

3、维保管理范围：

（1）道路照明灯具的维护金额，包含光源及配套附件（包含但不限于灯罩、光源、镇流器、电源模块、太阳能板、触发器、熔断器、补偿电容、瓷灯头、灯具、电线）的养护、维修和管理；

（2）控制箱的养护包括维修更换断路器及其他附件（包括但不限于测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、断路器、熔芯和接触器、门锁检修、清扫灰尘等）、维修和管理；

（3）设施养护包含路灯、计控箱、电源、电缆的养护，日夜间巡视， 日常时控开关的时间调整，以及单套路灯光源、整流器、变频整流器、 电源模块、电容器、熔芯及计控箱内元器件维修更换；巡视检修，更换 损坏的光源、电源模块、熔断器、补偿电容、灯具、电线电缆等，测接地电阻和防腐刷漆。

（4）因偷盗、电缆失窃损坏、预埋管线路损坏、灯杆损坏维修、自然老化的照明设施的维修费用综合考虑在报价中，不再另行支付。（因不可抗力损坏的除外）；

（5）维修所用的元器件质量、规格应达到原设计要求；

（6）投标报价根据招标文件的内容、清单，实际维护的各种类型灯具与相应数量在中标后，由双方现场清点确认。若实际维护数量与招标文件相关内容不符，以维护路段实际数量为准进行维护、保养。

（7）建立道路照明设施系统资料、管理档案。

（8）因各类事故、偷盗引起的抢修、报修处理工作。

（9）安排专职值班人员进行24H值班。

（10）配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光等事宜的处理工作。

（11）其他采购方要求实施的工作。

（12）保证养护范围内的设施设备的安全完整，运行良好。接受业主单位的考核监督。

（13）对路灯进行养护后须用铝制的编号牌对每个路灯进行编号，每月递交给甲方的台账明细中需明确养护路灯的地点与编号号码。

4、维保要求

（1）按照《苏州市市政设施管理条例》、《照明设施维护质量考核办法》、《江苏省市政设施养护维修定额（修订）》要求，每年12月上旬上报次年养护工作计划，每月20日前上报次月养护工作计划及上月养护工作总结，同时制定相关实施细则，并按计划开展养护工作。特殊情况如需调整上报时间，采购方将提前3个工作日通知成交单位。

（2）建立照明设备养护基础台帐资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

（3）成交单位在成交后的半年内应对合同范围内的养护设施完成一次普查工作（包括控制箱（分支箱）、各类灯具、光源等养护清单中的同类设施位置、数量、规格、型号、走向等），并且制作成电子文档提交采购单位。

（4）设定报修电话，安排专职值班人员进行24H值班，随时接报，方便群众，并做好宣传工作。配合各社区值班室做好电话接处、值班登记、故障回复等工作。

（5）保持配电箱体完整无缺、基座无损坏、有编号、不渗水、无锈蚀、门锁完好，接电电阻≦10欧姆，总电压电流三相平衡、分接触器电压电流三相平衡，箱内仪表、元部件完好、固定无松动、无损坏、无烧热变色、无异响。

（6）定期对箱内元器件进行检查，并收集资料，做好记录备查。每月不少于1次表箱内外清洁，控制箱（分支箱）乱涂（写）贴及时清除，同时做到不伤及表层漆面，保持表箱漆面与原有一致。

（7）建立巡查、养护、抢修管理网络，保证照明设施24小时有人维护和巡查，成交方将体系、人员名单、资料报采购方备案。维修人员必须具备相关资质，电工必须有供电部门入网操作资格。

（8）成交方必须自备各类养护设备、工具、车辆等设施，满足照明设施养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

（9）灯具清洁，包括设施上的非法张贴物和有碍观瞻的污迹。对照明器具的管理做到每月进行巡修、清洁，灯具完好清洁、无蛛网、无非法粘贴物无积污，断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全的器件应予整修更换，灯具的清洁率≥85%，灯具的亮灯率≥98%，过境省道、国道亮灯率≥100%。

（10）成交方要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责。

（11）加强日常巡查，对偷盗、损坏、自然老化的照明设施应在规定的时间内及时修复。维修所用的元器件应达到原设计要求，同规格、同质量的合格产品，费用含在报价中，不再另行支付。

5、服务人员、设备配置

成交单位必须有各类照明设施养护设备、工具、车辆(包括路灯作业登高车)等设施，满足养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。

（1）人员至少满足以下要求：

电工2名（电工持证上岗）投标文件中须提供人员身份证、社保证明、电工证扫描件。

（2）养护车辆要求：路灯作业登高车1辆，日常景观路灯巡视所需机动车辆1辆。投标文件中以上车辆必须提供行驶证扫描件及车辆强制险保险证明。

（3）其他相关设备工具投标单位自行配备。
   以上（1）（2）需要在投标文件中提供相关证明材料扫描件，否则视为不实质性响应，做无效标处理。

6、养护修复时间

（1）日常巡查问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题1小时响应，24小时处理完毕。

（2）因紧急（重大）事故、不可抗力引起的照明设施、控制箱等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇养护单位确实难以及时修复的问题，报采购单位备案，同时明确修复时间。

7、其他要求

（1）日常巡查问题、中控发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题1小时响应，24小时处理完毕。

（2）因紧急（重大）事故、不可抗力引起的照明设施、控制箱等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇养护单位确实难以及时修复的问题，报采购单位备案，同时明确修复时间。

（3）对未经备案且未及时修复的情况一律按有关标准加倍处罚。

五、综合说明：

1、磋商供应商需在响应文件中明确服务内容和服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

4、其他要求：

4.1供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要配合的服务。

4.2供应商需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差的，供应商需及时更正至采购人确认并经主管部门验收合格。

4.3本项目不允许转包、分包，发现查实者一律取消合同。

4.4供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任；如需采购人配合的工作，供应商需及时通知采购方。

5、本项目报价包括维保期内维护服务的需要的耗材、通讯、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、代理服务费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（不可抗力除外）。

6、服务时间：自合同签订之日起1年。

7、服务地点：采购人指定地点。

8、验收：

（1）验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

（2）验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和成交单位的承诺进行验.

9、付款方式：在服务期内按季度分期支付，考核合格后支付至当季度的70%，余款在服务期结束全部考核合格后1年内付清。

服务考核标准（考核总分100分）：每季度结束后7个工作日内采购方组织考评小组按照附表的考核标准进行服务考评。考核总分≥90视为考核合格；考核分<90分，每扣1分，扣除金额的1%；考核期2次考核总分<70分时，采购方有权解除合同并拒绝付款。

考核明细详见附件《北桥街道路灯养护百分考核细则》。

注：上述付款方式可在甲乙双方签订合同时根据《苏财购[2022]42号》文件相关内容进行调整。

付款前，乙方需先向甲方提供：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。

- 合同及主要条款

合同主要条款

依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：           ）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述；

1.2服务具体范围，详见第四章；

1.3服务期限，详见第四章；

1.4合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，详见第四章。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的响应文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1支付步骤和比例：详见第四章。

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

3.4、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、服务工作管理：详见第四章。

五、不可抗力

5.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4合同的部分和全部都不得转让。

七、违约责任

7.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.2甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.3乙方违约责任。

（1）甲方有权按照规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

（2）乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

（3）乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、其他

10.1乙方指定          为本项目项目负责人，                 为本项目项目组成员。

10.2乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十一、附则

11.1本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构壹份。

11.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 评审办法

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分：10分

第一步：磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×10%×100

（二）管理服务方案（66分）

1、响应单位针对本项目现状的分析和了解，提出切实可行的重难点分析及解决方案（9分）

重难点分析透彻，解决方案详细完整，可行性高的得9分；

重难点分析较透彻，解决方案较详细完整，可行性较高得6分；

重难点分析不够透彻，解决方案不够详细完整，可行性一般的得3分；

未提供方案不得分。

2、路灯及配套设施养护服务方案（9分）

主要是指为本项目提供相关的维护保养方案，包括日常巡查与维护内容、运行情况记录、日常卫生保洁、设施维修、设施定期检测等工作方案，以及维护检查计划与内容比较：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得9分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得6分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得3分；

未提供方案不得分。

3、人为损坏恢复方案（8分）

对管理范围内的照明设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

4、安全管理方案及安全责任承诺（8分）

主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

5、维护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度（8分）

主要包括企业针对本项目的维护管理工作标准（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）以及针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性，

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

6、应急抢险处理预案（8分）

评委根据响应单位针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性：

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

7、工作人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案：包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案（8分）

方案内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；

方案内容阐述较为完整、较为详细，可行性较好的得5分；

方案内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性一般的得2分；

未提供方案不得分。

8、维护质量保证承诺及措施方案（8分）

方案符合项目特点和要求，针对性强，全面、系统、科学，具体可行的得8分；

方案较详细清晰，较为全面、系统，有一定的可行性的得5分；

方案不够清晰、全面、系统，可行性一般的得2分；

未提供方案不得分。

（三）拟派项目人员配备及企业综合实力（最高为24分）

1、拟投入本项目作业人员具有中级及以上职称的，有一人得3分，最高得6分。（提供相关证书扫描件，同时提供响应单位为其缴纳的社保证明材料扫描件）

2、供应商具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，最高6分。（提供证书扫描件及证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图扫描件，否则不得分）

3、供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的，每提供一项得3分，最高得12分。(以合同签订时间为准，提供合同扫描件，否则不得分)

附件：北桥街道路灯养护百分考核细则

| 北桥街道路灯养护百分考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： 考核单位： 考核日期： |  |  |  |
| 序号 | 考核标准 | 考核办法 | 评分栏 |
| 一、计控箱（20分） | 1.箱体完整无缺，有明显积存垃圾、有锈蚀的。 | 每发现一处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 2.门锁开关不灵活、箱内通风不好。 |  |  |
|  | 3.各种触点有烧毛现象。 |  |  |
|  | 4.螺丝、螺母等标准件有锈蚀现象。 |  |  |
|  | 5.箱体和基础连接不牢固，有松动、倾斜、下沉现象。 |  |  |
| 二、灯具（30分） | 1.灯具、灯杆表面不干净整洁。 | 每发现一处扣1-5分，扣完为止 |  |
|  | 2.灯具、灯杆破裂、倾倒、侧歪、脱落后未及时修复。 |  |  |
|  | 3.灯具、灯杆表面油漆脱落后未及时修补。 |  |  |
|  | 4.连接灯体的标准件松动、损坏。 |  |  |
|  | 5.灯具照射角度、方向未及时调整。 |  |  |
|  | 6.未及时清除灯具内部积水、潮湿现象。 |  |  |
|  | 7.未及时清除灯具上粘帖、涂写的小广告。 |  |  |
|  | 8.因意外损坏（施工、人为、交通事故）灯头、灯杆，15日内未修复的。 |  |  |
| 三、电缆线路（10分） | 1.电缆绝缘电阻大于1.5MΩ。 | 每发现一处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 2.电缆敷设线路上电缆裸露的或电缆敷设路上无电缆标志桩的。 |  |  |
|  | 3.对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆线路没有及时更新的。 |  |  |
|  | 4.发现电缆敷设线路附近有施工作业没有及时制止的。 |  |  |
|  | 5.电缆井中有杂物未及时清理的。 |  |  |
| 四、亮灯率（10分） | 1.亮灯率≥98％（以每季度抽查部分道路路灯亮灯率作为参考） | 95％以下扣10分；95%以上到98%以下扣5分； 98％以上不扣分 |  |
| 五、管理（30分） | 1.每月26日未能提供本区域内景观照明设施的增、减汇总表。 | 每发现一处扣1-3分，扣完为止 |  |
|  | 2.无日常巡视台帐或没有定期上交台帐的。（每季度上交一次）。 |  |  |
|  | 3.不能积极性响应采购方的工作要求，工作推托。 |  |  |
|  | 4.在举行的各项活动中配合保证不得力的。 |  |  |
|  | 5.不能按期完成采购方所安排的各项工作且没有说明适合理由的。 |  |  |
|  | 6.无对照明设施检修、检测台帐的。 |  |  |
|  | 7.和采购方对新建景观照明工程联合验收中配合不得力的。 |  |  |
|  | 8.对景观照明设施维修、更换、抢修、保护、临时处理不及时的。 |  |  |
|  | 9.不按规定落实安全措施的。 |  |  |
|  | 10.被寒山闻钟、数字城管等投诉，未及时整改的；每季度投诉工单超过15个的。 |  |  |
| 得分 |  |  |  |

服务考核标准（考核总分100分）：每季度结束后7个工作日内采购方组织考评小组按照附表的考核标准进行服务考评。考核总分≥90视为考核合格；考核分<90分，每扣1分，扣除金额的1%；考核期2次考核总分<70分时，采购方有权解除合同并拒绝付款。

（全文完）