招标文件

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

采 购 人：徐州市公安局交通警察支队

招标代理单位：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二五年八月

目

录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	23

第五章  拟签订的合同文本	28

第六章  采购需求	45

第七章  投标文件相关格式	80

徐州市公安局交通警察支队

《交管支队通用硬件运维》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

大洲设计咨询集团有限公司受徐州市公安局交通警察支队委托对“交管支队通用硬件运维”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：交管支队通用硬件运维

（二）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月4日北京时间9：30。

（二）开标时间：2025年9月4日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人信息

（一）名称：徐州市公安局交通警察支队

（二）地址：徐州市泉山区祥湖路3号

（三）联系方法：0516-83642825

（四）采购项目联系人：高海博

- 采购代理机构

（一）名称：大洲设计咨询集团有限公司

（二）地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼

（三）联系方式：0516-83663536

（四）联系人：张芳芳、王建成

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  投标资料表；

第四章  评标标准；

第五章  拟签订的合同文本；

第六章  采购需求；

第七章  投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市公安局交通警察支队 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| （五） | 本项目采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： （1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购（ 2022 ） 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （3）投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 9.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（要求见本章条款项号“（六）”中“四”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 （1）技术参数（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）项目实施方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）机房硬件及网络日常巡检与维护服务方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （4）视频会议硬件日常巡检与维护服务方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （5）集成指挥平台硬件日常巡检与维护服务方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （6）应急处理与数据备份方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （7）系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （8）安全保密方案（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 （1）投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目采购项目预算金额147万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2025年9月4日北京时间9：30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月4日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张芳芳、王建成；联系电话：0516-83663536； 办公地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。邮箱：2669876445@qq.com |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：大洲设计咨询集团有限公司徐州分公司

开户银行：江苏银行徐州开明支行

银行账号：60080188000081040

- 第四章  评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | 各投标人价格得分=（1-最高优惠率）÷（1-投标人所报优惠率）×30，得分四舍五入保留小数点后2位。 例：投标人所报优惠率为20%，本项目最高优惠率为40%，则该投标人价格得分为（1-40%）÷（1-20%）×30=22.50分。 注：不接受优惠率为0的报价。 |
| - 商务 - 部分 - （8分） | - 投标人业绩 - （4分） | 投标文件中提供投标人自2022年8月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本项目采购标的类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。 |
|  | - 投标人评价 - （4分） | - 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系标准认证的每提供一个得1分，本项最多4分。 注：投标文件中证书原件扫描件并加盖电子签章，不提供的不得分。 |
| - 技术 - 部分 - （62分） | 技术参数 （10分） | 对采购需求中技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分10分，“★”标记的为重要响应指标，不允许负偏离，“▲”项响应指标负偏离的减1分，扣完为止；其余响应指标负偏离的减0.5分，扣完为止。 本项最高得10分，最低得0分。 注：所有偏离须在《偏离表》中进行详细说明。 |
|  | 项目实施方案 （10分） | 根据提供详细的项目实施方案，包括但不限于详细的日常维护，系统维护，巡视计划，巡查记录表管理方案等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面但内容简单得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行具体详实得3分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 机房硬件及网络日常巡检与维护服务方案 （8分） | 根据提供的机房硬件及网络日常巡检与维护服务方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行具体详实得3分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 视频会议硬件日常巡检与维护服务方案 （8分） | 根据提供的视频会议硬件日常巡检与维护服务方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行具体详实得3分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 集成指挥平台硬件日常巡检与维护服务方案 （8分） | 根据提供的集成指挥平台硬件日常巡检与维护服务方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（3分）：切实可行具体详实得3分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | 应急处理与数据备份方案 （6分） | 根据提供的应急处理与数据备份方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案（6分） | 根据提供的系统平台重大故障应急处理和业务可持续方案，包括但不限于包括不限于视频会议、集指、机房运维、线路、人员、单点故障解决等，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 安全保密方案 （6分） | 根据提供的安全保密方案，对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面但内容简单得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行具体详实得2分；切实可行性一般得1分；可行性差得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性差得0分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

政府采购合同

采购人：（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

友情提醒：采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：                                  项目名称：

乙方：                                  项目编号：

签订时间：

签订地点：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照徐州市公安局交管支队通用硬件运维发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同文件的组成部分：

1.中标通知书；

2.合同补充条款或说明；

3.乙方的投标文件；

4.招标文件；

5.合同附件。

二、合同范围：甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方提供的合同标的以及相关维保服务。

三、项目方案：详见合同附件1。

四、人员配备方案：详见合同附件2。

五、响应时间和综合保障服务方案：详见合同附件3。

六、通用硬件设备运维项目考评办法：详见合同附件4。

七、合同总价：￥        元（大写：人民币         元整）。

八、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）：

1.经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式1（提交预付款保函的）

合同总价的百分之四十(40%)即￥           大写：人民币              作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%)即￥           大写：人民币            的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。剩余服务费用按优先扣除预付款的原则每半年支付，预付款扣完后再行支付。每半年维保服务费（具体金额以甲方考核确认数额为准）=维保服务费*60%/2。

②付款方式2（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。剩余服务费用按优先扣除预付款的原则每半年支付，预付款扣完后再行支付。每半年维保服务费（具体金额以甲方考核确认数额为准）=维保服务费*90%/2。

③付款方式3：在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭验收结果按每半年支付乙方服务费用,每半年维保服务费（具体金额以甲方每季度考核确认金额为准）。

注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求。

2.合同约定的乙方账户

开户银行：

银行帐号：

3.履约保证金：签订合同前，乙方应向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10%）大写：人民币        元（小写：¥         元），履约保证金不计利息。

履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，乙方可自愿使用履约保函（保险代替缴纳履约保证金具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）规定》)。

注：履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。

退还时间：本项目服务期满后15个工作日内无息退还。

退还条件：本项目合同义务履行完毕。

不予退还的情形：乙方拒绝履行合同义务，或乙方履行合同义务标准不符合合同约定，经甲方提出三次以上整改要求后仍然无法整改达标。

买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

4.如因乙方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致甲方延期付款的，责任由乙方承担。开具发票为本合同乙方主要义务。甲方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，甲方不承担逾期付款的违约责任。

九、项目服务期限：自合同签订生效之日起12个月。

十、甲乙双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

(1)甲方应按照合同约定向乙方支付项目费用；

(2)甲方应指导人员规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况;

(3)甲方有义务为乙方提供必要的工作条件；

(4)甲方应指导人员规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况；

(5)因乙方造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。

2.乙方的权利和义务

(1)乙方应认真执行投标文件[项目编号：       ]中的所有承诺内容。

(2)乙方及其工作人员应保守在为甲方服务期间所知悉的技术秘密、商业秘密等。

十一、甲乙双方违约责任

1.根据合同要求，出现下列条件之一视为甲方违约：

a.甲方无故单方面取消或终止项目；

b.甲方在乙方按期完成服务工作并经甲方评价通过后，甲方借口拖延不按合同约定的比例和金额付款。发生以上两种情况之一，甲方应按合同总价的10%赔偿乙方；

2.根据合同要求，出现下列条件之一视为乙方违约：

a.项目正式实施后乙方不能在双方约定的时间内开始服务；

b.运行维护服务要求达不到甲乙双方的约定。发生以上两种情况之一，乙方应按合同总价的10%赔偿甲方。

3.其他违约责任依据《中华人民共和国民法典》相关条款确定。

4.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

5.甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

十二、服务评价标准

乙方履约每满一季度，向甲方提供深度巡检报告等资料，甲方成立维保服务评价小组对乙方维保服务质量进行考核。考核实行量化打分制，满分为100分，考核按《通用硬件设备运维项目考评办法》（详见合同附件4）执行。

季度运维服务费用具体公式为：

每季度运行维护费用=人员单价×人数×月份-（所扣除分数×0.1万元）+实际使用设备材料费用。

每季度运行维护费用不超过合同总价款的50%。

十三、保密条款

乙方在提供服务时涉及的系统数据及其他有关资料和数据等，乙方应负责保密，不得以任何方式向第三方泄露或提供。

十四、解决争议的方式

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不成，向徐州仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

2.甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金（乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给甲方）。

3.乙方在项目实施阶段需提供的资料作为本项目所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的法律约束力。

4.合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

十六、其他

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。

3.如果本合同的任何条款在被有管辖权的法院或仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。

4.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：     ]为准。

5.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ______________

乙方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行： ________________________________

银行账号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ______________

合同附件

合同附件1：《项目方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目方案》。)

合同附件2：《人员配备方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《人员配备方案》。)

合同附件3：《响应时间和综合保障服务方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《响应时间和综合保障服务方案》。)

合同附件4： 通用硬件设备运维项目考评办法

合同附件5：保密协议

合同附件4

通用硬件设备运维项目考评办法

考核以百分制的方式进行，每季度进行考核。考核项目视频会议保障、集成指挥平台运维、机房运维、应急响应、文档台账、投诉情况、安全规范、退出机制8个部分。满分800分。

- 视频会议保障（150分）

  - 日常工作考核

定期检查摄像头是否清晰，是否能够正常工作，达不到要求发现一次扣1分。

定期检查麦克风是否能够正常接收声音，是否出现杂音，达不到要求发现一次扣1分。

定期检查音响是否能够正常播放声音,接线是否松动等基本情况。达不到要求的发现一次扣1分。

定期检查显示屏是否能够正常显示画面，是否出现花屏、黑屏等问题，信号正确，各部件连接坚固无松动。达不到要求的发现一次扣1分。

定期检查视频会议设备是否正常运行，保证网络运行稳定流畅。达不到要求的发现一次扣1分。

  - 本职工作考核

必须严格执行视频会议的操作程序，不得随意拆卸和挪用视频会议设备，不得随意更改设备配置，在会议期间，必须现场（或后台）值守，不得擅离岗位，会议结束后，检查话筒，关闭设备。达不到要求的发现一次扣1分。

检查视频会议系统的传输链路进行整体维护，确保正常运行。达不到要求的发现一次扣1分。

参加视频会议设备联调，如因管理员没有及时开启视频设备导致视频无法召开或出现故障。达不到要求的发现一次扣10分。

严禁在视频会议专用电脑上安装无关软件，并定期做好病毒防护等安全维护工作（未经允许，严禁私接任何U盘）。达不到要求的发现一次扣10分。

会议中如有会场意外中断，严禁自行修改配置，及时联系主会场管理员把会场重新加入到会议中，如遇时间较长，可采用临时性视频会议方案。达不到要求的发现一次扣10分。

  - 服务达标考核

发生故障时，现场人员需立即到达指定现场。系统修复时间一般故障不超过10分钟，严重故障不超过半小时。达不到要求的发现一次扣2分。

一般问题（视频会议出现故障未及时解决的）：工作日白天（8时至19时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时，工作日夜间（19时至次日8时）和国家法定节假日维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时；达不到要求的发现一次扣2分。

严重故障（视频会议设备故障，无法正常召开会议）：应在5分钟内人员响应，0.5小时内到达故障服务现场；达不到要求的发现一次扣10分。（备注：如遇特殊情况，要及时汇报）

  - 会议运行考核

设备正常工作率达95%（月度），每降1%扣5分。

每月工作数据未按要求上报的，由乙方的相关负责人说明情况。第二次以上每发现一次扣1分。

重大故障分析报告，无分析报告扣2分，未按照甲方规定时间内上交的扣1分。

  - 服务质量

协作交管支队完成相关延伸工作，不配合一次扣2分。

工作人员必须遵守劳动纪律和相关保密协议，并服从管理，达不到要求的发现一次扣10分。

- 集成指挥平台（200分）

  - 平台业务不可用

因维保范围内的硬件、网络、软件等故障，造成平台业务中断超过30分钟扣1分，每增加15分钟加扣1分，最多扣10分。

  - 维保服务质量

- 故障解决率：平台功能性故障，解决时间不超过4 小时，每过30分钟扣1分，最多扣10分。  其他非功能性故障，解决时间不超过12小时，每过1 小时扣1分，最多扣10分。

- 故障响应时间：工作时间达到现场时间不超过15分钟。每迟10分钟扣1分。最多扣5分。非工作时间到达现场时间不超过1小时、每迟10分钟扣1分，最多扣5分。

  - 上级考核项

维保工作考核所涉及的交通事故预防“减量控大”考核项目，因维保质量引起扣分的，考核分数每扣0.01分，扣5分，最多扣20分。（该考核内容会根据上级考核项目改编修改。

- 机房运维（150分）

  - 日常运维

机房环境监测需每日早 9 点、午 2点、晚 5 点各进行一次（监测内容包含不限于温度、湿度、UPS容量、门禁等），未按此时间点监测并记录，每次扣1分；监测数据中温度超出18-27℃范围、湿度超出 40%-60% 范围，或洁净度不符合行业相关标准且未在 1 小时内处理，每次扣2 分。

机房内设备需按型号分类摆放，同一类设备间距不小于 30 厘米，线缆需沿机柜边缘或专用线槽整理固定，出现设备混杂摆放、间距不足或线缆散乱拖地等情况，每次扣1分。

机房空调需每周一检查滤网清洁度和运行噪音；空调故障导致机房温度超出正常范围持续 2 小时以上，或 UPS 故障导致机房断电持续 1 小时以上，扣5 分。

  - 设备管理

核心设备台账需包含设备唯一编号、生产厂家、保修期限、历次维修记录等信息，缺少任意一项扣 1 分，直至扣满3分；设备发生硬件更换、位置变动等情况后，未在 24 小时内更新台账信息，每次扣1分。

设备日常巡检需每日检查设备指示灯状态、运行温度，每周检查设备日志，未按此执行导致潜在故障未发现，每次扣1分；设备发生故障后，故障需在1小时内修复不扣分，4小时以内修复扣1分，8小时以内修复扣2分，每延误4小时扣1分（最长扣 10 分）。

  - 应急处理

应急预案需涵盖断电、火灾、洪水、网络攻击等至少 8 种突发事件，缺少任意一种扣 1 分，直至扣满5分；应急预案需每季度组织一次演练，并有详细演练记录，未按季度演练或记录不完整，扣 2分。

发生突发事件时，需在 15 分钟内响应，30 分钟内到达现场处理，未按此时间要求执行，每次扣1分；因处理不当导致故障影响范围扩大或造成经济损失 1 万元以上，扣50分。

  - 机房规范

机房出入需登记姓名、身份证号、出入时间、事由等信息，无关人员进入机房，每次扣1分；出入记录缺少任意一项信息，每次扣1分。

机房消防设施需配备足够数量的灭火器、烟雾报警器，灭火器需在有效期内，烟雾报警器需每月测试灵敏度，不符合要求或未定期检查，每次扣 3 分；发生消防安全事故，造成设备损坏或人员受伤，由中标公司承担责任，扣100分。

- 应急响应（100分）

备品备件下单后，超出相应时间1天扣1分

整机维护下单后，超出相应时间1天扣1分

备品备件更换配件不符合要求扣1分，有质量问题的扣1分

整机更换不符合要求，扣1分，有质量问题的扣1分

整机以及配件维修更换：整机以及配件包含的功能模块的配置不得低于支队现有同款设备功能模块的配置

- 文档台账（100分）

文档台账包含不限于视频会议、集成指挥平台、机房运维等。

周度报告：每周1前提交维保周度总结报告，包含不限于维护文档、资产台账、工作内容、问题汇总、巡检记录、处理步骤。每迟1天扣1分，最多扣5分。

月度报告：每月10日前提交维保月度总结报告，每迟1天扣1分，最多扣5分。

维保期过半：需在到期前3天内提交半年服务报告。每迟1天扣1分，最多扣5分。

维保期满，需在到期前3天内年度服务报告。年度服务结束后15天内提交，每迟1天扣1分，最多扣5分。

其他报告：故障报告每次故障后2天内提交，每迟1天扣1分，最多扣5分

未按要求建立相应的运维管理制度的扣1分

- 投诉情况（100分）

维保过程中，因态度、效率等问题，引发基层大队、支队领导、新闻媒体曝光投诉，经核实，发生一次扣10--50分

中标人巡查、维护质量问题、或存在维护效率不及时造成人员、财物损伤的，由中标单位承担，每发现1次，扣10分，扣完为止。

- 退出机制

若中标单位违反信息安全要求的行为，造成严重后果的，则终止合同。

发生违反双方《保密协议》的约定、违反安全管理的行为，或发生交管支队及上级单位认定的其他影响业务系统运行的严重违规行为等。

交管支队有权在综合评估中标单位维保服务情况的基础上，根据其行为后果决定终止合同，并开展调查取证，提交上级有关部门，进行失信惩戒，违反法律的将追究单位和责任人的法律责任，违反安全管理的具体行为，包括但不限于；网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等：数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的公安文档资料、数据等。

中标人考评得分在一个合同期内连续两个季度低于640分的。

因中标人原因导致采购人蒙受重大经济、名誉损失的。

- 结算方式

季度运维服务费用具体公式为：

每季度运行维护费用=人员单价×人数×月份-（所扣除分数×0.1万元）+实际使用设备材料费用。

合同附件5

保 密 协 议

甲方：

乙方：

甲乙双方就                                     项目的相关工作，约定由乙方为甲方提供…                        …服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：

- 一、定义

- 1.保密信息

甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：

①甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。

②信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。

③谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。

④项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。

⑤甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑤标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑥其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。

上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。

- 2.代表

就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。

- 保密义务

1.乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起 3 年内：

- 未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄露或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备；

- 仅将保密信息披露给为执行本协议之目的，有必要得知该保密信息的代表且乙方应当与该代表签订不低于本协议标准的保密协议；

- 除为履行本协议所必要的复制外，未经甲方明确书面同意，不得随意复制保密信息或其他衍生行为；

- 采取与保护自身同类性质保密信息相同等的保护程度，且不得低于合理的保护程度，来保管该保密信息；

（5）当保密信息被不当使用或揭露时，立即通知甲方并采取合理措施以重新保障保密信息的机密性，防止保密信息被进一步不当使用、揭露及其他违约行为的发生；

（6）仅出于本协议约定之目的使用保密信息，不得将保密信息用于甲方同意之外的任何目的，不得在其产品设计和制造或工艺设计中或以其他任何方式使用保密信息。

2.乙方保证严格保守保密信息，且该保密信息不得用于甲方同意之外的任何目的。乙方应以善良管理人的注意义务保管该保密信息，未经甲方书面同意不得将该保密信息以任何形式披露或交付给任何第三方。乙方不得复制、仿造或修改甲方提供之保密信息作为己用或提供于他人。

3.仅限于主合同或谈判、维护项目目的，乙方允许其最低限度的人员接触保密信息。乙方应当与能接触该保密信息的本方员工、董事、雇员、授权代理人等签订保密协议，该保密协议的实质内容应与本协议约定的条款同样严格，乙方应保证以上接触保密信息的所有人员遵守本协议的约定。

4.乙方应负责使其代表遵守本协议，如有违反视同违约乙方与相关责任方负连带责任。

5.如乙方有足够的证据证明甲方的保密信息为下列信息之一者，则乙方对该信息不负保密义务：

（1）该信息为乙方于本协议订立之前合法获得，且无保密义务者；

（2）该信息由乙方在未使用甲方保密信息且未违反本协议所约定义务前提下，独立开发所得；

（3）该信息由甲方书面授权公开或泄漏。

6.乙方对于自甲方或其他途径获悉的保密信息负有完全和严格的保密义务。除非为了主合同项下目的，乙方不得使用保密信息；未经甲方事先书面同意，乙方不得故意或过失为自己或他人的利益使用、允许使用、转让、复制、分析、拷贝、传授、泄漏保密信息；乙方不得对保密信息进行分析或从该等分析中获利。

7.乙方在保护甲方的保密信息时，应采取一切合理和必要的保护措施，其注意义务的标准不低于保护自己的专有的保密信息的标准，防止第三人自乙方获取其所负责保管或接触的保密信息。非经甲方书面同意，乙方不得将移动存储设备设施、网络设备连接至甲方计算机信息系统等。

8.乙方如发现或被告知己方以及同样负有保密义务的第三方违反本协议的约定，应在发现后两个工作日内通知甲方，并根据甲方的请求，采取必要措施防止情况的恶化和损失的继续扩大，或在甲方追究泄密者法律责任的过程中，给予必要配合。

9.严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在进行维修时随意使用和观看这些秘密信息。

10.随时接受甲方安全保密的监督检查，乙方在接触涉密信息后做好相应记录备查。

11.乙方配合甲方完成相关评估。

- 三、保密信息的所有权

1.本协议的任何内容均不应被解释为甲方将其任何知识产权下的任何权利或许可明示地或默示地授予乙方。

2.乙方所接收或知悉的保密信息的权利及利益，属甲方。

3.乙方应在甲方请求时，将该保密信息及其复制品、衍生品全部立即返还甲方或根据甲方要求进行销毁，并出具书面证明以说明上述资料的销毁情形。

- 四、声明

1.双方同意，本协议项下保密信息的披露和接收，不得被理解为对任何一方创设具有与另一方达成业务关系的任何义务或任何期望。

2.所有保密信息均“按现状”披露，除非另有书面约定，甲方不对根据本协议所披露信息的全面、充分或准确做出保证。甲方不应就乙方因信赖根据本协议所披露的信息所产生的任何费用、损失或损害或采取的行动承担任何责任。

- 五、保密信息的返还与销毁

1.保密信息作为甲方的专有财产，乙方应妥善保管所获得的保密信息的所有文件资料及其他任何载体。

2.若双方之间未能建立合作关系或合作关系终止或应甲方的要求，乙方应将全部保密文件资料（包括原件、复印件、翻译件），连同包含或描述该保密信息的任何形式载体交付甲方或销毁。

3.在返还与销毁保密信息时，乙方应提供一份由其负责人签署的证明书，声明其自身不再持有任何保密信息或其他包含保密信息的载体，且未对保密信息予以截留、复制或翻译；或如果已复制或翻译，所有这类复制件和翻译件已连同书面资料等一起归还；或如果任何保密信息已被销毁，该证明书应具体说明哪些保密信息已被销毁。

六、保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起或主合同生效之时或接触甲方保密信息之时开始（以三者较先开始的时间为准）后      年。

七、违约责任

乙方如违反本协议约定的保密义务，应当赔偿给甲方造成的全部损失及甲方因维权行为而产生的所有费用（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失、律师费、鉴定费、交通费等），构成犯罪的，依法处理。

八、法律适用及争议的解决

1.本协议应适用中华人民共和国法律解释并受其约束。

2.因履行本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先协商解决。协商不成时，采取第     种方式解决。

①可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

②向       仲裁委员会提起仲裁。

九、协议生效及其他

1.本协议自双方盖章之日起生效，自保密期限到期之日自动终止。如本协议提前终止或解除，乙方的保密义务继续存续。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

【以下无正文】

甲方：                            乙方：

（盖章）                     （盖章）

地址：                      地址：

签约日期：                     签约日期：

- 第六章  采购需求

- 说明

（一）采购项目名称：交管支队通用硬件运维

（二）本项目不接受超过147万元（采购项目预算金额）的投标报价。本项目投标人报价按照优惠率报价。

- 项目概况

本项目主要对交管支队公安机房脱保设备、交管支队视频专网脱保设备、移动警务通终端及其后端设备、公安交通集成指挥平台硬件、移动执法平台硬件、视频会议机房硬件、移动通讯指挥车以及其他硬件等的巡检维护。服务时间12个月。

- 项目要求

- 设备维护清单

| 序号 | 厂商 | 设备名称 | 设备型号 | 设备分类 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通用服务器 | X3850 X5 | 服务器 | 2 |
|  | 华三 | 通用服务器 | H3C R4900 G2 | 服务器 | 1 |
|  |  | 通用服务器 | FLEX | 服务器 | 1 |
|  | 华为 | 通用服务器 | 2288H V3 | 服务器 | 5 |
|  | 华为 | 通用服务器 | 2288H V5 | 服务器 | 1 |
|  | 华为 | 通用服务器 | 5885H V5 | 服务器 | 2 |
|  | 宝德 | 通用服务器 | DSG-5480-HK | 服务器 | 1 |
|  | 曙光 | 通用服务器 | R630 | 服务器 | 1 |
|  | 合众 | 通用服务器 | HZ1000-G | 服务器 | 1 |
|  | 华为 | 光纤级联交换机 | SNS2224 | 交换机 | 2 |
|  | 华为 | 光纤级联交换机 | SNS2124 | 交换机 | 2 |
|  | 浪潮 | 光纤交换机 | FS6700 | 交换机 | 2 |
|  | EMC | 通用存储 | VNX 3200 | 光纤存储 | 1 |
|  | 华为 | 通用数据存储 | 5310 V5 | 存储 | 1 |
|  | 华为 | 通用数据存储 | 5310 V5 扩展柜 | 存储 | 1 |
|  | 华为 | 通用数据存储 | 5300 V5 | 存储 | 1 |
|  | 华为 | 通用数据存储 | 5300 V5扩展柜 | 存储扩展柜 | 1 |
|  | 华为 | 通用数据存储 | 2200 V3 | 存储 | 1 |
|  | 浪潮 | 通用数据存储 | AS5500G2 | 存储 | 1 |
|  | 华为 | 核心交换机 | 华为S12700E-8 | 网络交换机 | 4 |
|  | 华为 | 汇聚交换机 | 华为S7703 | 网络交换机 | 2 |
|  | 华为 | 汇聚交换机 | 华为S7706 | 网络交换机 | 2 |
|  | 华为 | 汇聚交换机 | 华为S5730-68C | 网络交换机 | 2 |
|  | 华为 | 接入交换机 | 华为S5720S-52x | 网络交换机 | 27 |
|  | 华为 | 接入交换机 | 华为S5720-32P-EI-AC | 网络交换机 | 1 |
|  | 天融信 | 出口防火墙 | NGFW4000-UF | 安全设备 | 1 |
|  | 网康 | 出口行为管理 | NI3200-50 | 安全设备 | 1 |
|  | 浙江信电 | 手持警务一体机 | T999-XD | 手持终端 | 1 |
|  | 科达 | 会议点调音视频指挥调度终端 | 科达NEX1100-50 | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 会议点调无线耳挂 | 无线耳挂D10 | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 会议点调桌面一体式指挥调度终端 | 科达SKY D510 | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 一体式视频终端50寸单屏 | 科达NEX1100YND-50 | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 分布式视频终端 | 科达H800A | 会议设备 | 1 |
|  | 明基 | 视频会议投影 | 明基EP26A | 会议设备 | 1 |
|  | 其他 | 视频会议音响功放 | 科达配套 | 会议设备 | 2 |
|  | 科达 | MCU集中控制单元 | KDV8000A | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 高清视频会议终端 | H900-A | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 高清视频会议终端 | H600-LC | 会议设备 | 4 |
|  | 科达 | 高清触控视频会议终端 | KDV1000 | 会议设备 | 1 |
|  | 科达 | 监控平台 | KDM2802A-G2 | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | 视图库主节点 | KProServer2000 | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | 存储 | KcloudStor2100/VS200H | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | 远程升级服务器 | KProServer2000 | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | 远控平台 | KProServer2000 | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | 执法平台 | KProServer2000 | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | 视图库 | KProServer2000 | 执法仪设备 | 1 |
|  | 科达 | KEDACOM | KEDACOM | 执法仪设备 | 1 |
|  | 浪潮 | 数据库服务器 | NF8460M4 | 数据库服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 存储设备 | AS5300G2 | 存储设备 | 1 |
|  | 浪潮 | 综合应用平台分发库数据库服务器 | NF8460M4 | 综合应用平台分发库数据库服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 应用服务器 | NF5280M4 | 应用服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 信息接入服务器 | NF5280M4 | 信息接入服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 二次识别服务器 | NF5280M4 | 二次识别服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 管理节点服务器 | NF5280M4 | 管理节点服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 流式计算服务器 | NF5280M4 | 流式计算服务器 | 1 |
|  | 浪潮 | 数据节点服务器 | NF5280M4 | 数据节点服务器 | 1 |
|  | 迪普 | 负载均衡器 | ADX3000-GC | 负载均衡器 | 1 |
|  | 立元 | 视频服务器网关 | nView-8603 | 视频服务器网关 | 1 |
|  |  | 大数据研判系统 |  | 大数据研判系统 | 1 |
|  |  | 以图搜车一体机 |  | 以图搜车一体机 | 1 |
|  | 华三 | 万兆核心交换机 | S7506E | 万兆核心交换机 | 1 |
|  | 迪普 | 接入交换机 | LSW3620-24G T4XGS | 接入交换机 | 1 |
|  | 海康 | 大数据服务器 | DS-VE2212X | 大数据服务器 | 1 |
|  | 网神 | 安全隔离与信息交换系统 |  | 安全隔离与信息交换系统 | 1 |
|  | 科士达 | 一体化机柜 | IDU | 一体化机柜 | 1 |
|  | 网神 | 网闸 | 网神-SecSIS 3600 | 网络设备硬件 | 2 |
|  | 华为 | 接入交换机 | 华为-5735S | 网络设备硬件 | 3 |
|  | 华为 | 接入交换机 | 华为-5700 | 网络设备硬件 | 2 |
|  | RG | 接入交换机 | RG-NBS1824GC | 网络设备硬件 | 1 |
|  | 网御星云 | 防火墙 | 网御星云-V6000-F5510E | 网络设备硬件 | 1 |
|  | H3C | 接入交换机 | H3C-7506 | 网络设备硬件 | 1 |
|  |  | 接入交换机 | H3C-24P | 网络设备硬件 | 1 |
|  | H3C | 接入交换机 | H3C-48PI | 网络设备硬件 | 1 |
|  | 网御星云 | 准入系统 | 网御星云-NAC-3500 | 网络设备硬件 | 1 |
|  | 天行网安 | 万兆数据交换系统 | 天行网安-Topwalk | 网络设备硬件 | 1 |
|  | 海康威视 | TIM级联服务器 | DS-VE22S-B | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | TIM云存储接入服务器 | DS-VE22S-B | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | TIM-iac1设备接入服务器 | DS-VE22S-B | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | cpas检查站组件2服务器 | DS-VM21S-B | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 云存储2.0运维服务器1 | DS-VE2208C-RBC | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 云存储2.0运维服务器2 | IS-VSE2326X-QFA | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 云存储2.0运维服务器3 | IS-VSE2326X-QFA | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 云存储2.0运维服务器4 | IS-VSE2326X-QFA | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储1 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储2 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储3 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储4 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储5 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储6 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储7 | DS-A81024S-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储8 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储9 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储10 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储11 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储12 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储13 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储14 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储15 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储16 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储17 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储18 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储19 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储20 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储21 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储22 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储23 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储24 | DS-A71024R-ICVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储25 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储26 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储27 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储28 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储29 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储30 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储31 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储32 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储33 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储34 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储35 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储36 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储37 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储38 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储39 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储40 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储41 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储42 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储43 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储44 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储45 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储46 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储47 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储48 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储49 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储50 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储51 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储52 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储53 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储54 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储55 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储56 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储57 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储58 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储59 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储60 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储61 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储62 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储63 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储64 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 海康威视 | 存储65 | DS-A71024R-CVS | 违法管理平台硬件设备（海康） | 1 |
|  | 大华 | 视频联网平台 | DH-DSS-T9100F | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |
|  | 大华 | 视图库系统 | DH-DSS-C9400F | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |
|  | 大华 | 平台国标对接网关 | DH-AGS-B9101 | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |
|  | 大华 | 平台国标对接网关 | DH-AGS-B9101 | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |
|  | 大华 | 数据推送系统 | DH-DSS-C8902S3C DH-DSS-C-Data-Platform | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |
|  | 大华 | Oracle小型云库 | DH-CCS5200XB-ORC | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |
|  | 大华 | T9100-Node | DH-DSS-T9100D-S | 违法管理平台硬件设备（大华） | 1 |

- 维保要求

- 机房基础环境硬件维保要求

在合同签订后一周内针对“设备维护清单”中的机房环境硬件所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、投标人组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

完全了解采购人当前使用的空调和UPS，知悉设备维护方式，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常维护保养工作并提供合理有效的的空调使用建议。

提供7×24小时安全保障服务，保障机房安全运行，周期性巡检交管支队机房各空调及UPS，每次巡检提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

对机房基础运行环境的7×24小时安全保障服务，对机房进行巡检，及时处置机房环境报警及相关故障，保障机房安全。

- IT基础设施硬件资源维保要求

在合同签订后一周内针对“设备维护清单”中的IT基础设施硬件所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

完全了解采购人当前使用的各类服务器及存储等各种硬件设备，知悉设备维护方式，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常管理和维护工作，包括但不限于软件安装、硬件配置、固件补丁更新等。

制定可行和有针对性的故障解决方案和处理流程，可以满足日常的故障处理要求。

对硬件设备提供7×24小时安全保障服务。

针对“设备维护清单”中的所有设备，开展定期巡检并及时发现设备故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

- 网络及设备维保要求

在合同签订后一周内针对“设备维护清单”中的网络设备所有设备进行全面排查，对于发现的设备软硬件故障和检测出的各类隐患需形成最终解决方案报告。报告提交采购人并获得认可后，由采购人监督、组织技术力量妥善解决报告中的所有问题。该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。

完全了解采购人当前使用的各类网络交换机设备，知悉设备维护方式，建立必要的底数资料，具备相应维护能力，可针对采购人的设备开展日常管理和维护工作，包括但不限于设备日常维护配置、补丁漏洞更新、安全加固、设备和网络系统优化。

针对“设备维护清单”中的网络设备进行定期巡检并及时发现设备故障和安全隐患，按需制定合理的巡检方法和详实的巡检指标，必要时提供书面巡检报告，并根据巡检报告及时与采购人进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。

制定可行和有针对性的故障解决方案和设备运行日志收集分析方案，可以满足日常的故障处理和网络故障事件回溯的需求。

按照采购人的要求，完成交管支队各类网络设备的搬迁；运行方式的调整：配置、优化、联调；附属设施扩容、调整以及软硬件故障的诊断和排除；故障的应急处置以及各类网络设备的日常监测、运行保障，重要时间节点值守等。

提供加强服务，在重大安保任务、敏感时间节点、网络重大割接或其它任何对业务应用产生重大影响的时刻，能够根据业务需要增加安排工程师提供加强服务。

应配备日常维护、应急抢修必须的维护终端、网线钳、工具包、标签机、检测工具等辅助设备，并提供维保所需相关耗材。

提供网络及设备7×24小时的安全保障服务，该项工作如需多人协作完成，由中标人自行提供。

- 安全设备维保要求

针对“设备维护清单”中的安全设备提供不少于一年的软件升级及维保服务，服务内容至少包括故障判断、报修登记、版本优化升级。提供7×24小时的电话咨询服务和7×24小时的远程技术支持服务。

- 系统平台重大故障应急处理和业务可持续要求

投标人应具备针对重要业务系统平台，如虚拟化平台、大数据平台、运维安全审计管控系统、负载均衡系统，出现重大故障时的应急处理和业务保障能力，尤其是各业务平台的管理节点、业务节点出现单点或多点物理故障时，投标人可以针对由此出现的问题和附带业务损害提前制定应对预案，根据预案中的处理流程进行故障恢复，确保重大故障出现后平台业务的可持续性，如有可能提供备用系统进行业务接管，提升业务系统的运行质态，缩短故障恢复时间。

- 重要业务或设备运行监控要求

针对重要业务系统使用的IT基础设施提供7×24小时的不间断高可用监控服务，可以在构成重要业务系统的计算单元、存储单元、网络单元运行异常时第一时间给出告警信息。可以集中收集不同业务系统各网元的告警和运行信息，且告警和运行信息具备可回溯性和可视化特性，方便故障处理时根据信息时间快速锁定原因。

提供针对云平台/虚拟化平台服务器或虚拟机的在线监控服务，可以通过多种监控指标确定主机和业务存活状态，集中收集并可视化展示主机或虚拟机的当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、磁盘使用、操作系统核心运行指标等。

提供针对云平台/虚拟化平台以太网交换机的在线监控服务，可以通过多种监控指标确定网络设备的存活状态，可视化以太网交换机当前和历史重要运行信息，包括但不限于CPU负荷、内存占用、接口状态、接口流量、拓扑互联，对以太网设备的重要运行指标在第一时间给出告警通知，包括但不限于主机运行负载过高、接口带宽过高、接口转发异常帧、设备配置变动、异常登录、堆叠组成员异常重启等。

提供针对云平台/虚拟化平台使用的存储设备在线监控服务，可以通过多种监控指标确定存储设备的存活状态，集中收集并可视化展示存储当前和历史重要运行信息，包括但不限于接口吞吐、IOPS、空间分配占用等，当存储设备的业务侧读写异常或者空间占用达到只读水位时可以在第一时间提供可回溯查询的告警信息。

针对监控服务的实现提供必要的硬件支持设备，必须避免各类硬件单点故障带来的监控服务失效问题，确保服务的高可用性和持续性。

- 重要业务数据备份要求

根据业务运行需要梳理云计算平台/虚拟化平台业务虚拟机的业务特点和文件备份需求，规划业务虚拟机的备份策略和备份执行路径。

提供支持不同类型操作系统的可集中化管理的文件备份服务平台，备份需要支持windows/linux各主流发行版本。

对现有业务数据备份系统平台的备份能力进行增强，解决现有业务数据备份系统平台备份并发量过小的问题。

保证备份存储空间的高可靠性，规避单盘故障导致的备份数据失效。

- 机房管理及维护要求

落实机房管理规章制度，做好人员出入机房的审核、登记及管理工作。对进入机房的人员进行登记；监督业务系统人员机房工作时间，无采购人批准严禁人员提前进入和滞留在机房内；对外场人员在机房内部进行的所有安装、调试、维护工作，机房管理人员需要按照规范制度进行监督。

按照运维管理规范对系统部署、上线、停机维护、下线、监控报警及故障处置等各类事件进行管理，处理运维系统产生的各类事件信息，告警等异常信息及时进行处置并上报。

需对机房内所有设备和材料数量进行清点并登记，承担机房设备和材料丢失风险，玩忽职守造成采购人设备和材料丢失的，采购人有权索赔，情节严重的有权终止合同。

依托采购人的运维系统，梳理和维护机房的系统、设备等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料变更工作。

根据采购的人的业务需要，提供不大于4次的小批量跨机房设备搬迁服务（设备类型包括：计算、存储、网络、安全等设备，同时提供必要的综合布线、理线服务），配合完成设备的上下架工作，提供上架所需的相关配件（光纤、挡板、电源线），配合完成业务系统的迁移调试，确保设备迁移后业务的正常运行。搬迁过程中所需要的软件、硬件及其他各项投入由中标人提供（部署后硬盘不返还），因此产生的各项费用由中标人承担。

按照机房保洁制度规范要求，需对交管支队机房内部及值班环境的地板、机柜、门、桥架等相关设施进行不少于1次/月的清洁工作，清洁工作主要集中在机房和新建技术用房机房；同时按照采购人需求不定期提供必要机房清理工作，如物品清理、线缆梳理等。

- 备品备件要求

需储备易损的内存、硬盘等备用件，便于及时更换故障硬件，采购人不定期对储备件情况进行检查。采购人会针对每次检查形成制式储备件检查报告，该报告将作为验收文档的组成部分并入验收评价报告。采购人将依据储备件生产厂商、规格、数量等指标形成储备件检查结果并计入检查报告。若检查结果存在不合格的情况，将被视为不符合验收标准要求。备品备件应按照原厂硬件或经采购人认可的符合原厂技术参数要求的硬件进行采购储备。

所有新旧设备必须附上二维码，扫描二维码必须能查询到出厂、安装、维修、更换信息，还包括时间、巡检次数等信息，所有更换的旧设备要登记入库，备注更换时间、设备状态、设备品牌型号等必要信息，同时按照固定资产管理规定履行相关手续，以备办理固定资产报废流程。

整机以及配件维修更换：整机以及配件包含的功能模块的配置不得低于支队现有同款设备功能模块的配置

- 指挥车随车硬件运维要求

1、保障交管支队指挥车移动指挥平台设备（包含与平台相关所有设备、终端操作台、机架、线路、接口等，下同）正常运行，针对上述设备实施安全巡查、维护保养、隐患排査处理、故障处置、应急处置、安保保障、有效运行、系统优化调试、升级改造等运行维护服务，确保设备正常、安全、可靠、整洁、完整、牢固。在服务期内，所有设备发生的所有安全事故由成交方承担全部责任并处理相关事宜，所有设备发生丢失、损毁等情况，由成交方承担全部责任和损失并处理相关事宜。

2、老旧设备、线路、接口升级改造。

3、提供随车保障服务。

4、定期做好平台设备内外部的杂物清理任务，确保平台设备用电、消防安全。

5、外接网络的连接、调试、优化，网络安全管理，安全防护。

6、提供不低于1辆保障服务车辆，跟随指挥车进行保障服务。

- 视频会议维护要求

一、运维服务要求

1.常态化维保与巡检

按照服务内容，提供针对本项目的维保设备提交维保与巡检工作方案。包含并且不限于巡检方式、巡检内容、所需专业设备、时间进度安排、管理制度等。巡检方式是指预防性巡检、故障排查和设备检查。

2.巡检内容

‌（1）设备巡检‌：通过设备巡检，及时发现缺陷，确保设备运行在最优化状态。巡检内容包括检查设备的完好性、图像质量、声音信号质量等‌。

‌（2）运行环境检查‌：检查机房的空调运行情况、清洁情况、供电系统、防静电措施等，确保设备在良好的环境中运行‌。

‌（3）所需专业设备是指巡检时使用的各种专业设备由中标供应商自行提供。

（4）时间进度安排：需要每月对所有系统与设备进行巡检，巡检时不能影响常态化的工作。

3.巡检管理制度

（1）记录巡检时间、地点、发现的问题及完成的工作内容。对于发现的问题，及时通知维修人员进行维修，并填写维修单记录。巡检过程中必须认真细致，确保每一个细节都被检查到‌。

（2）本维保项目成立技术支撑团队，提供7×24小时的远程技术支持，当驻场人手不足或力量不足时，及时安排团队人员到现场协助解决问题。

4.硬件故障维修与更换

（1）按照服务内容，提供针对本项目的硬件故障维修与更换工作流程，至少包含故障预案、故障维修内容。

（2）硬件故障维修与更换工作流程：硬件主要指视频会议终端、麦克风、摄像机、矩阵、中控、显示设备、调音台、功放、音箱等设备，需要保持健康的运行状态，需要提前预防性的维修和更换，提供备件后再行离场维修。

（3）硬件故障预案

针对每个设备提出故障的处理与应急预案，要求在短时间之内处理因为硬件而引起的系统故障。

（4）故障维修内容

从预防性和实时性两个角度提出维修内容，确保故障的预判性处置与驻场人员的实时解决故障。

（5）主要更换配件（备件）内容

根据现场设备的使用年限，提出主要更换配件（备件）的具体内容与方案，确保备件对常态化运行的针对性。

基于常态化运行与巡检，对于系统与设备，要求提出常态化的系统备份、硬件备份、硬件维修与更换方案与措施，做到会议系统无隐患运行，出现故障能够在不影响常态化会议议程的前提下进行更换与维修。

5.软件故障处置和恢复

（1）整个视频会议系统具有统一的控制软件，能够基于集中控制，同时各系统与各场所也能单独控制，集中式与分布式相结合。控制软件与控制终端的稳定性至关重要，要求各类控制操作具有备份、应急，当某一环节出现故障，迅速启动备份或者应急控制方案，会议系统无故障感觉，会议流程不受任何影响。

（2）按照服务内容，提供针对本项目的软件故障处置和恢复方案，至少包含故障预案、处理方式、所需专业工具、时间进度安排等内容。

（3）故障预案是指预防性和实时性软件故障处理预案，确保控制软件和会议系统软件始终保持可用状态。

（4）处理方式：是指预防性和实时性控制软件故障处理方式，常态化巡检软件的底层数据是否正常，软件备份与恢复方式等等。

（5）所需专业工具是指软件巡检、备份、恢复等等所需要的工具，在常态化工作情况下，在服从甲方管理的条件，保证网络安全的前提下使用。

（6）时间进度安排是指软件故障处置和恢复的时段安排，不能影响常态化的工作，巡检间隔不能超过一个月，故障处置不能超过1小时。

6.重大活动安保保障

重大活动安保任务时需要不限于地点的现场临时架设会议系统，中标人需要提供除驻场人员外的人财物的全方位支持，保障重大安保工作的顺利进行，出具具体的安保临时架设会议系统方案。

安保临时架设会议系统要求：搭建合适的传输网络，协助整理现场会议环境，安装临时会议设备、测试与调试会议效果，现场保障会议系统，活动结束后拆除临时设备，清理会议现场，运输与交付临时会议系统与设备。

8.现有会场设备集成优化要求

根据支队会场设备的使用状态，出具会场的设备清单，分析出设备的疲劳程度，出具各硬件子系统的结构原理图纸、现场设备安装位置图纸，分析各会场各子系统的合理性、先进性程度，提出优化方案。

9.保密要求

（1）中标人保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购人保密制度，不得向第三方透露。

（2）公安业务系统数据属于公安秘密，投标人应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购人确认，中标人的其公司人员不得对采购人业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

1）只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

2）不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

3）不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

4）不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

5）不得私自允许他人接触和使用机房设备；

6）严禁将工作用设备和文件带离机房；

7）未经机房管理部门同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；

8）对工作中接触到的信息做到保密；

9）不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；

10）不得有其他任何危害公安信息安全的行为。

（3）按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由中标人与采购人签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。中标人对驻场工程师必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

10.应急预案要求

（1）投标人需根据本项目的维保服务内容，为本项目提供的可行的应急预案。预案中需提供能够处理运行维护服务实施过程中可能面临的各种突发问题（如硬件故障、网络瘫痪、机房断电、重大活动保障等）的应急预案。

需包括且不限于以下内容：

1）硬件故障发生后的音箱、功放、视频会议终端、控制软件、控制终端等的恢复措施；

2）故障发生后软硬件的检查、分析及恢复、应急事件处理方案；

3）故障发生的处理步骤；

4）重大活动时的通信、资源和人员、应急处理方案；

（2）为确保本项目在出现硬件故障后能及时恢复，投标人所有备件能充分满足本项目各类硬件设备的更换需求。

- 集成指挥平台维护要求

提供设备的日常巡检、系统升级、应急处理、故障处理、性能优化与调整、故障设备的备件提供等服务，确保平台7×24小时不间断安全稳定运行。其具体内容主要包括：

（一）服务器设备维护

检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查服务器卷组信息、文件系统、日志状态；检查内存、CPU、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息。在不影响设备及系统正常运行的前提下，维护服务器操作系统，清理盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级；征求支队意见后更新操作系统补丁、扫描系统漏洞。

修补系统软件最新补丁（包括操作系统以及服务器相关插件、驱动程序等），提供系统软件咨询服务，包括系统升级扩充方案，系统软件运行过程中的各种技术问题等。

提供磁盘空间整理，日志文件的分析，以及系统健康检查，性能分析及调整优化，确保相关业务系统服务器功能正常、数据安全、系统稳定。在业务系统性能低下的时候，协助应用开发商制定业务系统级的优化方案，并对信息系统性能进行系统级调优，提高业务系统运行性能。

- （二）存储设备维护

- 检查设备是否正常运行，有无异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等）；是否有硬件故障报警；检查存储系统内部是否有故障预警；检查磁带库备份是否正常运行；检查磁盘及磁带库的剩余空间。

- 根据需求进行微码升级；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议并根据采购人的决定进行实施。

- 按要求在存储上进行存储空间的划分、分配、映射，在各操作系统上挂载存储空间。

- 对存储的使用情况和性能指标进行监控，对日志进行分析，对空间不足及性能问题提出解决方案，在征得采购人认可的情况下进行调整。

- 定期对存储使用情况进行汇总并上交报表。

- （三）网络设备维护

- 对网络系统进行巡检和监测，巡检内容包括：网络设备日志分析、网络设备运行状态分析、链路状态分析、系统资源占用情况分析：及时排查故障，对需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。

- 1.规划、设计、搭建、维护网络环境；

- 2.持续改进日常操作以及优化网络管理，制定网络互连规范；

- 3.负责所有网络设备的日常检査、检修、替换和保修，建立网络系统例行检查和维护的规范和文档，维护并保证网络正常的运行环境，及时发现异常情况并处理；

- 4.根据支队的相关要求按照规范进行网络设备的互连，制定或调整ACL规则，应用到相应端口，并配合安全人员进行测试；

- 5.监控并分析网络的流量信息，收集网络设备的关键syslog信息并进行分析；

- 6.建立网络拓扑、IP规划分布、布线系统等文档资料，及时按要求撰写更新；

- 7.在需要的情况下，配合支队进行应急演练、系统调整、升级、等级勤务保障等非故障性事务的处理。

- （四）安全设备维护

- 检查边界接入平台（数据交换、视频接入、单向光闸、网闸等）安全设备硬件使用状态、检查硬件警示状态、设备业务备份、业务运行情况、设备使用率等情况。

- 对边界接入设备进行巡检，并做好相关巡检日志记录。按要求做好日常系统优化、业务接入、故障排查等工作。

- 检查设备是否正常运行，有无异常情况（如风扇异常声音，故障灯亮起等），并做好相关巡检记录。

- 按需求配置、调整、安装、迁移边界接入，接入、调整、优化业务。巡检边界接入业务是否正常运行，有无业务告警，并做好相关巡检记录

- （五）其他维护

- 根据公安部交管局《道路交通监控设备联网和运维管理工作方案（2023-2025年）》，公安部交管局将依托公安交通集成指挥平台，持续提高监控覆盖面和监控设备运行质量。公安部交通管理局和江苏省交管总队每年会下发年度《省道路交通事故预防“减量控大”综合情况通报办法》和《道路交通监控设备联网和运维评价办法》，对公安交通集成指挥平台管理和运维情况进行考核服务供应商需根据年度考核要求，及时协助支队直属单位、各县（市、区）完成卡口、视频、存量卡口、存量视频、移动视频、音视频指挥调度等接入工作监督、督促、协助相关单位按照考核要求保持好视频卡口点位、执法取证设备运行质量，协助做好非交管自建监控设备的接入工作。完成公安部交通管理科学研究所下达的设备调整、接入、功能性升级等工作，以及其他上级要求的有关集成指挥平台的考核问题。

- （六）日常巡检

- 每日完成正常巡检工作。巡检完成后，认真填写巡检单，以便维护轨迹形成文档。

- 每月完成维保月度总结报告，包含工作情况、问题汇总和处理步骤等内容每半年完成半年服务报告，年度维护结束后完成年度服务报告。在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

- （七）专项巡检

- 定期即每年不少于12次（每月一次）的各类专项巡检，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。在每年维护完成后提供年度维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。巡检完成后，认真填写巡检单，以便维护轨迹形成文档。

- （八）网络安全事件

- 确保全年内无网络安全事件发生。

- 供应商应保证其公司人员在服务期间所接触的采购方各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透露。

- 公安业务系统数据属于公安秘密，供应商应当严格道守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购方人员确认，供应商人员不得对采购方业务系统作任何操作。供应商应保证其公司人员在采购方服务期间所接触的各种文件，数据、信息、系统资料，系统操作等严格遵守采购方保密制度，不得向第三方透按照各级公安机关对公安信息网络和公安视频网的安全要求，由供应商与采购方签订安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。

- （九）设备管理资料

- 提供维保范围内设备资源信息台账表格需具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性；

- 提供维保范围内设备跳线资源台账表格需具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性；

- 提供维保范围内网络设备资源台账表格需具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性；

- 按照设备、跳线、网络资源信息台账表格对现有资源建立全面的资源信息台账库。

- 项目服务期限

- 自合同签订生效之日起12个月。

- 人员配备要求

- 人员配备数量要求

- 投标人为本项目配备专门技术队伍，人员配备总数4人，所有人员必须一人一职。

- 说明：本“（一）人员配备数量要求”是不允许偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 人员配备具体要求

（1）机房运维工程师须熟悉UPS、精密空调、动力环境监控、机房供配电单元等设备的安装和维护，具备机房基础硬件设备的故障诊断、处置、调试及改造能力；各类私有云平台、虚拟化平台、存储系统及其它IT基础设施的日常管理工作，并具备主流X86服务器、通用磁盘存储阵列、网络设备、负载均衡设备等相关IT硬件设备的软硬件调试、故障诊断及故障处理能力，掌握各类常用操作系统和基础服务的安装、部署能力；具备良好的基础网络素养，可以辨析和排查各类云/虚拟化平台的内部网络故障，了解和掌握各类主流操作系统的网络配置和故障排除流程，须能熟练对各类数据库进行安装、配置、更新存储指令编写等基础维护工作；熟悉基本的电脑软硬件故障判断、维修、系统安装和公安专用软件安装使用的能力；熟悉党政机关单位常用网络架构和线路组网方案；熟悉常见的网络设计原则和最佳实践，如冗余设计、负载均衡、安全性、高可用性；精通主流路由协议和交换协议；能够进行路由器和交换机的配置、管理和故障排除；具备一定的基本的网络安全方面的知识，能够设计和实施网络安全策略，确保网络的安全性和可靠性。

（2）视频会议运维人员

人员服务要求：

1）★具备视频会议系统运维经验，持有网络工程师（中级及以上）且拟服务人员提供无犯罪证明材料并签署保密协议。

2）具备现场应急处理能力，特别是重大活动或临时等视频会议场景下，做好会议连续性工作。

会议保障服务要求：

1）系统监控：对网络视频会议系统进行实时监控，包括设备状态、网络状态、会议质量等方面，以便及时发现并处理潜在问题。

2）定期对系统进行维护保养，包括设备巡检、软件更新、数据备份等，以确保系统处于良好状态。

3）当系统出现故障时，迅速定位问题，采取有效措施进行处理，恢复系统的正常运行。

4）加强系统安全管理，防止黑客攻击、病毒入侵等安全威胁，保障系统的安全性和稳定性。

5）根据系统使用情况和业务需求，对系统进行性能优化，提高会议质量和使用体验。

6）提供优质的客户服务，包括问题解答、技术支持、培训等方面，帮助用户更好地使用网络视频会议系统。

人员技能要求：

1）系统架构搭建与配置：负责 MCU（多点控制单元）的部署与参数配置，包括会议带宽分配、参会终端接入权限、多会场音视频交互协议适配（如 H.323、SIP），确保跨区域、跨终端的会议信号互联互通。

2）统筹音视频采集系统（摄像头、麦克风）、显示系统（投影仪、大屏、显示器）、扩声系统（音响、功放）的点位布局与信号链路设计，例如：根据会议室大小确定摄像头拍摄角度、麦克风拾音范围，确保声音清晰无啸叫、画面覆盖全场。

3）处理系统性技术问题：如 MCU 崩溃导致会议中断、音视频不同步、多会场信号冲突等，通过日志分析、信号抓包（借助 Wireshark 等工具）定位根源，协调厂商提供技术支持（如固件升级、硬件维修）。

4）优化系统性能：根据会议规模（如重大会议）调整MCU节点服务器负载，确保网络带宽（网络子系统）满足音视频传输需求（如上行 / 下行带宽分配、QoS 优先级设置）。

（3）集成指挥平台运维人员

服务器与操作系统管理：熟练掌握Linux（CentOS、Ubuntu等）和Windows Server操作系统的日常管理，包括用户权限配置、进程监控、服务启停、日志分析（如通过`grep`、`tail`等命令定位系统级故障）。能对服务器硬件（CPU、内存、磁盘、网络卡）进行性能监控和基础故障排查，识别资源瓶颈（如磁盘满导致系统卡顿、内存泄漏等）并及时处理。

数据库运维能力：精通MySQL、Oracle等关系型数据库的日常维护，包括备份与恢复（定时全量备份、增量备份策略）、索引优化、慢查询分析（通过`explain`命令优化SQL语句），确保海量交通数据（卡口记录、违法信息等）的存储和查询效率。能处理数据库常见问题：如死锁排查、连接数超限、表空间不足等，避免因数据库故障导致平台数据加载失败或查询超时。

网络与设备适配能力：熟悉公安专网（如公安信息网、视频专网）的网络架构和安全规范，能排查网络连接问题（如IP冲突、子网掩码错误、防火墙规则限制导致的设备/系统通信中断）。掌握与平台对接的硬件设备调试：包括卡口相机、电子警察、信号控制机、视频监控终端等，能通过设备管理界面或协议测试工具（如Wireshark）确认数据传输是否正常，解决设备离线、数据丢包等问题。

应用系统运维：熟悉平台部署架构（如微服务、分布式部署），能启停后端服务、重启应用节点，排查服务崩溃、接口调用失败等问题（通过查看应用日志定位代码级或配置级错误）。掌握前端页面故障处理：如浏览器兼容性问题（指挥中心大屏显示异常）、JS脚本报错、数据可视化图表加载失败等，能通过F12开发者工具分析并协调开发团队修复。

快速故障定位与处置：具备清晰的故障排查思路：能按“硬件→网络→系统→应用→数据”层级逐步定位问题，例如平台登录失败时，先检查服务器是否在线→网络是否通→数据库连接是否正常→应用服务是否启动。掌握常见故障的应急处理方案：如系统卡顿可临时重启服务、数据同步中断可手动触发同步脚本、视频流卡顿可切换备用传输链路等，确保核心功能（如缉查布控预警）不中断。

应急场景支撑能力：在交通拥堵、事故处置、重大活动安保等应急场景中，能快速响应平台需求：如临时扩容视频调阅通道、优先保障指挥中心大屏的数据刷新频率、协助民警调取指定时段的车辆轨迹数据等。熟悉平台的容灾备份机制，能在极端情况下（如服务器宕机）启动备用节点，配合完成系统切换。

- 响应时间和综合保障服务要求

1.提供7×24小时（即每周7个工作日，每天24小时）维护技术支持服务。

2.系统发生故障时，10分钟内发现并通知采购人；如果确定不能通过远程技术支持方式解决，应立即安排技术人员60分钟到达采购人指定现场进行软硬件系统的故障处理，非严重硬件故障要求2小时恢复，保证系统能够正常运行；其它软硬件故障必须在24小时内恢复，保证系统能够正常运行。

3.在特殊应用情况下，需提供产品及相关的现场技术保障，如准备时间充裕，采购人提前两天通过电话或者书面通知，接到通知后提供不低于连续24小时的现场技术服务。对于采购人的重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气、重大故障处理、重大网络割接、重点通讯保障等期间的服务保障请求时，因工作特点需要，需在指定时间段内提供具有丰富支撑能力和问题解决能力的技术工程师到现场实施相关保障服务。具体服务内容依据现场服务要求为准，采购人不再另行支付费用。

4. 针对“设备维护清单”列表中的所有硬件设备及由这些硬件设备所构建的上层业务系统，中标人应对这些设备、系统进行定期的维护管理和配置优化改造，确保采购人整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据采购人需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案；同时，针对这些硬件设备、业务系统，中标人需在指定时间段内提供丰富支撑能力和问题解决能力的技术支持工程师到现场实施相关保障服务（服务内容包括但不限于设备相关软硬件调试，数据库安装、配置、编程、存储过程编写和维护；服务总体时间不低于60天）。现场实施服务按照现场服务标准，中标人不再另行收取费用。

- 备品备件技术参数

- 1.1执法记录仪平台硬件设备维修更换

★1、要求无缝维修，前端执法记录仪无感，不需要重新配置

★2、升级过程与其他业务平台不能中断，确保考核系统正常考核

执法记录仪平台的主要功能有：

2.1.实时指挥：执法指挥调度、执法队伍管理、实时预览、录像回放、公告管理

2.2.数据管理：电子证据管理、执法事件管理、执法监督评价、历史事件检索

2.3.运维管理：设备升级、设备配置、资产管理、运维概况、视频监测、远程操控

2.4.图上监测：资源上图、资源监测、事件监测、定位回放

2.5.智能应用：执法对象管理、人员识别、车辆采集检索

2.6.支持展示执法队伍人员情况，包括总人数、在线人数和离线人数

2.7.支持查看电子证据数据量情况，包括文件总数、视频文件数、音频文件数、图片文件数，同时支持展示top5的业务部门的电子证据数量

2.8.支持批量或单个对电子文件与已有案事件或新增案事件进行手动关联事件；支持电子证据资料与已下发执法事件的自动关联

2.9.支持对资料进行执法行为评级，包括无明显异常、执法不文明、违规执法、严重违规执法四级；支持录入执法评价描述进行补充说明

2.10.支持按部门、按月、季度、年、自定义以环形图进行设备数量统计显示、统计TOP5设备录制时长部门；

2.11.支持以列表形式统计部门采集站台数、记录仪台数、执法人员数、开机天数、日均开机台数、日均使用率、录制总时长、平均录制时长等内容显示，支持导出功能

2.12.支持以设备名称、设备编号、设备状态、所属区域过滤并展示记录仪统计信息，包括设备名称、设备编号、IP、设备状态、登录用户、电量状态、存储空间、CPU温度、电池温度；

2.13.支持记录仪设备远程启动录像,、停止录像,、启动录音、停止录音、立即拍照、远程遥毙、远程重启、获取设备最新状态、实时预览操作；

2.14.支持以设备名称、设备编号、领用时间、领用人、领用类型查询并展示记录仪领用记录，包括设备名称、设备编号、领用时间、领用人、领用类型、归还人、归还时间、领用时长；

2.15.支持按照操作时间、操作关键词、操作人、登录IP、操作结果为查询条件查询用户的操作日志，并展示操作日志详情，包括操作时间、操作人、登录IP地址、操作动作(登录退出、下载、查询等)、操作对象、操作结果、操作内容详情；

以上功能为现有执法记录仪管理一体机的主要功能，但不限于以上功能，如对执法记录仪平台相关硬件进行维修更换，硬件参数及软件功能不得低于现有设备。

3、执法记录仪平台后端硬件参数

服务器1：

| 型号 | 浪潮NF5280M6 |
| --- | --- |
| CPU（数量） | intel 4310 12core*2 |
| 内存(数量) | 32GB*2 |
| Raid卡（有/无） | PM8222-8I |
| 磁盘大小(数量) | 480GB*1 16TB*2 |

服务器2：

| 型号 | 曙光R6230H |
| --- | --- |
| CPU（数量） | C86 5380 16core*2 |
| 内存(数量) | 32GB*4 |
| Raid卡（有/无） | SAS3108 |
| 磁盘大小(数量) | 960GB*1 4TB*2 240GB*1 |

服务器3：

| 型号 | 曙光R6230H |
| --- | --- |
| CPU（数量） | C86 5380 16core*2 |
| 内存(数量) | 32GB*4 |
| Raid卡（有/无） | SAS3108 |
| 磁盘大小(数量) | 960GB*1 4TB*2 240GB*1 |

服务器4：

| 型号 | 超聚变H22H-05 |
| --- | --- |
| CPU（数量） | intel 4116 12core*2 |
| 内存(数量) | 16GB*2 |
| Raid卡（有/无） | 无 |
| 磁盘大小(数量) | 1.2TB*2 4TB*1 |

服务器5：

| 型号 | 浪潮NF5270M6 |
| --- | --- |
| CPU（数量） | intel 4310 12core*2 |
| 内存(数量) | 32GB*4 |
| Raid卡（有/无） | PM8222-8I |
| 磁盘大小(数量) | 4TB*3 480GB*1 |

服务器6：

| 型号 | 海康DS-A72048RH-ICVS |
| --- | --- |
| CPU（数量） | / |
| 内存(数量) | / |
| Raid卡（有/无） | / |
| 磁盘大小(数量) | 16TB |

服务器7：

| 型号 | 浪潮NF5280M6 |
| --- | --- |
| CPU（数量） | intel 4310 12core*2 |
| 内存(数量) | 32GB*2 |
| Raid卡（有/无） | PM8222-8I |
| 磁盘大小(数量) | 16TB*2 480GB*1 |

- 1.2数字调音台32路一拖二模块化

A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz）

内部效果器：8/16

储存点：100

场景文件：500/100

D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围

信号处理能力：40位的浮点处理

▲MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：32个

USB插口：1

ULTRANET P-16个人监听连接口：1

对讲输入（XLR）：1个

XLR输出接口：16

监听输出：2/2

RCA输入/输入：2/2

AUX输入/输出：6/16

耳机输出：2

MIDI输入/输出：1/1

数字AES/EBU输出XLR：1

主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800*480分辨率，26万色

通道液晶屏：128*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色

表头：24段（-57dB to Clip）

动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB

A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB

D/A的动态范围，换能器和输出：109dB

耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu

TRS输出阻抗：50Ω/50Ω

串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB

XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu

XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω

XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ

最大输入电平，TRS接头：+21dBu

TRS输出级别：4dBu/21dBu

尺寸：891*256*607mm

- 1.3万兆光板卡 LST7X48SX6S0

▲基本功能：提供48个千兆/万兆以太网光接口的数据接入和交换

分布式转发：通过分布式数据平面对数据进行并行转发

热插拔：支持

连接器类型 SFP+

光接口属性 由所选的SFP光电模块决定。单板支持的光电模块及其属性请参见GE SFP封装光电模块（支持100M/1000M速率）。

使用线缆规格 SFP光电模块+网线

- 1.4千兆光板卡 LST7G48SX6S0

▲基本功能 提供48个GE光口的数据接入和交换

分布式转发 通过分布式数据平面对数据进行并行转发

热插拔 支持

连接器类型 SFP

光接口属性 由所选的SFP光模块决定。LST7G48SX6S0支持的光模块及其属性请参见GE eSFP封装光模块、GE-CWDM eSFP封装彩色光模块、GE-DWDM eSFP封装彩色光模块。

符合标准 IEEE 802.3z

支持帧格式 Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP

支持网络协议 IP

- 1.5千兆电板卡 LST7G48TX5S1

▲基本功能 提供48个GE电口的数据接入和交换

分布式转发 通过分布式数据平面对数据进行并行转发

热插拔 支持

连接器类型 RJ45

符合标准 IEEE 802.3ab

支持帧格式 Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP

支持网络协议 IP

- 1.6迈达斯 M32R（调音台）

▲16路输入通道，8个AUX输出，6个编组，LCR主输出。 40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换 特性 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出 40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 192kHz的数模/模数转换

数字接口箱 迈达斯 DL32（接口箱）

▲32个MIDAS经典话放输入通道

16个模拟平行XLR输出通道

CATS电缆的传输距离最高可达100m

2个AES3（AES/EBU）接口

2个AES50接口

支持96k/48k采样率

可控制精确计量的7格电平信号指示灯

所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听

能与个人监听系统连接

应用千多种使用模式的双ADAT输出接口

MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接

尺寸：483x242x 138 mm (19x 9.5x5.4")

重量：5.7kg

- 1.7浪潮NF5280M4

处理器本次配置2颗E5-2620V3理器。

128GB 内存，24个内存插槽；

支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能。

配置3块600G 2.5寸 10K  SAS硬盘；

RAID 外插8通道SAS 6Gb及12Gb磁盘控制器

2. I/O扩展槽 最大支持8个PCIe扩展插槽；或配置4块后置硬盘同时支持6个标准PCIE插槽

网络控制器 配置4个千兆电口

- 1.8锐捷RG-NBS3100-24GT4SFP

▲二层背板带宽 336Gbps

包转发率 42Mpps

硬件参数 接口数目 24口传输速率 10M/100M/1000Mbps

网络与软件 QoS支持 基于端口的限速（出口/入口）

VLAN支持 4094 MAC地址表 8K 网管功能 WEB

支持通过MACC或睿易APP管理

- 1.9 S5720S-52X-SI-AC

▲48个10/100/1000BASE-T以太网电接口

4个10GE SFP+以太网光接口

支持的模块和线缆：GE光模块

GE-CWDM彩色光模块

GE-DWDM彩色光模块

GE光电模块（仅支持千兆速率）

10GE SFP+光模块

10GE-CWDM光模块

10GE-DWDM光模块

1m、3m、10m SFP+高速电缆

5m SFP+高速电缆

3m、10m AOC光线缆

五、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：大洲设计咨询集团有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142]招标文件，         （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号][补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7.大洲设计咨询集团有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由大洲设计咨询集团有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期： 年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 响应时间（自然日） | 服务要求 | 最高限价（元） | 投标优惠率（%） | 优惠后报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员费用 | 项 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 每人8300/月 |  |  |
|  | 安全设备 | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于 NGFW4000-UF | 1450 |  |  |
|  |  | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 |  | 3170 |  |  |
|  |  | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 特征库续费（恶意程序、应用行为无法防范攻击） | 套 | 1天 |  | 10000 |  |  |
|  |  | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于NGFW4000-UF | 1450 |  |  |
|  |  | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 |  | 3170 |  |  |
|  |  | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 特征库续费（恶意程序、应用行为无法防范攻击、入侵防御及病毒库） | 套 | 1天 |  | 20000 |  |  |
|  |  | 电源PD220 | 块 | 1天 | 适用于行为管理 TOPACM | 1450 |  |  |
|  |  | 8端口电板卡TopSEC-CARD-8S-WG | 块 | 1天 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 4端口万兆光板卡TopSEC-CARD-4S4X-WG | 块 | 1天 |  | 3170 |  |  |
|  |  | 光模块（万兆多模）万兆多模LC双芯模块 | 块 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | CPU | 块 | 3天 | 适用于天行网安万兆数据交换系统DTP-5609-Y | 12000 |  |  |
|  |  | 内存 | 个 | 3天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 20000 |  |  |
|  |  | 硬盘 | 个 | 3天 |  | 5000 |  |  |
|  |  | 光模块 | 个 | 3天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 3天 |  | 7000 |  |  |
|  |  | 两个教育学法减分续费（阿里云加速CDN节点、媒体处理、对象存储OSS） | 个 | 3天 | 适用于两个教育学法减分，满足六合一平台使用（一年） | 50000 |  |  |
|  | 网络设备 | 风扇4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于分区级联交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 电源OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | S12700E-8总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于核心华为交换机S12700E-8 | 10500 |  |  |
|  |  | 主控LST7MPUE0000 | 个 | 1天 |  | 5245 |  |  |
|  |  | 电源PAC3KS54-CE | 个 | 1天 |  | 2106 |  |  |
|  |  | 风扇FAN-770A-B | 个 | 1天 |  | 1063 |  |  |
|  |  | CMU EH1D200CMUOO | 个 | 1天 |  | 2339 |  |  |
|  |  | 交换网版LST7SFUEX100 | 个 | 1天 |  | 4200 |  |  |
|  |  | 万兆光板卡 LST7X48SX6S0 | 个 | 1天 |  | 8500 |  |  |
|  |  | 千兆光板卡 LST7G48SX6S0 | 个 | 1天 |  | 2300 |  |  |
|  |  | 千兆电板卡 LST7G48TX5S1 | 个 | 1天 |  | 2100 |  |  |
|  |  | 万兆多模LC双芯模块 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 7706总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于现网汇聚交换机S7706 | 3500 |  |  |
|  |  | 千兆电口板 ES02G48TFA | 个 | 1天 |  | 2382 |  |  |
|  |  | 千兆光口板 ES02G24SA | 个 | 1天 |  | 3744 |  |  |
|  |  | 万兆光口板 ES02X12SA | 个 | 1天 |  | 3750 |  |  |
|  |  | 主控板 ES02SRUA | 个 | 1天 |  | 3547 |  |  |
|  |  | CMU EH1D200CMUAOO0 | 个 | 1天 |  | 2339 |  |  |
|  |  | 风扇模块 ES0E2FBX | 个 | 1天 |  | 1063 |  |  |
|  |  | 电源模块 W2PSDA0800 | 个 | 1天 |  | 690 |  |  |
|  |  | 万兆多模LC双芯模块 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | S7703总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于现网汇聚交换机 S7703 | 3265 |  |  |
|  |  | 主控板 ES1D2MCUD000 | 个 | 1天 |  | 3499 |  |  |
|  |  | 万兆光口板 LSS7X48X6S0 | 个 | 1天 |  | 2296 |  |  |
|  |  | 风扇模块 ES0E2FBX | 个 | 1天 |  | 1063 |  |  |
|  |  | 电源模块 W2PSDA0800 | 个 | 1天 |  | 690 |  |  |
|  |  | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于305机房汇聚交换机 S5735S-S48T4X-A | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于弱电井交换机S5720S-52X-SI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 风扇 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 万兆单模LC双芯模块 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | S7503E-S总装机箱 | 个 | 1天 | 适用于汇聚交换机S7503E-S | 3100 |  |  |
|  |  | 主控板 LSQ1CGP24TSC | 个 | 1天 |  | 4378 |  |  |
|  |  | 千兆兆光口板 LSQ1GV24PSA | 个 | 1天 |  | 2223 |  |  |
|  |  | 风扇模块 LSQE17503EM | 个 | 1天 |  | 2157 |  |  |
|  |  | 电源模块 PSR320-A | 个 | 1天 |  | 410 |  |  |
|  |  | 光模块 千兆多模 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于核心交换机S5720-32P-EI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于汇聚交换机S5730-68C-HI-48S | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于接入交换机S5700S-28P-LI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 12v | 个 | 1天 | 适用于弱电井交换机RG-NBS3100-24GT4SFP | 60 |  |  |
|  |  | 电源 RG-PA32 | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议网出口交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议网汇聚交换机S5730-68C-HI-48S | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于政务/党建/财务网汇聚交换机S5720S-28P-SI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | 风扇 4020 TAA0412CD 12v | 个 | 1天 | 适用于视频会议接入交换机S5720-28P-LI-AC | 60 |  |  |
|  |  | 电源 OPTN25-12A | 个 | 1天 |  | 75 |  |  |
|  |  | 模块 千兆单模模块 | 个 | 1天 |  | 300 |  |  |
|  |  | TP-LINK TL-R483G（整机） | 台 | 1天 | 适用于出口路由器TP-LINK TL-R483G | 305 |  |  |
|  |  | TP-LINK TL-SG1008D（整机） | 台 | 1天 | 适用于交换机TP-LINK TL-SG1008D | 120 |  |  |
|  |  | TP-LINK TL-SG1005D（整机） | 台 | 1天 | 适用于交换机TP-LINK TL-SG1005D | 89 |  |  |
|  | 指挥车 | 指挥车维护 | 次 | / | 详见技术参数 | 2000 |  |  |
|  | 服务器设备 | DDR4内存16G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 450 |  |  |
|  |  | DDR4内存32G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 600 |  |  |
|  |  | DDR4内存64G | 根 | 1天 | 通用硬件主频不低于3200MHz | 850 |  |  |
|  |  | 华为服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 1200 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 1100 |  |  |
|  |  | 华三服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于华三服务器 R4900 G2 | 980 |  |  |
|  |  | 服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480服务器 | 870 |  |  |
|  |  | 科达服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于科达服务器HyperSrv-3000 KProServer2000 | 1280 |  |  |
|  |  | 曙光服务器主板 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 1350 |  |  |
|  |  | 服务器PCIE接口 | 个 | 1天 | 通用配件 | 1200 |  |  |
|  |  | 单口16GB HBA卡 | 个 | 1天 | 通用配件 | 1450 |  |  |
|  |  | 双口16GB HBA卡 | 个 | 1天 | 通用配件 | 3000 |  |  |
|  |  | 服务器电源450W | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 600 |  |  |
|  |  | 服务器电源900W | 块 | 1天 | 适用于华为、曙光服务器2288H V5 5885H V5 R5240H0 R6240H0 | 780 |  |  |
|  |  | 服务器电源850W | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 850 |  |  |
|  |  | 服务器前置风扇45W | 块 | 1天 | 通用配件 | 85 |  |  |
|  |  | 华为128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 240 |  |  |
|  |  | 曙光128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 280 |  |  |
|  |  | 浪潮128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 295 |  |  |
|  |  | 科达128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于科达服务器HyperSrv-3000 | 260 |  |  |
|  |  | 128GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 255 |  |  |
|  |  | 华为 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 400 |  |  |
|  |  | 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于应用服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 410 |  |  |
|  |  | 曙光 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 400 |  |  |
|  |  | 浪潮 240GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 430 |  |  |
|  |  | 华为 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 760 |  |  |
|  |  | 曙光 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 790 |  |  |
|  |  | 浪潮 480GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 800 |  |  |
|  |  | 华为 960GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 920 |  |  |
|  |  | 曙光 960GB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 900 |  |  |
|  |  | 曙光 1.92TB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 1300 |  |  |
|  |  | 浪潮 1.92TB SSD服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 1300 |  |  |
|  |  | 华为 300GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 180 |  |  |
|  |  | 300GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 220 |  |  |
|  |  | 600GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 300 |  |  |
|  |  | 900GB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于服务器X3850 X5 FLEX X240 FLEX X480 | 600 |  |  |
|  |  | 华为 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 780 |  |  |
|  |  | 曙光 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 760 |  |  |
|  |  | 浪潮 1.2TB SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 800 |  |  |
|  |  | 华为 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 680 |  |  |
|  |  | 曙光 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 700 |  |  |
|  |  | 浪潮 2TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于浪潮服务器NF5280 M6 | 680 |  |  |
|  |  | 华为 4TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于华为服务器2288H V5 5885H V5 | 1050 |  |  |
|  |  | 曙光 8TB NL-SAS服务器硬盘 | 块 | 1天 | 适用于曙光服务器R5240H0 R6240H0 | 2250 |  |  |
|  |  | 服务器阵列卡6GB | 个 | 1天 | 适用于应用服务器FLEX | 750 |  |  |
|  |  | 服务器阵列卡12GB | 个 | 1天 |  | 1150 |  |  |
|  |  | 刀箱FLEX集群框 | 个 | 1天 |  | 4000 |  |  |
|  |  | 刀箱FLEX风扇 | 个 | 1天 |  | 495 |  |  |
|  |  | 刀箱稳压采集模块 | 个 | 1天 |  | 1200 |  |  |
|  |  | 刀箱10GB 网络交换背板 | 个 | 1天 |  | 1600 |  |  |
|  |  | 刀箱内装式电源模块 | 个 | 1天 |  | 430 |  |  |
|  |  | 刀箱 8GB SAN交换机背板 | 个 | 1天 |  | 3400 |  |  |
|  | 存储设备 | 数据存储控制器4C 24GB base-T | 个 | 1天 | 适用于VNX3200 | 2430 |  |  |
|  |  | FS9024 875W 存储电源 | 个 | 1天 |  | 850 |  |  |
|  |  | 存储4端口16GB I/O模块扩展卡 | 个 | 1天 |  | 2659 |  |  |
|  |  | 存储控制器078-000-179-00 | 个 | 1天 |  | 1200 |  |  |
|  |  | 硬盘笼扩展柜 | 个 | 1天 |  | 900 |  |  |
|  |  | DPE冷却模块/风扇 | 个 | 1天 |  | 350 |  |  |
|  |  | DPE存储处理器 | 个 | 1天 |  | 1050 |  |  |
|  |  | 存储连接线缆 | 米 | 1天 |  | 45 |  |  |
|  |  | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 个 | 1天 |  | 750 |  |  |
|  |  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 个 | 1天 |  | 1150 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 |  | 6000 |  |  |
|  |  | 华为存储控制器64位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为5300 | 2300 |  |  |
|  |  | 8GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 |  | 1300 |  |  |
|  |  | 16GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 |  | 6000 |  |  |
|  |  | 电源750W（控制框） | 块 | 1天 |  | 800 |  |  |
|  |  | 电源620W（硬盘框） | 块 | 1天 |  | 720 |  |  |
|  |  | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 |  | 750 |  |  |
|  |  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 |  | 1150 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 块 | 1天 |  | 4000 |  |  |
|  |  | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 |  | 1680 |  |  |
|  |  | 高压直流64GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 |  | 7500 |  |  |
|  |  | 华为存储控制器32位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为5310 | 1980 |  |  |
|  |  | 8GB FC扩展子板卡 | 块 | 1天 |  | 1300 |  |  |
|  |  | 16GB FC扩展子板卡 | 块 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 |  | 6000 |  |  |
|  |  | 电源760W（控制框） | 个 | 1天 |  | 800 |  |  |
|  |  | 电源760W（硬盘框） | 个 | 1天 |  | 720 |  |  |
|  |  | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 |  | 1680 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 |  | 4000 |  |  |
|  |  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 |  | 1150 |  |  |
|  |  | 高压直流32GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 |  | 2300 |  |  |
|  |  | 华为存储控制器16位多核处理器 | 个 | 1天 | 适用于华为2200 | 1340 |  |  |
|  |  | 8GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 |  | 1300 |  |  |
|  |  | 16GB FC扩展子板卡 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 |  | 4000 |  |  |
|  |  | 电源450W（控制框） | 块 | 1天 |  | 680 |  |  |
|  |  | 电源450W（硬盘框） | 块 | 1天 |  | 680 |  |  |
|  |  | 960GB 存储SSD固态磁盘 | 块 | 1天 |  | 1680 |  |  |
|  |  | 存储电池整机模块 | 个 | 1天 |  | 6000 |  |  |
|  |  | 高压直流16GB 4端口I/O模块 | 个 | 1天 |  | 1540 |  |  |
|  |  | 2TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 |  | 750 |  |  |
|  |  | 4TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 |  | 1150 |  |  |
|  |  | 8TB NL-SAS存储硬盘 | 块 | 1天 |  | 2300 |  |  |
|  | 305机房设备 | 功率模块25KVA*4 | 个 | 1天 | 适用于易事特 EA66100 | 5000 |  |  |
|  |  | 风扇组件 | 个 | 1天 |  | 150 |  |  |
|  |  | 保险丝 | 个 | 1天 |  | 100 |  |  |
|  |  | 防雷模块 | 个 | 1天 |  | 800 |  |  |
|  |  | 滤波器 | 个 | 1天 |  | 1200 |  |  |
|  |  | 整流器 | 个 | 1天 |  | 1050 |  |  |
|  |  | 逆变器 | 个 | 1天 |  | 1200 |  |  |
|  |  | 通讯监控模块 | 个 | 1天 |  | 800 |  |  |
|  |  | 控制板 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 输入/输出接线端子 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 显示屏 | 个 | 1天 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 功率模块30KVA | 个 | 1天 | 适用于易事特 EA9930 | 5000 |  |  |
|  |  | 风扇组件 | 个 | 1天 |  | 120 |  |  |
|  |  | 保险丝 | 个 | 1天 |  | 100 |  |  |
|  |  | 防雷模块 | 个 | 1天 |  | 600 |  |  |
|  |  | 滤波器 | 个 | 1天 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 整流器 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 逆变器 | 个 | 1天 |  | 1800 |  |  |
|  |  | 通讯监控模块 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 控制板 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 输入/输出接线端子 | 个 | 1天 |  | 900 |  |  |
|  |  | 显示屏 | 个 | 1天 |  | 1100 |  |  |
|  |  | 过滤网 | 个 | 1天 | 适用于台达 M-40UA1 | 200 |  |  |
|  |  | 加湿器 | 个 | 1天 |  | 420 |  |  |
|  |  | 皮带 | 个 | 1天 |  | 360 |  |  |
|  |  | 干燥过滤器 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 上水阀 | 个 | 1天 |  | 110 |  |  |
|  |  | 电磁阀 | 个 | 1天 |  | 160 |  |  |
|  |  | 加热器 | 个 | 1天 |  | 680 |  |  |
|  |  | 压缩机 | 个 | 1天 |  | 3100 |  |  |
|  |  | 排水阀 | 个 | 1天 |  | 140 |  |  |
|  |  | 风扇电机 | 个 | 1天 |  | 800 |  |  |
|  |  | 膨胀阀 | 个 | 1天 |  | 280 |  |  |
|  |  | 控制器 | 个 | 1天 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 连接阀门 | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | 铜管 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 电池（12V 100AH） | 块 | 1天 | 适用于易事特 EAST 100AH | 680 |  |  |
|  |  | 电池间连接线 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 电池箱/架 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 电池组直流开关 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 温湿度传感器 | 个 | 1天 | 适用于易事特 EAJ-R1625-S02 | 80 |  |  |
|  |  | 烟雾传感器 | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | UPS监控模块 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 配电监控模块 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 温湿度监控模块 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 烟雾监控模块 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 精密空调监控模块 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 报警模块 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | 接线端子 | 个 | 1天 |  | 120 |  |  |
|  |  | 主机风扇组件 | 个 | 1天 |  | 180 |  |  |
|  |  | 网络机柜 | 个 | 1天 | 32U，高度1.6米 | 1100 |  |  |
|  |  | 锐捷交换机 | 个 | 1天 | 8口10/100/1000M自适应千兆 | 420 |  |  |
|  |  | 网线 | 箱 | 1天 | DS-1LN5E-E | 676 |  |  |
|  |  | 电源线 | 米 | 1天 | RVV2*1.5 | 6.2 |  |  |
|  |  | 插排 | 个 | 1天 | 子弹头，8孔 | 59 |  |  |
|  |  | 线槽 | 米 | 1天 | 30# | 8 |  |  |
|  |  | 机房窗纱套件-2A | 扇 | 1天 | 2A/42FIDD | 1753 |  |  |
|  |  | 机房窗纱套件-4A | 扇 | 1天 | 4A/84FIDD | 2900 |  |  |
|  | 视频会议设备 | 主处理机板 | 个 | 1天 | 适用于KDV8000A | 2500 |  |  |
|  |  | 以太网交换板(电口) | 个 | 1天 |  | 2860 |  |  |
|  |  | 数字混音板 | 个 | 1天 |  | 1760 |  |  |
|  |  | 高清媒体处理单元 | 个 | 1天 |  | 3600 |  |  |
|  |  | 摄像机机芯 | 个 | 1天 | 适用于MOON50-1080P30 | 2100 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 |  | 1100 |  |  |
|  |  | 机芯结构件 | 个 | 1天 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 外壳 | 个 | 1天 |  | 936 |  |  |
|  |  | 电源适配器 | 个 | 1天 |  | 678 |  |  |
|  |  | 主板（含接口板） | 个 | 1天 | 适用于SKY X500-1080P | 2150 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 |  | 2590 |  |  |
|  |  | 无线模块 | 个 | 1天 |  | 930 |  |  |
|  |  | 天线 | 个 | 1天 |  | 150 |  |  |
|  |  | OLED屏 | 个 | 1天 |  | 1360 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 756 |  |  |
|  |  | 机箱 | 个 | 1天 |  | 2070 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 | 适用于SKY X310/X310L | 1800 |  |  |
|  |  | Hi3531编解码芯片 | 个 | 1天 |  | 2350 |  |  |
|  |  | 接口板 | 个 | 1天 |  | 2660 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 |  | 2590 |  |  |
|  |  | 无线模块 | 个 | 1天 |  | 930 |  |  |
|  |  | 国密芯片 | 个 | 1天 |  | 1470 |  |  |
|  |  | 天线 | 个 | 1天 |  | 240 |  |  |
|  |  | OLED屏 | 个 | 1天 |  | 1360 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 756 |  |  |
|  |  | 机箱 | 个 | 1天 |  | 2070 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 | 适用于H700 | 1800 |  |  |
|  |  | 编解码芯片DM8167 | 个 | 1天 |  | 2350 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 1天 |  | 1220 |  |  |
|  |  | 灯板部件（红外） | 个 | 1天 |  | 860 |  |  |
|  |  | 整机机箱 | 个 | 1天 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 | 适用于H900 | 2850 |  |  |
|  |  | 编解码芯片DM8167 | 个 | 1天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 接口板 | 个 | 1天 |  | 2900 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 1天 |  | 1250 |  |  |
|  |  | 灯板部件（红外） | 个 | 1天 |  | 860 |  |  |
|  |  | 整机机箱 | 个 | 1天 |  | 2736 |  |  |
|  |  | KDV-M-SDIC——HD-SDI I——I模块（2路HD-SDI输入） | 个 | 1天 |  | 1650 |  |  |
|  |  | KDV-M-SDID——HD-SDI I——O模块（1路HD-SDI输入,1路HD-SDI输出） | 个 | 1天 |  | 1650 |  |  |
|  |  | 12v500mA电源视配器 | 个 | 1天 | 适用于无线话筒主机ATW-R100B | 60 |  |  |
|  |  | 天线 | 个 | 1天 |  | 160 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 显示屏 | 个 | 1天 |  | 120 |  |  |
|  |  | 发射器模块 | 个 | 1天 |  | 150 |  |  |
|  |  | 接收器模块 | 个 | 1天 |  | 150 |  |  |
|  |  | 卡农/6.5mm音频输出接口 | 个 | 1天 |  | 100 |  |  |
|  |  | 频率调制器 | 个 | 1天 |  | 200 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于中控E-CP4CPRO | 200 |  |  |
|  |  | RS-232/422/485控制接口 | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | 继电器接口 | 个 | 1天 |  | 40 |  |  |
|  |  | 显示屏 | 个 | 1天 |  | 120 |  |  |
|  |  | RJ45接口 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 中控主板 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 内存16GB | 个 | 1天 |  | 160 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于会议功放MA-2200 | 120 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 输入输出接口 | 个 | 1天 |  | 100 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 显示屏 | 个 | 1天 |  | 120 |  |  |
|  |  | 输出调节旋钮 | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于会议功放MA-2300 | 120 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 输入输出接口 | 个 | 1天 |  | 100 |  |  |
|  |  | 会议功放主板 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 显示屏 | 个 | 1天 |  | 120 |  |  |
|  |  | 输出调节旋钮 | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于东华盛业视频矩阵 | 120 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 |  | 940 |  |  |
|  |  | 4口输入板卡 | 个 | 1天 |  | 600 |  |  |
|  |  | 4口输出板卡 | 个 | 1天 |  | 600 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 控制接口 | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于反馈抑制器FE-224N | 120 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 多选择2进2出接口 | 个 | 1天 |  | 180 |  |  |
|  |  | 高精度电平指示灯 | 个 | 1天 |  | 200 |  |  |
|  |  | 电源模块 | 个 | 1天 | 适用于音频处理器MATRIX 404 | 120 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 1天 |  | 60 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 1天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 4路输入4路输出接口（凤凰插） | 个 | 1天 |  | 80 |  |  |
|  |  | 数字调音台32路一拖二模块化 | 台 | 1天 | A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） 内部效果器：8/16 储存点：100 场景文件：500/100 D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围 信号处理能力：40位的浮点处理 MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口：≥32个 USB插口：≥1 ULTRANET P-16个人监听连接口：≥1 对讲输入（XLR）：≥1个 XLR输出接口：≥16 监听输出：≥2/2 RCA输入/输入：≥2/2 AUX输入/输出：≥6/16 耳机输出：≥2 MIDI输入/输出：≥1/1 数字AES/EBU输出XLR：≥1 主显示器：7英寸TFT液晶显示器，800*480分辨率，26万色 通道液晶屏：128*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色 表头：24段（-57dB to Clip） 动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB D/A的动态范围，换能器和输出：109dB 耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu TRS输出阻抗：50Ω/50Ω 串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ 最大输入电平，TRS接头：+21dBu TRS输出级别：4dBu/21dBu 尺寸：891*256*607mm | 18000 |  |  |
|  |  | 接口箱 | 台 | 1天 | ≥32个带MIDAS经典话放输入通道。 ≥16个模拟平行XLR输出通道。 ≥2个AES3（AES/EBU）端口，可传输数字信号。 CAT5电缆的传输距离最高可达100M. 支持所有输入通道都带有一键静音功能 支持所有的输入输出信号都能通过耳机接口进行监听。※能与P16-M个人监听系统连接。 支持应用于多种使用模式的双ADAT输出接口 支持MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接 | 7500 |  |  |
|  |  | 整机分布式节点（输入） | 台 | 1天 | AVCIT DSII-HH (V0128-HDMI) | 4000 |  |  |
|  |  | 整机分布式节点（输出） | 台 | 1天 | AVCIT DSII-HH (V012-HDMI) | 4000 |  |  |
|  |  | 整机分布式节点（控制） | 台 | 1天 | AVCIT E-CP4CPRO(V0128) | 12000 |  |  |
|  |  | 视频会议平板软件定制版 | 套 | 1天 | 适用于会议室现有软件匹配兼容 | 4500 |  |  |
|  |  | 网络机顶盒 | 个 | 1天 | 小米4S/2G/8G | 600 |  |  |
|  |  | 4G移动路由器 | 个 | 1天 | 华为2pro,支持2.4GHz和5GHz双频段 | 900 |  |  |
|  |  | HDMI-高清线-20米 | 根 | 1天 | 东方之光,20米 | 108 |  |  |
|  |  | HDMI-高清线-10米 | 根 | 1天 | 东方之光,10米 | 54 |  |  |
|  |  | 信号源切换器 | 个 | 1天 | 绿联/5进1出标准款-遥控按键切换 | 520 |  |  |
|  |  | 无线双向对讲呼叫器 | 个 | 1天 | 百呼百应/实时通话，1主机4分机 | 3500 |  |  |
|  | 警务通前端设备 | P999-XD警务通电池 | 个 | 1天 | 适用于P999-XD | 600 |  |  |
|  |  | P999-XD二代证 | 个 | 1天 |  | 248 |  |  |
|  |  | P999-XD液晶屏 | 个 | 1天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | P999-XD后置摄像头 | 个 | 1天 |  | 500 |  |  |
|  |  | P999-XD主板 | 个 | 1天 |  | 2200 |  |  |
|  |  | P999-XD打印机芯/滚轴 | 个 | 1天 |  | 380 |  |  |
|  | 违法平台-海康 | 服务器电源 | 个 | 1天 | 适用于海康威视服务器、存储、平台 | 700 |  |  |
|  |  | 服务器内存16G | 根 | 3天 |  | 980 |  |  |
|  |  | 服务器内存32G | 根 | 3天 |  | 1300 |  |  |
|  |  | 服务器内存64G | 根 | 3天 |  | 2600 |  |  |
|  |  | 服务器主板 | 个 | 3天 |  | 9000 |  |  |
|  |  | 600G SAS服务器硬盘 | 个 | 3天 |  | 1440 |  |  |
|  |  | 4T STAT服务器硬盘 | 个 | 3天 |  | 1750 |  |  |
|  |  | 480G SSD服务器硬盘 | 个 | 3天 |  | 1200 |  |  |
|  |  | 960G SSD服务器硬盘 | 个 | 3天 |  | 2100 |  |  |
|  |  | 存储电源 | 个 | 3天 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 云存储主板 | 个 | 3天 |  | 8800 |  |  |
|  |  | 4T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 |  | 1100 |  |  |
|  |  | 6T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 |  | 1250 |  |  |
|  |  | 8T云存储IOT硬盘 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 执法记录仪平台硬件设备维修更换 |  |  | 支持接入徐州交警支队所有执法记录仪 | 100000 |  |  |
|  | 违法平台-大华 | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100F | 2000 |  |  |
|  |  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 23000 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 网卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100F-HW DH-DSS-T9100-VD | 2000 |  |  |
|  |  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 26000 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 网卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-C9400F | 2000 |  |  |
|  |  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 26000 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 网卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 1T机械硬盘 | 个 | 3天 | DH-AGS-B9101 | 2000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 25000 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 网卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 521GB固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-EVS5024S-R | 3000 |  |  |
|  |  | 4T企业级存储盘 | 个 | 3天 |  | 4000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 3500 |  |  |
|  |  | 1T机械硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-C8902S3C DH-DSS-C-Data-Platform | 2000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 3500 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 网卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-CCS5200XB-ORC | 2000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 2000 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 3500 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 网卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 1T固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-DSS-T9100D-S | 3000 |  |  |
|  |  | 2T机械硬盘 | 个 | 3天 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 3500 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 521GB固态硬盘 | 个 | 3天 | DH-NVR5064-4KS2 | 3000 |  |  |
|  |  | 企业级存储硬盘 | 个 | 3天 |  | 5000 |  |  |
|  |  | 风扇 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 电源 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  |  | 主板 | 个 | 3天 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 个 | 3天 |  | 500 |  |  |
|  | 集成指挥平台 | 浪潮AS5300G2(12) 硬盘PN:W02302J000000000 12GB,7200转，4TB | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 5500 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器序列号：817349107 SAS4TB 7.2K | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |  |
|  |  | 浪潮AS5300G2(12) 硬盘PN:W02302J000000000 12GB,7200转，4TB | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 5500 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器序列号：817349107 SAS4TB 7.2K 此硬盘共有96块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器序列号：817349112 SSD480 此硬盘共有24块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器序列号：817355735 SAS 600G 10K 3.5寸 此硬盘共有37块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器序列号:817351897 SAS 600G 10K 2.5 此硬盘共24块 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 3200 |  |  |
|  |  | 16G/DDR4-2666ER 此内存共有192根 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 1950 |  |  |
|  |  | 16G/DDR4-2400ER 此内存共有256根 | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 1950 |  |  |
|  |  | 浪潮服务器序列号：817355735 12V | 个 | 3天 | 适用于浪潮服务器 | 450 |  |  |
|  |  | 视频图像融合接入网关/YLIT-IASTW-1U128/原力智联 | 个 |  | 成都锐菲网络科技有限公司1年维护费用 | 18000 |  |  |
|  | 350兆警用基地台天馈系统 | 350兆警用全向天线HH-350Z | 根 | 2天 | 频率范围:136-174MHz 350-480MHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.2 增益：5dBi 极化方式：垂直 避雷保护：直流接地 耐功率：100W | 950 |  |  |
|  |  | 全向天线支架 | 个 | 2天 | 根据现场环境定制，材质镀锌管 | 350 |  |  |
|  |  | 馈管HCAAYZ-50-12(1/2`) | 米 | 2天 | 特性阻抗：50±1Ω 速度系数：0.88 电容：76 pF/m 最大使用频率：8.8 GHZ 额定功率峰值：58 KW 内导体直流电阻：1.62Ω/Km 外导体直流电阻：2.08Ω/Km 绝缘介电强度：6000 DC.V 最大电压驻波比：≤1.15 外径：15mm 100米损耗：5dB 环境温度：40℃，内导体温度100℃ | 36 |  |  |
|  |  | 避雷器CA-23RP | 个 | 2天 | 工作频率:0～11GHz 最大持续电压Un：≤70 最大通流容量：10KV 限流电压：≤650V 插入损值：≤0.2dB 驻波比：<1.2 | 320 |  |  |
|  |  | 馈管连接头 | 个 | 2天 | 频率范围：0～11GHz 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ 电压驻波比直式：≤1.30 电压驻波比弯式：≤1.50 机械耐久性：500次 | 30 |  |  |
|  |  | 馈管接地套件 | 套 | 2天 |  | 130 |  |  |
|  |  | 馈管转接头 | 个 | 2天 | 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ | 25 |  |  |
|  |  | 设备跳线1M | 根 | 2天 | 50-3· | 80 |  |  |
|  |  | 安装服务费 | 套 | 2天 |  | 1000 |  |  |
|  |  | 设备维护 | 次 | 2天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 350兆警用全向天线HH-350Z | 根 | 2天 | 频率范围:136-174MHz 350-480MHz 阻抗：50Ω 驻波比：≤1.2 增益：5dBi 极化方式：垂直 避雷保护：直流接地 耐功率：100W | 950 |  |  |
|  |  | 全向天线支架 | 个 | 2天 | 根据现场环境定制，材质镀锌管 | 350 |  |  |
|  |  | 馈管HCAAYZ-50-12(1/2`) | 米 | 2天 | 特性阻抗：50±1Ω 速度系数：0.88 电容：76 pF/m 最大使用频率：8.8 GHZ 额定功率峰值：58 KW 内导体直流电阻：1.62Ω/Km 外导体直流电阻：2.08Ω/Km 绝缘介电强度：6000 DC.V 最大电压驻波比：≤1.15 外径：15mm 100米损耗：5dB 环境温度：40℃，内导体温度100℃ | 36 |  |  |
|  |  | 避雷器CA-23RP | 个 | 2天 | 工作频率:0～11GHz 最大持续电压Un：≤70 最大通流容量：10KV 限流电压：≤650V 插入损值：≤0.2dB 驻波比：<1.2 | 320 |  |  |
|  |  | 馈管连接头 | 个 | 2天 | 频率范围：0～11GHz 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ 电压驻波比直式：≤1.30 电压驻波比弯式：≤1.50 机械耐久性：500次 | 30 |  |  |
|  |  | 馈管接地套件 | 套 | 2天 |  | 130 |  |  |
|  |  | 馈管转接头 | 个 | 2天 | 内导体间拔出力：≥0.56N 接触电阻内导体间：≤10mΩ 外导体间：≤2.5mΩ 绝缘电阻：≥5000mΩ 耐压：2000V(rms) 温度范围：-55 ～＋155℃ | 25 |  |  |
|  |  | 设备跳线4M | 根 | 2天 | 50-3· | 280 |  |  |
|  |  | 安装服务费 | 套 | 2天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 设备维护 | 次 | 2天 |  | 400 |  |  |
|  |  | 天线共用器 | 个 | 5天 | 工作频率 350-390MHz 路数 2路 3路 4路 350-370MHz ≤8dB ≤10dB ≤12dB 驻波比 输入 ≤1.2 ≤1.5 | 4100 |  |  |
|  | 海康执法记录仪 | 480GB SSD服务器硬盘 | 块 |  | 适配于浪潮服务器 | 760 |  |  |
|  |  | 960GB SSD服务器硬盘 | 块 |  | 适配于曙光服务器 | 920 |  |  |
|  |  | raid卡 | 套 |  | 适配于超聚变服务器 | 1230 |  |  |
|  | 华美二类区 | 合众视频交换平台系统升级及硬件维修 | 项 |  | 原有版本老旧，对系统版本进行升级及硬件维修（主板及硬件），重灌授权 | 5000 |  |  |

投标人：                      （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

注：

1）如果单项报价超过单项最高控制价，将视为没有实质性响应招标文件。

2）如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

3）投标人对以上数据的真实性负责。

大洲设计咨询集团有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（交管支队通用硬件运维）（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市公安局交通警察支队）的（交管支队通用硬件运维）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（交管支队通用硬件运维），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加交管支队通用硬件运维（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142  ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：交管支队通用硬件运维，项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人相关承诺

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、投标人书面声明

项目名称：交管支队通用硬件运维

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2025-0142

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。