常州市政府采购项目公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：金坛区农业绿色发展情况监测

项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-G2025-0033

采 购 人：常州市金坛区农业农村局

采购代理机构：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-G2025-0033

2.项目名称：金坛区农业绿色发展情况监测

3.项目预算金额：140万元。

4.最高限价：140万元，投标报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。

5.采购需求：在金坛区围绕太湖地区种植业绿色发展情况监测（化肥农药施用情况、农田排灌水质、秸秆还田生态效应）、池塘养殖尾水、畜禽粪污资源化利用等内容安排具有代表性的固定监测点，开展监测评估，定期采集上报监测数据，为太湖流域农业绿色发展提供数据支撑。购置自动水质采样设备、检测设备。

6.合同履行期限：（1）种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。（2）设备建设期为合同签订后三个月内到货并完成安装及调试，运维服务期限为3年（自站点通过验收之日起计算）。

7.本项目是否接受联合体投标：■否 。

8.本项目是否接受进口产品投标：■否 。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2025年12月18日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年1月7日上午9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

## 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

## 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

## 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

## 申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：常州市金坛区农业农村局

地 址：常州市金坛区清风路1号

联系人：嵇先生

电　话：0519-80189099

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

地 址：常州市金坛区南环二路106号四楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：钱女士

电　话：0519-82660686

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■ 否 |
| 3 | 现场考察 | ■ 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■ 不召开 |
| 4 | 样品 | 投标样品递交： ■ 不需要 |
| 5 | 标的所属行业 | 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业，【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照询价文件格式要求提供《中小企业声明函（工程、服务）》。请正确填写中小企业申明函（工程、服务），未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标公告一同公示。 2.根据财库〔2020〕46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条要求，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在服务采购项目中，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，对于符合条件的小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。供应商需按照谈判文件的要求提供相应的《中小企业声明函（工程、服务）》，请正确填写中小企业申明函（工程、服务），如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。否则不予价格扣除。 3.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等有关制度规定执行。 |
| 6 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■ 投标报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。 |
| 7 | 投标保证金 | 免收 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■ 不允许 |
| 10 | 询问 | 询问送达形式：投标人如对采购文件有疑问，须在2025年12月19日上午11：00时前，各投标单位将疑问以书面形式并加盖投标单位公章，以邮件传至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司247220171@qq.com并电话0519-82660686联系，并将疑问书面原件送至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司； 联系电话：0519-82660686； 通讯地址：常州市金坛区南环二路106号四楼。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象： ■ 中标人 收费标准：中标金额的1%，不足3000元按3000元计。请响应人在报价时综合考虑； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位。 |
| 13 | 是否允许联合体投标 | ■ 否 |
| 14 | 采购人对招标文件澄清、修改时间 | 2025年12月11日至投标截止时间15日前 |
| 15 | 是否收取履约保证金 | ■ 否 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | - 无 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为投标人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的投标人不再进入后续评审。

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；（如有） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（如有） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有） | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

    - 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。若有多个投标人得分最高且报价相同，则由采购人随机抽取确定中标人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 | 0 | 20 | 否 | 是 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 基本情况了解程度 | 5 | （一）评分内容： 1.对本项目监测点设置、监测内容的了解情况； 2.对本项目监测频次、监测方法的了解情况； 3.对本项目指标、工作要求的了解情况； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加2分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加1.5分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.2 | 监测方案 | 10 | （一）评分内容： 1.化肥和农药施用情况监测工作方案； 2.农田灌排水质监测工作方案； 3.秸秆还田生态效应监测工作方案； 4.池塘养殖尾水监测工作方案； 5.畜禽粪污资源化利用监测工作方案； 考察以上内容，每满足一项内容得1.5分，最高得7.5分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加2.5分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加1.5分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加0.5分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.3 | 质量保证措施 | 5 | （一）评分内容： 1.质量保证制度及措施； 2.安全保障措施； 考察以上内容，每满足一项内容得1.5分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加2分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加1.5分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 项目进度控制措施 | 5 | （一）评分内容： 1.进度安排； 2.进度控制、各时间节点之间的衔接； 3.进度保证措施； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加2分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加1.5分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.5 | 后期服务方案 | 5 | （一）评分内容： 1.售后服务方案及售后服务承诺； 2.售后服务保障措施； 3.售后专业团队及回访计划； 考察以上内容，每满足一项内容得1分，最高得3分。 （二）在上述基础上，专家根据各响应人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 1.方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加2分； 2.方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加1.5分； 3.方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加1分； 4.方案不合理、无针对性、无可操作性，评审为差的，不加分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 12 | - 投标人2022年1月1日以来承担过类似项目（类似水质监测或土壤三普调查或秸秆还田生态效应评估或养殖池塘尾水监测或畜禽粪污资源化利用监测项目）业绩，有一个得3分，最高得12分。 注：时间以合同签订时间为准，提供业绩合同扫描件（或照片），未提供不得分。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
| 3.2 | 综合实力 | 8 | 1.投标人具有有效的水质、农残等项目相关的检测CMA资质认定证书的得4分。 - 注：提供有效期内证书或证明材料扫描件（或照片），不提供不得分。 2.具有与本项目相关的农业类或环境类或土壤类的实验室的得2分；具有与本项目相关的农业类或环境类或土壤类的重点实验室的得4分。 注：提供产权证明及实验室平面布置图扫描件（或照片），不提供或提供不全不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 | 4 | - 项目负责人具有农业类或环境类或化学化工类高级以上职称的得4分；具有农业类或环境类或化学化工类高级职称得2分。本项最高得4分。 注：提供职称证书扫描件（或照片），同时提供投标截止日前半年内任意一月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件（或照片）。不提供或提供不全不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目成员（不含项目负责人） | 8 | 项目组成员（不含项目负责人），具有农业类或环境类或化学化工类高级及以上职称的，有1人得2分；具有农业类或环境类或化学化工类中级职称的，有1人得1分。本项限评4人，最高得8分。 注：同一人员的职称证书以最高等级计分，提供上述人员职称证书扫描件（或照片），同时提供投标截止日前半年内任意一月投标人为其缴纳社保的证明材料扫描件（或照片），不提供或提供不全不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 仪器设备配置 | 6 | 投标人具有满足检测的设施及仪器设备，有满足检测需求的液质联用仪、液相色谱、气相色谱仪、气质联用仪、离子质谱仪、分光光度计，每有一种得1分，本项最高得6分。 注：提供上述设施设备的清单（格式自拟），若为自有，提供购置发票等证明材料扫描件（或照片）；若为租赁，提供租赁合同等证明材料扫描件（或照片），不提供或提供不全不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 产品性能 | 12 | 技术要求的符合性，即采购需求中2.5水质自动采样（检测）设备建设2.5.2技术要求中的水质自动监测站（种植业水样自动检测设备、池塘尾水水样自动检测设备）、种植业水样自动采样设备进行评分。符合技术要求的得12分。标注“▲”有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 注：标注“▲”参数应按照采购需求的要求提供证明材料加盖投标人公章扫描件（或照片）。 | 0 | 12 | 否 | 是 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件（或照片），材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件（或照片）要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：金坛区农业绿色发展情况监测

2．预算金额：140万元

3．最高限价：140万元，投标报价不得高于最高限价，否则作无效标处理。

4．采购项目概况：在金坛区围绕太湖地区种植业绿色发展情况监测（化肥农药施用情况、农田排灌水质、秸秆还田生态效应）、池塘养殖尾水、畜禽粪污资源化利用等内容安排具有代表性的固定监测点，开展监测评估，定期采集上报监测数据，为太湖流域农业绿色发展提供数据支撑。购置自动水质采样设备、检测设备。

采购清单如下：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植业绿色发展监测 | 1 | 项 |
| 2 | 池塘养殖尾水监测 | 1 | 项 |
| 3 | 畜禽粪污资源化利用监测 | 1 | 项 |
| 4 | 种植业水样自动检测设备 | 1 | 套 |
| 5 | 种植业水质自动采样设备 | 1 | 套 |
| 6 | 池塘尾水水样自动检测设备 | 1 | 套 |
| 7 | 雨量计 | 2 | 套 |
| 8 | 流量计 | 3 | 套 |

5．合同履行期限：（1）种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。（2）设备建设期为合同签订后三个月内到货并完成安装及调试，运维服务期限为3年（自站点通过验收之日起计算）。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：是

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11．本项目的特定资格要求：无。

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．实施期限和范围：（1）种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。（2）设备建设期为合同签订后三个月内到货并完成安装及调试，运维服务期限为3年（自站点通过验收之日起计算）。常州市金坛区。

2．付款方式：合同签订后180日内支付合同金额的40%，项目结束经验收合格后180日内按合同价付清余款。

三、技术要求

1．基本要求

1.1按国家和行业现行的法律、法规执行。

2．服务内容及要求

2.1化肥和农药施用情况监测方案

2.1.1监测目的

通过农户自主登记、进村入户现场调查、电话访谈等方式开展化肥和农药施用情况调查，了解掌握常州市金坛区粮油果蔬主要农作物化肥和农药施用情况，引导农户科学合理施肥、施药，推进化肥农药减量增效，促进种植业绿色发展。

2.1.2监测点设置

在全区9个镇（街道），按照种植面积10%以上及代表性、典型性的原则，选择代表性强、配合意愿高的普通种植户、种植大户、家庭农场、专业合作社等160户主体（包括设置农药监测调查对象50个）开展监测。做到基本涵盖不同经营规模、不同种植水平、不同土壤肥力等级的农户和地块，覆盖范围全面、调查类型充分。

2.1.3监测内容及方法

2.1.3.1监测内容

（1）基础信息：包括定点监测农户基本信息、监测田块地理位置、土壤类型及肥力、作物种类及品种、种植模式、规模及密度、耕作方式、秸秆还田状况及作物产量情况等。

（2）肥料施用情况：调查作物全生育期所有用肥信息，包括施肥时期、肥料类型及有效成分、施肥量、施肥方式等。

（3）农药施用情况：调查作物全生育期所有用药信息，包括种子处理、病虫草害防治等，调查内容包括农药类型、名称及有效成分、施药时期及施用量、施药方式、施药机具等。

2.1.3.2监测方法

采取农户自主登记、进村入户现场调查、电话访谈等方式，开展化肥和农药施用情况调查。

2.1.3.3工作要求

（1）监测农户数量及选择要求：充分考虑监测工作的长期性、连续性和稳定性。选择不同经营规模、不同种植水平、不同土壤肥力等级的农户和地块，覆盖范围全面、调查类型充分。

（2）及时填报肥情记事簿、农药使用主体及种植作物调查表、农药使用情况调查表等。并将所有记事簿装订成册后作为台账资料保存。

（3）及时上报数据。根据省里要求，按时将调查数据上传至“全国农户施肥信息监测系统”，填报相关表格，具体表格与业务条线对接。

（4）及时完成监测报告。根据省里要求，按时完成当季作物施肥监测报告、农药施用监测报告。每年度监测任务完成后编制年度监测分析总结报告。

（5）加强沟通交流。所有数据、报告不得外泄，需先上报金坛区农业农村局审核，如出现异常，及时反馈整改。

2.2农田灌排水质和秸秆还田生态效应监测方案

2.2.1 监测目的

通过调查与监测，在常州市金坛区建设农田灌排水和秸秆还田监测点位，了解区域主要种植模式农田退水发生规律、规模以及水质状况，以及秸秆还田生态效应等，评估农田退水对周边水体水质影响以及秸秆还田对作物产量、土壤肥力、病虫草害发生和农田退水水质等的影响，为科学评价太湖地区种植业绿色发展情况及环境风险提供可靠依据。

2.2.2 监测点设置

综合考虑排灌水情况、作物轮作体系、秸秆还田方式等因素，选取的4个田间稻麦轮作点位进行监测，每个监测点面积不低于200亩，包含稻麦（油）秸秆还田、秸秆离田点位各1个。

表1 农田灌排水质和秸秆还田生态效应监测点一览表

| 序号 | 行政村 | 种植业 | 种植面积（亩） | 联系电话 | 经纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东浦村 | 稻麦 | 400 | 13861075624 | E：119.450540 N：31.597849 |  |
| 2 | 培丰村 | 稻麦 | 1600 | 15851905390 | E：119.500405 N：31.733268 |  |
| 3 | 建春村 | 稻麦 | 200 | 18001493801 | E：119.464444 N:31.655277 | 秸秆还田生态效益点 |
| 4 | 黄金村 | 稻麦 | 480 | 13382820158 | E：119.437008 N：31.700148 | 2025新建在线自动监测站 |

2.2.3 监测内容及频次

2.2.3.1监测内容

（1）点位基本信息：包括点位四至（GPS）、土壤类型及肥力，种植模式及规模、作物品种、播栽方式及密度，秸秆还田状况，化肥农药施用状况，产量等。

（2）灌排水质监测：重点监测农田灌溉水（含生态效应监测下的还田与离田灌排水）、降水和农田排水（入浜和入河）的总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、COD（水质自动站可不测本项指标）、杀虫剂、杀菌剂与除草剂的含量。

（3）土壤肥力：监测耕层土壤pH、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾等。

（4）病虫草害：调查水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病、螟虫等，小麦纹枯病、根腐病、赤霉病等病虫害发生情况；病害记录发病率（如病株率%、病叶率%、病穗率%等），并计算病情指数；虫害记录虫口密度（如百株蚜量、有蚜株率%、百穴虫卵量等）；对于草害，记录主要杂草种类的密度（株/平方米）。

（5）秸秆养分和产量。

2.2.3.2监测频次和方法

①水体养分监测频次和方法：对每次灌溉和排水均需进行监测。水源水质稳定时每灌溉一次采集一次样品，每天至少采集一次样品，全程监测水量。每次排水采集3次样品（前、中、后期），根据生产适时加密采样次数。灌溉水监测采用人工采样，安装流量计监测灌溉水量；排水监测采取自动监测+人工检测方式，在排口（入浜和入河）安装流量触发式自动采样器（具备冷藏功能）和流量计，排水时间跨度大且水质稳定时每天采样次数不少于1次。采样量以能满足全部指标检测2次为下限，不低于500 mL，保存两份样品，一份用于检测，一份留存备份。

②降水监测频次和方法：每次降雨采集降水样品，监测降水量。设置可收集降雨的雨量计，单次降雨量小的情况下（≤5mm），按降雨量比例汇总多次降雨样品统一检测。

③水体农药监测频次和方法：采样工作需紧密围绕农作物病虫害防治的关键用药期进行。在小麦、水稻病虫防治总体战前、后3-7天内各采集一次水样。小麦生产中，重点掌握冬前土壤封闭、苗期化除以及小麦赤霉病防治等用药高峰期；水稻生产中，重点掌握土壤封闭、苗期化除以及破口期总体防治等用药高峰期。若田间无退水，也于规定采样时间内在排水口采集，排水口若无法采集到足够数量水样，则顺着径流方向最近有水的地点采样并记录位置。

④土壤肥力监测频次和方法：每年监测1次，于每年最后一茬作物收获后下季作物基肥施用前采集耕层0-20 cm土壤样品进行测定。土壤取样方法参考《GB/T 36197-2018/ 10381-2:2002土壤质量 土壤采样技术指南》或《NY/T1121.1-2006 土壤检测 第1部分 土壤样品的采集、处理和贮存》。

⑤虫草害调查频次：一般在病虫草害盛发期进行调查，具体为小麦返青拔节期、抽穗扬花期；水稻分蘖末期、破口抽穗期等。

病虫害调查方法：采用随机取样，取样数量根据病虫害的发生特点和作物栽培方法来确定。

草害调查方法：沿调查地块对角线方向选出若干样方，每个样方1m2，统计每个样方上的以下指标：主要杂草种类、密度等。

⑥秸秆养分监测频次和方法：秸秆收割时采用割方法测算草谷比，折算秸秆还田量，采集秸秆样品测定氮、磷、钾含量。

⑦产量监测频次和方法：作物成熟期实收测定总重量，同时测量实收面积和籽粒含水率，以标准含水率（籼稻13.5%，粳稻14.5%、小麦13%）折算实产。

表3 监测指标及检测方法

| 类别 | 指标 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土样 | pH计 | 震荡法 | NY/T 1121.2-2006 |
|  | 有机质 | 重铬酸钾容量法 | GB 9834-88 |
|  | 全氮 | 凯氏法 | NY/T 1121.24-2012 |
|  | 有效磷 | 钼锑抗比色法 | NY/T 1121.7-2014 |
|  | 速效钾 | 乙酸铵-火焰光度计法 | NY/T 889-2004 |
| 秸秆样 | 全氮 | 凯氏定氮法 | NY/T2419-2013 |
|  | 全磷 | 钼蓝比色法 | NY/T2421-2013 |
|  | 全钾 | 原子吸收法 | NY/T2420-2013 |
| 水样 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法或连续流动法 | GB11893-89、HJ670-2013 |
|  | 氨氮 | 靛酚蓝法或连续流动注射仪法 | GB17378.4[36.1]、HJ667-2013 |
|  | COD | 重铬酸盐法 | GB11914-89 |
|  | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾法 | GB 11892 |
| 农药 | 详见表4 | 《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》、《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》、《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》等。 | GB/T23214-2008 GB/T 5750.9-2023 GB 23200.121-2021 |

表4监测主要农药种类

| 杀虫剂 | 杀菌剂 | 除草剂 |
| --- | --- | --- |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 丙环唑 | 双氟磺草胺 |
| 氯虫苯甲酰胺 | 噻呋酰胺 | 丙草胺 |
| 吡虫啉 | 咪鲜胺 | 乙草胺 |
| 啶虫脒 | 嘧菌酯 | 2甲4氯 |
| 阿维菌素 | 氟唑菌酰羟胺 | 炔草酯 |
| 茚虫威 | 稻瘟灵 | 环吡氟草酮 |
| 烯啶虫胺 | 甲基硫菌灵 | 苯磺隆 |
| 乙基多杀菌素 | 苯醚甲环唑 | 二甲戊灵 |
| 噻虫嗪 | 氟环唑 | 敌稗 |
| 四氯虫酰胺 | 戊唑醇 | 甲基磺草酮 |
| 噻虫胺 | 井冈霉素 | 甲基碘磺隆 |
| 呋虫胺 | 稻瘟酰胺 | 异丙甲草胺 |
| 三氟苯嘧啶 | 氰烯菌酯 | 灭草松 |
| 吡蚜酮 | 己唑醇 | 甲氧咪草烟 |
| 氟啶虫胺腈 | 吡唑醚菌酯 | 丁草胺 |
| 毒死蜱 | 肟菌酯 | 氟噻草胺 |
| 氰氟虫腙 | 三环唑 | 唑草酮 |
| 虱螨脲 | 噻霉酮 | 吡嘧磺隆 |
| 噻嗪酮 | 多菌灵 | 氟氯吡啶酯 |
| 氟啶虫酰胺 | 丙硫菌唑 | 乙氧氟草醚 |
| 甲氧虫酰肼 | 三唑酮 | 异丙隆 |
| 四唑虫酰胺 | 三唑醇 | 五氟磺草胺 |
| 二嗪磷 | 春雷霉素 | 氯吡嘧磺隆 |
| 虫螨腈 | 腐霉利 | 甲基二磺隆 |
|  | 咯菌腈 | 二氯喹啉酸 |
|  |  | 苯噻酰草胺 |
|  |  | 噁草酮 |
|  |  | 恶唑酰草胺 |
|  |  | 咪唑乙烟酸 |
|  |  | 2，4滴 |
|  |  | 苄嘧磺隆 |
|  |  | 双唑草酮 |
|  |  | 氰氟草酯 |
|  |  | 精异丙甲草胺 |
|  |  | 双唑草腈 |
|  |  | 氯氟吡氧乙酸 |

2.3池塘养殖尾水监测方案

2.3.1监测目的

掌握常州市金坛区池塘养殖尾水水质情况，为太湖地区池塘标准化改造和养殖尾水达标排放工作提供数据支撑。

2.3.2监测点设置

根据本地池塘养殖面积、养殖品种、养殖模式等情况，选取50亩以上池塘及养殖尾水排水口设置监测点11个，具体点位信息见下表。

表4 池塘养殖尾水监测点位信息表

| 序号 | 镇 | 行政村 | 养殖主体 名称 | 面积 （亩） | 品种 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指前镇 | 王母观村 | 常州市苏合农业服务有限公司 | 634.9 | 蟹、虾 | 13866102200 | 2025新建在线自动监测站 |
| 2 | 朱林镇 | 唐王村 | 曹建荣等 | 340 | 河蟹 | 13961269089 |  |
| 3 | 朱林镇 | 沙湖村 | 徐兵 | 310 | 常规鱼 | 15306144159 |  |
| 4 | 儒林镇 | 儒林村 | 军垦公司 | 567 | 常规鱼 | 13376273999 |  |
| 5 | 金城镇 | 后阳村 | 张九庚等 | 700 | 河蟹 | 13921008501 |  |
| 6 | 指前镇 | 清水渎村 | 尚农公司 | 412 | 河蟹 | 18014307700 |  |
| 7 | 指前镇 | 清水渎 | 道宏公司 | 286 | 扣蟹 | 18015080858 |  |
| 8 | 指前镇 | 建春村 | 万芙军 | 280 | 河蟹 | 13814786116 |  |
| 9 | 指前镇 | 解放村 | 丁国平等 | 157 | 河蟹 | 13961175281 |  |
| 10 | 直溪镇 | 直溪社区 | 沈末林等 | 241 | 青虾 | 13205203098 |  |
| 11 | 薛埠镇 | 罗村村 | 钱国忠等 | 975 | 河蟹 | 13775156350 |  |

2.3.3监测内容及频次

2.3.3.1监测内容

监测指标应至少包括《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）涉及的pH、悬浮物、总氮、总磷、高锰酸盐指数等；按要求填报养殖尾水监测信息和生产信息。

2.3.3.2监测频次和方法

监测频次覆盖整个养殖尾水的主要排放时节，包括雨季、高温期、排水高峰期等。其中：（1）已实施完成的10个2022-2024年百亩以上连片池塘标准化点（包括朱林镇唐王村、沙湖村改造点；儒林镇军垦公司改造点；金城镇后阳村改造点；指前镇尚农公司、道宏公司、建春村和解放村改造点；直溪镇直溪社区青虾园改造点；薛埠镇罗村村改造点），每批次检测水样数量30个（含养殖区、净化区或尾水排口），检测频次为7次（2025年9月一次、11月一次、12月两次；2026年1月一次、5月一次、7月一次），计210个水样；（2）结合2024~2026年养殖池塘提升改造项目，采集约50个水样（根据项目实际情况确定，包括养殖区、尾水净化区）。总共监测水样样品数量260个。

监测方法参考《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）中推荐的淡水水质测定方法。

表5 池塘养殖尾水监测指标及检测方法/技术要求

| 指标 | 测试方法/技术要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 电极法 pＨ水质自动分析仪技术要求 | HJ 1147 HJ/T96-2003 |
| 悬浮物 | 重量法 浊度水质自动分析仪技术要求 | GB 11901 HJ/T98-2003 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 总氮水质自动分析仪技术要求 | HJ 636 HJ/T102-2003 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 总磷水质自动分析仪技术要求 | GB 11893 HJ/T103-2003 |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾法 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 | GB 11892 HJ/T100-2003 |

2.3.3.3数据报送

每批次水样采集后10个工作日内出具水样检测分析报告。水质评价标准依据为江苏省《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）淡水受纳水域养殖尾水排放限值（二级）。

2.4畜禽粪污资源化利用监测方案

2.4.1监测目的

通过对常州市金坛区5家主要畜禽规模养殖场场内发酵处理、还田利用前粪污的抽样与监测，基本掌握畜禽规模养殖场内粪污在资源化利用处理前有害物质含量情况。

2.4.2监测点设置

根据常州市金坛区现有养殖状况，选择5家规模养殖场作为监测点，其中4家生猪养殖场和1家奶牛场。其监测点情况如下：

表6 规模养殖场监测点情况一览表

| 序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 | 畜种 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏和佑食品科技集团有限公司常州金坛分公司 | 薛埠镇方麓村 | 13813504797 | 生猪 | 119.369958；31.68768 |
| 2 | 常州市金坛区高新养殖场 | 薛埠镇神亭村 | 13962458101 | 生猪 | 119.386721；31.801569 |
| 3 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 朱林镇龙溪村 | 13961111988 | 生猪 | 119.43657；31.745993 |
| 4 | 常州市金坛区米猪原种场 | 朱林镇朱林村 | 13861037188 | 生猪 | 119.2738；31.2738 |
| 5 | 常州鸣源牧业有限公司 | 金城镇前庄村 | 18957796590 | 奶牛 | 119.3328；31.4856 |

2.4.3监测内容及频次

2.4.3.1监测内容

依据《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400），检测指标包含镉、汞、砷、铅、铬、铊、缩二脲、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数等9种。

2.4.3.2监测频次和方法

监测频次按上半年和下半年各1次，分别于6月和11月进行，各监测点抽取粪污样品2个，固液分离的：固体粪污、液体粪污样品各1个，或是全量粪污样品2个，样品应是发酵腐熟、可以还田利用的粪污。粪污监测方法参照《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400）。

表7 畜禽粪污资源化利用监测指标及检测方法

| 指标 | 测定方法 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 镉、砷、铬、铅、汞 | 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | GB/T 23349-2020 |
| 铊 | 肥料中总镍、总钴、总晒、总钒、总锑、总铊含量的测定 | GB/T 39356-2020 |
| 缩二脲 | 肥料和土壤调理剂 尿素基肥料中缩二脲含量的测定 | GB/T 42307-2023 |
| 蛔虫卵死亡率 | 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 | GB/T19524.2-2004 |
| 大肠菌群数 | 肥料粪大肠菌群数的测定 | GB/T19524.1-2004 |

2.5水质自动采样（检测）设备建设

2.5.1总体要求

（1）中标人应提供所代表品牌厂商原装、全新、符合国家及采购人提出的有关质量标准的仪器和设备。

（2）中标人须提供包括但不限于现场仪器设备数据通讯传输协议以及系统集成软件的数据库结构。

（3）中标人提供的设备、软件和材料均具有合法的知识产权。

（4）中标人所投产品须在中国大陆地区具有售后服务中心和维修中心。

（5）组网与数据上传

①采用无线网络传输，支持4G/5G传输。系统无线方式向数据平台实时传送仪器状态和测量数据。在具备多种通信方式可以应用的情况下，能够在首选通信方式中断时自动切换其他通信方式，当无法进行通信时，仪器能将数据信息以及通信状况信息储存起来，待到通信恢复时发送，或维护人员维护时读取分析。

②中标人需确保采样系统接入采购人使用的数据管理平台，确保采购人随时查看数据。

2.5.2技术要求

采购设备主要包括水质自动监测站（种植业水样自动检测设备、池塘尾水水样自动检测设备）、种植业水样自动采样设备、流量计、雨量计。下述标注“▲”的条款为重要条款，技术指标要求以中国环境监测总站出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足），不满足不得分。

2.5.2.1水质自动监测站（种植业水样自动检测设备、池塘尾水水样自动检测设备）

2.5.2.1.1氨氮水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 水杨酸分光光度法 |
| --- | --- |
| 方法依据 | HJ536-2009 |
| ▲测量范围 | 0~100mg/L(可根据用户要求扩展） |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |

2.5.2.1.2高锰酸盐指数水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 高锰酸盐氧化还原法 |
| --- | --- |
| 方法依据 | HJ/T100-2003《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》 |
| ▲测量范围 | 0～20mg/L(可根据用户要求扩展） |
| 重复性 | ≤1% |
| 零点漂移 | ≤±1% |
| 量程漂移 | ≤±1% |
| 葡萄糖试验 | ≤±3% |
| ▲MTBF | ≥720h/次 |
| ▲电压稳定性 | ≤±1% |
| 绝缘阻抗 | ＞2MΩ |

2.5.2.1.3总磷水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| --- | --- |
| 方法依据 | HT/T103-2003《总磷水质自动分析仪技术要求》 |
| ▲测量范围 | 0～40mg/L总磷(可根据用户要求扩展） |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | ≤±1% |
| 量程漂移 | ≤±3% |
| 直线性 | ≤±2% |
| ▲MTBF | ≥720h/次 |
| ▲电压稳定性 | ≤±2% |
| 绝缘阻抗 | ＞5MΩ |

2.5.2.1.4总氮水质自动分析仪

| ▲测量方法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| --- | --- |
| 方法依据 | HJ/T102-2003《总氮水质自动分析仪技术要求》 |
| ▲测量范围 | 0～100mg/L总氮(可根据用户要求扩展） |
| 重复性 | ≤±4% |
| 零点漂移 | ≤±1% |
| 量程漂移 | ≤±1% |
| 直线性 | ≤±1% |
| ▲MTBF | ≥720h/次 |
| ▲电压稳定性 | ≤±5% |
| 绝缘阻抗 | ＞5MΩ |

2.5.2.1.5 pH自动分析仪

| ▲测量方法 | 玻璃电极法 |
| --- | --- |
| 方法依据 | HJ/T 96-2003 |
| ▲测量范围 | 0～14 |
| 重复性 | ±0.1pH |
| 漂移 | ±0.1pH |
| ▲电压影响 | ±0.1pH |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |

2.5.2.1.6悬浮物自动分析仪

| ▲测量方法 | 红外散射光法 |
| --- | --- |
| 方法依据 | HJ/T 98-2003 |
| ▲测量范围 | 0mg/L～10000mg/L |
| 重复性 | ±3% |
| 漂移 | ±3% |

2.5.2.1.7采水单元

（1)应充分考虑水位落差对取水的影响，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化。

（2）取水口防护网：应在采水头外围设计防护隔栅以有效的防止沙石、悬浮物堵塞，采水头具备防藻功能，结构设计易于日常维护。

（3）取水泵：取水泵应满足仪器及相应设备的总需水量要求，有足够的输出功率，水泵扬程应满足采配水要求。

（4）采水子系统中的所有部件应选用优质产品，采水泵采用优质产品，底部加装支撑装置，保证采水泵在水位较低时不接触水体底部，并不受底部泥沙的影响。保证采水子系统工作的可靠性和使用寿命。

（5）采水管路应采用优质PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，不与水样中被测物产生物理和化学反应，不影响水质变化，管路安装前清洗并密闭以防玷污，采水管路的使用寿命大于10年。为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。

（6）采水系统应采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求设定监测频次。

（7)管道应采用排空设计，使管道内不存水，配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性。

（8）特殊措施(保温与防冻):考虑冬天温度低，系统管路敷设应考虑防冻措施，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响小于5%（水温的影响保证小于20%）。

2.5.2.1.8预处理及配水单元

预处理及配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动排空。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路应设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元应具备自动排空功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水单元主体管路应采用串联结构，各仪器之间管路采用并联方式，并采用管路无阻拦式过滤装置，分析仪器都从各自独立的过滤装置或沉降单元中取水（任何仪器出现故障都不会影响下面仪器的工作）；

（4）应配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（5）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（6）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

2.5.2.1.9控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

功能要求

（1）应具备对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制。

（2）应具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

（3）应具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息、漏液检测等显示功能。

（4）应具有监测数据查询、导出、自动备份、存储功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息，可自动存储数据不低于50000条。

（5）应具备现场调试控制功能，手工及单一控制功能包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制。

（6）应具备实时监控功能，动态显示外围设备和监测仪器的运行状况，并有提示和报警功能，便于实时监控，各种变量值自动进入数据库备查。

（7）应具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

（8）应具备试剂冷藏及试剂余量监测功能。

2.5.2.1.10数据采集与传输单元

数据采集传输单元将按照采购人指定的传输协议要求(数据采集仪器通信协议和数据传输平台传输协议)，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

数据采集与传输完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。

数据采集与存储：

（1）应具备采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（2）应具备自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据，不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

（3）停电保护和后备：系统在断电时应保存系统参数和历史数据，在来电时应自动恢复系统。

（4）从监测仪器中采集数据之后，应根据不同的监测仪器进行存储，并进行标识，如标识数据采集时间等。

（5）应具备抗干扰能力强，停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能，通过数字口实现上述相关仪表参数的远程控制功能。

（6）应具备断电后自动保护历史数据和参数设置。

数据传输与通讯：

应采用无线通讯或有线通讯，并可接入虚拟专用网络数据传输方式，一备一用、一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令。

2.5.2.1.11辅助单元

辅助单元应包含UPS不间断电源、环境监控系统、废液收集系统等部分。

（1）配备UPS断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传；

（2）配备环境监控系统，系统包括感烟、感温、水浸探测器等。要求烟感和报警装置可接入集成系统主机。

（3）为防止仪器废液对环境造成二次污染，应配备独立的废液收集系统，满足四周以上废液量的收集。水质分析仪表测量完成后的废液进入专用废液收集装置中，以防止污染周围环境和影响源水的水质。

2.5.2.1.12户外站房

配备小型户外柜，适用于水质在线监测的使用工况，能够保证水质在线监测系统的稳定连续运行。

（1）站房主体可抗里氏七级以下地震；

（2）站房应具有密闭性能、防水防冲击性能；

（3）站房内部应进行隔热保温处理；

（4）站房应具有耐腐蚀性能：集装箱外表面喷塑专用防锈漆，防锈、防腐、抗盐雾；

（5）站房内应预留给排水口，方便监测水样和自来水的供给及站房废水的排放；

（6）供电：应从附近引入220V交流电或380V交流电至站房；

（7）照明系统：应安装照明灯，满足节能及室内照明要求；

（8）通讯：应敷设光纤或ADSL有线网络进入站房，或采用无线通讯。

采购内容现场端包括：水样自动采样设备、雨量计、流量计。为保证具有数据查看、设备管理需求，需配备智能管控平台。

2.5.2.2种植业水样自动采样设备

下述标注“▲”的条款为重要条款，投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，否则不得分。

2.5.2.2.1仪器用途

设备能够满足农田排水沟渠、支浜、河道自动采集水样需求。

2.5.2.2.2仪器技术要求

（1）A/B 双桶配置：配置 A/B 双桶，实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能；

（2）主/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务，系统集成非常方便；

（3）等比例混合采样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均可灵活设置；

（4）多种仪表供样模式：支持主动供样（有压）以及被动供样（无压）模式；

（5）实时网络通讯接口RS232和RS485，实现远程采样设置、执行及应答功能；

（6）设备具有断电保护功能，数据不丢失；

（7）采样瓶箱室容积大，常年恒温在4±2℃范围内；

（8）采样结构设计紧密，管路具有反吹设计，无污水残留，确保样品无污染、真实性；

（9）实行水电分离，控制部分与机械取水部分完全分离，仪器安全性及稳定性更好；

▲（10）具备混合水样的人工比对采样口。

采样设备技术规格：

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样时间间隔 | 1～99h59min | 采样桶体积 | A 桶：5L |
|  |  |  | B 桶：5L |
| 采样量 | 1～2000mL | 采样精度 | 优于±5％ |
| 等比例采样误差 | 优于±5％ | 装瓶方式 | 单采、混采 |
| 时钟控制误差 | Δ1≤0.1及Δ12≤30s | 机箱温度误差 | ±2℃ |
| ▲垂直扬程 | ≥9m | ▲水平采样距离 | ≥50m |
| ▲分瓶存储 | 500mL*24、1L*24 | 采样时间间隔（定时定量、定时比例） | 1～99h59min |
| 流量输入信号 | 4～20mA | 流量测量范围 | 0～9999t/h |
| ▲MTBF | ＞3000h | 工作电压 | (220±15%)V.AC |
| 仪器噪声 | ≤60dB | 外形尺寸 | 600*560*1200mm |
| 采样精度 | 优于±5％ | 重量 | ≈105kg |
| 加药精度 | ±1% | 保存剂类型 | ≤65%的浓硝酸 |
|  |  |  | ≤35%的浓盐酸 |
|  |  |  | ≤98%的浓硫酸 |
|  |  |  | ≤1mol/L浓度NaOH溶液 |
| 采样方式 | 超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样 |  |  |

2.5.2.3雨量计

2.5.2.3.1仪器用途

在室外完成液体降水量、降水强度、降水起止时间的监测需求。

2.5.2.3.2仪器技术要求

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 承水口径 | Ф200±0.6mm |
| 量程 | 0-100mm |
| 测距精度 | ±4% |
| 分辨率 | 0.2mm |
| 供电方式 | DC5V/DC12V/DC24V/其他 |
| 输出形式 | 开关信号：电压、电流4~20mA RS485 |
| 工作温度 | 0～50℃ |

2.5.2.4流量计

2.5.2.4.1仪器用途

在农田河道、支流支浜、沟渠、涵道等流速流量监测需求。

2.5.2.4.2仪器技术要求

（1）瞬时流量范围：0~93m³/s。

（2）累计流量范围：9999999m³(km³)。

（3）液位精度：±5mm。

（4）流量精度：±5%。

（5）量程：3m。

（6）分辨率：1mm。

2.5.2.5智能管控平台

（1）具备数据传输和存储功能，数据包括雨量、流速、液位、流量、采样时间和采样数据等，能够显示一段时间内的累计流量。

（2）具有远程控制采样设备及设置采样参数功能。

（3）具有独立账号，可随时分配账号查看数据。

3.技术支持

（1）如设备发生故障，中标人在接到采购人报修电话后，需2小时内予以回应并在12小时内到达采购人现场，如有特殊情况，中标人应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

（2）如有设备具有远程维修诊断功能，中标人负责免费为采购人安排技术人员进行诊断维修。

4.质保与维修

（1）质保期：自设备验收合格之日起3年，中标人需明确签署服务承诺。

（2）仪器完成安装调试并通过验收后提供保修服务；在质保期内，所有硬件及服务全部免费。

5.培训要求

（1）中标人应对采购人操作、维修技术人员进行免费技术培训，使之能够正确熟练操作使用全部设备，并能进行常见故障排除。

（2）培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除。

（3）培训所需全部费用均由中标人承担。

6.其他服务要求

（1）投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

（2）投标人提供的整套设备须符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件）。所有的设备和安装要符合国家行业标准。

（3）中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区农业绿色发展情况监测 | 其他未列明行业 |

- 8.服务类产品清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区农业绿色发展情况监测 | 种植业绿色发展监测 | 项 | 1 |
| 2 |  | 池塘养殖尾水监测 | 项 | 1 |
| 3 |  | 畜禽粪污资源化利用监测 | 项 | 1 |
| 4 |  | 种植业水样自动检测设备 | 套 | 1 |
| 5 |  | 种植业水质自动采样设备 | 套 | 1 |
| 6 |  | 池塘尾水水样自动检测设备 | 套 | 1 |
| 7 |  | 雨量计 | 套 | 2 |
| 8 |  | 流量计 | 套 | 3 |

# 第六章   拟签订的合同文本

服务合同

项目编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：    年    月     日

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

甲、乙双方根据金坛区农业绿色发展情况监测公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：金坛区农业绿色发展情况监测

1.2标的质量：满足验收要求。

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行期限：（1）种植业绿色发展监测、池塘养殖尾水监测、畜禽粪污资源化利用监测服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。（2）设备建设期为合同签订后三个月内到货并完成安装及调试，运维服务期限为3年（自站点通过验收之日起计算）。

1.5 履行地点：常州市金坛区

1.6履行方式：提供服务、完成服务合同要求的全部内容。

1.7服务内容：

在金坛区围绕太湖地区种植业绿色发展情况监测（化肥农药施用情况、农田排灌水质、秸秆还田生态效应）、池塘养殖尾水、畜禽粪污资源化利用等内容安排具有代表性的固定监测点，开展监测评估，定期采集上报监测数据，为太湖流域农业绿色发展提供数据支撑。购置自动水质采样设备、检测设备。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币___________________________元整（_______________元）。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 种植业绿色发展监测 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 池塘养殖尾水监测 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 畜禽粪污资源化利用监测 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 种植业水样自动检测设备 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 种植业水质自动采样设备 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 池塘尾水水样自动检测设备 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 雨量计 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 流量计 | 3 | 套 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目  不收取  履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订后180日内支付合同金额的40%，项目结束经验收合格后180日内按合同价付清余款。付款前，乙方需提供等额的符合规定的正式发票。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之二向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

# 签订日期：   年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3 法定代表人授权委托书（实质性格式）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为      号（项目编号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目招标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：               日期：

职务：                               联系电话：

单位名称：                           地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：                   日期：

职务：                               联系电话：

单位名称：                           地址：

身份证号码：

投标人章：

地址：                               电话：

传真：                               邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

| 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 元 | 项目负责人 |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6   分项报价表

分项报价表

项目编号：___________      项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 种植业绿色发展监测 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 池塘养殖尾水监测 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 畜禽粪污资源化利用监测 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 种植业水样自动检测设备 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 种植业水质自动采样设备 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 池塘尾水水样自动检测设备 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 雨量计 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 流量计 | 3 | 套 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7    投标人拟组建的项目团队一览表（实质性格式）

投标人拟组建的项目团队一览表

项目名称：

项目编号：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日
8  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中的所有内容 |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“响应内容”列填写“完全响应”或“不完全响应”或“不响应”，若“不完全响应”或“不响应”，则应在“说明”列进行说明。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。若“无偏离”，则写明“无偏离”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### 日期：
11  项目实施方案（格式自拟）

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 13   投标人认为需要提供的其它说明和资料

# 投标人认为需要提供的其它说明和资料

内容：投标人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）