工程量清单编制说明

工程名称: 龙池派出所附属工程建设项目

一、工程概况： 本工程为龙池派出所附属工程建设项目。 二、工程招标范围： 本次招标为本工程为龙池派出所附属工程建设项目。 三、工程量清单编制依据： 1、根据设计单位提供的“龙池派出所附属工程建设项目”设计图纸，清单编制图纸问题设计院回复及其它相关资料。 2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 3、苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。 4、《江苏省市政工程定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）。 5、《江苏省古建园林工程费用定额》（2007年）。 6、《江苏省建筑工程费用定额》（2014）及苏建函【2019】178号进行计税，计税方法为一般计税法。 7、主要材料价格按照2025年9月份指导价，信息指导价没有的材料价格按市场价编入。 8、人工工资单价按苏建函价【2025】066号文2025年上半年人工工资指导价南京地区执行。 9、本工程所用砼均为商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不调整；本工程所用砂浆均采用预拌砂浆； 10、本工程建筑垃圾(含施工中所发生建筑垃圾、拆除的垃圾、不可利用的土方等)外运、处理、清理等由投标人在报价中综合考虑，结算时不调整。 11、拟定的招标文件； 12、相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 13. 省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价（2016）154号文； 四、暂列金额：具体详工程量清单。 五、专业工程暂估价：具体详工程量清单。 六、工程量清单编制中需说明的事项 （一）装饰部分 1、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用； 2、本工程泥浆、土方等渣土弃置场，运距自行考虑。泥浆及渣土弃置费、工程渣土处置消纳费、工程渣土处置保洁费等均由投标人考虑在报价中，结算不做调整。 3、混凝土应根据设计图纸及规范要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，外加剂掺量结合满足设计、规范及验收要求，并结合施工经验自行考虑，结算时不调整；对于柱、梁板砼标号不同必须采取相应措施所增加的费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用； 4、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，如：防火门均含闭门器、外窗带纱扇轨道、增设附框等等，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等细部节点做法，结算时不另增加费用；窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整； 5、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中； 7、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差10mm以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用； 8、无粉刷天棚模板摊销增加及增加的支撑和天棚打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用； 9、充分考虑《住宅工程质量通病控制标准》相关内容计入报价中，结算时不做调整； （一）安装部分 1.电气工程:本次清单从本层开闭所变电柜出线开始计算，至各用电末端设备的所有电气安装工程，包含不限于母线槽、配电箱、照明灯具、开关插座、电气管线敷设、电缆桥架安装等。 2.给排水工程:给水系统、排水系统、污水提升系统等安装工程，包括各类给水管、排水管的敷设，卫生器具、阀门、水表等设备的安装，管道均由本层预留管道接入及排出。 3.通风与空调工程:通风系统、空调系统、防排烟系统安装工程，涵盖通风空调水管道及设备(如空调机组、风机盘管、冷却塔等)的安装，风管及部件的制作与安装，保温工程，以及系统调试，限于建筑内部相关系统的安装。 4.消防工程:火灾自动报警系统、电气火灾系统、消防电源系统、防火门监控系统、应急电源监控系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等消防设施的安装工程，包括火灾探测器、模块、消火栓箱、喷头、气体灭火装置等设备的安装，以及相关管线的敷设，不包含消防验收环节中由消防检测机构负责的专项检测工作，本清单不含消控室设备，报警信号线和气体灭火信号线由原预留室外管道接入消控室，其他线路均由本栋楼接入 5.智能化工程:综合布线系统、安防监控系统、门禁系统、等智能化系统的安装工程，包括线缆敷设、设备安装、系统调试等工作，仅针对建筑内部智能化系统 6.自控工程：包括线缆敷设、设备安装、系统调试等工作，仅针对建筑内部自控系统 7.压缩空气：包含压缩空气管道及设备安装、系统调试等工作 8.气体灭火及抗震支架需专业厂家二次深化设计，投标人自行考虑 9、各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱、配电箱及消火栓箱等预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整； 10、本项目所有有关管路的穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，请投标单位按规范，图纸要求自行考虑在单价中，施工中不另签证； 11、部分设计图纸不详细的，具体详见工程量清单； 12、本工程暂列金额具体金额详工程量清单，暂列金额为招标人费用，投标人在报价中不得让利； 13、本工程在满足设计、规范及验收标准下需进行二次深化设计，相应的二次深化设计费用由投标人自理； 14、本工程外墙真石漆标准做法，封闭底漆喷涂量0.2Kg/m2左右、中层真石漆喷涂量3-5Kg/m2、罩面漆喷涂量0.2Kg/m2左右； 15、对于人货梯基础，请投标人根据地勘报告、现场实际情况并结合本工程特点在施工组织设计、报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用；实际数量多于投标数量的视为让利，实际数量低于投标台数的，结算时按实际发生数量计算。结算时凭签证数量计取，没有办理签证的结算时予以扣除。 16、脚手架除高压防护脚手架之外，其余所有脚手架均采用盘扣式脚手架。 17、应参照下列推荐的材料设备品牌标准（或相当于）进行报价，若提供的推荐品牌以外的材料，招标人认为低于推荐档次不能满足使用要求，可指定采购推荐品牌的材料： 本工程部分材料品牌要求 序号; 材料设备名称; 规格、型号; 品牌要求. 5; 铝型材; 详见图纸; 广东兴发、中财、凤铝、辽宁忠旺、科蓝特. 6; 龙骨、石膏板; 详见图纸; 泰山、龙牌、可耐福、圣戈班杰科. 7; 内外墙乳胶漆; 详见图纸; 立邦、多乐士、三棵树. 8; 墙、地砖; 详见图纸; 东鹏、诺贝尔、马可波罗、骏程. 9; 防水材料; 详见图纸; 禹王、东方雨虹、欧西盾. 10; 钢筋; 详见图纸; 南钢、马钢、沙钢、永钢、宝钢、鞍钢. 11; 玻璃; 详见图纸; 中国南玻、台玻、耀皮. 12; 水泥; 详见图纸; 海螺、江南小野田、双猴、华新. 13; 水龙头/三角阀; 详见图纸; 箭牌（ARROW）、九牧、惠达. 14; 卫生洁具; 详见图纸; 箭牌（ARROW）、九牧、惠达. 15; PPR管; 详见图纸; 伟星、中财、公元 、宁淮(1.6Mpa). 16; PVC管; 详见图纸; 伟星、中财、公元 、宁淮. 18; 开关面板及插座; 详见图纸; 欧普、德力西、公牛. 19; 木工板、免漆板; 详见图纸; 莫干山、兔宝宝、千年舟. 20; 普通锁具; 详见图纸; 三环、名门、固力. 21; 电线、电缆; 详见图纸; 远东、上上、江南. 22; 电缆桥架; 详见图纸; 南京首天、江苏顺淼、南京大力. 23; 火灾自动报警系统（控制器、楼层显示器、烟感、温感、控制模块、信号模块、手动报警按钮等）; 详见图纸; 北大青鸟、海湾、上海松江、泛海三江. 24; 剩余电流火灾报警系统; 详见图纸; 神州同飞，众志宏图，紫光新锐. 25; 消防电源监控系统、消防泵巡检; 详见图纸; 神州同飞，众志宏图，紫光新锐. 26; 消防水泵和排污水泵; 详见图纸; 上海熊猫、格兰富、南京蓝深. 27; 平焊法兰、减压孔板; 详见图纸; 金洲、宝钢、鞍钢. 28; 金属波纹管; 详见图纸; 江苏亚光、江苏曙光、联塑. 29; ACB,MCCB,MCB断路器、ATS开关、浪涌保护器; 详见图纸; 施耐德 TCL 泰永长征 海格. 30; 能耗监控/智能照明/多功能仪表/CO探测系统; 详见图纸; 上海源控 安科瑞 上海德浔. 31; 灯具; 详见图纸; 欧普 雷士 三雄极光 TCL. 32; 智能疏散; 详见图纸; 敏华电工 山东大华 青岛阳浦 合肥鸿业. 33; 排气扇; 详见图纸; 欧普、奥普、松下. 34; 生活增压稳压给水设备; 详见图纸; 上海熊猫、格兰富、南京蓝深. 35; 难燃B1级橡塑保温; 详见图纸; 杜肯、赢胜，亚罗斯. 36; 不燃型防潮防腐蚀贴面离心玻璃棉; 详见图纸; 赢胜、爱耳、欧文斯科宁、伊索维尔. 37; 铝板; 详见图纸; 阿鲁克邦，高士达，科信杰. 38; 热镀锌钢管; 详见图纸; 江苏国强、浙江金洲、湖光、友发. 39; 无缝钢管; 详见图纸; 宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝. 40; HDPE、PE、RESP管及管件; 详见图纸; 江苏狼博、湖南中城、联塑. 41; 水泵接合器、湿式报警阀、雨淋阀组; 详见图纸; 维特利，泰科、南京三鲸. 42; 不锈钢水箱; 详见图纸; 南京欧朗、无锡鑫源盛、苏州鸿迪. 43; 阀门; 详见图纸; 天津塘沽（瓦特斯）、中核苏阀、上海冠龙、江苏花山、上海沪工. 44; 风机（防火阀）; 详见图纸; 江苏天和、三燕、华德、惠创. 45; PZ30，配电箱（柜）; 详见图纸; 南京东盟电力 安徽天瑶电气 南京首天电器. 46; 抗震支架; 详见图纸; 壹鼎固、江苏兆普、江苏略安机电、唯斯安. 47; 空调; 详见图纸; 格力、海信、美的. 48; 电梯; 详见图纸; 富士达、西奥电梯、上海三菱电梯. 49; 铝镁锰板; 详见图纸; 常州祥彩、山东汉宸、山东齐泰. 七、其他须说明的问题： 1.本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件、岩土工程勘察报告或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。 2.投标人应考虑施工现场可能出现的停水停电等影响施工的情况，为了确保工程质量和进度，应配备发电机、水池以及应急救援设施、设备及材料等，因此在投标报价应充分考虑由此带来的费用增加。 3.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 4.投标报价中，相同工程类别的楼栋，分部分项工程量清单计价表中各相同分项单价应一致（包括取费费率），项目中所有楼栋相同人工、材料、机械费项目单价应一致。相同工程类别的楼栋，管理费、利润的费率应一致，措施项目清单计价表中相同项目单价应一致。上述相同工程类别楼栋分部分项工程量清单及措施费单价、取费费率、整个项目人材机单价如有不一致，结算时将按单价、费率最低者计取。 5.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除。 6.对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。 7.单价措施项目工程量为1的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用；对于本项目的脚手架、建筑物超高施工增加、混凝土模板及支架、垂直运输等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得因投标人未充分考虑到的风险而调整单价。对于后浇带支撑增加费，根据实际施工中相关规定施工或支撑时间自行考虑，结算时不做调整。 8.本次标段不计取总包配合费，在清单综合单价综合考虑此项费用，大型机械设备，脚手架等须无偿配合甲方其他标段施工单位使用 9.空调、电梯等设备进场需按要求进行开箱验货，并提供厂家授权、原厂质保和检测证书等，原厂质保期限不低于三年，相关费用在报价中综合考虑，结算时不另增加。