招　标　文　件

项目名称：乐余镇2024年度农水信息化运维项目

标书编号：	JSZC-320582-JZCG-G2024-0081

项目属性：服务

苏州市公共资源交易中心张家港分中心

2024年10月24日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法与评标标准	38

第六章 投标文件格式	40

第一章  投标邀请

乐余镇2024年度农水信息化运维项目JSZC-320582-JZCG-G2024-0081招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2024-11-20 13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JZCG-G2024-0081

项目名称：乐余镇2024年度农水信息化运维项目

预算金额：69万元

最高限价（如有）：69万元

采购方式：公开招标

采购需求：为切实加强防汛设施信息化系统、智慧水务管理平台、高效节水灌溉的管理，确保农水信息化平台运行正常。

合同履行期限：1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

7.资格证明文件的书面承诺

8.中小企业声明函等

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起 至2024-11-4

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11-20 13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：张家港市乐余镇人民政府

单位地址：江苏省苏州市张家港市乐余镇乐坤路水利站

联系人：朱卫舒

联系电话：0512-58660645

2.采购代理机构信息

单位名称：苏州市公共资源交易中心张家港分中心

单位地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座)

联系人：戴凤

联系电话：0512-58915390

3.项目联系方式

项目联系人：戴凤

电话：0512-58915390

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市公共资源交易中心张家港分中心(以下简称公共资源交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标公共资源交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与公共资源交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。公共资源交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为公共资源交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，公共资源交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝公共资源交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

投标文件的递交

20.1公共资源交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，公共资源交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向公共资源交易中心和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向公共资源交易中心提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函公共资源交易中心有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，公共资源交易中心有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或公共资源交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或公共资源交易中心将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，公共资源交易中心向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33、货物和服务的追加、添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

34.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州市公共资源交易中心张家港分中心      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                       （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾

期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为

六、货款支付

6.1 结付程序：      。

6.2 结付期限：      。

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确

认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完

成各项突击任务。

- 乙方必须规范用工，签订用工合同。

- 本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在

一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方

给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,

应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利

率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期

整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔

偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签

订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可

向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公

章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充

协议。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐余镇2024年度农水信息化运维项目 | 1 | 套 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 绿色采购其他政策： 
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 技术要求

1、圩区信息化维护需求

1.1、维护内容

1）圩区信息化维护：

乐余镇信息化远程控制与监控站点的排涝泵站28个，分别是兆丰排涝闸站、振丰西排涝闸站、大庆河排涝闸站、兆丰支港节制闸、红联西排涝闸站、新东排涝站、海丰港排涝闸站、扶桑排涝闸站、乐港河排涝闸站、快乐排涝闸站、朝东港东排涝闸站、东兴港排涝闸站、朝东港西排涝闸站、新向群排涝闸站、常通港节制闸、兆丰支港排涝闸站、老六干河节制闸、老庙港排涝闸站、常通港五干河排涝闸站、常丰西排涝闸站、恤济港引排泵站、快乐新村引排泵站、乐富小区排涝站、常通港引排泵站、向群村10号河排涝站、常丰村15号河泵站、乐西村10号河、扶海华苑引排闸站；遥测泵闸站45座，分别为：振丰排涝闸站、振丰南排涝闸站、兆丰镇区排涝闸站、兆丰镇区2号排涝站、双丰路引排泵站、稻麦北排涝闸站、畜禽场排涝站、东新西排涝站、东林1号排涝闸站、东林32组排涝站、林场排涝站、乐余村3组排涝站、扶海排涝闸站、建丰排涝闸站、庆丰12组排涝闸站、红明排涝闸站、红联排涝闸站、乐丰排涝闸站、永利8组排涝闸站、红闸排涝站、红闸南排涝站、红旗排涝闸站、光文1号排涝站、光文2号排涝站、向群排涝站、团结东排涝闸站、文兴南排涝闸站、红星排涝站、东兴北排涝站、东兴南排涝站、东兴西排涝闸站、团结西排涝闸站、闸西排涝闸站、闸西北排涝站、登全排涝站、登全北排涝站、永利排涝闸站（新）、庙港排涝闸站、东林29组排涝站、老永利排涝站、东兴北、镇南区排涝站、种子场、常丰20号河、文兴北。

水文遥测终端机16台、现地监控柜28台、智能仪表47套、蓄电池15套、遥测雨量计9台、遥测闸位计21套、水位计49台、红外枪机25台、红外球机68台、交换机28台、光纤收发器28台、阵列式64路硬盘录像机1台、3T监控硬盘14台、遥测泵站控制柜45台等硬件设备。

指挥中心络及硬件设备，数据服务器1台、监控工作站1台、应用工作站2台、移动工作站1台、大屏幕显示系统1套、值班室分屏显示设备1套、工业以太网交换机1台、光纤收发器28台、UPS不间断电源2台、VPN防火墙1台、路由器1台、服务器柜2台、控制台1台、音响系统1套、视频会议系统1套、阵列式32路硬盘录像机1台、阵列式16路硬盘录像机4台、监控专用硬盘20块、无线ap8台、三层交换机1台、POE交换机2台、LED显示屏1台等硬件设备。

信息管理系统软件，圩区信息管理系统软件1套、指挥中心大屏幕展示系统1套、防汛APP 1套。

1.2、维护服务范围

1、设备的故障排除

供应商承诺，在接到采购人通知后立即响应答复，并尽快组织人员到场进行故障排除。原则上小故障12小时内解决，大故障36小时内解决，特殊故障5个工作日内完成，以确保整个系统能够正常运行。

2、定期巡检和维护

1）供应商每个月对系统进行一次巡检和常规维护保养，内容包括：系统软件稳定性检查，数据库备份检查，水雨情监测设备数据采集准确性检查，泵机监测设备数据采集准确性检查，视频监控和红外安防设备运行情况检查，以及控制中心设备的功能巡检和清洁维护，室外弱电配电箱内设备辅材的检查维护。每3个月一次对所有前端设备，水位计、雨量计、控制柜、摄像头（球机，枪机）做清洁维护，去除设备上的污渍、杂物，保证设备运行不受影响。

2）汛期期间（5月-9月）每天进行巡检及维护。

3）如遇雷雨，大风，单位检查等不利于检修维护的情况，与采购人协商后，检修维护工作顺延。

3、软件维护服务

1）系统培训：采购人有新员工入职时，供应商提供系统软件操作培训服务，保证采购人员工可以熟练使用系统。

2）热线支持：供应商技术人员通过电话向用户提供技术问题解答。

3）现场维护：对于电话或远程支持不能处理的问题，供应商派遣技术人员到用户现场处解决问题。

4）功能改进：供应商根据采购人的合理要求对软件功能进行完善、调整和开发。

4、运维服务方式与时效

运维服务方式分为现场服务和远程支持，对采购方提出的服务要求（系统故障除外）响应时间为30分钟，如需现场对接，从现场服务请求至到达现场为3小时。针对重大故障1小时内提出解决方案、4小时内修复（系统恢复正常运行）。

1.3、分项维护要求

1、机房设备维护

保障机房设备正常运行，对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或技术人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障。

1）机房主机设备维护管理：计算机服务器（包括应用服务器、数据库服务器、硬盘录像机等）。

2）网络设备（防火墙、路由器、交互交换设备等）。

3）机房配电设备维护管理：UPS电池、主配电箱。

2、现地控制单元设备维护

1）供电电源的检查：供电电源的质量直接影响中央处理单元的使用可靠性，也是故障率较高的部件，检查电压是否满足额定范围的85%～110％及考察电压波动是否频繁。

2）运行环境的检查

PLC运行环境温度在0～60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加，尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的寿命。温度偏低，模拟回路的安全系数也会变小，超低温时可能引起控制系统动作不正常。解决的办法是在控制柜安装合适的轴流风扇或者加装空调，并注意经常检查。

环境相对湿度在5%～95％之间。在湿度较大的环境中，水分容易通过模块上的IC的金属表面的缺陷侵入内部，引起内部元件性能的恶化，使内部绝缘性能降低，会因高压或浪涌电压而引起短路；在极其干燥的环境下，MOS集成电路会因静电而引起击穿。

定期吹扫内部灰尘，以保证风道的畅通和元件的绝缘。

检查PLC的安装状态。各PLC单元固定是否牢固，各种I/O模块端子是否松动，PLC通信电缆的子母连接器是否完全插入并旋紧，外部连接线有无损伤。

检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换。

3）中央处理单元的维修

中央处理单元具有一定的自检能力，而且在系统运行周期中都有自诊断处理阶段，故在维修过程中应：

检查供电是否正常。若POWER指示灯不亮，可检查供电线路和熔断器。

检查PLC系统。启动PLC查看“RUN”指示是否正常，有无报警发生。通常正在使用的PLC系统很难发生这种故障。

I/O模块的检查。检查I/O模块供电电压是否正常；检测输入输出端口的信号及对应端口指示灯显示是否正常。

3、水位传感器维护

1）对于被测介质中含有杂质或粘滞物的建议安装过滤装置，或经常对浮子进行清洁处理，防止浮子卡死。拆装浮子时，要特别注意浮子的方向，如果装反，则仪表将不能正常工作。

2）显示器的表面应定期进行清洁处理，以防止表面积累过量的污物或粉尘影响仪表正常显示。

3）经长期使用的仪表在大修时应及时更换易损件。

4）用户应根据介质的温度、流量和腐蚀性等因素经常检查仪表的腐蚀情况，定期更换易损件。

5）装有过滤装置的仪表，应根据容器内介质的清洁程度，自行安排过滤装置的清洁周期。

6）防爆型仪表，还应定爆期检测其防性能。

7）水位校准，采用专业仪器，并参考相应水位标高测量、校准水位。

4、雨量传感器维护

1）汛期要经常巡视承水器和过滤网，发现有树叶、昆虫、沙石等杂物时要及时清除，以保证无异物堵塞，如果发现承水器中的过滤网有破损，要及时更换，消除降水记录异常的隐患。

2）每月选择晴好无雨的白天清洗雨量传感器，检査疏通水道。先拧开筒身固定螺丝，取下筒身，断开二芯信号线。清洗承水器和过滤网时，拧松承水器下的清洗拆卸螺帽，将螺帽出水口的尘土清除，网罩清洗，擦拭承水器环口及内壁，保证出水通畅。

3）取下漏斗清洗，注意检査出水孔是否畅通，若有尘土堵塞，用水和细棉签将其清除;汇集漏斗隔尘长网如有尘土杂物要取出清洗，从漏斗缓慢注人清水，检査汇集漏斗出水孔有无阻塞，有阻塞时用细铜线疏通，使雨水顺畅进人计量翻斗。

4）用清水冲洗上翻斗、计量翻斗、计数翻斗。冲洗翻斗要小心，切记手或其它物品勿触摸翻斗斗室内壁，避免 沾上油污影响翻斗计量精度。

5）检查翻斗转动是否灵活，有阻滞感时，用清水冲洗 翻斗两端轴颈，清除宝石轴孔中的杂物，使翻斗转动自如。

6）切勿给宝石轴承加油，以免吸尘使轴承表面磨损，导致轴承过早损坏。

7）检査干簧管与磁钢间的距离，在翻斗处于不平位置时，看距离是否在0.8 ~1.5 mm之间，如果不是就要调整。

8）不要随意调节定位螺钉和容量调节螺钉。

9）检査水平泡是否在中心圆圈中间，若不是，要反复调整调节水平的六角螺钉，使水平泡在圆圈中心。

10）防止碰撞，保持器身稳定、器口处于水平和不变 形。定期用水平尺检测器口是否保持水平，发现没有保持水平应立即调整。

11）雨量传感器校准，采用专业仪器，按照标准雨强的雨量检定，分别校准三次，记录结果，并作出相应调整。

5、闸位传感器维护

1）自动收缆式开度仪严禁超量程拉出钢索，否则损害仪器功能。

2）外部钢索与仪器内钢索相连接时，必须将连接头锁紧，否则，将造成钢索急速收进仪器箱内，产生的冲击力，将会损伤仪器。

3）汛期前或每次操作启、闭闸门之前，都应检测钢索，清除附着物，并严禁在钢索上附着重物。

6、视频监控设备维护

1）维护基本条件

备件齐：通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

配件齐：件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。

工具和检测仪器齐：要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器、光纤测线仪、网络测线仪等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

2）设备维护中的一些注意事项

在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。防潮、防尘、防腐：需要对监控系统的各类采集设备进行巡查和清理，湿气过重的情况下又必要调整设备的安装位置或者是采取除湿措施；防雷、防干扰：对监控设备要高度重视，需要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

7、拼接大屏幕维护

1）为提高大屏幕显示设备的使用寿命，需要对大屏幕显示设备间定期进行合理的通风措施。提醒用户在使用过程中注意环境温度和湿度，现场温度若偏离22℃过多，空调需开启，以保证屏幕拼缝拼接效果。

2）定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理，可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度（提高10%到30%）。

3）注意日常光学部件（灯泡、色轮、液晶面板等）维护，防止提前老化。

4）按推荐的方法使用附件，不要损坏、切割、处理或用力扭电源线。

5）所需电力必须稳定开通，采取临时供电方式易造成设备损坏隐患。

6）大屏幕显示系统内部采用了诸如镜头、光源灯、液晶背光板等许多易碎物品，不能是显示系统设备遭受任何碰撞，

7）提醒用户，如果有雷雨，请不要触摸电源插头，否则，可能会引起触电。

8）在保修期内对设备进行定期巡查，为设备除尘、对于厂家要求更换色轮、灯泡等配合更换。

9）每个季度免费提供一次上门维检工作，对整套系统进行提前故障排查和预防。

10）防汛视频点调会议发生异常情况，要求3小时内到达现场进行维修调试，对会中的大屏幕系统进行实时监察，确保用户会议正常召开。

8、系统软件维护

对于信息管理系统软件、指挥中心大屏幕展示系统软件、防汛APP，保证在系统出现问题时，立刻专人应答及处理。在系统部分服务不正常时，1小时内答复并及时作出处理。

1）支持的主要方式包括：

电话支持：成交供应商接到用户的技术支持请求或故障报告后，将立即以电话方式与现场人员取得联系，并指导用户解决问题。

远程连接服务：技术支持人员在客户授权后，可通过远程连接进入客户的系统帮助客户解决问题。

现场服务：在客户授权的情况下，定期检查系统运行状况，预测系统未来可能出现的问题；如需工程师现场了解判断和解决问题，安排工程师以最快的速度赶赴现场。

2）软件工程师每月定期拜访用户，随时监测系统的运行状况，一方面预防故障的发生，另一方面对发生的各种问题及时做出响应。

3）对于产品更新，会不定期发布产品补丁，修正产品中存在的Bug，修复系统使用中出现的问题。

4）系统运行期间实施创建数据库备份计划，定时备份数据库，保证数据库在出现异常时能够进行恢复。

5）可以根据用户的实际业务需要，对系统进行二次开发，实现用户的个性化功能要求，并进行相关培训。

6）产品培训，采购单位有新员工入职时，成交供应商须提供免费培训服务，培训的目的是提高用户的使用技能，加强用户对系统的理解，使能够有效地履行系统的操作和系统的管理职责。

9、易损件、易耗品（电源、插头、管线弯头、螺丝螺母、小型光纤收发器、键盘鼠标等）维修更换

对于常规易损件、易耗品维修更换：经采购人确认后为易损件或易耗品，由供应商负责维修及更换，全年易损件、易耗品维修更换费用都由供应商承担。

10、大件设备（大型交换机、大型路由器、电脑主机、电脑显示器、传感器、电池、液晶屏等）维修更换

对于大件物品维修更换：经采购人确认后为大件物品，或双方协商后认定维修更换费用较高时，由供应商提出书面申请，采购人签字确认并存档。维修更换费用由供应商先行垫付，采购人在每年年底经第三方核定后按实结算。

2、高效节水灌溉工程维护需求

2.1、维护内容

灌溉设施系统19座，分别是东林1#站、东林2#站、东林3#站、东林4#站、东林5#站、东林6#站、东林7#站、东林8#站、稻麦1#站、稻麦2#站、稻麦3#站、稻麦4#站、稻麦5#站、稻麦6#站、庆丰1#站、庆丰2#站、庆丰3#站、庆丰4#站。引水泵站4座，分别是乐余20号、23号河，常丰20号、公园新村。另外，还涉及配套信息化系统的维护。

2.2、维护服务范围

1、设备的故障排除

供应商承诺，在接到采购人通知后立即响应答复，并尽快组织人员到场进行故障排除。原则上小故障12小时内解决，大故障36小时内解决，特殊故障5个工作日内完成，以确保整个系统能够正常运行。

2、定期巡检和维护

1）供应商每个月对系统进行一次巡检和常规维护保养，内容包括：灌溉设施的功能检查，阀门的功能检查，视频监控和红外安防设备运行情况检查，以及录像机、交换机设备的功能巡检和清洁维护，室外弱电配电箱内设备辅材的检查维护。每半年对所有前端设备，灌溉设施、阀门、摄像头及相关设备做一次清洁维护，去除设备上的污渍、杂物，保证设备运行不受影响。在采购人有关部门的配合下，对部分遮挡或影响设备使用的花木、杂物进行适当清理。

2）巡检过程中如果发现设备出现故障，则立即进行检修。

3）如遇雷雨，大风，单位检查等不利于检修维护的情况，与采购人协商后，检修维护工作顺延。

3、运维服务方式与时间

运维服务方式分为现场服务和远程支持，对采购方提出的服务要求（系统故障除外）响应时间为30分钟，如需现场对接，从现场服务请求至到达现场为3小时。针对重大故障1小时内提出解决方案、4小时内修复（系统恢复正常运行）。

2.3、分项维护要求

1、灌溉设施维护

1）管道连接检查：定期检查灌溉系统的管道和连接，确保没有任何裂缝、漏水或松散的连接，以免影响水流和系统的正常运行。

2）零部件磨损检查：定期检查各类零部件的使用及磨损情况，并根据实际情况进行检修、更换工作，保障灌溉设施正常运行。

3）泵机运行状况检查：定期检查水泵、电机运行情况，确保稳定运行。

4）阀门和控制器检查：定期检查阀门、控制器的工作状态，确保能够正常进行操作应用。

2、引水泵站设备维护

1）水泵管路检查：定期检查泵及管路的连接处是否有松动，检查手动、电动的泵机转动情况。

2）使用情况检查：在引水泵正常运行的情况下，有无异响等情况，并打开闸阀、压力表，调整后检查点击的负荷情况等。

3）零部件磨损检查：定期检查水泵、管路、闸阀、开关等零部件使用情况，达不到使用规范及时进行检修、更换。

3、视频监控设备维护

1）维护基本条件

备件齐：通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

配件齐：件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。

工具和检测仪器齐：要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器、光纤测线仪、网络测线仪等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。

2）设备维护中的一些注意事项

在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。防潮、防尘、防腐：需要对监控系统的各类采集设备进行巡查和清理，湿气过重的情况下又必要调整设备的安装位置或者是采取除湿措施；防雷、防干扰：对监控设备要高度重视，需要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

3、智慧水务管理平台维护需求

3.1、维护内容

水质监测仪42套、现地控制单元1台、现地控制程序3套。

网络交换机1套、通讯线路1条。

智慧水务管理平台手机端应用程序、PC端管理系统。

3.2、维护服务范围

1、设备的故障排除

供应商承诺，在接到采购人通知后立即响应答复，并尽快组织人员到场进行故障排除。原则上小故障12小时内解决，大故障36小时内解决，特殊故障5个工作日内完成，以确保整个系统能够正常运行。

2、定期巡检和维护

1）供应商每个月对系统进行一次巡检和常规维护保养，内容包括：系统软件稳定性检查，数据库备份检查，水质检测仪设备数据采集准确性检查，控制单元和控制程序准确性检查，以及交换机和通讯线路的功能巡检和清洁维护。每半年对所有水质检测仪做一次清洁维护，去除设备上的污渍、杂物，保证设备运行不受影响。在采购人有关部门的配合下，对部分遮挡或影响设备使用的花木、杂物进行适当清理。

2）巡检过程中如果发现软、硬件设备出现故障，则立即进行检修。

3）如遇雷雨，大风，单位检查等不利于检修维护的情况，与采购人协商后，检修维护工作顺延。

3、软件维护服务

1）系统培训：采购人有新员工入职时，供应商提供系统软件操作培训服务，保证采购人员工可以熟练使用系统。

2）热线支持：供应商技术人员通过电话向用户提供技术问题解答。

3）现场维护：对于电话或远程支持不能处理的问题，供应商派遣技术人员到用户现场处解决问题。

4）功能改进：供应商指根据采购人的合理要求对软件功能进行完善、调整和开发。

4、运维服务方式与时间

运维服务方式分为现场服务和远程支持，对采购方提出的服务要求（系统故障除外）响应时间为30分钟，如需现场对接，从现场服务请求至到达现场为3小时。针对重大故障1小时内提出解决方案、4小时内修复（系统恢复正常运行）。

3.3、分项维护要求

1、现地控制单元设备维护

1）供电电源的检查：供电电源的质量直接影响中央处理单元的使用可靠性，也是故障率较高的部件，检查电压是否满足额定范围的85%～110％及考察电压波动是否频繁。

2）运行环境的检查

PLC运行环境温度在0～60℃。温度过高将使得PLC内部元件性能恶化和故障增加，尤其是CPU会因“电子迁移”现象的加速而降低PLC的寿命。温度偏低，模拟回路的安全系数也会变小，超低温时可能引起控制系统动作不正常。解决的办法是在控制柜安装合适的轴流风扇或者加装空调，并注意经常检查。

环境相对湿度在5%～95％之间。在湿度较大的环境中，水分容易通过模块上的IC的金属表面的缺陷侵入内部，引起内部元件性能的恶化，使内部绝缘性能降低，会因高压或浪涌电压而引起短路；在极其干燥的环境下，MOS集成电路会因静电而引起击穿。

定期吹扫内部灰尘，以保证风道的畅通和元件的绝缘。

检查PLC的安装状态。各PLC单元固定是否牢固，各种I/O模块端子是否松动，PLC通信电缆的子母连接器是否完全插入并旋紧，外部连接线有无损伤。

检查PLC的程序存储器的电池是否需要更换。

3）中央处理单元的维修

中央处理单元具有一定的自检能力，而且在系统运行周期中都有自诊断处理阶段，故在维修过程中应：

检查供电是否正常。若POWER指示灯不亮，可检查供电线路和熔断器。

检查PLC系统。启动PLC查看“RUN”指示是否正常，有无报警发生。通常正在使用的PLC系统很难发生这种故障。

I/O模块的检查。检查I/O模块供电电压是否正常；检测输入输出端口的信号及对应端口指示灯显示是否正常。

2、系统软件维护

对于智慧水务PC端管理系统、移动端应用程序，保证在系统出现问题时，立刻专人应答及处理。在系统部分服务不正常时，1小时内答复并及时作出处理。

1）支持的主要方式包括：

电话支持：成交供应商接到用户的技术支持请求或故障报告后，将立即以电话方式与现场人员取得联系，并指导用户解决问题。

远程连接服务：技术支持人员在客户授权后，可通过远程连接进入客户的系统帮助客户解决问题。

现场服务：在客户授权的情况下，定期检查系统运行状况，预测系统未来可能出现的问题；如需工程师现场了解判断和解决问题，安排工程师以最快的速度赶赴现场。

2）软件工程师每月定期拜访用户，随时监测系统的运行状况，一方面预防故障的发生，另一方面对发生的各种问题及时做出响应。

3）对于产品更新，会不定期发布产品补丁，修正产品中存在的Bug，修复系统使用中出现的问题。

4）系统运行期间实施创建数据库备份计划，定时备份数据库，保证数据库在出现异常时能够进行恢复。

5）可以根据用户的实际业务需要，对系统进行二次开发，实现用户的个性化功能要求，并进行相关培训。

6）产品培训，采购单位有新员工入职时，成交供应商须提供免费培训服务，培训的目的是提高用户的使用技能，加强用户对系统的理解，使能够有效地履行系统的操作和系统的管理职责。

4、本项目相关要求

4.1、技术维护管理制度

运维服务制度、流程为基础。为保障运行维护工作的质量和效率，应制定相对完善、切实可行的运行维护管理制度和规范，确定各项运维活动的标准流程和相关岗位设置等，使运维人员在制度和流程的规范和约束下协同操作。

4.2、质量管理体系制度

投标方需要有完整的质量保障体系、信息安全体系和运维服务体系，并保障该体系有效正常运作。投标方需要在项目实施与售后服务的公司级保障体系之下，建立本项目的质量保障体系并获得公司的资源支持。中标方不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。

4.3、项目组织与人员

供应商必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案，软件工程师（程序员证书、系统分析师证书）、网络工程师（网络与信息安全管理师）、电气工程师（电工作业证、高空作业证）、服务工程师（系统集成项目管理工程师、信息安全管理师证书）、项目经理（信息系统项目管理工程师证书）等人员应保持为不少于5人的固定团队，项目组人员不能兼职。在项目有效期内，中标方另需安排不少于2名专职专业人员，每天对系统运行情况进行巡检，并做好相应记录，需提供社保证明和对应的证书，便于更好的项目经验和沟通能力。

为保障本项目实施过程中，沟通和协调的便利，中标方必须指定一名项目总协调人，项目总协调人必须是公司管理层领导。项目执行过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。因中标方原因未及时解决系统故障，危及防汛安全的，采购人有权提前终止合同，并由中标方承担相应责任。

更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购方审核，经同意后方可更换。因中标方人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。

4.4、本项目投标人自有车辆及专业设备要求

车辆：工程车（货车）车不少于1辆，核定载质量≥0.4吨，≤2吨；巡视车不少于1辆：车辆类型为轻型普通货车或小型普通客车等；配套登高工程车不少于1辆。

专业设备：网络测试仪不少于2台，巡线仪不少于2台，温湿度仪不少于2台，万用表不少于2台，电钻电动工具不少于2套，笔记本电脑不少于2台。

5、本项目方案需求

5.1提供质量管理体系标准方案，需要有完整的质量保障体系、信息安全体系和运维服务体系，并保障该体系有效正常运作。投标方需要在项目实施与售后服务的公司级保障体系之下，建立本项目的质量保障体系并获得公司的资源支持。中标方不得缩小项目人员的组成或者其他资源，核心人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。

5.2提供考核机制方案，根据考核内容与标准中的考核项目分别是定期巡检、季度养护、故障检修、运维档案存档这四个方面，列出考核内容的巡检次数对应的人员安排进行考核，出现的水位计、水质监测仪、雨量计、灌溉设备、视频监控和红外安防设备故障、系统软件检修要在规定的时间节点内，制定好针对考核的方案，详细完整并要体现科学性。

5.3提供全年维护计划方案，制定全年农水信息化运维项目的维护计划，包括是提供本次运维项目的工作目标（确保系统稳定运行、提高系统性能、降低故障等）、运维的范围（列出运维工作涵盖的系统、软件、硬件等）、运维团队的组成（团队负责人、各成员及职责分工）、运行的内容（系统监控、备份及恢复、故障处理、安全管理、性能优化等）、运行流程（事件响应、问题追踪与解决）等，维护计划方案需要是否符合乐余镇圩区信息化管理的实际情况。

5.4提供针对性维护方案，需要详细提供所有前端设备如水位计、雨量计、水质监测仪、摄像头（球机、枪机）、LUC柜清洁及校准维护方案，并要涉及在特殊天气的情况下如何保养维护，整体维护方案要做到可操作、可实行。

5.5提供人员培训方案，根据圩区信息化、智慧水务、高效节水灌溉的运维时的时效性要求，需要对人员进行专业的培训，培训内容包括信息系统概述、维护工具介绍、维护流程与方法、常见问题解决方案、信息安全意识培训等方面，不断提升整体运维效果。

5.6提供投标人应急响应方案，投标方是否针对水利项目的特点制订了应急方案和措施，是否按不同故障类别制定不同的应急预案；组织是否合理具操作性；人员、车辆、设备、材料、通讯及相关协调是否准备到位。

5.7提供安全文明作业方案，根据《中华人民共和国安全生产法》强调安全生产工作要坚持“以人为本”，明确安全第一、预防为主、综合治理的方针，制定出安全施工管理制度（包括安全管理目标、考核办法、检查制度）、安全事故处理程序（目标管理。施工组织设计、安全技术交底、安全教育）、安全施工措施（施工封闭化、材料摆放规范、安全防护措施）等。

5.8提供售后服务方案，根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价，方案内容应包括售后服务流程、服务计划、技术支持方案（在接收到问题反馈时，运维团队要对问题进行分析和确认，确定问题的紧张程度和影响范围，提供技术方案，并对服务反馈进行改进和提升。）。

6、维护清单

| 序号 | 项目类别 | 工程类别 | 单位 | 数量 | 品牌 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、圩区信息化维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心设备 | 数据服务器 | 台 | 1 | 惠普 | 5-10年 |
|  |  | 监控工作站 | 台 | 1 | 惠普 | 5-10年 |
|  |  | 应用工作站 | 台 | 2 | 惠普 | 5-10年 |
|  |  | 移动工作站 | 台 | 1 | 惠普 | 5-10年 |
|  |  | 大屏幕显示系统 | 套 | 1 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 值班室分屏显示设备 | 套 | 1 | 创维 | 5-10年 |
|  |  | 工业以太网交换机 | 台 | 1 | H3C | 5-10年 |
|  |  | 光纤收发器 | 台 | 28 | 普联 | 5-10年 |
|  |  | 光纤收发器机框 | 台 | 1 | 普联 | 5-10年 |
|  |  | 光纤配线架 | 台 | 1 | 普联 | 5-10年 |
|  |  | UPS不间断电源 | 台 | 2 | 科士达 | 5-10年 |
|  |  | VPN防火墙 | 台 | 1 | H3C | 5-10年 |
|  |  | 路由器 | 台 | 1 | 中兴 | 5-10年 |
|  |  | 服务器柜 | 台 | 2 | 图腾 | 5-10年 |
|  |  | 控制台 | 台 | 1 | 定制 | 5-10年 |
|  |  | 音响系统 | 套 | 1 | 先科 | 5-10年 |
|  |  | 视频会议系统 | 套 | 1 | 宝利通 | 5-10年 |
|  |  | 阵列式32路硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 阵列式16路硬盘录像机 | 台 | 4 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 监控专用硬盘 | 块 | 20 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 无线ap | 台 | 8 | 华为 | 5-10年 |
|  |  | 三层交换机 | 台 | 1 | 华为 | 5-10年 |
|  |  | POE交换机 | 台 | 2 | 华为 | 5-10年 |
|  |  | LED显示屏 | 台 | 1 | 迷你广电 | 5-10年 |
| 2 | 圩区排涝泵站 | 水文遥测终端机 | 台 | 16 | 南水 | 5-10年 |
|  |  | 现地监控柜 | 台 | 28 | 定制 | 5-10年 |
|  |  | 智能仪表 | 套 | 47 | 斯菲尔 | 5-10年 |
|  |  | 蓄电池 | 套 | 15 | 优保 | 5-10年 |
|  |  | 遥测雨量计 | 台 | 9 | 伟思 | 5-10年 |
|  |  | 遥测闸位计 | 套 | 21 | 伟思 | 5-10年 |
|  |  | 水位计 | 台 | 49 | 伟思 | 5-10年 |
|  |  | 简易水位井及安装 | 套 | 49 | 定制 | 5-10年 |
|  |  | 防雷接地 | 套 | 28 | 定制 | 5-10年 |
|  |  | 线缆及安装辅材 | 套 | 28 | 南洋 | 5-10年 |
|  |  | 红外枪机 | 台 | 25 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 红外球机 | 台 | 68 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 电源 | 个 | 93 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 高速球支架 | 个 | 68 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 交换机 | 台 | 28 | 普联 | 5-10年 |
|  |  | 阵列式64路硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 监控硬盘3T | 个 | 14 | 海康威视 | 5-10年 |
|  |  | 球机立杆及其它配件 | 套 | 44 | 定制 | 5-10年 |
|  |  | 光纤收发器 | 台 | 28 | 普联 | 5-10年 |
|  |  | 遥测泵站控制柜 | 台 | 45 | 定制 | 5-10年 |
| 3 | 信息管理系统软件 | 包括：数据库系统，数据汇集平台、应用支撑平台、圩区信息管理系统软件1套、指挥中心大屏幕展示系统1套、防汛APP1套。 | 套 | 1 | 定制开发 | 5-10年 |
| 二、高效节水灌溉工程维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌溉设施系统 | 灌溉泵站 | 座 | 19 | 定制 | 5-10年 |
| 2 | 引水泵站系统 | 引水泵站 | 座 | 4 | 中苏SINOSO | 5-10年 |
| 3 | 信息化系统 | 信息化系统 | 套 | 1 | 定制开发 | 5-10年 |
| 三、智慧水务管理平台维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质信息监测系统 | 水质监测仪 | 套 | 42 | 雷博亚 | 5-10年 |
| 2 | 引排泵站现地控制单元系统 | 现地控制单元 | 台 | 1 | 定制 | 5-10年 |
|  |  | 现地控制程序 | 套 | 3 | 定制开发 | 5-10年 |
| 3 | 服务器及网络设备 | 网络交换机 | 套 | 1 | 锐捷 | 5-10年 |
|  |  | 通讯线路 | 条 | 1 | 移动 | 5-10年 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

合同签订之日起提供12个月运维服务。

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限：

合同签订生效后，支付20%作为预付款；整个项目维保结束，按照招标需求中的考核标准对服务进行考核（如因考核有失分，实际支付金额与基准价格存在差异，根据考核扣分情况对应的扣除服务费），并根据年度考核结果一次性支付款项。

合同签订生效后，支付20%作为预付款；整个项目维保结束，按照招标需求中的考核标准对服务进行考核（如因考核有失分，实际支付金额与基准价格存在差异，根据考核扣分情况对应的扣除服务费），并根据年度考核结果一次性支付款项。

2.3、结付标准：

考核等次分优秀、合格、不合格。

考核按照年度，考核得分90分（含90分）以上的为优秀，支付全部运维款；考核得分60分（含）-90分的为合格，按照考核得分百分比进行支付（比如考核分数为75分，就是年度应付金额的75%）；考核低于60分，本年度不进行拨款。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 售后服务要求

4.1、易损件、易耗品：经采购人确认后为易损件或易耗品的，提供1年全免费质保服务；在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

- 其他部分 ：

考核标准：

| 考核 项目 | 序号 | 考核内容 | 考核 标准 | 标准分 | 评分原则 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期 巡检 （28分） | 1 | 水情监测设备数据采集准确性 | 每月 巡检一次 | 3 | 巡检低于总量50%扣3分、70%扣2分、90%扣1分 |  |  |
|  | 2 | 雨情监测设备数据采集准确性 |  | 3 | 巡检低于总量50%扣3分、70%扣2分、90%扣1分 |  |  |
|  | 3 | 灌溉设施及附属设备运行情况 |  | 3 | 巡检低于总量50%扣3分、70%扣2分、90%扣1分 |  |  |
|  | 4 | 视频监控和红外安防设备运行情况 |  | 6 | 巡检低于总量50%扣6分、70%扣4分、90%扣2分 |  |  |
|  | 5 | 自动控制系统运行、数据库备份 |  | 3 | 巡检低于总量50%扣3分、70%扣2分、90%扣1分 |  |  |
|  | 6 | 机房及网络设备及附属设施 |  | 4 | 未巡检扣4分 |  |  |
|  | 7 | 显示大屏 |  | 3 | 未巡检扣3分 |  |  |
|  | 8 | 视频会议系统运行情况 |  | 3 |  |  |  |
| 季度 养护 （15分） | 9 | 所有前端设备如水位计、雨量计、水质监测仪、摄像头（球机，枪机）、LCU柜做一次清洁或校准维护 | 3个月 维护一次 | 15 | 清洁维护低于总量50%扣10分、70%扣5分、90%扣2分；未校准或校准不对，出现一次扣 1分，最多扣3分 |  |  |
| 故障 检修 （40分） | 10 | 水位计一般故障 | 12小时内解决 | 5 | 规定时间内未完成扣1分，超过24小时扣2分 |  |  |
|  | 11 | 水质监测仪一般故障 | 12小时内解决 | 5 |  |  |  |
|  | 12 | 雨量计一般故障 | 12小时内解决 | 5 |  |  |  |
|  | 13 | 灌溉设备一般故障 | 12小时内解决 | 5 |  |  |  |
|  | 14 | 视频监控和红外安防设备故障 | 12小时内解决 | 5 |  |  |  |
|  | 15 | 系统软件故障 | 12小时内解决 | 5 |  |  |  |
|  | 16 | 更换设备 | 36小时内解决 | 5 | 规定时间内未完成扣1分，超过48小时扣2分 |  |  |
|  | 17 | 特殊故障 | 5天内解决 | 5 | 规定时间内未完成扣1分，超过5天扣2分 |  |  |
| 运维档案存档 （17分） | 18 | 运维计划、合同 | 3个月 一次 | 3 | 无运维计划扣3分 |  |  |
|  | 19 | 运维汇总 | 3个月 一次 | 5 | 无运维汇总、总结扣5分，缺一项扣2分 |  |  |
|  | 20 | 资料汇编 | 每季度 一次 | 5 | 无汇编资料扣5分，资料不全扣2分 |  |  |
|  | 21 | 巡查记录 | 每月 一次 | 4 | 缺一次扣0.5分 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

2）考核等次及说明

考核等次分优秀、合格、不合格。

考核按照年度，考核得分90分（含90分）以上的为优秀，支付全部运维款；考核得分60分（含）-90分的为合格，按照考核得分百分比进行支付；考核低于60分，本年度不进行拨款。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）。

## 2 技术、服务方案分56分

2.1质量管理体系标准方案

提供质量管理体系标准方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

2.2考核机制方案

提供考核机制方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

2.3全年维护计划方案

提供全年维护计划方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

2.4针对性维护方案

提供针对性维护方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

2.5人员培训方案

提供人员培训方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

2.6应急响应方案

提供应急响应方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

2.7安全文明作业方案

提供安全文明作业方案，优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

3 售后服务分14分

3.1售后服务方案

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价，方案内容应包括售后服务流程、服务计划、技术支持方案。方案优于项目需求得8分，符合项目需求得6分，未完全符合项目需求得4分，其他或者不提供得0分。

3.2项目组人员配备方案

项目组软件工程师具有程序员证书、系统分析师证书，网络工程师具有网络与信息安全管理师证书，服务工程师具有系统集成项目管理工程师、信息安全管理师证书，项目经理具有信息系统项目管理工程师证书。项目组人员不能兼职。每有一个得1分，最高得6分。（请在投标文件中提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，不提供的不得分）

4 履约能力分10分

4.1类似业绩

投标人 2021年以来的类似业绩介绍，有一个得2分，最高得6分，不提供不得分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

4.2投标人获得的质量管理体系证书等

投标人获得的质量管理体系证书、信息安全管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得 1 分，最高得 4分，不提供不得分。（请在投标文件中提供相关证书，不提供不得分）。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

# 投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

# 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

# 二、投标函

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

# 三、开标一览表

﻿ 开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

# 填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函等（格式见后）。

﻿

## 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖公章）：

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）：

# 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

# 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

# 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿  1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

# 七、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

3.相关奖项

……