竞争性磋商文件

项目名称：南京江北新区人民法院审判办公用房弱电系统及智能化、业务系统运维服务

项目编号： JSZC-320192-JZCG-C2025-0052

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2025 年 7月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

第六章  响应文件格式………………………………

第一章  磋商邀请

受南京江北新区人民法院的委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心就南京江北新区人民法院审判办公用房弱电系统及智能化、业务系统运维服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-C2025-0052

2.项目名称：南京江北新区人民法院审判办公用房弱电系统及智能化、业务系统运维服务

3.预算金额：90万元

4.本项目不设定最高限价。

5.采购需求（简介）：信息化存量设备维护服务和弱电系统运维服务，实现专人对各项信息系统、弱电系统、安防系统和信息化存量设备进行检查，保障法院信息网络及弱电系统运行安全可靠。并提供资产梳理、存量设备维保、安全特征库更新、技术咨询和培训、应急演练服务等工作内容。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后365日内完成服务并验收合格。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》，格式见第六章；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

- 四、提交响应文件截止时间

2025年8月5日9点30分（北京时间）。

- 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：南京江北新区人民法院

地  址：南京市浦口区珍珠路18号

联系人：郇老师

联系电话：025-58935539

2.南京市公共资源交易中心江北新区分中心信息

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：丁老师

联系电话：025-58150959

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2  除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3  乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排。

8.1.1合同签订后，采购人支付合同金额的50%。

8.1.2项目服务期满半年后，采购人支付合同总额的50%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 10% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 6‰  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目通过引入专业信息化维护服务团队，提供全面、可靠的运维保障服务。技术团队负责信息化存量设备维护服务和弱电系统运维服务，实现专人对各项信息系统、弱电系统、安防系统和信息化存量设备进行检查，保障法院信息网络及弱电系统运行安全可靠。并提供资产梳理、存量设备维保、安全特征库更新、技术咨询和培训、应急演练服务等工作内容。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） | 政府强制采购节能产品（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区信息化弱电及安防设备维保 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |  |
| 2 | 数据中心存量设备维保服务 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |  |

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。格式见第六章《技术要求响应及偏离表》、《商务要求响应及偏离表》。

★（一）技术要求

1.整体维保要求

供应商负责对南京江北新区法院所在园区的信息化相关软硬件配套设施进行专业维保，涉及的软硬件故障应及时定位、排除、修复，更换所损部件，提供技术支持、性能调优（本项目所涉维保清单详见附件），服务具体工作主要包括（但不限于）：

（1）提供园区信息化配套的弱电系统、电动环系统、安防监控系统、门禁系统、不间断电源系统主机、电池组等设备的故障的诊断、排除等工作，其中过保设备提供故障备件更换。

（2）提供数据中心机房的服务器、存储、网络、安全等设备的故障的诊断、排除等工作，其中过保设备提供故障备件更换。

（3）提供园区与数据中心信息化相关软硬件设备的系统维护服务。包括性能监测、故障处理等技术支持服务，提供服务器、存储、网络和安全设备的维护工作，包括配置更改、版本升级和固件更新等支持服务。

（4）提供园区与数据中心信息化相关软件系统的维护服务。包括虚拟化、超融合平台维护工作，包括性能监测、故障处理、配置更新等支持服务。

（5）提供基础业务平台的维护工作。包括一站审判管理平台、融合云法庭、智慧警务管理平台的系统日常维护、平台故障处理、系统功能更新和第三方平台对接的接口开发和调试工作。

（6）在相关软硬件的更新或升级过程中必须保证业务稳定。如因升级导致业务中断、宕机情况，由投标人负全部责任。

2.巡检服务要求

（1）供应商针对园区信息化弱电及安防设备和数据中心存量设备提供月度巡检，并提供巡检报告。对比每一次巡检记录，进行故障趋势分析，提出优化建议并协助落实；提供相关设备和系统的故障诊断、性能优化等技术服务；

（2）供应商按照采购人要求对数据中心指定的重要系统在采购人提供的环境中建立容灾，并定期对容灾环境进行可用性验证。每年至少提供2次容灾演练并形成演练报告。

3.服务响应要求

（1）提供7×24小时应急响应服务，在重大节日、特殊时期或突发状况发生的情况下，安排人员现场进行技术支持。

（2）对于采购人系统的突发运行故障均提供7×24小时响应及现场技术支持服务。

（3）故障响应时间不超过半小时，工作时间故障响应后1小时内工程师到达现场，非工作时间故障响应后2小时内工程师到达现场，最长故障解决时间不超过24小时；如果对故障原因不确定或确定有多种故障原因，且不能在短时间内解决的，维保方须在48小时内提供备机服务，并及时恢复业务运行。

（4）服务期内若出现故障且成交供应商的技术能力或备件能力不能满足其工作需要，采购人有权立即请原厂商或第三方公司提供服务，由此而产生的所有费用由成交供应商支付。如果出现因成交供应商原因导致重大责任事故或成交供应商的服务达不到采购人要求的，采购人有权终止合同并向成交供应商索赔。

4.资产梳理要求

供应商应对采购人提供所有设备和系统的梳理和标识，编制资产清单，并于现有资产清单进行核对，最终为设备和系统建立档案资料（包括硬件配置清单、系统版本清单，平台软件系统版本及功能，当前使用状况，当前主要配置参数等）。

对数据中心安全设备提供安全设备特征库升级等服务（详见安全特征库更新清单）。

5.服务质量要求

供应商应确保通过维保服务，确保维保范围内的设备和系统的年可用率（年正常运行时间/年总时间）不低于99.5%；确保维保范围内的设备或系统的年故障数不超过100次；确保维保范围内的设备或系统的年故障平均恢复时间不超过2个小时。

6.其他服务要求

（1）项目服务期内，为提升运维保障能力，团队架构和人员组成应在响应文件中明确，且供应商应具备健全的网络和数据安全保护机制，团队人员为正式员工。

（2）成交供应商及其安排的人员须和采购人签订保密协议。成交供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。成交供应商不得将任何平台存储管理的规划资源数据用于本项目以外的工作，不得以商业目的使用上述数据或者开发和生产其他产品。未经采购人主管部门的书面许可，不得以任何形式向第三方提供数据成果，不得将数据成果在互联网上传输、登载。

（3）如果发生因成交供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由成交供应商承担。

（4）如因成交供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由成交供应商承担。

7.人员要求

（1）项目经理：1人，具有至少5年及以上信息化维保项目工作经验。

（2）技术运维负责人：1人，具有至少3年及以上信息化维保项目工作经验。

（3）实施人员：不少于4人，具有信息化维保项目工作经验，至少包含架构运维管理员、运维系统工程师、信息安全工程师。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。项目的安装、运输、调试、验收、培训和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等产生的所有费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.验收方式

按照本项目的竞争性磋商文件、响应文件和合同的要求进行验收。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后365日内完成服务并验收合格。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件：

- 1.园区信息化弱电及安防设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、综合布线系统工程 |  |  |  |
|  | 单口面板 | 个 | 115 |
|  | 双口面板 | 个 | 1326 |
|  | 地面插座 | 个 | 151 |
|  | 桌面插座 | 个 | 32 |
|  | 六类非屏蔽模块 | 个 | 3417 |
|  | 光纤面板、地插 | 个 | 257 |
|  | 光纤适配器 | 个 | 1877 |
|  | 24口六类非屏蔽配线架 | 台 | 290 |
|  | 理线架 | 台 | 352 |
|  | 跳线架 | 台 | 23 |
|  | 144芯ODF架 | 套 | 4 |
|  | 光纤配线架 | 台 | 86 |
|  | 多媒体墙插 | 个 | 45 |
| 2、网络安全 |  |  |  |
|  | 内网漏洞扫描 | 台 | 1 |
|  | 外网日志审计 | 台 | 1 |
|  | 外网堡垒机 | 台 | 1 |
| 3、安防监控报警系统 |  |  |  |
|  | 桌面人证比对终端 | 台 | 1 |
|  | 指纹签名板 | 块 | 1 |
|  | RFID读写器 | 台 | 1 |
|  | 声光报警器 | 只 | 2 |
|  | 普通材质RFID标签 | 卷 | 5 |
|  | 金属或液体类RFID标签 | 个 | 50 |
|  | 无黏贴位置类RFID标签 | 个 | 50 |
|  | 全景摄像机 | 只 | 2 |
|  | 拾音器 | 只 | 201 |
|  | 温湿度显示屏 | 块 | 3 |
|  | 烟雾传感器 | 台 | 1 |
|  | 漏水监测传感器 | 只 | 1 |
|  | 通用物联网关 | 台 | 1 |
|  | 便携式电源 | 台 | 1 |
|  | 平台服务器 | 台 | 2 |
|  | 视频云存储运维服务器 | 台 | 1 |
|  | 视频云存储（法院多媒体材料音视频中心） | 台 | 8 |
|  | 16路4K高清解码器 | 台 | 1 |
|  | 55" 0.88mm液晶拼接单元 | 单元 | 15 |
|  | 8路4K高清解码器 | 台 | 1 |
|  | 55" 1.8mm液晶拼接单元 | 单元 | 6 |
|  | 4路4K高清解码器 | 台 | 1 |
|  | 65寸4K监视器 | 台 | 1 |
|  | AR全景式球型鹰眼摄像机 | 台 | 1 |
|  | 全景式球型鹰眼摄像机 | 台 | 2 |
|  | 高清半球 | 台 | 199 |
|  | 高清网络半球 | 台 | 12 |
|  | 高清网络半球摄像机-电梯专用 | 台 | 9 |
|  | 高清网络半球摄像机-羁押室专用 | 台 | 27 |
|  | 高清网络枪型摄像机-羁押室专用 | 台 | 27 |
|  | 高清网络半球摄像机-人脸识别RL | 台 | 168 |
|  | 高清网络枪式摄像机 | 台 | 91 |
|  | 高清网络枪式摄像机-防油污 | 台 | 6 |
|  | 高清网络枪式摄像机-广角G | 台 | 6 |
|  | 高清网络枪式摄像机-人脸识别RL | 台 | 42 |
|  | 高清网络枪式摄像机-室外W | 台 | 11 |
|  | 室内高清网络球机 | 台 | 3 |
|  | 高清鱼眼相机 | 台 | 39 |
|  | 羁押车库抓拍机 | 台 | 1 |
|  | 无线网桥 | 对 | 9 |
|  | 壁挂式信息发布屏 | 台 | 25 |
|  | 网络避雷器 | 台 | 17 |
|  | 摄像机立杆 | 根 | 3 |
|  | 有线紧急按钮 | 个 | 88 |
|  | 总线报警主机 | 台 | 4 |
|  | 红外微波双鉴探测器IR/M | 个 | 21 |
|  | 总线扩展模块 | 台 | 109 |
|  | 警灯警号 | 个 | 9 |
|  | 可视化紧急救助对讲机（主） | 个 | 3 |
|  | 可视化紧急救助对讲机（分机） | 个 | 29 |
| 4、机房建设 |  |  |  |
|  | 市电配电柜 | 台 | 1 |
|  | UPS1输出配电柜 | 台 | 1 |
|  | UPS2输出配电柜 | 台 | 1 |
|  | 01栋主楼UPS间市电配电箱 | 台 | 1 |
|  | 01栋主楼UPS输出配电箱 | 台 | 1 |
|  | 01栋主楼弱电间总配电箱 | 台 | 4 |
|  | 功率模块 | 个 | 8 |
|  | 200KVA模块化UPS主机框 | 台 | 2 |
|  | 80KVA塔式UPS主机 | 台 | 1 |
|  | 电池架 | 套 | 6 |
|  | 精密列头配电柜 | 台 | 2 |
|  | 46KW行级精密空调 | 台 | 4 |
|  | 12.5KW房间级精密空调 | 台 | 3 |
|  | 提升泵 | 台 | 1 |
|  | 服务器机柜 | 台 | 26 |
|  | 机柜侧板 | 台 | 16 |
|  | 配电排（PDU） | 个 | 52 |
|  | 理线托盘 | 个 | 2 |
|  | 微模块监控采集器主机 | 台 | 2 |
|  | 智能ETH插座 | 个 | 8 |
|  | 网卡 | 个 | 2 |
|  | 插座 | 个 | 2 |
|  | 摄像机 | 个 | 4 |
|  | 天窗磁力锁 | 个 | 10 |
|  | 天窗执行器 | 个 | 2 |
|  | 交流执行器 | 个 | 2 |
|  | 门禁系统 | 个 | 4 |
|  | 多功能传感器 | 个 | 4 |
|  | 温湿度传感器 | 个 | 4 |
|  | 网络型数字化温、湿度传感器 | 个 | 5 |
|  | 蓄电池采集主机 | 台 | 1 |
|  | 单电池内阻监控模块 | 节 | 160 |
|  | 电池电流互感器 | 个 | 4 |
|  | 电池温度电流采集模块 | 个 | 4 |
|  | 漏水检测控制模块 | 套 | 6 |
|  | 红外双鉴探测器 | 个 | 2 |
|  | 新风机协议解析器 | 套 | 1 |
|  | 星光级高清半球摄像机 | 台 | 8 |
|  | 视频专用电源 | 个 | 8 |
|  | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  | 大容量硬盘 | 块 | 1 |
|  | 嵌入式监控采集主机 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 台 | 1 |
|  | 24口六类非屏蔽配线架 | 台 | 46 |
|  | 理线架 | 台 | 46 |
|  | 144芯ODF架 | 套 | 4 |
|  | 光纤配线架 | 台 | 40 |
|  | 双口LC适配器 | 个 | 948 |
|  | 机柜 | 台 | 47 |
|  | 安防控制室UPS输出配电柜 | 套 | 1 |
|  | 控制箱 | 台 | 1 |
|  | 配电箱 | 套 | 40 |
| 5、多媒体建设系统 |  |  |  |
|  | 液晶电视 | 台 | 13 |
|  | HDMI1进8出分配器 | 台 | 1 |
|  | 超高清KVM发送、接收器 | 对 | 4 |
|  | 无线手持话筒 | 套 | 11 |
|  | 双镀金电容式桌面话筒 | 套 | 12 |
|  | 会议主机 | 台 | 5 |
|  | 主席单元 | 台 | 6 |
|  | 代表单元 | 台 | 63 |
|  | 标准话筒杆 | 台 | 19 |
|  | 会议专用地插 | 个 | 6 |
|  | 16路调音台 | 台 | 1 |
|  | 12路调音台 | 台 | 1 |
|  | 14路调音台 | 台 | 4 |
|  | 24路专业调音台 | 台 | 1 |
|  | 网络音频处理器 | 台 | 7 |
|  | 反馈抑制器 | 台 | 7 |
|  | 音箱 | 只 | 14 |
|  | 6寸吸顶音箱 | 只 | 18 |
|  | 功率放大器 | 台 | 11 |
|  | 8路电源时序器 | 台 | 8 |
|  | 多媒体桌插 | 只 | 37 |
|  | 激光投影机 | 台 | 1 |
|  | 高清画框120寸幕布 | 套 | 1 |
|  | 传屏盒子 | 台 | 1 |
|  | 背景音乐控制器 | 台 | 1 |
|  | OPS电脑 | 套 | 15 |
|  | 摄像联动主机 | 台 | 1 |
|  | 高清会议摄像机 | 台 | 9 |
|  | 天线放大器 | 台 | 4 |
|  | 天线分配器 | 台 | 3 |
|  | 4U机箱 | 台 | 3 |
|  | SDI输入板卡 | 块 | 6 |
|  | HDMI输入板卡 | 块 | 14 |
|  | HDMI输出板卡 | 块 | 9 |
|  | 分布式4K输入节点 | 台 | 8 |
|  | 分布式4K输出节点 | 台 | 6 |
|  | 分布式4kKVM输出节点 | 台 | 8 |
|  | 分布式拼接模块 | 台 | 9 |
|  | 无线路由器 | 台 | 4 |
|  | 中控触摸控制终端 | 台 | 4 |
|  | 会议平板65" | 台 | 4 |
|  | 会议平板55" | 台 | 5 |
|  | 私有云会议平台 | 套 | 1 |
|  | 私有云会议网关 | 套 | 1 |
|  | 私有云会议直播服务器 | 台 | 1 |
|  | 会议电视终端 | 台 | 2 |
|  | 高清摄像机 | 台 | 2 |
|  | 网络音频卡 | 块 | 1 |
|  | 均衡器 | 台 | 1 |
|  | 22寸液晶监视器 | 台 | 4 |
|  | 联网扩展模块 | 台 | 12 |
| 6、LED大屏显示系统 |  |  |  |
|  | LED显示屏（P2) | m2 | 18.43 |
|  | LED显示屏(P1.538) | m2 | 18.43 |
|  | 室外LED显示屏（P4) | m2 | 25.8 |
|  | 电源接收卡 | 项 | 2 |
|  | 视频处理器 | 套 | 3 |
|  | 智能配电柜 | 台 | 5 |
|  | 控制电脑 | 台 | 2 |
|  | 信息发布控制器 | 台 | 4 |
|  | 独立主控 | 套 | 9 |
|  | LED视频控制器 | 套 | 1 |
|  | 通风设备 | 台 | 1 |
| 7、时间同步系统 |  |  |  |
|  | 避雷器 | 套 | 1 |
|  | 多路输出接口模块 | 块 | 1 |
|  | 单面数字子钟 | 台 | 39 |
|  | 大型单面日历数字子钟 | 台 | 1 |
| 8、智慧法庭 |  |  |  |
|  | 内网超融合云主机机箱（内） | 台 | 2 |
|  | 内网超融合云主机解码板 | 套 | 12 |
|  | 内网超融合云主机录像单元 | 台 | 2 |
|  | 内网超融合云主机录像处理单元 | 台 | 5 |
|  | 互联网超融合云主机机箱 | 台 | 2 |
|  | 互联网超融合云主机解码板 | 套 | 12 |
|  | 单向光闸 | 套 | 1 |
|  | 庭审存储设备 | 台 | 1 |
|  | 双模一体化摄像机 | 台 | 133 |
|  | 电源适配器 | 个 | 133 |
|  | 智能交互终端 | 套 | 101 |
|  | 8路电源时序器 | 台 | 39 |
|  | 旁听席显示屏 | 台 | 90 |
|  | 播放控制盒 | 台 | 106 |
|  | 书记员电脑 | 台 | 39 |
|  | 单路高清视频编码器 | 台 | 45 |
|  | 专业数字功放 | 台 | 30 |
|  | 小型音柱扬声器 | 台 | 60 |
|  | 宽屏显示器 | 台 | 46 |
|  | 双面电动升降器 | 套 | 21 |
|  | 视频分配器 | 台 | 28 |
|  | 庭审显示屏 | 台 | 16 |
|  | 65寸双面显示屏 | 台 | 1 |
|  | 全能演示中控主机 | 台 | 36 |
|  | 485信号转换器 | 台 | 42 |
|  | 桌面触控终端 | 台 | 36 |
|  | 串口扩展模块 | 台 | 1 |
|  | Poe电源模块 | 台 | 1 |
|  | 空气质量传感器 | 个 | 8 |
|  | 红外转换模块 | 台 | 8 |
|  | 双开强电智能面板 | 个 | 26 |
|  | 三开强电智能面板 | 个 | 31 |
|  | 四开强电智能面板 | 个 | 1 |
| 9、智慧诉讼服务中心 |  |  |  |
|  | 立案终端 | 台 | 11 |
|  | 扫描模块 | 套 | 11 |
|  | 打印模块 | 套 | 2 |
|  | 窗口屏 | 套 | 17 |
|  | 综合显示屏 | 台 | 7 |
|  | 10.1寸显示屏 | 台 | 24 |
|  | 65寸液晶电视 | 台 | 8 |
|  | 调解室摄像机 | 台 | 8 |
|  | 播放控制盒 | 台 | 9 |
|  | 55寸液晶电视 | 台 | 2 |
|  | 多媒体桌插 | 只 | 3 |
|  | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 10、全真智审系统 |  |  |  |
|  | 智真主机 | 套 | 2 |
|  | 超窄缝全高清显示屏 | 套 | 2 |
|  | 共光心摄像机 | 套 | 2 |
|  | 智真编解码器 | 套 | 2 |
|  | 机架 | 套 | 2 |
|  | 4U机箱 | 台 | 2 |
|  | HDMI输入板卡 | 块 | 16 |
|  | HDMI输出板卡 | 块 | 8 |
|  | 智能电源监测管理器 | 台 | 2 |
|  | 无线路由器 | 台 | 2 |
|  | 中控触摸控制终端 | 台 | 2 |
| 11、执行指挥中心建设 |  |  |  |
|  | 双口面板 | 个 | 38 |
|  | 墙面电源插座 | 个 | 4 |
|  | 工位电源防雷PDU | 套 | 14 |
|  | 六类非屏蔽模块 | 个 | 88 |
|  | 24口六类非屏蔽配线架 | 台 | 5 |
|  | 理线架 | 台 | 10 |
|  | LED显示屏（P1.25） | m2 | 18.43 |
|  | 独立主控设备 | 台 | 9 |
|  | 视频处理器 | 台 | 1 |
|  | 配电箱 | 台 | 1 |
|  | 音箱 | 台 | 2 |
|  | 功率放大器 | 台 | 2 |
|  | 6寸吸顶音箱 | 只 | 4 |
|  | 调音台 | 台 | 1 |
|  | 网络音频处理器 | 套 | 1 |
|  | 电源时序器 | 台 | 2 |
|  | 无线话筒 | 台 | 2 |
|  | 话筒天线 | 台 | 1 |
|  | 天线分配器 | 台 | 1 |
|  | 会议系统主机 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 台 | 29 |
|  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
|  | 会议专用插座 | 台 | 1 |
|  | 分布式4K输入节点 | 台 | 13 |
|  | 分布式4K输出节点 | 台 | 4 |
|  | 联网扩展模块 | 台 | 4 |
|  | 无线路由器 | 台 | 1 |
|  | 中控触摸控制终端 | 台 | 1 |
|  | 高清半球 | 台 | 2 |
|  | 人脸门禁一体机 | 台 | 2 |
|  | 双门磁力锁 | 把 | 2 |
|  | 门禁-开门按钮 | 只 | 2 |
|  | 门禁开关电源 | 台 | 2 |
| 12、广播级大法庭建设 |  |  |  |
|  | LED显示屏主屏（P1.86） | m2 | 30.41 |
|  | 独立主控 | 台 | 13 |
|  | 视频处理器 | 台 | 1 |
|  | 智能配电柜 | 台 | 1 |
|  | 多媒体地插 | 个 | 5 |
|  | 辅助显示器 | 台 | 2 |
|  | 双10线阵扬声器 | 台 | 8 |
|  | 双15超低扬声器（配套双10线阵) | 台 | 2 |
|  | 数字功放 | 台 | 2 |
|  | 阵列音柱扬声器 | 台 | 4 |
|  | 10寸二分频扬声器 | 台 | 2 |
|  | 数字功放 | 台 | 3 |
|  | 数字调音台 | 台 | 1 |
|  | 舞台接口箱 | 台 | 1 |
|  | 16进16出音频矩阵 | 台 | 1 |
|  | 网络音频卡 | 块 | 1 |
|  | 8路电源时序器（带滤波） | 台 | 2 |
|  | 手拉葫芦 | 套 | 2 |
|  | 返听音箱插座 | 台 | 2 |
|  | 5寸返听音箱 | 台 | 2 |
|  | 立式双杆演讲话筒 | 支 | 1 |
|  | 桌面鹅颈话筒 | 个 | 15 |
|  | 音频矩阵 | 台 | 1 |
|  | 鹅颈话筒插座 | 个 | 6 |
|  | 立式话筒支架 | 个 | 1 |
|  | 无线手持麦克风一拖二（手持） | 套 | 2 |
|  | 同声传译主机 | 台 | 1 |
|  | 发射板 | 块 | 4 |
|  | 译员机(含耳机) | 套 | 2 |
|  | 接收单元(含耳机) | 套 | 40 |
|  | 4K超高清混合矩阵主机 | 台 | 1 |
|  | 超高清无缝输入卡 | 块 | 5 |
|  | 超高清无缝输出卡 | 块 | 5 |
|  | 无线路由器 | 台 | 1 |
|  | 中控触摸控制终端 | 台 | 1 |
|  | 8路继电器 | 台 | 1 |
|  | 4K摄像机（手持式） | 台 | 3 |
|  | 广播级智能遥控云台 | 台 | 3 |
|  | 4K一体化遥控摄像机 | 台 | 3 |
|  | 4K转换器 | 台 | 9 |
|  | 光端机 | 对 | 10 |
|  | 4K切换台 | 台 | 1 |
|  | 摄像机控制器 | 台 | 1 |
|  | 通信分配器 | 台 | 1 |
|  | 广播级多功能控制器 | 台 | 1 |
|  | 摄像机轨道车 | 台 | 3 |
|  | 交换机 | 台 | 3 |
|  | 4K SDI转HDMI盒子 | 台 | 2 |
|  | LCD单元屏 | 块 | 3 |
|  | 音箱 | 台 | 2 |
|  | 音频光端机 | 对 | 1 |
|  | 音频分配 | 套 | 1 |
|  | 音频延时器 | 台 | 1 |
|  | 4K全媒体双屏导播台 | 台 | 1 |
|  | 流媒体服务器 | 台 | 1 |
|  | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
|  | 专用硬盘 | 块 | 8 |
|  | 专用机柜 | 套 | 4 |
| 13、文印系统 |  |  |  |
|  | A3幅面彩色复印机 | 台 | 1 |
|  | 文印设备（彩色复印+网络打印+网络扫描） | 套 | 1 |
|  | 文印设备（彩色复印+彩色打印+彩色扫描） | 套 | 1 |
|  | 复印机 | 台 | 4 |
| 14、云桌面 |  |  |  |
|  | 云桌面一体机 | 台 | 2 |
|  | 瘦终端 | 套 | 31 |
|  | 平板终端(12.4寸） | 台 | 8 |
|  | 平板终端(14.6寸） | 台 | 6 |
|  | 15、数据中心 |  |  |
|  | 超融合资源池 | 台 | 1 |
|  | ARM资源池 | 台 | 7 |
|  | ARM存储池 | 台 | 1 |
|  | 16、背景音乐系统 |  |  |
|  | 控制主机 | 套 | 1 |
|  | 六路调音台 | 台 | 1 |
|  | IP音频采集器 | 台 | 1 |
|  | CD播放器 | 台 | 1 |
|  | 话筒 | 台 | 1 |
|  | 寻呼话筒 | 台 | 1 |
|  | IP网络音箱 | 台 | 1 |
|  | 网络节目定时器 | 台 | 1 |
|  | IP网络功放终端 | 台 | 4 |
|  | IP网络功放终端 | 台 | 4 |
|  | 无线吸顶音箱 | 台 | 3 |
| 江北新区法治园区07地块工程【法院公区】 |  |  |  |
| 1、信息网络系统 |  |  |  |
|  | 路由器 | 台 | 2 |
|  | 内网核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 外网核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 政务网核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 设备网核心交换机 | 台 | 2 |
|  | 24口接入交换机 | 台 | 139 |
|  | 48口接入交换机 | 台 | 93 |
|  | 8口POE接入交换机 | 台 | 2 |
|  | 万兆单模光模块 | 个 | 12 |
|  | 千兆单模光模块 | 个 | 190 |
|  | 普通放装AP | 套 | 10 |
| 2、UWB人员定位系统 |  |  |  |
|  | 室内型UWB定位基站 | 个 | 308 |
|  | UWB定位胸卡（含IC卡功能） | 张 | 500 |
|  | UWB定位手环（含IC卡功能） | 个 | 50 |
|  | 卡片发卡器 | 个 | 3 |
|  | 服务器 | 台 | 1 |
|  | UWB定位引擎 | 套 | 1 |
| 3、安防门禁系统 |  |  |  |
|  | 单门磁力锁 | 把 | 52 |
|  | 双门磁力锁 | 把 | 110 |
|  | 灵性锁 | 把 | 27 |
|  | 门磁 | 套 | 27 |
|  | 不关门报警装置 | 套 | 3 |
|  | 液压(自动)闭门器 | 个 | 17 |
|  | 阴极锁 | 个 | 177 |
|  | 电插锁 | 把 | 24 |
|  | 门禁-开门按钮 | 只 | 126 |
|  | 梯控读卡器 | 台 | 9 |
|  | 梯控主机 | 台 | 9 |
|  | 梯控联动模块 | 台 | 9 |
|  | 公告门禁一体机 | 台 | 39 |
|  | 刷卡读卡器 | 台 | 445 |
|  | 人脸门禁一体机 | 台 | 54 |
|  | 单门门禁主机 | 台 | 12 |
|  | 四门门禁主机 | 台 | 102 |
|  | 门禁开关电源 | 台 | 10 |
|  | 人员通道（左） | 台 | 4 |
|  | 人员通道（中） | 台 | 2 |
|  | 人员通道（右） | 台 | 4 |
|  | 人脸测温组件 | 台 | 5 |
|  | 二维码读头 | 台 | 4 |
|  | 读卡器 | 台 | 4 |
|  | 人证比对终端 | 台 | 3 |
|  | 测温安检门 | 个 | 1 |
|  | 多能双视角6550智能安检机 | 个 | 1 |
|  | 手持金属探测器 | 个 | 2 |
|  | 鞋底金属探测器 | 个 | 1 |
|  | 液体检测器 | 个 | 1 |
| 4、法院建筑设备监控与管理系统 |  |  |  |
|  | 建筑能耗监管系统网关 | 台 | 1 |
|  | 电梯集控系统网关 | 台 | 2 |
|  | 智能照明系统网关 | 台 | 1 |
|  | 太阳能光伏发电系统网关 | 台 | 1 |
|  | 变制冷剂流量多联空调系统网关 | 台 | 1 |
|  | VRV空调网关采集器 | 套 | 16 |
|  | 通用控制箱 | 台 | 40 |
|  | 恒温恒湿空调网关采集器 | 套 | 3 |
|  | 热回收空调机组网关 | 台 | 1 |
|  | 热回收空调网关采集器 | 套 | 17 |
|  | 楼宇级网络控制器 | 台 | 1 |
|  | DDC控制器 | 台 | 4 |
|  | 空气质量传感器 | 个 | 9 |
|  | 中控协议转换网关 | 台 | 19 |
|  | 能耗数据采集器 | 套 | 1 |
|  | 运维管理服务器 | 台 | 1 |

### 2.数据中心存量设备维保清单

#### 2.1数据中心设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、内网（从政务网调整到内网） |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 24口接入交换机 | 台 | 17 |
| 4 | 48口接入交换机 | 台 | 50 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 个 | 4 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 个 | 67 |
| 7 | 运维管理平台 | 套 | 1 |
| 2、互联网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 12 |
| 3 | 48口接入交换机 | 台 | 13 |
| 4 | 8口POE交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 个 | 4 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 个 | 26 |
| 7 | 普通放装AP | 套 | 10 |
| 8 | 互联网运维管理平台 | 套 | 1 |
| 3、政务网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 15 |
| 3 | 48口接入交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 个 | 21 |
| 4、设备网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 48口接入交换机 | 台 | 1 |
| 3 | 24口POE交换机 | 台 | 21 |
| 4 | 48口POE交换机 | 台 | 25 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 个 | 73 |
| 5、机房设备 |  |  |  |
| 1 | 戴尔 PowerEdge R740XD | 台 | 3 |
| 2 | 华为 Oceanstor 5110 V5 | 台 | 1 |
| 3 | 天融信 NGFW4000-VF | 台 | 1 |
| 4 | 天融信 TOPIDP-3000 | 台 | 1 |
| 5 | 天融信 TOPFilter8000 | 台 | 1 |
| 6 | 天融信 TOPNTA5000 | 台 | 1 |
| 7 | 天融信 TOPAudit | 台 | 1 |
| 8 | 天融信 TSM-21128-TopNAC | 台 | 1 |
| 9 | 亚信 E1500 | 台 | 1 |
| 10 | 亚信 TDA EE2300 | 台 | 1 |
| 11 | 齐治 SHTERM-TJ3 | 台 | 1 |
| 12 | 网御星云 UDGAP-311G | 台 | 2 |
| 13 | 网御星云 AS231G | 台 | 1 |
| 14 | 网御星云 AS231G | 台 | 1 |
| 15 | 深信服WAF1000-B1400 | 台 | 1 |
| 16 | 深信服AF-1000-B2100 | 台 | 1 |
| 17 | 北联国芯BLK-2280RV2 | 台 | 4 |
| 18 | Dell EMC DS-6610B | 台 | 2 |

#### 2.2安全特征库更新清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天融信防火墙(外网) | 台 | 1 |
| 2 | 天融信入侵防御(外网) | 台 | 1 |
| 3 | 深信服防火墙(外网) | 台 | 1 |
| 4 | 深信服WAF(外网) | 台 | 1 |
| 5 | 亚信威胁发现设备TDA(内网) | 台 | 1 |
| 6 | 亚信AE(内网） | 台 | 1 |
| 7 | 奇安信漏洞扫描 | 台 | 1 |

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.2项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析方案 | 结合采购人实际情况及行业特点提供针对本项目的需求分析方案。 1.对本项目需求理解充分、把握准确，分析透彻，与实际情况贴合、针对性强的得8分； 2.需求理解基本准确，与实际情况贴合一般的得5分； 3.对需求理解不充分，方案内容不完整的得2分； 4.未提供或者方案与项目严重不符的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 供应商提供针对本项目的总体技术方案（包括超融合、数据库服务平台、桌面云平台等相关内容）。 1.方案内容全面、科学合理、可行的，得8分； 2.方案内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得5分； 3.方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得2分； 4.方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 项目组织实施方案 | 供应商需提供针对本项目的组织实施方案，包括以下内容： 1.根据供应商提供针对本项目的工作时间进度表评分： （1）进度安排合理、可行性强，具有良好的进度控制措施的得3分； （2）进度安排基本合理、具有一定的可行性，提供进度控制措施的得1.5分； （3）进度安排不合理、可行性较差，进度控制措施不全面的不得分。 2.根据供应商提供针对本项目的工作程序和步骤评分： （1）内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分； （2）内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分； （3）内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 3.根据供应商提供针对本项目的管理和协调方案评分： （1）内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分； （2）内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分； （3）内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 应急响应预案 | 供应商提供针对本项目的突发事件应急处理预案（包括项目实施过程中针对超融合、虚拟化、服务器、网络等出现突发事件后的应急预案、运维与应急措施、服务响应时间、应急保障人力及物资等）。 1.应急预案细化全面，运维与应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排合理，得8分； 2.应急预案较全面，运维与应急措施科学较合理，服务响应基本及时，应急保障人力及物资安排较合理，得5分； 3.应急预案基本全面，运维与应急措施科学基本合理，服务响应基本及时，应急保障人力及物资安排基本合理，得2分； 4.应急预案不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 运维服务方案 | 供应商提供针对本项目的运维服务方案(包含日常运维方案、应急处理方案、人员配备、运维组织架构等)。 1.方案内容全面、科学合理、可行的，得8分； 2.方案内容较全面、较为科学合理、较为可行的，得5分； 3.方案内容基本全面、基本科学合理、基本可行的，得2分； 4.方案内容不全面、不科学合理、不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数据安全保证 | 为保证项目服务实施过程的安全性，避免在更新/升级/迁移过程中存在未知的数据安全风险，防止恢复过程中数据泄露，供应商需提供数据恢复服务（签订合同时提供国家信息中心出具的数据恢复服务承诺函），服务费用包含在总报价中。上述所有要求，供应商提供书面承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章的得5分，未提供的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 3.2 | 本地化服务 | 供应商具有本地化服务能力的得3分，提供书面承诺书（格式自拟）或有效证明材料并加盖供应商公章，未提供的不得分。 | 3 | 客观分 |
| 3.3 | 项目团队人员要求 | 1.项目经理要求：具备注册ITSS服务项目经理、系统规划与管理师证书、高级信息系统项目管理师证书，每有一个得1分，最高得3分。 2.技术运维负责人要求（不含项目经理）：具备CCSC网络安全能力认证证书、高级信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书，每有一个得1分，最高得3分。 3.架构运维管理员要求（不含项目经理）：具有高级系统架构设计师证书、高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP），每有一个得1分，最高得3分。 4.运维系统工程师要求（不含项目经理）：具有高级系统分析师证书、网络工程师证书、高级信息系统项目管理师证书，每有一个得1分，最高得3分。 5.信息安全工程师要求（不含项目经理）：具有CISAW信息安全保障人员认证证书、软件设计师证书，每有一个得1分，最高得2分。 注：相关人员必须是供应商单位在职员工，需提供对应有效证书扫描件及供应商自2025年1月1日以来任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖供应商公章，不同岗位的人员证书不重复计分。 | 14 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得8分，不提供不得分（同一业主或者客户业绩不重复计算，须提供合同关键页并加盖供应商公章，合同须能反映项目名称、主要标的物）。 | 8 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（数据中心）二级及以上得3分。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务资质）一级、CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成服务资质）一级、CCRC信息安全服务资质认证证书（软件安全开发服务资质）一级，每提供一个有效期内的证书得2分，最高得6分。 | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书CS5级得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 供应商具有CCIA信息系统业务安全服务资质得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 供应商具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书LS4得2分。 | 2 | 客观分 |
| 5.6 | 履约能力6 | 供应商具有自主知识产权的相关软件产品著作权登记证书（包含类似关键词：“运维监控智慧运营平台”、“视频智能运维管家”、“告警运维系统”、“XC运维平台系统”）的，每提供一项得1分，最多得4分。（提供证书复印件加盖公章，同类证书不重复计分） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）作为我方就编号为的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.（标的名称）属于行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。