无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JLYX-G2024-0054

采购项目名称：业务服务机房机柜租赁

采购人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同格式

第五部分    附   件

- 第一部分. 投标邀请

江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，对业务服务机房机柜租赁进行公开采购招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：业务服务机房机柜租赁 采购编号：JSZC-320200-JLYX-G2024-0054 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市公安局 采购人地址：无锡市高浪西路58号 采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢803室 |
| 3 | 采购项目简要说明及预算金额、最高限价： （一）采购项目简要说明： 1.采购内容：本项目机房位于新吴区净慧东道88号中国电信国际数据中心，原租赁服务将到期。本期继续租赁机柜数量不超过50台（该数量仅指采购人设备占用的加电机柜的数量，不包括中标人提供的配线架、列头柜等配套设备数量），租期1年。本项目采用按需租赁、动态调整的方式，总租费按每月实际使用的机柜数量审核费用，按月结算。中标人需保证本次租赁机房机柜间的各类应用网络按要求互联，并保证其高速稳定，保障信息系统的全面安全运营。如涉及机房变更，需为我局原放置在中国电信IDC机房内各类设备提供免费搬迁调试服务，且核心业务中断不得超过2小时、重要业务中断不超过8小时、其它业务中断不超过24小时。 2.服务期：合同签订生效后1个月内完成机房内网络互连，按需提供可用机柜空间。租赁服务期自合同签订生效之日起1年。 3.服务质量要求：满足采购文件和采购人要求。 4.交付地点：中标人提供的租赁机房 （二）本项目采购预算金额：187.5万元。 （三）本项目设定最高限价：187.5万元。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2.被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，本项目所属行业为：租赁和商务服务业。 本项目是否专门面向中小企业：否。 （三）本项目的特定资格要求： 1.投标供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或具备广播电视传输网络建设、改造、维护、管理资格（投标人自有的或授权其分支机构投标的法人所有的）。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同； 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） （四）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购文件提供时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。 采购文件提供地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 采购文件提供方式：江苏省政府采购（苏采云）平台线上获取 售价：免费获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年12月24日17:30时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 1.网上投标截止时间：2025年1月9日09:30。 2.网上投标解密时间：2025年1月9日，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 9 | 评审时间：2025年1月9日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 10 | 确定中标单位时间：2025年1月9日 |
| 11 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 12 | 采购人：无锡市公安局 联系人：汪警官 联系电话：0510-82222667 联系地址：无锡市高浪西路58号 采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 联系人：牛淞 联系电话：0510-83707889 联系地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢803室 邮政编码：214000 电子邮件地址：3428045458@qq.com |
| 13 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或具备广播电视传输网络建设、改造、维护、管理资格（投标人自有的或授权其分支机构投标的法人所有的）扫描件并加盖公章。

（4）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；供应商如是允许以分支机构身份参加征集活动的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构申请时涉及到征集文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）

（5）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

（6）被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（7）投标供应商2022年或2023年度财务审计报告或者近三个月中任意一个月（不含开标当月）财务报表扫描件并加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

注：①上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

1.2补充证明文件

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）；

- 投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

- 对应评分标准所需的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式）；

（2）商务响应偏离表（格式）；

（3）技术响应偏离表（格式）；

（4）企业业绩一览表（格式）；

（5）项目人员配置表（格式）；

3．报价部分（格式见附件）

（1）开标一览表（格式）；

4．技术文件部分（内容参照评标办法）

（1）基础设施保障方案；

（2）服务保障方案；

（3）机房巡检方案；

（4）故障响应与应急处置方案；

（5）业务支撑方案；

- （六）报价要求：

1.本项目固定总价，项目总报价均已包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试服务等从项目中标起到项目正式交付所发生的一切费用。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.本项目任何有选择的报价将不予接受。

4.投标报价以人民币元为单位报价。在签订合同和履行合同过程中，投标价不做调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

5.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制或技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；

- 33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

- 34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

- （九）开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在资格审查时，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件； |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力 | 投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章； |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外； |
| 5 | 被授权委托人社会保险证明 | 被授权委托人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； |
| 6 | 投标供应商财务审计报告或者财务报表 | 投标供应商2022年或2023年度财务审计报告或者近三个月中任意一个月（不含开标当月）财务报表扫描件并加盖公章； |
| 7 | 投标供应商缴纳税收证明 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章； |
| 8 | 投标供应商缴纳社会保障资金证明 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件； |
| 10 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小微企业采购） | 投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。 |

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表（商务、报价）

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价唯一，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求（90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合采购文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 实质性响应 | 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 注：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中。 |  |  |

C.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分标准

评分项目及分值（总分100分）

8.1报价                                       50分

8.2本项目技术力量                             12分

8.3投标人情况                                 10分

8.4服务能力                                    8分

8.5技术文件                                   20分

9.各项目评分标准

9.1报价（50分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

9.2本项目技术力量（12分）

为确保本项目实施，投标人应组建具备专业技术力量的项目组，项目组具备：

（1）项目负责人：1名，具有信息系统项目管理师证书、ITSS-IT服务项目经理证书，每提供1个得2分，本项最高4分；

（2）技术负责人：1名，具有CISP注册信息安全工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书，每提供1个得1分，本项最高2分；

（3）其他人员：不少于2名，具有网络工程师证书、视频物联高级工程师证书，每提供1个得1分，本项最高4分；

（4）专属客户经理：不少于1人，每提供1人得1分，本项最高2分。

以上人员不得兼任，所提供证书须在有效期范围内；项目负责人、技术负责人具有多种证书，得分按证书数量计算，但总分不超过上述要求；其他人员同一人具有多种证书的不兼得分；须提供相关证书扫描件并加盖公章上传至投标文件，并提供投标人为其缴纳的连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份（不含投标当月)的社保缴纳证明材料），提供不全或无扫描件不得分。

9.3投标人情况（10分）

- （1）管理体系认证（4分）

- 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，以上证书每提供1个得2分，最高4分。（须提供有效的证书扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分。）

- （2）业绩（3分）

- 投标人具有自2021年1月1日（含）以来同类项目的成功案例，每提供一份有效合同关键页得1分，最高得3分。（须提供合同关键页扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分。）

- （3）投标人承诺（3分）

- 投标人承诺具备冗余传输同时接入无锡市公安局警务中心机房和交警支队机房的得1分；（须提供相应承诺书扫描件并加盖公章上传至投标文件中（承诺书格式自拟），提供不全或无扫描件不得分。）

- 当发生市电故障，投标人承诺UPS供电能够优先保障采购人设备的得2分；（须提供相应承诺书扫描件并加盖公章上传至投标文件中（承诺书格式自拟），提供不全或无扫描件不得分。）

- 9.4服务能力（8分）

（1）UPS供电时间。满载条件下，UPS供电时间相比租赁要求时间，多5-10分钟得1分，多10分钟以上得2分。

（2）租赁机房动环监控信息推送。投标人能够向采购人手机号（采购人指定运维人员手机号，或向采购人提供专用手机号）推送其所租赁机房的运环监控告警短信，得2分。

（3）租赁机房隔离区域进出口视频监控。投标人能够为采购人增加租赁机房隔离区域进出口视频监控设备，并根据采购人要求接入采购人租赁机房内指定的内部网络，采购人能够在内网实时查看监控图像，得2分。

（4）租赁机房人员出入审批。投标人能够为采购人提供租赁机房人员出入审批OA系统，得2分。

注：须提供相关证明材料扫描件并加盖公章上传至投标文件中，提供不全或无扫描件不得分。

9.5技术文件（服务方案）（20分）

（1）基础设施保障方案（4分）。投标人提供机房建设、网络布线、机房电力、机房空调、机房消防、机房监控等机房基础设施保障方面的保障方案。

方案，合理、详细、全面，针对性、可行性强，得4分；

方案合理、详细、全面，但针对性、可行性一般，得3分；

基本满足招标文件要求得2分；

无方案不得分。

（2）服务保障方案（4分）。投标人提供机房维护服务、日常管理制度机制、重大节日（活动）期间运维保障等方面的服务保障方案。

方案，合理、详细、全面，针对性、可行性强，得4分；

方案合理、详细、全面，但针对性、可行性一般，得3分；

基本满足招标文件要求得2分；

无方案不得分。

（3）机房巡检方案（4分）。为保障机房设备和环境的稳定性以及对异常情况的及时响应，投标人制定日常巡检方案和拟制月巡检报告样表。

方案，合理、详细、全面，针对性、可行性强，得4分；

方案合理、详细、全面，但针对性、可行性一般，得3分；

基本满足招标文件要求得2分；

无方案不得分。

（4）故障响应与应急处置方案（4分）：投标人提供故障响应服务、故障响应时间、故障处理流程和应急外置等方面的方案。

方案，合理、详细、全面，针对性、可行性强，得4分；

方案合理、详细、全面，但针对性、可行性一般，得3分；

基本满足招标文件要求得2分；

无方案不得分。

（5）业务支撑方案（4分）。本项目主要为保障公共安全视频监控联网共享平台的运行提供基础设施环境。为保证设备、系统的高效稳定运行，投标人针对采购人的公共安全视频监控联网共享平台制定配套业务支撑方案，以支撑采购人科学合理规划使用机房设施和更顺利开展相关业务。

方案，合理、详细、全面，针对性、可行性强，得4分；

方案合理、详细、全面，但针对性、可行性一般，得3分；

基本满足招标文件要求得2分；

无方案不得分。

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术文件”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）确定中标供应商：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）质疑处理

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

- 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

- 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

- 5.以下情形的质疑不予受理

- 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十四）中标通知书

- 1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- 2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十五）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司见证后生效。

- 2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 3.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 4.江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标单位支付，按人民币9800元计。

- （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

一、项目概况

本项目机房位于新吴区净慧东道88号中国电信国际数据中心，原租赁服务将到期。本期继续租赁机柜数量不超过50台（该数量仅指采购人设备占用的加电机柜的数量，不包括中标人提供的配线架、列头柜等配套设备数量），租期1年。本项目采用按需租赁、动态调整的方式，总租费按每月实际使用的机柜数量审核费用，按月结算。中标人需保证本次租赁机房机柜间的各类应用网络按要求互联，并保证其高速稳定，保障信息系统的全面安全运营。如涉及机房变更，需为我局原放置在中国电信IDC机房内各类设备提供免费搬迁调试服务，且核心业务中断不得超过2小时、重要业务中断不超过8小时、其它业务中断不超过24小时。

二、租赁需求

（1）经济性。充分利用成熟的先进技术，采用性价比较高的产品。保证现场活动高质量平稳有序进行，文创产品质量有保证。

（2）艺术性。符合主流审美，各类设计美观大方，能充分结合警队特色与主题，起到良好的宣传作用。

（3）主题明确：活动内容需围绕无锡公安工作主题宣传项目进行设计，能够清晰、准确地传达核心信息和价值观。

（4）内容丰富：内容应包含综合运用舞美设计、视频展示、现场讲述等多种形式进行艺术加工。

（5）艺术性强：通过艺术化的手法生动诠释无锡公安在攻防一体化实战改革、“天网”“心盾”两大行动、“苏警数智”、锻造过硬队伍等方面取得的成效。

三、活动要求

1．机房建设标准

提供租赁的机房必须要符合国际数据中心标准和国家计算机机房相关设计、施工、验收等（国家A类机房）一系列标准，包括国家标准和行业标准。

2．机房选址要求

投标人所提供的租赁机房，须满足以下选址要求。

（1）机房须在无锡本地（不包括江阴、宜兴），且距离无锡市公安局（高浪西路58号）不超过20公里车程。

（2）机房距火车站、高速公路不低于1公里，距机场不低于3公里。

（3）机房500米范围内，无产生粉尘、油烟、有害气体场所；无生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，无强振源、强噪声源和强电磁场干扰。

（4）机房须满足机房风险防范要求，不受局部自然灾害（水灾内涝、地陷、雷击）、园区或整个机房范围发生灾害性事件（火灾、园区人为破坏/恐怖袭击、周边地区发生爆炸）等可能的灾害性风险影响。

3．机房建筑要求

（1）机房大楼防灾抗震烈度6度及以上；

（2）机房大楼具备完善的防水防渗漏处理，机房建筑海拔净高5米以上；

（3）机房净高3米以上（高架地板到梁底或者吊顶）；

（4）楼板承重不低于6KN/m2（如不能满足活载荷6KN/m2，必须加固达到要求）；

（5）地面层不少于40平方米的卸货展开区域,有卸货平台；

（6）整个运输路径，所有通道、门、电梯宽度不小于1.2米，高度不小于2米，进深不小于2米，货梯载重能力不小于2吨。

4．机房面积要求

机房使用面积支持不少于50个标准机柜（每机柜实际使用不少于42U槽位）专用区域（维护区域用地不含在租赁机房面积内），并保留适当余量,满足后续可连续扩容要求。区域为独立、完整空间，与其他用户空间物理隔离，并且有独立的专用出入门禁，保证设备的物理安全。具备运输通道和独立的运输货梯。网络运营商接入机房、机柜，应属于机房提供商的基础配套设施，不包含在客户租赁的机房面积中，不承担费用。

5．机房装修要求

（1）机房室内四周墙面气密性好、不易起尘、易清洁。

（2）机房铺设架空活动防静电地板，地板以下净空不小于30厘米。

（3）机房内统一配备上走线桥架，供电缆和光纤走线，强电、弱电走不同桥架，减少相互之间的干扰。

6．机房电力要求

（1）机房UPS系统采用双母线双系统设计，交流输出，满足N+1配置；市电掉电后，UPS后备蓄电池组应在10毫秒内供电，满载时间不少于15分钟。

（2）机房配备柴油发电机系统，满足N配置，启动时间需小于UPS最大满载时间，启动后可满足机房全负荷运行，储油量应能供发电机满负荷运行8小时以上。

（3）机柜供电必须为双路供电，且可以监控单路掉电；单路电力能支撑整个机架负载，当有一路跳电时不能影响另外一路；单机柜功率不少于3kw，当机柜超电时不可以直接下电，需提醒用户迁移设备。

（4）机柜供电容量以及PDU形式可根据特殊需求进行修改。

（5）提供动力设施（如空调、照明、门禁等系统用电）的配电应独立于ICT设备用电，必须从独立的配电柜引出。

（6）机房接地系统和防雷系统性能良好，符合国家标准要求。

7．机房空调要求

（1）空调设备要求采用风冷或水冷机组，设独立空调间，与IDC机房采用实体墙进行物理隔离，N+X备份；

（2）机房内冷通道温湿度恒定，温度23±2℃；湿度：40%-60%；

（3）配置新风系统，保证室内正压防尘。

8．机房监控要求

（1）安保监控：包括红外防入侵、门禁独立管理、门禁状态监控、CCTV摄像头实时监控系统，历史数据保存不少于30天；

（2）机房动力监控：包括配电开关监控、配电参数监测（包括动力配电）、UPS监控、PDU监控，提供独立电量计量；

（3）机房环境监控：包括空调状态参数监控、温湿度监控、漏水检测、消防监控。

9．机房消防要求

（1）消防系统具备高灵敏度的烟杆探测和自动报警功能，机房天花板上设有烟感探头，机房内须配备气体灭火系统。

（2）机房墙壁、门、天花板采用防火建材。

（3）机房具备合格的安全走火通道和逃生门，并严格按照规范布置相关的安全指示。

10．机房网络要求

（1）满足不同运营商的线路接入。

（2）能根据用户需求进行机房内光纤、电缆布线，实现机柜间及机柜内部IP网络、存储网络等连接，布线需满足万兆带宽要求。

（3）能提供公共安全视频监控联网共享平台相关的链路，接入运营商专网。

11．机房管理要求

（1）机房必须具备完善的安全管理制度确保设备安全。

（2）机房物理安全：未经客户允许，任何人员不能进入客户租赁机房区域。

（3）机房网络安全：未经客户允许，任何外来设备不能接入客户网络。

（4）安防措施：机房监控室应有CCTV摄像头监控界面以及动环监控界面；机房需具备多个物理隔离区域，这些区域使用各自独立的门禁控制系统，出入授权由客户划分管理，其他人员禁止出入。

（5）管理要求：人员进出管理，须提供保证安全并且高效率的人员进出方案，客户授权的相关维护人员可随时进入机房作业；设备进出管理，机房提供保证安全并且高效率的设备进出方案，客户设备可随时进出机房。

12．服务要求

（1）供应商提供7×24小时机房基础设施（供配电、环境温度控制、网络配线等）实时维护。

（2）供应商提供7×24小时ICT设备一线运维值班条件，由客户负责授权相关人员进行运维。

（3）合同签订生效后1个月内完成机房网络互联，按需求提供可用机柜。

（4）采购方设备架设在中标方机房机柜，完成供电及网络连接后，视为完成租赁，采购方支付此机柜租费。采购方撤离机柜内所有用电设备后，停止支付此机柜租费。

（5）如涉及机房变更，需对我局原放置在中国电信IDC机房内的各类设备提供免费搬迁调试服务，且核心业务中断不得超过2小时、重要业务中断不超过8小时、其它业务中断不超过24小时，搬迁需对接制定专项搬迁方案，经采购人批准后方可实施。

（6）中标方应针对本项目制定完善的机房巡检制度，每月按时提交机房巡检报告。报告内容应包括但不限于：门禁、隔离、清洁、温度、湿度、安防、照明、孔洞封堵、动物痕迹、施工现场等机房环境巡检，空调、电源、防雷、传输、DDF、ODF、MDF、线缆（走线、标签）等配套设施巡检，巡查频次、结果，巡检问题处置措施等。

（7）整体机房环境及机柜的供配电、环境温度控制、网络配线等机房环境由中标方负责。设备运维工作由采购方自行负责。

（8）租赁机房不同房间、不同冷池间的网络互联，由中标人按采购人需求免费提供保障。

13．服务质量保证及处罚

（1）履约期内，采购人每月不定期对中标人投标时的各项响应进行抽查，如发现不能满足响应的，将责令中标方限期整改，如中标方未按期整改，采购人将扣除当月报销总金额的5%。

（2）每月租赁费用报销时，中标方应将月综合巡检报告一并提交给采购人；未提交月综合巡检报告，采购人将不予报销。

（3）履约期内，因中标方机房制冷、供电、防雷等设备故障及其它原因（除不可抗力因素），导致业务中断超1小时，采购人将扣除当月报销总金额的5%；导致重大责任事故或造成严重影响的，须赔偿相应损失，并终止合同。

（4）履约期内，在未经采购人许可的情况下，发现无关人员进入采购人租赁机房的隔离区域，采购人将扣除当月报销总金额的5%；若因中标方管理不善，导致发生数据泄露、恶意破坏等事故，采购人将有权终止履行合同，并将依法追究相关责任。

（5）履约期内，采购人对中标人的租赁服务进行考核，具体标准如下：

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 （25分） | 提供专属服务保障人员 |  |  |
| 2 |  | 落实巡检服务 |  |  |
| 3 |  | 保证用户内部线路连通及外部线路接入 |  |  |
| 4 |  | 及时响应客户工单需求 |  |  |
| 5 |  | 落实重要事件提前报告 |  |  |
| 6 | 业务连续性 （30分） | 未发生计划外空调停机 |  |  |
| 7 |  | 未发生计划外断电 |  |  |
| 8 |  | 未发生数据中心内部网络中断 |  |  |
| 9 |  | 未发生施工时跳错线路、老鼠咬断线路、蟑螂进入设备导致短路等故障 |  |  |
| 10 |  | 未发生空调漏水 |  |  |
| 11 |  | 未发生结露、霜 |  |  |
| 12 | 业务支撑 （25分） | 对客户系统和设备的环境了解熟悉 |  |  |
| 13 |  | 配置人员相对稳定，有丰富工作经验 |  |  |
| 14 |  | 对接客户需求热情、专业 |  |  |
| 15 |  | 响应客户需求高效、及时 |  |  |
| 16 |  | 客户进场顺畅，现场对接配合愉快 |  |  |
| 17 | 故障处理 （20分） | 未隐瞒可能影响客户系统正常运营的故障 |  |  |
| 18 |  | 配套设施故障能够及时维修或更换 |  |  |
| 19 |  | 未发生非客户业务系统自身原因导致的中断 |  |  |
| 20 |  | 巡检发现设备告警及时通知客户 |  |  |
| 备注 | 以上考核内容，采用扣分制，每项5分，总分100分。每月由采购人对上月机房租赁情况进行评分。月评总分低于80分的，扣除当月报销总金额的5%。 |  |  |  |

四、有关说明

本项目投标总报价包括满足本项目要求的所有机柜租赁费及其他配套设备、材料、人工、服务等从项目中标起到项目正式交付以及服务期限内所发生的一切费用。投标人进行投标总报价时按租赁机柜数量50台（该数量仅指采购人设备占用的加电机柜的数量，不包括中标人提供的配线架、列头柜等配套设备数量，但相应配套设备的价格均须计算在总报价中），租期1年计算，总报价不得超过本项目预算，否则投标无效；并以此总报价参与价格分计算。

结算方式：中标人所报总价除以租赁机柜数量50台，再除以租期12个月所得报价即为中标单价，租费结算时以该中标单价按每月实际租用机柜数量审核费用，按月结算，但总费用不超过本项目预算。

- 第四部分．合同书

业务服务机房机柜租赁

合同书

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：        年        月        日

第一部分 合同书（格式文本）

- 根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 甲方（采购人）：

- 乙方（中标方）：

- 一、采购项目编号：

- 二、采购项目名称：

- 三、中标（成交）金额：           元

- 四、项目服务期限：

- 五、支付步骤和办法：租费结算时以中标单价按每月实际使用机柜数量审核费用，按月结算。

- 六、合同书不可分割部分：

- 招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，乙方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 七、合同书组成：

- 合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

- 八、合同书生效及注意事项：

- 合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。

- 九、甲乙双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

- 十、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

甲方（采购人）：（签章）                 乙方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

甲方户名                                 乙方户名：

甲方开户银行                             乙方开户银行：

甲方账号：                               乙方账号：

年    月    日                                年    月    日

见证方：

年    月    日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

第二部分 合同条款（格式文本）

（一）合同内容：业务服务机房机柜租赁。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。

2.付款方式：租费结算时以中标单价按每月实际使用机柜数量审核费用，按月结算。

（三）知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）服务要求与检验：

1.乙方应严格按照采购文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.服务标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

4.甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）违约责任：

- 1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。乙方在收到甲方通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长完成时间以及是否收取误期赔偿费或在对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

- 2.若因乙方原因造成逾期交付，除不可抗力外，乙方应向甲方支付违约金，具体金额按10000元/天支付，若逾期超过三天的，甲方有权终止合同，并且乙方应承担合同总价30%的违约金。

- 3.上述的“不可抗力”系指那些乙方不可预见、不可避免、无法控制的事件，但不包括乙方的违约或疏忽，这些事件包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

- 4.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 5.如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。本合同下甲方已支付合同价、所有权已经转移的资产不得作为破产财产。

（六）合同生效及其他：

1.甲乙双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。除提交仲裁外，争端的解决也可以依照《中华人民共和国民法典》规定的其他方式进行。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

甲方（采购人）：（签章）                 乙方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

甲方户名                                 乙方户名：

甲方开户银行                             乙方开户银行：

甲方账号：                               乙方账号：

年    月    日                                年    月    日

- 第五部分. 附件（投标文件格式）

业务服务机房机柜租赁公开招标

投标文件

项目名称：

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：    年    月    日

- （一）响应函（格式）

致江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡市公安局：

我公司（单位）参加本次项目（         ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

无锡市公安局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次业务服务机房机柜租赁（项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市公安局

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：    （盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：   （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

年    月     日

- （五）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                         项目编号：

| 项目名称 | 业务服务机房机柜租赁 |
| --- | --- |
| 总报价 | 投标总报价小写： 元 投标总报价大写： 元 |
| 服务期 |  |
| 服务质量要求 |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- （六）报价明细表

投标人名称（盖章）                          政府采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 租期（月） | 单价（元/月/台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁机柜 | 50 | 12 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

- 注：数量暂按50台一个月记取，具体数量按每月实际租用机柜数量结算。

- （七）商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （八）技术响应偏离表（格式）

技术响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商的技术规格部分与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （九）企业业绩一览表（格式）

- 企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：    年  月   日

- （十）项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

投标供应商名称（盖章）                            政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：上表可自行延长。

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）监狱企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为 ______（请填写：监狱、非监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、非监狱）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司有权将相关内容进行公示；

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十四）技术文件（格式自拟）