## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 刘老庄人民法庭建设工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 刘老庄人民法庭建设工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【土建工程】
|  | 土建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【土建工程】
|  | 土建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【土建工程】
总 说 明
工程名称： 土建工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 | 420
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 189.55
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 259.02
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 341.63
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 | m3 | 106.94
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:DMM10水泥砂浆 | m3 | 32.9
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:DMM5.0混合砂浆 | m3 | 192.31
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm厚 3.砂浆强度等级:DMM5.0混合砂浆 | m3 | 4.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:DMM7.5混合砂浆 | m3 | 169.32
10 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm厚 3.砂浆强度等级:DMM7.5混合砂浆 | m3 | 6.61
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 19.11
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 37.85
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 16.05
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 21.02
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.3
16 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 2.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.81
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.5
19 | 010504001001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 6.55
20 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m3 | 151.65
21 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 | m2 | 17.17
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35，微膨胀 3.滑动支座节点做法详见22G101-2-45,47,52-1 | m2 | 44.24
23 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实,向外坡3%-5% 2.150厚碎石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 | m2 | 132.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010507002001 | 坡道 | 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10-40卵石,M2.5混合砂浆分两步灌注,宽出面层300 3.100厚C20混凝土 4.界面剂1道 5.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 6.100厚毛面花岗石面层,DTG砂浆灌缝 | m2 | 10.08
25 | 010507004001 | 台阶 | 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10-40碎石灌 DM M5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 3.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 6.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石材 | m2 | 19.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 010507002002 | 室外地坪【台阶与室内连接处】 | 1.压实填土,压实系数≥93% 2.300厚粒径10-40碎石灌 DM M5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 3.80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4.界面剂1道 5.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 6.30厚花岗石面层,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝,台口双层,加厚处粘贴与面层相同的石材 | m2 | 84.12
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 带E钢筋、植筋等费用综合考虑 2.H＞3.6m | t | 22.322
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ25 三级钢 带E钢筋、植筋等费用综合考虑 2.H＞3.6m | t | 12.708
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体拉结筋 | t | 0.6
30 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 | 个 | 113
31 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:电渣压力焊 | 个 | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.泡沫混凝土找坡2%,最薄处30厚 2.20厚DSM15预拌砂浆找平层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚DSM15预拌砂浆找平层 5.2道3.0厚改性沥青防水卷材,纵横向搭接宽度不小于100 6.覆油毡隔离层 7.115厚挤塑聚苯板(B1)保温层 8.20厚DSM15预拌砂浆保护层 9.40厚C30细石混凝土,内配φ4双向钢筋@100双向,设分隔缝3000x3000钢筋必须断开,缝宽12,内嵌PVC防水油膏 | m2 | 535.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.泡沫混凝土找坡2%,最薄处30厚 2.20厚DSM15预拌砂浆找平层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚DSM15预拌砂浆找平层 5.2道3.0厚改性沥青防水卷材,纵横向搭接宽度不小于100 6.土工布隔离层 7.40厚C30细石混凝土,内配φ4双向钢筋@100双向,设分隔缝3000x3000钢筋必须断开,缝宽12,内嵌PVC防水油膏 | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010901001001 | 瓦屋面【翻新】 | 1.拆除机制水泥瓦、挂瓦条至屋面保温保护层 2.20厚DSM15预拌砂浆找平层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚DSM15预拌砂浆找平层 5.40厚C30细石混凝土,内配%%C4双向钢筋@100双向,设分隔缝3000x3000钢筋必须断开,缝宽12,内嵌PVC防水油膏 6.12厚1:3防水水泥砂浆打底 7.6厚1:2.5水泥砂浆粉面 8.弹性涂料、柔性耐水腻子 9.四周增加砼挡瓦条 | m2 | 97.39
35 | 010607003001 | 钢构雨篷 | 1.材料品种、规格:钢结构钢化玻璃雨棚 | m2 | 2.4
36 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:110系列断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:金6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃 3.五金及配件安装，手动开启装置 4.其他做法详见图纸建筑说明、绿色节能、门窗表等 | m2 | 579.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC5637、MLC11237、MLC10137 2.门框、扇材质:110系列断桥铝合金门连窗 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃门窗组合 4.五金及配件安装，成品防撞提示标识，手动开启装置 5.其他做法详见图纸建筑说明、绿色节能、门窗表等 | m2 | 103.85
38 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:110系列断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃平开门 3.五金及配件安装，成品防撞提示标识，手动开启装置 4.其他做法详见图纸建筑说明、绿色节能、门窗表等 | m2 | 67.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:加建地面 2.素土夯实,压实系数不小于0.90 3.100厚C15混凝土垫层,压实抹平 4.1.2厚聚合物水泥防水涂料(防潮层) 5.其他做法详见图纸 | m2 | 318.5
40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.刷界面处理剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚专用抹面砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层，楼梯间为钢丝网) 4.其他做法详见图纸 | m2 | 2166.21
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.刷3厚界面处理剂一道 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.10厚聚合物防水水泥砂浆 5.专用粘结剂 6.40厚复合发泡水泥板 7.7厚聚合物水泥防水抗裂砂浆,复合耐碱玻纤网格布二层 8.其他做法详见图纸 | m2 | 1374.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:女儿墙内侧 2.刷界面处理剂一道 3.12厚1:3防水水泥砂浆打底 4.6厚1:2.5水泥砂浆粉面 5.其他做法详见图纸 | m2 | 70.87
43 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:雨棚 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20高标号防水水泥沙浆压实抹光(掺5%防水剂) | m2 | 17.17
44 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.铲除原有外墙面至保温板外抹面砂浆 3.刷3厚界面处理剂一道 4.1.5厚聚氨酯防水涂料 5.10厚聚合物防水水泥砂浆 6.其他做法详见图纸 | m2 | 653.2
分部分项合计
措施项目
45 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
46 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
47 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2 | 35.82
48 | 011702001002 | 基础 模板 |  | m2 | 52.8
49 | 011702001003 | 基础 模板 |  | m2 | 55.44
50 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 192.15
51 | 011702003001 | 构造柱 模板 |  | m2 | 212.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 011702006001 | 矩形梁 模板 |  | m2 | 32.73
53 | 011702008001 | 圈梁 模板 |  | m2 | 202.87
54 | 011702009001 | 过梁 模板 |  | m2 | 25.6
55 | 011702011001 | 直形墙 模板 |  | m2 | 130.94
56 | 011702014001 | 有梁板 模板 |  | m2 | 1164.53
57 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 模板 |  | m2 | 17.17
58 | 011702024001 | 楼梯 模板 |  | m2 | 44.24
59 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 |  | m2 | 25
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 150000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 150000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 150000
合 计 |  |  |  | 150000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【土建工程】
计日工表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【加固工程】
|  | 加固工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【加固工程】
|  | 加固工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【加固工程】
总 说 明
工程名称： 加固工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【加固工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
加固
1 | FA1701005001 | 粘钢加固 | 1.钢材种类、规格:5mm厚钢板压条，M12锚栓 2.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） 3.粘结胶材料种类、配比:环氧树脂注射浆 4.其他做法详见图纸及相关规范图集 | m2 | 22.25
2 | FA1701005002 | 粘钢加固 | 1.钢材种类、规格:3mm厚钢板压条，M12锚栓 2.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） 3.粘结胶材料种类、配比:环氧树脂注射浆 4.其他做法详见图纸及相关规范图集 | m2 | 11.2
3 | FA1701005003 | 粘钢加固 | 1.钢材种类、规格:胶粘角钢压条≥L75x5，M12锚栓 2.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） 3.粘结胶材料种类、配比:环氧树脂注射浆 4.其他做法详见图纸及相关规范图集 | t | 0.158
4 | 010503002001 | 矩形梁扩大截面加固 | 1.强度等级:C35混凝土高强灌浆料 2.其他做法详见图纸及相关规范图集 | m3 | 11.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 010515001001 | 加固钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合钢筋 | t | 4.4
6 | FA1701004001 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ12钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 20
7 | FA1701004002 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ16钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 72
8 | FA1701004003 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ18钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 54
9 | FA1701004004 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ20钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 84
10 | FA1701004005 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ22钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 58
11 | FA1701004006 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ25钢筋 3.抗拔试验 | 根 | 40
12 | FA1701004007 | 混凝土内植筋 | 1.加固部位:扩大截面梁 2.钢筋种类、规格:Φ8钢筋 | 根 | 3144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | FA1701006001 | 碳纤维布加固 | 1.加固部位、面积:原有梁面混凝土基层处理，做法详见图纸 2.碳纤维布种类、规格:碳纤维厚0.167mm 3.粘结胶材料种类、配比:配套树脂类粘结材料 4.具体位置、做法详见图纸 | m2 | 168.9
14 | FA1716003001 | 面层凿毛 | 1.凿毛部位材质:原有混凝土连接部位表面凿毛 2.混凝土和钢筋表面冲洗干净,再涂刷结构界面剂 3.具体做法详见图纸 | m2 | 58.88
15 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:结构支撑钢梁 2.钢材品种、规格:HFW250*200*6*8高频焊接轻型H型钢 3.螺栓种类:M16高强度螺栓 4.防火要求:防火涂料（防护时间2.5小时） | t | 0.548
16 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.碳纤维布加固处，挂钢丝网抹20厚M15砂浆 | m2 | 60.41
分部分项合计
措施项目
17 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | 1.支撑高度:H＞3.6m | m2 | 170.16
18 | 011701001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【加固工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【加固工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：加固工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 15000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 15000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【加固工程】
暂列金额明细表
工程名称：加固工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 15000
合 计 |  |  |  | 15000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【加固工程】
计日工表
工程名称：加固工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【加固工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：加固工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.61
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【景观工程】
|  | 景观工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【景观工程】
|  | 景观工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【景观工程】
总 说 明
工程名称： 景观工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【景观工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
铺装
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 | m3 | 412.05
2 | 050201001001 | 园路 | 1.素土夯实，系数≥0.90 2.100mm厚碎石垫层 3.180mm厚C30砼垫层 4.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.500×500×50mm厚火烧面芝麻白花岗岩 | m2 | 952.66
3 | 050201001002 | 园路 | 1.素土夯实，系数≥0.90 2.100mm厚碎石垫层 3.180mm厚C30砼垫层 4.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.600×300×50mm厚火烧面芝麻黑花岗岩 | m2 | 58.36
4 | 050201001003 | 园路 | 1.素土夯实，系数≥0.90 2.100mm厚碎石垫层 3.180mm厚C30砼垫层 4.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.400×200×50mm厚火烧面芝麻灰花岗岩 | m2 | 111.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 050201001004 | 园路 | 1.素土夯实，系数≥0.90 2.100mm厚碎石垫层 3.180mm厚C30砼垫层 4.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.400×200×50mm厚火烧面芝麻黑花岗岩 | m2 | 20.86
6 | 050201001005 | 园路 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:散铺粒径10-15mm0白色砾石，四周用黑色镀金304不锈钢草石隔离带，宽50mm.高80mm，厚1mm | m2 | 2.6
7 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.垫层厚度、材料种类:100mm厚碎石垫层+100mm厚C20混凝土 2.路牙材料种类、规格:600×290×120mm宽仿光面芝麻灰花岗岩PC砖道牙 3.砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m | 102.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 050307010001 | 异形景墙 | 1.垫层材料种类:100mm厚级配碎石垫层 2.基础材料种类、规格:120mm厚C25钢筋砼垫层，φ10@150单层双向 3.砌体材质:M5.0水泥砂浆砌MU7.5砖 4.池壁材料种类、规格:600×400×20mm厚光面芝麻白花岗岩弧形处长度切割成300 5.压顶材质:600×300×50mm厚光面芝麻白花岗岩压顶(弧形处长度切割成300) 6.具体做法:Y-01-02/16，通用做法中全部内容 | m | 39
旗台
9 | 050307018001 | 旗台 | 1.砖种类、规格:MU7.5砼砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 | m3 | 1.8
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼，含模板 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.58
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼，含模板 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.2
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 0.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q345B，Sa2.5级抛丸除锈 | t | 0.1
14 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:150×150×30mm荔枝面芝麻白花岗岩 | m2 | 2.02
15 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:150×150×30mm厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | m2 | 1.98
16 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素土夯实密度≥0.90 2.粘结材料种类:100mm厚碎石垫层 3.面层材料品种、规格、颜色:150mm厚C25砼垫层 4.勾缝材料种类:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.防滑条材料种类、规格:300×300×30mm厚荔枝面芝麻白花岗岩压顶 | m2 | 2.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.安装方式:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:400×450×20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩贴面 | m2 | 3.97
18 | 050307019001 | 栏杆 | 1.名称及材质:汉白玉成品栏杆 | m | 10.2
19 | 050307019002 | 旗杆 | 1.名称及材质:高度为12米，材质为304不锈钢 | 个 | 1
核心景观
20 | 050201001006 | 园路 | 1.素土夯实，系数≥0.90 2.100mm厚碎石垫层 3.100mm厚C30砼垫层 4.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.150×150×30mm厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | m2 | 0.69
21 | 050201001007 | 园路 | 1.素土夯实，系数≥0.90 2.100mm厚碎石垫层 3.100mm厚C30砼垫层 4.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5.150×150×30mm厚荔枝面芝麻白花岗岩 | m2 | 0.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 050201001008 | 园路 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:散铺粒径10-15mm0白色砾石，四周用黑色镀金304不锈钢草石隔离带，宽50mm.高80mm，厚1mm | m2 | 1.3
23 | 050307016001 | 特色花坛 | 1.尺寸:1600*1600 2.砌体材质:M5.0水泥砂浆砌MU7.5砖 3.池壁材料种类、规格:600×400×20mm厚光面芝麻白花岗岩弧形处长度切割成300 4.压顶材质:600×300×50mm厚光面芝麻白花岗岩压顶(弧形处长度切割成300) 5.具体做法:Y-01-01/16，通用做法中全部内容 | 个 | 4
24 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1.垫层厚度、材料种类:100mm厚碎石垫层+100mm厚C20混凝土 2.路牙材料种类、规格:600×290×120mm宽仿光面芝麻灰花岗岩PC砖道牙 3.砂浆强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m | 18.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 05B001 | 宣传标语 | 1.字体内容:为人民服务，毛泽东 2.字体材质:PVC发光字体（1mm厚不锈钢包边） 3.骨架及基础:□20×20×2mm厚方钢，240*240*450砼基础 | 项 | 1
26 | 05B002 | 小品 | 1.法制小品成品购买安装，含基础 2.样式甲定 | 个 | 2
特色景墙
27 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石 | m3 | 0.08
28 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼，含模板 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.07
29 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼，含模板 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.12
30 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼，含模板 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.22
31 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼，含模板 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.25
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 0.4
33 | 050307010002 | 景墙 | 1.墙体材料种类、规格:240×60×10mm厚红砖镂空垒砌 | m3 | 1.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:DMM5.0预拌水泥砂浆 | m3 | 0.14
35 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.刷一遍混凝土界面处理剂 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆（掺建筑胶） 5.240×60×10mm厚仿红砖贴面，砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 4.6
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:刷聚合物水泥浆一道 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.装饰面材料种类:12厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 2.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:填补缝隙、局部腻子、磨平 2.油漆品种、刷漆遍数:涂底涂料、两道涂面层涂料 | m2 | 2.23
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【景观工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【景观工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：景观工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 35000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 35000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【景观工程】
暂列金额明细表
工程名称：景观工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 元 | 35000
合 计 |  |  |  | 35000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【景观工程】
计日工表
工程名称：景观工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【景观工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【绿化工程】
|  | 绿化工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【绿化工程】
|  | 绿化工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【绿化工程】
总 说 明
工程名称： 绿化工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:紫叶李 2.胸径(φ)/地径(D):D6-7 3.高度(H):150-200 4.冠幅(P):150-200 5.分枝点（h）:25-30 6.备注:全冠，树形优美 7.养护期:二级养护，养护期为二年 | 株 | 15
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫 2.胸径(φ)/地径(D):10-11 3.高度(H):200-250 4.冠幅(P):200-250 5.分枝点（h）:80-100 6.备注:全冠，树形优美 7.养护期:二级养护，养护期为二年 | 株 | 5
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:四季丁香 2.胸径(φ)/地径(D):10-11 3.高度(H):200-250 4.冠幅(P):200-250 5.分枝点（h）:60-80 6.备注:全冠，树形优美 7.养护期:二级养护，养护期为二年 | 株 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:四季桂 2.胸径(φ)/地径(D):10-11 3.高度(H):200-250 4.冠幅(P):200-250 5.分枝点（h）:40-50 6.备注:全冠，呈伞形为佳，树形饱满 7.养护期:二级养护，养护期为二年 | 株 | 8
5 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:银姬小蜡球 2.高度(H):130-140 3.冠幅(P):130-140 4.备注:球形圆，不脱脚，修剪后蓬径 5.养护期:二级养护，养护期为二年 | 株 | 14
6 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:无刺枸骨球 2.高度(H):130-140 3.冠幅(P):130-140 4.备注:球形圆，不脱脚，修剪后蓬径 5.养护期:二级养护，养护期为二年 | 株 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:夏鹃 2.高度(H):30-35 3.冠幅(P):25-30 4.种植密度(株/m2):49 5.养护期:二级养护，养护期为二年 | m2 | 27.5
8 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:瓜子黄杨 2.高度(H):30-35 3.冠幅(P):25-30 4.种植密度(株/m2):49 5.养护期:二级养护，养护期为二年 | m2 | 15.4
9 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:常夏石竹 2.高度(H):15-20 3.冠幅(P):10-15 4.种植密度(株/m2):64 5.备注:粉色花系列 6.养护期:二级养护，养护期为二年 | m2 | 53.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:吉祥草 2.高度(H):15-20 3.冠幅(P):10-15 4.种植密度(株/m2):64 5.备注:粉色花系列 6.养护期:二级养护，养护期为二年 | m2 | 19.4
11 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺,百慕大混播黑麦草,矮生沙坪卷，300*900，下层铺沙2-3cm | m2 | 1370.2
12 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.找平找坡要求:平整场地，即先清除场地上的建筑垃圾、杂物，造型达到图纸设计要求 | m2 | 1486.1
分部分项合计
措施项目
13 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 1030
14 | 050403002001 | 草绳绕树干 |  | 株 | 68
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【绿化工程】
计日工表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【围墙工程】
|  | 围墙工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【围墙工程】
|  | 围墙工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【围墙工程】
总 说 明
工程名称： 围墙工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【围墙工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 338.99
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 245.48
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自行考虑 | m3 | 93.51
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:DMM10水泥砂浆 | m3 | 51.98
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2.砂浆强度等级:DMM7.5混合砂浆 | m3 | 115.47
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 18.54
7 | 010501001002 | 垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 29.25
8 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.81
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.09
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.34
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 带E钢筋综合考虑 | t | 4.397
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ25 三级钢 带E钢筋综合考虑 | t | 4.032
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 | m2 | 1285.2
15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:弹性底涂、柔性耐水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 3.颜色及分隔样式，详见图纸或按甲方要求 | m2 | 1285.2
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:成品铝格栅，格栅间距50 2.工程量按洞口面积计算 | m2 | 27
17 | 011001003001 | GRC成品线条 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:GRC成品线条 | m2 | 54.76
18 | 01B001 | 成品LOGO及字体 | 1.成品LOGO及成品字体，样式见图纸 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011207001002 | 铝方通 | 1.面层材料品种、规格、颜色:外贴灰色铝方通，截面尺寸:30X70 | m | 90
分部分项合计
措施项目
20 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2 | 38.25
21 | 011702001002 | 基础 模板 |  | m2 | 94.68
22 | 011702003001 | 构造柱 模板 |  | m2 | 213.71
23 | 011702008001 | 圈梁 模板 |  | m2 | 71.91
24 | 011702025001 | 压顶 模板 |  | m2 | 58.95
25 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【围墙工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【围墙工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：围墙工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【围墙工程】
计日工表
工程名称：围墙工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【围墙工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【室外给水管网工程】
|  | 室外给水管网工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【室外给水管网工程】
|  | 室外给水管网工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【室外给水管网工程】
总 说 明
工程名称： 室外给水管网工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外给水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| 1 | 给水管网
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管（含管件） 4.规格:DN80 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 65.7
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管（含管件） 4.规格:DN50 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 6.2
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 17.9
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 | 个 | 1
5 | 03B001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.满足设计及使用要求 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 03B002 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m3 | 32.36
| 2 | 室内消火栓管网
7 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管（含管件） 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 127.2
8 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管（含管件） 4.规格:DN65 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 14.1
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 | 个 | 1
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 | 个 | 3
11 | 03B003 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.满足设计及使用要求 | 座 | 3
12 | 03B004 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m3 | 63.54
| 3 | 室外消火栓管网
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管（含管件） 4.规格:DN125 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 213.7
14 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管（含管件） 4.规格:DN100 5.连接形式:电熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 9.8
15 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 | 个 | 1
16 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN125 | 个 | 2
17 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 | 个 | 2
18 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65 | 套 | 2
19 | 03B005 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.满足设计及使用要求 | 座 | 5
20 | 03B006 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m3 | 100.58
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外给水管网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外给水管网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给水管网工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【室外给水管网工程】
计日工表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外给水管网工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【雨污水管网工程】
|  | 雨污水管网工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【雨污水管网工程】
|  | 雨污水管网工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【雨污水管网工程】
总 说 明
工程名称： 雨污水管网工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【雨污水管
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
雨水
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按图纸设计深度 | m3 | 491.74
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 305.69
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运距:运距及弃土场由投标人自行考虑 | m3 | 186.05
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:360°砂石基础 2.材质及规格:DN300 PE实壁管(PN1.0MPa) 3.连接形式:热熔接口 | m | 235
5 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:360°砂石基础 2.材质及规格:DN200 PE实壁管(PN1.0MPa) 3.连接形式:热熔接口 | m | 98
6 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.混凝土强度等级:预制式混凝土成品检查井,做法按照S13-2022执行 2.井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖及井座 3.检查井增设防坠落网 | 座 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:平箅式雨水口,做法详见苏S01-2021 第287-291页 2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 | 座 | 22
污水
8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按图纸设计深度 | m3 | 230.18
9 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 143.09
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.运距:运距及弃土场由投标人自行考虑 | m3 | 87.09
11 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:混凝土包封 2.材质及规格:DN300 PE实壁管(PN1.0MPa) 3.连接形式:热熔接口 | m | 110
12 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.混凝土强度等级:预制式混凝土成品检查井,做法按照S13-2022执行 2.井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖及井座 3.检查井增设防坠落网 | 座 | 18
13 | 040504008001 | 隔油池 | 1.型号、规格:GG-1SF，图集04S519-149 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 | [5 empty] | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【雨污水管网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【雨污水管网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雨污水管网工程 |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【雨污水管网工程】
计日工表
工程名称：雨污水管网工程 |  |  |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【雨污水管网工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 |  |  | 标段：刘老庄人民法庭建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13