射阳县水利局2025年度省级水利工程(闸)

维修养护项目

磋 商 文 件

采   购   人：       射阳县水利局        （盖章）

采购代理机构：  江苏苏伟项目管理有限公司     （盖章）

2025年12月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件格式

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

射阳县水利局2025年度省级水利工程(闸)维修养护项目 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月12日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JSSW-C2025-0021

2.项目名称：射阳县水利局2025年度省级水利工程(闸)维修养护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：156.426万元

5.最高限价：156.426万元。招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。

6.采购需求（简介）：本项目对运粮河闸、双洋闸、夸套闸、环洋洞、射阳港闸、运棉河闸、利民河闸这七座大中型沿海水闸及其附属设施进行维修养护。详见项目需求。

7.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成。

8、质量标准：合格，符合《江苏省水闸技术管理办法》相关要求。

9.本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为工程类。本项目的工程采购专门面向中小微企业采购，供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。

- 本项目的特定资格要求：

- 具备建设行政主管部门核定有效的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质等级；

- 具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；

- 项目负责人具有有效的水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书和水行政主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证（B类）。注：须提供相关有效的证书原件扫描件和投标截止之日半年内至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明并加盖单位公章。且满足下列条件之一 ：

- ①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）；

- ②项目经理虽有在建工程，但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，视为无在建工程，按招标文件规定提供无在建工程承诺的，可以参加本招标工程项目的投标（须提供该在建工程建设单位出具的允许项目经理参加项目投标的证明材料）。

- 通过合同完工验收。

- 工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

- 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

# 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

# 四、响应文件提交

1.截止时间：2025年12月12日15时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

# 五、开启

1.时间：2025年12月12日15时（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

# 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

# 七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

# 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：射阳县水利局

地址：射阳县解放东路百盛花园1号

联系方式：18118694409

## 2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏伟项目管理有限公司

地 址：盐城市射阳县海都路86号

联系方式：18014655317

## 3.项目联系方式

项目联系人：祝先生          王先生

电　　 话：18118694409　  18014655317

# 第二章  投标人须知

# 一、总则

## 1、招标方式

1.1本次招标采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

## 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

## 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或者采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人或者采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费按照苏政采协[2024]20号文件规定标准*88.88%计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

## 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

# 二、磋商文件

## 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。（此斜体文字为实质性条款，下同）

## 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构提出。

## 8、磋商文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3磋商文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

# 三、响应文件的编制

## 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

证明供应商及投标标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 12、投标分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目设定投标报价的最高限价，招标人将拒绝高于最高限价的投标报价。

12.4对于超出磋商文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

12.5投标分项报价应是磋商文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、施工限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据磋商文件及自拟施工方案，结合市场情况进行投标报价，投标报价是指投标人完成磋商文件清单确定的材料、人工及费用、施工辅材、小型施工机械、管理费、安全文明施工措施费、各类保险、利润、规费（如果有）、社保费、赶工费、开票税金、招标代理服务费用等及达到本工程约定的目标和完成本项工程所需的一切费用。

12.6工程报价包含内容：为保证射阳县水利局2025年度省级水利工程(闸)维修养护项目顺利完成。具体以采购人提供工程量清单范围内的全部内容为准。

12.7本项目按磋商后成交的总价签订合同，投标人工程量清单中的综合单价同比例下浮

## 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

## 14、磋商响应函和开标一览表

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

## 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、响应文件的递交

## 17、响应文件的递交

### 17.1 电子响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

## 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.1条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 19、响应文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

## 20、响应文件的撤回和修改

### 20.1响应文件的撤回

#### 21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

#### 21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

### 20.2 响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

### 20.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

# 五、响应文件的解密与评审

## 21、响应文件解密

21.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

## 22、磋商小组

22.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

## 23、评标过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3采购人和评标委员会不向未成交的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

## 24、评审过程中的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

## 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26.1未实质性响应磋商文件的情形

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.1.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.1.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体部分为实质性要求和条件）。

26.1.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.2未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

## 27、磋商程序及评审方法和评审标准

### 27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

### 27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

### 27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

# 六、成交

## 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“中国政府采购网”、、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

## 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位为江苏苏伟项目管理有限公司，联系地址：盐城市射阳县海都路86号，联系电话：18014655317。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 30、成交通知书

30.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

- 签订合同

- l成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同（原则上应在15日内签订采购合同）。合同签订之日起2个工作日内公告采购合同。

- 31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 31.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 31.4成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 标的物的追加

- 32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

- 33.1政府采购线上合同信用融资政策根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

- 33.2进口产品进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 33.3.1中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

### 33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

### 33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

### 33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

### 33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

### 33.8 履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

合同金额的10%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。

# 八、踏勘

供应商自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章  合同文本

(供应商中标后，发包人将按此格式内容与承包人签订合同。故供应商需认真仔细地阅读和理解本合同协议书中各条款的内容。)

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

## 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

## 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：                                           

4.资金来源：

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 本项招标范围为施工图纸和工程清单范围内全部内容。

# 二、合同工期

计划开工日期：          年         月        日。

计划竣工日期：          年         月        日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量符合      标准。

# 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥              万元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                   (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）            (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥           元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同  。

## 五、项目经理

承包人项目经理：              。

# 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

# 十、签订地点

本合同在                            签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自 经发包人（项目使用方）（项目管理方）、承包人（项目施工方）签章，并由承包人缴纳履约保证金后合同  生效。

# 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：  

地  址：                              地  址：      

邮政编码：                            邮政编码：      

法定代表人：                           法定代表人：       

委托代理人：                           委托代理人：        

电  话：                               电  话：      

传  真：                               传  真：      

电子信箱：                                 电子信箱：      

开户银行：                             开户银行：      

账  号：                               账  号：      

# 第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款

# 第三部分 专用合同条款

# 1. 一般约定

## 1.1 词语定义

### 1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件、投标书（含工程报价单）及其附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）招标控制价或预算书。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同专用条款的组成部分。若对同一问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。

### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

#### 1.1.2.4监理人：

名    称：                                                           ；

资质类别和等级：                                                     ；

联系电话：                                                           ；

电子信箱：                                                           ；

通信地址：                                                           。

#### 1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                           ；

资质类别和等级：                                                     ；

联系电话：                                                           ；

电子信箱：                                                           ；

通信地址：                                                           。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /          。

1.1.3.9 永久占地包括：           /               。

1.1.3.10 临时占地包括：     如在规划红线外租用临时用地，费用由承包人承担。       。

## 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： ①《中华人民共和国民法典》；②《中华人民共和国农田水利法》；③《中华人民共和国招标投标法》；④《农田水利条例》；⑤《中华人民共和国安全生产法》； ⑥国家关于建设工程款结算的有关规定；⑦盐城市相关的法规和政策文件等。

## 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国农业农村部和水利部颁发的现行有关标准、规范及省市有关规定、江苏省及盐城市的相关管理办法、设计图纸中规定采用的相关施工验收规范及相关配套规范检测、评定、验收资料。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /    。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③招标文件、投标书及其附录(含投标承诺书)；④本合同专用合同条款及其附件；⑤本合同通用合同条款；⑥技术标准、规范及有关技术文件等要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单或预算书；⑨发包人委托编制的预算书；⑩双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   签订施工合同后 5 天内   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   发包人向承包人提供 两 套完整的施工图纸，未经发包人同意不得复制。不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容；

发包人向承包人提供图纸的内容：   全套经审查的施工图   。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   施工组织设计、专项方案、项目开工报验的全套资料，包括但不限于施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划等，以及发包人、监理要求提供的其他资料

承包人提供的文件的期限为：根据发包人要求 ；

承包人提供的文件的数量为：   根据发包人要求   ；

承包人提供的文件的形式为：   书面及电子版      ；

发包人审批承包人文件的期限：   3  天。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   /   。

## 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   施工现场     。

发包人指定的接收人为：      现场代表       。

承包人接收文件的地点：      施工现场       。

承包人指定的接收人为：     项目负责人      。

监理人接收文件的地点：      施工现场       。

监理人指定的接收人为：    总监理工程师     。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   /      。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  按通用条款 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按现状交给承包人，其它由承包人自行办理，费用由承包人承担   。

### 1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：       /        。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    /    。

## 1.13工程量清单错误的修正

### 1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

（1）无论招标时工程量清单中项目特征描述是否完整或准确，发包人要求承包人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同中约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

（2）当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以内的，其综合单价不作调整，执行原有综合单价（招标人预算单价）结合下浮率，对应的措施费不作调整。

（3）当工程量清单项目工程量的增减幅度在15%以外，且其影响分部分项工程费超0.1%的，原综合单价经审计部门审核，符合市场价的，执行原有综合单价（结合下浮率），对应的措施费（如有）作相应调整。原综合单价经审计部门审核，偏离市场价的，其增减幅度15%以外的工程量综合单价及对应的措施费（如有）均作相应调整，由承包人提出新的综合单价（执行相应定额及下浮率，材料价格执行施工期间《盐城工程造价》的市场指导价或市场信息价）和相应的措施费，由审计部门审计确定。

### 1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）非承包人原因造成的工程变更（含设计变更）；

（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

# 2. 发包人

## 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                 ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、批准所有签证及变更方案实施。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后 3 日内

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力所必须的条件接至施工现场内；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；施工现场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /    。

发包人是否提供支付担保： 否  。

发包人提供支付担保的形式：    /        。

# 3. 承包人

## 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  按发包人要求提交全套施工资料及竣工图   。

承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工资料和竣工图肆套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人负责       。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后 3 日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面资料及电子档资料       。

（10）承包人应履行的其他义务：

①安排专人24小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意安全要求，费用由承包人承担；

②承包人必须按规定对施工现场成品进行保护，专业施工项目验收合格之日起交付给发包人止，专业工程施工现场成品保护由专业工程施工单位负责；

③承包人必须对施工场地周围地下管线和构筑（含文物保护建筑）、古树名木进行保护，费用由承包人负责；

④如因承包人没有及时报告和保护而造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担；承包人必须按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，费用由承包人负责；

⑤承包人在本工程竣工验收后七日内拆除所有临时设施，并清运出现场，费用由承包人负责。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除；

⑥如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发包人要求的各项手续，费用由承包人负责；

⑦本工程向建设主管部门办理的工程施工许可手续，由承包人代为办理，发包人协助，费用按规定承担。

⑧承包人垫付招标代理费用。发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发包人要求的各项手续，费用由承包人负责。

## 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                                   ；

身份证号：                                                   ；

建造师执业资格等级：                                         ；

建造师注册证书号：                                           ；

建造师执业印章号：                                           ；

安全生产考核合格证书号：                                     ；

联系电话：                                                   ；

电子信箱：                                                   ；

通信地址：                                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：      代表承包方全面负责施工合同的履行       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天5000.00元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 未经发包人同意，发包人可中止合同，   。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担

## 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 进场 7 日内  。

施工现场主要管理人员：技术负责人　  　   　，质检员　  　    ，施工员　　　   ，安全员　        。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中途施工管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，发包人可中止合同 。

3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 3000.00 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

## 3.5 分包

### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。本工程发包人谢绝一切形式的挂靠和违法分包，如发现承包人有转包或违法分包行为，限令改正。否则，发包人有权立即终止合同，承包人并负违约责任，并向发包人承担合同总价3%的违约金及赔偿由此给发包人造成的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围：  主体工程  。

### 3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除有主体结构、关键性工作之外的专业工程，如不具备相应资质的，应当分包给具有相应资质的施工单位，并征得发包人的书面同意。

其他关于分包的约定：  对于发包人进行的专业分包项目，承包人须对安全、质量、工程进度进行分包管理。

### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   按分包合同约定   。

## 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。

## 3.7 履约担保

在签订合同时，成交单位须向采购人交纳        的履约保证金。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。

履约保证金的退还：

方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

# 4. 监理人

## 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人代理人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，相关费用包含在签约合同价中。

## 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                             ；

职    务：                                             ；

监理工程师执业资格证书号：                             ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             ；

关于监理人的其他约定：                                 。

## 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  发布开工、停工、复工令                                                  ；

（2）  向设计人或承包人提出建议，这种建议可能对工程造价或工期产生影响          ；

（3）  提出或批准索赔及对工程任何形式、数量、质量、价款或内容上的变动          。

# 5. 工程质量

## 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量标准为国家“合格”标准，质量标准按承包人投标时承诺的为准。如果本工程达不到承包人投标时承诺的质量标准，承包人必须无偿整改达到承诺的质量标准。否则，承担违约责任。非发包人原因，质量整改期间工期不予顺延。实际施工过程中，如果达不到承诺质量标准，承包人必须无偿整改达到承诺质量标准，另按合同价的5%向发包人支付违约金，直接从本工程的工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

关于工程奖项的约定：               /                  。

## 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按监理交底执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： /  小时。

# 6. 安全文明施工与环境保护

## 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

①本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。

②承包人进场后，必须服从发包人、监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人、监理单位的统一调度和指挥。

③发包人、监理单位将不定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

2）承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划要求及安全文明施工管理。如出现不服从管理现象的，发包人将视情节轻重认定承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金2000元/次。

3）工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除，并向发包人支付10000元/次的违约金。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。

# 7. 工期和进度

## 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    /

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天内，承包人应向发包人提供投标书中更详细的施工组织设计方案（施工方案）和总进度计划，并提供投标时承诺的项目部成员、主要工种负责人花名册，所有人员未经发包人或发包人委托人批准不得更换。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  3 天。

## 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  3  天。

## 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：应明确开工前 3 日内，配合承包人将施工所需的水、电接至施工场地；开工前提供工程地质和地下管线资料；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点交验。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人和总包单位提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。

### 7.3.2开工通知

因承包人原因未能在发出开工通知之日起   20  天内进场施工的，发包人有权与承包人无条件解除合同，承包人自行承担一切损失。

## 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前现场交验   。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形  ①一周内非承包方原因停电、停水累计达8小时以上；②发包人未能及时提供施工图纸；③经发包人确认的不可抗力因素；④合同中约定的或发包人同意工期顺延的其他情况。上述情况必须经发包人书面确认。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  开工时间以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准。如遇特殊情况推迟开工，合同工期相应顺延。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向招标人支付合同价千分之一的违约金。如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  不超过签约合同价的10%，超过10%时发包人有权终止合同，扣除承包人的全部履约保证金，并对因承包人延期造成的所有损失进行依法追偿 。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  地质勘察报告未涉及的地下管道、岩石等障碍物 。

## 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 持续高温：连续三日最高气温35℃以上；

- 持续低温：连续三日日最低气温-10℃以下；

- 大风天气：施工区域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

- 暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /           。

# 8. 材料与设备

## 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由发包人承担，并按发包人供应材料设备价格的1%计取  。

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按招标文件执行  。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：      承包人              。

# 9. 试验与检验

## 9.1试验设备与试验人员

### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   由承包人提供    。

施工现场需要配备的试验设备：   由承包人提供    。

施工现场需要具备的其他试验条件：    由承包人提供     。

## 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /             。

# 10. 变更

## 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     /        。

## 10.4 变更估价

### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

1) 工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证工程，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算扣除。

2) 签证的时限要求。施工中发生的应由发包人承担责任的设计变更及其他变更，承包人应在发生后 3 天内办理好签证手续报监理单位和发包人签证认可。

3) 由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。

4) 签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。

5) 若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

关于变更估价的约定: 承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。

合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由承包人依据有关约定提出（不计风险金），经发包人确认后作为结算依据（该综合单价的下浮率按照中标时的下浮率执行）。

## 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3   天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   3   天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /  。

## 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。（由招标人选用，并明确暂估价材料、专业工程暂估价的结算方法）

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /              。

# 11. 价格调整

## 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    /    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   /    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   /    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    /   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   /    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  参照苏建价[2008]67号文件（关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见）  。

# 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式：固定单价。

综合单价包含的风险范围：无论招标时工程量清单中项目特征述是否完整或全面，承包人应以施工图纸为基础进行报价，其投标报价应为完成该项清单及施工图的全部内容。当工程量清单项目特征述与施工图明显不一致处，以工程量清单的项目特征述为准。若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按发包人确认的工程量进行结算。最终以政府审计部门审查确认后的工程竣工结算价为准。

风险费用的计算方法： 按招标文件约定。

风险范围以外合同价格的调整方法： 双方约定并通过审计部门认可。

(1)本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的不作调整。

(2)工程结算方式为：  以审计部门的审核、审计结果作为工程价款结算的依据。

本项目采用固定单价合同，合同实施过程中风险范围内中标综合单价不作调整。

结算价=中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程价款±招标文件及合同约定可以调整的价格。

上式中招标文件及合同约定调整的价格包括但不限于以下六种情况：

1）由于工程量清单有误或设计变更等非承包人原因引起的工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度不超过15%时，其综合单价执行中标综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

2）招标人签证使用的暂列金额、专业工程实际发包价。

3）经招标人认可的《专业工程暂估价及结算价表》（如有）中的材料价格调整。

4）由于工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其相应综合单价由中标人按招标文件约定的计价程序提出综合单价，经招标人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

投标报价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的税金）

下浮率＝1－ —————————————————————————— ×100%

预算价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的税金）

注：上式中暂估材料总价、发包人供应材料总价以招标人公布的为准。

5）由于分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更引起的措施项目变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费已有的项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由中标人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经招标人确认后调整。现场安全文明施工措施费调整方式：工程竣工后，由市、县（市）工程造价管理机构根据施工合同、省市级建筑安全文明施工标准化示范项目创建和通报情况等办理核定手续，出具《现场安全文明施工措施费费率核定表》，竣工结算时上述费用根据核定结果调整。未经核定，不予计算。（如造价部门出具新规定标准，竣工结算时根据相关规定进行调整）。

6）以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，相应调整工程价款。

以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商，并在合同中具体约定。

（3）施工期间其余所有材料价格风险均由承包人承担，结算时发包人不再调整本工程其余所用材料的价格。

（4）除因图纸设计变更、增加拆除项目时发包人予以现场签证外，不予调整。

（5）竣工结算时，若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作，或发生非承包人责任事件的工程量，按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。

（6）工程竣工结算时，《其他项目清单与计价汇总表》中的暂列金额和暂估价均按发包人签证认可的价格执行，而且只调整此材料的价差和对应的规费及税金。

（7）因招标工程量清单缺项、非承包人原因造成的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目，风险范围以外合同价格的调整方法：

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按招标文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据（该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行）。

- 为有效控制因不平衡报价带来的恶意变更现象，当技术参数不变时，凡实施工作量超过招标工作量15%的，其超过部分的结算单价一律按市场价重新会商确定，且重新会商的价格不得高于原投标价；当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣除，重新核定的单价不得低于原投标价。

- 本工程承包人与其他专业工程之间的协调、配合由本工程承包人自行协调处理，若发生费用由本工程承包人承担，发包人不支付此项费用。

- 所有的设计变更均须发包人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须发包人、承包人、监理单位及跟踪审计单位签字后方可生效，未经确认的工程量发包人有权不予结算。发生设计变更、经济签证事件时，中标人须在事件发生3日内将变更工程量、变更部分综合单价、拟增加的经济费用说明原由、计取方式及依据书面报送经造价咨询单位及项目管理或监理方签字认可后、并经招标人书面确认后作为结算依据，过期不予认可，责任由中标人自行承担。

- 投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、协调各类矛盾、多工种交叉所需各类措施而产生的损失和费用，发包人不另行结算。

- 发包人要求承包人投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 其清杂、运输、便道、便桥、用水、用电、周边矛盾等所发生的费用要求投标人自行考虑在报价中。

- 由于承包人管理不善，在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失由承包人自行承担。

- “甲控乙供”材料（如有）的结算方式：结算时，不论承包人承包时“甲控乙供”材料的施工损耗如何考虑，发包人均按招标控制价编制依据中约定的《计价表》中的定额损耗进行结算，结算时按【实际成型数量+定额损耗量】调整此材料的价差和对应的规费及税金，单价按发包人和承包人共同招标确定的中标单价或发包人签证价。实际施工材料损耗超出定额损耗的，由承包人承担。“甲供”（如有）材料的结算方式：结算时此甲供材料的施工损耗按招标控制价编制依据中约定的《计价定额》中的定额损耗执行，超额按发包人的采购价在工程款中扣减。材料用量（含损耗）如超出《计价定额》中的规定的损耗用量，应从工程总价中扣除，按其超出部分材料用量乘以招标人采购价2倍扣除。甲供材料数量由总包单位按实提供，由造价跟踪单位审核后供应。

- 施工现场如有建筑垃圾及地面地下其他构、建筑物基础等障碍物，投标人应认真踏勘现场，将清理障碍等费用计入投标报价的总价措施费中，由中标人包干使用施工时不再签证。

- 双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

①发包人提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，承包人作为合格的承包商应当发现并及时通知监理人。如果承包人不能发现或发现后不及时通知监理人，由此引起的停工索赔与返工经济签证发包人不予认可，结算价款不予调整；

②承包人原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，不予调整；

③因承包人自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

④签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；

⑤不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            。

预付款支付期限：                       。

预付款扣回的方式：               。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         。

预付款担保的形式为：                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  以相关的国家标准、行业标准为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                 /             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                   /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

①签订合同后，甲方向县财政申请支付中标价的30%作为预付款（如乙方不需要预付款按乙方要求执行，乙方需提供书面材料）；

②工程竣工验收合格后，按审计结论的90%工程款向县财政申请支付；

③工程竣工验收合格满一年，按审计结论向县财政申请结清工程款；

承包人无条件接受水利行业主管部门和建设单位的监督检查，工程价款结算以上级或主管部门组织的审计结论为准。

关于进度付款申请单编制的约定：    /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：         /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           /           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：       15天     。

（2）发包人支付进度款的期限：    /        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /      。

# 13. 验收和工程试车

## 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /   小时。

## 13.2 竣工验收

### 13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

具备竣工验收条件后先由施工单位进行自检自验，自验合格后报发包人和监理等单位竣工验收进行竣工验收。道路照明、标志标牌等工程应于实施前与市路灯管理处、公路处进行对接并明确技术标准，完成后经市路灯管理处、公路处验收合格，达到标准或管护要求。如果现场因拆迁影响而无法完成全部工作量，按已完工作量分段组织验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。

### 13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  /   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按每拖延一天向招标人支付合同价百分之一的违约金   。

## 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：              不涉及

（1）单机无负荷试车费用由    承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    本工程不涉及投料试车。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：

1）工程竣工验收前，承包人应完成场地清理（包括建筑物周围的堆积物及红线内的和生活设施的拆除），并将场地清扫干净。

2）工程竣工验收通过后7天内承包人将竣工工程交付发包人，撤离临时设施、人员、材料和设备，承包人不得以任何理由拖延交付及退场时间。承包人完成撤场并填写工程移交书，经发包人签署后，视为工程移交完毕。承包人逾期未向发包人完成移交手续造成发包人使用时间延误的，视为竣工日期拖延，承包人按竣工日期拖延向发包人支付违约金，并承担由此造成发包人的一切损失。工程竣工验收按备案规定执行。

3）工程移交发包人之前，承包人负责维护。如发包人提前使用，由此造成的损坏所需的维修费用由发包人承担。

# 14. 竣工结算

## 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     /    。

竣工付款申请单应包括的内容：  除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。

## 14.2 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：按招标文件约定的工程款支付条款约定付款 。

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）执行。

发包人完成竣工付款的期限：         按付款约定       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /   。

## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  /    。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /      。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /。

（2）发包人完成支付的期限：  / 。

# 15. 缺陷责任期与保修

## 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  12个月  。

## 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  /   。

### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   3%的工程款  ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:                /                  。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 在最后一次付款中扣留。

关于质量保证金的补充约定：  在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

## 15.4保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：   24个月    。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  7  天。（1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。）

# 16. 违约

## 16.1 发包人违约

### 16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /     。

### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    工期作适当顺延   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  发包人负责整改到位，工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 发包人负责整改到位，工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：   /    。

上述（1）-（7）应作具体明确

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /

### 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

① 不同意本工程合同条件；

②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按通用条款  。

# 17. 不可抗力

## 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

## 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28   天内完成款项的支付。

# 18. 保险

## 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /  。

## 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款   。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款   。

# 20. 争议解决

## 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /    。

选定争议评审员的期限：     /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：      /           。

### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /      。

## 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式（由招标人选用）解决：

（1）向    盐城     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    射阳县   人民法院起诉。

# 附件：

安全生产合同

为在                    施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 射阳县水利局 (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人              (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1．发包人职资

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、爆力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处予完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；本项目自实施之日起，由承包人负责承担安全生产责任，发生一切安全生产事故均与发包人无关；如果发生安全事故，应按照相关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理承包人的相关责任人。

(11)安全生产费用按照《建筑工程安全生产监督管理条例》的相关使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：          (盖单位章)      承包人：         (盖单位章)

法定代表人                       法定代表人

或其委托代理人：       (签字)   或其委托代理人：       (签字)

年    月     日                 年    月     日

# 第四章   项目需求

项目属性:工程类项目

一、项目概况

1.项目名称：射阳县水利局2025年度省级水利工程(闸)维修养护项目

2.预算金额：156.426万元

3.采购需求（简介）：本项目对运粮河闸、双洋闸、夸套闸、环洋洞、射阳港闸、运棉河闸、利民河闸这七座大中型沿海水闸及其附属设施进行维修养护。详见项目需求。

4.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成。

5.质量标准：合格，符合《江苏省水闸技术管理办法》相关要求。

二、商务要求

1、供应商需为本项目配备项目负责人和项目团队成员。

2、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成。

3、质量标准：合格，符合《江苏省水闸技术管理办法》相关要求。

4、付款方式

4.1签订合同后，甲方向县财政申请支付中标价的30%作为预付款（如乙方不需要预付款按乙方要求执行，乙方需提供书面材料）；

4.2工程竣工验收合格后，按审计结论的90%工程款向县财政申请支付；

4.3工程竣工验收合格满一年，按审计结论向县财政申请结清工程款；

承包人无条件接受水利行业主管部门和建设单位的监督检查，工程价款结算以上级或主管部门组织的审计结论为准。

三、供应商要求（技术要求）

1、企业业绩

本项目对自2022年1月1日以来，承担每具有一个类似维修或养护业绩（施工内容须含中型及以上涵闸维修或养护）的供应商优先。

- 项目经理业绩

本项目对自2022年1月1日以来，承担每具有一个类似维修或养护业绩（施工内容须含中型及以上涵闸维修或养护）的供应商优先。

- 3、项目组成员

本项目对投入的项目组成员中（除项目负责人外）具有工程师（水利工程）及以上职称的供应商优先。

注：项目组成员须是供应商本单位的正式员工。

4、实施方案

4.1项目理解和现状分析

供应商应针对本项目实际，制订切实可行的项目理解和现状分析方案，内容包括但不限于对本项目任务的理解，现状分析思路、方法等方面。

4.2项目的重点和难点

供应商应根据本地实际情况，结合项目实际需求，充分合理利用现有数据及资料，认真分析本项目重点、难点，要求重点、难点把握准确，且提出明确针对性措施方案。

4.3进度安排

供应商应针对本项目的实际情况，制订科学合理、切实可行的进度安排方案，内容包括但不限于工期进度安排、人员投入数量、任务分工及项目实施的计划等方面。要求合理安排工期，确保按时序进度完成本项目。

4.4质量保证措施

供应商应针对本项目的实际情况，制订科学合理、切实可行的质量保证措施方案，内容包括但不限于质量保障机构、质量管理制度、质量保证措施等方面。

4.5安全保密措施

供应商应根据项目保密管理和安全管理相关规定，结合本项目实际，建立严格的安全保密制度和应急预案，保密措施和安全措施科学合理，责任明确。

4.6售后服务

供应商应根据本地实际情况，结合项目实际需求，制订售后服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、售后服务承诺及保障措施，后续工作支持和服务等方面。

- 项目汇总表

| 序号 | 分项工程名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 |  |  |  |  |
| （一） | 运粮河闸 |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳保养 | 1、钢丝绳22mm*50m*10根；2、清洁、检查有无断丝、除锈、加润滑油 | 根 | 10 |
| 2 | 钢丝绳更换 | 1、规格：32mm*50m；2、数量2根 | 根 | 2 |
| 3 | 动滑轮检修养护 | 1、拆除、清洗、除锈、防腐、维修、安装 | 只 | 4 |
| 4 | 动滑轮更换 | 1、包括滚轮、挡板、轴、衬套等制作及安装；2、直径约50cm、材质同旧 | 只 | 8 |
| 5 | 启闭机维修保养 | 1、拆除检查、加润滑油、矫正安装到位、安装调试 | 台 | 6 |
| 6 | 电动葫芦保养 | 1、电机维修保养、轨道维修保养、调试 | 台 | 2 |
| 7 | 柴油发电机组购置及安装 | 1、品牌：玉柴，2、功率：120/132KW，3、气缸数：六缸 | 台 | 1 |
| 8 | 预备闸门保养 | 1、清洗、除锈、防腐 | 个 | 16 |
| 9 | 电缆槽盖板更换 | 1、位置闸室； 2、长42m*宽40cm，钢板厚度为3mm； 3、两米一块 | 米 | 42 |
| 10 | 闸身太阳能灯 | 1、路灯名称：LED防水太阳能路灯； 2、路灯型号：100W； | 个 | 16 |
| 11 | 闸室门更换 | 1、材料为铁皮； 2、高2.75米×宽1.4米； 3、 门框两边需水泥磨平； | 个 | 1 |
| 12 | 水尺更换 | 1、材质铝合金 | 组 | 1 |
| 13 | 北侧堤顶维修 | 1、碎砖填平； 2、浇筑15cm混凝土路面C30； | 平方米 | 200 |
| （二） | 双洋闸 |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳保养 | 1、清洁、检查有无断丝、加润滑油 | 根 | 8 |
| 2 | 启闭机维修保养 | 1、拆除检查、加润滑油、矫正安装到位、安装调试 | 台 | 4 |
| 3 | 动滑轮检修养护 | 1、拆除、清洗、除锈、防腐、维修、安装 | 只 | 8 |
| 4 | 柴油发电机组维修保养 | 1、拆除，滤芯、机芯、机油等配件更换养护；2、电瓶更换 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱更换 | 1、含空开、漏电保护器等 | 个 | 1 |
| 6 | 防护门 | 1、镀锌管 2、尺寸宽1.6m*高1.7m | 扇 | 2 |
| 7 | 闸北侧冲刷修复 | 1.闸北侧冲刷修复 2.开挖土方，查找下沉原因 3.填土压实 4.表层修复10cm碎石，浇筑12cmC30混凝土 5.包含混凝土模板、养生、切缝、灌缝等相关措施 | 项 | 1 |
| （三） | 夸套闸 |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳保养 | 1、钢丝绳28mm*30m*6根；2、清洁、检查有无断丝、除锈、加润滑油 | 根 | 6 |
| 2 | 启闭机保养 | 1、拆除检查、加润滑油、矫正安装到位、安装调试 | 台 | 3 |
| 3 | 附属用房屋顶维修 | 1、瓦片更换、屋面木基层，屋面防水管材 | 平方米 | 420 |
| 4 | 附属用房换门 | 1、铝合金材质，1*2.7m | 扇 | 2 |
| 5 | 附属用房墙面维修 | 1、外墙面铲除水泥砂浆结构层，水泥砂浆重新粉刷，外墙苯丙乳胶漆抹灰面 | 平方米 | 445 |
| （四） | 环洋洞 |  |  |  |
| 1 | 启闭机保养 | 1.对3台启闭机进行拆解检查； 2.对润滑保护、承重装置等进行养护； 3.养护结束后组装调试。 | 台 | 3 |
| 2 | 巡查道路硬化 | 1.对巡查道路进行清表； 2.10cm碎砖，10cmC30的混凝土。 3.包含混凝土模板、养生、切缝、灌缝等相关措施 | 平方米 | 405 |
| 3 | 启闭机房漏水维修 | 1.对启闭机房进行漏雨维修 2.防水卷材的铺贴等相关措施 | 平方米 | 100 |
| 4 | 附属房屋维修 | 1.新建墙面吊顶及扣板； | 平方米 | 120 |
| （五） | 射阳港闸 |  |  |  |
| 1 | 启闭机保养 | 1、启闭机整体进行清理、清洁 2、运转部位加油维护，启闭机机油进行更换 3、电机的散热和转动部分进行维护 4、联轴器销轴衬套检查维护 5、电力液压推动器行程制动系统检查维护。 6、整体运转调试。 7、整体油漆防腐 | 台套 | 5 |
| 2 | 钢丝绳保养 | 1、钢丝绳表面清洗 2、钙基润滑油进行保养。（钢丝绳14mm，长度约34米） | 根 | 10 |
| 3 | 4135柴油发电机组年度保养 | 1、柴油发电机组整体清理清洁 2、油泵，油嘴等校验 3、发电机组机油更换。 | 台套 | 1 |
| 4 | 闸门侧滑块修复 | 1、侧滑块进行修复，不能使用则更换 2、侧滑块固定座表面刷漆防腐。 | 套 | 24 |
| 5 | 闸门清理 | 1、闸门表面清理污泥和水生附着物 2、闸门表面整体刷漆防腐（4×5米平面钢闸门） | 孔 | 5 |
| 6 | 闸门止水维修 | 1、止水清理，去除脏污等 2、维修更换破损止水 3、安装调试，达到使用要求。（闸门为4×5米平面钢闸门） | 孔 | 2 |
| 7 | 闸门吊座滚轮轴和衬套维修更换 | 1、吊座滚轮轴和衬套拆除 2、吊座滚轮轴和衬套换新安装 3、整个滚轮加油润滑调试。 | 台套 | 10 |
| 8 | 易损电器元件更换 | 1、易损的电器元件拆除 2、新的电器元件安装换 | 套 | 5 |
| 9 | 射阳港闸自动化系统设备维修更换 | 1、拆除损坏的闸门开度仪2个和超声波水位探测仪器1个 2、安装新的开度仪和超声波水位探测仪 3、设备接入系统整体调试。 | 项 | 1 |
| 10 | 上游拦河设施维修 | 1、拦网拆除清理清洁（约80平方米） 2、固定钢丝绳2根（共计长度约120米）钙基润滑油进行保养 3、损坏的拦网（不锈钢材质）更换（约20平方米） | 项 | 1 |
| 11 | 射阳港闸上游北侧翼墙沉降维修 | 1、翼墙后土方开挖150m³ 2、翼墙后换填1：8水泥土 3、土工布铺设防护2层 4、伸缩缝填料（聚乙烯发泡剂） 5、翼墙后回填土平整夯实 | 项 | 1 |
| 12 | 射阳港闸下游两侧港堤凹塘雨淋沟修复 | 1、设备调运进场 2、土方开挖20m³ 3、土工布铺设45㎡ 4、土方（含块石）调运50m³ 5、平整夯实 | 项 | 1 |
| 13 | 射阳港闸下游北侧港堤排水沟修复 | 1、排水槽开挖长度约10米，宽60公分深40公分 2、土工布铺设40㎡ 3、排水槽砌筑（砖混结构） 4、排水槽养护 | 项 | 1 |
| 14 | 上游引河阻水土堆清理 | 1、河道中间阻水土堆清理 2、清理深度满足业主需求 | 立方米 | 4600 |
| （六） | 运棉河闸 |  |  |  |
| 1 | 更换2#、15#电磁刹车 | 1.拆除启闭机2#、15#电刹车。 2.更换同型号新的电磁刹车（TJ2型电磁制动器）。 3.调试后运行良好。 | 套 | 2 |
| 2 | 更换7#、9#吊座、滑轮 | 1.拆除7#南侧、9#南侧吊座、滑轮。 2.安装新的吊座、滑轮。 3.调试滑轮运行灵活，吊座固定可靠。 | 只 | 2 |
| 3 | 保养15台启闭机 | 1.清理启闭机灰尘、污垢、油泥，铲除鼓包漆皮。 2.更换损坏的牛油杯。 3.添加润滑油、刷漆。 4.调试后可以良好运行。 | 台 | 15 |
| 4 | 钢丝绳保养 | 1.抽出钢丝浸泡柴油、祛除表面杂质。 2.更换断丝严重的钢丝绳。 3.涂抹润滑油、安装固定。 4.调试要求润滑、承重表现良好。 | 根 | 30 |
| 5 | 15孔闸门60只滚轮保养 | 1.清理滚轮污渍。 2.更换锈蚀螺栓。 3.滚轮涂抹润滑油。 4.调试要求滚轮运转灵活。 | 只 | 60 |
| 6 | 更换接触器 | 1.更换同规格接触器（额定绝缘电压AC380V 额定工作AC380V 额定频率50HZ 额定电流250A 瞬时过电流脱扣器整定值2500A±20% 额定极限短路分断能力 20KA） | 台 | 1 |
| 7 | 保养柴油发电机组 | 1.更换康明斯6135柴油机机油、六副柴油滤清器、六副空气滤清器、防冻液。 | 台 | 1 |
| 8 | 更换12V、150Ah电瓶两只 | 1.更换规格为12V150AH，尺寸为510*212*195mm的电瓶两只。 | 只 | 2 |
| 9 | 电动葫芦及110米轨道除锈保养 | 1.对电动葫芦及轨道除锈。 2.刷防锈漆（环氧酚醛）。 | 米 | 110 |
| 10 | 更换线路 | 1.更换25平方铜芯电缆线。 2.要求功率稳定，使用良好。 | 米 | 600 |
| 11 | 增添下游翼墙两侧栏杆防护网 | 1.使用2.5m*1m防护网拼接，总长40m*2侧。 | 平方米 | 235 |
| 12 | 添置安全防护栏 | 1.公路桥水平观测桩周围安装高度1.5m的钢管护栏。 | 个 | 18 |
| 13 | 建设围墙70米（含门） | 1.宿舍区建设2m高*70m长实心围墙，外表粉刷。 2.安装2m*2m*2扇对开铁门。 | 米 | 70 |
| 14 | 水泥浇筑20米*2米 | 1.清除道路通道杂物。 2.开槽、夯实、立模、养生等。 3.浇筑20m长2m宽10cm厚混凝土。 | 平方米 | 40 |
| （七） | 利民河闸 |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳检修养护 | 1、检查钢丝绳有无断丝，型号Ф34.5-6*37钢丝绳，每根长50米； 2、清洗钢丝绳，加润滑脂。 | 根 | 12 |
| 2 | 动滑轮检修养护 | 1、检查维修动滑轮，直径90cm； 2、除锈，润滑保养； | 个 | 12 |
| 3 | 排水孔主侧滚轮检修养护 | 1、检查维修主侧滚轮，尺寸主滚轮直径59cm，侧滚轮直径30cm；2、除锈、润滑保养。 | 个 | 80 |
| 4 | 航道孔及五组排水孔启闭机检修养护 | 1、清理检查启闭机。 2、更换齿轮油，油封、传动轴、滚动轴黄油保养； 3、外壳表面除锈油漆。 | 台 | 6 |
| 5 | 6 台电动机检修养护 | 1、检查3台11kw电动机,3台7.5kw电动机 2、定子、转子、轴承、线路等部件常规保养 | 台 | 6 |
| 6 | 发电机组检修养护 | 1、更换机油、机滤、空滤； 2、电路、散热器系统检查。 | 台 | 1 |
| 7 | 闸止水维修 | 1、拆除钢质闸门尺寸500*525*50cm旧止水； 2、制作新止水橡皮、压条； 3、打孔安装新止水；4、维修过程中需吊装检修闸门板 | 孔 | 2 |
| 8 | 检修闸门门槽检修养护 | 1、清理门槽，检查外观并修复； 2、除锈； 2、油漆。 | 孔 | 11 |
| 9 | 电动葫芦检修养护 | 1、清理2000kg电动葫芦 2、检查外壳、吊钩、钢丝绳 3、维修遥控功能、限位功能 4、润滑保养 | 台 | 4 |
| 10 | 变压器检修养护 | 1、清理100kVA湿式变压器。 2、更换变压器油， 3、检查外观、电气性能，保养后正常运行 | 台 | 1 |
| 11 | 活动门档检修养护 | 1、除锈、检查修复 2、油漆及部分修复，每块长度2米。 | 块 | 48 |
| 12 | 电动行车轨道检修养护 | 1、除锈、检查修复 2、油漆。 | 米 | 70 |
| 13 | 限位行程开关检修养护 | 1、清理限位行程开关型号21N1XCKG-2； 2、调试运行 | 台 | 6 |
| 14 | 排水第9孔闸门滚轮滑道维修 | 1、滑道损坏部分割除 2、钢板焊接修复； 3、混凝土浇筑后墙体粉刷。 | 条 | 1 |
| 15 | 电磁刹车、油压刹车检修养护 | 1、清理3台电磁刹车型号MZD-200，3台油压刹车型号YWZB200-25/4； 2、更换刹车片； 3、运行调试。 | 台 | 6 |
| 16 | 观测平台养护 | 1.20平米平台除锈后油漆 | 项 | 1 |
| 17 | 水闸警报器养护 | 1、清理检查外观； 2、电机及线路检查养护； 3、警报器罩壳除锈后油漆 | 台 | 1 |
| 18 | 配电柜元器件（接触器、漏电保护器、空气开关、电压表）损坏件更换并购置备用件 | 每套包含2个BDL-8型重合闸漏电保安器、1个切换电容器接触器RDC—32/11、1个100A空开，1个电压表 | 套 | 2 |
| 19 | 闸区照明路灯 | 1、购买灯具：led灯具功率不低于200w； 2、配套灯杆，布置线路； 3、配备光感元件，能实现昼夜自动开关灯 | 台 | 7 |
| 20 | 窗户更换 | 1.拆除旧窗； 2.安装新系统窗及钢纱窗； | 平米 | 98 |
| 21 | 物资仓库门更换 | 拆除旧门购买新不锈钢门进行安装，1扇双开门，3扇单扇门 | 平米 | 11.6 |
| 22 | 下水管道更换 | ①拆除破损管道；②清理淤积垃圾；③疏通淤积；④安装维修新管道 | 米 | 52 |
| 23 | 墙壁雨水改道 | ①安装雨水管道；②连接雨水、空调管 | 米 | 50 |
| 24 | 门孔改造 | 1、拆除旧门； 2、凿宽门孔砌成方形门孔，改造门头； 3、购买304不锈钢门进行安装，尺寸3m*2.5m | 扇 | 1 |
| 25 | 附属用房维修 | 1、拆除原有屋面 2、新建屋面平面尺寸19.5*7（综合考虑坡度） 3、防腐木屋架，方木檩条，400g丙纶防水卷材再铺钢丝网，喷涂30mm保温层 20 厚1:2水泥砂荣瓦板上，琉璃瓦 4、房屋四面真石漆约216㎡ | 项 | 1 |

五、其他说明

1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2、各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

3、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位或代理机构负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县水利局2025年度省级水利工程(闸)维修养护项目 | 水利和水运工程建筑 |

# 第五章  评标方法与评标标准

# 一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采用综合评分法的，最低报价及任何单项因素的最优均不作为中标的必要条件。

各供应商应当以合理的报价参加竞争。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求该供应商在接到通知半小时内向磋商小组提供书面说明及相关证明材料原件加盖公章的扫描件；供应商不能证明（未能及时证明）其报价合理性的，磋商小组有权视为“报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的（本采购文件约定条款）”，将其作为无效投标（报价）处理。

政府采购政策功能落实

1、中小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

# 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个供应商的得分；价格得分通过计算直接取得；价格得分加磋商小组算术平均得分，为供应商的总得分。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 15分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15。（四舍五入保留两位小数） |
| 企业 业绩 | 9分 | 2022年1月1日以来（以竣工验收时间为准），投标人每具有一个类似维修或养护业绩（施工内容含有中型及以上涵闸维修或养护）的得3分。本项最多加9分，以提供的合同、竣工验收报告或验收材料复印件加盖投标人公章为准（注：两项材料中缺少任何一项都不得分，如果业绩证明材料中未能反映出含有中型及以上涵闸维修或养护的，应附发包人（或其主管部门）出具的相应证明材料，否则不予得分）。 |
| 项目经理 业绩 | 3分 | 2022年1月1日以来（以竣工验收时间为准），投标人每具有一个类似维修或养护业绩（施工内容含有中型及以上涵闸维修或养护）的得3分。本项最多加3分，以提供的合同、竣工验收报告或验收材料复印件加盖投标人公章为准（注：两项材料中缺少任何一项都不得分，如果业绩证明材料中未能反映出含有中型及以上涵闸维修或养护的及项目经理姓名的，应附发包人（或其主管部门）出具的相应证明材料，否则不予得分）。 注：项目经理业绩与企业业绩不重复计分。 |
| 项目组 成员 | 8分 | - 项目组织机构完整，质检员、安全员、施工员、资料员，上述各类人员配备齐全的得4分，每缺1人扣一分（同一人员不重复计分）。 - 以上人员具有工程类中级及以上职称的得2分，最高得4分。提供证书原件扫描件加盖供应商公章为准，不提供不得分。 |
| 实施方案（65分） | 项目总体概述 (12分) | 供应商根据第四章第三条4.1项“项目理解和现状分析”要求，提供全面完整、理解透彻、思路清晰、方法科学、针对性强的项目理解和现状分析方案，内容包括但不限于对本项目①项目概况、②目标分析、③总体施工规划、④关键技术方案等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得12分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
|  | 项目的重点和难点(12分) | 供应商根据第四章第三条4.2项“项目的重点和难点”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、重难点把握准确、针对性和操作性方案强的项目的重点和难点方案，内容包括但不限于①项目闸门维修维护、②项目启闭机维修维护、③项目动滑轮维修维护、④项目其他附属设施维修维护等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得12分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
|  | 施工进度安排（8分） | 供应商根据第四章第三条4.3项“进度安排”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的进度安排方案，内容包括但不限于①施工总进度计划编制说明、②施工总进度计划及工期节点目标、③工期保证措施、④施工项目进度计划实施与检查等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得8分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
|  | 质量保证措施 （12分） | 供应商根据第四章第三条4.4项“质量保证措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的质量保证措施方案，内容包括但不限于①质量责任体系构建、②施工过程质量保证措施、③关键工序与隐蔽工程质量保障措施、④质量风险预控和应急处理等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得12分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
|  | 安全保证措施 （12分） | 供应商根据第四章第三条4.5项“安全保密措施”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的安全保密措施方案，内容包括但不限于①安全管理体系、②安全生产保证措施、③安全技术组织措施、④安全生产应急处置方案等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得12分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |
|  | 售后服务方案 （9分） | 供应商根据第四章第三条4.6项“售后服务”要求，提供细致完整、科学合理、分析透彻、措施有力、针对性和操作性强的售后服务方案，内容包括但不限于①售后服务方案、②售后服务承诺及保障措施，③后续工作支持和服务等方面。 根据以上内容进行综合评审，上述内容描述全面合理符合采购需求的得9分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。） |

备注：

（1）评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

（2）评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

（3）采购人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（4）磋商小组应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各项汇总时，取所有主观分打分的平均值。每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

（5）在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、清单报价表

十五、评分标准要求提供的材料等

十六、其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

八、磋商响应函

致：射阳县水利局

根据贵方的         号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

固定电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

供应商（单位公章）：

日期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为      ，（项目名称）  的采购活动，工程的施工单位全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件第四章项目需求中技术要求的内容 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件第四章项目需求中商务要求的内容 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 清单报价表

| 序号 | 分项工程名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 复价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 运粮河闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳保养 | 1、钢丝绳22mm*50m*10根；2、清洁、检查有无断丝、除锈、加润滑油 | 根 | 10 |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳更换 | 1、规格：32mm*50m；2、数量2根 | 根 | 2 |  |  |  |
| 3 | 动滑轮检修养护 | 1、拆除、清洗、除锈、防腐、维修、安装 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 动滑轮更换 | 1、包括滚轮、挡板、轴、衬套等制作及安装；2、直径约50cm、材质同旧 | 只 | 8 |  |  |  |
| 5 | 启闭机维修保养 | 1、拆除检查、加润滑油、矫正安装到位、安装调试 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 电动葫芦保养 | 1、电机维修保养、轨道维修保养、调试 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 柴油发电机组购置及安装 | 1、品牌：玉柴，2、功率：120/132KW，3、气缸数：六缸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 预备闸门保养 | 1、清洗、除锈、防腐 | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 电缆槽盖板更换 | 1、位置闸室； 2、长42m*宽40cm，钢板厚度为3mm； 3、两米一块 | 米 | 42 |  |  |  |
| 10 | 闸身太阳能灯 | 1、路灯名称：LED防水太阳能路灯； 2、路灯型号：100W； | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | 闸室门更换 | 1、材料为铁皮； 2、高2.75米×宽1.4米； 3、 门框两边需水泥磨平； | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 水尺更换 | 1、材质铝合金 | 组 | 1 |  |  |  |
| 13 | 北侧堤顶维修 | 1、碎砖填平； 2、浇筑15cm混凝土路面C30； | 平方米 | 200 |  |  |  |
| （二） | 双洋闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳保养 | 1、清洁、检查有无断丝、加润滑油 | 根 | 8 |  |  |  |
| 2 | 启闭机维修保养 | 1、拆除检查、加润滑油、矫正安装到位、安装调试 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 动滑轮检修养护 | 1、拆除、清洗、除锈、防腐、维修、安装 | 只 | 8 |  |  |  |
| 4 | 柴油发电机组维修保养 | 1、拆除，滤芯、机芯、机油等配件更换养护；2、电瓶更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电箱更换 | 1、含空开、漏电保护器等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防护门 | 1、镀锌管 2、尺寸宽1.6m*高1.7m | 扇 | 2 |  |  |  |
| 7 | 闸北侧冲刷修复 | 1.闸北侧冲刷修复 2.开挖土方，查找下沉原因 3.填土压实 4.表层修复10cm碎石，浇筑12cmC30混凝土 5.包含混凝土模板、养生、切缝、灌缝等相关措施 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 夸套闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳保养 | 1、钢丝绳28mm*30m*6根；2、清洁、检查有无断丝、除锈、加润滑油 | 根 | 6 |  |  |  |
| 2 | 启闭机保养 | 1、拆除检查、加润滑油、矫正安装到位、安装调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 附属用房屋顶维修 | 1、瓦片更换、屋面木基层，屋面防水管材 | 平方米 | 420 |  |  |  |
| 4 | 附属用房换门 | 1、铝合金材质，1*2.7m | 扇 | 2 |  |  |  |
| 5 | 附属用房墙面维修 | 1、外墙面铲除水泥砂浆结构层，水泥砂浆重新粉刷，外墙苯丙乳胶漆抹灰面 | 平方米 | 445 |  |  |  |
| （四） | 环洋洞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机保养 | 1.对3台启闭机进行拆解检查； 2.对润滑保护、承重装置等进行养护； 3.养护结束后组装调试。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 巡查道路硬化 | 1.对巡查道路进行清表； 2.10cm碎砖，10cmC30的混凝土。 3.包含混凝土模板、养生、切缝、灌缝等相关措施 | 平方米 | 405 |  |  |  |
| 3 | 启闭机房漏水维修 | 1.对启闭机房进行漏雨维修 2.防水卷材的铺贴等相关措施 | 平方米 | 100 |  |  |  |
| 4 | 附属房屋维修 | 1.新建墙面吊顶及扣板； | 平方米 | 120 |  |  |  |
| （五） | 射阳港闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机保养 | 1、启闭机整体进行清理、清洁 2、运转部位加油维护，启闭机机油进行更换 3、电机的散热和转动部分进行维护 4、联轴器销轴衬套检查维护 5、电力液压推动器行程制动系统检查维护。 6、整体运转调试。 7、整体油漆防腐 | 台套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳保养 | 1、钢丝绳表面清洗 2、钙基润滑油进行保养。（钢丝绳14mm，长度约34米） | 根 | 10 |  |  |  |
| 3 | 4135柴油发电机组年度保养 | 1、柴油发电机组整体清理清洁 2、油泵，油嘴等校验 3、发电机组机油更换。 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 闸门侧滑块修复 | 1、侧滑块进行修复，不能使用则更换 2、侧滑块固定座表面刷漆防腐。 | 套 | 24 |  |  |  |
| 5 | 闸门清理 | 1、闸门表面清理污泥和水生附着物 2、闸门表面整体刷漆防腐（4×5米平面钢闸门） | 孔 | 5 |  |  |  |
| 6 | 闸门止水维修 | 1、止水清理，去除脏污等 2、维修更换破损止水 3、安装调试，达到使用要求。（闸门为4×5米平面钢闸门） | 孔 | 2 |  |  |  |
| 7 | 闸门吊座滚轮轴和衬套维修更换 | 1、吊座滚轮轴和衬套拆除 2、吊座滚轮轴和衬套换新安装 3、整个滚轮加油润滑调试。 | 台套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 易损电器元件更换 | 1、易损的电器元件拆除 2、新的电器元件安装换 | 套 | 5 |  |  |  |
| 9 | 射阳港闸自动化系统设备维修更换 | 1、拆除损坏的闸门开度仪2个和超声波水位探测仪器1个 2、安装新的开度仪和超声波水位探测仪 3、设备接入系统整体调试。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 上游拦河设施维修 | 1、拦网拆除清理清洁（约80平方米） 2、固定钢丝绳2根（共计长度约120米）钙基润滑油进行保养 3、损坏的拦网（不锈钢材质）更换（约20平方米） | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 射阳港闸上游北侧翼墙沉降维修 | 1、翼墙后土方开挖150m³ 2、翼墙后换填1：8水泥土 3、土工布铺设防护2层 4、伸缩缝填料（聚乙烯发泡剂） 5、翼墙后回填土平整夯实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 射阳港闸下游两侧港堤凹塘雨淋沟修复 | 1、设备调运进场 2、土方开挖20m³ 3、土工布铺设45㎡ 4、土方（含块石）调运50m³ 5、平整夯实 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 射阳港闸下游北侧港堤排水沟修复 | 1、排水槽开挖长度约10米，宽60公分深40公分 2、土工布铺设40㎡ 3、排水槽砌筑（砖混结构） 4、排水槽养护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 上游引河阻水土堆清理 | 1、河道中间阻水土堆清理 2、清理深度满足业主需求 | 立方米 | 4600 |  |  |  |
| （六） | 运棉河闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换2#、15#电磁刹车 | 1.拆除启闭机2#、15#电刹车。 2.更换同型号新的电磁刹车（TJ2型电磁制动器）。 3.调试后运行良好。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 更换7#、9#吊座、滑轮 | 1.拆除7#南侧、9#南侧吊座、滑轮。 2.安装新的吊座、滑轮。 3.调试滑轮运行灵活，吊座固定可靠。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 保养15台启闭机 | 1.清理启闭机灰尘、污垢、油泥，铲除鼓包漆皮。 2.更换损坏的牛油杯。 3.添加润滑油、刷漆。 4.调试后可以良好运行。 | 台 | 15 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳保养 | 1.抽出钢丝浸泡柴油、祛除表面杂质。 2.更换断丝严重的钢丝绳。 3.涂抹润滑油、安装固定。 4.调试要求润滑、承重表现良好。 | 根 | 30 |  |  |  |
| 5 | 15孔闸门60只滚轮保养 | 1.清理滚轮污渍。 2.更换锈蚀螺栓。 3.滚轮涂抹润滑油。 4.调试要求滚轮运转灵活。 | 只 | 60 |  |  |  |
| 6 | 更换接触器 | 1.更换同规格接触器（额定绝缘电压AC380V 额定工作AC380V 额定频率50HZ 额定电流250A 瞬时过电流脱扣器整定值2500A±20% 额定极限短路分断能力 20KA） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 保养柴油发电机组 | 1.更换康明斯6135柴油机机油、六副柴油滤清器、六副空气滤清器、防冻液。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 更换12V、150Ah电瓶两只 | 1.更换规格为12V150AH，尺寸为510*212*195mm的电瓶两只。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电动葫芦及110米轨道除锈保养 | 1.对电动葫芦及轨道除锈。 2.刷防锈漆（环氧酚醛）。 | 米 | 110 |  |  |  |
| 10 | 更换线路 | 1.更换25平方铜芯电缆线。 2.要求功率稳定，使用良好。 | 米 | 600 |  |  |  |
| 11 | 增添下游翼墙两侧栏杆防护网 | 1.使用2.5m*1m防护网拼接，总长40m*2侧。 | 平方米 | 235 |  |  |  |
| 12 | 添置安全防护栏 | 1.公路桥水平观测桩周围安装高度1.5m的钢管护栏。 | 个 | 18 |  |  |  |
| 13 | 建设围墙70米（含门） | 1.宿舍区建设2m高*70m长实心围墙，外表粉刷。 2.安装2m*2m*2扇对开铁门。 | 米 | 70 |  |  |  |
| 14 | 水泥浇筑20米*2米 | 1.清除道路通道杂物。 2.开槽、夯实、立模、养生等。 3.浇筑20m长2m宽10cm厚混凝土。 | 平方米 | 40 |  |  |  |
| （七） | 利民河闸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳检修养护 | 1、检查钢丝绳有无断丝，型号Ф34.5-6*37钢丝绳，每根长50米； 2、清洗钢丝绳，加润滑脂。 | 根 | 12 |  |  |  |
| 2 | 动滑轮检修养护 | 1、检查维修动滑轮，直径90cm； 2、除锈，润滑保养； | 个 | 12 |  |  |  |
| 3 | 排水孔主侧滚轮检修养护 | 1、检查维修主侧滚轮，尺寸主滚轮直径59cm，侧滚轮直径30cm；2、除锈、润滑保养。 | 个 | 80 |  |  |  |
| 4 | 航道孔及五组排水孔启闭机检修养护 | 1、清理检查启闭机。 2、更换齿轮油，油封、传动轴、滚动轴黄油保养； 3、外壳表面除锈油漆。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 6 台电动机检修养护 | 1、检查3台11kw电动机,3台7.5kw电动机 2、定子、转子、轴承、线路等部件常规保养 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 发电机组检修养护 | 1、更换机油、机滤、空滤； 2、电路、散热器系统检查。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 闸止水维修 | 1、拆除钢质闸门尺寸500*525*50cm旧止水； 2、制作新止水橡皮、压条； 3、打孔安装新止水；4、维修过程中需吊装检修闸门板 | 孔 | 2 |  |  |  |
| 8 | 检修闸门门槽检修养护 | 1、清理门槽，检查外观并修复； 2、除锈； 2、油漆。 | 孔 | 11 |  |  |  |
| 9 | 电动葫芦检修养护 | 1、清理2000kg电动葫芦 2、检查外壳、吊钩、钢丝绳 3、维修遥控功能、限位功能 4、润滑保养 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 变压器检修养护 | 1、清理100kVA湿式变压器。 2、更换变压器油， 3、检查外观、电气性能，保养后正常运行 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 活动门档检修养护 | 1、除锈、检查修复 2、油漆及部分修复，每块长度2米。 | 块 | 48 |  |  |  |
| 12 | 电动行车轨道检修养护 | 1、除锈、检查修复 2、油漆。 | 米 | 70 |  |  |  |
| 13 | 限位行程开关检修养护 | 1、清理限位行程开关型号21N1XCKG-2； 2、调试运行 | 台 | 6 |  |  |  |
| 14 | 排水第9孔闸门滚轮滑道维修 | 1、滑道损坏部分割除 2、钢板焊接修复； 3、混凝土浇筑后墙体粉刷。 | 条 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电磁刹车、油压刹车检修养护 | 1、清理3台电磁刹车型号MZD-200，3台油压刹车型号YWZB200-25/4； 2、更换刹车片； 3、运行调试。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 16 | 观测平台养护 | 1.20平米平台除锈后油漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 水闸警报器养护 | 1、清理检查外观； 2、电机及线路检查养护； 3、警报器罩壳除锈后油漆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 配电柜元器件（接触器、漏电保护器、空气开关、电压表）损坏件更换并购置备用件 | 每套包含2个BDL-8型重合闸漏电保安器、1个切换电容器接触器RDC—32/11、1个100A空开，1个电压表 | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 闸区照明路灯 | 1、购买灯具：led灯具功率不低于200w； 2、配套灯杆，布置线路； 3、配备光感元件，能实现昼夜自动开关灯 | 台 | 7 |  |  |  |
| 20 | 窗户更换 | 1.拆除旧窗； 2.安装新系统窗及钢纱窗； | 平米 | 98 |  |  |  |
| 21 | 物资仓库门更换 | 拆除旧门购买新不锈钢门进行安装，1扇双开门，3扇单扇门 | 平米 | 11.6 |  |  |  |
| 22 | 下水管道更换 | ①拆除破损管道；②清理淤积垃圾；③疏通淤积；④安装维修新管道 | 米 | 52 |  |  |  |
| 23 | 墙壁雨水改道 | ①安装雨水管道；②连接雨水、空调管 | 米 | 50 |  |  |  |
| 24 | 门孔改造 | 1、拆除旧门； 2、凿宽门孔砌成方形门孔，改造门头； 3、购买304不锈钢门进行安装，尺寸3m*2.5m | 扇 | 1 |  |  |  |
| 25 | 附属用房维修 | 1、拆除原有屋面 2、新建屋面平面尺寸19.5*7（综合考虑坡度） 3、防腐木屋架，方木檩条，400g丙纶防水卷材再铺钢丝网，喷涂30mm保温层 20 厚1:2水泥砂荣瓦板上，琉璃瓦 4、房屋四面真石漆约216㎡ | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十五、评分标准要求提供的材料等

十六、其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。