## 封面
检 索 号
10kV柘昌134线30#-41#杆线路迁改电气工程施工（专门面向中小企业）
控制价清单
南京国景工程项目管理有限公司
2025年05月19日

## 清单
10kV柘昌134线30#-41#杆线路迁改电气工程施工 （专门面向中小企业）工程报价清单
序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用 综合单价（含税） | 全费用 综合合价 （含税）
1 | 一二次融合成套环网箱 | 1.名称：一二次融合成套环网箱含标识牌 2.AC10kV,630A,SF6,二进四出，带应急接口、刷涂防火涂料、防火堵料 3.含安装调试费以及DTU安装调试且符合设计图纸要求，到达送电规范要求 4.清单未详尽描述处详见图纸 5.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 套 | 1
2 | 一二次融合成套柱上断路器 | 1.名称:一二次融合成套柱上断路器（含FTU终端） 2：型号规格：AC10kV,630A,20kA,户外，安装标识牌、含接线端子压接、交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙安装调试及绝缘护罩、10kV架空绝缘导线、设备支架横担等铁构件安装、含接地线及接地极安装调试、接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240安装调试 3.包含调试费且符合设计图纸要求，达到送电规范要求 4.清单未详尽描述处详见图纸 5.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 套 | 1
3 | 10kV电力电缆 | 1.名称：电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水、电缆标识牌、刷涂电缆防火涂料、防火堵料、电缆抱箍及保护管 2.包含调试试验费且符合设计图纸要求，达到送电规范要求 3.清单未详尽描述处详见图纸 4.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 千米 | 1.105
4 | 10kV电缆附件 | 1.名称：10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜、电缆标识牌、刷涂电缆防火涂料、防火堵料 2.包含调试试验费且符合设计图纸要求，达到送电规范要求 3.清单未详尽描述处详见图纸 4.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 套 | 3
5 | 10kV电缆附件 | 1.名称：10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜、电缆标识牌、刷涂电缆防火涂料、防火堵料 2.包含调试试验费且符合设计图纸要求，达到送电规范要求 3.清单未详尽描述处详见图纸 4.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 套 | 1
6 | 525W-806自固化绝缘包材绕包 | 1.名称：525W-806自固化绝缘包材绕包 3.清单未详尽描述处详见图纸 4.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 片 | 9
7 | 拆除部分 | 1.名称：工程拆除 2.1kV电缆拆除、10kV电缆拆除、变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 400以下、混凝土杆拆除 整根式 单杆、柱上开关拆除、各式金具，抱箍、横担及铁构件拆除、跌落式熔断器拆除 3.清单未详尽描述处详见图纸 4.施工单位自行勘探现场，后期费用不在调整 | 项 | 1
8 | 合计金额（元）