招　标　文　件

项目名称：南通市肿瘤医院AI影像辅助诊断采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0088

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

江苏省政府采购中心

2024年7月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[南通市肿瘤医院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市肿瘤医院AI影像辅助诊断采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0088])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市肿瘤医院AI影像辅助诊断采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年7月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0088

2.项目名称：南通市肿瘤医院AI影像辅助诊断采购项目

3.预算金额：96万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为96万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：三年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年7月30日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：无。

3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市肿瘤医院

地址：崇川区青年西路48号

联系人：杨智洋

联系方式：13862923805

2.南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区工农南路105号

联系人：陈露

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭  0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺部疾病智能影像辅助诊断系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 胸部骨折智能影像辅助诊断系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 防勒索系统 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

随着就诊服务需求不断增加，我院影像检查业务持续高负荷运转，针对目前存在的“医生与影像供给不均、人工阅片效率低”等问题，我院研究探索通过人工智能辅助手段进行改善。现拟采购人工智能影像辅助筛查系统，支持基于人工智能的智能影像筛查、智能鉴别诊断应用，提升医疗影像辅助筛查水平，提升医生工作效率，提高病灶检出率与精准率，提升百姓就医服务满意度。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

    - 系统架构与平台功能

| 序号 | 技术规格和服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统架构及技术规格 |
| 1.1 | 系统架构：B/S架构设计 |
| 1.2 | 支持常见医疗影像设备直接连接，在统一网络环境中可以支持影像设备的主动推送DICOM影像 |
| 1.3 | 支持医院PACS/RIS系统对接，传输DICOM图像信息及RIS跳转整合 |
| 1.4 | 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像 |
| 1.5 | 支持常见的NFS协议，支持虚拟硬盘远程挂载 |
| 1.6 | 支持将AI预测结果归档回传PACS，将带AI预测结果的影像长期存储在PACS，并可应用PACS所有功能 |
| 1.6.1 | 应支持 GSPS（灰度拷贝显示状态）回传归档方式，按照DICOM GSPS协议创建归档序列回传PACS |
| 1.6.2 | 支持关键序列回传归档方式，可截取原始DICOM中含有病灶的关键层面与结节信息，生成独立序列回传PACS |
| 1.7 | 软件与主流报告终端及后处理工作站兼容，提供软件配套的基础承载环境 |
| 2 | 平台管理功能 |
| 2.1 | 具备对影像数据统一管理的功能 |
| 2.2 | 具备影像数据列表显示功能，并在列表中显示病例的编号、姓名、病例号、检查号、设备类型、检查日期、预测结果等信息 |
| 2.3 | 具备影像数据排序功能，可在列表中按序号、病历号、检查号、检查日期等对病例数据进行排序 |
| 2.4 | 具备影像数据搜索功能，可通过输入患者姓名、病历号、检查号、检查日期区间等信息进行影像数据搜索 |
| 2.5 | 具备对数据进行重新预测、优先预测、删除等操作的功能 |
| 2.6 | 具备预测结果显示功能，可在影像数据列表中显示预测结果和正在预测中的状态 |
| 2.7 | 具备对系统用户统一管理的功能 |
| 2.8 | 具备用户添加、删除及密码修改的功能 |
| 2.9 | 具备多选病例并进行批量管理与修改操作的功能 |
| 2.10 | 具备影像数据本地上传功能 |

    - 肺部疾病智能影像辅助诊断系统

| 1 | 基础阅片功能 |
| --- | --- |
| 1.1 | 具备图像放大与缩小功能 |
| 1.2 | 具备图像窗宽窗位的调整功能 |
| 1.3 | 具备拖动鼠标调节窗宽窗位功能 |
| 1.4 | 具备自定义预设图像窗宽窗位自功能 |
| 1.5 | 具备多种图像测量工具包括：长度测量、角度测量、点测量、区域测量多边形、闭合曲线等 |
| 1.6 | 具备标签功能，可添加文本标签和箭头标签 |
| 1.7 | 具备序列电影播放功能 |
| 1.8 | 具备图像放大镜功能 |
| 1.9 | 四角信息显示 |
| 1.9.1 | 具备四角信息显示/隐藏功能 |
| 1.9.2 | 具备四角信息自定义功能。可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前CT值等）进行自定义配置 |
| 1.10 | 具备恢复设置功能 |
| 2 | 病灶增强显示功能 |
| 2.1 | 具备自动显示医学图像中的病灶，并用标记框框选的功能。标记框支持显示和隐藏 |
| 2.2 | 具备将所有检出的肺结节以列表形式展现在界面上的功能 |
| 2.3 | 具备自动分析结节性质信息（钙化、实性、纯磨玻璃、混合磨玻璃、疑似肿块、胸膜、叶间裂）的功能 |
| 2.4 | 具备自动分析结节长径数据和平均径数据；自动分析结节体积数据、结节密度数据、结节位置信息（肺叶/肺段位置）的功能 |
| 2.5 | 具备多平面重建(MPR)功能，方便在不同角度上观察同一结节病灶。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线的任意角度旋转 |
| 2.6 | 具备最大/最小密度（MIP/MinIP）投影重建功能，并支持轴位，矢状位，冠状位保持同步。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线的任意角度旋转 |
| 2.7 | 具备结节排序功能，应该包括按层面数，结节类型，长径大小，良恶性，左右肺不同排序方式 |
| 2.8 | 具备结节筛选功能，应包括结节类型，长径大小。且具备多条件组合筛选，以满足特殊筛选需求；并按照结节大小，有选择地隐藏和显示感兴趣的结节 |
| 2.9 | 具备一键式点击实现检出结节病灶的放大，移动及测量的功能，提高工作效率 |
| 3 | 肺结节辅助诊断功能 |
| 3.1 | 结节参数分析 |
| ★3.1.1 | 自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量），结节密度数据（CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值，实性占比）和结节影像组学参数，影像组学参数超1200种 |
| 3.1.2 | 自动生成结节密度直方图。并在轴位图上用不同颜色展示结节实性成分和非实性成分区域。实性/非实性成分阈值可调整 |
| ▲3.2 | 自动给出结节表征: 支持29种表征类别，包括： 结节形态：规则、不规则 边缘：分叶、毛刺、光滑、棘状突起、边缘模糊 内部结构：空泡征、囊状结构、空洞、伴钙化、脂肪、混杂密度、牛眼征、空气新月征 邻近结构：卫星灶、胸膜凹陷、胸膜牵拉、胸膜侵犯、血管包被、血管集束、血管推移、血管穿行、血管增粗、血管模糊、支气管截断征、支气管扩张、支气管推移、充气支气管 （投标时提供功能截图） |
| 3.3 | 具备通过对CT单层图像的局部区域框选，可自动识别、新增结节的功能 |
| 3.3.1 | 具备自动对新增结节所在层面逐层生成标记框标记的功能 |
| 3.3.2 | 具备对新增结节自动分割，并自动逐层标记新增结节轮廓的功能 |
| 3.3.3 | 具备自动生成新增结节病灶卡的功能，并自动分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 3.3.4 | 具备新增结节轮廓增大调整功能。支持手动增大已经由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 3.3.5 | 具备新增结节轮廓缩小调整功能。支持手动缩小已经由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息 |
| 3.3.6 | 具备新增结节自动生成描述信息的功能，描述内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT值、实性占比等 |
| 3.3.7 | 具备通过对CT单层图像局部区域框选自动新增结节，并自动生成该结节密度直方图的功能 |
| 3.3.8 | 具备新增结节信息自动添加至图文报告的功能，自动添加内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT值、实性占比等 |
| 3.3.9 | 具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到诊断报告的功能。支持手动调整已由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息，调整后重新计算的结果可实现在诊断报告栏的同步修改 |
| 3.3.10 | 具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到图文报告的功能。支持手动调整已由AI自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息，调整后重新计算的结果可以实现在图文报告的同步修改 |
| 3.3.11 | 具备新增结节自动归档功能，支持自动将新增结节的关键层面图像及结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT值等信息自动分析并归档的功能 |
| 3.4 | 具备任意两次随访图像对比功能 |
| 3.4.1 | 具备自动调取患者历史影像数据，无需手动输入，实现前后片联动，对比分析结节历史影像表现，直观显示结节变化等信息的功能 |
| 3.4.2 | 具备本地上传患者历史数据，并与患者当前影像对比的功能 |
| 3.4.3 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，可自动分析结节前后片的长短径、体积、CT值（最大、最小值）的变化，生成体积趋势预估图、密度分析图并自动计算倍增时间 |
| 3.4.4 | 当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的结节实性部分占比变化、结节表征变化、结节质量变化、结节标准差变化等信息 |
| 3.4.5 | 具备医生手动配准前后片功能 |
| ▲3.5 | 内置AI智能数据库，根据当前浏览影像，AI自动提供类似影像特征的图像，每个当前病例至少可匹配5例相似病例。相似病例具备病灶相似度百分比、结节实性占比和病理信息描述，用于辅助当前病例诊断与教学（投标时提供功能截图） |
| ▲3.6 | 同时支持Brock、Mayo肺癌风险评估模型，结合患者年龄、性别，合并肺癌家族史与肺气肿史，评估结节的恶性概率 （投标时提供功能截图） |
| 4 | 患者随访管理 |
| ★4.1 | 具备“加入随访”功能，具备将随访结果一键加入患者随访管理系统 |
| 4.2 | 具备在随访系统中查询、添加、删除、归档患者任意一次随访记录 |
| 4.3 | 具备在随访系统中生成Recist疗效评估建议，提供给医生作为参考 |
| 4.4 | 具备病例收藏功能，且收藏列表支持批量修改和批量删除，并有单独控件 |
| 5 | 结构化图文报告模块 |
| 5.1 | 具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作 |
| ▲5.2 | 提供不少于10种随访指南（至少包括NCCN指南，RADS指南，Fleischner指南，中国专家共识指南，亚洲共识指南、中国县域指南、中国肺癌筛查标准、ACCP指南、亚太指南、《中国肺癌低剂量CT筛查指南（2023）》 ）（投标时提供功能截图） |
| 5.3 | 在产品界面的“诊断报告”栏处，可直接选择超过10种诊断报告模板，已生成的诊断报告内容会根据模板选择自动调整 |
| 5.4 | 提供不少于20种图文报告模板 |
| 5.5 | 图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片 |
| 5.6 | 图文报告可以报告或dicom格式回传至PACS |
| 6 | 智能胶片功能 |
| 6.1 | 具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局 |
| 6.2 | 具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像 |
| 6.3 | 具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局 |
| 6.4 | 具备新增或删除胶片功能 |
| 6.5 | 具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作 |
| 6.6 | 具备将带有AI标记或手动标记的图像加入胶片 |
| 6.7 | 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP等多种序列的任意层面图像 |
| 6.8 | 具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识 |
| 6.9 | 具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域 |
| 6.10 | 具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等 |
| 6.11 | 具备胶片归档功能。以DICOM格式将胶片打印排版状态的图像推送至 PACS 存储 |
| 7 | 投标产品性能需求 |
| 7.1 | 产品具备较高成熟度：对超高分辨率（1024*1024）重建图像具有很好的兼容性 |
| 7.1.1 | 产品对小结节具备高敏感性：产品对超高分辨率图像中≤4mm结节的敏感性＞96% |
| 7.1.2 | 对于超高分辨率图像中肺结节的敏感性≥97% |
| ▲7.2 | 投标产品在平扫图像和增强扫描动脉期、延迟期图像上都能有效检出病灶。对平扫、增强双期图像中的恶性亚实性结节（腺癌、不典型腺瘤样增生和原位腺癌结节)的检出敏感度都达到100%， （投标时提供已发表的临床验证文章证明材料） |
| ▲7.3 | 投标产品对能谱CT单能图像具有优异的检测性能。在无人工干预情况下，投标产品在85keV单能图像中对肺外带结节、肺内带结节、支气管血管树旁结节的敏感性都＞97% （投标时提供已发表的临床验证文章证明材料） |
| ▲7.4 | 产品对不同层厚（0.625mm、1.25mm、2.5mm）重建图像中肺结节长径和体积的APE差异均无统计学意义(均P>0.05) （投标时提供已发表的临床验证文章证明材料） |
| ▲7.5 | - 产品能够在LDCT影像中，辅助低年资医生实现对血管粘连型肺结节(JVPN)的有效检出。（对肺门旁JVPN检出率＞94%、对肺中央区JVPN检出率＞96%、对＜5mmJVPN检出率＞95%） - （投标时提供已发表的临床验证文章证明材料） |
| 8 | - 投标产品资质要求 |
| ★8.1 | - 具备肺结节CT影像辅助检测软件中华人民共和国医疗器械注册证（三类证） |
| 8.2 | - 产品具备中国软件行业协会颁发的软件产品证书 |
| 9 | 多病种可配置显示，多病种有单独的报告 |
| 9.1 | 淋巴结肿大自动检测功能模块。 |
| 9.2 | 选中淋巴结病灶可自动高亮示意图中对应区域分组 |
| 9.3 | 冠脉钙化积分自动检测功能模块 |
| 9.4 | 提供钙化积分数值和风险评级 |
| 9.5 | 有钙化风险提示时，自动跳转钙化灶最大的层面并显示相关信息 |
| 9.6 | 囊状影、条索影自动检测功能：具备检出、定位功能 |
| 10 | 支持全肺VR功能，通过AI三维重建精准展示患者肺部解剖结构。 |
| 10.1 | 支持立体360度自由旋转高便捷性、高自由度的查看功能 |
| 10.2 | 支持不同颜色单独展示肺叶三维轮廓 |
| 11 | 系统支持全肺分析功能，对全肺、左右肺、肺叶进行精准识别，并提供对肺部体积、密度、肺气肿、间质性肺病、气体潴留的量化分析功能。 |
| 11.1 | 提供全肺、不同肺叶的密度体积分布波形及肺部体积测量、分析 |
| 11.2 | 支持肺部密度值测量及分析，并提供CT标准差、CT值半峰全宽的分析，方便进行肺功能分析 |
| 11.3 | 提供肺气肿分析，对肺部气肿体积及气肿占比分析，并DICOM中标识疑似气肿区域。 |
| 11.4 | 提供间质性肺疾病（ILD）分析，对肺部疑似ILD区域进行体积及ILD占比分析，并在DICOM中标识疑似ILD区域。 |
| 11.5 | 提供双气相潴留分析，对包含呼气相、吸气相两个序列的的检查进行肺体积、气体变化分析及平均肺密度E/I对比分析。 |
| 12 | 提供气管分析功能，对气管进行三维重建、曲面重建、气管导航、气管横截面截图等，可辅助对支气管的检查。 |
| 12.1 | 提供气管三维重建分析，对气管进行容积三维重建，重建精度可达到亚段级支气管（6-7级）。 |
| 12.2 | 提供气管曲面重建，对选中的支气管进行伸展及拉直两种曲面重建，支持任意角度旋转及各视图的联动，以方便医生观察。 |
| ▲12.3 | 支持支气管虚拟导航，对气管的空间重建，可进行虚拟支气管镜导航，并可显示导航路径和气管中线 （投标时提供功能截图） |
| 13 | 根据不同用户，可在产品界面保存收藏相关病例，用于教学和科研，并提供快速查询功能 |
| 14 | 医生确认后，可一键生成图文报告。医生可根据具体要求，将图文报告中的logo替换为医院logo。 |

    - 胸部骨折智能影像辅助诊断系统

| 1 | 骨折病灶检出功能 |
| --- | --- |
| 1.1 | 具备自动检出胸部骨骼可疑骨折病灶，并自动提示骨折位置信息（前／后，左／右位置）的功能 |
| 1.2 | 具备在右侧导航栏显示病灶所在层面位置的功能 |
| 1.3 | 具备将所有检测出的可疑骨折病灶以列表形式展现，并自动提示骨折分类信息（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）的功能 |
| 1.4 | 具备自动提示骨折性质信息（新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、其他骨折）的功能 |
| 1.5 | 具备自动识别所有肋骨并将肋骨计数标记在DICOM每层图像上的功能 |
| 1.6 | 具备肋骨病灶分析功能。检出肋骨骨折后，能自动识别骨折位于1到12根肋骨中的哪一根肋骨，并自动体现在结构化报告中 |
| 1.7 | 具备检出肋骨骨折后，自动在对应的每层DICOM影像上标注显示骨折区域的功能 |
| 1.8 | 具备在DICOM每层图像上自动识别胸椎，并自动计数的功能 |
| 1.9 | 具备新增病灶功能 |
| 1.9.1 | 具备手动标记，新增可疑病灶且标记病灶可删除的功能 |
| 1.9.2 | 在框选区域新增病灶并自动在病灶列表新增病灶卡，及自动生成骨病灶相关参数。包括所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 1.9.3 | 在诊断报告栏自动生成新增病灶的描述信息。描述内容包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 1.9.4 | 新增病灶信息可自动添加至图文报告。自动添加内容包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 |
| 1.10 | 具备对病灶列表中的病灶筛选和排序的功能 |
| 1.10.1 | 按骨病灶类别（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）筛选的功能 |
| ▲1.10.2 | 按骨病灶性质（新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、骨密度异常、其他骨折、未知）筛选的功能 （投标时提供功能截图） |
| 1.10.3 | 具备病灶排序功能。提供按病灶层面数和左右肋的病灶排序 |
| 1.11 | 具备骨折动态局部图功能 |
| 1.11.1 | 自动生成指定病灶骨折轴位局部动态图 |
| 1.11.2 | 自动生成指定病灶骨折VMIP局部动态图 |
| 1.11.3 | 每个病灶的轴位局部动态图和VMIP局部动态图都不少于12张 |
| 2 | 重建功能 |
| 2.1 | 具备MPR功能，方便医生从轴位、冠状位、矢状位多角度观察。且三个方位图像间具备联动功能 |
| 2.2 | 具备MIP、MinIP展示功能 |
| 2.3 | 具备在冠状位、矢状位图像显示肋骨和椎骨计数的功能 |
| 2.4 | 具备胸部骨骼的VR重建功能，VR图像支持任意方位旋转，以便更直观地显示病灶 |
| 2.5 | 具备胸部骨骼不同部位VR重建的单独显示功能。可单独显示，左侧肋骨、右侧肋骨、椎骨和其它骨的VR图像。且重建图像都支持任意角度旋转 |
| 2.6 | 具备在VR图像上显示肋骨计数的功能。鼠标移动到VR图像的肋骨上，自动显示该肋骨的计数号 |
| 2.7 | 具备在VR图像上标记病灶位置的功能 |
| 2.8 | 具备肋骨自动CPR重建功能 |
| 2.8.1 | 肋骨自动CPR重建功能，并提供拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）两种 |
| 2.8.2 | 单根肋骨伸展曲面重建（Stretched CPR），图像具备360°旋转功能 |
| 2.8.3 | 肋骨拉直曲面重建（Straightened CPR），图像具备自动360°旋转功能 |
| ▲2.8.4 | 单根、单侧、全部肋骨的拉直曲面重建（Straightened CPR）图像展示功能 （投标时提供功能截图） |
| 2.9 | 具备轴位图像、VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）的联动展示功能 |
| 2.10 | 具备肋骨骨折病灶在VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）的标记显示功能 |
| ▲2.11 | 具备肋骨类CPR重建功能。自动生成类轴位图像，并能够在该图像上展示该肋骨全貌的功能 （投标时提供功能截图） |
| 3 | 结构化报告功能 |
| 3.1 | 具备结构化报告一键复制功能 |
| 3.2 | 具备诊断报告栏一键清空功能 |
| 3.3 | 具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告PACS推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作 |
| 3.4 | 图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片 |
| 3.5 | 图文报告可以报告或dicom格式回传至PACS |
| 4 | 智能胶片功能 |
| 4.1 | 具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局 |
| 4.2 | 具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像 |
| 4.3 | 具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局 |
| 4.4 | 具备新增或删除胶片功能 |
| 4.5 | 具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作 |
| 4.6 | 具备将带有AI标记或手动标记的图像加入胶片 |
| 4.7 | 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP、VR、拉直曲面重建、伸展曲面重建、两种曲面重建组合图等多种序列的任意层面、角度图像 |
| 4.8 | 具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识 |
| 4.9 | 具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域 |
| 4.10 | 具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等 |
| 4.11 | 具备胶片归档功能。以DICOM格式将胶片打印排版状态的图像推送至 PACS 存储 |
| 5 | 投标产品性能 |
| ▲5.1 | 肋骨骨折的检测灵敏度＞87%，完全性骨折的检出率＞95%，陈旧性骨折的检出率＞85% （投标时提供已发表的临床验证文章证明材料） |
| ★5.2 | 具备胸部骨折CT图像辅助分诊软件中华人民共和国医疗器械注册证（三类证） |

防勒索系统

| 指标 | 详细功能要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 自主研发的国产化品牌，非OEM，具有软件著作权证书，带有“防勒索”字样。 |
| ★配置 | 包含4台数据库服务器防勒索授权。 |
| 稳定性 | ▲终端主机安装防勒索系统客户端代理软件后，CPU性能平均消耗不超过1%。 （投标时提供测试报告） |
| 管理界面 | 支持SSL的WEB界面。 |
| 安全通信 | 终端客户端与服务管理端通信使用https加密协议进行通信，终端客户端执行服务管理端下发的安全策略，并将相关安全日志上传到服务端。 |
| 网络协议 | 支持IPV4、IPV6协议。 |
| 操作系统兼容 | 终端客户端至少支持Windows Server、Windows XP、Win7、Win8、Win10等Windows操作系统，RedHat、CentOS、Oracle Linux、Ubuntu、Debian、suse等Linux操作系统，银河麒麟、统信等国产操作系统。 |
| 终端安装 | 支持管理平台下载至本地安装，同时支持管理平台推送自动下发到终端进行安装。 |
| 保护对象 | - ▲支持所有类型的数据库，防护机制与数据库类型无关，无需额外进行开发适配。 - （投标时提供原理说明） - 内置主流文档类型保护机制，支持保护核心数据文档如对WORD、EXCEL、PPT、PDF、设计图纸等文件类型的非法篡改、非法删除、非法勒索加密等手段进行防护。 - 支持自助终端防护。 |
| 防护原理 | ▲系统不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击，要求基于内核级管控技术原理实现对数据库、文档、自助终端等防护对象的非法篡改、非法删除、勒索加密等攻击进行防护，实现对已知及未知勒索病毒的防御能力。 - （投标时提供详细的保护原理机制） |
| 策略管理 | WEB服务管理端支持全局策略制定、下发和回收。 |
|  | ▲支持智能化添加保护策略，客户端自动采集程序名、程序签名、安全标签，管理中心可一键配置保护策略。 （投标时提供功能截图） |
|  | 支持在终端客户端本地自定义数据保护策略。 |
|  | 支持策略在线分组推送，可根据不同分组下发自定义策略。 |
|  | 支持在服务端远程控制客户端的强安全保护模式、引导区防护模式。 |
| 保护模式 | ▲支持客户端强安全保护模式，启用强安全保护模式后所有未授权软件启动时均被隔离，包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击程序以及非授权应用运行。 |
|  | ▲支持引导区保护模式，通过锁住系统引导区，防止恶意指令或代码修改操作系统系统引导区。 （投标时提供功能截图） |
|  | ▲支持终端模拟保护模式，模拟验证各终端强安全保护模式的运行情况。 （投标时提供功能截图） |
|  | 内置文件保护引擎，防范RootKit等各类病毒攻击，保护数据库等各类文件免受勒索病毒的加密和删除。 |
|  | 支持诱饵文件对勒索病毒的诱捕，精确识别勒索病毒，并记录受影响的设备名、IP地址、进程名、访问时间等。 |
|  | ▲支持信任应用保护策略，信任验证机制至少通过识别程序名、程序签名及安全标签（程序哈希值）三种方式对应用进行保护 （投标时提供功能截图） |
|  | 支持根据独立文件名、后缀和目录提供应用数据文件保护配置。 |
|  | 支持通过目录保护的方式实现关键应用的运行保护。 |
|  | 支持远程登录防暴力破解，精准识别攻击源IP、目的IP。 |
|  | 支持挖矿病毒防护，通过匹配挖矿病毒程序运行、矿池链接规则，对恶意挖矿行为进行告警。 |
|  | 支持数据库文件落地加密，非信任进程、非信任终端访问返回密文。 |
| 系统安全 | 登陆管理端失败、退出客户端失败超过5次时告警。 |
|  | ▲客户端具备防杀机制，仅能通过预设密码退出，阻止人为或病毒非法结束保护进程。 （投标时提供功能截图） |
|  | 终端客户端在离线模式下仍然具备数据安全保护能力。 |
| 防御 可视化 | 支持资产访问可视化分析，可描绘进程访问资产关系图，分析恶意进程运行方式，及监控恶意进程主机入侵生命周期。 |
| 告警功能 | 告警方式包括：邮件（包括SMTP、Exchange）、短信（包括短信猫、第翼短信平台、容联云通讯短信平台）两种方式。 |
| 日志审计 | 终端客户端与服务端控制中心通信，将日志内容上传到服务端，包括策略名、行为名、设备名、IP地址（内部IP、外部IP）、访问目标路径、访问使用的进程路径及名称、进程HASH值、主机信息、主体设备类型、操作系统类型、主机MAC地址、时间、操作结果等；支持以图表方式查看近期全网客户端保护情况。 |
|  | 支持访问控制日志事件翻译，清晰描述事件发起主体、目标客体、访问行为、访问时间，以及该事件产生的访问结果。 |
| 集中管控 | 支持通过统一的管理中心对多个服务器进行监控。 |
| 系统监控展示 | 以列表形式展现受保护的终端设备状态，至少包括设备名、客户端版本、操作系统类型及版本、IP地址（公网及私网）、设备在线状态、最近被访问的时间等信息。 |
| 操作日志 | 监控记录服务端操作日志，至少应包括事件类型、事件、操作用户、IP来源、操作模块、操作行为、响应结果等。 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 序号 | 采购系统名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺部疾病智能影像辅助诊断系统 | 同本章第（三）条采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求“技术参数要求” | 1套 |
| 2 | 胸部骨折智能影像辅助诊断系统 | 同本章第（三）条采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求“技术参数要求” | 1套 |
| 3 | 防勒索系统 | 同本章第（三）条采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求“技术参数要求” | 1套 |

采购项目交付或者实施的时间：自合同签署生效之日起 15 个工作日，完成系统上线并试运行。

采购项目交付或者实施的地点：南通市肿瘤医院指定地点。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）服务标准：中标单位应承诺在软件安装调试期间及完毕后，为采购单位技术人员提供全面、系统、深入的培训和中文操作手册，包括软件的工作原理、安装、操作、连接、培训应达到使系统运行人员能“熟练操作、应付突发事件，判断故障、进行应急处理”的目的，提供驻场培训不低于2个工作日，所有培训所产生的费用由中标单位承担。

（2）质保期限：质保期自验收合格之日起3年；保修期内软件的维保、升级、开发应用、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由中标单位负责。

（3）服务效率：中标单位应提供及时周到的售后服务，应保证每2个月至少一次上门回访、检修。中标单位在接采购人通知后2小时作出响应，48小时内到达现场，提供7*24维保技术服务。

（4）项目售后：①根据医院需求调整交互系统以适应医院工作流；②提供远程软件维护诊断系统；③确保软件的应用信息系统迅速、准确地跟上医院业务流程的变化，保证医院业务正常、稳定、高效的运转；④其他售后服务须满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范。

- 采购标的的验收标准；

（1）软件安装运行后，采购人将对软件的功能、应用等进行检验。如发现软件和应用功能或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标单位立即更换或者提出索赔要求。

（2）软件由中标单位进行安装调试，完毕后，中标单位提供的书面技术资料应是能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。

（3）如发现非合格产品，或产品有明显瑕疵等原因，采购人有权拒收。

- 采购标的的其他技术、服务等要求；

- 无

- 支付要求

- 合同签订生效后15个工作日内，支付合同全款的30%；实施完毕验收合格后15个工作日内，支付合同全款的60%；余款10%在质保期满后15个工作日内付清。

- 9、本项目不接受进口产品投标。

10、履约保证金要求

本项目不收取履约保证金。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 类别 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 肺部疾病智能影像辅助诊断系统 | 3.1.1 | 自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量），结节密度数据（CT最大值、最小值、平均值、中位数、标准值，实性占比）和结节影像组学参数，影像组学参数超1200种。 |
|  | 4.1 | 具备“加入随访”功能，具备将随访结果一键加入患者随访管理系统。 |
|  | 8.1 | 具备肺结节CT影像辅助检测软件中华人民共和国医疗器械注册证（三类证）。 |
| 胸部骨折智能影像辅助诊断系统 | 5.2 | 具备胸部骨折CT图像辅助分诊软件中华人民共和国医疗器械注册证（三类证） |
| 防勒索系统 | 品牌 | 自主研发的国产化品牌，非OEM，具有软件著作权证书，带有“防勒索”字样。 |
|  | 配置 | 包含4台数据库服务器防勒索授权。 |

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限 | 质保期限：质保期自验收合格之日起3年；保修期内软件的维保、升级、开发应用、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由中标单位负责。。 |
| 2 | 交付时间 | 交付时间：自合同签署生效之日起 15 个工作日，完成系统上线并试运行。 |
| 3 | 服务效率 | 服务效率：中标单位应提供及时周到的售后服务，应保证每2个月至少一次上门回访、检修。中标单位在接采购人通知后2小时作出响应，48小时内到达现场，提供7*24维保技术服务。 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微企业采购，价格评审不再执行折扣优惠。

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：35分

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 最高分 | - 最低分 | - 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数要求 | 评委根据供应商所投产品对招标文件规定的技术参数及要求逐项响应情况，由评委进行评议打分。完全满足招标文件要求的得满分；其中，标”★”为核心指标，不允许负偏离；标”▲”为重要指标，每负偏离一项扣2分；其他项，每负偏离一项扣1分，分数扣完为止。 备注：技术参数要求提供证明的，以产品制造商出具的技术参数截图或相关证明材料扫描件为准，没有出具的判为负偏离。 | 35 | 0 | 客观分 |

- 商务分：35分

| - 序号 | - 评分点名称 | - 评审标准 | - 最高分 | - 最低分 | - 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例业绩 | 产品原厂商自2021年01月01日（合同签订时间）以来承揽的类似案例业绩，每提供一个案例得2分，本项最高得6分。（需提供合同扫描件加盖供应商公章，否则不得分。） | 6 | 0 | 客观分 |
| 2 | 实施方案 | 投标供应商应积极响应招标文件要求，提供针对本项目系统实施方案，包含项目基本情况、项目实施计划、项目培训计划、信息安全保证措施等内容，评委根据投标供应商提供的方案，综合比较后进行打分。 1、思路清晰、方案内容点齐全、语言表达流畅的得8分； 2、思路不够清晰，方案内容点有少量缺漏，语言表达流畅的得6分 3、方案内容点缺漏较多，语言表达较为混乱的得3分； 4、对项目完全不了解，方案内容点与要求提供的不一致，表达混乱的得1分； 5、不提供不得分。 | 8 | 0 | 主观分 |
| 3 | 售后服务方案 | 投标供应商应积极响应招标文件要求，提供本项目的售后服务方案，应包括具体的售后服务内容、故障响应时间、故障响应方式等，评委根据投标供应商提供的售后服务方案，综合比较后进行评分。 1、思路清晰、方案内容点齐全、语言表达流畅的得5分； 2、方案内容点有部分缺漏，语言表达流畅的得3分； 3、方案内容点与要求提供的不一致，语言表达混乱的得1分； 4、未提供的不得分； | 5 | 0 | 主观分 |
| 4 | 人员资质 | 本次项目建设对数据信息安全有较高要求，为支持系统的顺利运行，投标供应商拟派的实施技术团队具备以下资质: - 拟派团队成员具有 CISAW 信息安全保障(安全集成)人员认证证书，得2分；具有 CISAW 信息安全保障(风险管理)人员认证证书，得2 分；具有 CISAW 信息安全保障(安全运维)人员认证证书，得2分；本项最多可得6 分。（本项中提供的 CISAW 安全集成、风险管理、安全运维工程师证书不可为相同人员持证，如提供相同人员认证证书只按一个证书计算） 2、拟派团队成员具有注册信息安全工程师证书（CISP）每提供一个，可得 1 分，本项最多可得 2 分。 （以上证书人员需均为投标供应商在职员工，需提供员工在投标供应商近 1 个月的社保证明材料，以及工程师证书复印件，加盖投标供应商公章，没有提供不得分。） | 8 | 0 | 客观分 |
| 5 | 企业资质 | ①投标供应商或所投产品原厂商具有效期内的信息技术服务标准（ITSS）资质三级及以上，投标时提供https://www.itss.cn/web/itss/c/xxcx/cert（官方查询网站）有效截图证明材料，得2分。 ②投标供应商或所投产品原厂商具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）资质，得2分。 ③投标供应商或所投产品原厂商具有隐私信息管理体系认证证书（ISO27701），得2分。 ④投标供应商或所投产品原厂商具有知识产权管理体系认证证书，符合GB/T 29490-2013标准，得2分。 （以上所要求具备资质的，均需在响应文件中提供相应证书复印件或其他同等效力证明文件，加盖投标供应商公章，没有提供不得分。） | 8 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。