招标文件

项目名称：江苏第二师范学院石湫校区综合物业服务项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0241

江苏省政府采购中心

2025 年6月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	28

第五章 评标方法与评标标准	78

- 投标邀请

受江苏第二师范学院的委托，江苏省政府采购中心就江苏第二师范学院石湫校区综合物业服务项目（JSZC-320000-SCZX-G2025-0241）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏第二师范学院石湫校区综合物业服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0241

- 项目名称：江苏第二师范学院石湫校区综合物业服务项目

- 预算金额：三年3900万元,每年度预算1300万元。

- 本项目设定最高限价，三年3112.1万元。最高限价测算含人员调休、节假日值班、高温费等所有费用。

采购需求（简介）：江苏第二师范学院石湫校区位于南京市溧水区石湫街道，校舍占地面积约30万平方米，绿化面积约27万平方米，在校生约10000人。本次服务包含物业综合管理服务、楼宇管理服务、校园内外场保洁、绿化养护服务、化粪池管理、除四害服务、宿舍管理服务、校园维修及设施设备维保和其他专项服务。具体内容详见服务内容及要求。

- 合同履行期限：本次服务合同期限3年，自2025年8月1日起至2028年7月31日止。

# 申请人的资格要求：

## 通用资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目不接受联合体投标。

## 本项目的特定资格要求：无。

# 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2025年7月22日9点30分（北京时间）

- 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 其他补充事宜

无

# 本次招标联系方式

## 采购人信息

名称：江苏第二师范学院

地址：南京市北京西路77号

联系人：王老师

- 联系方式：025-56226328

## 江苏省政府采购中心信息

地址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人：王建浩,许滢

联系方式：025-83668513　，83668515

# 其他

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 本次招标不收取投标保证金。

- 投标人须知

# 总则

## 招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

## 合格的投标人

- 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

- 满足本文件实质性要求的规定。

## 适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 投标费用

- 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

## 招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 招标文件

## 招标文件构成

- 招标文件由以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以

使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 踏勘现场：本项目无须踏勘现场。

## 招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招

标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

## 招标文件的修改

- 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

- 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 投标文件的编制

## 投标文件的语言及度量衡单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 投标文件构成

- 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

## 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 投标分项报价表

- 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

- 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，

以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

## 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

## 投标函和开标一览表

- 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后     天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

## 投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 投标文件的递交

## 投标文件的递交

### 17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

## 投标截止时间

- 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

- 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

## 投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 投标文件的撤回和修改

### 投标文件的撤回

#### 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

#### 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

### 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

### 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 开标与评标

## 开标

- 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

## 评标委员会

- 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 评标过程的保密与公正

- 凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

## 投标文件的澄清

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

## 对投标文件的初审

- 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

- 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

## 无效投标条款和废标条款

### 无效投标条款

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 未通过符合性审查的。

- 不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

### 废标条款

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

### 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 定标

## 确定中标单位

- 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

- 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 提供虚假材料谋取中标的。

- 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

- 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 质疑处理

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述

- 条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 以下情形的质疑不予受理

- 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 超出政府采购法定期限的质疑。

- 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 中标通知书

- 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 授予合同

- 签订合同。

- 30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 履约保证金：

- 32.1履约保证金采用以下方式缴纳：

- 32.2投标人在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

- 32.3履约保证金的有效期为该项目合同履行后。

- 32.4.如投标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

- 32.5.合同到期无违约情况发生，且与下一家中标人交接完成后，履约保证金将扣除招标人应得的补偿后的余额无息退还。

- 政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 合同文本

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：      年    月    日

合同编号：

| 采购人(以下称招标人） | 供应商：(以下称投标人） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

第一条 合同范围及要求

一、服务范围

（一）范围一（物业及绿化养护等服务）

1.保洁服务

| 号 | 项目 | 基本情况 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇德楼 | 行政办公用，3层，含会议室、地下车库等。建筑面积9409㎡。服务面积约6000㎡。 |  |
| 2 | 敬业楼 | 行政办公用，3层，含会议室、报告厅等。建筑面积5088㎡。服务面积约3000㎡。 |  |
| 3 | 明理楼 | 为2幢单体楼宇围合，建筑面积32627㎡。1区5层，2区4层。服务面积约13000㎡。 |  |
| 4 | 水边小品 | 水边小品，2层，建筑面积1518㎡。服务面积约1500㎡。 |  |
| 5 | 图书馆 | 图书馆，6层，建筑面积26333㎡，含机房、书库、阅览室、校史馆、办公室及小型报告厅等。服务面积约25000㎡。 |  |
| 6 | 博学楼 | 教室教学，为3幢单体楼宇围合，建筑面积25741㎡。A1区5层，A2区4层，A3区2层，各类教室130余间，教师休息室10余间。服务面积约25000㎡。 |  |
| 7 | 崇文楼 | 为2幢单体楼宇围合，建筑面积23641㎡。B1区4层，B2区5层。服务面积约5000㎡。 |  |
| 8 | 体育馆、体育场（看台） | 体育教学用房，2层，含3000人篮球场地及田径场和看台。建筑面积19985㎡。服务面积约17000㎡。 |  |
| 9 | 尚美楼 | 学生事务大厅及公共区域，4层，含报告厅、戏曲博物馆等，建筑面积6489㎡。服务面积约5000㎡。 |  |
| 10 | 后勤一 | 办公用房，4层，建筑面积3742㎡。服务面积约1500㎡。 |  |
| 11 | 校园保洁 | 含混凝土、石材铺装道路、沥青道路、木栈道、人行道、停车场、室外运动场地及校内湖面漂浮物清理等，西南角编外员工宿舍外保洁、3个地下车库和门面房。服务面积约30万㎡。 |  |
| 12 | 李园1-李园14栋、桃园1-桃园10栋 | 学生公寓，6层，24幢，建筑面积102973.8㎡，1、3、4、5、7组团为四幢单体公寓围合，2、6组团为两幢单位公寓围合。共有学生宿舍2678间，10604个床位。服务面积约11000㎡。 |  |
| 13 | 青教公寓、后勤2、留学生公寓 | 学生公寓，5层，3幢，建筑面积16928.4㎡，共有学生宿舍304间，1408个床位。包含所有值班室保洁，负责床上用品每日清洗、更换。服务面积约4000㎡。 |  |
| 14 | 建筑楼顶 | 校内所有建筑屋顶、平台清理杂草及堵漏等。 |  |
| 15 | 其他 | 合同外服务保障工作的任务，需增加人员的，费用按分项报价人数的平均值据实结算。 |  |

上述服务须配置管值人员不少于7人，保洁员不少于82人，共计不少于89人。投标人须根据具体情况自行配置人数。

- 绿化养护

绿化面积约27万㎡，其中包含草坪面积约19万㎡，乔木约8500株，野花混播区面积为15472㎡，月季面积为16876㎡，其余绿化面积48959㎡，水面面积24932㎡。

服务内容为现有的草坪、树木和绿篱的日常管理、养护，包括但不限于施肥、除草、浇水、修剪、草坪切边、防治病虫害、防寒与防风、防倒伏、排涝，养护执行《园林绿化养护标准CJJ/T 287》三级标准。

按养护需求配备养护工人和洒水车，须常态化配备养护工人10名、大型洒水车1台驻场，投标人根据实际养护情况，遇到人手或洒水车不足时，须无偿加派人手或洒水车，保障学校服务。

- 化粪池管理

石湫校区所有化粪池和室外污水管网的清理疏通服务，所有化粪池每年定期清理两次，日常巡检，如遇化粪池满或污水管堵塞等紧急情况，随叫随清。

- 除四害服务

按爱国卫生工作条例和爱国卫生城市检查标准及卫生防疫部门的要求，组织专门的灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊队伍，做好灭四害、布药、堵塞鼠洞等工作，确保学校环境卫生检查能达标。做好石湫校区四害栖息场所（化粪池、垃圾桶、水坑、池、沟、食堂、宿舍、办公楼、公共卫生间、垃圾站等）所有室内外灭鼠、灭马蜂、灭蟑螂、灭蚊蝇、白蚁等防治。

- 会务工作

负责学校专职会务工作，要求配备会务工作人员1人，要求女，年龄35岁以内，本科及以上学历。负责会议室、接待室等的会务接待、席卡摆放、现场茶水服务、纸杯的供应，以及多媒体的使用。

负责学校重大活动卫生间洗手台的洗手液、抽纸的摆放，相关费用由投标人承担。

（二）范围二（宿舍管理）

| 序号 | 项目 | 基本情况 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李园1-4 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积15092.04㎡，共有学生宿舍381间，1508个床位。 |  |
| 2 | 李园5-6 | - 学生公寓，6层，2幢，建筑面积8894.42㎡，共有学生宿舍227间，900个床位。 |  |
| 3 | 李园7-10 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积17525.46㎡，共有学生宿舍454间，1800个床位。 |  |
| 4 | 李园11-14 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积17026.24㎡，共有学生宿舍441间，1744个床位。 |  |
| 5 | 桃园1-4 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积19024.1㎡，共有学生宿舍453间，1984个床位。 |  |
| 6 | 桃园5-6 | - 学生公寓，6层，2幢，建筑面积8811.74㎡，共有学生宿舍227间，900个床位。 |  |
| 7 | 桃园7-8 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积17611.45㎡，共有学生宿舍453间，1792个床位。 |  |
| 8 | 青教公寓 | - 学生公寓，5层，1幢，建筑面积6025㎡，共有学生宿舍109间，529个床位。 |  |
| 9 | 后勤2 | - 学生公寓，5层，1幢，建筑面积6053㎡，共有学生宿舍105间，324个床位。 |  |
| 10 | 留学生公寓 | 学生公寓，5层，1幢，建筑面积6999.9㎡，共有学生宿舍93间，364个床位。 |  |
| 11 | 其他 | 合同外服务保障工作的任务需求，需增加人员的，费用按分项报价人数的平均值据实结算。 |  |

1.各项目值班岗必须24小时两人在岗，配置值班员不得少于60人；

2.管理员不得少于9人；

3.上述服务配置不得少于69人。

（三）范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）

1.校园维修（该项工作维修材料由学校提供）

负责委托管理范围内维修工作，包括但不限于委托管理范围内的瓦、木、水、电、油漆、玻璃、铝合金、窗帘、五金维修、横幅悬挂、分体空调等。配备常用水电维修工具和小型电动工具、疏通设备等。

| 瓦 | 地砖墙体修补、蹲坑更换砌筑等 |
| --- | --- |
| 木 | 木质类项目维修、隔板、桌椅板凳等 |
| 水 | 阀门，大小便冲水阀、水龙头、混水龙头、水管、地漏、盥洗池、拖把池、水箱、三角阀等配套设施的修理更换，以及水管、上下水管道的小型治漏和疏通修理(不含土建工程)、渗漏等 |
| 电 | 电路设备（电风扇、排风扇）的维护、修理，小型零配件（小型漏保，空开，灯管、LED灯及面板灯、开关、插座面板、室内线路简单的检查检修等）的更换，电路跳闸的处理，配电箱、路灯等 |
| 油漆 | 墙面污染的打磨、局部墙面起皮空鼓的粉刷等 |
| 玻璃、窗 | 窗户玻璃及其附属配件（搭扣、把手、窗帘轨道）的修理与更换等 |
| 铝合金 | 铝合金类项目维修等 |
| 五金 | 门锁，防盗门锁、塑钢门锁、木门锁、铰链、搭扣、插销、拉手等的修理与更换等 |
| 分体空调 | 挂机、柜机空调的维修维保、每年清洗一次等，包含拆装机。 |
| 其他设施 | 横幅悬挂等 |

2.设施设备维保

负责委托管理范围内的基本水电设备、中央空调、水泵、开水炉、设备间、强电间等，进行日常巡查管理、保洁、维修维保，保证运行正常，发现异常情况及时进行检修处理。承担所有单件价格在500元（含）以内的主材或其他零部件的费用；需负责校区800吨生活水箱每年两次的清洗和第三方水质检测。所用主材或零部件都必须是合格产品，性能指标要符合要求，并经招标人认可，否则，由此造成的损失由投标单位承担。（附中央空调、水泵、开水炉等设备现有情况一览表）。

江苏第二师范学院石湫校区中央空调自然情况一览表

| 楼栋 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 合计匹数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇德楼 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 147 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP3014HT8 | 套 | 2 | 60 |  |
|  |  | MMY-HP3414HT8 | 套 | 1 | 34 |  |
|  |  | MMY-HP4014HT8 | 套 | 1 | 40 |  |
|  |  | MMY-HP4624HT8 | 套 | 2 | 92 |  |
|  |  | MMY-HP4824HT8 | 套 | 1 | 48 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 7 | 274 |  |
| 敬业楼 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 88 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2414HT8 | 套 | 1 | 24 |  |
|  |  | MMY-HP2614HT8 | 套 | 1 | 26 |  |
|  |  | MMY-HP3014HT8 | 套 | 1 | 30 |  |
|  |  | MMY-HP3214HT8 | 套 | 1 | 32 |  |
|  |  | MMY-HP4214HT8 | 套 | 2 | 84 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 6 | 196 |  |
|  | 泰恩特屋顶机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 图书馆 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 370 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-MHP0804HT8 | 套 | 1 | 8 |  |
|  |  | MMY-MHP1204HT8 | 套 | 1 | 12 |  |
|  |  | MMY-MHP1404HT8 | 套 | 1 | 14 |  |
|  |  | MMY-HP1814HT8 | 套 | 3 | 54 |  |
|  |  | MMY-HP2014HT8 | 套 | 1 | 20 |  |
|  |  | MMY-HP2414HT8 | 套 | 6 | 144 |  |
|  |  | MMY-HP2614HT8 | 套 | 4 | 104 |  |
|  |  | MMY-HP2814HT8 | 套 | 7 | 196 |  |
|  |  | MMY-HP3414HT8 | 套 | 10 | 340 |  |
|  |  | MMY-HP3614HT8 | 套 | 3 | 108 |  |
|  |  | MMY-HP3814HT8 | 套 | 4 | 152 |  |
|  |  | MMY-HP4824HT8 | 套 | 3 | 144 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 44 | 1296 |  |
|  | 泰恩特屋顶机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 水边小品 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 21 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2614HT8 | 套 | 1 | 26 |  |
|  |  | MMY-HP3814HT8 | 套 | 1 | 38 |  |
|  |  | 小计 |  | 2 | 64 |  |
| 一食堂 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 70 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2614HT8 | 套 | 1 | 26 |  |
|  |  | MMY-HP2814HT8 | 套 | 7 | 196 |  |
|  |  | MMY-HP3014HT8 | 套 | 2 | 60 |  |
|  |  | MMY-HP3414HT8 | 套 | 1 | 34 |  |
|  |  | 小计 |  | 11 | 316 |  |
| 二食堂 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 85 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2814HT8 | 套 | 2 | 56 |  |
|  |  | MMY-HP3014HT8 | 套 | 5 | 150 |  |
|  |  | MMY-HP3214HT8 | 套 | 1 | 32 |  |
|  |  | MMY-HP4014HT8 | 套 | 1 | 40 |  |
|  |  | MMY-HP4214HT8 | 套 | 2 | 84 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 11 | 362 |  |
| 尚美楼 | 泰恩特屋顶机 |  | 套 | 5 |  |  |
| 体育馆 | 深圳麦克维尔风冷热泵冷水机组 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 深圳麦克维尔组合式空调机组 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 水泵 |  | 套 | 4 |  |  |
|  | SC‖-0600G，流量284m3/h，管径DN300 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | M2-1/40+NT500，工作压力1.0MPa；有效容积500L |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 螺旋除污器 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 空调水系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 空调风系统 |  | 套 | 1 |  |  |

石湫校区生活水泵一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格兰富立式多级泵 | CR64-2-1 Q=64m3/h,H=35m,N=11KW | 2台 | 格兰富 |
| 2 | 格兰富立式多级泵 | CR150-2-1 Q=150m3/h,H=35m,N=22KW | 4台 | 格兰富 |
| 3 | 上海凯源立式多级泵 | QDLF20-5 Q=20m3/h,H=60m,N=5.5KW | 3台 | 上海凯源 |
|  |  |  | 9台 |  |

石湫校区排污水泵情况一览表

| 位置 | 型号 | 参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 留学生公寓车库 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | Q=25m³/h,H=15m,N=2.2kw | 10 |
|  | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 14 |
| 崇德楼车库 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | Q=25m³/h,H=15m,N=2.2kw | 8 |
|  | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 12 |
| 一食堂车库 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | Q=25m³/h,H=15m,N=2.2kw | 6 |
|  | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 10 |
| 图书馆消防泵房 | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 2 |
| 水边小品室外 | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 2 |
| 体育馆外围 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 体育馆地下室 | 50WQ10-10-2.2 | Q=15m³/h,H=15m,N=2.2kw | 6 |
| 生活泵房 | JWYQ100-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 6 |
| 喷泉泵 | FVP130-1 | H=20m,Q=125m/h，N=7.5kw | 2 |
| 琴湖 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 琴湖（绿化） | JYWQ100-70-15-2000-7.5 | H=15m,Q=70m/h，N=7.5kw | 1 |
| 各二级配电房 | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 16 |
| 外围提升泵 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 南大门 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 合计 |  |  | 103 |

江苏第二师范学院石湫校区开水器位置分布明细

| 编号 | 地点 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃园1-4 | 24 | 学生公寓 （每层1台） |
| 2 | 桃园5-6 | 12 |  |
| 3 | 桃园7-10 | 24 |  |
| 4 | 李园1-4 | 24 |  |
| 5 | 李园5-6 | 12 |  |
| 6 | 李园7-10 | 24 |  |
| 7 | 李园11-14 | 24 |  |
| 8 | 崇德楼 | 3 | 办公（教学）区域 |
| 9 | 敬业楼 | 2 |  |
| 10 | 图书馆 | 9 |  |
| 11 | 体育馆 | 2 |  |
| 12 | 明理楼 | 22 |  |
| 13 | 崇文楼 | 13 |  |
| 14 | 尚美楼 | 6 |  |
| 15 | 博学楼 | 19 |  |
| 16 | 后勤楼一 | 2 |  |
| 17 | 后勤楼二 | 5 | 学生公寓 |
| 18 | 青教公寓 | 5 |  |
| 19 | 留学生公寓 | 5 | 学生公寓 |
| 合计 |  | 237 |  |

特别说明

因中央空调、水泵、开水炉原有维保单位服务合同未到期，投标人需在现有维保单位服务合同到期后承接上述服务，现有维保单位服务合同情况见下表，请投标人在投标时考虑后综合报价。

| 设备名称 | 现有维保合同到期时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调 | 2025年8月31日 |  |
| 水泵 | 2025年12月17日 |  |
| 开水器 | 2026年7月14日 |  |

3.校园建筑安全巡查

每月定期检查全校建筑楼顶有无堵漏、外墙面砖及屋顶瓦片有无脱落等。雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡检记录

- 范围四（图书馆管理）

| 岗位 | 岗位安排 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 业务辅助岗 | 1.男女不限，男性年龄55周岁以下，女性年龄50周岁以下，身体健康，能适应每日长时间工作； 2.大专及以上学历（有图书馆学、信息管理相关专业工作背景优先），熟练计算机操作，了解网络信息检索基础； 3.责任心强，具备良好的沟通能力和服务意识； 4.有图书馆相关工作经验者优先。 | 6 |
| 门岗 | 1.限男性，年龄55周岁以下，身体健康，能适应每日长时间工作； 2.高中及以上学历（有安保、消防或物业管理经验及退伍军人优先）； 3.责任心强，具备基础安防知识，能熟练操作安检设备。 | 3 |
| 合计 |  | 9 |

特别说明

为支持新管理单位顺利启动运营，平稳承接物业管理及后勤社会化改革相关工作，图书馆现有2名派遣人员，每人月平均薪资约4100元（仅供参考，不作为报价依据），请投标人在投标时考虑后综合报价，充分考虑承接现有员工、维持服务标准及完成社会化改革目标等因素。

二、相关服务要求

（一）整体要求：

1.针对本项目具备完善的物业管理规章制度。包括学生社区物业管理站工作职责，宿舍管理科标准化工作流程，学生宿舍应急处理预案，宿舍物业人员工作流程，能源管理办法，节水管理制度，物业管理办法，校园环境科标准化服务流程。

2.服务范围内招标人师生员工教学、办公、学习、考试、会议、活动等保障服务。针对本项目的实施方案需覆盖全流程。分项配置需满足范围一（保洁及绿化养护）：须配置保洁员不少于82人及管值不少于7人，投标人可根据具体情况自行配置人数；常态化绿化养护工10人及大型洒水车1台，投标人根据实际养护情况，遇到人手或洒水车不足时，须无偿加派人手或洒水车，保障学校服务；会务服务1人。范围二（宿舍管理）：各项目值班岗必须24小时两人在岗，须配置值班员不少于60人；管理员不得少于9人。范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）按不同类型设备要求，规范操作维修维护设备。人员配置不少于7人，实际人员配置需满足需求。范围四（图书馆）：配置业务辅助岗不少于6人及门岗不少于3人。服务标准：保洁执行“六不六净”标准，垃圾分类日产日清，使用可降解垃圾袋。绿化养护按《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287）三级标准，配备专业工具。维修急修20分钟到位，小修8小时修复，大修≤48小时。具体要求参照细化要求。

3.针对本项目的突发事件应急预案，需覆盖多类突发场景的响应机制。如设立24小时应急电话（维修、化粪池、虫害等），1-4小时内到场处置。安全事件如宿舍火灾、盗窃、设施故障（如水管爆裂）等，需联动校方保卫部门，启动疏散及抢修流程。自然灾害如暴风雨、雪后12小时内清理倒伏树木、积水；防汛期每周巡查排水设施。四害密度超标时，24小时内完成消杀；发现马蜂窝等立即处理。投标人须针对突发事件及极端天气等须提前制定应急保障预案，并报招标人审核备案。

4.针对本项目的节假日及大型活动保障方案需制定专项保障措施。人力保障：遇开学典礼、毕业季、校庆、考试周等重大活动时，无偿增派人员保障服务，确保主干道扫雪“2小时内无积雪”。环境布置：南门、北门等重点区域需在开学季、元旦、教师节等节点布置草花（投标人自费购买）。

5.服务范围内所有公共区域（包括但不限于地下室、运动场等周边综合环境及绿化带等）的卫生清洁工作，校园内场每日晚间须安排人员进行保洁，下班时间不早于22:30。服务范围内生活垃圾（除食堂产生的厨余垃圾）的分类管理，每日及时将垃圾运至学校指定的校内垃圾中转站。垃圾袋、杀虫剂、消毒液、清洁剂、拖把、扫把等保洁用品用具由投标人自行购买配置，按照招标人及所在区域要求开展垃圾分类。

6.学生公寓24小时值班，为居住在学生公寓内的全体学生的生活服务保障，同时对住宿学生在安全、内务、卫生、行为规范、公寓文化建设、精神文明建设等方面进行日常的教育、管理、检查、考核、评比等；学生公寓须根据招标人查寝、报修等需要，配足具备上网功能的通讯设备（如手机、平板等），所产生费用由投标人承担。负责每学期为学生寝室全面卫生清洁1次（包括学生寝室内部卫生间、空调滤网等）。

7.服务范围内校园维修及相关设施设备的维保工作。（1）维修24小时值班；（2）承担校区室外管网和室内下水管道的疏通工作；（3）承担设施设备的日常维修维护工作；（4）加强巡查，承担一切公共设施设备的报修及监管工作；（5）实施节水节电管理，并负责供水供电安全及各项数据的完整性；（6）外墙面砖和屋面瓦的安全巡查工作（每月至少一次，雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡查记录）。（7）各楼宇每层的水电设备及配电间做好安全巡查和维护，保持内部整洁，无杂物，设备间上锁、钥匙由专人保管。

8.服务范围内的建筑物楼顶排水口和室外排水口的定期检查疏通（每月至少两次，雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡检记录）以及防汛、扫雪除冰护校工作。投标人在服务招标人遇到人手不足时（如重大活动保障、防汛、扫雪等），须无偿加派人手，保障学校服务。大雪、暴雪天气要求雪后2小时内校内主干道无积雪。

9.投标人须无偿在每天上课前完成公共教学楼范围内的桌椅搬运调整。

10.投标人负责饲养校内的天鹅、大白鹅、白鸭等禽类，饲料费用由招标人承担。

11.投标人须按照招标人的工作要求及相关规章制度开展工作；投标人日常管理工作台账归属权属招标人，投标人有责任、有义务对有关台账予以保密。

12.承担与招标人校园管理与服务相关的其它工作。属于物业管理的其它工作内容详见投标人投标书所作承诺、以及经甲乙双方协商后达成的与本合同有关的其它相关协议、备忘录等均为委托管理和服务内容。

13.投标人按合同要求人员配置到岗，所聘工作人员必须经过规范化、系统化专业知识培训。在管理期间不得擅自减员，不得以任何理由脱岗。项目经理及派驻学校项目组主要管理人员调动必须经招标人同意。管理员、值班员、保洁员、维修工等离职须在补充人员到岗完成交接后方可离岗。实行24小时值班制，夜间值班人员不得留宿其他人员，不得将值班室作为居家之用，否则招标人有权解除合同。

14.投标人应自觉履行投标时所做出的承诺和确定的管理服务项目及质量标准，依据招标人制定的规章制度及提出的合理要求实施管理，适时更新工作内容；并依据合同要求接受招标人的监督、检查和协调，对招标人提出的问题及时进行整改。

15.投标人须提供为派驻学校的项目经理及项目组主要管理人员缴纳的社保证明（须由社保机构出具近6个月的养老保险缴纳单据凭证）；证明资料需提供复印件并加盖公章。投标人派驻学校人员的年龄须在法定退休年龄内，标书中另有年龄要求的按相关要求执行。

16.派驻学校项目组管理人员要求如下：

（1）项目经理1人，本科及以上学历，年龄在45岁及以下，5年及以上高校或大型物业管理经历；

（2）保洁主管1人，高中及以上学历，年龄在50岁及以下，3年及以上高校或大型物业保洁管理经历；

（3）绿化主管1人，大专及以上学历，年龄在50岁及以下，3年及以上高校或大型物业绿化养护管理经历；具备园林绿化相关高级及以上职称或技师及以上资格；

（4）宿舍主管1人，大专及以上学历，年龄在50岁及以下，3年及以上高校或大型物业宿舍管理经历；

（5）维修和设备主管1人，大专及以上学历，工程管理、电气工程、暖通等相关专业，年龄在45岁及以下，3年以上高校或大型物业维修和设备管理经历；具备相关专业职业资格证书及中级以上职称证书。

17.招标人为中标人提供必要的住宿场所，相关住宿费用由中标人承担。

（二）细化要求:

1.范围一（保洁及绿化养护）

（1）保洁服务

①楼宇公共部位保洁内容及要求：

| 项目 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- |
| 综合 管理 服务 要求 | 1.物业管理企业按照项目的实际情况和管理要求配备工作人员。 2.项目负责人和管理人员须统一着装，挂牌上岗，仪表整洁。技术作业人员须按照有关规定取得岗位证书，挂牌上岗。 3.制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每年向委托方报告一次计划实施情况。 4.有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。建立管理处内部管理制度和考核制度。服务场所公示办事制度、办事规则、服务流程。 5.登记楼宇报修项目，引领维修人员进入内部维修，并做好维修记录。 6.采取多种形式与委托方或使用人进行沟通，对沟通和测评结果进行分析并及时整改。 7.建立物业管理档案，包括委托方移交的物业竣工验收档案、设备管理档案、委托方资料管理档案（含委托方或使用人房屋装修档案）和委托管理期间档案等物业管理服务资料。 8.每半年向学校移交物业管理档案及相关资料。 |
| 安全 管理 | 1.负责相关楼宇内所有仪器、设备、文献资源、图书以及在在场所内举办的各类展览物品财产安全。 2.负责相关楼宇所有入口的门卫工作。崇德楼、图书馆等楼宇实行封闭式，在主要出入口24小时管理值班，门卫值班人员要对出入人员进行询问，以及做好必要的引导与解释，认真履行职责，确保楼宇安全。 3.做好全楼的安全巡查工作，特别是夜间节假日巡查，发现不安全因素及时报告有关人员和相关部门，并及时采取有效措施予以处理。 4.按照工作职责要求，全面履行相应的各项职责，及时排查安全隐患，对违规和不文明的行为进行劝止，确保大楼安全，杜绝闲杂人员进入楼内。投标人需加强对投标人员工的安全意识教育，切实按安全操作规范进行工作，避免不安全事件的发生。 5.加强楼宇巡查，认真做好防鼠、防人身伤害及防火防盗工作。严禁在相关楼宇内使用明火，严禁在公共场所吸烟，严禁违章用电。 |
| 楼宇 日常 保洁 | 1.楼内门厅、教室、走廊、楼梯、平台做到无纸屑、无蛛网灰尘无积水痰迹、杂物；学校公共宣传橱窗整洁；楼寓内公共场所窗明几净。 2.教室每天清扫两遍。做到门、窗、桌椅、讲台、黑板、墙壁、吊扇、灯管等设施设备无积尘吊灰；抽屉无杂物；墙壁无鞋印、球印；地面无垃圾（纸屑、烟蒂、痰渍、口香糖迹等）；清理桌里、桌面、墙壁刻画；管理、调整课桌椅并摆放整齐，制止学生随意搬动；及时关闭无人教室的电灯、电扇；及时处理力所能及的简单维修和报修。具体标准如下： （1）室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天二次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢。 （2）用鸡毛扫掸去墙面灰尘，彻底清理教室内墙壁边、墙角、天花板、蜘蛛网，每周一次，平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 （3）吊扇、灯管等设施设备擦抹灰尘，每月一次。平时发现日光灯不亮和损坏及时通知电工，更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 （4）每日清理室内电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 （5）室内窗户玻璃随时保洁，平时发现手印、污迹及时擦净。 （6）教室内、图书馆及办公楼的地面，每天打扫、拖净两次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 （7）每周对地脚线、抹尘一次，清理卫生死角一次。 （8）教室内的桌椅、窗帘、讲台、电脑、及教具设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁；图书馆的桌椅、台机、书架等设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁；崇德楼的会议用桌椅、公共座椅等每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。 3.厕所无吊灰、异味、尿垢、蝇蛆，水池上下水道畅通。具体要求如下： （1）拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。首次在8:00前完成。 （2）隔板、每天擦抹一次，小便池、厕位、水池每半天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 （3）每周一次全面大清洗墙面瓷砖、大理石，地面用清洁剂刷洗，天花板擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每周用消毒药剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次，冲洗1次。 （4）垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 （5）清理、疏通、消毒室内外沟渠、公共雨污水管道、卫生间下水道等，收集和清运垃圾。其中公共雨污水管道每年全面清掏一次。 （6）定期对所管理区域实施消毒和工作。 4.楼内公共区域，包括楼内的过道、消防通道等公共场所。 （1）所有过道地面每天循环清扫，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 （2）擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 （3）擦净所有垃圾筒、及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处， （4）每日清扫消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 （5）擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。所有瓷砖地面每天拖洗二次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 （6）所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蜘蛛网，明亮透洁。 （7）擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 （8）过道天花板、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 （9）所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 （10）及时开关灯，节约能耗。 5.电梯轿厢、电 梯门、操作面 板、厢壁、通 风 口 、 天 花 板、监控器探 头等，具体要求如下： （1）电梯轿厢内地面干净，无垃圾杂物；电梯门内槽无垃圾杂物；电梯 内地胶、地毯破损及时更换。 （2）操作面板定期消毒。 （3）电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控器探头无积尘、无污 渍、无粘贴物。 （4）不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 （5）其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 6.保证垃圾日产日清。 7.规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品，做到环境卫生达标，各级卫生检查合格。 |
| 教学 服务 | 1.加强教室管理按时开关门，并主动热情为上课教师做好服务工作，做好教休室的管理，为教师提供良好的课间休息场所。 2.加强楼群管理。注意节约水电，发现水电故障及时报修，无“长明灯”、“长流水”；安排好节假日值班，做好安全防范工作，防止资产丢失。 3.加强教学办公仪器设备、教学办公电器、音响、教室空调、灯光设施、挂钟的管理（如：电池更换，费用由中标人承担），及时摆放好教辅用品，经常检查养护，有解决不了的问题及时通知学校，保持其完好。 4.噪声污染管理要求：加强物业管理范围内的噪声污染管理，及时制止环境噪声污染的行为，确保正常的教学、科研、办公不受干扰。 |
| 其他 | 完成学校要求的其他工作。 |

注：配合学校相关职能部门做好学校各种重大活动保障工作。

②外环境保洁内容及要求：

1.保洁承包合同内规定的项目、道路等室外所有地段及绿化景观地带均为保洁范围。在保洁工作中规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品，同时必须设有专职卫生巡查员在承包范围内巡查，发现与保洁有关的问题及时派人清理。

2.校园路面主干道、辅道、楼宇间支路、人行道、景观区小道等硬化路面每日清扫两遍，上午7：30前，下午2:00前清扫完毕，其余工作时段安排固定人员巡回保洁。对节日及学校大型活动期间应加派人力，加强保洁力度。

3.达到“六不”、“六净”标准，即：不见明显积水、不见积土、不见杂物、不漏收堆、不乱倒垃圾、不见人畜粪；路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树坑墙根净、果皮箱净。

4.每天及时清理所负责区域内非指定张贴处之外的所有乱张贴，达到墙面、门柱、景观桌椅、灯杆、树木2.5M以下，无任何张贴物。

5.路面冲洗，每月一次，遇突发事故，路面油渍、污渍影响行车、行人安全应随时清洗处理。

6.景观灯具、音响、喷泉每周清洁一次，达到无蛛网、无明显尘土、污渍，发现路灯、音响等坏损，随时报修。

7.景观桌椅、花台、健身器械、亭台廊柱，每日擦抹一遍，达到无油渍、污渍、水渍，发现上述设施坏损有安全隐患，随时报修。

8.运动场、球场每日专人循环清洁、保洁，清扫灰尘果皮、落叶、烟蒂、塑料袋等，保持场地无积尘、无垃圾、无污物，遇重大比赛或大型活动，应及时配合清理场地。

9.雨雪天气，按照学校应急预案清扫管辖范围内的路面，保证路面不积水、少结冰。

10.校园化粪池及下水疏通。每半年清理一次，硬的表面、块状物全部清运。清理后，目视井内无积物、块状物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

11.校园水面保洁服务标准

1）校园水面积较大，需配置专职人员和专用打捞船负责管理保洁，保洁人员应会游泳，下水清捞蓝藻、污物，需穿救生衣作业。

2）每日巡查保洁水面，沿岸清捞水中漂浮物，清捞上岸的污物及时清运到指定地点。

3）为抑制蓝藻、裸藻泛滥，每年12月份放养食草鱼苗不少于300条（鱼苗要求250克以上/条）控制蓝藻生长；其次要加大蓝藻、裸藻的清捞。

4）保持水面无漂浮物、夏季无污染、无异味。

12.垃圾清运服务标准

1）垃圾密闭化清运，减少道路污染。垃圾清运过程中地面、垃圾桶周边无散落垃圾、无污水、无污渍。

2）垃圾日产日清，垃圾桶内垃圾超过2/3必须清运，每日桶内剩余垃圾不超过1/5桶，各堆放点无剩余袋装及散落垃圾。

3）垃圾桶每周清洗一次，日常保持垃圾桶外壁、檐口、把手、上盖清洁无污渍，做到定期消毒，防止虫害。

4）落叶季节，落叶及时清扫装袋清运，严禁焚烧。

13.做好图书馆南门水池清理工作。每天常态化打捞漂浮物，每个月放水彻底清理池底池壁一次，保持水池内无青苔、无污渍。

（2）绿化养护

①服务内容为现有的草坪、树木和绿篱的日常管理、养护，包括但不限于施肥、除草、浇水、修剪、草坪切边、防治病虫害、防寒与防风、防倒伏、排涝，责任区域内野花混播、水生植物和水面的管理、养护等。对于招标人另行实施的绿化工程，在工程养护期内，投标人协助养护。工程养护期结束，由投标人负责养护。学校均不另外支付费用。

②投标人自备养护工具、油料、设备、设施（洒水车、修剪刀具、除草机、治虫高压喷雾器等）。

③投标人每月月初须向招标人以书面形式报备本月养护方案和人员、设备配备情况，经招标人同意后方可实施。

④投标人需常态化配备10名驻点绿化养护工作人员和1台大型洒水车驻场，养护人员应具备相应的专业知识和技能，按照操作规程进行养护作业。驻点绿化养护工作人员需服从招标人安排，完成校方布置的其他临时性工作和指令性工作。周一到周五 7 点—18 点，周末轮流值班，有保障任务或紧急任务需服从招标人的工作安排。招标人不定期考勤，如发现迟到或早退现象，将纳入当月考核计分进行处罚。

投标人提供的服务必须全部达到《园林绿化养护标准（CJJ/T287-2018）》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范》等国家或行业现行规范的要求。基本要求如下:

| 序号 | 内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护 | 按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护，并做到：树灌木完整，长势茂盛，无枯枝死杈，无病虫害，树木无钉枪捆绑；绿篱、绿地无杂草、杂物，无堆物料。完好率应达到99%以上（根据各类植物的生长特点进行修剪）。绿化养护范围内如有花卉、树木死亡需无条件及时种植同等规格的花卉、树木。 |
| 2 | 除病虫害、施肥、除杂草、 | 根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施有机肥不得少于3次以上，每年有机肥使用、病虫害防治、施肥需记录种类、数量、地点并有招标人现场负责人签字确认，未经招标人现场确定签字将视同绿化养护不合格。各类绿地、树穴、绿带要及时清理各类杂草。根据各类植物的寄生对象及时采取措施防治病虫。 |
| 3 | 垃圾清运 | 绿化维护产生的绿化垃圾（枯树枝、树枝上悬挂物、杂草、枯树叶、砖头等）日产日清，禁止放入生活垃圾桶，并及时清运出校园。 |
| 4 | 绿化浇水 | 本项目绿化用水均使用校区内水塘水，由投标人自行抽取。不得使用消防水、自来水。 |
| 5 | 草坪养护 | 草坪边界线切边清晰，草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。推剪平整，坚持1/3原则，冷季型草高不超过10CM，暖季型草高不超过7CM，修剪后剪口无撕裂现象。草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。冷季型草视生长情况，平均每月修剪2-3次。百幕大草坪宿根杂草须人工挑除且秋季播种黑麦草。草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 |
| 6 | 树木养护 | 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤品要涂防腐剂。无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。树体无钉挂物、悬挂物。无乱涂写、乱张贴、乱刻画现象。树穴内无杂草、杂物、垃圾、粪便、无黄土裸露。树木每年冬季树干刷白一次，高度1.2米。养护范围内各类树木死亡必须无条件及时种植同等规格的树木。 |
| 7 | 绿篱、球类、色块养护 | 枝条茂密，生长健壮。修剪成形、层次分明、线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 无死株、缺株、断档现象。无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 无明显病虫危害迹象。基部无杂草、杂物、垃圾、粪便等。枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。与草坪交接处切边整齐，宽度小于15CM。 |
| 8 | 野花混播养护 | 植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。播种区域内形成5-10片野花观赏区，有5-10个品种（如冰岛虞美人，格桑花，向日葵、一串红、蜀葵、薰衣草等）草花，观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起彼落，季相变化明显。花卉色彩鲜艳，观赏期长。无病虫危害迹象。无死株、缺株。无杂草、杂物、残花败叶。与草坪交接处切边清晰整齐，宽度小于15CM。一、二年生草花及时播种换花。及时整形修剪、更新、换植。无黄土裸露现象。部分品种或全部品种植株衰败时，应及时调整。 |
| 9 | 月季园 | 植株生长健壮，群体效果好，保证四季有花，定期修剪，除杂草，施有机肥，无病虫害现象。及时清理枯枝残花败叶，保持与野花混播区边界清晰整齐，部分衰败或死亡要更换同等的植株，保证在养护期内具有满意的景观。 |
| 10 | 校内水草清理 | 定期清理校内河道、湖内所有水生植物、杂草等，保证河道整洁，湖面清澈。 |
| 11 | 抗旱、抗台、抗涝、大雪天气 | 抗旱、抗台、抗涝、旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作。防止植物受损，防冻打雪。 |
| 12 | 其他 | ①每年需免费种植20株胸径10cm以上的树木、300 平方以内绿篱及若干草坪。 ②除正常施肥外，每年另需提供60吨有机肥给招标人用于校园。 ③校区南门、北门等重点区域须在开学季、元旦、春节、五一、教师节、国庆等节假日及学校重大活动（如开学季、毕业季、校庆、重大会议等）期间布置草花，营造氛围。（各类草花由投标人购买并承担费用）。 ④完成学校要求的其他工作。 |

（3）化粪池管理

①按招标人要求一年定期清理服务范围内所有化粪池两次，如遇化粪池满或污水管网堵塞等紧急情况，随叫随清。需定期清理校区东北角总污水井及格栅。

②全面疏通清理完成后要求化粪池、室外污水管排污顺畅，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到水面无杂物。

③在合同约定期限内，除寒暑假期间集中疏通清理，见底清污外，投标人每月到校全面检查污水管道、污水井排污情况，发现有堵塞现象及时疏通清理、确保排污顺畅，保证招标人的使用不受影响，并做好相关台账记录。确保校区管道清通率100﹪，清净率达到95﹪以上，管壁无明显附着物，污水井内无沉积淤泥、杂物，化粪池无漫溢现象。

④投标人保证及时将清理出的杂物、淤泥等清运到校外，并承担运输费用和因自身原因违反有关规定造成的损失、赔偿和罚款等一切费用。

⑤投标人在校区服务期间，不得损坏校区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。投标人必须遵守招标人各项管理规定，不得发生违反校区管理规定的行为。车辆限速15公里/小时，发生任何事故由投标人自行承担责任，与招标人无关。

⑥投标人在服务过程中自行做好作业人员的安全措施和现场防护措施，如若在工程作业过程中发生安全事故造成投标人人员或因投标人原因造成第三方人员伤亡，一切责任由投标人承担。投标人作业往返人员及车辆注意交通安全，任何事故自行承担责任。

⑦疏通冲洗必须自备洒水车或抽水设备，不得使用学校消防栓及自来水。

⑧投标人须提供不间断24小时报修电话，在接到招标人紧急抢修的电话通知后，应在1小时内赶到现场进行抢修。

（4）除四害服务

①按爱国卫生工作条例和爱国卫生城市检查标准及卫生防疫部门的要求，组织专门的灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊队伍，做好灭四害、布药、堵塞鼠洞等工作，确保学校环境卫生检查能达标。做好石湫校区四害栖息场所（化粪池、垃圾桶、水坑、池、沟、食堂、宿舍、办公楼、公共卫生间、垃圾站等）所有室内外灭鼠、灭马蜂、灭蟑螂、灭蚊蝇、白蚁等防治。具体工作包含但不限于：

1)灭蚊、灭苍蝇：每年度六次，具体时间依据招标人需求，做好校区公共环境的药物灭蚊、灭苍蝇。翻盆倒罐，除积水（蚊虫孑孓）、清理蚊蝇滋生地。

2）灭蟑螂：每年度共10次，每季度进行一次下水道、化粪池的药物灭蟑螂，并及时清理蟑迹。食堂区域，寒暑假期间各进行一次全方位喷杀；每个季度进行两次灭蟑放药服务，每个月进行一到二次巡查，发现问题及时处理。学生宿舍每年集中对学生宿舍区域进行两次统一灭蟑螂。

3）灭鼠：制定科学防治方案，巡查校区内两防设施是否完善，必要时提出完善方案，严禁室内使用灭鼠药。每季度对校区内公共环境进行药物灭老鼠，饱和地补充鼠药，及时堵塞老鼠洞，清扫清理鼠迹、鼠粪。布置200个投放点，每个每次投鼠谷约20－25克。

②投标人所使用的所有消杀药剂都必须符合国家相关规定，不得使用国家违禁药剂。依据病媒生物密度控制水平鼠类GB/T27770-2011；病媒生物密度控制水平蚊虫GB/T27771-2011；病媒生物密度控制水平蝇类GB/T27772-2011；病媒生物密度控制水平蜚蠊GB/T27773-2011，服务项目实施完成后四害密度控制在全国爱卫会除四害标准内；

③如招标人因虫害密度超出国家标准、被所辖区域爱卫办处罚，责任由投标人承担；

④因投标人消杀、防治工作未实施到位导致的招标人在校人员的伤害和损失等，由投标人负责承担全部赔偿责任，并负责善后处理工作；

⑤对易发生人畜误食的场所，所投放的药剂或药饵必须为低毒或无毒，并设立明显的警示标志，消杀期间不得影响招标人正常的办公、生活；

⑥投标人必须向招标人提供使用的药剂名称等相关信息供招标人备查；

⑦突发情况：因突发情况需应急虫害消杀服务的，投标人需24小时内到场处理完毕；

⑧做好台账记录，每次消杀由各消杀区域负责人签字确认，每半年需将台账记录装订报送招标人。

（5）会务接待

负责办公室、会议室、接待室的会务接待、席卡摆放、现场茶水服务、纸杯的供应，以及多媒体的使用。负责学校重大活动卫生间洗手台的洗手液、抽纸的摆放，洗手液、抽纸费用由投标人承担。

2.范围二（宿舍管理）

（1）人员要求

所有人员必须遵守国家的法律、法规及学校的各项规章制度，未经学校许可不得进入保密区工作；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病），所有人员必须为全职人员，不得兼职，供应商中标后必须向学校提供合同及社保缴费记录。具体如下：

①管理员要求，必须从公司选派具有丰富管理经验的管理人员，具有中专（含）以上学历，具有1年以上同类型物业管理经验，持有专业要求的岗位证书；（所聘职工的年龄须在国家法定退休年龄内）

②保洁员要求：身体健康，体检合格，能吃苦耐劳，具有良好的服务素养，能熟练掌握消防设备；（所聘职工的年龄须在国家法定退休年龄内）

③值班员要求：形象佳、反应敏捷，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳，具有良好的服务素养，能熟练掌握消防设备。女生宿舍必须用女性管值人员；（所聘职工的年龄须在国家法定退休年龄内）

④投标人在其投标文件列出所有的配置人员的工资社保公积金等待遇不得低于南京地区目前人均最低工资标准、社保级公积金缴费基数，各岗位人员数量不得少于所列要求，并要求测算所有人员的社保及公积金。不能达到上述要求的投标文件为无效投标文件；

⑤夜间、双休日及节假日要安排管理员进行总值班，检查员工值班情况，处理突发事件。投标人必须在投标文件中列出总值班制度，承诺接管后每月上交总值班排班表，并按法律规定发放加班工资。

（2）服务要求

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 学生 公寓 综合 管理 | 值班员 负责公寓24小时值班 管理员 负责楼内管理及宿舍内检查 | 1.熟悉并掌握各类应急预案的运作及处置。 2.统一着装，执证上岗，行为举止得体，使用文明规范用语。 3.24小时值班，做好交、接班记录。 4.做好来访人员的登记工作，拒绝一切非学校管理人员进入宿舍。 5.做好学生大件物品的出入登记工作。 6登记宿舍报修项目，引领维修人员入舍维修，并做好维修记录。 7.每天不少于两次巡查学生公寓内外，按照学校要求的频次做好宿舍查卫生、查房及夜不归宿核查工作，及时消除安全隐患，发现学生使用违禁电器应拍照取证后收交至宿管项目部，并向校方报告；发现可能存在的安全隐患（宿舍内设施、消防器材、楼顶晾晒场所等），及时上报。 8. 建立健全管理台帐，统计住宿人数并做好记录，要求准确详实。 9.对宿舍内发生的情节严重事件（遗失物品、打架斗殴、火情等）除及时上报外，还应有书面形式的报告。 10.寒暑假学生离校后，检查每间宿舍，关好宿舍门窗和水电阀（闸）门；开学前检查每间宿舍设施是否完好。 11.按学校要求定期检查宿舍内学生卫生和安全情况并做好记录。 |
| 学生 公寓 日常 保洁 |  | 1.负责学生公寓楼道、门厅、走廊等公共区域的保洁及垃圾清运。 2.公共区域地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网。 3.垃圾箱（桶）保持整洁，定期清洗消毒。 4.公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。 5.保洁工具、用品要统一放在指定地点，保证楼道、门厅的整洁。 6.捡拾物品及时上交宿管员做失物招领并做好登记，不许私自处理。 7.规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品。 |
| 新生 公寓 保洁 |  | 1.床铺和桌椅等家具，无积尘，无蜘蛛网，房间内无杂物。 2.宿舍内地面清洁无积尘，保持地面原有本色。 3.门窗干净无积尘，玻璃明亮无尘。 4.墙面和房顶，无积尘，无蜘蛛网。 5.盥洗室干净，水槽内外洁净，无积水，无杂物。 6.厕所大小便池无积垢，无异味，隔板干净。 7.规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品。 |
| 公寓 文化 活动 |  | 1.为学生提供温馨、便利的生活服务。 2.做好公寓节日文化氛围营造及布置，每学期开展公寓文化活动1-2次。 3.向住宿学生提供有偿服务的项目及收费标准应明码标价，且必须事先经招标人同意并接受招标人的监督。所有服务项目经双方认可后对学生公布并执行。 4.积极配合二级院部及学校主管部门做好公寓各项工作。 |

注：完成学校学生手册中规定的学生宿舍各项管理服务工作及其他临时性工作。

3.范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）

（1）校园维修

①服务要求

投标人安排校内固定维修岗位人员不得少于现有托管人数7人，遇学校重大活动，如新生报到、学期开学、军训等，需根据招标人服务要求及时无偿增派维修人员进行保障。维修电工等特种专业人员要持证上岗，执行维修人员24小时值班制度，夜间至少安排1-2名维修人员住校值班。总体标准为投标人管理区域内的各类设施设备维修，急修20分钟到位，4小时修复，小修8小时修复，如一时无法修复，须提供应急措施并承诺修复期限（不得大于48小时），大中修原则上安排在寒暑假进行。

其中：

1.门窗及室内家具、小五金等

小修内容：门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、开焊、小五金缺损、桌椅床柜损坏、天花板（含龙骨）脱落等；

质量标准：修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃安装牢固，压条密封完好，窗纱绷紧，不露纱头，桌椅床柜能正常使用。

2.上下水系统

小修内容：上下水管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；

质量标准：经修缮的给排水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

3.卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；

质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

4.排水管道、化粪池，检查井等。

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

5.供电设施设备

配电设施小修内容：配电柜、配电箱、配电盘等；

质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；

时限要求：出现故障20分钟到达现场处理。

6.室内设备

小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头；

质量标准：正常使用；

时限要求：报修后20分钟到达现场处理。

7.配电线路

小修内容：导线、支持物；

质量标准：绝缘良好完整可靠；

时限要求：出现故障20分钟到达现场处理。

8.其他

横幅悬挂等

②维修规范要求

1.维修电工需具备低压电工证且有独立水电维修、配电间内设备操作、维修的经验。

2.水电零修到位不超过30分钟，门窗家具零修不过天，土建零修不过周，争取做到日报日清。

3.所有报修需通过学校网络报修平台完成，维修记录填写规范齐全。

4.严格执行维修人员24小时值班制度。夜间至少安排1-2名维修人员住校值班。

（2）设施设备维保

①总体服务要求

总体标准：根据不同类型设备状态制定维保计划，按计划维护保养，保证设施设备完好且正常运转。

1.各楼宇每层的水电设备及配电间做好安全巡查和维护，保持内部整洁，无杂物，设备间上锁、钥匙由专人保管。

2.每月定期清理疏通屋面给排水设备和管道，确保通畅，雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡检记录。

3.熟悉楼宇主要水电表、井、阀、管道等的位置、走向、型号、功率、数量等相关参数，并做好统计和相关记录。

4.投标人须将各类设施设备维保巡检记录原件报送招标人存档备案。

②企业资质及从业人员要求（此处可为物业聘请的第三方服务单位，该服务费包含在此次投标报价中）

1.中央空调：维保单位须具有省级及以上制冷行业协会颁布的制冷空调设备维修安装 A 类Ⅱ级 D 类Ⅱ级及以上资质证书。相关从业人员具有安全生产监督管理部门颁发的“焊接与热切割作业”、“制冷与空调作业”、“电工作业”特种作业操作证书。

2.水泵及开水器：维保单位营业执照经营范围须含有相应的服务经营业务范围。

3.从业人员：具有相关上岗资格证书（如：电工证、焊工证、特种设备作业人员证、高空作业证、制冷与空调作业证），按不同类型设备要求，规范操作维修维护设备。

③中央空调维修维保服务要求

1.维保时间安排：每年集中维保清洗两次，五月份、十月份各一次。空调使用期间定期每月进行一次巡检，出具照片并做好巡检记录。每年底出具一份年检报告。发现异常情况，及时进行保养维修。

2.中央空调维保内容：

（1）冷媒系统（包含但不限于以下内容）

a.冷媒管路接口冷媒泄漏检查 ；

b.冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c.冷媒系统压力测定；

d.冷媒系统部件/紧固件的确认；

e.冷媒系统冷媒量的确认；

f.冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i.冷媒管道保温检查、保养。

（2）电气系统（包含但不限于以下内容）

a.压缩机工作电流的测定 ；       k.控制部件工作电流的测定；

b.压缩机绝缘阻值的测定  ；      l.压缩机用热敏电阻的测定；

c.压缩机运转/震动音的判定 ；    m.检查机组的设定程序运转情况；

d.压缩机工作电压的确认 ；       n.检查，清洁电器箱；

e.机组工作电压的测定 ；         o.保护装置部件状态的确认和调整。

f.加热器工作状况的测定 ；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.电器控制部件的调整 ；

j.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

（3）运转状态的确认（包含但不限于以下内容）

a.吸入/排出温度的测定 ；            e.积水盘的清洗；

b.过滤网的清洗、消毒；              f.排水泵的运转确认；

c.排水管的检查、冲洗；              g.风扇运转的测定；

d.外观检查污染清扫；                h.点检表的制作。

3.中央空调维保服务要求（包含但不限于以下内容）

（1）确保机组100%的运行状态

（2）中标人需设有24小时应急响应电话，以便及时响应招标人的召修、需求、咨询、投诉、反馈等需求。空调发生故障，中标人需保证在报修4小时内到达现场，且应在规定时间内完成维修，恢复使用，一般小修在4小时内修复，中修12小时内修复，大修在48小时内修复，如无法在上述时间内修复的，中标人应向招标人充分说明理由，并告知招标人修复时间，经招标人同意方可延长。

（3）每次维保结束后七日内向招标人提供书面报告，提出修理意见或更换零配件的建议。

（4）在招标人有重要活动时，应招标人要求到现场配合。

（5）免费为招标人操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

（6）若投标人维保不到位，因维保内容未完成或因技术原因给招标人空调设备造成严重后果的，其责任由投标人承担并照价赔偿相应损失。

（7）体育馆水冷机组一年一次的开停机检查和预防性保养（电器、线路、轴承、管路、风箱等），体育馆水冷机组冬季放空水、保温。

④水泵维修维保资质及服务要求

1）生活水泵：

1.1针对维保范围内供水设备及配套设备，投标人需每月一次进行巡访及维护保养，出具照片并做好巡检记录。根据招标人需求，对设备故障及隐患及时处理，确保供水设备及其它配套设备正常运转，保证学校师生生活用水安全有保障。

1.2投标人每半年对水泵系统做整体检查保养，完成后出具照片和检查报告。检查保养内容：水泵泵体是否完好、电机轴承是否需要更换润滑油；对水泵的振动、同心度进行效验；对水泵的连接器进行调整；检查水泵的流量扬程与效率是否正常；检查变频控制柜电气控制部分、消缺并清灰；消毒设备是否正常运行，进出口阀门开启是否正常；检查水箱进水液位控制装置是否正常。完成后出具检查报告。这些维修保养措施实施的目的，是保证供水设备一直处于良好的运行状态，避免突发事故发生。

1.3投标人需备齐一切可能发生故障的设备零配件（机封、轴承、电器元器件、主要管路阀门等）的备件，以保证在应急情况下随时可以更换，不造成学校停水事故。所有维修更换的零配件，使用原厂家配套的零配件品牌。

1.4设备发生突发故障，投标人接到故障电话半小时内响应，1小时内赶到现场处理，常规故障立即排除。需要更换主要备件的故障时，在保证维持供水的情况下5小时内排除故障。设备维修时，尽量维持供水设备正常供水，不影响学校师生用水。

1.5投标人需在南京备有专用维修车辆，专用维修工具，常备轴承，机封，及常规维修材料，保证救急之用。

1.6投标人承诺与维保设备原生产厂家建立配件供货渠道并提供相应证明，保证能以最快的速度提供配件货源。

1.7投标人提供2个24小时畅通售后服务热线电话，一年365天有专人值班，节假日不休。

1.8投标人在南京需配备维修人员(维修人员需具有医疗机构颁发的健康证），具备相应的技能和资质，如电工、焊接、仪表工等特种作业工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件，并做到持证上岗。

2）排污水泵：

2.1水泵设备维保时间安排：水泵使用期间每月定期进行一次巡检，出具照片并做好巡检记录；每半年对水泵系统做整体检查保养，完成后出具照片和检查报告。

2.2水泵设备维护保养要求（包含但不限于以下内容）

a.确保水泵100%的运行状态

b.在接到招标人应急抢修后，1小时内安排人员到达现场进行免费维修，并保证5小时内解决问题恢复正常工作。

c.每次维保结束后三日内向招标人提供书面报告，提出修理意见或更换零配件的建议。

d.备件更换与调测

对于故障诊断与定位测试中，确定已损坏的备件，提供备件的更换服务，以及备件更换后的重新调测，避免类似问题的再次发生。

e.电控部件检修

提供水泵系统电控部分全面检测与维护，检查所有电器外观和动作情况。检查和紧固所有导线连接，检查并校正水位传感器，检查设备绝缘及接地情况，检查运行状态显示，从而保证各电气元件的安全运行，以及控制系统的正常运转。

f.现场操作与维护培训

投标人需提供维护现场操作及简单维护培训，重点向受训人员介绍水泵结构，工作原理，基本操作，从而使受训人员具备水泵日常操作及简单维护的能力。

g.巡检次数及相关要求

投标人每年对水泵使用方的上述设备进行两次全面检查及维护，对设备除锈（刷防锈漆）去脏加注水泵专用耐高温润滑脂油，做好动平衡检测并留有书面记录。

每次完成维护保养工作后，保养和维护工作检测记录交招标人签字，双方各保留一份存底。投标人必须保证水泵在维保期内完好率为100％。

⑤开水器维修维保服务要求

1.开水器设备的故障排除；

2.开水器设备的日常维护和保养：开水器设备每月两次巡检，出具巡检记录、照片；每年至少对石湫校区各楼宇现有开水器内部（含加热管、电磁阀、水箱等）清洗2次，清洗时间一般安排在春、秋开学期前（2月份一次、8月份一次），出具清洗记录和照片。

3.开水器设备损坏后的维修和配件的更换

1）维保人员要求：

1.1 投标人维保人员须取得相关资质证书，保障开水器的正常维修维保。合同期内,招标人对服务人员不满意的，有权要求更换。投标人接到招标人的更换通知后应立即予以更换。

1.2 投标人负责人员应保证通讯保持24小时畅通，并负责协调安排本单位服务人员4小时之内上门维修保养。

2）违约与终止：

2.1 投标人不能按照合同承诺提供维修维保服务，招标人有权终止合同。

2.2 投标人在服务过程中欺骗招标人，使招标人蒙受损失，招标人有权终止协议。

2.3 如有下列情形之一，招标人有权立即终止合同，另行聘请第三方进行维修，由此产生的一切费用和责任由投标人承担：

a. 接到招标人通知后拒不到现场处理问题；

b. 超过合同约定的到场时间后12小时内仍未有服务人员到场处理；

c. 未在合同约定的时间完成检查维修工作即撤离现场，且不向招标人报告的；

d. 更换配件时使用假冒伪劣或侵权产品的；

e. 维修保养质量不符合合同约定，致使5%或以上的开水器无法正常使用；

f. 开水器维修、检查或招标人在使用过程中发生安全事故（招标人使用人使用不当的除外）。

（3）人员托管（委托）方案

为深化高校后勤社会化改革，优化资源配置，助力学校集中精力发展教育事业，并妥善做好江苏二师后勤服务有限公司维修中心现有托管人员的归属安排，保障其工作连续性，同时帮助新组建单位减轻初期人员配置负担，江苏二师后勤服务有限公司维修中心现有托管人员7名，托管人员中项目经理月平均薪资约8800元，文员月平均薪资约5500元，其他人员月平均薪资约8400元(仅供参考，不作为报价依据)。请投标单位在投标时考虑托管人员因素，综合考量后报价。

4.范围四（图书馆管理）

（1）业务辅助岗

工作职责：

①读者咨询

1）工作内容：涵盖文献借阅、方位指引、馆际互借、座位、研讨室及阅览空间等咨询服务。

2）工作要求：熟知馆内设施方位、使用方法与开放时间，精准解答读者咨询；熟悉责任区资料内容与排列、借阅规则，助力读者查找文献资源，提供详细馆藏与借阅信息；耐心解答读者问题，正确指引，无法解决时引导读者联系相关部门；收集读者对文献采购与服务的意见建议并反馈。

②文献流通

1)工作内容：协助读者进行图书自助借还操作以及通过系统借还图书等。

2)工作要求：熟练掌握图书馆流通业务系统，善于处理各种读者借还问题；特殊情况及时沟通，并详细登记。

③阅览室、研讨间等空间管理

1)工作内容：负责预约空间、读者物品及空间内家具设备等的管理，以及维护各阅览区秩序与安全巡视。

2)工作要求：熟悉预约及使用手续办理流程并向读者讲解，按要求严格进行空间管理。文明劝阻违规读者，及时上报问题；安全巡视做好记录，排查隐患，熟悉报修电话与安全设备使用。

④图书管理

1)工作内容：图书上架、顺架、整架、倒架、下架、清洁。

2)工作要求：当天归还图书及时上架；及时理架，保证排架正确、整齐；必要时倒架，调整布局；下架依方案操作并登记；工作时需注意减小噪音和保护图书。

⑤期刊管理

1)工作内容：包括期刊接收、上架、倒架、下架、整理、装订。

2)工作要求：按要求接收期刊，遇到问题及时沟通处理；登记相关信息并核对签字，月末汇总；上架、整架、下架、装订等按规定操作并记录。

⑥报告厅管理

1)工作内容：报告厅的开关及空间设施设备管理等。

2)工作要求：按要求及时开关报告厅；管理空间内设施设备，定期检查，有故障及时处理或保修；

⑦设施设备管理

1)工作内容：检查、报修、维护图书馆设施设备与家具。

2)工作要求：开馆前检查设施设备，故障及时处理或报修；定期维护馆内绿植，保障环境整洁美观；管理馆内空间设施（包括水、电、消防故障报修、维修后续等）。

⑧工作日志

1)工作内容：登记上报异常事件、财产损坏丢失情况。

2)工作要求：记录总结工作，标注重点信息。

⑨工作量统计

按图书馆要求统计每日工作量，汇总周/月度报表。

⑩其他说明

岗位职责可能因情况变化有所调整，工作人员须服从图书馆安排。

（2）门岗

工作职责：

①安全管理

1)严格执行出入馆安全检查，禁止违禁品入馆；

2)登记外来访客信息，核验身份并联系对接部门；

3)按要求准时开关图书馆大门；

4)监控入口区域，发现异常情况及时上报并协助处理；

5)管理二楼水电等设备。

②应急事务

1)协助处理馆内突发事件（如消防报警、读者纠纷等）；

2)完成馆领导交办的其他临时性任务。

③工作日志

1)工作内容：登记上报异常事件、财产损坏丢失等情况；

2)工作要求：记录总结工作，标注重点信息。

④工作量统计

按图书馆要求统计每日工作量，汇总周/月度报表。

⑤其他说明

岗位职责可能因情况变化有所调整，工作人员须服从图书馆安排。

（3）工作时间

1)相关岗位工作时间安排需覆盖图书馆开放全时段（即周一至周日，国家法定节假日除外）；

2)每日工作时间为 7:40-22:20，工作人员上班时间必须全程在岗，中途不得离岗。

三、付款条款

（一）物业管理费：

1.付款周期及金额：按月支付。根据招标人的考核标准和投标人的分项报价，按范围一（保洁和绿化养护等）、范围二（宿舍管理）、范围三（校园维修和设备维保等）、范围四（图书馆管理）分项考核后进行月度付款，投标人开具增值税发票，招标人向投标人支付该部分合同金额的1/36。

2.支付依据：每月25日前，经招标人考核，得分在85分及以上为合格，支付相应金额；得分在70分-84分为基本合格，扣该部分金额的5%；得分低于70分为不合格，扣该部分金额的10%。连续三个月考核低于70分，除扣除上述考核金额外，另扣除履约保证金的1/12，同时投标人在15日内须向招标人补足履约保证金。

（二）考核表

1.保洁、绿化养护等考核

保洁、绿化养护等工作考核标准（  年   月）

| 序号 | 标 准 内 容 | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 楼宇卫生保洁要求 | 30 |  |  |
| 1 | 清洁卫生各负责范围明确到人，实行标准化保洁，保洁员着装统一、工作仔细，形象良好，进入学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 3 |  |  |
| 2 | 教室、实验室、大厅、值班室、走廊、楼梯、墙壁、3米下玻璃干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、无烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍，墙面、天花板、灯具、风扇等无灰尘、蜘蛛网。建筑内外无乱写、乱划、乱粘贴、无残标；教室讲台物品摆放整齐，目视无灰尘、杂物；公共教室课桌椅按教室配备要求每天搬运调整到位。 | 5 |  |  |
| 3 | 消防设施无明显灰尘。平台、屋顶无积水、杂物，管线无污渍，雨篷无垃圾、青苔、积水。 | 4 |  |  |
| 4 | 公共卫生间无异味、无积水、无污迹、无涂画，无蛛网；无泥垢、无痰迹，无广告，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。作业时要做提醒标识。隔断定期擦洗无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。卫生间定期刷酸、除垢，洁净无黄渍，盥洗室干净，墙壁、台盆无积垢。 | 5 |  |  |
| 5 | 垃圾日产日清，垃圾桶（箱）内垃圾体积不超过三分之二，垃圾桶及附近地面干净，清运垃圾无洒落。 | 5 |  |  |
| 6 | 地下车库整洁有序。 | 2 |  |  |
| 7 | 各楼宇内公共区域不得摆放任何人的物品，如摩托车、电瓶车、自行车等。无安全隐患，雨雪天出入口布置防滑垫。 | 3 |  |  |
| 8 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等应存放到储物间或指定位置，不得随意丢放。 | 3 |  |  |
| 二 | 外环境卫生保洁、化粪池清运、除四害要求 | 30 |  |  |
| 1 | 地面、绿化带内、垃圾收集点无纸屑、无塑料袋、无痰迹、无口香糖、无烟头、无瓜皮果壳、无污迹等杂物。全天保持随时有人捡拾垃圾（7:30-17:30），重点部位垃圾处理需在20分钟内捡拾完毕。 | 6 |  |  |
| 2 | 校园大门处门牌、门碑、孔子像、陶行知像等无青苔、霉斑、灰尘。 | 6 |  |  |
| 3 | 校园地面冲洗每周一次，洒水车冲洗校园地面（含校园大门出入口），保持地面无灰尘、无泥土。 | 5 |  |  |
| 4 | 及时疏通下水道并及时清运化粪池、窨井内污物，保持下水道畅通无堵塞。全校化粪池每年清运2次。 | 5 |  |  |
| 5 | 垃圾车干净，无抛撒滴漏，日产日清。垃圾站周边地面干净，无污水、绿化地无垃圾杂物，无蚊蝇孳生。 | 5 |  |  |
| 6 | 做好职责范围内四害消杀工作，遇到师生报除马蜂、蜈蚣等问题要及时处理。 | 3 |  |  |
| 三 | 绿化养护工作要求 | 30 |  |  |
| 1 | 绿化垃圾日产日清到校外。 | 2 |  |  |
| 2 | 1.工作人员和洒水车没按要求配备；2.员工没着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌；3.不及时及彻底解决问题。 | 3 |  |  |
| 3 | 乔木、灌木、草坪、花卉及时修剪、施肥、浇水：1.乔木无枯枝，不阻碍车辆和行人通过，主侧枝分布均匀，死树木及时伐除；2.灌木绿篱修剪成型、整齐，新长枝不超过30厘米；3.草坪修剪及时，路牙、井口、坡边草整齐、草坪目视平整，草坪高度标准：冷季型草：5-12厘米，暖季型草：3-7厘米；4.施肥采用穴施、浇水及时，覆土平整，肥料不漏出土面5.浇水及时均匀，不得用大水柱冲刷草坪、草花，没有明显的叶面萎蔫现象。6.杂草连根拔除率在90%以上。 | 18 |  |  |
| 4 | 病虫害防治：1.定时检查病虫害的情况，及时发现及时控制；2.对于介壳虫、红蜘蛛、蛀干害虫等用药物或塞毒签防除，保证危害株数在10%以下；3.无明显枯死，死杈，有虫害枝条2%以下。 | 5 |  |  |
| 5 | 防风排涝巡视看管：暴风雪雨过后12小时内，1.草地无1平方米以上的积水；2.树木无倒斜；3.断枝落叶在半天内处理；4.雪后及时打雪。补栽补种:1.无明显黄土裸露，最大裸露块在0.4平方米；2.裸露面积在总面积的0.5%以下；3.缺株在0.5%以下。 | 2 |  |  |
| 四 | 会务工作要求 | 10 |  |  |
| 1 | 1.人员着装统一整洁，佩带服务标志；不穿拖鞋、响打鞋；长发不遮眼，后发不披肩（盘发）；化妆适度，不佩戴首饰；坐、站规范端庄，不翘腿。2.会前及时检查会议室所有设施，确保照明、空调、话筒、音响、桌椅等使用状态良好，及时发现并报修相关故障问题。会后及时清理、检查是否有遗留物品，关闭设备电源等。 | 4 |  |  |
| 2 | 工作人员有礼貌；做好资料发放登记，不随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。 | 3 |  |  |
| 3 | 严格按照招标人要求开展会议服务，并完成领导交办的其他工作任务。 | 3 |  |  |
|  | 总 分 | 100分 |  |  |

2.宿管考核

学生公寓物业管理服务考核评分表（  年   月）

| 项目 | 序号 | 作业质量要求 | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 日 常 工 作 及 基 础 管 理（ 35分） | 1 | 宿管人员统一服装，佩戴明显标志、规范。 | 2 | 着装不规范或未佩戴标志，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 2 | 检查宿舍内务和处理学生事务严格按照学校相关规定和标准，公平公正。 | 2 | 不符合，发现一次扣1分。 |  |
|  | 3 | 建立健全学生信息和临时入住信息登记，包括文本信息及电子信息存档，要求方便查阅，信息完整，及时更新。 | 2 | 无学生信息，扣2分，记录不完整、不规范或有错误，每发现一处扣1分。 |  |
|  | 4 | 严格执行学生宿舍管理规定，掌握当代大学生的心理特点，熟悉本宿舍楼学生基本情况，尊重、理解学生，礼貌、热情、主动、超前为学生服务，做到服务育人。 | 6 | 违反学生宿舍管理规定，每发现一次扣1分。每发现一次宿管员不熟悉本楼基本情况扣1分。服务态度不好或服务工作不到位，被确认为有效投诉的，一次扣2分。 |  |
|  | 5 | 人员配备符合合同或标书要求，所有人员身体健康，形象良好，以教育教学为中心，自觉遵守学校各项制度。 | 10 | 人员配备不足，每少一人扣2分，员工管理不到位扣1分。 |  |
|  | 6 | 设立服务电话，耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，建立回访制度。遇重大事件及时汇报，对校方安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 | 10 | 每发现一项不符合要求扣1分；遇重大问题不报告一次扣3分，因沟通原因影响工作或造成投诉的一次扣2分，安排事项无反馈、无结果一次扣1分。 |  |
|  | 7 | 每学期至少一次向师生进行管理服务满意度调查、意见查询活动，调查量不少于1000人，满意率达90%以上，对合理建议或意见及时整改。 | 3 | 未做扣3分，该整改的未整改，每一项扣1分，满意度低于90%，每低一个百分点扣0.5分。 |  |
| （二） 清 洁 卫 生 及 防 疫 管 理 （35分） | 1 | 清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，清洁设施完备。进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 4 | 着装不统一、不干净、形象不好每人扣1分；设备不完备扣1分。对学生学习、生活造成影响，一次投诉扣1分 |  |
|  | 2 | 大堂、走廊、楼梯干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、烟头等。值班室及公共用房每日清洁，室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐。 | 10 | 有明显污迹、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹没发现一处扣1分 |  |
|  | 3 | 拖把间无异味、无积水、拖把池无污渍、排水正常。 | 4 | 地面、拖把池有水迹、污渍，拖把间有异味扣1分，墙面有污迹扣1分。 |  |
|  | 4 | 公共设施目视无明显灰尘、平台、转换层及屋顶无积水、杂物、管线无污迹，雨蓬无垃圾、青苔、积水。外墙目视无污迹。公共区域无蜘蛛网，无积尘。 | 6 | 每一项不符合1分， |  |
|  | 5 | 标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 | 4 | 每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣1分。 |  |
|  | 6 | 垃圾桶随时清洗，外观无污渍、灰尘、内无异味散发。垃圾日产日清。 | 4 | 每发现一处垃圾桶未清理并有异味，扣1分。 |  |
|  | 7 | 每周二次对公共区域进行消毒并做好消毒记录（苑区内明显位置处公示）。 | 3 | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |
| （三） 安 全 及 维 修 管 理 （30分） | 1 | 严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整。 | 4 | 每发现一次未按规定执行的扣1分。 |  |
|  | 2 | 按规定时间开关楼门，对晚间关门后进出的学生要检查其学生证并做登记。对可疑的人、事及物品要认真检查并报保卫部门，对违规违纪的人员要敢抓、敢管。对于学生搬运大宗贵重物品要凭有效证件进行登记。 | 4 | 每发现一次未按规定执行的扣1分。 |  |
|  | 3 | 做好宿舍内安全巡查、消防器材的巡查，做好巡查记录，发现问题及时汇报。做好对宿舍内公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。严格学生宿舍钥匙管理。管理员进入学生宿舍做安全及卫生检查时必须二人以上。 | 8 | 发现一次每日未有安全巡查的口1分；擅自使用空置机动宿舍扣3分；公共设施维修记录、保养记录。每发现一项不齐全或不完善扣1分；每发现一次未按规定执行的扣1分。 |  |
|  | 4 | 协助学校保卫部门做好学生宿舍治安防范。发生治安案件及时报告。文明执勤，每日巡查，言语规范，认真履行职责。 | 3 | 无巡逻记录发现一次扣1分，发生对物业人员的投诉经查属实，每次扣1分。 |  |
|  | 5 | 危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。 | 3 | 每一处不合格扣1分。 |  |
|  | 6 | 工作人员熟悉预案及应急措施，对员工定期进行安全教育培训和演练，并有培训记录。 | 4 | 工作人员不熟悉预案、应急措施，发现一人扣1分。 |  |
|  | 7 | 值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职责、不遵守纪律，不严格检查，不认真登记。 | 4 | 每发现一次扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.小型维修及设施设备维保考核（  年   月）

| 序号 | 项目内容 | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制度建设与基本服务 |  | 30 |  |  |
| 1 | 建立校园维修及设施设备管理规章制度。 | 3 |  |  |
| 2 | 建立校园维修及设施设备管理台帐。 | 3 |  |  |
| 3 | 人员岗位落实到位并公示。 | 4 |  |  |
| 4 | 员工统一着装、挂牌上岗。 | 4 |  |  |
| 5 | 服务语言、行为礼貌、规范，无投诉。 | 6 |  |  |
| 6 | 维修人员及设备管理人员中值班人员24小时在岗、无脱岗现象。 | 6 |  |  |
| 7 | 管理好设备间、配电间、机房等各类维修、设施设备房间钥匙，按要求按时开、关各类房门。 | 4 |  |  |
| 二、安全管理 |  | 20 |  |  |
| 8 | 日常各类设施设备巡检记录完好、不缺失。 | 6 |  |  |
| 9 | 建立安全隐患排查制度、建立突发事件应急处理预案。 | 4 |  |  |
| 10 | 管理人员及维修人员持证上岗，会正确使用灭火器、消防栓等。 | 4 |  |  |
| 11 | 未违章作业、未发生安全责任事故 | 6 |  |  |
| 三、设施设备使用管理与巡查 |  | 20 |  |  |
| 12 | 公共区域水电设施完好，无长流水、常明灯现象。 | 3 |  |  |
| 13 | 空调、水泵、开水器等设施设备运行正常，维保人员按时巡查，无损坏。 | 3 |  |  |
| 14 | 各设备间、配电间内无杂物、按规定时间巡查，门锁完好、运行正常。 | 5 |  |  |
| 15 | 维保人员持证上岗、操作规范、各类台账记录完备、准确。 | 4 |  |  |
| 16 | 所管辖区域的设施设备未被师生投诉、未发生安全运行事故 | 5 |  |  |
| 四、维修管理 |  | 30 |  |  |
| 17 | 网络报修平台满意度达95%（含）以上 | 6 |  |  |
| 18 | 维修人员在合同约定时间内及时处理并答复，有记录、无投诉。 | 5 |  |  |
| 19 | 超出维修范围的能及时配合校方解决、提供方案、不推诿 | 4 |  |  |
| 20 | 维修材料领用规范、去向登记准确 | 4 |  |  |
| 21 | 报修、审核、派单及时，维修工作中无弄虚作假 | 4 |  |  |
| 22 | 在向学生提供服务时未经学校职能部门同意乱收费或未按标准收费 | 4 |  |  |
| 23 | 不能及时修复的维修项目未向学生说明或故意拖延 | 3 |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

4.图书馆管理

业务辅助工作考评标准（  年   月）

| 项目内容 | 操作次数 | 作业质量要求（分） | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读者咨询服务 | 每日多次 | 熟知馆内设施方位、开放时间，精准解答咨询 | 5 |  |  |
|  |  | 熟悉文献资源排列规则，帮助读者查找资源 | 5 |  |  |
|  |  | 耐心解答问题，无法解决时引导至相关部门 | 5 |  |  |
|  |  | 收集读者意见并反馈 | 5 |  |  |
| 文献流通服务 | 每日多次 | 熟练操作自助借还系统 | 5 |  |  |
|  |  | 及时处理借还问题并登记特殊情况 | 5 |  |  |
| 阅览室及研讨间管理 | 每日多次 | 熟悉预约流程并能够向读者讲解 | 5 |  |  |
|  |  | 维护秩序，文明劝阻违规行为 | 5 |  |  |
|  |  | 安全巡视并记录隐患 | 5 |  |  |
|  |  | 每日家具归位并清理读者遗留物品 | 5 |  |  |
| 图书管理 | 每日多次 | 当天归还图书及时上架 | 5 |  |  |
|  |  | 定期整架、倒架，保证排架正确、整齐 | 5 |  |  |
|  |  | 规范下架并登记 | 5 |  |  |
| 期刊管理 | 每日多次 | 按流程接收、登记期刊 | 5 |  |  |
|  |  | 及时上架、整架、下架，规范装订 | 5 |  |  |
| 报告厅管理 | 按需操作 | 按时开关报告厅 | 2 |  |  |
|  |  | 定期检查设施设备并报修 | 2 |  |  |
| 设施设备管理 | 每日多次 | 开馆前检查设备，及时报修 | 3 |  |  |
|  |  | 维护绿植及环境整洁 | 3 |  |  |
|  |  | 管理馆内空间设施（包括水、电、消防故障报修、维修后续等） | 3 |  |  |
| 工作日志 | 每日一次 | 详细记录异常事件及财产损坏情况 | 2 |  |  |
| 工作量统计 | 每日/周 | 准确统计每日工作量 | 2 |  |  |
|  |  | 及时汇总周/月度报表 | 2 |  |  |
| 服务态度 |  | 1.服从招标人工作安排； 2.员工着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌； 3.虚心接受师生提出的意见和建议； 4.不与教职工、学生发生纠纷。 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

门岗考评标准（  年   月）

| 项目内容 | 操作次数 | 作业质量要求（分） | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出入安全管理 | 每日多次 | 严格检查违禁品，禁止入馆 | 10 |  |  |
|  |  | 登记外来访客信息并核验身份 | 10 |  |  |
|  |  | 特殊拜访及时报告办公室 | 10 |  |  |
| 开关门管理 | 每日定时 | 按时开关图书馆大门 | 10 |  |  |
|  |  | 监控入口区域，及时上报异常 | 10 |  |  |
| 应急事务处理 | 按需处理 | 协助处理突发事件（如消防报警、纠纷） | 5 |  |  |
|  |  | 完成临时任务 | 5 |  |  |
| 设施设备管理 | 每日多次 | 定期检查二楼水电设备 | 5 |  |  |
|  |  | 及时报修并跟进维修 | 5 |  |  |
| 工作日志 | 每日一次 | 详细记录异常事件及财产损坏情况 | 5 |  |  |
| 工作量统计 | 每日/周 | 准确统计每日工作量 | 5 |  |  |
|  |  | 及时汇总周/月度报表 | 5 |  |  |
| 服务态度 |  | 1.服从招标人工作安排； 2.员工着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌； 3.虚心接受师生提出的意见和建议； 4.不与教职工、学生发生纠纷。 | 5 |  |  |
| 安全知识 |  | 熟悉基础安防及消防设备操作 | 5 |  |  |
|  |  | 掌握应急预案流程 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第二条 服务期限

本次服务合同服务时限三年。合同期自   年   月   日起至   年   月   日止。

第三条 合同金额及支付

1.本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

2.本合同价款包含所有投标人提供合同约定服务的报酬及投标人提供服务所支出的必要费用，招标人在上述合同价款之外不再向投标人支付其他任何费用。

3.为保证维修工作正常开展，投标人无条件按交接日盘点库存数量，将招标人维修材料全部接管并移交,金额在结算第一期物业费用时直接扣除。

4.物业管理费支付：

①付款周期及金额：按月支付。根据招标人的考核标准和投标人的分项报价，按范围一（保洁和绿化养护等）、范围二（宿舍管理）、范围三（校园维修和设备维保等）、范围四（图书馆管理）分项考核后进行月度付款，投标人开具增值税发票，招标人向投标人支付该部分合同金额的1/36。

②支付依据：每月25日前，经招标人考核，得分在85分及以上为合格，支付相应金额；得分在70分-84分为基本合格，扣该部分金额的5%；得分低于70分为不合格，扣该部分金额的10%。连续三个月考核低于70分，除扣除上述考核金额外，另扣除履约保证金的1/12，同时投标人在15日内须向招标人补足履约保证金。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于            (项目编号：    ）的公开招标文件、投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.投标人提供的投标文件和报价表；

2.项目整体实施方案和质量保证体系；

3.服务承诺；

4.成交通知书；

5.甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

投标人应保证招标人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

第六条 质量保证

投标人所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 履约保证金

1.履约保证金采用以下方式缴纳：

投标人在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

2.履约保证金的有效期为该项目合同履行后。

3.如投标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

4.合同到期无违约情况发生，且与下一家中标人交接完成后，履约保证金将扣除招标人应得的补偿后的余额无息退还。

第八条 违约责任

1.招标人无正当理由拒绝投标人提供服务的，招标人向投标人偿付合同金额的百分之五违约金。

2.招标人无故逾期验收和办理合同款支付手续的,招标人应按逾期付款总额每日万分之五向投标人支付违约金，违约金总额不超过逾期付款总额的百分之五。

3.投标人逾期进场提供服务的，投标人应按合同金额每日千分之六向招标人支付违约金，由招标人从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，招标人可解除本合同。投标人因逾期提供服务或因其他违约行为导致招标人解除合同的，投标人应向招标人支付合同总值百分之五的违约金，如造成招标人损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。

4.投标人所提供的服务不符合项目需求要求、投标人响应文件承诺及国家有关质量标准的，招标人有权拒绝投标人提供服务，投标人愿意整改但逾期提供服务的，按投标人逾期提供服务处理。投标人拒绝整改的，招标人可单方面解除合同，并由投标人赔偿由此造成的招标人全部损失。

5.甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、差旅费、律师费、公证费等。

6.投标人不按合同履约，履约保证金将不予退还，对招标人造成的损失承担赔偿责任。

7.投标人拖欠所辖人员工资、伤亡等情况应自行解决，不得影响招标人正常办公。如出现向招标人讨要薪资堵门等情况，有损招标人名誉的，每发生一次扣除服务费50000元，三次以上招标人有权直接终止合同，履约保证金全额扣除。

8.投标人未按招标人要求履行责任和义务的，招标人向投标人出具整改通知书，整改期限内未按要求完成整改的，每发生一次扣除服务费500元，每月累计五次及以上另行扣除服务费5000元。

第九条 合同的转让

投标人不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由招标人承担；不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向招标人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 诚实信用

投标人应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和响应承诺履行合同，不向招标人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 招标人权利及义务

1．履行本协议赋予招标人的权利、责任与义务。

2．按本协议为投标人提供满足管理需要的设备仓库用房及办公室。

3．负责依据双方合同书及考核表，遵循公平、公正、公开原则，实事求是的对物业工作进行检查和考评。

4．负责不定期抽查。由考评小组查看投标人相关制度、操作规程、各种记录等作业文件以及档案管理等。

5．负责调整、审批投标人每月的具体工作，并根据工作要求，有权对工作计划作临时调整。

6．招标人对投标人物业工作情况进行检查。如发现有不符合标准之处，责令投标人随时进行整改。若投标人不及时整改，招标人将以“整改通知书”的形式书面通知投标人。并视情况对投标人扣除相应的违约金。直至终止合同。

7．依据考评等级和对应支付承包金的标准，按时、足额支付承包金。

8．政策规定内招标人承担的其他责任。

第十三条 投标人的权利及义务

1．履行本协议赋予投标人的权利与义务。

3．严格按双方合同书具体工作要求执行，并按招标人批准的工作计划组织实施。

4．定期向招标人通报工作情况，对招标人提出的合理的整改意见有义务执行。并于每月25日之前将当月的物业工作总结和下月的工作计划以书面形式报告招标人。

5．强化规范服务、优质服务、环境育人的意识，自觉接受和配合招标人组织的考评，虚心听取师生员工的意见或建议，及时改进不足，扎实做好工作。

6．投标人以及投标人成员在承包管理期间，要自觉加强安全生产意识。确保全年不出安全责任事故。在工作中注意安全，并应当遵守招标人制订的工作手则与操作规程。若投标人严重违反招标人工作手则与规程，经警告拒不改正的，招标人有权单方解除本承包合同。

7．负责所聘员工队伍的教育与管理，所聘员工需着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌上岗。严格遵守相关的法律法规、校园的各项管理规定和安全生产操作规程，坚决杜绝各类安全责任事故和违法、违纪、违规的现象发生。

8．所聘员工需服从招标人领导、不得与教职工、学生吵架。虚心接受学生、教职工提出的意见。

9．负责承担所聘员工的工资、劳动保障、以及工伤事故的全部费用。

10.不得将本协议转包、分包给第三方。

11. 政策规定内投标人承担的其他责任。

第十四条 合同的变更解除

1．因招标人改革原因需变更或解除协议，由双方共同协商，投标人应给予配合。

2．除本协议规定的情形外，非经双方协商，任何一方不得擅自变更或解除本协议。

3．协议履行过程中，如需变更的双方应协商解决，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

4．投标人有下列情形之一的，招标人除可以向投标人追究违约责任外，有权随时解除合同：

①派驻招标人的工作人员不符合招标人要求，经招标人书面通知，没有及时更换的；

②投标人不能确保派驻的工作人员稳定，缺岗人员超过总人数的25％以上的，一周内不能招工到位的；

③派驻的工作人员不遵守招标人的作息制度，不服从招标人的管理和指挥，经招标人管理人员提出后仍不改正的；

④未经招标人同意，擅自转包物业服务的；

⑤工作人员的违规操作行为危及招标人工作人员或学生的人身安全、招标人的财产、设备安全，招标人提出立即调换要求而投标人拒绝调换的；

⑥其他严重违反本协议的行为。

5.招标人有下列情形之一的，投标人除可以向招标人追究违约责任外，有权随时解除本合同：

①未按约定及时支付物业费用，经书面催讨后仍然拒绝支付的；

②协议期内招标人私自录用或使用投标人雇佣过的工作人员。

6.发生下列情形之一的，本协议即可终止：

①招标人或投标人被注销或被吊销营业执照的；

②招标人或投标人破产清算；

③发生不可抗力的事件致使本协议无法履行的。

前款所指的不可抗力是指不能预见、不可避免、不可克服的事件。

因不可抗力原因而提前解除本合同的一方，应当在不可抗力发生之日起5个工作日内书面通知另一方，并向对方提供发生不可抗力的证明文件。

第十五条 送达条款

本合同内任何一方向对方发出的通知、函、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

招标人确认送达地址如下：

地址：                                     ，邮编：                       ，

即时通讯账号：               /电子邮箱：            ，联系人：             ，联系电话：               。

第十六条 其他事项

1.招标文件、投标文件、中标通知书和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.甲乙双方在履行合同中发生矛盾及纠纷时，明确责任后，违约、滞纳金，由违约方在柒日内支付给对方。

3.校区如遇突发性事件或临时性任务，临时增加用工或其他服务事宜，投标人须配合招标人完成，临时用工费用结算按投标报价下浮比例据实结算。

4.本协议中未尽事宜，甲乙双方另行商议，作为本协议的补充协议，具有同等法律效力。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

6.本合同一式陆份，经甲乙双方签字、盖章后生效。招标人肆份、投标人贰份。

| 招标人(采购人）：(盖章） | 投标人(供应商）：(盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： 日期： 年 月 日 | 帐 号： 组织机构代码证号： 日期： 年 月 日 |

- 采购需求

# 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏第二师范学院石湫校区综合物业服务 | 物业管理 |

# 技术要求

- 注：必须满足的实质性要求加斜体下划线。如不满足，则为无效投标。

投标人为本项目建立的服务团队人数总配置人数不得少于190人，各分项配置人数不得少于分项需求最低人数，否则为无效投标文件。

## 基本情况

- 一、项目概述

（一）项目名称： 江苏第二师范学院石湫校区综合物业服务

（二）项目简介： 江苏第二师范学院石湫校区位于南京市溧水区石湫街道，校舍占地面积约30万平方米，绿化面积约27万平方米，在校生约10000人。本次服务包含物业综合管理服务、楼宇管理服务、校园内外场保洁、绿化养护服务、化粪池管理、除四害服务、宿舍管理服务、校园维修及设施设备维保和其他专项服务。具体内容详见服务内容及要求。

范围一（保洁及绿化养护等服务）：石湫校区保洁及校园环境绿化服务，包含校园内外场保洁、绿化养护、化粪池管理、除四害服务、会务工作等。

范围二（宿舍管理）：石湫校区宿舍管理服务，主要包括石湫校区学生公寓综合管理。

范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）：石湫校区所有区域：（1）校园维修，负责委托管理范围内维修工作；（2）设施设备维保，负责委托管理范围内的基本水电设备、中央空调、水泵、开水炉、设备间、强电间等；（3）校园建筑安全巡查。

范围四（图书馆管理）：石湫校区图书馆提供读者咨询、文献流通、阅览室和研讨间等的空间管理、图书管理、期刊管理、报告厅管理、门岗管理等专项管理服务。

本项目设定最高限价：3112.1万元/3年。（含税价）

- 二、服务时间

本次服务合同期限3年，自2025年8月1日起至2028年7月31日止。

- 三、服务内容（技术参数规格等）

（一）范围一（保洁及绿化养护等服务）

1.保洁服务

| 号 | 项目 | 基本情况 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇德楼 | 行政办公用，3层，含会议室、地下车库等。建筑面积9409㎡。服务面积约6000㎡。 |  |
| 2 | 敬业楼 | 行政办公用，3层，含会议室、报告厅等。建筑面积5088㎡。服务面积约3000㎡。 |  |
| 3 | 明理楼 | 为2幢单体楼宇围合，建筑面积32627㎡。1区5层，2区4层。服务面积约13000㎡。 |  |
| 4 | 水边小品 | 水边小品，2层，建筑面积1518㎡。服务面积约1500㎡。 |  |
| 5 | 图书馆 | 图书馆，6层，建筑面积26333㎡，含机房、书库、阅览室、校史馆、办公室及小型报告厅等。服务面积约25000㎡。 |  |
| 6 | 博学楼 | 教室教学，为3幢单体楼宇围合，建筑面积25741㎡。A1区5层，A2区4层，A3区2层，各类教室130余间，教师休息室10余间。服务面积约25000㎡。 |  |
| 7 | 崇文楼 | 为2幢单体楼宇围合，建筑面积23641㎡。B1区4层，B2区5层。服务面积约5000㎡。 |  |
| 8 | 体育馆、体育场（看台） | 体育教学用房，2层，含3000人篮球场地及田径场和看台。建筑面积19985㎡。服务面积约17000㎡。 |  |
| 9 | 尚美楼 | 学生事务大厅及公共区域，4层，含报告厅、戏曲博物馆等，建筑面积6489㎡。服务面积约5000㎡。 |  |
| 10 | 后勤一 | 办公用房，4层，建筑面积3742㎡。服务面积约1500㎡。 |  |
| 11 | 校园保洁 | 含混凝土、石材铺装道路、沥青道路、木栈道、人行道、停车场、室外运动场地及校内湖面漂浮物清理等，西南角编外员工宿舍外保洁、3个地下车库和门面房。服务面积约30万㎡。 |  |
| 12 | 李园1-李园14栋、桃园1-桃园10栋 | 学生公寓，6层，24幢，建筑面积102973.8㎡，1、3、4、5、7组团为四幢单体公寓围合，2、6组团为两幢单位公寓围合。共有学生宿舍2678间，10604个床位。服务面积约11000㎡。 |  |
| 13 | 青教公寓、后勤2、留学生公寓 | 学生公寓，5层，3幢，建筑面积16928.4㎡，共有学生宿舍304间，1408个床位。包含所有值班室保洁，负责床上用品每日清洗、更换。服务面积约4000㎡。 |  |
| 14 | 建筑楼顶 | 校内所有建筑屋顶、平台清理杂草及堵漏等。 |  |
| 15 | 其他 | 合同外服务保障工作的任务，需增加人员的，费用按分项报价人数的平均值据实结算。 |  |

上述服务须管值人员不得少于7人，保洁员不得少于82人，共计不少于89人。投标人须根据具体情况自行配置人数。

- 绿化养护

绿化面积约27万㎡，其中包含草坪面积约19万㎡，乔木约8500株，野花混播区面积为15472㎡，月季面积为16876㎡，其余绿化面积48959㎡，水面面积24932㎡。

服务内容为现有的草坪、树木和绿篱的日常管理、养护，包括但不限于施肥、除草、浇水、修剪、草坪切边、防治病虫害、防寒与防风、防倒伏、排涝，养护执行《园林绿化养护标准CJJ/T 287》三级标准。

按养护需求配备养护工人和洒水车，须常态化配备养护工人10名、大型洒水车1台驻场，投标人根据实际养护情况，遇到人手或洒水车不足时，须无偿加派人手或洒水车，保障学校服务。

- 化粪池管理

石湫校区所有化粪池和室外污水管网的清理疏通服务，所有化粪池每年定期清理两次，日常巡检，如遇化粪池满或污水管堵塞等紧急情况，随叫随清。

- 除四害服务

按爱国卫生工作条例和爱国卫生城市检查标准及卫生防疫部门的要求，组织专门的灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊队伍，做好灭四害、布药、堵塞鼠洞等工作，确保学校环境卫生检查能达标。做好石湫校区四害栖息场所（化粪池、垃圾桶、水坑、池、沟、食堂、宿舍、办公楼、公共卫生间、垃圾站等）所有室内外灭鼠、灭马蜂、灭蟑螂、灭蚊蝇、白蚁等防治。

- 会务工作

负责学校专职会务工作，要求配备会务工作人员1人，要求女，年龄35岁以内，本科及以上学历。负责会议室、接待室等的会务接待、席卡摆放、现场茶水服务、纸杯的供应，以及多媒体的使用。

负责学校重大活动卫生间洗手台的洗手液、抽纸的摆放，相关费用由投标人承担。

（二）范围二（宿舍管理）

| 序号 | 项目 | 基本情况 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李园1-4 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积15092.04㎡，共有学生宿舍381间，1508个床位。 |  |
| 2 | 李园5-6 | - 学生公寓，6层，2幢，建筑面积8894.42㎡，共有学生宿舍227间，900个床位。 |  |
| 3 | 李园7-10 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积17525.46㎡，共有学生宿舍454间，1800个床位。 |  |
| 4 | 李园11-14 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积17026.24㎡，共有学生宿舍441间，1744个床位。 |  |
| 5 | 桃园1-4 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积19024.1㎡，共有学生宿舍453间，1984个床位。 |  |
| 6 | 桃园5-6 | - 学生公寓，6层，2幢，建筑面积8811.74㎡，共有学生宿舍227间，900个床位。 |  |
| 7 | 桃园7-8 | - 学生公寓，6层，4幢，建筑面积17611.45㎡，共有学生宿舍453间，1792个床位。 |  |
| 8 | 青教公寓 | - 学生公寓，5层，1幢，建筑面积6025㎡，共有学生宿舍109间，529个床位。 |  |
| 9 | 后勤2 | - 学生公寓，5层，1幢，建筑面积6053㎡，共有学生宿舍105间，324个床位。 |  |
| 10 | 留学生公寓 | 学生公寓，5层，1幢，建筑面积6999.9㎡，共有学生宿舍93间，364个床位。 |  |
| 11 | 其他 | 合同外服务保障工作的任务需求，需增加人员的，费用按分项报价人数的平均值据实结算。 |  |

1.各项目值班岗必须24小时两人在岗，须配置值班员不少于60人；

2.管理员不得少于9人；

3.上述服务须配置不少于69人。

- 范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）

1.校园维修（该项工作维修材料由学校提供）

负责委托管理范围内维修工作，包括但不限于委托管理范围内的瓦、木、水、电、油漆、玻璃、铝合金、窗帘、五金维修、横幅悬挂、分体空调等。配备常用水电维修工具和小型电动工具、疏通设备等。

| 瓦 | 地砖墙体修补、蹲坑更换砌筑等 |
| --- | --- |
| 木 | 木质类项目维修、隔板、桌椅板凳等 |
| 水 | 阀门，大小便冲水阀、水龙头、混水龙头、水管、地漏、盥洗池、拖把池、水箱、三角阀等配套设施的修理更换，以及水管、上下水管道的小型治漏和疏通修理(不含土建工程)、渗漏等 |
| 电 | 电路设备（电风扇、排风扇）的维护、修理，小型零配件（小型漏保，空开，灯管、LED灯及面板灯、开关、插座面板、室内线路简单的检查检修等）的更换，电路跳闸的处理，配电箱、路灯等 |
| 油漆 | 墙面污染的打磨、局部墙面起皮空鼓的粉刷等 |
| 玻璃、窗 | 窗户玻璃及其附属配件（搭扣、把手、窗帘轨道）的修理与更换等 |
| 铝合金 | 铝合金类项目维修等 |
| 五金 | 门锁，防盗门锁、塑钢门锁、木门锁、铰链、搭扣、插销、拉手等的修理与更换等 |
| 分体空调 | 挂机、柜机空调的维修维保、每年清洗一次等，包含拆装机。 |
| 其他设施 | 横幅悬挂等 |

2.设施设备维保

负责委托管理范围内的基本水电设备、中央空调、水泵、开水炉、设备间、强电间等，进行日常巡查管理、保洁、维修维保，保证运行正常，发现异常情况及时进行检修处理。承担所有单件价格在500元（含）以内的主材或其他零部件的费用；承担校区800吨生活水箱每年两次的清洗和第三方水质检测费用。所用主材或零部件都必须是合格产品，性能指标要符合要求，并经招标人认可，否则，由此造成的损失由投标单位承担。（附中央空调、水泵、开水炉等设备现有情况一览表）。

江苏第二师范学院石湫校区中央空调自然情况一览表

| 楼栋 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 合计匹数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇德楼 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 147 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP3014HT8 | 套 | 2 | 60 |  |
|  |  | MMY-HP3414HT8 | 套 | 1 | 34 |  |
|  |  | MMY-HP4014HT8 | 套 | 1 | 40 |  |
|  |  | MMY-HP4624HT8 | 套 | 2 | 92 |  |
|  |  | MMY-HP4824HT8 | 套 | 1 | 48 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 7 | 274 |  |
| 敬业楼 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 88 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2414HT8 | 套 | 1 | 24 |  |
|  |  | MMY-HP2614HT8 | 套 | 1 | 26 |  |
|  |  | MMY-HP3014HT8 | 套 | 1 | 30 |  |
|  |  | MMY-HP3214HT8 | 套 | 1 | 32 |  |
|  |  | MMY-HP4214HT8 | 套 | 2 | 84 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 6 | 196 |  |
|  | 泰恩特屋顶机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 图书馆 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 370 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-MHP0804HT8 | 套 | 1 | 8 |  |
|  |  | MMY-MHP1204HT8 | 套 | 1 | 12 |  |
|  |  | MMY-MHP1404HT8 | 套 | 1 | 14 |  |
|  |  | MMY-HP1814HT8 | 套 | 3 | 54 |  |
|  |  | MMY-HP2014HT8 | 套 | 1 | 20 |  |
|  |  | MMY-HP2414HT8 | 套 | 6 | 144 |  |
|  |  | MMY-HP2614HT8 | 套 | 4 | 104 |  |
|  |  | MMY-HP2814HT8 | 套 | 7 | 196 |  |
|  |  | MMY-HP3414HT8 | 套 | 10 | 340 |  |
|  |  | MMY-HP3614HT8 | 套 | 3 | 108 |  |
|  |  | MMY-HP3814HT8 | 套 | 4 | 152 |  |
|  |  | MMY-HP4824HT8 | 套 | 3 | 144 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 44 | 1296 |  |
|  | 泰恩特屋顶机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 水边小品 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 21 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2614HT8 | 套 | 1 | 26 |  |
|  |  | MMY-HP3814HT8 | 套 | 1 | 38 |  |
|  |  | 小计 |  | 2 | 64 |  |
| 一食堂 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 70 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2614HT8 | 套 | 1 | 26 |  |
|  |  | MMY-HP2814HT8 | 套 | 7 | 196 |  |
|  |  | MMY-HP3014HT8 | 套 | 2 | 60 |  |
|  |  | MMY-HP3414HT8 | 套 | 1 | 34 |  |
|  |  | 小计 |  | 11 | 316 |  |
| 二食堂 | 东芝VRV室内机 |  | 台 | 85 |  |  |
|  | 东芝VRV室外机 | MMY-HP2814HT8 | 套 | 2 | 56 |  |
|  |  | MMY-HP3014HT8 | 套 | 5 | 150 |  |
|  |  | MMY-HP3214HT8 | 套 | 1 | 32 |  |
|  |  | MMY-HP4014HT8 | 套 | 1 | 40 |  |
|  |  | MMY-HP4214HT8 | 套 | 2 | 84 |  |
|  |  | 小计 | 套 | 11 | 362 |  |
| 尚美楼 | 泰恩特屋顶机 |  | 套 | 5 |  |  |
| 体育馆 | 深圳麦克维尔风冷热泵冷水机组 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 深圳麦克维尔组合式空调机组 |  | 套 | 2 |  |  |
|  | 水泵 |  | 套 | 4 |  |  |
|  | SC‖-0600G，流量284m3/h，管径DN300 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | M2-1/40+NT500，工作压力1.0MPa；有效容积500L |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 螺旋除污器 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 空调水系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 空调风系统 |  | 套 | 1 |  |  |

石湫校区生活水泵一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格兰富立式多级泵 | CR64-2-1 Q=64m3/h,H=35m,N=11KW | 2台 | 格兰富 |
| 2 | 格兰富立式多级泵 | CR150-2-1 Q=150m3/h,H=35m,N=22KW | 4台 | 格兰富 |
| 3 | 上海凯源立式多级泵 | QDLF20-5 Q=20m3/h,H=60m,N=5.5KW | 3台 | 上海凯源 |
|  |  |  | 9台 |  |

石湫校区排污水泵情况一览表

| 位置 | 型号 | 参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 留学生公寓车库 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | Q=25m³/h,H=15m,N=2.2kw | 10 |
|  | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 14 |
| 崇德楼车库 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | Q=25m³/h,H=15m,N=2.2kw | 8 |
|  | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 12 |
| 一食堂车库 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | Q=25m³/h,H=15m,N=2.2kw | 6 |
|  | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 10 |
| 图书馆消防泵房 | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 2 |
| 水边小品室外 | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 2 |
| 体育馆外围 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 体育馆地下室 | 50WQ10-10-2.2 | Q=15m³/h,H=15m,N=2.2kw | 6 |
| 生活泵房 | JWYQ100-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 6 |
| 喷泉泵 | FVP130-1 | H=20m,Q=125m/h，N=7.5kw | 2 |
| 琴湖 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 琴湖（绿化） | JYWQ100-70-15-2000-7.5 | H=15m,Q=70m/h，N=7.5kw | 1 |
| 各二级配电房 | JWYQ65-37-13-1400-3 | Q=37m³/h,H=13m,N=3kw | 16 |
| 外围提升泵 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 南大门 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | H=15m,Q=70m/h，N=5.5kw | 2 |
| 合计 |  |  | 103 |

江苏第二师范学院石湫校区开水器位置分布明细

| 编号 | 地点 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃园1-4 | 24 | 学生公寓 （每层1台） |
| 2 | 桃园5-6 | 12 |  |
| 3 | 桃园7-10 | 24 |  |
| 4 | 李园1-4 | 24 |  |
| 5 | 李园5-6 | 12 |  |
| 6 | 李园7-10 | 24 |  |
| 7 | 李园11-14 | 24 |  |
| 8 | 崇德楼 | 3 | 办公（教学）区域 |
| 9 | 敬业楼 | 2 |  |
| 10 | 图书馆 | 9 |  |
| 11 | 体育馆 | 2 |  |
| 12 | 明理楼 | 22 |  |
| 13 | 崇文楼 | 13 |  |
| 14 | 尚美楼 | 6 |  |
| 15 | 博学楼 | 19 |  |
| 16 | 后勤楼一 | 2 |  |
| 17 | 后勤楼二 | 5 | 学生公寓 |
| 18 | 青教公寓 | 5 |  |
| 19 | 留学生公寓 | 5 | 学生公寓 |
| 合计 |  | 237 |  |

特别说明

因中央空调、水泵、开水炉原有维保单位服务合同未到期，投标人需在现有维保单位服务合同到期后承接上述服务，现有维保单位服务合同情况见下表，请投标人在投标时考虑后综合报价。

| 设备名称 | 现有维保合同到期时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调 | 2025年8月31日 |  |
| 水泵 | 2025年12月17日 |  |
| 开水器 | 2026年7月14日 |  |

3.校园建筑安全巡查

每月定期检查全校建筑楼顶有无堵漏、外墙面砖及屋顶瓦片有无脱落等。雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡检记录。

- 范围四（图书馆管理）

| 岗位 | 岗位安排 | 人员配置 |
| --- | --- | --- |
| 业务辅助岗 | 1.男女不限，男性年龄55周岁以下，女性年龄50周岁以下，身体健康，能适应每日长时间工作； 2.大专及以上学历（有图书馆学、信息管理相关专业工作背景优先），熟练计算机操作，了解网络信息检索基础； 3.责任心强，具备良好的沟通能力和服务意识； 4.有图书馆相关工作经验者优先。 | 6 |
| 门岗 | 1.限男性，年龄55周岁以下，身体健康，能适应每日长时间工作； 2.高中及以上学历（有安保、消防或物业管理经验及退伍军人优先）； 3.责任心强，具备基础安防知识，能熟练操作安检设备。 | 3 |
| 合计 |  | 9 |

特别说明

为支持新管理单位顺利启动运营，平稳承接物业管理及后勤社会化改革相关工作，图书馆现有2名派遣人员，每人月平均薪资约4100元（仅供参考，不作为报价依据），请投标人在投标时考虑后综合报价，充分考虑承接现有员工、维持服务标准及完成社会化改革目标等因素。

- 四、相关服务要求

（一）整体要求：

1.针对本项目具备完善的物业管理规章制度。包括学生社区物业管理站工作职责，宿舍管理科标准化工作流程，学生宿舍应急处理预案，宿舍物业人员工作流程，能源管理办法，节水管理制度，物业管理办法，校园环境科标准化服务流程。

2.服务范围内招标人师生员工教学、办公、学习、考试、会议、活动等保障服务。针对本项目的实施方案需覆盖全流程。分项配置需满足范围一（保洁及绿化养护）：须配置保洁员不少于82人及管值不少于7人，投标人可根据具体情况自行配置人数；常态化绿化养护工10人及大型洒水车1台，投标人根据实际养护情况，遇到人手或洒水车不足时，须无偿加派人手或洒水车，保障学校服务；会务服务1人。范围二（宿舍管理）：各项目值班岗必须24小时两人在岗，须配置值班员不少于60人；管理员不得少于9人。范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）按不同类型设备要求，规范操作维修维护设备。人员配置不少于7人，实际人员配置需满足需求。范围四（图书馆）：配置业务辅助岗不少于6人及门岗不少于3人。服务标准：保洁执行“六不六净”标准，垃圾分类日产日清，使用可降解垃圾袋。绿化养护按《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287）三级标准，配备专业工具。维修急修20分钟到位，小修8小时修复，大修≤48小时。具体要求参照细化要求。

3.针对本项目的突发事件应急预案，需覆盖多类突发场景的响应机制。如设立24小时应急电话（维修、化粪池、虫害等），1-4小时内到场处置。安全事件如宿舍火灾、盗窃、设施故障（如水管爆裂）等，需联动校方保卫部门，启动疏散及抢修流程。自然灾害如暴风雨、雪后12小时内清理倒伏树木、积水；防汛期每周巡查排水设施。四害密度超标时，24小时内完成消杀；发现马蜂窝等立即处理。投标人须针对突发事件及极端天气等须提前制定应急保障预案，并报招标人审核备案。

4.针对本项目的节假日及大型活动保障方案需制定专项保障措施。人力保障：遇开学典礼、毕业季、校庆、考试周等重大活动时，无偿增派人员保障服务，确保主干道扫雪“2小时内无积雪”。环境布置：南门、北门等重点区域需在开学季、元旦、教师节等节点布置草花（投标人自费购买）。

5.服务范围内所有公共区域（包括但不限于地下室、运动场等周边综合环境及绿化带等）的卫生清洁工作，校园内场每日晚间须安排人员进行保洁，下班时间不早于22:30。服务范围内生活垃圾（除食堂产生的厨余垃圾）的分类管理，每日及时将垃圾运至学校指定的校内垃圾中转站。垃圾袋、杀虫剂、消毒液、清洁剂、拖把、扫把等保洁用品用具由投标人自行购买配置，按照招标人及所在区域要求开展垃圾分类。

6.学生公寓24小时值班，为居住在学生公寓内的全体学生的生活服务保障，同时对住宿学生在安全、内务、卫生、行为规范、公寓文化建设、精神文明建设等方面进行日常的教育、管理、检查、考核、评比等；学生公寓须根据招标人查寝、报修等需要，配足具备上网功能的通讯设备（如手机、平板等），所产生费用由投标人承担。负责每学期为学生寝室全面卫生清洁1次（包括学生寝室内部卫生间、空调滤网等）。

7.服务范围内校园维修及相关设施设备的维保工作。（1）维修24小时值班；（2）承担校区室外管网和室内下水管道的疏通工作；（3）承担设施设备的日常维修维护工作；（4）加强巡查，承担一切公共设施设备的报修及监管工作；（5）实施节水节电管理，并负责供水供电安全及各项数据的完整性；（6）外墙面砖和屋面瓦的安全巡查工作（每月至少一次，雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡查记录）。（7）各楼宇每层的水电设备及配电间做好安全巡查和维护，保持内部整洁，无杂物，设备间上锁、钥匙由专人保管。

8.服务范围内的建筑物楼顶排水口和室外排水口的定期检查疏通（每月至少两次，雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡检记录）以及防汛、扫雪除冰护校工作。投标人在服务招标人遇到人手不足时（如重大活动保障、防汛、扫雪等），须无偿加派人手，保障学校服务。大雪、暴雪天气要求雪后2小时内校内主干道无积雪。

9.投标人须无偿在每天上课前完成公共教学楼范围内的桌椅搬运调整。

10.投标人负责饲养校内的天鹅、大白鹅、白鸭等禽类，饲料费用由招标人承担。

11.投标人须按照招标人的工作要求及相关规章制度开展工作；投标人日常管理工作台账归属权属招标人，投标人有责任、有义务对有关台账予以保密。

12.承担与招标人校园管理与服务相关的其它工作。属于物业管理的其它工作内容详见投标人投标书所作承诺、以及经甲乙双方协商后达成的与本合同有关的其它相关协议、备忘录等均为委托管理和服务内容。

13.投标人按合同要求人员配置到岗，所聘工作人员必须经过规范化、系统化专业知识培训。在管理期间不得擅自减员，不得以任何理由脱岗。项目经理及派驻学校项目组主要管理人员调动必须经招标人同意。管理员、值班员、保洁员、维修工等离职须在补充人员到岗完成交接后方可离岗。实行24小时值班制，夜间值班人员不得留宿其他人员，不得将值班室作为居家之用，否则招标人有权解除合同。

14.投标人应自觉履行投标时所做出的承诺和确定的管理服务项目及质量标准，依据招标人制定的规章制度及提出的合理要求实施管理，适时更新工作内容；并依据合同要求接受招标人的监督、检查和协调，对招标人提出的问题及时进行整改。

15.投标人须提供为派驻学校的项目经理及项目组主要管理人员缴纳的社保证明（须由社保机构出具近6个月的养老保险缴纳单据凭证）；证明资料需提供复印件并加盖公章。投标人派驻学校人员的年龄须在法定退休年龄内，标书中另有年龄要求的按相关要求执行。

16.派驻学校项目组管理人员要求如下：

（1）项目经理1人，本科及以上学历，年龄在45岁及以下，5年及以上高校或大型物业管理经历；

（2）保洁主管1人，高中及以上学历，年龄在50岁及以下，3年及以上高校或大型物业保洁管理经历；

（3）绿化主管1人，大专及以上学历，年龄在50岁及以下，3年及以上高校或大型物业绿化养护管理经历；具备园林绿化相关高级及以上职称或技师及以上资格；

（4）宿舍主管1人，大专及以上学历，年龄在50岁及以下，3年及以上高校或大型物业宿舍管理经历；

（5）维修和设备主管1人，大专及以上学历，工程管理、电气工程、暖通等相关专业，年龄在45岁及以下，3年以上高校或大型物业维修和设备管理经历；具备相关专业职业资格证书及中级以上职称证书。

17.招标人为中标人提供必要的住宿场所，相关住宿费用由中标人承担。

（二）细化要求:

1.范围一（保洁及绿化养护）

（1）保洁服务

①楼宇公共部位保洁内容及要求：

| 项目 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- |
| 综合 管理 服务 要求 | 1.物业管理企业按照项目的实际情况和管理要求配备工作人员。 2.项目负责人和管理人员须统一着装，挂牌上岗，仪表整洁。技术作业人员须按照有关规定取得岗位证书，挂牌上岗。 3.制定物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每年向委托方报告一次计划实施情况。 4.有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。建立管理处内部管理制度和考核制度。服务场所公示办事制度、办事规则、服务流程。 5.登记楼宇报修项目，引领维修人员进入内部维修，并做好维修记录。 6.采取多种形式与委托方或使用人进行沟通，对沟通和测评结果进行分析并及时整改。 7.建立物业管理档案，包括委托方移交的物业竣工验收档案、设备管理档案、委托方资料管理档案（含委托方或使用人房屋装修档案）和委托管理期间档案等物业管理服务资料。 8.每半年向学校移交物业管理档案及相关资料。 |
| 安全 管理 | 1.负责相关楼宇内所有仪器、设备、文献资源、图书以及在在场所内举办的各类展览物品财产安全。 2.负责相关楼宇所有入口的门卫工作。崇德楼、图书馆等楼宇实行封闭式，在主要出入口24小时管理值班，门卫值班人员要对出入人员进行询问，以及做好必要的引导与解释，认真履行职责，确保楼宇安全。 3.做好全楼的安全巡查工作，特别是夜间节假日巡查，发现不安全因素及时报告有关人员和相关部门，并及时采取有效措施予以处理。 4.按照工作职责要求，全面履行相应的各项职责，及时排查安全隐患，对违规和不文明的行为进行劝止，确保大楼安全，杜绝闲杂人员进入楼内。投标人需加强对投标人员工的安全意识教育，切实按安全操作规范进行工作，避免不安全事件的发生。 5.加强楼宇巡查，认真做好防鼠、防人身伤害及防火防盗工作。严禁在相关楼宇内使用明火，严禁在公共场所吸烟，严禁违章用电。 |
| 楼宇 日常 保洁 | 1.楼内门厅、教室、走廊、楼梯、平台做到无纸屑、无蛛网灰尘无积水痰迹、杂物；学校公共宣传橱窗整洁；楼寓内公共场所窗明几净。 2.教室每天清扫两遍。做到门、窗、桌椅、讲台、黑板、墙壁、吊扇、灯管等设施设备无积尘吊灰；抽屉无杂物；墙壁无鞋印、球印；地面无垃圾（纸屑、烟蒂、痰渍、口香糖迹等）；清理桌里、桌面、墙壁刻画；管理、调整课桌椅并摆放整齐，制止学生随意搬动；及时关闭无人教室的电灯、电扇；及时处理力所能及的简单维修和报修。具体标准如下： （1）室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天二次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢。 （2）用鸡毛扫掸去墙面灰尘，彻底清理教室内墙壁边、墙角、天花板、蜘蛛网，每周一次，平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 （3）吊扇、灯管等设施设备擦抹灰尘，每月一次。平时发现日光灯不亮和损坏及时通知电工，更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 （4）每日清理室内电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 （5）室内窗户玻璃随时保洁，平时发现手印、污迹及时擦净。 （6）教室内、图书馆及办公楼的地面，每天打扫、拖净两次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 （7）每周对地脚线、抹尘一次，清理卫生死角一次。 （8）教室内的桌椅、窗帘、讲台、电脑、及教具设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁；图书馆的桌椅、台机、书架等设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁；崇德楼的会议用桌椅、公共座椅等每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。 3.厕所无吊灰、异味、尿垢、蝇蛆，水池上下水道畅通。具体要求如下： （1）拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。首次在8:00前完成。 （2）隔板、每天擦抹一次，小便池、厕位、水池每半天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 （3）每周一次全面大清洗墙面瓷砖、大理石，地面用清洁剂刷洗，天花板擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每周用消毒药剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次，冲洗1次。 （4）垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 （5）清理、疏通、消毒室内外沟渠、公共雨污水管道、卫生间下水道等，收集和清运垃圾。其中公共雨污水管道每年全面清掏一次。 （6）定期对所管理区域实施消毒和工作。 4.楼内公共区域，包括楼内的过道、消防通道等公共场所。 （1）所有过道地面每天循环清扫，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 （2）擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 （3）擦净所有垃圾筒、及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处， （4）每日清扫消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 （5）擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。所有瓷砖地面每天拖洗二次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 （6）所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蜘蛛网，明亮透洁。 （7）擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 （8）过道天花板、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 （9）所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 （10）及时开关灯，节约能耗。 5.电梯轿厢、电梯门、操作面板、厢壁、通风口 、天花板、监控器探头等，具体要求如下： （1）电梯轿厢内地面干净，无垃圾杂物；电梯门内槽无垃圾杂物；电梯 内地胶、地毯破损及时更换。 （2）操作面板定期消毒。 （3）电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控器探头无积尘、无污渍、无粘贴物。 （4）不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 （5）其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 6.保证垃圾日产日清。 7.规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品，做到环境卫生达标，各级卫生检查合格。 |
| 教学 服务 | 1.加强教室管理按时开关门，并主动热情为上课教师做好服务工作，做好教休室的管理，为教师提供良好的课间休息场所。 2.加强楼群管理。注意节约水电，发现水电故障及时报修，无“长明灯”、“长流水”；安排好节假日值班，做好安全防范工作，防止资产丢失。 3.加强教学办公仪器设备、教学办公电器、音响、教室空调、灯光设施、挂钟的管理（如：电池更换，费用由中标人承担），及时摆放好教辅用品，经常检查养护，有解决不了的问题及时通知学校，保持其完好。 4.噪声污染管理要求：加强物业管理范围内的噪声污染管理，及时制止环境噪声污染的行为，确保正常的教学、科研、办公不受干扰。 |
| 其他 | 完成学校要求的其他工作。 |

注：配合学校相关职能部门做好学校各种重大活动保障工作。

②外环境保洁内容及要求：

1.保洁承包合同内规定的项目、道路等室外所有地段及绿化景观地带均为保洁范围。在保洁工作中规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品，同时必须设有专职卫生巡查员在承包范围内巡查，发现与保洁有关的问题及时派人清理。

2.校园路面主干道、辅道、楼宇间支路、人行道、景观区小道等硬化路面每日清扫两遍，上午7：30前，下午2:00前清扫完毕，其余工作时段安排固定人员巡回保洁。对节日及学校大型活动期间应加派人力，加强保洁力度。

3.达到“六不”、“六净”标准，即：不见明显积水、不见积土、不见杂物、不漏收堆、不乱倒垃圾、不见人畜粪；路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树坑墙根净、果皮箱净。

4.每天及时清理所负责区域内非指定张贴处之外的所有乱张贴，达到墙面、门柱、景观桌椅、灯杆、树木2.5M以下，无任何张贴物。

5.路面冲洗，每月一次，遇突发事故，路面油渍、污渍影响行车、行人安全应随时清洗处理。

6.景观灯具、音响、喷泉每周清洁一次，达到无蛛网、无明显尘土、污渍，发现路灯、音响等坏损，随时报修。

7.景观桌椅、花台、健身器械、亭台廊柱，每日擦抹一遍，达到无油渍、污渍、水渍，发现上述设施坏损有安全隐患，随时报修。

8.运动场、球场每日专人循环清洁、保洁，清扫灰尘果皮、落叶、烟蒂、塑料袋等，保持场地无积尘、无垃圾、无污物，遇重大比赛或大型活动，应及时配合清理场地。

9.雨雪天气，按照学校应急预案清扫管辖范围内的路面，保证路面不积水、少结冰。

10.校园化粪池及下水疏通。每半年清理一次，硬的表面、块状物全部清运。清理后，目视井内无积物、块状物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

11.校园水面保洁服务标准

1）校园水面积较大，需配置专职人员和专用打捞船负责管理保洁，保洁人员应会游泳，下水清捞蓝藻、污物，需穿救生衣作业。

2）每日巡查保洁水面，沿岸清捞水中漂浮物，清捞上岸的污物及时清运到指定地点。

3）为抑制蓝藻、裸藻泛滥，每年12月份放养食草鱼苗不少于300条（鱼苗要求250克以上/条）控制蓝藻生长；其次要加大蓝藻、裸藻的清捞。

4）保持水面无漂浮物、夏季无污染、无异味。

12.垃圾清运服务标准

1）垃圾密闭化清运，减少道路污染。垃圾清运过程中地面、垃圾桶周边无散落垃圾、无污水、无污渍。

2）垃圾日产日清，垃圾桶内垃圾超过2/3必须清运，每日桶内剩余垃圾不超过1/5桶，各堆放点无剩余袋装及散落垃圾。

3）垃圾桶每周清洗一次，日常保持垃圾桶外壁、檐口、把手、上盖清洁无污渍，做到定期消毒，防止虫害。

4）落叶季节，落叶及时清扫装袋清运，严禁焚烧。

13.做好图书馆南门水池清理工作。每天常态化打捞漂浮物，每个月放水彻底清理池底池壁一次，保持水池内无青苔、无污渍。

（2）绿化养护

①服务内容为现有的草坪、树木和绿篱的日常管理、养护，包括但不限于施肥、除草、浇水、修剪、草坪切边、防治病虫害、防寒与防风、防倒伏、排涝，责任区域内野花混播、水生植物和水面的管理、养护等。对于招标人另行实施的绿化工程，在工程养护期内，投标人协助养护。工程养护期结束，由投标人负责养护。学校均不另外支付费用。

②投标人自备养护工具、油料、设备、设施（洒水车、修剪刀具、除草机、治虫高压喷雾器等）。

③投标人每月月初须向招标人以书面形式报备本月养护方案和人员、设备配备情况，经招标人同意后方可实施。

④投标人需常态化配备10名驻点绿化养护工作人员和1台大型洒水车驻场，养护人员应具备相应的专业知识和技能，按照操作规程进行养护作业。驻点绿化养护工作人员需服从招标人安排，完成校方布置的其他临时性工作和指令性工作。周一到周五 7 点—18 点，周末轮流值班，有保障任务或紧急任务需服从招标人的工作安排。招标人不定期考勤，如发现迟到或早退现象，将纳入当月考核计分进行处罚。

投标人提供的服务必须全部达到《园林绿化养护标准（CJJ/T287-2018）》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范》等国家或行业现行规范的要求。基本要求如下:

| 序号 | 内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护 | 按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护，并做到：树灌木完整，长势茂盛，无枯枝死杈，无病虫害，树木无钉枪捆绑；绿篱、绿地无杂草、杂物，无堆物料。完好率应达到99%以上（根据各类植物的生长特点进行修剪）。绿化养护范围内如有花卉、树木死亡需无条件及时种植同等规格的花卉、树木。 |
| 2 | 除病虫害、施肥、除杂草、 | 根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施有机肥不得少于3次以上，每年有机肥使用、病虫害防治、施肥需记录种类、数量、地点并有招标人现场负责人签字确认，未经招标人现场确定签字将视同绿化养护不合格。各类绿地、树穴、绿带要及时清理各类杂草。根据各类植物的寄生对象及时采取措施防治病虫。 |
| 3 | 垃圾清运 | 绿化维护产生的绿化垃圾（枯树枝、树枝上悬挂物、杂草、枯树叶、砖头等）日产日清，禁止放入生活垃圾桶，并及时清运出校园。 |
| 4 | 绿化浇水 | 本项目绿化用水均使用校区内水塘水，由投标人自行抽取。不得使用消防水、自来水。 |
| 5 | 草坪养护 | 草坪边界线切边清晰，草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。推剪平整，坚持1/3原则，冷季型草高不超过10CM，暖季型草高不超过7CM，修剪后剪口无撕裂现象。草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。冷季型草视生长情况，平均每月修剪2-3次。百幕大草坪宿根杂草须人工挑除且秋季播种黑麦草。草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 |
| 6 | 树木养护 | 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤品要涂防腐剂。无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。树体无钉挂物、悬挂物。无乱涂写、乱张贴、乱刻画现象。树穴内无杂草、杂物、垃圾、粪便、无黄土裸露。树木每年冬季树干刷白一次，高度1.2米。养护范围内各类树木死亡必须无条件及时种植同等规格的树木。 |
| 7 | 绿篱、球类、色块养护 | 枝条茂密，生长健壮。修剪成形、层次分明、线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 无死株、缺株、断档现象。无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 无明显病虫危害迹象。基部无杂草、杂物、垃圾、粪便等。枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。与草坪交接处切边整齐，宽度小于15CM。 |
| 8 | 野花混播养护 | 植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。播种区域内形成5-10片野花观赏区，有5-10个品种（如冰岛虞美人，格桑花，向日葵、一串红、蜀葵、薰衣草等）草花，观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起彼落，季相变化明显。花卉色彩鲜艳，观赏期长。无病虫危害迹象。无死株、缺株。无杂草、杂物、残花败叶。与草坪交接处切边清晰整齐，宽度小于15CM。一、二年生草花及时播种换花。及时整形修剪、更新、换植。无黄土裸露现象。部分品种或全部品种植株衰败时，应及时调整。 |
| 9 | 月季园 | 植株生长健壮，群体效果好，保证四季有花，定期修剪，除杂草，施有机肥，无病虫害现象。及时清理枯枝残花败叶，保持与野花混播区边界清晰整齐，部分衰败或死亡要更换同等的植株，保证在养护期内具有满意的景观。 |
| 10 | 校内水草清理 | 定期清理校内河道、湖内所有水生植物、杂草等，保证河道整洁，湖面清澈。 |
| 11 | 抗旱、抗台、抗涝、大雪天气 | 抗旱、抗台、抗涝、旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作。防止植物受损，防冻打雪。 |
| 12 | 其他 | ①每年需免费种植20株胸径10cm以上的树木、300 平方以内绿篱及若干草坪。 ②除正常施肥外，每年另需提供60吨有机肥给招标人用于校园。 ③校区南门、北门等重点区域须在开学季、元旦、春节、五一、教师节、国庆等节假日及学校重大活动（如开学季、毕业季、校庆、重大会议等）期间布置草花，营造氛围。（各类草花由投标人购买并承担费用）。 ④完成学校要求的其他工作。 |

（3）化粪池管理

①按招标人要求一年定期清理服务范围内所有化粪池两次，如遇化粪池满或污水管网堵塞等紧急情况，随叫随清。需定期清理校区东北角总污水井及格栅。

②全面疏通清理完成后要求化粪池、室外污水管排污顺畅，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到水面无杂物。

③在合同约定期限内，除寒暑假期间集中疏通清理，见底清污外，投标人每月到校全面检查污水管道、污水井排污情况，发现有堵塞现象及时疏通清理、确保排污顺畅，保证招标人的使用不受影响，并做好相关台账记录。确保校区管道清通率100﹪，清净率达到95﹪以上，管壁无明显附着物，污水井内无沉积淤泥、杂物，化粪池无漫溢现象。

④投标人保证及时将清理出的杂物、淤泥等清运到校外，并承担运输费用和因自身原因违反有关规定造成的损失、赔偿和罚款等一切费用。

⑤投标人在校区服务期间，不得损坏校区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。投标人必须遵守招标人各项管理规定，不得发生违反校区管理规定的行为。车辆限速15公里/小时，发生任何事故由投标人自行承担责任，与招标人无关。

⑥投标人在服务过程中自行做好作业人员的安全措施和现场防护措施，如若在工程作业过程中发生安全事故造成投标人人员或因投标人原因造成第三方人员伤亡，一切责任由投标人承担。投标人作业往返人员及车辆注意交通安全，任何事故自行承担责任。

⑦疏通冲洗必须自备洒水车或抽水设备，不得使用学校消防栓及自来水。

⑧投标人须提供不间断24小时报修电话，在接到招标人紧急抢修的电话通知后，应在1小时内赶到现场进行抢修。

（4）除四害服务

①按爱国卫生工作条例和爱国卫生城市检查标准及卫生防疫部门的要求，组织专门的灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊队伍，做好灭四害、布药、堵塞鼠洞等工作，确保学校环境卫生检查能达标。做好石湫校区四害栖息场所（化粪池、垃圾桶、水坑、池、沟、食堂、宿舍、办公楼、公共卫生间、垃圾站等）所有室内外灭鼠、灭马蜂、灭蟑螂、灭蚊蝇、白蚁等防治。具体工作包含但不限于：

1)灭蚊、灭苍蝇：每年度六次，具体时间依据招标人需求，做好校区公共环境的药物灭蚊、灭苍蝇。翻盆倒罐，除积水（蚊虫孑孓）、清理蚊蝇滋生地。

2）灭蟑螂：每年度共10次，每季度进行一次下水道、化粪池的药物灭蟑螂，并及时清理蟑迹。食堂区域，寒暑假期间各进行一次全方位喷杀；每个季度进行两次灭蟑放药服务，每个月进行一到二次巡查，发现问题及时处理。学生宿舍每年集中对学生宿舍区域进行两次统一灭蟑螂。

3）灭鼠：制定科学防治方案，巡查校区内两防设施是否完善，必要时提出完善方案，严禁室内使用灭鼠药。每季度对校区内公共环境进行药物灭老鼠，饱和地补充鼠药，及时堵塞老鼠洞，清扫清理鼠迹、鼠粪。布置200个投放点，每个每次投鼠谷约20－25克。

②投标人所使用的所有消杀药剂都必须符合国家相关规定，不得使用国家违禁药剂。依据病媒生物密度控制水平鼠类GB/T27770-2011；病媒生物密度控制水平蚊虫GB/T27771-2011；病媒生物密度控制水平蝇类GB/T27772-2011；病媒生物密度控制水平蜚蠊GB/T27773-2011，服务项目实施完成后四害密度控制在全国爱卫会除四害标准内；

③如招标人因虫害密度超出国家标准、被所辖区域爱卫办处罚，责任由投标人承担；

④因投标人消杀、防治工作未实施到位导致的招标人在校人员的伤害和损失等，由投标人负责承担全部赔偿责任，并负责善后处理工作；

⑤对易发生人畜误食的场所，所投放的药剂或药饵必须为低毒或无毒，并设立明显的警示标志，消杀期间不得影响招标人正常的办公、生活；

⑥投标人必须向招标人提供使用的药剂名称等相关信息供招标人备查；

⑦突发情况：因突发情况需应急虫害消杀服务的，投标人需24小时内到场处理完毕；

⑧做好台账记录，每次消杀由各消杀区域负责人签字确认，每半年需将台账记录装订报送招标人。

（5）会务接待

负责会议室、接待室等的会务接待、席卡摆放、现场茶水服务、纸杯的供应，以及多媒体的使用。负责学校重大活动卫生间洗手台的洗手液、抽纸的摆放，洗手液、抽纸费用由投标人承担。

2.范围二（宿舍管理）

（1）人员要求

所有人员必须遵守国家的法律、法规及学校的各项规章制度，未经学校许可不得进入保密区工作；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病），所有人员必须为全职人员，不得兼职，供应商中标后必须向学校提供合同及社保缴费记录。具体如下：

①管理员要求，必须从公司选派具有丰富管理经验的管理人员，具有中专（含）以上学历，具有1年以上同类型物业管理经验，持有专业要求的岗位证书；（所聘职工的年龄须在国家法定退休年龄内）

②保洁员要求：身体健康，体检合格，能吃苦耐劳，具有良好的服务素养，能熟练掌握消防设备；（所聘职工的年龄须在国家法定退休年龄内）

③值班员要求：形象佳、反应敏捷，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳，具有良好的服务素养，能熟练掌握消防设备。女生宿舍必须用女性管值人员；（所聘职工的年龄须在国家法定退休年龄内）

④投标人在其投标文件列出所有的配置人员的工资社保公积金等待遇不得低于南京地区目前人均最低工资标准、社保级公积金缴费基数，各岗位人员数量不得少于所列要求，并要求测算所有人员的社保及公积金。不能达到上述要求的投标文件为无效投标文件；

⑤夜间、双休日及节假日要安排管理员进行总值班，检查员工值班情况，处理突发事件。投标人必须在投标文件中列出总值班制度，承诺接管后每月上交总值班排班表，并按法律规定发放加班工资。

（2）服务要求

| 项目 | 人员配置 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 学生 公寓 综合 管理 | 值班员 负责公寓24小时值班 管理员 负责楼内管理及宿舍内检查 | 1.熟悉并掌握各类应急预案的运作及处置。 2.统一着装，执证上岗，行为举止得体，使用文明规范用语。 3.24小时值班，做好交、接班记录。 4.做好来访人员的登记工作，拒绝一切非学校管理人员进入宿舍。 5.做好学生大件物品的出入登记工作。 6登记宿舍报修项目，引领维修人员入舍维修，并做好维修记录。 7.每天不少于两次巡查学生公寓内外，按照学校要求的频次做好宿舍查卫生、查房及夜不归宿核查工作，及时消除安全隐患，发现学生使用违禁电器应拍照取证后收交至宿管项目部，并向校方报告；发现可能存在的安全隐患（宿舍内设施、消防器材、楼顶晾晒场所等），及时上报。 8. 建立健全管理台帐，统计住宿人数并做好记录，要求准确详实。 9.对宿舍内发生的情节严重事件（遗失物品、打架斗殴、火情等）除及时上报外，还应有书面形式的报告。 10.寒暑假学生离校后，检查每间宿舍，关好宿舍门窗和水电阀（闸）门；开学前检查每间宿舍设施是否完好。 11.按学校要求定期检查宿舍内学生卫生和安全情况并做好记录。 |
| 学生 公寓 日常 保洁 |  | 1.负责学生公寓楼道、门厅、走廊等公共区域的保洁及垃圾清运。 2.公共区域地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网。 3.垃圾箱（桶）保持整洁，定期清洗消毒。 4.公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。 5.保洁工具、用品要统一放在指定地点，保证楼道、门厅的整洁。 6.捡拾物品及时上交宿管员做失物招领并做好登记，不许私自处理。 7.规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品。 |
| 新生 公寓 保洁 |  | 1.床铺和桌椅等家具，无积尘，无蜘蛛网，房间内无杂物。 2.宿舍内地面清洁无积尘，保持地面原有本色。 3.门窗干净无积尘，玻璃明亮无尘。 4.墙面和房顶，无积尘，无蜘蛛网。 5.盥洗室干净，水槽内外洁净，无积水，无杂物。 6.厕所大小便池无积垢，无异味，隔板干净。 7.规范落实、执行垃圾分类，按要求使用可降解的垃圾袋等塑料制品。 |
| 公寓 文化 活动 |  | 1.为学生提供温馨、便利的生活服务。 2.做好公寓节日文化氛围营造及布置，每学期开展公寓文化活动1-2次。 3.向住宿学生提供有偿服务的项目及收费标准应明码标价，且必须事先经招标人同意并接受招标人的监督。所有服务项目经双方认可后对学生公布并执行。 4.积极配合二级院部及学校主管部门做好公寓各项工作。 |

注：完成学校学生手册中规定的学生宿舍各项管理服务工作及其他临时性工作。

3.范围三（校园维修、设施设备维保、校园建筑安全巡查）

（1）校园维修

①服务要求

投标人安排校内固定维修岗位人员不得低于现有托管人数7人，遇学校重大活动，如新生报到、学期开学、军训等，需根据招标人服务要求及时无偿增派维修人员进行保障。维修电工等特种专业人员要持证上岗，执行维修人员24小时值班制度，夜间至少安排1-2名维修人员住校值班。总体标准为投标人管理区域内的各类设施设备维修，急修20分钟到位，4小时修复，小修8小时修复，如一时无法修复，须提供应急措施并承诺修复期限（不得大于48小时），大中修原则上安排在寒暑假进行。

其中：

1.门窗及室内家具、小五金等

小修内容：门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、开焊、小五金缺损、桌椅床柜损坏、天花板（含龙骨）脱落等；

质量标准：修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃安装牢固，压条密封完好，窗纱绷紧，不露纱头，桌椅床柜能正常使用。

2.上下水系统

小修内容：上下水管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；

质量标准：经修缮的给排水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

3.卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；

质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

4.排水管道、化粪池，检查井等。

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

5.供电设施设备

配电设施小修内容：配电柜、配电箱、配电盘等；

质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；

时限要求：出现故障20分钟到达现场处理。

6.室内设备

小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头；

质量标准：正常使用；

时限要求：报修后20分钟到达现场处理。

7.配电线路

小修内容：导线、支持物；

质量标准：绝缘良好完整可靠；

时限要求：出现故障20分钟到达现场处理。

8.其他

横幅悬挂等

②维修规范要求

1.维修电工需具备低压电工证且有独立水电维修、配电间内设备操作、维修的经验。

2.水电零修到位不超过30分钟，门窗家具零修不过天，土建零修不过周，争取做到日报日清。

3.所有报修需通过学校网络报修平台完成，维修记录填写规范齐全。

4.严格执行维修人员24小时值班制度。夜间至少安排1-2名维修人员住校值班。

（2）设施设备维保

①总体服务要求

总体标准：根据不同类型设备状态制定维保计划，按计划维护保养，保证设施设备完好且正常运转。

1.各楼宇每层的水电设备及配电间做好安全巡查和维护，保持内部整洁，无杂物，设备间上锁、钥匙由专人保管。

2.每月定期清理疏通屋面给排水设备和管道，确保通畅，雨季来临时，根据校方通知每周至少一次，须做好巡检记录。

3.熟悉楼宇主要水电表、井、阀、管道等的位置、走向、型号、功率、数量等相关参数，并做好统计和相关记录。

4.投标人须将各类设施设备维保巡检记录原件报送招标人存档备案。

②企业资质及从业人员要求（此处可为物业聘请的第三方服务单位，该服务费包含在此次投标报价中）

1.中央空调：维保单位须具有省级及以上制冷行业协会颁布的制冷空调设备维修安装 A 类Ⅱ级 D 类Ⅱ级及以上资质证书。相关从业人员具有安全生产监督管理部门颁发的“焊接与热切割作业”、“制冷与空调作业”、“电工作业”特种作业操作证书。

2.水泵及开水器：维保单位营业执照经营范围须含有相应的服务经营业务范围。

3.从业人员：具有相关上岗资格证书（如：电工证、焊工证、特种设备作业人员证、高空作业证、制冷与空调作业证），按不同类型设备要求，规范操作维修维护设备。

③中央空调维修维保服务要求

1.维保时间安排：每年集中维保清洗两次，五月份、十月份各一次。空调使用期间定期每月进行一次巡检，出具照片并做好巡检记录。每年底出具一份年检报告。发现异常情况，及时进行保养维修。

2.中央空调维保内容：

（1）冷媒系统（包含但不限于以下内容）

a.冷媒管路接口冷媒泄漏检查 ；

b.冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c.冷媒系统压力测定；

d.冷媒系统部件/紧固件的确认；

e.冷媒系统冷媒量的确认；

f.冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i.冷媒管道保温检查、保养。

（2）电气系统（包含但不限于以下内容）

a.压缩机工作电流的测定 ；       k.控制部件工作电流的测定；

b.压缩机绝缘阻值的测定  ；      l.压缩机用热敏电阻的测定；

c.压缩机运转/震动音的判定 ；    m.检查机组的设定程序运转情况；

d.压缩机工作电压的确认 ；       n.检查，清洁电器箱；

e.机组工作电压的测定 ；         o.保护装置部件状态的确认和调整。

f.加热器工作状况的测定 ；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

i.电器控制部件的调整 ；

j.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

（3）运转状态的确认（包含但不限于以下内容）

a.吸入/排出温度的测定 ；            e.积水盘的清洗；

b.过滤网的清洗、消毒；              f.排水泵的运转确认；

c.排水管的检查、冲洗；              g.风扇运转的测定；

d.外观检查污染清扫；                h.点检表的制作。

3.中央空调维保服务要求（包含但不限于以下内容）

（1）确保机组100%的运行状态

（2）中标人需设有24小时应急响应电话，以便及时响应招标人的召修、需求、咨询、投诉、反馈等需求。空调发生故障，中标人需保证在报修4小时内到达现场，且应在规定时间内完成维修，恢复使用，一般小修在4小时内修复，中修12小时内修复，大修在48小时内修复，如无法在上述时间内修复的，中标人应向招标人充分说明理由，并告知招标人修复时间，经招标人同意方可延长。

（3）每次维保结束后七日内向招标人提供书面报告，提出修理意见或更换零配件的建议。

（4）在招标人有重要活动时，应招标人要求到现场配合。

（5）免费为招标人操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

（6）若投标人维保不到位，因维保内容未完成或因技术原因给招标人空调设备造成严重后果的，其责任由投标人承担并照价赔偿相应损失。

（7）体育馆水冷机组一年一次的开停机检查和预防性保养（电器、线路、轴承、管路、风箱等），体育馆水冷机组冬季放空水、保温。

④水泵维修维保资质及服务要求

1）生活水泵：

1.1针对维保范围内供水设备及配套设备，投标人需每月一次进行巡访及维护保养，出具照片并做好巡检记录。根据招标人需求，对设备故障及隐患及时处理，确保供水设备及其它配套设备正常运转，保证学校师生生活用水安全有保障。

1.2投标人每半年对水泵系统做整体检查保养，完成后出具照片和检查报告。检查保养内容：水泵泵体是否完好、电机轴承是否需要更换润滑油；对水泵的振动、同心度进行效验；对水泵的连接器进行调整；检查水泵的流量扬程与效率是否正常；检查变频控制柜电气控制部分、消缺并清灰；消毒设备是否正常运行，进出口阀门开启是否正常；检查水箱进水液位控制装置是否正常。完成后出具检查报告。这些维修保养措施实施的目的，是保证供水设备一直处于良好的运行状态，避免突发事故发生。

1.3投标人需备齐一切可能发生故障的设备零配件（机封、轴承、电器元器件、主要管路阀门等）的备件，以保证在应急情况下随时可以更换，不造成学校停水事故。所有维修更换的零配件，使用原厂家配套的零配件品牌。

1.4设备发生突发故障，投标人接到故障电话半小时内响应，1小时内赶到现场处理，常规故障立即排除。需要更换主要备件的故障时，在保证维持供水的情况下5小时内排除故障。设备维修时，尽量维持供水设备正常供水，不影响学校师生用水。

1.5投标人需在南京备有专用维修车辆，专用维修工具，常备轴承，机封，及常规维修材料，保证救急之用。

1.6投标人承诺与维保设备原生产厂家建立配件供货渠道并提供相应证明，保证能以最快的速度提供配件货源。

1.7投标人提供2个24小时畅通售后服务热线电话，一年365天有专人值班，节假日不休。

1.8投标人在南京需配备维修人员(维修人员需具有医疗机构颁发的健康证），具备相应的技能和资质，如电工、焊接、仪表工等特种作业工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件，并做到持证上岗。

2）排污水泵：

2.1水泵设备维保时间安排：水泵使用期间每月定期进行一次巡检，出具照片并做好巡检记录；每半年对水泵系统做整体检查保养，完成后出具照片和检查报告。

2.2水泵设备维护保养要求（包含但不限于以下内容）

a.确保水泵100%的运行状态

b.在接到招标人应急抢修后，1小时内安排人员到达现场进行免费维修，并保证5小时内解决问题恢复正常工作。

c.每次维保结束后三日内向招标人提供书面报告，提出修理意见或更换零配件的建议。

d.备件更换与调测

对于故障诊断与定位测试中，确定已损坏的备件，提供备件的更换服务，以及备件更换后的重新调测，避免类似问题的再次发生。

e.电控部件检修

提供水泵系统电控部分全面检测与维护，检查所有电器外观和动作情况。检查和紧固所有导线连接，检查并校正水位传感器，检查设备绝缘及接地情况，检查运行状态显示，从而保证各电气元件的安全运行，以及控制系统的正常运转。

f.现场操作与维护培训

投标人需提供维护现场操作及简单维护培训，重点向受训人员介绍水泵结构，工作原理，基本操作，从而使受训人员具备水泵日常操作及简单维护的能力。

g.巡检次数及相关要求

投标人每年对水泵使用方的上述设备进行两次全面检查及维护，对设备除锈（刷防锈漆）去脏加注水泵专用耐高温润滑脂油，做好动平衡检测并留有书面记录。

每次完成维护保养工作后，保养和维护工作检测记录交招标人签字，双方各保留一份存底。投标人必须保证水泵在维保期内完好率为100％。

⑤开水器维修维保服务要求

1.开水器设备的故障排除；

2.开水器设备的日常维护和保养：开水器设备每月两次巡检，出具巡检记录、照片；每年至少对石湫校区各楼宇现有开水器内部（含加热管、电磁阀、水箱等）清洗2次，清洗时间一般安排在春、秋开学期前（2月份一次、8月份一次），出具清洗记录和照片。

3.开水器设备损坏后的维修和配件的更换

1）维保人员要求：

1.1 投标人维保人员须取得相关资质证书，保障开水器的正常维修维保。合同期内,招标人对服务人员不满意的，有权要求更换。投标人接到招标人的更换通知后应立即予以更换。

1.2 投标人负责人员应保证通讯保持24小时畅通，并负责协调安排本单位服务人员4小时之内上门维修保养。

2）违约与终止：

2.1 投标人不能按照合同承诺提供维修维保服务，招标人有权终止合同。

2.2 投标人在服务过程中欺骗招标人，使招标人蒙受损失，招标人有权终止协议。

2.3 如有下列情形之一，招标人有权立即终止合同，另行聘请第三方进行维修，由此产生的一切费用和责任由投标人承担：

a. 接到招标人通知后拒不到现场处理问题；

b. 超过合同约定的到场时间后12小时内仍未有服务人员到场处理；

c. 未在合同约定的时间完成检查维修工作即撤离现场，且不向招标人报告的；

d. 更换配件时使用假冒伪劣或侵权产品的；

e. 维修保养质量不符合合同约定，致使5%或以上的开水器无法正常使用；

f. 开水器维修、检查或招标人在使用过程中发生安全事故（招标人使用人使用不当的除外）。

（3）人员托管（委托）方案

为深化高校后勤社会化改革，优化资源配置，助力学校集中精力发展教育事业，并妥善做好江苏二师后勤服务有限公司维修中心现有托管人员的归属安排，保障其工作连续性，同时帮助新组建单位减轻初期人员配置负担，江苏二师后勤服务有限公司维修中心现有托管人员7名，托管人员中项目经理月平均薪资约8800元，文员月平均薪资约5500元，其他人员月平均薪资约8400元(仅供参考，不作为报价依据)。请投标单位在投标时考虑托管人员因素，综合考量后报价。

4.范围四（图书馆管理）

（1）业务辅助岗

工作职责：

①读者咨询

1）工作内容：涵盖文献借阅、方位指引、馆际互借、座位、研讨室及阅览空间等咨询服务。

2）工作要求：熟知馆内设施方位、使用方法与开放时间，精准解答读者咨询；熟悉责任区资料内容与排列、借阅规则，助力读者查找文献资源，提供详细馆藏与借阅信息；耐心解答读者问题，正确指引，无法解决时引导读者联系相关部门；收集读者对文献采购与服务的意见建议并反馈。

②文献流通

1)工作内容：协助读者进行图书自助借还操作以及通过系统借还图书等。

2)工作要求：熟练掌握图书馆流通业务系统，善于处理各种读者借还问题；特殊情况及时沟通，并详细登记。

③阅览室、研讨间等空间管理

1)工作内容：负责预约空间、读者物品及空间内家具设备等的管理，以及维护各阅览区秩序与安全巡视。

2)工作要求：熟悉预约及使用手续办理流程并向读者讲解，按要求严格进行空间管理。文明劝阻违规读者，及时上报问题；安全巡视做好记录，排查隐患，熟悉报修电话与安全设备使用。

④图书管理

1)工作内容：图书上架、顺架、整架、倒架、下架、清洁。

2)工作要求：当天归还图书及时上架；及时理架，保证排架正确、整齐；必要时倒架，调整布局；下架依方案操作并登记；工作时需注意减小噪音和保护图书。

⑤期刊管理

1)工作内容：包括期刊接收、上架、倒架、下架、整理、装订。

2)工作要求：按要求接收期刊，遇到问题及时沟通处理；登记相关信息并核对签字，月末汇总；上架、整架、下架、装订等按规定操作并记录。

⑥报告厅管理

1)工作内容：报告厅的开关及空间设施设备管理等。

2)工作要求：按要求及时开关报告厅；管理空间内设施设备，定期检查，有故障及时处理或保修；

⑦设施设备管理

1)工作内容：检查、报修、维护图书馆设施设备与家具。

2)工作要求：开馆前检查设施设备，故障及时处理或报修；定期维护馆内绿植，保障环境整洁美观；管理馆内空间设施（包括水、电、消防故障报修、维修后续等）。

⑧工作日志

1)工作内容：登记上报异常事件、财产损坏丢失情况。

2)工作要求：记录总结工作，标注重点信息。

⑨工作量统计

按图书馆要求统计每日工作量，汇总周/月度报表。

⑩其他说明

岗位职责可能因情况变化有所调整，工作人员须服从图书馆安排。

（2）门岗

工作职责：

①安全管理

1)严格执行出入馆安全检查，禁止违禁品入馆；

2)登记外来访客信息，核验身份并联系对接部门；

3)按要求准时开关图书馆大门；

4)监控入口区域，发现异常情况及时上报并协助处理；

5)管理二楼水电等设备。

②应急事务

1)协助处理馆内突发事件（如消防报警、读者纠纷等）；

2)完成馆领导交办的其他临时性任务。

③工作日志

1)工作内容：登记上报异常事件、财产损坏丢失等情况；

2)工作要求：记录总结工作，标注重点信息。

④工作量统计

按图书馆要求统计每日工作量，汇总周/月度报表。

⑤其他说明

岗位职责可能因情况变化有所调整，工作人员须服从图书馆安排。

（3）工作时间

1)相关岗位工作时间安排需覆盖图书馆开放全时段（即周一至周日，国家法定节假日除外）；

2)每日工作时间为 7:40-22:20，工作人员上班时间必须全程在岗，中途不得离岗。

- 五、完成时间

本次服务合同期限3年，自2025年8月1日起至2028年7月31日止。

- 六、验收要求

招标人每月25日前，组织考核小组对物业服务进行考核，考核要求见考核表：

1.保洁、绿化养护等考核

保洁、绿化养护等工作考核标准（  年   月）

| 序号 | 标 准 内 容 | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 楼宇卫生保洁要求 | 30 |  |  |
| 1 | 清洁卫生各负责范围明确到人，实行标准化保洁，保洁员着装统一、工作仔细，形象良好，进入学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 3 |  |  |
| 2 | 教室、实验室、大厅、值班室、走廊、楼梯、墙壁、3米下玻璃干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、无烟头，扶手、栏杆干净无灰尘、污渍，墙面、天花板、灯具、风扇等无灰尘、蜘蛛网。建筑内外无乱写、乱划、乱粘贴、无残标；教室讲台物品摆放整齐，目视无灰尘、杂物；公共教室课桌椅按教室配备要求每天搬运调整到位。 | 5 |  |  |
| 3 | 消防设施无明显灰尘。平台、屋顶无积水、杂物，管线无污渍，雨篷无垃圾、青苔、积水。 | 4 |  |  |
| 4 | 公共卫生间无异味、无积水、无污迹、无涂画，无蛛网；无泥垢、无痰迹，无广告，保持水池、地漏、阴沟等排水通畅。作业时要做提醒标识。隔断定期擦洗无涂画、粘贴物，便槽、便器定期酸洗洁净无黄渍。卫生间定期刷酸、除垢，洁净无黄渍，盥洗室干净，墙壁、台盆无积垢。 | 5 |  |  |
| 5 | 垃圾日产日清，垃圾桶（箱）内垃圾体积不超过三分之二，垃圾桶及附近地面干净，清运垃圾无洒落。 | 5 |  |  |
| 6 | 地下车库整洁有序。 | 2 |  |  |
| 7 | 各楼宇内公共区域不得摆放任何人的物品，如摩托车、电瓶车、自行车等。无安全隐患，雨雪天出入口布置防滑垫。 | 3 |  |  |
| 8 | 保洁工具、保洁用品、卫生清洁用具等应存放到储物间或指定位置，不得随意丢放。 | 3 |  |  |
| 二 | 外环境卫生保洁、化粪池清运、除四害要求 | 30 |  |  |
| 1 | 地面、绿化带内、垃圾收集点无纸屑、无塑料袋、无痰迹、无口香糖、无烟头、无瓜皮果壳、无污迹等杂物。全天保持随时有人捡拾垃圾（7:30-17:30），重点部位垃圾处理需在20分钟内捡拾完毕。 | 6 |  |  |
| 2 | 校园大门处门牌、门碑、孔子像、陶行知像等无青苔、霉斑、灰尘。 | 6 |  |  |
| 3 | 校园地面冲洗每周一次，洒水车冲洗校园地面（含校园大门出入口），保持地面无灰尘、无泥土。 | 5 |  |  |
| 4 | 及时疏通下水道并及时清运化粪池、窨井内污物，保持下水道畅通无堵塞。全校化粪池每年清运2次。 | 5 |  |  |
| 5 | 垃圾车干净，无抛撒滴漏，日产日清。垃圾站周边地面干净，无污水、绿化地无垃圾杂物，无蚊蝇孳生。 | 5 |  |  |
| 6 | 做好职责范围内四害消杀工作，遇到师生报除马蜂、蜈蚣等问题要及时处理。 | 3 |  |  |
| 三 | 绿化养护工作要求 | 30 |  |  |
| 1 | 绿化垃圾日产日清到校外。 | 2 |  |  |
| 2 | 1.工作人员和洒水车没按要求配备；2.员工没着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌；3.不及时及彻底解决问题。 | 3 |  |  |
| 3 | 乔木、灌木、草坪、花卉及时修剪、施肥、浇水：1.乔木无枯枝，不阻碍车辆和行人通过，主侧枝分布均匀，死树木及时伐除；2.灌木绿篱修剪成型、整齐，新长枝不超过30厘米；3.草坪修剪及时，路牙、井口、坡边草整齐、草坪目视平整，草坪高度标准：冷季型草：5-12厘米，暖季型草：3-7厘米；4.施肥采用穴施、浇水及时，覆土平整，肥料不漏出土面5.浇水及时均匀，不得用大水柱冲刷草坪、草花，没有明显的叶面萎蔫现象。6.杂草连根拔除率在90%以上。 | 18 |  |  |
| 4 | 病虫害防治：1.定时检查病虫害的情况，及时发现及时控制；2.对于介壳虫、红蜘蛛、蛀干害虫等用药物或塞毒签防除，保证危害株数在10%以下；3.无明显枯死，死杈，有虫害枝条2%以下。 | 5 |  |  |
| 5 | 防风排涝巡视看管：暴风雪雨过后12小时内，1.草地无1平方米以上的积水；2.树木无倒斜；3.断枝落叶在半天内处理；4.雪后及时打雪。补栽补种:1.无明显黄土裸露，最大裸露块在0.4平方米；2.裸露面积在总面积的0.5%以下；3.缺株在0.5%以下。 | 2 |  |  |
| 四 | 会务工作要求 | 10 |  |  |
| 1 | 1.人员着装统一整洁，佩带服务标志；不穿拖鞋、响打鞋；长发不遮眼，后发不披肩（盘发）；化妆适度，不佩戴首饰；坐、站规范端庄，不翘腿。2.会前及时检查会议室所有设施，确保照明、空调、话筒、音响、桌椅等使用状态良好，及时发现并报修相关故障问题。会后及时清理、检查是否有遗留物品，关闭设备电源等。 | 4 |  |  |
| 2 | 工作人员有礼貌；做好资料发放登记，不随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。 | 3 |  |  |
| 3 | 严格按照招标人要求开展会议服务，并完成领导交办的其他工作任务。 | 3 |  |  |
|  | 总 分 | 100分 |  |  |

2.宿管考核

学生公寓物业管理服务考核评分表（  年   月）

| 项目 | 序号 | 作业质量要求 | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 日 常 工 作 及 基 础 管 理（ 35分） | 1 | 宿管人员统一服装，佩戴明显标志、规范。 | 2 | 着装不规范或未佩戴标志，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 2 | 检查宿舍内务和处理学生事务严格按照学校相关规定和标准，公平公正。 | 2 | 不符合，发现一次扣1分。 |  |
|  | 3 | 建立健全学生信息和临时入住信息登记，包括文本信息及电子信息存档，要求方便查阅，信息完整，及时更新。 | 2 | 无学生信息，扣2分，记录不完整、不规范或有错误，每发现一处扣1分。 |  |
|  | 4 | 严格执行学生宿舍管理规定，掌握当代大学生的心理特点，熟悉本宿舍楼学生基本情况，尊重、理解学生，礼貌、热情、主动、超前为学生服务，做到服务育人。 | 6 | 违反学生宿舍管理规定，每发现一次扣1分。每发现一次宿管员不熟悉本楼基本情况扣1分。服务态度不好或服务工作不到位，被确认为有效投诉的，一次扣2分。 |  |
|  | 5 | 人员配备符合合同或标书要求，所有人员身体健康，形象良好，以教育教学为中心，自觉遵守学校各项制度。 | 10 | 人员配备不足，每少一人扣2分，员工管理不到位扣1分。 |  |
|  | 6 | 设立服务电话，耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，建立回访制度。遇重大事件及时汇报，对校方安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 | 10 | 每发现一项不符合要求扣1分；遇重大问题不报告一次扣3分，因沟通原因影响工作或造成投诉的一次扣2分，安排事项无反馈、无结果一次扣1分。 |  |
|  | 7 | 每学期至少一次向师生进行管理服务满意度调查、意见查询活动，调查量不少于1000人，满意率达90%以上，对合理建议或意见及时整改。 | 3 | 未做扣3分，该整改的未整改，每一项扣1分，满意度低于90%，每低一个百分点扣0.5分。 |  |
| （二） 清 洁 卫 生 及 防 疫 管 理 （35分） | 1 | 清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，清洁设施完备。进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 4 | 着装不统一、不干净、形象不好每人扣1分；设备不完备扣1分。对学生学习、生活造成影响，一次投诉扣1分 |  |
|  | 2 | 大堂、走廊、楼梯干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、烟头等。值班室及公共用房每日清洁，室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐。 | 10 | 有明显污迹、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹没发现一处扣1分 |  |
|  | 3 | 拖把间无异味、无积水、拖把池无污渍、排水正常。 | 4 | 地面、拖把池有水迹、污渍，拖把间有异味扣1分，墙面有污迹扣1分。 |  |
|  | 4 | 公共设施目视无明显灰尘、平台、转换层及屋顶无积水、杂物、管线无污迹，雨蓬无垃圾、青苔、积水。外墙目视无污迹。公共区域无蜘蛛网，无积尘。 | 6 | 每一项不符合1分， |  |
|  | 5 | 标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 | 4 | 每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣1分。 |  |
|  | 6 | 垃圾桶随时清洗，外观无污渍、灰尘、内无异味散发。垃圾日产日清。 | 4 | 每发现一处垃圾桶未清理并有异味，扣1分。 |  |
|  | 7 | 每周二次对公共区域进行消毒并做好消毒记录（苑区内明显位置处公示）。 | 3 | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |
| （三） 安 全 及 维 修 管 理 （30分） | 1 | 严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整。 | 4 | 每发现一次未按规定执行的扣1分。 |  |
|  | 2 | 按规定时间开关楼门，对晚间关门后进出的学生要检查其学生证并做登记。对可疑的人、事及物品要认真检查并报保卫部门，对违规违纪的人员要敢抓、敢管。对于学生搬运大宗贵重物品要凭有效证件进行登记。 | 4 | 每发现一次未按规定执行的扣1分。 |  |
|  | 3 | 做好宿舍内安全巡查、消防器材的巡查，做好巡查记录，发现问题及时汇报。做好对宿舍内公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。严格学生宿舍钥匙管理。管理员进入学生宿舍做安全及卫生检查时必须二人以上。 | 8 | 发现一次每日未有安全巡查的口1分；擅自使用空置机动宿舍扣3分；公共设施维修记录、保养记录。每发现一项不齐全或不完善扣1分；每发现一次未按规定执行的扣1分。 |  |
|  | 4 | 协助学校保卫部门做好学生宿舍治安防范。发生治安案件及时报告。文明执勤，每日巡查，言语规范，认真履行职责。 | 3 | 无巡逻记录发现一次扣1分，发生对物业人员的投诉经查属实，每次扣1分。 |  |
|  | 5 | 危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。 | 3 | 每一处不合格扣1分。 |  |
|  | 6 | 工作人员熟悉预案及应急措施，对员工定期进行安全教育培训和演练，并有培训记录。 | 4 | 工作人员不熟悉预案、应急措施，发现一人扣1分。 |  |
|  | 7 | 值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职责、不遵守纪律，不严格检查，不认真登记。 | 4 | 每发现一次扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.小型维修及设施设备维保考核（  年   月）

| 序号 | 项目内容 | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制度建设与基本服务 |  | 30 |  |  |
| 1 | 建立校园维修及设施设备管理规章制度。 | 3 |  |  |
| 2 | 建立校园维修及设施设备管理台帐。 | 3 |  |  |
| 3 | 人员岗位落实到位并公示。 | 4 |  |  |
| 4 | 员工统一着装、挂牌上岗。 | 4 |  |  |
| 5 | 服务语言、行为礼貌、规范，无投诉。 | 6 |  |  |
| 6 | 维修人员及设备管理人员中值班人员24小时在岗、无脱岗现象。 | 6 |  |  |
| 7 | 管理好设备间、配电间、机房等各类维修、设施设备房间钥匙，按要求按时开、关各类房门。 | 4 |  |  |
| 二、安全管理 |  | 20 |  |  |
| 8 | 日常各类设施设备巡检记录完好、不缺失。 | 6 |  |  |
| 9 | 建立安全隐患排查制度、建立突发事件应急处理预案。 | 4 |  |  |
| 10 | 管理人员及维修人员持证上岗，会正确使用灭火器、消防栓等。 | 4 |  |  |
| 11 | 未违章作业、未发生安全责任事故 | 6 |  |  |
| 三、设施设备使用管理与巡查 |  | 20 |  |  |
| 12 | 公共区域水电设施完好，无长流水、常明灯现象。 | 3 |  |  |
| 13 | 空调、水泵、开水器等设施设备运行正常，维保人员按时巡查，无损坏。 | 3 |  |  |
| 14 | 各设备间、配电间内无杂物、按规定时间巡查，门锁完好、运行正常。 | 5 |  |  |
| 15 | 维保人员持证上岗、操作规范、各类台账记录完备、准确。 | 4 |  |  |
| 16 | 所管辖区域的设施设备未被师生投诉、未发生安全运行事故 | 5 |  |  |
| 四、维修管理 |  | 30 |  |  |
| 17 | 网络报修平台满意度达95%（含）以上 | 6 |  |  |
| 18 | 维修人员在合同约定时间内及时处理并答复，有记录、无投诉。 | 5 |  |  |
| 19 | 超出维修范围的能及时配合校方解决、提供方案、不推诿 | 4 |  |  |
| 20 | 维修材料领用规范、去向登记准确 | 4 |  |  |
| 21 | 报修、审核、派单及时，维修工作中无弄虚作假 | 4 |  |  |
| 22 | 在向学生提供服务时未经学校职能部门同意乱收费或未按标准收费 | 4 |  |  |
| 23 | 不能及时修复的维修项目未向学生说明或故意拖延 | 3 |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

4.图书馆管理

业务辅助工作考评标准（  年   月）

| 项目内容 | 操作次数 | 作业质量要求（分） | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读者咨询服务 | 每日多次 | 熟知馆内设施方位、开放时间，精准解答咨询 | 5 |  |  |
|  |  | 熟悉文献资源排列规则，帮助读者查找资源 | 5 |  |  |
|  |  | 耐心解答问题，无法解决时引导至相关部门 | 5 |  |  |
|  |  | 收集读者意见并反馈 | 5 |  |  |
| 文献流通服务 | 每日多次 | 熟练操作自助借还系统 | 5 |  |  |
|  |  | 及时处理借还问题并登记特殊情况 | 5 |  |  |
| 阅览室及研讨间管理 | 每日多次 | 熟悉预约流程并能够向读者讲解 | 5 |  |  |
|  |  | 维护秩序，文明劝阻违规行为 | 5 |  |  |
|  |  | 安全巡视并记录隐患 | 5 |  |  |
|  |  | 每日家具归位并清理读者遗留物品 | 5 |  |  |
| 图书管理 | 每日多次 | 当天归还图书及时上架 | 5 |  |  |
|  |  | 定期整架、倒架，保证排架正确、整齐 | 5 |  |  |
|  |  | 规范下架并登记 | 5 |  |  |
| 期刊管理 | 每日多次 | 按流程接收、登记期刊 | 5 |  |  |
|  |  | 及时上架、整架、下架，规范装订 | 5 |  |  |
| 报告厅管理 | 按需操作 | 按时开关报告厅 | 2 |  |  |
|  |  | 定期检查设施设备并报修 | 2 |  |  |
| 设施设备管理 | 每日多次 | 开馆前检查设备，及时报修 | 3 |  |  |
|  |  | 维护绿植及环境整洁 | 3 |  |  |
|  |  | 管理馆内空间设施（包括水、电、消防故障报修、维修后续等） | 3 |  |  |
| 工作日志 | 每日一次 | 详细记录异常事件及财产损坏情况 | 2 |  |  |
| 工作量统计 | 每日/周 | 准确统计每日工作量 | 2 |  |  |
|  |  | 及时汇总周/月度报表 | 2 |  |  |
| 服务态度 |  | 1.服从招标人工作安排； 2.员工着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌； 3.虚心接受师生提出的意见和建议； 4.不与教职工、学生发生纠纷。 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

门岗考评标准（  年   月）

| 项目内容 | 操作次数 | 作业质量要求（分） | 标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出入安全管理 | 每日多次 | 严格检查违禁品，禁止入馆 | 10 |  |  |
|  |  | 登记外来访客信息并核验身份 | 10 |  |  |
|  |  | 特殊拜访及时报告办公室 | 10 |  |  |
| 开关门管理 | 每日定时 | 按时开关图书馆大门 | 10 |  |  |
|  |  | 监控入口区域，及时上报异常 | 10 |  |  |
| 应急事务处理 | 按需处理 | 协助处理突发事件（如消防报警、纠纷） | 5 |  |  |
|  |  | 完成临时任务 | 5 |  |  |
| 设施设备管理 | 每日多次 | 定期检查二楼水电设备 | 5 |  |  |
|  |  | 及时报修并跟进维修 | 5 |  |  |
| 工作日志 | 每日一次 | 详细记录异常事件及财产损坏情况 | 5 |  |  |
| 工作量统计 | 每日/周 | 准确统计每日工作量 | 5 |  |  |
|  |  | 及时汇总周/月度报表 | 5 |  |  |
| 服务态度 |  | 1.服从招标人工作安排； 2.员工着工作衣、工作鞋、佩戴工号牌； 3.虚心接受师生提出的意见和建议； 4.不与教职工、学生发生纠纷。 | 5 |  |  |
| 安全知识 |  | 熟悉基础安防及消防设备操作 | 5 |  |  |
|  |  | 掌握应急预案流程 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 七、付款方式

1.付款周期及金额：按月支付。根据招标人的考核标准和投标人的分项报价，按范围一（保洁和绿化养护等）、范围二（宿舍管理）、范围三（校园维修和设备维保等）、范围四（图书馆管理）分项考核后进行月度付款，投标人开具增值税发票，招标人向投标人支付该部分合同金额的1/36。

2.支付依据：每月25日前，经招标人考核，得分在85分及以上为合格，支付相应金额；得分在70分-84分为基本合格，扣该部分金额的5%；得分低于70分为不合格，扣该部分金额的10%。连续三个月考核低于70分，除扣除上述考核金额外，另扣除履约保证金的1/12，同时投标人在15日内须向招标人补足履约保证金。

- 第五章、评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

# 一、政府采购政策功能落实

- 小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

- 残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标方法与评标标准

| 评分项 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格分(50分) |  | 50 | 采用低价优先法。以有效供应商最低报价作为评标基准价，满分为50分。其他有效供应商报价得分=评标基准价÷该供应商报价×50(保留两位小数)。 |
| 2.技术分(20分) | 2.1规章制度 | 5 | 评委根据投标人提供的人员管理、现场管理、质量管理、设备管理和文档管理等规章制度进行综合评分： （1）方案优于项目需求，5分； （2）方案满足项目需求，得3分； （3）方案不满足项目需求，不得分； |
|  | 2.2实施方案 | 5 | 根据投标人提供的实施方案及人员配置、职责要求（须根据第四章中第三条服务内容中各项列出人员配置情况，包括保洁绿化服务、会议接待、宿管服务、维修和设备维保管理、服务站内学校与企业文化展示等）。 （1）方案优于项目需求，得5分； （2）方案满足项目需求，得3分； （3）方案不满足项目需求，不得分。 |
|  | 2.3节假日及大型活动保障方案 | 5 | 评委根据投标人提供本项目的节假日及大型活动保障方案（包括法定节假日、重大活动及临时接待等服务保障方案、人员分配）、突发事件应急处理预案（包括但不限于火灾应急预案、停水停电应急预案、自然灾害应急预案、公共安全和卫生事件应急预案）综合评分： （1）方案优于项目需求，得5分； （2）方案满足项目需求，得3分； （3）方案不满足项目需求，不得分。 |
|  | 2.4突发事件应急处理预案 | 5 | 突发事件应急处理预案（包括但不限于火灾应急预案、停水停电应急预案、自然灾害应急预案、公共安全和卫生事件应急预案）综合评分： （1）方案优于项目需求，得5分； （2）方案满足项目需求，得3分； （3）方案不满足项目需求，不得分。 |
| 3.企业实力(20分) |  | 20 | （1）项目经理具有5年及以上类似项目物业管理经历，符合条件得5分。须提供身份证复印件、投标人为其缴纳的近6个月的社保证明复印件，业主单位开具的证明材料和同期的公司服务合同；未提供不得分； （2）投标人为本项目所需物业办公、清洁保洁、员工服装、易耗品、绿化养护、宿舍管理、维修和设备维保等提供的装备（如室外道路清扫机、电动树枝修剪机械、校内垃圾清运车、登高车、扫雪车），每提供一种得1分，最高得5分；未提供不得分； （3）投标人针对本项目提供的提升劳动效率和工作效果拟投入此项目的现代智能化设备（如扫地机器人、无人机等），每提供一种得2分，最高得4分；未提供不得分； （4）投标人拟投入本项目服务的具有现代智能化管理手段（物业管理软件、风险管控系统、公寓管理系统等）每提供一种得2分，最高得6分；未提供不得分。（提供承洛书，格式自拟）。 上述所提供软硬件设备需提供承诺书（硬件设备需证照齐全；软件设备需提供系统功能截图及功能说明及系统的软件著作权证书复印件加盖公章，如需数据对接，需承诺端口免费对接及确保校方数据信息安全，承诺书加盖公章。如为购买或租用的，须提供购买或租用合同的复印件及付款凭证复印件并加盖公章。） |
| 4.业绩(10分) |  | 10 | 投标人2022年1月1日以来承担的类似项目综合物业服务合同（非住宅类。服务内容至少包含学生公寓管理服务、楼宇管理服务、校园环境及绿化养护、设施设备巡检及维修中的任意两项），每提供一个得2分，最高得10分。业绩以合同签订日期为准，须提供合同复印件加盖供应商公章，不提供不得分。在同一家单位服务的不同物业合同只算一个业绩。 说明：同一项目划分标段(包）签订的合同或签订为多份合同的，仅作为一个项目计算得分（将该项目下的所有有效合同的金额汇总作为该项目的业绩金额参与评审），不再重复计分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件

- 项目名称：项目编号：

- 投标人名称：（加盖CA电子公章）

- 日期：

投标文件的组成

## 基本目录

- 开标一览表、分项报价表（格式见附件1）

- 技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

- 商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

## 资格审查内容

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- 上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（

式见附件5）

- 特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

- 法人授权书（格式见附件6）8.投标函（格式见附件7）

- 中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

- 残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1—5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

## 符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件10）

附件1开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：项目名称：

项目编号：

| 投标总报价（三年报价总和） |  |
| --- | --- |
| 小写： | （人民币：元） |

（1）分项报价表

| 服务项目 | 分项小计（元/3年） |
| --- | --- |
| 范围一：保洁及绿化养护等服务 |  |
| 1.保洁服务 |  |
| 2.绿化养护 |  |
| 3.化粪池及室外雨污水管网疏通 |  |
| 4.除四害服务 |  |
| 5.会务工作 |  |
| 范围二：宿舍管理 |  |
| 范围三：校园维修及设施设备维保 |  |
| 范围四：图书馆管理 |  |
| 报价总计 | 人民币（大写） 元整/3年 （¥ 元整） |

供应商名称：                                                      (盖章）

（2）设施设备维保配件报价表

中央空调零部件报价表

| 序号 | 类型 | 名称 |  | 单位及数量 | 品牌及型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRV室外机 | 压缩机 |  | 1个 |  |  |  |
| 2 |  | 室外机压缩机IPDU板 |  | 1块 |  |  |  |
| 3 |  | 室外机控制电脑板 |  | 1块 |  |  |  |
| 4 |  | 风扇电机 |  | 1个 |  |  |  |
| 5 |  | 室外机风扇罩 |  | 1个 |  |  |  |
| 6 |  | 室外机风扇IPDU板 |  | 1块 |  |  |  |
| 7 |  | 室外机滤波板 |  | 1块 |  |  |  |
| 8 |  | 四通换向阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 9 |  | 室外机电子膨胀阀体马达 |  | 1个 |  |  |  |
| 10 | VRV室内机 | 四出风型室内机电脑板 |  | 1块 |  |  |  |
| 11 |  | 风管式室内机电脑板 |  | 1块 |  |  |  |
| 12 |  | 室内机蒸发器 |  | 1个 |  |  |  |
| 13 |  | 室内机风扇电机 |  | 1个 |  |  |  |
| 14 |  | 室内机风扇 |  | 1个 |  |  |  |
| 15 |  | 64位集中控制器 |  | 1个 |  |  |  |
| 16 | 屋顶机 | 压缩机 |  | 1个 |  |  |  |
| 17 |  | 四通阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 18 |  | 电子膨胀阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 19 |  | 电磁阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 20 |  | 热回收转轮 |  | 1个 |  |  |  |
| 21 |  | 风机 |  | 1个 |  |  |  |
| 22 |  | 电机 |  | 1个 |  |  |  |
| 23 |  | 主板 |  | 1块 |  |  |  |
| 24 |  | 控制器 |  | 1个 |  |  |  |
| 25 |  | 交流接触器 |  | 1个 |  |  |  |
| 26 |  | 断路器 |  | 1个 |  |  |  |
| 27 | 体育馆 水机空调 | 皮带 |  | 6个/台 | SPB3150 |  |  |
| 28 |  | 高效回风滤网 |  | 40个/台 | 500*500mm |  |  |
| 29 |  | 水泵 |  | 1个 | 流量154、功率15kw |  |  |
| 30 |  | 定压补水 |  | 1个 | M2-1/40+NT500 |  |  |
| 31 |  | 水处理 |  | 1个 | SC‖-0600G |  |  |
| 32 |  | 相续保护器 |  | 1个 |  |  |  |
| 33 |  | 冷却风扇接触器 |  | 1个 |  |  |  |
| 34 |  | 冷却风扇热保 |  | 1个 |  |  |  |
| 35 |  | 高压传感器 |  | 1个 |  |  |  |
| 36 |  | 低压传感器 |  | 1个 |  |  |  |
| 37 |  | 高压开关 |  | 1个 |  |  |  |
| 38 |  | 高压软管 |  | 1个 |  |  |  |
| 39 |  | 热力膨胀阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 40 |  | 供液电磁阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 41 |  | 安全阀 |  | 1个 |  |  |  |
| 42 |  | 温度传感器 |  | 1个 |  |  |  |
| 43 |  | 四通阀组件 |  | 1套 |  |  |  |
| 44 |  | 主电空开 |  | 1个 |  |  |  |
| 45 |  | 油精滤器 |  | 1套 |  |  |  |
| 46 |  | 专用冷冻油 |  | 1桶 |  |  |  |
| 47 |  | 制冷剂 |  | 1瓶 |  |  |  |
| 500元以上零部件单价总和 |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

生活水泵常用配件报价表

| 序号 | 配：名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格兰富立式多级泵 | CR64-2-1 Q=64m3/h,H=35m,N=11k W | 只 |  |
| 2 | 格兰富立式多级泵 | CR150-2-1 Q=150m3/h,H=35m,N=22k W | 只 |  |
| 3 | 变频控制柜 | 22KW一控四/11kw一控 二 6台ABB变频器，进口电 器 | 台 |  |
| 4 | 紫外线消毒器 | DN400-1.6 | 套 |  |
| 5 | 配套控制柜 |  | 台 |  |
| 6 | 水箱自洁消毒器 |  | 套 |  |
| 7 | 配套控制柜 | 一控三 | 台 |  |
| 8 | 水泵进口蝶阀 | DN150 | 台 |  |
| 9 | 水泵进口蝶阀 | DN100 | 台 |  |
| 10 | 水泵进口蝶阀 | DN150 | 台 |  |
| 11 | 水泵进口蝶阀 | DN100 | 台 |  |
| 12 | 出口缓闭止回阀 | DN150 | 台 |  |
| 13 | 出口缓闭止回阀 | DN100 | 台 |  |
| 14 | 紫外线消毒器配套阀门 | DN300 | 台 |  |
| 15 | 进水总管阀门 | DN300 | 台 |  |
| 16 | 出水总管阀门 | DN250 | 台 |  |
| 17 | 水泵进出口伸缩节 | DN150 | 台 |  |
| 18 | 水泵进出口软接头 | DN100 | 台 |  |

| 19 | 排污泵出水止回阀 | DN80 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 排污泵出水蝶阀 | DN80 | 台 |  |
| 21 | 排污泵出水软接头 | DN80 | 台 |  |
| 22 | 液位浮球 |  | 套 |  |
| 23 | 压力表 | DN100 | 套 |  |
| 24 | 远程压力传感器 | DN100 | 套 |  |
| 25 | 气压稳压罐 | 800-1.6 | 套 |  |
| 26 | 水箱进水装置 | DN200 | 套 |  |
| 合计(含税，税率9%)(元) |  |  |  |  |

排污水泵常用配件报价表

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵轴承 | DN6306TE | 盘 |  |
| 2 | 水泵轴承 | DN6307TE | 盘 |  |
| 3 | 水泵轴承 | DN6308TE | 盘 |  |
| 4 | 水泵轴承 | DN6309TE | 盘 |  |
| 5 | 水泵轴承 | DN6310TE | 盘 |  |
| 6 | 水泵轴承 | DN6311TE | 盘 |  |
| 7 | 水泵软接 | DN125、16KG | 只 |  |
| 8 | 水泵软接 | DN100、16KG | 只 |  |
| 9 | 水泵软接 | DN80、16KG | 只 |  |
| 10 | 水泵软接 | DN60、16KG | 只 |  |
| 11 | 水泵软接 | DN50、16KG | 只 |  |
| 12 | 水泵合金机封 | 2.2kw、3kw、4kw等通用 型 | 套 |  |
| 13 | 水泵叶轮 | 2.2kw、3kw、4kw等通用 型 | 付 |  |
| 14 | 液位控制开关 | 通用型 | 套 |  |
| 15 | 液位控制器 | 通用型 | 套 |  |
| 16 | 软密闸阀 | DN125、16KG | 只 |  |
| 17 | 软密闸阀 | DN100、16KG | 只 |  |
| 18 | 软密闸阀 | DN80、16KG | 只 |  |
| 19 | 软密闸阀 | DN65、16KG | 只 |  |
| 20 | 软密闸阀 | DN50、16KG | 只 |  |
| 21 | 静音止回阀 | DN125、16KG | 只 |  |
| 22 | 静音止回阀 | DN100、16KG | 只 |  |

| 23 | 静音止回阀 | DN80、16KG | 只 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 静音止回阀 | DN65、16KG | 只 |  |
| 25 | 静音止回阀 | DN50、16KG | 只 |  |
| 26 | KBO开关 |  | 套 |  |
| 27 | 空开、交流接触器 |  | 只 |  |
| 28 | 控制柜 | 一控二 | 台 |  |
| 29 | 排污泵 | JWYQ65-25-15-1400-2.2 | 台 |  |
| 30 | 排污泵 | JWYQ65-37-13-1400-3 | 台 |  |
| 31 | 喷泉泵 | FVP130-1 | 台 |  |
| 32 | 水位提升泵 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 台 |  |
| 33 | 排污泵 | Q=40m³/h,H=15m | 台 |  |
| 合计(含税，税率9%)(元) |  |  |  |  |

附件2 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

(3)附件

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商必须在投标（响应）文件中填报此表，否则作无效投标（响应）处理。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。人员工资不得低于项目所在地最低工资标准，供应商须在本表中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报人员工资、社会保险费用和住房公积金，否则作无效投标（响应）处理。

3.供应商为拟投入本项目的每位服务人员缴纳的社会保险费用和住房公积金均不得低于项目所在地最低标准。（如供应商为拟投入本项目的服务人员有社会保险费用或住房公积金低于项目所在地最低标准又未提供相应的减免费用缴纳政策说明的，作无效投标（响应）处理）

4.项目所在地最低工资标准、社会保险最低缴费基数及最低缴存比例、住房公积金最低缴费基数及最低缴存比例见附表1、附表2。

附表1

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准（A） | / | 一类 地区 | 二类 地区 | 三类 地区 | 下列项目不作为最低工资的组成部分，用人单位应按规定另行支付：（一）加班加点的工资；（二）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（三）劳动者按下限缴存的住房公积金；（四）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。 |
|  |  |  | 2490 | 2260 | 2010 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费工资基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 |  |  | 缴费比例明细见附表2 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥A）*缴存比例（≥5%） | / |  |  |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥A）*缴存比例（≥5%） | / |  |  |  |

备注：

1.最低工资标准按《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2023〕4号）执行，具体地区划分详见《通知》所附《全省各市、县（市、区）执行最低工资类别和标准对照表》。

2.社保缴费工资基数下限按《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省医疗保障局 省税务局关于发布2024年度社会保险有关基数的通知》（苏人社发〔2024〕38号）执行。

3.省人社厅如对最低工资标准和社保缴费工资基数进行调整，按调整后的规定执行。

4.住房公积金缴存基数下限（不得低于当地最低工资标准）和缴存比例下限按省内各地住房公积金管理部门公布的规定执行。

附表2

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 附件3-1证明材料1，证明材料2，……

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件3商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

- 附件5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件6法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人

的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：日期：

- 附件7投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人（姓名）代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：电话：传真：投标人开户行：

账号：

日期：年月日

- 附件8中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中

小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

- （标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 附件9残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

- 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件10实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件12-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

- 投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

- 质疑供应商基本信息

质疑供应商：	地址：邮编：		联系人：联系电话：		授权代表：		联系电话：	地址：邮编：

- 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：

- 质疑事项具体内容

质疑事项1：事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。