编制说明

一、工程概况：

本工程名称为新建路（后宫路至黄海路）新建工程-10KV后宫线等线路迁改工程，本工程位于连云港市赣榆区青口镇后宫路至黄海路，本次招标的主要内容为线路迁改及管井、道路拆除恢复等。

二、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额（《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容、《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016））；

- 建设工程设计文件及相关资料；建设单位提供的《10kV后宫线等线路迁改工程》等相关CAD图纸；与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 其他的相关资料：国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法，国家及地方关于招投标方面的相关法律、法规文件，相关技术规范、图集等；

三、编制范围、其他说明事项

- 编制范围包含新建路（后宫路至黄海路）10kV供电管、线及设备迁除、新建土建、电气等；

网柜基础利用原H028环网箱基础

拆除的回收电缆513米回收抵扣费用在回收电缆清单项中，实际电缆回收数量结算时不调整。

拆除1台环网箱回收抵扣费用在回收环网箱清单项中。