公开招标文件

项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

项目名称：红蕾二期配套小学厨房设备采购项目

采 购 人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二○二五年二月

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	18

第四章 采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	72

第六章  投标文件内容与格式	80

- 第一章  投标邀请

受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，江苏建协全过程工程咨询有限公司就红蕾二期配套小学厨房设备采购项目（JSZC-320214-JXCG-G2025-0002）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

红蕾二期配套小学厨房设备采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年 3月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

2.项目名称：红蕾二期配套小学厨房设备采购项目

3.项目预算金额：137.9505万元

4.项目最高限价：137.9505万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.供货期：30日历天内完成采购、安装、调试等；具体以采购人的要求为准。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业；

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月27日9点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

地    址：无锡市新吴区长江南路17号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼3楼代理部

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：朱品华；电话：15861408573，0510-85297753

代理机构项目联系人：夏超、马亦敏；电话：0510-82835960

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼大厅），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建协全过程工程咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建协全过程工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

八、代理服务费

32.本项目采购代理服务费由招标人支付，采购代理费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的1.1%，在此基础上打七折计取。

- 第三章  合同文本

合 同 书

需方（采购人）：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

法定代表人：刘家祺

地址： 无锡市新吴区机场路55号

联系电话：  0510-85214784

供方（中标人）：

法定代表人：

地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就红蕾二期配套小学厨房设备采购项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目名称：红蕾二期配套小学厨房设备采购项目

二、采购内容：红蕾二期配套小学厨房设备采购。

三、合同金额（含税价，税率  %）：人民币（大写）  ，人民币（小写） 元。

四、质量要求及验收标准：必须满足本次招标的图纸清单中的规格、参数要求。

五、供货期：30日历天内完成采购、安装、调试等；具体以采购人的要求为准。

六、服务地点和方式：无锡市新吴区红蕾佳苑配套小学；包工包料。

七、合同款支付步骤和办法：合同签订后所有设备安装调试完成，并经最终验收合格后支付至合同价的70%；项目审计结束后付至审定价的97%，质保期满后付清余款。

八、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同备案：合同一式陆份，具有同等的法律效力，供需双方各执叁份。

十、本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）：（盖章）                           供方（中标人）：（盖章）

法定（授权）代表人（签字）：                      法定（授权）代表人（签字）：

年  月  日                                     年  月  日

备注：需方按照招标文件和中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，供需双方代表需签字并盖章后生效。

合同条款

根据招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此及相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同标的

（一）合同内容：需方向供方购买红蕾二期配套小学厨房设备采购项目。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为    元。

2. 付款方式：合同签订后所有设备安装调试完成，并经终验收合格后支付至合同价的70%；项目审计结束后付至审定价的97%，质保期满后付清余款。

（三）知识产权：

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量与验收：

1．所有产品均应出自原厂，不得私自添加或更改，保证所有产品及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业要求。交货时所有产品应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购人有权拒绝接收。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按照行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须在三日内以书面形式提出异议并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应在三日内整改完毕，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按相关程序执行。

（五）合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后三天内通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 组成本合同的有关文件

关于红蕾二期配套小学厨房设备采购项目的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 交货条件：

1．交货日期（或完工期）： 30日历天内完成采购、安装、调试等。（具体开工日期以需方的书面供货通知为准）

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

- 售后质量保证：

- 质保期：1年（自最终验收合格、交付使用之日起计算）。所投产品质保期内质量出现问题，供方应包退、包换、包修，费用由供方负责。

在本项目质保期内，一旦产品发生质量问题，供方保证在接到通知30分钟内响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，并于2小时内维修完毕。如2小时内无法修复，需方有权选择要求供应商继续维修，并在产品维修期间提供备用产品或另行委托第三方进行维修，由此产生的所有费用由供方承担。未尽事宜按产品说明的保修承诺执行。如供方在接到通知后1小时内没有答复，则视为供方承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期外，更换部件或维修的相关费用由需方承担，但不包括设备始终存在的技术缺陷，如果设备始终存在技术缺陷，无法正常使用，则不受质保期的限制。

2、项目最终交付验收后，供方应对其技术方案、安装工艺或材料的缺陷而产生的所有故障及安全责任负责，由供方免费负责维修、更换并承担相关损失。因台风、地震不可抗力因素或发生偷盗、人为恶意破坏导致产品损坏或遗失，不属于售后服务范围，但供方需配合需方承担维修或更换工作，价格依产品实际单价按实结算。

第五条   伴随服务保证

1、供方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一材料的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、供方承诺应提供下列服务：免费送货上门至现场配合检查；提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；在双方商定的一定期限内对所有的货物实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除供方在质量保证期内所承担的义务；

第六条   调试和验收要求

1、供方交货前应对产品作全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为需方收货、验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给需方。

2、项目完工后，供方需负责进行调试，并培训需方的使用操作人员，并协助需方一起调试，直到符合技术要求后，方可最终验收。

3、验收完毕供方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第七条   违约责任：

1、如果在合同履行期内供方未能按时交付货物、技术资料，或未能及时派遣称职的技术服务人员，或者合同设备由于供方原因被损坏或不能达到技术协议中规定的性能保证值，需方有权向供方提出索赔并要求其承担修理、更换、退货、降价、支付违约金的责任及赔偿需方损失。需方损失包括但不限于供方需承担的违约责任和产生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

2、除本合同规定的不可抗力的原因外，如因供方原因未能按合同规定的时间交货（包括技术资料提供）、安装调试以及履行质保期内的维修义务等，每延迟1天，误期违约金按2000元/天，采购人有权在应付款中直接予以扣除。逾期交货超过30天的，需方有权要求解除合同，由此给需方造成的损失由供方承担。

3、供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件的三天内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。

5、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

6、如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

7、未经需方书面同意，供方不得将本合同项下委托事项全部或部分转包分包给第三人，否则，需方有权立即解除本合同，并要求供方支付本合同金额30%的违约金，并赔偿由此给需方造成的损失和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等）。上述违约金及赔偿金需方均有权直接从应付费用中扣除。

8、由于供方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

9、如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在知道该情况三日内以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

10、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定和标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

第八条  合同生效：

1、合同经供需双方代表签字并盖章后生效。

2．合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，双方协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

第九条   诚实信用

供方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向需方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

需方（采购人）：（签章）                   供方（中标人）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年    月    日                           年    月    日

- 第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：详见项目技术要求

本项目中的双头大锅灶为核心产品。

第一部分  项目技术要求

| 红蕾二期配套小学厨房设备采购项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 尺寸（WxDxH）mm | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产品参考图片 | 标的物所属行业 |
| A收货/食库/更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 洗手星 | 400*300*500 |  | （1）材料性能 SUS304-2B不锈钢板制作。 （2）台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料厚度1.2mm （3）围板材料厚度1.0mm | 3 | 台 |  | 工业 |
| A02 | 电子落地秤 | 420*560*900 |  | （1）交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：300kg | 2 | 台 |  | 工业 |
| A03 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，平板厚度1.2mm； （2）立柱采用38×38×1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （3）加强筋与台面，层板采用焊接方式连接； （4）配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| A04 | 平板车 | 850*600*800 |  | （1）选用 SUS304-2B不锈钢板制作。台面车体厚度：1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，两个静音定向，两个静音带刹车万向。 | 3 | 台 |  | 工业 |
| A05 | ★洗地龙头 | 117*375*360 |  | （1）流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； （2）开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； （3）喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； （4）适用于墙壁、天花板或台面下安装。 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的洗地龙头为政府强制采购的节能产品，投标人只能选择具有国家确定的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书扫描件 | 1 | 台 |  | 工业 |
| A06 | 六门更衣柜 | 1240*500*1800 |  | （1）整体采用SUS304-2B不锈钢板制作； （2）顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.2mm厚不锈钢板制作； （3）并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （4）配置不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |  | 工业 |
| A07 | 智能风幕机 | 1500*160*200 |  | （1）贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； （2）遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 （3）随门智能感应联动。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| A08 | 粘捕式灭蝇灯 | 395*120*290 |  | （1）电压：220V； （2）功率：≥16W； （3）尺寸：≥395*120*290mm； （4）灯管：2*8w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇； （5）覆盖面积≥80㎡； （6）外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； （7）双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 4 | 台 |  | 工业 |
| A09 | 垫仓板 | 1200*600*150 |  | （1）环保材质，采用全新材料制作而成，健康环保，无毒无味； （2）加强筋设计，实性注塑成型、耐用，耐冷耐热，承受力大。 | 6 | 台 |  | 工业 |
| A10 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，平板厚度1.2mm； （2）立柱采用38×38×1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （3）加强筋与台面，层板采用焊接方式连接； （4）配不锈钢可调子弹脚。 | 5 | 台 |  | 工业 |
| B留样检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 单门留样柜 | 600*580*1850 |  | （1）采用不锈钢，内箱圆弧设计 （2）机组独立模块化技术，外挂防尘网 （3）360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝 （4）控温类型：电子数字温控5.GN盘标准内胆，内胆底部为圆角，易于清洁，同时箱体底部配有专用下水孔。 （5）采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，可根据客户要求调整温度范围。 （6）箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与通风窗齐平，≧45时自动回归，且必须采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 （7）使用环境气温1-43℃，湿度30%～80%。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| B02 | 单星工作台（右星） | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| B03 | 单通工作台 | 1800*800*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 1 | 台 |  | 工业 |
| B04 | 高身储物柜 | 1200*500*1800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 1 | 台 |  | 工业 |
| C荤菜/素菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 双星工作台（右星） | 2000*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| C02 | 负氧离子净化机 | 1000*850*850 |  | - 微生物净化率：1.以水样菌落总数记：不得检出；2.以生菜样品菌落总数记：净化率≥95%； （2）农残净化率：1.以水样中毒死蜱含量计：净化率≥95%；2.以生菜样品中毒死蜱含量计：净化率≥95%；3.以油菜样品中吡虫啉含量计：净化率≥95%；4.以水中杀螟硫磷、毒死蜱、丙溴磷、联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯含量计：净化率≥90% （3）激素、抗生素等其他残留物质净化率：1.以猪肉样品中盐酸克伦特罗（瘦肉精）记：净化率≥95%；2.以水样中磺胺二甲基嘧啶含量记：净化率≥95%；3.以水样中孔雀石绿含量计：净化率≥95%；4.对手足口病毒（EV71、FY15株）具有良好的灭活作用 （4）营养保全率：1.以黄瓜或生菜样品中vc含量计：保全率≥95%；2.以黄瓜样品中vb1含量计：保全率≥95%；3.以猪肉样品蛋白质含量计：保全率≥99%；4.以猪肉样品16种氨基酸含量计：保全率≥95%； （5）单台适用人数：400人次 （6）材质：SUS304-2B不锈钢板 （7）最大净化能力：叶类20kg；根茎类、果类30kg/9min；肉40kg/11min （8）功率/电压：6kW/220V； - （9）上水方式：自动 | 2 | 台 |  | 工业 |
| C03 | 单星工作台（右星） | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| C04 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 3 | 台 |  | 工业 |
| C05 | ★洗地龙头 | 117*375*360 |  | （1）流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； （2）开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； （3）喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； （4）适用于墙壁、天花板或台面下安装。 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的洗地龙头为政府强制采购的节能产品，投标人只能选择具有国家确定的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| C06 | 单开门组合消毒柜 | 600*600*1800 |  | （1）紫外线消毒刀具，箱体有磁条，整体采用1.2mm厚SUS304-2B不锈钢板制作。外形尺寸：600*600*1800mm； （2）电压：220v； （3）紫外线功率：18w （4）红外线功率：300w （5）消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 （6）消毒刀数量：10把 （7）消毒砧板数量：5块 | 2 | 台 |  | 工业 |
| C07 | 开水器带底座 | 520*530*1300 |  | （1）材料：SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，全不锈钢制作； （2）配自动给补水1套；不锈钢电热管； （3）电源指示灯、水位表、温度表； （4）智能显示器； （5）座架主架用25*25*1.2mm厚SUS304不锈钢圆管制作；其余δ=1.0mm；下配橡胶脚套 | 1 | 台 |  | 工业 |
| C08 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，平板厚度1.2mm； （2）立柱采用38×38×1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （3）加强筋与台面，层板采用焊接方式连接； （4）配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |  | 工业 |
| C09 | 双星盆水池 | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| C10 | 菜架 | 1200*600*150 |  | （1）整体采用SUS304-2B不锈钢板制作，厚度1.2mm； （2）横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； （3）立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； （4）配置塑胶脚垫 | 2 | 台 |  | 工业 |
| D配菜/烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单星工作台（右星） | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| D02 | 开水器带底座 | 520*530*1300 |  | （1）材料：SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，全不锈钢制作； （2）配自动给补水1套；不锈钢电热管； （3）电源指示灯、水位表、温度表； （4）智能显示器； （5）座架主架用25*25*1.2mm厚SUS304不锈钢圆管制作；其余δ=1.0mm；下配橡胶脚套 | 1 | 台 |  | 工业 |
| D03 | ★洗地龙头 | 117*375*360 |  | （1）流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； （2）开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； （3）喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； （4）适用于墙壁、天花板或台面下安装。 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的洗地龙头为政府强制采购的节能产品，投标人只能选择具有国家确定的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| D04 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 3 | 台 |  | 工业 |
| D05 | 菜架 | 1200*600*150 |  | （1）整体采用 SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； （2）横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢； （3）立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； （4）配置塑胶脚垫 | 4 | 台 |  | 工业 |
| D06 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，平板厚度1.2mm； （2）立柱采用38×38×1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （3）加强筋与台面，层板采用焊接方式连接； （4）配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| D07 | 单星盆水池 | 1000*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| D08 | 炉拼台 | 400*1150*1250 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作； （2）面板厚度1.2mm、侧板厚度1.0mm； （3）置高450mm不锈钢后挡炉背板； （4）横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 8 | 台 |  | 工业 |
| D09 | *双头大锅灶（核心产品） | 2200*1150*1250 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm，台面一次压制成型； （2）外旁板、后立板SUS304-2B不锈钢板制造，板厚δ＝1.0mm，龙骨架不锈钢方管25*38厚1.0mm，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料； （3）炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm内配稀土贵金属聚能网； （4）通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀0～8秒内关闭切断气源； （5）自动检测火焰，遇到意外熄火时候会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码； （6）设备控制系统通过蓝牙连接升级系统版本；调节火力挡位风机转速、气流大小参数等功能；灶具屏幕故障代码显示；火力挡位显示等功能需交付验收时演示；（7）符合GB35848-2024标准，具有3C国家强制性认证证书 | 4 | 台 |  | 工业 |
| D10 | 油烟净化一体机组（3组） | 6000*1200*930 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制造； （2）壳体面板SUS304-2B，厚度1.2mm，加强筋1.0mm； （3）配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； （4）立体式油烟分离。 （5）第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 （6）第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、黏滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，无安全隐患。油烟净化高效。 （7）拼装结构，方便自行拆卸维护，结构简约，净化效果稳定，产品故障率低。 （8）日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。 （9）主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 （10）多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 18 | 米 |  | 工业 |
| D11 | 双通工作台 | 1800*800*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 3 | 台 |  | 工业 |
| D12 | 厨房灭火系统 | 800*200*700 |  | （1）采用不锈钢、铜及少量合金铝材料，防腐处理； （2）采用机械、电控结合传动，24小时全天候监控发现火情自动开启；火灾初期用手动可以提前扑灭火焰，必要时可按控制盘“紧急启动”按钮启动系统扑灭火情，当发现系统误报警启动后，可按控制盘“紧急停止”按钮停止系统启动。当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。火焰熄灭后，20分钟内不出现复燃； （3）系统构成： 系统由火灾感温自动感温器、厨房灭火专用喷头、灭火剂储存瓶组、驱动部件、箱体、厨房设备灭火装置控制盘及系统布线组成，启动瓶装有压力表随时监测瓶内压力，配有机械式水流阀，启动同时打开机械水流阀联动，提供机械式水流控制阀食品接触级； （4）控制盘显示设备工作状态，停电后保持24小时供电，控制盘延时启动时间可调（0-30S）； （5）全天候24小时监控，具备智慧消防云后台功能，可显示设备的安装时间和地点，可显示的工作状态，维修保养时间、灭火药剂到期时间、药剂有效剩余时间、报警记录时间等，无需开启封条进行设备调试和监视压力状态。当厨房灶台发生火灾的情况下，可以用自动，也可以用手动和应急启动把火焰扑灭于初期；灭火同时关闭燃气阀、声光报警、把信息传给中控室，药剂喷洒完毕后，水流阀自动打开，把水喷向灶具及烟道开始降温； （6）机械、电控相结合； （7）食用油专用灭火药剂，高效、无毒、无味、无污染、环保型。容易清洗，灭火后只用清水一冲即可。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| D13 | 单头单尾小炒灶 | 1100*1150*1250 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm，台面一次压制成型； （2）外旁板、后立板SUS304-2B不锈钢板制造，板厚δ＝1.0mm，龙骨架不锈钢方管25*38厚1.0mm，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料； （3）炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm内配稀土贵金属聚能网； （4）通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀0～8秒内关闭切断气源； （5）自动检测火焰，遇到意外熄火时候会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码； （6）设备控制系统通过蓝牙连接升级系统版本；调节火力挡位风机转速、气流大小参数等功能；灶具屏幕故障代码显示；火力挡位显示等功能需交付验收时演示；（7）符合GB35848-2024标准，具有3C国家强制性认证证书 | 1 | 台 |  | 工业 |
| D14 | 燃气可倾式汤锅 | 1650*1420*1000 |  | （1）材料：SUS304板材 （2）燃烧后能通过鼓风机强力射出，噪声低，高效节能； （3）废气从背面集中排出，作业舒适安全； （4）全不锈钢制造，外形美观，结构紧凑，清洗方便； （5）适用于煲汤，熬煮粥、煮水饺、面条和食物的汆水。 （6）锅胆：SUS430不锈钢板；采用自动点火及熄火保护装置，天然气。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| E蒸饭/分餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 智能电热24盘蒸饭车 | 1450*620*1540 |  | （1）材料SUS304-2B不锈钢板及管材、柜身：1.2mm不锈钢、电量：12kW*2/380V、蒸饭车车门采用骨架承载式，强度高；六面高压发泡技术，保温工艺、密度好； 采用不锈钢高效加热管，热效率高，维修方便； 带溢水安全装置； 车轮采用尼龙材料，两定两转，转向带刹车带自动进水，加装负压防损装置；带缺水断电保护装置。 （2）带智能控制面板，时间及温度设置。 设备关机10秒后自动排空水箱内的硬水，减缓水箱内水垢产生，延长水箱使用寿命。 （3）蒸箱内设置具快速高温蒸功能，蒸汽二次加热柜内蒸汽温度达到130度左右，可进一步提升米饭口感并加快烹饪时间。 | 5 | 台 |  | 工业 |
| E02 | 油烟净化一体机 | 4800*1200*930 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制造； （2）壳体面板SUS304-2B，厚度1.2mm，加强筋1.0mm； （3）配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； （4）立体式油烟分离。 （5）第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 （6）第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、黏滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，无安全隐患。油烟净化高效。 （7）拼装结构，方便自行拆卸维护，结构简约，净化效果稳定，产品故障率低。 （8）日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。 （9）主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 （10）多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 4.8 | 米 |  | 工业 |
| E03 | 油烟净化一体机 | 3300*1200*930 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制造； （2）壳体面板SUS304-2B，厚度1.2mm，加强筋1.0mm； （3）配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； （4）立体式油烟分离。 （5）第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。 （6）第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、黏滞和离心力的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，无安全隐患。油烟净化高效。 （7）拼装结构，方便自行拆卸维护，结构简约，净化效果稳定，产品故障率低。 （8）日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。 （9）主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。 （10）多重净化，模块化设计。综合净化率99.4% | 3.3 | 米 |  | 工业 |
| E04 | 洗米机 | 760*720*650 |  | （1）采用自来水作为洗米机动力，自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗，以达到洗刷大米的效果。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| E05 | 单星盆水池 | 1000*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| E06 | 双层平板工作台 | 1100*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| E07 | 活动工作台下栅格 | 1500*600*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作， （2）台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）格栅采用38*25*1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （4）脚管采用38*38*1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （5）配置刹车静音万向轮。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| E08 | 双层平板工作台 | 1200*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| E09 | 单星工作台（右星） | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| E10 | 二层餐车 | 850*450*900 |  | （1）整体采用SUS304不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； （3）脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； （4）配静音万向轮，带刹车 | 3 | 台 |  | 工业 |
| E11 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 1 | 台 |  | 工业 |
| F配送/配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 洗手星 | 400*300*500 |  | （1）材料性能 SUS304。 （2）台面挡边与台面整体折弯一体成型，后挡高度100mm，材料厚度1.2mm （3）围板材料厚度1.0mm | 2 | 台 |  | 工业 |
| F02 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 9 | 台 |  | 工业 |
| F03 | 定制保温送餐车 | 850*450*900 |  | （1）台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）柜体材料厚度1.2mm； （3）层底板与侧板为焊接连接方式； （4）加强筋与台面，层板，底板采用焊接方式连接； （5）移门板为双复式结构，门板材料厚度1.0mm，门封材料板厚1.0mm，拉手与门板为整体折弯成型； （6）两个静音定向，二个静音带刹车万向； （7）加热系统：配微电脑智能温控器，数字显示； （8）层温度独立可调（0℃~+100℃）； （9）总功率为2kW/220V。 | 10 | 台 |  | 工业 |
| F04 | 单星工作台（右星） | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 3 | 台 |  | 工业 |
| F05 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 2 | 台 |  | 工业 |
| F06 | 智能紫外线消毒灯 | 1050*96*53 |  | （1）电压：220V （2）功率：30W （3）尺寸：≥1050*96*53mm （4）灯管：30w紫外线杀菌灯管，灯光波长在250-260nm消毒效果最佳 （5）覆盖面积50m2—70m2 （6）可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 （7）设备带遥控功能 （8）紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 | 10 | 台 |  | 工业 |
| F07 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板、加强筋采用1.2mm （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接 （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接 （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成型 （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度 （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定，配食品级1/1份数盘5只。 | 6 | 台 |  | 工业 |
| F08 | 单通工作台 | 1800*800*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 2 | 台 |  | 工业 |
| F09 | 单门留样柜 | 600*580*1850 |  | （1）采用不锈钢，内箱圆弧设计 （2）机组独立模块化技术，外挂防尘网 （3）360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝 （4）控温类型：电子数字温控5.GN盘标准内胆，内胆底部为圆角，易于清洁，同时箱体底部配有专用下水孔。 （5）采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，可根据客户要求调整温度范围。 （6）箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与通风窗齐平，≧45时自动回归，且必须采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 （7）使用环境气温1-43℃，湿度30%～80%。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| F10 | 暖汤饭车 | 700*700*800 |  | （1）台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）柜体材料厚度1.0mm； （3）层底板与侧板为焊接连接方式； （4）加强筋与台面，层板，底板采用焊接方式连接； （5）移门板为双复式结构，门板材料厚度1.0mm，门封材料板厚1.0mm，拉手与门板为整体折弯成型； （6）两个静音定向，二个静音带刹车万向； （7）加热系统：配微电脑智能温控器，数字显示； （8）层温度独立可调（0℃~+100℃）； （9）总功率为2kW/220V。 | 4 | 台 |  | 工业 |
| G洗消/餐具/保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G02 | 双孔收餐工作台（带靠背） | 1500*700*800 |  | （1）整体采用SUS304不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G03 | 托盘推车 | 1000*530*900 |  | （1）整体采用SUS304不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； （3）脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； （4）配静音万向轮，带刹车 | 2 | 台 |  | 工业 |
| G04 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| G05 | 单星盆水池 | 1000*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 3 | 台 |  | 工业 |
| G06 | 高压花洒龙头 | 80*520*1050 |  | （1）产品重量：4.9kg，产品工艺：重力压塑，喷阀流量：1.42GPM，开孔尺寸：32mm，进水口：4分进水口； （2）花洒龙头主体、底座采用黄铜打造而成耐腐蚀耐磨、健康无铅； （3）全铜螺杆阀芯设计，带止回阀有效防止漏水； （4）3道过滤系统，有效过滤水中杂质 （5）适用：厨房、洗碗机 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G07 | 油网烟罩 | 4200*1200*500 |  | （1）整体采用SUS304-2B不锈钢制作；壳体面板厚度1.2mm，加强筋1.0mm； （2）配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； （3）配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 4.2 | 米 |  | 工业 |
| G08 | 长龙洗碗机 | 4345*912*1900 |  | （1）1主洗缸+2漂洗缸+1段烘干 （2）传送带速度：1.6/1米/分钟 （3）洗涤量：5100/3200碟/小时（8寸碟） （4）耗水量：最大耗水量300升/小时 （5）清洗温度：55-70℃ （6）喷淋温度：82-90℃ （7）整机采用304-2B不锈钢制作，板材厚度不低于1.5mm，轨道采用2.5mm不锈钢制作，运行稳定，门板双层结构。 （8）机械式按钮设计，一键启动，自动加热自动进水，两档速度，操作简单易懂 （9）独特的内凹防堵清洗臂设计，上四下四八根清洗臂，模具冲压成型，配置进口水泵，强力均匀水幕，洗涤效果更佳 （10）双道漂洗系统，高温高压漂洗，有效提高洁净度 （11）多用途鹰嘴型传送带，可以清洗各种餐具，采用齿轮传动，降低传送带滚轮的磨损，出口配置自动启停限位保护，保护餐具降低破损率 （12）过滤系统及缸体内构件均采用易拆装设计，方便日常清洗维护 （13）进水加热系统多重连带防护设计，防止缺水及干烧，加热系统精准分级控制，杜绝能源浪费 （14）烘干机配置侧出风口及置底导流板，四面循环热风设计，优化烘干效果（配置烘干机的机型） （15）主要部件如（水泵、加热管、电器元件等）均采用进口品牌，经久耐用 （16）耗水量：最大350 升/小时 （17）清洗温度：55-70℃ （18）喷淋温度：82-90℃ （19）进口端尺寸≥850cm，出口端尺寸≥1200mm （20）清洗臂数量：上5下4； （21）板材材质及厚度： （22）主缸体为SUS304-2B不锈钢， （7）整机采用304-2B不锈钢制作，板材厚度1.2mm （23）双层隔热外罩板为304-2B不锈钢，板材厚度1.0mm （24）支架为2.5mm不锈钢 详细配置 （1）入口处配置抽屉式接渣过滤装置，抽屉式过滤网可在机器运行过程中及时取出进行清洗； （2）入口处被动轮设计为不锈钢轴承驱动（非摩擦式驱动），并设计有防护倒钩安全且实用； （3）内凹防堵广角水刀式冲压成型清洗喷臂，上下清洗喷臂拆装非常简便，只需轻轻一推便可安装到位； （4）配置意大利原装进口FIR品牌清洗泵，扬程远压力大且运转噪声低，经久耐用； （5）机电控制系统，经久耐用，LED数码温度控制； （6）电机部分设计有两级+防护，防止电机过载缺相； （7）所有门均配有进口卷簧，卷簧耐高温、耐酸碱使用寿命长且开关门顺畅省力。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G09 | 洁碟台A | 1500*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G10 | 开水器带底座 | 520*530*1300 |  | （1）材料：SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，全不锈钢制作； （2）配自动给补水1套；不锈钢电热管； （3）电源指示灯、水位表、温度表； （4）智能显示器； （5）座架主架用25*25*1.2mm厚SUS304不锈钢圆管制作；其余δ=1.0mm；下配橡胶脚套 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G11 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1550 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，平板厚度1.2mm； （2）立柱采用38×38×1.0mm厚SUS304-2B不锈钢方管； （3）加强筋与台面，层板采用焊接方式连接； （4）配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| G12 | ★洗地龙头 | 117*375*360 |  | （1）流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； （2）开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； （3）喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； （4）适用于墙壁、天花板或台面下安装。 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的洗地龙头为政府强制采购的节能产品，投标人只能选择具有国家确定的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G13 | 嵌入式热风循环消毒柜 | 1300*600*1850 |  | （1）规格：1300*600*1850mm SUS304不锈钢板厚度1.0mm 容积：880L 消毒方式：远红外线，热风循环，可达125℃高温 ， 胶条：嵌入式硅胶条； （2）功率：4.4kW电压：220V； 全智能控制器，采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求， （3）整体填充发泡层，保温隔热，节能高效。 | 7 | 台 |  | 工业 |
| G14 | 拖把池（组装式） | 1200*500*1900 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| G15 | 智能紫外线消毒灯 | 1050*96*53 |  | （1）电压：220V （2）功率：30W （3）尺寸：≥1050*96*53mm （4）灯管：30w紫外线杀菌灯管，灯光波长在250-260nm消毒效果最佳 （5）覆盖面积50m2—70m2 （6）可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 （7）设备带遥控功能 （8）紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 | 2 | 台 |  | 工业 |
| G16 | 双孔收餐柜车 | 1000*600*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板、加强筋采用1.2mm； （2）柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接 （3）整体柜体板为SUS304-2B不锈钢板制作，厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接 （5）翻门板为SUS304-2B不锈钢板制作，双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成型 （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度 （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定 配定制平板车一辆 | 2 | 台 |  | 工业 |
| H二楼配餐/分餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 双层平板工作台 | 1200*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| H02 | 单星工作台（右星） | 1500*750*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成形，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 4 | 台 |  | 工业 |
| H03 | 二层餐车 | 850*450*900 |  | （1）整体采用SUS304不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； （3）脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； （4）配静音万向轮，带刹车 | 2 | 台 |  | 工业 |
| H04 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 5 | 台 |  | 工业 |
| H05 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 4 | 台 |  | 工业 |
| H06 | 单门留样柜 | 600*580*1850 |  | （1）采用不锈钢，内箱圆弧设计 （2）机组独立模块化技术，外挂防尘网 （3）360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝 （4）控温类型：电子数字温控5.GN盘标准内胆，内胆底部为圆角，易于清洁，同时箱体底部配有专用下水孔。 （5）采用智能温控，温度设定精度0.1，箱内温差不超过2度，可根据客户要求调整温度范围。 （6）箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与通风窗齐平，≧45时自动回归，且必须采用平口设计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 （7）使用环境气温1-43℃，湿度30%～80%。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| H07 | 单通工作台 | 1800*800*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板采用SUS304-2B不锈钢板，加强筋采用1.2mm； （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成形； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定； | 3 | 台 |  | 工业 |
| H08 | 双层平板工作台 | 1400*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 4 | 台 |  | 工业 |
| H09 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用 SUS304-2B不锈钢板制作，后背板与门封板、加强筋采用1.2mm； （2）柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接； （3）整体柜体板为SUS304-2B不锈钢板制作，厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm； （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接； （5）翻门板为SUS304-2B不锈钢板制作，双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成型； （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度； （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定。 | 10 | 台 |  | 工业 |
| H10 | 双层平板工作台 | 700*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| H11 | 智能紫外线消毒灯 | 1050*96*53 |  | （1）电压：220V （2）功率：30W （3）尺寸：≥1050*96*53mm （4）灯管：30w紫外线杀菌灯管，灯光波长在250-260nm消毒效果最佳 （5）覆盖面积50m2—70m2 （6）可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 （7）设备带遥控功能 （8）紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 | 14 | 台 |  | 工业 |
| H12 | 洗手星 | 400*300*500 |  | （1）材料性能 SUS304； （2）台面挡边与台面整体折弯一体成形，后挡高度100mm，材料厚度1.2mm； （3）围板材料厚度1.0mm。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| H13 | 暖汤饭车 | 700*700*800 |  | （1）台面板采用SUS304整体折弯成型，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）柜体材料厚度1.0mm； （3）层底板与侧板为焊接连接方式； （4）加强筋与台面，层板，底板采用焊接方式连接； （5）移门板为双复式结构，门板材料厚度1.0mm，门封材料板厚1.0mm，拉手与门板为整体折弯成型； （6）两个静音定向，二个静音带刹车万向； （7）加热系统：配微电脑智能温控器，数字显示；（8）层温度独立可调（0℃~+100℃）； （9）总功率为2kW/220V。 | 6 | 台 |  | 工业 |
| H14 | 双层平板工作台 | 1000*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| I二楼回收间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 双孔收餐工作台（带靠背） | 1500*700*800 |  | （1）整体采用SUS304不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| I02 | 单星工作台（右星） | 1200*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢板制作，台面板采用整体折弯成型，后挡水板高度150mm，台面整体折弯使台面无卫生死角，材料厚度：1.2mm； （2）星盆采用 SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.2mm； （3）前封板采用SUS304-2B不锈钢板，材料厚度：1.0mm； （4）立柱采用SUS304-2B不锈钢圆管￠38*1.0mm； （5）横档采用SUS304-2B不锈钢圆管￠25*1.0mm； （6）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚； （7）提笼式落水口。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| I03 | 开水器带底座 | 520*530*1300 |  | （1）材料：SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，全不锈钢制作； （2）配自动给补水1套；不锈钢电热管； （3）电源指示灯、水位表、温度表； （4）智能显示器； （5）座架主架用25*25*1.2mm厚SUS304不锈钢圆管制作；其余δ=1.0mm；下配橡胶脚套 | 1 | 台 |  | 工业 |
| I04 | 双层平板工作台 | 1000*700*800 |  | （1）整体采用 SUS304-2B不锈钢制作； （2）台面厚度1.2mm，用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； （3）层板采用焊接方式连接； （4）脚管采用Ф38*1.0mm厚不锈钢圆管； （5）脚为￠38不锈钢全钢可调节脚。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| I05 | 双孔收餐柜车 | 1000*600*800 |  | （1）台面板，层底板，侧板，门板材料采用SUS304拉丝，后背板与门封板、加强筋采用1.2 （2）柜体采用模块化组装式结构，各模块化组件采用螺丝连接固定，产品稳定可靠，柜体正面无利口拼接，柜体正面无焊接 （3）整体柜体板厚为1.0mm，台面板厚为1.2mm，后背板厚为1.0mm （4）层底板与侧板连接方式为铆螺母与螺丝连接方式，层底板与侧板采用拉伸沉孔方式保证螺丝与外侧板面平，其余区域为焊接连接 （5）翻门板为双复式结构，门板板厚1.0mm，门封板厚1.0mm，门拉手与门板为整体折弯成型 （6）翻门方式采用滑轮与滑轨结构，滑轮采用不锈钢轴承外嵌尼龙包围，减少滑轮在滑轨中滑行时的噪声，滑轨采用不锈钢刨槽后整体折弯成型，提升滑轨整体平整度 （7）脚为不锈钢重力调节脚，脚与柜体采用螺丝连接固定 配定制平板车一辆 | 4 | 台 |  | 工业 |
| I06 | ★洗地龙头 | 117*375*360 |  | （1）流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； （2）开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； （3）喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； （4）适用于墙壁、天花板或台面下安装。 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的洗地龙头为政府强制采购的节能产品，投标人只能选择具有国家确定的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书扫描件 | 1 | 台 |  | 工业 |
|  | J其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 双温水龙头 |  |  | （1）座台式双温经济摇摆型； （2）开孔距：4寸； （3）主要材质：阀体－铜，阀芯－铜，螺杆阀芯； （4）符合国家标准的铜59-63。 | 26 | 个 |  | 工业 |
| J02 | 地沟盖板 | 300*25*3.0 |  | （1） 采用SUS304-2B不锈钢板，厚度3.0mm.产品特性易清洗，防腐臭。 | 102 | 米 |  | 工业 |
| J03 | 感应龙头 |  |  | （1）黄铜主体，红外线感应器，交直流电。 | 7 | 个 |  | 工业 |
| K厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 烹饪间柜式风机 | 380V/18.5kW |  | （1）外壳全部 SUS304-2B不锈钢制作，材料厚度：1.2mm； （2）风量35000m³/h； （3）功率：380V /18.5kW； （4）特点：双层设计、超低噪音、机体运行平稳、符合国家节能环保标准。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| K02 | 蒸煮间柜式风机 | 380V/11kW |  | - 外壳全部 SUS304-2B不锈钢制作，材料厚度：1.2mm； （2）风量20000m³/h； （3）功率：380V /11kW； （4）特点：双层设计、超低噪音、机体运行平稳、符合国家节能环保标准。 （5）噪声（比A声级）db≤17。 | 1 | 台 |  | 工业 |
| K03 | 排烟风管（按实际情况定做） | 700*1000/700*700/500*500 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制作厚度1.0mm不锈钢板，氩焊处满焊，打磨处理。 | 317 | 平方 |  | 工业 |
| K04 | 弯头 | 700*1000/700*700/500*500 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制作厚度1.0mm不锈钢板，氩焊处满焊，打磨处理。 | 6 | 个 |  | 工业 |
| K05 | 大小头 | 700*1000/700*700/500*500 |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制作厚度1.0mm不锈钢板，氩焊处满焊，打磨处理。 | 4 | 个 |  | 工业 |
| K06 | 电机启动保护器 | 18.5kW |  | （1）配对应功率风柜电机用降压启动、过流保护，配接触器、指示灯，配缺箱调动。 | 2 | 台 |  | 工业 |
| K07 | 防火阀 |  |  | （1）采用SUS304-2B不锈钢制作，厚度1.0mm，阀由阀体、叶片、熔断器和操作机构组成，用于防火场合，平时处于常开状态； （2）技术指标：1、手动开启；2、70金属温感器关闭阀；3、手动按钮，拉环关闭阀；4、输出阀门关闭信号；5、手动复位； | 2 | 只 |  | 工业 |
| K08 | 减震垫 | 200KG |  | （1）适用：风机； （2）类型：弹簧减震器； （3）规格： 200； （4）材质；铸铁 | 8 | 只 |  | 工业 |
| K10 | 安装费 |  |  |  |  | 项 |  |  |

注：采购清单中明确要求提供的证明材料须按照要求提供，否则将被视为无效投标文件。

- 其他要求

1. 合同签订前要求

1.1 样品确认与合同签署
中标人在签订合同前需按采购清单列出的所有品目出样，经招标人使用部门确认无误后，按招标文件要求交纳履约保证金并签署正式合同。样品款式、规格、材质、工艺、颜色等如不符合招标文件技术参数要求，招标人有权终止签订合同。

1.2 样品检测与责任
合同签订后，采购人有权要求中标人提供部分厂制品样品，并指定第三方检测机构检测，费用由中标人承担。若检测不合格，采购人有权终止合同，损失由中标人承担并赔偿。

2. 技术要求与标准

2.1 材料与安全标准
所有直接接触食品的不锈钢须符合GB4806.9-2023要求，材料指标不得有负偏离。

2.2 技术参数与偏离说明
如涉及极个性化描述（如品牌），不作为特定要求（替代品牌性能不低于描述品牌），偏离需在偏离表中注明。

2.3 所有直接接触食品的304食品级不锈钢板材及管材厚度(1.5mm，实厚≥1.42mm；1.2mm，实厚≥1.13mm；1.0mm，实厚≥0.92mm)；不锈钢板材及管材金属成份(Ni≧8%)。

3. 合同执行与监督

3.1 生产监督与检验
采购人有权对产品生产进行不定期实地监督，中标人应配合；可进行破坏性试验，若不合格则拒收全部货物，损失由中标人承担。

3.2 安装工程量与风险
安装部分工程量需自行考察施工界面确定数量，疑问需在答疑期内提出，否则视为无异议。中标后不追加费用，投标单位须自行勘查现场，报价包含全部风险及费用，忽视现场情况导致的索赔或延期不予批准。

4. 质保与服务质量

4.1 质保期要求

质保期内出现质量问题，中标人须无条件免费更换，并定期回访。

质保期后，以不高于市场价格维修，成本价供应备品备件。

投标时需明确质保年限、备件价格、维保体系等具体条款。

4.2质量标准

一次性验收合格，符合招标文件及国家强制性标准。

一次抽检不合格扣合同价30%，三次不合格终止合同并追责。

中标人需保证货物为原装全新，性能符合或优于国家标准，非积压库存，质保期内承担设计、工艺或材料缺陷责任。

质量问题可直接判定或经国家质检中心鉴定，费用由中标人承担。

4.3服务响应

保修期内提供7×24小时电话支持，接到通知1.5小时内到场处理，半小时未答复视为承认责任。经三次修理仍故障的，无条件更换新品。

5.安装调试要求

5.1安装准备

安装工具、物料由中标人自备并承担费用，完工后自行清理。

提供详细安装方案（施工组织、人员、质量措施等）并经采购人同意后执行。

5.2安装过程管理

卸货、安装、调试由中标人负责，需在采购人监督下进行，调试记录须双方签字。

安装期间遵守安全规定，事故责任由中标人承担；货物进场需采购人验货。

6.验收要求

6.1验收时间与条件

验收在交货并安装调试后30日内进

行，需提供中标通知书、合同、收货单、安装单等文件。

6.2验收标准与责任

货物须完好无损，配置与装箱单一致，性能不低于招标要求。

发现短缺、次品或损坏，采购人记录或签署备忘录，费用由中标人承担。

运输或安装导致货物损坏，中标人需及时换货并承担费用。

6.3验收文件与移交

拆箱后登记全部产品、配件及资料，登记册作为验收文档。

移交产品说明书、技术文件、验收报告等全套资料。

7.售后服务

7.1服务承诺

免费质保期一年，质保期后提供有偿优惠维修。

免费安装调试及培训，确保采购人能独立维护。

8.知识产权与保密

8.1知识产权责任
中标人保证采购人免于因使用货物引发的第三方知识产权纠纷，并承担相关损失及费用。

8.2保密义务
中标人须保密采购人资料及成果，不得泄露或转让；项目成果所有权归采购人，违约可解除合同并追责。

9.其他事项

9.1报价范围

投标总报价包含产品、配件、运输、安装、售后服务等全部费用。

境外产品不在报价范围内。

9.2安全与合规要求

涉及网络安全专用产品的，需通过国家认证或检测。

强制采购节能产品的，需提供有效节能认证证书。

9.3投标与合同管理

投标人需按招标文件报价，技术偏离需说明。

残疾人福利性单位声明不实则依法追责。

中小企业不得违规分包合同。

开标后投标人需保持在线应答，否则风险自担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏省政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

（一）商务部分

- 1.价格（50分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2.投标人综合实力（9分）：

（1）投标人具有有效期内的燃气器具的安装、维修资质证书的得 1分。（提供有效期内的证书原件扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）

（2）投标人自 2022年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得3分。时间以合同签订时间为准，须提供合同原件扫描上传至投标文件中，未提供不得分。

- （3）投标人拟派项目人员情况（5分）

①投标人项目负责人具有建设行政主管部门核发的有效期内的《燃气用户检修工》证书得2分。

②投标人项目组成员具有有效期内《燃气燃烧器具安装维修工》证书得1分，最高3分。

注：以上两项，一人多证不得分。提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保证明上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

- 4.产品性能及技术要求（19分）：

（1）所投灭蝇灯产品（2分）

①所投灭蝇灯符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备进行耐热和耐燃测试，其中设备外壳进行750℃灼热丝检查结果中符合标准要求，符合要求得 2 分。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

（2）所投智能紫外线消毒灯产品（1分）

①所投智能紫外线消毒灯设备符合卫健委《消毒技术规范》要求，且预热后20min后紫外线辐照强度≥107μW/cm2符合消毒卫生需求。符合要求得 1 分。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

（3）所投灭火系统产品（3分）

①所投厨房灭火系统提供应急管理部消防研究所出具的灭火性能效率：灭火时间≤1.1秒，符合要求得 1 分。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

②所投厨房灭火系统食用油专用灭火药剂符合GB/T27857-2011、XF3007-2020标准，报告需体现生物降解性30天内总生物降解达到≥81%，食用油专用灭火药剂保质期≥10年，低温测试≥-60度未见絮状物及凝固，符合要求得 2 分。（须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图附于投标文件中，不提供或提供不全不得分）

（4）所投洗碗机产品（11分）

①所投型号长龙洗碗机具有满足GB4706.1-2005、GB4706.50-2008标准要求的产品认证证书；具有满足GB4806.1-2016、GB4806.4-2016、GB4806.5-2016、GB4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB4806.10-2016、GB4806.11-2023、GB4806.13-2023标准要求的食品接触卫生和安全证书认证证书；具有满足GB/T24021-2024 idtISO14021:2016标准要求的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书；且证书状态必须为“有效”；每满足1项得1分，本项最高得4分。（提供有效期内的认证证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图附于投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

②所投型号长龙洗碗机水泵具有满足GB/T4208-2017标准的产品外壳防护等级为IP69防护等级认证，且证书状态必须为“有效”；商用洗碗机水泵具有满足GB 4706.1--2005、GB/T4208--2017标准要求，其：通过对（1）耐潮湿，（2）泄漏电流和电气强度，（3）结构，这三项的检测，按IEC60529有关要求，防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，有外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的合格检测，符合要求得2分。（须提供有效期内的认证证书复印件及具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图附于投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

③所投型号长龙洗碗机电机具有满足GB/T4208-2017标准的产品外壳防护等级为IP69防护等级认证，且证书状态必须为“有效”；商用洗碗机电机具有满足GB 4706.1--2005、GB/T4208--2017标准要求，其：通过对（1）耐潮湿，（2）泄漏电流和电气强度，（3）结构，这三项的检测，按IEC60529有关要求，防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，有外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的合格检测，符合要求得2分。（须提供有效期内的认证证书复印件及具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图附于投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

④所投型号长龙洗碗机吸合开关及控制柜具有满足GB/T5080.7-1986标准要求，其：吸合开关进行平均无故障时间（MTBF）验证试验，平均无故障时间（MTBF）≥83.4小时（测试过程中，设备运行≥ 10万次）；控制柜进行平均无故障时间（MTBF）验证试验，平均无故障时间（MTBF）≥61.25小时（测试过程中，设备运行≥ 11万次）；具有满足GB/T23331-2020/ISO50001:2018标准的能源管理体系认证证书。每满足1项得1分，本项最高得3分。（须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图附于投标文件中，不提供或提供不全不得分）

（5）所投柜式风机（2分）

①所投柜式风机通过JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》检测，风机运行 48 小时后噪声（比A声级）db≤17，并评定合格，符合要求得 2 分。（须提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测或检验报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图附于投标文件中，不提供或提供不全不得分）。

- 技术文件（22分）

（1）安装进度计划，安装、调试、验收方案的质量保证措施。（6分）

- 以上内容不存在瑕疵：6分；

- 以上内容存在1处瑕疵：4分；

- 以上内容存在2处瑕疵：2分；

- 未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

- （2）安全文明施工及环境保护措施。（5分）

- 以上内容不存在瑕疵：5分；

- 以上内容存在1处瑕疵：3分；

- 以上内容存在2处瑕疵：1分；

- 未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

- （3）对人员的培训方案及维护保养计划，售后服务方案（包括一般故障响应修复时间、重大故障响应修复时间、更换或退货响应时间、零部件从预订至到货时间等）。（5分）

- 以上内容不存在瑕疵：5分；

- 以上内容存在1处瑕疵：3分；

- 以上内容存在2处瑕疵：1分；

未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

（4）提供针对本项目的设计方案及彩色效果图，包括总平面图及各区域彩色效果图等，及合理的厨房及水点位图、电点位图、排烟图（6分）

- 以上内容不存在瑕疵：6分；

- 以上内容存在1处瑕疵：4分；

- 以上内容存在2处瑕疵：2分；

- 未提供或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。

注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整、缺少关键点或存在薄弱；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

项目名称：红蕾二期配套小学厨房设备采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320214-JXCG-G2025-0002项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏建协全过程工程咨询有限公司：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320214-JXCG-G2025-0002进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致：江苏建协全过程工程咨询有限公司

- 我方收到贵方JSZC-320214-JXCG-G2025-0002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏建协全过程工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320214-JXCG-G2025-0002在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

单位：元

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 红蕾二期配套小学厨房设备采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一  项目人员配置清单（格式）

- 项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320214-JXCG-G2025-0002

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.提供人员证书原件扫描件及投标供应商为其缴纳的2024年11月至2025年1月中任意一个月份社保证明上传至投标文件中。