南通市口腔医院口腔综合治疗台

采购项目

公开招标文件

项目编号： JSZC-320613-SHSY-G2025-0004

| 南通市口腔医院 | 印制 |
| --- | --- |
| 上海申邑工程咨询有限公司 |  |

二○二五年五月

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  响应文件组成

# 第一章招标公告

受南通市口腔医院的委托，上海申邑工程咨询有限公司就南通市口腔医院口腔综合治疗台采购项目[项目编号:JSZC-320613-SHSY-G2025-0004]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

南通市口腔医院口腔综合治疗台采购项目的潜在投标人可在 苏采云系统内免费下载招标文件，并于2025年5月28日9时30分（北京时间）前递交投标响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320613-SHSY-G2025-0004

2、项目名称：南通市口腔医院口腔综合治疗台采购项目

3、项目预算金额：127万元

- 最高限价：127万元（其中标段一：69万元；标段二：28万元；标段三：30万元）

| 序号 | 标段 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 标段一：种植科综合治疗台 | 口腔综合治疗台-I | 台 | 5 | 5万元 |
|  |  | 口腔综合治疗台-II | 台 | 2 | 14万元 |
|  |  | 口腔综合治疗台-III | 台 | 3 | 4万元 |
|  |  | 手术无影灯 | 套 | 1 | 4万元 |
| 2 | - 标段二：MDT诊室综合治疗台 | 口腔综合治疗台 | 台 | 2 | 14万元 |
| 3 | - 标段三：口外门诊综合治疗台 | 口腔综合治疗台 | 台 | 6 | 5万元 |
| 备注 | 总价和单价均不得超过最高限价，否则作无效投标处理。 |  |  |  |  |

- 采购需求：本次采购分为3个标段，标段一为种植科综合治疗台采购；标段二为MDT诊室综合治疗台采购；标段三为口外门诊综合治疗台采购；具体详见招标文件第三章项目需求，请仔细研究。

- 注：三个标段供应商可以兼投不可以兼中。供应商可以选择其中一个或多个标段投标响应，但不可以同时中标多个标段。开标及中标顺序为1标段→2标段→3标段。（如供应商在前一标段中被推荐为第一中标候选人，可以继续参加后续标段评审，但不再中标后续标段，以此类推）

6、合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成供货安装调试。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标响应文件中无需提供证明材料）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1 本项目专门面向中小企业采购。本项目采购标的对应的行业主要为工业。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求（以下1.1和1.2满足其一即可）：

1.1投标供应商是生产厂家的，具有在有效期内的《医疗器械生产许可证》，竞标产品具有医疗器械注册证及医疗器械生产许可证；

1.2投标供应商是代理经销的，具有在有效期内的医疗器械经营许可，竞标产品具有医疗器械注册证及医疗器械生产许可证。

三、获取招标文件

1、时间：2025年5月8日至2025年5月14日，每天上午00:00-11:59，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月28日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　南通市口腔医院

地址：　南通市跃龙南路36号

联系方式：沈老师 0513-89898889

2.采购代理机构信息

名称：　上海申邑工程咨询有限公司

地　址：　南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼

联系方式：　沈红英  0513-89011009/15152885716

3.项目联系方式

项目联系人：沈红英

电　话：　0513-89011009/15152885716

邮箱：　 sitc.js@vip.163.com

4、软件技术支持：0519-86722801

- 第二章投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，上海申邑工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由中标人向招标代理机构支付代理服务费。招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）及【2011】534号文规定的标准下浮40%收取，按中标价作为计费基础，不足1500元按1500元收取。此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由中标人在取得中标通知书前，向招标代理机构一次付清。评审费按实际发生结算。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同授予

（6）质疑提出和处理

（7）响应文件组成

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

- 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

9、投标项目涉及到的现场踏勘

9.1招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

9.4供应商应认真踏勘现场，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

9.5现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘。潜在供应商如需要踏勘现场，可与采购人联系，踏勘费用包含在报价中，由供应商自行承担。

- 三、投标文件的编制

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

- 11.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 12、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

- 13、开标一览表和分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

13.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

13.3有关费用处理

13.3.1投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。包含不限于所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.3.3本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13.3.4其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

14.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

14.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

14.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 17、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

- 18、投标有效期

18.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 19、投标文件签署

19.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

20、投标文件的递交

20.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

20.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

20.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

20.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

20.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

20.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 21、投标截止日期

21.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22、迟交的投标文件

*22.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

- 23、投标文件的修改和撤回

23.1 投标文件的撤回

23.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

23.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

23.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

23.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 24、开标

24.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

24.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

25、评标委员会

25.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

25.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 26．评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2 在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

26.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

- 27．投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 28、对投标文件的初审

28.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

28.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

28.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*28.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- *29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标报价时调整采购人设定的暂估价、暂列金额等的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未通过符合性审查的。

（8）投标人未成功解密电子投标文件的。

（9） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（10）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的；

（11）经查询，投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*29.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

- 30、针对价格合理性的评审

评标委员会认为，供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价或者低于成本，有可能影响布展施工质量和不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标

- 31、确定中标单位

31.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*31.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

32、质疑处理

32.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

32.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

32.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：上海申邑工程咨询有限公司

联系人：沈红英

联系电话：15152885716

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼

32.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

33、履约保证金

33.1本项目不收取履约保证金。

34、中标通知书

34.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

34.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

35. 签订合同

35.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

35.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

35.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

36、货物、服务的追加、减少和添购。

36.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

37、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

38、电子投标文件要求

38.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

38.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

38.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

#### 38.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 项目需求

第一部分 有关要求说明

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

第二部分采购项目具体内容与技术需求

- 项目需求产品清单一览表

| 序号 | 标段 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 标段一：种植科综合治疗台 | 口腔综合治疗台-I | 台 | 5 | 5万元 |
|  |  | 口腔综合治疗台-II | 台 | 2 | 14万元 |
|  |  | 口腔综合治疗台-III | 台 | 3 | 4万元 |
|  |  | 手术无影灯 | 套 | 1 | 4万元 |
| 2 | - 标段二：MDT诊室综合治疗台 | 口腔综合治疗台 | 台 | 2 | 14万元 |
| 3 | - 标段三：口外门诊综合治疗台 | 口腔综合治疗台 | 台 | 6 | 5万元 |
| 备注 | 设备的所有报价中均应包含运输、上门安装、调试、验收和售后服务等一切费用；安装实施过程中，供应商不得以任何借口增加项目，另行收取额外或其他费用。 |  |  |  |  |

二、设备技术参数要求

（一）标段一（种植科口腔综合治疗台）项目需求

- 1、口腔综合治疗台I（5台，预算5万/台）

- 1.基本要求

★1.1驱动方式：电机系统或液压系统。

★1.2一体化地箱，水，电在同一空间，具有有效隔离，卫生易清洁水路、气路都配有过滤器。

1.3治疗机具有椅机互锁功能。

1.4设计使用寿命≥10年。

- 2.主要参数和要求

- 2.1医生位

2.1.1医生操作台具有≥5个器械挂架，操作面板可以控制病人椅位的升降、俯仰；操作面板可控制手术灯开关，口杯水出水及痰盂冲水等。

2.1.2医生位含至少3组四孔手机位，1支可消毒三用喷枪，手机管线下挂式

2.1.3器械盘能够锁定在任一位置，配备大尺寸可移动不锈钢器械盘（注明尺寸）和可拆卸清洗消毒硅胶软垫

2.1.4器械盘内每支手机应有水、气压力调节阀

2.1.5手机管线下挂式，水、气管子经久耐用，使用寿命长

2.1.6手机防回吸管路系统，避免交叉感染

2.1.7多功能脚踏，可控制手机的转速，手机喷雾、单喷气防止交叉感染

2.1.8医生座椅1把，宽大舒适便于四手操作，可调节座椅高度、靠背高度和倾斜角度，达到对腰椎的支持,确保为不同身材的用户提供最舒服的椅位设置

2.1.9配备全自动手机导管冲洗消毒装置（附工作原理）

2.1.10内置洁牙机1套（含原厂手柄3只，工作尖5个）

2.1.10.1功能简介：

（1）内置式超声洁牙机，与综合医疗台配套使用， 主要用于牙齿洁治、 牙周治疗、根管荡洗。

（2） 超声洁牙机由电路、水路、超声换能器等组成。

（3）采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

（4）工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。

（5）接插式手柄，带 LED 灯，操作视野更清晰。

（6）手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。

2.1.10.2主要技术参数：

（1）主机电源输入：～24V    50Hz/60Hz    1.3A

（2）输出的尖端主振动偏移：≤100um

（3）输出的尖端振动频率： 28kHz±3kHz

（4）输出的半偏移力： <2N

（5）尖端输出功率： 3W～20W

（6）进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)

（7）主机重量： 0.2Kg

（8） 外形尺寸： 74mm×56mm×38mm

（9）运行模式：连续运行

- 2.2患者座椅

2.2.1电机系统或液压系统，静音且性能稳定，牙椅升降仰俯动作平稳，使用寿命长，升降速度可调节。

2.2.2设计符合人体工程学的要求，无缝成型皮垫,可承受清洗和消毒

2.2.3多关节头枕，可进行多种位置的调整，可进行上下颌治疗位置的转化，满足成人和儿童体位。

2.2.4牙科椅具备座垫下降安全开关及紧急制动安全装置。

2.2.5病人椅升降可调节，靠背舒适宽大，适应不同身高的患者，牙科椅头架可以根据病人身高需要自行调节，具备残疾人不下轮椅看病椅位设置。

2.2.6配备用于儿童专用的增高坐垫1套

- 2.3助手位

★2.3.1助手操控面板可控制椅位的动作、痰盂等，助手位支架可移动，具有≥4个器械挂架. 助手位可大范围移动，满足四手操作要求

2.3.2痰盂便于清洁，出水大小可调。

★2.3.3强吸、弱吸接口各1个、选位阀1个，与负压抽吸管路连接，另配原厂强吸管≥10个

2.3.4配置独立供水瓶（提供供水瓶2只），有便捷的快速切换装置，提供手机及三用喷枪的独立供水。

2.3.5可消毒三用喷枪1支、枪头部可360度旋转，另配原厂不锈钢喷枪管≥10个

2.3.6陶瓷痰盂可旋转，便于病人漱口。配有易拆卸清洗的吸唾过滤系统

2.3.7漱口水带加热恒温功能，

2.3.8配备原厂护士椅1张

2.3.9内置光固化灯1套

2.3.9.1光固化技术参数：

| 机体： | 内置式机身链接，铝合金金属外壳方便清洁 |
| --- | --- |
| 尺寸： | 直径23*200mm |
| 分类： | B型，Ⅱ，IPXO 间歇工作 |
| 电源电压： | 100-250VAC，50-60Hz 12VDC持续充电 |
| 光导棒： | 白色，7.5mm直径，可360度转动 |
| 工作模式： | 三种模式：快速模式、脉冲模式、渐进模式 |
| 工作时长： | 可长期持续性使用 |
| 光谱： | 420-480nm |
| 光强（直径7.5mm光导棒）： | 1250mW/cm2 |

- 2.4手术灯

2.4.1手术灯亮度度多档可调

★2.4.2椅位操作面设定手术灯同步自动开关系统，与治疗台程序捆绑设定自动开关程序，减少触动手术灯开关，防止交叉感染。

2.4.3手术灯三轴运转确保治疗时照明光源到达所有的临床治疗区

- 3.维修

3.1维修套装1套（包含但不限于以下内容：原厂进水滤网3个、各类原厂密封圈5套、原厂灯泡3套）

- 2、口腔综合治疗台II（2台，预算14万/台）

- 1.基本要求

1.1驱动方式：电机系统或液压系统。

★1.2一体化地箱，水，电在同一空间，具有有效隔离，卫生易清洁水路、气路都配有过滤器。

1.3治疗机具有椅机互锁功能。

1.4设计使用寿命≥10年。

- 2.主要参数和要求

- 2.1医生位

2.1.1医生操作台具有≥6个器械挂架，操作面板可以控制病人椅位的升降、俯仰；操作面板可控制手术灯开关，口杯水出水及痰盂冲水等。

2.1.2医生位含至少3组四孔手机位，1支可消毒三用喷枪，手机管线下挂式

2.1.3主器械盘为移动式器械盘，配有可134度高温灭菌消毒的硅胶垫和304不锈钢置物盘，换台便捷，左右侧可加装2个器械副盘，

2.1.4器械盘能够锁定在任一位置，均可调整及锁定器械盘高度。

2.1.5器械盘内每支手机应有水、气压力调节阀

2.1.6手机管线下挂式，水、气管子经久耐用，使用寿命长

2.1.7手机防回吸管路系统，避免交叉感染

2.1.8配有采用电控和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手和手机的转速手机喷雾、单喷气防止交叉感染。

2.1.9医生座椅1把，宽大舒适便于四手操作，可调节座椅高度、靠背高度和倾斜角度，达到对腰椎的支持,确保为不同身材的用户提供最舒服的椅位设置

2.1.10配备手机导管冲洗消毒装置（附工作原理），可快速清理手机导管内壁

- 2.2患者座椅

2.2.1静音且性能稳定，牙椅升降仰俯动作平稳，使用寿命长，升降速度可调节。

2.2.2设计符合人体工程学的要求，可承受清洗和消毒

2.2.3多关节头枕，可进行多种位置的调整，可进行上下颌治疗位置的转化，满足成人和儿童体位。

2.2.4牙科椅具备座垫下降安全开关及紧急制动安全装置。

2.2.5最低椅位≤380mm，并且能在任意位锁紧。

2.2.6病人椅升降可调节，靠背舒适宽大，采用金属一次压铸成型，提高患者舒适度，适应不同身高的患者，牙科椅头架可以根据病人身高需要自行调节。

2.2.7一体化地箱，无管线外露，卫生易清洁

2.2.8牙椅升降时痰盂随之上下移动

2.3助手位

2.3.1助手操控面板可控制椅位的动作、痰盂等，助手位支架可移动，具有≥4个器械挂架. 助手位可大范围移动，满足四手操作要求。

2.3.2痰盂便于清洁，出水大小可调，侧箱可整体90°旋转，便于维护。

★2.3.3强吸、弱吸接口各1个、选位阀1个，配备选位阀与医院现有负压抽吸管路连接，另配原厂强吸管≥10个。

2.3.4配置≥1升独立供水瓶（提供供水瓶2只），有便捷的快速切换装置，提供手机及三用喷枪的独立供水。

2.3.5可消毒三用喷枪1支、枪头部可360度旋转，另配原厂不锈钢喷枪管≥10个

2.3.6陶瓷痰盂可旋转，便于病人漱口。配有易拆卸清洗的吸唾过滤系统

2.3.7漱口水带加热恒温功能，

2.3.8配备原厂护士椅1张

2.4手术灯

2.4.1手术灯亮度度多档可调

2.4.2椅位操作面设定手术灯同步自动开关系统，具备灯椅联动功能，到达工作位手术灯自动打开，且在工作位时，具备智能感应功能，工作结束时科快捷自动关闭和开启手术灯，减少触动手术灯开关，防止交叉感染，

2.4.3具备黄白双色光源，可随意切换。

2.4.4手术灯三轴运转确保治疗时照明光源到达所有的临床治疗区

- 2.5内置洁牙机

2.5.1内置洁牙机1套（含原厂手柄3只，工作尖5个[能与医院现有设备互用]））

2.5.2功能简介：

2.5.2.1内置式超声洁牙机，与综合医疗台配套使用， 主要用于牙齿洁治、 牙周治疗、根管荡洗。

2.5.2.2超声洁牙机由电路、水路、超声换能器等组成。

2.5.2.3采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

2.5.2.4工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。

2.5.2.5接插式手柄，带 LED 灯，操作视野更清晰。

2.5.2.6手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。

2.5.3主要技术参数：

2.5.3.1主机电源输入：～24V    50Hz/60Hz    1.3A

2.5.3.2输出的尖端主振动偏移：≤100um

2.5.3.3输出的尖端振动频率： 28kHz±3kHz

2.5.3.4输出的半偏移力： <2N

2.5.3.5尖端输出功率： 3W～20W

2.5.3.6进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)

2.5.3.7主机重量：0.2Kg

2.5.3.8外形尺寸：74mm×56mm×38mm

- 2.6内置光固化灯

2.6.1内置光固化灯1套。

2.6.2光固化技术参数：

| 机体： | 内置式机身链接，铝合金金属外壳方便清洁 |
| --- | --- |
| 尺寸： | 直径23*200mm |
| 分类： | B型，Ⅱ，IPXO 间歇工作 |
| 电源电压： | 100-250VAC，50-60Hz 12VDC持续充电 |
| 光导棒： | 白色，7.5mm直径，可360度转动 |
| 工作模式： | 三种模式：快速模式、脉冲模式、渐进模式 |
| 类型： | 锂离子电池，电容：2000mAh |
| 工作时长： | 可长期持续性使用 |
| 光谱： | 420-480nm |
| 光强（直径7.5mm光导棒）： | 1250mW/cm2 |

- 2.7内置电动马达

2.7.1内置电动马达一套。

2.7.2马达类型：无碳刷，内水道设计。

2.7.3转速范围：1,000-40,000 rpm·	。

2.7.4最大扭矩≥2.5 Ncm。

2.7.5操作：可正/反双向操作。

2.7.6马达尺寸：直径≤22mm*43mm。

2.7.7材质：具有镀金触点，抗氧化。

2.7.8消毒：可以135摄氏度高温高压消毒。

2.7.9滚珠轴承：陶瓷滚珠轴承，终生免润滑滚珠轴承设计。

2.7.10工作频率：47-63Hz。

2.7.11包含电源主板1套、连接线1根、马达主机1套、直手机1个、弯手机1个。

- 3.维修

3.1维修套装1套（包含但不限于以下内容：原厂进水滤网3个、各类原厂密封圈5套、原厂灯泡3套）。

3、 种植手术室口腔综合治疗台-III（3台，预算4万/台）

1、患者座椅

1.1、电机系统或液压系统，静音且性能稳定，牙椅升降仰俯动作平稳，使用寿命长，升降速度可调节；

1.2、最大承重≥150KG；

1.3、最低椅位≦420mm；

1.4、设计符合人体工程学的要求，超纤皮垫抗菌、回弹型好,可承受清洗和消毒；

1.5、多关节头枕，可进行多种位置的调整，可进行上下颌治疗位置的转化，满足成人和儿童体位；

1.6、病人椅升降可调节，靠背舒适宽大，适应不同身高的患者，牙科椅头架可以根据病人身高需要自行调节，具备残疾人不下轮椅看病椅位设置；

1.7设计使用寿命≥10年。

2、无影灯

2.1、光源:黄白双色LED；

2.2、灯珠≥20颗；

2.3、色温：3500K~5300K:

2.4、多档亮度调节，目标距离 0.7 米,最大光照强度≥70000Lux；

2.5、悬挂式灯臂，可 360°随意调节，充分考虑医生手术需求；

2.6、旋转把手，实现光斑大小自由调节 , 方向自由调节；

2.7、具有深度照明功能，口腔任意术区清晰可见；

2.8、芯片散热条件好，有效降低医生头部、术面升温；

2.9、手柄可拆卸、消毒，更符合感控要求；

2.10、与患者座椅稳固连接（提供实物图）。

3、医生位

3.1、器械臂连接大面积不锈钢托盘，可调整及锁定器械盘高度；

3.2、原厂医生座椅1把、护士椅1张。

4.手术无影灯（预算4万）

## 4.1手术无影灯

- 1、采用新型LED冷光源，照度可达40000-160000Lux可实现无极调光非多档调节；色温在3700K-5000K区间，无极调光非多档调节。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。

- 2、显色指数85-98，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。

3、采用进口LED发光芯片，芯片使用寿命高达8万小时以上。

4、发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。

5、光柱深度≥1300mm，满足不同手术的光照需要。

6、术者头部温升﹤2℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。

7、灯头控制器为液晶屏显示。

8、控制器不仅可进行电源开关、照度、色温的调节，并且具备一键模式切换功能，切换模式不低于2种，针对不同手术场景一键切换。

9、灯罩壳为优质铝材质，表面采用高压静电喷涂工艺，使用进口环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目。

10、灯体圆形灯头≥500mm，超薄流线型设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果。

11、通过旋转消毒手柄，可调节无影灯光斑大小和聚光效果，光斑直径160-280mm，适用于多种手术照明需求。

12、中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌。

13、灯臂采用不低于五组万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校。

14、灯头配置拉手，拉手覆盖范围不小于灯头外圈四分之一，便于医护人员操作，角度调节更便捷。

15、旋转臂采用一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。

- 16、配合施工完成安装。

- （标段二）MDT诊室综合治疗台（2台，预算14万/台）

- 1.基本要求

1.1驱动方式：电机系统或液压系统。

★1.2一体化地箱，水，电在同一空间，具有有效隔离，卫生易清洁水路、气路都配有过滤器。

1.3治疗机具有椅机互锁功能。

1.4设计使用寿命≥10年。

- 2.主要参数和要求

- 2.1医生位

2.1.1医生操作台具有≥6个器械挂架，操作面板可以控制病人椅位的升降、俯仰；操作面板可控制手术灯开关，口杯水出水及痰盂冲水等。

2.1.2医生位含至少3组四孔手机位，1支可消毒三用喷枪，手机管线下挂式

2.1.3主器械盘为移动式器械盘，配有可134度高温灭菌消毒的硅胶垫和304不锈钢置物盘，换台便捷，左右侧可加装2个器械副盘，

2.1.4器械盘能够锁定在任一位置，均可调整及锁定器械盘高度。

2.1.5器械盘内每支手机应有水、气压力调节阀

2.1.6手机管线下挂式，水、气管子经久耐用，使用寿命长

2.1.7手机防回吸管路系统，避免交叉感染

2.1.8配有采用电控和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手和手机的转速手机喷雾、单喷气防止交叉感染。

2.1.9医生座椅1把，宽大舒适便于四手操作，可调节座椅高度、靠背高度和倾斜角度，达到对腰椎的支持,确保为不同身材的用户提供最舒服的椅位设置

2.1.10配备手机导管冲洗消毒装置（附工作原理），可快速清理手机导管内壁

- 2.2患者座椅

2.2.1静音且性能稳定，牙椅升降仰俯动作平稳，使用寿命长，升降速度可调节。

2.2.2设计符合人体工程学的要求，可承受清洗和消毒

2.2.3多关节头枕，可进行多种位置的调整，可进行上下颌治疗位置的转化，满足成人和儿童体位。

2.2.4牙科椅具备座垫下降安全开关及紧急制动安全装置。

2.2.5最低椅位≤380mm，并且能在任意位锁紧。

2.2.6病人椅升降可调节，靠背舒适宽大，采用金属一次压铸成型，提高患者舒适度，适应不同身高的患者，牙科椅头架可以根据病人身高需要自行调节。

2.2.7一体化地箱，无管线外露，卫生易清洁

2.2.8牙椅升降时痰盂随之上下移动

2.3助手位

2.3.1助手操控面板可控制椅位的动作、痰盂等，助手位支架可移动，具有≥4个器械挂架. 助手位可大范围移动，满足四手操作要求。

2.3.2痰盂便于清洁，出水大小可调，侧箱可整体90°旋转，便于维护。

★2.3.3强吸、弱吸接口各1个、选位阀1个，配备选位阀与医院现有负压抽吸管路连接，另配原厂强吸管≥10个。

2.3.4配置≥1升独立供水瓶（提供供水瓶2只），有便捷的快速切换装置，提供手机及三用喷枪的独立供水。

2.3.5可消毒三用喷枪1支、枪头部可360度旋转，另配原厂不锈钢喷枪管≥10个

2.3.6陶瓷痰盂可旋转，便于病人漱口。配有易拆卸清洗的吸唾过滤系统

2.3.7漱口水带加热恒温功能，

2.3.8配备原厂护士椅1张

2.4手术灯

2.4.1手术灯亮度度多档可调

2.4.2椅位操作面设定手术灯同步自动开关系统，具备灯椅联动功能，到达工作位手术灯自动打开，且在工作位时，具备智能感应功能，工作结束时科快捷自动关闭和开启手术灯，减少触动手术灯开关，防止交叉感染，

2.4.3具备黄白双色光源，可随意切换。

2.4.4手术灯三轴运转确保治疗时照明光源到达所有的临床治疗区

- 2.5内置洁牙机

2.5.1内置洁牙机1套（含原厂手柄3只，工作尖5个[能与医院现有设备互用]））

2.5.2功能简介：

2.5.2.1内置式超声洁牙机，与综合医疗台配套使用， 主要用于牙齿洁治、 牙周治疗、根管荡洗。

2.5.2.2超声洁牙机由电路、水路、超声换能器等组成。

2.5.2.3采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

2.5.2.4工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。

2.5.2.5接插式手柄，带 LED 灯，操作视野更清晰。

2.5.2.6手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。

2.5.3主要技术参数：

2.5.3.1主机电源输入：～24V    50Hz/60Hz    1.3A

2.5.3.2输出的尖端主振动偏移：≤100um

2.5.3.3输出的尖端振动频率： 28kHz±3kHz

2.5.3.4输出的半偏移力： <2N

2.5.3.5尖端输出功率： 3W～20W

2.5.3.6进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)

2.5.3.7主机重量：0.2Kg

2.5.3.8外形尺寸：74mm×56mm×38mm

- 2.6内置光固化灯

2.6.1内置光固化灯1套。

2.6.2光固化技术参数：

| 机体： | 内置式机身链接，铝合金金属外壳方便清洁 |
| --- | --- |
| 尺寸： | 直径23*200mm |
| 分类： | B型，Ⅱ，IPXO 间歇工作 |
| 电源电压： | 100-250VAC，50-60Hz 12VDC持续充电 |
| 光导棒： | 白色，7.5mm直径，可360度转动 |
| 工作模式： | 三种模式：快速模式、脉冲模式、渐进模式 |
| 类型： | 锂离子电池，电容：2000mAh |
| 工作时长： | 可长期持续性使用 |
| 光谱： | 420-480nm |
| 光强（直径7.5mm光导棒）： | 1250mW/cm2 |

- 2.7内置电动马达

2.7.1内置电动马达一套。

2.7.2马达类型：无碳刷，内水道设计。

2.7.3转速范围：1,000-40,000 rpm·	。

2.7.4最大扭矩≥2.5 Ncm。

2.7.5操作：可正/反双向操作。

2.7.6马达尺寸：直径≤22mm*43mm。

2.7.7材质：具有镀金触点，抗氧化。

2.7.8消毒：可以135摄氏度高温高压消毒。

2.7.9滚珠轴承：陶瓷滚珠轴承，终生免润滑滚珠轴承设计。

2.7.10工作频率：47-63Hz。

2.7.11包含电源主板1套、连接线1根、马达主机1套、直手机1个、弯手机1个。

- 3.维修

3.1维修套装1套（包含但不限于以下内容：原厂进水滤网3个、各类原厂密封圈5套、原厂灯泡3套）。

（三）标段三（口外门诊综合治疗台）项目需求

口腔综合治疗台（6台，预算5万/台）

- 1.基本要求

★1.1驱动方式：电机系统或液压系统。

★1.2一体化地箱，水，电在同一空间，具有有效隔离，卫生易清洁水路、气路都配有过滤器。

1.3治疗机具有椅机互锁功能。

1.4设计使用寿命≥10年。

- 2.主要参数和要求

- 2.1医生位

2.1.1医生操作台具有≥5个器械挂架，操作面板可以控制病人椅位的升降、俯仰；操作面板可控制手术灯开关，口杯水出水及痰盂冲水等。

2.1.2医生位含至少3组四孔手机位，1支可消毒三用喷枪，手机管线下挂式

2.1.3器械盘能够锁定在任一位置，配备大尺寸可移动不锈钢器械盘（注明尺寸）和可拆卸清洗消毒硅胶软垫

2.1.4器械盘内每支手机应有水、气压力调节阀

2.1.5手机管线下挂式，水、气管子经久耐用，使用寿命长

2.1.6手机防回吸管路系统，避免交叉感染

2.1.7多功能脚踏，可控制手机的转速，手机喷雾、单喷气防止交叉感染

2.1.8医生座椅1把，宽大舒适便于四手操作，可调节座椅高度、靠背高度和倾斜角度，达到对腰椎的支持,确保为不同身材的用户提供最舒服的椅位设置

2.1.9配备全自动手机导管冲洗消毒装置（附工作原理）

- 2.2患者座椅

2.2.1电机系统或液压系统，静音且性能稳定，牙椅升降仰俯动作平稳，使用寿命长，升降速度可调节。

2.2.2设计符合人体工程学的要求，超纤皮垫抗菌、回弹型好,可承受清洗和消毒；

2.2.3多关节头枕，可进行多种位置的调整，可进行上下颌治疗位置的转化，满足成人和儿童体位。

2.2.4牙科椅具备座垫下降安全开关及紧急制动安全装置。

2.2.5病人椅升降可调节，靠背舒适宽大，适应不同身高的患者，牙科椅头架可以根据病人身高需要自行调节，具备残疾人不下轮椅看病椅位设置。

- 2.3助手位

★2.3.1助手操控面板可控制椅位的动作、痰盂等，助手位支架可移动，具有≥4个器械挂架. 助手位可大范围移动，满足四手操作要求

2.3.2痰盂便于清洁，出水大小可调。

★2.3.3强吸、弱吸接口各1个、选位阀1个，与负压抽吸管路连接，另配原厂强吸管≥10个

2.3.4配置独立供水瓶（提供供水瓶2只），有便捷的快速切换装置，提供手机及三用喷枪的独立供水。

2.3.5可消毒三用喷枪1支、枪头部可360度旋转，另配原厂不锈钢喷枪管≥10个

2.3.6陶瓷痰盂可旋转，便于病人漱口。配有易拆卸清洗的吸唾过滤系统

2.3.7漱口水带加热恒温功能，

2.3.8配备原厂护士椅1张

- 2.4手术灯

2.4.1、符合中华人民共和国医药行业标准YY/T 1120-2021《牙科学 口腔灯》

2.4.2手术灯三轴运转确保治疗时照明光源到达所有的临床治疗区

- 3.维修

3.1维修套装1套（包含但不限于以下内容：原厂进水滤网3个、各类原厂密封圈5套、原厂灯泡3套）

- 三、质量要求

1.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.设备产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 四、合同履行期限

合同签订生效，接采购人通知之日起计，30天内完成需求设备产品的供货、安装、调试和验收。

- 五、产品供货、安装调试服务

1.设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点  南通市口腔医院  并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

4.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.本项目含设备、材料等运输及安装，调试，及相关施工集成所有必需辅材，如项目需求清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证本项目需求产品的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

- 六、验收

1.项目需求货物由采购方及有关部门按国家制造和安装的标准要求进行专项验收。

2.供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.项目验收时，不排除采购人将产品提供给南通市崇川区市场监督管理局按产品技术要求进行全项技术参数检测，供应商须承担因此涉及到的费用。如检测不合格，供应商应当承担所有产品无条件退回的责任，同时采购人有权据此认定为是供应商自身的原因而导致的该结果，有权单方面终止并解除采购合同。

4.如双方对验收结果有分歧，则以南通市崇川区市场监督管理局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

5.验收合格的同时，成交人需提供质保书、保修证明等书面资料。

- 七、质量保证期限

1.本项目需求产品质量保证期按设备安装、调试和验收合格之日起计，≥2年（即不少于24个月）。

2.在质量保证期限内，供应商对所供产品负有全面保养维护的责任，以保证产品连续、有效的正常运行；质保期外维修不收人工费，如产生配件费，配件费按配件清单报价的八五折收取。

- 八、售后服务

注：供应商投标响应时，应提供详细售后服务方案，包含对产品做出的售后服务承诺。

1.供应商就本项目需求产品，在质量保证期限内，应当提供原厂售后服务。

2.质保期内应当提供每年至少4次的免费使用培训及设备保养巡检（完成后应提供培训记录单和巡检保养单），包括机器清洁，性能测试及校准。

3.产品出现故障，在接采购方维修联系通知后2小时内响应，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

4.涉及产品中有系统、功能应用软件的，须提供终身免年费、终身免服务费、终身免费定期升级。

- 九、履约保证金

1.本项目实施免收履约保证金。

2.由于供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时采购人亦有权终止合同，供应商须依法承担相应的责任。

- 十、付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效响应处理。

1.合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款。

2.设备产品安装调试完成且通过验收后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。

3.合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。

4.支付方式：银行转账。

- 第四章  评审方法和程序

一、评标程序及方法

1、本项目评审程序：标段一→标段二→标段三

三个标段供应商可以兼投不可以兼中。供应商可以选择其中一个或多个标段投标响应，但不可以同时中标多个标段。（如供应商在前一标段中被推荐为第一中标候选人，可以继续参加后续标段评审，但不再中标后续标段，以此类推）

2、评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）价格分：满分30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）商务技术分：满分70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留两位小数。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 6 | 供应商所投产品2021年1月1日以来至今销售类似业绩，提供清晰完整的采购项目合同及其案例业绩清单，每提供一个业绩得1.5分，最高得6分，提供不全或不提供均不得分。 |
| 2 | 产品技术、性能、配置 | 30 | - 所投产品满足技术参数要求的得基本分20分，技术参数带★号的每负偏离1项扣3分，带★号每正偏离1项加2分；非带★号的技术参数每负偏离1项扣2分，非带★号技术参数每正偏离一项加1分；该项最高得30分，最低0分；正偏离加分必须是评委认可的有效正偏离。 - 注：投标供应商提供《产品技术参数响应正负偏离表》按采购文件第三部分项目需求第二项“设备技术参数要求”要求逐一响应。 |
| 3 | 交货期 | 2 | 交货期必须完全响应采购文件，否则做无效投标处理；在满足采购文件要求（30天）的基础上，每缩短3天供货得1分，本项最多得2分，提供承诺书加盖公章（格式自拟）。 |
| 4 | 产品安装及调试验收方案 | 9 | 产品安装及调试验收方案，包含但不限于①安装调试方案，包括交货进度安排，安装调试人员安排，②应急预案，包括故障响应时间、系统重大故障的应急处处理预案及措施安排，③项目验收方案，包括验收准备，验收流程等。评标委员针对方案每小项内容进行综合评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、严谨、程序规范、保证措施到位且能够适用于本项目进行评分，每小项最高得3分，本大项最高得9分，描述有不符合本项目需求的内容或未不提供的小项不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 6 | 提供项目培训方案，内容包含但不限于①培训内容，②培训计划安排，③培训人员安排、培训方式等；通过培训应使采购人单位相关人员掌握相应的设备使用技能、常规维修保养能力。评标委员会针对小项内容综合评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、严谨、程序规范且方案能够适用于本项目进行评分，每小项最高得2分，本大项最高得6分，描述有不符合本项目需求的内容或未不提供的小项不得分。 |
| 6 | 质保期满后维保收费及内容比较 | 6 | 提供质保期满后维保收费及内容，包含但不限于①零配件和维修备品备件的供应保障承诺（承诺书格式自拟），②维保期满后维保收费及维保方案内容；评标委员会针对小项内容综合评分：承诺满足采购需求、备品备件充足、收费优惠力度大，方案内容与本项目实际需求匹配度高、内容完善严谨、程序规范、保证措施到位，每小项最高得3分，本大项最高得6分。描述有不符合本项目需求的内容或未不提供的小项不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 8 | 提供切实可行的售后服务方案，包含但不不限于①售后服务流程②维保响应时间③专业维护队伍的完备、管理情况④产品出现质量问题时的维修维护方案、有效的保证措施；评标委员会针对小项内容综合评分：技术服务人员数量及专业度高，服务响应高效、服务标准和服务承诺明确具体，包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善、严谨、程序规范且能够适用于本项目进行评分，每小项最高得2分，本大项最高得8分，描述有不符合本项目需求的内容或未不提供的小项不得分。 |
| 8 | 质保期 | 3 | 本项目质保期为两年，供应商必须响应，否则做无效投标处理。质保期2年，不得分，每多2年（即12个月），得1.5分；该项最高得3分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。 |

- 说明：

1、本项目为专门面向中小微企业项目，不享受价格扣除扶持政策

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

- 第五章  合同授予

一、中标人和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人 叁 份、中标人壹 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同主要条款

南通市口腔医院口腔综合治疗台采购项目

合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：        /

关键部件：     /      品牌：  /       型号：    /

关键部件：    /       品牌：   /      型号：   /

关键部件：    /       品牌：   /      型号：   /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：         /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨þ优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

þ分期付款： 1.设备产品安装调试完成且通过验收后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。

- 合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕

- 其中涉及预付款的： 合同签订生效后，采购人自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 所有货品必须原包装进场，运送及安装到甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：  /

收取履约保证金金额： /

履约担保期限：  /

（4）分期履行要求：            /

（5）风险处置措施和替代方案：           /

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5% 的违约金 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵； 乙方所供货物质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用； 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的项目现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 运行维护期（售后服务期） | 1.本项目产品免费质保期为验收合格之日起计 年，所有产品质保期内保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。 2.在质保期内，乙方对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。 3.无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除乙方对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。 4.乙方负责安装、调试、配合采购单位进行验收，并承担因此发生的一切费用。 5.质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 产品出现故障，在接甲方维修联系通知后2小时内响应，一般问题4小时内解决，最长不超过24小时解决问题 备注：签订合同时根据投标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同签订生效后，甲方自收到供应商合格发票后的15日内，支付合同价款的30%作为预付款。 2.设备产品安装调试完成且通过验收后，甲方自收到乙方合格发票后的15日内，支付合同价款的65％。 3.合同价款的5％，在设备产品验收通过之日起计满1年（即12个月）后，甲方自收到乙方合格发票后的15日内一次性支付，合同价款支付完毕。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 本项目不涉及 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 本项目不涉及 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 年（自货物最终交付验收合格之日计算）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.乙方须提供产品出现故障后的维修服务，在接甲方维修联系通知后1小时内响应，48小时内维修完毕。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.售后服务期为二年（自货物最终交付验收合格之日计算），因人为因素出现的故障不在售后服务期范围内。超过售后服务期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 备注：签订合同时根据中标人投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值0.5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的工程和服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及经济纠纷的起诉。一旦出现侵权及经济纠纷，由乙方负全部责任，与甲方无关。 |

- 第六章  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请相关部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七章    响应文件组成

一、资格审查文件（不能出现报价）

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）

3.关于资格文件的声明函；（格式参见附件2）

4.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式参见附件3）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式参见附件4）；

- 以下（1）、（2）两项满足其一即可：（1）投标供应商是生产厂家的，提供在有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件加盖公章，竞标产品提供医疗器械注册证及医疗器械生产许可证复印件加盖公章；

- 投标供应商是代理经销的，提供在有效期内的医疗器械经营许可证复印件加盖公章，竞标产品提供医疗器械注册证及医疗器械生产许可证复印件加盖公章。

6.本项目为专门面向中小微企业采购项目，投标人须招标公告资格要求提供相应的佐证材料（中小企业声明函（格式附件11）或残疾人福利性单位声明函（格式附件12）或监狱和戒毒企业证明材料（格式附件13））

7.供应商根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

（如招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在投标文件其他所需材料的接口中上传）

二、商务技术文件（不能出现报价）

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制商务技术响应文件。

1.投标响应函（详见附件5）；

2.供应商情况一览表（详见附件6）；

3.产品技术参数响应正负偏离表（格式附件7）

- 4.商务部分正负偏离表（格式附件8）

- 5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.招标文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

特别提醒：商务技术部分评标办法中要求提供的全部资料，为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料在投标文件其他所需材料的接口中上传。

（如招标文件要求提供的商务技术文件中没有对应的接口上传的资料，可以在投标文件其他所需材料的接口中上传）

- 价格标

1.开标一览表（格式附件9）；

2.分项报价明细表（格式附件10）；

附件1

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

关于资格文件的声明函

南通市口腔医院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：  2025年   月    日

附件3

法定代表人身份证明

南通市口腔医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

2025年   月   日                 2025年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

附件4

授权委托书

南通市口腔医院：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

2025年   月   日                2025 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

附件5

投标响应函

南通市口腔医院：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

2025年  月  日

附件6

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或代理单位发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件7

产品技术参数响应正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 技术参数名称 | 品牌、型号 | 采购文件产品技术参数要求 | 竞争的标的物产品技术响应参数 | 响应/正偏离/负偏离 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人：（须加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2025年  月  日

注：

①响应供应商应对照采购文件第三章项目需求内“设备技术参数要求”，在逐一填写。“应答响应”栏内选择  “负偏离、响应、正偏离”  这3种结论进行填具。

②响应供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如响应供应商提供的货物和技术参数中的技术要求不同的，必须在《产品技术参数响应正负偏离表》上明示。

③该表不作为响应供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

④响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

⑤所投标的物产品品牌型号，必须确定、唯一。

附件8

商务部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人：（须加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2025年  月  日

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

附件9

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（人民币： 元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2025年  月  日

附件10

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2025年  月  日

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

附件11

- 中小微企业声明函（货物类项目）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12、其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市崇川区城管局的采购文件编号为JSZC-320613-ZRJS-G2024-0089的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（盖章）：

日期：

- （二）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料