连云港市政府采购

竞争性磋商采购文件

项目名称 ：2025年青湖镇东丁旺等村专项资金项目

项目编号 ：JSZC-320722-HCGS-C2025-0007

采   购   人：东海县青湖镇人民政府

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇二五年九月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	6

第三章 合同条款及格式	22

第四章 技术标准和要求	58

第五章 工程量清单	61

第六章 图纸和技术资料	61

第七章 评审方法和评审标准	62

第八章 竞争性磋商响应文件格式	66

- 第一章 竞争性磋商采购公告

受东海县青湖镇人民政府的委托，华春建设工程项目管理有限责任公司  就2025年青湖镇东丁旺等村专项资金项目（JSZC-320722-HCGS-C2025-0007）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：2025年青湖镇东丁旺等村专项资金项目的潜在供应商应在江苏政府采购网 获取竞争性磋商文件，并于 2025 年 10月 21日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）前上传电子响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320722-HCGS-C2025-0007 ；

2、项目名称：2025年青湖镇东丁旺等村专项资金项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：人民币1287257.67元；

5、最高限价：人民币1287257.67元，报价超过最高限价的按无效响应处理；

6、建设地点：连云港市东海县青湖镇；

7、工程范围：拟在东丰墩村新建灌溉与排水工程，包括新建灌溉泵站 1 座，350HW-8(含电机)、拦污栅设备，过路涵洞 2 座，检查井 2 座；拟在王朱洲村，东岭村，东丁旺村，尚庄村等新建田间道路工程，路面宽 3.0m 的水泥路 5 条，长 2.581km；具体详见工程量清单及图纸。

8、承包方式：包工包料；

9、质量标准：执行国家现行标准，质量等级为合格；

10、工期：60 日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）；

11、本项目不接受联合体参加磋商。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、 社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4 号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

- 落实政府采购需满足的资格要求： 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采  购促进中心企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46 号)等相关文件要求，本项目专门面向  中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。 (符合要求的供  应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件， 否则投标无效)

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，企业具备安全生产条件，且具有建设主管部门颁发的企业安全生产许可证（在有效期内）。

（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业二级注册建造师及以上资格证书或市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格证书，并具有安全生产考核合格证书（B 类）（在有效期内）；

（3）本项目要求授权委托人必须为项目负责人，不接受项目负责人以外的人员作为委托人参与投标过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供 2025 年 3 月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的 公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第 6 号、连建发〔2019〕182 号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺（见格式），若响应有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃成交资格。（核查资质指采购文件所要求的相应资质，提供网页查询截图）；

（5）磋商供应商及项目负责人无不良行为承诺（见格式）；

4、本项目其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；

（2）本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取竞争性磋商文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件；

- 四、响应文件的递交及开启

1、电子响应文件递交截止时间：

时间：2025 年10月21日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）

2、开启时间：

时间：2025 年10月21日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查  和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在  20 分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商， 其磋商响应按无效响应处理。

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

4.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时 间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后 30 分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发 生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能 解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回； 因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作 无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限及媒介

公告期限： 自本公告发布之日起 5 个工作日。

发布媒介：本次采购公告在江苏政府采购网发布。

- 六、其他补充事宜

1、根据苏财购［2020］52 号文规定，本次磋商不收取磋商保证金。

2、本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》(苏财购(2023)101号)要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理(更换)CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:

http://www.ccgp

jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.htm1请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交(上传)电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注华春建设工程项目管理有限责任公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：东海县青湖镇人民政府

地    址：连云港市东海县青湖镇青康路2号

联系方式：王镇长 15161351765

2、采购代理机构信息

名    称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地    址：连云港市海州区南极南路188号

联系方式：徐工   15961398630

- 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

一、总则

1、工程概况

1.1 现场条件：具备施工条件。

1.2 承包方式、质量标准、要求工期，详见采购文件第一章。

2.1 适用范围：本项目采购采用电子化方式，磋商文件、响应文件、开启、评审和成交 结果发布全程电子化。

2.2 项目采购方式：本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中“申请人的资格要求”的规定，否则该 供应商投标无效。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 此次磋商代理机构和采购人不收取磋商文件工本费。

4.3 采购代理费按苏招协【2022】002号文、工程造价咨询服务收费（主要为清单和最高投标限价）按苏建价协【2022】007号文标准下浮后包干价25320.00元计取。

注：上述费用成交供应商领取成交通知书时一次支付，供应商将此费用等综合考虑在报价中，不得单列，采购人不再另行支付。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约 束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前 按“竞争性磋商采购公告”中的通讯地址，向采购人或本代理机构提出。提交首次响应文件 截止之日前，本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改 的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本代理机 构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有 获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋 商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、采购文件的构成及澄清、修改

1、磋商采购文件构成

1.1 要求提供的工程内容、磋商过程及合同条款在磋商文件中均有说明，采购文件分为 八章，各章的内容如下：

第一章 竞争性磋商采购公告 第二章 磋商须知

第三章 合同条款及格式 第四章 技术标准和要求 第五章 工程量清单

第六章 图纸和技术资料

第七章 评审方法和评审标准     第八章 竞争性磋商响应文件格式

1.2 根据对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。采购文件的澄清、 修改内容与采购文件相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2、采购文件的澄清、修改

2.1 采购文件的澄清

2.1.1 本项目采购文件的澄清采用下列第 （1）  种方式：

(1) 供应商在收到采购文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于 收到采购文件后 5 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采 购人或代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商负责。

(2) 供应商在收到采购文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后  日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或代理机构提出， 否则，由此产生的后果由供应商负责。其中工程量清单在投标截止前不需要供应商进行澄清  和修改，采购人将在发出成交通知书后采用□供应商成交后与采购人核对清单； □工程完成后按实际工程量进行决算；（写明其他具体方式）方式进行核对和修改。

2.1.2 代理机构不能保证所提供的工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和措 施项目清单）中清单项目的完全性和工程量的准确性，供应商收到采购文件后应认真审核和 计量本采购工程的项目内容及工程量清单数量，核实代理机构发出的工程量清单的准确性。 供应商可以对代理机构提供的工程量清单项目和项目的工程量进行调整，但调整不能在原清单的基础上直接进行，即不能直接修改原清单的工程量，不能直接删除或在中间插入需补充 的清单项目，而应当于收到采购文件后   5   日内将需调整修正的部分以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）告知代理机构。其中工程量清单在磋商采购答疑时与采购人和 代理机构共同核对并修改，磋商采购答疑结束后工程量清单一律不作调整。代理机构经核实 确认后，于开标截止日期 3 天前予以答复，并将答复以修改通知的方式书面提供给所有供应商，若采购人没有予以答复，供应商在磋商单价中综合考虑。

2.1.3 供应商对代理机构提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人和代理机 构概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及对采购人或代理机构就有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

2.1.4 所有问题的解答，采购人或代理机构将在 3 日内提供给所有供应商。由此而产生 的对采购文件内容的修改，以补充通知的方式发出。

2.2  采购文件的修改

2.2.1 代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，应当在采购文件要求提交响应文 件截止时间 3 日前，在“江苏政府采购网”上发布更正公告。

2.2.2 代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间， 但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间 3 日前发给所有供应商，并在“江苏政  府采购网”媒体上发布变更公告。

2.3 采购文件发布后，采购人确需对采购文件进行澄清或修改的，采购人将通过“江苏 政府采购网”发给所有供应商。

2.4 澄清或修改文件按采购文件规定发出之时起，视为供应商已收到该澄清文件。供应 商未及时查阅采购文件的澄清，或未按照澄清后的采购文件编制响应文件，由此造成的后果 由供应商自行承担。

三、响应文件的报价

1、磋商响应报价

1.1 磋商响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应 包括但不限于评审费、施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安 装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）。

1.2 磋商响应报价方式：本工程采用下列第  (1)   种方式。

(1) 固定单价报价：供应商应根据采购文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各 类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购 人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。(2) 可调价格报价：供应商的磋商响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调 整而变动。

1.3 磋商响应报价的计价方法

(1) 本工程项目采用  工程量清单   计价方法。供应商应根据采购人提供的工程量清单 计算单价、合价以及各种政策性费用。

(2) 除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商响应报价汇总 表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进退场 费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

(3) 施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。

1.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件

（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（2013 版）、 《江苏省建设工程费用定额》 (2014)、《江苏省市政工程计价定额》、近期的《连云港市建 设工程材料市场参考价》。

(2) 政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。

1.5 经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。

2、磋商响应货币

2.1 磋商响应以人民币报价。

3、磋商响应报价的编制要求

3.1 供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制投标报价。工程量清单数量、暂定价、 独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。

3.2 供应商应按代理机构提供的图纸和工程量清单（如有调整以代理机构最终发出的修  改通知中核实确认的工程量为准）中列出的工程项目和工程量计算填写单价、合价。此处的  单价为综合单价，系指完成工程量清单中一个子目所需的人工费、机械费、材料费、管理费、 利润等一切费用的总和，磋商响应报价时列出综合单价的详细组价及单价分析表。该综合单价将贯穿于磋商响应报价、工程款支付和竣工结算的始终，除本采购文件和合同另有约定外，不得调整。

3.3 供应商应根据本工程和供应商的自身情况，一次性地报出本工程的分部分项工程费、 措施项目费、其它项目费、规费和税金。凡属于措施项目和其它项目费，而供应商未作相应  报价的，将被认为供应商已经在磋商响应报价的其它项目中作了相应的考虑，无论出现何种  情况，此两项费用在工程决算时均不做调整（包括工程施工过程中对同样的和类似的工程进行设计变更部分）。

3.4 供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、情况、道路、 储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况， 制订工程的施工方案或施工组织设计进行投标报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计  发生任何变化，合同价款均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长  申请将不被批准。

3.5 供应商应对工程量清单中的每一个子目均列出单价、合价， 没有填写单价、合价的 项目，其费用将被认为已包括在工程量清单其它项目的单价、合价中。

3.6 供应商在磋商响应报价时应尽可能详细描述编码对应的项目名称及项目特征。供应 商的单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被视为已包括在《建设工程工程量清 单计价规范》所对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此项工作内容而必须的各 种辅助工作中。

3.7 工程实物量清单项目中有暂定价（甲控乙购材料），供应商须按照采购人所确定的暂定价（不得变动）计算主材费，加上其它除主材之外的一切费用构成综合单价计算合价。 结算时采购人按照实际发生的价格对暂定价（甲控乙购材料）调整价差，价差部分的费用组 成（不含税金）不随暂定价材料价格变化而调整。所有暂定价材料（甲控乙购材料）价格均为到工地院内卸车价。暂定价材料（甲控乙购材料）二次搬运及现场保管、清理等发生的费用，由供应商在磋商响应报价中自行考虑。

暂定价材料（甲控乙购材料）具体内容详见工程量清单编制说明。

3.8 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行投标，否则作废标处理。

3.9 本工程由供应商自购的材料，供应商须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、 型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。

3.10 所有材料、构件等检验、检测费均由供应商在磋商响应报价时根据自身预测自行报价，计入磋商响应报价，施工过程中发生的一切材料检测费用均由成交人支付（包括新材 料、新工艺、新设备的实验费及环境检测费等）。

3.11 采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利 用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.12 因有工程变更造成的工程量清单增减，按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：（1）报价中原有的子项，按磋商响应报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由乙方报价并经监理及业主审核确定。

3.13 供应商应当在采购文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。

四、磋商响应文件的编制

1. 响应文件编制要求

1.1 磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制电子响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

1.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

1.3 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有 来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.4 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单 位。

1.5 磋商供应商必须使用苏采云系统制作工具编制响应文件，系统操作流程详见《操作手册》。

1.6 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

2. 参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

3. 磋商响应报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见项目需求。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件 中另有规定的按规定执行。

3.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4. 项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5. 磋商响应文件签署

5.1 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供 应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所 表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务 专用章。

6. 生成响应文件

6.1 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本 用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

五、响应文件的递交

1.响应文件的上传、修改和撤回

1.1 供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，在规定的截止时 间前上传，迟于截止时间的不予接收。

1.2 供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的 响应文件接收截止时间前。

1.3 如需对电子响应文件修改，供应商可以在截止时间前登录苏采云系统撤回文件，并 上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.4 供应商不得在响应文件接收截止时间后修改响应文件，也不得在响应文件接收截止 时间起至投标有效期满前撤回响应文件。

2.磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响 应有效期比规定短地将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。 同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

六、磋商与评审

1.磋商开始仪式

1.1 代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购公告”中规定的时间和地点组织 磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，本项目采用远程不见面交易方式，通过不见面交易系 统及配套硬件设备（摄像头、话筒、音响等）完成远程解密，现场疑义及回复，开标唱标

（开启）等交互环节，具体详见第一章“竞争性磋商采购公告”。

1.2 供应商解密响应文件后，代理机构将当众宣读每份电子响应文件中“开标一览表” （首次磋商报价表）的各项内容以及代理机构认为有必要宣读的其他内容，宣读顺序按开标 系统供应商先后顺序进行。

2.磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。 3.磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2 在磋商评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将 被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、 评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋 商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必 要的澄清、说明或者更正。

4.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布 “澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响 应函”并加盖 CA 电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作 方式见《操作手册》。不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的 澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的供应商如未按规定作出，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述 以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购 人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组 2/3 及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）授权代表参与政府采购活动，未附法定代表人授权书，或法定代表人授权书不符合规定格式的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的预算金额的；

（5）同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

（6）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价 格不一致的；

（7）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或 计算基础不一致的；

（8）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目 名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（9）报价出现前后不一致的，无法按照规定修正或按照规定修正，供应商不确认的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（12）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中 标注★的款项为实质性要求和条件）；

（13）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（14）供应商提交的电子响应文件因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（15）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

（16）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清 单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范 围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提 供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文 件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性 响应的文件。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进 行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云 系统提交“磋商响应函”并加盖 CA 电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求 中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组 成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件 的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖 CA 电子公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将 在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求 所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方 案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应 商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式 表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂 行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的 补充通知》（财库[2015]124 号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

6.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋 商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA 电子公章，否则视为未提交最 后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并 在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖 CA 电子公章。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法 对提交最后磋商报价的磋商供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审 得分最高的磋商供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供 应商每项评分因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组 按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋 商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商 小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第二章第 6.1.2 条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的 供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足 3 家的。

七、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商， 并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，

代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为 1 个工作日，同时向成交

供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供 4 份与电子响应文件一致的纸质打印胶装文件。

1.3 请成交供应商在成交结果公告届满之日起 30 日内，使用 CA 数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起 30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

1.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签 订采购合同的；

（6）将采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

八、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、技术和服务要求等事项签订采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相 关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

3、履约保证金

3.1 本项目不收取履约保证金。

4、预付款的支付

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款。

九、政策功能

1、支持中小企业发展

1.1 执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉 的通知》（财库〔2020〕46 号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力 度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

1.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.3 供应商为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问  题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供  省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、支持绿色发展

2.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定， 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实 施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目 中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商 品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.3 政府采购项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政 府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

2.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、 油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs 含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等 纳入政府采购合同条款。

十、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道 或者应知其权益受到损害之日（获取磋商文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以 书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采 购程序环节的质疑。未依照采购磋商公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参与该项目的 采购活动，不具备对该磋商文件提出质疑的法定权利。

1.3 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本 磋商文件“竞争性磋商采购公告”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.4 质疑函应当使用范本（详见江苏政府采购网—监管信息—意见反馈）。供应商提出 质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理 人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表 人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性， 并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应  在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的， 视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供 应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协 助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为 一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围 12 个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行 虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证 明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）。

3.6 以下情形的质疑不予受理

3.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

3.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

3.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

3.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

3.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

3.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.6 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

十、其他事项：/

- 第三章 合同条款及格式

连 云 港 市 政 府 采 购 	 合同

合同编号：

发包人： 承包人：

连云港市政府采购合同

- 第一部分  协议书格式

发包人：                              （简称甲方） 承包人：                              （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国 建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：         ；

工程地点：         ；

资金来源： 县财政专项资金  ；

工程内容：         。

二、合同工期

计划开工日期：      年      月     日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）；

计划竣工日期：      年      月     日之前完成；

合同工期总日历天数        日历天（合同确定工期以自报工期为准）。

三、质量标准

工程质量标准：执行国家现行标准，质量等级为合格。

四、合同价款和形式

1、合同价款为：人民币（大写） ：               元 (￥：                元）； 其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写） ：               元 (￥：                元）；

（2）材料和工程设备暂估价：

人民币（大写） ：               元 (￥：                元）；

（3）专业工程暂估价：

人民币（大写） ：               元 (￥：                元）；

（4）暂估金额：

人民币（大写） ：               元 (￥：                元）；

合同价款包括：采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但  不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、 税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）；

2、合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人拟派项目经理： 姓名        ；

执业资格证书号：        ； 身份证号：      ；

联系方式       。

六、组成合同的文件

1、组成本合同的文件包括：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件；

2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相 同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款 项。

十、合同生效及其他

合同订立时间：      年      月     日； 合同订立地点：连云港市东海县青湖镇；

本合同双方约定经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》有关条文 执行；

本合同正本一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份、具有同等法律效力。

发包人：（公章）                承包人：（公章）

地址：                           地址：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代表人：                    委托代表人：

电   话：                       电   话：

开户银行：                      开户银行：

账 号：                         账  号：

见证人：（公章）

- 第二部分  通用合同条款

通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》 (GF—2017—0201)。

- 第三部分  专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书 面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：            ； 联系电话：            ；

电子信箱：                ； 通信地址：                。 1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ； 资质类别和等级：             ；

联系电话：              ；

电子信箱：                    ； 通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时设施及永久占地  。

1.1.3.2 永久占地包括：       。

1.1.3.3 临时占地包括：  无。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标 方法暂行规定》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省 建筑市场管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：详见竞争性磋商文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无           ； 发包人提供国外标准、规范的份数：      /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书；

(2) 成交通知书；

(3) 响应文件及其附件；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 竞争性磋商文件及澄清；

(7) 标准、规范及有关技术文件；

(8) 图纸；

(9) 工程量清单及编制说明；

(10) 工程量报价表（预算书）；

(11) 其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：由承包人按实际施工情况提供工程照片及竣工图，经 发包人及总监确认后，作为竣工结算依据。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露图 纸的有关内容。

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸 。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程 量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求 提供的其他资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订 3 日内分别向发包人及监理人提供详细的施工组 织方案、施工进度计划及完工时间，进场后 7 日内提供材料计划。每月 25 日前分别向发包

人及监理人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承 包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；

承包人提供的文件的数量为：叁套；

承包人提供的文件的形式为：书面文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后 7 日内  。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人 员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、 指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地业主办公室           ； 发包人指定的接收人为：；

承包人接收文件的地点：工地承包人项目部               ； 承包人指定的接收人为：；

监理人接收文件的地点：工地监理部办公室               ； 监理人指定的接收人为：。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人统一管理 。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 现状 。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承 担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术 规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发 包人提供的上述文件的使用限制的要求：  适用本工程、严禁外流。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表 发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：  ；

职    务：    ； 联系电话：  ；

电子信箱：   ； 通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本工程项目的管理、协调、控制， 保证合同 的全面落实，施工中有关情况的上报，业主指令的下达，相关问题的处理。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供：（发包人应按约定的时间和要求完成以下 工作）

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人考察现场自行解决，承包人

负责施工现场的清障工作，负责安装水电的计量表具，水电费用自理。

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间地点和供应要求：由承包人考察

现场自行解决，负责安装水电的计量表具，水电费用自理。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：  承包人进场施工前  。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥相关开工手续。

⑹水准点、座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人、  监理单位、设计单位现场交验并记录，交验完毕由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带

来的重新测定、放点费用及由此造成的损失均由承包人承担。

⑺图纸会审和设计交底时间：开工前一日。

⑻协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：由发包人会同承 包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由 发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

⑼双方约定发包人应做的其他工作：     无

（10）发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

2.3 资金来源证明及支付担保：

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。 发包人是否提供支付担保：不提供 。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无  。 ⑵应提供计划、报表的名称和完成时间：

进场后一周内提供材料计划，每月 25 日前分别向发包方及监理工程师提供详细的施工 进度计划、每月 28 日前分别向发包方及监理工程师提供到当月 25 日的已完工程量报表（含 工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料（总进度 计划要以横道图和网络图两种形式提供）。

⑶承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：安全保卫工作由承包人负责 实施，费用自理；非夜间照明由承包人负责，费用自理。

⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  执行通用条款（根据现场情况定）。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定做好施 工现场交通管理、施工噪音及环境保护工作，施工现场应封闭管理，开工前承包人办理相关 手续和承担应缴纳的相关费用，发包人协助。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围已 完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时 修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护 要求及费用承担：如发现地下管线、文物等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件 及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

⑻施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运， 费用由施工单位自理。

⑼双方约定承包人应做的其他工作：承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理 化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。

施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。

承包方项目经理、项目工程师、质量员、安全员、资料员必须准时参加每周工程例会及 其他业主召开的会议，对不参加会议、不住工地者采取处罚措施。

参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决， 服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。

其他  1、竣工资料符合连云港市城建档案局关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织 的每周工程例会和专题会议；3、其它事宜由双方协商另定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：             ； 身份证号：       ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：               ； 建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：                        ； 联系电话：      ；

电子信箱：        ； 通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日 8 小时以上，每周不少 于 5 日，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人扣 除承包人的全部质保金，同时要求发包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业 绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次项目经理擅自离 开施工现场的，承包人向发包人支付违约金 5000 元，累计发现五次项目经理擅自离开施工 现场，视为承包人擅自更换项目经理；

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理，发包人扣除

承包人的全部质保金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，

否则解除施工合同。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部质保金并解 除施工合同 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工令 3 天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人 的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包 人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离 的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天 罚款 2000 元/人。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前 1 天书面通知监理人， 并征得发包人书面同意。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自更换主要施工管理 人员，发包人扣除承包人的 20%质保金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等 级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则扣除承包人的全部质保金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管 理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金 1000 元/次，累计发现十次主要施 工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止非法分包；发包人不允许承包人将工程转包和分包给

任何第三方。一旦发现有分包行为，承包人不仅要收回分包工程，而且要承担违约责任并支

付发包人违法分包工程合同价款 10%的违约金，同时发包人扣留分包工程合同价款的 50%作

为质量保证金，待保修期满后结清。如发现转包行为，限令改正，否则发包方有权中止合同，  承包方并负违约责任。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：采购人有权决定分包内容 。 其他关于分包的约定：  /  。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交 施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收 证书之日止。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  /   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /   。

- 4. 监理人员

4.1 总监理工程师： 姓    名：   ；

职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话：   ；

电子信箱：   ； 通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：总监工程师签发的工程变更和付款凭证需发包人签字认可。

4.2 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确 定： 无 。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到《施工质量验收统一标准》的合格标准 规定。

关于工程奖项的约定：   无  。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人在检查前 12 小时以 书面形式通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 24 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在整个合同实施过程中，承包人应 对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、 标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、江苏省、连云港市有关规定及施 工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的 治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由发包人和承包人共同编制 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用 由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁。同时，遵守发包人的其它有关管 理要求。费用已含在投标报价内。

承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做 好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程结算时支付。

承包方必须按发包方要求做好安全文明施工工作，设置必须的围挡及安全警示标志，如 达不到发包方要求，发包方有权扣除安全文明措施费。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

（6）新技术、新产品、新工艺、新材料应用

供应商应保证一旦成交，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的 机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 14 日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组 织设计后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的 施工进度计划后 7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 7 日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期 7 天前向承包人移交场地、  提供测量基准点、基准线、水准点，工程地质和地下管线书面资料。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到开工通知后 7 日内完成项目部组建， 施工、生活用水电接通到位；承包人施工及生活用水用电费用按表计量（加上公共分摊的部

分），按供水供电部门标准收取，由发包人按月向承包人收取。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包 人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限：开工日期 7 天前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成暂停施工的，发包人应书面 通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工 期顺延，发包人不承担其他损失。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人赔偿 给发包人合同价的千分之一违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  无 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （1） 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2)6 级以上台风灾害；

（3） 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天； （4） 日气温低于－20℃的严寒大于 3 天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：  无  。

- 8. 材料与设备

8.1 施工设备和临时设施

8.1.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人 承担。

- 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  无  。

- 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则 关于变更估价的约定：

原则 1、本工程实际施工中所涉及的一切设计变更需发包人、设计单位、监理单位共同 签字后方可执行，并以设计单位出具的正式书面文件为准。设计变更若不经发包人认可，则 无效。

原则 2、本工程实际施工中所涉及的一切现场签证应由承包人书面申报、监理工程师签 字、跟踪审计人员签字以及发包人认可并签字后方可生效，否则结算时不得作为结算依据。

原则 3、本工程发生的变更及现场签证等内容每十五天进行确认，其签证款项待结算时 一起支付。

相关细则

(1)竞争性磋商文件中的工程量清单标明的工程量是供应商投标报价的共同基础，竣工结算 的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清 单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务 中实际完成量进行计算。

(2)若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的， 应以   施工图纸（含设计变更）进行施工，并按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

(3)因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清 单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

○1合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（指其采用的材料、施工工艺和方法相同，亦不因此增加关键线路上工程的施工时间） ○2合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（指其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不因此增加关键线路上工程的施工时间， 仅调整材料价差，其余不调整）

○3合同中没有适用或类似的综合单价，按以下方法确定综合单价：

按《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)和《江苏省建筑与装饰工程计价表》

(2014)、《通用安装工程工程量计算规范》 (GB50856-2013)中的人工、材料、机械台班耗用  量、合同基准日期的人工、机械台班单价、材料价格（材料指导价或经发包人确认的市场信 息价），套用定额或计价表相应的管理费和利润的取费标准由承包人按承包人报价浮动率 【L=（1 一中标价/最高限价）X100%】提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调 整；

(4)本工程措施项目安全文明施工措施费结算时按造价管理部门核定的标准计取。其 他措施费按下列原则结算：总价措施项目报价贯穿整个工程项目，施工中若遇与总价措施相 关但未报价的措施项目视为已作为优惠含在其他报价中，结算时不予调整。单价措施项目根 据工程实际按应予确认的工程量进行调整但综合单价不变。

(5)承包人施工及生活用水用电费，根据其耗电用量及供水供电部门所收取的标准， 加上公共分摊的部分，由发包人向承包人收取。

(6)因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价 款：

○1本工程因发包人原因造成的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及 运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

○2承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用，与发包人无关； ○3承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；

○4停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费 用，由发包人承担；

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 7 日内 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 7 日内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额 为： 无 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须采购的暂估价项目：采用第 2 种方式

第 2 种方式：对于依法必须采购的暂估价项目，由发包人和承包人共同采购确定暂估价 供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前 14 天通知发包人，并 提交暂估价采购方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。发包人和承包人委托代理 公司采用公开招标形式确定中标人。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂 估价合同。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人结合工程具体情况使用 。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1)、本工程采用固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：施工期间市场风险、政策风险。

风险费用的计算方法：施工期间人工费、材料费、机械费及规费、税金的调整风险由供 应商自行考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

本工程结算时按照苏建函价【2019】178 号文执行，采用一般计税法结算。

本工程采用“固定单价合同”。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 清单计算规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  工程量按实计量   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /  。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕 约定进行计量：  / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程无预付款、进度款，经项目实施单位审计完成和通过项目验收合格后，待县财政下达资金指标予以拨付工程款直至审定价款的97%，3%留作质保金，期限两年，质保期满后付清余款（无息）。

每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则延迟付款的责任由 承包人自行承担。发包人收到发票后 10 个工作日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的承包人账户。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 不含工程变更、签证、索赔费用 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 日内完成。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及 相关资料后 7 日内  。

（2）发包人支付进度款的期限：  在进度款支付证书签发后 14 天内完成支付 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。

12.4.5 支付分解表的编制

12.4.5.1、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

12.4.5.2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无  。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7 日内完成工程的移交。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每推迟一天，承包人赔偿给发包人合 同价万分之一违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。

(1) 单机无负荷试车费用由  /   承担；

(2) 无负荷联动试车费用由  / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   / 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后 7 日内完成竣工退场 。

- 14. 竣工结算

执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 的规定。

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人 提交竣工结算申请单  。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 2 个月 内完成审批    。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 3 个月内，完成对承包 人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第 19 条〔争议解决〕约定处理  。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 叁份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 7 日内  。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在收到承包人提 交的最终结清申请单后 14 天内  。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后 30 日内完成支付 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起 2 年 。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

( 2 ) 3 %的工程款；

（3）其他方式：   /   。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付 款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算审计结束时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：    /   。

关于质量保证金的补充约定：在颁发最终结清证书后 30 日内无息退还。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  按国家有关规定 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后 48 小时 内  。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：  发包人 顺延工期  。

（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人 原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人顺延工期。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人顺延工期  。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约 责任：发包人顺延工期 。

（5）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其 违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人因任何原因，未在甲方及监理同意的情况下停工或消极 怠工，均视为违约，且在接到复工通知 3 日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按 70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之一，在结算时扣 除。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用，费用工期不顺延。工期 延误每延误一天，承包人赔偿给发包人合同总价的千分之一违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人没收全部质保金并暂停对承包人的付款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或 以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其 它费用由承包人承担。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28   天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。 一切事故均与发包方无关。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。

- 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   选定争议评审员的期限： /

争议评审小组成员的报酬承担方式： /  其他事项的约定： /  。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)    种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地由管辖权 人民法院起诉。

- 20、补充条款：

（1）结算时，以成交价及本合同中明确的调整因素、办法为依据进行调整。

（2）为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背竞争性磋商文件（含合同条件）有关 规定之行为，承包人无条件接受采购人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在发包人规定 的时间内无条件撤出施工现场。

（3）施工期间承包人必须按文明施工规定的具体内容进行实施，若未全部实施，结算 时将扣除相应费用。

（4）承包人必须保证施工期间的民工工资发放，若出现拖欠民工工资，视同承包人违 约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣 除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工 资）的 20%违约金，直至扣完为止。

（5）合同签订后，若承包人不按合同双方约定进场施工，发包人有权没收承包人的合 同质保金并终止合同；若因承包人原因未按时完成工程进度（特别申明：承包人未按施工进 度计划要求完成施工内容）视同承包人违约，发包方有权没收承包人的合同质保金并终止合 同，同时进行强制性清场，承包人须无条件撤离施工现场。

（6）无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过 程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及 有效运行所必需的全部工作。

（7）施工过程中，如发生扰民及正常施工过程民扰的现象，所产生的费用均由承包单 位承担。

（8）因承包人自身原因造成的人员伤害及伤亡，由承包人承担相应责任及经济赔偿。

（9）因承包人自身原因造成的工期延长，除按照合同要求进行经济处罚以外，还应赔 偿监理单位延期产生的监理费。

（10）承包范围内的建筑材料及构配件，按规范必须进行检测，送检及检测费用均由承 包单位承担，保证检测结果符合环保要求；相关检测证明由专业检测机构提供，费用包含在 投标报价中。

（11）放样要求：严格根据放样施工，超范围施工，不列入项目审计，后果自负。对占用耕地施工，不予审计并追究相应法律责任。

（12）路基(垫层)不在本次施工范围内，确需铺设砂石垫层由项目所在乡镇安排解决。

（13）路面厚度 18 厘米，采用C30 商砼。

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）:                  承包人（全称）：

为保证                （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商 一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质 量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围：承包人施工的全部内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质 量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：本工程所有内容不低于2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 2 年，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工 程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承 包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣 除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包

人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责

任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 按国家规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其 有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                        承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

年     月     日                              年      月      日

附件 2：

安全生产责任承诺书

（建设单位）：

我单位在       工程投标中有幸成交，承诺现场安全文明施工措施费必须全部用于本工 程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事 故，均由我单位承担一切责任。

承诺单位（盖章） ：

法定代表人（签字） ：

日期：    年  月   日

附件 3

成交人诚信承诺书

我单位系                  ，作为        （ 建设单位）    项目 中标人，我单位郑 重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证 书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣项目负责人 将严格按照响应文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提 供的资审资料及响应文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我 单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。

项目负责人（签字）：              中标人法人代表（签字）：

公   章

年   月    日

附件 4

不拖欠农民工工资承诺书

致：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人                （法定代表人姓 名）以                            （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位中标承建（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给 “包工头”。

2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并  负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工 程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠 农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条  件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它 处罚决定。

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：     年  月   日

附件 5

工程安全环境管理协议

发包人：                      承包人：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建 设过程安全健康环境管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关 安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创 建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。

1、安全文明施工管理目标

（1）杜绝重伤及以上事故；

（2）杜绝重大机械设备事故；

（3）杜绝重大火灾事故；

（4）杜绝负主要责任的重大交通事故；

（5）杜绝重复发生相同性质的事故；

（6）创建安全文明施工样板工程；

（7）杜绝重大设备损坏事故。

2、安全文明施工和环境管理执行标准： 以下标准双方均应认真执行：

（1）《建设工程安全管理条例》；

（2）国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护 工作的法令、法规、规定、制度；

（3）发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

3、发包人的权利和义务：

（1）发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相 符合；

（2）发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；

（3）施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中 有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育 和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；

（4）对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；

（5）施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；

（6）施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、 防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；

（7）发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明 施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期 整改、直到清退出场的决定；

（8）发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发 包人承担责任；

（9） 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承 包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

4、承包人的权利和义务：

（1）承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风 险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；

（2）承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须 配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的 3%配备。安全员应经专门培训 考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；

（3）承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全 教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；

（4）承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》 向施工人员进行安全技术交底；

（5）承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火 灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承 包人应制定专项施工安全技术措施；

（6）承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职 工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和 法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；

（7）承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；

（8）承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行 认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；

（9）承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故， 由承包人负责；

（10）承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时

整改；

（11）各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确  实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续， 并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；

（12）承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员 的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；

5、承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责 任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及 时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的 2~

3 倍扣除；

6、贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火   警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等） 人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故   报告规定，在事故发生后 24 小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包   人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；

7、其他

（1）承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工 作中，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；

（2）施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；

（3） 由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承 担全部责任；

（4）承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；

（5）对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真 贯彻落实；

8、本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、 交通部和地方政府的有关规定执行；

9、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律 效力；

10、甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承 担一切经济损失。

发包人（盖章）：                       承包人（盖章）：

发包人安全第一责任人（签字）：         承包人安全第一责任人（签字）：

签约日期：       年      月       日

附件 6

工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建 设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）

（以下简称“发包人”）与中标单位（全称）                 （以下简称“承包人”）， 特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合 同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认 真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义 务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为， 有向其上级有关部门举报、建议给予处 理并要求告知 处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得 在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人 提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配 偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工 程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要 求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中 介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重 礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的 任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品 等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党 纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损 失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党 纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议 建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人 或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行 情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双 方签署立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）： 日期：      年     月     日

承包人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）： 日期：      年     月      日

- 第四章 技术标准和要求

- 一 、说明：

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件(由采购人根据实际情况设 置),磋商供应商必须作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

2、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。

3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

4、项目概况：拟在东丰墩村新建灌溉与排水工程，包括新建灌溉泵站 1 座，350HW-8(含电机)、拦污栅设备，过路涵洞 2 座，检查井 2 座；拟在王朱洲村，东岭村，东丁旺村，尚庄村等新建田间道路工程，路面宽 3.0m 的水泥路 5 条，长 2.581km。

5、本项目施工范围：具体详见工程清单及图纸。

- 二、技术标准和要求详见本工程施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。

- 三、工程建设标准及技术规范

1、计价规范及定额依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013、《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）、

2014 年《江苏省建筑与装饰工程计价定额、2014 年《江苏省安装工程计价定额》、

2014 年《江苏省市政工程计价定额》、

2016 年《江苏省绿色建筑工程计价定额、 2014 年《江苏省建设工程费用定额》、

《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》

（苏建价[2016]154 号文）以及相关上述标准、规范、定额等的最新解释执行文件、政策性文件等。

2、现行的有关标准、规范、法律、法规、规章制度等。

3、备注：

（1）同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。

（2）若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

- 四、商务条款

★1、承包方式：包工包料；

★2、质量标准：执行国家现行标准，质量等级为合格；

★3、合同履行期限(工期):60日历天(具体开工日期以采购人发出的书面开工令 为准)；

★4、付款条件：本工程无预付款、进度款，经项目实施单位审计完成和通过项目验收合格后，待县财政下达资金指标予以拨付工程款直至审定价款的97%，3%留作质保金，期限两年，质保期满后付清余款（无息）。

每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的等额正规发票，否则延迟付款的责任由 承包人自行承担。发包人收到发票后 10 个工作日内（发票开具日期计算），将资金支付到约定的承包人账户。

- ★五、项目其他要求

1、本项目采购人不统一组织考察现场，供应商可自行前往进行现场踏勘以充分了解 工地位置、扬尘降尘费、现场情况、水电接口、场内外道路、储存空间、装卸条件及任何 其他足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或 施工组织设计进行报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，由此引起 的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请 将不被批准。供应商应自行考虑材料和构件的二次搬运、非采购人所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、节假日、市内重大活动期间以及采购人需要的时间 段内可能对施工做出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种施工组织、施工 技术措施增加费用以及为确保采购人要求的质量、工期发生的费用等计入报价。

2、遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保(含  施工噪音、施工粉尘)、环卫、市容、城建、治安、交管、道路协调、人口管理以及安全 生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知采购人。成交供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在报价中， 该部分费用包干使用，以后不作调整。

3、严格遵守连云港市建筑工地扬尘污染防治管理办法(连建质〔2015〕122 号)文件要 求，做好施工现场的扬尘控制措施，供应商应将此费用综合考虑在报价中。报价中应包括：施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案而没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施等；以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用均不予调整。

4、对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的  保护(除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等),供应商应根据自身 的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在报价中，一旦成交此项费用在施工中不予调整。成交供应商有责任采取保护措施，否则承担由此造成的一切责任及相应费用。施工过程中发生的纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由成交供应商自理，该费用应包含在报价中。

5、成交供应商必须承诺所购买材料严格按照工程量清单、磋商文件要求采购。成交供应商不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其他配件均须确保为国标合格、环保、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保结构安全环保。

6、成交供应商负责工程验收及交付使用前的工程卫生清理工作，该费用包含在报价中。

7、本工程技术规范高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准执行。

8、成交供应商必须做到安全文明施工，成交供应商须考虑现场的路面及所有已建成 设施的保护措施，已建好的路面不得直接堆放土方，保持地面清洁，如有损坏必须承担修复而产生的全部费用，其费用由供应商考虑在报价中。成交供应商须严格执行连政办发[2018]147号文规定，对施工范围进行全线标准化施工围挡，成交供应商应将此费用综合 考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

9、本工程工期紧，如需赶工施工，以保证项目顺利完成，报价时包含赶工、雨季施工、反季节施工等措施费用。

10、放样要求：严格根据放样施工，超范围施工，不列入项目审计，后果自负。对占用耕地施工，不予审计并追究相应法律责任。

11、路基(垫层)不在本次施工范围内，确需铺设砂石垫层由项目所在乡镇安排解决。

12、路面厚度 18 厘米，采用C30 商砼。

- 第五章 工程量清单

详见附件

- 第六章 图纸和技术资料

详见附件

- 第七章 评审方法和评审标准

一、政府采购政策功能落实

（一）执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉 的通知》（财库〔2020〕46 号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力  度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供  应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中。

（二）供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人 福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三） 供应商为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有 关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。 提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。

二、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家有关人员构成。

三、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审 得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

四、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评 审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员 不得私下与供应商接触。

五、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应 的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

1、价格分： 50 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格 为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×50 分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 商务分+技术分=50分

| 商务分：12 分 |  |
| --- | --- |
| 评分内容 | 评分标准 |
| 业绩 （3分） | 自 2022 年 1 月 1 日（含）以来，磋商供应商承担过类似项目业绩，提供一个得 1分，本项最高得3分。 注：1、类似业绩指施工合同内容包含泵站工程施工。 2、业绩证明材料提供中标通知书或直接发包通知书、施工合同、竣工验收证明（需建设、监理、施工等三方及以上单位盖公章），原件彩色扫描件并加盖公章制作到响应文件中，否则不得分。时间以施工合同签定日期为准，提供的中标通知书或直接发包通知书、施工合同、竣工验收证明必须能清晰表明类似工程规模、内容、时间等需要明示的内容，若提供的中标通知书或直接发包通知书、施工合同、竣工验收证明没有明确、缺项、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。 |
| 人员配备 （6 分） | 1、拟派项目负责人具有建设工程相关专业中级及以上职称的，得2分；本项最高得2分。 2、拟投入项目组成员中(不含项目负责人)具有安全员、施工员、资料员、质量员，每有一个得1分，最高得4分。 注：以上人员不重复计分。磋商供应商应提供有效的证书原件彩色扫描件、劳动合同及供应商为其缴纳的2025年3月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)上传至电子响应文件中，以上材料未提供或材料不清晰导致无法辨别均不得分。 |
| 企业实力 (3分) | 磋商供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每有一个得1分，最高3分。 注：提供证书查询网站截图(国家市场监督总局网址 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/ page)、证书原件扫描件上传至电子响应文件中，未提供或提供不全不得分。 |
| 技术分：38分 |  |
| 总体施工组织及规划(6分 ) | 对工程概况、施工组织总体设想、方案针对性 及施工段的划分等施工总体部署进行综合评审。 施工总体部署全面、合理的，得6分； 施工总体部署较全面、合理的，得4分； 施工总体部署编制内容简单、无针对性的，得2分 ； 未提供本项不得分。 |
| 施工进度计划 (6分) | 对施工进度计划、各阶段的进度保证措施等进行综合评审。 施工进度计划完整、各阶段的进度保证措施可行 性强的，得6分； 施工进度计划较完整、各阶段的进度保证措施可 行性较强的，得4分； 施工进度计划一般，缺乏一定可行性的，得2分。 未提供本项不得分。 |
| 安全文明施工组织措施(6分 ) | 对安全生产文明施工保证体系健全性，安全生 产隐患分析全面及保障措施落实合理性等内容 进行综合评审。 安全生产体系健全、安全隐患分析全面、措施落 实非常合理的，得6分； 安全生产体系健全、安全隐患分析较全面、措施 落实较合理的，得4分； 安全生产体系一般、安全隐患分析缺乏、措施落 实情况一般的，得2分； 不提供不得分。 |
| 质量保证措施 (6分) | 对质量保证措施(含质保体系、技术保证等),科学合理、措施可靠、全面可行、针对性等内容进行综合评审。 质量保证体系内容详尽、措施齐全、可行性高 的，得6分； 质量保证体系内容较详尽、措施较齐全、可行性 较高的，得4分； 质量保证体系和措施一般的，得2分； 未提供本项不得分。 |
| 重难点分析 (6分) | 对项目关键施工技术、工艺及工程项目实施的 重点、难点分析和解决方案进行综合评审。 重难点分析全面，解决方案合理、可行性强的， 得 6分 ； 重难点分析较全面，解决方案较合理、可行性较 强的，得4分； 重难点分析内容简单、无针对性的，得2分； 未提供本项不得分。 |
| 环境保护措施 (4分) | 对施工期环境保护(包括扬尘管控)措施的落 实合理可行性等内容进行综合评审。 措施描述详尽、全面、可行性高的，得4分； 措施描述较详细、较全面、可行性较高的，得3分 ； 措施描述简单、措施可行性较低的，得2分； 不提供不得分。 |
| 人材机配置 (4分) | 对现场人材机配置进行综合评审，包括现场项 目部人员是否配置科学、合理、齐全，组织严谨；劳动力配备是否齐全，机械配置科学合理、适用，材料投入计划和进退场计划是否具体，及时、可行。 人员配置齐全、科学、合理，组织严谨，劳动力 分配合理，施工机具配备科学合理的，得4分； 人员配置齐全、较科学、较合理、组织较严谨， 劳动力分配较合理，施工机具配备较科学合理的，得3分； 人员配置齐全、组织一般，劳动力分配一般，施 工机具配备一般的，得2分； 未提供本项不得分。 |
| 注意事项 | 评分标准中要求提供业绩材料、企业证书、人员证书、劳动合同、社保等证明材料的，须提供原件彩色扫描件加盖公章上传至系统评审，否则不得分。 |

六、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商， 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2   家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后   报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 第八章 竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖 CA 电子公章） 日  期 ：

- 一、磋商响应函

磋商响应函

致：

根据贵方的（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人       （姓名）代

表我方               （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及 与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或 误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具 有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提 供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在 磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为： 地  址：

邮  编： 电  话： 传  真：

供应商开户行： 账    号：

日    期：         年      月     日

- 二、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政 策要求的中小企业。

（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建企业为（企业名称）， 从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、	  微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政 策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加            单位的           项目由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政 策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 二、资格证明文件

请根据磋商文件对磋商供应商的资格要求（第一章 竞争性磋商采购公 告  二、申请人的资格要求），提供资格证明文件。

财务状况报告及税收、社会保障资金 缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称  参加项目名称（项目编号： 项目编号）采购，根据《关于简化政府采购   供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4 号），我方承诺具备《中华人民共和   国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责 任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公 开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称） 公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术 能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。 主要专业技术能力有：              。

注：须附证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：       日期：       年      月      日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法 经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：       日期：       年      月      日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                （被授权人的姓

名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项 目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。 被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）              授权单位名称：（加盖 CA 电子公章）

单位地址：                      日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定 代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托 书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证明

致：【采购单位】 兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

单位名称：（加盖 CA 电子公章）  单位地址：                      日期：

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购 单位作为合同附件。

磋商供应商响应承诺书

我公司参与贵单位                           工程项目的磋商，我单位郑重承诺：

1、所报项目负责人         同志未同时在两个或两个以上工程项目担任工程项目负责人；

2、拟派项目负责人        同志及本单位近 3 年以来无建筑市场不良行为；

3、我公司（超过 3 年）、法定代表人        同志（超过 5 年）、所报项目负责人        同志（超过 5 年）无行贿犯罪记录；

4、绝不出借挂靠资质；

5、磋商全过程（含质疑、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

6、未在“信用中国”的“失信惩戒”被列为失信被执行人。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、磋商保证金不予退还、 履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相   关处罚，特此承诺！

磋商供应商：           （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

项目负责人：           （签字）

项目负责人证书编号：

日期：     年     月    日

企业资质动态监管核查承诺书

（采购单位）    ：

我公司参与贵单位           （项目编号：     ）项目的磋商，我公司郑重承诺：

1、我公司在磋商期间企业资质动态监管核查结果为合格。

2、我公司在磋商响应有效期内企业资质动态监管核查为合格；若磋商响应有效期内企 业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格。

3、我公司承诺的均是真实、有效的。

综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，将按有关法律法规和文件规定被  取消磋商、成交资格，记录不良信用。一切损失由我公司自行承担，同时愿意接受相关处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 三、已标价的工程量清单

注：各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价作同比例变动。

- 四、施工组织设计

（格式自定）

项目名称：【项目名称】 项目编号：【项目编号】

- 五、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：             日期：  年  月  日

- 六、其它材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。