焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究采购项目

项目编号：JSZC-320402-SYZB-C2025-0073

采 购 人：常州市天宁区郑陆镇人民政府

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	43

第六章   响应文件格式	57

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320402-SYZB-C2025-0073

2.项目名称： 焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 180 万元、项目最高限价： 180 万元

5.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究 | 180 | 1 | 本项目是焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究采购项目，服务内容包括数据采集设备及安装、数据采集服务与测绘、数字化建模、技术服务与维护等。 |

6.合同履行期限： 2025年12月10日前完成项目并通过专家验收。

7.本项目是否接受联合体：■是  □否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 若供应商采用联合体响应，应明确联合体牵头人,提供联合协议，同一家联合企业不得与两家及以上企业组成联合体参加磋商。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则将取消所有涉及该联合体的资格 。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间： 2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子磋商响应文件。

五、开启

时间： 2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子磋商响应文件。

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次磋商不收取磋商保证金。

6.注意事项

供应商在磋商前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 7.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行磋商响应文件的编制和提交。

- 8.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照竞争性磋商公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

9.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

10.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

11.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市天宁区郑陆镇人民政府

地    址： 常州市天宁区郑陆镇镇南路19号

联系方式： 顾先生、0519-88969303

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电      话： 0519-88818295（8000）

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年8月14日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：成交金额在100万元(含)以下的为1.5%，成交金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，成交服务收费按上述计算方法收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为磋商响应文件的组成部分，与磋商响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 4、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 | 提供联合协议，格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个项目中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； 根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）响应低于采购项目预算50%的；2）响应报价低于采购项目最高限价45%的；3）评审小组认定的供应商报价过低、有可能影响项目质量或者不能诚信履约的其他情形。评审小组将通过苏采云系统要求供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审小组对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个项目中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  。

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整： 只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除 。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，且接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、磋商报价（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 注：此处最终报价指经过报价修正及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 二、履约能力（45分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 12 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过文物建筑文物工程勘察设计项目的，有一个得3分，最高得12分。 注：磋商响应文件中提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 证书 | 8 | 供应商具有甲级文物保护工程勘察设计资质证书的，得8分；具有乙级文物保护工程勘察设计资质证书的，得4分，最高得8分。 注：磋商响应文件中提供证书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 体系认证 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得3分。 注：磋商响应文件中提供证书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 4 | 综合实力 | 9 | 供应商具有相关图像、点云处理相关发明专利的，有一个得3分，最高得9分。 注：磋商响应文件中提供证书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目负责人 | 13 | 1.拟投入本项目的项目负责人具有建筑、测绘、土木交通相关专业博士及以上学位的，得1分。 2.拟投入本项目的其他成员（除项目负责人外）具有建筑、测绘、土木交通相关专业博士及以上学位的，有一个得1分，最高得4分。 3.拟投入本项目的其他成员（除项目负责人外）具有文物保护工程责任设计师证书的，有一个得1分，最高得4分。 4.拟投入本项目的其他成员（除项目负责人外）具有建筑或测绘或设计或地理信息相关专业中级及以上职称的，有一个得0.5分，最高得4分。 注：（1）以上人员不重复计分； （2）磋商响应文件中提供相应证书及2025年5月-7月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 三、服务方案（45分） |  |  |  |
| 1 | 项目工作难点分析 | 4 | 磋商小组根据供应商提供的项目工作难点分析进行综合评审。 （1）供应商对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解透彻，能准确把握问题并清晰地指明问题的关键所在，同时提供针对重点、难点的分析方案，提出科学、合理、针对性强的解决对策的，得4分； （2）供应商对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解较为透彻，基本能把握问题并清晰地指明问题的关键所在，同时提供针对重点、难点的分析方案，提出较为科学、合理、针对性较强的解决对策，得3分； （3）供应商对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解不够全面，不能准确把握问题并清晰地指明问题的关键所在，提供的针对重点、难点的分析方案不够完善，提出的解决对策不够科学、合理、针对性较弱的，得2分。 （4）供应商对本项目实施过程中的工作重点、难点的分析与理解不全面，提供的针对重点、难点的分析方案不完善，提出的解决对策不科学、没有针对性的，得1分。 （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 9 | 磋商小组根据供应商为本项目制定的项目实施方案进行综合评审。 （1）项目实施方案完整；考虑全面，规划、布局因地制宜，能够符合本地实际，采用的技术与方法针对性强，资料收集与整理齐全的，得9分； （2）项目实施方案较具体；考虑较全面，规划、布局有一定的针对性，基本能够符合本地实际，采用的技术与方法针对性较强，资料收集与整理较齐全的，得7分； （3）项目实施方案较简单；考虑不够全面，规划、布局不够合理，不够贴切本地实际，采用的技术与方法针对性不强，资料收集与整理不够齐全的，得5分； （4）项目实施方案简单；考虑不全面，规划、布局不合理，采用的技术与方法没有针对性，资料收集与整理不齐全的，得3分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 3 | 项目进度控制方案 | 4 | 磋商小组根据供应商提供的项目进度控制方案进行综合评审。 （1）供应商针对本项目制定的工作进度计划与保障措施严谨、合理，符合本项目的计划服务期，各阶段工作任务分配合理的，人员布置得当的，得4分； （2）供应商针对本项目制定的工作进度计划与保障措施较为严谨、合理，基本符合本项目的计划服务期，各阶段工作任务分配较为合理的，人员布置基本得当的，得3分； （3）供应商针对本项目制定的工作进度计划与保障措施较简单，对本项目的计划服务期响应一般，各阶段工作任务分配不够合理，人员布置不够得当的，得2分； （4）供应商针对本项目制定的工作进度计划与保障措施缺乏严谨性、合理性，难以满足本项目的计划服务期，各阶段工作任务分配不合理的，人员布置不得当的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 4 | 质量控制方案及安全措施 | 4 | 磋商小组根据供应商提供的质量控制方案及安全措施进行综合评审。 （1）供应商的项目质量方案全面、完善，安全措施合理，质量保障措施等内容详尽的，得4分； （2）供应商的项目质量方案较为全面、完善，安全措施较为合理，质量保障措施等内容较为详尽的，得3分； （3）供应商的项目质量方案不够全面、完善，安全措施合理性，质量保障措施等内容不够详尽的，得2分； （4）供应商的项目质量方案简单，安全措施合理性，质量保障措施等内容不详尽的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 5 | 历史沿革核实及调查研究案例 | 4 | 供应商根据对本项目的理解情况提供2处历史街区资料，查阅档案馆或文献资料，查询到确凿的原始资料，并经过历史沿革分析，形成300字左右的中英文历史街区介绍。每处历史街区最高得2分，合计4分。 （1）提供2处历史街区介绍，历史街区介绍真实、可信、完整，并能够提供与文物相关的原始档案（如1949年之前档案资料）的，得4分； （2）提供2处历史街区介绍，历史街区介绍较为真实、可信、完整，并提供与文物相关的文献资料的，得3分； （3）提供2处历史街区介绍，历史街区介绍真实度、可信度一般，提供与文物相关的文献资料不全的，得2分； （4）提供2处历史街区介绍，历史街区介绍真实度、可信度较差，未提供与文物相关的文献资料的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 6 | 历史街区实景三维模型 | 8 | 供应商根据对本项目的理解情况针对历史街区，能够提供实景三维模型。 （1）提供历史街区实景三维模型，模型细节丰富，准确反映了历史街区的真实情况。街区中的典型文物建筑的尺寸准确、纹理清晰，材质逼真，视觉效果接近实物的，得8分。 （2）提供历史街区实景三维模型，模型基本还原了历史街区的主要特征，但存在一些细节上的缺失或偏差的，得6分。 （3）提供历史街区实景三维模型，模型能还原一定程度的历史街区的主要特征，存在一些失真或错误的，得4分； （4）提供历史街区实景三维模型，模型粗糙，无法准确反映文物的关键特征，存在明显的失真或错误的，得2分； （5）未提供的不得分。 |
| 7 | 文物建筑平立剖详图 | 6 | 供应商根据对本项目的理解情况，提供2处文物建筑平面、立面、剖面详图。 （1）提供2处，测绘图纸专业性强，观感清晰、细节详实（如结构构造、材料特性、装饰元素等）的，得6分。 （2）提供2处，测绘图纸专业性较强，观感较清晰、细节较详实的，得4分。 （3）提供2处，测绘图纸专业性一般，清晰度、细节欠缺的，得2分； （4）提供2处，测绘图纸专业性较差，不清晰的、细节不详实的，得1分； （5）未提供的不得分。 |
| 8 | 历史街区漫游演示 | 6 | 供应商根据对本项目的理解情况针对历史街区漫游演示的： （1）提供2处，环境构建完整，互动性强，用户能够完全融入三维虚拟场景的，得6分。 （2）提供2处，环境构建基本完整，有一定互动性的，得4分。 （3）提供1处，环境构建完整，互动性强，用户能够完全融入三维虚拟场景的，得2分。 （4）提供1处，环境构建基本完整，有一定互动性的，得1分。 （5）未提供的不得分。 注：按要求提供历史街区漫游演示视频上传至苏采云投标系统，未上传或上传未成功不得分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第四章   采购需求

一、采购标的

本项目是焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究采购项目，服务内容包括数据采集设备及安装、数据采集服务与测绘、数字化建模、技术服务与维护等。

二、商务要求

1.服务期限：2025年12月10日前完成项目并通过专家验收。

2.付款方式

合同签订后支付合同价的30%，项目完成并通过专家验收后支付合同价的70%。

三、技术要求

（一）服务内容

1.数据采集设备与安装

（1）建筑结构监测传感器系统

成交供应商需为焦溪古镇核心区域的重点古建筑配置专业级结构健康监测传感器网络，包括但不限于倾斜仪、加速度传感器等设备。这些传感器将被部署在古建筑的关键结构部位，如梁柱结合部、承重墙体、屋架结构等位置，以实现对建筑物微小变形、结构倾斜度、振动响应等关键参数的24小时连续监测。传感器系统需具备高精度测量能力、长期稳定性和恶劣环境适应性，确保能够及时发现古建筑结构的异常变化，为文物保护提供科学依据。

（2）环境监测设备网络

成交供应商需在古镇范围内建立完善的环境监测网络，重点监测温度、湿度、PM2.5、风向风速等环境参数。设备需采用工业级传感器，具备防水防尘、抗紫外线老化等特性，能够在户外恶劣环境下长期稳定运行。监测网络需覆盖古镇的不同微环境区域，包括建筑内部、半开放空间、完全开放区域等，以全面掌握环境因素对古建筑保存状况的影响。系统需具备数据自动采集、存储和传输功能，支持远程实时查看和历史数据分析。

（3）智能视频监控系统

成交供应商需部署高清智能摄像头网络，覆盖古镇主要通道、重点建筑周边、游客聚集区域等关键位置。摄像头需具备4K高清成像能力、红外夜视功能、图像防抖和自动对焦等技术特性。系统需集成先进的AI人工智能算法，实现人流统计、火灾烟雾识别等智能化功能。监控系统还需具备人脸识别、车牌识别等安防功能，为古镇的安全管理和游客服务提供技术支撑。

（4）综合安装施工服务

成交供应商需承担所有监测设备的专业化安装任务，包括设备点位勘察、安装方案设计、现场施工作业、线路布设、设备调试等全过程服务。安装工程需涵盖强电系统（供电线路、配电箱、UPS不间断电源等）、弱电系统（数据传输线路、网络设备、通信模块等）的完整布设。同时需提供所有安装所需的辅助材料，如支架、保护罩、防水接头、线缆管槽等，确保整个系统的可靠性和美观性。

2.古建筑群数据采集与处理服务

（1）古镇全景航拍测量服务

成交供应商需运用专业级无人机搭载高精度相机和激光雷达设备，对焦溪古镇进行全方位的航空摄影测量作业。飞行作业需采用倾斜摄影技术，从垂直向下、前后左右倾斜等多个角度获取影像数据，确保建筑物的每个立面都能得到充分的影像覆盖。同时需获取高分辨率正射影像，为古镇制作精确的平面地图和现状图提供数据基础。航拍作业需覆盖古镇核心保护区域和建设控制地带，影像分辨率需达到厘米级精度，色彩还原度高，能够清晰展现古建筑的细节特征、材质纹理和保存现状。航拍数据需经过专业的空三加密、影像匹配、几何纠正等处理，生成标准格式的测绘成果。

（2）激光点云数据采集服务

成交供应商需运用地面激光扫描仪和机载激光雷达系统，对古镇范围内的所有建筑物和地形地貌进行高精度三维激光扫描。地面扫描需在关键建筑周围设置多个扫描站点，确保扫描数据的完整性和精度。扫描作业需涵盖建筑物的内外部空间、屋顶结构、细部装饰等各个层面，获取完整的三维几何信息。机载激光扫描需与航拍测量同步进行，获取大范围的地形点云数据。所有点云数据需进行配准、去噪、分类等预处理，生成统一坐标系统下的高精度三维点云模型，为后续的建筑信息建模和数字化重建提供准确的几何基准。

（3）古建筑测绘制图服务

成交供应商需组织专业测绘团队，运用传统测量方法和现代测绘技术相结合的方式，对古镇内20栋重点历史建筑进行详细的建筑测绘工作。测绘内容需包括建筑物的总平面图、各层平面图、主要立面图、重要剖面图、结构详图、装饰构件详图等完整的建筑图纸。测量精度需达到毫米级标准，能够准确反映建筑物的尺寸比例、结构形式、建造工艺、装饰特色等历史信息。测绘过程需对建筑物的病害情况、保存现状、历史变迁等进行详细记录和标注。所有测绘成果需按照国家建筑制图标准编制，输出标准格式的CAD电子图档和高质量的纸质图纸，为古建筑的保护规划、修缮设计、档案管理等工作提供基础资料。

（4）历史资料数字化归档服务

成交供应商需对焦溪古镇相关的历史照片、文献资料、设计图纸、档案记录等珍贵文献进行专业化的数字化处理。数字化工作需采用专业扫描设备，对不同类型的资料采用相应的扫描参数和处理工艺，确保数字化成果的清晰度和色彩保真度。对于珍贵的历史照片需进行高分辨率扫描，分辨率不低于600DPI，对于图纸资料需保证线条清晰、文字可辨。数字化过程需对资料进行分类整理、编目著录、格式转换等处理，建立完善的数字档案管理系统。同时需对数字化成果进行OCR文字识别、关键词标注、元数据编制等深度加工，便于后续的检索利用和展示应用。

（5）多源点云数据预处理

成交供应商需开发先进的多源点云数据融合处理技术，解决地面激光扫描、机载激光雷达、摄影测量点云等不同来源数据的配准、融合、优化等技术难题。该技术需具备自动化配准能力，能够处理大规模点云数据的快速匹配和精确对齐，融合精度需达到毫米级水平。算法需具备点云去噪、滤波、分类、简化等预处理功能，能够自动识别建筑、道路、桥梁等不同类型的点云对象。技术需支持多时相点云数据的变化检测，能够自动发现建筑物的形变、损伤、修复等变化情况。该技术需申请相关发明专利，形成自主知识产权的核心技术体系。

（6）文物建筑多维度特征提取

成交供应商需基于深度学习和计算机视觉技术，基于异源数据（如图像、点云、位移、湿度、温度等）综合识别木构件、砖墙、瓦屋面等建筑元素，提取历史街区中重要文物建筑的健康指标，包括但不限于：位移、倾斜、裂缝等信息。通过先进的数据挖掘和人工智能方法，构建古建筑结构健康状态的综合评价体系，实现文物建筑健康指标的异常检测和趋势分析、及时发现结构的微小变化和潜在风险，为古建筑的预防性保护提供科学依据。同时需申请相关发明专利，保护核心技术的知识产权。

3.古建筑群数字化

（1）重点建筑精细化三维建模服务

成交供应商需基于前期采集的激光点云数据、航拍影像和测绘图纸，运用先进的三维建模技术和BIM建筑信息建模方法，为古镇内20栋重点历史建筑创建高精度的数字化三维模型。建模工作需精确还原每栋建筑的几何形态、结构细节、材质纹理、装饰特色等各方面特征，模型精度需达到接近毫米级的高仿真效果，确保能够真实反映古建筑的历史原貌和现状特征。建模过程需充分利用多源数据的优势，将激光点云的几何精度、影像数据的纹理信息、测绘图纸的标准化表达进行有机融合，生成既具有科学严谨性又具有视觉表现力的数字化成果。模型需具备多层次详细度（LOD）表达能力，支持从整体鸟瞰到局部细节的多尺度展示需求，同时需包含建筑的历史信息、保护状况、材料属性等语义信息，实现真正的建筑信息数字化。

（2）古镇核心区三维场景构建服务

成交供应商需运用数字孪生技术理念，构建涵盖焦溪古镇核心保护区域的完整三维数字场景。场景建设需达到LOD3（建筑级详细度）标准，包含所有建筑物、道路、水系等环境要素的三维表达。场景模型支持虚拟漫游、沉浸式体验、多角度观察等交互功能。三维场景需与实时监测数据进行关联，实现数字世界与物理世界的同步映射，支撑智能管理和决策分析应用。场景数据需采用标准化的三维数据格式，具备良好的兼容性和可扩展性，能够与主流的GIS平台、虚拟现实设备、移动终端等进行无缝集成，为古镇的展示宣传、规划管理、科研教学等多种应用提供统一的数字化基础平台。

4.技术服务与维护

（1）系统集成调试服务

成交供应商需承担整个古镇动态监测及智能管理系统的全面集成调试任务,将前期建设的监测设备网络、数据采集系统、三维数字化模型、智能算法等各个子系统进行有机整合,形成统一协调的智能化管理体系。系统集成需确保传感器数据能够实时准确地传输到管理平台,监控视频能够流畅地在各终端设备上显示,三维模型能够与实时监测数据进行动态关联显示。调试工作需包括网络通信测试、数据库连接验证、功能模块联调、性能压力测试等全方位的系统验证。需建立统一的数据标准和接口规范,确保各子系统之间的数据交换顺畅可靠。系统需具备故障自诊断和自恢复能力,当某个设备或模块出现故障时,不影响整个系统的正常运行。集成调试完成后需进行长期的试运行,及时发现和解决系统运行中的问题,确保系统的稳定性和可靠性。

（2）专业技术培训服务

成交供应商需为项目管理团队和技术人员提供全面系统的技术培训,确保相关人员能够熟练掌握系统的操作使用、日常维护、故障处理等技能。培训内容需涵盖监测设备的工作原理、安装维护方法、数据读取分析、故障排除技巧等硬件相关知识,以及管理平台的功能操作、数据管理、报表生成、权限设置等软件应用技能。需针对不同岗位人员的需求制定差异化的培训方案,为管理人员重点培训系统功能和数据分析能力,为技术人员重点培训设备维护和故障处理技能,为操作人员重点培训日常操作和基础维护方法。培训方式需采用理论讲解与实际操作相结合的方式,通过现场演示、模拟操作等多种形式提高培训效果。需提供完整的培训教材和操作手册,建立培训档案和考核机制,确保培训质量和效果。培训服务需包括初期集中培训和后续的定期技能提升培训,建立长期的技术支持和知识更新机制。

（3）三年期维护保障服务

成交供应商需提供为期三年的全面系统维护服务,承担系统运行期间的所有维护保障责任。维护服务需包括预防性维护和故障维修两个方面,预防性维护需定期对所有设备进行巡检、清洁、校准、升级等保养工作,建立详细的维护计划和作业标准,确保设备始终处于良好的工作状态。故障维修需建立快速响应机制,承诺在接到故障报告后24小时内响应,48小时内到达现场,72小时内完成一般故障的修复工作。对于影响系统主要功能的重大故障,需提供临时替代方案,确保系统服务不中断。需建立完善的备件库存管理体系,储备关键设备的易损件和备用设备,确保能够及时进行维修和更换。维护期间需提供详细的维护记录和系统运行报告,为系统的长期管理和优化提供数据支持。

（4）技术支持与咨询服务

成交供应商需建立专业的技术支持团队,为系统使用过程中遇到的各种技术问题提供及时有效的解决方案。技术支持需通过电话、邮件、远程协助等多种方式为用户提供技术咨询和问题解答。需建立技术问题的分级处理机制,对于常见问题提供标准化的解决方案,对于复杂问题安排专业工程师进行深入分析和处理。技术支持需包括系统操作指导、数据分析咨询、性能优化建议、扩展升级方案等多方面的专业服务。需定期举办技术交流和培训活动,分享最新的技术发展和应用经验,帮助用户更好地使用和管理系统。技术支持服务需建立用户满意度评价机制,持续改进服务质量,确保用户需求得到及时有效的满足。

（二）服务要求

1.数据采集设备与安装

（1）设备质量与标准符合性要求

所有采购和安装的监测设备必须符合国家相关技术标准和行业规范，具备相应的产品认证证书和检测报告。设备需具备长期稳定运行的可靠性，关键传感器的测量精度需达到文物监测的专业要求，温湿度传感器精度需达到±0.1℃和±1%RH，结构位移传感器精度需达到毫米级。所有电子设备需具备防雷、防静电、防电磁干扰等保护功能，确保在复杂电磁环境下正常工作。设备供应商需提供完整的技术文档、操作手册和质量保证书。

（2）文物保护与安装工艺要求

设备安装过程必须严格遵守《文物保护法》和相关文物保护技术规范，所有安装作业需事先制定详细的文物保护方案并通过相关部门审批。安装工艺需采用可逆性原则，避免对古建筑本体造成不可逆转的损害，优先采用夹具固定、磁吸附着等非侵入性安装方式。对于必须钻孔固定的情况，需严格控制孔径大小和深度，并做好防水处理。所有线缆布设需隐蔽美观，不影响古建筑的历史风貌和观赏效果。安装完成后需对施工部位进行恢复处理，确保与周围环境协调一致。

（3）系统集成与数据传输要求

所有监测设备需组成统一的物联网监测网络，支持多种数据传输方式，包括有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动通信等。系统需具备边缘计算能力，支持本地数据预处理和异常事件实时报警。数据传输需采用加密协议，确保数据安全性和完整性。系统需支持标准化数据接口，便于与其他系统进行数据交换和集成。设备需具备远程维护和软件升级功能，支持通过网络进行参数调整和故障诊断。

（4）验收与质保服务要求

设备安装完成后需进行全面的系统测试和验收，包括单体设备功能测试、系统集成测试、数据传输测试、报警功能测试等。成交供应商需提供完整的测试报告和验收文档，确保所有功能达到设计要求。设备需提供不少于3年的质保期，质保期内成交供应商需承担设备故障维修、配件更换、软件升级等服务。需建立设备台账和维护记录，定期进行预防性维护和巡检，确保系统长期稳定运行。

2.古建筑群数据采集与处理服务

（1）测量精度与技术标准要求

所有测量作业必须严格按照国家测绘行业标准和文物测绘技术规范执行，测量精度需达到相应等级的技术要求。航拍测量的平面精度需优于3cm，高程精度需优于6cm，影像分辨率需达到1cm以内。激光扫描的点位精度需优于3mm，点云密度需满足1:500比例尺测图的要求。传统测绘的线性测量误差需控制在1/1000以内，角度测量误差需控制在20″以内。重点建筑地面扫描设备的扫描数据速率需达到每秒2000000点，一般建筑地面扫描设备的扫描数据速率需达到每秒640000点。所有测量成果需经过严格的质量检查和精度验证，提供完整的测量报告和精度统计分析。测量基准需采用国家统一的坐标系统和高程基准，确保成果的标准化和规范化。

（2）数据完整性与格式标准要求

测绘成果需涵盖项目范围内的所有建筑物和地形要素，不得有遗漏或缺失。建筑测绘图纸需包括总平面图、分层平面图、主要立面图、典型剖面图、重要详图等完整图纸体系，图纸比例需根据建筑规模和详细程度合理选择。所有图纸需按照国家制图标准绘制，图面信息完整、标注清晰、符号规范。电子图档需采用标准的CAD格式，图层设置合理，便于后续编辑和应用。点云数据需提供多种格式输出，包括原始扫描数据和处理后的标准格式。影像数据需提供TIFF、JPG等标准格式，并提供相应的世界坐标文件。

（3）历史资料保护与处理要求

历史资料数字化过程必须确保原始资料的安全，严禁对珍贵文物造成任何损害。数字化设备需采用无接触式扫描方式，避免对脆弱材质造成物理损伤。对于特殊材质或保存状况较差的资料，需制定专门的数字化方案，必要时需请文物保护专家指导。数字化参数需根据资料类型和保存要求进行调整，确保既能获得高质量的数字化效果，又能最大程度保护原始资料。数字化成果需进行备份存储，采用多种存储介质和存储地点，确保数字资产的长期安全保存。

（4）技术创新性与先进性要求

所有多源点云数据预处理和文物建筑多维度特征提取方法必须具备较高的技术创新性和先进性，需在相关技术领域达到国内领先或国际先进水平。数据处理方法核心技术路线需具备原创性，不得侵犯第三方的知识产权。技术方案需经过充分的理论分析和实验验证，确保算法的科学性和可行性。需提供详细的技术对比分析，说明新方法相对于现有技术的优势和创新点。

（5）知识产权保护与归属要求

成交供应商需为所有核心方法申请相应的知识产权保护，包括发明专利等。专利申请需涵盖数据处理方法的核心技术要点，形成完整的知识产权保护网络。需明确知识产权的归属关系，原则上项目产生的知识产权归双方共有。需提供知识产权申请的完整文件和证书，包括专利申请书、技术说明书、权利要求书等。对于使用的第三方技术和开源代码，需明确其授权范围和使用条件，避免产生知识产权纠纷。需提供知识产权的维护和管理服务，包括专利续费、技术更新、侵权监控等。

（6）成果交付与版权要求

所有测绘成果和数字化资料需按照合同约定的格式和标准进行整理和交付，提供完整的成果清单和质量报告。电子成果需采用标准化的文件格式和命名规则，便于管理和使用。需提供成果使用说明书和技术文档，详细说明数据结构、精度指标等技术参数。成交供应商需保证所交付成果的知识产权清晰，不存在侵权风险。

3.古建筑群数字化

（1）模型精度与真实性要求

所有三维模型必须严格基于实测数据进行构建，确保几何精度和比例关系的准确性。建筑模型的主体结构误差需控制在5cm以内，重要装饰构件的误差需控制在2cm以内，整体比例关系需与实际建筑保持高度一致。模型的纹理贴图需采用实地拍摄的高清影像，色彩还原度需达到90%以上，能够真实反映建筑材质的质感和风化程度。模型需包含建筑的内部空间结构，对于开放参观的建筑需建立完整的室内三维场景。所有模型需经过专业人员的现场比对验证，确保数字化成果与实际建筑的高度吻合。模型数据需采用行业标准格式存储，支持多种软件平台的调用和编辑。

（2）技术标准与兼容性要求

三维建模工作需采用国际先进的建模软件和技术流程，确保成果的专业性和标准化。模型数据需符合国际BIM标准和国家建筑信息模型标准，具备良好的数据交换能力。场景模型需支持多种输出格式，包括原生建模格式、标准交换格式、移动设备格式等，满足不同应用场景的需求。模型需具备多分辨率表达能力，支持根据用户需求和设备性能进行动态调整。数据结构需采用分层分级的组织方式，便于管理、更新和维护。需提供模型的技术文档和元数据信息，详细说明建模方法、数据来源、精度指标、坐标系统等技术参数。

（3）应用功能与扩展性要求

数字化模型需具备丰富的应用功能，支持测量标注、剖切分析、漫游浏览、信息查询等基础操作。模型需预留数据接口，支持与监测系统、管理系统、展示系统等进行数据交互。需具备时间轴功能，能够展示建筑的历史变迁过程和未来规划方案。模型需支持多用户协同操作，具备权限管理和版本控制功能。需具备良好的扩展性，支持后续添加新的建筑、更新现有模型、集成新的功能模块等需求。模型需针对不同终端设备进行优化，确保在PC端、移动端等不同平台上都能流畅运行。

（4）成果交付与知识产权要求

成交供应商需提供完整的三维模型源文件，包括几何模型、纹理贴图、材质参数、场景设置等全部数据。需提供多种格式的模型输出，满足不同软件平台和应用需求。需交付详细的建模报告，包括建模流程、技术方法、质量控制、精度分析等内容。所有数字化成果的知识产权需明确归属，不得存在第三方权利争议。需提供成果的长期技术支持，包括模型更新、格式转换、技术培训等服务。成交供应商需承诺对数字化成果进行保密，未经授权不得用于其他项目或商业用途。

4.技术服务与维护

（1）系统集成质量与性能要求

系统集成必须确保各子系统之间的完美协调和高效运行,所有功能模块需达到设计要求的性能指标。系统响应速度需满足实时监测的要求,数据采集间隔不超过5分钟,报警响应时间不超过30秒,界面操作响应时间不超过5秒。系统需具备高可用性,支持7×24小时连续运行。数据传输的准确性和完整性需得到保证,数据丢失率需控制在0.1%以内。系统需具备良好的并发处理能力,支持多用户同时访问和操作。界面设计需友好直观,操作流程需简单便捷,符合用户的使用习惯。系统需通过严格的集成测试和压力测试,验证在各种工作负载下的稳定性和可靠性。需提供完整的系统文档,包括架构设计、接口规范、操作手册、维护指南等。

（2）培训服务质量与效果要求

培训服务必须确保参训人员能够熟练掌握系统的操作和维护技能,培训合格率需达到90%以上。培训内容需全面覆盖系统的各项功能和操作要点,培训材料需准确详实、通俗易懂。培训讲师需具备丰富的专业知识和实践经验,具备良好的授课能力和沟通技巧。培训方式需灵活多样,结合理论讲解、实际操作、案例分析等多种教学方法,提高培训效果。需建立培训效果评估机制,通过考试、实操测试、满意度调查等方式验证培训质量。需提供培训证书和技能认证,建立人员技能档案。培训服务需具备可持续性,提供后续的技能提升和知识更新培训。需建立培训反馈机制,根据用户需求和技术发展不断改进培训内容和方法。

（3）维护服务响应与质量要求

维护服务必须建立快速响应机制,确保故障和问题得到及时处理。一般性故障需在48小时内解决,紧急故障需在24小时内解决,系统性故障需在72小时内提供临时解决方案。维护人员需具备专业的技术能力和丰富的实践经验,能够快速准确地诊断和解决各种技术问题。需建立完善的备件管理体系,关键设备的备件到货时间不超过7天。维护质量需达到规定标准,设备故障率需控制在合理范围内,系统可用率需保持在较高水平。需提供详细的维护记录和报告,包括故障现象、处理过程、解决方案、预防措施等完整信息。维护服务需建立用户满意度评价机制,持续改进服务质量。需提供维护服务的成本核算和效益分析,为系统的长期管理提供决策依据。

（4）技术支持专业性与及时性要求

技术支持服务必须确保专业性和及时性,能够为用户提供高质量的技术咨询和问题解决方案。技术支持团队需由经验丰富的专业技术人员组成,具备深厚的理论基础和实践经验。需建立分层分级的技术支持体系,确保不同类型和复杂程度的问题都能得到适当的处理。技术支持响应时间需满足用户需求,在线咨询需在6小时内回复,现场支持需在48小时内到达。技术支持的解决率需达到95%以上,用户满意度需达到90%以上。需建立技术问题的跟踪和管理机制,确保问题得到彻底解决。技术支持需提供多种服务渠道,包括电话、邮件、在线聊天、远程协助等方式。需建立技术支持的知识管理体系,不断积累和更新技术资料,提高支持效率和质量。

（三）其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

四、报价方式

本项目报价为固定总价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）: 常州市天宁区郑陆镇人民政府

乙方（以下称乙方）:

合同编号：

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务： 焦溪古镇遗产要素数据库构建与智能监测研究 ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同价（人民币，下同）：    元（小写    元），税率    %。

本合同价包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 服务内容及要求

（一）服务内容

1.数据采集设备与安装

（1）建筑结构监测传感器系统

乙方需为焦溪古镇核心区域的重点古建筑配置专业级结构健康监测传感器网络，包括但不限于倾斜仪、加速度传感器等设备。这些传感器将被部署在古建筑的关键结构部位，如梁柱结合部、承重墙体、屋架结构等位置，以实现对建筑物微小变形、结构倾斜度、振动响应等关键参数的24小时连续监测。传感器系统需具备高精度测量能力、长期稳定性和恶劣环境适应性，确保能够及时发现古建筑结构的异常变化，为文物保护提供科学依据。

（2）环境监测设备网络

乙方需在古镇范围内建立完善的环境监测网络，重点监测温度、湿度、PM2.5、风向风速等环境参数。设备需采用工业级传感器，具备防水防尘、抗紫外线老化等特性，能够在户外恶劣环境下长期稳定运行。监测网络需覆盖古镇的不同微环境区域，包括建筑内部、半开放空间、完全开放区域等，以全面掌握环境因素对古建筑保存状况的影响。系统需具备数据自动采集、存储和传输功能，支持远程实时查看和历史数据分析。

（3）智能视频监控系统

乙方需部署高清智能摄像头网络，覆盖古镇主要通道、重点建筑周边、游客聚集区域等关键位置。摄像头需具备4K高清成像能力、红外夜视功能、图像防抖和自动对焦等技术特性。系统需集成先进的AI人工智能算法，实现人流统计、火灾烟雾识别等智能化功能。监控系统还需具备人脸识别、车牌识别等安防功能，为古镇的安全管理和游客服务提供技术支撑。

（4）综合安装施工服务

乙方需承担所有监测设备的专业化安装任务，包括设备点位勘察、安装方案设计、现场施工作业、线路布设、设备调试等全过程服务。安装工程需涵盖强电系统（供电线路、配电箱、UPS不间断电源等）、弱电系统（数据传输线路、网络设备、通信模块等）的完整布设。同时需提供所有安装所需的辅助材料，如支架、保护罩、防水接头、线缆管槽等，确保整个系统的可靠性和美观性。

2.古建筑群数据采集与处理服务

（1）古镇全景航拍测量服务

乙方需运用专业级无人机搭载高精度相机和激光雷达设备，对焦溪古镇进行全方位的航空摄影测量作业。飞行作业需采用倾斜摄影技术，从垂直向下、前后左右倾斜等多个角度获取影像数据，确保建筑物的每个立面都能得到充分的影像覆盖。同时需获取高分辨率正射影像，为古镇制作精确的平面地图和现状图提供数据基础。航拍作业需覆盖古镇核心保护区域和建设控制地带，影像分辨率需达到厘米级精度，色彩还原度高，能够清晰展现古建筑的细节特征、材质纹理和保存现状。航拍数据需经过专业的空三加密、影像匹配、几何纠正等处理，生成标准格式的测绘成果。

（2）激光点云数据采集服务

乙方需运用地面激光扫描仪和机载激光雷达系统，对古镇范围内的所有建筑物和地形地貌进行高精度三维激光扫描。地面扫描需在关键建筑周围设置多个扫描站点，确保扫描数据的完整性和精度。扫描作业需涵盖建筑物的内外部空间、屋顶结构、细部装饰等各个层面，获取完整的三维几何信息。机载激光扫描需与航拍测量同步进行，获取大范围的地形点云数据。所有点云数据需进行配准、去噪、分类等预处理，生成统一坐标系统下的高精度三维点云模型，为后续的建筑信息建模和数字化重建提供准确的几何基准。

（3）古建筑测绘制图服务

乙方需组织专业测绘团队，运用传统测量方法和现代测绘技术相结合的方式，对古镇内20栋重点历史建筑进行详细的建筑测绘工作。测绘内容需包括建筑物的总平面图、各层平面图、主要立面图、重要剖面图、结构详图、装饰构件详图等完整的建筑图纸。测量精度需达到毫米级标准，能够准确反映建筑物的尺寸比例、结构形式、建造工艺、装饰特色等历史信息。测绘过程需对建筑物的病害情况、保存现状、历史变迁等进行详细记录和标注。所有测绘成果需按照国家建筑制图标准编制，输出标准格式的CAD电子图档和高质量的纸质图纸，为古建筑的保护规划、修缮设计、档案管理等工作提供基础资料。

（4）历史资料数字化归档服务

乙方需对焦溪古镇相关的历史照片、文献资料、设计图纸、档案记录等珍贵文献进行专业化的数字化处理。数字化工作需采用专业扫描设备，对不同类型的资料采用相应的扫描参数和处理工艺，确保数字化成果的清晰度和色彩保真度。对于珍贵的历史照片需进行高分辨率扫描，分辨率不低于600DPI，对于图纸资料需保证线条清晰、文字可辨。数字化过程需对资料进行分类整理、编目著录、格式转换等处理，建立完善的数字档案管理系统。同时需对数字化成果进行OCR文字识别、关键词标注、元数据编制等深度加工，便于后续的检索利用和展示应用。

（5）多源点云数据预处理

乙方需开发先进的多源点云数据融合处理技术，解决地面激光扫描、机载激光雷达、摄影测量点云等不同来源数据的配准、融合、优化等技术难题。该技术需具备自动化配准能力，能够处理大规模点云数据的快速匹配和精确对齐，融合精度需达到毫米级水平。算法需具备点云去噪、滤波、分类、简化等预处理功能，能够自动识别建筑、道路、桥梁等不同类型的点云对象。技术需支持多时相点云数据的变化检测，能够自动发现建筑物的形变、损伤、修复等变化情况。该技术需申请相关发明专利，形成自主知识产权的核心技术体系。

（6）文物建筑多维度特征提取

乙方需基于深度学习和计算机视觉技术，基于异源数据（如图像、点云、位移、湿度、温度等）综合识别木构件、砖墙、瓦屋面等建筑元素，提取历史街区中重要文物建筑的健康指标，包括但不限于：位移、倾斜、裂缝等信息。通过先进的数据挖掘和人工智能方法，构建古建筑结构健康状态的综合评价体系，实现文物建筑健康指标的异常检测和趋势分析、及时发现结构的微小变化和潜在风险，为古建筑的预防性保护提供科学依据。同时需申请相关发明专利，保护核心技术的知识产权。

3.古建筑群数字化

（1）重点建筑精细化三维建模服务

乙方需基于前期采集的激光点云数据、航拍影像和测绘图纸，运用先进的三维建模技术和BIM建筑信息建模方法，为古镇内20栋重点历史建筑创建高精度的数字化三维模型。建模工作需精确还原每栋建筑的几何形态、结构细节、材质纹理、装饰特色等各方面特征，模型精度需达到接近毫米级的高仿真效果，确保能够真实反映古建筑的历史原貌和现状特征。建模过程需充分利用多源数据的优势，将激光点云的几何精度、影像数据的纹理信息、测绘图纸的标准化表达进行有机融合，生成既具有科学严谨性又具有视觉表现力的数字化成果。模型需具备多层次详细度（LOD）表达能力，支持从整体鸟瞰到局部细节的多尺度展示需求，同时需包含建筑的历史信息、保护状况、材料属性等语义信息，实现真正的建筑信息数字化。

（2）古镇核心区三维场景构建服务

乙方需运用数字孪生技术理念，构建涵盖焦溪古镇核心保护区域的完整三维数字场景。场景建设需达到LOD3（建筑级详细度）标准，包含所有建筑物、道路、水系等环境要素的三维表达。场景模型支持虚拟漫游、沉浸式体验、多角度观察等交互功能。三维场景需与实时监测数据进行关联，实现数字世界与物理世界的同步映射，支撑智能管理和决策分析应用。场景数据需采用标准化的三维数据格式，具备良好的兼容性和可扩展性，能够与主流的GIS平台、虚拟现实设备、移动终端等进行无缝集成，为古镇的展示宣传、规划管理、科研教学等多种应用提供统一的数字化基础平台。

4.技术服务与维护

（1）系统集成调试服务

乙方需承担整个古镇动态监测及智能管理系统的全面集成调试任务,将前期建设的监测设备网络、数据采集系统、三维数字化模型、智能算法等各个子系统进行有机整合,形成统一协调的智能化管理体系。系统集成需确保传感器数据能够实时准确地传输到管理平台,监控视频能够流畅地在各终端设备上显示,三维模型能够与实时监测数据进行动态关联显示。调试工作需包括网络通信测试、数据库连接验证、功能模块联调、性能压力测试等全方位的系统验证。需建立统一的数据标准和接口规范,确保各子系统之间的数据交换顺畅可靠。系统需具备故障自诊断和自恢复能力,当某个设备或模块出现故障时,不影响整个系统的正常运行。集成调试完成后需进行长期的试运行,及时发现和解决系统运行中的问题,确保系统的稳定性和可靠性。

（2）专业技术培训服务

乙方需为项目管理团队和技术人员提供全面系统的技术培训,确保相关人员能够熟练掌握系统的操作使用、日常维护、故障处理等技能。培训内容需涵盖监测设备的工作原理、安装维护方法、数据读取分析、故障排除技巧等硬件相关知识,以及管理平台的功能操作、数据管理、报表生成、权限设置等软件应用技能。需针对不同岗位人员的需求制定差异化的培训方案,为管理人员重点培训系统功能和数据分析能力,为技术人员重点培训设备维护和故障处理技能,为操作人员重点培训日常操作和基础维护方法。培训方式需采用理论讲解与实际操作相结合的方式,通过现场演示、模拟操作等多种形式提高培训效果。需提供完整的培训教材和操作手册,建立培训档案和考核机制,确保培训质量和效果。培训服务需包括初期集中培训和后续的定期技能提升培训,建立长期的技术支持和知识更新机制。

（3）三年期维护保障服务

乙方需提供为期三年的全面系统维护服务,承担系统运行期间的所有维护保障责任。维护服务需包括预防性维护和故障维修两个方面,预防性维护需定期对所有设备进行巡检、清洁、校准、升级等保养工作,建立详细的维护计划和作业标准,确保设备始终处于良好的工作状态。故障维修需建立快速响应机制,承诺在接到故障报告后24小时内响应,48小时内到达现场,72小时内完成一般故障的修复工作。对于影响系统主要功能的重大故障,需提供临时替代方案,确保系统服务不中断。需建立完善的备件库存管理体系,储备关键设备的易损件和备用设备,确保能够及时进行维修和更换。维护期间需提供详细的维护记录和系统运行报告,为系统的长期管理和优化提供数据支持。

（4）技术支持与咨询服务

乙方需建立专业的技术支持团队,为系统使用过程中遇到的各种技术问题提供及时有效的解决方案。技术支持需通过电话、邮件、远程协助等多种方式为用户提供技术咨询和问题解答。需建立技术问题的分级处理机制,对于常见问题提供标准化的解决方案,对于复杂问题安排专业工程师进行深入分析和处理。技术支持需包括系统操作指导、数据分析咨询、性能优化建议、扩展升级方案等多方面的专业服务。需定期举办技术交流和培训活动,分享最新的技术发展和应用经验,帮助用户更好地使用和管理系统。技术支持服务需建立用户满意度评价机制,持续改进服务质量,确保用户需求得到及时有效的满足。

（二）服务要求

1.数据采集设备与安装

（1）设备质量与标准符合性要求

所有采购和安装的监测设备必须符合国家相关技术标准和行业规范，具备相应的产品认证证书和检测报告。设备需具备长期稳定运行的可靠性，关键传感器的测量精度需达到文物监测的专业要求，温湿度传感器精度需达到±0.1℃和±1%RH，结构位移传感器精度需达到毫米级。所有电子设备需具备防雷、防静电、防电磁干扰等保护功能，确保在复杂电磁环境下正常工作。设备供应商需提供完整的技术文档、操作手册和质量保证书。

（2）文物保护与安装工艺要求

设备安装过程必须严格遵守《文物保护法》和相关文物保护技术规范，所有安装作业需事先制定详细的文物保护方案并通过相关部门审批。安装工艺需采用可逆性原则，避免对古建筑本体造成不可逆转的损害，优先采用夹具固定、磁吸附着等非侵入性安装方式。对于必须钻孔固定的情况，需严格控制孔径大小和深度，并做好防水处理。所有线缆布设需隐蔽美观，不影响古建筑的历史风貌和观赏效果。安装完成后需对施工部位进行恢复处理，确保与周围环境协调一致。

（3）系统集成与数据传输要求

所有监测设备需组成统一的物联网监测网络，支持多种数据传输方式，包括有线以太网、WiFi无线网络、4G/5G移动通信等。系统需具备边缘计算能力，支持本地数据预处理和异常事件实时报警。数据传输需采用加密协议，确保数据安全性和完整性。系统需支持标准化数据接口，便于与其他系统进行数据交换和集成。设备需具备远程维护和软件升级功能，支持通过网络进行参数调整和故障诊断。

（4）验收与质保服务要求

设备安装完成后需进行全面的系统测试和验收，包括单体设备功能测试、系统集成测试、数据传输测试、报警功能测试等。乙方需提供完整的测试报告和验收文档，确保所有功能达到设计要求。设备需提供不少于3年的质保期，质保期内乙方需承担设备故障维修、配件更换、软件升级等服务。需建立设备台账和维护记录，定期进行预防性维护和巡检，确保系统长期稳定运行。

2.古建筑群数据采集与处理服务

（1）测量精度与技术标准要求

所有测量作业必须严格按照国家测绘行业标准和文物测绘技术规范执行，测量精度需达到相应等级的技术要求。航拍测量的平面精度需优于3cm，高程精度需优于6cm，影像分辨率需达到1cm以内。激光扫描的点位精度需优于3mm，点云密度需满足1:500比例尺测图的要求。传统测绘的线性测量误差需控制在1/1000以内，角度测量误差需控制在20″以内。重点建筑地面扫描设备的扫描数据速率需达到每秒2000000点，一般建筑地面扫描设备的扫描数据速率需达到每秒640000点。所有测量成果需经过严格的质量检查和精度验证，提供完整的测量报告和精度统计分析。测量基准需采用国家统一的坐标系统和高程基准，确保成果的标准化和规范化。

（2）数据完整性与格式标准要求

测绘成果需涵盖项目范围内的所有建筑物和地形要素，不得有遗漏或缺失。建筑测绘图纸需包括总平面图、分层平面图、主要立面图、典型剖面图、重要详图等完整图纸体系，图纸比例需根据建筑规模和详细程度合理选择。所有图纸需按照国家制图标准绘制，图面信息完整、标注清晰、符号规范。电子图档需采用标准的CAD格式，图层设置合理，便于后续编辑和应用。点云数据需提供多种格式输出，包括原始扫描数据和处理后的标准格式。影像数据需提供TIFF、JPG等标准格式，并提供相应的世界坐标文件。

（3）历史资料保护与处理要求

历史资料数字化过程必须确保原始资料的安全，严禁对珍贵文物造成任何损害。数字化设备需采用无接触式扫描方式，避免对脆弱材质造成物理损伤。对于特殊材质或保存状况较差的资料，需制定专门的数字化方案，必要时需请文物保护专家指导。数字化参数需根据资料类型和保存要求进行调整，确保既能获得高质量的数字化效果，又能最大程度保护原始资料。数字化成果需进行备份存储，采用多种存储介质和存储地点，确保数字资产的长期安全保存。

（4）技术创新性与先进性要求

所有多源点云数据预处理和文物建筑多维度特征提取方法必须具备较高的技术创新性和先进性，需在相关技术领域达到国内领先或国际先进水平。数据处理方法核心技术路线需具备原创性，不得侵犯第三方的知识产权。技术方案需经过充分的理论分析和实验验证，确保算法的科学性和可行性。需提供详细的技术对比分析，说明新方法相对于现有技术的优势和创新点。

（5）知识产权保护与归属要求

乙方需为所有核心方法申请相应的知识产权保护，包括发明专利等。专利申请需涵盖数据处理方法的核心技术要点，形成完整的知识产权保护网络。需明确知识产权的归属关系，原则上项目产生的知识产权归双方共有。需提供知识产权申请的完整文件和证书，包括专利申请书、技术说明书、权利要求书等。对于使用的第三方技术和开源代码，需明确其授权范围和使用条件，避免产生知识产权纠纷。需提供知识产权的维护和管理服务，包括专利续费、技术更新、侵权监控等。

（6）成果交付与版权要求

所有测绘成果和数字化资料需按照合同约定的格式和标准进行整理和交付，提供完整的成果清单和质量报告。电子成果需采用标准化的文件格式和命名规则，便于管理和使用。需提供成果使用说明书和技术文档，详细说明数据结构、精度指标等技术参数。乙方需保证所交付成果的知识产权清晰，不存在侵权风险。

3.古建筑群数字化

（1）模型精度与真实性要求

所有三维模型必须严格基于实测数据进行构建，确保几何精度和比例关系的准确性。建筑模型的主体结构误差需控制在5cm以内，重要装饰构件的误差需控制在2cm以内，整体比例关系需与实际建筑保持高度一致。模型的纹理贴图需采用实地拍摄的高清影像，色彩还原度需达到90%以上，能够真实反映建筑材质的质感和风化程度。模型需包含建筑的内部空间结构，对于开放参观的建筑需建立完整的室内三维场景。所有模型需经过专业人员的现场比对验证，确保数字化成果与实际建筑的高度吻合。模型数据需采用行业标准格式存储，支持多种软件平台的调用和编辑。

（2）技术标准与兼容性要求

三维建模工作需采用国际先进的建模软件和技术流程，确保成果的专业性和标准化。模型数据需符合国际BIM标准和国家建筑信息模型标准，具备良好的数据交换能力。场景模型需支持多种输出格式，包括原生建模格式、标准交换格式、移动设备格式等，满足不同应用场景的需求。模型需具备多分辨率表达能力，支持根据用户需求和设备性能进行动态调整。数据结构需采用分层分级的组织方式，便于管理、更新和维护。需提供模型的技术文档和元数据信息，详细说明建模方法、数据来源、精度指标、坐标系统等技术参数。

（3）应用功能与扩展性要求

数字化模型需具备丰富的应用功能，支持测量标注、剖切分析、漫游浏览、信息查询等基础操作。模型需预留数据接口，支持与监测系统、管理系统、展示系统等进行数据交互。需具备时间轴功能，能够展示建筑的历史变迁过程和未来规划方案。模型需支持多用户协同操作，具备权限管理和版本控制功能。需具备良好的扩展性，支持后续添加新的建筑、更新现有模型、集成新的功能模块等需求。模型需针对不同终端设备进行优化，确保在PC端、移动端等不同平台上都能流畅运行。

（4）成果交付与知识产权要求

乙方需提供完整的三维模型源文件，包括几何模型、纹理贴图、材质参数、场景设置等全部数据。需提供多种格式的模型输出，满足不同软件平台和应用需求。需交付详细的建模报告，包括建模流程、技术方法、质量控制、精度分析等内容。所有数字化成果的知识产权需明确归属，不得存在第三方权利争议。需提供成果的长期技术支持，包括模型更新、格式转换、技术培训等服务。乙方需承诺对数字化成果进行保密，未经授权不得用于其他项目或商业用途。

4.技术服务与维护

（1）系统集成质量与性能要求

系统集成必须确保各子系统之间的完美协调和高效运行,所有功能模块需达到设计要求的性能指标。系统响应速度需满足实时监测的要求,数据采集间隔不超过5分钟,报警响应时间不超过30秒,界面操作响应时间不超过5秒。系统需具备高可用性,支持7×24小时连续运行。数据传输的准确性和完整性需得到保证,数据丢失率需控制在0.1%以内。系统需具备良好的并发处理能力,支持多用户同时访问和操作。界面设计需友好直观,操作流程需简单便捷,符合用户的使用习惯。系统需通过严格的集成测试和压力测试,验证在各种工作负载下的稳定性和可靠性。需提供完整的系统文档,包括架构设计、接口规范、操作手册、维护指南等。

（2）培训服务质量与效果要求

培训服务必须确保参训人员能够熟练掌握系统的操作和维护技能,培训合格率需达到90%以上。培训内容需全面覆盖系统的各项功能和操作要点,培训材料需准确详实、通俗易懂。培训讲师需具备丰富的专业知识和实践经验,具备良好的授课能力和沟通技巧。培训方式需灵活多样,结合理论讲解、实际操作、案例分析等多种教学方法,提高培训效果。需建立培训效果评估机制,通过考试、实操测试、满意度调查等方式验证培训质量。需提供培训证书和技能认证,建立人员技能档案。培训服务需具备可持续性,提供后续的技能提升和知识更新培训。需建立培训反馈机制,根据用户需求和技术发展不断改进培训内容和方法。

（3）维护服务响应与质量要求

维护服务必须建立快速响应机制,确保故障和问题得到及时处理。一般性故障需在48小时内解决,紧急故障需在24小时内解决,系统性故障需在72小时内提供临时解决方案。维护人员需具备专业的技术能力和丰富的实践经验,能够快速准确地诊断和解决各种技术问题。需建立完善的备件管理体系,关键设备的备件到货时间不超过7天。维护质量需达到规定标准,设备故障率需控制在合理范围内,系统可用率需保持在较高水平。需提供详细的维护记录和报告,包括故障现象、处理过程、解决方案、预防措施等完整信息。维护服务需建立用户满意度评价机制,持续改进服务质量。需提供维护服务的成本核算和效益分析,为系统的长期管理提供决策依据。

（4）技术支持专业性与及时性要求

技术支持服务必须确保专业性和及时性,能够为用户提供高质量的技术咨询和问题解决方案。技术支持团队需由经验丰富的专业技术人员组成,具备深厚的理论基础和实践经验。需建立分层分级的技术支持体系,确保不同类型和复杂程度的问题都能得到适当的处理。技术支持响应时间需满足用户需求,在线咨询需在6小时内回复,现场支持需在48小时内到达。技术支持的解决率需达到95%以上,用户满意度需达到90%以上。需建立技术问题的跟踪和管理机制,确保问题得到彻底解决。技术支持需提供多种服务渠道,包括电话、邮件、在线聊天、远程协助等方式。需建立技术支持的知识管理体系,不断积累和更新技术资料,提高支持效率和质量。

（三）服务期限

2025年12月10日前完成项目并通过专家验收。

（四）履约验收

项目完成后由甲方组织专家进行验收。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：JSZC-320402-SYZB-C2025-0073）；

（2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算方式：固定总价。

4.付款方式：合同签订后支付合同价的30%，项目完成并通过专家验收后支付合同价的70%。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方有虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.甲方无故逾期付款的，按同期银行存款利率支付违约金。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 本项目的特定资格要求

- 2-1联合协议（实质性格式）

联合协议

___________ 、 __________就“________________（项目名称）”采购项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按采购文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合体协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                          加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效响应。

3  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

4  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当竞争性磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

5  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.二次报价即最终报价。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据采集设备与安装 |  |  |  |  |  |
| 建筑结构监测传感器 | 位移、应力、倾斜传感器套装 | 15套 |  |  | 重点建筑监测 |
| 环境监测设备 | 温湿度、PM2.5检测器 | 15套 |  |  | 环境数据采集 |
| 智能摄像头 | 高清监控、AI识别 | 25台 |  |  | 人流数据采集 |
| 设备安装 |  | 50人天 |  |  | 设备安装人工费用 |
| 设备安装材料 |  | 1项 |  |  | 强电与弱电管线、建筑材料、转接设备 |
| 二、古建筑群数据采集与处理服务 |  |  |  |  |  |
| 三期古镇全景航拍测量 | 无人机倾斜摄影、正射影像 | 1项 |  |  | 高精度航拍数据 |
| 激光点云数据采集 | 地面+空中激光扫描 | 1项 |  |  | 高精度三维数据 |
| 建筑测绘与制图 | 手工测绘+CAD制图 | 20栋 |  |  | 建筑平立剖面图 |
| 历史资料数字化 | 老照片+文献+图纸扫描 | 1项 |  |  | 历史档案建设 |
| 多源点云数据预处理 | 多类型传感器数据匹配、融合 |  |  |  | 数据处理专利 |
| 基于异源数据的历史街区多维度特征提取 | 基于多源数据（图像、点云等）提取历史建筑结构健康状态 |  |  |  | 核心监测专利 |
| 三、古建筑群数字化 |  |  |  |  |  |
| 重点建筑一体化精细建模 | 激光点云+纹理重建 | 20栋 |  |  | 所有历史建筑 |
| 古镇核心区三维场景构建 | 整体三维模型制作 | 1项 |  |  | 数字孪生基础 |
| 四、技术服务与维护 |  |  |  |  |  |
| 系统集成调试 | 一次性服务 | 1项 |  |  | 系统整体集成 |
| 技术培训服务 | 现场培训+远程指导 | 1项 |  |  | 用户培训服务 |
| 三年期维护服务 | 系统维护+数据更新 | 3年 |  |  | 运维保障服务 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10 落实政府采购政策需满足的资格要求

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

- 2）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体磋商的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

3）对于联合体中由中小企业承担的部分，必须全部由中小企业承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体） （此处填供应商单位名称） 参加 江苏尚阳工程管理有限公司 组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-C20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业等。

7.（企业名称⑦）：填写供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖供应商CA电子公章。

11.如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为响应文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加的，需填写联合体中的中小企业的相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目工作难点分析

（2）项目实施方案

（3）项目进度控制方案

（4）质量控制方案及安全措施

（5）历史沿革核实及调查研究案例

（6）历史街区实景三维模型

（7）文物建筑平立剖详图

（8）其他

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料