## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 126省道改扩建工程（横溪段）经济适用房项目（陶吴地块）10KV接入工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | 造价咨询人： | 江苏诚信工程咨询管理有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年05月25日 | 复核时间： | 2025年05月26日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：126省道改扩建工程（横溪段）经济适用房项目（陶吴地块）10KV接入工程 |  |  |  |  | 第2页 共25页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 126省道改扩建工程（横溪段）经济适用房项目（陶吴地块）10KV接入工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月3日
表-02

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装-工程 |  | 标段： |  | 第3页 共25页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 228012.73
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-工程 | [5 empty] | 第4页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 通用安装工程 |  |  | 1
1 | 030402017001 | 新建二进四出环网柜 | 1.名称:10KV智能环网柜 2.型号:2进4出，一二次融合成套环网柜（含所有调试试验费，含无线公专合一网卡费用，结算时不再另外计取） | 台 | 3
2 | 030404036002 | 高压故障指示器 | 1.名称:高压故障指示器 2.规格:电缆型 | 台 | 6
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400 3.规格:400mm2内 4.材质:铜芯 | m | 1016
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端 2.规格:3*400，户内终端，冷缩，含铜端子 3.材质、类型:冷缩，含铜端子 4.安装部位:户内终端 5.电压等级（kV）:10KV | 个 | 6
5 | 030408006003 | 10KV插拔式终端冷缩组件 | 1.名称:插拔式终端冷缩组件 2.规格:AC10KV,3*400型 3.电压等级（kV）:10KV 4.其它:配套附件安装(铜端子、冷缩管、防火胶带等） | 个 | 3
6 | 030408009003 | 防火隔板 | 1.防火隔板 2.防火板 | m2 | 6
7 | 030408010002 | 防火堵料 |  | kg | 30
8 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:63*63*6，L=2.5米 4.土质:坚土 | 根 | 12
9 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.安装部位:室外埋地 | m | 30
10 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电带电抗路调试 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 3
11 | 030414009003 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 21
12 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地装置测试 2.类别:独立装置 | 系统 | 3
13 | 030414015003 | 高压电缆试验、调试 | 1.名称:高压电缆泄漏试验调试 2.电压等级（kV）:10kv | 根次 | 21
14 | 080802013001 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌 | 块 | 40
|  | D.10 拆除工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-工程 | [5 empty] | 第5页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001003 | 拆除电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*400 3.规格:400mm2内 4.材质:铜芯 5.其它:拆除电缆交给业主方（含装卸及运输等一切费用） | m | 280
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装-工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装-工程 |  | 标段： |  | 第9页 共25页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 228012.73 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装-工程 |  | 标段： |  | 第10页 共25页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 228012.73
合 计 |  |  | 228012.73 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-1

## 3.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装-工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第11页 共25页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月3日
表-12-2

## 3.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装-工程 |  |  | 标段： |  | 第12页 共25页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-3

## 3.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装-工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共25页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月3日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：市政-工程 |  | 标段： |  | 第14页 共25页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 16492.81
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政-工程 | [5 empty] | 第15页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 环网柜基础 |  |  | 1
1 | 010501006001 | 环网柜基础 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 2.自卸汽车运土运距≤10km(反铲挖掘机装车) 3.非定型井混凝土垫层(C20砼31.5mm32.5坍落度35-50)(工作坑垫层、基础) 4.砼基础垫层木模板 5.现浇构件钢筋Φ＜20mm 6.渠(管)道基础，钢筋(C30砼40mm32.5坍落度35-50)平基 7.现浇(C30砼40mm32.5坍落度35-50)方沟壁 8.现浇构件钢筋Φ＜20mm 9.预埋铁件制作 10.槽，坑填土夯实 11.接地端子 12.百叶窗制安 普通铝型材 13.冲孔板1000*150*1不锈钢板 14.角钢接地极制安 普通土 15.L63*63*6，2.5m 16.户外接地母线敷设截面600mm2 17.-50*5 | 座 | 3
|  | D 4+2排管 |  |  | 1
2 | 041001001001 | 拆除路面(4+2排管) | 1.锯缝机锯缝 2.路面铣刨机铣刨沥青路面厚(1～5cm) 3.机械拆除无筋混凝土路面层厚＜20cm | m2 | 25.9
3 | 030408003002 | 4+2排管 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖四类土不装车 2.槽，坑原土夯实 3.渠(管)道基础，钢筋(C30砼40mm32.5坍落度35-50)平基 4.渠(管)道基础，钢筋(C15砼40mm32.5坍落度35-50)平基 5.PVC管道铺设Φ＜200mm(胶水粘接) 6.PVC管道铺设Φ＜100mm(胶水粘接) 7.现浇构件钢筋Φ＜20mm 8.满包砼加固Φ＜400mm(C20砼31.5mm32.5坍落度35-50) | m | 37
4 | 040203006001 | 沥青混凝土(4+2排管) | 1.沟槽回填6%灰土(原土利用) 2.水泥(C30砼40mm32.5坍落度35-50)路面厚20cm 3.人工手泵喷洒结合油喷油量0.8kg/m2 4.人工摊铺中粒式沥青混凝土路面厚5cm | m2 | 25.9
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政-工程 | [5 empty] | 第16页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040103002001 | 余方弃置(4+2排管) | 自卸汽车运土(反铲挖掘机装车),运距自行考虑；渣土消纳费投标人自行考虑，结算不再调整。 | m3 | 26.6
|  | D 盖板开启式井 |  |  | 1
6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除普通粘土砖人行道(平铺) | m2 | 19.38
7 | 041001003001 | 拆除基层 | 机械拆除无筋混凝土路面层厚＜20cm | m2 | 38.42
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 自卸汽车运土(反铲挖掘机装车),运距自行考虑；渣土消纳费投标人自行考虑，结算不再调整。 | m3 | 58.95
9 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 铺苏普洛克道板 | m2 | 14.1
10 | 040504002001 | 盖板开启式直线井3*1.3*1.1 | 1.人工挖土方三类土 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 3.非定型井混凝土垫层(C20砼31.5mm32.5坍落度35-50)(工作坑垫层、基础) 4.砼基础垫层木模板 5.现浇构件钢筋Φ＜20mm 6.渠(管)道基础，钢筋(C30砼40mm32.5坍落度35-50)平基 7.现浇(C30砼40mm32.5坍落度35-50)方沟壁 8.矩形池壁复合木模板 9.现浇构件钢筋Φ＜20mm 10.预埋等边角钢制作 11.槽，坑填土夯实 12.揭盖板1000mm 13.盖板 14.防水砂浆平池底 15.防水砂浆直池壁 | 座 | 1
11 | 040504002002 | 盖板开启式转弯井6*1.3*1.1 | 1.人工挖土方三类土 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 3.非定型井混凝土垫层(C20砼31.5mm32.5坍落度35-50)(工作坑垫层、基础) 4.砼基础垫层木模板 5.现浇构件钢筋Φ＜20mm 6.渠(管)道基础，钢筋(C30砼40mm32.5坍落度35-50)平基 7.现浇(C30砼40mm32.5坍落度35-50)方沟壁 8.矩形池壁复合木模板 9.现浇构件钢筋Φ＜20mm 10.预埋等边角钢制作 11.槽，坑填土夯实 12.盖板 13.揭盖板1000mm 14.防水砂浆平池底 15.防水砂浆直池壁 | 座 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政-工程 | [5 empty] | 第17页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002003 | 盖板开启式直线井6*1.6*1.9 | 1.人工挖土方三类土 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 3.非定型井混凝土垫层(C20砼31.5mm32.5坍落度35-50)(工作坑垫层、基础) 4.砼基础垫层木模板 5.现浇构件钢筋Φ＜20mm 6.现浇(C30砼40mm32.5坍落度35-50)方沟壁 7.矩形池壁复合木模板 8.预埋等边角钢制作 9.槽，坑填土夯实 10.盖板 11.揭盖板1000mm 12.防水砂浆平池底 13.防水砂浆直池壁 14.集水坑铁篦子安装(散装干拌砂浆) 15.检查井铸铁井盖、座安装 16.铸铁井盖、座(φ900,五防) | 座 | 1
13 | 030404036003 | 电缆管枕φ200 | 电缆管枕φ200 | 只 | 74
14 | 030404036005 | 堵头φ200 | 堵头φ200 | 个 | 10
15 | 030404036006 | 电缆标识块 | 电缆标识块 | 块 | 1
16 | 030404036001 | 电缆标识球 | 电缆标识球 | 只 | 2
17 | 030404036008 | RFID超高频标签 | RFID超高频标签 | 块 | 1
18 | 030404036007 | RFID低频标签 | RFID低频标签 | 块 | 1
分部分项合计
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内场外运输费 | 项 | 1
20 | 041104003001 | 施工护栏 | 施工中采取的维护方式投标报价综合考虑，如：水马、彩钢围挡、锥桶等。所采用措施须满足建设单位要求。 | m | 50
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年6月3日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政-工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1～0.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政-工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政-工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政-工程 |  | 标段： |  | 第21页 共25页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16492.81 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市政-工程 |  | 标段： |  | 第22页 共25页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 16492.81
合 计 |  |  | 16492.81 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-1

## 4.6表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：市政-工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第23页 共25页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年6月3日
表-12-2

## 4.7表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政-工程 |  |  | 标段： |  | 第24页 共25页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年6月3日
表-12-3

## 4.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政-工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共25页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年6月3日
表-13