招　标　文　件

项目名称：钱集镇效佐村农业加工仓储基地项目（设备购置）

项目编号：JSZC-321322-JSDX-G2024-0020

（货物类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：沭阳县钱集镇人民政府

采购代理机构：江苏鼎新工程咨询有限公司

2024年8月29日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

项目概况 钱集镇效佐村农业加工仓储基地项目(设备购置) JSZC-321322-JSDX-G2024-0020 招标项目的潜在投标人应在供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。 获取招标文件，并于2024-09-19 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321322-JSDX-G2024-0020

项目名称：钱集镇效佐村农业加工仓储基地项目(设备购置)

预算金额：109.841500万元

最高限价（如有）：109.8415万元

采购需求：

烘干及保鲜冷链设备，30吨烘干机3台，提升机2台，生物质颗粒炉1台，出料输送机1台，100吨地磅1台，150㎡保鲜库，50㎡冷冻库及各设备配套；具体内容详见采购清单。

合同履行期限：签订合同后30日历天内完成

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.响应声明及承诺函

2.信用信息

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（三）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：2024年8月30日09:00至2024年9月05日18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-09-19 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-83559270。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

7.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：沭阳县钱集镇人民政府

单位地址：沭阳县钱集镇府前路1号

联系人：葛晓丹

联系电话：15252887727

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏鼎新工程咨询有限公司

单位地址：沭阳县东方名都29栋5号商铺

联系人：韩桃

联系电话：15105244198

3.项目联系方式

项目联系人：韩桃

电话：15105244198

### 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何， 江苏鼎新工程咨询有限公司  （以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：“苏招协【2022】002号”文件规定向招标代理机构支付。（可采用数字人民币方式）

#### 5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、招标文件的澄清和修改

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：费用为完成本项目的相关任务的全部费用，包含但不限于：采样和检测综合服务需要的服务费、样品购买费、各种税费、人工、保险、劳保、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有的所有费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 1 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

联系部门：沭阳县钱集镇人民政府　、江苏鼎新工程咨询有限公司

联系电话：葛晓丹 15252887727、  韩桃 15105244198

通讯地址：沭阳县钱集镇府前路1号、沭阳县东方名都29栋5号商铺

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下a方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：货物安装调试完毕并经验收合格后付至合同总额的80%；验收合格后安排结算审计，按审计结算价付清余款。

注：①在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

②采购人可以采用数字人民币方式支付。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：        /                           。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：        /                           。

- 第三章 合同文本（草案）

- 专用条款

- 采购单位(全称):沭阳县钱集镇人民政府(简称甲方)

- 中标供应商(全称):                     (简称乙方)

- 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  项目相关事项协商一致，达成如下合同条款:

- 1、乙方向甲方提供总价值为:             标的(货物)；详见采购清单。

二、交货时间、地点等

(一)工期:合同签订后30日历天内完成。

(二)地点:采购单位指定地点。

(三)运行维护期:1年

三、质量技术标准

乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表而无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

1、采购人对投标人提交的产品依据招标文件和合同需求要求、投标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

3、初验:在接到甲方进场通知后30天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。

4、终验:初验合格后进入运行维护期，运行维护期结束，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

5、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在7天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至乙方。乙方在接到甲方书面意见后，应在7天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

6、乙方应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

六、付款方式:

合同签订后，在收到供应商发票10个工作日内支付合同总额的30%的预付款；货物安装调试完毕并经验收合格后付至合同总额的80%；验收合格后安排结算审计，按审计结算价付清余款。

注:①在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。② 采购人可以采用数字人民币方式支付货款至供应商数字人民币账户。

七、售后服务

(一)验收通过之日起对设备免费质保1年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

(二)乙方需提供详细技术服务方案，包括但不限于:产品操作手册、产品维修手册、常用方法手册、操作视频等与应用、操作、维护有关的资料等。

(三)质保期过后，乙方仍有义务提供优惠的技术服务(包括提供设备维护、备件等)。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、违约条款

(一)乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3%支付违约金，延期超过3日，甲方有权强制解除合同。

(二)乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

(三)非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

(四)本项目不得转让分包，如有发生无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

(五)甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，政府采购科审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标(谈判)文件、投(竞)标文件及投(竞)标人

在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

- 本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，政府采购科各一份

- 本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

二、通用条款

十五、词语涵义

(一)合同:甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(二)合同价:根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(三)货物:乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(四)服务:根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

(五)甲方:沭阳县塘沟镇人民政府。

(六)乙方:提供货物和服务的公司或实体，即江苏雄速建设管理有限公司

(七)不可抗力:指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

1、供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发(商品包装政府采购需求标准(试行))、(快递包装政府采购需求标准(试行))的通知》(财办库(2020)123号)文件规定的参考标准。在约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

2、包装具体要求

2.1产品安装服务

2.1.1 范围:产品安装包括产品硬件、软件及设各操作系统的安装、配置、调试。2.2商品包装环保要求

2.2.1商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%:

2.2.2商品包装尽可能使用单一村质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材不同材质间应便于分离;质，

2.2.3 商品包装中铅、汞、锅、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg;

2.2.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%(以量计):

2.2.5 塑料村质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色;

2.2.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产

2.2.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注:检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、锅、六价铬)总量的检测按照GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印剧使用的油墨中挥发性有机化合物(V0Cs)的检测按照GB/T23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费

二十、付款

(一)本合同以人民币付款或数字人民币。

(二)乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据按合同规定审核后付款:

1、发票:

2、制造厂家出具的质量检验证书等:

3、装箱单;

4、验收合格证书;

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括:

(一)货物的现场:

(二)提供货物组装和维修所需的工具;

(三)在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务;

(四)在项目交货现场就货物的、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

(一)乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

(二)乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

(一)在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

(二)甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符甲方应及时填写验收表，加盖公章后报政府采购科;如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的(包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料)，甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送政府采购科备案。

二十四、索赔

(一)甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

(二)在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续股行合同义务，以及寻求采取合理的方案行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担:规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

发承包双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决时按下列(2)方式解决:

(1)提交/仲裁委员会仲裁:

(2)依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系人：                            联系人：

联系电话：                          联系电话：

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）项目概况

1.项目名称：钱集镇效佐村农业加工仓储基地项目（设备购置）

2.工    期：签订合同后30日历天内完成。

3.质    量：合格

4.售后服务期：1年

5.项目内容：烘干及保鲜冷链设备，30吨烘干机3台，提升机2台，生物质颗粒炉1台，出料输送机1台，100吨地磅1台，150㎡保鲜库，50㎡冷冻库及各设备配套；具体内容详见采购清单。

6.付款：合同签订后，在收到供应商发票10个工作日内支付合同总额的30%的预付款；货物安装调试完毕并经验收合格后付至合同总额的80%；验收合格后安排结算审计，按审计结算价付清余款。

注：①在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

②采购人可以采用数字人民币方式支付。

7.本项目采购核心设备：30吨循环式低温谷物烘干机。

## （二）采购清单及参数

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 烘干部分 | 烘干机（核心设备） | / | 台 | 3 | - 规格型号：机型为具有最新可靠技术且批次处理量不低于30吨的循环式低温谷物烘干机。 - 基本结构及标准配置 - 2.1整机配备1台提升机和2台热风机（排风机）等必要的配套功能设备，其中提升机的产量不低于30t/h，风机的风量及风压满足工艺使用要求。 - 2.2为减少谷物破碎采用重力下滑进出料方式，即顶部进料和底部出料采用流管式重力下滑（即：采用上、下无绞龙结构）。 - 2.3为保障烘干能力干燥层高度不低于1450mm。 - 2.4干燥层配置快速出粮装置。 - 2.5烘干段网板采用厚度不低于 0.9mm 的不锈钢板，烤漆喷塑良好（除不锈钢外）。 - 3、性能参数 - ★3.1批次处理量≥30t； - ▲3.2干燥能力：≥18t•%/h。 - 3.3降水率（干燥速率）：介于0.5～1.2%/h（在热风温度在45～75℃范围内）； - ▲3.4干燥不均匀度：≤1%。（当进机粮食水分不均匀度不超过3%时）； - ▲3.5破碎率增值：≤0.3%。 - ▲3.6爆腰率增值：≤2%。 - ▲3.7粉尘浓度：≤8mg/m³。 - ▲3.8噪声：≤87dB(A)。 - ▲3.9适用性用户意见：好于中占≥80%。 - ▲3.10 可靠性检验 有效度≥98%。 |
|  |  | 生物质颗粒炉 | / | 台 | 1 | 1.热风炉供热量不低于90万大卡,充分满足烘干时热量需求。 2.热风炉使用燃料为生物质颗粒，所使用的热空气通过换热器对自然常态空气进行加热，以加热后的热空气作为干燥介质，为烘干机提供洁净热风，不对粮食产生污染。 ▲3.采用自动进料；供热效率≥80%，输出热风温度范围45℃-120℃。 4.热风炉炉体需为保温炉体，采用内外双层夹板保温层结构。 ▲5、热风炉工作间噪声≤85dB (A)。 ▲6、热功率≥1.05MW。 7、热风炉需配备有单独的电器控制系统。 |
| 二、 | 投料清理工段 | 投料坑锥斗 | 3米×3米×3米 | 套 | 1 | 斗体用4mm钢板，5#角钢 |
|  |  | 滤杂钢格栅 | 4米×2米 | 件 | 1 | 钢格栅以16mm圆钢焊接形式制作，有足够的承载力和合适的“网孔”大小。主要作用为可以过滤出砖块、线绳、袋皮、布条等较大的杂物，避免后道设备的损坏。 |
|  |  | 闸门与压杆 | / | 套 | 1 | 5mm 铁板、40*40 方管、16圆钢 |
|  |  | 提升机地坑上面盖板与后档板 | / | 套 | 1 | 上盖2.5花纹板、4#角钢、40*60矩形管焊接制作 |
|  |  | 1#提升机（入圆筒初清筛） | 头尾高度：11.5米 | 台 | 1 | 1、斗提机的牵引带速应≤2.1m/s，机筒应采用 1.5mm 厚冷板钢板制造；2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘；3、提升机减速机为摆线针减速器；4、聚脂尼龙 (EP) 带芯畚斗带，带宽350mm，延伸率小于1%，耐腐蚀、防静电带；6.提升机机头设有检修口，通过该口可对机头调节档板、驱动皮带和斗式提升机卸料口进行全面检查。各提升机筒体都设置尺寸适当的可拆卸的检修门或拆卸板，用于畚斗装配、维修、清理和检查。所有门或板的制造和安装均密封，防尘防雨，同时防止粉尘和谷物沉积：7.设备内部件喷涂防锈底漆，外部面喷涂烤漆或喷塑处理。涂漆外观达到色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象。 |
|  |  | 检修平台 | / | 套 | 1 | 40X40*2.0 方管，2.0mm花纹板 |
|  |  | 入清理筛流管 | / | 套 | 1 | 无缝钢管直经219mm |
|  |  | 复式组合滚振筛 | / | 台 | 1 | 1.烘干前配备去除大杂，网孔为12-14圆孔筛网面板采用耐磨锰钢冲孔制成，网板厚度2.0mm，筛后壁板采用8mm厚钢板制作。 |
|  |  | 清理筛检修平台、护栏 | / | 套 | 1 | 100X100X2.0方管、40X2.0方管、2.0花纹板 |
|  |  | 入提升机流管 | / | 套 | 1 | 4#角钢，5mm 玻璃或无缝钢管 |
| 三、 | 进料工段 | 2#提升机（入刮板机）加三通一只 | 头尾高度：15.5米 | 台 | 1 | 1、斗提机的牵引带速应≤2.1m/s，机筒应采用 1.5mm 厚冷板钢板制造；2、驱动轮与底轮应均采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘；3、提升机减速机为摆线针减速器；4、聚脂尼龙 (EP) 带芯畚斗带，带宽350mm，延伸率小于1%，耐腐蚀、防静电带；5、采用高密度聚乙烯畚斗，型号为3321；6.提升机机头设有检修口，通过该口可对机头调节档板、驱动皮带和斗式提升机卸料口进行全面检查。各提升机筒体都设置尺寸适当的可拆卸的检修门或拆卸板，用于畚斗装配、维修、清理和检查。所有门或板的制造和安装均密封，防尘防雨，同时防止粉尘和谷物沉积：7.设备内部件喷涂防锈底漆，外部面喷涂烤漆或喷塑处理。涂漆外观达到色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象。 |
|  |  | 检修平台 | / | 套 | 1 | 40X40 X2.0方管，3mm花纹板 |
|  |  | 入刮板机流管 | / | 件 | 1 | 219mm直径无缝钢管 |
|  |  | 进粮刮板输送机 | / | 米 | 12 | 机筒板采用≥ 4mm 的 Q235A 钢板制作，头部有溢粮装置；机筒槽宽 400mm; 刮板为防破碎橡胶材质，刮板厚度 12mm，链条线速度不大于 0.4m/s；链条采用节距为 66.5mm 滚子链，加斜支撑，材料为∅8mm 圆钢，降低余料；减速机为摆线针减速器；采用双列球面轴承支撑，能自动调心、防尘。外部面喷涂烤漆或喷塑处理。涂漆外观达到色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象。 |
|  |  | 进粮刮机头尾 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 刮板机支架 | / | 米 | 14 | 100*100 *2.0矩形管、40X2.0方管 |
|  |  | 上刮板机楼梯护栏 | / | 套 | 1 | 50X100X2.0方管管、40X2.0方管，花纹板制作踏板 |
|  |  | 刮板机益流管 | / | 件 | 1 | PVC管，配方变圆 |
|  |  | 气动闸门 | / | 套 | 3 | 稻谷流量为50t/h；操作方便、轻巧、无明显阻卡现象；配 DC220V 电磁阀；阀门开关设有状态指示灯；气管、气缸及气动控制系统，外部面喷涂烤漆或喷塑处理。涂漆外观达到色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象。 |
| 四、 | 出料工段 | 1#出料输送机 | 14米 | 台 | 1 | Ｖ型，采用2.75钢板制作，带宽600mm；2.输送带应采用聚酯尼龙橡胶带，输送机的带速≤2.5m/s，托辊带式输送机的倾角≤15°。上托辊间距在 500mm，下托辊间距应≤1.25m；3. 减速机为摆线针减速器；外部面喷涂烤漆或喷塑处理，涂漆外观达到色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象。密封。 |
|  |  | 皮带输送线入料缓冲斗 | / | 件 | 3 | 斗体采用 2.5 钢板自作，外形美观；30 方管 |
|  |  | 皮带输送机支架与平台 | / | 米 | 14 | 100X100X2.0做立柱，30X30X2.0方管制作护栏,3mmX2.0花纹板铺设走道 |
| 五、 | 人工及电气控制与气源系统 | 烘干机机辅助设备一体化控制柜 | / | 套 | 1 | 1.设备应包含控制柜、线缆、气管、桥架等必要设备。 2.控制柜防护等级应具备 IP54 等级。 3.控制柜装有控制电源的的开关，配备过载、漏电、缺项保护装置，使用的电气设备如：断路器、接触器、热继电器均须采用知名产品。 4.控制柜采用按键式，配置工作状态指示灯和电压、电流显示（电压表、电流 表）。 5.控制柜体内所有元器件及接线需有标识，所有电机接线桩、电控柜接线排均采 用接线端子（U 型端子） 连接。 |
|  |  | 配套项目桥架、线管、线盒、线缆 | / | 套 | 1 | 1.采用国标线缆，线缆型号满足设备动力需要，确保安全可靠，不得负重荷载导致线缆受热出现隐患。 2.线缆包括电气控制柜至各设备之间所有需要的线缆。 3.采用符合运行标准镀锌桥架、镀锌套管和金属软管铺设至现场设备，防止鼠咬。 4.每台设备配备一套独立的电控线路。 |
|  |  | 空压机、气路 | / | 套 | 1 | ≥0.36 ㎥/h,功率≥3kw |
|  |  | 运费、吊装、油漆人工等 | / | 套 | 1 |  |
| 六 | 称重设备 | 地磅 | 100T；3米*16米 | 台 | 1 | 1、最大称量：≥100t； 2、最大安全过载： ≥125%FS； 3、承重台安全过载：≥150%FS； 4 、检定分度值： 20千克； 5、秤体结构:U型结构/6道大梁； 6、主梁规格:锰钢Q345B 材质； |
| 七 | 冷链设备 | 库体尺寸 | 20米*10米*4米 |  |  | 150㎡保鲜库，50㎡冷冻库；库板厚度12厘米。 |
|  |  | 冷库库体 | PU-120MM/0.326彩钢 | m² | 480 | 聚氨酯阻燃板保温板 |
|  |  | 冷库平移门 | 1.5m×2m | m² | 2 | 内含钢结构固定，含门锁等配件 |
|  |  | 冷库地面保温层 | 10公分 | 立方 | 20 | 挤塑板 |
|  |  | 制冷机组 | 15匹H型低温 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 30匹H型中温 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | DD160 | 台 | 3 |  |
|  |  | 电控箱 | 微电脑控制柜 | 台 | 1 | 微电脑智能显示控制，蒸发器化霜 |
|  |  |  | 微电脑控制柜 | 台 | 1 | 微电脑智能显示控制，蒸发器化霜 |
|  |  | 节流热力膨胀阀 | Danfoss,Evr-7.5号芯 | 项 | 3 |  |
|  |  | 专用机油 | 3GS | 套 | 1 | 压缩机专用 |
|  |  | 冷库库板贴合密封胶 | 冷库专用胶水及发泡 | 项 | 1 | 用于冷库保温板接缝处 |
|  |  | 制冷剂 | R22（巨化） | 瓶 | 4 | 氟氯氧制冷剂 |
|  |  | 截止阀 |  | 个 | 3 |  |
|  |  | 过滤器 |  | 个 | 3 |  |
|  |  | 风幕机 | 离心风幕机 | 台 | 2 | 离心式高转速 |
|  |  | 管道保温、扎带 | B1 | 项 | 1 | 管道保温专用 |
|  |  | 电线 | 电线、线槽、软管、灯线等 | 项 | 1 | 国标 |
|  |  | 制冷链接管道 | 6~54 | 项 | 1 | 铜管（紫铜） |
|  |  | 吊顶 | 蘑菇头、丝杆、C型扣、花栏等 | 项 | 1 | 库体吊顶 |
|  |  | 库灯 | LED | 个 | 18 | 冷库专用室内照明 |
|  |  | 安装辅材 | 焊材、弯头，三通，变径等 | 套 | 1 | 铜制 |
|  |  | 物流运费 |  | 项 | 1 | 库体设备调试安装 |
|  |  | 安装费 |  | 项 | 1 | 库体设备调试安装 |

- 注：1、设备参数要求标注“★”号标记的为实质性技术参数，提供检测报告或者产品技术手册技术无响应或不满足的，将作无效投标处理。

- 2、设备参数要求标注“▲”号标记的须提供检测报告或者产品技术手册技术。

- （三）要求

1、供应商所提供的设备及配套要符合国家相关规定及技术规范，在任何情况下，检测与调试应符合采购人的要求及认可；供应商应提供合格货物设备，保证货物为全新、未使用的；供应商应免费将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位免费提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。

2.安全及环境保护要求:现场安全，投标人负责送货、安装、调试现场安全管理环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至采购人指定地点并清扫现场。

2、供应商负责设备的采购、安装、调试、验收，达到采购人的使用功能、设计标准，并且负责培训采购人人员上岗。在设备运行第一个月，中标人必须派遣相关人员进行现场指导，完善设备操作手册、维修手册等相关事宜。1.售后服务期内提供 7*24 小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后 2 小时内予以响应，24小时现场解决问题。4小时内不予以响应，采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供应商承担；48小时内不能提供解决方案的，必须提供备品，以确保使用方正常工作。

3、供应商应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，如有被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

4、质保期限为一年，自产品交付且验收合格之日起算。规定期限的质保服务须由供应商做出文字承诺；质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由中标人派员到用户设备使用现场维修；验收通过之日起对设备运行维护期1年。合同履约期内，供应商对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，供应商应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由供应商承担。

合同履约期内，货物发生严重故障无法修复，或者维修达 3次的，必须以同样材质、同样规格的货物予以免费更换。由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

5、供应商的最终报价，应是本项目的全部设备的投标价，费用包括设备、安装、调试、人工、材料、机械、仓储、管理、基础施工、利润、税金、运输、验收、质保、培训、售后服务与维护及相关劳务支出等其他措施所发生的全部费用、及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

- 6、本项目中涉及油漆、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- (四) 项目实施方案

供应商应针对本项目制定详细的项目实施方案，方案内容需包含：项目实施方案、货物进度安排、培训方案、售后服务方案、质量保障方案等方案。

# 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

- 二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分（30.00） | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应（24.00） | 技术参数响应 | 22.00 | 本项目所投产品设备技术参数完全满足响应文件设备技术参数要求的得22分；加注“▲”符号的重要指标，每负偏差一项扣2分，扣完为止。 注：1.设备技术参数要求标注“★”号标记的为实质性技术参数，无响应或不满足的，将作无效投标处理。2.投标人针对本项评分内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 节能环保 | 2.00 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业经营业绩、证书（9.00） | 企业业绩 | 6.00 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得6分。 注：1、提供中标（成交）通知书、合同、验收证明材料电子件，未提供或提供不全不得分；2、中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 相关证书 | 3.00 | 供应商或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分。 注：1、投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、中标人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案（37.00） | 项目实施方案 | 8.00 | 根据供应商提供的现场安装、进度安排、质量和现场管理方案等进行打分。方案内容详细完善、进度安排把控到位、管理措施完备、优于招标文件需求的得8分；方案内容完整、具有管理措施，能够满足招标文件需求的得5分；方案内容存在缺陷，通过后期优化能够实现招标文件需求的得1分；没有内容的不得分。 |
|  | 货物进度安排 | 8.00 | 根据供应商对本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等进行打分。进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、优于招标文件需求的得8分；进度安排涵盖重要环节，工期能够满足招标文件需求的得5分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现招标文件需求的得1分；没有内容的不得分。 |
|  | 培训方案 | 7.00 | 根据供应商提供的培训服务方案，包括培训内容、培训形式、培训时间等。培训方案详细、方式灵活多样，优于采购需求的，得7分；培训方案内容完整、方式一般，能够满足采购需求的，得3分；培训方案尚内容完整，经过优化可以满足采购需求的，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7.00 | 根据供应商提供售后服务方案，需有详细的售后服务计划、承诺、服务期限、响应时间、上门时间、应急处理方案、本地化服务团队等。注：评标委员会对投标文件进行打分，方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，能优于采购需求得7分，方案基本合理、描述比较详细、存在可操作性的，能够满足采购需求得3分，方案具有不合理项、描述欠缺、存在实施难度但承诺经过优化可实现采购需求得1分，没有内容的不得分。 |
|  | 质量保障方案 | 7.00 | 针对供应商提供详细质量保障措施、产品生产质量管理计划、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等方案：方案内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强，优于采购需求的7分；方案内容基本完整、组织较严谨、针对性较强、能够满足采购需求的得3分；方案内容粗略、措施基本可行、无较强针对性但承诺经过优化可实现采购需求1分；没有内容不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2

- 1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

# 第六章  响应文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 招标申请及声明

- 投标人基本信息

- 法人授权书

- 中小企业声明函

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 企业业绩

- 售后人员配备

- 信用信息

- 项目实施方案

- 招标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、中小（微）企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

备注：

日期：       年   月   日

六、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目所发生的费用，包括设备、安装、调试、人工、材料、机械、仓储、管理、基础施工、利润、税金、运输、验收、质保、培训、售后服务与维护及相关劳务支出等其他措施所发生的全部费用、及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 八、售后人员配备

售后人员配备

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，售后人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、信用信息（格式自拟）

- 十一、项目实施方案（格式自拟）

## 十二、招标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。