连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港市儿童福利院康复设备采购

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0066

采   购   人：连云港市社会福利中心

采购代理机构：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

- 2025年12月08日

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	8

第三章  政府采购合同格式	23

第四章  合同专用条款表	29

第五章  采购需求	30

第六章  评审方法与评审标准	47

第七章  投标文件格式	52

- 第一章  投标邀请

受【连云港市社会福利中心】的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就【连云港市儿童福利院康复设备采购】进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 连云港市儿童福利院康复设备采购招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月31日上午09:00:00（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0066

项目名称：连云港市儿童福利院康复设备采购

预算金额：116万元人民币

最高限价：116万元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。

采购需求：为更好满足特殊儿童康复、特教需求，采购一批儿童康复、特教康复设备，具体详见采购需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人或代理机构联系，由代理机构负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订之日起45天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第七章格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。即本项目采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：招标人或招标代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- 本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目中标后不允许分包或转包

6.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1、时间：2025年 12 月 10 日至2025年 12 月 17 日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2、方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行报名下载。

3、售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间

## 1.投标文件接收时间与地点

投标文件接收（上传）截止时间：2025年 12 月 31 日上午9:00:00（北京时间）

电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统。

## 2.开标时间与地点

开标时间：2025年 12 月 31 日上午9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：连云港市社会福利中心

地    址：连云港市秦东门大街398号

联系方式：陈工  85855639

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地    址：连云港市海州区凤凰大道2-13号四楼408

- 联系方式：文工    15061317597

## 3.项目联系方式

项目联系人：文工

电      话：15061317597

- 八、其他

1．电子招投标说明

（1）本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。

（2）投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150MB！

本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（3）电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2．线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 第二章  投标人须知

# 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2成交后涉及的费用类型与收费标准

本项目以中标通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数。

本项目代理费按“计价格【2002】1980号文”规定收费标准的80%计取，由中标人支付，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

### 6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）政府采购合同格式

（4）合同专用条款表

（5）采购需求

（6）评审方法与评审标准

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第七章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知。

政府采购异常低价审查：

(1)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(2)启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

# 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为5个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

# 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.2 投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第七章。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人提出的质疑。

（5）投标人组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、采购代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

## 36、质疑处理

36.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

# 九、政策功能

## 37. 促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

37.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第七章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 38. 支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、

油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 十、其他事项

## 39. 解释权

39.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

## 40. 有关事宜

40.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章 投标邀请。

- 第三章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 连云港市儿童福利院康复设备采购

采购合同

甲方：连云港市社会福利中心

乙方：

甲、乙双方根据      年   月   日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

# 一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见报价明细表）

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

# 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

# 四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

# 五、无产权瑕疵条款

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此产生的一切损失。

# 六、履约保证金

6.1乙方交纳合同金额的 10% 作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

6.2履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

# 七、质保期

7.1 质保期  3  年（自交货验收合格之日起计）

质保期间，乙方承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

# 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期： 合同签订之日起45天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。

8.2 交货方式： 现场验收 。

8.3 交货地点： 采购人指定。

# 九、合同款支付

9.1付款方式：合同签订乙方提供履约保证后，项目验收合格并收到发票后1个月内，一次性付清。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

# 十、货物包装、发运及运输

10.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 十一、质量保证及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的全部直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

11.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告。

11.4乙方提供货物质量缺陷响应方式及时间：提供上门服务，在8小时内响应，2个工作日内解决使用单位提出的维修要求。若超过14工作日无法解决由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品。

# 十二、调试和验收

12.1甲方对乙方交付的货物依据招标文件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，乙方应当立即予以更换，不得拒绝和延误。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物提交甲方。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

12.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

12.5验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。。

# 十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

# 十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

# 十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执贰份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  合同专用条款表

本表是对第三章 政府采购合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ★合同履行期限（交货期）：合同签订之日起45天内完成安装调试，达到预期效果并通过验收。 |
| 2 | ★付款方式：合同签订乙方提供履约银行保函后，项目验收合格并收到发票后1个月内，一次性付清。 |
| 3 | ★售后服务要求：双方签署验收合格文件之日起3年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保。其中包含系统的设备及附件，提供终身免费升级服务，需提供相关售后服务承诺书。 |

注：本表中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

# 第五章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标,属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业具体详见货物采购清单。

- 根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 本项目核心产品为： 天轨悬吊康复训练系统

# 一、项目概况

为更好满足特殊儿童康复、特教需求，连云港市儿童福利院采购一批儿童康复、特教康复设备，具体详见技术参数。

本项目分为一个采购包：

项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2025-0066

项目名称：连云港市儿童福利院康复设备采购

最高限价：人民币 116 万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多媒体情景地面互动系统(分类版） | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 沉浸式情景互动系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 推球互动训练系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 创意涂鸦体验系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 互动沙盘 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 音乐训练仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 可调式砂磨板及附件（智能上肢多功能砂磨板） | 1 | 套 | 工业 |
| 8 | 智能木插板 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 天轨悬吊康复训练系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 反馈版击打呐喊宣泄仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 电子白板 | 1 | 套 | 工业 |

# 三、货物技术参数及功能指标

## 1、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品图片 | 备注说明 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多媒体情景地面互动系统(分类版） |  | 80个游戏 | 产品说明：多媒体情景互动系统，采用先进的投影技术和计算机交互技术，将画面投射于地面或墙面，营造感统训练的虚拟环境和丰富多彩的训练项目，当参与者踏入投射画面时，可以直接使用双脚或者双手及身体的各个部位与虚拟场景进行交互，产生各种互动效果，使参与者置身其中，参与趣味十足的多感官训练节目。 一：硬件参数： 1.高亮数字激光超短焦投影机,成像技术。 2.微型OPS控制主机，可独立拆卸更换。 3.采用高精度红外光感摄像头，感应响应时间≤2ms；摄像头安装配备绝缘玻璃罩，有效防尘和防止误触，使用寿命≥20000小时； 4.地面成像功能，地面成像设备在≤1米的高度内可实现125英寸（2.5米 X 1.9米）的成像区域； 5.设备机箱采用金属，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角安全性高；机箱内均采用塑料零部件有效绝缘，保障儿童安全； 6.高清数字成像设备，音响，控制主机，红外互动捕捉设备与控制机柜集成一体设计，通过反射投影于地面，无需吊挂走线； 7.机柜配置万向轮，投影和互动感应区域可跟随移动，无需重新设置参数； 8..地面成像可不借助任何辅助设备，通过人体的肢体动作实现实时动作捕捉，进行隔空互动训练。 二：软件参数： 1.互动训练软件分为前台导览系统和康复内容系统； 2.前台导览系统能直观选择每一项康复内容，有康复内容的缩略图和内容介绍； ▲3.前台导览系统可将常用康复内容自动记忆归类，方便康复教学使用； 训练系统含分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解6大类； ▲4.康复内容系统包含不少于120个康复项目，包含城市烟花，切水果，水中花开，蝴蝶谷，生气的气球，保卫披萨，钢琴，火山爆发，七星瓢虫，闪电，出气机器人等内容； ▲5.认知益智模块需包含认识形状，认识动物，认识乐器，垃圾分类，加减法计算，认识时间，认识数字，超市购物，社会认知，颜色认知等不少于10项认知内容；专门针对特殊残疾人群的认知训练进行课程设计； 6.包含双人及多人对抗类训练项目，有顶牛牛，火焰对决等内容，可进行小组竞技训练； 7.训练内容设置有1分钟，2分钟，3分钟的训练时长选择，并可选择难易程度，训练师根据受训者情况进行训练强度选择； 8.训练内容可通过后台调整难易参数；对特殊儿童进行训练难度针对性适配； 9.可通过遥控器进行分类的切换和内容的选择； |
| 2 | 沉浸式情景互动系统 |  | 2墙面1地面 | 采用先进的声光电多媒体技术，将一间教室打造成一个虚拟的三维立体沉浸式情景教室，教室的场景可以根据融合投影进行切换，自然的森林或者多彩的海底世界；体验者沉浸其中，还可以进行各种虚拟而又真实的互动体验；让特殊儿童更真实的体验社会，体验真实的生活环境，感受美丽的外部世界；同时也针对特殊儿童视觉、听觉、触觉等各项感官能力进行综合以体验式学习理论、情境学习理论和具身认知理论为基础，将知识点蕴藏在3D体感场景中，通过互动环节学习及巩固知识；训练和提高。3D与AR增强现实技术等应用于儿童教育的过程，通过寓教于乐的形式启发孩子的心智，让孩子真正成为教学中的主体，从而培养孩子的学习兴趣，激发孩子的潜能。 一、投影机,3台： 投影机特性短焦 投影技术3LCD 显示芯片0.63英寸芯片 亮度3300流明 对比度15000:1 标准分辨率XGA（1024*768） 扫描频率水平：15-100kHz 垂直：50-120Hz 光源参数 光源功率225W 光源寿命正常模式：5000小时，经济模式：6000小时，智能省电模式：10000小时 投影参数 变焦方式数码变焦 聚焦方式手动聚焦 变焦比1.4X 光圈范围F=1.8 实际焦距f=6.08mm 投射比0.46 投影尺寸50-100英寸 色彩数目10.7亿色 投影方式正投，背投，桌上，吊顶 二、服务器，2台: Intel 最新一代处理器DDR4SDRAMNvidia 高性能独立图形显示卡PCI视频采集卡 固态硬盘 三、感应设备: 感应交互系统1套； 多点触摸/互动投影专用感应器1套:安装方便，全新原装进口管芯 优质台湾透镜 可整天24小时开着；带进口IC的智能驱动板 可2.8-5.2V宽范围供电；内部填充了散热硅胶和AB胶 既可充分散热,多点触摸/互动投影专用激光器，T型结构 四、多屏保，1台：专门针对多桌面运行与多通道投影融合需求开发的一款工业级高性能产品，使显示数据传输更稳定 五、融合系统1套： 1、最多支持16通道,且向下兼容,并且可以自定义融合边, 可实现一字型、田字形等融合画面自由组合。 2、支持windows7及最新windows8,windows10系统（不支持XP）,32位,64位皆可运行。 3、支持几何校正，适用于弧幕、360°环幕、异型幕、折幕等。 4、支持针对每个信号进行融合,比如可以融主屏信号，融扩展屏信号。 5、简单友好的操作界面，支持鼠标和快捷键快速校正，并提供简单模式和复杂模式。 6、支持调投影仪的偏色。 7、支持投影画面的遮罩。 六、互动软件1套 以体验式学习理论、情境学习理论和具身认知理论为基础，将知识点蕴藏在3D场景中； 训练内容包含了50个游戏项目。 软件分为五大类 情绪舒缓 ，放松乐享， 趣味互动，运动体验，视听感知 1.情绪舒缓：梦幻蝴蝶，切切水果 ，梦幻鲸鱼 ，蓝色花海，红色花海 ，黄色花海 ，紫色花海 玫瑰花海，秋风落叶，樱花泡泡。 2.放松乐享：森林跳跳 ，小鸟进球，消灭病毒 ，互动海底 ，梦幻蘑菇 ，白色昆虫 ，梦幻动物火力发射，消消糖果 ，梦幻水母 3.趣味互动：星座图标，消灭虫虫，侏罗世界，科普动物，湍急瀑布，海底跳跳，卡通跳跳，几何图形，追踪炮弹，毛毛小怪 4.运动体验:欢乐足球, 赛博冰球, 宇宙星球, 篮球入遵, 排球对撞, 像素水果, 宝石世界, 飞行宝石,美食世界, 梦幻麋鹿. 5.视觉感知: 荧光鱼塘, 池塘鲤鱼, 海浪沙滩, 荧光海浪，无尽深渊 ,梦幻白鱼 ,梦幻树木 ,玩具世界 字母怪兽 ,芦苇白鹭。 |
| 3 | 推球互动训练系统 |  |  | 1、操控互动球：直径≥500mm，耐磨抗暴； 2、互动球底座有≥4片支撑辅助板，每个辅助板含3个辅助操作滚动触点； 3、显示器支架：整体化工业设计台车式结构，带万向移动刹车轮； 4、显示器：≥49英寸电容多点触控屏； 5、测试与训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，用户记录可追逆，方便观察。可以查询每次训练项目，以及回溯训练内容，量化展示训练数据，便于前后纵向对比，支持测试、训练报告导出功能。 ▲6、内置儿童日常生活活动能力量表、儿童手功能测试量表等测试量表，测试结束后自动生成图文并茂的测试报告，供操作人员和用户参考。 ▲7、采用无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可实时测试用户肩关节屈伸、肘关节屈伸、腕关节屈伸等上肢关节活动度，为操作人员制定训练计划提供依据。 ▲8、系统情景训练模块为五种：协调训练、活动度训练、平衡训练、综合训练、情景感知训练，训练难易级别至少包含5种，训练结束后自动生成各种图文并茂的训练报告，训练报告以柱形图、曲线图、数字记录等形式显示详细的统计和详细的历史记录，包括训练项、完成次数、得分情况、时间统计、移动距离统计、训练详情等。 9、通过多维组合训练，实现对情景感知能力、平衡能力、关节活动度、方位感、协调性、空间感、专注力、记忆力，上肢、胸肌、肩肌、背脊的伸展等进行综合训练，集成智能的、主动的、多维的运动训练，满足各个阶段的用户需求。 ▲10、可多台设备联机进行情景互动竞赛训练，内置多种情景互动应用场景，左右侧忽略训练、空间协调训练、专注度训练、反应力训练、应激力训练、上肢屈伸训练、上肢侧展训练、上肢自由度训练、动态平衡、静态平衡、灵活度训练、记忆力训练、方向感训练等18种情景互动训练游戏，训练时间、休息时间、休息间隔时间、训练难易等级均可以自由设置。 11、可以根据当前用户状况自由设置训练方案，一键生成训练方案，一键调用训练方案，也可根据常见情况提前预设通用训练方案，一键调用常见情况训练方案。 12、系统内置帮助图文及语音提示指导训练，指导标准化操作测试与训练。 |
| 4 | 创意涂鸦体验系统 |  | 双屏扫描 | 一、产品介绍 让学生透过绘画的创作过程，利用非语言工具，将混乱的心、不解的感受导入清晰、有趣的状态。可将潜意识内压抑的感情与冲突呈现出来，并且在绘画的过程中获得抒解与满足，而达到诊断与治疗的效果。可以在有限的空间呈现完整的表现，学生可以客观地观看自己的作品。适应于患有自闭症、失聪、迟钝、大脑损伤、妄想等学生。 二、软件功能：通过外部扫描设备将学生绘本内容导入虚拟场景，将静态的绘画作品以动画形式展现，内置语音，支持触控交互。 2.1分为二个应用程序，一个为绘画端，一个为大屏端 。绘画端有“在触摸屏上绘画”（触摸屏版）和“在纸上绘画”（扫描仪版）大屏端为场景显示端，二种绘画方式一样。二种绘画端可独立使用，也可以同时使用。 2.2、场景人物及动物内置趣味科普语音，支持触控互动。 2.3、一起描绘”场景支持多人拼画。 三、软件内容 1）奇幻海洋：有美人鱼、乌龟等12种海洋动物，可进行涂鸦。 2）奇幻森林：动物有兔子，老虎，猫头鹰等，11种可进行涂鸦。 3）开心农场：开心农场有羊驼，水牛等12种动物。 4）汽车主题：汽车有救护车，平地机，吊车，推土机等15种车型。 5）矿洞寻宝： 场景是一个美丽的矿洞。 矿洞里有各种各样美丽的宝石。（拍打宝石，宝石发出闪烁的光芒。） 有蝙蝠，蜘蛛等小动物。（拍打蝙蝠，蝙蝠会飞走。拍打蜘蛛，蜘蛛会出现攻击动作。） 有一群矿工在辛苦的挖矿。（拍打矿工，随机切换一个挖矿的动作。） 有一位巡逻的美女和她养的宠物龟。（拍打美女和龟，随机切换一个动作。） 有两位巡逻的石头精灵。（拍打精灵，随机切换一个动作。） 有一堆宝箱和木桶。（拍打宝箱/木桶，宝箱/木桶会打开，寻找你画的宝石，如果有画的珠宝，会出现，如果如宝箱过一会会自动关闭。） 6）恐龙乐园：场景有甲龙，雷龙等9种动物，可进行涂鸦。 7)神秘太空：奇幻太空有自由画空白画卡可自由绘画。有飞船、外星人、火箭等10种太空动画，可进行涂鸦。 四、硬件配置 单屏版：投射屏幕4*3m 触摸一体机*1台 激光发射器*1套 捕捉传感器*1套 投影仪*1台 定制遥控游戏服务器*1台 投影仪支架*1套 音箱*1套 无线鼠标键盘*1套 10米HDMI线*1条 10米USB延长线*2条、 对儿童的益处：尊重创意多样性 创造性思维锻炼 协作表达 备注：墙面要求白色或者浅灰色，液晶桌需一个五孔插座，顶部需要三个五孔插座，插座位置有要求，有窗户要求拉窗帘，投影墙面无层高要求，但须知道好配支架） |
| 5 | 互动沙盘 |  |  | - 产品功能 1.3D 摄像头采集自上而下感应沙面信息。 2.人们会惊奇地发现沙子并不像平日里的博物馆展品那样，相当地与众不同；参观者们通过不同的方式触摸沙子，投影仪显示一系列的动作效果。 3.厚厚的沙子使得参观者们可以用手或者铲子把沙子塑造成各种形状，形成不同的互动效果。 4.体验者在梦幻的沙桌世界中嬉戏，体验互动沙盘的乐趣，提高耐心和动手能力，感受大自然，了解更多生活常识。 5.树木被火烧着了，只需用手挖一条沟渠把水引到燃烧的树木那里，这样火就被浇灭了。 二、游戏数量:10款游戏 1.非洲生态系统 2.水的流动 3.火山活动 4.蚂蚁王国 5.采集昆虫 6.泥滩体验 7.发掘化石 8.寻找星座 9.扑灭山火 10.颜料晕染。 三、硬件参数 1.底座高度 455cm, 盘面长127cm, 宽970cm, 高15cm； 2.整体重量约40kg； 3.服务器：CPU不低于I3或同等级其他品牌处理器；运行内存：8G+120G； 4.3200流明高亮度投影,光线柔和,不伤眼； 5.整机功耗约500w左右,全封闭式； 6.盘面载重300kg,无需担心安全问题； 7.细沙天然水晶沙,洁白无污染。 |
| 6 | 音乐训练仪 |  |  | 基本功能： 1)外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 2)设备采用倒角方形设计，直边加圆弧形、无棱角，无划伤、磕碰隐患； 3)设备采用ABS环保工程塑料一体注塑模具加工而成，有效保证设备的坚固程度； 4)设备尺寸不超过420mm×420mm×420mm，±误差10%； 5)设备采用12V外置一体变压电源接口与设备连接，有效保障使用安全； 6)设备采用2个喇叭单元，采用高性能钕铁硼三文治磁路，磁通密度高 7)运行噪音≤35分贝； 8)踏板寿命：踏板使用寿命不低于5万次 9)蓝牙连接功能，支持蓝牙连接和音频播放功能，可与手机、平板电脑等移动终端进行蓝牙连接并播放音频文件； 10)人体杂波发声功能，识别人体杂波发声，支持双手触摸发声和通过人体皮肤接触传导发声，可发出多种不同音效； 11)可模仿多种乐器音色与音阶，可进行节奏打击，音阶演奏功能，通过双手触摸发声可实现音阶演奏与乐曲演奏； 12)防水测试：全触控操作区防 13)可模仿钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管等20种旋律乐器音色与音阶，可模仿架子鼓、康加鼓、桑巴鼓等4组打击乐器音色； 14) 3个八度，通过双脚的踩踏，可实现高中低三个八度演奏。7个基本音级，通过双手触摸， 15）炫彩灯光组：设备顶部设有可变色灯光组，可用来教学模式的指引和按键触发效果显示； 16)音符时值：双手按住触摸操作部位，可不间断演奏 |
| 7 | 可调式砂磨板及附件（智能上肢多功能砂磨板） |  |  | 1、设备由工控机、电动升降翻转支架、智能磨砂面板等组成； 2、磨砂桌支架：全钢结构移动台车，电动调节面板高度和倾斜角度，高度900mm～1190mm，面板倾斜角度0～80°； 3、数字磨砂面板：由≥384个光点阵列组成，间距≤40mm； 4、采用≥10英寸工控机操控，屏幕视觉角度自由可调； ▲5、至少提供视觉轨迹和声控传递智能引导训练模式，可根据用户的实际情况自定义设置各种训练轨迹； 6、至少提供Fugl-Meyer运动功能和DASH-Chinese上肢功能两个国际通用量表，测试结束后自动生成测试报告； ▲7、提供≥24种常用砂磨板训练轨迹，包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、折线、规则曲线等轨迹，训练轨迹可放大、缩小、上下左右移动位置，且各种轨迹可以随意组合和设定训练时间及次数； 8、可根据用户需求自定义设置训练轨迹的大小及位置，提供17种表情、26个英文字母、18个拼音、37个数字等上百种轨迹训练模式，满足不同时期用户训练需求； 9、至少提供绑带固定式、单手握柱式、双手抓握式、双手握柱负重式4种智能训练磨具及3种阻力辅具； ▲10、提供≥6种情景互动训练游戏，可自由设置4种训练难易等级、重复时间、重复次数、休息时间等； 11、多种训练模式可互相组合，满足手眼协调、活动度、整体肌力等多功能训练； ▲12、六种光点颜色选择，记忆适合用户视觉的光点颜色配置，且可自定义设置混合显示，可自定义起点、轨迹、终点颜色； 13、可自由设置训练方案，一键生成训练方案，一键调用训练方案； 14、自动记录训练轨迹及活动范围，训练结束后自动计算得分情况，训练数据实时反馈，自动生成训练报告； |
| 8 | 智能木插板 |  |  | 1、该系统包含主设备和辅设备，通过线缆连接通讯，实现训练功能。 2、该系统提供一种标准插棍，插棍数量≥3个； ▲3、主设备和辅设备通过LED灯珠提供视觉反馈功能，且LED灯珠数量≥77个。 ▲4、LED灯珠亮度≥10级可调。 5、主设备和辅设备均能提供震动反馈功能。 ▲6、主设备内置独立扬声器，能提供听觉反馈功能。 7、该系统包含多种游戏场景，场景数量8个，且包含四个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；四个插板类场景：1.灭灯；2.画图；3.记忆；4.捕蛇；且难度均5级可调。 8、该系统提供定制化训练功能，可支持项目、时间、难度等定制。 9、该系统具备计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目。 10、功能：锻炼儿童的手部平衡能力、抓握能力、手部肌力，专注能力。 ▲11、阻力档数：24档齿轮式扭力可调节。 12、阻力模式可任意切换。 ▲13、最大扭力：调至最高档可承受200N。 |
| 9 | 天轨悬吊康复训练系统 |  |  | 1.最大负重：272KG； 2.噪音<54dBA； 3.产品寿命期限：8年 4.机头功能参数： 4.1. 机头尺寸：长330mm；宽300mm;高：180mm； 4.2.主机结构紧凑，重量<8.5KG； 4.3. 电动位移：电动移位是通过安装于楼顶或房顶的特制轨道，主机吊架配上吊带可保护辅助患者前行或后退、上升或下降的功能； 4.4.空载提升速度5.5cm/s，负载272KG 时提升速度4cm/s； 4.5. 机头可全程无障碍移动，全电动升降，在升降范围内平稳的运行； 4.6. 主机美观，机头带有电量指示，可指示低电量提醒； 4.7. 主机配有控制手柄，可调节控制机头提升、下降和和前后位移； 4.8. 吊夹美观轻便，负荷能力强，设计有防止吊带意外脱钩的保护机构； 4.9.控制手柄可自由吸附挂置于机吊架上，操作方便，方便训练使用； 4.10.手柄 IP67 防水； ▲4.11. 配备紧急停止绳：配备在机头上，患者发生不适等症状需要立即停止时，轻拉紧急停止绳，机头立即停止工作； ▲4.12. 紧急降落装置，当设备移位断电时，操作紧急降落装置可将患者从提升机上缓缓降； 5.电池和充电参数： 5.1.设备采用25.2V 2500mAh 锂离子电池，使用时间长； 5.2. 负载时更快的提升速度：（负载272KG 时提升速度4cm/s；） 5.3. 充电时间短，电量耗尽充满电只需约2小时； 5.4. 长时间充电不会老化； 6.轨道参数： 6.1.天轨系统轨道结构简单，模块化满足不同轨道长度的多样化布局的需求。 6.2. 直轨：单根直轨 2米*90毫米，2.5米*90毫米，3米*90毫米，4米*90毫米（长*厚度）； 6.3. 弯轨：单根弯轨角度45°90毫米厚；单根弯轨角度90°，90毫米厚。 6.4. 轨道材质：铝合金（外表电镀防护涂层）,材质强度高，耐用性要好。 6.5.木材、混凝土、钢结构等专用安装固件，满足不同室内场地安装要求。 7.可选附件： 7.1. 吊带：康复用训练吊带采用纯色布料，可方便清洗； 7.2. 吊带有小中大三种型号可选，可进行尺寸调节，满足实用性和舒适度需要； 7.3. 轨道长度不小于25米。 |
| 10 | 反馈版击打呐喊宣泄仪 |  |  | 1、整机尺寸约：高180mm，宽70mm，厚400mm，符合人体高度设计，方便用户使用，面板与地面呈5度角倾斜，符合人体视觉体验，视觉效果更佳； 2、整机材质：机身采用优质冷轧钢板材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用； 3、触控操作：触摸式按键操作，可直接点击显示界面继续选择和操作 ▲4、系统共分为六个模块，分别是：呐喊宣泄、自我疏解、自信引导、心理音乐、心理视频、轻松一刻。 6、智能分析用户数据：智能分析用户数据：智能分析宣泄者呐喊分贝值、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同分贝值与时间频率，有不同语言互动效果 7、高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励； 8、智能数值提醒：根据呐喊的音量大小及持续时间，数码管显示相应数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用； 9、呐喊宣泄包含呐喊点灯、呐喊气球、呐喊风车、森林飞鸟等7个训练游戏来进行宣泄互动。 10、自信引导：包含多个不同主题：挫折成败、感情安慰、工作生活压力、励志、时间生命、心情、自我评价、自信，点击每一个主题，可以选择男、女、电脑三种引导声音。默认男声，根据不同的主题，显示不同的背景图片，每个主题的背景图可提供自己选择切换。用户要模仿系统的语气和语调，重复系统提示的语句 11、心理音乐：用户听音乐放松，舒缓心情，系统包含多种类型的音乐：五行音乐冥想类、心灵音乐馆、抒发类、振奋类、放松类、激扬类、脑波共振类等内容不少于50个 12、心理视频：帮助用户放松、提升自信、鼓励的视频包含：励志类、安慰类、问候类、倾听类、放松类等内容不少于50个 11、帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统将自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程, 内置大量语音常模； |
| 11 | 电子白板 |  |  | ≥55英寸,WinDdows10系统 酷睿i513代以后或同等级其他品牌处理器≥8G内存扩展 ≥256G固态硬盘分辨率3840(H)*2160(v)mm 4K高清，对比度4000:1 可视角度178°（H/V) 触控点数20点触控 响应时间＜6.5毫秒画面比例16:9 cpu Intelcorei |

# 四、供货要求

1、按合同要求供货。中标人提供的必须是全新、原包装（包括部件）的货物，货物必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

# 五、安装调试要求

1、包装、运输、安装及调试：货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达指定地点；使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；中标人应派技术人员到场安装、调试至正常使用。

2、施工前，采购人有权检查中标人对其施工人员进行的安全进场教育及施工中有关安全、应急和急救等要求的培训情况。

# 六、国家或行业相关规范标准

提供的器材必须符合相关国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

# 七、履约验收要求

1、采购人以采购文件、中标人的响应文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，验收中需要供应商按照招标文件参数要求进行现场逐一演示。对不能满足招标文件参数要求的中标人取消中标资格，按照《政府采购法》规定进行按顺序递补或者重新开展采购活动。被取消的中标候选人将按照提供虚假材料谋取中标资格的条款报财政部门进行处理。

2、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全、环保要求需符合国家规定。

4、货物到达采购人指定地点并安装、调试工作完成后，通知采购人，由采购人根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录、原厂保修卡、随机资料及配件。

# 八、培训要求

投标人应制定详细的培训计划，提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容及方案应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在投标报价中。

# 九、售后服务要求

双方签署验收合格文件之日起3年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保。其中包含系统的设备及附件，提供终身免费升级服务，需提供相关售后服务承诺书。

# 十、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、总包配合费、安装费、调试费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

# 十一、付款方式与履约保证金

## 1、付款方式

合同签订乙方提供履约保证后，项目验收合格并收到发票后1个月内，一次性付清。

## 2、履约保证金

（1）中标方交纳合同金额的 10% 作为本合同的履约保证金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

（2）履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

（3）乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

（4）逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

# 十二、其他

本项目报价不得超过最高限价。

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第六章  评审方法与评审标准

# 一、评标方法：综合评分法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

# 二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

# 三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

# 四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

# 五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 综合评分法

## 1、价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

（2）商务技术分（60分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （25分） | 所投产品完全满足招标文件第四章技术参数要求的得25分，标注▲的指标，每有一项负偏离的扣3分。其他的指标，每有一项负偏离的扣1分。标注▲的指标有5项及以上不满足的本项不得分。 注：（投标产品对“▲”功能要求的响应提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告予以佐证，不提供检测材料只作口头承诺或满足的将不予认可。投标时须提供检测报告上传投标文件中（中标供应商在中标公示发出后三个工作日内须提供证明材料原件供采购人确认，如无法提供相关证明材料原件或不符合“▲”要求将取消中标资格，并按国家法律法规追究其责任。） （投标文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应） |
| 供货实施方案 (6分) | 投标人根据本项目提供的供货实施方案，内容包含但不限于进度计划安排、质量控制、培训方案等。 方案内容全面具体，进度计划安排合理，能完全满足供货需要，保障措施完善的得6分； 方案内容较具体，进度计划较科学合理，能基本满足供货需要，保障措施较完善的得4分； 方案内容有缺失、进度计划不能完全满足供货需要，保障措施不完善的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 (6分) | 投标人根据本项目提供售后服务方案,内容包含但不限于提供维护、维修服务、故障响应、应急处置等。 方案内容全面具体，能完全满足售后需要，保障措施完善的得6分； 方案内容较具体，能基本满足售后需要，保障措施较完善的得4分； 方案内容有缺失、不能完全满足供货需要，保障措施不完善的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人针对采购需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 备品备件方案 （5分） | 投标人根据本项目提供备品备件方案，内容包含但不限于应急备用物资储备及调拨方案等。 方案科学合理，内容完整详实的得5分； 方案合理性一般，内容基本完整详实的得3分； 方案空洞，有缺项的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 业绩 (12分) | 自2022 年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得 12 分。 （投标文件中提供中标通知书和合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准） |

- 第七章  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：               
格式1、投标函

投标函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人公章：

日期：     年     月     日

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段名称：  【标段名称】

标段编号：  【标段编号】

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、投标分项报价表

投标分项报价表

标段名称：【标段名称】                      标段编号：【标段编号】

单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方 【供应商名称】 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 格式6、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式9、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：【采购单位】

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 格式10、商务条款偏离表

商务条款响应偏离表

请逐条对应招标文件“采购需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：1、商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2、“偏离情况”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

- 格式11、技术规格偏离表

技术条款响应偏离表

请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表。

| 序号 | 招标文件中技术参数要求（逐条填写） | 投标响应情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

标段名称：         标段编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

证明材料1、2、3...

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、项目需求响应

项目需求响应

（请按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。