编  制  说  明

工程名称：泰州市政府大院综合改造提升项目-综合改造维修项目

一、工程概况及招标范围 1、工程概况：泰州市政府大院综合改造提升项目-综合改造维修项目,主要工程内容为A楼中庭外墙面渗水处理、机关大院围墙维修出新、机关大院停车位改造； 2、招标范围：包括但不限于外墙渗水处理、围墙维修出新、停车位改造等全部工作内容。 3、建设地点：泰州市 二、编制依据 （1）业主提供工程量及要求做法 （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 （3）江苏省住房和城乡建设厅《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》(苏建价〔2014〕448号)。 （4）《江苏省市政工程计价定额(2014版)》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。 （5）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。 （6）苏建函价【2025】273号《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。 （7）材料价格按《泰州市工程造价管理》（2025年第08期），指导价没有的按市场询价。 （8）苏建价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 （9）《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(〔2018〕第24号)。 （10）《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(〔2019〕第19号)。 （11）《建筑防水工程技术规程》（JGJ/T 235-2011）、《招标投标法》及地方相关规定。 三、编制内容说明 1、分部分项工程费 ：包含基层处理、防水涂料、真石漆、栏杆修缮加固、喷砂除锈、氟碳漆喷涂、地面拆除、渣土外运、混凝土浇筑、地面贴砖、车棚及附属设施移位等。 2、措施项目费 ：安全文明施工费、临时设施费等按江苏省规定费率计取。 脚手架、垂直运输、大型机械进推场等根据常规施工方案列项。 3、其他项目费 ：暂列金额。 4、规费及税金 ：规费按工程所在地标准计取。税金执行增值税现行税率9%计取。 四、其他说明 1、施工用电、用水由建设方提供接电点，涉及到的设备安装、拆除、维护费由施工现场由施工单位自理，结算不予调整。 2、中标人确定进场材料的品牌，应事先征得招标人认可；材料进场后，需经建设单位、监理单位验收，确认合格后方可使用。 3、施工中如遇设计变更或现场签证，按合同约定程序调整造价。 4、投标人报价不得高于本控制价，否则视为废标。 5、防水涂料参考以下或同等品牌：东方雨虹、科顺、德高。 6、真石漆参考以下或同等品牌：三棵树、嘉宝莉、立邦。 泰州市中诚工程咨询有限公司 2025年9月10日